## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1082-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1082-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1082-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1082-11_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1082-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1082-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1082-11_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1082-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1082-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1082-11_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1082-11_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1082-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1082-11_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1082-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1082-11_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1082-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1082-11_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1082-11_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1082-11_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1082-11_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1082-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1082-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1082-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1082-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1082-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1082-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1082-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1082-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1082-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1082-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1082-11_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1082-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1082-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1082-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1082-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1082-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1082-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1082-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1082-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1082-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1082-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1082-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1082-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1082-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1082-11_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1082-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1082-11_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1082-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1082-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1082-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1082-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1082-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1082-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1082-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1082-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1082-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1082-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1082-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1082-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1082-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1082-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1082-11_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1082-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_472_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1082-11_0_4_load_0 | 0 | 0.0049922 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1082-11_0_4_load_1 | 1 | 0.0088804 | 0.0022256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1082-11_0_4_load_2 | 2 | 0.0057557 | 0.0014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1082-11_0_4_load_13 | 3 | 0.0078552 | 0.0019687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1082-11_0_4_load_6 | 4 | 0.0014964 | 0.00037502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1082-11_0_4_load_67 | 6 | 0.0014308 | 0.00035859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1082-11_0_4_load_4 | 7 | 0.0025764 | 0.00064571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1082-11_0_4_load_5 | 8 | 0.0035456 | 0.0008886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1082-11_0_4_load_7 | 9 | 0.0018025 | 0.00045175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1082-11_0_4_load_8 | 10 | 0.0044874 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1082-11_0_4_load_52 | 12 | 0.0036054 | 0.0009036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1082-11_0_4_load_53 | 13 | 0.0022451 | 0.00056266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1082-11_0_4_load_54 | 14 | 0.0019463 | 0.0004878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1082-11_0_4_load_11 | 15 | 0.0027972 | 0.00070105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1082-11_0_4_load_12 | 16 | 0.0030421 | 0.00076242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1082-11_0_4_load_33 | 18 | 0.0020154 | 0.0005051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1082-11_0_4_load_23 | 19 | 0.015487 | 0.0038815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1082-11_0_4_load_22 | 21 | 0.022765 | 0.0057055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1082-11_0_4_load_48 | 22 | 0.0024197 | 0.00060642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1082-11_0_4_load_49 | 23 | 0.0019651 | 0.00049249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1082-11_0_4_load_55 | 24 | 0.0068894 | 0.0017266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1082-11_0_4_load_18 | 26 | 0.0011974 | 0.0003001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1082-11_0_4_load_19 | 27 | 0.0013286 | 0.00033299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1082-11_0_4_load_20 | 28 | 0.0092722 | 0.0023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1082-11_0_4_load_25 | 30 | 0.0034557 | 0.00086609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1082-11_0_4_load_24 | 31 | 0.0022231 | 0.00055716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1082-11_0_4_load_28 | 34 | 0.0014267 | 0.00035756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1082-11_0_4_load_31 | 35 | 0.0025428 | 0.00063728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1082-11_0_4_load_29 | 36 | 0.0049459 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1082-11_0_4_load_63 | 37 | 0.002942 | 0.00073735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1082-11_0_4_load_62 | 39 | 0.0035794 | 0.00089708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1082-11_0_4_load_32 | 40 | 0.0054392 | 0.0013632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1082-11_0_4_load_41 | 41 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1082-11_0_4_load_42 | 42 | 0.0019698 | 0.00049369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1082-11_0_4_load_35 | 43 | 0.0064698 | 0.0016215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1082-11_0_4_load_57 | 45 | 0.0029756 | 0.00074575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1082-11_0_4_load_36 | 46 | 0.0065863 | 0.0016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1082-11_0_4_load_38 | 47 | 0.012966 | 0.0032496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1082-11_0_4_load_65 | 48 | 0.0074708 | 0.0018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1082-11_0_4_load_39 | 49 | 0.0034716 | 0.00087006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1082-11_0_4_load_40 | 50 | 0.0034156 | 0.00085604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1082-11_0_4_load_56 | 51 | 0.002538 | 0.00063608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1082-11_0_4_load_64 | 53 | 0.0073526 | 0.0018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1082-11_0_4_load_61 | 54 | 0.0012139 | 0.00030422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1082-11_0_4_load_46 | 55 | 0.0057226 | 0.0014342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1082-11_0_4_load_44 | 56 | 0.0025979 | 0.00065109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1082-11_0_4_load_43 | 57 | 0.0014295 | 0.00035828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1082-11_0_4_load_45 | 58 | 0.0018388 | 0.00046084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1082-11_0_4_load_51 | 59 | 0.0046638 | 0.0011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1082-11_0_4_load_50 | 60 | 0.0019651 | 0.00049249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1082-11_0_4_load_60 | 61 | 0.001966 | 0.00049273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1082-11_0_4_load_59 | 62 | 0.0029306 | 0.00073447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1082-11_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1082-11_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.030958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1082-11_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.046027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1082-11_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.033924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1082-11_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.041742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1082-11_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.046489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1082-11_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.032275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1082-11_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 17 | 0.027559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1082-11_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.018075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1082-11_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.031323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1082-11_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.016265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1082-11_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.040804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1082-11_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.0023233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1082-11_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.0019286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1082-11_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.03454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1082-11_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.01178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1082-11_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 62 | 0.033642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1082-11_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 51 | 0.019981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1082-11_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.040862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1082-11_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1082-11_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.017677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1082-11_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.063067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1082-11_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 29 | 0.044288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1082-11_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0078317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1082-11_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.038529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1082-11_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.036636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1082-11_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 60 | 0.0092502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1082-11_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 59 | 0.020049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1082-11_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.00082427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1082-11_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.035299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1082-11_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.042969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1082-11_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.023807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1082-11_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.023013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1082-11_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.031116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1082-11_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.023043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1082-11_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0062297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1082-11_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1082-11_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0023915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1082-11_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.005962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1082-11_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.06028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1082-11_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0070746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1082-11_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1082-11_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 54 | 0.0093315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1082-11_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.040801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1082-11_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.024901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1082-11_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 57 | 0.026944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1082-11_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.046333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1082-11_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.033078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1082-11_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.014295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1082-11_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.019168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1082-11_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.020738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1082-11_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.022356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1082-11_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.022535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1082-11_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.031151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1082-11_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0065364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1082-11_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.030103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1082-11_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.012026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1082-11_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.031093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1082-11_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.022907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1082-11_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1082-11_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0092489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1082-11_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 9.7261e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1082-11_0_4_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2649784.6657 | 1229266.3251 | 2649781.805 | 1229277.5525 | 2649780.728 | 1229284.0365 | 2649781.2468 | 1229286.5975
1 | 2649792.3093 | 1229236.3256 | 2649784.6657 | 1229266.3251
2 | 2649735.6645 | 1229292.9832 | 2649781.2468 | 1229286.5975
3 | 2649812.7622 | 1229209.2609 | 2649792.3093 | 1229236.3256
4 | 2649723.4935 | 1229332.9109 | 2649731.2283 | 1229307.5374 | 2649735.6645 | 1229292.9832
5 | 2649812.7622 | 1229209.2609 | 2649813.2756 | 1229255.7466
6 | 2649825.9886 | 1229179.842 | 2649816.8429 | 1229198.8741 | 2649812.7622 | 1229209.2609
7 | 2649697.7279 | 1229323.0117 | 2649703.9455 | 1229325.9766 | 2649723.4935 | 1229332.9109
8 | 2649825.9886 | 1229179.842 | 2649827.8686 | 1229175.9298 | 2649834.8533 | 1229164.1042
9 | 2649834.8533 | 1229164.1042 | 2649849.2559 | 1229139.7195 | 2649850.329 | 1229136.9155
10 | 2649856.1429 | 1229121.7253 | 2649850.329 | 1229136.9155
11 | 2649871.5647 | 1229083.9825 | 2649867.2025 | 1229092.8293 | 2649856.1429 | 1229121.7253
12 | 2649871.5647 | 1229083.9825 | 2649872.9428 | 1229082.112
13 | 2649871.5647 | 1229083.9825 | 2649871.9833 | 1229082.0999
14 | 2649794.8009 | 1229115.2195 | 2649807.4902 | 1229083.0953
15 | 2649794.8009 | 1229115.2195 | 2649790.4733 | 1229126.1754
16 | 2649795.28 | 1229051.7477 | 2649807.4902 | 1229083.0953
17 | 2649783.1325 | 1229144.7592 | 2649790.4733 | 1229126.1754
18 | 2649697.7279 | 1229323.0117 | 2649687.7748 | 1229320.1157 | 2649677.6825 | 1229312.1265 | 2649665.8584 | 1229299.0569
19 | 2649697.7279 | 1229323.0117 | 2649693.7005 | 1229316.3184 | 2649692.96 | 1229310.6419 | 2649694.1469 | 1229304.6036 | 2649697.4499 | 1229296.4359
20 | 2649656.1497 | 1229284.3071 | 2649664.8615 | 1229297.955 | 2649665.8584 | 1229299.0569
21 | 2649721.0942 | 1229237.9685 | 2649697.4499 | 1229296.4359
22 | 2649630.9758 | 1229247.9409 | 2649644.3839 | 1229269.8554 | 2649656.1497 | 1229284.3071
23 | 2649802.012 | 1229026.1915 | 2649800.0171 | 1229033.7648
24 | 2649802.012 | 1229026.1915 | 2649838.2247 | 1229013.0341
25 | 2649780.4382 | 1229004.5587 | 2649799.4302 | 1229011.055 | 2649802.2055 | 1229013.4798 | 2649803.0177 | 1229017.8115 | 2649802.6183 | 1229023.8897 | 2649802.012 | 1229026.1915
26 | 2649800.0171 | 1229033.7648 | 2649797.6608 | 1229042.7098
27 | 2649780.4382 | 1229004.5587 | 2649786.6442 | 1228985.4946
28 | 2649604.331 | 1229214.231 | 2649603.8198 | 1229213.5844
29 | 2649603.8198 | 1229213.5844 | 2649597.6078 | 1229205.7252 | 2649595.047 | 1229197.5654 | 2649586.7505 | 1229187.679 | 2649583.8653 | 1229185.1705
30 | 2649630.9758 | 1229247.9409 | 2649604.331 | 1229214.231
31 | 2649630.9758 | 1229247.9409 | 2649643.7298 | 1229232.0373 | 2649645.6281 | 1229229.191
32 | 2649658.1307 | 1229209.8779 | 2649655.3067 | 1229214.6786 | 2649645.6281 | 1229229.191
33 | 2649670.9893 | 1229181.9556 | 2649670.2726 | 1229187.9422 | 2649666.1041 | 1229196.3238 | 2649658.1307 | 1229209.8779
34 | 2649670.9893 | 1229181.9556 | 2649668.0291 | 1229177.1834 | 2649655.9598 | 1229164.5748
35 | 2649670.9893 | 1229181.9556 | 2649676.1174 | 1229178.4184
36 | 2649655.9598 | 1229164.5748 | 2649668.3853 | 1229147.6212
37 | 2649655.9598 | 1229164.5748 | 2649654.2656 | 1229162.8869
38 | 2649676.1174 | 1229178.4184 | 2649676.1174 | 1229178.4184 | 2649678.8069 | 1229175.6947 | 2649679.9852 | 1229173.9152
39 | 2649617.3058 | 1229115.7329 | 2649624.3129 | 1229127.621 | 2649628.7128 | 1229135.0846 | 2649638.1905 | 1229146.871 | 2649654.2656 | 1229162.8869
40 | 2649683.8912 | 1229168.0167 | 2649679.9852 | 1229173.9152
41 | 2649617.3058 | 1229115.7329 | 2649624.9531 | 1229107.1802 | 2649629.1856 | 1229101.0068
42 | 2649689.0434 | 1229160.2365 | 2649683.8912 | 1229168.0167
43 | 2649652.2573 | 1229067.355 | 2649629.1856 | 1229101.0068
44 | 2649652.2573 | 1229067.355 | 2649666.3377 | 1229046.8177
45 | 2649666.3377 | 1229046.8177 | 2649681.5735 | 1229024.5952
46 | 2649713.5568 | 1229123.2186 | 2649739.0625 | 1229139.8421 | 2649742.5375 | 1229144.6519 | 2649743.9659 | 1229151.4014 | 2649743.7602 | 1229154.4495
47 | 2649743.7602 | 1229154.4495 | 2649774.9191 | 1229165.5522
48 | 2649713.5568 | 1229123.2186 | 2649705.6641 | 1229135.1374
49 | 2649713.5568 | 1229123.2186 | 2649724.4221 | 1229107.4277
50 | 2649767.3004 | 1229184.8397 | 2649774.9191 | 1229165.5522
51 | 2649783.1325 | 1229144.7592 | 2649774.9191 | 1229165.5522
52 | 2649725.1328 | 1229210.2254 | 2649732.584 | 1229188.9576
53 | 2649732.584 | 1229188.9576 | 2649763.7162 | 1229187.8661
54 | 2649767.3004 | 1229184.8397 | 2649765.1489 | 1229183.9212 | 2649763.7162 | 1229187.8661
55 | 2649705.6641 | 1229135.1374 | 2649689.0434 | 1229160.2365
56 | 2649724.4221 | 1229107.4277 | 2649731.2387 | 1229097.5208
57 | 2649767.3004 | 1229184.8397 | 2649756.9704 | 1229214.1669
58 | 2649744.2237 | 1229078.6493 | 2649731.2387 | 1229097.5208
59 | 2649744.2237 | 1229078.6493 | 2649756.5846 | 1229060.6848
60 | 2649795.3048 | 1229051.6536 | 2649797.6608 | 1229042.7098
61 | 2649795.28 | 1229051.7477 | 2649795.3048 | 1229051.6536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2649784.6657 | 1229266.3251
1 | 2649781.2468 | 1229286.5975
2 | 2649792.3093 | 1229236.3256
3 | 2649735.6645 | 1229292.9832
4 | 2649812.7622 | 1229209.2609
5 | 2649723.4935 | 1229332.9109
6 | 2649813.2756 | 1229255.7466
7 | 2649825.9886 | 1229179.842
8 | 2649834.8533 | 1229164.1042
9 | 2649850.329 | 1229136.9155
10 | 2649856.1429 | 1229121.7253
11 | 2649871.5647 | 1229083.9825
12 | 2649794.8009 | 1229115.2195
13 | 2649807.4902 | 1229083.0953
14 | 2649790.4733 | 1229126.1754
15 | 2649872.9428 | 1229082.112
16 | 2649871.9833 | 1229082.0999
17 | 2649697.7279 | 1229323.0117
18 | 2649665.8584 | 1229299.0569
19 | 2649697.4499 | 1229296.4359
20 | 2649656.1497 | 1229284.3071
21 | 2649721.0942 | 1229237.9685
22 | 2649802.012 | 1229026.1915
23 | 2649800.0171 | 1229033.7648
24 | 2649838.2247 | 1229013.0341
25 | 2649780.4382 | 1229004.5587
26 | 2649603.8198 | 1229213.5844
27 | 2649604.331 | 1229214.231
28 | 2649583.8653 | 1229185.1705
29 | 2649630.9758 | 1229247.9409
30 | 2649645.6281 | 1229229.191
31 | 2649658.1307 | 1229209.8779
32 | 2649670.9893 | 1229181.9556
33 | 2649655.9598 | 1229164.5748
34 | 2649676.1174 | 1229178.4184
35 | 2649668.3853 | 1229147.6212
36 | 2649654.2656 | 1229162.8869
37 | 2649679.9852 | 1229173.9152
38 | 2649617.3058 | 1229115.7329
39 | 2649683.8912 | 1229168.0167
40 | 2649629.1856 | 1229101.0068
41 | 2649652.2573 | 1229067.355
42 | 2649666.3377 | 1229046.8177
43 | 2649743.7602 | 1229154.4495
44 | 2649713.5568 | 1229123.2186
45 | 2649774.9191 | 1229165.5522
46 | 2649732.584 | 1229188.9576
47 | 2649725.1328 | 1229210.2254
48 | 2649763.7162 | 1229187.8661
49 | 2649705.6641 | 1229135.1374
50 | 2649724.4221 | 1229107.4277
51 | 2649783.1325 | 1229144.7592
52 | 2649767.3004 | 1229184.8397
53 | 2649756.9704 | 1229214.1669
54 | 2649689.0434 | 1229160.2365
55 | 2649731.2387 | 1229097.5208
56 | 2649744.2237 | 1229078.6493
57 | 2649681.5735 | 1229024.5952
58 | 2649756.5846 | 1229060.6848
59 | 2649786.6442 | 1228985.4946
60 | 2649797.6608 | 1229042.7098
61 | 2649795.3048 | 1229051.6536
62 | 2649795.28 | 1229051.7477
63 | 2649725.1328 | 1229210.2254

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97239 | -0.19425 | 0.0049922 | 0.0012512
1 | 0.97271 | -0.19191 | 0.0088804 | 0.0022256
2 | 0.97198 | -0.19719 | 0.0057557 | 0.0014425
3 | 0.97363 | -0.1853 | 0.0078552 | 0.0019687
4 | 0.97163 | -0.19973 | 0.0014964 | 0.00037502
5 | 0.97462 | -0.17817 | 0 | 0
6 | 0.97153 | -0.20043 | 0.0014308 | 0.00035859
7 | 0.97134 | -0.20181 | 0.0025764 | 0.00064571
8 | 0.9712 | -0.20281 | 0.0035456 | 0.0008886
9 | 0.97101 | -0.20415 | 0.0018025 | 0.00045175
10 | 0.97093 | -0.20474 | 0.0044874 | 0.0011246
11 | 0.97076 | -0.206 | 0 | 0
12 | 0.99185 | -0.056629 | 0.0036054 | 0.0009036
13 | 0.9906 | -0.065422 | 0.0022451 | 0.00056266
14 | 0.99234 | -0.053205 | 0.0019463 | 0.0004878
15 | 0.97075 | -0.20607 | 0.0027972 | 0.00070105
16 | 0.97075 | -0.20607 | 0.0030421 | 0.00076242
17 | 0.97528 | -0.17347 | 0 | 0
18 | 0.97701 | -0.16105 | 0.0020154 | 0.0005051
19 | 0.97368 | -0.18493 | 0.015487 | 0.0038815
20 | 0.97778 | -0.15557 | 0 | 0
21 | 0.97157 | -0.20008 | 0.022765 | 0.0057055
22 | 0.98889 | -0.077567 | 0.0024197 | 0.00060642
23 | 0.98904 | -0.07645 | 0.0019651 | 0.00049249
24 | 0.9885 | -0.080278 | 0.0068894 | 0.0017266
25 | 0.98864 | -0.079313 | 0 | 0
26 | 0.97895 | -0.14724 | 0.0011974 | 0.0003001
27 | 0.97897 | -0.14715 | 0.0013286 | 0.00033299
28 | 0.97848 | -0.15065 | 0.0092722 | 0.0023238
29 | 0.97971 | -0.14187 | 0 | 0
30 | 0.98088 | -0.13356 | 0.0034557 | 0.00086609
31 | 0.98205 | -0.12527 | 0.0022231 | 0.00055716
32 | 0.98366 | -0.11385 | 0 | 0
33 | 0.98306 | -0.11813 | 0 | 0
34 | 0.98404 | -0.11118 | 0.0014267 | 0.00035756
35 | 0.98298 | -0.11868 | 0.0025428 | 0.00063728
36 | 0.98301 | -0.11851 | 0.0049459 | 0.0012396
37 | 0.98441 | -0.1086 | 0.002942 | 0.00073735
38 | 0.98209 | -0.12505 | 0 | 0
39 | 0.98485 | -0.10547 | 0.0035794 | 0.00089708
40 | 0.9818 | -0.1271 | 0.0054392 | 0.0013632
41 | 0.9815 | -0.12924 | 0.0016404 | 0.00041112
42 | 0.98138 | -0.13011 | 0.0019698 | 0.00049369
43 | 0.99176 | -0.05707 | 0.0064698 | 0.0016215
44 | 0.98836 | -0.080783 | 0 | 0
45 | 0.99428 | -0.039519 | 0.0029756 | 0.00074575
46 | 1 | 0 | -0.22568 | -0.056848
47 | 0.99958 | -0.0029176 | 0.012966 | 0.0032496
48 | 0.99686 | -0.02165 | 0.0074708 | 0.0018724
49 | 0.98741 | -0.08747 | 0.0034716 | 0.00087006
50 | 0.98799 | -0.083444 | 0.0034156 | 0.00085604
51 | 0.99322 | -0.04701 | 0.002538 | 0.00063608
52 | 0.99623 | -0.026047 | 0 | 0
53 | 0.9959 | -0.028347 | 0.0073526 | 0.0018427
54 | 0.98545 | -0.10123 | 0.0012139 | 0.00030422
55 | 0.98781 | -0.084694 | 0.0057226 | 0.0014342
56 | 0.98767 | -0.085734 | 0.0025979 | 0.00065109
57 | 0.98133 | -0.13051 | 0.0014295 | 0.00035828
58 | 0.98761 | -0.086145 | 0.0018388 | 0.00046084
59 | 0.9885 | -0.080268 | 0.0046638 | 0.0011689
60 | 0.98926 | -0.074945 | 0.0019651 | 0.00049249
61 | 0.98949 | -0.073256 | 0.001966 | 0.00049273
62 | 0.9895 | -0.073236 | 0.0029306 | 0.00073447
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.031956 | -0.0080054 | 0.031967 | 0.0080086 | 1.0332e-05 | 3.2004e-06 | 0.048901 | 0.0489 | 0.048901 | 0.97239 | -0.19425 | 0.97271 | -0.19191 | 6.0371
1 | 0.026964 | 0.0067542 | -0.026953 | -0.0067511 | 1.0963e-05 | 3.0649e-06 | 0.041261 | 0.041262 | 0.041262 | 0.97239 | -0.19425 | 0.97198 | -0.19719 | 5.094
2 | -0.040847 | -0.010234 | 0.040884 | 0.010247 | 3.7379e-05 | 1.2661e-05 | 0.062485 | 0.062485 | 0.062485 | 0.97271 | -0.19191 | 0.97363 | -0.1853 | 7.7142
3 | 0.021197 | 0.0053086 | -0.02119 | -0.005307 | 7.4303e-06 | 1.5969e-06 | 0.03245 | 0.03245 | 0.03245 | 0.97198 | -0.19719 | 0.97163 | -0.19973 | 4.0062
4 | -0.04874 | -0.012216 | 0.048788 | 0.012233 | 4.8175e-05 | 1.697e-05 | 0.07449 | 0.074489 | 0.07449 | 0.97363 | -0.1853 | 0.97462 | -0.17817 | 9.1963
5 | 0.0014309 | 0.00035807 | -0.0014308 | -0.00035859 | 1.393e-07 | -5.2214e-07 | 0.0021912 | 0.0021914 | 0.0021914 | 0.97163 | -0.19973 | 0.97153 | -0.20043 | 0.81164
6 | 0.018263 | 0.0045739 | -0.018257 | -0.0045731 | 5.2511e-06 | 8.2079e-07 | 0.027968 | 0.027968 | 0.027968 | 0.97163 | -0.19973 | 0.97134 | -0.20181 | 3.4528
7 | -0.048788 | -0.012233 | 0.04882 | 0.012244 | 3.1806e-05 | 1.1202e-05 | 0.074489 | 0.074489 | 0.074489 | 0.97462 | -0.17817 | 0.97528 | -0.17347 | 9.1962
8 | 0.015681 | 0.0039274 | -0.015679 | -0.0039272 | 2.1694e-06 | 1.6327e-07 | 0.024021 | 0.024021 | 0.024021 | 0.97134 | -0.20181 | 0.9712 | -0.20281 | 2.9656
9 | 0.012133 | 0.0030386 | -0.012131 | -0.0030389 | 2.2514e-06 | -2.9667e-07 | 0.018589 | 0.01859 | 0.01859 | 0.9712 | -0.20281 | 0.97101 | -0.20415 | 2.295
10 | 0.010329 | 0.0025872 | -0.010328 | -0.0025875 | 8.4749e-07 | -2.7757e-07 | 0.015827 | 0.015828 | 0.015828 | 0.97101 | -0.20415 | 0.97093 | -0.20474 | 1.954
11 | 0.0058404 | 0.0014628 | -0.0058393 | -0.0014634 | 1.0199e-06 | -6.1685e-07 | 0.0089504 | 0.0089508 | 0.0089508 | 0.97093 | -0.20474 | 0.97076 | -0.206 | 1.6576
12 | 0.0027972 | 0.00070103 | -0.0027972 | -0.00070105 | 2.6653e-08 | -1.8472e-08 | 0.0042877 | 0.0042877 | 0.0042877 | 0.97076 | -0.206 | 0.97075 | -0.20607 | 1.588
13 | 0.0030421 | 0.0007624 | -0.0030421 | -0.00076242 | 2.6168e-08 | -1.3779e-08 | 0.0046631 | 0.0046631 | 0.0046631 | 0.97076 | -0.206 | 0.97075 | -0.20607 | 1.7271
14 | 0.025114 | 0.006301 | -0.025083 | -0.0062897 | 3.06e-05 | 1.1324e-05 | 0.037679 | 0.03768 | 0.03768 | 0.99185 | -0.056629 | 0.9906 | -0.065422 | 13.9554
15 | -0.028719 | -0.0072046 | 0.028733 | 0.0072097 | 1.3647e-05 | 5.0967e-06 | 0.043089 | 0.043088 | 0.043089 | 0.99185 | -0.056629 | 0.99234 | -0.053205 | 15.9587
16 | 0.022838 | 0.005727 | -0.022814 | -0.005718 | 2.4708e-05 | 9.0704e-06 | 0.034307 | 0.034307 | 0.034307 | 0.9906 | -0.065422 | 0.9895 | -0.073236 | 12.7065
17 | -0.030679 | -0.0076975 | 0.030706 | 0.0077074 | 2.6391e-05 | 9.8919e-06 | 0.046007 | 0.046007 | 0.046007 | 0.99234 | -0.053205 | 0.99322 | -0.04701 | 17.0396
18 | -0.087181 | -0.021871 | 0.087331 | 0.021928 | 0.00015039 | 5.6312e-05 | 0.13302 | 0.13302 | 0.13302 | 0.97528 | -0.17347 | 0.97701 | -0.16105 | 16.4225
19 | 0.038361 | 0.0096276 | -0.0383 | -0.0096045 | 6.0932e-05 | 2.308e-05 | 0.058534 | 0.058534 | 0.058534 | 0.97528 | -0.17347 | 0.97368 | -0.18493 | 21.6792
20 | -0.089346 | -0.022433 | 0.089415 | 0.022458 | 6.8099e-05 | 2.5527e-05 | 0.13609 | 0.13609 | 0.13609 | 0.97701 | -0.16105 | 0.97778 | -0.15557 | 16.8014
21 | 0.022813 | 0.0057231 | -0.022765 | -0.0057055 | 4.7839e-05 | 1.7617e-05 | 0.034866 | 0.034866 | 0.034866 | 0.97368 | -0.18493 | 0.97157 | -0.20008 | 12.9133
22 | -0.089415 | -0.022458 | 0.089585 | 0.022522 | 0.00017061 | 6.395e-05 | 0.13609 | 0.13609 | 0.13609 | 0.97778 | -0.15557 | 0.97971 | -0.14187 | 16.8014
23 | -0.013977 | -0.0035024 | 0.013979 | 0.0035031 | 2.1617e-06 | 7.3092e-07 | 0.021032 | 0.021032 | 0.021032 | 0.98889 | -0.077567 | 0.98904 | -0.07645 | 7.7895
24 | 0.0068919 | 0.0017271 | -0.0068894 | -0.0017266 | 2.5857e-06 | 5.004e-07 | 0.010371 | 0.010371 | 0.010371 | 0.98889 | -0.077567 | 0.9885 | -0.080278 | 3.841
25 | 0.0046656 | 0.0011688 | -0.0046644 | -0.0011688 | 1.1267e-06 | -3.6546e-08 | 0.0070203 | 0.0070205 | 0.0070205 | 0.98889 | -0.077567 | 0.98864 | -0.079313 | 2.6002
26 | -0.015944 | -0.0039956 | 0.015948 | 0.0039967 | 3.3215e-06 | 1.1587e-06 | 0.023988 | 0.023988 | 0.023988 | 0.98904 | -0.07645 | 0.98926 | -0.074945 | 8.8845
27 | 0.0046644 | 0.0011688 | -0.0046638 | -0.0011689 | 6.1661e-07 | -1.9891e-08 | 0.0070205 | 0.0070206 | 0.0070206 | 0.98864 | -0.079313 | 0.9885 | -0.080268 | 2.6002
28 | -0.010474 | -0.0026252 | 0.010474 | 0.0026252 | 1.3037e-07 | 3.9778e-08 | 0.015921 | 0.015921 | 0.015921 | 0.97895 | -0.14724 | 0.97897 | -0.14715 | 5.8965
29 | 0.0092765 | 0.0023251 | -0.0092722 | -0.0023238 | 4.3795e-06 | 1.2408e-06 | 0.0141 | 0.014101 | 0.014101 | 0.97895 | -0.14724 | 0.97848 | -0.15065 | 5.2224
30 | -0.011803 | -0.0029582 | 0.011811 | 0.002961 | 8.6294e-06 | 2.7783e-06 | 0.01794 | 0.01794 | 0.01794 | 0.97897 | -0.14715 | 0.97971 | -0.14187 | 6.6445
31 | -0.1014 | -0.025483 | 0.10151 | 0.025527 | 0.00011749 | 4.4286e-05 | 0.15403 | 0.15403 | 0.15403 | 0.97971 | -0.14187 | 0.98088 | -0.13356 | 19.0161
32 | -0.10497 | -0.026394 | 0.10509 | 0.026439 | 0.00012143 | 4.5831e-05 | 0.15927 | 0.15927 | 0.15927 | 0.98088 | -0.13356 | 0.98205 | -0.12527 | 19.6633
33 | -0.10731 | -0.026997 | 0.10749 | 0.027061 | 0.0001712 | 6.4663e-05 | 0.16264 | 0.16264 | 0.16264 | 0.98205 | -0.12527 | 0.98366 | -0.11385 | 20.0791
34 | 0.017994 | 0.0045104 | -0.017983 | -0.0045066 | 1.0654e-05 | 3.8053e-06 | 0.02722 | 0.02722 | 0.02722 | 0.98366 | -0.11385 | 0.98306 | -0.11813 | 10.0815
35 | -0.12548 | -0.031572 | 0.12553 | 0.031589 | 4.6709e-05 | 1.7728e-05 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.98366 | -0.11385 | 0.98404 | -0.11118 | 23.4396
36 | 0.002543 | 0.00063709 | -0.0025428 | -0.00063728 | 1.9433e-07 | -1.9173e-07 | 0.0038491 | 0.0038492 | 0.0038492 | 0.98306 | -0.11813 | 0.98298 | -0.11868 | 1.4256
37 | 0.01544 | 0.0038695 | -0.015439 | -0.0038692 | 8.1511e-07 | 2.8318e-07 | 0.023371 | 0.023371 | 0.023371 | 0.98306 | -0.11813 | 0.98301 | -0.11851 | 8.656
38 | -0.12695 | -0.031947 | 0.127 | 0.031964 | 4.5723e-05 | 1.7359e-05 | 0.19202 | 0.19202 | 0.19202 | 0.98404 | -0.11118 | 0.98441 | -0.1086 | 23.7059
39 | 0.010493 | 0.0026297 | -0.010484 | -0.0026268 | 9.4906e-06 | 2.8868e-06 | 0.015884 | 0.015885 | 0.015885 | 0.98301 | -0.11851 | 0.98209 | -0.12505 | 5.8832
40 | -0.12994 | -0.032702 | 0.13 | 0.032723 | 5.6798e-05 | 2.1575e-05 | 0.19646 | 0.19646 | 0.19646 | 0.98441 | -0.1086 | 0.98485 | -0.10547 | 24.2549
41 | 0.010484 | 0.0026268 | -0.010481 | -0.0026259 | 2.9849e-06 | 9.0822e-07 | 0.015885 | 0.015885 | 0.015885 | 0.98209 | -0.12505 | 0.9818 | -0.1271 | 5.8832
42 | -0.13358 | -0.03362 | 0.13366 | 0.03365 | 7.9099e-05 | 3.0066e-05 | 0.20187 | 0.20187 | 0.20187 | 0.98485 | -0.10547 | 0.98545 | -0.10123 | 24.9226
43 | 0.0050418 | 0.0012627 | -0.0050403 | -0.0012626 | 1.4865e-06 | 5.5907e-08 | 0.007641 | 0.0076411 | 0.0076411 | 0.9818 | -0.1271 | 0.9815 | -0.12924 | 2.8301
44 | 0.0033999 | 0.0008515 | -0.0033995 | -0.00085166 | 4.1279e-07 | -1.559e-07 | 0.0051542 | 0.0051543 | 0.0051543 | 0.9815 | -0.12924 | 0.98138 | -0.13011 | 1.909
45 | 0.0014296 | 0.00035797 | -0.0014295 | -0.00035828 | 7.8995e-08 | -3.1004e-07 | 0.0021675 | 0.0021677 | 0.0021677 | 0.98138 | -0.13011 | 0.98133 | -0.13051 | 0.80284
46 | 0.15282 | 0.03857 | -0.15231 | -0.038377 | 0.00050708 | 0.00019324 | 0.22938 | 0.22939 | 0.22939 | 0.99176 | -0.05707 | 0.98836 | -0.080783 | 28.3192
47 | -0.15929 | -0.040192 | 0.15968 | 0.040342 | 0.00039331 | 0.00014999 | 0.23909 | 0.23909 | 0.23909 | 0.99176 | -0.05707 | 0.99428 | -0.039519 | 29.5175
48 | 0.13873 | 0.034973 | -0.1386 | -0.034923 | 0.0001298 | 4.9375e-05 | 0.20894 | 0.20894 | 0.20894 | 0.98836 | -0.080783 | 0.98741 | -0.08747 | 25.7947
49 | 0.013582 | 0.0034041 | -0.013577 | -0.0034024 | 5.0014e-06 | 1.6781e-06 | 0.020449 | 0.020449 | 0.020449 | 0.98836 | -0.080783 | 0.98799 | -0.083444 | 7.5737
50 | -0.19594 | -0.049444 | 0.19631 | 0.049586 | 0.0003712 | 0.00014196 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.99428 | -0.039519 | 0.99623 | -0.026047 | 36.2165
51 | 0.033278 | 0.0083565 | -0.033244 | -0.0083435 | 3.461e-05 | 1.3022e-05 | 0.049809 | 0.049809 | 0.049809 | 0.99428 | -0.039519 | 0.99322 | -0.04701 | 18.4479
52 | 0.012971 | 0.0032513 | -0.012966 | -0.0032496 | 5.2388e-06 | 1.7194e-06 | 0.019301 | 0.019302 | 0.019302 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0029176 | 7.1487
53 | 0.21191 | 0.053596 | -0.21126 | -0.05335 | 0.00064493 | 0.00024683 | 0.31549 | 0.31549 | 0.31549 | 1 | 0 | 0.99686 | -0.02165 | 38.9495
54 | 0.20379 | 0.051477 | -0.20366 | -0.051429 | 0.00012593 | 4.8178e-05 | 0.30434 | 0.30434 | 0.30434 | 0.99686 | -0.02165 | 0.99623 | -0.026047 | 37.5727
55 | 0.13513 | 0.034053 | -0.13487 | -0.033955 | 0.00025983 | 9.8781e-05 | 0.20371 | 0.20371 | 0.20371 | 0.98741 | -0.08747 | 0.98545 | -0.10123 | 25.1488
56 | 0.010162 | 0.0025464 | -0.01016 | -0.0025459 | 1.7577e-06 | 5.2205e-07 | 0.015305 | 0.015305 | 0.015305 | 0.98799 | -0.083444 | 0.98781 | -0.084694 | 5.6684
57 | 0.0073549 | 0.0018432 | -0.0073526 | -0.0018427 | 2.3416e-06 | 4.9589e-07 | 0.010986 | 0.010986 | 0.010986 | 0.99623 | -0.026047 | 0.9959 | -0.028347 | 4.0688
58 | 0.0044374 | 0.0011116 | -0.0044368 | -0.0011117 | 6.3866e-07 | -4.7565e-08 | 0.0066842 | 0.0066843 | 0.0066843 | 0.98781 | -0.084694 | 0.98767 | -0.085734 | 2.4757
59 | 0.0018389 | 0.0004606 | -0.0018388 | -0.00046084 | 1.0444e-07 | -2.3888e-07 | 0.0027704 | 0.0027705 | 0.0027705 | 0.98767 | -0.085734 | 0.98761 | -0.086145 | 1.0261
60 | -0.017913 | -0.0044892 | 0.017917 | 0.0044907 | 4.1898e-06 | 1.4927e-06 | 0.026944 | 0.026944 | 0.026944 | 0.98926 | -0.074945 | 0.98949 | -0.073256 | 9.9792
61 | -0.019883 | -0.0049835 | 0.019883 | 0.0049835 | 5.426e-08 | 1.962e-08 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | 0.98949 | -0.073256 | 0.9895 | -0.073236 | 11.0742

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23226 | 0.058498

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049922 | 0.0012512
1 | 0.0088804 | 0.0022256
2 | 0.0057557 | 0.0014425
3 | 0.0078552 | 0.0019687
4 | 0.0014964 | 0.00037502
5 | 0.0014308 | 0.00035859
6 | 0.0025764 | 0.00064571
7 | 0.0035456 | 0.0008886
8 | 0.0018025 | 0.00045175
9 | 0.0044874 | 0.0011246
10 | 0.0036054 | 0.0009036
11 | 0.0022451 | 0.00056266
12 | 0.0019463 | 0.0004878
13 | 0.0027972 | 0.00070105
14 | 0.0030421 | 0.00076242
15 | 0.0020154 | 0.0005051
16 | 0.015487 | 0.0038815
17 | 0.022765 | 0.0057055
18 | 0.0024197 | 0.00060642
19 | 0.0019651 | 0.00049249
20 | 0.0068894 | 0.0017266
21 | 0.0011974 | 0.0003001
22 | 0.0013286 | 0.00033299
23 | 0.0092722 | 0.0023238
24 | 0.0034557 | 0.00086609
25 | 0.0022231 | 0.00055716
26 | 0.0014267 | 0.00035756
27 | 0.0025428 | 0.00063728
28 | 0.0049459 | 0.0012396
29 | 0.002942 | 0.00073735
30 | 0.0035794 | 0.00089708
31 | 0.0054392 | 0.0013632
32 | 0.0016404 | 0.00041112
33 | 0.0019698 | 0.00049369
34 | 0.0064698 | 0.0016215
35 | 0.0029756 | 0.00074575
36 | 0.0065863 | 0.0016507
37 | 0.012966 | 0.0032496
38 | 0.0074708 | 0.0018724
39 | 0.0034716 | 0.00087006
40 | 0.0034156 | 0.00085604
41 | 0.002538 | 0.00063608
42 | 0.0073526 | 0.0018427
43 | 0.0012139 | 0.00030422
44 | 0.0057226 | 0.0014342
45 | 0.0025979 | 0.00065109
46 | 0.0014295 | 0.00035828
47 | 0.0018388 | 0.00046084
48 | 0.0046638 | 0.0011689
49 | 0.0019651 | 0.00049249
50 | 0.001966 | 0.00049273
51 | 0.0029306 | 0.00073447

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1