## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1085-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1085-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1085-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1085-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1085-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1085-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1085-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1085-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1085-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1085-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1085-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1085-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1085-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1085-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1085-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1085-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1085-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1085-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1085-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1085-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1085-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1085-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1085-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1085-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1085-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1085-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1085-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1085-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1085-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1085-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1085-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1085-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1085-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1085-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1085-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1085-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1085-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1085-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1085-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1085-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1085-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1085-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1085-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1085-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1085-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1085-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1085-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1085-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1085-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1085-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1085-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1085-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1085-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1085-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1085-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1085-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1085-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1085-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1085-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1085-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1085-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1085-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1085-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1085-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1085-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_473_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1085-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0097835 | 0.002452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1085-12_0_3_load_63 | 3 | 0.014491 | 0.0036317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1085-12_0_3_load_2 | 5 | 0.0017716 | 0.000444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1085-12_0_3_load_3 | 6 | 0.0023554 | 0.00059031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1085-12_0_3_load_5 | 8 | 0.0042681 | 0.0010697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1085-12_0_3_load_6 | 9 | 0.0034334 | 0.0008605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1085-12_0_3_load_7 | 10 | 0.0073884 | 0.0018517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1085-12_0_3_load_23 | 11 | 0.0023809 | 0.00059672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1085-12_0_3_load_14 | 12 | 0.0022787 | 0.0005711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1085-12_0_3_load_15 | 14 | 0.002553 | 0.00063984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1085-12_0_3_load_11 | 15 | 0.0020445 | 0.00051239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1085-12_0_3_load_8 | 16 | 0.0063425 | 0.0015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1085-12_0_3_load_10 | 17 | 0.0084077 | 0.0021072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1085-12_0_3_load_12 | 18 | 0.0063779 | 0.0015985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1085-12_0_3_load_13 | 19 | 0.0025523 | 0.00063966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1085-12_0_3_load_41 | 23 | 0.004858 | 0.0012175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1085-12_0_3_load_19 | 26 | 0.0046711 | 0.0011707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1085-12_0_3_load_16 | 27 | 0.010976 | 0.0027507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1085-12_0_3_load_22 | 28 | 0.0025508 | 0.0006393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1085-12_0_3_load_59 | 29 | 0.002114 | 0.00052983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1085-12_0_3_load_20 | 31 | 0.0037601 | 0.00094236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1085-12_0_3_load_64 | 32 | 0.0055825 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1085-12_0_3_load_60 | 33 | 0.0021147 | 0.00052999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1085-12_0_3_load_24 | 34 | 0.0055919 | 0.0014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1085-12_0_3_load_25 | 35 | 0.0067773 | 0.0016985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1085-12_0_3_load_26 | 36 | 0.0035955 | 0.00090111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1085-12_0_3_load_27 | 37 | 0.0035253 | 0.00088353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1085-12_0_3_load_28 | 38 | 0.0032469 | 0.00081375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1085-12_0_3_load_39 | 39 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1085-12_0_3_load_56 | 40 | 0.0017299 | 0.00043357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1085-12_0_3_load_37 | 41 | 0.0015209 | 0.00038116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1085-12_0_3_load_29 | 43 | 0.0014423 | 0.00036147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1085-12_0_3_load_30 | 44 | 0.0021017 | 0.00052674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1085-12_0_3_load_31 | 45 | 0.0021367 | 0.00053552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1085-12_0_3_load_32 | 46 | 0.0021017 | 0.00052673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1085-12_0_3_load_33 | 47 | 0.0024544 | 0.00061513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1085-12_0_3_load_48 | 48 | 0.0057533 | 0.0014419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1085-12_0_3_load_47 | 49 | 0.0057545 | 0.0014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1085-12_0_3_load_55 | 50 | 0.006503 | 0.0016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1085-12_0_3_load_54 | 51 | 0.0066124 | 0.0016572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1085-12_0_3_load_38 | 52 | 0.0023982 | 0.00060104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1085-12_0_3_load_40 | 53 | 0.0024077 | 0.00060344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1085-12_0_3_load_57 | 54 | 0.0024245 | 0.00060765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1085-12_0_3_load_43 | 56 | 0.0081083 | 0.0020321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1085-12_0_3_load_49 | 57 | 0.0067486 | 0.0016913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1085-12_0_3_load_45 | 59 | 0.002128 | 0.00053333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1085-12_0_3_load_46 | 60 | 0.0021315 | 0.0005342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1085-12_0_3_load_51 | 61 | 0.0073958 | 0.0018536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1085-12_0_3_load_53 | 62 | 0.0055921 | 0.0014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1085-12_0_3_load_61 | 63 | 0.0021129 | 0.00052954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1085-12_0_3_load_62 | 64 | 0.016575 | 0.004154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1085-12_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.076888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1085-12_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.1242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1085-12_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.08297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1085-12_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.026103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1085-12_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 32 | 0.004227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1085-12_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 30 | 0.018238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1085-12_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0013219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1085-12_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.016187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1085-12_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.016303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1085-12_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.029656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1085-12_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.00025265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1085-12_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0051735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1085-12_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.012996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1085-12_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.021073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1085-12_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 8.5521e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1085-12_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.042796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1085-12_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.011031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1085-12_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 28 | 8.5532e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1085-12_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.0087542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1085-12_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.021315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1085-12_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.044803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1085-12_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.028886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1085-12_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.033184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1085-12_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.016028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1085-12_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.022149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1085-12_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.00744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1085-12_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.024766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1085-12_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.004657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1085-12_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.0024104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1085-12_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 42 | 0.018785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1085-12_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 47 | 0.01051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1085-12_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 57 | 0.039951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1085-12_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 55 | 0.038972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1085-12_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.016121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1085-12_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1085-12_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0072803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1085-12_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.004832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1085-12_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 63 | 0.0072796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1085-12_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1085-12_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.045407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1085-12_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.015578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1085-12_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0033774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1085-12_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.011928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1085-12_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.012334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1085-12_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0033913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1085-12_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.018578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1085-12_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 52 | 0.0071511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1085-12_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.014291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1085-12_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.00065621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1085-12_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1085-12_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.01065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1085-12_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.018129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1085-12_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.055448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1085-12_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.010395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1085-12_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 59 | 0.02302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1085-12_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.031966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1085-12_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 62 | 0.066054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1085-12_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0061917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1085-12_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0033097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1085-12_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.006121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1085-12_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1085-12_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.010247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1085-12_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.024661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1085-12_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0029163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1085-12_0_3_trafo_8 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 16 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2650414.9838 | 1227592.1374 | 2650423.3888 | 1227602.7374 | 2650456.6324 | 1227638.5748 | 2650466.8005 | 1227648.8807
1 | 2650482.5389 | 1227487.9114 | 2650414.9838 | 1227592.1374
2 | 2650482.5389 | 1227487.9114 | 2650506.7556 | 1227437.3631 | 2650529.827 | 1227451.2342
3 | 2650504.8311 | 1227501.598 | 2650482.5389 | 1227487.9114
4 | 2650531.6403 | 1227447.4138 | 2650529.827 | 1227451.2342
5 | 2650546.8288 | 1227457.8938 | 2650533.9019 | 1227453.27 | 2650529.827 | 1227451.2342
6 | 2650647.0017 | 1227484.7917 | 2650646.0453 | 1227483.8792
7 | 2650634.3362 | 1227472.7022 | 2650645.8297 | 1227483.6735 | 2650646.0453 | 1227483.8792
8 | 2650647.0017 | 1227484.7917 | 2650658.7971 | 1227496.0455
9 | 2650634.3362 | 1227472.7022 | 2650615.7102 | 1227495.7796
10 | 2650634.1533 | 1227472.5279 | 2650634.3362 | 1227472.7022
11 | 2650662.5402 | 1227499.6169 | 2650658.7971 | 1227496.0455
12 | 2650615.7102 | 1227495.7796 | 2650615.0589 | 1227496.5865 | 2650608.2317 | 1227506.4052
13 | 2650618.9035 | 1227457.984 | 2650629.9462 | 1227468.5178 | 2650634.1533 | 1227472.5279
14 | 2650608.1828 | 1227506.4755 | 2650608.2317 | 1227506.4052
15 | 2650618.9035 | 1227457.984 | 2650626.2682 | 1227449.23 | 2650636.6024 | 1227421.9008 | 2650636.9357 | 1227419.7891
16 | 2650618.9035 | 1227457.984 | 2650609.1582 | 1227452.8167
17 | 2650608.134 | 1227506.5457 | 2650608.1828 | 1227506.4755
18 | 2650638.3006 | 1227411.1419 | 2650636.9357 | 1227419.7891
19 | 2650590.3264 | 1227442.8316 | 2650609.1582 | 1227452.8167
20 | 2650590.3264 | 1227442.8316 | 2650580.3682 | 1227437.5548 | 2650551.4929 | 1227420.506
21 | 2650590.3264 | 1227442.8316 | 2650579.361 | 1227469.5551
22 | 2650522.9183 | 1227403.6347 | 2650551.4929 | 1227420.506
23 | 2650564.2735 | 1227464.1458 | 2650579.361 | 1227469.5551
24 | 2650638.3006 | 1227411.1419 | 2650621.5845 | 1227406.5191 | 2650618.2059 | 1227409.9369
25 | 2650638.3006 | 1227411.1419 | 2650637.5375 | 1227403.7419
26 | 2650534.7132 | 1227381.8434 | 2650522.9183 | 1227403.6347
27 | 2650564.2735 | 1227464.1458 | 2650566.272 | 1227459.9379
28 | 2650564.2735 | 1227464.1458 | 2650562.0045 | 1227463.3326
29 | 2650635.6125 | 1227385.0583 | 2650637.5375 | 1227403.7419
30 | 2650637.5375 | 1227403.7419 | 2650647.8824 | 1227401.8843
31 | 2650534.7132 | 1227381.8434 | 2650553.7337 | 1227346.7111
32 | 2650534.7132 | 1227381.8434 | 2650554.326 | 1227390.7155 | 2650570.0607 | 1227398.465
33 | 2650546.8288 | 1227457.8938 | 2650562.0045 | 1227463.3326
34 | 2650600.5956 | 1227518.8731 | 2650606.1901 | 1227509.3413 | 2650608.134 | 1227506.5457
35 | 2650600.5956 | 1227518.8731 | 2650596.9104 | 1227525.1519
36 | 2650546.8288 | 1227457.8938 | 2650549.0478 | 1227453.5988
37 | 2650596.9104 | 1227525.1519 | 2650593.2255 | 1227531.43
38 | 2650669.1228 | 1227319.8455 | 2650675.2909 | 1227307.6018
39 | 2650669.1228 | 1227319.8455 | 2650660.4997 | 1227336.9622 | 2650655.787 | 1227342.192 | 2650652.0311 | 1227348.0749 | 2650650.761 | 1227353.9455 | 2650650.2235 | 1227360.137
40 | 2650675.2909 | 1227307.6018 | 2650682.2998 | 1227293.6893
41 | 2650649.9314 | 1227363.5017 | 2650650.2235 | 1227360.137
42 | 2650687.6662 | 1227283.037 | 2650682.2998 | 1227293.6893
43 | 2650649.9314 | 1227363.5017 | 2650648.8645 | 1227375.7898
44 | 2650689.192 | 1227280.0083 | 2650687.6662 | 1227283.037
45 | 2650635.6125 | 1227385.0583 | 2650643.1899 | 1227384.2667 | 2650646.8689 | 1227382.0744 | 2650648.6689 | 1227378.0428 | 2650648.8645 | 1227375.7898
46 | 2650689.192 | 1227280.0083 | 2650692.4094 | 1227273.6219
47 | 2650635.6125 | 1227385.0583 | 2650634.9977 | 1227370.7809
48 | 2650673.8392 | 1227409.7901 | 2650673.2599 | 1227409.4818
49 | 2650673.2599 | 1227409.4818 | 2650665.5621 | 1227405.3853
50 | 2650683.4598 | 1227414.3031 | 2650679.8436 | 1227412.9854 | 2650673.8392 | 1227409.7901
51 | 2650647.8824 | 1227401.8843 | 2650647.8824 | 1227401.8843 | 2650656.4923 | 1227402.6469 | 2650665.0876 | 1227405.1327 | 2650665.5621 | 1227405.3853
52 | 2650735.5784 | 1227432.8106 | 2650729.4236 | 1227430.3519 | 2650727.544 | 1227430.3803 | 2650724.8066 | 1227429.6899 | 2650695.3082 | 1227418.6206 | 2650683.4598 | 1227414.3031
53 | 2650745.2317 | 1227436.667 | 2650735.5784 | 1227432.8106
54 | 2650766.6086 | 1227445.2067 | 2650745.2317 | 1227436.667
55 | 2650634.9977 | 1227370.7809 | 2650633.6225 | 1227338.8442
56 | 2650632.2028 | 1227272.8229 | 2650632.1196 | 1227303.9446 | 2650633.6225 | 1227338.8442
57 | 2650692.4094 | 1227273.6219 | 2650695.1951 | 1227268.0923
58 | 2650696.6842 | 1227265.1365 | 2650695.1951 | 1227268.0923
59 | 2650572.9258 | 1227393.0527 | 2650570.0607 | 1227398.465
60 | 2650563.4615 | 1227328.7432 | 2650553.7337 | 1227346.7111
61 | 2650553.5024 | 1227326.2126 | 2650563.4615 | 1227328.7432
62 | 2650766.6086 | 1227445.2067 | 2650789.5094 | 1227454.3551
63 | 2650591.7493 | 1227533.9451 | 2650593.2255 | 1227531.43

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650466.8005 | 1227648.8807
1 | 2650414.9838 | 1227592.1374
2 | 2650482.5389 | 1227487.9114
3 | 2650504.8311 | 1227501.598
4 | 2650529.827 | 1227451.2342
5 | 2650646.0453 | 1227483.8792
6 | 2650647.0017 | 1227484.7917
7 | 2650634.3362 | 1227472.7022
8 | 2650658.7971 | 1227496.0455
9 | 2650615.7102 | 1227495.7796
10 | 2650634.1533 | 1227472.5279
11 | 2650662.5402 | 1227499.6169
12 | 2650608.2317 | 1227506.4052
13 | 2650618.9035 | 1227457.984
14 | 2650608.1828 | 1227506.4755
15 | 2650636.9357 | 1227419.7891
16 | 2650609.1582 | 1227452.8167
17 | 2650590.3264 | 1227442.8316
18 | 2650551.4929 | 1227420.506
19 | 2650579.361 | 1227469.5551
20 | 2650638.3006 | 1227411.1419
21 | 2650522.9183 | 1227403.6347
22 | 2650564.2735 | 1227464.1458
23 | 2650618.2059 | 1227409.9369
24 | 2650637.5375 | 1227403.7419
25 | 2650534.7132 | 1227381.8434
26 | 2650566.272 | 1227459.9379
27 | 2650562.0045 | 1227463.3326
28 | 2650608.134 | 1227506.5457
29 | 2650600.5956 | 1227518.8731
30 | 2650546.8288 | 1227457.8938
31 | 2650549.0478 | 1227453.5988
32 | 2650531.6403 | 1227447.4138
33 | 2650596.9104 | 1227525.1519
34 | 2650669.1228 | 1227319.8455
35 | 2650675.2909 | 1227307.6018
36 | 2650650.2235 | 1227360.137
37 | 2650682.2998 | 1227293.6893
38 | 2650649.9314 | 1227363.5017
39 | 2650687.6662 | 1227283.037
40 | 2650648.8645 | 1227375.7898
41 | 2650689.192 | 1227280.0083
42 | 2650635.6125 | 1227385.0583
43 | 2650673.2599 | 1227409.4818
44 | 2650673.8392 | 1227409.7901
45 | 2650665.5621 | 1227405.3853
46 | 2650683.4598 | 1227414.3031
47 | 2650647.8824 | 1227401.8843
48 | 2650735.5784 | 1227432.8106
49 | 2650745.2317 | 1227436.667
50 | 2650634.9977 | 1227370.7809
51 | 2650633.6225 | 1227338.8442
52 | 2650692.4094 | 1227273.6219
53 | 2650695.1951 | 1227268.0923
54 | 2650696.6842 | 1227265.1365
55 | 2650570.0607 | 1227398.465
56 | 2650572.9258 | 1227393.0527
57 | 2650553.7337 | 1227346.7111
58 | 2650563.4615 | 1227328.7432
59 | 2650766.6086 | 1227445.2067
60 | 2650789.5094 | 1227454.3551
61 | 2650553.5024 | 1227326.2126
62 | 2650632.2028 | 1227272.8229
63 | 2650593.2255 | 1227531.43
64 | 2650591.7493 | 1227533.9451
65 | 2650618.9035 | 1227457.984

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98652 | -0.094729 | 0.0097835 | 0.002452
1 | 0.98761 | -0.087021 | 0 | 0
2 | 0.98936 | -0.074592 | 0 | 0
3 | 0.98882 | -0.078451 | 0.014491 | 0.0036317
4 | 0.99227 | -0.054095 | 0 | 0
5 | 0.99707 | -0.020449 | 0.0017716 | 0.000444
6 | 0.99705 | -0.020568 | 0.0023554 | 0.00059031
7 | 0.99732 | -0.018698 | 0 | 0
8 | 0.9969 | -0.021657 | 0.0042681 | 0.0010697
9 | 0.99589 | -0.028752 | 0.0034334 | 0.0008605
10 | 0.99734 | -0.018585 | 0.0073884 | 0.0018517
11 | 0.99688 | -0.021781 | 0.0023809 | 0.00059672
12 | 0.99532 | -0.032717 | 0.0022787 | 0.0005711
13 | 0.9989 | -0.0076265 | 0 | 0
14 | 0.99532 | -0.032741 | 0.002553 | 0.00063984
15 | 0.99357 | -0.044846 | 0.0020445 | 0.00051239
16 | 1 | 0 | -0.22985 | -0.057637
17 | 0.99728 | -0.018967 | 0.0084077 | 0.0021072
18 | 0.99544 | -0.031871 | 0.0063779 | 0.0015985
19 | 0.99513 | -0.03403 | 0.0025523 | 0.00063966
20 | 0.9925 | -0.052328 | 0 | 0
21 | 0.99438 | -0.039321 | 0 | 0
22 | 0.99399 | -0.042002 | 0 | 0
23 | 0.99235 | -0.053418 | 0.004858 | 0.0012175
24 | 0.99165 | -0.058332 | 0 | 0
25 | 0.99359 | -0.044891 | 0 | 0
26 | 0.99396 | -0.042222 | 0.0046711 | 0.0011707
27 | 0.99384 | -0.043089 | 0.010976 | 0.0027507
28 | 0.99532 | -0.032763 | 0.0025508 | 0.0006393
29 | 0.99484 | -0.036103 | 0.002114 | 0.00052983
30 | 0.99305 | -0.048575 | 0 | 0
31 | 0.99303 | -0.048758 | 0.0037601 | 0.00094236
32 | 0.99224 | -0.054335 | 0.0055825 | 0.0013991
33 | 0.99462 | -0.03763 | 0.0021147 | 0.00052999
34 | 0.98681 | -0.092549 | 0.0055919 | 0.0014015
35 | 0.9864 | -0.095454 | 0.0067773 | 0.0016985
36 | 0.98853 | -0.080349 | 0.0035955 | 0.00090111
37 | 0.98608 | -0.097674 | 0.0035253 | 0.00088353
38 | 0.98867 | -0.079319 | 0.0032469 | 0.00081375
39 | 0.98591 | -0.098943 | 0.0016081 | 0.00040303
40 | 0.98926 | -0.075152 | 0.0017299 | 0.00043357
41 | 0.98586 | -0.099248 | 0.0015209 | 0.00038116
42 | 0.9902 | -0.068558 | 0 | 0
43 | 0.99037 | -0.06735 | 0.0014423 | 0.00036147
44 | 0.99035 | -0.067484 | 0.0021017 | 0.00052674
45 | 0.99064 | -0.06545 | 0.0021367 | 0.00053552
46 | 0.99008 | -0.069422 | 0.0021017 | 0.00052673
47 | 0.99126 | -0.061108 | 0.0024544 | 0.00061513
48 | 0.98882 | -0.078339 | 0.0057533 | 0.0014419
49 | 0.98867 | -0.079402 | 0.0057545 | 0.0014422
50 | 0.98981 | -0.071281 | 0.006503 | 0.0016298
51 | 0.98925 | -0.07526 | 0.0066124 | 0.0016572
52 | 0.98579 | -0.099779 | 0.0023982 | 0.00060104
53 | 0.98574 | -0.10009 | 0.0024077 | 0.00060344
54 | 0.98573 | -0.10017 | 0.0024245 | 0.00060765
55 | 0.99313 | -0.048088 | 0 | 0
56 | 0.99306 | -0.048591 | 0.0081083 | 0.0020321
57 | 0.99278 | -0.050611 | 0.0067486 | 0.0016913
58 | 0.99256 | -0.052142 | 0 | 0
59 | 0.98853 | -0.080405 | 0.002128 | 0.00053333
60 | 0.98845 | -0.080942 | 0.0021315 | 0.0005342
61 | 0.99245 | -0.05291 | 0.0073958 | 0.0018536
62 | 0.98872 | -0.079032 | 0.0055921 | 0.0014015
63 | 0.99443 | -0.039003 | 0.0021129 | 0.00052954
64 | 0.99436 | -0.039491 | 0.016575 | 0.004154
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0097835 | -0.002452 | 0.0097939 | 0.002455 | 1.0448e-05 | 3.0355e-06 | 0.014757 | 0.014757 | 0.014757 | 0.98652 | -0.094729 | 0.98761 | -0.087021 | 5.4655
1 | -0.0097939 | -0.002455 | 0.0098108 | 0.0024599 | 1.6876e-05 | 4.8986e-06 | 0.014757 | 0.014756 | 0.014757 | 0.98761 | -0.087021 | 0.98936 | -0.074592 | 5.4654
2 | -0.024309 | -0.0060943 | 0.024379 | 0.0061198 | 6.921e-05 | 2.555e-05 | 0.036562 | 0.036562 | 0.036562 | 0.98936 | -0.074592 | 0.99227 | -0.054095 | 13.5416
3 | 0.014499 | 0.0036344 | -0.014491 | -0.0036317 | 7.7453e-06 | 2.6439e-06 | 0.021806 | 0.021806 | 0.021806 | 0.98936 | -0.074592 | 0.98882 | -0.078451 | 8.0764
4 | 0.0055826 | 0.0013991 | -0.0055825 | -0.0013991 | 1.8486e-07 | 1.6502e-08 | 0.0083718 | 0.0083718 | 0.0083718 | 0.99227 | -0.054095 | 0.99224 | -0.054335 | 3.1007
5 | -0.029961 | -0.0075189 | 0.029984 | 0.0075275 | 2.2978e-05 | 8.6017e-06 | 0.044934 | 0.044934 | 0.044934 | 0.99227 | -0.054095 | 0.99305 | -0.048575 | 16.6421
6 | 0.0090055 | 0.0022569 | -0.0090054 | -0.0022568 | 1.4899e-07 | 4.0064e-08 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.99707 | -0.020449 | 0.99705 | -0.020568 | 4.9777
7 | -0.010777 | -0.0027009 | 0.01078 | 0.0027017 | 2.6129e-06 | 7.9379e-07 | 0.016084 | 0.016084 | 0.016084 | 0.99707 | -0.020449 | 0.99732 | -0.018698 | 5.9569
8 | 0.00665 | 0.0016665 | -0.006649 | -0.0016663 | 1.002e-06 | 1.728e-07 | 0.0099245 | 0.0099246 | 0.0099246 | 0.99705 | -0.020568 | 0.9969 | -0.021657 | 3.6758
9 | 0.033816 | 0.0084852 | -0.033769 | -0.0084675 | 4.7114e-05 | 1.7734e-05 | 0.050457 | 0.050457 | 0.050457 | 0.99732 | -0.018698 | 0.99589 | -0.028752 | 18.6879
10 | -0.044595 | -0.011187 | 0.044596 | 0.011187 | 6.9805e-07 | 2.6518e-07 | 0.066541 | 0.066541 | 0.066541 | 0.99732 | -0.018698 | 0.99734 | -0.018585 | 24.6447
11 | 0.002381 | 0.00059666 | -0.0023809 | -0.00059672 | 4.0774e-08 | -5.1769e-08 | 0.0035539 | 0.0035539 | 0.0035539 | 0.9969 | -0.021657 | 0.99688 | -0.021781 | 1.3163
12 | 0.030335 | 0.007607 | -0.030318 | -0.0076008 | 1.6661e-05 | 6.2392e-06 | 0.045327 | 0.045327 | 0.045327 | 0.99589 | -0.028752 | 0.99532 | -0.032717 | 16.7878
13 | -0.051985 | -0.013039 | 0.052064 | 0.013069 | 7.9111e-05 | 3.0152e-05 | 0.077564 | 0.077564 | 0.077564 | 0.99734 | -0.018585 | 0.9989 | -0.0076265 | 28.7274
14 | 0.02804 | 0.0070297 | -0.02804 | -0.0070296 | 9.3779e-08 | 3.4958e-08 | 0.04192 | 0.04192 | 0.04192 | 0.99532 | -0.032717 | 0.99532 | -0.032741 | 15.5261
15 | 0.087313 | 0.021993 | -0.086861 | -0.02182 | 0.00045203 | 0.0001733 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.9989 | -0.0076265 | 0.99357 | -0.044846 | 48.1869
16 | -0.13938 | -0.035062 | 0.13952 | 0.035119 | 0.00014842 | 5.6795e-05 | 0.20767 | 0.20767 | 0.20767 | 0.9989 | -0.0076265 | 1 | 0 | 38.4571
17 | 0.025487 | 0.0063898 | -0.025487 | -0.0063898 | 7.7491e-08 | 2.8692e-08 | 0.038104 | 0.038104 | 0.038104 | 0.99532 | -0.032741 | 0.99532 | -0.032763 | 14.1125
18 | 0.084816 | 0.021307 | -0.084728 | -0.021273 | 8.8166e-05 | 3.3797e-05 | 0.12704 | 0.12704 | 0.12704 | 0.99357 | -0.044846 | 0.9925 | -0.052328 | 47.0529
19 | 0.089524 | 0.022518 | -0.089287 | -0.022428 | 0.00023613 | 9.054e-05 | 0.13324 | 0.13324 | 0.13324 | 1 | 0 | 0.99728 | -0.018967 | 49.3486
20 | 0.02874 | 0.0072147 | -0.028689 | -0.0071955 | 5.142e-05 | 1.9193e-05 | 0.042886 | 0.042887 | 0.042887 | 0.99728 | -0.018967 | 0.99544 | -0.031871 | 15.8839
21 | 0.05214 | 0.013106 | -0.052031 | -0.013064 | 0.00010913 | 4.1597e-05 | 0.07781 | 0.07781 | 0.07781 | 0.99728 | -0.018967 | 0.99513 | -0.03403 | 28.8185
22 | 0.022311 | 0.0055971 | -0.022288 | -0.0055886 | 2.3034e-05 | 8.4283e-06 | 0.033353 | 0.033353 | 0.033353 | 0.99544 | -0.031871 | 0.99438 | -0.039321 | 12.3529
23 | 0.049478 | 0.012424 | -0.049424 | -0.012404 | 5.4758e-05 | 2.0853e-05 | 0.073994 | 0.073994 | 0.073994 | 0.99513 | -0.03403 | 0.99399 | -0.042002 | 27.4051
24 | 0.0048587 | 0.0012175 | -0.004858 | -0.0012175 | 7.3339e-07 | -4.125e-09 | 0.0072844 | 0.0072845 | 0.0072845 | 0.9925 | -0.052328 | 0.99235 | -0.053418 | 2.698
25 | 0.07987 | 0.020056 | -0.079803 | -0.02003 | 6.6584e-05 | 2.5513e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.9925 | -0.052328 | 0.99165 | -0.058332 | 44.355
26 | 0.022288 | 0.0055886 | -0.02227 | -0.0055824 | 1.7191e-05 | 6.291e-06 | 0.033353 | 0.033353 | 0.033353 | 0.99438 | -0.039321 | 0.99359 | -0.044891 | 12.3529
27 | 0.0046712 | 0.0011707 | -0.0046711 | -0.0011707 | 1.421e-07 | -5.7081e-09 | 0.0069928 | 0.0069929 | 0.0069929 | 0.99399 | -0.042002 | 0.99396 | -0.042222 | 2.5899
28 | 0.044752 | 0.011233 | -0.044746 | -0.01123 | 6.752e-06 | 2.5657e-06 | 0.067001 | 0.067001 | 0.067001 | 0.99399 | -0.042002 | 0.99384 | -0.043089 | 24.8151
29 | 0.053742 | 0.013493 | -0.053666 | -0.013464 | 7.6246e-05 | 2.9083e-05 | 0.080651 | 0.080651 | 0.080651 | 0.99165 | -0.058332 | 0.9902 | -0.068558 | 29.8708
30 | 0.026061 | 0.006537 | -0.026051 | -0.0065333 | 1.003e-05 | 3.7223e-06 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.99165 | -0.058332 | 0.99126 | -0.061108 | 14.4843
31 | 0.014158 | 0.0035492 | -0.014147 | -0.0035454 | 1.1208e-05 | 3.7938e-06 | 0.021203 | 0.021204 | 0.021204 | 0.99359 | -0.044891 | 0.99278 | -0.050611 | 7.8532
32 | 0.0081124 | 0.0020331 | -0.0081088 | -0.0020323 | 3.5896e-06 | 8.7611e-07 | 0.012149 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99359 | -0.044891 | 0.99313 | -0.048088 | 4.4998
33 | 0.03377 | 0.0084796 | -0.033744 | -0.0084699 | 2.5723e-05 | 9.6847e-06 | 0.050568 | 0.050568 | 0.050568 | 0.99384 | -0.043089 | 0.99305 | -0.048575 | 18.7288
34 | 0.022936 | 0.0057505 | -0.022925 | -0.0057466 | 1.0608e-05 | 3.892e-06 | 0.03429 | 0.03429 | 0.03429 | 0.99532 | -0.032763 | 0.99484 | -0.036103 | 12.7001
35 | 0.020811 | 0.0052167 | -0.020807 | -0.0052152 | 4.4019e-06 | 1.5985e-06 | 0.031128 | 0.031128 | 0.031128 | 0.99484 | -0.036103 | 0.99462 | -0.03763 | 11.529
36 | 0.0037601 | 0.00094233 | -0.0037601 | -0.00094236 | 9.5717e-08 | -2.5699e-08 | 0.0056343 | 0.0056343 | 0.0056343 | 0.99305 | -0.048575 | 0.99303 | -0.048758 | 2.0868
37 | 0.018692 | 0.0046852 | -0.018689 | -0.0046839 | 3.5523e-06 | 1.2718e-06 | 0.027965 | 0.027965 | 0.027965 | 0.99462 | -0.03763 | 0.99443 | -0.039003 | 10.3573
38 | 0.020678 | 0.0051836 | -0.020669 | -0.0051806 | 8.3172e-06 | 3.0238e-06 | 0.03118 | 0.03118 | 0.03118 | 0.98681 | -0.092549 | 0.9864 | -0.095454 | 11.5483
39 | -0.026269 | -0.006585 | 0.026314 | 0.0066016 | 4.446e-05 | 1.6519e-05 | 0.039612 | 0.039612 | 0.039612 | 0.98681 | -0.092549 | 0.98853 | -0.080349 | 14.6713
40 | 0.013892 | 0.003482 | -0.013888 | -0.0034806 | 4.2692e-06 | 1.4432e-06 | 0.020957 | 0.020957 | 0.020957 | 0.9864 | -0.095454 | 0.98608 | -0.097674 | 7.7618
41 | -0.029909 | -0.0075027 | 0.029914 | 0.0075043 | 4.2723e-06 | 1.5999e-06 | 0.045024 | 0.045024 | 0.045024 | 0.98853 | -0.080349 | 0.98867 | -0.079319 | 16.6757
42 | 0.010362 | 0.002597 | -0.010361 | -0.0025965 | 1.8199e-06 | 5.4784e-07 | 0.015637 | 0.015637 | 0.015637 | 0.98608 | -0.097674 | 0.98591 | -0.098943 | 5.7915
43 | -0.033161 | -0.008318 | 0.03318 | 0.0083252 | 1.9173e-05 | 7.2161e-06 | 0.049911 | 0.049911 | 0.049911 | 0.98867 | -0.079319 | 0.98926 | -0.075152 | 18.4856
44 | 0.0087525 | 0.0021935 | -0.0087521 | -0.0021934 | 3.6928e-07 | 9.8786e-08 | 0.01321 | 0.01321 | 0.01321 | 0.98591 | -0.098943 | 0.98586 | -0.099248 | 4.8926
45 | -0.03491 | -0.0087588 | 0.034942 | 0.0087709 | 3.1968e-05 | 1.2057e-05 | 0.052513 | 0.052513 | 0.052513 | 0.98926 | -0.075152 | 0.9902 | -0.068558 | 19.4494
46 | 0.0072312 | 0.0018122 | -0.0072307 | -0.0018121 | 5.3157e-07 | 1.1327e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.98586 | -0.099248 | 0.98579 | -0.099779 | 4.0424
47 | 0.018724 | 0.0046935 | -0.018717 | -0.004691 | 7.0603e-06 | 2.5317e-06 | 0.028138 | 0.028138 | 0.028138 | 0.9902 | -0.068558 | 0.98981 | -0.071281 | 10.4215
48 | 0.019998 | 0.0050139 | -0.019997 | -0.0050137 | 3.6967e-07 | 1.3374e-07 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.99037 | -0.06735 | 0.99035 | -0.067484 | 11.1284
49 | -0.02144 | -0.0053753 | 0.021445 | 0.0053774 | 5.6465e-06 | 2.0595e-06 | 0.032214 | 0.032214 | 0.032214 | 0.99037 | -0.06735 | 0.99064 | -0.06545 | 11.931
50 | 0.017895 | 0.004487 | -0.017891 | -0.0044853 | 4.8051e-06 | 1.7111e-06 | 0.026889 | 0.026889 | 0.026889 | 0.99035 | -0.067484 | 0.99008 | -0.069422 | 9.9588
51 | -0.023582 | -0.0059129 | 0.023596 | 0.0059181 | 1.4195e-05 | 5.2259e-06 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.99064 | -0.06545 | 0.99126 | -0.061108 | 13.1197
52 | 0.015789 | 0.0039585 | -0.01577 | -0.0039518 | 1.9484e-05 | 6.7817e-06 | 0.02373 | 0.02373 | 0.02373 | 0.99008 | -0.069422 | 0.98882 | -0.078339 | 8.7891
53 | 0.010016 | 0.0025099 | -0.010015 | -0.0025094 | 1.4736e-06 | 4.3346e-07 | 0.015073 | 0.015073 | 0.015073 | 0.98882 | -0.078339 | 0.98867 | -0.079402 | 5.5825
54 | 0.0042602 | 0.0010672 | -0.0042596 | -0.0010673 | 5.9053e-07 | -6.8025e-08 | 0.0064118 | 0.0064119 | 0.0064119 | 0.98867 | -0.079402 | 0.98853 | -0.080405 | 2.3748
55 | 0.012214 | 0.0030612 | -0.012207 | -0.003059 | 6.7253e-06 | 2.176e-06 | 0.018362 | 0.018362 | 0.018362 | 0.98981 | -0.071281 | 0.98925 | -0.07526 | 6.8007
56 | 0.005595 | 0.0014018 | -0.0055921 | -0.0014015 | 2.9193e-06 | 2.7522e-07 | 0.0084157 | 0.008416 | 0.008416 | 0.98925 | -0.07526 | 0.98872 | -0.079032 | 3.1171
57 | 0.0048325 | 0.0012111 | -0.0048323 | -0.0012111 | 2.0558e-07 | 1.36e-10 | 0.0072945 | 0.0072945 | 0.0072945 | 0.98579 | -0.099779 | 0.98574 | -0.10009 | 2.7017
58 | 0.0024246 | 0.00060762 | -0.0024245 | -0.00060765 | 2.7665e-08 | -3.155e-08 | 0.00366 | 0.00366 | 0.00366 | 0.98574 | -0.10009 | 0.98573 | -0.10017 | 1.3555
59 | 0.0081088 | 0.0020323 | -0.0081083 | -0.0020321 | 5.638e-07 | 1.3765e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99313 | -0.048088 | 0.99306 | -0.048591 | 4.4998
60 | 0.0073981 | 0.0018541 | -0.0073966 | -0.0018537 | 1.5677e-06 | 3.3882e-07 | 0.011089 | 0.011089 | 0.011089 | 0.99278 | -0.050611 | 0.99256 | -0.052142 | 4.1069
61 | 0.0073966 | 0.0018537 | -0.0073958 | -0.0018536 | 7.8622e-07 | 1.6997e-07 | 0.011089 | 0.011089 | 0.011089 | 0.99256 | -0.052142 | 0.99245 | -0.05291 | 4.107
62 | 0.0021316 | 0.00053394 | -0.0021315 | -0.0005342 | 1.5843e-07 | -2.5519e-07 | 0.0032086 | 0.0032087 | 0.0032087 | 0.98853 | -0.080405 | 0.98845 | -0.080942 | 1.1884
63 | 0.016576 | 0.0041544 | -0.016575 | -0.004154 | 1.1195e-06 | 3.9274e-07 | 0.024803 | 0.024803 | 0.024803 | 0.99443 | -0.039003 | 0.99436 | -0.039491 | 9.1863

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23619 | 0.059227

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0097835 | 0.002452
1 | 0.014491 | 0.0036317
2 | 0.0017716 | 0.000444
3 | 0.0023554 | 0.00059031
4 | 0.0042681 | 0.0010697
5 | 0.0034334 | 0.0008605
6 | 0.0073884 | 0.0018517
7 | 0.0023809 | 0.00059672
8 | 0.0022787 | 0.0005711
9 | 0.002553 | 0.00063984
10 | 0.0020445 | 0.00051239
11 | 0.0063425 | 0.0015896
12 | 0.0084077 | 0.0021072
13 | 0.0063779 | 0.0015985
14 | 0.0025523 | 0.00063966
15 | 0.004858 | 0.0012175
16 | 0.0046711 | 0.0011707
17 | 0.010976 | 0.0027507
18 | 0.0025508 | 0.0006393
19 | 0.002114 | 0.00052983
20 | 0.0037601 | 0.00094236
21 | 0.0055825 | 0.0013991
22 | 0.0021147 | 0.00052999
23 | 0.0055919 | 0.0014015
24 | 0.0067773 | 0.0016985
25 | 0.0035955 | 0.00090111
26 | 0.0035253 | 0.00088353
27 | 0.0032469 | 0.00081375
28 | 0.0016081 | 0.00040303
29 | 0.0017299 | 0.00043357
30 | 0.0015209 | 0.00038116
31 | 0.0014423 | 0.00036147
32 | 0.0021017 | 0.00052674
33 | 0.0021367 | 0.00053552
34 | 0.0021017 | 0.00052673
35 | 0.0024544 | 0.00061513
36 | 0.0057533 | 0.0014419
37 | 0.0057545 | 0.0014422
38 | 0.006503 | 0.0016298
39 | 0.0066124 | 0.0016572
40 | 0.0023982 | 0.00060104
41 | 0.0024077 | 0.00060344
42 | 0.0024245 | 0.00060765
43 | 0.0081083 | 0.0020321
44 | 0.0067486 | 0.0016913
45 | 0.002128 | 0.00053333
46 | 0.0021315 | 0.0005342
47 | 0.0073958 | 0.0018536
48 | 0.0055921 | 0.0014015
49 | 0.0021129 | 0.00052954
50 | 0.016575 | 0.004154

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1