## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1094-8_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1094-8_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1094-8_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1094-8_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1094-8_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1094-8_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1094-8_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1094-8_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1094-8_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1094-8_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1094-8_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1094-8_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1094-8_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1094-8_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1094-8_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1094-8_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1094-8_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1094-8_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1094-8_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1094-8_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1094-8_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1094-8_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1094-8_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1094-8_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1094-8_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1094-8_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1094-8_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1094-8_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1094-8_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1094-8_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1094-8_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1094-8_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1094-8_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1094-8_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1094-8_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1094-8_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1094-8_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1094-8_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1094-8_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1094-8_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1094-8_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1094-8_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1094-8_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1094-8_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1094-8_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1094-8_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1094-8_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1094-8_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1094-8_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1094-8_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1094-8_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1094-8_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1094-8_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1094-8_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1094-8_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1094-8_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1094-8_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1094-8_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1094-8_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1094-8_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1094-8_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1094-8_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1094-8_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_2_1_node_322 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1094-8_1_3_load_59 | 1 | 0.0023822 | 0.00059703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1094-8_1_3_load_58 | 2 | 0.0016953 | 0.00042488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1094-8_1_3_load_47 | 5 | 0.002748 | 0.00068872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1094-8_1_3_load_71 | 7 | 0.00056362 | 0.00014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1094-8_1_3_load_30 | 10 | 0.0023965 | 0.00060061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1094-8_1_3_load_29 | 12 | 0.0028465 | 0.0007134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1094-8_1_3_load_53 | 15 | 0.0012144 | 0.00030436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1094-8_1_3_load_28 | 17 | 0.0018938 | 0.00047463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1094-8_1_3_load_27 | 18 | 0.0054291 | 0.0013607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1094-8_1_3_load_57 | 21 | 0.0021571 | 0.00054061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1094-8_1_3_load_56 | 22 | 0.0024168 | 0.0006057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1094-8_1_3_load_54 | 24 | 0.001526 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1094-8_1_3_load_55 | 25 | 0.0020501 | 0.0005138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1094-8_1_3_load_52 | 26 | 0.0015515 | 0.00038885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1094-8_1_3_load_78 | 27 | 0.001203 | 0.0003015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1094-8_1_3_load_69 | 29 | 0.00043648 | 0.00010939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1094-8_1_3_load_72 | 32 | 0.00043541 | 0.00010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1094-8_1_3_load_77 | 33 | 0.00085464 | 0.00021419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1094-8_1_3_load_51 | 34 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1094-8_1_3_load_35 | 35 | 0.00089993 | 0.00022554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1094-8_1_3_load_32 | 36 | 0.0020035 | 0.00050212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1094-8_1_3_load_33 | 37 | 0.0015951 | 0.00039977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1094-8_1_3_load_34 | 38 | 0.0014627 | 0.00036658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1094-8_1_3_load_36 | 39 | 0.0019257 | 0.00048263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1094-8_1_3_load_37 | 40 | 0.0017588 | 0.00044079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1094-8_1_3_load_49 | 41 | 0.0011147 | 0.00027936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1094-8_1_3_load_50 | 42 | 0.002521 | 0.00063182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1094-8_1_3_load_38 | 43 | 0.0009751 | 0.00024438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1094-8_1_3_load_39 | 44 | 0.0041858 | 0.0010491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1094-8_1_3_load_40 | 45 | 0.0046105 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1094-8_1_3_load_41 | 46 | 0.0032046 | 0.00080314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1094-8_1_3_load_42 | 47 | 0.0028929 | 0.00072502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1094-8_1_3_load_43 | 48 | 0.0023334 | 0.00058481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1094-8_1_3_load_44 | 49 | 0.0030764 | 0.00077103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1094-8_1_3_load_45 | 50 | 0.0023386 | 0.0005861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1094-8_1_3_load_48 | 51 | 0.0015743 | 0.00039457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1094-8_1_3_load_60 | 52 | 0.00042692 | 0.000107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1094-8_1_3_load_61 | 53 | 0.0005705 | 0.00014298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1094-8_1_3_load_62 | 54 | 0.00039871 | 9.9926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1094-8_1_3_load_63 | 55 | 0.00031818 | 7.9744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1094-8_1_3_load_64 | 56 | 0.00048671 | 0.00012198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1094-8_1_3_load_67 | 58 | 0.00054419 | 0.00013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1094-8_1_3_load_70 | 59 | 0.0027235 | 0.00068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1094-8_1_3_load_80 | 60 | 0.0005372 | 0.00013463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1094-8_1_3_load_68 | 61 | 0.0011495 | 0.0002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1094-8_1_3_load_73 | 62 | 0.0018787 | 0.00047084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1094-8_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0082418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1094-8_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.009623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1094-8_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.040725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1094-8_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.034373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1094-8_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.050269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1094-8_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 28 | 0.029768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1094-8_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.041449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1094-8_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.037758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1094-8_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 29 | 0.021091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1094-8_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 27 | 0.032125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1094-8_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 33 | 0.025371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1094-8_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.02633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1094-8_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.18804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1094-8_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.015426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1094-8_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.014585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1094-8_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 27 | 0.13678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1094-8_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.008229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1094-8_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.016343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1094-8_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.037168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1094-8_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.073904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1094-8_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 34 | 0.022029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1094-8_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1094-8_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.032129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1094-8_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 35 | 0.023053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1094-8_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.0031806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1094-8_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.00502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1094-8_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.038782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1094-8_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.025222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1094-8_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.006547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1094-8_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.019394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1094-8_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.031774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1094-8_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.023214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1094-8_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 51 | 0.018376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1094-8_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 50 | 0.01725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1094-8_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 61 | 0.012062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1094-8_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.028235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1094-8_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.025827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1094-8_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 59 | 0.030831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1094-8_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 57 | 0.015518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1094-8_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 62 | 0.016423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1094-8_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 54 | 0.019095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1094-8_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.023325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1094-8_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1094-8_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.003662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1094-8_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1094-8_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.011098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1094-8_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.027831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1094-8_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 51 | 0.023005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1094-8_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0098214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1094-8_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.019082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1094-8_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0061439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1094-8_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.019074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1094-8_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.010663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1094-8_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.012432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1094-8_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1094-8_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.62747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1094-8_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.017786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1094-8_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.017016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1094-8_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.055935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1094-8_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1094-8_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.008985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1094-8_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0023957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1094-8_1_3_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 19 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2652179.334 | 1220661.4354 | 2652181.4246 | 1220660.0862 | 2652184.7315 | 1220664.7945
1 | 2652179.334 | 1220661.4354 | 2652172.8797 | 1220654.2979
2 | 2652208.4131 | 1220697.9235 | 2652197.7751 | 1220683.3658 | 2652184.7315 | 1220664.7945
3 | 2652208.4131 | 1220697.9235 | 2652211.2557 | 1220701.6729 | 2652209.4525 | 1220703.1247 | 2652226.0284 | 1220724.8832
4 | 2652226.0284 | 1220724.8832 | 2652223.6395 | 1220726.5077 | 2652221.9985 | 1220727.6385 | 2652219.3967 | 1220729.3167 | 2652207.82 | 1220734.4295 | 2652199.8528 | 1220738.0175 | 2652193.3506 | 1220736.3373 | 2652180.8813 | 1220729.5819
5 | 2652152.9626 | 1220719.4401 | 2652162.5284 | 1220723.8932 | 2652180.7934 | 1220729.5343 | 2652180.8813 | 1220729.5819
6 | 2651654.8312 | 1220654.7956 | 2651639.5604 | 1220673.875 | 2651629.9699 | 1220680.9629 | 2651624.8855 | 1220680.8689
7 | 2651640.7258 | 1220626.0892 | 2651636.4514 | 1220627.3084 | 2651642.7129 | 1220639.2922 | 2651648.8892 | 1220648.8405 | 2651651.1586 | 1220651.3617 | 2651654.8312 | 1220654.7956
8 | 2651606.3367 | 1220673.1312 | 2651606.3367 | 1220673.1312 | 2651616.3766 | 1220680.7116 | 2651624.8855 | 1220680.8689
9 | 2651640.7258 | 1220626.0892 | 2651648.5031 | 1220641.7439 | 2651652.5978 | 1220647.2494 | 2651658.3854 | 1220652.4533
10 | 2651640.7258 | 1220626.0892 | 2651653.1494 | 1220622.1389 | 2651661.4543 | 1220617.2078 | 2651663.6393 | 1220615.6628
11 | 2651974.5832 | 1220704.6282 | 2651999.7526 | 1220712.3605
12 | 2651792.4212 | 1220659.6927 | 2651795.0172 | 1220659.5485 | 2651816.416 | 1220659.957 | 2651827.4361 | 1220661.2425 | 2651845.2462 | 1220665.1553 | 2651974.5832 | 1220704.6282
13 | 2651974.5832 | 1220704.6282 | 2651974.9933 | 1220703.709 | 2651983.889 | 1220694.5588 | 2651984.8482 | 1220693.2064
14 | 2652013.6943 | 1220716.6435 | 2651999.7526 | 1220712.3605
15 | 2651792.4212 | 1220659.6927 | 2651704.2065 | 1220664.3741 | 2651686.2905 | 1220663.9184 | 2651676.5366 | 1220661.8437 | 2651667.6079 | 1220658.2307 | 2651659.727 | 1220653.6596 | 2651658.3854 | 1220652.4533
16 | 2652021.6175 | 1220718.9474 | 2652013.6943 | 1220716.6435
17 | 2652021.6175 | 1220718.9474 | 2652037.2581 | 1220723.6869
18 | 2652013.6943 | 1220716.6435 | 2652016.4931 | 1220711.5092 | 2652035.2395 | 1220686.3797
19 | 2651975.582 | 1220771.8781 | 2651984.6485 | 1220760.528 | 2651991.8694 | 1220747.6831 | 2651997.269 | 1220735.7563 | 2652001.8018 | 1220723.1881 | 2652003.4346 | 1220718.6552 | 2652011.204 | 1220721.2023 | 2652013.6943 | 1220716.6435
20 | 2652058.3405 | 1220730.0755 | 2652037.2581 | 1220723.6869
21 | 2651975.582 | 1220771.8781 | 2651980.6332 | 1220779.8715 | 2651984.0234 | 1220787.817 | 2651980.0914 | 1220795.8877 | 2651959.5971 | 1220817.0775
22 | 2651975.582 | 1220771.8781 | 2651953.9667 | 1220795.649
23 | 2652035.2395 | 1220686.3797 | 2652042.5003 | 1220689.8341 | 2652056.8977 | 1220694.0883
24 | 2652035.2395 | 1220686.3797 | 2652037.2118 | 1220683.8845
25 | 2652192.3982 | 1220761.0441 | 2652191.4703 | 1220756.1107
26 | 2652192.3982 | 1220761.0441 | 2652184.3891 | 1220761.6299 | 2652173.3621 | 1220761.1664 | 2652165.7451 | 1220760.288 | 2652153.9269 | 1220757.9509
27 | 2652129.4947 | 1220751.7466 | 2652135.003 | 1220753.4482 | 2652149.3331 | 1220757.0424 | 2652153.9269 | 1220757.9509
28 | 2652110.965 | 1220746.0223 | 2652112.5758 | 1220739.6769
29 | 2652110.965 | 1220746.0223 | 2652129.4947 | 1220751.7466
30 | 2652110.965 | 1220746.0223 | 2652080.5565 | 1220736.8076
31 | 2652058.3405 | 1220730.0755 | 2652080.5565 | 1220736.8076
32 | 2652152.9626 | 1220719.4401 | 2652150.6106 | 1220720.32 | 2652144.8088 | 1220720.0802 | 2652135.1634 | 1220717.2288
33 | 2652152.9626 | 1220719.4401 | 2652154.8732 | 1220718.723 | 2652158.2542 | 1220714.6946 | 2652159.0991 | 1220710.0436 | 2652158.401 | 1220704.8676
34 | 2651602.8573 | 1220661.5821 | 2651606.3367 | 1220673.1312
35 | 2651606.348 | 1220611.4046 | 2651598.477 | 1220621.4315 | 2651587.7958 | 1220632.6904
36 | 2651606.348 | 1220611.4046 | 2651591.2195 | 1220604.425 | 2651583.5394 | 1220599.4221 | 2651583.5394 | 1220599.4221
37 | 2651587.7958 | 1220632.6904 | 2651597.8336 | 1220644.907 | 2651602.1662 | 1220659.2883
38 | 2651577.0994 | 1220643.9602 | 2651587.7958 | 1220632.6904
39 | 2651583.5394 | 1220599.4221 | 2651573.6466 | 1220588.8522 | 2651572.2267 | 1220587.5223
40 | 2651663.6393 | 1220615.6628 | 2651670.8361 | 1220610.574 | 2651679.3647 | 1220604.8333
41 | 2652037.2118 | 1220683.8845 | 2652051.6758 | 1220665.5855
42 | 2652051.6758 | 1220665.5855 | 2652053.4366 | 1220663.3578 | 2652063.4716 | 1220653.2171 | 2652065.117 | 1220651.88
43 | 2652067.9589 | 1220649.5705 | 2652065.117 | 1220651.88
44 | 2652067.9589 | 1220649.5705 | 2652083.6671 | 1220636.8057 | 2652083.6671 | 1220636.8057
45 | 2652083.6671 | 1220636.8057 | 2652091.2027 | 1220634.8593 | 2652094.4781 | 1220635.3722
46 | 2652113.1024 | 1220710.7072 | 2652094.7746 | 1220705.2891 | 2652086.4135 | 1220702.8156
47 | 2652113.1024 | 1220710.7072 | 2652135.1634 | 1220717.2288
48 | 2652103.1343 | 1220639.4775 | 2652103.1343 | 1220639.4775 | 2652098.12 | 1220635.9426 | 2652094.4781 | 1220635.3722
49 | 2652103.1343 | 1220639.4775 | 2652115.7041 | 1220653.8344
50 | 2652115.7041 | 1220653.8344 | 2652119.7512 | 1220658.4569
51 | 2652132.3159 | 1220672.8081 | 2652119.7512 | 1220658.4569
52 | 2652132.3159 | 1220672.8081 | 2652139.3397 | 1220680.8305
53 | 2652147.5286 | 1220690.1837 | 2652139.3397 | 1220680.8305
54 | 2652147.5286 | 1220690.1837 | 2652155.7014 | 1220699.5185 | 2652158.401 | 1220704.8676
55 | 2652231.8593 | 1220288.4479 | 2652228.6965 | 1220290.8077 | 2652162.2921 | 1220341.9685 | 2652126.3191 | 1220362.1328 | 2652044.7783 | 1220423.9024 | 2652016.6735 | 1220447.6049 | 2652003.3741 | 1220456.2052 | 2651991.1155 | 1220461.1791 | 2651979.0871 | 1220464.1093 | 2651959.5588 | 1220465.7622 | 2651948.3417 | 1220467.888 | 2651934.6681 | 1220472.4383 | 2651914.238 | 1220481.7993 | 2651898.1127 | 1220487.3401 | 2651837.0881 | 1220505.887 | 2651818.1211 | 1220512.8041 | 2651798.9162 | 1220521.7759 | 2651781.2963 | 1220532.585 | 2651700.4004 | 1220590.6738 | 2651694.1192 | 1220594.9018
56 | 2651679.3647 | 1220604.8333 | 2651694.1192 | 1220594.9018
57 | 2651520.7351 | 1220690.2724 | 2651533.882 | 1220679.4701
58 | 2651577.0994 | 1220643.9602 | 2651533.882 | 1220679.4701
59 | 2651577.0994 | 1220643.9602 | 2651570.0826 | 1220638.5851 | 2651552.9098 | 1220624.9949
60 | 2651552.9098 | 1220624.9949 | 2651552.9098 | 1220624.9949 | 2651543.9258 | 1220624.8558
61 | 2651602.8573 | 1220661.5821 | 2651602.1662 | 1220659.2883

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2652179.334 | 1220661.4354
1 | 2652184.7315 | 1220664.7945
2 | 2652172.8797 | 1220654.2979
3 | 2652208.4131 | 1220697.9235
4 | 2652226.0284 | 1220724.8832
5 | 2652180.8813 | 1220729.5819
6 | 2651654.8312 | 1220654.7956
7 | 2651624.8855 | 1220680.8689
8 | 2651640.7258 | 1220626.0892
9 | 2651974.5832 | 1220704.6282
10 | 2651999.7526 | 1220712.3605
11 | 2651792.4212 | 1220659.6927
12 | 2651984.8482 | 1220693.2064
13 | 2652021.6175 | 1220718.9474
14 | 2652013.6943 | 1220716.6435
15 | 2652037.2581 | 1220723.6869
16 | 2651975.582 | 1220771.8781
17 | 2651959.5971 | 1220817.0775
18 | 2651953.9667 | 1220795.649
19 | 2652035.2395 | 1220686.3797
20 | 2652192.3982 | 1220761.0441
21 | 2652191.4703 | 1220756.1107
22 | 2652153.9269 | 1220757.9509
23 | 2652110.965 | 1220746.0223
24 | 2652112.5758 | 1220739.6769
25 | 2652129.4947 | 1220751.7466
26 | 2652080.5565 | 1220736.8076
27 | 2651658.3854 | 1220652.4533
28 | 2652152.9626 | 1220719.4401
29 | 2651606.3367 | 1220673.1312
30 | 2651606.348 | 1220611.4046
31 | 2651587.7958 | 1220632.6904
32 | 2651583.5394 | 1220599.4221
33 | 2651663.6393 | 1220615.6628
34 | 2652058.3405 | 1220730.0755
35 | 2652056.8977 | 1220694.0883
36 | 2652037.2118 | 1220683.8845
37 | 2652051.6758 | 1220665.5855
38 | 2652065.117 | 1220651.88
39 | 2652067.9589 | 1220649.5705
40 | 2652083.6671 | 1220636.8057
41 | 2652086.4135 | 1220702.8156
42 | 2652113.1024 | 1220710.7072
43 | 2652094.4781 | 1220635.3722
44 | 2652103.1343 | 1220639.4775
45 | 2652115.7041 | 1220653.8344
46 | 2652119.7512 | 1220658.4569
47 | 2652132.3159 | 1220672.8081
48 | 2652139.3397 | 1220680.8305
49 | 2652147.5286 | 1220690.1837
50 | 2652158.401 | 1220704.8676
51 | 2652135.1634 | 1220717.2288
52 | 2652231.8593 | 1220288.4479
53 | 2651694.1192 | 1220594.9018
54 | 2651679.3647 | 1220604.8333
55 | 2651520.7351 | 1220690.2724
56 | 2651533.882 | 1220679.4701
57 | 2651577.0994 | 1220643.9602
58 | 2651552.9098 | 1220624.9949
59 | 2651602.1662 | 1220659.2883
60 | 2651543.9258 | 1220624.8558
61 | 2651602.8573 | 1220661.5821
62 | 2651572.2267 | 1220587.5223
63 | 2652013.6943 | 1220716.6435

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99088 | -0.064074 | 0 | 0
1 | 0.9909 | -0.063932 | 0.0023822 | 0.00059703
2 | 0.99085 | -0.06424 | 0.0016953 | 0.00042488
3 | 0.99114 | -0.062243 | 0 | 0
4 | 0.99134 | -0.060817 | 0 | 0
5 | 0.99163 | -0.05873 | 0.002748 | 0.00068872
6 | 0.99017 | -0.06942 | 0 | 0
7 | 0.98963 | -0.073262 | 0.00056362 | 0.00014126
8 | 0.99067 | -0.065922 | 0 | 0
9 | 0.99705 | -0.020711 | 0 | 0
10 | 0.99763 | -0.016614 | 0.0023965 | 0.00060061
11 | 0.99366 | -0.044678 | 0 | 0
12 | 0.99699 | -0.021152 | 0.0028465 | 0.0007134
13 | 0.99786 | -0.015018 | 0 | 0
14 | 0.998 | -0.013996 | 0 | 0
15 | 0.99757 | -0.017051 | 0.0012144 | 0.00030436
16 | 0.99723 | -0.019432 | 0 | 0
17 | 0.99708 | -0.020507 | 0.0018938 | 0.00047463
18 | 0.99698 | -0.021183 | 0.0054291 | 0.0013607
19 | 1 | 0 | -0.084048 | -0.020897
20 | 0.99606 | -0.027688 | 0 | 0
21 | 0.99604 | -0.027797 | 0.0021571 | 0.00054061
22 | 0.99618 | -0.026846 | 0.0024168 | 0.0006057
23 | 0.99652 | -0.024392 | 0 | 0
24 | 0.99651 | -0.024492 | 0.001526 | 0.00038246
25 | 0.99634 | -0.025685 | 0.0020501 | 0.0005138
26 | 0.99689 | -0.021787 | 0.0015515 | 0.00038885
27 | 0.99119 | -0.062192 | 0.001203 | 0.0003015
28 | 0.99192 | -0.056664 | 0 | 0
29 | 0.98937 | -0.075096 | 0.00043648 | 0.00010939
30 | 0.98893 | -0.078258 | 0 | 0
31 | 0.98902 | -0.077589 | 0 | 0
32 | 0.98884 | -0.078868 | 0.00043541 | 0.00010912
33 | 0.99058 | -0.06652 | 0.00085464 | 0.00021419
34 | 0.99722 | -0.019523 | 0.0014689 | 0.00036814
35 | 0.99997 | -0.00020732 | 0.00089993 | 0.00022554
36 | 0.9998 | -0.001411 | 0.0020035 | 0.00050212
37 | 0.99838 | -0.011308 | 0.0015951 | 0.00039977
38 | 0.99725 | -0.019178 | 0.0014627 | 0.00036658
39 | 0.99705 | -0.020626 | 0.0019257 | 0.00048263
40 | 0.99596 | -0.028244 | 0.0017588 | 0.00044079
41 | 0.99162 | -0.058801 | 0.0011147 | 0.00027936
42 | 0.99167 | -0.058486 | 0.002521 | 0.00063182
43 | 0.99539 | -0.032231 | 0.0009751 | 0.00024438
44 | 0.9949 | -0.035667 | 0.0041858 | 0.0010491
45 | 0.99407 | -0.041544 | 0.0046105 | 0.0011555
46 | 0.99384 | -0.043153 | 0.0032046 | 0.00080314
47 | 0.99322 | -0.047532 | 0.0028929 | 0.00072502
48 | 0.99291 | -0.04967 | 0.0023334 | 0.00058481
49 | 0.9926 | -0.05187 | 0.0030764 | 0.00077103
50 | 0.99222 | -0.054555 | 0.0023386 | 0.0005861
51 | 0.99179 | -0.057637 | 0.0015743 | 0.00039457
52 | 0.99014 | -0.069913 | 0.00042692 | 0.000107
53 | 0.99052 | -0.066995 | 0.0005705 | 0.00014298
54 | 0.99055 | -0.066803 | 0.00039871 | 9.9926e-05
55 | 0.98891 | -0.078407 | 0.00031818 | 7.9744e-05
56 | 0.98891 | -0.078352 | 0.00048671 | 0.00012198
57 | 0.98898 | -0.07789 | 0 | 0
58 | 0.98893 | -0.07823 | 0.00054419 | 0.00013639
59 | 0.98921 | -0.076262 | 0.0027235 | 0.00068257
60 | 0.98892 | -0.078279 | 0.0005372 | 0.00013463
61 | 0.98923 | -0.076092 | 0.0011495 | 0.0002881
62 | 0.9888 | -0.079184 | 0.0018787 | 0.00047084
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016953 | -0.00042477 | 0.0016954 | 0.00042467 | 3.3332e-08 | -9.3344e-08 | 0.0025459 | 0.0025458 | 0.0025459 | 0.99088 | -0.064074 | 0.9909 | -0.063932 | 0.94291
1 | 0.0016953 | 0.00042477 | -0.0016953 | -0.00042488 | 3.892e-08 | -1.0898e-07 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.99088 | -0.064074 | 0.99085 | -0.06424 | 0.94292
2 | -0.0040775 | -0.0010217 | 0.0040785 | 0.0010215 | 9.5272e-07 | -1.5829e-07 | 0.0061231 | 0.0061229 | 0.0061231 | 0.9909 | -0.063932 | 0.99114 | -0.062243 | 2.2678
3 | -0.0040785 | -0.0010215 | 0.0040793 | 0.0010214 | 8.041e-07 | -1.3382e-07 | 0.0061229 | 0.0061227 | 0.0061229 | 0.99114 | -0.062243 | 0.99134 | -0.060817 | 2.2677
4 | -0.0040793 | -0.0010214 | 0.0040805 | 0.0010212 | 1.1759e-06 | -1.9605e-07 | 0.0061227 | 0.0061225 | 0.0061227 | 0.99134 | -0.060817 | 0.99163 | -0.05873 | 2.2677
5 | -0.0068285 | -0.0017099 | 0.0068304 | 0.0017103 | 1.95e-06 | 3.6588e-07 | 0.010246 | 0.010246 | 0.010246 | 0.99163 | -0.05873 | 0.99192 | -0.056664 | 3.7949
6 | 0.0090831 | 0.0022738 | -0.0090783 | -0.0022725 | 4.8184e-06 | 1.3204e-06 | 0.013649 | 0.013649 | 0.013649 | 0.99017 | -0.06942 | 0.98963 | -0.073262 | 5.0553
7 | -0.0090831 | -0.0022738 | 0.0090875 | 0.002275 | 4.3892e-06 | 1.2023e-06 | 0.013649 | 0.013649 | 0.013649 | 0.99017 | -0.06942 | 0.99067 | -0.065922 | 5.0552
8 | 0.0085147 | 0.0021312 | -0.0085125 | -0.0021307 | 2.1568e-06 | 5.5864e-07 | 0.012802 | 0.012802 | 0.012802 | 0.98963 | -0.073262 | 0.98937 | -0.075096 | 4.7414
9 | -0.011339 | -0.0028304 | 0.011345 | 0.0028322 | 5.8117e-06 | 1.8214e-06 | 0.017027 | 0.017027 | 0.017027 | 0.99067 | -0.065922 | 0.99119 | -0.062192 | 6.3063
10 | 0.0022512 | 0.00055538 | -0.002251 | -0.00055564 | 1.8069e-07 | -2.5715e-07 | 0.0033783 | 0.0033784 | 0.0033784 | 0.99067 | -0.065922 | 0.99058 | -0.06652 | 1.2512
11 | -0.015466 | -0.0038704 | 0.015475 | 0.0038734 | 8.7519e-06 | 3.0225e-06 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 | 0.99705 | -0.020711 | 0.99763 | -0.016614 | 8.5481
12 | 0.012619 | 0.0031571 | -0.012578 | -0.0031436 | 4.1613e-05 | 1.3561e-05 | 0.018831 | 0.018832 | 0.018832 | 0.99705 | -0.020711 | 0.99366 | -0.044678 | 6.9749
13 | 0.0028467 | 0.00071326 | -0.0028465 | -0.0007134 | 1.7374e-07 | -1.3435e-07 | 0.0042484 | 0.0042484 | 0.0042484 | 0.99705 | -0.020711 | 0.99699 | -0.021152 | 1.5735
14 | -0.017871 | -0.004474 | 0.017878 | 0.0044763 | 6.4656e-06 | 2.2963e-06 | 0.026654 | 0.026654 | 0.026654 | 0.99763 | -0.016614 | 0.998 | -0.013996 | 9.8719
15 | 0.012578 | 0.0031436 | -0.012548 | -0.0031337 | 3.0271e-05 | 9.8754e-06 | 0.018832 | 0.018833 | 0.018833 | 0.99366 | -0.044678 | 0.99119 | -0.062192 | 6.9752
16 | -0.0124 | -0.0031074 | 0.012402 | 0.003108 | 1.7558e-06 | 5.6778e-07 | 0.018491 | 0.018491 | 0.018491 | 0.99786 | -0.015018 | 0.998 | -0.013996 | 6.8487
17 | 0.0124 | 0.0031074 | -0.012397 | -0.0031063 | 3.487e-06 | 1.1277e-06 | 0.018491 | 0.018491 | 0.018491 | 0.99786 | -0.015018 | 0.99757 | -0.017051 | 6.8487
18 | -0.03761 | -0.0094202 | 0.037683 | 0.0094478 | 7.2925e-05 | 2.7561e-05 | 0.056074 | 0.056074 | 0.056074 | 0.998 | -0.013996 | 1 | 0 | 20.7681
19 | 0.00733 | 0.0018359 | -0.0073244 | -0.0018347 | 5.5079e-06 | 1.1535e-06 | 0.010928 | 0.010929 | 0.010929 | 0.998 | -0.013996 | 0.99723 | -0.019432 | 4.0477
20 | 0.011182 | 0.0028019 | -0.011179 | -0.0028008 | 3.8245e-06 | 1.1835e-06 | 0.01668 | 0.01668 | 0.01668 | 0.99757 | -0.017051 | 0.99722 | -0.019523 | 6.1778
21 | 0.0018941 | 0.000474 | -0.0018938 | -0.00047463 | 2.8159e-07 | -6.2872e-07 | 0.002826 | 0.0028263 | 0.0028263 | 0.99723 | -0.019432 | 0.99708 | -0.020507 | 1.0468
22 | 0.0054304 | 0.0013607 | -0.0054291 | -0.0013607 | 1.3163e-06 | 8.7208e-08 | 0.0081028 | 0.008103 | 0.008103 | 0.99723 | -0.019432 | 0.99698 | -0.021183 | 3.0011
23 | 0.00089995 | 0.00022525 | -0.00089993 | -0.00022554 | 2.5795e-08 | -2.9251e-07 | 0.001339 | 0.0013391 | 0.0013391 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00020732 | 0.49598
24 | 0.044665 | 0.011224 | -0.044656 | -0.011221 | 8.7697e-06 | 3.3312e-06 | 0.066473 | 0.066473 | 0.066473 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.001411 | 24.6197
25 | 0.0021571 | 0.00054056 | -0.0021571 | -0.00054061 | 3.2529e-08 | -5.2828e-08 | 0.0032225 | 0.0032225 | 0.0032225 | 0.99606 | -0.027688 | 0.99604 | -0.027797 | 1.1935
26 | -0.0021571 | -0.00054056 | 0.0021574 | 0.00054015 | 2.5129e-07 | -4.0819e-07 | 0.0032225 | 0.0032223 | 0.0032225 | 0.99606 | -0.027688 | 0.99618 | -0.026846 | 1.1935
27 | -0.0045741 | -0.0011459 | 0.0045749 | 0.0011458 | 7.3467e-07 | -4.5857e-08 | 0.0068323 | 0.0068322 | 0.0068323 | 0.99618 | -0.026846 | 0.99634 | -0.025685 | 2.5305
28 | 0.001526 | 0.00038238 | -0.001526 | -0.00038246 | 2.1213e-08 | -7.7136e-08 | 0.0022787 | 0.0022787 | 0.0022787 | 0.99652 | -0.024392 | 0.99651 | -0.024492 | 0.84396
29 | 0.0066261 | 0.0016598 | -0.0066249 | -0.0016596 | 1.1846e-06 | 2.0301e-07 | 0.0098939 | 0.009894 | 0.009894 | 0.99652 | -0.024392 | 0.99634 | -0.025685 | 3.6644
30 | -0.0081522 | -0.0020422 | 0.0081551 | 0.0020429 | 2.9377e-06 | 7.1579e-07 | 0.012173 | 0.012172 | 0.012173 | 0.99652 | -0.024392 | 0.99689 | -0.021787 | 4.5084
31 | -0.0097066 | -0.0024318 | 0.0097097 | 0.0024326 | 3.0406e-06 | 8.667e-07 | 0.014488 | 0.014488 | 0.014488 | 0.99689 | -0.021787 | 0.99722 | -0.019523 | 5.366
32 | 0.0052112 | 0.0013053 | -0.0052105 | -0.0013053 | 7.0072e-07 | 3.2339e-08 | 0.0078172 | 0.0078173 | 0.0078173 | 0.99192 | -0.056664 | 0.99179 | -0.057637 | 2.8953
33 | -0.012042 | -0.0030156 | 0.012045 | 0.0030167 | 3.512e-06 | 1.1281e-06 | 0.018063 | 0.018063 | 0.018063 | 0.99192 | -0.056664 | 0.99222 | -0.054555 | 6.6901
34 | 0.008076 | 0.0020213 | -0.0080749 | -0.002021 | 1.1103e-06 | 2.7215e-07 | 0.012145 | 0.012145 | 0.012145 | 0.98937 | -0.075096 | 0.98923 | -0.076092 | 4.4983
35 | -0.0023143 | -0.00057952 | 0.0023146 | 0.00057924 | 2.1363e-07 | -2.8014e-07 | 0.0034822 | 0.003482 | 0.0034822 | 0.98893 | -0.078258 | 0.98902 | -0.077589 | 1.2897
36 | 0.0023143 | 0.00057952 | -0.0023141 | -0.00057978 | 1.9542e-07 | -2.5618e-07 | 0.0034822 | 0.0034823 | 0.0034823 | 0.98893 | -0.078258 | 0.98884 | -0.078868 | 1.2897
37 | -0.004201 | -0.0010504 | 0.0042018 | 0.0010503 | 7.6835e-07 | -1.0021e-07 | 0.0063197 | 0.0063195 | 0.0063197 | 0.98902 | -0.077589 | 0.98921 | -0.076262 | 2.3406
38 | 0.0018865 | 0.00047117 | -0.0018864 | -0.00047134 | 7.7974e-08 | -1.6914e-07 | 0.0028377 | 0.0028377 | 0.0028377 | 0.98902 | -0.077589 | 0.98898 | -0.07789 | 1.051
39 | 0.0018787 | 0.00047066 | -0.0018787 | -0.00047083 | 8.1906e-08 | -1.7916e-07 | 0.0028271 | 0.0028272 | 0.0028272 | 0.98884 | -0.078868 | 0.9888 | -0.079184 | 1.0471
40 | 0.0013964 | 0.00034144 | -0.0013963 | -0.00034167 | 5.2277e-08 | -2.257e-07 | 0.0020946 | 0.0020947 | 0.0020947 | 0.99058 | -0.06652 | 0.99055 | -0.066803 | 0.7758
41 | 0.042653 | 0.010719 | -0.042594 | -0.010697 | 5.8673e-05 | 2.2261e-05 | 0.063491 | 0.063492 | 0.063492 | 0.9998 | -0.001411 | 0.99838 | -0.011308 | 23.5154
42 | 0.040999 | 0.010297 | -0.040954 | -0.01028 | 4.4809e-05 | 1.6983e-05 | 0.061114 | 0.061114 | 0.061114 | 0.99838 | -0.011308 | 0.99725 | -0.019178 | 22.6349
43 | 0.039492 | 0.0099132 | -0.039484 | -0.0099102 | 7.936e-06 | 3.0045e-06 | 0.058932 | 0.058932 | 0.058932 | 0.99725 | -0.019178 | 0.99705 | -0.020626 | 21.8266
44 | 0.037558 | 0.0094276 | -0.037518 | -0.0094126 | 3.969e-05 | 1.5002e-05 | 0.056058 | 0.056058 | 0.056058 | 0.99705 | -0.020626 | 0.99596 | -0.028244 | 20.7622
45 | 0.03576 | 0.0089718 | -0.03574 | -0.0089643 | 1.977e-05 | 7.4596e-06 | 0.05343 | 0.05343 | 0.05343 | 0.99596 | -0.028244 | 0.99539 | -0.032231 | 19.789
46 | -0.0011147 | -0.00027936 | 0.0011147 | 0.00027902 | 4.8585e-08 | -3.4036e-07 | 0.0016727 | 0.0016725 | 0.0016727 | 0.99162 | -0.058801 | 0.99167 | -0.058486 | 0.61951
47 | -0.0036357 | -0.00091085 | 0.0036362 | 0.00091071 | 4.2721e-07 | -1.3252e-07 | 0.0054554 | 0.0054553 | 0.0054554 | 0.99167 | -0.058486 | 0.99179 | -0.057637 | 2.0205
48 | 0.034765 | 0.00872 | -0.034748 | -0.0087137 | 1.6554e-05 | 6.2394e-06 | 0.051973 | 0.051973 | 0.051973 | 0.99539 | -0.032231 | 0.9949 | -0.035667 | 19.2491
49 | 0.030562 | 0.0076647 | -0.030538 | -0.0076553 | 2.4881e-05 | 9.3221e-06 | 0.045712 | 0.045712 | 0.045712 | 0.9949 | -0.035667 | 0.99407 | -0.041544 | 16.9304
50 | 0.025927 | 0.0064998 | -0.025921 | -0.0064977 | 5.7747e-06 | 2.1414e-06 | 0.038811 | 0.038811 | 0.038811 | 0.99407 | -0.041544 | 0.99384 | -0.043153 | 14.3744
51 | 0.022717 | 0.0056946 | -0.022703 | -0.0056895 | 1.377e-05 | 5.049e-06 | 0.034013 | 0.034013 | 0.034013 | 0.99384 | -0.043153 | 0.99322 | -0.047532 | 12.5974
52 | 0.01981 | 0.0049645 | -0.019804 | -0.0049624 | 5.8606e-06 | 2.1161e-06 | 0.029679 | 0.029679 | 0.029679 | 0.99322 | -0.047532 | 0.99291 | -0.04967 | 10.9922
53 | 0.017471 | 0.0043776 | -0.017465 | -0.0043757 | 5.3176e-06 | 1.8845e-06 | 0.026182 | 0.026182 | 0.026182 | 0.99291 | -0.04967 | 0.9926 | -0.05187 | 9.6971
54 | 0.014389 | 0.0036047 | -0.014384 | -0.0036028 | 5.3417e-06 | 1.8168e-06 | 0.02157 | 0.02157 | 0.02157 | 0.9926 | -0.05187 | 0.99222 | -0.054555 | 7.989
55 | -0.00042692 | -0.00010699 | 0.00042708 | 9.8983e-05 | 1.6047e-07 | -8.0118e-06 | 0.00064158 | 0.00063883 | 0.00064158 | 0.99014 | -0.069913 | 0.99052 | -0.066995 | 0.23762
56 | -0.00099758 | -0.00024196 | 0.0009976 | 0.00024174 | 2.483e-08 | -2.1939e-07 | 0.0014958 | 0.0014957 | 0.0014958 | 0.99052 | -0.066995 | 0.99055 | -0.066803 | 0.554
57 | -0.00031818 | -7.9744e-05 | 0.00031818 | 7.9526e-05 | 2.4334e-09 | -2.1737e-07 | 0.00047877 | 0.00047869 | 0.00047877 | 0.98891 | -0.078407 | 0.98891 | -0.078352 | 0.17732
58 | -0.00080489 | -0.00020151 | 0.00080494 | 0.00020081 | 5.1179e-08 | -6.9801e-07 | 0.001211 | 0.0012108 | 0.001211 | 0.98891 | -0.078352 | 0.98898 | -0.07789 | 0.44853
59 | 0.0010814 | 0.00027053 | -0.0010814 | -0.0002709 | 5.0775e-08 | -3.7488e-07 | 0.0016269 | 0.0016271 | 0.0016271 | 0.98898 | -0.07789 | 0.98893 | -0.07823 | 0.60262
60 | 0.0005372 | 0.00013452 | -0.00053719 | -0.00013463 | 3.663e-09 | -1.1387e-07 | 0.00080827 | 0.00080831 | 0.00080831 | 0.98893 | -0.07823 | 0.98892 | -0.078279 | 0.29937
61 | -0.0069252 | -0.0017329 | 0.0069254 | 0.0017329 | 1.622e-07 | 3.1628e-08 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.98921 | -0.076262 | 0.98923 | -0.076092 | 3.8579

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.084048 | 0.020897

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023822 | 0.00059703
1 | 0.0016953 | 0.00042488
2 | 0.002748 | 0.00068872
3 | 0.00056362 | 0.00014126
4 | 0.0023965 | 0.00060061
5 | 0.0028465 | 0.0007134
6 | 0.0012144 | 0.00030436
7 | 0.0018938 | 0.00047463
8 | 0.0054291 | 0.0013607
9 | 0.0021571 | 0.00054061
10 | 0.0024168 | 0.0006057
11 | 0.001526 | 0.00038246
12 | 0.0020501 | 0.0005138
13 | 0.0015515 | 0.00038885
14 | 0.001203 | 0.0003015
15 | 0.00043648 | 0.00010939
16 | 0.00043541 | 0.00010912
17 | 0.00085464 | 0.00021419
18 | 0.0014689 | 0.00036814
19 | 0.00089993 | 0.00022554
20 | 0.0020035 | 0.00050212
21 | 0.0015951 | 0.00039977
22 | 0.0014627 | 0.00036658
23 | 0.0019257 | 0.00048263
24 | 0.0017588 | 0.00044079
25 | 0.0011147 | 0.00027936
26 | 0.002521 | 0.00063182
27 | 0.0009751 | 0.00024438
28 | 0.0041858 | 0.0010491
29 | 0.0046105 | 0.0011555
30 | 0.0032046 | 0.00080314
31 | 0.0028929 | 0.00072502
32 | 0.0023334 | 0.00058481
33 | 0.0030764 | 0.00077103
34 | 0.0023386 | 0.0005861
35 | 0.0015743 | 0.00039457
36 | 0.00042692 | 0.000107
37 | 0.0005705 | 0.00014298
38 | 0.00039871 | 9.9926e-05
39 | 0.00031818 | 7.9744e-05
40 | 0.00048671 | 0.00012198
41 | 0.00054419 | 0.00013639
42 | 0.0027235 | 0.00068257
43 | 0.0005372 | 0.00013463
44 | 0.0011495 | 0.0002881
45 | 0.0018787 | 0.00047084

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1