## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1102-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1102-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1102-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1102-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1102-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1102-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1102-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1102-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1102-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1102-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1102-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1102-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1102-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1102-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1102-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1102-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1102-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1102-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1102-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1102-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1102-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1102-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1102-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1102-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1102-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1102-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1102-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1102-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1102-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1102-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1102-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1102-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1102-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1102-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1102-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1102-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1102-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1102-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1102-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1102-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1102-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1102-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1102-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1102-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1102-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1102-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1102-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1102-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1102-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1102-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1102-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1102-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1102-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1102-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1102-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1102-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1102-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1102-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1102-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1102-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1102-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1102-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1102-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1102-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1102-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1102-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1102-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1102-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1102-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1102-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1102-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1102-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1102-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1102-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1102-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1102-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1102-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1102-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1102-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1102-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1102-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1102-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1102-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1102-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1102-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1102-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1102-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1102-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1102-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1102-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1102-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1102-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_354_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1102-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0030748 | 0.00077061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1102-2_0_4_load_3 | 2 | 0.0025431 | 0.00063737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1102-2_0_4_load_29 | 5 | 0.0028497 | 0.00071419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1102-2_0_4_load_28 | 6 | 0.0030519 | 0.00076487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1102-2_0_4_load_30 | 9 | 0.0083679 | 0.0020972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1102-2_0_4_load_16 | 15 | 0.010298 | 0.0025809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1102-2_0_4_load_34 | 18 | 0.0023369 | 0.00058567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1102-2_0_4_load_33 | 19 | 0.0185 | 0.0046364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1102-2_0_4_load_19 | 20 | 0.0059037 | 0.0014796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1102-2_0_4_load_56 | 21 | 0.0041463 | 0.0010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1102-2_0_4_load_27 | 23 | 0.0034732 | 0.00087047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1102-2_0_4_load_31 | 24 | 0.004933 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1102-2_0_4_load_17 | 25 | 0.012813 | 0.0032113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1102-2_0_4_load_44 | 27 | 0.0013543 | 0.00033941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1102-2_0_4_load_68 | 30 | 0.0032245 | 0.00080814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1102-2_0_4_load_69 | 31 | 0.0084449 | 0.0021165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1102-2_0_4_load_20 | 33 | 0.010996 | 0.0027559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1102-2_0_4_load_24 | 36 | 0.0020422 | 0.00051182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1102-2_0_4_load_26 | 37 | 0.0047216 | 0.0011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1102-2_0_4_load_84 | 39 | 0.0029297 | 0.00073424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1102-2_0_4_load_63 | 40 | 0.0032577 | 0.00081645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1102-2_0_4_load_74 | 41 | 0.0016911 | 0.00042382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1102-2_0_4_load_32 | 44 | 0.0036583 | 0.00091685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1102-2_0_4_load_36 | 46 | 0.0019234 | 0.00048204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1102-2_0_4_load_37 | 47 | 0.0017191 | 0.00043084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1102-2_0_4_load_38 | 48 | 0.0024051 | 0.00060277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1102-2_0_4_load_39 | 49 | 0.0019875 | 0.00049811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1102-2_0_4_load_40 | 50 | 0.0014459 | 0.00036238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1102-2_0_4_load_41 | 51 | 0.0012565 | 0.0003149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1102-2_0_4_load_42 | 52 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1102-2_0_4_load_45 | 53 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1102-2_0_4_load_47 | 54 | 0.0011975 | 0.00030012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1102-2_0_4_load_73 | 56 | 0.0045383 | 0.0011374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1102-2_0_4_load_72 | 57 | 0.0037107 | 0.00092999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1102-2_0_4_load_49 | 58 | 0.0011847 | 0.00029692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1102-2_0_4_load_50 | 59 | 0.0011631 | 0.00029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1102-2_0_4_load_51 | 60 | 0.0012654 | 0.00031715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1102-2_0_4_load_58 | 61 | 0.0010846 | 0.00027182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1102-2_0_4_load_52 | 62 | 0.0012946 | 0.00032447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1102-2_0_4_load_59 | 63 | 0.0012277 | 0.00030769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1102-2_0_4_load_53 | 64 | 0.0012479 | 0.00031276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1102-2_0_4_load_54 | 65 | 0.0013417 | 0.00033626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1102-2_0_4_load_57 | 66 | 0.0047941 | 0.0012015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1102-2_0_4_load_71 | 67 | 0.0045768 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1102-2_0_4_load_60 | 68 | 0.001235 | 0.00030952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1102-2_0_4_load_61 | 69 | 0.0073842 | 0.0018507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1102-2_0_4_load_64 | 71 | 0.0087034 | 0.0021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1102-2_0_4_load_65 | 73 | 0.0095358 | 0.0023899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1102-2_0_4_load_97 | 74 | 0.0035112 | 0.00087999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1102-2_0_4_load_94 | 75 | 0.0031268 | 0.00078365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1102-2_0_4_load_75 | 76 | 0.0027725 | 0.00069484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1102-2_0_4_load_77 | 77 | 0.0022914 | 0.00057429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1102-2_0_4_load_90 | 79 | 0.0030831 | 0.00077269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1102-2_0_4_load_89 | 80 | 0.0036973 | 0.00092664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1102-2_0_4_load_96 | 81 | 0.0034183 | 0.00085671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1102-2_0_4_load_88 | 82 | 0.00334 | 0.00083709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1102-2_0_4_load_80 | 83 | 0.0030274 | 0.00075873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1102-2_0_4_load_81 | 84 | 0.001912 | 0.00047919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1102-2_0_4_load_82 | 85 | 0.0026545 | 0.00066528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1102-2_0_4_load_85 | 86 | 0.0020195 | 0.00050615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1102-2_0_4_load_87 | 87 | 0.0011203 | 0.00028077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1102-2_0_4_load_86 | 88 | 0.00302 | 0.00075688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1102-2_0_4_load_92 | 90 | 0.0026732 | 0.00066997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1102-2_0_4_load_93 | 91 | 0.0030007 | 0.00075205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1102-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.046415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1102-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.02563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1102-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0085114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1102-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 21 | 0.020753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1102-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 22 | 0.004817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1102-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.013681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1102-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.013792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1102-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.013113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1102-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 23 | 0.004524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1102-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.036387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1102-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.035153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1102-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 19 | 0.04898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1102-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.00065844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1102-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.063586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1102-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.016591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1102-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1102-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 25 | 0.022173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1102-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.018349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1102-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1102-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.011159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1102-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.024171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1102-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.026487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1102-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.011348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1102-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 27 | 0.014036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1102-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 43 | 0.008833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1102-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 37 | 0.015588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1102-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 36 | 0.036307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1102-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 44 | 0.0028954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1102-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 44 | 0.025939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1102-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 45 | 0.008473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1102-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.008823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1102-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.019168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1102-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 74 | 0.0072477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1102-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 75 | 0.012338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1102-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 72 | 0.018242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1102-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.017851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1102-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 72 | 0.02334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1102-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 73 | 0.015818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1102-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.020454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1102-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.007357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1102-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.014477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1102-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.00554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1102-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.017084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1102-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0035487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1102-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0080269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1102-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0073067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1102-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 76 | 0.0081283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1102-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 86 | 0.01456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1102-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 84 | 0.015974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1102-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 66 | 0.005476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1102-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 65 | 0.017961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1102-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 53 | 0.0071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1102-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.0059488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1102-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.009318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1102-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.02078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1102-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0083374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1102-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0069168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1102-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0097279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1102-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0050145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1102-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0061018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1102-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0069893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1102-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0064745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1102-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.018485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1102-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0079112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1102-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.01341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1102-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1102-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.013762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1102-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0056581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1102-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0058532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1102-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0054623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1102-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.0081472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1102-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.018184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1102-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0081374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1102-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.012012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1102-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.019107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1102-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.018419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1102-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.018607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1102-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.0087392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1102-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 91 | 0.0075622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1102-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.001129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1102-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.015145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1102-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.011141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1102-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.014137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1102-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0097906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1102-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.0035962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1102-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0078756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1102-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0049256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1102-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0052689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1102-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0069534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1102-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.008193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1102-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.012988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1102-2_0_4_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2657212.693 | 1221040.5668 | 2657166.2955 | 1221039.2884
1 | 2657212.693 | 1221040.5668 | 2657213.5593 | 1221045.9451 | 2657216.7722 | 1221065.8703
2 | 2657218.1272 | 1221074.2732 | 2657216.7722 | 1221065.8703
3 | 2657218.1272 | 1221074.2732 | 2657214.5767 | 1221078.2305 | 2657211.8062 | 1221079.9605 | 2657206.2333 | 1221081.2189 | 2657199.8582 | 1221082.2414
4 | 2657220.2783 | 1221078.5855 | 2657218.1272 | 1221074.2732
5 | 2657266.7311 | 1221005.0861 | 2657262.4742 | 1220993.349 | 2657262.2808 | 1220992.1693
6 | 2657266.7311 | 1221005.0861 | 2657269.1077 | 1221018.6715
7 | 2657260.1595 | 1220979.2291 | 2657262.2808 | 1220992.1693
8 | 2657269.9263 | 1221023.1204 | 2657269.6651 | 1221021.858 | 2657269.1077 | 1221018.6715
9 | 2657077.1873 | 1221064.7156 | 2657076.3947 | 1221060.3498 | 2657084.4493 | 1221058.9927 | 2657091.8428 | 1221057.7517 | 2657091.8937 | 1221056.3958 | 2657093.1713 | 1221056.0745 | 2657093.7091 | 1221055.3792 | 2657095.2815 | 1221052.0033 | 2657096.8777 | 1221050.0952 | 2657098.9566 | 1221048.4919 | 2657102.5221 | 1221046.9251
10 | 2657102.5221 | 1221046.9251 | 2657110.5758 | 1221046.4575 | 2657111.6526 | 1221048.8805 | 2657121.9617 | 1221070.3259 | 2657122.2238 | 1221070.9098
11 | 2657077.1873 | 1221064.7156 | 2657087.9109 | 1221112.5078
12 | 2657122.4933 | 1221071.5105 | 2657122.2238 | 1221070.9098
13 | 2657260.1595 | 1220979.2291 | 2657250.5366 | 1220974.0334 | 2657246.4755 | 1220978.2192 | 2657240.4948 | 1220982.4311 | 2657235.4522 | 1220982.1714 | 2657230.3554 | 1220978.8759 | 2657226.1177 | 1220975.3886 | 2657222.0692 | 1220973.5263 | 2657218.0891 | 1220974.0218 | 2657215.9927 | 1220974.2796 | 2657213.9151 | 1220976.5277 | 2657211.4296 | 1220980.9732 | 2657209.3089 | 1220984.5551
14 | 2657199.1658 | 1220997.1767 | 2657203.3475 | 1220994.6486 | 2657209.3089 | 1220984.5551
15 | 2657199.1658 | 1220997.1767 | 2657185.7116 | 1220999.8937 | 2657183.1178 | 1220999.8132
16 | 2657199.1658 | 1220997.1767 | 2657201.4737 | 1221000.9567 | 2657204.8998 | 1221004.4362 | 2657211.1528 | 1221009.7774 | 2657215.6168 | 1221011.0321
17 | 2657153.5766 | 1220998.1621 | 2657170.5581 | 1220999.4369 | 2657171.9308 | 1220999.4834
18 | 2657153.5766 | 1220998.1621 | 2657141.4489 | 1220997.0072
19 | 2657183.1178 | 1220999.8132 | 2657171.9308 | 1220999.4834
20 | 2657125.6256 | 1221105.1604 | 2657122.7339 | 1221107.6676 | 2657111.2896 | 1221112.8389 | 2657103.4453 | 1221112.8415
21 | 2657103.4453 | 1221112.8415 | 2657108.9351 | 1221102.043 | 2657118.0151 | 1221090.901
22 | 2657134.299 | 1221097.8168 | 2657130.1239 | 1221101.2567 | 2657125.6256 | 1221105.1604
23 | 2657125.6256 | 1221105.1604 | 2657135.5035 | 1221115.1317
24 | 2657191.0868 | 1221083.2192 | 2657196.2266 | 1221082.8238 | 2657199.8582 | 1221082.2414
25 | 2657220.2783 | 1221078.5855 | 2657219.4802 | 1221085.849 | 2657220.3123 | 1221093.206 | 2657220.4482 | 1221094.0724
26 | 2657273.1827 | 1221059.1289 | 2657273.6218 | 1221046.6781 | 2657270.3611 | 1221025.2224 | 2657269.9263 | 1221023.1204
27 | 2657123.6788 | 1221074.1521 | 2657122.4933 | 1221071.5105
28 | 2657134.299 | 1221097.8168 | 2657123.6788 | 1221074.1521
29 | 2657138.6519 | 1221122.5072 | 2657138.0907 | 1221117.7433 | 2657135.5035 | 1221115.1317
30 | 2657294.4839 | 1221146.8854 | 2657300.802 | 1221140.7089
31 | 2657294.4839 | 1221146.8854 | 2657291.4855 | 1221146.2784 | 2657289.9755 | 1221147.8871 | 2657288.3798 | 1221148.9502 | 2657285.3804 | 1221150.8114 | 2657279.805 | 1221152.3365 | 2657277.1339 | 1221152.4856
32 | 2657300.802 | 1221140.7089 | 2657305.9867 | 1221135.6445 | 2657305.9867 | 1221135.6445
33 | 2657300.802 | 1221140.7089 | 2657294.2484 | 1221136.6656 | 2657290.3933 | 1221134.0889
34 | 2657259.1589 | 1221150.3591 | 2657262.3141 | 1221151.2233 | 2657269.3101 | 1221152.6469 | 2657272.837 | 1221152.7253 | 2657277.1339 | 1221152.4856
35 | 2657255.655 | 1221172.3502 | 2657272.7532 | 1221177.478
36 | 2657259.1589 | 1221150.3591 | 2657259.0495 | 1221152.2703 | 2657259.8043 | 1221153.4561 | 2657260.7885 | 1221154.455 | 2657258.3254 | 1221163.6704 | 2657255.655 | 1221172.3502
37 | 2657255.655 | 1221172.3502 | 2657240.4575 | 1221167.9627
38 | 2657272.6725 | 1221073.5968 | 2657252.3105 | 1221075.5356
39 | 2657272.6725 | 1221073.5968 | 2657280.0484 | 1221073.4009
40 | 2657272.6725 | 1221073.5968 | 2657273.1827 | 1221059.1289
41 | 2657280.0484 | 1221073.4009 | 2657285.603 | 1221073.2654
42 | 2657280.0484 | 1221073.4009 | 2657283.5348 | 1221081.6396 | 2657284.6964 | 1221089.6939
43 | 2657220.4482 | 1221094.0724 | 2657220.9983 | 1221097.5781
44 | 2657285.603 | 1221073.2654 | 2657293.6272 | 1221073.0563
45 | 2657285.7395 | 1221096.9258 | 2657284.6964 | 1221089.6939
46 | 2657293.6272 | 1221073.0563 | 2657301.7527 | 1221072.8447
47 | 2657285.7395 | 1221096.9258 | 2657293.9799 | 1221100.7074 | 2657299.4654 | 1221100.4104
48 | 2657285.7395 | 1221096.9258 | 2657277.4304 | 1221100.2925 | 2657272.4987 | 1221098.7663 | 2657270.66 | 1221098.9351
49 | 2657191.0868 | 1221083.2192 | 2657185.6276 | 1221083.6477
50 | 2657191.0868 | 1221083.2192 | 2657192.5938 | 1221101.1173
51 | 2657138.6519 | 1221122.5072 | 2657145.741 | 1221122.1139
52 | 2657138.6519 | 1221122.5072 | 2657136.634 | 1221128.1033
53 | 2657150.1446 | 1221155.9326 | 2657152.3844 | 1221154.7923 | 2657157.6089 | 1221150.4325
54 | 2657150.1446 | 1221155.9326 | 2657145.3326 | 1221158.3824 | 2657139.704 | 1221156.7497 | 2657135.0206 | 1221151.4904 | 2657134.6765 | 1221149.0373
55 | 2657157.6089 | 1221150.4325 | 2657164.0103 | 1221145.0906
56 | 2657134.6765 | 1221149.0373 | 2657133.7156 | 1221142.1875
57 | 2657133.7156 | 1221142.1875 | 2657133.1105 | 1221137.8747 | 2657134.933 | 1221132.8205
58 | 2657134.933 | 1221132.8205 | 2657136.634 | 1221128.1033
59 | 2657145.741 | 1221122.1139 | 2657151.8334 | 1221121.7759
60 | 2657158.812 | 1221121.3888 | 2657151.8334 | 1221121.7759
61 | 2657158.812 | 1221121.3888 | 2657163.4385 | 1221116.8595
62 | 2657158.812 | 1221121.3888 | 2657171.7398 | 1221134.601
63 | 2657164.1699 | 1221085.5913 | 2657156.3097 | 1221086.4875
64 | 2657177.5174 | 1221084.3124 | 2657169.3498 | 1221085.0006 | 2657164.1699 | 1221085.5913
65 | 2657163.4385 | 1221116.8595 | 2657168.4615 | 1221111.9421 | 2657171.5604 | 1221111.5154
66 | 2657171.7398 | 1221134.601 | 2657176.339 | 1221139.3014 | 2657183.4494 | 1221138.2645
67 | 2657171.5604 | 1221111.5154 | 2657177.1657 | 1221110.7436
68 | 2657183.4494 | 1221138.2645 | 2657189.2414 | 1221137.4199
69 | 2657177.1657 | 1221110.7436 | 2657182.5769 | 1221109.9984
70 | 2657189.2414 | 1221137.4199 | 2657194.5793 | 1221136.6414 | 2657197.1274 | 1221135.5997
71 | 2657182.5769 | 1221109.9984 | 2657193.2182 | 1221108.5331 | 2657192.5938 | 1221101.1173
72 | 2657185.6276 | 1221083.6477 | 2657182.3786 | 1221083.9027 | 2657177.5174 | 1221084.3124
73 | 2657197.1274 | 1221135.5997 | 2657200.3981 | 1221134.2625 | 2657208.809 | 1221135.333
74 | 2657227.4738 | 1221135.0452 | 2657221.9397 | 1221137.0043 | 2657208.809 | 1221135.333
75 | 2657227.4738 | 1221135.0452 | 2657228.4736 | 1221138.3679 | 2657229.9486 | 1221140.4056 | 2657232.729 | 1221142.378 | 2657236.1068 | 1221143.7557 | 2657241.2297 | 1221145.389
76 | 2657259.1589 | 1221150.3591 | 2657242.8305 | 1221145.8994 | 2657241.2297 | 1221145.389
77 | 2657311.0887 | 1221128.5492 | 2657305.9867 | 1221135.6445
78 | 2657284.1063 | 1221129.8865 | 2657290.3933 | 1221134.0889
79 | 2657301.7527 | 1221072.8447 | 2657302.4339 | 1221072.8269 | 2657302.8588 | 1221072.9679
80 | 2657327.1377 | 1221104.0951 | 2657321.2512 | 1221114.2892 | 2657319.3075 | 1221117.0467
81 | 2657327.1377 | 1221104.0951 | 2657322.9933 | 1221101.965 | 2657320.2907 | 1221100.5826 | 2657316.9019 | 1221101.2043
82 | 2657311.0887 | 1221128.5492 | 2657316.7132 | 1221120.7273 | 2657319.3075 | 1221117.0467
83 | 2657307.8021 | 1221100.9019 | 2657310.4129 | 1221100.6098 | 2657311.9993 | 1221102.1038 | 2657316.9019 | 1221101.2043
84 | 2657307.8021 | 1221100.9019 | 2657304.2282 | 1221101.3017
85 | 2657262.8174 | 1221099.6547 | 2657270.66 | 1221098.9351
86 | 2657257.9124 | 1221100.1048 | 2657262.8174 | 1221099.6547
87 | 2657299.4654 | 1221100.4104 | 2657299.9079 | 1221100.3864 | 2657301.2615 | 1221101.6335 | 2657304.2282 | 1221101.3017
88 | 2657277.8188 | 1221119.8528 | 2657276.8153 | 1221112.9722
89 | 2657277.8188 | 1221119.8528 | 2657270.0475 | 1221122.5131
90 | 2657277.8188 | 1221119.8528 | 2657278.7873 | 1221126.4217 | 2657282.0973 | 1221128.5438 | 2657284.1063 | 1221129.8865

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657166.2955 | 1221039.2884
1 | 2657212.693 | 1221040.5668
2 | 2657216.7722 | 1221065.8703
3 | 2657218.1272 | 1221074.2732
4 | 2657266.7311 | 1221005.0861
5 | 2657262.2808 | 1220992.1693
6 | 2657269.1077 | 1221018.6715
7 | 2657102.5221 | 1221046.9251
8 | 2657077.1873 | 1221064.7156
9 | 2657122.2238 | 1221070.9098
10 | 2657209.3089 | 1220984.5551
11 | 2657260.1595 | 1220979.2291
12 | 2657199.1658 | 1220997.1767
13 | 2657153.5766 | 1220998.1621
14 | 2657171.9308 | 1220999.4834
15 | 2657141.4489 | 1220997.0072
16 | 2657103.4453 | 1221112.8415
17 | 2657125.6256 | 1221105.1604
18 | 2657118.0151 | 1221090.901
19 | 2657087.9109 | 1221112.5078
20 | 2657183.1178 | 1220999.8132
21 | 2657199.8582 | 1221082.2414
22 | 2657220.2783 | 1221078.5855
23 | 2657269.9263 | 1221023.1204
24 | 2657122.4933 | 1221071.5105
25 | 2657215.6168 | 1221011.0321
26 | 2657134.299 | 1221097.8168
27 | 2657135.5035 | 1221115.1317
28 | 2657294.4839 | 1221146.8854
29 | 2657300.802 | 1221140.7089
30 | 2657277.1339 | 1221152.4856
31 | 2657272.7532 | 1221177.478
32 | 2657255.655 | 1221172.3502
33 | 2657252.3105 | 1221075.5356
34 | 2657272.6725 | 1221073.5968
35 | 2657280.0484 | 1221073.4009
36 | 2657273.1827 | 1221059.1289
37 | 2657220.4482 | 1221094.0724
38 | 2657285.603 | 1221073.2654
39 | 2657284.6964 | 1221089.6939
40 | 2657220.9983 | 1221097.5781
41 | 2657293.6272 | 1221073.0563
42 | 2657285.7395 | 1221096.9258
43 | 2657191.0868 | 1221083.2192
44 | 2657123.6788 | 1221074.1521
45 | 2657138.6519 | 1221122.5072
46 | 2657150.1446 | 1221155.9326
47 | 2657157.6089 | 1221150.4325
48 | 2657134.6765 | 1221149.0373
49 | 2657164.0103 | 1221145.0906
50 | 2657133.7156 | 1221142.1875
51 | 2657134.933 | 1221132.8205
52 | 2657136.634 | 1221128.1033
53 | 2657145.741 | 1221122.1139
54 | 2657151.8334 | 1221121.7759
55 | 2657158.812 | 1221121.3888
56 | 2657156.3097 | 1221086.4875
57 | 2657164.1699 | 1221085.5913
58 | 2657163.4385 | 1221116.8595
59 | 2657171.7398 | 1221134.601
60 | 2657171.5604 | 1221111.5154
61 | 2657183.4494 | 1221138.2645
62 | 2657177.1657 | 1221110.7436
63 | 2657189.2414 | 1221137.4199
64 | 2657182.5769 | 1221109.9984
65 | 2657192.5938 | 1221101.1173
66 | 2657185.6276 | 1221083.6477
67 | 2657177.5174 | 1221084.3124
68 | 2657197.1274 | 1221135.5997
69 | 2657208.809 | 1221135.333
70 | 2657227.4738 | 1221135.0452
71 | 2657241.2297 | 1221145.389
72 | 2657259.1589 | 1221150.3591
73 | 2657240.4575 | 1221167.9627
74 | 2657305.9867 | 1221135.6445
75 | 2657290.3933 | 1221134.0889
76 | 2657301.7527 | 1221072.8447
77 | 2657302.8588 | 1221072.9679
78 | 2657327.1377 | 1221104.0951
79 | 2657319.3075 | 1221117.0467
80 | 2657316.9019 | 1221101.2043
81 | 2657311.0887 | 1221128.5492
82 | 2657307.8021 | 1221100.9019
83 | 2657262.8174 | 1221099.6547
84 | 2657270.66 | 1221098.9351
85 | 2657257.9124 | 1221100.1048
86 | 2657299.4654 | 1221100.4104
87 | 2657304.2282 | 1221101.3017
88 | 2657276.8153 | 1221112.9722
89 | 2657277.8188 | 1221119.8528
90 | 2657270.0475 | 1221122.5131
91 | 2657284.1063 | 1221129.8865
92 | 2657220.4482 | 1221094.0724

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99734 | -0.018375 | 0.0030748 | 0.00077061
1 | 0.99754 | -0.016943 | 0 | 0
2 | 0.99766 | -0.016151 | 0.0025431 | 0.00063737
3 | 0.99772 | -0.015671 | 0 | 0
4 | 0.97296 | -0.1902 | 0 | 0
5 | 0.97275 | -0.19173 | 0.0028497 | 0.00071419
6 | 0.97318 | -0.18865 | 0.0030519 | 0.00076487
7 | 0.9825 | -0.12237 | 0 | 0
8 | 0.98152 | -0.12934 | 0 | 0
9 | 0.98344 | -0.11565 | 0.0083679 | 0.0020972
10 | 0.97166 | -0.19957 | 0 | 0
11 | 0.97256 | -0.19307 | 0 | 0
12 | 0.97142 | -0.20127 | 0 | 0
13 | 0.97059 | -0.20728 | 0 | 0
14 | 0.97087 | -0.20527 | 0 | 0
15 | 0.97041 | -0.2086 | 0.010298 | 0.0025809
16 | 0.98544 | -0.10148 | 0 | 0
17 | 0.98552 | -0.1009 | 0 | 0
18 | 0.98535 | -0.10211 | 0.0023369 | 0.00058567
19 | 0.9802 | -0.13874 | 0.0185 | 0.0046364
20 | 0.97104 | -0.20406 | 0.0059037 | 0.0014796
21 | 0.99547 | -0.031289 | 0.0041463 | 0.0010392
22 | 0.99826 | -0.011965 | 0 | 0
23 | 0.97325 | -0.18809 | 0.0034732 | 0.00087047
24 | 0.98347 | -0.11546 | 0.004933 | 0.0012363
25 | 0.97101 | -0.20427 | 0.012813 | 0.0032113
26 | 0.98494 | -0.10503 | 0 | 0
27 | 0.98629 | -0.095445 | 0.0013543 | 0.00033941
28 | 0.97896 | -0.14728 | 0 | 0
29 | 0.97852 | -0.15037 | 0 | 0
30 | 0.9799 | -0.14057 | 0.0032245 | 0.00080814
31 | 0.97999 | -0.13993 | 0.0084449 | 0.0021165
32 | 0.98021 | -0.13836 | 0 | 0
33 | 0.97389 | -0.18351 | 0.010996 | 0.0027559
34 | 0.97422 | -0.18114 | 0 | 0
35 | 0.97441 | -0.17981 | 0 | 0
36 | 0.97394 | -0.1832 | 0.0020422 | 0.00051182
37 | 1 | 0 | -0.23857 | -0.060153
38 | 0.97435 | -0.18021 | 0 | 0
39 | 0.97489 | -0.17633 | 0.0029297 | 0.00073424
40 | 0.99998 | -0.00011538 | 0.0032577 | 0.00081645
41 | 0.97427 | -0.18078 | 0.0016911 | 0.00042382
42 | 0.97511 | -0.17476 | 0 | 0
43 | 0.99452 | -0.037835 | 0 | 0
44 | 0.9836 | -0.11451 | 0.0036583 | 0.00091685
45 | 0.98677 | -0.092042 | 0 | 0
46 | 0.98621 | -0.09605 | 0.0019234 | 0.00048204
47 | 0.98616 | -0.096404 | 0.0017191 | 0.00043084
48 | 0.98638 | -0.094849 | 0.0024051 | 0.00060277
49 | 0.98613 | -0.096575 | 0.0019875 | 0.00049811
50 | 0.98646 | -0.094279 | 0.0014459 | 0.00036238
51 | 0.98659 | -0.093333 | 0.0012565 | 0.0003149
52 | 0.98667 | -0.09278 | 0.0013646 | 0.000342
53 | 0.9873 | -0.088312 | 0.0012105 | 0.00030337
54 | 0.98776 | -0.085034 | 0.0011975 | 0.00030012
55 | 0.98831 | -0.081198 | 0 | 0
56 | 0.99402 | -0.041343 | 0.0045383 | 0.0011374
57 | 0.99408 | -0.04098 | 0.0037107 | 0.00092999
58 | 0.98892 | -0.076866 | 0.0011847 | 0.00029692
59 | 0.98702 | -0.090204 | 0.0011631 | 0.00029151
60 | 0.9899 | -0.07004 | 0.0012654 | 0.00031715
61 | 0.98607 | -0.09687 | 0.0010846 | 0.00027182
62 | 0.99045 | -0.066219 | 0.0012946 | 0.00032447
63 | 0.98567 | -0.099687 | 0.0012277 | 0.00030769
64 | 0.99098 | -0.06251 | 0.0012479 | 0.00031276
65 | 0.99275 | -0.050116 | 0.0013417 | 0.00033626
66 | 0.99438 | -0.038809 | 0.0047941 | 0.0012015
67 | 0.99423 | -0.039863 | 0.0045768 | 0.0011471
68 | 0.98512 | -0.10358 | 0.001235 | 0.00030952
69 | 0.98432 | -0.10927 | 0.0073842 | 0.0018507
70 | 0.9831 | -0.11786 | 0 | 0
71 | 0.98193 | -0.12616 | 0.0087034 | 0.0021813
72 | 0.98082 | -0.134 | 0 | 0
73 | 0.97999 | -0.13993 | 0.0095358 | 0.0023899
74 | 0.97821 | -0.15261 | 0.0035112 | 0.00087999
75 | 0.97831 | -0.15189 | 0.0031268 | 0.00078365
76 | 0.97421 | -0.18121 | 0.0027725 | 0.00069484
77 | 0.97421 | -0.18124 | 0.0022914 | 0.00057429
78 | 0.9767 | -0.16341 | 0 | 0
79 | 0.97728 | -0.15924 | 0.0030831 | 0.00077269
80 | 0.97627 | -0.16648 | 0.0036973 | 0.00092664
81 | 0.97784 | -0.15521 | 0.0034183 | 0.00085671
82 | 0.97591 | -0.16906 | 0.00334 | 0.00083709
83 | 0.97487 | -0.17651 | 0.0030274 | 0.00075873
84 | 0.97493 | -0.17604 | 0.001912 | 0.00047919
85 | 0.97485 | -0.17665 | 0.0026545 | 0.00066528
86 | 0.9756 | -0.17126 | 0.0020195 | 0.00050615
87 | 0.97578 | -0.16996 | 0.0011203 | 0.00028077
88 | 0.97808 | -0.15356 | 0.00302 | 0.00075688
89 | 0.97811 | -0.15334 | 0 | 0
90 | 0.97808 | -0.15357 | 0.0026732 | 0.00066997
91 | 0.97821 | -0.15257 | 0.0030007 | 0.00075205
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030748 | -0.00077061 | 0.0030754 | 0.00077024 | 6.0951e-07 | -3.714e-07 | 0.0045875 | 0.0045873 | 0.0045875 | 0.99734 | -0.018375 | 0.99754 | -0.016943 | 1.6991
1 | -0.0030754 | -0.00077024 | 0.0030757 | 0.00077003 | 3.3654e-07 | -2.052e-07 | 0.0045873 | 0.0045872 | 0.0045873 | 0.99754 | -0.016943 | 0.99766 | -0.016151 | 1.699
2 | -0.0056188 | -0.0014074 | 0.0056192 | 0.0014074 | 3.7299e-07 | 3.2311e-08 | 0.0083803 | 0.0083802 | 0.0083803 | 0.99766 | -0.016151 | 0.99772 | -0.015671 | 3.1038
3 | 0.22838 | 0.057731 | -0.22788 | -0.057539 | 0.00050129 | 0.00019199 | 0.34078 | 0.34078 | 0.34078 | 0.99772 | -0.015671 | 0.99547 | -0.031289 | 42.0717
4 | -0.234 | -0.059138 | 0.23412 | 0.059185 | 0.00012215 | 4.6792e-05 | 0.34916 | 0.34916 | 0.34916 | 0.99772 | -0.015671 | 0.99826 | -0.011965 | 43.1063
5 | 0.031928 | 0.0080053 | -0.031921 | -0.0080032 | 6.7851e-06 | 2.1e-06 | 0.04883 | 0.048831 | 0.048831 | 0.97296 | -0.1902 | 0.97275 | -0.19173 | 6.0285
6 | -0.031928 | -0.0080053 | 0.031934 | 0.0080074 | 6.8401e-06 | 2.1168e-06 | 0.04883 | 0.04883 | 0.04883 | 0.97296 | -0.1902 | 0.97318 | -0.18865 | 6.0284
7 | 0.029071 | 0.007289 | -0.029066 | -0.0072875 | 5.3942e-06 | 1.5864e-06 | 0.044471 | 0.044472 | 0.044472 | 0.97275 | -0.19173 | 0.97256 | -0.19307 | 5.4903
8 | -0.034986 | -0.0087723 | 0.034989 | 0.0087732 | 2.693e-06 | 8.6713e-07 | 0.053497 | 0.053497 | 0.053497 | 0.97318 | -0.18865 | 0.97325 | -0.18809 | 6.6045
9 | 0.018542 | 0.0046515 | -0.018524 | -0.0046451 | 1.7907e-05 | 6.4271e-06 | 0.028083 | 0.028083 | 0.028083 | 0.9825 | -0.12237 | 0.98152 | -0.12934 | 10.4013
10 | -0.018542 | -0.0046515 | 0.018559 | 0.0046577 | 1.73e-05 | 6.2082e-06 | 0.028083 | 0.028083 | 0.028083 | 0.9825 | -0.12237 | 0.98344 | -0.11565 | 10.4012
11 | 0.018524 | 0.0046451 | -0.0185 | -0.0046364 | 2.4105e-05 | 8.653e-06 | 0.028083 | 0.028084 | 0.028084 | 0.98152 | -0.12934 | 0.9802 | -0.13874 | 10.4014
12 | -0.026927 | -0.0067549 | 0.026927 | 0.0067551 | 6.8208e-07 | 2.5398e-07 | 0.040744 | 0.040744 | 0.040744 | 0.98344 | -0.11565 | 0.98347 | -0.11546 | 15.0905
13 | -0.02904 | -0.0072798 | 0.029066 | 0.0072875 | 2.6158e-05 | 7.6957e-06 | 0.044473 | 0.044472 | 0.044473 | 0.97166 | -0.19957 | 0.97256 | -0.19307 | 5.4904
14 | 0.02904 | 0.0072798 | -0.029033 | -0.0072777 | 6.8253e-06 | 2.0088e-06 | 0.044473 | 0.044473 | 0.044473 | 0.97166 | -0.19957 | 0.97142 | -0.20127 | 5.4905
15 | 0.016214 | 0.0040647 | -0.016208 | -0.0040625 | 6.2646e-06 | 2.2081e-06 | 0.024837 | 0.024838 | 0.024838 | 0.97142 | -0.20127 | 0.97104 | -0.20406 | 9.1991
16 | 0.012818 | 0.003213 | -0.012813 | -0.0032113 | 5.3343e-06 | 1.7773e-06 | 0.019635 | 0.019635 | 0.019635 | 0.97142 | -0.20127 | 0.97101 | -0.20427 | 7.2724
17 | -0.0103 | -0.0025815 | 0.010303 | 0.0025824 | 2.855e-06 | 8.7123e-07 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97059 | -0.20728 | 0.97087 | -0.20527 | 5.8484
18 | 0.0103 | 0.0025815 | -0.010298 | -0.0025809 | 1.8955e-06 | 5.7852e-07 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97059 | -0.20728 | 0.97041 | -0.2086 | 5.8485
19 | -0.010303 | -0.0025824 | 0.010304 | 0.0025829 | 1.7363e-06 | 5.2977e-07 | 0.015791 | 0.015791 | 0.015791 | 0.97087 | -0.20527 | 0.97104 | -0.20406 | 5.8484
20 | -0.0023371 | -0.00058541 | 0.0023373 | 0.00058518 | 1.8782e-07 | -2.3573e-07 | 0.0035289 | 0.0035288 | 0.0035289 | 0.98544 | -0.10148 | 0.98552 | -0.1009 | 1.307
21 | 0.0023371 | 0.00058541 | -0.0023369 | -0.00058567 | 2.0583e-07 | -2.5825e-07 | 0.0035289 | 0.003529 | 0.003529 | 0.98544 | -0.10148 | 0.98535 | -0.10211 | 1.307
22 | 0.03559 | 0.0089353 | -0.03557 | -0.0089275 | 2.0452e-05 | 7.7216e-06 | 0.053742 | 0.053742 | 0.053742 | 0.98552 | -0.1009 | 0.98494 | -0.10503 | 19.9045
23 | -0.037927 | -0.0095204 | 0.037956 | 0.0095313 | 2.8727e-05 | 1.087e-05 | 0.057271 | 0.057271 | 0.057271 | 0.98552 | -0.1009 | 0.98629 | -0.095445 | 21.2115
24 | 0.22373 | 0.0565 | -0.22353 | -0.056421 | 0.00020567 | 7.8761e-05 | 0.33458 | 0.33458 | 0.33458 | 0.99547 | -0.031289 | 0.99452 | -0.037835 | 41.3066
25 | -0.23412 | -0.059185 | 0.23452 | 0.059337 | 0.00039528 | 0.00015142 | 0.34916 | 0.34916 | 0.34916 | 0.99826 | -0.011965 | 1 | 0 | 43.1063
26 | -0.038462 | -0.0096437 | 0.038488 | 0.0096523 | 2.6116e-05 | 8.6901e-06 | 0.058807 | 0.058806 | 0.058807 | 0.97325 | -0.18809 | 0.97394 | -0.1832 | 7.2601
27 | -0.03186 | -0.0079915 | 0.031865 | 0.0079931 | 4.1989e-06 | 1.5782e-06 | 0.048208 | 0.048208 | 0.048208 | 0.98347 | -0.11546 | 0.9836 | -0.11451 | 17.8549
28 | 0.03557 | 0.0089275 | -0.035523 | -0.0089099 | 4.6748e-05 | 1.765e-05 | 0.053742 | 0.053742 | 0.053742 | 0.98494 | -0.10503 | 0.9836 | -0.11451 | 19.9046
29 | -0.03931 | -0.0098707 | 0.039329 | 0.0098778 | 1.8601e-05 | 7.046e-06 | 0.059314 | 0.059314 | 0.059314 | 0.98629 | -0.095445 | 0.98677 | -0.092042 | 21.9682
30 | 0.1012 | 0.025414 | -0.10116 | -0.025397 | 4.3434e-05 | 1.6373e-05 | 0.15384 | 0.15384 | 0.15384 | 0.97896 | -0.14728 | 0.97852 | -0.15037 | 18.9928
31 | -0.1012 | -0.025414 | 0.10129 | 0.025449 | 9.4361e-05 | 3.5569e-05 | 0.15384 | 0.15384 | 0.15384 | 0.97896 | -0.14728 | 0.9799 | -0.14057 | 18.9927
32 | 0.089331 | 0.022434 | -0.089303 | -0.022423 | 2.7826e-05 | 1.0429e-05 | 0.13586 | 0.13586 | 0.13586 | 0.97852 | -0.15037 | 0.97821 | -0.15261 | 16.7728
33 | 0.011825 | 0.0029635 | -0.011822 | -0.0029627 | 2.4893e-06 | 8.0246e-07 | 0.017982 | 0.017982 | 0.017982 | 0.97852 | -0.15037 | 0.97831 | -0.15189 | 6.6599
34 | -0.10452 | -0.026257 | 0.10461 | 0.026293 | 9.5609e-05 | 3.6083e-05 | 0.15874 | 0.15874 | 0.15874 | 0.9799 | -0.14057 | 0.98082 | -0.134 | 19.5972
35 | -0.0084449 | -0.0021165 | 0.0084467 | 0.002117 | 1.8314e-06 | 4.7944e-07 | 0.012823 | 0.012823 | 0.012823 | 0.97999 | -0.13993 | 0.98021 | -0.13836 | 4.7491
36 | -0.017985 | -0.0045075 | 0.017995 | 0.0045113 | 1.0856e-05 | 3.8809e-06 | 0.027302 | 0.027301 | 0.027302 | 0.98021 | -0.13836 | 0.98082 | -0.134 | 10.1117
37 | 0.0095379 | 0.0023905 | -0.0095358 | -0.0023899 | 2.0693e-06 | 5.9653e-07 | 0.014479 | 0.014479 | 0.014479 | 0.98021 | -0.13836 | 0.97999 | -0.13993 | 5.3626
38 | -0.010996 | -0.0027559 | 0.011 | 0.0027571 | 3.6029e-06 | 1.1311e-06 | 0.016801 | 0.016801 | 0.016801 | 0.97389 | -0.18351 | 0.97422 | -0.18114 | 6.2227
39 | -0.051542 | -0.012925 | 0.051551 | 0.012928 | 9.4845e-06 | 3.373e-06 | 0.078727 | 0.078727 | 0.078727 | 0.97422 | -0.18114 | 0.97441 | -0.17981 | 9.7194
40 | 0.040542 | 0.010168 | -0.040531 | -0.010164 | 1.1548e-05 | 3.9008e-06 | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.97422 | -0.18114 | 0.97394 | -0.1832 | 7.6452
41 | 0.0067562 | 0.0016931 | -0.0067558 | -0.0016931 | 3.6798e-07 | 7.2528e-08 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.97441 | -0.17981 | 0.97435 | -0.18021 | 3.8212
42 | -0.058308 | -0.014622 | 0.058336 | 0.014632 | 2.8175e-05 | 1.0198e-05 | 0.089045 | 0.089044 | 0.089045 | 0.97441 | -0.17981 | 0.97489 | -0.17633 | 10.9932
43 | 0.0032577 | 0.00081642 | -0.0032577 | -0.00081645 | 5.2034e-08 | -2.6542e-08 | 0.0048475 | 0.0048475 | 0.0048475 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00011538 | 1.7954
44 | 0.0067558 | 0.0016931 | -0.0067553 | -0.001693 | 5.3318e-07 | 1.051e-07 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.97435 | -0.18021 | 0.97427 | -0.18078 | 3.8213
45 | -0.061266 | -0.015366 | 0.061279 | 0.015371 | 1.3291e-05 | 4.8385e-06 | 0.093516 | 0.093516 | 0.093516 | 0.97489 | -0.17633 | 0.97511 | -0.17476 | 11.5452
46 | 0.0050642 | 0.0012691 | -0.0050639 | -0.0012691 | 3.0343e-07 | 1.549e-08 | 0.0077346 | 0.0077346 | 0.0077346 | 0.97427 | -0.18078 | 0.97421 | -0.18121 | 2.8647
47 | -0.068874 | -0.017274 | 0.068908 | 0.017287 | 3.3458e-05 | 1.2323e-05 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | 0.97511 | -0.17476 | 0.9756 | -0.17126 | 12.9762
48 | 0.0075956 | 0.0019035 | -0.0075943 | -0.0019032 | 1.3392e-06 | 3.1583e-07 | 0.011591 | 0.011591 | 0.011591 | 0.97511 | -0.17476 | 0.97493 | -0.17604 | 4.2929
49 | 0.017626 | 0.0044178 | -0.017623 | -0.0044169 | 2.3765e-06 | 8.4298e-07 | 0.026372 | 0.026372 | 0.026372 | 0.99452 | -0.037835 | 0.99438 | -0.038809 | 9.7674
50 | 0.2059 | 0.052003 | -0.20554 | -0.051867 | 0.0003549 | 0.0001358 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.99452 | -0.037835 | 0.99275 | -0.050116 | 38.0508
51 | -0.051436 | -0.012912 | 0.051463 | 0.012922 | 2.6659e-05 | 1.0163e-05 | 0.077571 | 0.077571 | 0.077571 | 0.98677 | -0.092042 | 0.9873 | -0.088312 | 28.73
52 | 0.012107 | 0.0030341 | -0.012106 | -0.0030337 | 1.2373e-06 | 3.9989e-07 | 0.018257 | 0.018257 | 0.018257 | 0.98677 | -0.092042 | 0.98667 | -0.09278 | 6.7618
53 | 0.0037067 | 0.0009288 | -0.0037066 | -0.00092885 | 1.8187e-07 | -4.894e-08 | 0.0055928 | 0.0055928 | 0.0055928 | 0.98621 | -0.09605 | 0.98616 | -0.096404 | 2.0714
54 | -0.0056301 | -0.0014108 | 0.0056311 | 0.0014109 | 9.3569e-07 | 9.4686e-08 | 0.0084948 | 0.0084947 | 0.0084948 | 0.98621 | -0.09605 | 0.98638 | -0.094849 | 3.1462
55 | 0.0019875 | 0.00049802 | -0.0019875 | -0.00049811 | 4.679e-08 | -8.8374e-08 | 0.0029989 | 0.002999 | 0.002999 | 0.98616 | -0.096404 | 0.98613 | -0.096575 | 1.1107
56 | -0.0080361 | -0.0020137 | 0.0080368 | 0.0020139 | 6.3431e-07 | 1.5567e-07 | 0.012123 | 0.012123 | 0.012123 | 0.98638 | -0.094849 | 0.98646 | -0.094279 | 4.49
57 | -0.0094827 | -0.0023762 | 0.0094839 | 0.0023766 | 1.242e-06 | 3.5348e-07 | 0.014304 | 0.014304 | 0.014304 | 0.98646 | -0.094279 | 0.98659 | -0.093333 | 5.2978
58 | -0.01074 | -0.0026915 | 0.010741 | 0.0026917 | 8.2108e-07 | 2.5176e-07 | 0.016199 | 0.016199 | 0.016199 | 0.98659 | -0.093333 | 0.98667 | -0.09278 | 5.9996
59 | -0.052673 | -0.013225 | 0.052697 | 0.013235 | 2.4001e-05 | 9.1532e-06 | 0.079395 | 0.079395 | 0.079395 | 0.9873 | -0.088312 | 0.98776 | -0.085034 | 29.4056
60 | -0.053895 | -0.013535 | 0.053923 | 0.013546 | 2.8755e-05 | 1.097e-05 | 0.081199 | 0.081199 | 0.081199 | 0.98776 | -0.085034 | 0.98831 | -0.081198 | 30.0738
61 | -0.19833 | -0.049944 | 0.19845 | 0.04999 | 0.00012015 | 4.5964e-05 | 0.2987 | 0.2987 | 0.2987 | 0.98831 | -0.081198 | 0.98892 | -0.076866 | 36.8762
62 | 0.14441 | 0.036398 | -0.14423 | -0.036329 | 0.00018188 | 6.9246e-05 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0.98831 | -0.081198 | 0.98702 | -0.090204 | 26.8517
63 | -0.0045383 | -0.0011374 | 0.0045385 | 0.0011374 | 2.2784e-07 | -1.4926e-08 | 0.0067937 | 0.0067936 | 0.0067937 | 0.99402 | -0.041343 | 0.99408 | -0.04098 | 2.5162
64 | -0.0082493 | -0.0020674 | 0.0082505 | 0.0020677 | 1.2759e-06 | 3.1685e-07 | 0.012348 | 0.012348 | 0.012348 | 0.99408 | -0.04098 | 0.99423 | -0.039863 | 4.5734
65 | -0.19964 | -0.050287 | 0.19983 | 0.05036 | 0.00019076 | 7.2976e-05 | 0.30048 | 0.30048 | 0.30048 | 0.98892 | -0.076866 | 0.9899 | -0.07004 | 37.0963
66 | 0.14306 | 0.036037 | -0.14293 | -0.035987 | 0.00013324 | 5.0717e-05 | 0.21574 | 0.21575 | 0.21575 | 0.98702 | -0.090204 | 0.98607 | -0.09687 | 26.6352
67 | -0.20109 | -0.050677 | 0.2012 | 0.050718 | 0.00010761 | 4.117e-05 | 0.30238 | 0.30238 | 0.30238 | 0.9899 | -0.07004 | 0.99045 | -0.066219 | 37.3311
68 | 0.14185 | 0.035715 | -0.14179 | -0.035694 | 5.5811e-05 | 2.1242e-05 | 0.21411 | 0.21411 | 0.21411 | 0.98607 | -0.09687 | 0.98567 | -0.099687 | 26.4332
69 | -0.2025 | -0.051042 | 0.2026 | 0.051083 | 0.00010523 | 4.026e-05 | 0.30433 | 0.30433 | 0.30433 | 0.99045 | -0.066219 | 0.99098 | -0.06251 | 37.5712
70 | 0.14056 | 0.035386 | -0.14049 | -0.035357 | 7.6346e-05 | 2.9053e-05 | 0.21226 | 0.21226 | 0.21226 | 0.98567 | -0.099687 | 0.98512 | -0.10358 | 26.2044
71 | -0.20385 | -0.051395 | 0.2042 | 0.051531 | 0.00035462 | 0.00013569 | 0.3062 | 0.3062 | 0.3062 | 0.99098 | -0.06251 | 0.99275 | -0.050116 | 37.8026
72 | 0.012829 | 0.0032154 | -0.012827 | -0.0032148 | 1.8715e-06 | 6.1425e-07 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.99438 | -0.038809 | 0.99423 | -0.039863 | 7.1104
73 | 0.13925 | 0.035047 | -0.13914 | -0.035005 | 0.0001106 | 4.2078e-05 | 0.21039 | 0.21039 | 0.21039 | 0.98512 | -0.10358 | 0.98432 | -0.10927 | 25.9741
74 | 0.13176 | 0.033155 | -0.1316 | -0.033095 | 0.00015775 | 5.9944e-05 | 0.19923 | 0.19923 | 0.19923 | 0.98432 | -0.10927 | 0.9831 | -0.11786 | 24.596
75 | 0.1316 | 0.033095 | -0.13145 | -0.033037 | 0.00015207 | 5.7787e-05 | 0.19923 | 0.19923 | 0.19923 | 0.9831 | -0.11786 | 0.98193 | -0.12616 | 24.596
76 | 0.12274 | 0.030856 | -0.12261 | -0.030805 | 0.00013395 | 5.0813e-05 | 0.18604 | 0.18604 | 0.18604 | 0.98193 | -0.12616 | 0.98082 | -0.134 | 22.9677
77 | 0.085792 | 0.021543 | -0.085761 | -0.021532 | 3.0966e-05 | 1.1581e-05 | 0.13052 | 0.13052 | 0.13052 | 0.97821 | -0.15261 | 0.97784 | -0.15521 | 16.1134
78 | 0.0086955 | 0.0021791 | -0.0086947 | -0.0021788 | 8.2542e-07 | 2.2253e-07 | 0.013226 | 0.013226 | 0.013226 | 0.97831 | -0.15189 | 0.97821 | -0.15257 | 4.8985
79 | 0.0022914 | 0.00057428 | -0.0022914 | -0.00057429 | 8.6303e-09 | -1.0739e-08 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.97421 | -0.18121 | 0.97421 | -0.18124 | 1.2963
80 | -0.079168 | -0.019868 | 0.079213 | 0.019885 | 4.5835e-05 | 1.706e-05 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.9767 | -0.16341 | 0.97728 | -0.15924 | 14.8917
81 | 0.079168 | 0.019868 | -0.079134 | -0.019855 | 3.3716e-05 | 1.255e-05 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.9767 | -0.16341 | 0.97627 | -0.16648 | 14.8918
82 | -0.082297 | -0.020658 | 0.082343 | 0.020675 | 4.6179e-05 | 1.723e-05 | 0.12532 | 0.12532 | 0.12532 | 0.97728 | -0.15924 | 0.97784 | -0.15521 | 15.4713
83 | 0.075437 | 0.018929 | -0.07541 | -0.018919 | 2.6926e-05 | 9.9891e-06 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.97627 | -0.16648 | 0.97591 | -0.16906 | 14.196
84 | 0.07207 | 0.018082 | -0.072061 | -0.018078 | 9.0337e-06 | 3.3397e-06 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.97591 | -0.16906 | 0.97578 | -0.16996 | 13.5673
85 | -0.0056819 | -0.001424 | 0.0056823 | 0.001424 | 3.6964e-07 | 4.397e-08 | 0.0086728 | 0.0086727 | 0.0086728 | 0.97487 | -0.17651 | 0.97493 | -0.17604 | 3.2121
86 | 0.0026546 | 0.00066524 | -0.0026545 | -0.00066528 | 5.046e-08 | -4.2004e-08 | 0.0040518 | 0.0040519 | 0.0040519 | 0.97487 | -0.17651 | 0.97485 | -0.17665 | 1.5007
87 | -0.070927 | -0.017793 | 0.07094 | 0.017798 | 1.2827e-05 | 4.7361e-06 | 0.10819 | 0.10819 | 0.10819 | 0.9756 | -0.17126 | 0.97578 | -0.16996 | 13.3564
88 | -0.00302 | -0.00075688 | 0.0030201 | 0.00075683 | 9.1592e-08 | -5.2043e-08 | 0.0045945 | 0.0045945 | 0.0045945 | 0.97808 | -0.15356 | 0.97811 | -0.15334 | 1.7017
89 | 0.0026733 | 0.0006699 | -0.0026732 | -0.00066997 | 8.4559e-08 | -7.0306e-08 | 0.0040669 | 0.0040669 | 0.0040669 | 0.97811 | -0.15334 | 0.97808 | -0.15357 | 1.5063
90 | -0.0056934 | -0.0014267 | 0.005694 | 0.0014268 | 6.08e-07 | 7.0812e-08 | 0.0086614 | 0.0086613 | 0.0086614 | 0.97811 | -0.15334 | 0.97821 | -0.15257 | 3.2079

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24329 | 0.061336

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030748 | 0.00077061
1 | 0.0025431 | 0.00063737
2 | 0.0028497 | 0.00071419
3 | 0.0030519 | 0.00076487
4 | 0.0083679 | 0.0020972
5 | 0.010298 | 0.0025809
6 | 0.0023369 | 0.00058567
7 | 0.0185 | 0.0046364
8 | 0.0059037 | 0.0014796
9 | 0.0041463 | 0.0010392
10 | 0.0034732 | 0.00087047
11 | 0.004933 | 0.0012363
12 | 0.012813 | 0.0032113
13 | 0.0013543 | 0.00033941
14 | 0.0032245 | 0.00080814
15 | 0.0084449 | 0.0021165
16 | 0.010996 | 0.0027559
17 | 0.0020422 | 0.00051182
18 | 0.0047216 | 0.0011833
19 | 0.0029297 | 0.00073424
20 | 0.0032577 | 0.00081645
21 | 0.0016911 | 0.00042382
22 | 0.0036583 | 0.00091685
23 | 0.0019234 | 0.00048204
24 | 0.0017191 | 0.00043084
25 | 0.0024051 | 0.00060277
26 | 0.0019875 | 0.00049811
27 | 0.0014459 | 0.00036238
28 | 0.0012565 | 0.0003149
29 | 0.0013646 | 0.000342
30 | 0.0012105 | 0.00030337
31 | 0.0011975 | 0.00030012
32 | 0.0045383 | 0.0011374
33 | 0.0037107 | 0.00092999
34 | 0.0011847 | 0.00029692
35 | 0.0011631 | 0.00029151
36 | 0.0012654 | 0.00031715
37 | 0.0010846 | 0.00027182
38 | 0.0012946 | 0.00032447
39 | 0.0012277 | 0.00030769
40 | 0.0012479 | 0.00031276
41 | 0.0013417 | 0.00033626
42 | 0.0047941 | 0.0012015
43 | 0.0045768 | 0.0011471
44 | 0.001235 | 0.00030952
45 | 0.0073842 | 0.0018507
46 | 0.0087034 | 0.0021813
47 | 0.0095358 | 0.0023899
48 | 0.0035112 | 0.00087999
49 | 0.0031268 | 0.00078365
50 | 0.0027725 | 0.00069484
51 | 0.0022914 | 0.00057429
52 | 0.0030831 | 0.00077269
53 | 0.0036973 | 0.00092664
54 | 0.0034183 | 0.00085671
55 | 0.00334 | 0.00083709
56 | 0.0030274 | 0.00075873
57 | 0.001912 | 0.00047919
58 | 0.0026545 | 0.00066528
59 | 0.0020195 | 0.00050615
60 | 0.0011203 | 0.00028077
61 | 0.00302 | 0.00075688
62 | 0.0026732 | 0.00066997
63 | 0.0030007 | 0.00075205

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1