## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1125-32_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1125-32_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1125-32_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1125-32_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1125-32_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1125-32_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1125-32_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1125-32_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1125-32_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1125-32_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1125-32_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1125-32_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1125-32_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1125-32_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1125-32_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1125-32_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1125-32_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1125-32_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1125-32_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1125-32_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1125-32_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1125-32_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1125-32_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1125-32_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1125-32_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1125-32_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1125-32_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1125-32_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1125-32_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1125-32_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1125-32_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1125-32_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1125-32_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1125-32_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1125-32_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1125-32_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1125-32_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1125-32_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1125-32_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1125-32_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1125-32_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1125-32_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1125-32_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1125-32_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1125-32_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1125-32_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1125-32_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1125-32_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1125-32_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1125-32_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1125-32_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1125-32_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1125-32_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1125-32_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1125-32_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1125-32_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1125-32_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1125-32_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1125-32_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1125-32_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1125-32_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1125-32_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1125-32_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1125-32_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1125-32_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1125-32_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1125-32_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1125-32_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1125-32_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1125-32_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1125-32_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1125-32_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1125-32_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1125-32_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1125-32_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1125-32_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1125-32_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1125-32_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1125-32_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1125-32_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1125-32_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1125-32_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1125-32_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1125-32_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1125-32_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1125-32_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1125-32_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1125-32_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1125-32_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1125-32_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1125-32_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1125-32_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1125-32_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1125-32_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1125-32_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_130_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1125-32_0_3_load_0 | 0 | 0.00070605 | 0.00017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1125-32_0_3_load_65 | 2 | 0.0022035 | 0.00055224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1125-32_0_3_load_91 | 3 | 0.0030419 | 0.00076238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1125-32_0_3_load_92 | 4 | 0.0028819 | 0.00072228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1125-32_0_3_load_1 | 6 | 0.00055952 | 0.00014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1125-32_0_3_load_2 | 7 | 0.0018118 | 0.00045408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1125-32_0_3_load_3 | 8 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1125-32_0_3_load_4 | 9 | 0.0016379 | 0.00041049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1125-32_0_3_load_58 | 12 | 0.0016553 | 0.00041485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1125-32_0_3_load_95 | 13 | 0.0017314 | 0.00043393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1125-32_0_3_load_56 | 15 | 0.0077614 | 0.0019452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1125-32_0_3_load_6 | 16 | 0.0045819 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1125-32_0_3_load_7 | 17 | 0.0010189 | 0.00025535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1125-32_0_3_load_10 | 20 | 0.0017661 | 0.00044262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1125-32_0_3_load_11 | 21 | 0.0019058 | 0.00047763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1125-32_0_3_load_29 | 24 | 0.0011321 | 0.00028372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1125-32_0_3_load_12 | 25 | 0.00055244 | 0.00013845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1125-32_0_3_load_13 | 26 | 0.00050124 | 0.00012562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1125-32_0_3_load_18 | 27 | 0.0023627 | 0.00059216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1125-32_0_3_load_31 | 28 | 0.0035227 | 0.00088288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1125-32_0_3_load_72 | 30 | 0.0051401 | 0.0012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1125-32_0_3_load_69 | 31 | 0.0050327 | 0.0012613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1125-32_0_3_load_20 | 32 | 0.003685 | 0.00092355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1125-32_0_3_load_36 | 33 | 0.0003042 | 7.624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1125-32_0_3_load_16 | 34 | 0.0027311 | 0.00068449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1125-32_0_3_load_30 | 35 | 0.0018352 | 0.00045993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1125-32_0_3_load_19 | 36 | 0.0024825 | 0.00062217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1125-32_0_3_load_37 | 37 | 0.00044284 | 0.00011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1125-32_0_3_load_14 | 38 | 0.0019756 | 0.00049514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1125-32_0_3_load_15 | 39 | 0.0017381 | 0.00043561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1125-32_0_3_load_17 | 40 | 0.0030187 | 0.00075656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1125-32_0_3_load_21 | 41 | 0.0005332 | 0.00013363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1125-32_0_3_load_22 | 42 | 0.0021127 | 0.0005295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1125-32_0_3_load_28 | 43 | 0.0029568 | 0.00074105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1125-32_0_3_load_23 | 44 | 0.00057705 | 0.00014462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1125-32_0_3_load_24 | 45 | 0.00043504 | 0.00010903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1125-32_0_3_load_40 | 48 | 0.00037322 | 9.3537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1125-32_0_3_load_38 | 50 | 0.012938 | 0.0032425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1125-32_0_3_load_74 | 51 | 0.0048667 | 0.0012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1125-32_0_3_load_32 | 52 | 0.0088671 | 0.0022223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1125-32_0_3_load_34 | 54 | 0.0021486 | 0.00053848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1125-32_0_3_load_35 | 55 | 0.0026613 | 0.00066699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1125-32_0_3_load_68 | 57 | 0.0032494 | 0.00081437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1125-32_0_3_load_41 | 58 | 0.0028877 | 0.00072373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1125-32_0_3_load_42 | 59 | 0.0025329 | 0.0006348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1125-32_0_3_load_43 | 60 | 0.0022081 | 0.00055339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1125-32_0_3_load_44 | 61 | 0.0024036 | 0.0006024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1125-32_0_3_load_45 | 62 | 0.00333 | 0.00083459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1125-32_0_3_load_46 | 63 | 0.00067703 | 0.00016968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1125-32_0_3_load_53 | 64 | 0.003013 | 0.00075514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1125-32_0_3_load_54 | 65 | 0.0015681 | 0.000393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1125-32_0_3_load_47 | 66 | 0.0017766 | 0.00044527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1125-32_0_3_load_48 | 67 | 0.0020682 | 0.00051835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1125-32_0_3_load_50 | 69 | 0.001679 | 0.0004208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1125-32_0_3_load_51 | 70 | 0.0031708 | 0.00079468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1125-32_0_3_load_64 | 72 | 0.0097417 | 0.0024415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1125-32_0_3_load_75 | 73 | 0.0034073 | 0.00085395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1125-32_0_3_load_62 | 74 | 0.0023089 | 0.00057866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1125-32_0_3_load_73 | 75 | 0.0034799 | 0.00087216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1125-32_0_3_load_57 | 76 | 0.0078001 | 0.0019549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1125-32_0_3_load_59 | 77 | 0.0045849 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1125-32_0_3_load_60 | 78 | 0.0085271 | 0.0021371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1125-32_0_3_load_61 | 79 | 0.0026135 | 0.00065501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1125-32_0_3_load_84 | 80 | 0.0026819 | 0.00067216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1125-32_0_3_load_76 | 81 | 0.0014277 | 0.00035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1125-32_0_3_load_77 | 82 | 0.0052924 | 0.0013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1125-32_0_3_load_93 | 84 | 0.0032203 | 0.00080708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1125-32_0_3_load_79 | 85 | 0.0027216 | 0.00068209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1125-32_0_3_load_80 | 86 | 0.0031962 | 0.00080104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1125-32_0_3_load_82 | 88 | 0.0048926 | 0.0012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1125-32_0_3_load_83 | 89 | 0.0082396 | 0.002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1125-32_0_3_load_90 | 90 | 0.0050952 | 0.001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1125-32_0_3_load_85 | 91 | 0.0020868 | 0.00052299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1125-32_0_3_load_86 | 92 | 0.0030306 | 0.00075955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1125-32_0_3_load_87 | 93 | 0.0088177 | 0.0022099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1125-32_0_3_load_88 | 94 | 0.0032585 | 0.00081667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1125-32_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1125-32_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.039144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1125-32_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 56 | 0.013441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1125-32_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.045017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1125-32_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.016904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1125-32_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 80 | 0.026028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1125-32_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 93 | 0.0098661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1125-32_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.01701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1125-32_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.054796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1125-32_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.061275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1125-32_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.023849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1125-32_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.021717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1125-32_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.050895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1125-32_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1125-32_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.025901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1125-32_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.024052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1125-32_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 65 | 0.024755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1125-32_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 76 | 0.027291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1125-32_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0080771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1125-32_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.028375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1125-32_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.015985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1125-32_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.012951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1125-32_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0017539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1125-32_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.014978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1125-32_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.034865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1125-32_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.017732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1125-32_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.014837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1125-32_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.036806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1125-32_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.093502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1125-32_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 49 | 0.010873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1125-32_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 31 | 0.031831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1125-32_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 43 | 0.018079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1125-32_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.015765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1125-32_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.015774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1125-32_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.0015478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1125-32_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.0067952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1125-32_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.024028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1125-32_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.026368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1125-32_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 83 | 0.016398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1125-32_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.0085252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1125-32_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.013192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1125-32_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.016319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1125-32_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 52 | 0.018014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1125-32_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.0017809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1125-32_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 50 | 0.0064006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1125-32_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0048943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1125-32_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0039635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1125-32_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1125-32_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.00078006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1125-32_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.023519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1125-32_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.054547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1125-32_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.005272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1125-32_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.032188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1125-32_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.019122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1125-32_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.029588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1125-32_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 75 | 0.035187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1125-32_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.031219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1125-32_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.013245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1125-32_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.015647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1125-32_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.048753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1125-32_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.021155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1125-32_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 81 | 0.020859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1125-32_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.021751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1125-32_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.02157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1125-32_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.022769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1125-32_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.021324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1125-32_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0053595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1125-32_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.023483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1125-32_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.028568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1125-32_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.010637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1125-32_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.012362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1125-32_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.016185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1125-32_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.013036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1125-32_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.024956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1125-32_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.018015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1125-32_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0037959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1125-32_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0045783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1125-32_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0041894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1125-32_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.012371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1125-32_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 1.8116e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1125-32_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.026096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1125-32_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1125-32_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 87 | 0.013734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1125-32_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.026735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1125-32_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.015279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1125-32_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.0264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1125-32_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0029577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1125-32_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.019297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1125-32_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.03408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1125-32_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0033561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1125-32_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0028113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1125-32_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.015257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1125-32_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.025407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1125-32_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.021836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1125-32_0_3_trafo_94 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 83 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2641889.4486 | 1229761.7996 | 2641872.9317 | 1229896.5317
1 | 2641889.4486 | 1229761.7996 | 2641852.9521 | 1229747.647
2 | 2641840.4204 | 1229742.7875 | 2641852.9521 | 1229747.647
3 | 2642041.2566 | 1229671.8587 | 2642028.343 | 1229666.5197 | 2642023.7705 | 1229662.8851 | 2642020.8934 | 1229657.328 | 2642021.4647 | 1229638.3925
4 | 2642056.8784 | 1229678.3174 | 2642041.2566 | 1229671.8587
5 | 2642022.2496 | 1229612.3768 | 2642021.4647 | 1229638.3925
6 | 2642056.8784 | 1229678.3174 | 2642065.9742 | 1229682.1394
7 | 2642190.0895 | 1229721.9112 | 2642190.887 | 1229724.661 | 2642189.6674 | 1229730.0112 | 2642184.3204 | 1229734.1315 | 2642182.4849 | 1229734.6555
8 | 2642190.0895 | 1229721.9112 | 2642189.2972 | 1229719.1797 | 2642178.6441 | 1229708.8645 | 2642160.8421 | 1229691.8389 | 2642153.6042 | 1229681.6592 | 2642153.6042 | 1229681.6592
9 | 2642182.4849 | 1229734.6555 | 2642146.247 | 1229745.0018 | 2642134.0478 | 1229746.5386 | 2642122.7564 | 1229746.3073
10 | 2642145.8936 | 1229659.0906 | 2642153.6042 | 1229681.6592
11 | 2642156.7122 | 1229646.0814 | 2642154.9459 | 1229649.4599 | 2642152.8935 | 1229660.0963 | 2642145.8936 | 1229659.0906
12 | 2642145.8936 | 1229659.0906 | 2642131.5542 | 1229650.4727 | 2642119.6923 | 1229639.6709 | 2642112.9566 | 1229628.0939 | 2642110.9072 | 1229623.8327
13 | 2642156.7122 | 1229646.0814 | 2642149.6475 | 1229641.384 | 2642146.4382 | 1229632.9452
14 | 2642156.7122 | 1229646.0814 | 2642168.7225 | 1229623.1189
15 | 2642100.4825 | 1229602.1575 | 2642110.9072 | 1229623.8327
16 | 2642168.7225 | 1229623.1189 | 2642169.1547 | 1229610.2362 | 2642165.8989 | 1229598.827
17 | 2642100.4825 | 1229602.1575 | 2642088.6538 | 1229577.5631
18 | 2641776.801 | 1229613.1519 | 2641774.6785 | 1229605.3587
19 | 2641784.2577 | 1229640.5297 | 2641776.801 | 1229613.1519
20 | 2641770.4777 | 1229589.9351 | 2641774.6785 | 1229605.3587
21 | 2641784.2577 | 1229640.5297 | 2641796.7504 | 1229637.1135
22 | 2641784.2577 | 1229640.5297 | 2641784.5302 | 1229642.2623
23 | 2641770.4777 | 1229589.9351 | 2641784.9299 | 1229586.0027
24 | 2641770.4777 | 1229589.9351 | 2641761.9803 | 1229558.3559 | 2641761.1496 | 1229556.3593
25 | 2641813.8542 | 1229632.4364 | 2641796.7504 | 1229637.1135
26 | 2641786.8353 | 1229656.9196 | 2641784.5302 | 1229642.2623
27 | 2641909.7414 | 1229499.5136 | 2641921.2893 | 1229499.0724 | 2641940.8971 | 1229497.5985 | 2641946.468 | 1229497.1819
28 | 2641909.7414 | 1229499.5136 | 2641847.2329 | 1229569.0501
29 | 2641956.8461 | 1229493.9753 | 2641951.5663 | 1229496.0949 | 2641946.468 | 1229497.1819
30 | 2641946.468 | 1229497.1819 | 2641950.2653 | 1229509.772 | 2641952.953 | 1229528.2579
31 | 2641847.2329 | 1229569.0501 | 2641829.7884 | 1229573.7967
32 | 2641784.9299 | 1229586.0027 | 2641800.1419 | 1229581.8635
33 | 2641761.1496 | 1229556.3593 | 2641757.4062 | 1229547.3615 | 2641753.2195 | 1229543.0238
34 | 2641813.8542 | 1229632.4364 | 2641815.3471 | 1229632.0281
35 | 2641787.891 | 1229663.6323 | 2641786.8353 | 1229656.9196
36 | 2641950.0725 | 1229554.3093 | 2641960.2629 | 1229563.7425 | 2641968.8014 | 1229569.2154
37 | 2641950.0725 | 1229554.3093 | 2641952.6456 | 1229543.921 | 2641952.953 | 1229528.2579
38 | 2641982.6073 | 1229578.0644 | 2641968.8014 | 1229569.2154
39 | 2641808.368 | 1229579.6252 | 2641800.1419 | 1229581.8635
40 | 2641753.2195 | 1229543.0238 | 2641750.6753 | 1229540.3878 | 2641742.2297 | 1229535.9756
41 | 2641831.0885 | 1229627.7235 | 2641815.3471 | 1229632.0281
42 | 2641787.891 | 1229663.6323 | 2641790.6898 | 1229681.428
43 | 2641810.0865 | 1229579.1576 | 2641808.368 | 1229579.6252
44 | 2641742.2297 | 1229535.9756 | 2641736.5567 | 1229533.0119
45 | 2641831.0885 | 1229627.7235 | 2641835.8095 | 1229626.4326
46 | 2641839.6326 | 1229625.3871 | 2641835.8095 | 1229626.4326
47 | 2641829.0357 | 1229574.0015 | 2641810.0865 | 1229579.1576
48 | 2641829.7884 | 1229573.7967 | 2641829.0357 | 1229574.0015
49 | 2641767.8938 | 1229492.2638 | 2641791.3794 | 1229493.519
50 | 2641713.8689 | 1229487.1635 | 2641721.0473 | 1229489.7599 | 2641767.8938 | 1229492.2638
51 | 2641710.5154 | 1229491.1425 | 2641712.5349 | 1229489.4334 | 2641713.8689 | 1229487.1635
52 | 2641710.5154 | 1229491.1425 | 2641712.8465 | 1229500.0977 | 2641719.5324 | 1229517.8221 | 2641721.9717 | 1229520.9803
53 | 2641721.9717 | 1229520.9803 | 2641724.9976 | 1229524.8982 | 2641732.9006 | 1229531.1018 | 2641736.5567 | 1229533.0119
54 | 2641956.8461 | 1229493.9753 | 2641973.7673 | 1229491.0594 | 2641985.9634 | 1229488.7237
55 | 2642020.8517 | 1229487.331 | 2642013.6866 | 1229486.0935 | 2641995.6594 | 1229486.8668 | 2641985.9634 | 1229488.7237
56 | 2641784.836 | 1229710.2658 | 2641793.01 | 1229696.1811 | 2641790.6898 | 1229681.428
57 | 2641784.836 | 1229710.2658 | 2641773.3932 | 1229703.5953
58 | 2641784.836 | 1229710.2658 | 2641798.341 | 1229718.1674
59 | 2641840.4204 | 1229742.7875 | 2641798.341 | 1229718.1674
60 | 2641840.4204 | 1229742.7875 | 2641848.8853 | 1229723.3993
61 | 2641857.2314 | 1229704.2832 | 2641848.8853 | 1229723.3993
62 | 2642139.8454 | 1229507.5272 | 2642133.8768 | 1229486.6116
63 | 2642139.8454 | 1229507.5272 | 2642145.7642 | 1229528.2688
64 | 2642133.8768 | 1229486.6116 | 2642129.5274 | 1229471.3698 | 2642129.9815 | 1229464.466
65 | 2642145.7642 | 1229528.2688 | 2642151.6157 | 1229548.7741
66 | 2642130.3334 | 1229459.1181 | 2642129.9815 | 1229464.466
67 | 2642158.0595 | 1229571.3554 | 2642151.6157 | 1229548.7741
68 | 2642158.0595 | 1229571.3554 | 2642165.8989 | 1229598.827
69 | 2642056.3446 | 1229492.7024 | 2642056.3961 | 1229492.588 | 2642059.3717 | 1229482.5063
70 | 2642049.3026 | 1229502.6441 | 2642054.1257 | 1229497.6306 | 2642056.3446 | 1229492.7024
71 | 2642063.9534 | 1229466.9829 | 2642059.3717 | 1229482.5063
72 | 2642049.3026 | 1229502.6441 | 2642056.9095 | 1229513.2304
73 | 2642028.7205 | 1229488.6901 | 2642039.0906 | 1229494.1334 | 2642049.3026 | 1229502.6441
74 | 2642065.3427 | 1229529.094 | 2642059.3397 | 1229516.6125 | 2642056.9095 | 1229513.2304
75 | 2642028.7205 | 1229488.6901 | 2642024.98 | 1229488.0441
76 | 2642065.3427 | 1229529.094 | 2642067.327 | 1229533.2199
77 | 2642020.8517 | 1229487.331 | 2642024.98 | 1229488.0441
78 | 2642072.6891 | 1229544.3689 | 2642067.327 | 1229533.2199
79 | 2642088.646 | 1229577.5468 | 2642088.6538 | 1229577.5631
80 | 2642077.3353 | 1229554.0293 | 2642088.646 | 1229577.5468
81 | 2642077.3353 | 1229554.0293 | 2642072.6891 | 1229544.3689
82 | 2642022.6638 | 1229598.6487 | 2642022.2496 | 1229612.3768
83 | 2641857.2314 | 1229704.2832 | 2641867.9289 | 1229679.7813
84 | 2641982.6073 | 1229578.0644 | 2641996.1975 | 1229585.0481
85 | 2641996.1975 | 1229585.0481 | 2642019.6787 | 1229597.1147
86 | 2642040.2082 | 1229606.6834 | 2642042.8973 | 1229607.9149
87 | 2642022.6638 | 1229598.6487 | 2642040.2082 | 1229606.6834
88 | 2642073.883 | 1229622.1053 | 2642042.8973 | 1229607.9149
89 | 2642022.6638 | 1229598.6487 | 2642019.6787 | 1229597.1147
90 | 2642076.439 | 1229623.2759 | 2642073.883 | 1229622.1053
91 | 2642089.3976 | 1229691.9818 | 2642103.4633 | 1229697.8921 | 2642103.4633 | 1229697.8921
92 | 2642089.3976 | 1229691.9818 | 2642065.9742 | 1229682.1394
93 | 2642103.4633 | 1229697.8921 | 2642105.3355 | 1229700.9295 | 2642106.3818 | 1229719.1679

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641872.9317 | 1229896.5317
1 | 2641889.4486 | 1229761.7996
2 | 2641852.9521 | 1229747.647
3 | 2642041.2566 | 1229671.8587
4 | 2642021.4647 | 1229638.3925
5 | 2642056.8784 | 1229678.3174
6 | 2642190.0895 | 1229721.9112
7 | 2642182.4849 | 1229734.6555
8 | 2642153.6042 | 1229681.6592
9 | 2642122.7564 | 1229746.3073
10 | 2642145.8936 | 1229659.0906
11 | 2642156.7122 | 1229646.0814
12 | 2642110.9072 | 1229623.8327
13 | 2642146.4382 | 1229632.9452
14 | 2642168.7225 | 1229623.1189
15 | 2642100.4825 | 1229602.1575
16 | 2641776.801 | 1229613.1519
17 | 2641774.6785 | 1229605.3587
18 | 2641784.2577 | 1229640.5297
19 | 2641770.4777 | 1229589.9351
20 | 2641796.7504 | 1229637.1135
21 | 2641784.5302 | 1229642.2623
22 | 2641909.7414 | 1229499.5136
23 | 2641946.468 | 1229497.1819
24 | 2641847.2329 | 1229569.0501
25 | 2641784.9299 | 1229586.0027
26 | 2641761.1496 | 1229556.3593
27 | 2641813.8542 | 1229632.4364
28 | 2641786.8353 | 1229656.9196
29 | 2641950.0725 | 1229554.3093
30 | 2641968.8014 | 1229569.2154
31 | 2641952.953 | 1229528.2579
32 | 2641800.1419 | 1229581.8635
33 | 2641753.2195 | 1229543.0238
34 | 2641815.3471 | 1229632.0281
35 | 2641787.891 | 1229663.6323
36 | 2641808.368 | 1229579.6252
37 | 2641742.2297 | 1229535.9756
38 | 2641831.0885 | 1229627.7235
39 | 2641835.8095 | 1229626.4326
40 | 2641839.6326 | 1229625.3871
41 | 2641810.0865 | 1229579.1576
42 | 2641829.0357 | 1229574.0015
43 | 2641829.7884 | 1229573.7967
44 | 2641791.3794 | 1229493.519
45 | 2641767.8938 | 1229492.2638
46 | 2641713.8689 | 1229487.1635
47 | 2641710.5154 | 1229491.1425
48 | 2641721.9716 | 1229520.9803
49 | 2641956.8461 | 1229493.9753
50 | 2641736.5567 | 1229533.0119
51 | 2641985.9634 | 1229488.7237
52 | 2641790.6898 | 1229681.428
53 | 2641784.836 | 1229710.2658
54 | 2641773.3932 | 1229703.5953
55 | 2641798.341 | 1229718.1674
56 | 2641840.4204 | 1229742.7875
57 | 2641848.8853 | 1229723.3993
58 | 2642139.8454 | 1229507.5272
59 | 2642133.8768 | 1229486.6116
60 | 2642145.7642 | 1229528.2688
61 | 2642129.9815 | 1229464.466
62 | 2642151.6157 | 1229548.7741
63 | 2642130.3334 | 1229459.1181
64 | 2642158.0595 | 1229571.3554
65 | 2642165.8989 | 1229598.827
66 | 2642056.3446 | 1229492.7024
67 | 2642059.3717 | 1229482.5063
68 | 2642049.3026 | 1229502.6441
69 | 2642063.9534 | 1229466.9829
70 | 2642056.9095 | 1229513.2304
71 | 2642028.7205 | 1229488.6901
72 | 2642065.3427 | 1229529.094
73 | 2642024.98 | 1229488.0441
74 | 2642067.327 | 1229533.2199
75 | 2642020.8517 | 1229487.331
76 | 2642088.6538 | 1229577.5631
77 | 2642088.646 | 1229577.5468
78 | 2642077.3353 | 1229554.0293
79 | 2642072.6891 | 1229544.3689
80 | 2642022.2496 | 1229612.3768
81 | 2641857.2314 | 1229704.2832
82 | 2641867.9289 | 1229679.7813
83 | 2641982.6073 | 1229578.0644
84 | 2641996.1975 | 1229585.0481
85 | 2642040.2082 | 1229606.6834
86 | 2642042.8973 | 1229607.9149
87 | 2642022.6638 | 1229598.6487
88 | 2642073.883 | 1229622.1053
89 | 2642019.6787 | 1229597.1147
90 | 2642076.439 | 1229623.2759
91 | 2642089.3976 | 1229691.9818
92 | 2642103.4633 | 1229697.8921
93 | 2642065.9742 | 1229682.1394
94 | 2642106.3818 | 1229719.1679
95 | 2641950.0725 | 1229554.3093

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97051 | -0.20747 | 0.00070605 | 0.00017695
1 | 0.97065 | -0.20645 | 0 | 0
2 | 0.97069 | -0.20615 | 0.0022035 | 0.00055224
3 | 0.99407 | -0.041565 | 0.0030419 | 0.00076238
4 | 0.99538 | -0.032372 | 0.0028819 | 0.00072228
5 | 0.99365 | -0.044503 | 0 | 0
6 | 0.97393 | -0.18301 | 0.00055952 | 0.00014023
7 | 0.97384 | -0.18363 | 0.0018118 | 0.00045408
8 | 0.97425 | -0.18069 | 0.0016123 | 0.00040408
9 | 0.9737 | -0.18469 | 0.0016379 | 0.00041049
10 | 0.97445 | -0.17928 | 0 | 0
11 | 0.9738 | -0.18393 | 0 | 0
12 | 0.97542 | -0.17233 | 0.0016553 | 0.00041485
13 | 0.97375 | -0.18425 | 0.0017314 | 0.00043393
14 | 0.97309 | -0.18902 | 0 | 0
15 | 0.9759 | -0.16884 | 0.0077614 | 0.0019452
16 | 0.97412 | -0.18141 | 0.0045819 | 0.0011483
17 | 0.97443 | -0.1792 | 0.0010189 | 0.00025535
18 | 0.97314 | -0.1885 | 0 | 0
19 | 0.97505 | -0.17475 | 0 | 0
20 | 0.97288 | -0.19036 | 0.0017661 | 0.00044262
21 | 0.97309 | -0.18882 | 0.0019058 | 0.00047763
22 | 0.98498 | -0.10423 | 0 | 0
23 | 0.98719 | -0.088711 | 0 | 0
24 | 0.97936 | -0.14396 | 0.0011321 | 0.00028372
25 | 0.9758 | -0.16935 | 0.00055244 | 0.00013845
26 | 0.97426 | -0.18046 | 0.00050124 | 0.00012562
27 | 0.97257 | -0.19257 | 0.0023627 | 0.00059216
28 | 0.97275 | -0.19132 | 0.0035227 | 0.00088288
29 | 0.99467 | -0.03667 | 0 | 0
30 | 0.9978 | -0.015078 | 0.0051401 | 0.0012882
31 | 0.99123 | -0.06052 | 0.0050327 | 0.0012613
32 | 0.9766 | -0.16364 | 0.003685 | 0.00092355
33 | 0.97391 | -0.18296 | 0.0003042 | 7.624e-05
34 | 0.97255 | -0.19273 | 0.0027311 | 0.00068449
35 | 0.9726 | -0.19234 | 0.0018352 | 0.00045993
36 | 0.97706 | -0.16039 | 0.0024825 | 0.00062217
37 | 0.97362 | -0.18501 | 0.00044284 | 0.00011099
38 | 0.97239 | -0.19389 | 0.0019756 | 0.00049514
39 | 0.97235 | -0.19413 | 0.0017381 | 0.00043561
40 | 0.97234 | -0.19426 | 0.0030187 | 0.00075656
41 | 0.97716 | -0.15969 | 0.0005332 | 0.00013363
42 | 0.97825 | -0.1519 | 0.0021127 | 0.0005295
43 | 0.97829 | -0.15159 | 0.0029568 | 0.00074105
44 | 0.97329 | -0.18739 | 0.00057705 | 0.00014462
45 | 0.97331 | -0.18725 | 0.00043504 | 0.00010903
46 | 0.9734 | -0.18666 | 0 | 0
47 | 0.9734 | -0.18661 | 0 | 0
48 | 0.97345 | -0.18626 | 0.00037322 | 9.3537e-05
49 | 0.98647 | -0.09381 | 0 | 0
50 | 0.97349 | -0.18598 | 0.012938 | 0.0032425
51 | 0.98449 | -0.10772 | 0.0048667 | 0.0012197
52 | 0.97225 | -0.19486 | 0.0088671 | 0.0022223
53 | 0.97185 | -0.19779 | 0 | 0
54 | 0.97181 | -0.19809 | 0.0021486 | 0.00053848
55 | 0.97167 | -0.19907 | 0.0026613 | 0.00066699
56 | 0.97075 | -0.20573 | 0 | 0
57 | 0.97044 | -0.20797 | 0.0032494 | 0.00081437
58 | 0.97061 | -0.20688 | 0.0028877 | 0.00072373
59 | 0.97043 | -0.20818 | 0.0025329 | 0.0006348
60 | 0.97088 | -0.20494 | 0.0022081 | 0.00055339
61 | 0.97033 | -0.20892 | 0.0024036 | 0.0006024
62 | 0.97121 | -0.20252 | 0.00333 | 0.00083459
63 | 0.97032 | -0.20896 | 0.00067703 | 0.00016968
64 | 0.9717 | -0.19903 | 0.003013 | 0.00075514
65 | 0.97241 | -0.19388 | 0.0015681 | 0.000393
66 | 0.98024 | -0.13785 | 0.0017766 | 0.00044527
67 | 0.98019 | -0.13826 | 0.0020682 | 0.00051835
68 | 0.98034 | -0.13714 | 0 | 0
69 | 0.98015 | -0.13854 | 0.001679 | 0.0004208
70 | 0.97964 | -0.14216 | 0.0031708 | 0.00079468
71 | 0.98179 | -0.12682 | 0 | 0
72 | 0.9787 | -0.14882 | 0.0097417 | 0.0024415
73 | 0.98202 | -0.12525 | 0.0034073 | 0.00085395
74 | 0.9785 | -0.15029 | 0.0023089 | 0.00057866
75 | 0.98227 | -0.12345 | 0.0034799 | 0.00087216
76 | 0.97661 | -0.16377 | 0.0078001 | 0.0019549
77 | 0.97661 | -0.16377 | 0.0045849 | 0.0011491
78 | 0.97752 | -0.15725 | 0.0085271 | 0.0021371
79 | 0.97796 | -0.15409 | 0.0026135 | 0.00065501
80 | 0.99624 | -0.026313 | 0.0026819 | 0.00067216
81 | 0.97023 | -0.20945 | 0.0014277 | 0.00035782
82 | 0.97002 | -0.21095 | 0.0052924 | 0.0013264
83 | 1 | 0 | -0.24219 | -0.06108
84 | 0.99884 | -0.0081208 | 0.0032203 | 0.00080708
85 | 0.99631 | -0.025834 | 0.0027216 | 0.00068209
86 | 0.99625 | -0.026227 | 0.0031962 | 0.00080104
87 | 0.99675 | -0.022749 | 0 | 0
88 | 0.99576 | -0.029652 | 0.0048926 | 0.0012262
89 | 0.99695 | -0.021342 | 0.0082396 | 0.002065
90 | 0.99574 | -0.029796 | 0.0050952 | 0.001277
91 | 0.9931 | -0.048373 | 0.0020868 | 0.00052299
92 | 0.99297 | -0.049345 | 0.0030306 | 0.00075955
93 | 0.99341 | -0.046219 | 0.0088177 | 0.0022099
94 | 0.99286 | -0.050065 | 0.0032585 | 0.00081667
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00070605 | -0.00017695 | 0.00070615 | 0.00017531 | 9.9206e-08 | -1.6394e-06 | 0.0010825 | 0.0010819 | 0.0010825 | 0.97051 | -0.20747 | 0.97065 | -0.20645 | 0.40094
1 | -0.00070615 | -0.00017531 | 0.00070618 | 0.00017484 | 2.8588e-08 | -4.7287e-07 | 0.0010819 | 0.0010818 | 0.0010819 | 0.97065 | -0.20645 | 0.97069 | -0.20615 | 0.40072
2 | -0.0029097 | -0.00072708 | 0.0029098 | 0.00072698 | 1.668e-07 | -1.0201e-07 | 0.0044596 | 0.0044595 | 0.0044596 | 0.97069 | -0.20615 | 0.97075 | -0.20573 | 1.6517
3 | -0.02025 | -0.005076 | 0.020276 | 0.0050854 | 2.5811e-05 | 9.3431e-06 | 0.030313 | 0.030313 | 0.030313 | 0.99407 | -0.041565 | 0.99538 | -0.032372 | 11.227
4 | 0.017208 | 0.0043137 | -0.017201 | -0.0043112 | 6.9993e-06 | 2.473e-06 | 0.025759 | 0.02576 | 0.02576 | 0.99407 | -0.041565 | 0.99365 | -0.044503 | 9.5406
5 | -0.023158 | -0.0058077 | 0.023178 | 0.0058148 | 1.9467e-05 | 7.1486e-06 | 0.034621 | 0.034621 | 0.034621 | 0.99538 | -0.032372 | 0.99624 | -0.026313 | 12.8226
6 | 0.017201 | 0.0043112 | -0.017197 | -0.0043097 | 4.0851e-06 | 1.4434e-06 | 0.02576 | 0.02576 | 0.02576 | 0.99365 | -0.044503 | 0.99341 | -0.046219 | 9.5406
7 | 0.0034502 | 0.0008638 | -0.0034499 | -0.0008639 | 2.9491e-07 | -9.8227e-08 | 0.0052711 | 0.0052711 | 0.0052711 | 0.97393 | -0.18301 | 0.97384 | -0.18363 | 1.9523
8 | -0.0040097 | -0.001004 | 0.004011 | 0.0010038 | 1.2831e-06 | -1.8862e-07 | 0.0061259 | 0.0061257 | 0.0061259 | 0.97393 | -0.18301 | 0.97425 | -0.18069 | 2.2689
9 | 0.0016381 | 0.00040982 | -0.0016379 | -0.00041049 | 2.3953e-07 | -6.7014e-07 | 0.0025028 | 0.002503 | 0.002503 | 0.97384 | -0.18363 | 0.9737 | -0.18469 | 0.92705
10 | -0.0056233 | -0.0014079 | 0.0056244 | 0.001408 | 1.0976e-06 | 1.2513e-07 | 0.0085882 | 0.0085881 | 0.0085882 | 0.97425 | -0.18069 | 0.97445 | -0.17928 | 3.1808
11 | 0.020417 | 0.0051228 | -0.020404 | -0.005118 | 1.3174e-05 | 4.7966e-06 | 0.03118 | 0.03118 | 0.03118 | 0.97445 | -0.17928 | 0.9738 | -0.18393 | 11.5481
12 | -0.026041 | -0.0065309 | 0.026067 | 0.0065392 | 2.5112e-05 | 8.3893e-06 | 0.039768 | 0.039767 | 0.039768 | 0.97445 | -0.17928 | 0.97542 | -0.17233 | 7.3644
13 | 0.0017315 | 0.00043374 | -0.0017314 | -0.00043393 | 7.6493e-08 | -1.8844e-07 | 0.0026457 | 0.0026458 | 0.0026458 | 0.9738 | -0.18393 | 0.97375 | -0.18425 | 0.97992
14 | 0.018672 | 0.0046843 | -0.018659 | -0.0046795 | 1.3159e-05 | 4.7392e-06 | 0.028534 | 0.028534 | 0.028534 | 0.9738 | -0.18393 | 0.97309 | -0.18902 | 10.5682
15 | -0.027722 | -0.0069541 | 0.027735 | 0.0069587 | 1.3422e-05 | 4.5617e-06 | 0.042292 | 0.042292 | 0.042292 | 0.97542 | -0.17233 | 0.9759 | -0.16884 | 7.8319
16 | 0.018659 | 0.0046795 | -0.018647 | -0.004675 | 1.2577e-05 | 4.5299e-06 | 0.028534 | 0.028534 | 0.028534 | 0.97309 | -0.18902 | 0.97241 | -0.19388 | 10.5682
17 | -0.035497 | -0.0089038 | 0.035522 | 0.0089128 | 2.4946e-05 | 8.912e-06 | 0.054127 | 0.054126 | 0.054127 | 0.9759 | -0.16884 | 0.97661 | -0.16377 | 10.0234
18 | -0.052103 | -0.013065 | 0.052119 | 0.013071 | 1.5964e-05 | 5.9389e-06 | 0.079592 | 0.079592 | 0.079592 | 0.97412 | -0.18141 | 0.97443 | -0.1792 | 14.7392
19 | 0.047521 | 0.011917 | -0.047474 | -0.0119 | 4.6653e-05 | 1.7238e-05 | 0.072593 | 0.072593 | 0.072593 | 0.97412 | -0.18141 | 0.97314 | -0.1885 | 13.4432
20 | -0.053138 | -0.013327 | 0.05317 | 0.013339 | 3.2842e-05 | 1.2233e-05 | 0.081148 | 0.081147 | 0.081148 | 0.97443 | -0.1792 | 0.97505 | -0.17475 | 15.0273
21 | 0.013601 | 0.0034092 | -0.013598 | -0.003408 | 3.4956e-06 | 1.1836e-06 | 0.020797 | 0.020797 | 0.020797 | 0.97314 | -0.1885 | 0.97288 | -0.19036 | 7.7028
22 | 0.033873 | 0.0084905 | -0.033872 | -0.00849 | 1.468e-06 | 5.2106e-07 | 0.051796 | 0.051796 | 0.051796 | 0.97314 | -0.1885 | 0.97309 | -0.18882 | 9.5918
23 | -0.068765 | -0.017248 | 0.068817 | 0.017267 | 5.1468e-05 | 1.9422e-05 | 0.10495 | 0.10495 | 0.10495 | 0.97505 | -0.17475 | 0.9758 | -0.16935 | 19.4346
24 | 0.015595 | 0.0039091 | -0.015583 | -0.0039048 | 1.2323e-05 | 4.3051e-06 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.97505 | -0.17475 | 0.97426 | -0.18046 | 8.8147
25 | 0.011831 | 0.0029654 | -0.011828 | -0.0029642 | 3.6234e-06 | 1.1735e-06 | 0.018096 | 0.018096 | 0.018096 | 0.97288 | -0.19036 | 0.97257 | -0.19257 | 6.7023
26 | 0.031966 | 0.0080123 | -0.031955 | -0.0080084 | 1.1061e-05 | 3.8858e-06 | 0.048881 | 0.048882 | 0.048882 | 0.97309 | -0.18882 | 0.97275 | -0.19132 | 9.0522
27 | -0.082998 | -0.020915 | 0.083179 | 0.020983 | 0.00018065 | 6.8543e-05 | 0.12543 | 0.12543 | 0.12543 | 0.98498 | -0.10423 | 0.98719 | -0.088711 | 23.2271
28 | 0.082998 | 0.020915 | -0.082539 | -0.020741 | 0.00045894 | 0.00017415 | 0.12543 | 0.12543 | 0.12543 | 0.98498 | -0.10423 | 0.97936 | -0.14396 | 23.2273
29 | 0.092366 | 0.023264 | -0.092301 | -0.023239 | 6.5796e-05 | 2.5028e-05 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.98719 | -0.088711 | 0.98647 | -0.09381 | 25.7901
30 | -0.17555 | -0.044247 | 0.17624 | 0.044514 | 0.0006958 | 0.0002668 | 0.26469 | 0.26469 | 0.26469 | 0.98719 | -0.088711 | 0.99123 | -0.06052 | 49.0172
31 | 0.081407 | 0.020457 | -0.081321 | -0.020424 | 8.632e-05 | 3.2746e-05 | 0.12371 | 0.12371 | 0.12371 | 0.97936 | -0.14396 | 0.97829 | -0.15159 | 22.9088
32 | -0.069369 | -0.017406 | 0.069424 | 0.017427 | 5.5047e-05 | 2.0778e-05 | 0.10579 | 0.10579 | 0.10579 | 0.9758 | -0.16935 | 0.9766 | -0.16364 | 19.5906
33 | 0.015081 | 0.0037792 | -0.015076 | -0.0037774 | 5.2224e-06 | 1.8123e-06 | 0.023034 | 0.023034 | 0.023034 | 0.97426 | -0.18046 | 0.97391 | -0.18296 | 8.5312
34 | 0.0094651 | 0.002372 | -0.0094649 | -0.002372 | 2.0254e-07 | 5.8694e-08 | 0.014481 | 0.014481 | 0.014481 | 0.97257 | -0.19257 | 0.97255 | -0.19273 | 5.3635
35 | 0.028432 | 0.0071256 | -0.028428 | -0.0071242 | 4.0105e-06 | 1.3738e-06 | 0.043493 | 0.043493 | 0.043493 | 0.97275 | -0.19132 | 0.9726 | -0.19234 | 8.0543
36 | -0.18188 | -0.046009 | 0.18244 | 0.046222 | 0.00055565 | 0.00021309 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.99467 | -0.03667 | 0.9978 | -0.015078 | 50.4162
37 | 0.18188 | 0.046009 | -0.18127 | -0.045775 | 0.00060977 | 0.00023384 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.99467 | -0.03667 | 0.99123 | -0.06052 | 50.4162
38 | -0.18758 | -0.047511 | 0.18798 | 0.047664 | 0.00040087 | 0.00015375 | 0.27991 | 0.27991 | 0.27991 | 0.9978 | -0.015078 | 1 | 0 | 51.8356
39 | -0.073109 | -0.01835 | 0.073142 | 0.018363 | 3.3011e-05 | 1.2483e-05 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 | 0.9766 | -0.16364 | 0.97706 | -0.16039 | 20.6304
40 | 0.014772 | 0.0037011 | -0.014768 | -0.0036997 | 4.1932e-06 | 1.4487e-06 | 0.022569 | 0.02257 | 0.02257 | 0.97391 | -0.18296 | 0.97362 | -0.18501 | 8.3591
41 | 0.0067337 | 0.0016875 | -0.0067327 | -0.0016873 | 1.0809e-06 | 2.1326e-07 | 0.010303 | 0.010303 | 0.010303 | 0.97255 | -0.19273 | 0.97239 | -0.19389 | 3.8158
42 | 0.026593 | 0.0066643 | -0.026584 | -0.0066611 | 9.3036e-06 | 3.1313e-06 | 0.040685 | 0.040685 | 0.040685 | 0.9726 | -0.19234 | 0.97225 | -0.19486 | 7.5343
43 | -0.075625 | -0.018985 | 0.075632 | 0.018988 | 7.3721e-06 | 2.7908e-06 | 0.11518 | 0.11518 | 0.11518 | 0.97706 | -0.16039 | 0.97716 | -0.15969 | 21.3305
44 | 0.014325 | 0.0035887 | -0.014323 | -0.0035881 | 1.9143e-06 | 6.5667e-07 | 0.021893 | 0.021893 | 0.021893 | 0.97362 | -0.18501 | 0.97349 | -0.18598 | 8.1084
45 | 0.004757 | 0.0011921 | -0.0047569 | -0.0011921 | 1.6184e-07 | 1.5351e-09 | 0.0072795 | 0.0072796 | 0.0072796 | 0.97239 | -0.19389 | 0.97235 | -0.19413 | 2.6961
46 | 0.0030188 | 0.00075653 | -0.0030187 | -0.00075656 | 5.2782e-08 | -2.8861e-08 | 0.0046197 | 0.0046197 | 0.0046197 | 0.97235 | -0.19413 | 0.97234 | -0.19426 | 1.711
47 | -0.076165 | -0.019121 | 0.076248 | 0.019152 | 8.2441e-05 | 3.1216e-05 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.97716 | -0.15969 | 0.97825 | -0.1519 | 21.4808
48 | -0.078361 | -0.019682 | 0.078364 | 0.019683 | 3.4587e-06 | 1.3107e-06 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.97825 | -0.1519 | 0.97829 | -0.15159 | 22.0759
49 | -0.00057705 | -0.00014462 | 0.00057706 | 0.00014433 | 1.1421e-08 | -2.8791e-07 | 0.00088221 | 0.00088211 | 0.00088221 | 0.97329 | -0.18739 | 0.97331 | -0.18725 | 0.32675
50 | -0.0010121 | -0.00025336 | 0.0010122 | 0.00025272 | 8.1466e-08 | -6.4666e-07 | 0.0015472 | 0.001547 | 0.0015472 | 0.97331 | -0.18725 | 0.9734 | -0.18666 | 0.57304
51 | -0.0010122 | -0.00025272 | 0.0010122 | 0.00025266 | 7.8725e-09 | -6.2506e-08 | 0.001547 | 0.0015469 | 0.001547 | 0.9734 | -0.18666 | 0.9734 | -0.18661 | 0.57295
52 | -0.0010122 | -0.00025266 | 0.0010122 | 0.00025227 | 4.8059e-08 | -3.8165e-07 | 0.0015469 | 0.0015468 | 0.0015469 | 0.9734 | -0.18661 | 0.97345 | -0.18626 | 0.57294
53 | -0.0013854 | -0.00034581 | 0.0013855 | 0.00034559 | 5.3489e-08 | -2.1716e-07 | 0.0021173 | 0.0021172 | 0.0021173 | 0.97345 | -0.18626 | 0.97349 | -0.18598 | 0.78418
54 | 0.092301 | 0.023239 | -0.092122 | -0.023171 | 0.00017905 | 6.8111e-05 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.98647 | -0.09381 | 0.98449 | -0.10772 | 25.7902
55 | 0.087255 | 0.021951 | -0.087064 | -0.021878 | 0.00019103 | 7.258e-05 | 0.13191 | 0.13191 | 0.13191 | 0.98449 | -0.10772 | 0.98227 | -0.12345 | 24.4281
56 | 0.017717 | 0.0044388 | -0.017709 | -0.0044368 | 7.1612e-06 | 1.9803e-06 | 0.027115 | 0.027115 | 0.027115 | 0.97225 | -0.19486 | 0.97185 | -0.19779 | 5.0213
57 | 0.0021487 | 0.00053835 | -0.0021486 | -0.00053848 | 8.9452e-08 | -1.2971e-07 | 0.0032898 | 0.0032899 | 0.0032899 | 0.97185 | -0.19779 | 0.97181 | -0.19809 | 1.2185
58 | 0.015561 | 0.0038985 | -0.015558 | -0.0038978 | 2.7711e-06 | 6.7811e-07 | 0.023825 | 0.023825 | 0.023825 | 0.97185 | -0.19779 | 0.97167 | -0.19907 | 4.4121
59 | 0.012897 | 0.0032308 | -0.012885 | -0.0032269 | 1.1866e-05 | 3.9605e-06 | 0.01975 | 0.01975 | 0.01975 | 0.97167 | -0.19907 | 0.97075 | -0.20573 | 7.3147
60 | 0.009975 | 0.0024999 | -0.0099719 | -0.0024989 | 3.0863e-06 | 9.2558e-07 | 0.01529 | 0.01529 | 0.01529 | 0.97075 | -0.20573 | 0.97044 | -0.20797 | 5.6631
61 | 0.0067226 | 0.0016846 | -0.0067212 | -0.0016843 | 1.383e-06 | 2.7426e-07 | 0.010308 | 0.010308 | 0.010308 | 0.97044 | -0.20797 | 0.97023 | -0.20945 | 3.8178
62 | 0.0056148 | 0.0014068 | -0.0056138 | -0.0014067 | 1.0056e-06 | 1.1801e-07 | 0.0086078 | 0.0086079 | 0.0086079 | 0.97061 | -0.20688 | 0.97043 | -0.20818 | 3.1881
63 | -0.0085026 | -0.0021305 | 0.0085049 | 0.0021311 | 2.2869e-06 | 6.129e-07 | 0.013035 | 0.013035 | 0.013035 | 0.97061 | -0.20688 | 0.97088 | -0.20494 | 4.8277
64 | 0.003081 | 0.00077185 | -0.0030806 | -0.00077201 | 3.1708e-07 | -1.5932e-07 | 0.0047241 | 0.0047242 | 0.0047242 | 0.97043 | -0.20818 | 0.97033 | -0.20892 | 1.7497
65 | -0.010713 | -0.0026845 | 0.010717 | 0.0026856 | 3.5871e-06 | 1.1159e-06 | 0.016419 | 0.016419 | 0.016419 | 0.97088 | -0.20494 | 0.97121 | -0.20252 | 6.0811
66 | 0.00067704 | 0.00016962 | -0.00067703 | -0.00016968 | 3.605e-09 | -6.4815e-08 | 0.0010382 | 0.0010383 | 0.0010383 | 0.97033 | -0.20892 | 0.97032 | -0.20896 | 0.38454
67 | -0.014047 | -0.0035202 | 0.014053 | 0.0035225 | 6.7866e-06 | 2.3195e-06 | 0.021521 | 0.021521 | 0.021521 | 0.97121 | -0.20252 | 0.9717 | -0.19903 | 7.9707
68 | -0.017066 | -0.0042777 | 0.017079 | 0.004282 | 1.2176e-05 | 4.329e-06 | 0.026135 | 0.026135 | 0.026135 | 0.9717 | -0.19903 | 0.97241 | -0.19388 | 9.6796
69 | 0.0037475 | 0.00093892 | -0.0037473 | -0.00093897 | 2.148e-07 | -5.1469e-08 | 0.0056887 | 0.0056887 | 0.0056887 | 0.98024 | -0.13785 | 0.98019 | -0.13826 | 2.1069
70 | -0.0055242 | -0.0013842 | 0.0055247 | 0.0013842 | 5.424e-07 | 5.2771e-08 | 0.0083856 | 0.0083856 | 0.0083856 | 0.98024 | -0.13785 | 0.98034 | -0.13714 | 3.1058
71 | 0.0016791 | 0.00042062 | -0.001679 | -0.0004208 | 6.562e-08 | -1.7876e-07 | 0.0025489 | 0.002549 | 0.002549 | 0.98019 | -0.13826 | 0.98015 | -0.13854 | 0.94407
72 | 0.074498 | 0.01871 | -0.074446 | -0.01869 | 5.2018e-05 | 1.9679e-05 | 0.11309 | 0.11309 | 0.11309 | 0.98034 | -0.13714 | 0.97964 | -0.14216 | 20.9429
73 | -0.080023 | -0.020094 | 0.080138 | 0.020138 | 0.0001149 | 4.3562e-05 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0.98034 | -0.13714 | 0.98179 | -0.12682 | 22.4958
74 | 0.071276 | 0.017896 | -0.07121 | -0.017871 | 6.5893e-05 | 2.489e-05 | 0.10828 | 0.10828 | 0.10828 | 0.97964 | -0.14216 | 0.9787 | -0.14882 | 20.051
75 | -0.080138 | -0.020138 | 0.080156 | 0.020144 | 1.7477e-05 | 6.6258e-06 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0.98179 | -0.12682 | 0.98202 | -0.12525 | 22.4957
76 | 0.061468 | 0.015429 | -0.061456 | -0.015425 | 1.2478e-05 | 4.6843e-06 | 0.093464 | 0.093464 | 0.093464 | 0.9787 | -0.14882 | 0.9785 | -0.15029 | 17.3082
77 | -0.083563 | -0.020998 | 0.083584 | 0.021006 | 2.0963e-05 | 7.9565e-06 | 0.12664 | 0.12664 | 0.12664 | 0.98202 | -0.12525 | 0.98227 | -0.12345 | 23.4518
78 | 0.059147 | 0.014846 | -0.059115 | -0.014834 | 3.1233e-05 | 1.1702e-05 | 0.089953 | 0.089953 | 0.089953 | 0.9785 | -0.15029 | 0.97796 | -0.15409 | 16.658
79 | -0.043322 | -0.010868 | 0.043322 | 0.010868 | 2.4642e-08 | 9.0213e-09 | 0.066011 | 0.066011 | 0.066011 | 0.97661 | -0.16377 | 0.97661 | -0.16377 | 12.2243
80 | -0.047907 | -0.012017 | 0.04795 | 0.012033 | 4.3385e-05 | 1.6033e-05 | 0.072997 | 0.072997 | 0.072997 | 0.97661 | -0.16377 | 0.97752 | -0.15725 | 13.5179
81 | -0.056477 | -0.01417 | 0.056502 | 0.014179 | 2.4723e-05 | 9.2398e-06 | 0.085977 | 0.085977 | 0.085977 | 0.97752 | -0.15725 | 0.97796 | -0.15409 | 15.9216
82 | -0.02586 | -0.006487 | 0.025872 | 0.0064917 | 1.2787e-05 | 4.7392e-06 | 0.038627 | 0.038627 | 0.038627 | 0.99624 | -0.026313 | 0.99675 | -0.022749 | 14.3062
83 | 0.0052935 | 0.0013265 | -0.0052924 | -0.0013264 | 1.0995e-06 | 9.2797e-08 | 0.0081184 | 0.0081185 | 0.0081185 | 0.97023 | -0.20945 | 0.97002 | -0.21095 | 3.0068
84 | 0.05341 | 0.013415 | -0.05335 | -0.013392 | 6.0238e-05 | 2.2968e-05 | 0.079486 | 0.079486 | 0.079486 | 1 | 0 | 0.99884 | -0.0081208 | 29.4392
85 | 0.05013 | 0.012585 | -0.050038 | -0.01255 | 9.1897e-05 | 3.5e-05 | 0.074688 | 0.074689 | 0.074689 | 0.99884 | -0.0081208 | 0.99695 | -0.021342 | 27.6624
86 | 0.01319 | 0.0033059 | -0.013189 | -0.0033056 | 7.162e-07 | 2.3695e-07 | 0.019699 | 0.019699 | 0.019699 | 0.99631 | -0.025834 | 0.99625 | -0.026227 | 7.296
87 | -0.015911 | -0.0039879 | 0.015918 | 0.0039903 | 6.7999e-06 | 2.3639e-06 | 0.023764 | 0.023764 | 0.023764 | 0.99631 | -0.025834 | 0.99675 | -0.022749 | 8.8014
88 | 0.0099927 | 0.0025046 | -0.009988 | -0.0025032 | 4.7374e-06 | 1.3785e-06 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.99625 | -0.026227 | 0.99576 | -0.029652 | 5.5279
89 | -0.04179 | -0.010482 | 0.041798 | 0.010485 | 8.1519e-06 | 3.0916e-06 | 0.06239 | 0.06239 | 0.06239 | 0.99675 | -0.022749 | 0.99695 | -0.021342 | 23.1076
90 | 0.0050953 | 0.001277 | -0.0050952 | -0.001277 | 1.017e-07 | 2.5474e-09 | 0.0076142 | 0.0076142 | 0.0076142 | 0.99576 | -0.029652 | 0.99574 | -0.029796 | 2.8201
91 | 0.0062903 | 0.0015762 | -0.0062895 | -0.0015761 | 8.4571e-07 | 1.2789e-07 | 0.009425 | 0.0094251 | 0.0094251 | 0.9931 | -0.048373 | 0.99297 | -0.049345 | 3.4908
92 | -0.0083771 | -0.0020992 | 0.0083796 | 0.0020998 | 2.4977e-06 | 6.3182e-07 | 0.012552 | 0.012552 | 0.012552 | 0.9931 | -0.048373 | 0.99341 | -0.046219 | 4.6488
93 | 0.0032589 | 0.00081651 | -0.0032585 | -0.00081667 | 3.2497e-07 | -1.5744e-07 | 0.0048835 | 0.0048836 | 0.0048836 | 0.99297 | -0.049345 | 0.99286 | -0.050065 | 1.8088

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24219 | 0.06108

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00070605 | 0.00017695
1 | 0.0022035 | 0.00055224
2 | 0.0030419 | 0.00076238
3 | 0.0028819 | 0.00072228
4 | 0.00055952 | 0.00014023
5 | 0.0018118 | 0.00045408
6 | 0.0016123 | 0.00040408
7 | 0.0016379 | 0.00041049
8 | 0.0016553 | 0.00041485
9 | 0.0017314 | 0.00043393
10 | 0.0077614 | 0.0019452
11 | 0.0045819 | 0.0011483
12 | 0.0010189 | 0.00025535
13 | 0.0017661 | 0.00044262
14 | 0.0019058 | 0.00047763
15 | 0.0011321 | 0.00028372
16 | 0.00055244 | 0.00013845
17 | 0.00050124 | 0.00012562
18 | 0.0023627 | 0.00059216
19 | 0.0035227 | 0.00088288
20 | 0.0051401 | 0.0012882
21 | 0.0050327 | 0.0012613
22 | 0.003685 | 0.00092355
23 | 0.0003042 | 7.624e-05
24 | 0.0027311 | 0.00068449
25 | 0.0018352 | 0.00045993
26 | 0.0024825 | 0.00062217
27 | 0.00044284 | 0.00011099
28 | 0.0019756 | 0.00049514
29 | 0.0017381 | 0.00043561
30 | 0.0030187 | 0.00075656
31 | 0.0005332 | 0.00013363
32 | 0.0021127 | 0.0005295
33 | 0.0029568 | 0.00074105
34 | 0.00057705 | 0.00014462
35 | 0.00043504 | 0.00010903
36 | 0.00037322 | 9.3537e-05
37 | 0.012938 | 0.0032425
38 | 0.0048667 | 0.0012197
39 | 0.0088671 | 0.0022223
40 | 0.0021486 | 0.00053848
41 | 0.0026613 | 0.00066699
42 | 0.0032494 | 0.00081437
43 | 0.0028877 | 0.00072373
44 | 0.0025329 | 0.0006348
45 | 0.0022081 | 0.00055339
46 | 0.0024036 | 0.0006024
47 | 0.00333 | 0.00083459
48 | 0.00067703 | 0.00016968
49 | 0.003013 | 0.00075514
50 | 0.0015681 | 0.000393
51 | 0.0017766 | 0.00044527
52 | 0.0020682 | 0.00051835
53 | 0.001679 | 0.0004208
54 | 0.0031708 | 0.00079468
55 | 0.0097417 | 0.0024415
56 | 0.0034073 | 0.00085395
57 | 0.0023089 | 0.00057866
58 | 0.0034799 | 0.00087216
59 | 0.0078001 | 0.0019549
60 | 0.0045849 | 0.0011491
61 | 0.0085271 | 0.0021371
62 | 0.0026135 | 0.00065501
63 | 0.0026819 | 0.00067216
64 | 0.0014277 | 0.00035782
65 | 0.0052924 | 0.0013264
66 | 0.0032203 | 0.00080708
67 | 0.0027216 | 0.00068209
68 | 0.0031962 | 0.00080104
69 | 0.0048926 | 0.0012262
70 | 0.0082396 | 0.002065
71 | 0.0050952 | 0.001277
72 | 0.0020868 | 0.00052299
73 | 0.0030306 | 0.00075955
74 | 0.0088177 | 0.0022099
75 | 0.0032585 | 0.00081667

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1