## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1125-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1125-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1125-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1125-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1125-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1125-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1125-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1125-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1125-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1125-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1125-3_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1125-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1125-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1125-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1125-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1125-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1125-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1125-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1125-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1125-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1125-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1125-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1125-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1125-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1125-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1125-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1125-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1125-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1125-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1125-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1125-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1125-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1125-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1125-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1125-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1125-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1125-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1125-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1125-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1125-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1125-3_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1125-3_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1125-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1125-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1125-3_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1125-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1125-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1125-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1125-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1125-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1125-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1125-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1125-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1125-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1125-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1125-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1125-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1125-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1125-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1125-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1125-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1125-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1125-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1125-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1125-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1125-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1125-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1125-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1125-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1125-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1125-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1125-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1125-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1125-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1125-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1125-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1125-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1125-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1125-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1125-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1125-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1125-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1125-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1125-3_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1125-3_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_130_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1125-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0020944 | 0.00052491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1125-3_0_2_load_51 | 3 | 0.0014526 | 0.00036405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1125-3_0_2_load_2 | 4 | 0.0019333 | 0.00048452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1125-3_0_2_load_3 | 5 | 0.0026281 | 0.00065866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1125-3_0_2_load_102 | 10 | 0.0015441 | 0.00038699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1125-3_0_2_load_84 | 12 | 0.010788 | 0.0027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1125-3_0_2_load_8 | 14 | 0.0096511 | 0.0024188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1125-3_0_2_load_19 | 15 | 0.0014135 | 0.00035427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1125-3_0_2_load_17 | 16 | 0.0013075 | 0.00032769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1125-3_0_2_load_44 | 17 | 0.0022476 | 0.0005633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1125-3_0_2_load_47 | 21 | 0.0058155 | 0.0014575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1125-3_0_2_load_68 | 23 | 0.0022878 | 0.00057337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1125-3_0_2_load_99 | 24 | 0.0034745 | 0.00087078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1125-3_0_2_load_9 | 25 | 0.0016916 | 0.00042397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1125-3_0_2_load_10 | 26 | 0.0018165 | 0.00045527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1125-3_0_2_load_12 | 28 | 0.0030268 | 0.00075859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1125-3_0_2_load_13 | 29 | 0.00066959 | 0.00016781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1125-3_0_2_load_14 | 30 | 0.00019023 | 4.7675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1125-3_0_2_load_15 | 31 | 0.0037348 | 0.00093602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1125-3_0_2_load_16 | 32 | 0.00095231 | 0.00023867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1125-3_0_2_load_96 | 33 | 0.00075654 | 0.00018961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1125-3_0_2_load_20 | 35 | 0.00018827 | 4.7186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1125-3_0_2_load_21 | 36 | 0.00014179 | 3.5535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1125-3_0_2_load_22 | 37 | 0.0003411 | 8.5488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1125-3_0_2_load_23 | 38 | 0.00044077 | 0.00011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1125-3_0_2_load_24 | 39 | 0.00028981 | 7.2633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1125-3_0_2_load_92 | 41 | 0.00044326 | 0.00011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1125-3_0_2_load_25 | 42 | 0.00028956 | 7.257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1125-3_0_2_load_26 | 43 | 0.0016152 | 0.00040481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1125-3_0_2_load_91 | 44 | 0.00041216 | 0.0001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1125-3_0_2_load_98 | 46 | 0.0011013 | 0.00027602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1125-3_0_2_load_34 | 47 | 0.00090553 | 0.00022695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1125-3_0_2_load_28 | 48 | 0.0013798 | 0.00034581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1125-3_0_2_load_29 | 49 | 0.00084376 | 0.00021147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1125-3_0_2_load_31 | 51 | 0.0019237 | 0.00048213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1125-3_0_2_load_32 | 52 | 0.0031596 | 0.00079187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1125-3_0_2_load_33 | 53 | 0.00083504 | 0.00020928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1125-3_0_2_load_35 | 54 | 0.0016194 | 0.00040586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1125-3_0_2_load_38 | 55 | 0.0015945 | 0.00039962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1125-3_0_2_load_93 | 56 | 0.0023119 | 0.00057942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1125-3_0_2_load_36 | 57 | 0.00033856 | 8.485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1125-3_0_2_load_39 | 58 | 0.001825 | 0.0004574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1125-3_0_2_load_37 | 60 | 0.00028492 | 7.1407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1125-3_0_2_load_40 | 63 | 0.0017832 | 0.00044692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1125-3_0_2_load_41 | 64 | 0.00096229 | 0.00024117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1125-3_0_2_load_42 | 65 | 0.0064552 | 0.0016178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1125-3_0_2_load_43 | 66 | 0.00030425 | 7.6253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1125-3_0_2_load_81 | 67 | 0.0018181 | 0.00045567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1125-3_0_2_load_82 | 68 | 0.00039803 | 9.9756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1125-3_0_2_load_87 | 69 | 0.0013859 | 0.00034733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1125-3_0_2_load_95 | 70 | 0.0003489 | 8.7442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1125-3_0_2_load_86 | 71 | 0.0015922 | 0.00039905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1125-3_0_2_load_56 | 72 | 0.0011344 | 0.00028432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1125-3_0_2_load_57 | 73 | 0.0013588 | 0.00034056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1125-3_0_2_load_59 | 74 | 0.0035371 | 0.00088648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1125-3_0_2_load_61 | 75 | 0.00085841 | 0.00021514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1125-3_0_2_load_62 | 76 | 0.00093382 | 0.00023404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1125-3_0_2_load_65 | 79 | 0.001006 | 0.00025213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1125-3_0_2_load_67 | 80 | 0.00095328 | 0.00023892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1125-3_0_2_load_85 | 81 | 0.0014573 | 0.00036523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1125-3_0_2_load_69 | 82 | 0.0014636 | 0.00036681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1125-3_0_2_load_89 | 84 | 0.00099113 | 0.0002484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1125-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.44313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1125-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.44696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1125-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.18997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1125-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 69 | 0.020627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1125-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 70 | 0.012689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1125-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 61 | 0.32627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1125-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.048503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1125-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.032897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1125-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.004344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1125-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.082087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1125-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.016694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1125-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.026949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1125-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.016864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1125-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.024668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1125-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.0022227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1125-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.045445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1125-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.019925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1125-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.057258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1125-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0076895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1125-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.058624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1125-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 22 | 0.054936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1125-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 35 | 0.013108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1125-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 32 | 0.0068385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1125-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.026746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1125-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.034256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1125-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.058444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1125-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.033136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1125-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.032925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1125-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 78 | 0.04394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1125-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.02513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1125-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.033809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1125-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0053615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1125-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.025246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1125-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.046591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1125-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.010901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1125-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.053448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1125-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.014517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1125-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.028361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1125-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 44 | 0.022505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1125-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.012194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1125-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1125-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1125-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.025265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1125-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.028906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1125-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.023147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1125-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.019324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1125-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.25931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1125-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.033996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1125-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1125-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0095824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1125-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 59 | 0.049245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1125-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.043781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1125-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.031973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1125-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.018459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1125-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.02445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1125-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.031817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1125-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.03556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1125-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.037879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1125-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.041595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1125-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.044882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1125-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0034561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1125-3_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0054456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1125-3_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.065532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1125-3_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.024112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1125-3_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.030592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1125-3_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.35575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1125-3_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 74 | 0.074784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1125-3_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 72 | 0.0040154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1125-3_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.028175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1125-3_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.038065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1125-3_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.036557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1125-3_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.06009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1125-3_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.026505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1125-3_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0066485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1125-3_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 83 | 0.025325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1125-3_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.016046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1125-3_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00073462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1125-3_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.011011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1125-3_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.015515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1125-3_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.01915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1125-3_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1125-3_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.019274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1125-3_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1125-3_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.016368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1125-3_0_2_trafo_15 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 85 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45
0 | 2643771.1164 | 1229714.4427 | 2643769.3044 | 1230157.5739
1 | 2643771.1164 | 1229714.4427 | 2643779.0108 | 1229716.3576 | 2643785.6796 | 1229719.075 | 2643796.7936 | 1229725.0716 | 2643803.6016 | 1229729.4577 | 2643809.2409 | 1229734.1354 | 2643813.262 | 1229738.4121 | 2643816.4917 | 1229743.1944 | 2643818.9523 | 1229748.5047 | 2643820.7895 | 1229754.1329 | 2643822.3158 | 1229760.826 | 2643825.8598 | 1229790.793 | 2643829.6121 | 1229827.4434 | 2643839.3908 | 1229833.6859 | 2643871.4274 | 1229855.9914 | 2643884.2056 | 1229864.313 | 2643891.1381 | 1229868.2221 | 2643896.0458 | 1229870.3818 | 2643899.4413 | 1229871.1518 | 2643903.5362 | 1229871.5711 | 2643907.2565 | 1229871.4318 | 2643910.3444 | 1229870.7653 | 2643913.5872 | 1229869.6441 | 2643916.7881 | 1229868.0334 | 2643920.51 | 1229865.626 | 2643925.3006 | 1229862.1147 | 2643929.7298 | 1229858.3006 | 2643934.0923 | 1229854.2859 | 2643937.2301 | 1229850.9625 | 2643939.825 | 1229847.3127 | 2643942.2259 | 1229843.2613 | 2643944.8194 | 1229837.7437 | 2643946.4348 | 1229833.3751 | 2643947.4414 | 1229829.4023 | 2643948.5086 | 1229823.362 | 2643949.3908 | 1229815.7082 | 2643955.5758 | 1229754.716 | 2643957.2363 | 1229744.2551 | 2643952.9193 | 1229740.0428 | 2643950.8598 | 1229737.8707 | 2643948.4998 | 1229734.3288 | 2643936.7639 | 1229706.914 | 2643931.595 | 1229698.0482 | 2643927.7793 | 1229693.6506 | 2643924.4918 | 1229690.5578 | 2643919.8917 | 1229687.7554
2 | 2643771.1164 | 1229714.4427 | 2643766.2371 | 1229713.5396 | 2643760.9505 | 1229713.434 | 2643754.4207 | 1229714.4756 | 2643747.4055 | 1229716.6142 | 2643723.8493 | 1229728.6597 | 2643716.6279 | 1229731.0415 | 2643710.3313 | 1229732.3072 | 2643703.6414 | 1229732.4581 | 2643697.8732 | 1229731.9043 | 2643690.4968 | 1229729.6154 | 2643683.6474 | 1229726.7189 | 2643676.8421 | 1229722.9889 | 2643669.7843 | 1229717.5226 | 2643647.8758 | 1229698.0943 | 2643626.4955 | 1229679.9485 | 2643617.9073 | 1229673.4704 | 2643611.3164 | 1229669.4085 | 2643606.6138 | 1229667.3444
3 | 2643919.8917 | 1229687.7554 | 2643915.6818 | 1229684.4223 | 2643913.0888 | 1229681.6459 | 2643905.7794 | 1229672.8216
4 | 2643919.8917 | 1229687.7554 | 2643909.4984 | 1229695.0355
5 | 2643906.7573 | 1229514.173 | 2643913.3082 | 1229522.6266 | 2643933.6917 | 1229550.561 | 2643944.336 | 1229564.7928 | 2643953.9431 | 1229575.8484 | 2643970.3649 | 1229593.4695 | 2643973.8549 | 1229597.8647 | 2643976.114 | 1229601.7393 | 2643977.7308 | 1229605.3869 | 2643979.0827 | 1229610.0442 | 2643979.9032 | 1229615.865 | 2643979.8329 | 1229622.3018 | 2643978.7775 | 1229635.958 | 2643975.613 | 1229656.1805 | 2643962.6505 | 1229715.8218 | 2643958.4916 | 1229736.3372 | 2643957.2363 | 1229744.2551 | 2643952.9193 | 1229740.0428 | 2643950.8598 | 1229737.8707 | 2643948.4998 | 1229734.3288 | 2643936.7639 | 1229706.914 | 2643931.595 | 1229698.0482 | 2643927.7793 | 1229693.6506 | 2643924.4918 | 1229690.5578 | 2643919.8917 | 1229687.7554
6 | 2643910.9149 | 1229287.5409 | 2643901.6832 | 1229278.9119 | 2643895.5849 | 1229271.7069 | 2643889.9439 | 1229263.1044 | 2643882.3521 | 1229248.8618 | 2643882.3521 | 1229248.8618
7 | 2643868.7473 | 1229218.9096 | 2643882.3521 | 1229248.8618
8 | 2643872.7449 | 1229217.1825 | 2643868.7473 | 1229218.9096
9 | 2643788.8594 | 1229229.428 | 2643802.2602 | 1229232.6063 | 2643813.9978 | 1229233.2598 | 2643829.0982 | 1229230.9361 | 2643852.2021 | 1229225.0471 | 2643861.5654 | 1229222.0031 | 2643868.7473 | 1229218.9096
10 | 2643862.1635 | 1229203.5627 | 2643868.7473 | 1229218.9096
11 | 2643872.7449 | 1229217.1825 | 2643876.8501 | 1229215.2449 | 2643882.8233 | 1229211.6867 | 2643887.5379 | 1229206.2181 | 2643892.6978 | 1229199.7983
12 | 2643788.8594 | 1229229.428 | 2643772.8098 | 1229224.251
13 | 2643788.8594 | 1229229.428 | 2643778.1657 | 1229249.584 | 2643777.4359 | 1229251.2854
14 | 2643862.1635 | 1229203.5627 | 2643861.3656 | 1229201.4882
15 | 2643925.591 | 1229170.2987 | 2643917.5136 | 1229172.5627 | 2643910.0399 | 1229178.2222 | 2643892.6978 | 1229199.7983
16 | 2644023.5608 | 1229259.4332 | 2644020.444 | 1229256.7863 | 2644009.931 | 1229268.629
17 | 2644063.6165 | 1229219.1379 | 2644058.7858 | 1229221.8483 | 2644048.5316 | 1229229.5772 | 2644041.1718 | 1229237.2497 | 2644023.5608 | 1229259.4332
18 | 2644004.476 | 1229274.0301 | 2644007.6481 | 1229271.2006 | 2644009.931 | 1229268.629
19 | 2644063.6165 | 1229219.1379 | 2644062.0369 | 1229216.5802 | 2644060.2553 | 1229213.6875 | 2644053.9574 | 1229206.8588 | 2644051.5013 | 1229202.9827 | 2644037.545 | 1229193.9961 | 2644016.6159 | 1229188.1033
20 | 2644063.6165 | 1229219.1379 | 2644069.5302 | 1229216.4578 | 2644071.24 | 1229219.8393 | 2644072.758 | 1229222.5299 | 2644074.2064 | 1229224.3751 | 2644075.4039 | 1229225.329 | 2644079.3125 | 1229228.4599 | 2644079.3282 | 1229231.4619 | 2644079.2257 | 1229233.0177 | 2644078.7459 | 1229240.5188 | 2644077.9324 | 1229248.0619 | 2644075.6282 | 1229255.3827 | 2644074.5365 | 1229260.6112
21 | 2643760.3519 | 1229220.1763 | 2643762.2636 | 1229220.8493 | 2643772.8098 | 1229224.251
22 | 2643774.7399 | 1229257.57 | 2643777.4359 | 1229251.2854
23 | 2643851.7643 | 1229176.5249 | 2643861.3656 | 1229201.4882
24 | 2643925.591 | 1229170.2987 | 2643959.529 | 1229175.6303
25 | 2643959.529 | 1229175.6303 | 2644011.2664 | 1229186.5972 | 2644016.6159 | 1229188.1033
26 | 2643851.7643 | 1229176.5249 | 2643843.3489 | 1229178.4085 | 2643823.1017 | 1229180.0605 | 2643818.9082 | 1229179.8588
27 | 2644074.5365 | 1229260.6112 | 2644068.9518 | 1229263.8607 | 2644055.7535 | 1229282.4746 | 2644053.3678 | 1229285.2312
28 | 2644018.6223 | 1229311.529 | 2644031.5597 | 1229304.5982 | 2644048.0284 | 1229291.4007 | 2644053.3678 | 1229285.2312
29 | 2643804.3309 | 1229334.8363 | 2643807.4323 | 1229334.7521 | 2643814.2976 | 1229332.4457 | 2643827.6546 | 1229326.1067 | 2643827.6546 | 1229326.1067
30 | 2643770.9526 | 1229331.0704 | 2643779.1088 | 1229333.4985 | 2643795.8317 | 1229335.067 | 2643804.3309 | 1229334.8363
31 | 2643827.6546 | 1229326.1067 | 2643833.0073 | 1229326.4149
32 | 2643770.9526 | 1229331.0704 | 2643775.2171 | 1229324.9646 | 2643777.2935 | 1229318.6982 | 2643776.4826 | 1229312.5662 | 2643774.1212 | 1229308.1461
33 | 2643770.9526 | 1229331.0704 | 2643763.0796 | 1229327.2101 | 2643756.5433 | 1229319.8019 | 2643744.9338 | 1229303.8178 | 2643738.3791 | 1229298.911 | 2643738.3791 | 1229298.911
34 | 2643833.0073 | 1229326.4149 | 2643843.8905 | 1229327.0415
35 | 2643774.7399 | 1229257.57 | 2643772.7933 | 1229262.1078 | 2643768.1767 | 1229287.2339 | 2643767.2794 | 1229293.8648 | 2643767.8842 | 1229299.1836 | 2643774.1212 | 1229308.1461
36 | 2643723.9807 | 1229297.0619 | 2643738.3791 | 1229298.911
37 | 2643696.287 | 1229299.1576 | 2643704.1356 | 1229296.0355 | 2643715.6055 | 1229295.9864 | 2643723.9807 | 1229297.0619
38 | 2643696.287 | 1229299.1576 | 2643691.6337 | 1229291.1629 | 2643682.9353 | 1229281.1623
39 | 2643701.7827 | 1229310.0491 | 2643696.287 | 1229299.1576
40 | 2643696.287 | 1229299.1576 | 2643683.6084 | 1229292.4162
41 | 2643760.3519 | 1229220.1763 | 2643746.7165 | 1229215.3764
42 | 2643721.7236 | 1229212.5565 | 2643723.863 | 1229212.4842 | 2643743.5545 | 1229214.2633 | 2643746.7165 | 1229215.3764
43 | 2643692.8289 | 1229213.3176 | 2643704.146 | 1229213.1509 | 2643721.7236 | 1229212.5565
44 | 2643669.7259 | 1229214.2455 | 2643674.9384 | 1229213.5812 | 2643692.8289 | 1229213.3176
45 | 2643652.7839 | 1229222.2463 | 2643657.5132 | 1229217.8449 | 2643664.0494 | 1229214.9689 | 2643669.7259 | 1229214.2455
46 | 2643652.7839 | 1229222.2463 | 2643632.1544 | 1229208.9313 | 2643580.4026 | 1229198.8348 | 2643523.3074 | 1229186.9875 | 2643453.3335 | 1229170.9442 | 2643403.2609 | 1229157.1957
47 | 2643651.7481 | 1229280.7914 | 2643654.8336 | 1229281.5425 | 2643678.3498 | 1229289.6201 | 2643683.6084 | 1229292.4162
48 | 2643701.7827 | 1229310.0491 | 2643680.1637 | 1229322.2457
49 | 2643701.7827 | 1229310.0491 | 2643704.4818 | 1229319.2436
50 | 2643637.3344 | 1229346.5323 | 2643645.249 | 1229341.6317 | 2643667.8549 | 1229329.1898 | 2643680.1637 | 1229322.2457
51 | 2643702.5376 | 1229419.5306 | 2643704.6454 | 1229424.6301 | 2643709.7903 | 1229431.6945 | 2643717.3421 | 1229436.9754 | 2643727.8783 | 1229439.2097 | 2643737.3936 | 1229439.876
52 | 2643701.9074 | 1229387.9428 | 2643700.1109 | 1229408.7203 | 2643701.7277 | 1229417.5709 | 2643702.5376 | 1229419.5306
53 | 2643737.3936 | 1229439.876 | 2643741.8932 | 1229440.1911 | 2643755.8283 | 1229440.8006
54 | 2643701.9074 | 1229387.9428 | 2643714.0279 | 1229389.0213 | 2643726.2592 | 1229390.1321
55 | 2643701.9074 | 1229387.9428 | 2643692.8863 | 1229386.7314 | 2643681.1148 | 1229380.43 | 2643674.0272 | 1229374.3125
56 | 2643791.3645 | 1229442.1048 | 2643763.8929 | 1229441.1534 | 2643755.8283 | 1229440.8006
57 | 2643763.6559 | 1229396.016 | 2643753.4953 | 1229394.3257 | 2643734.1427 | 1229390.848 | 2643726.2592 | 1229390.1321
58 | 2643674.0272 | 1229374.3125 | 2643672.2545 | 1229372.7824 | 2643659.3859 | 1229358.0233 | 2643648.1785 | 1229350.1918 | 2643642.4942 | 1229348.2735
59 | 2643791.3645 | 1229442.1048 | 2643794.0582 | 1229442.1981 | 2643807.842 | 1229443.7116 | 2643820.6257 | 1229447.2857 | 2643834.2539 | 1229453.6623
60 | 2643763.6559 | 1229396.016 | 2643767.0651 | 1229396.5831
61 | 2643637.3344 | 1229346.5323 | 2643642.4942 | 1229348.2735
62 | 2643834.2539 | 1229453.6623 | 2643836.0039 | 1229454.4812 | 2643863.7988 | 1229469.8176 | 2643877.3059 | 1229479.0451 | 2643888.8808 | 1229489.348
63 | 2643767.0651 | 1229396.5831 | 2643782.7237 | 1229399.1881 | 2643790.9505 | 1229399.629
64 | 2643906.7573 | 1229514.173 | 2643888.8808 | 1229489.348
65 | 2643906.7573 | 1229514.173 | 2643899.1834 | 1229519.1091 | 2643894.1658 | 1229521.5291 | 2643889.7424 | 1229522.4749 | 2643884.2122 | 1229522.5008 | 2643868.1057 | 1229520.6253 | 2643855.2793 | 1229519.7748 | 2643844.0756 | 1229519.7366 | 2643825.9546 | 1229520.8706 | 2643799.2855 | 1229523.4537 | 2643784.3865 | 1229526.3125 | 2643771.6757 | 1229535.4914 | 2643751.5708 | 1229577.7031 | 2643748.0648 | 1229583.7033 | 2643745.039 | 1229587.2388 | 2643741.6372 | 1229590.3935 | 2643738.2431 | 1229592.5143 | 2643734.3238 | 1229593.9308 | 2643730.1153 | 1229594.5114 | 2643726.2311 | 1229594.2494 | 2643721.6877 | 1229592.9819 | 2643716.0285 | 1229589.9607 | 2643700.1022 | 1229579.0369 | 2643687.5692 | 1229570.2284 | 2643668.4928 | 1229558.092 | 2643652.9277 | 1229550.562 | 2643638.4327 | 1229548.9659 | 2643624.6576 | 1229551.4664 | 2643603.7696 | 1229559.0959
66 | 2643595.7034 | 1229521.6692 | 2643588.4732 | 1229521.0936 | 2643580.8376 | 1229522.0828 | 2643573.9886 | 1229524.2673 | 2643571.5918 | 1229527.7853 | 2643571.1537 | 1229533.8081 | 2643574.6661 | 1229539.3372 | 2643595.4431 | 1229557.1893 | 2643603.7696 | 1229559.0959
67 | 2643603.7696 | 1229559.0959 | 2643599.765 | 1229559.39
68 | 2643819.0821 | 1229401.1907 | 2643814.9448 | 1229400.9151 | 2643790.9505 | 1229399.629
69 | 2643819.0821 | 1229401.1907 | 2643840.0907 | 1229402.5902 | 2643856.8859 | 1229405.2803
70 | 2643890.3497 | 1229418.1716 | 2643881.1943 | 1229414.0335 | 2643872.1129 | 1229407.6515 | 2643860.755 | 1229405.9 | 2643856.8859 | 1229405.2803
71 | 2643943.4924 | 1229444.4377 | 2643934.5098 | 1229436.7186 | 2643921.5259 | 1229428.451 | 2643904.2366 | 1229422.5642 | 2643892.8973 | 1229419.323 | 2643890.3497 | 1229418.1716
72 | 2643943.4924 | 1229444.4377 | 2643948.0295 | 1229448.3367 | 2643958.4418 | 1229451.9492 | 2643966.1293 | 1229457.5328
73 | 2643901.5382 | 1229667.7015 | 2643905.7794 | 1229672.8216
74 | 2643885.3833 | 1229648.1985 | 2643901.5382 | 1229667.7015
75 | 2643599.765 | 1229559.39 | 2643590.0054 | 1229560.1068 | 2643583.9236 | 1229558.6246
76 | 2644025.6623 | 1229326.1744 | 2644025.344 | 1229325.5123
77 | 2644030.4327 | 1229336.0983 | 2644025.6623 | 1229326.1744
78 | 2644018.6223 | 1229311.529 | 2644025.344 | 1229325.5123
79 | 2644030.4327 | 1229336.0983 | 2644023.7034 | 1229338.4388 | 2644019.986 | 1229342.2248 | 2644019.0495 | 1229348.8786
80 | 2644018.6223 | 1229311.529 | 2644013.9219 | 1229314.0514 | 2643995.3926 | 1229322.1528 | 2643990.2612 | 1229323.6389
81 | 2644019.0495 | 1229348.8786 | 2644017.8991 | 1229357.0519 | 2644018.2799 | 1229368.065
82 | 2643990.2612 | 1229323.6389 | 2643980.7935 | 1229326.3808 | 2643970.1201 | 1229327.8399
83 | 2643885.3833 | 1229648.1985 | 2643872.0502 | 1229657.6935

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643769.3044 | 1230157.5739
1 | 2643771.1164 | 1229714.4427
2 | 2643919.8917 | 1229687.7554
3 | 2643606.6138 | 1229667.3444
4 | 2643910.9149 | 1229287.5409
5 | 2643882.3521 | 1229248.8618
6 | 2643868.7473 | 1229218.9096
7 | 2643872.7449 | 1229217.1825
8 | 2643788.8594 | 1229229.428
9 | 2643862.1635 | 1229203.5627
10 | 2643892.6978 | 1229199.7983
11 | 2644023.5608 | 1229259.4332
12 | 2644009.931 | 1229268.629
13 | 2644063.6165 | 1229219.1379
14 | 2644004.476 | 1229274.0301
15 | 2643772.8098 | 1229224.251
16 | 2643777.4359 | 1229251.2854
17 | 2643861.3656 | 1229201.4882
18 | 2643925.591 | 1229170.2987
19 | 2643959.529 | 1229175.6303
20 | 2643851.7643 | 1229176.5249
21 | 2643818.9082 | 1229179.8588
22 | 2644074.5365 | 1229260.6112
23 | 2644053.3678 | 1229285.2312
24 | 2644016.6159 | 1229188.1033
25 | 2643804.3309 | 1229334.8363
26 | 2643827.6546 | 1229326.1067
27 | 2643770.9526 | 1229331.0704
28 | 2643833.0073 | 1229326.4149
29 | 2643774.1212 | 1229308.1461
30 | 2643738.3791 | 1229298.911
31 | 2643843.8905 | 1229327.0415
32 | 2643774.7399 | 1229257.57
33 | 2643723.9807 | 1229297.0619
34 | 2643696.287 | 1229299.1576
35 | 2643760.3519 | 1229220.1763
36 | 2643746.7165 | 1229215.3764
37 | 2643721.7236 | 1229212.5565
38 | 2643692.8289 | 1229213.3176
39 | 2643669.7259 | 1229214.2455
40 | 2643652.7839 | 1229222.2463
41 | 2643403.2609 | 1229157.1957
42 | 2643651.7481 | 1229280.7914
43 | 2643683.6084 | 1229292.4162
44 | 2643682.9353 | 1229281.1623
45 | 2643701.7827 | 1229310.0491
46 | 2643680.1637 | 1229322.2457
47 | 2643704.4818 | 1229319.2436
48 | 2643702.5376 | 1229419.5306
49 | 2643737.3936 | 1229439.876
50 | 2643701.9074 | 1229387.9428
51 | 2643755.8283 | 1229440.8006
52 | 2643726.2592 | 1229390.1321
53 | 2643674.0272 | 1229374.3125
54 | 2643791.3645 | 1229442.1048
55 | 2643763.6559 | 1229396.016
56 | 2643642.4941 | 1229348.2735
57 | 2643834.2539 | 1229453.6623
58 | 2643767.0651 | 1229396.5831
59 | 2643637.3344 | 1229346.5323
60 | 2643888.8808 | 1229489.348
61 | 2643906.7573 | 1229514.173
62 | 2643603.7696 | 1229559.0959
63 | 2643790.9505 | 1229399.629
64 | 2643819.0821 | 1229401.1907
65 | 2643856.8859 | 1229405.2803
66 | 2643890.3497 | 1229418.1716
67 | 2643943.4924 | 1229444.4377
68 | 2643966.1293 | 1229457.5328
69 | 2643905.7794 | 1229672.8216
70 | 2643909.4984 | 1229695.0355
71 | 2643901.5382 | 1229667.7015
72 | 2643599.765 | 1229559.39
73 | 2643583.9236 | 1229558.6246
74 | 2643595.7034 | 1229521.6692
75 | 2644025.6623 | 1229326.1744
76 | 2644025.344 | 1229325.5123
77 | 2644030.4327 | 1229336.0983
78 | 2644018.6223 | 1229311.529
79 | 2644019.0495 | 1229348.8786
80 | 2643990.2612 | 1229323.6389
81 | 2644018.2799 | 1229368.065
82 | 2643970.1201 | 1229327.8399
83 | 2643885.3833 | 1229648.1985
84 | 2643872.0502 | 1229657.6935
85 | 2643848.4711 | 1229327.3052

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97035 | -0.21092 | 0.0020944 | 0.00052491
1 | 0.97172 | -0.201 | 0 | 0
2 | 0.97404 | -0.18391 | 0 | 0
3 | 0.97131 | -0.20394 | 0.0014526 | 0.00036405
4 | 0.98305 | -0.11818 | 0.0019333 | 0.00048452
5 | 0.98319 | -0.11721 | 0.0026281 | 0.00065866
6 | 0.9834 | -0.11566 | 0 | 0
7 | 0.98319 | -0.11721 | 0 | 0
8 | 0.98905 | -0.075979 | 0 | 0
9 | 0.98321 | -0.11705 | 0 | 0
10 | 0.98182 | -0.12681 | 0.0015441 | 0.00038699
11 | 0.97091 | -0.20474 | 0 | 0
12 | 0.97031 | -0.20905 | 0.010788 | 0.0027036
13 | 0.97263 | -0.19237 | 0 | 0
14 | 0.9702 | -0.20984 | 0.0096511 | 0.0024188
15 | 0.98897 | -0.076546 | 0.0014135 | 0.00035427
16 | 0.99087 | -0.063314 | 0.0013075 | 0.00032769
17 | 0.98318 | -0.11724 | 0.0022476 | 0.0005633
18 | 0.97963 | -0.14234 | 0 | 0
19 | 0.97798 | -0.15408 | 0 | 0
20 | 0.98296 | -0.11885 | 0 | 0
21 | 0.98268 | -0.12084 | 0.0058155 | 0.0014575
22 | 0.9719 | -0.19758 | 0 | 0
23 | 0.97147 | -0.2007 | 0.0022878 | 0.00057337
24 | 0.97516 | -0.17421 | 0.0034745 | 0.00087078
25 | 0.99688 | -0.02152 | 0.0016916 | 0.00042397
26 | 0.99875 | -0.008629 | 0.0018165 | 0.00045527
27 | 0.99441 | -0.038649 | 0 | 0
28 | 0.99915 | -0.0058362 | 0.0030268 | 0.00075859
29 | 0.99343 | -0.045454 | 0.00066959 | 0.00016781
30 | 0.99282 | -0.049783 | 0.00019023 | 4.7675e-05
31 | 1 | 0 | -0.10972 | -0.02753
32 | 0.99138 | -0.05972 | 0.00095231 | 0.00023867
33 | 0.99233 | -0.053245 | 0.00075654 | 0.00018961
34 | 0.99138 | -0.059909 | 0 | 0
35 | 0.98894 | -0.076798 | 0.00018827 | 4.7186e-05
36 | 0.9889 | -0.077048 | 0.00014179 | 3.5535e-05
37 | 0.98885 | -0.077447 | 0.0003411 | 8.5488e-05
38 | 0.9888 | -0.077802 | 0.00044077 | 0.00011047
39 | 0.98878 | -0.077982 | 0.00028981 | 7.2633e-05
40 | 0.98876 | -0.078074 | 0 | 0
41 | 0.9886 | -0.079281 | 0.00044326 | 0.00011109
42 | 0.99133 | -0.060288 | 0.00028956 | 7.257e-05
43 | 0.99134 | -0.060187 | 0.0016152 | 0.00040481
44 | 0.99137 | -0.060003 | 0.00041216 | 0.0001033
45 | 0.99099 | -0.062634 | 0 | 0
46 | 0.99022 | -0.068072 | 0.0011013 | 0.00027602
47 | 0.99098 | -0.062722 | 0.00090553 | 0.00022695
48 | 0.98327 | -0.11729 | 0.0013798 | 0.00034581
49 | 0.98206 | -0.12594 | 0.00084376 | 0.00021147
50 | 0.98422 | -0.11054 | 0 | 0
51 | 0.98158 | -0.12943 | 0.0019237 | 0.00048213
52 | 0.98357 | -0.11516 | 0.0031596 | 0.00079187
53 | 0.98601 | -0.097836 | 0.00083504 | 0.00020928
54 | 0.98074 | -0.13545 | 0.0016194 | 0.00040586
55 | 0.98274 | -0.12109 | 0.0015945 | 0.00039962
56 | 0.98839 | -0.080943 | 0.0023119 | 0.00057942
57 | 0.97978 | -0.14231 | 0.00033856 | 8.485e-05
58 | 0.98267 | -0.12157 | 0.001825 | 0.0004574
59 | 0.98872 | -0.078609 | 0 | 0
60 | 0.97842 | -0.15211 | 0.00028492 | 7.1407e-05
61 | 0.9778 | -0.1566 | 0 | 0
62 | 0.97466 | -0.17916 | 0 | 0
63 | 0.98226 | -0.1245 | 0.0017832 | 0.00044692
64 | 0.98185 | -0.1274 | 0.00096229 | 0.00024117
65 | 0.98136 | -0.13095 | 0.0064552 | 0.0016178
66 | 0.98122 | -0.1319 | 0.00030425 | 7.6253e-05
67 | 0.98103 | -0.13329 | 0.0018181 | 0.00045567
68 | 0.98101 | -0.1334 | 0.00039803 | 9.9756e-05
69 | 0.97392 | -0.18477 | 0.0013859 | 0.00034733
70 | 0.97404 | -0.18396 | 0.0003489 | 8.7442e-05
71 | 0.9739 | -0.18495 | 0.0015922 | 0.00039905
72 | 0.97465 | -0.17927 | 0.0011344 | 0.00028432
73 | 0.97462 | -0.1795 | 0.0013588 | 0.00034056
74 | 0.97428 | -0.18195 | 0.0035371 | 0.00088648
75 | 0.97094 | -0.20453 | 0.00085841 | 0.00021514
76 | 0.97094 | -0.20451 | 0.00093382 | 0.00023404
77 | 0.9709 | -0.20482 | 0 | 0
78 | 0.97104 | -0.20381 | 0 | 0
79 | 0.97083 | -0.20532 | 0.001006 | 0.00025213
80 | 0.97093 | -0.2046 | 0.00095328 | 0.00023892
81 | 0.97079 | -0.20562 | 0.0014573 | 0.00036523
82 | 0.97089 | -0.20492 | 0.0014636 | 0.00036681
83 | 0.97386 | -0.18522 | 0 | 0
84 | 0.97384 | -0.18539 | 0.00099113 | 0.0002484
85 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020944 | -0.00052491 | 0.0020973 | 0.00052053 | 2.8506e-06 | -4.3853e-06 | 0.0032118 | 0.0032098 | 0.0032118 | 0.97035 | -0.21092 | 0.97172 | -0.201 | 1.1895
1 | -0.0035504 | -0.00088245 | 0.0035587 | 0.00088007 | 8.2332e-06 | -2.3834e-06 | 0.0054342 | 0.0054323 | 0.0054342 | 0.97172 | -0.201 | 0.97404 | -0.18391 | 2.0127
2 | 0.0014532 | 0.00036192 | -0.0014526 | -0.00036405 | 5.8679e-07 | -2.1267e-06 | 0.0022244 | 0.0022253 | 0.0022253 | 0.97172 | -0.201 | 0.97131 | -0.20394 | 0.82418
3 | 0.0039698 | 0.00099416 | -0.0039694 | -0.00099423 | 4.7336e-07 | -7.4652e-08 | 0.0060643 | 0.0060644 | 0.0060644 | 0.97404 | -0.18391 | 0.97392 | -0.18477 | 2.2461
4 | 0.0003489 | 8.7285e-05 | -0.0003489 | -8.7442e-05 | 2.2493e-09 | -1.5708e-07 | 0.00053295 | 0.000533 | 0.000533 | 0.97404 | -0.18391 | 0.97404 | -0.18396 | 0.19741
5 | -0.0078774 | -0.0019615 | 0.0079069 | 0.0019688 | 2.9458e-05 | 7.2532e-06 | 0.012029 | 0.012028 | 0.012029 | 0.97404 | -0.18391 | 0.9778 | -0.1566 | 4.4554
6 | -0.0019333 | -0.00048452 | 0.0019335 | 0.000484 | 2.5915e-07 | -5.1534e-07 | 0.0029263 | 0.0029261 | 0.0029263 | 0.98305 | -0.11818 | 0.98319 | -0.11721 | 1.0838
7 | -0.0045616 | -0.0011427 | 0.0045626 | 0.0011426 | 9.7833e-07 | -4.1008e-08 | 0.0069036 | 0.0069035 | 0.0069036 | 0.98319 | -0.11721 | 0.9834 | -0.11566 | 2.5569
8 | 0.034827 | 0.0087765 | -0.03482 | -0.0087737 | 7.5327e-06 | 2.8421e-06 | 0.052715 | 0.052715 | 0.052715 | 0.9834 | -0.11566 | 0.98319 | -0.11721 | 19.5243
9 | -0.047458 | -0.011941 | 0.047722 | 0.012041 | 0.00026425 | 0.00010059 | 0.071826 | 0.071826 | 0.071826 | 0.9834 | -0.11566 | 0.98905 | -0.075979 | 26.6023
10 | 0.0080677 | 0.0020216 | -0.0080661 | -0.0020212 | 1.5523e-06 | 3.8529e-07 | 0.012207 | 0.012207 | 0.012207 | 0.9834 | -0.11566 | 0.98321 | -0.11705 | 4.5213
11 | 0.03482 | 0.0087737 | -0.034773 | -0.008756 | 4.6731e-05 | 1.7632e-05 | 0.052715 | 0.052716 | 0.052716 | 0.98319 | -0.11721 | 0.98182 | -0.12681 | 19.5243
12 | 0.0032591 | 0.00081176 | -0.0032589 | -0.00081188 | 2.5282e-07 | -1.1917e-07 | 0.0049015 | 0.0049016 | 0.0049016 | 0.98905 | -0.075979 | 0.98897 | -0.076546 | 1.8154
13 | -0.050981 | -0.012853 | 0.051072 | 0.012888 | 9.062e-05 | 3.4537e-05 | 0.076727 | 0.076727 | 0.076727 | 0.98905 | -0.075979 | 0.99087 | -0.063314 | 28.4175
14 | 0.0080661 | 0.0020212 | -0.0080659 | -0.0020211 | 2.0669e-07 | 5.1306e-08 | 0.012207 | 0.012207 | 0.012207 | 0.98321 | -0.11705 | 0.98318 | -0.11724 | 4.5213
15 | 0.033229 | 0.0083691 | -0.033157 | -0.0083419 | 7.1963e-05 | 2.7105e-05 | 0.050375 | 0.050376 | 0.050376 | 0.98182 | -0.12681 | 0.97963 | -0.14234 | 18.6576
16 | 0.020452 | 0.0051272 | -0.02044 | -0.0051227 | 1.2216e-05 | 4.4521e-06 | 0.031345 | 0.031345 | 0.031345 | 0.97091 | -0.20474 | 0.97031 | -0.20905 | 11.6094
17 | -0.020452 | -0.0051272 | 0.020487 | 0.00514 | 3.5104e-05 | 1.2792e-05 | 0.031345 | 0.031345 | 0.031345 | 0.97091 | -0.20474 | 0.97263 | -0.19237 | 11.6093
18 | 0.0096521 | 0.0024191 | -0.0096511 | -0.0024188 | 1.0513e-06 | 3.0938e-07 | 0.014802 | 0.014802 | 0.014802 | 0.97031 | -0.20905 | 0.9702 | -0.20984 | 5.4822
19 | -0.029461 | -0.007388 | 0.029536 | 0.0074159 | 7.4322e-05 | 2.7856e-05 | 0.045075 | 0.045074 | 0.045075 | 0.97263 | -0.19237 | 0.97516 | -0.17421 | 16.6943
20 | 0.0089745 | 0.002248 | -0.008968 | -0.0022462 | 6.462e-06 | 1.8041e-06 | 0.01373 | 0.01373 | 0.01373 | 0.97263 | -0.19237 | 0.9719 | -0.19758 | 5.0851
21 | 0.0018453 | 0.00045762 | -0.0018453 | -0.00045776 | 6.2979e-08 | -1.4397e-07 | 0.0027748 | 0.0027749 | 0.0027749 | 0.98897 | -0.076546 | 0.98894 | -0.076798 | 1.0277
22 | -0.052379 | -0.013215 | 0.052406 | 0.013225 | 2.6424e-05 | 1.0075e-05 | 0.078691 | 0.078691 | 0.078691 | 0.99087 | -0.063314 | 0.99138 | -0.05972 | 29.1447
23 | 0.0058184 | 0.0014578 | -0.0058171 | -0.0014577 | 1.2941e-06 | 1.5864e-07 | 0.0088057 | 0.0088059 | 0.0088059 | 0.98318 | -0.11724 | 0.98296 | -0.11885 | 3.2614
24 | 0.033157 | 0.0083419 | -0.033103 | -0.0083215 | 5.4245e-05 | 2.0433e-05 | 0.050376 | 0.050376 | 0.050376 | 0.97963 | -0.14234 | 0.97798 | -0.15408 | 18.6577
25 | 0.033103 | 0.0083215 | -0.03301 | -0.0082867 | 9.2549e-05 | 3.4865e-05 | 0.050376 | 0.050376 | 0.050376 | 0.97798 | -0.15408 | 0.97516 | -0.17421 | 18.6578
26 | 0.0058171 | 0.0014577 | -0.0058155 | -0.0014575 | 1.6034e-06 | 1.9678e-07 | 0.0088059 | 0.008806 | 0.008806 | 0.98296 | -0.11885 | 0.98268 | -0.12084 | 3.2615
27 | 0.008968 | 0.0022462 | -0.0089641 | -0.0022452 | 3.873e-06 | 1.0818e-06 | 0.01373 | 0.01373 | 0.01373 | 0.9719 | -0.19758 | 0.97147 | -0.2007 | 5.0852
28 | 0.0066763 | 0.0016718 | -0.0066735 | -0.0016712 | 2.8671e-06 | 5.5893e-07 | 0.010226 | 0.010226 | 0.010226 | 0.97147 | -0.2007 | 0.97104 | -0.20381 | 3.7874
29 | -0.10376 | -0.026194 | 0.10395 | 0.026266 | 0.00018824 | 7.1742e-05 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.99688 | -0.02152 | 0.99875 | -0.008629 | 28.6937
30 | 0.10207 | 0.02577 | -0.10182 | -0.025677 | 0.00024506 | 9.3374e-05 | 0.15242 | 0.15242 | 0.15242 | 0.99688 | -0.02152 | 0.99441 | -0.038649 | 28.2261
31 | -0.10576 | -0.026721 | 0.10581 | 0.026737 | 4.1576e-05 | 1.585e-05 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.99875 | -0.008629 | 0.99915 | -0.0058362 | 29.1948
32 | 0.054186 | 0.013691 | -0.054135 | -0.013672 | 5.1835e-05 | 1.9282e-05 | 0.081122 | 0.081123 | 0.081123 | 0.99441 | -0.038649 | 0.99343 | -0.045454 | 15.0227
33 | 0.047637 | 0.011986 | -0.047563 | -0.011959 | 7.3896e-05 | 2.7215e-05 | 0.071299 | 0.071299 | 0.071299 | 0.99441 | -0.038649 | 0.99282 | -0.049783 | 13.2035
34 | -0.10883 | -0.027496 | 0.10892 | 0.02753 | 8.9437e-05 | 3.4113e-05 | 0.16216 | 0.16216 | 0.16216 | 0.99915 | -0.0058362 | 1 | 0 | 30.0296
35 | 0.053465 | 0.013504 | -0.053358 | -0.013464 | 0.00010704 | 3.979e-05 | 0.08012 | 0.08012 | 0.08012 | 0.99343 | -0.045454 | 0.99138 | -0.05972 | 14.8371
36 | 0.047372 | 0.011911 | -0.04735 | -0.011903 | 2.2841e-05 | 8.4096e-06 | 0.071014 | 0.071014 | 0.071014 | 0.99282 | -0.049783 | 0.99233 | -0.053245 | 13.1508
37 | 0.046593 | 0.011713 | -0.04655 | -0.011697 | 4.3209e-05 | 1.5887e-05 | 0.06988 | 0.06988 | 0.06988 | 0.99233 | -0.053245 | 0.99138 | -0.059909 | 12.9407
38 | 0.00041217 | 0.00010301 | -0.00041216 | -0.0001033 | 5.3736e-09 | -2.8811e-07 | 0.00061854 | 0.00061864 | 0.00061864 | 0.99138 | -0.059909 | 0.99137 | -0.060003 | 0.22913
39 | 0.044233 | 0.011117 | -0.044216 | -0.011111 | 1.6775e-05 | 6.1377e-06 | 0.066403 | 0.066403 | 0.066403 | 0.99138 | -0.059909 | 0.99099 | -0.062634 | 12.2968
40 | 0.0019049 | 0.00047679 | -0.0019048 | -0.00047695 | 7.3237e-08 | -1.5698e-07 | 0.0028589 | 0.002859 | 0.002859 | 0.99138 | -0.059909 | 0.99134 | -0.060187 | 1.0589
41 | 0.001657 | 0.00041057 | -0.001657 | -0.00041074 | 5.5999e-08 | -1.6393e-07 | 0.0024916 | 0.0024916 | 0.0024916 | 0.98894 | -0.076798 | 0.9889 | -0.077048 | 0.92283
42 | 0.0015152 | 0.0003752 | -0.0015151 | -0.0003755 | 8.1834e-08 | -2.9265e-07 | 0.0022783 | 0.0022784 | 0.0022784 | 0.9889 | -0.077048 | 0.98885 | -0.077447 | 0.84385
43 | 0.001174 | 0.00029001 | -0.0011739 | -0.00029036 | 5.6202e-08 | -3.4918e-07 | 0.0017651 | 0.0017652 | 0.0017652 | 0.98885 | -0.077447 | 0.9888 | -0.077802 | 0.6538
44 | 0.00073316 | 0.00017989 | -0.00073314 | -0.00018018 | 1.7541e-08 | -2.9016e-07 | 0.001102 | 0.0011021 | 0.0011021 | 0.9888 | -0.077802 | 0.98878 | -0.077982 | 0.40817
45 | 0.00044333 | 0.00010755 | -0.00044333 | -0.00010779 | 5.348e-09 | -2.458e-07 | 0.00066593 | 0.00066601 | 0.00066601 | 0.98878 | -0.077982 | 0.98876 | -0.078074 | 0.24667
46 | 0.00044333 | 0.00010779 | -0.00044326 | -0.00011109 | 7.1899e-08 | -3.2977e-06 | 0.00066601 | 0.00066718 | 0.00066718 | 0.98876 | -0.078074 | 0.9886 | -0.079281 | 0.2471
47 | -0.00028956 | -7.257e-05 | 0.00028956 | 7.2133e-05 | 4.006e-09 | -4.3677e-07 | 0.00043464 | 0.00043448 | 0.00043464 | 0.99133 | -0.060288 | 0.99134 | -0.060187 | 0.16098
48 | 0.04331 | 0.010884 | -0.043278 | -0.010872 | 3.2764e-05 | 1.1962e-05 | 0.065043 | 0.065043 | 0.065043 | 0.99099 | -0.062634 | 0.99022 | -0.068072 | 12.045
49 | 0.00090554 | 0.00022683 | -0.00090553 | -0.00022695 | 1.1054e-08 | -1.1921e-07 | 0.0013597 | 0.0013597 | 0.0013597 | 0.99099 | -0.062634 | 0.99098 | -0.062722 | 0.50359
50 | 0.042176 | 0.010596 | -0.042115 | -0.010574 | 6.1736e-05 | 2.248e-05 | 0.063388 | 0.063389 | 0.063389 | 0.99022 | -0.068072 | 0.98872 | -0.078609 | 11.7386
51 | 0.019054 | 0.0047683 | -0.019032 | -0.0047601 | 2.2712e-05 | 8.1808e-06 | 0.028833 | 0.028833 | 0.028833 | 0.98327 | -0.11729 | 0.98206 | -0.12594 | 10.679
52 | -0.020434 | -0.0051141 | 0.020453 | 0.005121 | 1.9075e-05 | 6.9307e-06 | 0.030921 | 0.030921 | 0.030921 | 0.98327 | -0.11729 | 0.98422 | -0.11054 | 11.4523
53 | 0.018188 | 0.0045486 | -0.018179 | -0.0045455 | 8.7456e-06 | 3.1302e-06 | 0.027555 | 0.027555 | 0.027555 | 0.98206 | -0.12594 | 0.98158 | -0.12943 | 10.2055
54 | 0.018339 | 0.004598 | -0.018328 | -0.0045938 | 1.173e-05 | 4.2008e-06 | 0.027727 | 0.027727 | 0.027727 | 0.98422 | -0.11054 | 0.98357 | -0.11516 | 10.2694
55 | -0.038793 | -0.009719 | 0.038861 | 0.0097448 | 6.8289e-05 | 2.586e-05 | 0.058648 | 0.058648 | 0.058648 | 0.98422 | -0.11054 | 0.98601 | -0.097836 | 21.7216
56 | 0.016255 | 0.0040633 | -0.016242 | -0.0040586 | 1.3471e-05 | 4.7319e-06 | 0.024639 | 0.024639 | 0.024639 | 0.98158 | -0.12943 | 0.98074 | -0.13545 | 9.1254
57 | 0.015168 | 0.0038019 | -0.015156 | -0.0037976 | 1.2447e-05 | 4.3068e-06 | 0.022947 | 0.022948 | 0.022948 | 0.98357 | -0.11516 | 0.98274 | -0.12109 | 8.4991
58 | -0.039696 | -0.0099541 | 0.039789 | 0.0099894 | 9.3153e-05 | 3.5296e-05 | 0.059908 | 0.059908 | 0.059908 | 0.98601 | -0.097836 | 0.98839 | -0.080943 | 22.1883
59 | 0.014623 | 0.0036528 | -0.014609 | -0.003648 | 1.378e-05 | 4.7342e-06 | 0.022182 | 0.022182 | 0.022182 | 0.98074 | -0.13545 | 0.97978 | -0.14231 | 8.2155
60 | 0.013561 | 0.003398 | -0.01356 | -0.0033976 | 9.0925e-07 | 3.0592e-07 | 0.020533 | 0.020533 | 0.020533 | 0.98274 | -0.12109 | 0.98267 | -0.12157 | 7.6049
61 | -0.042101 | -0.010569 | 0.042115 | 0.010574 | 1.3654e-05 | 5.1817e-06 | 0.063389 | 0.063389 | 0.063389 | 0.98839 | -0.080943 | 0.98872 | -0.078609 | 23.4773
62 | 0.01427 | 0.0035632 | -0.014251 | -0.0035566 | 1.9199e-05 | 6.5599e-06 | 0.021668 | 0.021668 | 0.021668 | 0.97978 | -0.14231 | 0.97842 | -0.15211 | 8.0252
63 | 0.011735 | 0.0029403 | -0.01173 | -0.0029387 | 4.751e-06 | 1.522e-06 | 0.01777 | 0.01777 | 0.01777 | 0.98267 | -0.12157 | 0.98226 | -0.1245 | 6.5814
64 | 0.013966 | 0.0034852 | -0.013957 | -0.0034823 | 8.6076e-06 | 2.9267e-06 | 0.021235 | 0.021235 | 0.021235 | 0.97842 | -0.15211 | 0.9778 | -0.1566 | 7.8648
65 | 0.0060506 | 0.0015135 | -0.0060318 | -0.0015107 | 1.882e-05 | 2.7905e-06 | 0.0092068 | 0.0092084 | 0.0092084 | 0.9778 | -0.1566 | 0.97466 | -0.17916 | 3.4105
66 | 0.0035385 | 0.00088607 | -0.0035371 | -0.00088648 | 1.3618e-06 | -4.0789e-07 | 0.0054019 | 0.0054022 | 0.0054022 | 0.97466 | -0.17916 | 0.97428 | -0.18195 | 2.0008
67 | 0.0024933 | 0.00062465 | -0.0024933 | -0.00062469 | 3.6305e-08 | -3.6079e-08 | 0.0038065 | 0.0038065 | 0.0038065 | 0.97466 | -0.17916 | 0.97465 | -0.17927 | 1.4098
68 | 0.0099471 | 0.0024918 | -0.0099431 | -0.0024906 | 3.992e-06 | 1.1789e-06 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.98226 | -0.1245 | 0.98185 | -0.1274 | 5.5809
69 | 0.0089808 | 0.0022495 | -0.0089764 | -0.0022483 | 4.3998e-06 | 1.2111e-06 | 0.01361 | 0.01361 | 0.01361 | 0.98185 | -0.1274 | 0.98136 | -0.13095 | 5.0409
70 | 0.0025212 | 0.00063042 | -0.0025209 | -0.00063075 | 3.333e-07 | -3.3363e-07 | 0.0038223 | 0.0038225 | 0.0038225 | 0.98136 | -0.13095 | 0.98122 | -0.1319 | 1.4157
71 | 0.0022166 | 0.0005545 | -0.0022162 | -0.00055509 | 4.2362e-07 | -5.9592e-07 | 0.0033611 | 0.0033614 | 0.0033614 | 0.98122 | -0.1319 | 0.98103 | -0.13329 | 1.2449
72 | 0.00039804 | 9.9424e-05 | -0.00039803 | -9.9756e-05 | 6.0273e-09 | -3.3233e-07 | 0.00060362 | 0.00060374 | 0.00060374 | 0.98103 | -0.13329 | 0.98101 | -0.1334 | 0.22361
73 | 0.0025835 | 0.0006469 | -0.0025834 | -0.00064695 | 6.4632e-08 | -5.7874e-08 | 0.003947 | 0.003947 | 0.003947 | 0.97392 | -0.18477 | 0.9739 | -0.18495 | 1.4619
74 | 0.00099119 | 0.0002479 | -0.00099115 | -0.00024821 | 3.6238e-08 | -3.0118e-07 | 0.0015143 | 0.0015144 | 0.0015144 | 0.9739 | -0.18495 | 0.97386 | -0.18522 | 0.56088
75 | 0.0013589 | 0.00034037 | -0.0013588 | -0.00034056 | 4.3093e-08 | -1.8339e-07 | 0.0020746 | 0.0020746 | 0.0020746 | 0.97465 | -0.17927 | 0.97462 | -0.1795 | 0.76838
76 | -0.003322 | -0.00083201 | 0.003322 | 0.00083201 | 1.1881e-08 | -4.5161e-09 | 0.005091 | 0.005091 | 0.005091 | 0.97094 | -0.20453 | 0.97094 | -0.20451 | 1.8855
77 | 0.0024636 | 0.00061687 | -0.0024635 | -0.00061697 | 9.7937e-08 | -9.8508e-08 | 0.0037754 | 0.0037755 | 0.0037755 | 0.97094 | -0.20453 | 0.9709 | -0.20482 | 1.3983
78 | -0.0042559 | -0.001066 | 0.0042563 | 0.001066 | 4.1182e-07 | -3.3516e-08 | 0.0065221 | 0.006522 | 0.0065221 | 0.97094 | -0.20451 | 0.97104 | -0.20381 | 2.4156
79 | 0.0024635 | 0.00061697 | -0.0024634 | -0.00061714 | 1.7034e-07 | -1.7129e-07 | 0.0037755 | 0.0037756 | 0.0037756 | 0.9709 | -0.20482 | 0.97083 | -0.20532 | 1.3984
80 | 0.0024172 | 0.00060522 | -0.0024169 | -0.0006055 | 2.6453e-07 | -2.8046e-07 | 0.0037039 | 0.003704 | 0.003704 | 0.97104 | -0.20381 | 0.97093 | -0.2046 | 1.3719
81 | 0.0014573 | 0.00036501 | -0.0014573 | -0.00036523 | 6.0004e-08 | -2.1523e-07 | 0.0022336 | 0.0022337 | 0.0022337 | 0.97083 | -0.20532 | 0.97079 | -0.20562 | 0.82729
82 | 0.0014637 | 0.00036658 | -0.0014636 | -0.00036681 | 6.477e-08 | -2.3021e-07 | 0.0022431 | 0.0022432 | 0.0022432 | 0.97093 | -0.2046 | 0.97089 | -0.20492 | 0.8308
83 | 0.00099115 | 0.00024821 | -0.00099113 | -0.0002484 | 2.3425e-08 | -1.9465e-07 | 0.0015144 | 0.0015144 | 0.0015144 | 0.97386 | -0.18522 | 0.97384 | -0.18539 | 0.5609

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11346 | 0.028466

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020944 | 0.00052491
1 | 0.0014526 | 0.00036405
2 | 0.0019333 | 0.00048452
3 | 0.0026281 | 0.00065866
4 | 0.0015441 | 0.00038699
5 | 0.010788 | 0.0027036
6 | 0.0096511 | 0.0024188
7 | 0.0014135 | 0.00035427
8 | 0.0013075 | 0.00032769
9 | 0.0022476 | 0.0005633
10 | 0.0058155 | 0.0014575
11 | 0.0022878 | 0.00057337
12 | 0.0034745 | 0.00087078
13 | 0.0016916 | 0.00042397
14 | 0.0018165 | 0.00045527
15 | 0.0030268 | 0.00075859
16 | 0.00066959 | 0.00016781
17 | 0.00019023 | 4.7675e-05
18 | 0.0037348 | 0.00093602
19 | 0.00095231 | 0.00023867
20 | 0.00075654 | 0.00018961
21 | 0.00018827 | 4.7186e-05
22 | 0.00014179 | 3.5535e-05
23 | 0.0003411 | 8.5488e-05
24 | 0.00044077 | 0.00011047
25 | 0.00028981 | 7.2633e-05
26 | 0.00044326 | 0.00011109
27 | 0.00028956 | 7.257e-05
28 | 0.0016152 | 0.00040481
29 | 0.00041216 | 0.0001033
30 | 0.0011013 | 0.00027602
31 | 0.00090553 | 0.00022695
32 | 0.0013798 | 0.00034581
33 | 0.00084376 | 0.00021147
34 | 0.0019237 | 0.00048213
35 | 0.0031596 | 0.00079187
36 | 0.00083504 | 0.00020928
37 | 0.0016194 | 0.00040586
38 | 0.0015945 | 0.00039962
39 | 0.0023119 | 0.00057942
40 | 0.00033856 | 8.485e-05
41 | 0.001825 | 0.0004574
42 | 0.00028492 | 7.1407e-05
43 | 0.0017832 | 0.00044692
44 | 0.00096229 | 0.00024117
45 | 0.0064552 | 0.0016178
46 | 0.00030425 | 7.6253e-05
47 | 0.0018181 | 0.00045567
48 | 0.00039803 | 9.9756e-05
49 | 0.0013859 | 0.00034733
50 | 0.0003489 | 8.7442e-05
51 | 0.0015922 | 0.00039905
52 | 0.0011344 | 0.00028432
53 | 0.0013588 | 0.00034056
54 | 0.0035371 | 0.00088648
55 | 0.00085841 | 0.00021514
56 | 0.00093382 | 0.00023404
57 | 0.001006 | 0.00025213
58 | 0.00095328 | 0.00023892
59 | 0.0014573 | 0.00036523
60 | 0.0014636 | 0.00036681
61 | 0.00099113 | 0.0002484

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1