## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2011-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2011-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2011-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2011-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2011-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2011-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2011-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2011-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2011-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2011-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2011-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2011-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2011-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2011-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2011-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2011-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2011-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2011-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2011-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2011-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2011-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2011-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2011-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2011-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2011-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2011-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2011-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2011-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2011-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2011-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2011-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2011-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2011-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2011-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2011-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2011-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2011-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2011-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2011-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2011-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2011-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2011-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2011-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2011-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2011-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2011-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2011-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2011-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2011-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2011-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2011-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2011-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2011-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2011-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2011-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2011-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2011-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2011-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2011-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2011-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2011-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2011-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2011-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2011-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2011-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2011-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2011-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_454_2_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2011-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0019424 | 0.00048681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2011-6_0_3_load_2 | 2 | 0.0014696 | 0.00036832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2011-6_0_3_load_11 | 4 | 0.0026475 | 0.00066353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2011-6_0_3_load_3 | 6 | 0.0028005 | 0.00070187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2011-6_0_3_load_4 | 7 | 0.0021292 | 0.00053364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2011-6_0_3_load_6 | 8 | 0.0048653 | 0.0012194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2011-6_0_3_load_8 | 9 | 0.0040561 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2011-6_0_3_load_9 | 10 | 0.0032132 | 0.00080531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2011-6_0_3_load_12 | 11 | 0.0026695 | 0.00066903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2011-6_0_3_load_10 | 12 | 0.0036679 | 0.00091926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2011-6_0_3_load_16 | 15 | 0.0027539 | 0.00069019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2011-6_0_3_load_13 | 16 | 0.0030847 | 0.00077309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2011-6_0_3_load_17 | 17 | 0.0043959 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2011-6_0_3_load_21 | 18 | 0.0023054 | 0.00057779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2011-6_0_3_load_20 | 19 | 0.0021283 | 0.00053341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2011-6_0_3_load_18 | 20 | 0.0029386 | 0.00073649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2011-6_0_3_load_30 | 21 | 0.0038967 | 0.00097661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2011-6_0_3_load_47 | 22 | 0.0018803 | 0.00047124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2011-6_0_3_load_19 | 23 | 0.0026039 | 0.00065259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2011-6_0_3_load_31 | 24 | 0.0027229 | 0.00068242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2011-6_0_3_load_46 | 25 | 0.0043799 | 0.0010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2011-6_0_3_load_22 | 26 | 0.01176 | 0.0029472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2011-6_0_3_load_28 | 30 | 0.0019041 | 0.00047721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2011-6_0_3_load_60 | 31 | 0.0010862 | 0.00027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2011-6_0_3_load_61 | 32 | 0.011337 | 0.0028414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2011-6_0_3_load_26 | 33 | 0.001772 | 0.00044409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2011-6_0_3_load_25 | 34 | 0.0072469 | 0.0018163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2011-6_0_3_load_27 | 35 | 0.0019212 | 0.0004815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2011-6_0_3_load_29 | 36 | 0.0023178 | 0.0005809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2011-6_0_3_load_65 | 37 | 0.0028722 | 0.00071985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2011-6_0_3_load_42 | 38 | 0.0074416 | 0.001865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2011-6_0_3_load_67 | 39 | 0.0055885 | 0.0014006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2011-6_0_3_load_32 | 40 | 0.0022208 | 0.00055658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2011-6_0_3_load_33 | 41 | 0.0028043 | 0.00070281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2011-6_0_3_load_34 | 42 | 0.0019483 | 0.00048829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2011-6_0_3_load_35 | 43 | 0.0033311 | 0.00083486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2011-6_0_3_load_36 | 44 | 0.0050188 | 0.0012578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2011-6_0_3_load_37 | 45 | 0.0037079 | 0.00092928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2011-6_0_3_load_38 | 46 | 0.0042804 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2011-6_0_3_load_39 | 47 | 0.0021814 | 0.0005467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2011-6_0_3_load_48 | 50 | 0.0012101 | 0.00030328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2011-6_0_3_load_49 | 51 | 0.0017597 | 0.00044102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2011-6_0_3_load_43 | 52 | 0.0016864 | 0.00042265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2011-6_0_3_load_44 | 53 | 0.0012458 | 0.00031223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2011-6_0_3_load_45 | 54 | 0.0020396 | 0.00051118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2011-6_0_3_load_54 | 55 | 0.0022926 | 0.00057457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2011-6_0_3_load_51 | 58 | 0.0034409 | 0.00086238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2011-6_0_3_load_53 | 60 | 0.0019998 | 0.0005012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2011-6_0_3_load_63 | 61 | 0.015953 | 0.0039983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2011-6_0_3_load_64 | 62 | 0.015435 | 0.0038684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2011-6_0_3_load_56 | 63 | 0.00076022 | 0.00019053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2011-6_0_3_load_59 | 66 | 0.0050205 | 0.0012583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2011-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2011-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.022852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2011-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0089534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2011-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.023513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2011-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.006392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2011-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.024492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2011-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.014543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2011-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.042969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2011-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0062826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2011-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 4.8589e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2011-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.023204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2011-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0057331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2011-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.0033034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2011-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.008982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2011-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.031431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2011-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.017477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2011-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2011-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.028107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2011-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.023582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2011-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0073642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2011-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.037344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2011-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.028761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2011-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.013869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2011-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.015098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2011-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.024843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2011-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 39 | 0.050144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2011-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 49 | 0.019906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2011-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.025375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2011-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.028379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2011-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.013754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2011-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.02793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2011-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.012769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2011-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.044948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2011-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.0093671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2011-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 65 | 0.026837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2011-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.002985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2011-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0058867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2011-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0091252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2011-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.025784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2011-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0013144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2011-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.013076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2011-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0049207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2011-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.01041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2011-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.015448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2011-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2011-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0023806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2011-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.018399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2011-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2011-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0027893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2011-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.019487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2011-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2011-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.027181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2011-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.013553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2011-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.025049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2011-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0019656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2011-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.017259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2011-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.02594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2011-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.031276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2011-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.015097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2011-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.003714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2011-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.024675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2011-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.036018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2011-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.01627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2011-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.02732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2011-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.014155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2011-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.039853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2011-6_0_3_trafo_39 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 67 | 47 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2558184.1501 | 1184566.8183 | 2558154.6255 | 1184550.2428
1 | 2558184.1501 | 1184566.8183 | 2558173.8845 | 1184587.2345
2 | 2558169.8623 | 1184595.2336 | 2558173.8845 | 1184587.2345
3 | 2558169.8623 | 1184595.2336 | 2558190.5355 | 1184606.4364
4 | 2558166.9867 | 1184600.9457 | 2558169.8623 | 1184595.2336
5 | 2558212.0693 | 1184618.1054 | 2558190.5355 | 1184606.4364
6 | 2558166.9867 | 1184600.9457 | 2558160.4528 | 1184613.9384
7 | 2558166.9867 | 1184600.9457 | 2558129.1869 | 1184580.5129
8 | 2558123.6601 | 1184577.5254 | 2558129.1869 | 1184580.5129
9 | 2558160.431 | 1184613.9818 | 2558160.4528 | 1184613.9384
10 | 2558160.431 | 1184613.9818 | 2558150.0059 | 1184634.7121
11 | 2558150.0059 | 1184634.7121 | 2558147.4302 | 1184639.834
12 | 2558212.0693 | 1184618.1054 | 2558214.9736 | 1184619.6793
13 | 2558143.3948 | 1184647.8584 | 2558147.4302 | 1184639.834
14 | 2558143.3948 | 1184647.8584 | 2558136.4241 | 1184661.7147 | 2558151.6019 | 1184666.6778
15 | 2558143.3948 | 1184647.8584 | 2558128.3421 | 1184638.9776
16 | 2558151.6019 | 1184666.6778 | 2558148.6771 | 1184686.3997
17 | 2558151.6019 | 1184666.6778 | 2558178.7247 | 1184674.0509
18 | 2558128.3421 | 1184638.9776 | 2558108.0319 | 1184626.9949 | 2558108.0319 | 1184626.9949
19 | 2558221.4483 | 1184623.1879 | 2558214.9736 | 1184619.6793
20 | 2558221.4483 | 1184623.1879 | 2558250.1862 | 1184599.3409
21 | 2558143.9224 | 1184714.7625 | 2558147.433 | 1184694.7888 | 2558148.6771 | 1184686.3997
22 | 2558192.1084 | 1184677.6891 | 2558178.7247 | 1184674.0509
23 | 2558099.9496 | 1184639.7471 | 2558108.0319 | 1184626.9949
24 | 2558135.3241 | 1184737.9586 | 2558136.7425 | 1184735.4634 | 2558143.2346 | 1184718.6755 | 2558143.9224 | 1184714.7625
25 | 2558099.9496 | 1184639.7471 | 2558049.8809 | 1184637.0082
26 | 2558125.4861 | 1184755.2641 | 2558135.3241 | 1184737.9586
27 | 2558013.3947 | 1184810.3913 | 2558012.8766 | 1184785.0214
28 | 2558013.3947 | 1184810.3913 | 2558035.365 | 1184809.9368 | 2558041.8522 | 1184809.8912
29 | 2558041.8522 | 1184809.8912 | 2558041.4221 | 1184823.635
30 | 2558041.8522 | 1184809.8912 | 2558042.0583 | 1184803.3863 | 2558050.552 | 1184793.4435 | 2558057.1406 | 1184788.3221
31 | 2558041.4221 | 1184823.635 | 2558028.6648 | 1184824.187
32 | 2558041.4221 | 1184823.635 | 2558084.6768 | 1184835.8565
33 | 2558057.1406 | 1184788.3221 | 2558064.5363 | 1184782.5734
34 | 2558001.8528 | 1184825.3472 | 2558028.6648 | 1184824.187
35 | 2558066.8931 | 1184780.7414 | 2558064.5363 | 1184782.5734
36 | 2558066.8931 | 1184780.7414 | 2558071.5408 | 1184777.1287
37 | 2558071.5408 | 1184777.1287 | 2558078.7454 | 1184771.5285
38 | 2558099.7246 | 1184756.7142 | 2558098.1229 | 1184758.3797 | 2558088.0394 | 1184765.8434 | 2558081.5383 | 1184769.3575 | 2558078.7454 | 1184771.5285
39 | 2558099.7246 | 1184756.7142 | 2558100.6357 | 1184755.7668
40 | 2558108.588 | 1184745.4772 | 2558105.0332 | 1184751.1941 | 2558100.6357 | 1184755.7668
41 | 2558034.385 | 1184702.4725 | 2558038.6424 | 1184704.9398
42 | 2558047.6493 | 1184710.1599 | 2558038.6424 | 1184704.9398
43 | 2558047.6493 | 1184710.1599 | 2558061.0147 | 1184717.9058
44 | 2558061.0147 | 1184717.9058 | 2558073.2297 | 1184724.9851
45 | 2558075.2894 | 1184726.1788 | 2558073.2297 | 1184724.9851
46 | 2558075.2894 | 1184726.1788 | 2558091.208 | 1184735.4045
47 | 2558091.208 | 1184735.4045 | 2558106.1747 | 1184744.0786
48 | 2558108.588 | 1184745.4772 | 2558106.1747 | 1184744.0786
49 | 2558125.4861 | 1184755.2641 | 2558108.588 | 1184745.4772
50 | 2558125.4861 | 1184755.2641 | 2558135.2829 | 1184761.182
51 | 2558158.5484 | 1184775.236 | 2558135.2829 | 1184761.182
52 | 2558170.1491 | 1184782.2436 | 2558158.5484 | 1184775.236
53 | 2558233.2 | 1184735.4087 | 2558224.0512 | 1184745.4468 | 2558217.5773 | 1184754.9121
54 | 2558216.4676 | 1184756.5346 | 2558217.5773 | 1184754.9121
55 | 2558216.4676 | 1184756.5346 | 2558206.7244 | 1184770.78
56 | 2558202.521 | 1184795.7467 | 2558203.6825 | 1184775.2275 | 2558206.7244 | 1184770.78
57 | 2558202.521 | 1184795.7467 | 2558173.5861 | 1184783.6759
58 | 2558170.1491 | 1184782.2436 | 2558173.8314 | 1184777.2819 | 2558178.3603 | 1184769.5998
59 | 2558170.1491 | 1184782.2436 | 2558173.5861 | 1184783.6759
60 | 2558183.2255 | 1184745.4767 | 2558180.5767 | 1184761.7707 | 2558178.787 | 1184768.876 | 2558178.3603 | 1184769.5998
61 | 2558173.5861 | 1184783.6759 | 2558167.9696 | 1184796.889 | 2558146.3353 | 1184795.8217
62 | 2558130.0847 | 1184795.02 | 2558146.3353 | 1184795.8217
63 | 2557996.8084 | 1184784.1826 | 2557999.8657 | 1184810.8422 | 2557999.9315 | 1184811.3231
64 | 2558001.8528 | 1184825.3472 | 2557999.9315 | 1184811.3231
65 | 2557996.8084 | 1184784.1826 | 2557993.7878 | 1184744.4438

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558154.6255 | 1184550.2428
1 | 2558184.1501 | 1184566.8183
2 | 2558173.8845 | 1184587.2345
3 | 2558169.8623 | 1184595.2336
4 | 2558190.5355 | 1184606.4364
5 | 2558166.9867 | 1184600.9457
6 | 2558129.1869 | 1184580.5129
7 | 2558123.6601 | 1184577.5254
8 | 2558160.4528 | 1184613.9384
9 | 2558160.431 | 1184613.9818
10 | 2558150.0059 | 1184634.7121
11 | 2558212.0693 | 1184618.1054
12 | 2558147.4302 | 1184639.834
13 | 2558143.3948 | 1184647.8584
14 | 2558151.6019 | 1184666.6778
15 | 2558128.3421 | 1184638.9776
16 | 2558214.9736 | 1184619.6793
17 | 2558221.4483 | 1184623.1879
18 | 2558250.1862 | 1184599.3409
19 | 2558148.6771 | 1184686.3997
20 | 2558178.7247 | 1184674.0509
21 | 2558108.0319 | 1184626.9949
22 | 2558143.9224 | 1184714.7625
23 | 2558192.1084 | 1184677.6891
24 | 2558099.9496 | 1184639.7471
25 | 2558135.3241 | 1184737.9586
26 | 2558012.8766 | 1184785.0214
27 | 2558013.3947 | 1184810.3913
28 | 2558041.8522 | 1184809.8912
29 | 2558041.4221 | 1184823.635
30 | 2558057.1406 | 1184788.3221
31 | 2558028.6648 | 1184824.187
32 | 2558084.6768 | 1184835.8565
33 | 2558064.5363 | 1184782.5734
34 | 2558066.8931 | 1184780.7414
35 | 2558071.5408 | 1184777.1287
36 | 2558078.7454 | 1184771.5285
37 | 2558099.7246 | 1184756.7142
38 | 2558100.6357 | 1184755.7668
39 | 2558049.8809 | 1184637.0082
40 | 2558034.385 | 1184702.4725
41 | 2558038.6424 | 1184704.9398
42 | 2558047.6493 | 1184710.1599
43 | 2558061.0147 | 1184717.9058
44 | 2558073.2297 | 1184724.9851
45 | 2558075.2894 | 1184726.1788
46 | 2558091.208 | 1184735.4045
47 | 2558106.1747 | 1184744.0786
48 | 2558108.588 | 1184745.4772
49 | 2558125.4861 | 1184755.2641
50 | 2558135.2829 | 1184761.182
51 | 2558158.5484 | 1184775.236
52 | 2558233.2 | 1184735.4087
53 | 2558217.5773 | 1184754.9121
54 | 2558216.4676 | 1184756.5346
55 | 2558206.7244 | 1184770.78
56 | 2558202.521 | 1184795.7467
57 | 2558170.1491 | 1184782.2436
58 | 2558178.3603 | 1184769.5998
59 | 2558173.5861 | 1184783.6759
60 | 2558183.2255 | 1184745.4767
61 | 2558146.3353 | 1184795.8217
62 | 2558130.0847 | 1184795.02
63 | 2557999.9315 | 1184811.3231
64 | 2557996.8084 | 1184784.1826
65 | 2558001.8528 | 1184825.3472
66 | 2557993.7878 | 1184744.4438
67 | 2558108.588 | 1184745.4772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98426 | -0.11045 | 0.0019424 | 0.00048681
1 | 0.98436 | -0.10977 | 0 | 0
2 | 0.98442 | -0.10931 | 0.0014696 | 0.00036832
3 | 0.98447 | -0.109 | 0 | 0
4 | 0.98395 | -0.11266 | 0.0026475 | 0.00066353
5 | 0.98464 | -0.10778 | 0 | 0
6 | 0.98433 | -0.10996 | 0.0028005 | 0.00070187
7 | 0.98431 | -0.1101 | 0.0021292 | 0.00053364
8 | 0.98513 | -0.10427 | 0.0048653 | 0.0012194
9 | 0.98513 | -0.10425 | 0.0040561 | 0.0010166
10 | 0.98622 | -0.096533 | 0.0032132 | 0.00080531
11 | 0.98351 | -0.11581 | 0.0026695 | 0.00066903
12 | 0.98652 | -0.094439 | 0.0036679 | 0.00091926
13 | 0.98703 | -0.090823 | 0 | 0
14 | 0.98949 | -0.0734 | 0 | 0
15 | 0.98665 | -0.093505 | 0.0027539 | 0.00069019
16 | 0.98346 | -0.11614 | 0.0030847 | 0.00077309
17 | 0.98339 | -0.11665 | 0.0043959 | 0.0011017
18 | 0.98327 | -0.11754 | 0.0023054 | 0.00057779
19 | 0.99122 | -0.061269 | 0.0021283 | 0.00053341
20 | 0.98927 | -0.074989 | 0.0029386 | 0.00073649
21 | 0.98623 | -0.096459 | 0.0038967 | 0.00097661
22 | 0.99379 | -0.043224 | 0.0018803 | 0.00047124
23 | 0.98922 | -0.075357 | 0.0026039 | 0.00065259
24 | 0.98605 | -0.097748 | 0.0027229 | 0.00068242
25 | 0.99608 | -0.027241 | 0.0043799 | 0.0010977
26 | 0.99327 | -0.047142 | 0.01176 | 0.0029472
27 | 0.9937 | -0.044124 | 0 | 0
28 | 0.99418 | -0.040751 | 0 | 0
29 | 0.99382 | -0.043283 | 0 | 0
30 | 0.99538 | -0.032304 | 0.0019041 | 0.00047721
31 | 0.9937 | -0.04417 | 0.0010862 | 0.00027223
32 | 0.99309 | -0.048437 | 0.011337 | 0.0028414
33 | 0.99581 | -0.029296 | 0.001772 | 0.00044409
34 | 0.99596 | -0.028285 | 0.0072469 | 0.0018163
35 | 0.9963 | -0.025862 | 0.0019212 | 0.0004815
36 | 0.99686 | -0.021935 | 0.0023178 | 0.0005809
37 | 0.99853 | -0.010261 | 0.0028722 | 0.00071985
38 | 0.99862 | -0.0096292 | 0.0074416 | 0.001865
39 | 0.98565 | -0.10063 | 0.0055885 | 0.0014006
40 | 0.99842 | -0.011062 | 0.0022208 | 0.00055658
41 | 0.99844 | -0.010953 | 0.0028043 | 0.00070281
42 | 0.99851 | -0.010429 | 0.0019483 | 0.00048829
43 | 0.99867 | -0.0093506 | 0.0033311 | 0.00083486
44 | 0.99887 | -0.0078946 | 0.0050188 | 0.0012578
45 | 0.99892 | -0.0075296 | 0.0037079 | 0.00092928
46 | 0.99942 | -0.0040282 | 0.0042804 | 0.0010728
47 | 1 | 0 | -0.19627 | -0.049177
48 | 0.99966 | -0.0023775 | 0 | 0
49 | 0.99804 | -0.013614 | 0 | 0
50 | 0.99727 | -0.019018 | 0.0012101 | 0.00030328
51 | 0.99548 | -0.031553 | 0.0017597 | 0.00044102
52 | 0.99363 | -0.044584 | 0.0016864 | 0.00042265
53 | 0.99369 | -0.044156 | 0.0012458 | 0.00031223
54 | 0.9937 | -0.044098 | 0.0020396 | 0.00051118
55 | 0.99382 | -0.04323 | 0.0022926 | 0.00057457
56 | 0.99409 | -0.041325 | 0 | 0
57 | 0.99462 | -0.03758 | 0 | 0
58 | 0.9945 | -0.038409 | 0.0034409 | 0.00086238
59 | 0.99441 | -0.039029 | 0 | 0
60 | 0.99443 | -0.038907 | 0.0019998 | 0.0005012
61 | 0.99279 | -0.050459 | 0.015953 | 0.0039983
62 | 0.99243 | -0.053003 | 0.015435 | 0.0038684
63 | 0.99336 | -0.04657 | 0.00076022 | 0.00019053
64 | 0.99316 | -0.047959 | 0 | 0
65 | 0.99347 | -0.045741 | 0 | 0
66 | 0.99287 | -0.049985 | 0.0050205 | 0.0012583
67 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019424 | -0.00048681 | 0.0019426 | 0.00048645 | 1.8219e-07 | -3.6031e-07 | 0.0029366 | 0.0029364 | 0.0029366 | 0.98426 | -0.11045 | 0.98436 | -0.10977 | 1.0876
1 | -0.0019426 | -0.00048645 | 0.0019427 | 0.00048621 | 1.2295e-07 | -2.4322e-07 | 0.0029364 | 0.0029363 | 0.0029364 | 0.98436 | -0.10977 | 0.98442 | -0.10931 | 1.0876
2 | -0.0034123 | -0.00085453 | 0.0034125 | 0.00085447 | 1.4862e-07 | -5.6675e-08 | 0.0051577 | 0.0051576 | 0.0051577 | 0.98442 | -0.10931 | 0.98447 | -0.109 | 1.9103
3 | 0.015117 | 0.0037894 | -0.01511 | -0.0037868 | 7.6608e-06 | 2.6477e-06 | 0.02285 | 0.02285 | 0.02285 | 0.98447 | -0.109 | 0.98395 | -0.11266 | 8.463
4 | -0.01853 | -0.0046439 | 0.018533 | 0.004645 | 3.1288e-06 | 1.1221e-06 | 0.028008 | 0.028008 | 0.028008 | 0.98447 | -0.109 | 0.98464 | -0.10778 | 10.3732
5 | 0.012462 | 0.0031233 | -0.012457 | -0.0031215 | 5.4283e-06 | 1.7769e-06 | 0.018846 | 0.018846 | 0.018846 | 0.98395 | -0.11266 | 0.98351 | -0.11581 | 6.9802
6 | -0.023464 | -0.0058805 | 0.023476 | 0.0058847 | 1.1411e-05 | 4.2036e-06 | 0.03546 | 0.03546 | 0.03546 | 0.98464 | -0.10778 | 0.98513 | -0.10427 | 13.1332
7 | 0.0049313 | 0.0012355 | -0.0049298 | -0.0012354 | 1.4891e-06 | 2.6354e-08 | 0.0074522 | 0.0074523 | 0.0074523 | 0.98464 | -0.10778 | 0.98433 | -0.10996 | 2.7601
8 | 0.0021293 | 0.00053357 | -0.0021292 | -0.00053364 | 4.0618e-08 | -6.4237e-08 | 0.0032188 | 0.0032188 | 0.0032188 | 0.98433 | -0.10996 | 0.98431 | -0.1101 | 1.1922
9 | -0.028341 | -0.0071041 | 0.028341 | 0.0071041 | 5.5562e-08 | 2.0752e-08 | 0.042809 | 0.042809 | 0.042809 | 0.98513 | -0.10427 | 0.98513 | -0.10425 | 15.855
10 | -0.032397 | -0.0081207 | 0.032432 | 0.0081337 | 3.4673e-05 | 1.304e-05 | 0.048935 | 0.048935 | 0.048935 | 0.98513 | -0.10425 | 0.98622 | -0.096533 | 18.1242
11 | -0.035645 | -0.008939 | 0.035655 | 0.0089429 | 1.0348e-05 | 3.9069e-06 | 0.053783 | 0.053783 | 0.053783 | 0.98622 | -0.096533 | 0.98652 | -0.094439 | 19.9197
12 | 0.0097872 | 0.0024525 | -0.0097868 | -0.0024523 | 4.5198e-07 | 1.3192e-07 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.98351 | -0.11581 | 0.98346 | -0.11614 | 5.4843
13 | -0.039323 | -0.0098622 | 0.039343 | 0.0098696 | 1.972e-05 | 7.4697e-06 | 0.059316 | 0.059316 | 0.059316 | 0.98652 | -0.094439 | 0.98703 | -0.090823 | 21.9688
14 | -0.054319 | -0.013624 | 0.054451 | 0.013674 | 0.00013154 | 5.0188e-05 | 0.081894 | 0.081894 | 0.081894 | 0.98703 | -0.090823 | 0.98949 | -0.0734 | 30.331
15 | 0.014976 | 0.003754 | -0.014971 | -0.0037521 | 5.5595e-06 | 1.915e-06 | 0.022578 | 0.022578 | 0.022578 | 0.98703 | -0.090823 | 0.98665 | -0.093505 | 8.3623
16 | -0.059995 | -0.015063 | 0.060096 | 0.015102 | 0.00010129 | 3.8701e-05 | 0.090231 | 0.09023 | 0.090231 | 0.98949 | -0.0734 | 0.99122 | -0.061269 | 33.4187
17 | 0.0055439 | 0.0013891 | -0.0055426 | -0.001389 | 1.219e-06 | 1.079e-07 | 0.0083368 | 0.008337 | 0.008337 | 0.98949 | -0.0734 | 0.98927 | -0.074989 | 3.0878
18 | 0.012217 | 0.0030619 | -0.012212 | -0.0030603 | 4.9954e-06 | 1.6203e-06 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.98665 | -0.093505 | 0.98623 | -0.096459 | 6.8241
19 | 0.0067021 | 0.0016792 | -0.0067016 | -0.0016792 | 4.7252e-07 | 8.8301e-08 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.98346 | -0.11614 | 0.98339 | -0.11665 | 3.7557
20 | 0.0023057 | 0.00057742 | -0.0023054 | -0.00057779 | 2.8363e-07 | -3.6464e-07 | 0.0034887 | 0.0034889 | 0.0034889 | 0.98339 | -0.11665 | 0.98327 | -0.11754 | 1.2922
21 | -0.062224 | -0.015635 | 0.062381 | 0.015695 | 0.00015664 | 5.9876e-05 | 0.093425 | 0.093425 | 0.093425 | 0.99122 | -0.061269 | 0.99379 | -0.043224 | 34.602
22 | 0.002604 | 0.00065246 | -0.0026039 | -0.00065259 | 1.3277e-07 | -1.27e-07 | 0.0039168 | 0.0039168 | 0.0039168 | 0.98927 | -0.074989 | 0.98922 | -0.075357 | 1.4507
23 | 0.0083152 | 0.0020836 | -0.0083137 | -0.0020833 | 1.4828e-06 | 3.7769e-07 | 0.012546 | 0.012546 | 0.012546 | 0.98623 | -0.096459 | 0.98605 | -0.097748 | 4.6466
24 | -0.064261 | -0.016166 | 0.064405 | 0.016221 | 0.00014358 | 5.4901e-05 | 0.096241 | 0.096241 | 0.096241 | 0.99379 | -0.043224 | 0.99608 | -0.027241 | 35.6447
25 | 0.0055908 | 0.0014008 | -0.0055885 | -0.0014006 | 2.2272e-06 | 2.1725e-07 | 0.0084367 | 0.008437 | 0.008437 | 0.98605 | -0.097748 | 0.98565 | -0.10063 | 3.1248
26 | -0.068785 | -0.017319 | 0.068916 | 0.017369 | 0.00013123 | 5.0212e-05 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0.99608 | -0.027241 | 0.99804 | -0.013614 | 38.068
27 | -0.01176 | -0.0029472 | 0.011765 | 0.0029488 | 4.9142e-06 | 1.5615e-06 | 0.017617 | 0.017617 | 0.017617 | 0.99327 | -0.047142 | 0.9937 | -0.044124 | 6.5248
28 | -0.011765 | -0.0029488 | 0.01177 | 0.0029506 | 5.4959e-06 | 1.746e-06 | 0.017617 | 0.017617 | 0.017617 | 0.9937 | -0.044124 | 0.99418 | -0.040751 | 6.5248
29 | 0.018224 | 0.0045677 | -0.018218 | -0.0045654 | 6.3855e-06 | 2.2777e-06 | 0.027277 | 0.027277 | 0.027277 | 0.99418 | -0.040751 | 0.99382 | -0.043283 | 10.1024
30 | -0.029994 | -0.0075182 | 0.030029 | 0.0075314 | 3.5125e-05 | 1.3147e-05 | 0.044893 | 0.044893 | 0.044893 | 0.99418 | -0.040751 | 0.99538 | -0.032304 | 16.6272
31 | 0.0068721 | 0.0017214 | -0.0068713 | -0.0017213 | 8.4354e-07 | 1.59e-07 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.99382 | -0.043283 | 0.9937 | -0.04417 | 3.8108
32 | 0.011346 | 0.002844 | -0.011337 | -0.0028414 | 8.094e-06 | 2.5311e-06 | 0.016988 | 0.016988 | 0.016988 | 0.99382 | -0.043283 | 0.99309 | -0.048437 | 6.2917
33 | -0.031933 | -0.0080086 | 0.031947 | 0.0080136 | 1.3321e-05 | 5.0018e-06 | 0.04774 | 0.04774 | 0.04774 | 0.99538 | -0.032304 | 0.99581 | -0.029296 | 17.6813
34 | 0.0057851 | 0.001449 | -0.0057838 | -0.0014489 | 1.2567e-06 | 1.3575e-07 | 0.0086626 | 0.0086627 | 0.0086627 | 0.9937 | -0.04417 | 0.99347 | -0.045741 | 3.2084
35 | -0.033719 | -0.0084577 | 0.033723 | 0.0084595 | 4.7291e-06 | 1.78e-06 | 0.050387 | 0.050387 | 0.050387 | 0.99581 | -0.029296 | 0.99596 | -0.028285 | 18.662
36 | -0.04097 | -0.010276 | 0.040984 | 0.010281 | 1.3765e-05 | 5.2175e-06 | 0.061215 | 0.061215 | 0.061215 | 0.99596 | -0.028285 | 0.9963 | -0.025862 | 22.6721
37 | -0.042905 | -0.010762 | 0.042929 | 0.010771 | 2.3384e-05 | 8.8751e-06 | 0.064084 | 0.064084 | 0.064084 | 0.9963 | -0.025862 | 0.99686 | -0.021935 | 23.7349
38 | -0.045246 | -0.011352 | 0.04532 | 0.01138 | 7.34e-05 | 2.7894e-05 | 0.067544 | 0.067544 | 0.067544 | 0.99686 | -0.021935 | 0.99853 | -0.010261 | 25.0162
39 | -0.048192 | -0.0121 | 0.048196 | 0.012102 | 4.2309e-06 | 1.6101e-06 | 0.071824 | 0.071824 | 0.071824 | 0.99853 | -0.010261 | 0.99862 | -0.0096292 | 26.6015
40 | -0.055638 | -0.013967 | 0.055694 | 0.013988 | 5.6092e-05 | 2.1403e-05 | 0.082913 | 0.082912 | 0.082913 | 0.99862 | -0.0096292 | 0.99966 | -0.0023775 | 30.7083
41 | -0.0022208 | -0.00055658 | 0.0022208 | 0.00055652 | 3.3635e-08 | -5.1416e-08 | 0.0033098 | 0.0033097 | 0.0033098 | 0.99842 | -0.011062 | 0.99844 | -0.010953 | 1.2258
42 | -0.005025 | -0.0012593 | 0.0050254 | 0.0012593 | 3.6433e-07 | 3.9685e-09 | 0.007489 | 0.007489 | 0.007489 | 0.99844 | -0.010953 | 0.99851 | -0.010429 | 2.7737
43 | -0.0069737 | -0.0017476 | 0.0069747 | 0.0017478 | 1.0411e-06 | 1.9832e-07 | 0.010392 | 0.010392 | 0.010392 | 0.99851 | -0.010429 | 0.99867 | -0.0093506 | 3.849
44 | -0.010306 | -0.0025827 | 0.010308 | 0.0025833 | 2.0773e-06 | 6.1421e-07 | 0.015356 | 0.015356 | 0.015356 | 0.99867 | -0.0093506 | 0.99887 | -0.0078946 | 5.6873
45 | -0.015327 | -0.0038411 | 0.015328 | 0.0038414 | 7.7441e-07 | 2.6669e-07 | 0.022832 | 0.022832 | 0.022832 | 0.99887 | -0.0078946 | 0.99892 | -0.0075296 | 8.4563
46 | -0.019035 | -0.0047707 | 0.019045 | 0.004774 | 9.2309e-06 | 3.3094e-06 | 0.028355 | 0.028355 | 0.028355 | 0.99892 | -0.0075296 | 0.99942 | -0.0040282 | 10.502
47 | -0.023325 | -0.0058468 | 0.023338 | 0.0058515 | 1.3019e-05 | 4.7803e-06 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.99942 | -0.0040282 | 1 | 0 | 12.8623
48 | 0.17213 | 0.043326 | -0.17208 | -0.043304 | 5.7123e-05 | 2.1897e-05 | 0.2562 | 0.2562 | 0.2562 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.0023775 | 47.4451
49 | 0.11638 | 0.029316 | -0.1162 | -0.029246 | 0.00018258 | 6.9713e-05 | 0.17329 | 0.17329 | 0.17329 | 0.99966 | -0.0023775 | 0.99804 | -0.013614 | 32.091
50 | 0.047285 | 0.011877 | -0.047249 | -0.011864 | 3.5505e-05 | 1.3506e-05 | 0.070508 | 0.070508 | 0.070508 | 0.99804 | -0.013614 | 0.99727 | -0.019018 | 26.114
51 | 0.046039 | 0.01156 | -0.045959 | -0.01153 | 8.0055e-05 | 3.0436e-05 | 0.068702 | 0.068702 | 0.068702 | 0.99727 | -0.019018 | 0.99548 | -0.031553 | 25.4453
52 | 0.044199 | 0.011089 | -0.044162 | -0.011075 | 3.6919e-05 | 1.4024e-05 | 0.066072 | 0.066072 | 0.066072 | 0.99548 | -0.031553 | 0.99462 | -0.03758 | 24.4711
53 | -0.0016864 | -0.00042265 | 0.0016865 | 0.00042236 | 9.9687e-08 | -2.8613e-07 | 0.0025255 | 0.0025253 | 0.0025255 | 0.99363 | -0.044584 | 0.99369 | -0.044156 | 0.93535
54 | -0.0029323 | -0.00073459 | 0.0029323 | 0.00073457 | 2.3648e-08 | -1.6368e-08 | 0.0043909 | 0.0043909 | 0.0043909 | 0.99369 | -0.044156 | 0.9937 | -0.044098 | 1.6263
55 | -0.004972 | -0.0012458 | 0.0049726 | 0.0012458 | 5.9695e-07 | 5.9926e-09 | 0.0074452 | 0.0074451 | 0.0074452 | 0.9937 | -0.044098 | 0.99382 | -0.04323 | 2.7575
56 | -0.0072651 | -0.0018203 | 0.007267 | 0.0018207 | 1.9153e-06 | 4.0043e-07 | 0.010878 | 0.010878 | 0.010878 | 0.99382 | -0.04323 | 0.99409 | -0.041325 | 4.0288
57 | -0.007267 | -0.0018207 | 0.0072694 | 0.0018212 | 2.3092e-06 | 4.8253e-07 | 0.010878 | 0.010877 | 0.010878 | 0.99409 | -0.041325 | 0.99441 | -0.039029 | 4.0287
58 | 0.0054415 | 0.0013634 | -0.0054409 | -0.0013633 | 6.243e-07 | 4.4207e-08 | 0.0081407 | 0.0081408 | 0.0081408 | 0.99462 | -0.03758 | 0.9945 | -0.038409 | 3.0151
59 | 0.038721 | 0.0097114 | -0.038713 | -0.0097085 | 7.7777e-06 | 2.9432e-06 | 0.057931 | 0.057931 | 0.057931 | 0.99462 | -0.03758 | 0.99441 | -0.039029 | 21.4561
60 | 0.002 | 0.00050093 | -0.0019998 | -0.0005012 | 1.3787e-07 | -2.6712e-07 | 0.0029923 | 0.0029924 | 0.0029924 | 0.9945 | -0.038409 | 0.99443 | -0.038907 | 1.1083
61 | 0.031444 | 0.0078873 | -0.031394 | -0.0078686 | 4.9762e-05 | 1.8673e-05 | 0.047054 | 0.047054 | 0.047054 | 0.99441 | -0.039029 | 0.99279 | -0.050459 | 17.4274
62 | 0.01544 | 0.0038703 | -0.015435 | -0.0038684 | 5.4376e-06 | 1.8811e-06 | 0.023143 | 0.023143 | 0.023143 | 0.99279 | -0.050459 | 0.99243 | -0.053003 | 8.5714
63 | 0.0050229 | 0.0012583 | -0.005022 | -0.0012583 | 9.6508e-07 | 1.7586e-08 | 0.007524 | 0.0075241 | 0.0075241 | 0.99336 | -0.04657 | 0.99316 | -0.047959 | 2.7867
64 | -0.0057831 | -0.0014488 | 0.0057838 | 0.0014489 | 6.6284e-07 | 7.167e-08 | 0.0086628 | 0.0086627 | 0.0086628 | 0.99336 | -0.04657 | 0.99347 | -0.045741 | 3.2084
65 | 0.005022 | 0.0012583 | -0.0050205 | -0.0012583 | 1.4079e-06 | 2.5927e-08 | 0.0075241 | 0.0075243 | 0.0075243 | 0.99316 | -0.047959 | 0.99287 | -0.049985 | 2.7868

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19845 | 0.049724

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019424 | 0.00048681
1 | 0.0014696 | 0.00036832
2 | 0.0026475 | 0.00066353
3 | 0.0028005 | 0.00070187
4 | 0.0021292 | 0.00053364
5 | 0.0048653 | 0.0012194
6 | 0.0040561 | 0.0010166
7 | 0.0032132 | 0.00080531
8 | 0.0026695 | 0.00066903
9 | 0.0036679 | 0.00091926
10 | 0.0027539 | 0.00069019
11 | 0.0030847 | 0.00077309
12 | 0.0043959 | 0.0011017
13 | 0.0023054 | 0.00057779
14 | 0.0021283 | 0.00053341
15 | 0.0029386 | 0.00073649
16 | 0.0038967 | 0.00097661
17 | 0.0018803 | 0.00047124
18 | 0.0026039 | 0.00065259
19 | 0.0027229 | 0.00068242
20 | 0.0043799 | 0.0010977
21 | 0.01176 | 0.0029472
22 | 0.0019041 | 0.00047721
23 | 0.0010862 | 0.00027223
24 | 0.011337 | 0.0028414
25 | 0.001772 | 0.00044409
26 | 0.0072469 | 0.0018163
27 | 0.0019212 | 0.0004815
28 | 0.0023178 | 0.0005809
29 | 0.0028722 | 0.00071985
30 | 0.0074416 | 0.001865
31 | 0.0055885 | 0.0014006
32 | 0.0022208 | 0.00055658
33 | 0.0028043 | 0.00070281
34 | 0.0019483 | 0.00048829
35 | 0.0033311 | 0.00083486
36 | 0.0050188 | 0.0012578
37 | 0.0037079 | 0.00092928
38 | 0.0042804 | 0.0010728
39 | 0.0021814 | 0.0005467
40 | 0.0012101 | 0.00030328
41 | 0.0017597 | 0.00044102
42 | 0.0016864 | 0.00042265
43 | 0.0012458 | 0.00031223
44 | 0.0020396 | 0.00051118
45 | 0.0022926 | 0.00057457
46 | 0.0034409 | 0.00086238
47 | 0.0019998 | 0.0005012
48 | 0.015953 | 0.0039983
49 | 0.015435 | 0.0038684
50 | 0.00076022 | 0.00019053
51 | 0.0050205 | 0.0012583

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1