## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2011-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2011-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2011-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2011-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2011-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2011-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2011-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2011-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2011-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2011-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2011-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2011-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2011-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2011-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2011-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2011-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2011-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2011-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2011-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2011-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2011-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2011-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2011-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2011-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2011-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2011-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2011-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2011-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2011-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2011-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2011-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2011-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2011-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2011-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2011-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2011-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2011-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2011-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2011-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2011-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2011-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2011-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2011-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2011-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2011-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2011-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2011-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2011-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2011-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2011-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2011-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2011-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2011-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2011-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2011-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2011-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2011-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2011-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2011-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2011-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2011-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2011-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2011-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2011-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2011-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_477_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2011-8_0_3_load_0 | 0 | 0.00108 | 0.00027066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2011-8_0_3_load_2 | 2 | 0.0039993 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2011-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0017256 | 0.00043247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2011-8_0_3_load_8 | 5 | 0.0017087 | 0.00042823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2011-8_0_3_load_5 | 7 | 0.00065557 | 0.0001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2011-8_0_3_load_9 | 9 | 0.00067223 | 0.00016848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2011-8_0_3_load_17 | 11 | 0.0064186 | 0.0016086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2011-8_0_3_load_35 | 13 | 0.0010029 | 0.00025135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2011-8_0_3_load_16 | 14 | 0.0045866 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2011-8_0_3_load_10 | 15 | 0.0038771 | 0.00097169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2011-8_0_3_load_11 | 16 | 0.0026082 | 0.00065368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2011-8_0_3_load_13 | 18 | 0.0024566 | 0.00061569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2011-8_0_3_load_14 | 19 | 0.00084616 | 0.00021207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2011-8_0_3_load_15 | 20 | 0.0004922 | 0.00012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2011-8_0_3_load_32 | 21 | 0.0086999 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2011-8_0_3_load_21 | 22 | 0.0017198 | 0.00043101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2011-8_0_3_load_19 | 24 | 0.0011628 | 0.00029142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2011-8_0_3_load_20 | 25 | 0.0010002 | 0.00025066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2011-8_0_3_load_22 | 26 | 0.00053416 | 0.00013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2011-8_0_3_load_24 | 27 | 0.0014173 | 0.00035522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2011-8_0_3_load_25 | 28 | 0.00067515 | 0.00016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2011-8_0_3_load_33 | 29 | 0.010697 | 0.0026809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2011-8_0_3_load_26 | 30 | 0.00048149 | 0.00012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2011-8_0_3_load_29 | 31 | 0.0014475 | 0.00036277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2011-8_0_3_load_27 | 32 | 0.0025165 | 0.00063069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2011-8_0_3_load_28 | 33 | 0.00064831 | 0.00016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2011-8_0_3_load_30 | 34 | 0.0010795 | 0.00027056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2011-8_0_3_load_31 | 35 | 0.00052461 | 0.00013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2011-8_0_3_load_62 | 36 | 0.0017134 | 0.00042941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2011-8_0_3_load_34 | 37 | 0.0069166 | 0.0017335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2011-8_0_3_load_37 | 38 | 0.0020844 | 0.0005224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2011-8_0_3_load_38 | 39 | 0.0014787 | 0.00037059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2011-8_0_3_load_49 | 40 | 0.0005454 | 0.00013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2011-8_0_3_load_50 | 41 | 0.0029207 | 0.000732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2011-8_0_3_load_48 | 42 | 0.00031239 | 7.8293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2011-8_0_3_load_51 | 43 | 0.0010672 | 0.00026747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2011-8_0_3_load_39 | 44 | 0.022396 | 0.0056129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2011-8_0_3_load_40 | 45 | 0.002172 | 0.00054436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2011-8_0_3_load_42 | 47 | 0.0013027 | 0.00032648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2011-8_0_3_load_43 | 48 | 0.0018757 | 0.0004701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2011-8_0_3_load_46 | 49 | 0.0006821 | 0.00017095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2011-8_0_3_load_44 | 50 | 0.0020052 | 0.00050256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2011-8_0_3_load_47 | 51 | 0.0024326 | 0.00060967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2011-8_0_3_load_45 | 52 | 0.0020083 | 0.00050332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2011-8_0_3_load_52 | 53 | 0.002026 | 0.00050776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2011-8_0_3_load_54 | 56 | 0.0020206 | 0.0005064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2011-8_0_3_load_56 | 57 | 0.00075526 | 0.00018929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2011-8_0_3_load_63 | 58 | 0.0015098 | 0.00037838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2011-8_0_3_load_57 | 59 | 0.0052146 | 0.0013069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2011-8_0_3_load_58 | 61 | 0.0011772 | 0.00029504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2011-8_0_3_load_60 | 63 | 0.00078852 | 0.00019762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2011-8_0_3_load_61 | 64 | 0.0056259 | 0.00141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2011-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.04811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2011-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.037667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2011-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.066863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2011-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.031402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2011-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0015008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2011-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0086437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2011-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.028549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2011-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.006123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2011-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0056101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2011-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.042155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2011-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.025335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2011-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.038614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2011-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.029529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2011-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.0038086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2011-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.021565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2011-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 22 | 0.0066786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2011-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 23 | 0.0073383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2011-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.022957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2011-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.019797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2011-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.021488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2011-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0083915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2011-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.023036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2011-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.023887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2011-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.0050757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2011-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.028369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2011-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 38 | 0.029426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2011-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 39 | 0.023442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2011-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0055798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2011-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0081591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2011-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0056544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2011-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0023793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2011-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.014375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2011-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.011399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2011-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0065522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2011-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0052856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2011-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.019872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2011-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.014511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2011-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.045311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2011-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.17077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2011-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.010851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2011-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.029649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2011-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0044736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2011-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.053525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2011-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.012966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2011-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 53 | 0.035524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2011-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 54 | 0.045344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2011-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0028886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2011-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.01449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2011-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.018748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2011-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0050178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2011-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.028309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2011-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.036402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2011-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.06804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2011-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0029084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2011-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.090228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2011-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.043133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2011-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.03238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2011-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.15687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2011-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.003748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2011-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.087306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2011-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.23541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2011-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.033837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2011-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.02382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2011-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0070204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2011-8_0_3_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 39 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2558335.6691 | 1185081.549 | 2558338.8297 | 1185088.2639 | 2558366.4156 | 1185110.7172 | 2558371.3404 | 1185112.1169
1 | 2558335.6691 | 1185081.549 | 2558325.4203 | 1185117.7956
2 | 2558335.6691 | 1185081.549 | 2558342.0019 | 1185078.0252 | 2558347.4953 | 1185072.306 | 2558376.1395 | 1185037.4432 | 2558379.9696 | 1185032.1114
3 | 2558396.2094 | 1185005.3306 | 2558388.4678 | 1185020.2814 | 2558379.9696 | 1185032.1114
4 | 2558396.2094 | 1185005.3306 | 2558397.5261 | 1185006.0507
5 | 2558405.1096 | 1185010.1985 | 2558397.5261 | 1185006.0507
6 | 2558435.3235 | 1185026.1141 | 2558425.9734 | 1185021.61 | 2558410.0315 | 1185012.8906
7 | 2558440.8524 | 1185028.7771 | 2558435.3235 | 1185026.1141
8 | 2558410.0315 | 1185012.8906 | 2558405.1096 | 1185010.1985
9 | 2558440.8524 | 1185028.7771 | 2558478.979 | 1185046.9885
10 | 2558440.8524 | 1185028.7771 | 2558448.128 | 1185013.7406 | 2558451.0098 | 1185005.605
11 | 2558478.979 | 1185046.9885 | 2558486.5669 | 1185034.0511 | 2558507.8184 | 1185023.609
12 | 2558478.979 | 1185046.9885 | 2558505.5255 | 1185059.9201
13 | 2558451.0098 | 1185005.605 | 2558451.3711 | 1185001.8136
14 | 2558507.8184 | 1185023.609 | 2558513.0259 | 1185028.3531 | 2558526.3945 | 1185034.0205
15 | 2558507.8184 | 1185023.609 | 2558511.3011 | 1185017.9103
16 | 2558512.1226 | 1185063.1337 | 2558505.5255 | 1185059.9201
17 | 2558446.9123 | 1184979.6308 | 2558447.2239 | 1184980.3177 | 2558451.9131 | 1184996.127 | 2558451.3711 | 1185001.8136
18 | 2558401.9286 | 1184974.8007 | 2558403.9434 | 1184976.1165 | 2558407.6352 | 1184976.9135 | 2558410.8051 | 1184976.1799 | 2558419.455 | 1184970.4781
19 | 2558437.3956 | 1184958.6521 | 2558419.455 | 1184970.4781
20 | 2558437.3956 | 1184958.6521 | 2558433.5585 | 1184951.1893
21 | 2558437.3956 | 1184958.6521 | 2558446.9123 | 1184979.6308
22 | 2558433.5585 | 1184951.1893 | 2558426.2777 | 1184937.0289 | 2558421.3459 | 1184930.7751
23 | 2558526.3945 | 1185034.0205 | 2558531.0677 | 1185036.0016
24 | 2558519.1998 | 1184990.7858 | 2558512.8744 | 1185015.3361 | 2558511.3011 | 1185017.9103
25 | 2558512.1226 | 1185063.1337 | 2558504.9748 | 1185091.6782
26 | 2558512.1226 | 1185063.1337 | 2558533.2401 | 1185073.3116
27 | 2558519.1998 | 1184990.7858 | 2558520.5919 | 1184985.3825
28 | 2558522.7842 | 1184977.5238 | 2558521.0122 | 1184983.7514 | 2558520.5919 | 1184985.3825
29 | 2558524.3316 | 1184972.0854 | 2558522.7842 | 1184977.5238
30 | 2558524.3316 | 1184972.0854 | 2558524.9828 | 1184969.7969
31 | 2558524.9828 | 1184969.7969 | 2558528.917 | 1184955.9705
32 | 2558541.5622 | 1185040.4505 | 2558531.0677 | 1185036.0016
33 | 2558529.7728 | 1184949.4744 | 2558528.917 | 1184955.9705 | 2558528.917 | 1184955.9705
34 | 2558530.4633 | 1184944.2341 | 2558529.7728 | 1184949.4744
35 | 2558530.4633 | 1184944.2341 | 2558533.059 | 1184924.5326
36 | 2558533.059 | 1184924.5326 | 2558534.9545 | 1184910.1455
37 | 2558534.9545 | 1184910.1455 | 2558537.9507 | 1184887.4041 | 2558542.4659 | 1184869.3631 | 2558544.2182 | 1184866.0184
38 | 2558544.2182 | 1184866.0184 | 2558714.4404 | 1184879.6653
39 | 2558502.3391 | 1185102.2039 | 2558504.9748 | 1185091.6782
40 | 2558559.9485 | 1185086.1841 | 2558533.2401 | 1185073.3116
41 | 2558502.3391 | 1185102.2039 | 2558501.2524 | 1185106.5435
42 | 2558559.9485 | 1185086.1841 | 2558608.1652 | 1185109.4228
43 | 2558498.1029 | 1185119.1209 | 2558501.2524 | 1185106.5435
44 | 2558608.1652 | 1185109.4228 | 2558640.1659 | 1185124.8459
45 | 2558608.1652 | 1185109.4228 | 2558598.6644 | 1185153.7603
46 | 2558503.0486 | 1185176.3467 | 2558505.1936 | 1185178.2814
47 | 2558500.1033 | 1185162.1595 | 2558503.0486 | 1185176.3467
48 | 2558505.1936 | 1185178.2814 | 2558519.1157 | 1185190.8379
49 | 2558500.1033 | 1185162.1595 | 2558498.9132 | 1185157.2849
50 | 2558519.1157 | 1185190.8379 | 2558540.1374 | 1185209.7975
51 | 2558498.9132 | 1185157.2849 | 2558493.7954 | 1185136.3227 | 2558497.3964 | 1185121.9422
52 | 2558540.1374 | 1185209.7975 | 2558590.663 | 1185255.3672
53 | 2558497.3964 | 1185121.9422 | 2558498.1029 | 1185119.1209
54 | 2558721.5389 | 1185163.8268 | 2558649.285 | 1185129.241 | 2558640.1659 | 1185124.8459
55 | 2558640.1659 | 1185124.8459 | 2558655.3224 | 1185165.228
56 | 2558598.6644 | 1185153.7603 | 2558609.8127 | 1185173.3047 | 2558608.5084 | 1185183.0981
57 | 2558721.5389 | 1185163.8268 | 2558867.147 | 1185222.2047
58 | 2558608.0136 | 1185186.8133 | 2558608.5084 | 1185183.0981
59 | 2558951.1367 | 1185246.0341 | 2558913.6544 | 1185235.6639 | 2558867.147 | 1185222.2047
60 | 2558833.1877 | 1185042.3023 | 2558951.1367 | 1185246.0341
61 | 2558805.5751 | 1185029.052 | 2558799.2722 | 1185033.6424 | 2558786.2094 | 1185056.1683
62 | 2558805.5751 | 1185029.052 | 2558817.3386 | 1185032.7285 | 2558827.1785 | 1185038.6724
63 | 2558833.1877 | 1185042.3023 | 2558827.1785 | 1185038.6724

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558371.3404 | 1185112.1169
1 | 2558335.6691 | 1185081.549
2 | 2558325.4203 | 1185117.7956
3 | 2558379.9696 | 1185032.1114
4 | 2558396.2094 | 1185005.3306
5 | 2558397.5261 | 1185006.0507
6 | 2558435.3235 | 1185026.1141
7 | 2558410.0315 | 1185012.8906
8 | 2558440.8524 | 1185028.7771
9 | 2558405.1096 | 1185010.1985
10 | 2558478.979 | 1185046.9885
11 | 2558451.0098 | 1185005.605
12 | 2558507.8184 | 1185023.609
13 | 2558505.5255 | 1185059.9201
14 | 2558451.3711 | 1185001.8136
15 | 2558401.9286 | 1184974.8007
16 | 2558419.455 | 1184970.4781
17 | 2558437.3956 | 1184958.6521
18 | 2558433.5585 | 1184951.1893
19 | 2558446.9123 | 1184979.6308
20 | 2558421.3459 | 1184930.7751
21 | 2558526.3945 | 1185034.0205
22 | 2558511.3011 | 1185017.9103
23 | 2558512.1226 | 1185063.1337
24 | 2558519.1998 | 1184990.7858
25 | 2558520.5919 | 1184985.3825
26 | 2558522.7842 | 1184977.5238
27 | 2558524.3316 | 1184972.0854
28 | 2558524.9828 | 1184969.7969
29 | 2558531.0677 | 1185036.0016
30 | 2558528.917 | 1184955.9705
31 | 2558529.7728 | 1184949.4744
32 | 2558530.4633 | 1184944.2341
33 | 2558533.059 | 1184924.5326
34 | 2558534.9545 | 1184910.1455
35 | 2558544.2182 | 1184866.0184
36 | 2558714.4404 | 1184879.6653
37 | 2558541.5622 | 1185040.4505
38 | 2558504.9748 | 1185091.6782
39 | 2558533.2401 | 1185073.3116
40 | 2558502.3391 | 1185102.2039
41 | 2558559.9485 | 1185086.1841
42 | 2558501.2524 | 1185106.5435
43 | 2558608.1652 | 1185109.4228
44 | 2558503.0486 | 1185176.3467
45 | 2558505.1936 | 1185178.2814
46 | 2558500.1033 | 1185162.1595
47 | 2558519.1157 | 1185190.8379
48 | 2558498.9132 | 1185157.2849
49 | 2558540.1374 | 1185209.7975
50 | 2558497.3964 | 1185121.9422
51 | 2558590.663 | 1185255.3672
52 | 2558498.1029 | 1185119.1209
53 | 2558640.1659 | 1185124.8459
54 | 2558598.6644 | 1185153.7603
55 | 2558721.5389 | 1185163.8268
56 | 2558655.3224 | 1185165.228
57 | 2558608.5084 | 1185183.0981
58 | 2558867.147 | 1185222.2047
59 | 2558608.0136 | 1185186.8133
60 | 2558951.1367 | 1185246.0341
61 | 2558786.2094 | 1185056.1683
62 | 2558805.5751 | 1185029.052
63 | 2558827.1785 | 1185038.6724
64 | 2558833.1877 | 1185042.3023
65 | 2558512.1226 | 1185063.1337

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99084 | -0.064269 | 0.00108 | 0.00027066
1 | 0.99091 | -0.063739 | 0 | 0
2 | 0.9907 | -0.065272 | 0.0039993 | 0.0010023
3 | 0.9914 | -0.060281 | 0.0017256 | 0.00043247
4 | 0.99171 | -0.058107 | 0 | 0
5 | 0.99172 | -0.058003 | 0.0017087 | 0.00042823
6 | 0.99231 | -0.053876 | 0 | 0
7 | 0.9919 | -0.056731 | 0.00065557 | 0.0001643
8 | 0.99239 | -0.053264 | 0 | 0
9 | 0.99183 | -0.057255 | 0.00067223 | 0.00016848
10 | 0.99428 | -0.039976 | 0 | 0
11 | 0.99162 | -0.058737 | 0.0064186 | 0.0016086
12 | 0.99199 | -0.056102 | 0 | 0
13 | 0.99735 | -0.018447 | 0.0010029 | 0.00025135
14 | 0.99154 | -0.059312 | 0.0045866 | 0.0011495
15 | 0.99057 | -0.066119 | 0.0038771 | 0.00097169
16 | 0.99068 | -0.065339 | 0.0026082 | 0.00065368
17 | 0.99088 | -0.063921 | 0 | 0
18 | 0.99085 | -0.064173 | 0.0024566 | 0.00061569
19 | 0.9912 | -0.061711 | 0.00084616 | 0.00021207
20 | 0.99083 | -0.064293 | 0.0004922 | 0.00012336
21 | 0.99117 | -0.061862 | 0.0086999 | 0.0021804
22 | 0.99185 | -0.057114 | 0.0017198 | 0.00043101
23 | 0.99813 | -0.013043 | 0 | 0
24 | 0.99131 | -0.060924 | 0.0011628 | 0.00029142
25 | 0.99121 | -0.061608 | 0.0010002 | 0.00025066
26 | 0.99108 | -0.062526 | 0.00053416 | 0.00013387
27 | 0.991 | -0.063131 | 0.0014173 | 0.00035522
28 | 0.99097 | -0.063351 | 0.00067515 | 0.00016921
29 | 0.99105 | -0.06277 | 0.010697 | 0.0026809
30 | 0.99079 | -0.064584 | 0.00048149 | 0.00012067
31 | 0.99072 | -0.065114 | 0.0014475 | 0.00036277
32 | 0.99067 | -0.065464 | 0.0025165 | 0.00063069
33 | 0.99055 | -0.06627 | 0.00064831 | 0.00016248
34 | 0.99048 | -0.066763 | 0.0010795 | 0.00027056
35 | 0.99034 | -0.067803 | 0.00052461 | 0.00013148
36 | 0.98992 | -0.070796 | 0.0017134 | 0.00042941
37 | 0.99093 | -0.063572 | 0.0069166 | 0.0017335
38 | 0.99653 | -0.024215 | 0.0020844 | 0.0005224
39 | 1 | 0 | -0.1361 | -0.034018
40 | 0.99597 | -0.028116 | 0.0005454 | 0.00013669
41 | 0.99902 | -0.0068685 | 0.0029207 | 0.000732
42 | 0.99575 | -0.029701 | 0.00031239 | 7.8293e-05
43 | 0.99747 | -0.017732 | 0.0010672 | 0.00026747
44 | 0.99254 | -0.052297 | 0.022396 | 0.0056129
45 | 0.99251 | -0.05249 | 0.002172 | 0.00054436
46 | 0.99314 | -0.048043 | 0 | 0
47 | 0.99239 | -0.053332 | 0.0013027 | 0.00032648
48 | 0.99335 | -0.046571 | 0.0018757 | 0.0004701
49 | 0.99226 | -0.054227 | 0.0006821 | 0.00017095
50 | 0.99496 | -0.035221 | 0.0020052 | 0.00050256
51 | 0.99202 | -0.055908 | 0.0024326 | 0.00060967
52 | 0.9951 | -0.034257 | 0.0020083 | 0.00050332
53 | 0.9968 | -0.022444 | 0.002026 | 0.00050776
54 | 0.99708 | -0.020451 | 0 | 0
55 | 0.99562 | -0.030754 | 0 | 0
56 | 0.99667 | -0.02332 | 0.0020206 | 0.0005064
57 | 0.99681 | -0.022392 | 0.00075526 | 0.00018929
58 | 0.99356 | -0.04523 | 0.0015098 | 0.00037838
59 | 0.99678 | -0.022589 | 0.0052146 | 0.0013069
60 | 0.99261 | -0.051967 | 0 | 0
61 | 0.98992 | -0.070992 | 0.0011772 | 0.00029504
62 | 0.98998 | -0.070586 | 0 | 0
63 | 0.99002 | -0.070299 | 0.00078852 | 0.00019762
64 | 0.99004 | -0.070158 | 0.0056259 | 0.00141
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00108 | -0.00027066 | 0.00108 | 0.00027007 | 7.8956e-08 | -5.8934e-07 | 0.0016219 | 0.0016216 | 0.0016219 | 0.99084 | -0.064269 | 0.99091 | -0.063739 | 0.60069
1 | 0.0040002 | 0.0010022 | -0.0039993 | -0.0010023 | 8.481e-07 | -1.5893e-07 | 0.0060068 | 0.006007 | 0.006007 | 0.99091 | -0.063739 | 0.9907 | -0.065272 | 2.2248
2 | -0.0050802 | -0.0012722 | 0.0050827 | 0.0012723 | 2.4279e-06 | 7.2047e-08 | 0.0076284 | 0.0076281 | 0.0076284 | 0.99091 | -0.063739 | 0.9914 | -0.060281 | 2.8254
3 | -0.0068082 | -0.0017048 | 0.0068103 | 0.0017052 | 2.0459e-06 | 3.8183e-07 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.9914 | -0.060281 | 0.99171 | -0.058107 | 3.7845
4 | -0.0068103 | -0.0017052 | 0.0068104 | 0.0017052 | 9.7775e-08 | 1.8241e-08 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.99171 | -0.058107 | 0.99172 | -0.058003 | 3.7844
5 | -0.008519 | -0.0021334 | 0.0085199 | 0.0021336 | 8.8116e-07 | 2.2737e-07 | 0.012782 | 0.012782 | 0.012782 | 0.99172 | -0.058003 | 0.99183 | -0.057255 | 4.7339
6 | 0.0098522 | 0.0024677 | -0.0098483 | -0.0024666 | 3.8881e-06 | 1.1268e-06 | 0.014773 | 0.014774 | 0.014774 | 0.99231 | -0.053876 | 0.9919 | -0.056731 | 5.4717
7 | -0.0098522 | -0.0024677 | 0.0098531 | 0.002468 | 8.3389e-07 | 2.4162e-07 | 0.014773 | 0.014773 | 0.014773 | 0.99231 | -0.053876 | 0.99239 | -0.053264 | 5.4716
8 | 0.0091928 | 0.0023023 | -0.0091921 | -0.0023021 | 6.6572e-07 | 1.8364e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.9919 | -0.056731 | 0.99183 | -0.057255 | 5.1075
9 | -0.031164 | -0.0078105 | 0.031221 | 0.007832 | 5.7436e-05 | 2.1545e-05 | 0.046728 | 0.046728 | 0.046728 | 0.99239 | -0.053264 | 0.99428 | -0.039976 | 17.3066
10 | 0.021311 | 0.0053425 | -0.021295 | -0.0053366 | 1.6143e-05 | 5.8816e-06 | 0.031954 | 0.031955 | 0.031955 | 0.99239 | -0.053264 | 0.99162 | -0.058737 | 11.835
11 | 0.041367 | 0.01038 | -0.041275 | -0.010345 | 9.2364e-05 | 3.5025e-05 | 0.061914 | 0.061914 | 0.061914 | 0.99428 | -0.039976 | 0.99199 | -0.056102 | 22.931
12 | -0.072589 | -0.018212 | 0.072806 | 0.018295 | 0.00021748 | 8.3262e-05 | 0.10864 | 0.10864 | 0.10864 | 0.99428 | -0.039976 | 0.99735 | -0.018447 | 40.2375
13 | 0.014876 | 0.003728 | -0.014875 | -0.0037276 | 1.1843e-06 | 4.0637e-07 | 0.022323 | 0.022323 | 0.022323 | 0.99162 | -0.058737 | 0.99154 | -0.059312 | 8.2678
14 | 0.026337 | 0.0066035 | -0.026316 | -0.0065957 | 2.1004e-05 | 7.8003e-06 | 0.039508 | 0.039508 | 0.039508 | 0.99199 | -0.056102 | 0.99117 | -0.061862 | 14.6326
15 | 0.014937 | 0.0037416 | -0.014935 | -0.0037409 | 2.0922e-06 | 7.1847e-07 | 0.022406 | 0.022406 | 0.022406 | 0.99199 | -0.056102 | 0.99185 | -0.057114 | 8.2985
16 | -0.073809 | -0.018547 | 0.073865 | 0.018568 | 5.5545e-05 | 2.1268e-05 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.99735 | -0.018447 | 0.99813 | -0.013043 | 40.7917
17 | 0.010288 | 0.0025781 | -0.010285 | -0.002577 | 3.4149e-06 | 1.0174e-06 | 0.01544 | 0.01544 | 0.01544 | 0.99154 | -0.059312 | 0.9912 | -0.061711 | 5.7185
18 | -0.0038771 | -0.00097169 | 0.0038775 | 0.00097159 | 4.1901e-07 | -9.3719e-08 | 0.0058241 | 0.005824 | 0.0058241 | 0.99057 | -0.066119 | 0.99068 | -0.065339 | 2.1571
19 | -0.0064857 | -0.0016253 | 0.006487 | 0.0016255 | 1.2724e-06 | 2.1266e-07 | 0.0097415 | 0.0097415 | 0.0097415 | 0.99068 | -0.065339 | 0.99088 | -0.063921 | 3.608
20 | 0.0029489 | 0.00073867 | -0.0029488 | -0.00073874 | 1.0268e-07 | -6.8595e-08 | 0.0044283 | 0.0044283 | 0.0044283 | 0.99088 | -0.063921 | 0.99085 | -0.064173 | 1.6401
21 | -0.0094359 | -0.0023642 | 0.0094388 | 0.002365 | 2.8861e-06 | 8.1322e-07 | 0.01417 | 0.01417 | 0.01417 | 0.99088 | -0.063921 | 0.9912 | -0.061711 | 5.248
22 | 0.00049221 | 0.00012305 | -0.0004922 | -0.00012336 | 8.1428e-09 | -3.0453e-07 | 0.00073907 | 0.00073917 | 0.00073917 | 0.99085 | -0.064173 | 0.99083 | -0.064293 | 0.27377
23 | 0.017617 | 0.0044153 | -0.017614 | -0.0044145 | 2.2154e-06 | 7.8665e-07 | 0.026447 | 0.026447 | 0.026447 | 0.99117 | -0.061862 | 0.99105 | -0.06277 | 9.7953
24 | 0.013216 | 0.0033099 | -0.013209 | -0.0033076 | 6.9581e-06 | 2.3103e-06 | 0.019826 | 0.019826 | 0.019826 | 0.99185 | -0.057114 | 0.99131 | -0.060924 | 7.3429
25 | 0.038002 | 0.0095462 | -0.037944 | -0.0095239 | 5.8952e-05 | 2.229e-05 | 0.056662 | 0.056662 | 0.056662 | 0.99813 | -0.013043 | 0.99653 | -0.024215 | 20.986
26 | -0.11187 | -0.028114 | 0.11207 | 0.028192 | 0.00020349 | 7.7651e-05 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1668 | 0.99813 | -0.013043 | 1 | 0 | 30.8888
27 | 0.012046 | 0.0030162 | -0.012045 | -0.0030158 | 1.1382e-06 | 3.6585e-07 | 0.018081 | 0.018081 | 0.018081 | 0.99131 | -0.060924 | 0.99121 | -0.061608 | 6.6965
28 | 0.011045 | 0.0027651 | -0.011043 | -0.0027647 | 1.3994e-06 | 4.3308e-07 | 0.016579 | 0.016579 | 0.016579 | 0.99121 | -0.061608 | 0.99108 | -0.062526 | 6.1404
29 | 0.010509 | 0.0026308 | -0.010508 | -0.0026306 | 8.7826e-07 | 2.6494e-07 | 0.015777 | 0.015777 | 0.015777 | 0.99108 | -0.062526 | 0.991 | -0.063131 | 5.8434
30 | 0.0090907 | 0.0022753 | -0.0090905 | -0.0022753 | 2.7659e-07 | 7.5727e-08 | 0.013649 | 0.013649 | 0.013649 | 0.991 | -0.063131 | 0.99097 | -0.063351 | 5.0552
31 | 0.0084153 | 0.0021061 | -0.0084139 | -0.0021057 | 1.4321e-06 | 3.6563e-07 | 0.012635 | 0.012635 | 0.012635 | 0.99097 | -0.063351 | 0.99079 | -0.064584 | 4.6797
32 | 0.0069174 | 0.0017336 | -0.0069166 | -0.0017335 | 7.6726e-07 | 1.4824e-07 | 0.010386 | 0.010386 | 0.010386 | 0.99105 | -0.06277 | 0.99093 | -0.063572 | 3.8467
33 | 0.0079324 | 0.001985 | -0.0079318 | -0.0019849 | 5.8016e-07 | 1.3876e-07 | 0.011912 | 0.011912 | 0.011912 | 0.99079 | -0.064584 | 0.99072 | -0.065114 | 4.4119
34 | 0.0064843 | 0.0016221 | -0.006484 | -0.001622 | 3.1278e-07 | 5.2239e-08 | 0.0097381 | 0.0097381 | 0.0097381 | 0.99072 | -0.065114 | 0.99067 | -0.065464 | 3.6067
35 | 0.0039675 | 0.00099136 | -0.0039671 | -0.00099145 | 4.4022e-07 | -8.6514e-08 | 0.0059583 | 0.0059584 | 0.0059584 | 0.99067 | -0.065464 | 0.99055 | -0.06627 | 2.2068
36 | 0.0033188 | 0.00082896 | -0.0033185 | -0.00082906 | 2.2498e-07 | -1.0026e-07 | 0.0049845 | 0.0049846 | 0.0049846 | 0.99055 | -0.06627 | 0.99048 | -0.066763 | 1.8461
37 | 0.002239 | 0.0005585 | -0.0022387 | -0.00055896 | 3.1975e-07 | -4.6013e-07 | 0.0033627 | 0.0033629 | 0.0033629 | 0.99048 | -0.066763 | 0.99034 | -0.067803 | 1.2455
38 | 0.0017141 | 0.00042748 | -0.0017134 | -0.00042941 | 7.0661e-07 | -1.9246e-06 | 0.0025747 | 0.0025755 | 0.0025755 | 0.99034 | -0.067803 | 0.98992 | -0.070796 | 0.95388
39 | 0.035859 | 0.0090015 | -0.03584 | -0.0089942 | 1.9416e-05 | 7.3264e-06 | 0.05355 | 0.05355 | 0.05355 | 0.99653 | -0.024215 | 0.99597 | -0.028116 | 19.8333
40 | 0.023226 | 0.0058258 | -0.023204 | -0.0058177 | 2.2101e-05 | 8.1117e-06 | 0.034563 | 0.034563 | 0.034563 | 1 | 0 | 0.99902 | -0.0068685 | 12.8011
41 | 0.035294 | 0.0088575 | -0.035287 | -0.0088546 | 7.7631e-06 | 2.9276e-06 | 0.052735 | 0.052735 | 0.052735 | 0.99597 | -0.028116 | 0.99575 | -0.029701 | 19.5315
42 | 0.020283 | 0.0050857 | -0.020253 | -0.0050747 | 3.0487e-05 | 1.1026e-05 | 0.030213 | 0.030213 | 0.030213 | 0.99902 | -0.0068685 | 0.99747 | -0.017732 | 11.1899
43 | 0.034974 | 0.0087763 | -0.034952 | -0.0087679 | 2.2103e-05 | 8.3327e-06 | 0.052268 | 0.052268 | 0.052268 | 0.99575 | -0.029701 | 0.9951 | -0.034257 | 19.3586
44 | 0.013212 | 0.0033106 | -0.013203 | -0.0033077 | 8.6108e-06 | 2.8485e-06 | 0.019709 | 0.019709 | 0.019709 | 0.99747 | -0.017732 | 0.9968 | -0.022444 | 7.2998
45 | 0.0059738 | 0.0014967 | -0.0059716 | -0.0014964 | 2.2471e-06 | 2.7262e-07 | 0.0089115 | 0.0089117 | 0.0089117 | 0.99747 | -0.017732 | 0.99708 | -0.020451 | 3.3006
46 | 0.0065911 | 0.0016506 | -0.0065909 | -0.0016505 | 1.7598e-07 | 3.0353e-08 | 0.0098809 | 0.0098809 | 0.0098809 | 0.99254 | -0.052297 | 0.99251 | -0.05249 | 3.6596
47 | -0.028987 | -0.0072635 | 0.029004 | 0.0072699 | 1.7075e-05 | 6.3799e-06 | 0.043457 | 0.043457 | 0.043457 | 0.99254 | -0.052297 | 0.99314 | -0.048043 | 16.0951
48 | 0.0044189 | 0.0011062 | -0.0044183 | -0.0011062 | 5.134e-07 | -4.4801e-08 | 0.0066245 | 0.0066246 | 0.0066246 | 0.99251 | -0.05249 | 0.99239 | -0.053332 | 2.4536
49 | -0.029004 | -0.0072699 | 0.02901 | 0.0072721 | 5.913e-06 | 2.2093e-06 | 0.043457 | 0.043457 | 0.043457 | 0.99314 | -0.048043 | 0.99335 | -0.046571 | 16.0951
50 | 0.0031157 | 0.00077974 | -0.0031153 | -0.00077996 | 3.8547e-07 | -2.1745e-07 | 0.0046713 | 0.0046714 | 0.0046714 | 0.99239 | -0.053332 | 0.99226 | -0.054227 | 1.7302
51 | -0.030886 | -0.0077422 | 0.030934 | 0.0077604 | 4.8624e-05 | 1.8229e-05 | 0.046266 | 0.046266 | 0.046266 | 0.99335 | -0.046571 | 0.99496 | -0.035221 | 17.1357
52 | 0.0024332 | 0.00060901 | -0.0024326 | -0.00060967 | 5.6523e-07 | -6.6127e-07 | 0.0036486 | 0.0036489 | 0.0036489 | 0.99226 | -0.054227 | 0.99202 | -0.055908 | 1.3514
53 | -0.032939 | -0.008263 | 0.032944 | 0.0082646 | 4.4047e-06 | 1.6564e-06 | 0.049265 | 0.049265 | 0.049265 | 0.99496 | -0.035221 | 0.9951 | -0.034257 | 18.2464
54 | 0.0091566 | 0.002294 | -0.0091461 | -0.0022912 | 1.0519e-05 | 2.8711e-06 | 0.013669 | 0.013669 | 0.013669 | 0.9968 | -0.022444 | 0.99562 | -0.030754 | 5.0626
55 | 0.0020208 | 0.00050594 | -0.0020206 | -0.0005064 | 2.4492e-07 | -4.6798e-07 | 0.0030165 | 0.0030167 | 0.0030167 | 0.9968 | -0.022444 | 0.99667 | -0.02332 | 1.1173
56 | 0.0059716 | 0.0014964 | -0.00597 | -0.0014962 | 1.6047e-06 | 1.9498e-07 | 0.0089117 | 0.0089119 | 0.0089119 | 0.99708 | -0.020451 | 0.99681 | -0.022392 | 3.3007
57 | 0.0091461 | 0.0022912 | -0.0091278 | -0.0022862 | 1.8291e-05 | 4.9991e-06 | 0.013669 | 0.01367 | 0.01367 | 0.99562 | -0.030754 | 0.99356 | -0.04523 | 5.0629
58 | 0.0052147 | 0.0013069 | -0.0052146 | -0.0013069 | 1.4172e-07 | 5.6527e-09 | 0.0077844 | 0.0077845 | 0.0077845 | 0.99681 | -0.022392 | 0.99678 | -0.022589 | 2.8831
59 | 0.007618 | 0.0019078 | -0.0076109 | -0.0019062 | 7.0911e-06 | 1.5977e-06 | 0.011409 | 0.011409 | 0.011409 | 0.99356 | -0.04523 | 0.99261 | -0.051967 | 4.2256
60 | 0.0076109 | 0.0019062 | -0.0075918 | -0.0019019 | 1.9123e-05 | 4.3198e-06 | 0.011409 | 0.01141 | 0.01141 | 0.99261 | -0.051967 | 0.99004 | -0.070158 | 4.226
61 | -0.0011772 | -0.00029504 | 0.0011773 | 0.00029463 | 6.611e-08 | -4.0961e-07 | 0.0017696 | 0.0017694 | 0.0017696 | 0.98992 | -0.070992 | 0.98998 | -0.070586 | 0.65539
62 | -0.0011773 | -0.00029463 | 0.0011773 | 0.00029434 | 4.6533e-08 | -2.8839e-07 | 0.0017694 | 0.0017693 | 0.0017694 | 0.98998 | -0.070586 | 0.99002 | -0.070299 | 0.65534
63 | -0.0019659 | -0.00049196 | 0.0019659 | 0.00049189 | 3.8238e-08 | -7.5568e-08 | 0.0029545 | 0.0029544 | 0.0029545 | 0.99002 | -0.070299 | 0.99004 | -0.070158 | 1.0942

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13758 | 0.034388

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00108 | 0.00027066
1 | 0.0039993 | 0.0010023
2 | 0.0017256 | 0.00043247
3 | 0.0017087 | 0.00042823
4 | 0.00065557 | 0.0001643
5 | 0.00067223 | 0.00016848
6 | 0.0064186 | 0.0016086
7 | 0.0010029 | 0.00025135
8 | 0.0045866 | 0.0011495
9 | 0.0038771 | 0.00097169
10 | 0.0026082 | 0.00065368
11 | 0.0024566 | 0.00061569
12 | 0.00084616 | 0.00021207
13 | 0.0004922 | 0.00012336
14 | 0.0086999 | 0.0021804
15 | 0.0017198 | 0.00043101
16 | 0.0011628 | 0.00029142
17 | 0.0010002 | 0.00025066
18 | 0.00053416 | 0.00013387
19 | 0.0014173 | 0.00035522
20 | 0.00067515 | 0.00016921
21 | 0.010697 | 0.0026809
22 | 0.00048149 | 0.00012067
23 | 0.0014475 | 0.00036277
24 | 0.0025165 | 0.00063069
25 | 0.00064831 | 0.00016248
26 | 0.0010795 | 0.00027056
27 | 0.00052461 | 0.00013148
28 | 0.0017134 | 0.00042941
29 | 0.0069166 | 0.0017335
30 | 0.0020844 | 0.0005224
31 | 0.0014787 | 0.00037059
32 | 0.0005454 | 0.00013669
33 | 0.0029207 | 0.000732
34 | 0.00031239 | 7.8293e-05
35 | 0.0010672 | 0.00026747
36 | 0.022396 | 0.0056129
37 | 0.002172 | 0.00054436
38 | 0.0013027 | 0.00032648
39 | 0.0018757 | 0.0004701
40 | 0.0006821 | 0.00017095
41 | 0.0020052 | 0.00050256
42 | 0.0024326 | 0.00060967
43 | 0.0020083 | 0.00050332
44 | 0.002026 | 0.00050776
45 | 0.0020206 | 0.0005064
46 | 0.00075526 | 0.00018929
47 | 0.0015098 | 0.00037838
48 | 0.0052146 | 0.0013069
49 | 0.0011772 | 0.00029504
50 | 0.00078852 | 0.00019762
51 | 0.0056259 | 0.00141

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1