## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2027-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2027-1_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2027-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2027-1_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2027-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2027-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2027-1_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2027-1_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2027-1_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2027-1_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2027-1_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2027-1_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2027-1_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2027-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2027-1_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2027-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2027-1_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2027-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2027-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2027-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2027-1_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2027-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2027-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2027-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2027-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2027-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2027-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2027-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2027-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2027-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2027-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2027-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2027-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2027-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2027-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2027-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2027-1_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2027-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2027-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2027-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2027-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2027-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2027-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2027-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2027-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2027-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2027-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2027-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2027-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2027-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2027-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2027-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2027-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2027-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2027-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2027-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2027-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2027-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2027-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2027-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2027-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2027-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2027-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_478_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2027-1_0_2_load_0 | 0 | 0.0024396 | 0.00061142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2027-1_0_2_load_1 | 1 | 0.003213 | 0.00080525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2027-1_0_2_load_3 | 3 | 0.0032773 | 0.00082136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2027-1_0_2_load_4 | 4 | 0.0018715 | 0.00046905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2027-1_0_2_load_5 | 5 | 0.0041675 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2027-1_0_2_load_6 | 6 | 0.0058704 | 0.0014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2027-1_0_2_load_7 | 7 | 0.0025521 | 0.00063961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2027-1_0_2_load_8 | 8 | 0.0020438 | 0.00051222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2027-1_0_2_load_9 | 9 | 0.003444 | 0.00086314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2027-1_0_2_load_10 | 10 | 0.0039986 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2027-1_0_2_load_11 | 11 | 0.00058242 | 0.00014597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2027-1_0_2_load_16 | 13 | 0.0015075 | 0.0003778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2027-1_0_2_load_13 | 14 | 0.00312 | 0.00078194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2027-1_0_2_load_30 | 15 | 0.0027747 | 0.0006954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2027-1_0_2_load_14 | 16 | 0.00052526 | 0.00013164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2027-1_0_2_load_15 | 17 | 0.00082377 | 0.00020646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2027-1_0_2_load_17 | 18 | 0.0019634 | 0.00049208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2027-1_0_2_load_18 | 19 | 0.0019797 | 0.00049616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2027-1_0_2_load_31 | 20 | 0.0039377 | 0.00098687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2027-1_0_2_load_19 | 21 | 0.00065783 | 0.00016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2027-1_0_2_load_26 | 24 | 0.0032162 | 0.00080606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2027-1_0_2_load_23 | 25 | 0.0068029 | 0.001705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2027-1_0_2_load_27 | 26 | 0.00083307 | 0.00020879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2027-1_0_2_load_21 | 27 | 0.0091472 | 0.0022925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2027-1_0_2_load_22 | 28 | 0.012801 | 0.0032082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2027-1_0_2_load_61 | 29 | 0.002646 | 0.00066316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2027-1_0_2_load_62 | 30 | 0.00053266 | 0.0001335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2027-1_0_2_load_28 | 31 | 0.00068331 | 0.00017125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2027-1_0_2_load_29 | 32 | 0.0023038 | 0.00057739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2027-1_0_2_load_55 | 35 | 0.0003768 | 9.4434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2027-1_0_2_load_32 | 36 | 0.0020109 | 0.00050398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2027-1_0_2_load_33 | 37 | 0.0018111 | 0.00045389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2027-1_0_2_load_34 | 38 | 0.0022388 | 0.00056108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2027-1_0_2_load_35 | 39 | 0.0029451 | 0.0007381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2027-1_0_2_load_37 | 41 | 0.0036581 | 0.0009168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2027-1_0_2_load_39 | 42 | 0.0035978 | 0.00090169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2027-1_0_2_load_51 | 44 | 0.0025028 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2027-1_0_2_load_50 | 45 | 0.0015721 | 0.00039401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2027-1_0_2_load_56 | 46 | 0.0016241 | 0.00040703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2027-1_0_2_load_43 | 47 | 0.00092657 | 0.00023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2027-1_0_2_load_41 | 48 | 0.0039274 | 0.00098431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2027-1_0_2_load_42 | 49 | 0.0032588 | 0.00081673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2027-1_0_2_load_49 | 50 | 0.0014623 | 0.00036649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2027-1_0_2_load_44 | 51 | 0.0029489 | 0.00073908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2027-1_0_2_load_45 | 52 | 0.0010669 | 0.00026738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2027-1_0_2_load_46 | 53 | 0.0035098 | 0.00087965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2027-1_0_2_load_47 | 54 | 0.0040814 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2027-1_0_2_load_63 | 57 | 0.0013973 | 0.00035019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2027-1_0_2_load_65 | 59 | 0.0051732 | 0.0012965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2027-1_0_2_load_58 | 60 | 0.0017566 | 0.00044026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2027-1_0_2_load_59 | 61 | 0.0034756 | 0.00087106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2027-1_0_2_load_57 | 62 | 0.00059097 | 0.00014811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2027-1_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2027-1_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2027-1_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.067247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2027-1_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.042739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2027-1_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.034848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2027-1_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.032808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2027-1_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.030547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2027-1_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.002794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2027-1_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.011287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2027-1_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0076869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2027-1_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0009752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2027-1_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.041816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2027-1_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.013952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2027-1_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0092183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2027-1_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.028941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2027-1_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2027-1_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.014281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2027-1_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.01365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2027-1_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0082545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2027-1_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0037159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2027-1_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0089819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2027-1_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 36 | 0.014526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2027-1_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.039452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2027-1_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.002582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2027-1_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.012394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2027-1_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.024803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2027-1_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.024739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2027-1_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0098256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2027-1_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.018027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2027-1_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.063497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2027-1_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.01414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2027-1_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.015597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2027-1_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0052505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2027-1_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.016094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2027-1_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.013299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2027-1_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.026618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2027-1_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 62 | 0.025608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2027-1_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 46 | 0.0060658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2027-1_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.024465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2027-1_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2027-1_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.021598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2027-1_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.043011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2027-1_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.01014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2027-1_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.039835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2027-1_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0066957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2027-1_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.010203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2027-1_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.04138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2027-1_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.023976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2027-1_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.029853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2027-1_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.063463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2027-1_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.026913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2027-1_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.0037141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2027-1_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0055264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2027-1_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.040256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2027-1_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.028172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2027-1_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.06882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2027-1_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.062614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2027-1_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.049596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2027-1_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.04606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2027-1_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.029122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2027-1_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.024982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2027-1_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.025882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2027-1_0_2_trafo_27 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 26 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2557232.8658 | 1181749.7785 | 2557227.7287 | 1181730.5132 | 2557225.8041 | 1181721.8449
1 | 2557237.2233 | 1181766.12 | 2557232.8658 | 1181749.7785
2 | 2557225.8041 | 1181721.8449 | 2557213.5017 | 1181666.4361 | 2557212.2336 | 1181656.0246
3 | 2557237.2233 | 1181766.12 | 2557263.5288 | 1181756.3155 | 2557276.4961 | 1181749.4639
4 | 2557212.2336 | 1181656.0246 | 2557210.9136 | 1181645.1877 | 2557231.3191 | 1181632.6851
5 | 2557276.4961 | 1181749.4639 | 2557289.4857 | 1181742.6005 | 2557304.886 | 1181733.058
6 | 2557304.886 | 1181733.058 | 2557330.8524 | 1181716.9684
7 | 2557333.2274 | 1181715.4968 | 2557330.8524 | 1181716.9684
8 | 2557333.2274 | 1181715.4968 | 2557342.8218 | 1181709.5518
9 | 2557349.2441 | 1181705.3324 | 2557345.9887 | 1181707.5895 | 2557342.8218 | 1181709.5518
10 | 2557349.2441 | 1181705.3324 | 2557350.0455 | 1181704.7767
11 | 2557375.6775 | 1181673.1593 | 2557371.2109 | 1181683.9636 | 2557367.1889 | 1181690.7182 | 2557360.3427 | 1181697.6374 | 2557350.0455 | 1181704.7767
12 | 2557375.6775 | 1181673.1593 | 2557389.6106 | 1181672.4297
13 | 2557375.6775 | 1181673.1593 | 2557374.8653 | 1181663.9769
14 | 2557389.6106 | 1181672.4297 | 2557390.6697 | 1181672.3743 | 2557417.4467 | 1181664.6075
15 | 2557374.8653 | 1181663.9769 | 2557373.7816 | 1181651.7254
16 | 2557417.4467 | 1181664.6075 | 2557419.8643 | 1181663.9062 | 2557431.0431 | 1181660.2427
17 | 2557373.7816 | 1181651.7254 | 2557372.5789 | 1181638.1284
18 | 2557371.8517 | 1181629.9061 | 2557372.5789 | 1181638.1284
19 | 2557371.8517 | 1181629.9061 | 2557371.5243 | 1181626.2046
20 | 2557371.5243 | 1181626.2046 | 2557370.7329 | 1181617.2577
21 | 2557444.8465 | 1181655.7191 | 2557431.0431 | 1181660.2427
22 | 2557372.3419 | 1181578.0876 | 2557372.4482 | 1181581.2107 | 2557371.7858 | 1181585.7624 | 2557369.398 | 1181602.166 | 2557370.7329 | 1181617.2577
23 | 2557372.8126 | 1181575.5496 | 2557372.3419 | 1181578.0876
24 | 2557372.3419 | 1181578.0876 | 2557383.8482 | 1181579.9622 | 2557384.5573 | 1181580.1599
25 | 2557372.8126 | 1181575.5496 | 2557355.8241 | 1181573.7808 | 2557348.1404 | 1181574.5549
26 | 2557384.5573 | 1181580.1599 | 2557397.0627 | 1181583.6478 | 2557408.6944 | 1181585.354
27 | 2557338.3643 | 1181575.5396 | 2557338.3643 | 1181575.5396 | 2557348.1404 | 1181574.5549
28 | 2557408.6944 | 1181585.354 | 2557416.9383 | 1181586.5633 | 2557426.6071 | 1181585.8551
29 | 2557338.3643 | 1181575.5396 | 2557323.8269 | 1181552.3532 | 2557315.6107 | 1181541.7617 | 2557296.0614 | 1181530.1735
30 | 2557403.7343 | 1181541.0076 | 2557412.6111 | 1181552.0141
31 | 2557412.6111 | 1181552.0141 | 2557414.3632 | 1181554.1865 | 2557423.939 | 1181562.6896
32 | 2557431.8435 | 1181585.4715 | 2557426.6071 | 1181585.8551
33 | 2557445.6668 | 1181577.9987 | 2557435.2639 | 1181585.221 | 2557431.8435 | 1181585.4715
34 | 2557457.4786 | 1181584.1735 | 2557449.5683 | 1181580.0387 | 2557445.6668 | 1181577.9987
35 | 2557445.6668 | 1181577.9987 | 2557427.6277 | 1181565.965 | 2557423.939 | 1181562.6896
36 | 2557457.4786 | 1181584.1735 | 2557451.1557 | 1181559.3579
37 | 2557457.4786 | 1181584.1735 | 2557462.7497 | 1181587.1751
38 | 2557444.8465 | 1181655.7191 | 2557452.4947 | 1181653.2127 | 2557468.4986 | 1181649.5561
39 | 2557468.4986 | 1181649.5561 | 2557478.7258 | 1181647.2193
40 | 2557500.0634 | 1181644.034 | 2557484.485 | 1181645.9034 | 2557478.7258 | 1181647.2193
41 | 2557542.9592 | 1181641.9303 | 2557515.9964 | 1181642.1219 | 2557500.0634 | 1181644.034
42 | 2557542.9592 | 1181641.9303 | 2557552.3696 | 1181645.7064
43 | 2557552.3696 | 1181645.7064 | 2557574.7561 | 1181654.6893 | 2557589.7097 | 1181659.5169
44 | 2557504.5265 | 1181610.9645 | 2557498.708 | 1181607.6512
45 | 2557504.5265 | 1181610.9645 | 2557513.8407 | 1181615.1304
46 | 2557462.7497 | 1181587.1751 | 2557498.708 | 1181607.6512
47 | 2557513.8407 | 1181615.1304 | 2557535.7275 | 1181624.9198
48 | 2557562.9786 | 1181637.1085 | 2557535.7275 | 1181624.9198
49 | 2557620.3733 | 1181664.0986 | 2557607.8009 | 1181657.1562 | 2557562.9786 | 1181637.1085
50 | 2557620.3733 | 1181664.0986 | 2557611.3511 | 1181638.7434
51 | 2557611.3511 | 1181638.7434 | 2557612.7963 | 1181635.3221
52 | 2557625.909 | 1181604.2798 | 2557623.7586 | 1181609.3706
53 | 2557625.909 | 1181604.2798 | 2557631.614 | 1181590.7741 | 2557633.1905 | 1181565.2275
54 | 2557612.7963 | 1181635.3221 | 2557623.7586 | 1181609.3706
55 | 2557637.4295 | 1181496.5379 | 2557633.1905 | 1181565.2275
56 | 2557575.4635 | 1181487.5501 | 2557601.7681 | 1181491.3656 | 2557637.4295 | 1181496.5379
57 | 2557575.4635 | 1181487.5501 | 2557526.2408 | 1181480.4179
58 | 2557575.4635 | 1181487.5501 | 2557574.2477 | 1181533.5834
59 | 2557526.2408 | 1181480.4179 | 2557523.8964 | 1181509.439
60 | 2557436.6949 | 1181512.7002 | 2557444.1148 | 1181518.7557 | 2557445.9943 | 1181534.0456
61 | 2557451.1557 | 1181559.3579 | 2557447.1951 | 1181543.8139 | 2557445.9943 | 1181534.0456

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2557232.8658 | 1181749.7785
1 | 2557225.8041 | 1181721.8449
2 | 2557237.2233 | 1181766.12
3 | 2557212.2336 | 1181656.0246
4 | 2557276.4961 | 1181749.4639
5 | 2557231.3191 | 1181632.6851
6 | 2557304.886 | 1181733.058
7 | 2557330.8524 | 1181716.9684
8 | 2557333.2274 | 1181715.4968
9 | 2557342.8218 | 1181709.5518
10 | 2557349.2441 | 1181705.3324
11 | 2557350.0455 | 1181704.7767
12 | 2557375.6775 | 1181673.1593
13 | 2557389.6106 | 1181672.4297
14 | 2557374.8653 | 1181663.9769
15 | 2557417.4467 | 1181664.6075
16 | 2557373.7816 | 1181651.7254
17 | 2557372.5789 | 1181638.1284
18 | 2557371.8517 | 1181629.9061
19 | 2557371.5243 | 1181626.2046
20 | 2557431.0431 | 1181660.2427
21 | 2557370.7329 | 1181617.2577
22 | 2557372.3419 | 1181578.0876
23 | 2557372.8126 | 1181575.5496
24 | 2557384.5573 | 1181580.1599
25 | 2557348.1404 | 1181574.5549
26 | 2557408.6944 | 1181585.354
27 | 2557338.3643 | 1181575.5396
28 | 2557296.0614 | 1181530.1735
29 | 2557403.7343 | 1181541.0076
30 | 2557412.6111 | 1181552.0141
31 | 2557426.6071 | 1181585.8551
32 | 2557431.8435 | 1181585.4715
33 | 2557445.6668 | 1181577.9987
34 | 2557457.4786 | 1181584.1735
35 | 2557423.939 | 1181562.6896
36 | 2557444.8465 | 1181655.7191
37 | 2557468.4986 | 1181649.5561
38 | 2557478.7258 | 1181647.2193
39 | 2557500.0634 | 1181644.034
40 | 2557542.9592 | 1181641.9303
41 | 2557552.3696 | 1181645.7064
42 | 2557589.7097 | 1181659.5169
43 | 2557504.5265 | 1181610.9645
44 | 2557498.708 | 1181607.6512
45 | 2557513.8407 | 1181615.1304
46 | 2557462.7497 | 1181587.1751
47 | 2557535.7275 | 1181624.9198
48 | 2557620.3733 | 1181664.0986
49 | 2557562.9786 | 1181637.1085
50 | 2557611.3511 | 1181638.7434
51 | 2557625.909 | 1181604.2798
52 | 2557623.7586 | 1181609.3706
53 | 2557633.1905 | 1181565.2275
54 | 2557612.7963 | 1181635.3221
55 | 2557637.4295 | 1181496.5379
56 | 2557575.4635 | 1181487.5501
57 | 2557574.2477 | 1181533.5834
58 | 2557526.2408 | 1181480.4179
59 | 2557523.8964 | 1181509.439
60 | 2557445.9943 | 1181534.0456
61 | 2557436.6949 | 1181512.7002
62 | 2557451.1557 | 1181559.3579
63 | 2557372.3419 | 1181578.0876

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98018 | -0.13931 | 0.0024396 | 0.00061142
1 | 0.97973 | -0.1425 | 0.003213 | 0.00080525
2 | 0.9805 | -0.13701 | 0 | 0
3 | 0.979 | -0.14772 | 0.0032773 | 0.00082136
4 | 0.98132 | -0.13119 | 0.0018715 | 0.00046905
5 | 0.97879 | -0.14923 | 0.0041675 | 0.0010445
6 | 0.98203 | -0.1261 | 0.0058704 | 0.0014713
7 | 0.98296 | -0.11951 | 0.0025521 | 0.00063961
8 | 0.98305 | -0.11884 | 0.0020438 | 0.00051222
9 | 0.98347 | -0.11587 | 0.003444 | 0.00086314
10 | 0.98379 | -0.11358 | 0.0039986 | 0.0010022
11 | 0.98384 | -0.11325 | 0.00058242 | 0.00014597
12 | 0.98587 | -0.098837 | 0 | 0
13 | 0.98537 | -0.10235 | 0.0015075 | 0.0003778
14 | 0.98664 | -0.093352 | 0.00312 | 0.00078194
15 | 0.98441 | -0.1092 | 0.0027747 | 0.0006954
16 | 0.98773 | -0.085654 | 0.00052526 | 0.00013164
17 | 0.98895 | -0.077057 | 0.00082377 | 0.00020646
18 | 0.9897 | -0.0718 | 0.0019634 | 0.00049208
19 | 0.99005 | -0.069361 | 0.0019797 | 0.00049616
20 | 0.98399 | -0.11217 | 0.0039377 | 0.00098687
21 | 0.99091 | -0.063293 | 0.00065783 | 0.00016487
22 | 0.99475 | -0.036502 | 0 | 0
23 | 0.99464 | -0.037251 | 0 | 0
24 | 0.99646 | -0.024543 | 0.0032162 | 0.00080606
25 | 0.99361 | -0.044455 | 0.0068029 | 0.001705
26 | 1 | 0 | -0.14731 | -0.036929
27 | 0.99331 | -0.046636 | 0.0091472 | 0.0022925
28 | 0.99214 | -0.05487 | 0.012801 | 0.0032082
29 | 0.99722 | -0.019383 | 0.002646 | 0.00066316
30 | 0.99727 | -0.019007 | 0.00053266 | 0.0001335
31 | 0.99881 | -0.0082654 | 0.00068331 | 0.00017125
32 | 0.99847 | -0.01064 | 0.0023038 | 0.00057739
33 | 0.99748 | -0.017559 | 0 | 0
34 | 0.99673 | -0.02281 | 0 | 0
35 | 0.99735 | -0.018509 | 0.0003768 | 9.4434e-05
36 | 0.98365 | -0.11461 | 0.0020109 | 0.00050398
37 | 0.98314 | -0.11821 | 0.0018111 | 0.00045389
38 | 0.98295 | -0.11956 | 0.0022388 | 0.00056108
39 | 0.98263 | -0.12184 | 0.0029451 | 0.0007381
40 | 0.98218 | -0.12507 | 0 | 0
41 | 0.98207 | -0.12583 | 0.0036581 | 0.0009168
42 | 0.98187 | -0.12731 | 0.0035978 | 0.00090169
43 | 0.99426 | -0.040121 | 0 | 0
44 | 0.99454 | -0.038136 | 0.0025028 | 0.00062727
45 | 0.99382 | -0.043148 | 0.0015721 | 0.00039401
46 | 0.99644 | -0.024852 | 0.0016241 | 0.00040703
47 | 0.99286 | -0.049889 | 0.00092657 | 0.00023222
48 | 0.98955 | -0.073254 | 0.0039274 | 0.00098431
49 | 0.99171 | -0.058019 | 0.0032588 | 0.00081673
50 | 0.98879 | -0.078655 | 0.0014623 | 0.00036649
51 | 0.98801 | -0.084148 | 0.0029489 | 0.00073908
52 | 0.98812 | -0.083411 | 0.0010669 | 0.00026738
53 | 0.98743 | -0.08831 | 0.0035098 | 0.00087965
54 | 0.98869 | -0.079345 | 0.0040814 | 0.0010229
55 | 0.98677 | -0.092957 | 0 | 0
56 | 0.98618 | -0.097186 | 0 | 0
57 | 0.98609 | -0.097847 | 0.0013973 | 0.00035019
58 | 0.98581 | -0.099822 | 0 | 0
59 | 0.98559 | -0.10137 | 0.0051732 | 0.0012965
60 | 0.99632 | -0.025672 | 0.0017566 | 0.00044026
61 | 0.9962 | -0.026546 | 0.0034756 | 0.00087106
62 | 0.99652 | -0.02431 | 0.00059097 | 0.00014811
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010669 | 0.0026736 | -0.010664 | -0.0026722 | 4.7171e-06 | 1.4512e-06 | 0.016196 | 0.016196 | 0.016196 | 0.98018 | -0.13931 | 0.97973 | -0.1425 | 5.9986
1 | -0.013108 | -0.0032851 | 0.013112 | 0.0032865 | 4.1791e-06 | 1.3941e-06 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.98018 | -0.13931 | 0.9805 | -0.13701 | 7.3703
2 | 0.007451 | 0.0018669 | -0.0074456 | -0.0018657 | 5.3738e-06 | 1.2207e-06 | 0.011316 | 0.011317 | 0.011317 | 0.97973 | -0.1425 | 0.979 | -0.14772 | 4.1914
3 | -0.013112 | -0.0032865 | 0.013123 | 0.00329 | 1.0561e-05 | 3.5224e-06 | 0.0199 | 0.019899 | 0.0199 | 0.9805 | -0.13701 | 0.98132 | -0.13119 | 7.3702
4 | 0.0041683 | 0.0010444 | -0.0041675 | -0.0010445 | 8.7283e-07 | -1.0239e-07 | 0.0063355 | 0.0063356 | 0.0063356 | 0.979 | -0.14772 | 0.97879 | -0.14923 | 2.3465
5 | -0.014995 | -0.003759 | 0.015005 | 0.0037627 | 1.0584e-05 | 3.656e-06 | 0.022737 | 0.022737 | 0.022737 | 0.98132 | -0.13119 | 0.98203 | -0.1261 | 8.4212
6 | -0.020876 | -0.005234 | 0.020895 | 0.0052409 | 1.9073e-05 | 6.9489e-06 | 0.031632 | 0.031632 | 0.031632 | 0.98203 | -0.1261 | 0.98296 | -0.11951 | 11.7157
7 | -0.023447 | -0.0058805 | 0.023449 | 0.0058813 | 2.1966e-06 | 8.0944e-07 | 0.035496 | 0.035496 | 0.035496 | 0.98296 | -0.11951 | 0.98305 | -0.11884 | 13.1465
8 | -0.025493 | -0.0063935 | 0.025503 | 0.0063974 | 1.0488e-05 | 3.8907e-06 | 0.038589 | 0.038589 | 0.038589 | 0.98305 | -0.11884 | 0.98347 | -0.11587 | 14.2923
9 | -0.028947 | -0.0072606 | 0.028956 | 0.007264 | 9.202e-06 | 3.4416e-06 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.98347 | -0.11587 | 0.98379 | -0.11358 | 16.2222
10 | -0.032955 | -0.0082662 | 0.032957 | 0.0082667 | 1.5121e-06 | 5.6919e-07 | 0.049848 | 0.049848 | 0.049848 | 0.98379 | -0.11358 | 0.98384 | -0.11325 | 18.4622
11 | -0.033539 | -0.0084127 | 0.033606 | 0.008438 | 6.7149e-05 | 2.5294e-05 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.98384 | -0.11325 | 0.98587 | -0.098837 | 18.7885
12 | 0.024546 | 0.0061578 | -0.024534 | -0.0061534 | 1.1952e-05 | 4.419e-06 | 0.037051 | 0.037051 | 0.037051 | 0.98587 | -0.098837 | 0.98537 | -0.10235 | 13.7227
13 | -0.058153 | -0.014596 | 0.058197 | 0.014613 | 4.4323e-05 | 1.693e-05 | 0.08778 | 0.08778 | 0.08778 | 0.98587 | -0.098837 | 0.98664 | -0.093352 | 32.5111
14 | 0.023027 | 0.0057756 | -0.023005 | -0.0057676 | 2.1839e-05 | 8.0313e-06 | 0.034775 | 0.034775 | 0.034775 | 0.98537 | -0.10235 | 0.98441 | -0.1092 | 12.8796
15 | -0.061317 | -0.015395 | 0.061382 | 0.01542 | 6.5646e-05 | 2.5091e-05 | 0.092485 | 0.092485 | 0.092485 | 0.98664 | -0.093352 | 0.98773 | -0.085654 | 34.2538
16 | 0.02023 | 0.0050722 | -0.020222 | -0.0050691 | 8.3338e-06 | 3.0238e-06 | 0.030581 | 0.030581 | 0.030581 | 0.98441 | -0.1092 | 0.98399 | -0.11217 | 11.3262
17 | -0.061908 | -0.015551 | 0.061982 | 0.01558 | 7.4108e-05 | 2.8328e-05 | 0.093277 | 0.093276 | 0.093277 | 0.98773 | -0.085654 | 0.98895 | -0.077057 | 34.5469
18 | -0.062806 | -0.015786 | 0.062852 | 0.015804 | 4.6013e-05 | 1.7591e-05 | 0.094516 | 0.094516 | 0.094516 | 0.98895 | -0.077057 | 0.9897 | -0.0718 | 35.0059
19 | -0.064815 | -0.016296 | 0.064837 | 0.016304 | 2.2028e-05 | 8.4245e-06 | 0.097468 | 0.097468 | 0.097468 | 0.9897 | -0.0718 | 0.99005 | -0.069361 | 36.0992
20 | -0.066817 | -0.0168 | 0.066873 | 0.016822 | 5.6545e-05 | 2.1632e-05 | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044 | 0.99005 | -0.069361 | 0.99091 | -0.063293 | 37.2012
21 | 0.016284 | 0.0040823 | -0.016279 | -0.0040803 | 5.4969e-06 | 1.9298e-06 | 0.024626 | 0.024626 | 0.024626 | 0.98399 | -0.11217 | 0.98365 | -0.11461 | 9.1208
22 | -0.067531 | -0.016987 | 0.067784 | 0.017084 | 0.00025327 | 9.6903e-05 | 0.10143 | 0.10143 | 0.10143 | 0.99091 | -0.063293 | 0.99475 | -0.036502 | 37.5671
23 | 0.028804 | 0.0072248 | -0.028801 | -0.0072237 | 2.9914e-06 | 1.117e-06 | 0.043089 | 0.043089 | 0.043089 | 0.99475 | -0.036502 | 0.99464 | -0.037251 | 15.959
24 | -0.096588 | -0.024309 | 0.09675 | 0.024371 | 0.00016153 | 6.1966e-05 | 0.14452 | 0.14452 | 0.14452 | 0.99475 | -0.036502 | 0.99646 | -0.024543 | 53.526
25 | 0.028801 | 0.0072237 | -0.028772 | -0.0072129 | 2.8736e-05 | 1.0731e-05 | 0.043089 | 0.043089 | 0.043089 | 0.99464 | -0.037251 | 0.99361 | -0.044455 | 15.9591
26 | -0.099966 | -0.025177 | 0.10031 | 0.025309 | 0.00034421 | 0.00013206 | 0.14932 | 0.14932 | 0.14932 | 0.99646 | -0.024543 | 1 | 0 | 55.3048
27 | 0.021969 | 0.005508 | -0.021963 | -0.0055055 | 6.6371e-06 | 2.4255e-06 | 0.032902 | 0.032902 | 0.032902 | 0.99361 | -0.044455 | 0.99331 | -0.046636 | 12.1858
28 | 0.046198 | 0.01162 | -0.046145 | -0.0116 | 5.318e-05 | 2.0218e-05 | 0.068758 | 0.068758 | 0.068758 | 1 | 0 | 0.99881 | -0.0082654 | 25.4659
29 | 0.012816 | 0.003213 | -0.012801 | -0.0032082 | 1.4605e-05 | 4.7963e-06 | 0.019199 | 0.019199 | 0.019199 | 0.99331 | -0.046636 | 0.99214 | -0.05487 | 7.1108
30 | -0.002646 | -0.00066316 | 0.0026462 | 0.00066303 | 1.3755e-07 | -1.3158e-07 | 0.0039483 | 0.0039482 | 0.0039483 | 0.99722 | -0.019383 | 0.99727 | -0.019007 | 1.4623
31 | -0.0031788 | -0.00079652 | 0.003179 | 0.0007964 | 2.1894e-07 | -1.1931e-07 | 0.004743 | 0.0047429 | 0.004743 | 0.99727 | -0.019007 | 0.99735 | -0.018509 | 1.7567
32 | 0.045461 | 0.011428 | -0.045446 | -0.011423 | 1.5034e-05 | 5.7136e-06 | 0.06774 | 0.06774 | 0.06774 | 0.99881 | -0.0082654 | 0.99847 | -0.01064 | 25.0889
33 | 0.043143 | 0.010845 | -0.043101 | -0.01083 | 4.153e-05 | 1.5763e-05 | 0.064307 | 0.064307 | 0.064307 | 0.99847 | -0.01064 | 0.99748 | -0.017559 | 23.8173
34 | 0.039545 | 0.0099389 | -0.039516 | -0.009928 | 2.8889e-05 | 1.0938e-05 | 0.059002 | 0.059002 | 0.059002 | 0.99748 | -0.017559 | 0.99673 | -0.02281 | 21.8526
35 | 0.0035563 | 0.00089067 | -0.0035558 | -0.00089084 | 4.6745e-07 | -1.6761e-07 | 0.005305 | 0.0053051 | 0.0053051 | 0.99748 | -0.017559 | 0.99735 | -0.018509 | 1.9649
36 | 0.0058258 | 0.0014594 | -0.0058246 | -0.0014593 | 1.2087e-06 | 1.3119e-07 | 0.0086971 | 0.0086973 | 0.0086973 | 0.99673 | -0.02281 | 0.99652 | -0.02431 | 3.2212
37 | 0.03369 | 0.0084685 | -0.033681 | -0.0084649 | 9.5784e-06 | 3.6049e-06 | 0.050305 | 0.050305 | 0.050305 | 0.99673 | -0.02281 | 0.99644 | -0.024852 | 18.6314
38 | 0.014268 | 0.0035764 | -0.014261 | -0.0035739 | 7.1121e-06 | 2.4251e-06 | 0.021584 | 0.021584 | 0.021584 | 0.98365 | -0.11461 | 0.98314 | -0.11821 | 7.9942
39 | 0.01245 | 0.00312 | -0.012448 | -0.0031193 | 2.3244e-06 | 7.6098e-07 | 0.018843 | 0.018843 | 0.018843 | 0.98314 | -0.11821 | 0.98295 | -0.11956 | 6.979
40 | 0.010209 | 0.0025582 | -0.010206 | -0.0025572 | 3.2188e-06 | 9.6431e-07 | 0.015454 | 0.015454 | 0.015454 | 0.98295 | -0.11956 | 0.98263 | -0.12184 | 5.7238
41 | 0.0072606 | 0.0018191 | -0.0072573 | -0.0018184 | 3.2444e-06 | 7.0324e-07 | 0.010995 | 0.010995 | 0.010995 | 0.98263 | -0.12184 | 0.98218 | -0.12507 | 4.0721
42 | 0.0072573 | 0.0018184 | -0.0072566 | -0.0018183 | 7.6488e-07 | 1.6587e-07 | 0.010995 | 0.010995 | 0.010995 | 0.98218 | -0.12507 | 0.98207 | -0.12583 | 4.0722
43 | 0.0035985 | 0.00090147 | -0.0035978 | -0.00090169 | 7.3895e-07 | -2.1972e-07 | 0.0054522 | 0.0054524 | 0.0054524 | 0.98207 | -0.12583 | 0.98187 | -0.12731 | 2.0194
44 | -0.029486 | -0.0074054 | 0.029494 | 0.0074084 | 8.1386e-06 | 3.0434e-06 | 0.044135 | 0.044135 | 0.044135 | 0.99426 | -0.040121 | 0.99454 | -0.038136 | 16.3463
45 | 0.029486 | 0.0074054 | -0.029474 | -0.0074007 | 1.2402e-05 | 4.6378e-06 | 0.044135 | 0.044135 | 0.044135 | 0.99426 | -0.040121 | 0.99382 | -0.043148 | 16.3463
46 | -0.031997 | -0.0080357 | 0.032056 | 0.0080579 | 5.9193e-05 | 2.2229e-05 | 0.04788 | 0.04788 | 0.04788 | 0.99454 | -0.038136 | 0.99644 | -0.024852 | 17.7332
47 | 0.027902 | 0.0070067 | -0.027876 | -0.006997 | 2.6117e-05 | 9.7348e-06 | 0.041781 | 0.041781 | 0.041781 | 0.99382 | -0.043148 | 0.99286 | -0.049889 | 15.4745
48 | 0.026949 | 0.0067647 | -0.026919 | -0.0067534 | 3.0393e-05 | 1.1304e-05 | 0.040393 | 0.040393 | 0.040393 | 0.99286 | -0.049889 | 0.99171 | -0.058019 | 14.9603
49 | -0.02361 | -0.0059183 | 0.02366 | 0.0059367 | 4.9916e-05 | 1.8382e-05 | 0.035503 | 0.035503 | 0.035503 | 0.98955 | -0.073254 | 0.99171 | -0.058019 | 13.1494
50 | 0.019683 | 0.004934 | -0.019668 | -0.0049287 | 1.4711e-05 | 5.3128e-06 | 0.029598 | 0.029598 | 0.029598 | 0.98955 | -0.073254 | 0.98879 | -0.078655 | 10.9621
51 | 0.018206 | 0.0045622 | -0.018204 | -0.0045616 | 1.7396e-06 | 6.2143e-07 | 0.027397 | 0.027397 | 0.027397 | 0.98879 | -0.078655 | 0.98869 | -0.079345 | 10.1471
52 | -0.013046 | -0.0032682 | 0.013048 | 0.0032686 | 1.3313e-06 | 4.4124e-07 | 0.019648 | 0.019648 | 0.019648 | 0.98801 | -0.084148 | 0.98812 | -0.083411 | 7.277
53 | 0.010097 | 0.0025291 | -0.010091 | -0.0025274 | 5.8089e-06 | 1.719e-06 | 0.015207 | 0.015207 | 0.015207 | 0.98801 | -0.084148 | 0.98743 | -0.08831 | 5.6322
54 | -0.014114 | -0.003536 | 0.014122 | 0.0035387 | 7.9415e-06 | 2.6933e-06 | 0.021255 | 0.021254 | 0.021255 | 0.98812 | -0.083411 | 0.98869 | -0.079345 | 7.8721
55 | 0.0065817 | 0.0016477 | -0.0065774 | -0.001647 | 4.2241e-06 | 7.4493e-07 | 0.0099177 | 0.009918 | 0.009918 | 0.98743 | -0.08831 | 0.98677 | -0.092957 | 3.6733
56 | 0.0065774 | 0.001647 | -0.0065736 | -0.0016463 | 3.8434e-06 | 6.7886e-07 | 0.009918 | 0.0099183 | 0.0099183 | 0.98677 | -0.092957 | 0.98618 | -0.097186 | 3.6734
57 | 0.0051762 | 0.0012967 | -0.0051743 | -0.0012966 | 1.8878e-06 | 9.3496e-08 | 0.00781 | 0.0078102 | 0.0078102 | 0.98618 | -0.097186 | 0.98581 | -0.099822 | 2.8927
58 | 0.0013974 | 0.00034965 | -0.0013973 | -0.00035019 | 1.2777e-07 | -5.3849e-07 | 0.0021083 | 0.0021085 | 0.0021085 | 0.98618 | -0.097186 | 0.98609 | -0.097847 | 0.78093
59 | 0.0051743 | 0.0012966 | -0.0051732 | -0.0012965 | 1.1085e-06 | 5.5141e-08 | 0.0078102 | 0.0078104 | 0.0078104 | 0.98581 | -0.099822 | 0.98559 | -0.10137 | 2.8927
60 | 0.003476 | 0.0008709 | -0.0034756 | -0.00087106 | 4.2013e-07 | -1.6371e-07 | 0.0051914 | 0.0051915 | 0.0051915 | 0.99632 | -0.025672 | 0.9962 | -0.026546 | 1.9228
61 | -0.0052326 | -0.0013112 | 0.0052336 | 0.0013112 | 9.8635e-07 | 4.2235e-08 | 0.0078149 | 0.0078148 | 0.0078149 | 0.99632 | -0.025672 | 0.99652 | -0.02431 | 2.8944

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14814 | 0.037138

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024396 | 0.00061142
1 | 0.003213 | 0.00080525
2 | 0.0032773 | 0.00082136
3 | 0.0018715 | 0.00046905
4 | 0.0041675 | 0.0010445
5 | 0.0058704 | 0.0014713
6 | 0.0025521 | 0.00063961
7 | 0.0020438 | 0.00051222
8 | 0.003444 | 0.00086314
9 | 0.0039986 | 0.0010022
10 | 0.00058242 | 0.00014597
11 | 0.0015075 | 0.0003778
12 | 0.00312 | 0.00078194
13 | 0.0027747 | 0.0006954
14 | 0.00052526 | 0.00013164
15 | 0.00082377 | 0.00020646
16 | 0.0019634 | 0.00049208
17 | 0.0019797 | 0.00049616
18 | 0.0039377 | 0.00098687
19 | 0.00065783 | 0.00016487
20 | 0.0032162 | 0.00080606
21 | 0.0068029 | 0.001705
22 | 0.00083307 | 0.00020879
23 | 0.0091472 | 0.0022925
24 | 0.012801 | 0.0032082
25 | 0.002646 | 0.00066316
26 | 0.00053266 | 0.0001335
27 | 0.00068331 | 0.00017125
28 | 0.0023038 | 0.00057739
29 | 0.0003768 | 9.4434e-05
30 | 0.0020109 | 0.00050398
31 | 0.0018111 | 0.00045389
32 | 0.0022388 | 0.00056108
33 | 0.0029451 | 0.0007381
34 | 0.0036581 | 0.0009168
35 | 0.0035978 | 0.00090169
36 | 0.0025028 | 0.00062727
37 | 0.0015721 | 0.00039401
38 | 0.0016241 | 0.00040703
39 | 0.00092657 | 0.00023222
40 | 0.0039274 | 0.00098431
41 | 0.0032588 | 0.00081673
42 | 0.0014623 | 0.00036649
43 | 0.0029489 | 0.00073908
44 | 0.0010669 | 0.00026738
45 | 0.0035098 | 0.00087965
46 | 0.0040814 | 0.0010229
47 | 0.0013973 | 0.00035019
48 | 0.0051732 | 0.0012965
49 | 0.0017566 | 0.00044026
50 | 0.0034756 | 0.00087106
51 | 0.00059097 | 0.00014811

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1