## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2035-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2035-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2035-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2035-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2035-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2035-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2035-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2035-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2035-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2035-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2035-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2035-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2035-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2035-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2035-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2035-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2035-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2035-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2035-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2035-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2035-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2035-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2035-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2035-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2035-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2035-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2035-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2035-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2035-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2035-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2035-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2035-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2035-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2035-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2035-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2035-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2035-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2035-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2035-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2035-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2035-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2035-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2035-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2035-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2035-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2035-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2035-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2035-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2035-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2035-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2035-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2035-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2035-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2035-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2035-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2035-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2035-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2035-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2035-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2035-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2035-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2035-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2035-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2035-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_478_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2035-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0019527 | 0.00048939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2035-3_0_3_load_4 | 4 | 0.0022231 | 0.00055715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2035-3_0_3_load_7 | 6 | 0.0036314 | 0.00091011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2035-3_0_3_load_65 | 8 | 0.0010263 | 0.00025722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2035-3_0_3_load_63 | 9 | 0.0006362 | 0.00015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2035-3_0_3_load_8 | 10 | 0.0020115 | 0.00050413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2035-3_0_3_load_6 | 11 | 0.0035303 | 0.00088479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2035-3_0_3_load_10 | 12 | 0.00064568 | 0.00016182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2035-3_0_3_load_11 | 13 | 0.00021285 | 5.3346e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2035-3_0_3_load_64 | 15 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2035-3_0_3_load_16 | 16 | 0.00034599 | 8.6713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2035-3_0_3_load_13 | 17 | 0.002459 | 0.00061627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2035-3_0_3_load_14 | 18 | 0.0020904 | 0.00052391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2035-3_0_3_load_15 | 19 | 0.0022111 | 0.00055416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2035-3_0_3_load_17 | 20 | 0.0018032 | 0.00045193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2035-3_0_3_load_18 | 21 | 0.0013149 | 0.00032955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2035-3_0_3_load_19 | 22 | 0.0011651 | 0.00029201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2035-3_0_3_load_25 | 23 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2035-3_0_3_load_26 | 24 | 0.001592 | 0.000399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2035-3_0_3_load_24 | 25 | 0.0012751 | 0.00031957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2035-3_0_3_load_22 | 26 | 0.001484 | 0.00037192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2035-3_0_3_load_21 | 27 | 0.0025595 | 0.00064147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2035-3_0_3_load_23 | 28 | 0.0015802 | 0.00039604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2035-3_0_3_load_27 | 29 | 0.0039959 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2035-3_0_3_load_28 | 30 | 0.0013554 | 0.00033969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2035-3_0_3_load_34 | 31 | 0.0019878 | 0.00049818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2035-3_0_3_load_54 | 32 | 0.0011927 | 0.00029893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2035-3_0_3_load_29 | 33 | 0.0017922 | 0.00044916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2035-3_0_3_load_30 | 34 | 0.0014912 | 0.00037374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2035-3_0_3_load_31 | 35 | 0.0014863 | 0.0003725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2035-3_0_3_load_32 | 36 | 0.0015798 | 0.00039593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2035-3_0_3_load_33 | 37 | 0.0016028 | 0.0004017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2035-3_0_3_load_35 | 38 | 0.0015131 | 0.00037922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2035-3_0_3_load_39 | 39 | 0.0015175 | 0.00038032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2035-3_0_3_load_36 | 40 | 0.0017542 | 0.00043965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2035-3_0_3_load_53 | 41 | 0.0024284 | 0.00060861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2035-3_0_3_load_37 | 42 | 0.0020621 | 0.00051682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2035-3_0_3_load_38 | 43 | 0.0023633 | 0.0005923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2035-3_0_3_load_62 | 44 | 0.0025189 | 0.00063131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2035-3_0_3_load_59 | 45 | 0.00087093 | 0.00021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2035-3_0_3_load_40 | 46 | 0.002238 | 0.0005609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2035-3_0_3_load_41 | 47 | 0.0040807 | 0.0010227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2035-3_0_3_load_42 | 49 | 0.0029775 | 0.00074622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2035-3_0_3_load_44 | 50 | 0.0023023 | 0.000577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2035-3_0_3_load_55 | 51 | 0.0043343 | 0.0010863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2035-3_0_3_load_45 | 54 | 0.0023157 | 0.00058037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2035-3_0_3_load_60 | 56 | 0.00077574 | 0.00019442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2035-3_0_3_load_58 | 57 | 0.0017847 | 0.00044729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2035-3_0_3_load_47 | 58 | 0.0020568 | 0.00051547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2035-3_0_3_load_48 | 59 | 0.0033328 | 0.00083527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2035-3_0_3_load_50 | 61 | 0.0025066 | 0.00062823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2035-3_0_3_load_51 | 62 | 0.0035531 | 0.0008905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2035-3_0_3_load_52 | 63 | 0.0021709 | 0.00054407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2035-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2035-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2035-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.070163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2035-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.011113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2035-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.025175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2035-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.041015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2035-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.054322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2035-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.014337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2035-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.013537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2035-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0090028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2035-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.03513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2035-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.015075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2035-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.013006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2035-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.033699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2035-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.021102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2035-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.074695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2035-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 26 | 0.010226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2035-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2035-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.040304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2035-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2035-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.036862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2035-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.023211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2035-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.030083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2035-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.044786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2035-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.023112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2035-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.035179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2035-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.00038097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2035-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.011777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2035-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.027586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2035-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.044672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2035-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.026947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2035-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.001691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2035-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 41 | 0.032743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2035-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0047863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2035-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.025165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2035-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.03132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2035-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.023257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2035-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.01474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2035-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 4.7511e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2035-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.027489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2035-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2035-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 41 | 63 | 0.01088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2035-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.012948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2035-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.053441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2035-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.068813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2035-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 56 | 0.049627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2035-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.064257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2035-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.019492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2035-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.10196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2035-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.030815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2035-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.065653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2035-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.099613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2035-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.032521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2035-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2035-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.027011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2035-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.087185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2035-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.011646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2035-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.038982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2035-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.024673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2035-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2035-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.016536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2035-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.041982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2035-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0012871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2035-3_0_3_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2553954.9399 | 1181458.0467 | 2553981.7537 | 1181453.26 | 2553995.2957 | 1181448.1197
1 | 2554011.2293 | 1181442.0717 | 2553995.2957 | 1181448.1197
2 | 2553954.9399 | 1181458.0467 | 2553962.0889 | 1181483.9613 | 2553982.0263 | 1181522.3953
3 | 2554011.2293 | 1181442.0717 | 2554020.1668 | 1181440.4132 | 2554022.185 | 1181440.2779
4 | 2553982.0263 | 1181522.3953 | 2553993.6228 | 1181544.7515
5 | 2553982.0263 | 1181522.3953 | 2554003.6581 | 1181514.1022 | 2554018.6198 | 1181504.3708
6 | 2554075.3239 | 1181448.9718 | 2554059.9352 | 1181444.8989 | 2554035.7224 | 1181439.3708 | 2554022.185 | 1181440.2779
7 | 2553993.6228 | 1181544.7515 | 2554000.2239 | 1181557.4789
8 | 2553993.6228 | 1181544.7515 | 2553981.3398 | 1181550.4422
9 | 2554018.6198 | 1181504.3708 | 2554026.1795 | 1181509.2597
10 | 2554075.3239 | 1181448.9718 | 2554107.9683 | 1181457.6037 | 2554109.2828 | 1181457.9649
11 | 2554007.1648 | 1181570.8615 | 2554000.2239 | 1181557.4789
12 | 2553969.5389 | 1181555.9095 | 2553981.3398 | 1181550.4422
13 | 2554109.2828 | 1181457.9649 | 2554141.7766 | 1181466.8952
14 | 2554141.7766 | 1181466.8952 | 2554156.4107 | 1181470.9171 | 2554161.3966 | 1181474.1191
15 | 2554161.3966 | 1181474.1191 | 2554156.3652 | 1181548.644
16 | 2554007.1648 | 1181570.8615 | 2554013.5432 | 1181578.8546
17 | 2554007.1648 | 1181570.8615 | 2554027.8717 | 1181562.6735
18 | 2554156.3652 | 1181548.644 | 2554160.1233 | 1181549.7313 | 2554196.502 | 1181548.7758
19 | 2554156.3652 | 1181548.644 | 2554150.166 | 1181546.8505 | 2554145.149 | 1181546.889 | 2554136.4553 | 1181551.444
20 | 2554136.4553 | 1181551.444 | 2554125.769 | 1181557.0431 | 2554124.4528 | 1181558.6874 | 2554123.8538 | 1181561.2378 | 2554124.1789 | 1181563.7923 | 2554133.1433 | 1181578.8181
21 | 2554145.0352 | 1181598.7512 | 2554133.1433 | 1181578.8181
22 | 2554039.0242 | 1181543.9223 | 2554043.4351 | 1181556.5193 | 2554027.8717 | 1181562.6735
23 | 2554042.0051 | 1181634.1454 | 2554058.1082 | 1181675.9362
24 | 2554033.695 | 1181612.5793 | 2554042.0051 | 1181634.1454
25 | 2554058.1082 | 1181675.9362 | 2554070.7571 | 1181708.7627
26 | 2554033.695 | 1181612.5793 | 2554033.558 | 1181612.2238
27 | 2554020.8887 | 1181588.0596 | 2554013.5432 | 1181578.8546
28 | 2554020.8887 | 1181588.0596 | 2554027.3827 | 1181596.1975 | 2554033.558 | 1181612.2238
29 | 2554070.7571 | 1181708.7627 | 2554086.8195 | 1181750.4475
30 | 2554089.498 | 1181775.7222 | 2554084.736 | 1181763.6031 | 2554088.0577 | 1181753.6611 | 2554086.8195 | 1181750.4475
31 | 2554089.498 | 1181775.7222 | 2554090.1165 | 1181777.2961
32 | 2554102.091 | 1181807.7704 | 2554090.1165 | 1181777.2961
33 | 2554007.7292 | 1181718.3007 | 2554006.0977 | 1181713.8011
34 | 2554007.7292 | 1181718.3007 | 2554016.3072 | 1181741.9591
35 | 2553995.4218 | 1181684.3567 | 2554006.0977 | 1181713.8011
36 | 2554016.3072 | 1181741.9591 | 2554024.2346 | 1181763.8232
37 | 2553990.3975 | 1181670.4994 | 2553995.4218 | 1181684.3567
38 | 2554024.2508 | 1181763.8679 | 2554024.2346 | 1181763.8232
39 | 2553990.3975 | 1181670.4994 | 2553984.8587 | 1181655.2231 | 2553976.9849 | 1181647.2021
40 | 2553976.9849 | 1181647.2021 | 2553973.7676 | 1181643.9246 | 2553966.1991 | 1181640.7241
41 | 2554106.0702 | 1181817.8971 | 2554102.091 | 1181807.7704
42 | 2553954.2732 | 1181635.6809 | 2553966.1991 | 1181640.7241
43 | 2553954.2732 | 1181635.6809 | 2553941.3904 | 1181630.2331 | 2553905.529 | 1181613.7855
44 | 2553905.529 | 1181613.7855 | 2553854.625 | 1181660.0893
45 | 2553854.625 | 1181660.0893 | 2553835.5605 | 1181614.2706
46 | 2553879.3099 | 1181719.4158 | 2553854.625 | 1181660.0893
47 | 2554005.3919 | 1181794.9964 | 2554014.6437 | 1181811.4342 | 2554014.9145 | 1181812.0026
48 | 2554005.3919 | 1181794.9964 | 2553904.5312 | 1181780.0315
49 | 2554014.9145 | 1181812.0026 | 2554028.1655 | 1181839.8224
50 | 2553904.5312 | 1181780.0315 | 2553879.3099 | 1181719.4158
51 | 2553904.5312 | 1181780.0315 | 2553807.5124 | 1181802.6176
52 | 2554028.1655 | 1181839.8224 | 2554040.575 | 1181865.8754 | 2554042.6339 | 1181868.9056
53 | 2553795.9746 | 1181802.8704 | 2553807.5124 | 1181802.6176
54 | 2553795.9746 | 1181802.8704 | 2553773.7407 | 1181787.445
55 | 2553773.7407 | 1181787.445 | 2553747.3002 | 1181754.4093 | 2553724.6104 | 1181715.6972
56 | 2554049.1791 | 1181878.5384 | 2554042.6339 | 1181868.9056
57 | 2554049.1791 | 1181878.5384 | 2554062.4709 | 1181883.1499 | 2554076.7241 | 1181879.7163 | 2554085.9768 | 1181875.3026
58 | 2554085.9768 | 1181875.3026 | 2554108.2459 | 1181864.6798
59 | 2554121.8946 | 1181858.1691 | 2554108.2459 | 1181864.6798
60 | 2554121.8946 | 1181858.1691 | 2554136.8204 | 1181851.0519
61 | 2554121.8946 | 1181858.1691 | 2554106.5409 | 1181819.095
62 | 2554106.0702 | 1181817.8971 | 2554106.5409 | 1181819.095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553995.2957 | 1181448.1197
1 | 2553954.9399 | 1181458.0467
2 | 2554011.2293 | 1181442.0717
3 | 2553982.0263 | 1181522.3953
4 | 2554022.185 | 1181440.2779
5 | 2553993.6228 | 1181544.7515
6 | 2554018.6198 | 1181504.3708
7 | 2554075.3239 | 1181448.9718
8 | 2554000.2239 | 1181557.4789
9 | 2553981.3398 | 1181550.4422
10 | 2554026.1795 | 1181509.2597
11 | 2554109.2828 | 1181457.9649
12 | 2554141.7766 | 1181466.8952
13 | 2554161.3966 | 1181474.1191
14 | 2554007.1648 | 1181570.8615
15 | 2553969.5389 | 1181555.9095
16 | 2554156.3652 | 1181548.644
17 | 2554196.502 | 1181548.7758
18 | 2554136.4553 | 1181551.444
19 | 2554133.1433 | 1181578.8181
20 | 2554145.0352 | 1181598.7512
21 | 2554039.0242 | 1181543.9223
22 | 2554027.8717 | 1181562.6735
23 | 2554042.0051 | 1181634.1454
24 | 2554058.1082 | 1181675.9362
25 | 2554033.695 | 1181612.5793
26 | 2554013.5432 | 1181578.8546
27 | 2554020.8887 | 1181588.0596
28 | 2554033.558 | 1181612.2238
29 | 2554070.7571 | 1181708.7627
30 | 2554086.8195 | 1181750.4475
31 | 2554089.498 | 1181775.7222
32 | 2554090.1165 | 1181777.2961
33 | 2554007.7292 | 1181718.3007
34 | 2554006.0977 | 1181713.8011
35 | 2554016.3072 | 1181741.9591
36 | 2553995.4218 | 1181684.3567
37 | 2554024.2346 | 1181763.8232
38 | 2553990.3975 | 1181670.4994
39 | 2554024.2508 | 1181763.8679
40 | 2553976.9849 | 1181647.2021
41 | 2554102.091 | 1181807.7704
42 | 2553966.1991 | 1181640.7241
43 | 2553954.2732 | 1181635.6809
44 | 2553905.529 | 1181613.7855
45 | 2553854.625 | 1181660.0893
46 | 2554005.3919 | 1181794.9964
47 | 2554014.9145 | 1181812.0026
48 | 2553904.5312 | 1181780.0315
49 | 2554028.1655 | 1181839.8224
50 | 2553879.3099 | 1181719.4158
51 | 2553807.5124 | 1181802.6176
52 | 2553795.9746 | 1181802.8704
53 | 2553773.7407 | 1181787.445
54 | 2554042.6339 | 1181868.9056
55 | 2554049.1791 | 1181878.5384
56 | 2553835.5605 | 1181614.2706
57 | 2553724.6104 | 1181715.6972
58 | 2554085.9768 | 1181875.3026
59 | 2554108.2459 | 1181864.6798
60 | 2554121.8946 | 1181858.1691
61 | 2554136.8204 | 1181851.0519
62 | 2554106.5409 | 1181819.095
63 | 2554106.0702 | 1181817.8971
64 | 2554007.1648 | 1181570.8615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9894 | -0.0743 | 0.0019527 | 0.00048939
1 | 0.99046 | -0.066859 | 0 | 0
2 | 0.98902 | -0.077004 | 0 | 0
3 | 0.99223 | -0.054378 | 0 | 0
4 | 0.98877 | -0.078769 | 0.0022231 | 0.00055715
5 | 0.99307 | -0.04847 | 0 | 0
6 | 0.9919 | -0.056726 | 0.0036314 | 0.00091011
7 | 0.98773 | -0.086167 | 0 | 0
8 | 0.99359 | -0.044788 | 0.0010263 | 0.00025722
9 | 0.99303 | -0.048774 | 0.0006362 | 0.00015945
10 | 0.99187 | -0.05691 | 0.0020115 | 0.00050413
11 | 0.98705 | -0.090959 | 0.0035303 | 0.00088479
12 | 0.98658 | -0.09434 | 0.00064568 | 0.00016182
13 | 0.9863 | -0.096319 | 0.00021285 | 5.3346e-05
14 | 0.99417 | -0.040764 | 0 | 0
15 | 0.993 | -0.048982 | 0.0015799 | 0.00039596
16 | 0.98534 | -0.10317 | 0.00034599 | 8.6713e-05
17 | 0.98519 | -0.10418 | 0.002459 | 0.00061627
18 | 0.98515 | -0.1045 | 0.0020904 | 0.00052391
19 | 0.98493 | -0.10603 | 0.0022111 | 0.00055416
20 | 0.98487 | -0.10646 | 0.0018032 | 0.00045193
21 | 0.99403 | -0.041723 | 0.0013149 | 0.00032955
22 | 0.99409 | -0.041323 | 0.0011651 | 0.00029201
23 | 0.99762 | -0.016582 | 0.0011978 | 0.0003002
24 | 1 | 0 | -0.10512 | -0.026308
25 | 0.99643 | -0.024891 | 0.0012751 | 0.00031957
26 | 0.99459 | -0.037781 | 0.001484 | 0.00037192
27 | 0.99511 | -0.034172 | 0.0025595 | 0.00064147
28 | 0.99641 | -0.025023 | 0.0015802 | 0.00039604
29 | 0.99832 | -0.011619 | 0.0039959 | 0.0010015
30 | 0.99631 | -0.025531 | 0.0013554 | 0.00033969
31 | 0.99513 | -0.033765 | 0.0019878 | 0.00049818
32 | 0.99505 | -0.034265 | 0.0011927 | 0.00029893
33 | 0.9705 | -0.20809 | 0.0017922 | 0.00044916
34 | 0.97054 | -0.20776 | 0.0014912 | 0.00037374
35 | 0.97033 | -0.20932 | 0.0014863 | 0.0003725
36 | 0.9709 | -0.20514 | 0.0015798 | 0.00039593
37 | 0.97022 | -0.21009 | 0.0016028 | 0.0004017
38 | 0.97111 | -0.20367 | 0.0015131 | 0.00037922
39 | 0.97022 | -0.21009 | 0.0015175 | 0.00038032
40 | 0.97155 | -0.20047 | 0.0017542 | 0.00043965
41 | 0.99369 | -0.04377 | 0.0024284 | 0.00060861
42 | 0.97179 | -0.19874 | 0.0020621 | 0.00051682
43 | 0.97207 | -0.19672 | 0.0023633 | 0.0005923
44 | 0.97342 | -0.18703 | 0.0025189 | 0.00063131
45 | 0.97541 | -0.17278 | 0.00087093 | 0.00021827
46 | 0.98413 | -0.11074 | 0.002238 | 0.0005609
47 | 0.98505 | -0.10431 | 0.0040807 | 0.0010227
48 | 0.97969 | -0.14222 | 0 | 0
49 | 0.98667 | -0.092873 | 0.0029775 | 0.00074622
50 | 0.97742 | -0.15841 | 0.0023023 | 0.000577
51 | 0.9788 | -0.14858 | 0.0043343 | 0.0010863
52 | 0.97877 | -0.14879 | 0 | 0
53 | 0.9787 | -0.1493 | 0 | 0
54 | 0.98852 | -0.079853 | 0.0023157 | 0.00058037
55 | 0.98923 | -0.074927 | 0 | 0
56 | 0.97535 | -0.17319 | 0.00077574 | 0.00019442
57 | 0.97848 | -0.15092 | 0.0017847 | 0.00044729
58 | 0.9904 | -0.066698 | 0.0020568 | 0.00051547
59 | 0.99118 | -0.061241 | 0.0033328 | 0.00083527
60 | 0.9917 | -0.057644 | 0 | 0
61 | 0.99164 | -0.058065 | 0.0025066 | 0.00062823
62 | 0.9932 | -0.047145 | 0.0035531 | 0.0008905
63 | 0.99325 | -0.046801 | 0.0021709 | 0.00054407
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017524 | -0.004394 | 0.017543 | 0.0044005 | 1.8085e-05 | 6.4195e-06 | 0.026357 | 0.026356 | 0.026357 | 0.9894 | -0.0743 | 0.99046 | -0.066859 | 9.7617
1 | 0.015572 | 0.0039046 | -0.015566 | -0.0039026 | 5.8331e-06 | 2.0247e-06 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.9894 | -0.0743 | 0.98902 | -0.077004 | 8.674
2 | -0.017543 | -0.0044005 | 0.017573 | 0.0044112 | 3.0413e-05 | 1.0793e-05 | 0.026356 | 0.026356 | 0.026356 | 0.99046 | -0.066859 | 0.99223 | -0.054378 | 9.7616
3 | 0.015566 | 0.0039026 | -0.015562 | -0.0039013 | 3.8035e-06 | 1.3203e-06 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.98902 | -0.077004 | 0.98877 | -0.078769 | 8.6741
4 | -0.023218 | -0.0058256 | 0.023237 | 0.0058326 | 1.9048e-05 | 7.0006e-06 | 0.034821 | 0.034821 | 0.034821 | 0.99223 | -0.054378 | 0.99307 | -0.04847 | 12.8968
5 | 0.0056448 | 0.0014143 | -0.005643 | -0.0014142 | 1.834e-06 | 1.7582e-07 | 0.0084652 | 0.0084654 | 0.0084654 | 0.99223 | -0.054378 | 0.9919 | -0.056726 | 3.1353
6 | 0.013339 | 0.0033441 | -0.013325 | -0.0033396 | 1.366e-05 | 4.5579e-06 | 0.020074 | 0.020075 | 0.020075 | 0.98877 | -0.078769 | 0.98773 | -0.086167 | 7.4351
7 | -0.025453 | -0.0063877 | 0.025466 | 0.0063925 | 1.3015e-05 | 4.8203e-06 | 0.038142 | 0.038142 | 0.038142 | 0.99307 | -0.04847 | 0.99359 | -0.044788 | 14.1266
8 | 0.0022162 | 0.00055512 | -0.0022161 | -0.00055526 | 9.3149e-08 | -1.3931e-07 | 0.0033207 | 0.0033208 | 0.0033208 | 0.99307 | -0.04847 | 0.99303 | -0.048774 | 1.2299
9 | 0.0020116 | 0.00050404 | -0.0020115 | -0.00050413 | 5.1158e-08 | -9.6525e-08 | 0.0030177 | 0.0030177 | 0.0030177 | 0.9919 | -0.056726 | 0.99187 | -0.05691 | 1.1177
10 | 0.013325 | 0.0033396 | -0.013317 | -0.0033366 | 8.834e-06 | 2.9484e-06 | 0.020075 | 0.020075 | 0.020075 | 0.98773 | -0.086167 | 0.98705 | -0.090959 | 7.4351
11 | -0.026492 | -0.0066497 | 0.026507 | 0.0066552 | 1.4811e-05 | 5.501e-06 | 0.039679 | 0.039679 | 0.039679 | 0.99359 | -0.044788 | 0.99417 | -0.040764 | 14.6959
12 | 0.0015799 | 0.00039581 | -0.0015799 | -0.00039596 | 4.5487e-08 | -1.5076e-07 | 0.0023674 | 0.0023675 | 0.0023675 | 0.99303 | -0.048774 | 0.993 | -0.048982 | 0.87685
13 | 0.0097862 | 0.0024519 | -0.0097816 | -0.0024505 | 4.5766e-06 | 1.3297e-06 | 0.014753 | 0.014753 | 0.014753 | 0.98705 | -0.090959 | 0.98658 | -0.09434 | 5.464
14 | 0.0091359 | 0.0022887 | -0.0091334 | -0.002288 | 2.5001e-06 | 6.9218e-07 | 0.013779 | 0.013779 | 0.013779 | 0.98658 | -0.09434 | 0.9863 | -0.096319 | 5.1034
15 | 0.0089206 | 0.0022347 | -0.0089121 | -0.0022324 | 8.442e-06 | 2.2946e-06 | 0.013458 | 0.013458 | 0.013458 | 0.9863 | -0.096319 | 0.98534 | -0.10317 | 4.9846
16 | -0.028987 | -0.0072762 | 0.028999 | 0.0072807 | 1.2014e-05 | 4.4882e-06 | 0.043391 | 0.043391 | 0.043391 | 0.99417 | -0.040764 | 0.99459 | -0.037781 | 16.0707
17 | 0.0024803 | 0.00062098 | -0.0024801 | -0.0006212 | 1.9148e-07 | -2.1506e-07 | 0.0037122 | 0.0037123 | 0.0037123 | 0.99417 | -0.040764 | 0.99409 | -0.041323 | 1.3749
18 | 0.0024593 | 0.00061589 | -0.002459 | -0.00061627 | 3.4688e-07 | -3.7987e-07 | 0.0037138 | 0.003714 | 0.003714 | 0.98534 | -0.10317 | 0.98519 | -0.10418 | 1.3755
19 | 0.0061068 | 0.0015298 | -0.0061057 | -0.0015296 | 1.1296e-06 | 1.6339e-07 | 0.0092221 | 0.0092222 | 0.0092222 | 0.98534 | -0.10317 | 0.98515 | -0.1045 | 3.4156
20 | 0.0040153 | 0.0010057 | -0.0040145 | -0.0010058 | 8.4605e-07 | -1.4384e-07 | 0.0060647 | 0.0060649 | 0.0060649 | 0.98515 | -0.1045 | 0.98493 | -0.10603 | 2.2462
21 | 0.0018033 | 0.00045168 | -0.0018032 | -0.00045193 | 1.075e-07 | -2.5404e-07 | 0.0027243 | 0.0027244 | 0.0027244 | 0.98493 | -0.10603 | 0.98487 | -0.10646 | 1.0091
22 | -0.0013149 | -0.00032955 | 0.001315 | 0.00032918 | 7.2725e-08 | -3.6202e-07 | 0.0019684 | 0.0019682 | 0.0019684 | 0.99403 | -0.041723 | 0.99409 | -0.041323 | 0.72902
23 | -0.037196 | -0.0093474 | 0.037282 | 0.0093799 | 8.6046e-05 | 3.2509e-05 | 0.055489 | 0.055488 | 0.055489 | 0.99762 | -0.016582 | 1 | 0 | 20.5514
24 | 0.035998 | 0.0090472 | -0.035956 | -0.0090315 | 4.1591e-05 | 1.5695e-05 | 0.053702 | 0.053702 | 0.053702 | 0.99762 | -0.016582 | 0.99643 | -0.024891 | 19.8897
25 | 0.067034 | 0.016928 | -0.066925 | -0.016887 | 0.0001093 | 4.1119e-05 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 1 | 0 | 0.99832 | -0.011619 | 18.4802
26 | 0.034681 | 0.0087119 | -0.03468 | -0.0087117 | 6.3782e-07 | 2.4035e-07 | 0.051798 | 0.051798 | 0.051798 | 0.99643 | -0.024891 | 0.99641 | -0.025023 | 19.1844
27 | -0.030483 | -0.0076526 | 0.030499 | 0.0076583 | 1.5288e-05 | 5.727e-06 | 0.045611 | 0.045611 | 0.045611 | 0.99459 | -0.037781 | 0.99511 | -0.034172 | 16.893
28 | -0.033058 | -0.0082998 | 0.0331 | 0.0083156 | 4.2073e-05 | 1.5823e-05 | 0.049438 | 0.049438 | 0.049438 | 0.99511 | -0.034172 | 0.99641 | -0.025023 | 18.3105
29 | 0.062929 | 0.015886 | -0.062806 | -0.01584 | 0.00012273 | 4.6037e-05 | 0.093837 | 0.093837 | 0.093837 | 0.99832 | -0.011619 | 0.99631 | -0.025531 | 17.3773
30 | 0.061451 | 0.0155 | -0.06138 | -0.015473 | 7.0873e-05 | 2.6558e-05 | 0.091813 | 0.091813 | 0.091813 | 0.99631 | -0.025531 | 0.99513 | -0.033765 | 17.0024
31 | 0.059392 | 0.014975 | -0.059388 | -0.014974 | 4.1642e-06 | 1.5577e-06 | 0.088841 | 0.088841 | 0.088841 | 0.99513 | -0.033765 | 0.99505 | -0.034265 | 16.452
32 | 0.058195 | 0.014675 | -0.058118 | -0.014646 | 7.7425e-05 | 2.8929e-05 | 0.087057 | 0.087058 | 0.087058 | 0.99505 | -0.034265 | 0.99369 | -0.04377 | 16.1218
33 | -0.0063999 | -0.0016035 | 0.0064002 | 0.0016036 | 2.8757e-07 | 5.1459e-08 | 0.0098125 | 0.0098125 | 0.0098125 | 0.9705 | -0.20809 | 0.97054 | -0.20776 | 3.6343
34 | 0.0046077 | 0.0011544 | -0.0046069 | -0.0011544 | 7.8375e-07 | -9.4622e-09 | 0.0070646 | 0.0070648 | 0.0070648 | 0.9705 | -0.20809 | 0.97033 | -0.20932 | 2.6166
35 | -0.0078914 | -0.0019773 | 0.0078943 | 0.001978 | 2.8608e-06 | 7.1312e-07 | 0.012099 | 0.012099 | 0.012099 | 0.97054 | -0.20776 | 0.9709 | -0.20514 | 4.481
36 | 0.0031207 | 0.00078187 | -0.0031203 | -0.00078203 | 3.3236e-07 | -1.5941e-07 | 0.0047855 | 0.0047856 | 0.0047856 | 0.97033 | -0.20932 | 0.97022 | -0.21009 | 1.7724
37 | -0.0094741 | -0.0023739 | 0.009476 | 0.0023745 | 1.9391e-06 | 5.6349e-07 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452 | 0.9709 | -0.20514 | 0.97111 | -0.20367 | 5.3777
38 | 0.0015175 | 0.00038032 | -0.0015175 | -0.00038032 | 1.6196e-10 | -5.2593e-10 | 0.0023274 | 0.0023274 | 0.0023274 | 0.97022 | -0.21009 | 0.97022 | -0.21009 | 0.862
39 | -0.010989 | -0.0027537 | 0.010994 | 0.0027553 | 4.8634e-06 | 1.5303e-06 | 0.016838 | 0.016838 | 0.016838 | 0.97111 | -0.20367 | 0.97155 | -0.20047 | 6.2364
40 | -0.012748 | -0.0031949 | 0.012751 | 0.0031959 | 3.0473e-06 | 1.0134e-06 | 0.019525 | 0.019525 | 0.019525 | 0.97155 | -0.20047 | 0.97179 | -0.19874 | 7.2314
41 | 0.055689 | 0.014037 | -0.055666 | -0.014028 | 2.3624e-05 | 8.8044e-06 | 0.083421 | 0.083421 | 0.083421 | 0.99369 | -0.04377 | 0.99325 | -0.046801 | 15.4484
42 | -0.014813 | -0.0037127 | 0.014818 | 0.0037142 | 4.157e-06 | 1.4384e-06 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.97179 | -0.19874 | 0.97207 | -0.19672 | 8.4009
43 | -0.017181 | -0.0043065 | 0.017204 | 0.0043147 | 2.3065e-05 | 8.2079e-06 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0263 | 0.97207 | -0.19672 | 0.97342 | -0.18703 | 9.7407
44 | -0.019723 | -0.004946 | 0.019762 | 0.0049601 | 3.9033e-05 | 1.4156e-05 | 0.03015 | 0.03015 | 0.03015 | 0.97342 | -0.18703 | 0.97541 | -0.17278 | 11.1668
45 | 0.00077578 | 0.00019382 | -0.00077574 | -0.00019442 | 4.3365e-08 | -6.0272e-07 | 0.0011833 | 0.0011835 | 0.0011835 | 0.97541 | -0.17278 | 0.97535 | -0.17319 | 0.43833
46 | -0.021409 | -0.0053722 | 0.021451 | 0.0053879 | 4.2774e-05 | 1.5648e-05 | 0.032662 | 0.032662 | 0.032662 | 0.97541 | -0.17278 | 0.97742 | -0.15841 | 12.097
47 | -0.032302 | -0.0081279 | 0.032331 | 0.0081388 | 2.9027e-05 | 1.0916e-05 | 0.048852 | 0.048852 | 0.048852 | 0.98413 | -0.11074 | 0.98505 | -0.10431 | 18.0933
48 | 0.030064 | 0.007567 | -0.029932 | -0.0075177 | 0.00013154 | 4.9302e-05 | 0.045468 | 0.045469 | 0.045469 | 0.98413 | -0.11074 | 0.97969 | -0.14222 | 16.8402
49 | -0.036412 | -0.0091616 | 0.03647 | 0.0091835 | 5.82e-05 | 2.1992e-05 | 0.055016 | 0.055016 | 0.055016 | 0.98505 | -0.10431 | 0.98667 | -0.092873 | 20.3764
50 | 0.023807 | 0.0059847 | -0.023754 | -0.0059649 | 5.3586e-05 | 1.9785e-05 | 0.036166 | 0.036167 | 0.036167 | 0.97969 | -0.14222 | 0.97742 | -0.15841 | 13.395
51 | 0.006125 | 0.001533 | -0.0061196 | -0.0015322 | 5.379e-06 | 8.1565e-07 | 0.0093023 | 0.0093027 | 0.0093027 | 0.97969 | -0.14222 | 0.9788 | -0.14858 | 3.4454
52 | -0.039447 | -0.0099298 | 0.039519 | 0.009957 | 7.1858e-05 | 2.7222e-05 | 0.059507 | 0.059506 | 0.059507 | 0.98667 | -0.092873 | 0.98852 | -0.079853 | 22.0395
53 | 0.0017853 | 0.00044593 | -0.0017852 | -0.00044605 | 5.3025e-08 | -1.2466e-07 | 0.0027135 | 0.0027136 | 0.0027136 | 0.9788 | -0.14858 | 0.97877 | -0.14879 | 1.005
54 | 0.0017852 | 0.00044605 | -0.0017851 | -0.00044635 | 1.2411e-07 | -2.9172e-07 | 0.0027136 | 0.0027137 | 0.0027137 | 0.97877 | -0.14879 | 0.9787 | -0.1493 | 1.0051
55 | 0.0017851 | 0.00044635 | -0.0017847 | -0.00044729 | 4.0069e-07 | -9.4125e-07 | 0.0027137 | 0.0027141 | 0.0027141 | 0.9787 | -0.1493 | 0.97848 | -0.15092 | 1.0052
56 | -0.041835 | -0.010537 | 0.041864 | 0.010548 | 2.8836e-05 | 1.0941e-05 | 0.062992 | 0.062992 | 0.062992 | 0.98852 | -0.079853 | 0.98923 | -0.074927 | 23.3304
57 | -0.041864 | -0.010548 | 0.041912 | 0.010566 | 4.826e-05 | 1.7559e-05 | 0.062992 | 0.062992 | 0.062992 | 0.98923 | -0.074927 | 0.9904 | -0.066698 | 11.6652
58 | -0.043969 | -0.011081 | 0.044002 | 0.011094 | 3.3616e-05 | 1.2294e-05 | 0.066082 | 0.066082 | 0.066082 | 0.9904 | -0.066698 | 0.99118 | -0.061241 | 12.2374
59 | -0.047335 | -0.011929 | 0.047359 | 0.011938 | 2.3841e-05 | 8.7795e-06 | 0.071085 | 0.071085 | 0.071085 | 0.99118 | -0.061241 | 0.9917 | -0.057644 | 13.1639
60 | 0.0025068 | 0.00062807 | -0.0025066 | -0.00062823 | 1.4598e-07 | -1.5719e-07 | 0.0037613 | 0.0037614 | 0.0037614 | 0.9917 | -0.057644 | 0.99164 | -0.058065 | 1.3931
61 | -0.049866 | -0.012566 | 0.049939 | 0.012593 | 7.3377e-05 | 2.7137e-05 | 0.074846 | 0.074846 | 0.074846 | 0.9917 | -0.057644 | 0.9932 | -0.047145 | 13.8604
62 | -0.053492 | -0.013483 | 0.053495 | 0.013484 | 2.581e-06 | 9.5936e-07 | 0.080169 | 0.080169 | 0.080169 | 0.9932 | -0.047145 | 0.99325 | -0.046801 | 14.8461

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10671 | 0.026707

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019527 | 0.00048939
1 | 0.0022231 | 0.00055715
2 | 0.0036314 | 0.00091011
3 | 0.0010263 | 0.00025722
4 | 0.0006362 | 0.00015945
5 | 0.0020115 | 0.00050413
6 | 0.0035303 | 0.00088479
7 | 0.00064568 | 0.00016182
8 | 0.00021285 | 5.3346e-05
9 | 0.0015799 | 0.00039596
10 | 0.00034599 | 8.6713e-05
11 | 0.002459 | 0.00061627
12 | 0.0020904 | 0.00052391
13 | 0.0022111 | 0.00055416
14 | 0.0018032 | 0.00045193
15 | 0.0013149 | 0.00032955
16 | 0.0011651 | 0.00029201
17 | 0.0011978 | 0.0003002
18 | 0.001592 | 0.000399
19 | 0.0012751 | 0.00031957
20 | 0.001484 | 0.00037192
21 | 0.0025595 | 0.00064147
22 | 0.0015802 | 0.00039604
23 | 0.0039959 | 0.0010015
24 | 0.0013554 | 0.00033969
25 | 0.0019878 | 0.00049818
26 | 0.0011927 | 0.00029893
27 | 0.0017922 | 0.00044916
28 | 0.0014912 | 0.00037374
29 | 0.0014863 | 0.0003725
30 | 0.0015798 | 0.00039593
31 | 0.0016028 | 0.0004017
32 | 0.0015131 | 0.00037922
33 | 0.0015175 | 0.00038032
34 | 0.0017542 | 0.00043965
35 | 0.0024284 | 0.00060861
36 | 0.0020621 | 0.00051682
37 | 0.0023633 | 0.0005923
38 | 0.0025189 | 0.00063131
39 | 0.00087093 | 0.00021827
40 | 0.002238 | 0.0005609
41 | 0.0040807 | 0.0010227
42 | 0.0029775 | 0.00074622
43 | 0.0023023 | 0.000577
44 | 0.0043343 | 0.0010863
45 | 0.0023157 | 0.00058037
46 | 0.00077574 | 0.00019442
47 | 0.0017847 | 0.00044729
48 | 0.0020568 | 0.00051547
49 | 0.0033328 | 0.00083527
50 | 0.0025066 | 0.00062823
51 | 0.0035531 | 0.0008905
52 | 0.0021709 | 0.00054407

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1