## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2050-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2050-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2050-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2050-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2050-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2050-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2050-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2050-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2050-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2050-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2050-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2050-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2050-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2050-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2050-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2050-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2050-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2050-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2050-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2050-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2050-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2050-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2050-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2050-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2050-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2050-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2050-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2050-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2050-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2050-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2050-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2050-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2050-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2050-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2050-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2050-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2050-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2050-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2050-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2050-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2050-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2050-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2050-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2050-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2050-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2050-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2050-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2050-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2050-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2050-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2050-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2050-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2050-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2050-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2050-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2050-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2050-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2050-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2050-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2050-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_454_2_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2050-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0032957 | 0.00082599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2050-3_0_2_load_2 | 2 | 0.0016079 | 0.00040298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2050-3_0_2_load_3 | 3 | 0.0022395 | 0.00056128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2050-3_0_2_load_7 | 5 | 0.0015565 | 0.00039009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2050-3_0_2_load_5 | 6 | 0.0020374 | 0.00051062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2050-3_0_2_load_6 | 7 | 0.0019904 | 0.00049884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2050-3_0_2_load_8 | 8 | 0.0037532 | 0.00094064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2050-3_0_2_load_9 | 9 | 0.0030933 | 0.00077524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2050-3_0_2_load_10 | 11 | 0.0029283 | 0.00073389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2050-3_0_2_load_16 | 12 | 0.0018805 | 0.0004713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2050-3_0_2_load_17 | 13 | 0.0018225 | 0.00045676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2050-3_0_2_load_11 | 14 | 0.0054835 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2050-3_0_2_load_12 | 15 | 0.0052032 | 0.001304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2050-3_0_2_load_13 | 16 | 0.0058808 | 0.0014739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2050-3_0_2_load_14 | 17 | 0.0027029 | 0.0006774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2050-3_0_2_load_18 | 18 | 0.0015572 | 0.00039027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2050-3_0_2_load_23 | 19 | 0.0021655 | 0.00054273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2050-3_0_2_load_19 | 20 | 0.0021385 | 0.00053597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2050-3_0_2_load_24 | 21 | 0.0014813 | 0.00037125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2050-3_0_2_load_20 | 22 | 0.0017008 | 0.00042626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2050-3_0_2_load_21 | 23 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2050-3_0_2_load_22 | 24 | 0.0017318 | 0.00043402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2050-3_0_2_load_26 | 25 | 0.0017599 | 0.00044107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2050-3_0_2_load_32 | 26 | 0.0027841 | 0.00069776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2050-3_0_2_load_25 | 27 | 0.00098786 | 0.00024758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2050-3_0_2_load_56 | 29 | 0.0015784 | 0.00039559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2050-3_0_2_load_27 | 31 | 0.0014028 | 0.00035159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2050-3_0_2_load_28 | 32 | 0.00072726 | 0.00018227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2050-3_0_2_load_29 | 33 | 0.00093914 | 0.00023537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2050-3_0_2_load_31 | 34 | 0.00092883 | 0.00023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2050-3_0_2_load_40 | 35 | 0.0009657 | 0.00024203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2050-3_0_2_load_38 | 36 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2050-3_0_2_load_57 | 37 | 0.0014259 | 0.00035736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2050-3_0_2_load_39 | 38 | 0.0017484 | 0.00043819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2050-3_0_2_load_58 | 39 | 0.0022669 | 0.00056813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2050-3_0_2_load_33 | 40 | 0.0088325 | 0.0022136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2050-3_0_2_load_59 | 42 | 0.0015594 | 0.00039081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2050-3_0_2_load_35 | 43 | 0.00089314 | 0.00022384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2050-3_0_2_load_36 | 44 | 0.00082269 | 0.00020619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2050-3_0_2_load_37 | 45 | 0.0020618 | 0.00051672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2050-3_0_2_load_55 | 46 | 0.0023342 | 0.00058502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2050-3_0_2_load_42 | 48 | 0.0011907 | 0.00029841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2050-3_0_2_load_43 | 49 | 0.0017697 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2050-3_0_2_load_46 | 50 | 0.0011902 | 0.00029829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2050-3_0_2_load_44 | 51 | 0.0014327 | 0.00035908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2050-3_0_2_load_47 | 53 | 0.003381 | 0.00084736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2050-3_0_2_load_48 | 55 | 0.00079334 | 0.00019883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2050-3_0_2_load_49 | 56 | 0.001255 | 0.00031453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2050-3_0_2_load_52 | 58 | 0.0019577 | 0.00049065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2050-3_0_2_load_53 | 59 | 0.0022197 | 0.0005563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2050-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2050-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0093109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2050-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2050-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.031949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2050-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.067045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2050-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.023424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2050-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.012686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2050-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.085701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2050-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2050-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.040258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2050-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.02752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2050-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.016589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2050-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.028584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2050-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.015129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2050-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.023813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2050-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.052311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2050-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.010659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2050-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.012037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2050-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.01402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2050-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.011175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2050-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.03978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2050-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2050-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.0033072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2050-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2050-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0085407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2050-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.022017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2050-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.009335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2050-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.04081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2050-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0010746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2050-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.03066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2050-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 47 | 0.024721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2050-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.034366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2050-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.040763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2050-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.040234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2050-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.057331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2050-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.040617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2050-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0024857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2050-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.011676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2050-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.04326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2050-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.019993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2050-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.048944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2050-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.059664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2050-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.088039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2050-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.020527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2050-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.023309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2050-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.033881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2050-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.037761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2050-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2050-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 59 | 0.027214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2050-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.05904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2050-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.060828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2050-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.012634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2050-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2050-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0079222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2050-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.01848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2050-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2050-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0069791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2050-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.035623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2050-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.010744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2050-3_0_2_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 19 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2555004.3268 | 1183783.2176 | 2554995.3808 | 1183804.1154
1 | 2555004.3268 | 1183783.2176 | 2555007.9044 | 1183774.6216
2 | 2555004.3268 | 1183783.2176 | 2555030.5 | 1183786.782
3 | 2555016.3669 | 1183743.9057 | 2555011.1126 | 1183766.9133 | 2555007.9044 | 1183774.6216
4 | 2555030.5 | 1183786.782 | 2555046.3324 | 1183788.9381 | 2555066.7393 | 1183787.1726 | 2555070.195 | 1183786.8687 | 2555096.6005 | 1183780.707
5 | 2555016.3669 | 1183743.9057 | 2555039.7735 | 1183744.803
6 | 2555016.3669 | 1183743.9057 | 2555015.463 | 1183731.2522
7 | 2555096.6005 | 1183780.707 | 2555140.8358 | 1183770.3848 | 2555167.842 | 1183758.9427 | 2555177.9553 | 1183754.7522
8 | 2555039.7735 | 1183744.803 | 2555056.6085 | 1183745.4483 | 2555062.0997 | 1183736.6579 | 2555061.731 | 1183734.9089
9 | 2555007.6853 | 1183691.9318 | 2555014.4214 | 1183716.6723 | 2555015.463 | 1183731.2522
10 | 2555061.731 | 1183734.9089 | 2555056.0533 | 1183707.9814
11 | 2555007.6853 | 1183691.9318 | 2554991.534 | 1183688.1481
12 | 2555007.6853 | 1183691.9318 | 2554999.1996 | 1183664.6369
13 | 2555052.932 | 1183693.1779 | 2555056.0533 | 1183707.9814
14 | 2554991.534 | 1183688.1481 | 2554968.3489 | 1183682.7167
15 | 2554985.1001 | 1183614.322 | 2554987.7826 | 1183627.9135 | 2554999.1996 | 1183664.6369
16 | 2555052.932 | 1183693.1779 | 2555050.7329 | 1183682.7482
17 | 2555048.2495 | 1183670.9703 | 2555050.7329 | 1183682.7482
18 | 2555045.3569 | 1183657.2518 | 2555048.2495 | 1183670.9703
19 | 2554957.4687 | 1183680.1678 | 2554968.3489 | 1183682.7167
20 | 2554985.1001 | 1183614.322 | 2554983.5126 | 1183606.2784 | 2554984.3134 | 1183575.778 | 2554984.4654 | 1183574.719
21 | 2554945.6404 | 1183677.3969 | 2554957.4687 | 1183680.1678
22 | 2554984.9352 | 1183571.4454 | 2554984.4654 | 1183574.719
23 | 2554945.6404 | 1183677.3969 | 2554939.4098 | 1183675.9373 | 2554931.9255 | 1183672.7255
24 | 2554931.9255 | 1183672.7255 | 2554924.077 | 1183669.3574
25 | 2554916.2228 | 1183651.2853 | 2554915.5222 | 1183657.5519 | 2554919.1451 | 1183667.2409 | 2554924.077 | 1183669.3574
26 | 2554917.26 | 1183642.0081 | 2554916.2228 | 1183651.2853
27 | 2554989.1817 | 1183530.906 | 2554988.5493 | 1183546.2635 | 2554984.9352 | 1183571.4454
28 | 2554989.1817 | 1183530.906 | 2554989.2112 | 1183529.8318
29 | 2554989.1817 | 1183530.906 | 2554970.1099 | 1183554.9515
30 | 2554989.8883 | 1183505.12 | 2554989.2112 | 1183529.8318
31 | 2554970.1099 | 1183554.9515 | 2554945.6509 | 1183566.1307 | 2554938.5548 | 1183566.6067 | 2554938.195 | 1183566.643
32 | 2554970.1099 | 1183554.9515 | 2554954.7183 | 1183553.7446 | 2554944.2879 | 1183546.3525 | 2554936.5896 | 1183536.4535
33 | 2554970.1099 | 1183554.9515 | 2554941.4089 | 1183576.5906 | 2554938.0613 | 1183579.2723
34 | 2554896.6752 | 1183618.6181 | 2554903.8978 | 1183609.2578 | 2554919.2744 | 1183594.3226 | 2554938.0613 | 1183579.2723
35 | 2554896.6752 | 1183618.6181 | 2554889.307 | 1183628.167 | 2554873.4639 | 1183651.9242
36 | 2554873.4639 | 1183651.9242 | 2554872.0847 | 1183653.9922
37 | 2554865.6064 | 1183663.7066 | 2554872.0847 | 1183653.9922
38 | 2554913.5544 | 1183499.9479 | 2554928.2922 | 1183525.7841 | 2554936.5896 | 1183536.4535
39 | 2554865.6064 | 1183663.7066 | 2554857.4452 | 1183675.9445 | 2554854.1884 | 1183680.1052
40 | 2554913.5544 | 1183499.9479 | 2554865.2901 | 1183508.078
41 | 2555033.8086 | 1183405.9024 | 2555083.0869 | 1183439.5396
42 | 2555083.0869 | 1183439.5396 | 2555169.6299 | 1183423.3808
43 | 2555033.8086 | 1183405.9024 | 2555032.7003 | 1183415.8606 | 2555033.7662 | 1183421.5668 | 2555035.5383 | 1183425.9224
44 | 2555035.5383 | 1183425.9224 | 2555036.7918 | 1183429.0036 | 2555039.9166 | 1183436.4286 | 2555040.7117 | 1183446.7282 | 2555040.8707 | 1183448.3172
45 | 2555034.5127 | 1183477.8444 | 2555043.1552 | 1183471.1564 | 2555040.8707 | 1183448.3172
46 | 2555007.102 | 1183501.5227 | 2555015.1631 | 1183499.838 | 2555027.4441 | 1183483.3144 | 2555034.5127 | 1183477.8444
47 | 2554989.8883 | 1183505.12 | 2555007.102 | 1183501.5227
48 | 2554989.8883 | 1183505.12 | 2554981.2269 | 1183479.3215
49 | 2554865.2901 | 1183508.078 | 2554831.8856 | 1183466.7019 | 2554827.9293 | 1183462.3756
50 | 2554898.7866 | 1183418.5707 | 2554931.459 | 1183398.0688 | 2554938.9129 | 1183415.6777 | 2554941.9134 | 1183414.7735
51 | 2554954.0096 | 1183411.1282 | 2554941.9134 | 1183414.7735
52 | 2554954.0096 | 1183411.1282 | 2554959.7838 | 1183426.0428
53 | 2554962.644 | 1183433.4307 | 2554959.7838 | 1183426.0428
54 | 2554962.644 | 1183433.4307 | 2554970.2428 | 1183450.2763
55 | 2554970.2428 | 1183450.2763 | 2554974.5538 | 1183459.8331 | 2554975.5033 | 1183462.5481
56 | 2554977.8073 | 1183469.1359 | 2554975.5033 | 1183462.5481
57 | 2554977.8073 | 1183469.1359 | 2554949.4958 | 1183490.8609
58 | 2554977.8073 | 1183469.1359 | 2554981.2269 | 1183479.3215

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554995.3808 | 1183804.1154
1 | 2555004.3268 | 1183783.2176
2 | 2555007.9044 | 1183774.6216
3 | 2555030.5 | 1183786.782
4 | 2555016.3669 | 1183743.9057
5 | 2555096.6005 | 1183780.707
6 | 2555039.7735 | 1183744.803
7 | 2555015.463 | 1183731.2522
8 | 2555177.9553 | 1183754.7522
9 | 2555061.731 | 1183734.9089
10 | 2555007.6853 | 1183691.9318
11 | 2555056.0533 | 1183707.9814
12 | 2554991.534 | 1183688.1481
13 | 2554999.1996 | 1183664.6369
14 | 2555052.932 | 1183693.1779
15 | 2555050.7329 | 1183682.7483
16 | 2555048.2495 | 1183670.9703
17 | 2555045.3569 | 1183657.2518
18 | 2554968.3489 | 1183682.7167
19 | 2554985.1001 | 1183614.322
20 | 2554957.4687 | 1183680.1678
21 | 2554984.4654 | 1183574.719
22 | 2554945.6404 | 1183677.3969
23 | 2554931.9255 | 1183672.7255
24 | 2554924.077 | 1183669.3574
25 | 2554916.2228 | 1183651.2853
26 | 2554917.26 | 1183642.0081
27 | 2554984.9352 | 1183571.4454
28 | 2554989.1817 | 1183530.906
29 | 2554989.2112 | 1183529.8318
30 | 2554970.1099 | 1183554.9515
31 | 2554896.6752 | 1183618.6181
32 | 2554938.0613 | 1183579.2723
33 | 2554873.4639 | 1183651.9242
34 | 2554872.0847 | 1183653.9922
35 | 2554938.195 | 1183566.643
36 | 2554936.5896 | 1183536.4535
37 | 2554865.6064 | 1183663.7066
38 | 2554913.5544 | 1183499.9479
39 | 2554854.1884 | 1183680.1052
40 | 2555083.0869 | 1183439.5396
41 | 2555033.8086 | 1183405.9024
42 | 2555169.6299 | 1183423.3808
43 | 2555035.5383 | 1183425.9224
44 | 2555040.8707 | 1183448.3172
45 | 2555034.5127 | 1183477.8444
46 | 2555007.102 | 1183501.5227
47 | 2554989.8883 | 1183505.12
48 | 2554865.2901 | 1183508.078
49 | 2554827.9293 | 1183462.3756
50 | 2554898.7866 | 1183418.5707
51 | 2554941.9134 | 1183414.7735
52 | 2554954.0096 | 1183411.1282
53 | 2554959.7838 | 1183426.0428
54 | 2554962.644 | 1183433.4307
55 | 2554970.2428 | 1183450.2763
56 | 2554975.5033 | 1183462.5481
57 | 2554977.8073 | 1183469.1359
58 | 2554949.4958 | 1183490.8609
59 | 2554981.2269 | 1183479.3215
60 | 2555007.6853 | 1183691.9318

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98925 | -0.075265 | 0.0032957 | 0.00082599
1 | 0.98936 | -0.074501 | 0 | 0
2 | 0.98951 | -0.07347 | 0.0016079 | 0.00040298
3 | 0.98907 | -0.076539 | 0.0022395 | 0.00056128
4 | 0.99008 | -0.069409 | 0 | 0
5 | 0.98856 | -0.08018 | 0.0015565 | 0.00039009
6 | 0.98916 | -0.075936 | 0.0020374 | 0.00051062
7 | 0.99081 | -0.06427 | 0.0019904 | 0.00049884
8 | 0.9881 | -0.08347 | 0.0037532 | 0.00094064
9 | 0.9881 | -0.083428 | 0.0030933 | 0.00077524
10 | 0.99324 | -0.0472 | 0 | 0
11 | 0.98722 | -0.08968 | 0.0029283 | 0.00073389
12 | 0.99288 | -0.04973 | 0.0018805 | 0.0004713
13 | 0.99558 | -0.030789 | 0.0018225 | 0.00045676
14 | 0.98679 | -0.092667 | 0.0054835 | 0.0013743
15 | 0.98658 | -0.094174 | 0.0052032 | 0.001304
16 | 0.98643 | -0.095234 | 0.0058808 | 0.0014739
17 | 0.98638 | -0.095623 | 0.0027029 | 0.0006774
18 | 0.99243 | -0.05291 | 0.0015572 | 0.00039027
19 | 1 | 0 | -0.10787 | -0.026945
20 | 0.99224 | -0.054227 | 0.0021385 | 0.00053597
21 | 0.99729 | -0.018922 | 0.0014813 | 0.00037125
22 | 0.99207 | -0.055396 | 0.0017008 | 0.00042626
23 | 0.99191 | -0.056545 | 0.0015067 | 0.00037762
24 | 0.99183 | -0.057089 | 0.0017318 | 0.00043402
25 | 0.99169 | -0.058104 | 0.0017599 | 0.00044107
26 | 0.99165 | -0.058368 | 0.0027841 | 0.00069776
27 | 0.99707 | -0.02045 | 0.00098786 | 0.00024758
28 | 0.99444 | -0.038959 | 0 | 0
29 | 0.99439 | -0.039288 | 0.0015784 | 0.00039559
30 | 0.99379 | -0.043508 | 0 | 0
31 | 0.99277 | -0.050689 | 0.0014028 | 0.00035159
32 | 0.99335 | -0.046643 | 0.00072726 | 0.00018227
33 | 0.99245 | -0.052979 | 0.00093914 | 0.00023537
34 | 0.99243 | -0.053095 | 0.00092883 | 0.00023279
35 | 0.99374 | -0.043844 | 0.0009657 | 0.00024203
36 | 0.99344 | -0.045986 | 0.0012873 | 0.00032262
37 | 0.99237 | -0.053532 | 0.0014259 | 0.00035736
38 | 0.99315 | -0.048052 | 0.0017484 | 0.00043819
39 | 0.9923 | -0.053992 | 0.0022669 | 0.00056813
40 | 0.99001 | -0.070176 | 0.0088325 | 0.0022136
41 | 0.9909 | -0.063862 | 0 | 0
42 | 0.98981 | -0.071578 | 0.0015594 | 0.00039081
43 | 0.99121 | -0.061691 | 0.00089314 | 0.00022384
44 | 0.99159 | -0.059016 | 0.00082269 | 0.00020619
45 | 0.99218 | -0.054848 | 0.0020618 | 0.00051672
46 | 0.99295 | -0.049418 | 0.0023342 | 0.00058502
47 | 0.99337 | -0.046477 | 0 | 0
48 | 0.99294 | -0.049522 | 0.0011907 | 0.00029841
49 | 0.99279 | -0.050582 | 0.0017697 | 0.00044354
50 | 0.99208 | -0.055541 | 0.0011902 | 0.00029829
51 | 0.99219 | -0.054805 | 0.0014327 | 0.00035908
52 | 0.99224 | -0.054468 | 0 | 0
53 | 0.9923 | -0.054041 | 0.003381 | 0.00084736
54 | 0.99236 | -0.053559 | 0 | 0
55 | 0.99252 | -0.052432 | 0.00079334 | 0.00019883
56 | 0.99265 | -0.051511 | 0.001255 | 0.00031453
57 | 0.99273 | -0.050941 | 0 | 0
58 | 0.99263 | -0.051648 | 0.0019577 | 0.00049065
59 | 0.99289 | -0.04985 | 0.0022197 | 0.0005563
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0032957 | -0.00082599 | 0.0032961 | 0.00082583 | 3.4859e-07 | -1.5781e-07 | 0.0049574 | 0.0049573 | 0.0049574 | 0.98925 | -0.075265 | 0.98936 | -0.074501 | 1.8361
1 | -0.010852 | -0.0027181 | 0.010853 | 0.0027185 | 1.5476e-06 | 4.7564e-07 | 0.016321 | 0.016321 | 0.016321 | 0.98936 | -0.074501 | 0.98951 | -0.07347 | 6.0447
2 | 0.0075557 | 0.0018922 | -0.0075536 | -0.0018917 | 2.1284e-06 | 4.7951e-07 | 0.011363 | 0.011364 | 0.011364 | 0.98936 | -0.074501 | 0.98907 | -0.076539 | 4.2087
3 | -0.012461 | -0.0031215 | 0.012468 | 0.0031238 | 7.0003e-06 | 2.2818e-06 | 0.018739 | 0.018738 | 0.018739 | 0.98951 | -0.07347 | 0.99008 | -0.069409 | 6.9402
4 | 0.0053141 | 0.0013305 | -0.0053114 | -0.0013303 | 2.6738e-06 | 1.6836e-07 | 0.0079943 | 0.0079946 | 0.0079946 | 0.98907 | -0.076539 | 0.98856 | -0.08018 | 2.961
5 | 0.027412 | 0.0068795 | -0.027387 | -0.0068702 | 2.4812e-05 | 9.2422e-06 | 0.041201 | 0.041201 | 0.041201 | 0.99008 | -0.069409 | 0.98916 | -0.075936 | 15.2598
6 | -0.03988 | -0.010003 | 0.039909 | 0.010014 | 2.844e-05 | 1.0775e-05 | 0.05994 | 0.05994 | 0.05994 | 0.99008 | -0.069409 | 0.99081 | -0.06427 | 22.1999
7 | 0.0037549 | 0.0009402 | -0.0037532 | -0.00094064 | 1.7083e-06 | -4.4121e-07 | 0.0056517 | 0.0056521 | 0.0056521 | 0.98856 | -0.08018 | 0.9881 | -0.08347 | 2.0934
8 | 0.02535 | 0.0063596 | -0.025323 | -0.0063498 | 2.6318e-05 | 9.7506e-06 | 0.038136 | 0.038137 | 0.038137 | 0.98916 | -0.075936 | 0.9881 | -0.083428 | 14.1247
9 | -0.041899 | -0.010513 | 0.041999 | 0.010551 | 9.9481e-05 | 3.7742e-05 | 0.062929 | 0.062929 | 0.062929 | 0.99081 | -0.06427 | 0.99324 | -0.0472 | 23.307
10 | 0.02223 | 0.0055746 | -0.022211 | -0.0055675 | 1.9247e-05 | 7.0504e-06 | 0.033478 | 0.033478 | 0.033478 | 0.9881 | -0.083428 | 0.98722 | -0.08968 | 12.3994
11 | 0.015077 | 0.0037794 | -0.015071 | -0.0037775 | 5.2812e-06 | 1.8166e-06 | 0.022587 | 0.022588 | 0.022588 | 0.99324 | -0.0472 | 0.99288 | -0.04973 | 8.3658
12 | -0.057075 | -0.01433 | 0.057206 | 0.01438 | 0.00013044 | 4.9797e-05 | 0.085516 | 0.085516 | 0.085516 | 0.99324 | -0.0472 | 0.99558 | -0.030789 | 31.6727
13 | 0.019283 | 0.0048337 | -0.019275 | -0.0048308 | 7.975e-06 | 2.8739e-06 | 0.029065 | 0.029065 | 0.029065 | 0.98722 | -0.08968 | 0.98679 | -0.092667 | 10.7648
14 | 0.013191 | 0.0033062 | -0.013185 | -0.0033043 | 5.8073e-06 | 1.9258e-06 | 0.019769 | 0.019769 | 0.019769 | 0.99288 | -0.04973 | 0.99243 | -0.05291 | 7.322
15 | -0.059028 | -0.014837 | 0.059282 | 0.014934 | 0.00025416 | 9.7071e-05 | 0.08824 | 0.08824 | 0.08824 | 0.99558 | -0.030789 | 1 | 0 | 32.6815
16 | 0.013791 | 0.0034565 | -0.013788 | -0.0034555 | 2.8765e-06 | 9.702e-07 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.98679 | -0.092667 | 0.98658 | -0.094174 | 7.7023
17 | 0.008585 | 0.0021515 | -0.0085838 | -0.0021511 | 1.2593e-06 | 3.3066e-07 | 0.012948 | 0.012948 | 0.012948 | 0.98658 | -0.094174 | 0.98643 | -0.095234 | 4.7957
18 | 0.002703 | 0.00067728 | -0.0027029 | -0.0006774 | 1.4545e-07 | -1.2303e-07 | 0.0040774 | 0.0040774 | 0.0040774 | 0.98643 | -0.095234 | 0.98638 | -0.095623 | 1.5102
19 | 0.011628 | 0.002914 | -0.011626 | -0.0029134 | 2.1196e-06 | 6.7085e-07 | 0.017435 | 0.017435 | 0.017435 | 0.99243 | -0.05291 | 0.99224 | -0.054227 | 6.4572
20 | 0.047789 | 0.012012 | -0.047664 | -0.011964 | 0.00012557 | 4.7774e-05 | 0.071124 | 0.071124 | 0.071124 | 1 | 0 | 0.99729 | -0.018922 | 26.3421
21 | 0.0094873 | 0.0023774 | -0.0094857 | -0.002377 | 1.5345e-06 | 4.333e-07 | 0.014228 | 0.014228 | 0.014228 | 0.99224 | -0.054227 | 0.99207 | -0.055396 | 5.2695
22 | 0.046183 | 0.011593 | -0.046173 | -0.011589 | 9.8006e-06 | 3.7263e-06 | 0.068914 | 0.068914 | 0.068914 | 0.99729 | -0.018922 | 0.99707 | -0.02045 | 25.5235
23 | 0.0077849 | 0.0019507 | -0.0077837 | -0.0019504 | 1.2373e-06 | 2.8814e-07 | 0.011677 | 0.011677 | 0.011677 | 0.99207 | -0.055396 | 0.99191 | -0.056545 | 4.3247
24 | 0.006277 | 0.0015728 | -0.0062765 | -0.0015727 | 4.7254e-07 | 7.1511e-08 | 0.0094163 | 0.0094163 | 0.0094163 | 0.99191 | -0.056545 | 0.99183 | -0.057089 | 3.4875
25 | 0.0045447 | 0.0011387 | -0.0045441 | -0.0011388 | 6.3868e-07 | -3.8458e-08 | 0.0068182 | 0.0068183 | 0.0068183 | 0.99183 | -0.057089 | 0.99169 | -0.058104 | 2.5253
26 | 0.0027842 | 0.00069768 | -0.0027841 | -0.00069776 | 1.0166e-07 | -8.1336e-08 | 0.0041776 | 0.0041777 | 0.0041777 | 0.99169 | -0.058104 | 0.99165 | -0.058368 | 1.5473
27 | 0.045185 | 0.011341 | -0.045069 | -0.011297 | 0.00011582 | 4.4015e-05 | 0.067439 | 0.067439 | 0.067439 | 0.99707 | -0.02045 | 0.99444 | -0.038959 | 24.9776
28 | 0.030393 | 0.0076216 | -0.030392 | -0.0076211 | 1.387e-06 | 5.1951e-07 | 0.045481 | 0.045481 | 0.045481 | 0.99444 | -0.038959 | 0.99439 | -0.039288 | 16.8447
29 | 0.014676 | 0.0036756 | -0.014666 | -0.0036724 | 9.2253e-06 | 3.1507e-06 | 0.021959 | 0.021959 | 0.021959 | 0.99444 | -0.038959 | 0.99379 | -0.043508 | 8.133
30 | 0.028814 | 0.0072255 | -0.028785 | -0.0072148 | 2.868e-05 | 1.0711e-05 | 0.043119 | 0.043119 | 0.043119 | 0.99439 | -0.039288 | 0.99337 | -0.046477 | 15.9699
31 | 0.00096574 | 0.0002416 | -0.0009657 | -0.00024203 | 4.4835e-08 | -4.2801e-07 | 0.0014459 | 0.001446 | 0.001446 | 0.99379 | -0.043508 | 0.99374 | -0.043844 | 0.53556
32 | 0.0060004 | 0.0015019 | -0.0059983 | -0.0015017 | 2.0529e-06 | 2.6162e-07 | 0.0089838 | 0.0089839 | 0.0089839 | 0.99379 | -0.043508 | 0.99344 | -0.045986 | 3.3274
33 | 0.0077003 | 0.0019289 | -0.0076969 | -0.0019281 | 3.3373e-06 | 7.625e-07 | 0.011529 | 0.01153 | 0.01153 | 0.99379 | -0.043508 | 0.99335 | -0.046643 | 4.2702
34 | -0.0069658 | -0.0017451 | 0.0069697 | 0.0017459 | 3.8994e-06 | 7.5803e-07 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.99277 | -0.050689 | 0.99335 | -0.046643 | 3.8668
35 | 0.0055629 | 0.0013935 | -0.0055612 | -0.0013934 | 1.762e-06 | 1.5266e-07 | 0.0083377 | 0.0083379 | 0.0083379 | 0.99277 | -0.050689 | 0.99245 | -0.052979 | 3.0881
36 | 0.004622 | 0.001158 | -0.0046219 | -0.001158 | 7.4487e-08 | -3.4706e-09 | 0.0069298 | 0.0069298 | 0.0069298 | 0.99245 | -0.052979 | 0.99243 | -0.053095 | 2.5666
37 | 0.0036931 | 0.00092522 | -0.0036929 | -0.00092529 | 2.234e-07 | -6.4945e-08 | 0.0055372 | 0.0055372 | 0.0055372 | 0.99243 | -0.053095 | 0.99237 | -0.053532 | 2.0508
38 | 0.004711 | 0.001179 | -0.0047097 | -0.0011791 | 1.3439e-06 | -4.3059e-08 | 0.0070558 | 0.007056 | 0.007056 | 0.99344 | -0.045986 | 0.99315 | -0.048052 | 2.6133
39 | 0.002267 | 0.00056793 | -0.0022669 | -0.00056813 | 1.4416e-07 | -2.0285e-07 | 0.0033992 | 0.0033993 | 0.0033993 | 0.99237 | -0.053532 | 0.9923 | -0.053992 | 1.259
40 | 0.0029613 | 0.00074089 | -0.0029607 | -0.00074129 | 6.0113e-07 | -4.0201e-07 | 0.0044364 | 0.0044366 | 0.0044366 | 0.99315 | -0.048052 | 0.99294 | -0.049522 | 1.6432
41 | -0.010392 | -0.0026034 | 0.010401 | 0.0026061 | 9.0827e-06 | 2.7255e-06 | 0.015619 | 0.015619 | 0.015619 | 0.99001 | -0.070176 | 0.9909 | -0.063862 | 5.7849
42 | 0.0015597 | 0.00038979 | -0.0015594 | -0.00039081 | 3.0184e-07 | -1.0157e-06 | 0.0023438 | 0.0023442 | 0.0023442 | 0.99001 | -0.070176 | 0.98981 | -0.071578 | 0.86823
43 | -0.010401 | -0.0026061 | 0.010404 | 0.0026071 | 3.1247e-06 | 9.3732e-07 | 0.015619 | 0.015619 | 0.015619 | 0.9909 | -0.063862 | 0.99121 | -0.061691 | 5.7848
44 | -0.011297 | -0.0028309 | 0.011302 | 0.0028322 | 4.1836e-06 | 1.3085e-06 | 0.01696 | 0.01696 | 0.01696 | 0.99121 | -0.061691 | 0.99159 | -0.059016 | 6.2814
45 | -0.012124 | -0.0030384 | 0.012131 | 0.0030407 | 6.9985e-06 | 2.2544e-06 | 0.018194 | 0.018194 | 0.018194 | 0.99159 | -0.059016 | 0.99218 | -0.054848 | 6.7386
46 | -0.014193 | -0.0035574 | 0.014204 | 0.003561 | 1.0676e-05 | 3.6182e-06 | 0.021286 | 0.021286 | 0.021286 | 0.99218 | -0.054848 | 0.99295 | -0.049418 | 7.8838
47 | -0.016538 | -0.004146 | 0.016545 | 0.0041484 | 6.7403e-06 | 2.3649e-06 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.99295 | -0.049418 | 0.99337 | -0.046477 | 9.1793
48 | 0.01224 | 0.0030664 | -0.012235 | -0.0030646 | 5.7086e-06 | 1.8435e-06 | 0.018335 | 0.018335 | 0.018335 | 0.99337 | -0.046477 | 0.99289 | -0.04985 | 6.7907
49 | 0.00177 | 0.00044287 | -0.0017697 | -0.00044354 | 2.5918e-07 | -6.6386e-07 | 0.0026522 | 0.0026525 | 0.0026525 | 0.99294 | -0.049522 | 0.99279 | -0.050582 | 0.98241
50 | -0.0011902 | -0.00029829 | 0.0011903 | 0.00029755 | 1.2094e-07 | -7.39e-07 | 0.0017851 | 0.0017849 | 0.0017851 | 0.99208 | -0.055541 | 0.99219 | -0.054805 | 0.66116
51 | -0.002623 | -0.00065662 | 0.0026231 | 0.00065651 | 1.2198e-07 | -1.1626e-07 | 0.0039336 | 0.0039335 | 0.0039336 | 0.99219 | -0.054805 | 0.99224 | -0.054468 | 1.4569
52 | -0.0026231 | -0.00065651 | 0.0026233 | 0.00065636 | 1.5441e-07 | -1.472e-07 | 0.0039335 | 0.0039334 | 0.0039335 | 0.99224 | -0.054468 | 0.9923 | -0.054041 | 1.4569
53 | -0.0060043 | -0.0015037 | 0.0060047 | 0.0015038 | 4.0073e-07 | 5.178e-08 | 0.0090035 | 0.0090034 | 0.0090035 | 0.9923 | -0.054041 | 0.99236 | -0.053559 | 3.3346
54 | -0.0060047 | -0.0015038 | 0.0060056 | 0.0015039 | 9.3476e-07 | 1.2073e-07 | 0.0090034 | 0.0090033 | 0.0090034 | 0.99236 | -0.053559 | 0.99252 | -0.052432 | 3.3346
55 | -0.006799 | -0.0017027 | 0.0067998 | 0.0017029 | 8.6613e-07 | 1.6044e-07 | 0.010193 | 0.010193 | 0.010193 | 0.99252 | -0.052432 | 0.99265 | -0.051511 | 3.7751
56 | -0.0080548 | -0.0020174 | 0.0080555 | 0.0020176 | 6.3486e-07 | 1.5395e-07 | 0.012074 | 0.012074 | 0.012074 | 0.99265 | -0.051511 | 0.99273 | -0.050941 | 4.4718
57 | 0.0019579 | 0.00049026 | -0.0019577 | -0.00049065 | 1.9144e-07 | -3.8691e-07 | 0.0029346 | 0.0029347 | 0.0029347 | 0.99273 | -0.050941 | 0.99263 | -0.051648 | 1.0869
58 | -0.010013 | -0.0025078 | 0.010015 | 0.0025083 | 1.5102e-06 | 4.4191e-07 | 0.015008 | 0.015008 | 0.015008 | 0.99273 | -0.050941 | 0.99289 | -0.04985 | 5.5587

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11004 | 0.027488

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032957 | 0.00082599
1 | 0.0016079 | 0.00040298
2 | 0.0022395 | 0.00056128
3 | 0.0015565 | 0.00039009
4 | 0.0020374 | 0.00051062
5 | 0.0019904 | 0.00049884
6 | 0.0037532 | 0.00094064
7 | 0.0030933 | 0.00077524
8 | 0.0029283 | 0.00073389
9 | 0.0018805 | 0.0004713
10 | 0.0018225 | 0.00045676
11 | 0.0054835 | 0.0013743
12 | 0.0052032 | 0.001304
13 | 0.0058808 | 0.0014739
14 | 0.0027029 | 0.0006774
15 | 0.0015572 | 0.00039027
16 | 0.0021655 | 0.00054273
17 | 0.0021385 | 0.00053597
18 | 0.0014813 | 0.00037125
19 | 0.0017008 | 0.00042626
20 | 0.0015067 | 0.00037762
21 | 0.0017318 | 0.00043402
22 | 0.0017599 | 0.00044107
23 | 0.0027841 | 0.00069776
24 | 0.00098786 | 0.00024758
25 | 0.0015784 | 0.00039559
26 | 0.0014028 | 0.00035159
27 | 0.00072726 | 0.00018227
28 | 0.00093914 | 0.00023537
29 | 0.00092883 | 0.00023279
30 | 0.0009657 | 0.00024203
31 | 0.0012873 | 0.00032262
32 | 0.0014259 | 0.00035736
33 | 0.0017484 | 0.00043819
34 | 0.0022669 | 0.00056813
35 | 0.0088325 | 0.0022136
36 | 0.0015594 | 0.00039081
37 | 0.00089314 | 0.00022384
38 | 0.00082269 | 0.00020619
39 | 0.0020618 | 0.00051672
40 | 0.0023342 | 0.00058502
41 | 0.0011907 | 0.00029841
42 | 0.0017697 | 0.00044354
43 | 0.0011902 | 0.00029829
44 | 0.0014327 | 0.00035908
45 | 0.003381 | 0.00084736
46 | 0.00079334 | 0.00019883
47 | 0.001255 | 0.00031453
48 | 0.0019577 | 0.00049065
49 | 0.0022197 | 0.0005563

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1