## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2054-27_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2054-27_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2054-27_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2054-27_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2054-27_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2054-27_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2054-27_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2054-27_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2054-27_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2054-27_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2054-27_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2054-27_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2054-27_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2054-27_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2054-27_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2054-27_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2054-27_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2054-27_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2054-27_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2054-27_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2054-27_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2054-27_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2054-27_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2054-27_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2054-27_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2054-27_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2054-27_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2054-27_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2054-27_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2054-27_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2054-27_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2054-27_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2054-27_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2054-27_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2054-27_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2054-27_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2054-27_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2054-27_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2054-27_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2054-27_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2054-27_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2054-27_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2054-27_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2054-27_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2054-27_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2054-27_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2054-27_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2054-27_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2054-27_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2054-27_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2054-27_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2054-27_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2054-27_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2054-27_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2054-27_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2054-27_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2054-27_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2054-27_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2054-27_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2054-27_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2054-27_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2054-27_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2054-27_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2054-27_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2054-27_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2054-27_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2054-27_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2054-27_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2054-27_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2054-27_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2054-27_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2054-27_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2054-27_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2054-27_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2054-27_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2054-27_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2054-27_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2054-27_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2054-27_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2054-27_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2054-27_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2054-27_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2054-27_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2054-27_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2054-27_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2054-27_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2054-27_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2054-27_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2054-27_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2054-27_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2054-27_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2054-27_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_454_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2054-27_0_3_load_0 | 0 | 0.0014694 | 0.00036828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2054-27_0_3_load_3 | 3 | 0.0046797 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2054-27_0_3_load_4 | 4 | 0.0031073 | 0.00077877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2054-27_0_3_load_15 | 6 | 0.0036715 | 0.00092018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2054-27_0_3_load_16 | 7 | 0.0032173 | 0.00080633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2054-27_0_3_load_42 | 10 | 0.002396 | 0.00060049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2054-27_0_3_load_24 | 12 | 0.0058862 | 0.0014752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2054-27_0_3_load_38 | 13 | 0.0026625 | 0.00066728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2054-27_0_3_load_41 | 16 | 0.00064072 | 0.00016058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2054-27_0_3_load_40 | 17 | 0.00035295 | 8.8458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2054-27_0_3_load_47 | 18 | 0.0046223 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2054-27_0_3_load_48 | 22 | 0.01085 | 0.0027193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2054-27_0_3_load_74 | 25 | 0.0042779 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2054-27_0_3_load_93 | 27 | 0.0066992 | 0.001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2054-27_0_3_load_72 | 29 | 0.00097348 | 0.00024398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2054-27_0_3_load_83 | 31 | 0.0011553 | 0.00028954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2054-27_0_3_load_85 | 32 | 0.0033476 | 0.00083898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2054-27_0_3_load_30 | 33 | 0.0060646 | 0.0015199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2054-27_0_3_load_22 | 34 | 0.0059047 | 0.0014799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2054-27_0_3_load_39 | 35 | 0.00081376 | 0.00020395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2054-27_0_3_load_20 | 37 | 0.0043921 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2054-27_0_3_load_25 | 38 | 0.0065007 | 0.0016292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2054-27_0_3_load_94 | 39 | 0.0009458 | 0.00023704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2054-27_0_3_load_78 | 40 | 0.0012284 | 0.00030786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2054-27_0_3_load_75 | 41 | 0.0018948 | 0.00047488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2054-27_0_3_load_73 | 42 | 0.0039186 | 0.0009821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2054-27_0_3_load_92 | 43 | 0.0037802 | 0.0009474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2054-27_0_3_load_84 | 48 | 0.0029427 | 0.00073752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2054-27_0_3_load_18 | 49 | 0.0040003 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2054-27_0_3_load_19 | 50 | 0.0027906 | 0.00069938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2054-27_0_3_load_21 | 51 | 0.0036429 | 0.000913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2054-27_0_3_load_23 | 52 | 0.0057952 | 0.0014524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2054-27_0_3_load_26 | 53 | 0.0035098 | 0.00087964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2054-27_0_3_load_46 | 54 | 0.0025678 | 0.00064354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2054-27_0_3_load_45 | 55 | 0.0025924 | 0.00064972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2054-27_0_3_load_27 | 56 | 0.015673 | 0.0039281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2054-27_0_3_load_28 | 57 | 0.011469 | 0.0028744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2054-27_0_3_load_29 | 58 | 0.004959 | 0.0012428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2054-27_0_3_load_31 | 59 | 0.0081404 | 0.0020402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2054-27_0_3_load_70 | 60 | 0.0024366 | 0.00061066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2054-27_0_3_load_43 | 61 | 0.0038481 | 0.00096442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2054-27_0_3_load_44 | 62 | 0.0043849 | 0.001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2054-27_0_3_load_52 | 64 | 0.0010307 | 0.00025832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2054-27_0_3_load_50 | 65 | 0.0016156 | 0.00040491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2054-27_0_3_load_71 | 66 | 0.00074499 | 0.00018671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2054-27_0_3_load_82 | 67 | 0.00399 | 0.00099999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2054-27_0_3_load_49 | 68 | 0.0025286 | 0.00063373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2054-27_0_3_load_55 | 72 | 0.0028781 | 0.00072131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2054-27_0_3_load_54 | 73 | 0.0017102 | 0.00042862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2054-27_0_3_load_56 | 74 | 0.0025072 | 0.00062837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2054-27_0_3_load_58 | 75 | 0.0029529 | 0.00074005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2054-27_0_3_load_59 | 76 | 0.0016364 | 0.00041012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2054-27_0_3_load_91 | 78 | 0.0037806 | 0.00094751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2054-27_0_3_load_90 | 79 | 0.0037576 | 0.00094175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2054-27_0_3_load_61 | 82 | 0.0026062 | 0.00065318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2054-27_0_3_load_62 | 83 | 0.0030495 | 0.00076427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2054-27_0_3_load_63 | 84 | 0.0014953 | 0.00037475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2054-27_0_3_load_81 | 87 | 0.0041188 | 0.0010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2054-27_0_3_load_89 | 88 | 0.0012686 | 0.00031793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2054-27_0_3_load_88 | 89 | 0.00074717 | 0.00018726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2054-27_0_3_load_87 | 90 | 0.00038388 | 9.621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2054-27_0_3_load_86 | 91 | 0.00074131 | 0.00018579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2054-27_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.077232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2054-27_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2054-27_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0096302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2054-27_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.017349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2054-27_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 1 | 5 | 0.03105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2054-27_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.014995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2054-27_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.046028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2054-27_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.003522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2054-27_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.014667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2054-27_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.00041743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2054-27_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.016948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2054-27_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.014595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2054-27_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 6 | 30 | 0.024778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2054-27_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 31 | 0.02968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2054-27_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 8 | 32 | 0.014816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2054-27_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.024864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2054-27_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.0083947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2054-27_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 33 | 0.010225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2054-27_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 34 | 0.0079167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2054-27_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 35 | 0.0099422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2054-27_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.016946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2054-27_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.018723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2054-27_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.011054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2054-27_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.046635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2054-27_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 35 | 0.031133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2054-27_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.010096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2054-27_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.017951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2054-27_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 39 | 0.089702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2054-27_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.021281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2054-27_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.062137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2054-27_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.029306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2054-27_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 40 | 0.035651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2054-27_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 41 | 0.028387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2054-27_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.006533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2054-27_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.1102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2054-27_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.029213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2054-27_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.044414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2054-27_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 46 | 0.034456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2054-27_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 47 | 0.045853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2054-27_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 48 | 0.0032105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2054-27_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 57 | 0.0061019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2054-27_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 51 | 0.0095472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2054-27_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.012406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2054-27_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0091426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2054-27_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 50 | 0.0099527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2054-27_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 52 | 0.01257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2054-27_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 85 | 0.02552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2054-27_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.060477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2054-27_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.036381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2054-27_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.056759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2054-27_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 77 | 0.046717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2054-27_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 67 | 0.0088325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2054-27_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 63 | 0.003555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2054-27_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 60 | 0.055466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2054-27_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 87 | 0.020798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2054-27_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0086316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2054-27_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0078202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2054-27_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2054-27_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0048286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2054-27_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.018523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2054-27_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 62 | 0.0096197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2054-27_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0043333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2054-27_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2054-27_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.011401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2054-27_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.0066375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2054-27_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.013656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2054-27_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.033412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2054-27_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.017694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2054-27_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.0014974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2054-27_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.047391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2054-27_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.031623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2054-27_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.13245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2054-27_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.015385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2054-27_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 79 | 0.028968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2054-27_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0046375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2054-27_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.026171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2054-27_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.026506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2054-27_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00034886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2054-27_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.020401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2054-27_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.015524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2054-27_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.021265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2054-27_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.022636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2054-27_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.040386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2054-27_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.044755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2054-27_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.014251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2054-27_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.044879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2054-27_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0024003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2054-27_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.014569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2054-27_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.011708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2054-27_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0081973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2054-27_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.007933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2054-27_0_3_trafo_0 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 0 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2555068.3098 | 1188875.5915 | 2555076.5383 | 1188884.5456 | 2555123.1274 | 1188929.9741
1 | 2555138.8123 | 1188944.1436 | 2555132.9046 | 1188939.5077 | 2555123.1274 | 1188929.9741
2 | 2555068.3098 | 1188875.5915 | 2555075.1402 | 1188868.8027
3 | 2555068.3098 | 1188875.5915 | 2555056.0335 | 1188887.8499
4 | 2555046.615 | 1188891.3967 | 2555055.8861 | 1188881.7995 | 2555065.3645 | 1188872.3897 | 2555068.3098 | 1188875.5915
5 | 2555138.8123 | 1188944.1436 | 2555128.5455 | 1188955.0722
6 | 2555138.8123 | 1188944.1436 | 2555144.3321 | 1188945.8698 | 2555176.6424 | 1188969.8637
7 | 2555141.6799 | 1188942.0877 | 2555138.8123 | 1188944.1436
8 | 2555084.719 | 1188857.7472 | 2555082.9498 | 1188859.8172 | 2555079.7944 | 1188864.1766 | 2555075.1402 | 1188868.8027
9 | 2555055.7381 | 1188888.1448 | 2555056.0335 | 1188887.8499
10 | 2555046.615 | 1188891.3967 | 2555043.2146 | 1188894.613 | 2555037.4896 | 1188900.0813 | 2555035.5743 | 1188904.009
11 | 2555046.615 | 1188891.3967 | 2555040.7677 | 1188885.6821 | 2555036.1759 | 1188881.1967
12 | 2555111.5802 | 1188973.1308 | 2555128.5455 | 1188955.0722
13 | 2555200.4705 | 1188987.5587 | 2555176.6424 | 1188969.8637
14 | 2555141.6799 | 1188942.0877 | 2555152.326 | 1188931.7833
15 | 2555084.719 | 1188857.7472 | 2555100.3083 | 1188873.8722 | 2555102.0727 | 1188872.1933
16 | 2555080.9026 | 1188850.2718 | 2555082.9218 | 1188854.0587 | 2555084.719 | 1188857.7472
17 | 2555035.5743 | 1188904.009 | 2555030.6492 | 1188903.2679 | 2555026.5069 | 1188906.4845
18 | 2555029.6813 | 1188876.7507 | 2555034.5899 | 1188879.6475 | 2555036.1759 | 1188881.1967
19 | 2555102.0727 | 1188872.1933 | 2555109.2753 | 1188865.3398
20 | 2555080.9026 | 1188850.2718 | 2555083.2407 | 1188847.7862 | 2555093.2038 | 1188838.6265
21 | 2555108.7552 | 1188834.7761 | 2555117.096 | 1188827.2204 | 2555122.6126 | 1188822.1861
22 | 2555108.7552 | 1188834.7761 | 2555116.001 | 1188843.1237
23 | 2555157.1251 | 1188790.822 | 2555135.4965 | 1188810.4285 | 2555122.6126 | 1188822.1861
24 | 2555109.2753 | 1188865.3398 | 2555123.5198 | 1188851.7856 | 2555116.001 | 1188843.1237
25 | 2555157.1251 | 1188790.822 | 2555163.8784 | 1188798.3421
26 | 2555144.4198 | 1188792.0737 | 2555147.89 | 1188796.1054 | 2555155.6788 | 1188789.1653 | 2555157.1251 | 1188790.822
27 | 2555165.6559 | 1188840.0294 | 2555195.9326 | 1188809.0631 | 2555177.5299 | 1188786.9779 | 2555163.8784 | 1188798.3421
28 | 2555144.4198 | 1188792.0737 | 2555128.5998 | 1188806.3076
29 | 2555259.6733 | 1188827.2953 | 2555215.0741 | 1188870.6866
30 | 2555259.6733 | 1188827.2953 | 2555280.0013 | 1188848.4045
31 | 2555215.0741 | 1188870.6866 | 2555189.5632 | 1188895.5899
32 | 2555299.692 | 1188868.8518 | 2555280.0013 | 1188848.4045
33 | 2555457.7615 | 1188830.4055 | 2555461.7424 | 1188825.2174
34 | 2555386.1301 | 1188831.952 | 2555387.5835 | 1188829.4509 | 2555417.8809 | 1188853.1933 | 2555421.261 | 1188848.2431 | 2555421.1208 | 1188846.8323 | 2555421.6188 | 1188845.0943 | 2555423.4068 | 1188842.4573 | 2555424.7486 | 1188841.3578 | 2555427.0537 | 1188840.5623 | 2555428.4608 | 1188839.0177 | 2555431.209 | 1188835.2507 | 2555435.2486 | 1188829.7508 | 2555439.7421 | 1188824.7813 | 2555448.3023 | 1188813.867 | 2555452.0054 | 1188816.4297 | 2555457.9249 | 1188823.6784 | 2555459.9178 | 1188823.9637 | 2555461.7424 | 1188825.2174
35 | 2555386.1301 | 1188831.952 | 2555372.4963 | 1188857.7882
36 | 2555339.556 | 1188885.7184 | 2555352.5194 | 1188879.218 | 2555363.1267 | 1188871.7902 | 2555368.0955 | 1188866.1277 | 2555372.4963 | 1188857.7882
37 | 2555111.5802 | 1188973.1308 | 2555141.1924 | 1188990.8848
38 | 2555082.6591 | 1189008.7122 | 2555109.3584 | 1188975.8601 | 2555111.5802 | 1188973.1308
39 | 2555154.6328 | 1188929.5504 | 2555152.326 | 1188931.7833
40 | 2555026.5069 | 1188906.4845 | 2555021.6874 | 1188910.227
41 | 2555029.6813 | 1188876.7507 | 2555021.4591 | 1188871.8984
42 | 2554996.8071 | 1188855.6744 | 2554986.8189 | 1188863.0326
43 | 2554996.8071 | 1188855.6744 | 2555004.2958 | 1188860.9189
44 | 2554978.8058 | 1188868.9357 | 2554986.8189 | 1188863.0326
45 | 2555014.7242 | 1188867.9239 | 2555012.1042 | 1188866.3873 | 2555004.2958 | 1188860.9189
46 | 2555171.302 | 1188913.4162 | 2555189.5632 | 1188895.5899
47 | 2555397.2587 | 1188919.3682 | 2555455.2306 | 1188902.1415
48 | 2555364.2218 | 1188934.6053 | 2555397.2587 | 1188919.3682
49 | 2555364.2218 | 1188934.6053 | 2555363.2499 | 1188930.0879 | 2555358.4636 | 1188919.34 | 2555357.4869 | 1188914.1889 | 2555354.2436 | 1188899.6718 | 2555351.2441 | 1188897.3597 | 2555339.556 | 1188885.7184
50 | 2555364.2218 | 1188934.6053 | 2555340.9428 | 1188948.7537 | 2555347.2738 | 1188967.1721
51 | 2555141.1924 | 1188990.8848 | 2555148.6548 | 1188995.6097
52 | 2555141.1924 | 1188990.8848 | 2555139.4155 | 1188993.9665
53 | 2555082.6591 | 1189008.7122 | 2555121.3532 | 1189041.4615 | 2555125.6031 | 1189043.6338
54 | 2555154.6328 | 1188929.5504 | 2555169.5773 | 1188915.0856
55 | 2554971.8563 | 1188874.0552 | 2554978.8058 | 1188868.9357
56 | 2555014.7242 | 1188867.9239 | 2555021.4591 | 1188871.8984
57 | 2555014.7242 | 1188867.9239 | 2555009.4659 | 1188872.5661 | 2555003.597 | 1188878.2157
58 | 2555003.597 | 1188878.2157 | 2555000.1182 | 1188881.5644
59 | 2554986.0289 | 1188893.5368 | 2554991.1007 | 1188889.914 | 2554997.5699 | 1188884.0175 | 2555000.1182 | 1188881.5644
60 | 2554986.0289 | 1188893.5368 | 2554982.5281 | 1188896.0375 | 2554979.1353 | 1188900.1319
61 | 2555018.2649 | 1188912.8847 | 2555021.6874 | 1188910.227
62 | 2555002.8278 | 1188924.8721 | 2555018.2649 | 1188912.8847
63 | 2555002.8278 | 1188924.8721 | 2554993.823 | 1188931.8646
64 | 2555131.5133 | 1189046.6547 | 2555125.6031 | 1189043.6338
65 | 2554971.2402 | 1188911.242 | 2554975.5291 | 1188904.4838 | 2554979.1353 | 1188900.1319
66 | 2555139.4155 | 1188993.9665 | 2555168.0368 | 1189011.2058
67 | 2555139.4155 | 1188993.9665 | 2555130.4041 | 1189009.1938
68 | 2555129.6415 | 1189010.4825 | 2555130.4041 | 1189009.1938
69 | 2555189.2935 | 1189019.973 | 2555163.6465 | 1189005.1017 | 2555148.6548 | 1188995.6097
70 | 2555189.2935 | 1189019.973 | 2555213.255 | 1189033.8565 | 2555211.1136 | 1189037.1521
71 | 2555211.1136 | 1189037.1521 | 2555213.255 | 1189033.8565 | 2555217.6335 | 1189030.8887 | 2555247.3627 | 1189009.3985 | 2555288.5802 | 1188979.9959 | 2555292.0644 | 1188992.032 | 2555303.8166 | 1189012.2552
72 | 2555211.1136 | 1189037.1521 | 2555202.7309 | 1189050.0527
73 | 2555303.8166 | 1189012.2552 | 2555316.132 | 1189002.7912 | 2555327.4089 | 1188995.4868
74 | 2555200.2041 | 1189053.9413 | 2555202.7309 | 1189050.0527
75 | 2555200.2041 | 1189053.9413 | 2555185.9446 | 1189075.886
76 | 2555171.5026 | 1189098.1116 | 2555185.9446 | 1189075.886
77 | 2555171.5026 | 1189098.1116 | 2555171.3125 | 1189098.4041
78 | 2555160.197 | 1189115.5104 | 2555171.3125 | 1189098.4041
79 | 2555347.2738 | 1188967.1721 | 2555352.3259 | 1188981.8508
80 | 2555343.1775 | 1188995.6516 | 2555354.9144 | 1188989.3716 | 2555352.3259 | 1188981.8508
81 | 2555343.1775 | 1188995.6516 | 2555339.0698 | 1188987.9337 | 2555327.4089 | 1188995.4868
82 | 2555160.197 | 1189115.5104 | 2555138.6179 | 1189149.6801
83 | 2555160.197 | 1189115.5104 | 2555124.3313 | 1189088.6095
84 | 2555160.197 | 1189115.5104 | 2555172.2746 | 1189123.0757
85 | 2555171.302 | 1188913.4162 | 2555201.1406 | 1188941.0075 | 2555204.4939 | 1188943.706
86 | 2555171.302 | 1188913.4162 | 2555169.5773 | 1188915.0856
87 | 2555204.4939 | 1188943.706 | 2555208.375 | 1188940.5085 | 2555215.1602 | 1188933.8024
88 | 2555204.4939 | 1188943.706 | 2555213.151 | 1188951.5891
89 | 2555213.151 | 1188951.5891 | 2555219.212 | 1188957.1082
90 | 2555225.0775 | 1188962.4494 | 2555219.212 | 1188957.1082

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2555123.1274 | 1188929.9741
1 | 2555068.3098 | 1188875.5915
2 | 2555138.8123 | 1188944.1436
3 | 2555075.1402 | 1188868.8027
4 | 2555056.0335 | 1188887.8499
5 | 2555046.615 | 1188891.3967
6 | 2555128.5455 | 1188955.0722
7 | 2555176.6424 | 1188969.8637
8 | 2555141.6799 | 1188942.0877
9 | 2555084.719 | 1188857.7472
10 | 2555055.7381 | 1188888.1448
11 | 2555035.5743 | 1188904.009
12 | 2555036.1759 | 1188881.1967
13 | 2555102.0727 | 1188872.1933
14 | 2555080.9026 | 1188850.2718
15 | 2555108.7552 | 1188834.7761
16 | 2555122.6126 | 1188822.1861
17 | 2555116.001 | 1188843.1237
18 | 2555093.2038 | 1188838.6265
19 | 2555157.1251 | 1188790.822
20 | 2555163.8784 | 1188798.3421
21 | 2555144.4198 | 1188792.0737
22 | 2555128.5998 | 1188806.3076
23 | 2555259.6733 | 1188827.2953
24 | 2555215.0741 | 1188870.6866
25 | 2555280.0013 | 1188848.4045
26 | 2555461.7424 | 1188825.2174
27 | 2555457.7615 | 1188830.4055
28 | 2555386.1301 | 1188831.952
29 | 2555372.4963 | 1188857.7882
30 | 2555111.5802 | 1188973.1308
31 | 2555200.4705 | 1188987.5587
32 | 2555152.326 | 1188931.7833
33 | 2555026.5069 | 1188906.4845
34 | 2555029.6813 | 1188876.7507
35 | 2555109.2753 | 1188865.3398
36 | 2554996.8071 | 1188855.6744
37 | 2554986.8189 | 1188863.0326
38 | 2555004.2958 | 1188860.9189
39 | 2555165.6559 | 1188840.0294
40 | 2555189.5632 | 1188895.5899
41 | 2555299.692 | 1188868.8518
42 | 2555397.2587 | 1188919.3682
43 | 2555455.2306 | 1188902.1415
44 | 2555364.2218 | 1188934.6053
45 | 2555339.556 | 1188885.7184
46 | 2555141.1924 | 1188990.8848
47 | 2555082.6591 | 1189008.7122
48 | 2555154.6328 | 1188929.5504
49 | 2554971.8563 | 1188874.0552
50 | 2554978.8058 | 1188868.9357
51 | 2555021.4591 | 1188871.8984
52 | 2555014.7242 | 1188867.9239
53 | 2555003.597 | 1188878.2157
54 | 2555000.1182 | 1188881.5644
55 | 2554986.0289 | 1188893.5368
56 | 2555018.2649 | 1188912.8847
57 | 2555021.6874 | 1188910.227
58 | 2555002.8278 | 1188924.8721
59 | 2554993.823 | 1188931.8646
60 | 2555125.6031 | 1189043.6338
61 | 2554971.2402 | 1188911.242
62 | 2554979.1353 | 1188900.1319
63 | 2555139.4155 | 1188993.9665
64 | 2555168.0368 | 1189011.2058
65 | 2555130.4041 | 1189009.1938
66 | 2555131.5133 | 1189046.6547
67 | 2555148.6548 | 1188995.6097
68 | 2555129.6415 | 1189010.4825
69 | 2555211.1136 | 1189037.1521
70 | 2555189.2934 | 1189019.973
71 | 2555303.8166 | 1189012.2552
72 | 2555202.7309 | 1189050.0527
73 | 2555200.2041 | 1189053.9413
74 | 2555185.9446 | 1189075.886
75 | 2555171.5026 | 1189098.1116
76 | 2555171.3125 | 1189098.4041
77 | 2555347.2738 | 1188967.1721
78 | 2555352.3259 | 1188981.8508
79 | 2555327.4089 | 1188995.4868
80 | 2555343.1775 | 1188995.6516
81 | 2555160.197 | 1189115.5104
82 | 2555138.6179 | 1189149.6801
83 | 2555124.3313 | 1189088.6095
84 | 2555172.2746 | 1189123.0757
85 | 2555171.302 | 1188913.4162
86 | 2555204.4939 | 1188943.706
87 | 2555169.5773 | 1188915.0856
88 | 2555215.1602 | 1188933.8024
89 | 2555213.151 | 1188951.5891
90 | 2555219.212 | 1188957.1082
91 | 2555225.0775 | 1188962.4494
92 | 2555138.8123 | 1188944.1436

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.21982 | -0.05523
1 | 0.99257 | -0.051742 | 0 | 0
2 | 0.99746 | -0.017627 | 0 | 0
3 | 0.99221 | -0.054241 | 0.0046797 | 0.0011729
4 | 0.99243 | -0.05271 | 0.0031073 | 0.00077877
5 | 0.98798 | -0.084021 | 0 | 0
6 | 0.99621 | -0.026342 | 0.0036715 | 0.00092018
7 | 0.99718 | -0.019648 | 0.0032173 | 0.00080633
8 | 0.99736 | -0.018368 | 0 | 0
9 | 0.99177 | -0.057352 | 0 | 0
10 | 0.99243 | -0.05272 | 0.002396 | 0.00060049
11 | 0.98685 | -0.092056 | 0 | 0
12 | 0.9868 | -0.092363 | 0.0058862 | 0.0014752
13 | 0.99119 | -0.061465 | 0.0026625 | 0.00066728
14 | 0.99172 | -0.057746 | 0 | 0
15 | 0.99022 | -0.068299 | 0 | 0
16 | 0.98989 | -0.070673 | 0.00064072 | 0.00016058
17 | 0.99042 | -0.066897 | 0.00035295 | 8.8458e-05
18 | 0.9916 | -0.058541 | 0.0046223 | 0.0011585
19 | 0.98909 | -0.076288 | 0 | 0
20 | 0.98908 | -0.076386 | 0 | 0
21 | 0.98881 | -0.078276 | 0 | 0
22 | 0.98848 | -0.080634 | 0.01085 | 0.0027193
23 | 0.99522 | -0.033372 | 0 | 0
24 | 0.99577 | -0.029504 | 0 | 0
25 | 0.99497 | -0.035196 | 0.0042779 | 0.0010721
26 | 0.97584 | -0.17038 | 0 | 0
27 | 0.97577 | -0.17084 | 0.0066992 | 0.001679
28 | 0.97691 | -0.16264 | 0 | 0
29 | 0.9772 | -0.16059 | 0.00097348 | 0.00024398
30 | 0.99427 | -0.039873 | 0 | 0
31 | 0.99713 | -0.019993 | 0.0011553 | 0.00028954
32 | 0.99691 | -0.021488 | 0.0033476 | 0.00083898
33 | 0.98616 | -0.096912 | 0.0060646 | 0.0015199
34 | 0.98623 | -0.096417 | 0.0059047 | 0.0014799
35 | 0.99099 | -0.062842 | 0.00081376 | 0.00020395
36 | 0.98469 | -0.10732 | 0 | 0
37 | 0.98449 | -0.10875 | 0.0043921 | 0.0011008
38 | 0.98484 | -0.10627 | 0.0065007 | 0.0016292
39 | 0.98896 | -0.077256 | 0.0009458 | 0.00023704
40 | 0.99609 | -0.027285 | 0.0012284 | 0.00030786
41 | 0.99489 | -0.035739 | 0.0018948 | 0.00047488
42 | 0.97792 | -0.15539 | 0.0039186 | 0.0009821
43 | 0.97759 | -0.15778 | 0.0037802 | 0.0009474
44 | 0.97833 | -0.15247 | 0 | 0
45 | 0.9777 | -0.15703 | 0 | 0
46 | 0.99172 | -0.05766 | 0 | 0
47 | 0.99406 | -0.04135 | 0 | 0
48 | 0.99683 | -0.022057 | 0.0029427 | 0.00073752
49 | 0.98435 | -0.1098 | 0.0040003 | 0.0010026
50 | 0.9844 | -0.10945 | 0.0027906 | 0.00069938
51 | 0.98562 | -0.10073 | 0.0036429 | 0.000913
52 | 0.98516 | -0.10398 | 0.0057952 | 0.0014524
53 | 0.98479 | -0.10662 | 0.0035098 | 0.00087964
54 | 0.9847 | -0.10728 | 0.0025678 | 0.00064354
55 | 0.98441 | -0.10935 | 0.0025924 | 0.00064972
56 | 0.98563 | -0.10071 | 0.015673 | 0.0039281
57 | 0.98581 | -0.099433 | 0.011469 | 0.0028744
58 | 0.98526 | -0.10335 | 0.004959 | 0.0012428
59 | 0.98512 | -0.1043 | 0.0081404 | 0.0020402
60 | 0.9938 | -0.043134 | 0.0024366 | 0.00061066
61 | 0.98422 | -0.11071 | 0.0038481 | 0.00096442
62 | 0.98429 | -0.11016 | 0.0043849 | 0.001099
63 | 0.9917 | -0.057847 | 0 | 0
64 | 0.99165 | -0.058197 | 0.0010307 | 0.00025832
65 | 0.99159 | -0.058591 | 0.0016156 | 0.00040491
66 | 0.9938 | -0.043184 | 0.00074499 | 0.00018671
67 | 0.99114 | -0.061769 | 0.00399 | 0.00099999
68 | 0.99159 | -0.058629 | 0.0025286 | 0.00063373
69 | 0.98634 | -0.095507 | 0 | 0
70 | 0.98826 | -0.081966 | 0 | 0
71 | 0.98192 | -0.12685 | 0 | 0
72 | 0.98593 | -0.098484 | 0.0028781 | 0.00072131
73 | 0.98582 | -0.099244 | 0.0017102 | 0.00042862
74 | 0.98528 | -0.10308 | 0.0025072 | 0.00062837
75 | 0.98483 | -0.10628 | 0.0029529 | 0.00074005
76 | 0.98482 | -0.10632 | 0.0016364 | 0.00041012
77 | 0.97938 | -0.14497 | 0 | 0
78 | 0.97973 | -0.14249 | 0.0037806 | 0.00094751
79 | 0.98096 | -0.13374 | 0.0037576 | 0.00094175
80 | 0.98032 | -0.13824 | 0 | 0
81 | 0.98461 | -0.10782 | 0 | 0
82 | 0.98446 | -0.1089 | 0.0026062 | 0.00065318
83 | 0.98441 | -0.10923 | 0.0030495 | 0.00076427
84 | 0.98458 | -0.10804 | 0.0014953 | 0.00037475
85 | 0.99636 | -0.025381 | 0 | 0
86 | 0.99616 | -0.026802 | 0 | 0
87 | 0.9964 | -0.025126 | 0.0041188 | 0.0010323
88 | 0.99613 | -0.026988 | 0.0012686 | 0.00031793
89 | 0.99613 | -0.027022 | 0.00074717 | 0.00018726
90 | 0.99611 | -0.027115 | 0.00038388 | 9.621e-05
91 | 0.9961 | -0.027174 | 0.00074131 | 0.00018579
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.13495 | 0.034049 | -0.13398 | -0.033677 | 0.0009725 | 0.00037203 | 0.20089 | 0.2009 | 0.2009 | 1 | 0 | 0.99257 | -0.051742 | 37.2028
1 | 0.084067 | 0.021181 | -0.08386 | -0.021101 | 0.0002068 | 7.9261e-05 | 0.12513 | 0.12513 | 0.12513 | 1 | 0 | 0.99746 | -0.017627 | 46.3452
2 | 0.025628 | 0.0064268 | -0.025619 | -0.0064235 | 8.8711e-06 | 3.2875e-06 | 0.038422 | 0.038422 | 0.038422 | 0.99257 | -0.051742 | 0.99221 | -0.054241 | 14.2303
3 | 0.005504 | 0.0013793 | -0.0055033 | -0.0013793 | 7.3707e-07 | 5.9287e-08 | 0.0082514 | 0.0082515 | 0.0082515 | 0.99257 | -0.051742 | 0.99243 | -0.05271 | 3.0561
4 | 0.10285 | 0.025871 | -0.10239 | -0.025694 | 0.00046083 | 0.00017684 | 0.15422 | 0.15422 | 0.15422 | 0.99257 | -0.051742 | 0.98798 | -0.084021 | 57.1192
5 | 0.058506 | 0.014748 | -0.058435 | -0.014721 | 7.1326e-05 | 2.7238e-05 | 0.08731 | 0.08731 | 0.08731 | 0.99746 | -0.017627 | 0.99621 | -0.026342 | 32.337
6 | 0.0043738 | 0.0010954 | -0.0043726 | -0.0010955 | 1.2227e-06 | -1.3035e-07 | 0.0065246 | 0.0065248 | 0.0065248 | 0.99746 | -0.017627 | 0.99718 | -0.019648 | 2.4166
7 | 0.02098 | 0.0052578 | -0.020978 | -0.005257 | 2.1528e-06 | 7.8202e-07 | 0.031298 | 0.031298 | 0.031298 | 0.99746 | -0.017627 | 0.99736 | -0.018368 | 11.5917
8 | 0.020939 | 0.0052507 | -0.02093 | -0.0052474 | 9.0258e-06 | 3.2821e-06 | 0.031404 | 0.031404 | 0.031404 | 0.99221 | -0.054241 | 0.99177 | -0.057352 | 11.6311
9 | 0.002396 | 0.00060048 | -0.002396 | -0.00060049 | 3.3616e-09 | -4.1009e-09 | 0.0035924 | 0.0035925 | 0.0035925 | 0.99243 | -0.05271 | 0.99243 | -0.05272 | 1.3305
10 | 0.046414 | 0.011646 | -0.046362 | -0.011626 | 5.1687e-05 | 1.9663e-05 | 0.06991 | 0.06991 | 0.06991 | 0.98798 | -0.084021 | 0.98685 | -0.092056 | 25.8926
11 | 0.055975 | 0.014048 | -0.05591 | -0.014023 | 6.474e-05 | 2.4713e-05 | 0.084312 | 0.084312 | 0.084312 | 0.98798 | -0.084021 | 0.9868 | -0.092363 | 31.2267
12 | 0.054763 | 0.013801 | -0.05466 | -0.013761 | 0.00010352 | 3.9494e-05 | 0.081826 | 0.081826 | 0.081826 | 0.99621 | -0.026342 | 0.99427 | -0.039873 | 30.3059
13 | 0.0011553 | 0.00028917 | -0.0011553 | -0.00028954 | 5.5041e-08 | -3.6599e-07 | 0.0017239 | 0.001724 | 0.001724 | 0.99718 | -0.019648 | 0.99713 | -0.019993 | 0.63852
14 | 0.020978 | 0.005257 | -0.020969 | -0.0052537 | 9.0561e-06 | 3.2899e-06 | 0.031298 | 0.031298 | 0.031298 | 0.99736 | -0.018368 | 0.99691 | -0.021488 | 11.5917
15 | 0.016307 | 0.0040889 | -0.016298 | -0.0040857 | 9.2884e-06 | 3.2518e-06 | 0.024468 | 0.024468 | 0.024468 | 0.99177 | -0.057352 | 0.99119 | -0.061465 | 9.0621
16 | 0.0046231 | 0.0011584 | -0.0046228 | -0.0011584 | 2.5202e-07 | -1.139e-08 | 0.0069362 | 0.0069363 | 0.0069363 | 0.99177 | -0.057352 | 0.99172 | -0.057746 | 2.569
17 | 0.046362 | 0.011626 | -0.046331 | -0.011615 | 3.1184e-05 | 1.1863e-05 | 0.06991 | 0.06991 | 0.06991 | 0.98685 | -0.092056 | 0.98616 | -0.096912 | 25.8926
18 | 0.050024 | 0.012548 | -0.049996 | -0.012537 | 2.8112e-05 | 1.0711e-05 | 0.075436 | 0.075436 | 0.075436 | 0.9868 | -0.092363 | 0.98623 | -0.096417 | 27.9393
19 | 0.013636 | 0.0034184 | -0.013633 | -0.0034175 | 2.5998e-06 | 8.7179e-07 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.99119 | -0.061465 | 0.99099 | -0.062842 | 7.5818
20 | 0.0046228 | 0.0011584 | -0.0046223 | -0.0011585 | 5.0876e-07 | -2.2952e-08 | 0.0069363 | 0.0069363 | 0.0069363 | 0.99172 | -0.057746 | 0.9916 | -0.058541 | 2.569
21 | 0.012457 | 0.003122 | -0.012453 | -0.0031206 | 4.0936e-06 | 1.3337e-06 | 0.018719 | 0.018719 | 0.018719 | 0.99022 | -0.068299 | 0.98989 | -0.070673 | 6.9329
22 | -0.012457 | -0.003122 | 0.012459 | 0.0031228 | 2.4168e-06 | 7.8732e-07 | 0.018719 | 0.018719 | 0.018719 | 0.99022 | -0.068299 | 0.99042 | -0.066897 | 6.9329
23 | 0.011812 | 0.0029601 | -0.011803 | -0.0029571 | 9.1744e-06 | 2.9296e-06 | 0.017756 | 0.017756 | 0.017756 | 0.98989 | -0.070673 | 0.98909 | -0.076288 | 6.5763
24 | -0.012812 | -0.0032112 | 0.012819 | 0.0032136 | 7.198e-06 | 2.3676e-06 | 0.019249 | 0.019249 | 0.019249 | 0.99042 | -0.066897 | 0.99099 | -0.062842 | 7.1293
25 | 0.00094592 | 0.00023581 | -0.00094591 | -0.00023593 | 1.275e-08 | -1.2467e-07 | 0.0014226 | 0.0014227 | 0.0014227 | 0.98909 | -0.076288 | 0.98908 | -0.076386 | 0.52691
26 | 0.010857 | 0.0027213 | -0.010854 | -0.0027204 | 2.9883e-06 | 9.1901e-07 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.98909 | -0.076288 | 0.98881 | -0.078276 | 6.0494
27 | 0.00094591 | 0.00023593 | -0.0009458 | -0.00023704 | 1.1332e-07 | -1.1075e-06 | 0.0014227 | 0.0014231 | 0.0014231 | 0.98908 | -0.076386 | 0.98896 | -0.077256 | 0.52706
28 | 0.010854 | 0.0027204 | -0.01085 | -0.0027193 | 3.5427e-06 | 1.0897e-06 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.98881 | -0.078276 | 0.98848 | -0.080634 | 6.0494
29 | -0.0061744 | -0.0015469 | 0.0061777 | 0.0015474 | 3.3042e-06 | 4.6296e-07 | 0.0092315 | 0.0092312 | 0.0092315 | 0.99522 | -0.033372 | 0.99577 | -0.029504 | 3.4191
30 | 0.0061744 | 0.0015469 | -0.0061728 | -0.0015467 | 1.5584e-06 | 2.1868e-07 | 0.0092315 | 0.0092316 | 0.0092316 | 0.99522 | -0.033372 | 0.99497 | -0.035196 | 3.4191
31 | -0.0061777 | -0.0015474 | 0.0061796 | 0.0015476 | 1.8957e-06 | 2.6518e-07 | 0.0092312 | 0.009231 | 0.0092312 | 0.99577 | -0.029504 | 0.99609 | -0.027285 | 3.419
32 | 0.0018949 | 0.00047457 | -0.0018948 | -0.00047488 | 1.4226e-07 | -3.1393e-07 | 0.0028339 | 0.002834 | 0.002834 | 0.99497 | -0.035196 | 0.99489 | -0.035739 | 1.0496
33 | 0.0066997 | 0.0016791 | -0.0066992 | -0.001679 | 4.2547e-07 | 8.203e-08 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.97584 | -0.17038 | 0.97577 | -0.17084 | 3.7837
34 | -0.0066997 | -0.0016791 | 0.0067068 | 0.0016804 | 7.1765e-06 | 1.3819e-06 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.97584 | -0.17038 | 0.97691 | -0.16264 | 3.7837
35 | -0.0067068 | -0.0016804 | 0.0067087 | 0.0016808 | 1.9023e-06 | 3.6578e-07 | 0.010216 | 0.010215 | 0.010216 | 0.97691 | -0.16264 | 0.9772 | -0.16059 | 3.7835
36 | -0.0076822 | -0.0019248 | 0.007686 | 0.0019257 | 3.7923e-06 | 9.0189e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.9772 | -0.16059 | 0.9777 | -0.15703 | 4.3325
37 | 0.051477 | 0.012965 | -0.051349 | -0.012916 | 0.00012768 | 4.8664e-05 | 0.077063 | 0.077063 | 0.077063 | 0.99427 | -0.039873 | 0.99172 | -0.05766 | 28.5418
38 | 0.003183 | 0.00079653 | -0.0031823 | -0.00079687 | 6.4919e-07 | -3.4486e-07 | 0.0047632 | 0.0047634 | 0.0047634 | 0.99427 | -0.039873 | 0.99406 | -0.04135 | 1.7642
39 | 0.017621 | 0.0044148 | -0.01762 | -0.0044143 | 1.3858e-06 | 4.9115e-07 | 0.026301 | 0.026301 | 0.026301 | 0.99691 | -0.021488 | 0.99683 | -0.022057 | 9.7411
40 | 0.040267 | 0.010095 | -0.040253 | -0.010089 | 1.4057e-05 | 5.3285e-06 | 0.060759 | 0.060759 | 0.060759 | 0.98616 | -0.096912 | 0.98581 | -0.099433 | 22.5034
41 | 0.044091 | 0.011058 | -0.044065 | -0.011048 | 2.6367e-05 | 1.0019e-05 | 0.066527 | 0.066527 | 0.066527 | 0.98623 | -0.096417 | 0.98562 | -0.10073 | 24.6397
42 | 0.011186 | 0.0028035 | -0.011184 | -0.0028028 | 2.212e-06 | 6.9298e-07 | 0.016904 | 0.016904 | 0.016904 | 0.98469 | -0.10732 | 0.98449 | -0.10875 | 6.2607
43 | -0.011186 | -0.0028035 | 0.011188 | 0.002804 | 1.6301e-06 | 5.1065e-07 | 0.016904 | 0.016904 | 0.016904 | 0.98469 | -0.10732 | 0.98484 | -0.10627 | 6.2607
44 | 0.0067917 | 0.0017021 | -0.0067911 | -0.0017019 | 6.5445e-07 | 1.2517e-07 | 0.010265 | 0.010265 | 0.010265 | 0.98449 | -0.10875 | 0.9844 | -0.10945 | 3.802
45 | -0.017688 | -0.0044332 | 0.017694 | 0.0044352 | 5.6025e-06 | 1.9948e-06 | 0.026726 | 0.026726 | 0.026726 | 0.98484 | -0.10627 | 0.98516 | -0.10398 | 9.8984
46 | -0.0074079 | -0.0018555 | 0.0074099 | 0.0018559 | 1.95e-06 | 4.1773e-07 | 0.011066 | 0.011066 | 0.011066 | 0.99609 | -0.027285 | 0.99636 | -0.025381 | 4.0985
47 | 0.0037814 | 0.00094713 | -0.0037802 | -0.0009474 | 1.2493e-06 | -2.78e-07 | 0.0057536 | 0.0057539 | 0.0057539 | 0.97792 | -0.15539 | 0.97759 | -0.15778 | 2.1311
48 | -0.0077 | -0.0019292 | 0.0077032 | 0.00193 | 3.1163e-06 | 7.4191e-07 | 0.011716 | 0.011716 | 0.011716 | 0.97792 | -0.15539 | 0.97833 | -0.15247 | 4.3393
49 | 0.0076908 | 0.0019268 | -0.007686 | -0.0019257 | 4.8462e-06 | 1.1517e-06 | 0.011697 | 0.011698 | 0.011698 | 0.97833 | -0.15247 | 0.9777 | -0.15703 | 4.3324
50 | -0.015394 | -0.0038568 | 0.01541 | 0.0038624 | 1.598e-05 | 5.559e-06 | 0.023413 | 0.023413 | 0.023413 | 0.97833 | -0.15247 | 0.97938 | -0.14497 | 8.6716
51 | 0.046174 | 0.01162 | -0.046147 | -0.01161 | 2.6467e-05 | 1.0066e-05 | 0.069297 | 0.069298 | 0.069298 | 0.99172 | -0.05766 | 0.99114 | -0.061769 | 25.6658
52 | 0.0051755 | 0.0012965 | -0.0051754 | -0.0012965 | 1.3377e-07 | 5.5797e-09 | 0.0077654 | 0.0077654 | 0.0077654 | 0.99172 | -0.05766 | 0.9917 | -0.057847 | 2.8761
53 | 0.0031823 | 0.00079687 | -0.0031816 | -0.00079729 | 7.8537e-07 | -4.168e-07 | 0.0047634 | 0.0047637 | 0.0047637 | 0.99406 | -0.04135 | 0.9938 | -0.043134 | 1.7643
54 | 0.014677 | 0.0036768 | -0.014671 | -0.0036746 | 6.2292e-06 | 2.1248e-06 | 0.021908 | 0.021908 | 0.021908 | 0.99683 | -0.022057 | 0.9964 | -0.025126 | 8.1142
55 | -0.0040003 | -0.0010026 | 0.0040005 | 0.0010025 | 1.9696e-07 | -3.3974e-08 | 0.0060472 | 0.0060472 | 0.0060472 | 0.98435 | -0.1098 | 0.9844 | -0.10945 | 2.2397
56 | 0.040422 | 0.010135 | -0.040404 | -0.010128 | 1.8174e-05 | 6.8904e-06 | 0.061027 | 0.061028 | 0.061028 | 0.98562 | -0.10073 | 0.98516 | -0.10398 | 22.6028
57 | 0.016915 | 0.00424 | -0.016909 | -0.0042378 | 6.175e-06 | 2.182e-06 | 0.025549 | 0.025549 | 0.025549 | 0.98516 | -0.10398 | 0.98479 | -0.10662 | 9.4625
58 | 0.013399 | 0.0033582 | -0.013397 | -0.0033578 | 1.235e-06 | 4.1356e-07 | 0.020245 | 0.020245 | 0.020245 | 0.98479 | -0.10662 | 0.9847 | -0.10728 | 7.4983
59 | 0.01083 | 0.0027142 | -0.010827 | -0.0027133 | 3.0956e-06 | 9.5505e-07 | 0.016365 | 0.016365 | 0.016365 | 0.9847 | -0.10728 | 0.98441 | -0.10935 | 6.0612
60 | 0.0082342 | 0.0020635 | -0.0082333 | -0.0020633 | 9.2992e-07 | 2.3538e-07 | 0.012447 | 0.012447 | 0.012447 | 0.98441 | -0.10935 | 0.98429 | -0.11016 | 4.6099
61 | -0.028779 | -0.007213 | 0.028784 | 0.0072149 | 5.1043e-06 | 1.908e-06 | 0.043448 | 0.043448 | 0.043448 | 0.98563 | -0.10071 | 0.98581 | -0.099433 | 16.0917
62 | 0.013105 | 0.0032849 | -0.0131 | -0.0032833 | 4.7742e-06 | 1.5872e-06 | 0.019785 | 0.019785 | 0.019785 | 0.98563 | -0.10071 | 0.98526 | -0.10335 | 7.3279
63 | 0.0081415 | 0.0020404 | -0.0081404 | -0.0020402 | 1.0756e-06 | 2.6851e-07 | 0.012296 | 0.012296 | 0.012296 | 0.98526 | -0.10335 | 0.98512 | -0.1043 | 4.5541
64 | 0.000745 | 0.00018663 | -0.00074499 | -0.00018671 | 5.1535e-09 | -8.4021e-08 | 0.0011154 | 0.0011155 | 0.0011155 | 0.9938 | -0.043134 | 0.9938 | -0.043184 | 0.41314
65 | -0.0038481 | -0.00096442 | 0.0038483 | 0.00096435 | 2.8842e-07 | -6.2632e-08 | 0.0058178 | 0.0058177 | 0.0058178 | 0.98422 | -0.11071 | 0.98429 | -0.11016 | 2.1547
66 | 0.0010307 | 0.0002579 | -0.0010307 | -0.00025832 | 4.9866e-08 | -4.1189e-07 | 0.0015465 | 0.0015466 | 0.0015466 | 0.9917 | -0.057847 | 0.99165 | -0.058197 | 0.57282
67 | 0.0041447 | 0.0010386 | -0.0041442 | -0.0010386 | 4.2702e-07 | -6.4032e-08 | 0.0062189 | 0.006219 | 0.006219 | 0.9917 | -0.057847 | 0.99159 | -0.058591 | 2.3033
68 | 0.0025286 | 0.00063372 | -0.0025286 | -0.00063373 | 1.3454e-08 | -1.4142e-08 | 0.0037946 | 0.0037946 | 0.0037946 | 0.99159 | -0.058591 | 0.99159 | -0.058629 | 1.4054
69 | 0.042157 | 0.01061 | -0.042039 | -0.010565 | 0.00011852 | 4.4975e-05 | 0.063307 | 0.063307 | 0.063307 | 0.99114 | -0.061769 | 0.98826 | -0.081966 | 23.4472
70 | -0.04196 | -0.010535 | 0.042039 | 0.010565 | 7.9086e-05 | 3.0013e-05 | 0.063308 | 0.063307 | 0.063308 | 0.98634 | -0.095507 | 0.98826 | -0.081966 | 23.4473
71 | 0.023099 | 0.0058069 | -0.022999 | -0.00577 | 0.00010041 | 3.6935e-05 | 0.034854 | 0.034855 | 0.034855 | 0.98634 | -0.095507 | 0.98192 | -0.12685 | 12.9092
72 | 0.01886 | 0.0047277 | -0.018853 | -0.0047249 | 7.7723e-06 | 2.7931e-06 | 0.028453 | 0.028454 | 0.028454 | 0.98634 | -0.095507 | 0.98593 | -0.098484 | 10.5384
73 | 0.022999 | 0.00577 | -0.022977 | -0.0057619 | 2.1959e-05 | 8.0799e-06 | 0.034855 | 0.034855 | 0.034855 | 0.98192 | -0.12685 | 0.98096 | -0.13374 | 12.9092
74 | 0.015975 | 0.0040036 | -0.015973 | -0.0040031 | 1.6821e-06 | 5.8784e-07 | 0.02411 | 0.02411 | 0.02411 | 0.98593 | -0.098484 | 0.98582 | -0.099244 | 8.9296
75 | 0.014263 | 0.0035744 | -0.014255 | -0.0035719 | 7.5688e-06 | 2.5776e-06 | 0.021528 | 0.021529 | 0.021529 | 0.98582 | -0.099244 | 0.98528 | -0.10308 | 7.9735
76 | 0.011748 | 0.0029435 | -0.011743 | -0.0029418 | 5.2063e-06 | 1.665e-06 | 0.017742 | 0.017742 | 0.017742 | 0.98528 | -0.10308 | 0.98483 | -0.10628 | 6.5712
77 | 0.0087899 | 0.0022018 | -0.0087898 | -0.0022018 | 3.8394e-08 | 1.0328e-08 | 0.013281 | 0.013281 | 0.013281 | 0.98483 | -0.10628 | 0.98482 | -0.10632 | 4.9187
78 | 0.0071534 | 0.0017916 | -0.0071519 | -0.0017913 | 1.487e-06 | 3.1242e-07 | 0.010808 | 0.010808 | 0.010808 | 0.98482 | -0.10632 | 0.98461 | -0.10782 | 4.003
79 | -0.01541 | -0.0038624 | 0.015415 | 0.0038642 | 5.3101e-06 | 1.8469e-06 | 0.023413 | 0.023413 | 0.023413 | 0.97938 | -0.14497 | 0.97973 | -0.14249 | 8.6715
80 | -0.019196 | -0.0048117 | 0.019207 | 0.0048158 | 1.1279e-05 | 4.0702e-06 | 0.029155 | 0.029155 | 0.029155 | 0.97973 | -0.14249 | 0.98032 | -0.13824 | 10.7982
81 | 0.019219 | 0.0048201 | -0.019207 | -0.0048158 | 1.2007e-05 | 4.3323e-06 | 0.029155 | 0.029155 | 0.029155 | 0.98096 | -0.13374 | 0.98032 | -0.13824 | 10.7981
82 | 0.0026066 | 0.00065281 | -0.0026062 | -0.00065318 | 3.9105e-07 | -3.6317e-07 | 0.0039391 | 0.0039393 | 0.0039393 | 0.98461 | -0.10782 | 0.98446 | -0.1089 | 1.459
83 | 0.00305 | 0.00076392 | -0.0030495 | -0.00076427 | 5.9335e-07 | -3.409e-07 | 0.0046093 | 0.0046095 | 0.0046095 | 0.98461 | -0.10782 | 0.98441 | -0.10923 | 1.7072
84 | 0.0014953 | 0.00037458 | -0.0014953 | -0.00037475 | 4.5412e-08 | -1.6379e-07 | 0.0022597 | 0.0022598 | 0.0022598 | 0.98461 | -0.10782 | 0.98458 | -0.10804 | 0.83697
85 | 0.0031416 | 0.00078633 | -0.003141 | -0.00078668 | 6.1642e-07 | -3.473e-07 | 0.0046915 | 0.0046917 | 0.0046917 | 0.99636 | -0.025381 | 0.99616 | -0.026802 | 1.7377
86 | -0.010552 | -0.0026423 | 0.010552 | 0.0026424 | 3.7189e-07 | 1.1177e-07 | 0.015757 | 0.015757 | 0.015757 | 0.99636 | -0.025381 | 0.9964 | -0.025126 | 5.8361
87 | 0.0012686 | 0.00031775 | -0.0012686 | -0.00031793 | 3.2643e-08 | -1.771e-07 | 0.0018949 | 0.001895 | 0.001895 | 0.99616 | -0.026802 | 0.99613 | -0.026988 | 0.70184
88 | 0.0018724 | 0.00046893 | -0.0018724 | -0.00046906 | 5.7152e-08 | -1.3044e-07 | 0.0027968 | 0.0027969 | 0.0027969 | 0.99616 | -0.026802 | 0.99613 | -0.027022 | 1.0359
89 | 0.0011252 | 0.0002818 | -0.0011252 | -0.0002819 | 1.4451e-08 | -1.0115e-07 | 0.0016808 | 0.0016808 | 0.0016808 | 0.99613 | -0.027022 | 0.99611 | -0.027115 | 0.62253
90 | 0.00074132 | 0.00018569 | -0.00074131 | -0.00018579 | 6.0704e-09 | -1.0093e-07 | 0.0011074 | 0.0011074 | 0.0011074 | 0.99611 | -0.027115 | 0.9961 | -0.027174 | 0.41015

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22129 | 0.055598

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014694 | 0.00036828
1 | 0.0046797 | 0.0011729
2 | 0.0031073 | 0.00077877
3 | 0.0036715 | 0.00092018
4 | 0.0032173 | 0.00080633
5 | 0.002396 | 0.00060049
6 | 0.0058862 | 0.0014752
7 | 0.0026625 | 0.00066728
8 | 0.00064072 | 0.00016058
9 | 0.00035295 | 8.8458e-05
10 | 0.0046223 | 0.0011585
11 | 0.01085 | 0.0027193
12 | 0.0042779 | 0.0010721
13 | 0.0066992 | 0.001679
14 | 0.00097348 | 0.00024398
15 | 0.0011553 | 0.00028954
16 | 0.0033476 | 0.00083898
17 | 0.0060646 | 0.0015199
18 | 0.0059047 | 0.0014799
19 | 0.00081376 | 0.00020395
20 | 0.0043921 | 0.0011008
21 | 0.0065007 | 0.0016292
22 | 0.0009458 | 0.00023704
23 | 0.0012284 | 0.00030786
24 | 0.0018948 | 0.00047488
25 | 0.0039186 | 0.0009821
26 | 0.0037802 | 0.0009474
27 | 0.0029427 | 0.00073752
28 | 0.0040003 | 0.0010026
29 | 0.0027906 | 0.00069938
30 | 0.0036429 | 0.000913
31 | 0.0057952 | 0.0014524
32 | 0.0035098 | 0.00087964
33 | 0.0025678 | 0.00064354
34 | 0.0025924 | 0.00064972
35 | 0.015673 | 0.0039281
36 | 0.011469 | 0.0028744
37 | 0.004959 | 0.0012428
38 | 0.0081404 | 0.0020402
39 | 0.0024366 | 0.00061066
40 | 0.0038481 | 0.00096442
41 | 0.0043849 | 0.001099
42 | 0.0010307 | 0.00025832
43 | 0.0016156 | 0.00040491
44 | 0.00074499 | 0.00018671
45 | 0.00399 | 0.00099999
46 | 0.0025286 | 0.00063373
47 | 0.0028781 | 0.00072131
48 | 0.0017102 | 0.00042862
49 | 0.0025072 | 0.00062837
50 | 0.0029529 | 0.00074005
51 | 0.0016364 | 0.00041012
52 | 0.0037806 | 0.00094751
53 | 0.0037576 | 0.00094175
54 | 0.0026062 | 0.00065318
55 | 0.0030495 | 0.00076427
56 | 0.0014953 | 0.00037475
57 | 0.0041188 | 0.0010323
58 | 0.0012686 | 0.00031793
59 | 0.00074717 | 0.00018726
60 | 0.00038388 | 9.621e-05
61 | 0.00074131 | 0.00018579

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1