## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2055-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2055-3_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2055-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2055-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2055-3_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2055-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2055-3_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2055-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2055-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2055-3_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2055-3_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2055-3_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2055-3_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2055-3_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2055-3_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2055-3_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2055-3_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2055-3_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2055-3_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2055-3_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2055-3_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2055-3_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2055-3_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2055-3_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2055-3_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2055-3_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2055-3_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2055-3_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2055-3_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2055-3_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2055-3_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2055-3_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2055-3_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2055-3_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2055-3_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2055-3_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2055-3_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2055-3_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2055-3_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2055-3_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2055-3_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2055-3_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2055-3_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2055-3_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2055-3_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2055-3_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2055-3_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2055-3_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2055-3_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2055-3_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2055-3_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2055-3_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2055-3_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2055-3_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2055-3_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2055-3_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2055-3_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2055-3_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2055-3_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2055-3_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2055-3_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2055-3_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_454_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2055-3_1_2_load_128 | 0 | 0.00019643 | 4.923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2055-3_1_2_load_126 | 1 | 0.00059371 | 0.0001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2055-3_1_2_load_127 | 2 | 0.00022734 | 5.6977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2055-3_1_2_load_129 | 3 | 0.0030965 | 0.00077606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2055-3_1_2_load_130 | 5 | 0.0034619 | 0.00086762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2055-3_1_2_load_131 | 6 | 0.0037762 | 0.0009464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2055-3_1_2_load_133 | 7 | 0.00042699 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2055-3_1_2_load_139 | 10 | 0.0010475 | 0.00026254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2055-3_1_2_load_138 | 11 | 0.0053482 | 0.0013404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2055-3_1_2_load_16 | 13 | 0.0018369 | 0.00046036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2055-3_1_2_load_17 | 14 | 0.0011647 | 0.0002919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2055-3_1_2_load_19 | 15 | 0.0077347 | 0.0019385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2055-3_1_2_load_27 | 20 | 0.0070357 | 0.0017633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2055-3_1_2_load_33 | 21 | 0.0039565 | 0.00099158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2055-3_1_2_load_36 | 22 | 0.0039844 | 0.00099858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2055-3_1_2_load_150 | 23 | 0.00033942 | 8.5068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2055-3_1_2_load_49 | 28 | 0.000281 | 7.0426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2055-3_1_2_load_30 | 29 | 0.0051657 | 0.0012946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2055-3_1_2_load_31 | 30 | 0.0039912 | 0.0010003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2055-3_1_2_load_32 | 31 | 0.0015698 | 0.00039344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2055-3_1_2_load_34 | 32 | 0.0032732 | 0.00082035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2055-3_1_2_load_152 | 34 | 0.0072513 | 0.0018174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2055-3_1_2_load_42 | 36 | 0.00073135 | 0.00018329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2055-3_1_2_load_50 | 38 | 0.00061949 | 0.00015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2055-3_1_2_load_51 | 39 | 0.00049195 | 0.00012329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2055-3_1_2_load_48 | 40 | 0.00047089 | 0.00011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2055-3_1_2_load_47 | 41 | 0.012018 | 0.0030119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2055-3_1_2_load_44 | 42 | 0.026425 | 0.0066228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2055-3_1_2_load_111 | 47 | 0.00057352 | 0.00014374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2055-3_1_2_load_56 | 48 | 0.00083712 | 0.0002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2055-3_1_2_load_45 | 49 | 0.0025345 | 0.00063522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2055-3_1_2_load_46 | 50 | 0.0020043 | 0.00050232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2055-3_1_2_load_115 | 52 | 0.00031712 | 7.9478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2055-3_1_2_load_54 | 53 | 0.00084527 | 0.00021185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2055-3_1_2_load_114 | 55 | 0.0031727 | 0.00079516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2055-3_1_2_load_116 | 56 | 0.00018693 | 4.685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2055-3_1_2_load_151 | 57 | 0.00023955 | 6.0037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2055-3_1_2_load_124 | 58 | 0.00024254 | 6.0786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2055-3_1_2_load_121 | 59 | 0.00061202 | 0.00015339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2055-3_1_2_load_122 | 60 | 0.00018393 | 4.6097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2055-3_1_2_load_123 | 61 | 0.00018703 | 4.6874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2055-3_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2055-3_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2055-3_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 58 | 0.13074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2055-3_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 51 | 0.0087995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2055-3_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.017584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2055-3_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2055-3_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.007934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2055-3_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 16 | 0.020075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2055-3_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.005717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2055-3_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.056777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2055-3_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 54 | 0.032061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2055-3_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.027139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2055-3_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.006516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2055-3_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.61396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2055-3_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 33 | 0.091619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2055-3_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.067571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2055-3_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.01773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2055-3_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.019283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2055-3_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0079735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2055-3_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.014803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2055-3_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.012903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2055-3_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0097418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2055-3_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.017555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2055-3_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.021489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2055-3_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.033738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2055-3_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 35 | 0.039008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2055-3_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2055-3_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 45 | 0.007197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2055-3_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2055-3_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.004123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2055-3_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.045109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2055-3_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.046077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2055-3_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 41 | 0.040973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2055-3_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 42 | 0.044674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2055-3_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 40 | 0.0004484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2055-3_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.01846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2055-3_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.021387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2055-3_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.012906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2055-3_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.054908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2055-3_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.011425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2055-3_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 48 | 0.0021195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2055-3_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.033324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2055-3_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.005357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2055-3_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.021811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2055-3_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.021308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2055-3_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.019702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2055-3_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.048089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2055-3_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2055-3_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 51 | 0.16317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2055-3_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 52 | 0.11183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2055-3_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.003077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2055-3_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 53 | 0.011626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2055-3_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.067603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2055-3_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 54 | 0.13869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2055-3_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0083419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2055-3_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.015092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2055-3_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.006715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2055-3_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.089168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2055-3_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.041228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2055-3_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.028551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2055-3_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0027966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2055-3_1_2_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2549824.4092 | 1184873.9012 | 2549813.7605 | 1184865.4173 | 2549808.4531 | 1184861.4485 | 2549805.2707 | 1184859.7248
1 | 2549836.2887 | 1184882.9914 | 2549834.4453 | 1184881.8972 | 2549824.4092 | 1184873.9012
2 | 2549778.7113 | 1184897.1019 | 2549766.9265 | 1184887.9563 | 2549761.9106 | 1184884.1631 | 2549753.8673 | 1184878.8611 | 2549744.1372 | 1184871.75 | 2549739.8201 | 1184865.7386 | 2549737.9613 | 1184858.8949 | 2549739.647 | 1184852.4216 | 2549791.0078 | 1184854.4801 | 2549796.8211 | 1184855.9765 | 2549802.5109 | 1184858.23 | 2549805.2707 | 1184859.7248
3 | 2549844.7238 | 1184884.3345 | 2549844.1988 | 1184884.5279 | 2549840.8951 | 1184884.6668 | 2549837.4369 | 1184883.673 | 2549836.2887 | 1184882.9914
4 | 2550185.2032 | 1184952.7031 | 2550198.3967 | 1184964.3282
5 | 2550198.3967 | 1184964.3282 | 2550198.5894 | 1184964.4981 | 2550213.3482 | 1184977.9192
6 | 2550179.7313 | 1184954.5831 | 2550180.8054 | 1184953.429 | 2550182.15 | 1184954.4962 | 2550183.1035 | 1184955.3443 | 2550185.2032 | 1184952.7031
7 | 2550170.2917 | 1184939.22 | 2550180.836 | 1184948.8596 | 2550185.2032 | 1184952.7031
8 | 2549852.7378 | 1184620.5888 | 2549856.8092 | 1184624.6124
9 | 2549897.9491 | 1184596.3186 | 2549887.7198 | 1184595.2482 | 2549882.7195 | 1184594.234 | 2549877.4125 | 1184594.8788 | 2549868.8149 | 1184600.8764 | 2549858.3727 | 1184611.7255 | 2549852.7378 | 1184620.5888
10 | 2549838.2068 | 1184648.993 | 2549839.3169 | 1184645.7485 | 2549843.6905 | 1184634.8503 | 2549852.7378 | 1184620.5888
11 | 2549897.9491 | 1184596.3186 | 2549903.6257 | 1184602.43 | 2549907.0962 | 1184611.2502 | 2549913.5794 | 1184617.9773
12 | 2550177.219 | 1184816.2279 | 2550178.5856 | 1184809.8575
13 | 2550178.5856 | 1184809.8575 | 2550445.9329 | 1184257.1652
14 | 2550178.5856 | 1184809.8575 | 2550192.3639 | 1184819.2145 | 2550208.8488 | 1184830.9614 | 2550210.5613 | 1184860.619 | 2550221.6355 | 1184866.9747 | 2550231.5262 | 1184874.1963
15 | 2550445.9329 | 1184257.1652 | 2550443.1165 | 1184248.9063 | 2550440.0899 | 1184247.5195 | 2550436.2086 | 1184244.3277 | 2550415.644 | 1184207.4446 | 2550410.7859 | 1184200.7615
16 | 2550170.2917 | 1184939.22 | 2550165.3638 | 1184934.9476 | 2550159.1704 | 1184929.952 | 2550156.3489 | 1184928.3363
17 | 2550139.5844 | 1184918.8092 | 2550143.633 | 1184921.0544 | 2550156.3489 | 1184928.3363
18 | 2550170.2917 | 1184939.22 | 2550170.6542 | 1184938.7611 | 2550173.062 | 1184936.4398 | 2550175.2709 | 1184934.0756 | 2550175.8077 | 1184933.4708
19 | 2550164.8663 | 1184929.293 | 2550173.062 | 1184936.4398 | 2550170.6542 | 1184938.7611 | 2550170.2917 | 1184939.22
20 | 2550139.5844 | 1184918.8092 | 2550138.4309 | 1184920.5198 | 2550137.4162 | 1184920.5616 | 2550134.5631 | 1184922.5643 | 2550129.1857 | 1184919.2083
21 | 2550175.8077 | 1184933.4708 | 2550178.6996 | 1184936.126 | 2550182.9287 | 1184940.1184
22 | 2550164.8663 | 1184929.293 | 2550167.1439 | 1184926.9283 | 2550176.6878 | 1184916.3177
23 | 2550110.9553 | 1184907.8309 | 2550129.1857 | 1184919.2083
24 | 2550207.4613 | 1184963.2785 | 2550182.9287 | 1184940.1184
25 | 2550204.7713 | 1184889.3719 | 2550202.3998 | 1184892.3822 | 2550196.6562 | 1184898.3 | 2550180.03 | 1184912.6019 | 2550176.6878 | 1184916.3177
26 | 2550000.4929 | 1184847.754 | 2550005.3618 | 1184842.2102
27 | 2550005.3618 | 1184842.2102 | 2550010.1096 | 1184836.7898
28 | 2550110.9553 | 1184907.8309 | 2550103.5981 | 1184918.7723
29 | 2550110.9553 | 1184907.8309 | 2550113.2623 | 1184904.4098
30 | 2550102.2749 | 1184875.5522 | 2550096.3727 | 1184882.5832 | 2550095.1393 | 1184884.7836 | 2550092.9476 | 1184888.2927 | 2550112.6632 | 1184900.3014 | 2550115.1469 | 1184901.6036 | 2550113.2623 | 1184904.4098
31 | 2550113.2623 | 1184904.4098 | 2550094.8335 | 1184893.8578 | 2550083.2195 | 1184885.9393 | 2550074.1876 | 1184880.0458
32 | 2550102.2749 | 1184875.5522 | 2550114.4665 | 1184882.2653 | 2550112.6418 | 1184885.8603 | 2550112.3403 | 1184887.2302 | 2550112.469 | 1184888.9301 | 2550113.8498 | 1184890.6751 | 2550115.7953 | 1184891.5037 | 2550117.5683 | 1184892.6896 | 2550118.6042 | 1184894.2596 | 2550119.1927 | 1184896.1891 | 2550120.3946 | 1184897.5354 | 2550127.1437 | 1184901.4479
33 | 2550102.2749 | 1184875.5522 | 2550114.201 | 1184861.4338 | 2550115.8454 | 1184861.8426 | 2550121.6918 | 1184864.5842 | 2550124.3903 | 1184866.0069 | 2550135.5765 | 1184872.0614 | 2550137.8383 | 1184872.2681
34 | 2550073.8121 | 1184879.8007 | 2550074.1876 | 1184880.0458
35 | 2550207.4613 | 1184963.2785 | 2550208.2556 | 1184964.0284 | 2550221.1277 | 1184975.6873
36 | 2550221.1277 | 1184975.6873 | 2550223.1057 | 1184977.4788 | 2550232.2825 | 1184985.1511 | 2550238.1999 | 1184988.4124
37 | 2550231.5262 | 1184874.1963 | 2550237.0848 | 1184862.5436
38 | 2550231.5262 | 1184874.1963 | 2550221.6355 | 1184866.9747 | 2550210.5613 | 1184860.619 | 2550209.5932 | 1184875.413 | 2550208.9351 | 1184881.6219 | 2550205.6701 | 1184888.2305 | 2550204.7713 | 1184889.3719
39 | 2550204.7713 | 1184889.3719 | 2550213.6418 | 1184896.5727
40 | 2550213.6418 | 1184896.5727 | 2550215.2874 | 1184897.9085
41 | 2550055.5235 | 1184867.9162 | 2550043.6105 | 1184858.933 | 2550029.0543 | 1184847.6721
42 | 2550052.3157 | 1184872.212 | 2550055.5235 | 1184867.9162
43 | 2550055.5235 | 1184867.9162 | 2550065.0853 | 1184874.1064 | 2550073.8121 | 1184879.8007
44 | 2550012.6893 | 1184834.0334 | 2550024.5742 | 1184844.2063 | 2550029.0543 | 1184847.6721
45 | 2550137.8383 | 1184872.2681 | 2550139.3651 | 1184872.4077 | 2550155.3518 | 1184881.0402
46 | 2550012.6893 | 1184834.0334 | 2550002.1295 | 1184825.3391 | 2549983.4911 | 1184808.9415 | 2549976.2931 | 1184802.4982
47 | 2550010.1096 | 1184836.7898 | 2550012.6893 | 1184834.0334
48 | 2549844.7238 | 1184884.3345 | 2549846.6945 | 1184883.6064 | 2549849.1511 | 1184881.6737 | 2549885.4223 | 1184842.7703 | 2549896.4288 | 1184834.6402 | 2549901.5937 | 1184832.5403 | 2549908.1534 | 1184831.129 | 2549915.3488 | 1184830.8908 | 2549923.4251 | 1184831.0232 | 2549933.5744 | 1184830.7936 | 2549939.5241 | 1184830.3658 | 2549945.7875 | 1184829.1015 | 2549951.6542 | 1184826.9623 | 2549959.1046 | 1184822.542 | 2549975.5373 | 1184803.3828 | 2549976.2931 | 1184802.4982
49 | 2549976.2931 | 1184802.4982 | 2549950.0541 | 1184778.9938 | 2549930.2114 | 1184759.1824 | 2549903.7423 | 1184729.2209 | 2549898.2244 | 1184722.6444
50 | 2549978.2961 | 1184800.1579 | 2549976.2931 | 1184802.4982
51 | 2550010.1096 | 1184836.7898 | 2550001.3006 | 1184829.2027
52 | 2549978.2961 | 1184800.1579 | 2549930.4344 | 1184753.922 | 2549929.7498 | 1184753.1177
53 | 2549838.2068 | 1184648.993 | 2549859.014 | 1184670.8638 | 2549866.1064 | 1184678.3418 | 2549929.7498 | 1184753.1177
54 | 2550155.3518 | 1184881.0402 | 2550159.1535 | 1184883.093 | 2550161.2887 | 1184879.6854
55 | 2549888.5238 | 1184711.0824 | 2549898.2244 | 1184722.6444
56 | 2549888.5238 | 1184711.0824 | 2549884.2077 | 1184705.9382
57 | 2549778.7113 | 1184897.1019 | 2549702.4865 | 1184850.8332
58 | 2549810.6196 | 1184923.1005 | 2549804.0274 | 1184918.8173 | 2549794.9287 | 1184910.5335 | 2549783.5361 | 1184900.8461 | 2549778.7113 | 1184897.1019
59 | 2549837.5652 | 1184930.9295 | 2549832.9624 | 1184927.9905 | 2549820.8799 | 1184926.1131 | 2549813.0984 | 1184924.711 | 2549810.6196 | 1184923.1005
60 | 2549839.9223 | 1184932.4346 | 2549837.5652 | 1184930.9295

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2549824.4092 | 1184873.9012
1 | 2549805.2707 | 1184859.7248
2 | 2549836.2887 | 1184882.9914
3 | 2550198.3967 | 1184964.3282
4 | 2550185.2032 | 1184952.7031
5 | 2550213.3482 | 1184977.9192
6 | 2550179.7313 | 1184954.5831
7 | 2549856.8092 | 1184624.6124
8 | 2549852.7378 | 1184620.5888
9 | 2549897.9491 | 1184596.3186
10 | 2549913.5794 | 1184617.9773
11 | 2550177.219 | 1184816.2279
12 | 2550178.5856 | 1184809.8575
13 | 2550410.7859 | 1184200.7615
14 | 2550445.9329 | 1184257.1652
15 | 2550156.3489 | 1184928.3363
16 | 2550170.2917 | 1184939.22
17 | 2550139.5844 | 1184918.8092
18 | 2550175.8077 | 1184933.4708
19 | 2550164.8663 | 1184929.293
20 | 2550129.1857 | 1184919.2083
21 | 2550182.9287 | 1184940.1184
22 | 2550176.6878 | 1184916.3177
23 | 2550000.4929 | 1184847.754
24 | 2550005.3618 | 1184842.2102
25 | 2550110.9553 | 1184907.8309
26 | 2550113.2623 | 1184904.4098
27 | 2550102.2749 | 1184875.5522
28 | 2550074.1876 | 1184880.0458
29 | 2550103.5981 | 1184918.7723
30 | 2550207.4613 | 1184963.2785
31 | 2550221.1277 | 1184975.6873
32 | 2550238.1999 | 1184988.4124
33 | 2550231.5262 | 1184874.1963
34 | 2550237.0848 | 1184862.5436
35 | 2550204.7713 | 1184889.3719
36 | 2550213.6418 | 1184896.5727
37 | 2550055.5235 | 1184867.9162
38 | 2550029.0543 | 1184847.6721
39 | 2550052.3157 | 1184872.212
40 | 2550073.8121 | 1184879.8007
41 | 2550127.1437 | 1184901.4479
42 | 2550137.8383 | 1184872.2681
43 | 2550012.6893 | 1184834.0334
44 | 2549976.2931 | 1184802.4982
45 | 2550010.1096 | 1184836.7898
46 | 2549978.2961 | 1184800.1579
47 | 2549929.7498 | 1184753.1177
48 | 2550215.2874 | 1184897.9085
49 | 2550155.3518 | 1184881.0402
50 | 2550161.2887 | 1184879.6854
51 | 2549844.7238 | 1184884.3345
52 | 2549898.2244 | 1184722.6444
53 | 2550001.3006 | 1184829.2027
54 | 2549838.2068 | 1184648.993
55 | 2549888.5238 | 1184711.0824
56 | 2549884.2077 | 1184705.9382
57 | 2549702.4865 | 1184850.8332
58 | 2549778.7113 | 1184897.1019
59 | 2549837.5652 | 1184930.9295
60 | 2549810.6196 | 1184923.1005
61 | 2549839.9223 | 1184932.4346
62 | 2550161.4433 | 1184879.4386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98632 | -0.096132 | 0.00019643 | 4.923e-05
1 | 0.98625 | -0.096643 | 0.00059371 | 0.0001488
2 | 0.98637 | -0.095781 | 0.00022734 | 5.6977e-05
3 | 0.98315 | -0.11834 | 0.0030965 | 0.00077606
4 | 0.98332 | -0.11715 | 0 | 0
5 | 0.98305 | -0.11906 | 0.0034619 | 0.00086762
6 | 0.98327 | -0.11745 | 0.0037762 | 0.0009464
7 | 0.98641 | -0.095473 | 0.00042699 | 0.00010701
8 | 0.98641 | -0.095448 | 0 | 0
9 | 0.98633 | -0.096062 | 0 | 0
10 | 0.98628 | -0.096354 | 0.0010475 | 0.00026254
11 | 0.97924 | -0.14637 | 0.0053482 | 0.0013404
12 | 0.97929 | -0.14601 | 0 | 0
13 | 0.97642 | -0.16676 | 0.0018369 | 0.00046036
14 | 0.9766 | -0.16546 | 0.0011647 | 0.0002919
15 | 0.98476 | -0.1069 | 0.0077347 | 0.0019385
16 | 0.98362 | -0.115 | 0 | 0
17 | 0.98621 | -0.096568 | 0 | 0
18 | 0.98347 | -0.11606 | 0 | 0
19 | 0.98316 | -0.11825 | 0 | 0
20 | 0.98719 | -0.089673 | 0.0070357 | 0.0017633
21 | 0.98329 | -0.11734 | 0.0039565 | 0.00099158
22 | 0.98262 | -0.1221 | 0.0039844 | 0.00099858
23 | 0.98754 | -0.087343 | 0.00033942 | 8.5068e-05
24 | 0.98754 | -0.087317 | 0 | 0
25 | 0.98903 | -0.076679 | 0 | 0
26 | 0.98941 | -0.073974 | 0 | 0
27 | 0.99434 | -0.039335 | 0 | 0
28 | 0.98866 | -0.079317 | 0.000281 | 7.0426e-05
29 | 0.98893 | -0.077374 | 0.0051657 | 0.0012946
30 | 0.98286 | -0.12042 | 0.0039912 | 0.0010003
31 | 0.98273 | -0.12135 | 0.0015698 | 0.00039344
32 | 0.98263 | -0.12207 | 0.0032732 | 0.00082035
33 | 0.9804 | -0.13799 | 0 | 0
34 | 0.98026 | -0.13896 | 0.0072513 | 0.0018174
35 | 0.98165 | -0.12906 | 0 | 0
36 | 0.98162 | -0.12925 | 0.00073135 | 0.00018329
37 | 0.98832 | -0.081731 | 0 | 0
38 | 0.98784 | -0.085177 | 0.00061949 | 0.00015526
39 | 0.98832 | -0.081758 | 0.00049195 | 0.00012329
40 | 0.98866 | -0.079367 | 0.00047089 | 0.00011801
41 | 0.99364 | -0.044309 | 0.012018 | 0.0030119
42 | 1 | 0 | -0.094115 | -0.023528
43 | 0.98755 | -0.087246 | 0 | 0
44 | 0.98698 | -0.091334 | 0 | 0
45 | 0.98755 | -0.087292 | 0 | 0
46 | 0.98697 | -0.091399 | 0 | 0
47 | 0.98677 | -0.092838 | 0.00057352 | 0.00014374
48 | 0.98162 | -0.12927 | 0.00083712 | 0.0002098
49 | 0.99987 | -0.00089293 | 0.0025345 | 0.00063522
50 | 0.99985 | -0.0010599 | 0.0020043 | 0.00050232
51 | 0.9864 | -0.095554 | 0 | 0
52 | 0.98639 | -0.095558 | 0.00031712 | 7.9478e-05
53 | 0.98753 | -0.087392 | 0.00084527 | 0.00021185
54 | 0.98648 | -0.09496 | 0 | 0
55 | 0.98632 | -0.096078 | 0.0031727 | 0.00079516
56 | 0.98631 | -0.096091 | 0.00018693 | 4.685e-05
57 | 0.98594 | -0.098861 | 0.00023955 | 6.0037e-05
58 | 0.98597 | -0.098638 | 0.00024254 | 6.0786e-05
59 | 0.98588 | -0.099291 | 0.00061202 | 0.00015339
60 | 0.98591 | -0.099056 | 0.00018393 | 4.6097e-05
61 | 0.98588 | -0.099296 | 0.00018703 | 4.6874e-05
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0020594 | 0.00051219 | -0.0020593 | -0.00051244 | 1.4361e-07 | -2.4928e-07 | 0.0031055 | 0.0031056 | 0.0031056 | 0.98632 | -0.096132 | 0.98625 | -0.096643 | 1.1502
1 | -0.0022558 | -0.00056142 | 0.0022559 | 0.00056127 | 1.0814e-07 | -1.4955e-07 | 0.0034019 | 0.0034018 | 0.0034019 | 0.98632 | -0.096132 | 0.98637 | -0.095781 | 1.26
2 | 0.0014656 | 0.00036364 | -0.0014652 | -0.00036515 | 3.9851e-07 | -1.5146e-06 | 0.0022099 | 0.0022105 | 0.0022105 | 0.98625 | -0.096643 | 0.98597 | -0.098638 | 0.81869
3 | -0.0024833 | -0.00061824 | 0.0024834 | 0.00061816 | 7.7e-08 | -8.2705e-08 | 0.0037448 | 0.0037447 | 0.0037448 | 0.98637 | -0.095781 | 0.9864 | -0.095554 | 1.387
4 | -0.0065587 | -0.0016436 | 0.0065598 | 0.0016438 | 1.0812e-06 | 1.9283e-07 | 0.0099267 | 0.0099266 | 0.0099267 | 0.98315 | -0.11834 | 0.98332 | -0.11715 | 3.6766
5 | 0.0034622 | 0.0008675 | -0.0034619 | -0.00086762 | 3.462e-07 | -1.2304e-07 | 0.00524 | 0.0052401 | 0.0052401 | 0.98315 | -0.11834 | 0.98305 | -0.11906 | 1.9408
6 | 0.0037763 | 0.00094636 | -0.0037762 | -0.0009464 | 1.6168e-07 | -3.8457e-08 | 0.0057146 | 0.0057146 | 0.0057146 | 0.98332 | -0.11715 | 0.98327 | -0.11745 | 2.1165
7 | -0.010336 | -0.0025901 | 0.010339 | 0.002591 | 3.0646e-06 | 9.2396e-07 | 0.015641 | 0.015641 | 0.015641 | 0.98332 | -0.11715 | 0.98362 | -0.115 | 5.793
8 | -0.00042699 | -0.00010701 | 0.00042699 | 0.00010694 | 1.48e-09 | -7.2409e-08 | 0.00064413 | 0.0006441 | 0.00064413 | 0.98641 | -0.095473 | 0.98641 | -0.095448 | 0.23857
9 | 0.0010477 | 0.00026152 | -0.0010476 | -0.00026221 | 8.8465e-08 | -6.9068e-07 | 0.0015801 | 0.0015803 | 0.0015803 | 0.98641 | -0.095448 | 0.98633 | -0.096062 | 0.5853
10 | -0.0014747 | -0.00036846 | 0.0014748 | 0.00036809 | 9.8962e-08 | -3.7123e-07 | 0.0022242 | 0.002224 | 0.0022242 | 0.98641 | -0.095448 | 0.98648 | -0.09496 | 0.82376
11 | 0.0010476 | 0.00026221 | -0.0010475 | -0.00026254 | 4.2296e-08 | -3.3009e-07 | 0.0015803 | 0.0015804 | 0.0015804 | 0.98633 | -0.096062 | 0.98628 | -0.096354 | 0.58535
12 | -0.0053482 | -0.0013404 | 0.0053485 | 0.0013404 | 2.6855e-07 | 2.1313e-08 | 0.008127 | 0.008127 | 0.008127 | 0.97924 | -0.14637 | 0.97929 | -0.14601 | 3.01
13 | 0.0030099 | 0.00074692 | -0.0030019 | -0.00075155 | 8.0091e-06 | -4.6229e-06 | 0.0045709 | 0.0045736 | 0.0045736 | 0.97929 | -0.14601 | 0.9766 | -0.16546 | 1.6939
14 | -0.0083584 | -0.0020873 | 0.0083676 | 0.0020897 | 9.2176e-06 | 2.3912e-06 | 0.012698 | 0.012697 | 0.012698 | 0.97929 | -0.14601 | 0.9804 | -0.13799 | 4.7029
15 | -0.0018369 | -0.00046036 | 0.0018372 | 0.00045965 | 3.3037e-07 | -7.1826e-07 | 0.0027993 | 0.002799 | 0.0027993 | 0.97642 | -0.16676 | 0.9766 | -0.16546 | 1.0368
16 | 0.044418 | 0.011137 | -0.044368 | -0.011118 | 4.9843e-05 | 1.8945e-05 | 0.06712 | 0.06712 | 0.06712 | 0.98476 | -0.1069 | 0.98362 | -0.115 | 24.8592
17 | -0.052153 | -0.013075 | 0.052228 | 0.013104 | 7.4728e-05 | 2.8496e-05 | 0.078807 | 0.078807 | 0.078807 | 0.98476 | -0.1069 | 0.98621 | -0.096568 | 29.1878
18 | 0.0128 | 0.0032079 | -0.012798 | -0.0032073 | 1.8655e-06 | 6.163e-07 | 0.019363 | 0.019363 | 0.019363 | 0.98362 | -0.115 | 0.98347 | -0.11606 | 7.1716
19 | 0.021229 | 0.005319 | -0.02122 | -0.0053155 | 9.5273e-06 | 3.4765e-06 | 0.032115 | 0.032115 | 0.032115 | 0.98362 | -0.115 | 0.98316 | -0.11825 | 11.8946
20 | -0.052228 | -0.013104 | 0.052278 | 0.013123 | 5.0005e-05 | 1.9068e-05 | 0.078807 | 0.078807 | 0.078807 | 0.98621 | -0.096568 | 0.98719 | -0.089673 | 29.1878
21 | 0.012798 | 0.0032073 | -0.012795 | -0.0032065 | 2.2792e-06 | 7.5302e-07 | 0.019363 | 0.019363 | 0.019363 | 0.98347 | -0.11606 | 0.98329 | -0.11734 | 7.1716
22 | 0.02122 | 0.0053155 | -0.021209 | -0.0053114 | 1.1298e-05 | 4.1229e-06 | 0.032115 | 0.032116 | 0.032116 | 0.98316 | -0.11825 | 0.98262 | -0.1221 | 11.8946
23 | -0.059313 | -0.014886 | 0.059421 | 0.014927 | 0.0001072 | 4.0956e-05 | 0.089412 | 0.089412 | 0.089412 | 0.98719 | -0.089673 | 0.98903 | -0.076679 | 33.1156
24 | 0.008839 | 0.002215 | -0.0088352 | -0.0022139 | 3.7667e-06 | 1.021e-06 | 0.013376 | 0.013376 | 0.013376 | 0.98329 | -0.11734 | 0.98286 | -0.12042 | 4.9541
25 | 0.017224 | 0.0043128 | -0.017208 | -0.004307 | 1.6558e-05 | 5.875e-06 | 0.026082 | 0.026082 | 0.026082 | 0.98262 | -0.1221 | 0.98165 | -0.12906 | 9.66
26 | -0.00033942 | -8.5068e-05 | 0.00033943 | 8.4974e-05 | 1.2029e-09 | -9.3832e-08 | 0.00051144 | 0.00051141 | 0.00051144 | 0.98754 | -0.087343 | 0.98754 | -0.087317 | 0.18942
27 | -0.00033943 | -8.4974e-05 | 0.00033943 | 8.4882e-05 | 1.1745e-09 | -9.1631e-08 | 0.00051141 | 0.00051137 | 0.00051141 | 0.98754 | -0.087317 | 0.98755 | -0.087292 | 0.18941
28 | 0.0051662 | 0.0012947 | -0.0051657 | -0.0012946 | 4.9705e-07 | 2.1987e-08 | 0.0077726 | 0.0077726 | 0.0077726 | 0.98903 | -0.076679 | 0.98893 | -0.077374 | 2.8788
29 | -0.064587 | -0.016222 | 0.064611 | 0.016231 | 2.4299e-05 | 9.2929e-06 | 0.097185 | 0.097185 | 0.097185 | 0.98903 | -0.076679 | 0.98941 | -0.073974 | 35.9943
30 | -0.075896 | -0.019048 | 0.076263 | 0.019189 | 0.00036679 | 0.00014049 | 0.11415 | 0.11415 | 0.11415 | 0.98941 | -0.073974 | 0.99434 | -0.039335 | 42.2787
31 | 0.011285 | 0.0028172 | -0.011277 | -0.0028146 | 8.2781e-06 | 2.5926e-06 | 0.016968 | 0.016968 | 0.016968 | 0.98941 | -0.073974 | 0.98866 | -0.079317 | 6.2845
32 | 0.012026 | 0.0030146 | -0.012018 | -0.0030119 | 8.281e-06 | 2.6539e-06 | 0.017997 | 0.017997 | 0.017997 | 0.99434 | -0.039335 | 0.99364 | -0.044309 | 6.6656
33 | -0.088289 | -0.022203 | 0.088776 | 0.02239 | 0.00048682 | 0.00018666 | 0.13215 | 0.13215 | 0.13215 | 0.99434 | -0.039335 | 1 | 0 | 48.9442
34 | 0.010996 | 0.0027442 | -0.010996 | -0.0027442 | 7.6593e-08 | 2.3709e-08 | 0.016545 | 0.016545 | 0.016545 | 0.98866 | -0.079317 | 0.98866 | -0.079367 | 6.1278
35 | 0.004844 | 0.0012136 | -0.0048434 | -0.0012136 | 6.195e-07 | 4.3536e-09 | 0.0073335 | 0.0073336 | 0.0073336 | 0.98286 | -0.12042 | 0.98273 | -0.12135 | 2.7162
36 | 0.0032735 | 0.0008202 | -0.0032732 | -0.00082035 | 3.2788e-07 | -1.4484e-07 | 0.0049566 | 0.0049567 | 0.0049567 | 0.98273 | -0.12135 | 0.98263 | -0.12207 | 1.8358
37 | 0.0072523 | 0.0018176 | -0.0072513 | -0.0018174 | 9.7575e-07 | 2.1257e-07 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011007 | 0.9804 | -0.13799 | 0.98026 | -0.13896 | 4.0768
38 | -0.01562 | -0.0039073 | 0.015639 | 0.003914 | 1.9253e-05 | 6.7115e-06 | 0.023705 | 0.023704 | 0.023705 | 0.9804 | -0.13799 | 0.98165 | -0.12906 | 8.7795
39 | 0.0015685 | 0.00039294 | -0.0015685 | -0.00039307 | 4.0301e-08 | -1.2894e-07 | 0.0023776 | 0.0023776 | 0.0023776 | 0.98165 | -0.12906 | 0.98162 | -0.12925 | 0.88059
40 | 0.00083712 | 0.00020978 | -0.00083712 | -0.0002098 | 2.1297e-09 | -2.5974e-08 | 0.001269 | 0.001269 | 0.001269 | 0.98162 | -0.12925 | 0.98162 | -0.12927 | 0.46999
41 | 0.010029 | 0.0025019 | -0.010025 | -0.0025005 | 4.7387e-06 | 1.3958e-06 | 0.015096 | 0.015096 | 0.015096 | 0.98832 | -0.081731 | 0.98784 | -0.085177 | 5.5911
42 | 0.00049195 | 0.00012323 | -0.00049195 | -0.00012329 | 1.8338e-09 | -6.7943e-08 | 0.00074065 | 0.00074068 | 0.00074068 | 0.98832 | -0.081731 | 0.98832 | -0.081758 | 0.27432
43 | -0.010521 | -0.0026251 | 0.010525 | 0.0026262 | 3.4133e-06 | 1.0332e-06 | 0.015837 | 0.015836 | 0.015837 | 0.98832 | -0.081731 | 0.98866 | -0.079367 | 5.8654
44 | 0.0094051 | 0.0023452 | -0.0094024 | -0.0023445 | 2.6671e-06 | 7.531e-07 | 0.014163 | 0.014163 | 0.014163 | 0.98784 | -0.085177 | 0.98755 | -0.087246 | 5.2455
45 | 0.0045394 | 0.0011374 | -0.0045389 | -0.0011374 | 5.6092e-07 | -4.2701e-08 | 0.0067547 | 0.0067547 | 0.0067547 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.00089293 | 2.5018
46 | 0.0082177 | 0.002048 | -0.0082131 | -0.0020468 | 4.5977e-06 | 1.1534e-06 | 0.012378 | 0.012378 | 0.012378 | 0.98755 | -0.087246 | 0.98698 | -0.091334 | 4.5845
47 | 0.0011847 | 0.00029654 | -0.0011847 | -0.00029658 | 7.4953e-09 | -4.5353e-08 | 0.001785 | 0.001785 | 0.001785 | 0.98755 | -0.087246 | 0.98755 | -0.087292 | 0.6611
48 | 0.0024848 | 0.00061663 | -0.0024834 | -0.00061816 | 1.4276e-06 | -1.5351e-06 | 0.003744 | 0.0037447 | 0.0037447 | 0.98698 | -0.091334 | 0.9864 | -0.095554 | 1.3869
49 | 0.0036791 | 0.0009207 | -0.003677 | -0.0009213 | 2.1468e-06 | -6.0263e-07 | 0.0055463 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.98698 | -0.091334 | 0.98639 | -0.095558 | 2.0544
50 | 0.0020491 | 0.00050948 | -0.0020491 | -0.00050951 | 1.8308e-08 | -3.2282e-08 | 0.0030879 | 0.0030879 | 0.0030879 | 0.98698 | -0.091334 | 0.98697 | -0.091399 | 1.1437
51 | 0.00084528 | 0.0002117 | -0.00084527 | -0.00021185 | 1.1768e-08 | -1.4422e-07 | 0.0012736 | 0.0012737 | 0.0012737 | 0.98755 | -0.087292 | 0.98753 | -0.087392 | 0.47173
52 | 0.0020491 | 0.00050951 | -0.0020487 | -0.00051022 | 4.0228e-07 | -7.0906e-07 | 0.0030879 | 0.0030882 | 0.0030882 | 0.98697 | -0.091399 | 0.98677 | -0.092838 | 1.1438
53 | 0.0014752 | 0.00036648 | -0.0014748 | -0.00036809 | 4.2793e-07 | -1.6066e-06 | 0.0022234 | 0.002224 | 0.002224 | 0.98677 | -0.092838 | 0.98648 | -0.09496 | 0.82371
54 | 0.0020043 | 0.00050223 | -0.0020043 | -0.00050232 | 4.6314e-08 | -9.1596e-08 | 0.0029828 | 0.0029829 | 0.0029829 | 0.99987 | -0.00089293 | 0.99985 | -0.0010599 | 1.1048
55 | 0.0033599 | 0.00084182 | -0.0033596 | -0.00084192 | 2.4194e-07 | -9.9582e-08 | 0.0050685 | 0.0050685 | 0.0050685 | 0.98639 | -0.095558 | 0.98632 | -0.096078 | 1.8772
56 | 0.00018693 | 4.6764e-05 | -0.00018693 | -4.685e-05 | 3.3321e-10 | -8.5573e-08 | 0.00028199 | 0.00028202 | 0.00028202 | 0.98632 | -0.096078 | 0.98631 | -0.096091 | 0.10445
57 | -0.00023955 | -6.0037e-05 | 0.00023956 | 5.8902e-05 | 7.2647e-09 | -1.1344e-06 | 0.00036154 | 0.00036114 | 0.00036154 | 0.98594 | -0.098861 | 0.98597 | -0.098638 | 0.1339
58 | 0.00098307 | 0.00024546 | -0.00098301 | -0.00024597 | 5.661e-08 | -5.0401e-07 | 0.0014833 | 0.0014835 | 0.0014835 | 0.98597 | -0.098638 | 0.98591 | -0.099056 | 0.54944
59 | -0.00079906 | -0.00020023 | 0.00079908 | 0.00019987 | 2.5911e-08 | -3.5412e-07 | 0.001206 | 0.0012059 | 0.001206 | 0.98588 | -0.099291 | 0.98591 | -0.099056 | 0.44668
60 | 0.00018703 | 4.6839e-05 | -0.00018703 | -4.6874e-05 | 1.3901e-10 | -3.5607e-08 | 0.00028228 | 0.00028229 | 0.00028229 | 0.98588 | -0.099291 | 0.98588 | -0.099296 | 0.10455

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12054 | 0.03015

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00019643 | 4.923e-05
1 | 0.00059371 | 0.0001488
2 | 0.00022734 | 5.6977e-05
3 | 0.0030965 | 0.00077606
4 | 0.0034619 | 0.00086762
5 | 0.0037762 | 0.0009464
6 | 0.00042699 | 0.00010701
7 | 0.0010475 | 0.00026254
8 | 0.0053482 | 0.0013404
9 | 0.0018369 | 0.00046036
10 | 0.0011647 | 0.0002919
11 | 0.0077347 | 0.0019385
12 | 0.0070357 | 0.0017633
13 | 0.0039565 | 0.00099158
14 | 0.0039844 | 0.00099858
15 | 0.00033942 | 8.5068e-05
16 | 0.000281 | 7.0426e-05
17 | 0.0051657 | 0.0012946
18 | 0.0039912 | 0.0010003
19 | 0.0015698 | 0.00039344
20 | 0.0032732 | 0.00082035
21 | 0.0072513 | 0.0018174
22 | 0.00073135 | 0.00018329
23 | 0.00061949 | 0.00015526
24 | 0.00049195 | 0.00012329
25 | 0.00047089 | 0.00011801
26 | 0.012018 | 0.0030119
27 | 0.026425 | 0.0066228
28 | 0.00057352 | 0.00014374
29 | 0.00083712 | 0.0002098
30 | 0.0025345 | 0.00063522
31 | 0.0020043 | 0.00050232
32 | 0.00031712 | 7.9478e-05
33 | 0.00084527 | 0.00021185
34 | 0.0031727 | 0.00079516
35 | 0.00018693 | 4.685e-05
36 | 0.00023955 | 6.0037e-05
37 | 0.00024254 | 6.0786e-05
38 | 0.00061202 | 0.00015339
39 | 0.00018393 | 4.6097e-05
40 | 0.00018703 | 4.6874e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1