## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2099-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2099-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2099-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2099-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2099-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2099-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2099-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2099-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2099-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2099-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2099-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2099-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2099-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2099-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2099-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2099-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2099-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2099-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2099-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2099-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2099-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2099-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2099-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2099-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2099-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2099-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2099-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2099-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2099-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2099-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2099-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2099-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2099-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2099-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2099-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2099-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2099-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2099-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2099-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2099-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2099-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2099-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2099-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2099-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2099-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2099-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2099-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2099-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2099-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2099-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2099-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2099-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2099-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2099-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2099-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2099-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2099-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2099-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2099-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2099-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_33_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2099-7_0_3_load_0 | 0 | 0.001301 | 0.00032605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2099-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0017488 | 0.0004383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2099-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0052641 | 0.0013193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2099-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2099-7_0_3_load_6 | 6 | 0.0013006 | 0.00032597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2099-7_0_3_load_5 | 7 | 0.0026878 | 0.00067363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2099-7_0_3_load_9 | 9 | 0.0043049 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2099-7_0_3_load_10 | 10 | 0.0014664 | 0.00036752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2099-7_0_3_load_11 | 11 | 0.005309 | 0.0013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2099-7_0_3_load_21 | 12 | 0.0022004 | 0.00055148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2099-7_0_3_load_20 | 13 | 0.0016355 | 0.00040989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2099-7_0_3_load_13 | 14 | 0.03169 | 0.0079422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2099-7_0_3_load_55 | 16 | 0.00053016 | 0.00013287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2099-7_0_3_load_53 | 17 | 0.0077242 | 0.0019359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2099-7_0_3_load_15 | 18 | 0.0013631 | 0.00034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2099-7_0_3_load_16 | 19 | 0.0015525 | 0.00038909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2099-7_0_3_load_17 | 20 | 0.001213 | 0.000304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2099-7_0_3_load_18 | 21 | 0.0016309 | 0.00040874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2099-7_0_3_load_19 | 22 | 0.0017381 | 0.00043562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2099-7_0_3_load_35 | 23 | 0.0032116 | 0.00080491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2099-7_0_3_load_34 | 24 | 0.0031829 | 0.0007977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2099-7_0_3_load_22 | 25 | 0.0014384 | 0.00036049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2099-7_0_3_load_23 | 26 | 0.0043352 | 0.0010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2099-7_0_3_load_25 | 28 | 0.0025394 | 0.00063642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2099-7_0_3_load_26 | 29 | 0.0050191 | 0.0012579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2099-7_0_3_load_27 | 30 | 0.0013153 | 0.00032964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2099-7_0_3_load_33 | 31 | 0.0014755 | 0.0003698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2099-7_0_3_load_47 | 32 | 0.0023185 | 0.00058106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2099-7_0_3_load_28 | 35 | 0.0018448 | 0.00046235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2099-7_0_3_load_29 | 36 | 0.0015355 | 0.00038483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2099-7_0_3_load_30 | 37 | 0.0018207 | 0.00045632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2099-7_0_3_load_31 | 38 | 0.001887 | 0.00047292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2099-7_0_3_load_32 | 39 | 0.0016465 | 0.00041264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2099-7_0_3_load_48 | 41 | 0.0020459 | 0.00051275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2099-7_0_3_load_41 | 43 | 0.0039395 | 0.00098734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2099-7_0_3_load_38 | 44 | 0.00081098 | 0.00020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2099-7_0_3_load_44 | 45 | 0.0022028 | 0.00055206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2099-7_0_3_load_43 | 46 | 0.010548 | 0.0026435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2099-7_0_3_load_39 | 48 | 0.0011081 | 0.00027773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2099-7_0_3_load_42 | 49 | 0.00067558 | 0.00016932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2099-7_0_3_load_52 | 52 | 0.0028535 | 0.00071516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2099-7_0_3_load_70 | 53 | 0.0036302 | 0.00090982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2099-7_0_3_load_68 | 54 | 0.0032893 | 0.00082438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2099-7_0_3_load_64 | 55 | 0.00050913 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2099-7_0_3_load_66 | 57 | 0.0032232 | 0.00080782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2099-7_0_3_load_69 | 59 | 0.0019811 | 0.00049652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2099-7_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2099-7_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2099-7_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.054433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2099-7_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.061433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2099-7_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.042275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2099-7_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.029965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2099-7_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.076187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2099-7_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0055486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2099-7_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.023752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2099-7_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.025355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2099-7_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.016086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2099-7_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0078572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2099-7_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.013154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2099-7_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 22 | 0.020873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2099-7_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.063257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2099-7_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.013241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2099-7_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2099-7_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 51 | 0.064008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2099-7_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.021102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2099-7_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.011377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2099-7_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.015637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2099-7_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.023528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2099-7_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.041489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2099-7_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.02974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2099-7_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 40 | 0.011324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2099-7_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.028969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2099-7_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.024001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2099-7_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.00039208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2099-7_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.033594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2099-7_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.01678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2099-7_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.03408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2099-7_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0066041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2099-7_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0034931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2099-7_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.023717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2099-7_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 43 | 0.044109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2099-7_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 44 | 0.01326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2099-7_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 53 | 0.036617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2099-7_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 47 | 0.032162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2099-7_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0073058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2099-7_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.019911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2099-7_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.027228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2099-7_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.014338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2099-7_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.098659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2099-7_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.017049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2099-7_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.029661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2099-7_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.022251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2099-7_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 50 | 0.01655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2099-7_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0054277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2099-7_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.014202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2099-7_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.045052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2099-7_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.16447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2099-7_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.009693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2099-7_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.03289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2099-7_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.10385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2099-7_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.09422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2099-7_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.025207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2099-7_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0072444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2099-7_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.054758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2099-7_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.040068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2099-7_0_3_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2557069.2748 | 1165421.566 | 2557069.5358 | 1165422.7932 | 2557075.3343 | 1165442.3174 | 2557077.1782 | 1165448.5408 | 2557078.5759 | 1165452.7238
1 | 2557063.7696 | 1165400.2894 | 2557066.913 | 1165410.4611 | 2557069.2748 | 1165421.566
2 | 2557063.7696 | 1165400.2894 | 2557037.7767 | 1165409.2581 | 2557025.5129 | 1165413.9262 | 2557017.0793 | 1165415.6319 | 2557011.9856 | 1165416.7241
3 | 2557063.7696 | 1165400.2894 | 2557074.1997 | 1165395.1009 | 2557086.4612 | 1165391.1667 | 2557099.291 | 1165388.5179 | 2557115.2498 | 1165386.5694 | 2557122.9122 | 1165385.5604
4 | 2556973.8297 | 1165434.5075 | 2556979.0771 | 1165431.6239 | 2556987.0832 | 1165426.9085 | 2556997.4871 | 1165422.3537 | 2557007.3697 | 1165417.7138 | 2557011.9856 | 1165416.7241
5 | 2556973.8297 | 1165434.5075 | 2556975.5669 | 1165417.3083 | 2556976.7598 | 1165404.686
6 | 2557001.6795 | 1165335.1829 | 2556995.2983 | 1165342.4832 | 2556985.81 | 1165356.2029 | 2556982.4295 | 1165362.0969 | 2556979.2604 | 1165378.2281 | 2556976.7598 | 1165404.686
7 | 2557005.3311 | 1165331.0053 | 2557001.6795 | 1165335.1829
8 | 2557005.3311 | 1165331.0053 | 2557007.5844 | 1165333.4237 | 2557009.7856 | 1165336.0649 | 2557012.2864 | 1165340.9606 | 2557014.7155 | 1165346.5573 | 2557016.8645 | 1165351.5222
9 | 2557005.3311 | 1165331.0053 | 2557006.7134 | 1165329.4279 | 2557013.883 | 1165316.9589 | 2557016.0439 | 1165308.3518
10 | 2557032.3902 | 1165348.9541 | 2557019.4738 | 1165352.3373 | 2557016.8645 | 1165351.5222
11 | 2557016.0439 | 1165308.3518 | 2557017.9571 | 1165300.7311
12 | 2557018.5525 | 1165287.6065 | 2557018.1413 | 1165299.9973 | 2557017.9571 | 1165300.7311
13 | 2557018.5525 | 1165287.6065 | 2557018.8213 | 1165279.5039 | 2557014.9518 | 1165267.3383
14 | 2557183.4166 | 1165220.8513 | 2557183.2587 | 1165233.0477 | 2557183.615 | 1165263.6278 | 2557185.8083 | 1165283.9873
15 | 2557183.4166 | 1165220.8513 | 2557183.5285 | 1165211.868 | 2557183.0579 | 1165207.6373
16 | 2557183.4166 | 1165220.8513 | 2557192.7067 | 1165230.7568
17 | 2557168.2434 | 1165146.3652 | 2557171.2601 | 1165149.5342 | 2557176.8494 | 1165163.3793 | 2557181.2698 | 1165191.5402 | 2557182.1374 | 1165199.3603 | 2557183.0579 | 1165207.6373
18 | 2556995.0442 | 1165215.1006 | 2556997.1891 | 1165223.9522 | 2557001.7482 | 1165235.0465
19 | 2557006.1258 | 1165245.5474 | 2557004.5772 | 1165241.9309 | 2557001.7482 | 1165235.0465
20 | 2556995.0442 | 1165215.1006 | 2556993.0936 | 1165207.0506 | 2556992.5152 | 1165199.719
21 | 2557006.1258 | 1165245.5474 | 2557013.4942 | 1165262.7556 | 2557014.9518 | 1165267.3383
22 | 2556992.5152 | 1165199.719 | 2556991.7375 | 1165189.8624 | 2556992.2446 | 1165182.6328 | 2556993.1058 | 1165170.3313 | 2556995.8612 | 1165158.6285
23 | 2556994.3679 | 1165129.9275 | 2556996.4008 | 1165133.2994 | 2556998.227 | 1165139.1561 | 2556998.0875 | 1165141.0581 | 2556997.23 | 1165152.8148 | 2556995.8612 | 1165158.6285
24 | 2556985.1927 | 1165124.0417 | 2556992.7972 | 1165127.3222 | 2556994.3679 | 1165129.9275
25 | 2557075.4794 | 1165047.1029 | 2557085.732 | 1165054.0626 | 2557098.442 | 1165064.7046
26 | 2557055.6215 | 1165033.623 | 2557075.4794 | 1165047.1029
27 | 2557098.7426 | 1165064.9563 | 2557098.442 | 1165064.7046
28 | 2557055.6215 | 1165033.623 | 2557048.6097 | 1165047.8695 | 2557043.954 | 1165064.9674
29 | 2557055.6215 | 1165033.623 | 2557050.2427 | 1165029.9707 | 2557041.7394 | 1165024.1976
30 | 2557124.3194 | 1165087.4345 | 2557118.2879 | 1165081.3217 | 2557098.7426 | 1165064.9563
31 | 2557041.7394 | 1165024.1976 | 2557036.2756 | 1165020.488
32 | 2557126.7727 | 1165089.921 | 2557124.3194 | 1165087.4345
33 | 2557016.6538 | 1165007.1662 | 2557036.2756 | 1165020.488
34 | 2557126.7727 | 1165089.921 | 2557136.5764 | 1165099.845 | 2557149.357 | 1165117.0071 | 2557153.8688 | 1165124.5168
35 | 2557126.7727 | 1165089.921 | 2557134.4957 | 1165086.2194 | 2557138.7507 | 1165084.2339
36 | 2557016.6538 | 1165007.1662 | 2557020.9828 | 1164989.3592 | 2557025.5487 | 1164971.6473
37 | 2557016.6538 | 1165007.1662 | 2557009.0518 | 1165038.4148
38 | 2556932.0846 | 1165245.4906 | 2556935.9994 | 1165239.3223
39 | 2556932.0846 | 1165245.4906 | 2556926.5304 | 1165254.2419 | 2556920.2843 | 1165261.4608
40 | 2556950.0047 | 1165216.0061 | 2556947.3825 | 1165221.375 | 2556941.9537 | 1165229.9406 | 2556935.9994 | 1165239.3223
41 | 2556910.9027 | 1165272.3035 | 2556920.2843 | 1165261.4608
42 | 2556985.1927 | 1165124.0417 | 2556976.2408 | 1165151.7203 | 2556964.211 | 1165186.9251 | 2556960.9283 | 1165193.641 | 2556950.0047 | 1165216.0061
43 | 2556910.9027 | 1165272.3035 | 2556909.8535 | 1165273.5162 | 2556897.8821 | 1165283.2757
44 | 2556985.1927 | 1165124.0417 | 2556990.4216 | 1165107.8624 | 2556994.317 | 1165095.817
45 | 2556994.317 | 1165095.817 | 2556987.9567 | 1165091.9718 | 2556983.3151 | 1165083.2783 | 2556980.8763 | 1165078.9553
46 | 2557162.3919 | 1165138.703 | 2557153.8688 | 1165124.5168
47 | 2557138.7507 | 1165084.2339 | 2557143.6693 | 1165081.9388
48 | 2556979.801 | 1165065.2497 | 2556979.801 | 1165065.2497 | 2556979.0802 | 1165075.7714 | 2556980.8763 | 1165078.9553
49 | 2557009.0518 | 1165038.4148 | 2557005.2777 | 1165037.4969 | 2557003.2925 | 1165038.3004 | 2556991.1986 | 1165044.3459 | 2556986.2356 | 1165046.3603 | 2556981.9156 | 1165054.729 | 2556979.801 | 1165065.2497
50 | 2557143.6693 | 1165081.9388 | 2557294.1259 | 1165015.5102
51 | 2557162.3919 | 1165138.703 | 2557164.8796 | 1165142.8541 | 2557168.2434 | 1165146.3652
52 | 2557162.3919 | 1165138.703 | 2557160.1757 | 1165143.6103 | 2557159.078 | 1165171.0881
53 | 2557000.7626 | 1164876.6144 | 2557009.6101 | 1164892.0566 | 2557021.4882 | 1164910.3365 | 2557029.327 | 1164924.9102 | 2557032.091 | 1164937.6637 | 2557030.3624 | 1164949.6935 | 2557029.2975 | 1164957.105 | 2557025.5487 | 1164971.6473
54 | 2556975.1656 | 1164786.4707 | 2556980.4867 | 1164814.047 | 2556989.3054 | 1164852.0257 | 2556998.5284 | 1164872.7148 | 2557000.7626 | 1164876.6144
55 | 2556975.1656 | 1164786.4707 | 2556965.7922 | 1164784.3146 | 2556956.9843 | 1164771.4524
56 | 2556952.8912 | 1164765.4752 | 2556956.9843 | 1164771.4524
57 | 2556959.7418 | 1164734.0985 | 2556963.4192 | 1164741.7873 | 2556973.0021 | 1164775.2471 | 2556975.1656 | 1164786.4707
58 | 2556959.7418 | 1164734.0985 | 2556973.8237 | 1164735.0091 | 2556995.5354 | 1164736.2651 | 2556999.7287 | 1164735.9121

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2557069.2748 | 1165421.566
1 | 2557078.5759 | 1165452.7238
2 | 2557063.7696 | 1165400.2894
3 | 2557011.9856 | 1165416.7241
4 | 2557122.9122 | 1165385.5604
5 | 2556973.8297 | 1165434.5075
6 | 2556976.7598 | 1165404.686
7 | 2557001.6795 | 1165335.1829
8 | 2557005.3311 | 1165331.0053
9 | 2557016.8645 | 1165351.5222
10 | 2557016.0439 | 1165308.3518
11 | 2557032.3902 | 1165348.9541
12 | 2557017.9571 | 1165300.7311
13 | 2557018.5525 | 1165287.6065
14 | 2557185.8083 | 1165283.9873
15 | 2557183.4166 | 1165220.8513
16 | 2557183.0579 | 1165207.6373
17 | 2557192.7068 | 1165230.7568
18 | 2557001.7482 | 1165235.0465
19 | 2556995.0442 | 1165215.1006
20 | 2557006.1258 | 1165245.5474
21 | 2556992.5152 | 1165199.719
22 | 2557014.9518 | 1165267.3383
23 | 2556995.8612 | 1165158.6285
24 | 2556994.3679 | 1165129.9275
25 | 2557075.4794 | 1165047.1029
26 | 2557098.442 | 1165064.7046
27 | 2557055.6215 | 1165033.623
28 | 2557098.7426 | 1165064.9563
29 | 2557043.954 | 1165064.9674
30 | 2557041.7394 | 1165024.1976
31 | 2557124.3194 | 1165087.4345
32 | 2557036.2756 | 1165020.488
33 | 2557126.7727 | 1165089.921
34 | 2557016.6538 | 1165007.1662
35 | 2556932.0846 | 1165245.4906
36 | 2556935.9994 | 1165239.3223
37 | 2556920.2843 | 1165261.4608
38 | 2556950.0047 | 1165216.0061
39 | 2556910.9027 | 1165272.3035
40 | 2556985.1927 | 1165124.0417
41 | 2556897.8821 | 1165283.2757
42 | 2556994.317 | 1165095.817
43 | 2557153.8688 | 1165124.5168
44 | 2557138.7507 | 1165084.2339
45 | 2556980.8763 | 1165078.9553
46 | 2556979.801 | 1165065.2497
47 | 2557009.0518 | 1165038.4148
48 | 2557143.6693 | 1165081.9388
49 | 2557294.1259 | 1165015.5102
50 | 2557162.3919 | 1165138.703
51 | 2557168.2434 | 1165146.3652
52 | 2557159.078 | 1165171.0881
53 | 2557025.5487 | 1164971.6473
54 | 2557000.7626 | 1164876.6144
55 | 2556956.9843 | 1164771.4524
56 | 2556975.1656 | 1164786.4707
57 | 2556952.8912 | 1164765.4752
58 | 2556959.7418 | 1164734.0985
59 | 2556999.7287 | 1164735.9121
60 | 2556985.1927 | 1165124.0417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99142 | -0.060301 | 0.001301 | 0.00032605
1 | 0.99133 | -0.060879 | 0.0017488 | 0.0004383
2 | 0.99151 | -0.059619 | 0 | 0
3 | 0.99186 | -0.057141 | 0.0052641 | 0.0013193
4 | 0.99139 | -0.060508 | 0.0014224 | 0.00035649
5 | 0.99245 | -0.05296 | 0 | 0
6 | 0.99287 | -0.049998 | 0.0013006 | 0.00032597
7 | 0.99408 | -0.041475 | 0.0026878 | 0.00067363
8 | 0.99419 | -0.040704 | 0 | 0
9 | 0.99386 | -0.043011 | 0.0043049 | 0.0010789
10 | 0.99504 | -0.034725 | 0.0014664 | 0.00036752
11 | 0.99374 | -0.043874 | 0.005309 | 0.0013306
12 | 0.99532 | -0.032758 | 0.0022004 | 0.00055148
13 | 0.99583 | -0.029176 | 0.0016355 | 0.00040989
14 | 0.97064 | -0.20676 | 0.03169 | 0.0079422
15 | 0.97359 | -0.18558 | 0 | 0
16 | 0.97435 | -0.18009 | 0.00053016 | 0.00013287
17 | 0.97343 | -0.18669 | 0.0077242 | 0.0019359
18 | 0.99823 | -0.012365 | 0.0013631 | 0.00034162
19 | 0.99923 | -0.0053971 | 0.0015525 | 0.00038909
20 | 0.99771 | -0.015972 | 0.001213 | 0.000304
21 | 1 | 0 | -0.14801 | -0.037182
22 | 0.99669 | -0.023156 | 0.0017381 | 0.00043562
23 | 0.99667 | -0.022955 | 0.0032116 | 0.00080491
24 | 0.99435 | -0.039021 | 0.0031829 | 0.0007977
25 | 0.98118 | -0.13146 | 0.0014384 | 0.00036049
26 | 0.97995 | -0.14015 | 0.0043352 | 0.0010865
27 | 0.98222 | -0.12411 | 0 | 0
28 | 0.97994 | -0.14025 | 0.0025394 | 0.00063642
29 | 0.98197 | -0.12585 | 0.0050191 | 0.0012579
30 | 0.983 | -0.11854 | 0.0013153 | 0.00032964
31 | 0.97867 | -0.14927 | 0.0014755 | 0.0003698
32 | 0.98332 | -0.1163 | 0.0023185 | 0.00058106
33 | 0.97854 | -0.15017 | 0 | 0
34 | 0.98449 | -0.10801 | 0 | 0
35 | 0.99154 | -0.058765 | 0.0018448 | 0.00046235
36 | 0.99162 | -0.058218 | 0.0015355 | 0.00038483
37 | 0.99138 | -0.05988 | 0.0018207 | 0.00045632
38 | 0.99197 | -0.05576 | 0.001887 | 0.00047292
39 | 0.99131 | -0.060418 | 0.0016465 | 0.00041264
40 | 0.9935 | -0.044976 | 0 | 0
41 | 0.99126 | -0.060772 | 0.0020459 | 0.00051275
42 | 0.99148 | -0.058995 | 0 | 0
43 | 0.97703 | -0.16094 | 0.0039395 | 0.00098734
44 | 0.97849 | -0.15053 | 0.00081098 | 0.00020325
45 | 0.98997 | -0.069549 | 0.0022028 | 0.00055206
46 | 0.98903 | -0.076142 | 0.010548 | 0.0026435
47 | 0.98638 | -0.0947 | 0 | 0
48 | 0.97848 | -0.15064 | 0.0011081 | 0.00027773
49 | 0.97832 | -0.15181 | 0.00067558 | 0.00016932
50 | 0.97651 | -0.16465 | 0 | 0
51 | 0.97623 | -0.16667 | 0 | 0
52 | 0.97638 | -0.16563 | 0.0028535 | 0.00071516
53 | 0.98382 | -0.11279 | 0.0036302 | 0.00090982
54 | 0.98247 | -0.12247 | 0.0032893 | 0.00082438
55 | 0.98155 | -0.12903 | 0.00050913 | 0.0001276
56 | 0.98168 | -0.12806 | 0 | 0
57 | 0.98151 | -0.12927 | 0.0032232 | 0.00080782
58 | 0.98153 | -0.12918 | 0 | 0
59 | 0.98141 | -0.13001 | 0.0019811 | 0.00049652
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.001749 | 0.00043793 | -0.0017488 | -0.0004383 | 1.3983e-07 | -3.6557e-07 | 0.0026249 | 0.002625 | 0.002625 | 0.99142 | -0.060301 | 0.99133 | -0.060879 | 0.97223
1 | -0.0030499 | -0.00076398 | 0.0030502 | 0.00076381 | 2.8763e-07 | -1.7308e-07 | 0.0045775 | 0.0045774 | 0.0045775 | 0.99142 | -0.060301 | 0.99151 | -0.059619 | 1.6954
2 | -0.0044728 | -0.0011196 | 0.0044743 | 0.0011195 | 1.5302e-06 | -1.1377e-07 | 0.0067121 | 0.0067118 | 0.0067121 | 0.99151 | -0.059619 | 0.99186 | -0.057141 | 2.486
3 | 0.0014226 | 0.00035577 | -0.0014224 | -0.00035649 | 1.7471e-07 | -7.2504e-07 | 0.0021347 | 0.002135 | 0.002135 | 0.99151 | -0.059619 | 0.99139 | -0.060508 | 0.79073
4 | -0.0097384 | -0.0024388 | 0.009744 | 0.0024404 | 5.63e-06 | 1.6194e-06 | 0.014609 | 0.014609 | 0.014609 | 0.99186 | -0.057141 | 0.99245 | -0.05296 | 5.4108
5 | -0.009744 | -0.0024404 | 0.009748 | 0.0024415 | 3.9906e-06 | 1.1475e-06 | 0.014609 | 0.014609 | 0.014609 | 0.99245 | -0.05296 | 0.99287 | -0.049998 | 5.4107
6 | -0.011049 | -0.0027675 | 0.011062 | 0.0027715 | 1.3034e-05 | 4.0265e-06 | 0.016558 | 0.016558 | 0.016558 | 0.99287 | -0.049998 | 0.99408 | -0.041475 | 6.1326
7 | -0.01375 | -0.0034452 | 0.013751 | 0.0034456 | 1.4666e-06 | 4.9212e-07 | 0.020581 | 0.020581 | 0.020581 | 0.99408 | -0.041475 | 0.99419 | -0.040704 | 7.6226
8 | 0.0096176 | 0.0024104 | -0.0096145 | -0.0024095 | 3.0711e-06 | 8.7331e-07 | 0.014395 | 0.014395 | 0.014395 | 0.99419 | -0.040704 | 0.99386 | -0.043011 | 5.3314
9 | -0.023369 | -0.005856 | 0.023388 | 0.0058631 | 1.9354e-05 | 7.1149e-06 | 0.034976 | 0.034976 | 0.034976 | 0.99419 | -0.040704 | 0.99504 | -0.034725 | 12.954
10 | 0.0053096 | 0.0013306 | -0.005309 | -0.0013306 | 6.3433e-07 | 3.5547e-08 | 0.0079495 | 0.0079496 | 0.0079496 | 0.99386 | -0.043011 | 0.99374 | -0.043874 | 2.9443
11 | -0.024854 | -0.0062307 | 0.024861 | 0.0062332 | 6.7734e-06 | 2.503e-06 | 0.037169 | 0.037169 | 0.037169 | 0.99504 | -0.034725 | 0.99532 | -0.032758 | 13.7661
12 | -0.027062 | -0.0067846 | 0.027075 | 0.0067896 | 1.3436e-05 | 4.9965e-06 | 0.040458 | 0.040458 | 0.040458 | 0.99532 | -0.032758 | 0.99583 | -0.029176 | 14.9845
13 | -0.02871 | -0.0071995 | 0.028734 | 0.0072085 | 2.3973e-05 | 8.9487e-06 | 0.042902 | 0.042902 | 0.042902 | 0.99583 | -0.029176 | 0.99669 | -0.023156 | 15.8896
14 | -0.03169 | -0.0079422 | 0.031783 | 0.0079772 | 9.3159e-05 | 3.5046e-05 | 0.048581 | 0.048581 | 0.048581 | 0.97064 | -0.20676 | 0.97359 | -0.18558 | 17.993
15 | -0.039508 | -0.0099134 | 0.039538 | 0.0099248 | 3.013e-05 | 1.1424e-05 | 0.060388 | 0.060388 | 0.060388 | 0.97359 | -0.18558 | 0.97435 | -0.18009 | 22.3659
16 | 0.0077254 | 0.0019361 | -0.0077242 | -0.0019359 | 1.1814e-06 | 2.8554e-07 | 0.011807 | 0.011807 | 0.011807 | 0.97359 | -0.18558 | 0.97343 | -0.18669 | 4.3731
17 | -0.040069 | -0.010058 | 0.040143 | 0.010085 | 7.4792e-05 | 2.7169e-05 | 0.061198 | 0.061197 | 0.061198 | 0.97435 | -0.18009 | 0.97623 | -0.16667 | 11.3329
18 | -0.033095 | -0.0083071 | 0.033127 | 0.0083191 | 3.2053e-05 | 1.2052e-05 | 0.049338 | 0.049337 | 0.049338 | 0.99823 | -0.012365 | 0.99923 | -0.0053971 | 18.2732
19 | 0.031732 | 0.0079654 | -0.031716 | -0.0079595 | 1.5887e-05 | 5.9618e-06 | 0.047306 | 0.047306 | 0.047306 | 0.99823 | -0.012365 | 0.99771 | -0.015972 | 17.5206
20 | -0.034679 | -0.0087082 | 0.034705 | 0.008718 | 2.603e-05 | 9.8066e-06 | 0.051649 | 0.051649 | 0.051649 | 0.99923 | -0.0053971 | 1 | 0 | 19.1294
21 | 0.030503 | 0.0076555 | -0.030473 | -0.0076441 | 3.039e-05 | 1.1382e-05 | 0.045497 | 0.045497 | 0.045497 | 0.99771 | -0.015972 | 0.99669 | -0.023156 | 16.8507
22 | 0.11251 | 0.028464 | -0.11214 | -0.028325 | 0.0003632 | 0.00013861 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1675 | 1 | 0 | 0.99667 | -0.022955 | 31.0194
23 | 0.10893 | 0.02752 | -0.10869 | -0.027427 | 0.00024565 | 9.3709e-05 | 0.16271 | 0.16271 | 0.16271 | 0.99667 | -0.022955 | 0.99435 | -0.039021 | 30.1315
24 | 0.1055 | 0.026629 | -0.10541 | -0.026595 | 8.8141e-05 | 3.3607e-05 | 0.15795 | 0.15795 | 0.15795 | 0.99435 | -0.039021 | 0.9935 | -0.044976 | 29.2495
25 | 0.058127 | 0.014619 | -0.058057 | -0.014593 | 7.0266e-05 | 2.6295e-05 | 0.088172 | 0.088172 | 0.088172 | 0.98118 | -0.13146 | 0.97995 | -0.14015 | 16.3282
26 | -0.059566 | -0.014979 | 0.059627 | 0.015002 | 6.1132e-05 | 2.2905e-05 | 0.090353 | 0.090353 | 0.090353 | 0.98118 | -0.13146 | 0.98222 | -0.12411 | 16.7321
27 | 0.053722 | 0.013506 | -0.053721 | -0.013506 | 8.1433e-07 | 3.0332e-07 | 0.081589 | 0.081589 | 0.081589 | 0.97995 | -0.14015 | 0.97994 | -0.14025 | 15.1091
28 | 0.0050203 | 0.0012579 | -0.0050191 | -0.0012579 | 1.2126e-06 | 4.1284e-08 | 0.0076054 | 0.0076056 | 0.0076056 | 0.98222 | -0.12411 | 0.98197 | -0.12585 | 2.8169
29 | -0.064647 | -0.01626 | 0.064697 | 0.016279 | 5.0236e-05 | 1.8897e-05 | 0.097958 | 0.097958 | 0.097958 | 0.98222 | -0.12411 | 0.983 | -0.11854 | 18.1404
30 | 0.051182 | 0.012869 | -0.051117 | -0.012845 | 6.4249e-05 | 2.3853e-05 | 0.077733 | 0.077734 | 0.077734 | 0.97994 | -0.14025 | 0.97867 | -0.14927 | 14.3951
31 | -0.066013 | -0.016609 | 0.066033 | 0.016616 | 2.0584e-05 | 7.7493e-06 | 0.099949 | 0.099949 | 0.099949 | 0.983 | -0.11854 | 0.98332 | -0.1163 | 18.5091
32 | 0.049642 | 0.012476 | -0.049636 | -0.012473 | 6.2108e-06 | 2.301e-06 | 0.07549 | 0.07549 | 0.07549 | 0.97867 | -0.14927 | 0.97854 | -0.15017 | 13.9797
33 | -0.068352 | -0.017198 | 0.068431 | 0.017227 | 7.9202e-05 | 2.986e-05 | 0.10346 | 0.10346 | 0.10346 | 0.98332 | -0.1163 | 0.98449 | -0.10801 | 19.1588
34 | 0.047041 | 0.011825 | -0.04697 | -0.011799 | 7.0443e-05 | 2.5987e-05 | 0.071545 | 0.071545 | 0.071545 | 0.97854 | -0.15017 | 0.97703 | -0.16094 | 13.2491
35 | 0.002595 | 0.00064809 | -0.0025948 | -0.00064821 | 1.2878e-07 | -1.1703e-07 | 0.0039452 | 0.0039453 | 0.0039453 | 0.97854 | -0.15017 | 0.97849 | -0.15053 | 1.4612
36 | 0.012659 | 0.0031715 | -0.012651 | -0.0031688 | 8.3644e-06 | 2.7518e-06 | 0.019133 | 0.019133 | 0.019133 | 0.98449 | -0.10801 | 0.98382 | -0.11279 | 7.0864
37 | -0.08109 | -0.020399 | 0.081241 | 0.020456 | 0.0001508 | 5.7182e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.98449 | -0.10801 | 0.98638 | -0.0947 | 22.7019
38 | -0.0073591 | -0.0018439 | 0.0073596 | 0.001844 | 5.56e-07 | 1.1961e-07 | 0.011044 | 0.011044 | 0.011044 | 0.99154 | -0.058765 | 0.99162 | -0.058218 | 4.0903
39 | 0.0055143 | 0.0013815 | -0.0055134 | -0.0013814 | 8.5082e-07 | 7.0461e-08 | 0.0082752 | 0.0082753 | 0.0082753 | 0.99154 | -0.058765 | 0.99138 | -0.05988 | 3.0649
40 | -0.0088952 | -0.0022288 | 0.0088982 | 0.0022296 | 3.027e-06 | 8.1286e-07 | 0.013348 | 0.013348 | 0.013348 | 0.99162 | -0.058218 | 0.99197 | -0.05576 | 4.9436
41 | 0.0036927 | 0.00092513 | -0.0036924 | -0.00092521 | 2.7484e-07 | -7.9155e-08 | 0.0055424 | 0.0055425 | 0.0055425 | 0.99138 | -0.05988 | 0.99131 | -0.060418 | 2.0528
42 | -0.010785 | -0.0027025 | 0.010801 | 0.0027075 | 1.6113e-05 | 4.9217e-06 | 0.016178 | 0.016178 | 0.016178 | 0.99197 | -0.05576 | 0.9935 | -0.044976 | 5.9919
43 | 0.002046 | 0.00051256 | -0.0020459 | -0.00051275 | 1.0034e-07 | -1.812e-07 | 0.0030711 | 0.0030712 | 0.0030712 | 0.99131 | -0.060418 | 0.99126 | -0.060772 | 1.1375
44 | 0.094613 | 0.023888 | -0.094427 | -0.023817 | 0.000186 | 7.0771e-05 | 0.14177 | 0.14177 | 0.14177 | 0.9935 | -0.044976 | 0.99148 | -0.058995 | 26.2536
45 | 0.094427 | 0.023817 | -0.094287 | -0.023764 | 0.00013953 | 5.3092e-05 | 0.14177 | 0.14177 | 0.14177 | 0.99148 | -0.058995 | 0.98997 | -0.069549 | 26.2537
46 | 0.043031 | 0.010812 | -0.043009 | -0.010804 | 2.2184e-05 | 8.1179e-06 | 0.065546 | 0.065546 | 0.065546 | 0.97703 | -0.16094 | 0.97651 | -0.16465 | 12.1381
47 | 0.0017839 | 0.00044496 | -0.0017838 | -0.00044502 | 2.491e-08 | -5.8595e-08 | 0.002712 | 0.002712 | 0.002712 | 0.97849 | -0.15053 | 0.97848 | -0.15064 | 1.0045
48 | 0.092085 | 0.023212 | -0.092 | -0.02318 | 8.4946e-05 | 3.2307e-05 | 0.13846 | 0.13846 | 0.13846 | 0.98997 | -0.069549 | 0.98903 | -0.076142 | 25.6406
49 | 0.081452 | 0.020536 | -0.081241 | -0.020456 | 0.00021124 | 8.0093e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.98903 | -0.076142 | 0.98638 | -0.0947 | 22.7019
50 | 0.00067569 | 0.00016729 | -0.00067558 | -0.00016932 | 1.0828e-07 | -2.0239e-06 | 0.0010268 | 0.0010276 | 0.0010276 | 0.97848 | -0.15064 | 0.97832 | -0.15181 | 0.38057
51 | 0.040155 | 0.010089 | -0.040143 | -0.010085 | 1.1326e-05 | 4.1137e-06 | 0.061197 | 0.061197 | 0.061197 | 0.97651 | -0.16465 | 0.97623 | -0.16667 | 11.3328
52 | 0.0028539 | 0.0007149 | -0.0028535 | -0.00071516 | 3.8813e-07 | -2.6212e-07 | 0.0043487 | 0.0043488 | 0.0043488 | 0.97651 | -0.16465 | 0.97638 | -0.16563 | 1.6107
53 | 0.0090204 | 0.002259 | -0.0090083 | -0.0022556 | 1.2062e-05 | 3.3222e-06 | 0.013643 | 0.013643 | 0.013643 | 0.98382 | -0.11279 | 0.98247 | -0.12247 | 5.053
54 | 0.005719 | 0.0014313 | -0.0057146 | -0.0014308 | 4.4107e-06 | 5.0422e-07 | 0.0086612 | 0.0086616 | 0.0086616 | 0.98247 | -0.12247 | 0.98168 | -0.12806 | 3.208
55 | -0.0037325 | -0.00093537 | 0.003733 | 0.00093524 | 5.0359e-07 | -1.2496e-07 | 0.0056584 | 0.0056582 | 0.0056584 | 0.98155 | -0.12903 | 0.98168 | -0.12806 | 2.0957
56 | 0.0032233 | 0.00080777 | -0.0032232 | -0.00080782 | 1.0794e-07 | -5.0047e-08 | 0.0048865 | 0.0048866 | 0.0048866 | 0.98155 | -0.12903 | 0.98151 | -0.12927 | 1.8098
57 | 0.0019817 | 0.00049552 | -0.0019814 | -0.0004961 | 3.0823e-07 | -5.7365e-07 | 0.0030034 | 0.0030036 | 0.0030036 | 0.98168 | -0.12806 | 0.98153 | -0.12918 | 1.1124
58 | 0.0019814 | 0.0004961 | -0.0019811 | -0.00049652 | 2.2557e-07 | -4.196e-07 | 0.0030036 | 0.0030038 | 0.0030038 | 0.98153 | -0.12918 | 0.98141 | -0.13001 | 1.1125

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14964 | 0.037591

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001301 | 0.00032605
1 | 0.0017488 | 0.0004383
2 | 0.0052641 | 0.0013193
3 | 0.0014224 | 0.00035649
4 | 0.0013006 | 0.00032597
5 | 0.0026878 | 0.00067363
6 | 0.0043049 | 0.0010789
7 | 0.0014664 | 0.00036752
8 | 0.005309 | 0.0013306
9 | 0.0022004 | 0.00055148
10 | 0.0016355 | 0.00040989
11 | 0.03169 | 0.0079422
12 | 0.00053016 | 0.00013287
13 | 0.0077242 | 0.0019359
14 | 0.0013631 | 0.00034162
15 | 0.0015525 | 0.00038909
16 | 0.001213 | 0.000304
17 | 0.0016309 | 0.00040874
18 | 0.0017381 | 0.00043562
19 | 0.0032116 | 0.00080491
20 | 0.0031829 | 0.0007977
21 | 0.0014384 | 0.00036049
22 | 0.0043352 | 0.0010865
23 | 0.0025394 | 0.00063642
24 | 0.0050191 | 0.0012579
25 | 0.0013153 | 0.00032964
26 | 0.0014755 | 0.0003698
27 | 0.0023185 | 0.00058106
28 | 0.0018448 | 0.00046235
29 | 0.0015355 | 0.00038483
30 | 0.0018207 | 0.00045632
31 | 0.001887 | 0.00047292
32 | 0.0016465 | 0.00041264
33 | 0.0020459 | 0.00051275
34 | 0.0039395 | 0.00098734
35 | 0.00081098 | 0.00020325
36 | 0.0022028 | 0.00055206
37 | 0.010548 | 0.0026435
38 | 0.0011081 | 0.00027773
39 | 0.00067558 | 0.00016932
40 | 0.0028535 | 0.00071516
41 | 0.0036302 | 0.00090982
42 | 0.0032893 | 0.00082438
43 | 0.00050913 | 0.0001276
44 | 0.0032232 | 0.00080782
45 | 0.0019811 | 0.00049652

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1