## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2117-5_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2117-5_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2117-5_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2117-5_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2117-5_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2117-5_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2117-5_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2117-5_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2117-5_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2117-5_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2117-5_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2117-5_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2117-5_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2117-5_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2117-5_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2117-5_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2117-5_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2117-5_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2117-5_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2117-5_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2117-5_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2117-5_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2117-5_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2117-5_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2117-5_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2117-5_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2117-5_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2117-5_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2117-5_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2117-5_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2117-5_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2117-5_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2117-5_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2117-5_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2117-5_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2117-5_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2117-5_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2117-5_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2117-5_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2117-5_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2117-5_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2117-5_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2117-5_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2117-5_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2117-5_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2117-5_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2117-5_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2117-5_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2117-5_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2117-5_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2117-5_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2117-5_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2117-5_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2117-5_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2117-5_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2117-5_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2117-5_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2117-5_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2117-5_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2117-5_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_27_2_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2117-5_1_2_load_5 | 0 | 0.00031055 | 7.7832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2117-5_1_2_load_6 | 1 | 0.0004569 | 0.00011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2117-5_1_2_load_25 | 2 | 0.0038233 | 0.00095821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2117-5_1_2_load_26 | 3 | 0.0035739 | 0.00089569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2117-5_1_2_load_24 | 4 | 0.0021002 | 0.00052635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2117-5_1_2_load_7 | 5 | 0.0037721 | 0.00094537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2117-5_1_2_load_19 | 6 | 0.0095268 | 0.0023876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2117-5_1_2_load_107 | 9 | 0.0024003 | 0.00060157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2117-5_1_2_load_108 | 10 | 0.0035816 | 0.00089763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2117-5_1_2_load_8 | 11 | 0.00060147 | 0.00015074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2117-5_1_2_load_9 | 12 | 0.0011574 | 0.00029006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2117-5_1_2_load_11 | 13 | 0.0021549 | 0.00054008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2117-5_1_2_load_13 | 14 | 0.0021932 | 0.00054966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2117-5_1_2_load_28 | 16 | 0.0022868 | 0.00057312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2117-5_1_2_load_14 | 17 | 0.0050061 | 0.0012546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2117-5_1_2_load_15 | 18 | 0.0028896 | 0.00072419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2117-5_1_2_load_21 | 19 | 0.0021039 | 0.00052728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2117-5_1_2_load_34 | 20 | 0.003882 | 0.00097291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2117-5_1_2_load_16 | 21 | 0.0022319 | 0.00055937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2117-5_1_2_load_18 | 22 | 0.0020489 | 0.00051351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2117-5_1_2_load_20 | 23 | 0.0023624 | 0.00059208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2117-5_1_2_load_22 | 24 | 0.0038687 | 0.00096959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2117-5_1_2_load_23 | 25 | 0.0020025 | 0.00050187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2117-5_1_2_load_35 | 26 | 0.0048085 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2117-5_1_2_load_27 | 27 | 0.0024592 | 0.00061634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2117-5_1_2_load_59 | 28 | 0.0014396 | 0.00036079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2117-5_1_2_load_31 | 29 | 0.0038182 | 0.00095693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2117-5_1_2_load_32 | 30 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2117-5_1_2_load_33 | 31 | 0.0036304 | 0.00090986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2117-5_1_2_load_36 | 32 | 0.003603 | 0.000903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2117-5_1_2_load_37 | 33 | 0.0035695 | 0.00089459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2117-5_1_2_load_38 | 34 | 0.0050157 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2117-5_1_2_load_39 | 35 | 0.0020448 | 0.00051247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2117-5_1_2_load_41 | 37 | 0.0034812 | 0.00087246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2117-5_1_2_load_42 | 39 | 0.0048311 | 0.0012108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2117-5_1_2_load_56 | 40 | 0.0028275 | 0.00070865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2117-5_1_2_load_54 | 41 | 0.0026718 | 0.00066963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2117-5_1_2_load_44 | 43 | 0.00075416 | 0.00018901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2117-5_1_2_load_45 | 44 | 0.0045655 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2117-5_1_2_load_48 | 45 | 0.0023151 | 0.00058023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2117-5_1_2_load_50 | 46 | 0.0034201 | 0.00085715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2117-5_1_2_load_47 | 47 | 0.003201 | 0.00080224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2117-5_1_2_load_57 | 49 | 0.0032357 | 0.00081094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2117-5_1_2_load_55 | 50 | 0.0055655 | 0.0013948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2117-5_1_2_load_49 | 51 | 0.0059715 | 0.0014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2117-5_1_2_load_52 | 52 | 0.00096789 | 0.00024258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2117-5_1_2_load_53 | 53 | 0.00092519 | 0.00023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2117-5_1_2_load_116 | 54 | 0.0042559 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2117-5_1_2_load_115 | 55 | 0.0027281 | 0.00068373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2117-5_1_2_load_111 | 56 | 0.0026742 | 0.00067022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2117-5_1_2_load_112 | 57 | 0.00096053 | 0.00024073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2117-5_1_2_load_113 | 58 | 0.0024286 | 0.00060867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2117-5_1_2_load_114 | 59 | 0.0044012 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2117-5_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0094409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2117-5_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.14709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2117-5_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.011307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2117-5_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2117-5_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 27 | 0.016206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2117-5_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 28 | 0.10215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2117-5_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 25 | 0.018495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2117-5_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.084028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2117-5_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.27044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2117-5_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.038732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2117-5_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0070969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2117-5_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.027659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2117-5_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.013208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2117-5_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.062526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2117-5_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0076387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2117-5_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.018614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2117-5_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.019126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2117-5_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.02885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2117-5_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.068216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2117-5_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.007904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2117-5_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.032737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2117-5_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.010138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2117-5_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.011193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2117-5_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2117-5_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2117-5_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.011872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2117-5_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.015715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2117-5_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.015543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2117-5_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0063923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2117-5_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.014386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2117-5_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2117-5_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0044385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2117-5_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2117-5_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.03168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2117-5_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.004189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2117-5_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.018152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2117-5_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.029986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2117-5_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.039892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2117-5_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.031432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2117-5_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.03554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2117-5_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.01925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2117-5_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.026446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2117-5_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.028639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2117-5_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.008556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2117-5_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.021082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2117-5_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.033771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2117-5_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0019152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2117-5_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0032742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2117-5_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0071533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2117-5_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.054353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2117-5_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.0053232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2117-5_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.030581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2117-5_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.014051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2117-5_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.017835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2117-5_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.013046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2117-5_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.018552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2117-5_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0016372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2117-5_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2117-5_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2117-5_1_2_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2562765.5697 | 1173881.2155 | 2562756.4848 | 1173878.6477
1 | 2562640.2523 | 1173968.7866 | 2562756.4848 | 1173878.6477
2 | 2562640.2523 | 1173968.7866 | 2562640.2523 | 1173968.7866 | 2562641.5127 | 1173973.4812 | 2562641.5522 | 1173979.8176 | 2562641.4989 | 1173979.9138
3 | 2562624.8797 | 1173955.8761 | 2562634.0655 | 1173962.4886 | 2562640.2523 | 1173968.7866
4 | 2562641.4989 | 1173979.9138 | 2562636.8871 | 1173988.2289 | 2562631.9003 | 1173992.6992
5 | 2562641.4989 | 1173979.9138 | 2562725.7959 | 1174037.6078
6 | 2562609.8696 | 1173945.071 | 2562624.8797 | 1173955.8761
7 | 2562530.8196 | 1173853.7437 | 2562608.9218 | 1173822.747
8 | 2562608.9218 | 1173822.747 | 2562767.1136 | 1173603.4051
9 | 2562507.417 | 1173884.6508 | 2562530.8196 | 1173853.7437
10 | 2562767.1136 | 1173603.4051 | 2562764.5999 | 1173601.2863 | 2562763.1367 | 1173597.7692
11 | 2562507.417 | 1173884.6508 | 2562528.2528 | 1173888.289 | 2562532.1684 | 1173889.6318 | 2562534.2775 | 1173890.7088
12 | 2562494.3366 | 1173882.565 | 2562507.417 | 1173884.6508
13 | 2562763.1367 | 1173597.7692 | 2562753.0024 | 1173573.4106 | 2562746.197 | 1173570.9627 | 2562741.5579 | 1173571.3474 | 2562734.6142 | 1173573.7029 | 2562731.7545 | 1173573.7207 | 2562730.3135 | 1173571.951 | 2562723.3838 | 1173562.4232
14 | 2562487.818 | 1173937.896 | 2562493.5565 | 1173942.9378
15 | 2562493.5565 | 1173942.9378 | 2562507.5398 | 1173955.2236
16 | 2562507.5398 | 1173955.2236 | 2562519.6474 | 1173965.8612 | 2562520.9249 | 1173968.5858
17 | 2562531.6573 | 1173995.3147 | 2562530.4848 | 1173993.1854 | 2562524.4289 | 1173976.0588 | 2562520.9249 | 1173968.5858
18 | 2562494.3366 | 1173882.565 | 2562495.9709 | 1173872.494 | 2562496.5918 | 1173860.5394 | 2562496.3931 | 1173849.5793 | 2562495.1965 | 1173835.5684 | 2562493.7525 | 1173819.8803 | 2562493.7083 | 1173814.6166
19 | 2562535.47 | 1174002.2383 | 2562531.6573 | 1173995.3147
20 | 2562534.2775 | 1173890.7088 | 2562536.6634 | 1173891.9271 | 2562548.5685 | 1173900.4682 | 2562560.9514 | 1173909.6347
21 | 2562535.47 | 1174002.2383 | 2562540.36 | 1174011.1184
22 | 2562545.7592 | 1174020.9231 | 2562540.36 | 1174011.1184
23 | 2562573.1727 | 1173918.6546 | 2562571.8442 | 1173917.6983 | 2562560.9514 | 1173909.6347
24 | 2562573.1727 | 1173918.6546 | 2562587.4804 | 1173928.9541
25 | 2562597.1155 | 1173935.8899 | 2562587.4804 | 1173928.9541
26 | 2562597.1155 | 1173935.8899 | 2562609.8696 | 1173945.071
27 | 2562545.7592 | 1174020.9231 | 2562553.2565 | 1174034.5378
28 | 2562627.1405 | 1173996.966 | 2562631.9003 | 1173992.6992
29 | 2562627.1405 | 1173996.966 | 2562616.4287 | 1174006.5684
30 | 2562606.4008 | 1174015.5577 | 2562616.4287 | 1174006.5684
31 | 2562606.4008 | 1174015.5577 | 2562603.0959 | 1174018.5204
32 | 2562603.0959 | 1174018.5204 | 2562586.3207 | 1174033.5582
33 | 2562562.7309 | 1174054.7048 | 2562586.3207 | 1174033.5582
34 | 2562555.2771 | 1174038.2073 | 2562553.2565 | 1174034.5378
35 | 2562562.7309 | 1174054.7048 | 2562559.317 | 1174045.5435 | 2562555.2771 | 1174038.2073
36 | 2562540.9162 | 1174075.3409 | 2562562.7309 | 1174054.7048
37 | 2562540.9162 | 1174075.3409 | 2562506.6925 | 1174056.99 | 2562505.6799 | 1174056.4516
38 | 2562540.9162 | 1174075.3409 | 2562568.6186 | 1174090.1914
39 | 2562505.6799 | 1174056.4516 | 2562474.3142 | 1174039.7395
40 | 2562505.6799 | 1174056.4516 | 2562504.5511 | 1174075.6685
41 | 2562591.8874 | 1174102.7587 | 2562587.2838 | 1174100.1973 | 2562568.6186 | 1174090.1914
42 | 2562449.0392 | 1174026.2726 | 2562474.3142 | 1174039.7395
43 | 2562504.0494 | 1174084.2097 | 2562504.5511 | 1174075.6685
44 | 2562591.8874 | 1174102.7587 | 2562575.3838 | 1174115.8775
45 | 2562591.8874 | 1174102.7587 | 2562617.3727 | 1174116.4511 | 2562621.5843 | 1174118.8378
46 | 2562575.3838 | 1174115.8775 | 2562573.8846 | 1174117.0692
47 | 2562624.4329 | 1174120.4522 | 2562621.5843 | 1174118.8378
48 | 2562568.2849 | 1174121.5204 | 2562573.8846 | 1174117.0692
49 | 2562671.7208 | 1174147.2503 | 2562624.4329 | 1174120.4522
50 | 2562564.1178 | 1174124.8328 | 2562568.2849 | 1174121.5204
51 | 2562671.7208 | 1174147.2503 | 2562692.5553 | 1174156.9811 | 2562699.7386 | 1174159.4189
52 | 2562671.7208 | 1174147.2503 | 2562661.0079 | 1174156.3425
53 | 2562661.0079 | 1174156.3425 | 2562647.41 | 1174167.8832
54 | 2562637.4638 | 1174176.3247 | 2562647.41 | 1174167.8832
55 | 2562637.4638 | 1174176.3247 | 2562623.3191 | 1174188.3294
56 | 2562649.6713 | 1174223.5108 | 2562648.6898 | 1174222.2004
57 | 2562634.3348 | 1174203.0358 | 2562648.6898 | 1174222.2004
58 | 2562634.3348 | 1174203.0358 | 2562623.3191 | 1174188.3294 | 2562623.3191 | 1174188.3294

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562765.5697 | 1173881.2155
1 | 2562756.4848 | 1173878.6477
2 | 2562640.2523 | 1173968.7866
3 | 2562641.4989 | 1173979.9138
4 | 2562624.8797 | 1173955.8761
5 | 2562608.9218 | 1173822.747
6 | 2562530.8196 | 1173853.7437
7 | 2562767.1136 | 1173603.4051
8 | 2562507.417 | 1173884.6508
9 | 2562763.1367 | 1173597.7692
10 | 2562723.3838 | 1173562.4232
11 | 2562487.818 | 1173937.896
12 | 2562493.5565 | 1173942.9378
13 | 2562507.5399 | 1173955.2236
14 | 2562520.9249 | 1173968.5858
15 | 2562494.3366 | 1173882.565
16 | 2562493.7083 | 1173814.6166
17 | 2562531.6573 | 1173995.3147
18 | 2562534.2775 | 1173890.7088
19 | 2562535.47 | 1174002.2383
20 | 2562540.36 | 1174011.1184
21 | 2562560.9514 | 1173909.6347
22 | 2562573.1727 | 1173918.6546
23 | 2562587.4804 | 1173928.9541
24 | 2562597.1155 | 1173935.8899
25 | 2562609.8696 | 1173945.071
26 | 2562545.7592 | 1174020.9231
27 | 2562631.9003 | 1173992.6992
28 | 2562725.7959 | 1174037.6078
29 | 2562627.1405 | 1173996.966
30 | 2562616.4287 | 1174006.5684
31 | 2562606.4008 | 1174015.5577
32 | 2562603.0959 | 1174018.5204
33 | 2562586.3207 | 1174033.5582
34 | 2562553.2565 | 1174034.5378
35 | 2562555.2771 | 1174038.2073
36 | 2562562.7309 | 1174054.7048
37 | 2562540.9162 | 1174075.3409
38 | 2562505.6799 | 1174056.4516
39 | 2562568.6186 | 1174090.1914
40 | 2562474.3142 | 1174039.7395
41 | 2562504.5511 | 1174075.6685
42 | 2562591.8874 | 1174102.7587
43 | 2562575.3838 | 1174115.8775
44 | 2562621.5843 | 1174118.8378
45 | 2562573.8846 | 1174117.0692
46 | 2562624.4329 | 1174120.4522
47 | 2562568.2849 | 1174121.5204
48 | 2562671.7208 | 1174147.2503
49 | 2562449.0392 | 1174026.2726
50 | 2562504.0494 | 1174084.2097
51 | 2562564.1178 | 1174124.8328
52 | 2562699.7386 | 1174159.4189
53 | 2562661.0079 | 1174156.3425
54 | 2562647.41 | 1174167.8832
55 | 2562637.4638 | 1174176.3247
56 | 2562649.6713 | 1174223.5108
57 | 2562648.6898 | 1174222.2004
58 | 2562634.3348 | 1174203.0358
59 | 2562623.3191 | 1174188.3294
60 | 2562562.7309 | 1174054.7048

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99491 | -0.035555 | 0.00031055 | 7.7832e-05
1 | 0.99491 | -0.035526 | 0.0004569 | 0.00011451
2 | 0.99508 | -0.034376 | 0.0038233 | 0.00095821
3 | 0.99579 | -0.029394 | 0.0035739 | 0.00089569
4 | 0.99394 | -0.042333 | 0.0021002 | 0.00052635
5 | 0.98603 | -0.098249 | 0.0037721 | 0.00094537
6 | 0.98721 | -0.089815 | 0.0095268 | 0.0023876
7 | 0.98368 | -0.11495 | 0 | 0
8 | 0.98829 | -0.082159 | 0 | 0
9 | 0.98362 | -0.11539 | 0.0024003 | 0.00060157
10 | 0.9833 | -0.1177 | 0.0035816 | 0.00089763
11 | 0.99033 | -0.067587 | 0.00060147 | 0.00015074
12 | 0.99034 | -0.067541 | 0.0011574 | 0.00029006
13 | 0.99039 | -0.067207 | 0.0021549 | 0.00054008
14 | 0.9905 | -0.066445 | 0.0021932 | 0.00054966
15 | 0.98825 | -0.082468 | 0 | 0
16 | 0.98802 | -0.084065 | 0.0022868 | 0.00057312
17 | 0.99075 | -0.064651 | 0.0050061 | 0.0012546
18 | 0.98915 | -0.076054 | 0.0028896 | 0.00072419
19 | 0.99088 | -0.063758 | 0.0021039 | 0.00052728
20 | 0.99107 | -0.062395 | 0.003882 | 0.00097291
21 | 0.99031 | -0.067878 | 0.0022319 | 0.00055937
22 | 0.9909 | -0.063746 | 0.0020489 | 0.00051351
23 | 0.99163 | -0.058589 | 0.0023624 | 0.00059208
24 | 0.99216 | -0.054836 | 0.0038687 | 0.00096959
25 | 0.99295 | -0.049259 | 0.0020025 | 0.00050187
26 | 0.99134 | -0.06045 | 0.0048085 | 0.0012051
27 | 0.99692 | -0.021448 | 0.0024592 | 0.00061634
28 | 0.99558 | -0.030879 | 0.0014396 | 0.00036079
29 | 0.99739 | -0.018161 | 0.0038182 | 0.00095693
30 | 0.99853 | -0.010225 | 0.0011829 | 0.00029647
31 | 0.99962 | -0.0026529 | 0.0036304 | 0.00090986
32 | 1 | 0 | -0.15692 | -0.039324
33 | 0.99692 | -0.021377 | 0.0035695 | 0.00089459
34 | 0.99183 | -0.056992 | 0.0050157 | 0.0012571
35 | 0.992 | -0.055848 | 0.0020448 | 0.00051247
36 | 0.99275 | -0.050517 | 0 | 0
37 | 0.99006 | -0.069464 | 0.0034812 | 0.00087246
38 | 0.98923 | -0.075281 | 0 | 0
39 | 0.98804 | -0.083711 | 0.0048311 | 0.0012108
40 | 0.98892 | -0.077481 | 0.0028275 | 0.00070865
41 | 0.98901 | -0.076899 | 0.0026718 | 0.00066963
42 | 0.98652 | -0.094433 | 0 | 0
43 | 0.98615 | -0.097082 | 0.00075416 | 0.00018901
44 | 0.98518 | -0.10392 | 0.0045655 | 0.0011442
45 | 0.98612 | -0.097307 | 0.0023151 | 0.00058023
46 | 0.98507 | -0.10468 | 0.0034201 | 0.00085715
47 | 0.98602 | -0.097981 | 0.003201 | 0.00080224
48 | 0.98355 | -0.11552 | 0 | 0
49 | 0.98879 | -0.078427 | 0.0032357 | 0.00081094
50 | 0.98894 | -0.077385 | 0.0055655 | 0.0013948
51 | 0.98597 | -0.098307 | 0.0059715 | 0.0014966
52 | 0.98351 | -0.11583 | 0.00096789 | 0.00024258
53 | 0.98317 | -0.11819 | 0.00092519 | 0.00023187
54 | 0.98272 | -0.1214 | 0.0042559 | 0.0010666
55 | 0.98247 | -0.12318 | 0.0027281 | 0.00068373
56 | 0.9819 | -0.12729 | 0.0026742 | 0.00067022
57 | 0.9819 | -0.12725 | 0.00096053 | 0.00024073
58 | 0.98203 | -0.12635 | 0.0024286 | 0.00060867
59 | 0.98219 | -0.12519 | 0.0044012 | 0.001103
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00031055 | -7.7832e-05 | 0.00031055 | 7.771e-05 | 1.2708e-09 | -1.2211e-07 | 0.00046447 | 0.00046443 | 0.00046447 | 0.99491 | -0.035555 | 0.99491 | -0.035526 | 0.17203
1 | -0.00076745 | -0.00019222 | 0.00076757 | 0.00019036 | 1.2084e-07 | -1.8639e-06 | 0.0011478 | 0.0011471 | 0.0011478 | 0.99491 | -0.035526 | 0.99508 | -0.034376 | 0.4251
2 | -0.043915 | -0.011029 | 0.043946 | 0.011041 | 3.0436e-05 | 1.1559e-05 | 0.065678 | 0.065678 | 0.065678 | 0.99508 | -0.034376 | 0.99579 | -0.029394 | 24.3252
3 | 0.039324 | 0.0098804 | -0.039281 | -0.009864 | 4.3485e-05 | 1.6464e-05 | 0.058813 | 0.058814 | 0.058814 | 0.99508 | -0.034376 | 0.99394 | -0.042333 | 21.7828
4 | -0.048959 | -0.012296 | 0.049013 | 0.012316 | 5.4139e-05 | 2.0611e-05 | 0.073169 | 0.073169 | 0.073169 | 0.99579 | -0.029394 | 0.99692 | -0.021448 | 27.0998
5 | 0.0014399 | 0.00035958 | -0.0014396 | -0.00036079 | 2.9503e-07 | -1.2151e-06 | 0.0021512 | 0.0021516 | 0.0021516 | 0.99579 | -0.029394 | 0.99558 | -0.030879 | 0.7969
6 | 0.037181 | 0.0093376 | -0.037145 | -0.0093241 | 3.5766e-05 | 1.3517e-05 | 0.055669 | 0.05567 | 0.05567 | 0.99394 | -0.042333 | 0.99295 | -0.049259 | 20.6184
7 | -0.0097692 | -0.0024461 | 0.0097806 | 0.0024494 | 1.1395e-05 | 3.3096e-06 | 0.014742 | 0.014742 | 0.014742 | 0.98603 | -0.098249 | 0.98721 | -0.089815 | 5.46
8 | 0.0059972 | 0.0015008 | -0.0059834 | -0.0014989 | 1.3822e-05 | 1.8748e-06 | 0.0090496 | 0.0090508 | 0.0090508 | 0.98603 | -0.098249 | 0.98368 | -0.11495 | 3.3521
9 | -0.019307 | -0.0048371 | 0.019328 | 0.0048445 | 2.0468e-05 | 7.3765e-06 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029101 | 0.98721 | -0.089815 | 0.98829 | -0.082159 | 10.7782
10 | 0.0059834 | 0.0014989 | -0.005983 | -0.0014988 | 3.6277e-07 | 4.9439e-08 | 0.0090508 | 0.0090508 | 0.0090508 | 0.98368 | -0.11495 | 0.98362 | -0.11539 | 3.3522
11 | -0.021615 | -0.0054168 | 0.021634 | 0.0054234 | 1.828e-05 | 6.676e-06 | 0.032545 | 0.032545 | 0.032545 | 0.98829 | -0.082159 | 0.98915 | -0.076054 | 12.0536
12 | 0.0022874 | 0.00057231 | -0.0022873 | -0.00057244 | 9.7737e-08 | -1.3165e-07 | 0.0034436 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0.98829 | -0.082159 | 0.98825 | -0.082468 | 1.2754
13 | 0.0035827 | 0.00089727 | -0.0035816 | -0.00089763 | 1.1461e-06 | -3.5258e-07 | 0.0054197 | 0.00542 | 0.00542 | 0.98362 | -0.11539 | 0.9833 | -0.1177 | 2.0074
14 | -0.00060147 | -0.00015074 | 0.00060148 | 0.00015065 | 3.8929e-09 | -9.679e-08 | 0.00090374 | 0.0009037 | 0.00090374 | 0.99033 | -0.067587 | 0.99034 | -0.067541 | 0.33472
15 | -0.0017588 | -0.00044071 | 0.0017589 | 0.0004405 | 8.1113e-08 | -2.0832e-07 | 0.0026427 | 0.0026426 | 0.0026427 | 0.99034 | -0.067541 | 0.99039 | -0.067207 | 0.97876
16 | -0.0039139 | -0.00098058 | 0.0039143 | 0.00098049 | 4.1267e-07 | -8.7429e-08 | 0.0058803 | 0.0058802 | 0.0058803 | 0.99039 | -0.067207 | 0.9905 | -0.066445 | 2.1779
17 | -0.0061074 | -0.0015302 | 0.006109 | 0.0015304 | 1.5154e-06 | 2.1143e-07 | 0.009175 | 0.0091749 | 0.009175 | 0.9905 | -0.066445 | 0.99075 | -0.064651 | 3.3981
18 | 0.0022873 | 0.00057244 | -0.0022868 | -0.00057312 | 5.0484e-07 | -6.7966e-07 | 0.0034437 | 0.003444 | 0.003444 | 0.98825 | -0.082468 | 0.98802 | -0.084065 | 1.2756
19 | -0.011115 | -0.002785 | 0.011116 | 0.0027854 | 1.3744e-06 | 4.2683e-07 | 0.016694 | 0.016694 | 0.016694 | 0.99075 | -0.064651 | 0.99088 | -0.063758 | 6.1828
20 | -0.024523 | -0.0061476 | 0.024551 | 0.0061579 | 2.7802e-05 | 1.0272e-05 | 0.036891 | 0.036891 | 0.036891 | 0.98915 | -0.076054 | 0.99031 | -0.067878 | 13.6635
21 | -0.01322 | -0.0033127 | 0.013223 | 0.0033135 | 2.4933e-06 | 8.2834e-07 | 0.019853 | 0.019853 | 0.019853 | 0.99088 | -0.063758 | 0.99107 | -0.062395 | 7.353
22 | -0.017105 | -0.0042865 | 0.017109 | 0.0042881 | 4.6064e-06 | 1.6274e-06 | 0.025681 | 0.025681 | 0.025681 | 0.99107 | -0.062395 | 0.99134 | -0.06045 | 9.5116
23 | -0.026783 | -0.0067173 | 0.026798 | 0.006723 | 1.5351e-05 | 5.7089e-06 | 0.040245 | 0.040245 | 0.040245 | 0.99031 | -0.067878 | 0.9909 | -0.063746 | 14.9055
24 | -0.028847 | -0.0072365 | 0.028868 | 0.0072442 | 2.0646e-05 | 7.7134e-06 | 0.043322 | 0.043322 | 0.043322 | 0.9909 | -0.063746 | 0.99163 | -0.058589 | 16.0451
25 | -0.03123 | -0.0078363 | 0.031246 | 0.0078424 | 1.6272e-05 | 6.1051e-06 | 0.046867 | 0.046867 | 0.046867 | 0.99163 | -0.058589 | 0.99216 | -0.054836 | 17.358
26 | -0.035115 | -0.008812 | 0.035142 | 0.0088223 | 2.7202e-05 | 1.0259e-05 | 0.052669 | 0.052669 | 0.052669 | 0.99216 | -0.054836 | 0.99295 | -0.049259 | 19.507
27 | -0.021918 | -0.0054932 | 0.021928 | 0.005497 | 1.0497e-05 | 3.8368e-06 | 0.032899 | 0.032899 | 0.032899 | 0.99134 | -0.06045 | 0.99183 | -0.056992 | 12.1848
28 | -0.051473 | -0.012933 | 0.051496 | 0.012942 | 2.3551e-05 | 8.9749e-06 | 0.07684 | 0.07684 | 0.07684 | 0.99692 | -0.021448 | 0.99739 | -0.018161 | 28.4593
29 | -0.055314 | -0.013899 | 0.055376 | 0.013922 | 6.1151e-05 | 2.3332e-05 | 0.082536 | 0.082536 | 0.082536 | 0.99739 | -0.018161 | 0.99853 | -0.010225 | 30.569
30 | -0.056559 | -0.014219 | 0.056618 | 0.014241 | 5.9719e-05 | 2.2792e-05 | 0.084299 | 0.084299 | 0.084299 | 0.99853 | -0.010225 | 0.99962 | -0.0026529 | 31.2219
31 | -0.060249 | -0.015151 | 0.060271 | 0.01516 | 2.2286e-05 | 8.5134e-06 | 0.089703 | 0.089703 | 0.089703 | 0.99962 | -0.0026529 | 1 | 0 | 33.2234
32 | 0.095849 | 0.024165 | -0.095563 | -0.024055 | 0.00028617 | 0.00010977 | 0.14268 | 0.14268 | 0.14268 | 1 | 0 | 0.99692 | -0.021377 | 52.8426
33 | 0.091993 | 0.02316 | -0.09162 | -0.023017 | 0.00037292 | 0.00014302 | 0.13735 | 0.13735 | 0.13735 | 0.99692 | -0.021377 | 0.99275 | -0.050517 | 50.8694
34 | -0.026944 | -0.0067541 | 0.026948 | 0.0067557 | 4.2714e-06 | 1.5888e-06 | 0.040424 | 0.040424 | 0.040424 | 0.99183 | -0.056992 | 0.992 | -0.055848 | 14.9717
35 | -0.028993 | -0.0072682 | 0.029015 | 0.0072762 | 2.1424e-05 | 8.0054e-06 | 0.043491 | 0.043491 | 0.043491 | 0.992 | -0.055848 | 0.99275 | -0.050517 | 16.1077
36 | 0.062606 | 0.015741 | -0.062441 | -0.015678 | 0.00016483 | 6.3009e-05 | 0.093857 | 0.093857 | 0.093857 | 0.99275 | -0.050517 | 0.99006 | -0.069464 | 34.7618
37 | 0.014317 | 0.0035885 | -0.014305 | -0.0035846 | 1.1525e-05 | 3.9202e-06 | 0.021517 | 0.021518 | 0.021518 | 0.99006 | -0.069464 | 0.98923 | -0.075281 | 7.9695
38 | 0.044643 | 0.011217 | -0.044555 | -0.011184 | 8.8328e-05 | 3.3569e-05 | 0.067107 | 0.067107 | 0.067107 | 0.99006 | -0.069464 | 0.98804 | -0.083711 | 24.8546
39 | 0.0060655 | 0.0015196 | -0.0060636 | -0.0015194 | 1.846e-06 | 2.5388e-07 | 0.0091236 | 0.0091237 | 0.0091237 | 0.98923 | -0.075281 | 0.98892 | -0.077481 | 3.3792
40 | 0.0082395 | 0.002065 | -0.0082377 | -0.0020645 | 1.8452e-06 | 4.6261e-07 | 0.012394 | 0.012394 | 0.012394 | 0.98923 | -0.075281 | 0.98901 | -0.076899 | 4.5904
41 | 0.039724 | 0.0099728 | -0.039665 | -0.0099504 | 5.9076e-05 | 2.2383e-05 | 0.059832 | 0.059832 | 0.059832 | 0.98804 | -0.083711 | 0.98652 | -0.094433 | 22.1599
42 | 0.0032361 | 0.00081073 | -0.0032357 | -0.00081094 | 4.2371e-07 | -2.0443e-07 | 0.0048692 | 0.0048693 | 0.0048693 | 0.98892 | -0.077481 | 0.98879 | -0.078427 | 1.8035
43 | 0.0055659 | 0.0013949 | -0.0055655 | -0.0013948 | 3.744e-07 | 3.4214e-08 | 0.0083741 | 0.0083742 | 0.0083742 | 0.98901 | -0.076899 | 0.98894 | -0.077385 | 3.1015
44 | 0.012248 | 0.0030699 | -0.012243 | -0.0030685 | 4.4899e-06 | 1.4578e-06 | 0.018474 | 0.018474 | 0.018474 | 0.98652 | -0.094433 | 0.98615 | -0.097082 | 6.8423
45 | 0.027417 | 0.0068805 | -0.027381 | -0.006867 | 3.6045e-05 | 1.3433e-05 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.98652 | -0.094433 | 0.98518 | -0.10392 | 15.3177
46 | 0.011489 | 0.0028795 | -0.011489 | -0.0028794 | 3.5917e-07 | 1.1371e-07 | 0.017336 | 0.017336 | 0.017336 | 0.98615 | -0.097082 | 0.98612 | -0.097307 | 6.4208
47 | 0.022815 | 0.0057228 | -0.022813 | -0.0057219 | 2.4265e-06 | 8.9157e-07 | 0.034462 | 0.034462 | 0.034462 | 0.98518 | -0.10392 | 0.98507 | -0.10468 | 12.7637
48 | 0.0091737 | 0.0022991 | -0.0091728 | -0.0022989 | 8.5534e-07 | 2.3773e-07 | 0.013843 | 0.013843 | 0.013843 | 0.98612 | -0.097307 | 0.98602 | -0.097981 | 5.127
49 | 0.019393 | 0.0048648 | -0.019364 | -0.0048543 | 2.9109e-05 | 1.0505e-05 | 0.029296 | 0.029296 | 0.029296 | 0.98507 | -0.10468 | 0.98355 | -0.11552 | 10.8504
50 | 0.0059718 | 0.0014966 | -0.0059715 | -0.0014966 | 2.6978e-07 | 3.5868e-08 | 0.0090121 | 0.0090122 | 0.0090122 | 0.98602 | -0.097981 | 0.98597 | -0.098307 | 3.3378
51 | 0.00096793 | 0.0002422 | -0.00096789 | -0.00024258 | 4.0917e-08 | -3.7235e-07 | 0.0014643 | 0.0014644 | 0.0014644 | 0.98355 | -0.11552 | 0.98351 | -0.11583 | 0.54237
52 | 0.018396 | 0.0046121 | -0.018389 | -0.0046096 | 6.7917e-06 | 2.4339e-06 | 0.027832 | 0.027832 | 0.027832 | 0.98355 | -0.11552 | 0.98317 | -0.11819 | 10.3081
53 | 0.017464 | 0.0043777 | -0.017456 | -0.004375 | 7.7751e-06 | 2.7644e-06 | 0.026432 | 0.026432 | 0.026432 | 0.98317 | -0.11819 | 0.98272 | -0.1214 | 9.7895
54 | 0.0132 | 0.0033084 | -0.013197 | -0.0033073 | 3.2521e-06 | 1.0856e-06 | 0.019988 | 0.019988 | 0.019988 | 0.98272 | -0.1214 | 0.98247 | -0.12318 | 7.4028
55 | 0.010469 | 0.0026235 | -0.010466 | -0.0026227 | 2.9104e-06 | 8.8451e-07 | 0.015856 | 0.015856 | 0.015856 | 0.98247 | -0.12318 | 0.98219 | -0.12519 | 5.8725
56 | -0.0026742 | -0.00067022 | 0.0026742 | 0.00067021 | 1.6779e-08 | -1.4255e-08 | 0.0040526 | 0.0040526 | 0.0040526 | 0.9819 | -0.12729 | 0.9819 | -0.12725 | 1.501
57 | -0.0036348 | -0.00091094 | 0.0036352 | 0.00091081 | 4.5333e-07 | -1.2855e-07 | 0.0055083 | 0.0055081 | 0.0055083 | 0.9819 | -0.12725 | 0.98203 | -0.12635 | 2.0401
58 | -0.0060638 | -0.0015195 | 0.0060648 | 0.0015196 | 9.6794e-07 | 1.3977e-07 | 0.0091881 | 0.009188 | 0.0091881 | 0.98203 | -0.12635 | 0.98219 | -0.12519 | 3.403

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16052 | 0.040227

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00031055 | 7.7832e-05
1 | 0.0004569 | 0.00011451
2 | 0.0038233 | 0.00095821
3 | 0.0035739 | 0.00089569
4 | 0.0021002 | 0.00052635
5 | 0.0037721 | 0.00094537
6 | 0.0095268 | 0.0023876
7 | 0.0024003 | 0.00060157
8 | 0.0035816 | 0.00089763
9 | 0.00060147 | 0.00015074
10 | 0.0011574 | 0.00029006
11 | 0.0021549 | 0.00054008
12 | 0.0021932 | 0.00054966
13 | 0.0022868 | 0.00057312
14 | 0.0050061 | 0.0012546
15 | 0.0028896 | 0.00072419
16 | 0.0021039 | 0.00052728
17 | 0.003882 | 0.00097291
18 | 0.0022319 | 0.00055937
19 | 0.0020489 | 0.00051351
20 | 0.0023624 | 0.00059208
21 | 0.0038687 | 0.00096959
22 | 0.0020025 | 0.00050187
23 | 0.0048085 | 0.0012051
24 | 0.0024592 | 0.00061634
25 | 0.0014396 | 0.00036079
26 | 0.0038182 | 0.00095693
27 | 0.0011829 | 0.00029647
28 | 0.0036304 | 0.00090986
29 | 0.003603 | 0.000903
30 | 0.0035695 | 0.00089459
31 | 0.0050157 | 0.0012571
32 | 0.0020448 | 0.00051247
33 | 0.0034812 | 0.00087246
34 | 0.0048311 | 0.0012108
35 | 0.0028275 | 0.00070865
36 | 0.0026718 | 0.00066963
37 | 0.00075416 | 0.00018901
38 | 0.0045655 | 0.0011442
39 | 0.0023151 | 0.00058023
40 | 0.0034201 | 0.00085715
41 | 0.003201 | 0.00080224
42 | 0.0032357 | 0.00081094
43 | 0.0055655 | 0.0013948
44 | 0.0059715 | 0.0014966
45 | 0.00096789 | 0.00024258
46 | 0.00092519 | 0.00023187
47 | 0.0042559 | 0.0010666
48 | 0.0027281 | 0.00068373
49 | 0.0026742 | 0.00067022
50 | 0.00096053 | 0.00024073
51 | 0.0024286 | 0.00060867
52 | 0.0044012 | 0.001103

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1