## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2306-21_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2306-21_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2306-21_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2306-21_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2306-21_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2306-21_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2306-21_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2306-21_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2306-21_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2306-21_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2306-21_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2306-21_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2306-21_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2306-21_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2306-21_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2306-21_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2306-21_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2306-21_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2306-21_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2306-21_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2306-21_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2306-21_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2306-21_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2306-21_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2306-21_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2306-21_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2306-21_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2306-21_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2306-21_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2306-21_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2306-21_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2306-21_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2306-21_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2306-21_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2306-21_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2306-21_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2306-21_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2306-21_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2306-21_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2306-21_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2306-21_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2306-21_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2306-21_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2306-21_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2306-21_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2306-21_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2306-21_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2306-21_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2306-21_0_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2306-21_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2306-21_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2306-21_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2306-21_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2306-21_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2306-21_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2306-21_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2306-21_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2306-21_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2306-21_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2306-21_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2306-21_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2306-21_0_2_load_0 | 0 | 0.00072946 | 0.00018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2306-21_0_2_load_2 | 2 | 0.0012893 | 0.00032312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2306-21_0_2_load_153 | 5 | 0.0015183 | 0.00038051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2306-21_0_2_load_152 | 6 | 0.00066936 | 0.00016776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2306-21_0_2_load_84 | 8 | 0.00016768 | 4.2025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2306-21_0_2_load_140 | 11 | 0.00017551 | 4.3986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2306-21_0_2_load_141 | 12 | 0.00011596 | 2.9062e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2306-21_0_2_load_122 | 14 | 0.00017336 | 4.3449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2306-21_0_2_load_157 | 15 | 0.0013621 | 0.00034136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2306-21_0_2_load_118 | 16 | 0.00019568 | 4.9042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2306-21_0_2_load_145 | 17 | 0.00091099 | 0.00022832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2306-21_0_2_load_123 | 19 | 0.00097391 | 0.00024409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2306-21_0_2_load_146 | 20 | 0.00025359 | 6.3555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2306-21_0_2_load_94 | 21 | 0.00013634 | 3.4171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2306-21_0_2_load_21 | 22 | 0.0035376 | 0.0008866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2306-21_0_2_load_22 | 23 | 0.00036788 | 9.2199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2306-21_0_2_load_167 | 25 | 0.00071142 | 0.0001783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2306-21_0_2_load_32 | 27 | 0.00020532 | 5.1458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2306-21_0_2_load_33 | 28 | 0.00088229 | 0.00022112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2306-21_0_2_load_30 | 29 | 0.00059299 | 0.00014862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2306-21_0_2_load_25 | 30 | 0.0019678 | 0.00049319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2306-21_0_2_load_28 | 32 | 0.00061118 | 0.00015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2306-21_0_2_load_29 | 33 | 0.0006504 | 0.00016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2306-21_0_2_load_36 | 34 | 0.00095906 | 0.00024036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2306-21_0_2_load_35 | 35 | 0.0005682 | 0.0001424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2306-21_0_2_load_34 | 37 | 0.0007545 | 0.0001891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2306-21_0_2_load_37 | 38 | 0.00017216 | 4.3147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2306-21_0_2_load_158 | 39 | 0.00046895 | 0.00011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2306-21_0_2_load_86 | 40 | 0.001006 | 0.00025213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2306-21_0_2_load_159 | 41 | 0.00030685 | 7.6905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2306-21_0_2_load_163 | 43 | 0.00051664 | 0.00012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2306-21_0_2_load_164 | 44 | 0.0003776 | 9.4634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2306-21_0_2_load_166 | 45 | 0.00083668 | 0.00020969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2306-21_0_2_load_243 | 48 | 0.0013199 | 0.00033079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2306-21_0_2_load_60 | 49 | 0.00092322 | 0.00023138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2306-21_0_2_load_82 | 51 | 0.00080382 | 0.00020146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2306-21_0_2_load_83 | 52 | 0.00056058 | 0.00014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2306-21_0_2_load_116 | 53 | 0.00014989 | 3.7567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2306-21_0_2_load_88 | 55 | 0.0028043 | 0.00070281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2306-21_0_2_load_115 | 56 | 0.00046545 | 0.00011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2306-21_0_2_load_119 | 58 | 0.00097253 | 0.00024374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2306-21_0_2_load_120 | 59 | 0.001483 | 0.00037168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2306-21_0_2_load_121 | 60 | 0.00014078 | 3.5284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2306-21_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.052592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2306-21_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.11282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2306-21_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.24067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2306-21_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.010773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2306-21_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.012843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2306-21_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 38 | 0.01054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2306-21_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.043846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2306-21_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.037873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2306-21_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.026436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2306-21_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.019254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2306-21_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 51 | 0.0088329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2306-21_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.12588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2306-21_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.015813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2306-21_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.050494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2306-21_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0039459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2306-21_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.013467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2306-21_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.015506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2306-21_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 59 | 0.0022179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2306-21_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 57 | 0.080425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2306-21_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.035341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2306-21_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.00090712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2306-21_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 54 | 0.073626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2306-21_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 60 | 0.003707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2306-21_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.02621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2306-21_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 50 | 0.09256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2306-21_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 54 | 0.2054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2306-21_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.042796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2306-21_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.052915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2306-21_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.51659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2306-21_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.18177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2306-21_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.048193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2306-21_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 44 | 0.31396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2306-21_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.033108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2306-21_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.018763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2306-21_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.013507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2306-21_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.22227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2306-21_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.022255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2306-21_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.022532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2306-21_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.019954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2306-21_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.042692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2306-21_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0099667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2306-21_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.024027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2306-21_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.019613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2306-21_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2306-21_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.24268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2306-21_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 54 | 0.022412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2306-21_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.00551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2306-21_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.0046909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2306-21_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.0188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2306-21_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.011292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2306-21_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.14118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2306-21_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.11125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2306-21_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.14775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2306-21_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.047969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2306-21_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0087576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2306-21_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.016417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2306-21_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.013871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2306-21_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.017344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2306-21_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.011149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2306-21_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0027747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2306-21_0_2_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 38 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2585233.7235 | 1182899.7336 | 2585228.6018 | 1182909.3846 | 2585218.7026 | 1182913.5335 | 2585204.2439 | 1182913.9363 | 2585188.4259 | 1182918.5193
1 | 2585233.7235 | 1182899.7336 | 2585182.1248 | 1182909.9892 | 2585124.3576 | 1182926.9653
2 | 2585233.7235 | 1182899.7336 | 2585260.9058 | 1182895.0528 | 2585304.4545 | 1182889.5758 | 2585339.443 | 1182886.3435 | 2585348.4192 | 1182885.5765 | 2585354.4481 | 1182918.79 | 2585355.4507 | 1182926.0024 | 2585355.5581 | 1182932.4276 | 2585355.2535 | 1182938.954 | 2585354.4764 | 1182945.815 | 2585349.3002 | 1182970.596 | 2585339.5826 | 1183008.1949
3 | 2585114.0221 | 1182930.0026 | 2585124.3576 | 1182926.9653
4 | 2585339.5826 | 1183008.1949 | 2585351.7037 | 1183012.4411
5 | 2585114.0221 | 1182930.0026 | 2585103.9319 | 1182933.048
6 | 2585227.5876 | 1183082.6469 | 2585226.0316 | 1183082.8028 | 2585222.8911 | 1183075.5068 | 2585210.5748 | 1183077.6718 | 2585206.6037 | 1183095.5798 | 2585207.6244 | 1183098.9186
7 | 2585258.3017 | 1183095.2293 | 2585250.4077 | 1183082.8313 | 2585244.2423 | 1183080.9789 | 2585227.5876 | 1183082.6469
8 | 2585217.7566 | 1183123.0107 | 2585212.9304 | 1183116.2748 | 2585207.6244 | 1183098.9186
9 | 2585258.3017 | 1183095.2293 | 2585274.5746 | 1183084.938
10 | 2585357.8375 | 1183018.0329 | 2585355.3075 | 1183013.7035 | 2585351.7037 | 1183012.4411
11 | 2585222.1888 | 1183241.7055 | 2585224.4952 | 1183226.6698 | 2585222.6784 | 1183205.1965 | 2585220.0687 | 1183196.4096 | 2585206.973 | 1183164.3588 | 2585204.4942 | 1183153.0036 | 2585204.9927 | 1183144.6869 | 2585210.1461 | 1183132.5456 | 2585217.7566 | 1183123.0107
12 | 2585233.1466 | 1183230.5837 | 2585225.5738 | 1183239.8739 | 2585222.1888 | 1183241.7055
13 | 2585222.1888 | 1183241.7055 | 2585214.6655 | 1183270.8948 | 2585214.0859 | 1183283.436 | 2585215.5016 | 1183290.9697 | 2585215.5518 | 1183291.0906
14 | 2585217.0671 | 1183294.7339 | 2585215.5518 | 1183291.0906
15 | 2585221.2528 | 1183307.4973 | 2585219.4643 | 1183300.4982 | 2585217.0671 | 1183294.7339
16 | 2585221.2528 | 1183307.4973 | 2585232.31 | 1183318.3681
17 | 2585233.8916 | 1183319.923 | 2585232.31 | 1183318.3681
18 | 2585333.4949 | 1183031.7332 | 2585329.1657 | 1183040.7818 | 2585320.2163 | 1183049.286 | 2585290.1552 | 1183075.0846 | 2585274.5746 | 1183084.938
19 | 2585261.7879 | 1183365.6715 | 2585250.5611 | 1183342.0648 | 2585245.1105 | 1183334.6519
20 | 2585245.1105 | 1183334.6519 | 2585244.5731 | 1183333.9211
21 | 2585229.0124 | 1183395.1234 | 2585229.7849 | 1183401.8583 | 2585230.6695 | 1183404.5575 | 2585232.3084 | 1183406.7101 | 2585234.8244 | 1183408.4826 | 2585238.2087 | 1183409.5192 | 2585241.2931 | 1183409.6449 | 2585243.5984 | 1183409.5947 | 2585246.6248 | 1183407.8975 | 2585249.4959 | 1183405.1445 | 2585251.5412 | 1183401.8377 | 2585253.0577 | 1183397.6985 | 2585254.8616 | 1183392.4691 | 2585255.4245 | 1183388.5657 | 2585256.4352 | 1183380.5591 | 2585257.0495 | 1183375.8329 | 2585257.6706 | 1183373.8414 | 2585261.7879 | 1183365.6715
22 | 2585242.3771 | 1183330.9345 | 2585244.5731 | 1183333.9211
23 | 2585306.3362 | 1183585.4185 | 2585302.0125 | 1183589.1098 | 2585286.4519 | 1183602.4934
24 | 2585387.5165 | 1183545.6993 | 2585376.5472 | 1183548.8945 | 2585355.0086 | 1183553.4164 | 2585346.5866 | 1183555.6383 | 2585340.2494 | 1183558.2108 | 2585333.7853 | 1183561.9842 | 2585306.3362 | 1183585.4185
25 | 2585229.0124 | 1183395.1234 | 2585306.3362 | 1183585.4185
26 | 2584927.1775 | 1182782.2384 | 2584928.7194 | 1182779.057 | 2584934.4053 | 1182766.2471 | 2584938.0817 | 1182752.8087 | 2584940.2734 | 1182741.7099
27 | 2584906.55 | 1182830.9066 | 2584916.7118 | 1182803.8335 | 2584927.1775 | 1182782.2384
28 | 2584940.2734 | 1182741.7099 | 2584809.9064 | 1182241.837
29 | 2584906.55 | 1182830.9066 | 2584901.2692 | 1182843.8488 | 2584890.9846 | 1182870.6109 | 2584881.0177 | 1182899.1621 | 2584875.1372 | 1182919.4097 | 2584872.8141 | 1182933.5562 | 2584872.1801 | 1182948.4766 | 2584871.9888 | 1182975.3577 | 2584874.6188 | 1183006.8895
30 | 2584790.8033 | 1182244.954 | 2584795.7892 | 1182244.9969 | 2584796.1365 | 1182228.5097 | 2584809.7432 | 1182228.7307 | 2584809.9064 | 1182241.837
31 | 2585103.5808 | 1182352.8498 | 2584809.9064 | 1182241.837
32 | 2584874.6188 | 1183006.8895 | 2584846.3838 | 1183024.1788
33 | 2584874.6188 | 1183006.8895 | 2584892.1303 | 1183000.1531
34 | 2584874.6188 | 1183006.8895 | 2584877.2903 | 1183015.7317 | 2584879.561 | 1183019.3485
35 | 2584892.1303 | 1183000.1531 | 2584930.501 | 1182985.3924 | 2585103.9319 | 1182933.048
36 | 2584891.3944 | 1183038.1964 | 2584879.561 | 1183019.3485
37 | 2584941.3936 | 1183108.5618 | 2584950.2048 | 1183121.1905 | 2584953.2505 | 1183127.6406
38 | 2584941.3936 | 1183108.5618 | 2584931.593 | 1183115.2678 | 2584923.6191 | 1183116.5671
39 | 2584941.3936 | 1183108.5618 | 2584916.9689 | 1183073.5472
40 | 2584913.7822 | 1183118.1699 | 2584923.6191 | 1183116.5671
41 | 2584916.9689 | 1183073.5472 | 2584903.2224 | 1183053.8406
42 | 2584891.3944 | 1183038.1964 | 2584902.3249 | 1183052.5539 | 2584903.2224 | 1183053.8406
43 | 2584891.3944 | 1183038.1964 | 2584876.303 | 1183047.2597
44 | 2585206.6012 | 1183395.2704 | 2584969.8387 | 1183448.5235
45 | 2585229.0124 | 1183395.1234 | 2585206.6012 | 1183395.2704
46 | 2585370.9114 | 1183035.1763 | 2585373.3787 | 1183040.103
47 | 2585370.9114 | 1183035.1763 | 2585366.2208 | 1183035.2357
48 | 2585370.9114 | 1183035.1763 | 2585373.6358 | 1183025.4424 | 2585365.7664 | 1183021.7516
49 | 2585104.115 | 1182364.1063 | 2585104.1785 | 1182357.9209 | 2585103.5808 | 1182352.8498
50 | 2585177.0593 | 1182261.0559 | 2585175.3384 | 1182265.9961 | 2585175.6612 | 1182269.9306 | 2585176.1166 | 1182278.0114 | 2585173.5302 | 1182281.8976 | 2585166.413 | 1182284.4834 | 2585141.7463 | 1182291.7152 | 2585127.7733 | 1182297.6309 | 2585116.9598 | 1182302.905 | 2585105.7819 | 1182309.0361 | 2585101.8298 | 1182313.3037 | 2585099.9775 | 1182317.5661 | 2585099.7156 | 1182322.725 | 2585100.3292 | 1182329.9716 | 2585102.7978 | 1182346.2072 | 2585103.5808 | 1182352.8498
51 | 2584699.4397 | 1182203.4886 | 2584701.4546 | 1182206.1182 | 2584704.5385 | 1182208.7783 | 2584709.7566 | 1182210.0211 | 2584728.1036 | 1182206.7724 | 2584738.4487 | 1182206.468 | 2584750.4088 | 1182207.6935 | 2584757.8509 | 1182209.7533 | 2584766.8876 | 1182214.3437 | 2584777.6817 | 1182222.4314 | 2584782.8193 | 1182228.0212 | 2584786.4155 | 1182233.9818 | 2584788.5358 | 1182239.0456 | 2584790.8033 | 1182244.954
52 | 2584699.4397 | 1182203.4886 | 2584706.0825 | 1182203.4938 | 2584713.111 | 1182202.0751 | 2584717.8612 | 1182199.4949 | 2584722.1972 | 1182196.1821 | 2584729.0465 | 1182187.36 | 2584732.8732 | 1182181.9474 | 2584737.7096 | 1182177.2437 | 2584743.7361 | 1182172.1256 | 2584753.2683 | 1182167.4321 | 2584764.5755 | 1182164.1237 | 2584774.2451 | 1182162.3981 | 2584784.8101 | 1182161.4373 | 2584793.8596 | 1182162.0701 | 2584799.367 | 1182162.9677 | 2584813.7421 | 1182165.0432 | 2584832.6592 | 1182163.6832
53 | 2585387.5165 | 1183545.6993 | 2585407.904 | 1183589.1204
54 | 2585357.8375 | 1183018.0329 | 2585357.8375 | 1183018.0329 | 2585365.7664 | 1183021.7516
55 | 2585350.0284 | 1183036.973 | 2585350.0284 | 1183036.973 | 2585355.6662 | 1183035.3694 | 2585366.2208 | 1183035.2357
56 | 2585227.6804 | 1183381.3196 | 2585229.0124 | 1183395.1234
57 | 2585333.4949 | 1183031.7332 | 2585350.0284 | 1183036.973
58 | 2585240.7334 | 1183328.699 | 2585235.2953 | 1183321.303 | 2585233.8916 | 1183319.923
59 | 2585240.7334 | 1183328.699 | 2585242.3771 | 1183330.9345

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585188.4259 | 1182918.5193
1 | 2585233.7235 | 1182899.7336
2 | 2585124.3576 | 1182926.9653
3 | 2585339.5826 | 1183008.1949
4 | 2585114.0221 | 1182930.0026
5 | 2585227.5876 | 1183082.6469
6 | 2585207.6244 | 1183098.9186
7 | 2585258.3017 | 1183095.2293
8 | 2585351.7037 | 1183012.4411
9 | 2585217.7566 | 1183123.0107
10 | 2585222.1888 | 1183241.7055
11 | 2585217.0671 | 1183294.7339
12 | 2585215.5518 | 1183291.0906
13 | 2585221.2528 | 1183307.4973
14 | 2585232.31 | 1183318.3681
15 | 2585233.1466 | 1183230.5837
16 | 2585274.5746 | 1183084.938
17 | 2585245.1105 | 1183334.6519
18 | 2585261.7879 | 1183365.6715
19 | 2585244.5731 | 1183333.9211
20 | 2585286.4519 | 1183602.4934
21 | 2585306.3362 | 1183585.4185
22 | 2584927.1775 | 1182782.2384
23 | 2584940.2734 | 1182741.7099
24 | 2584906.55 | 1182830.9066
25 | 2584809.9064 | 1182241.837
26 | 2584874.6188 | 1183006.8895
27 | 2584846.3838 | 1183024.1788
28 | 2584892.1303 | 1183000.1531
29 | 2584879.561 | 1183019.3485
30 | 2584953.2505 | 1183127.6406
31 | 2584941.3936 | 1183108.5618
32 | 2584923.6191 | 1183116.5671
33 | 2584916.9689 | 1183073.5472
34 | 2584913.7822 | 1183118.1699
35 | 2584903.2224 | 1183053.8406
36 | 2584891.3944 | 1183038.1964
37 | 2584876.303 | 1183047.2597
38 | 2585103.9319 | 1182933.048
39 | 2584969.8387 | 1183448.5235
40 | 2585206.6012 | 1183395.2704
41 | 2585373.3787 | 1183040.103
42 | 2585370.9114 | 1183035.1763
43 | 2585104.115 | 1182364.1063
44 | 2585103.5808 | 1182352.8498
45 | 2585177.0593 | 1182261.0559
46 | 2584790.8033 | 1182244.954
47 | 2584699.4397 | 1182203.4886
48 | 2584832.6592 | 1182163.6832
49 | 2585407.904 | 1183589.1204
50 | 2585387.5165 | 1183545.6993
51 | 2585357.8375 | 1183018.0329
52 | 2585365.7664 | 1183021.7516
53 | 2585366.2208 | 1183035.2357
54 | 2585229.0124 | 1183395.1234
55 | 2585227.6804 | 1183381.3196
56 | 2585350.0284 | 1183036.973
57 | 2585333.4949 | 1183031.7332
58 | 2585240.7334 | 1183328.699
59 | 2585233.8916 | 1183319.923
60 | 2585242.3771 | 1183330.9345
61 | 2585103.9319 | 1182933.048

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99651 | -0.024339 | 0.00072946 | 0.00018282
1 | 0.99657 | -0.023952 | 0 | 0
2 | 0.99942 | -0.0040268 | 0.0012893 | 0.00032312
3 | 0.99072 | -0.065001 | 0 | 0
4 | 0.99971 | -0.0019909 | 0 | 0
5 | 0.98594 | -0.098963 | 0.0015183 | 0.00038051
6 | 0.98514 | -0.10467 | 0.00066936 | 0.00016776
7 | 0.98671 | -0.093449 | 0 | 0
8 | 0.99041 | -0.067204 | 0.00016768 | 4.2025e-05
9 | 0.98468 | -0.10793 | 0 | 0
10 | 0.9825 | -0.1235 | 0 | 0
11 | 0.98167 | -0.12948 | 0.00017551 | 4.3986e-05
12 | 0.98173 | -0.12905 | 0.00011596 | 2.9062e-05
13 | 0.98147 | -0.13092 | 0 | 0
14 | 0.98124 | -0.13258 | 0.00017336 | 4.3449e-05
15 | 0.98247 | -0.12373 | 0.0013621 | 0.00034136
16 | 0.98711 | -0.090649 | 0.00019568 | 4.9042e-05
17 | 0.98099 | -0.13439 | 0.00091099 | 0.00022832
18 | 0.9807 | -0.13646 | 0 | 0
19 | 0.981 | -0.13432 | 0.00097391 | 0.00024409
20 | 0.9797 | -0.14371 | 0.00025359 | 6.3555e-05
21 | 0.97971 | -0.14364 | 0.00013634 | 3.4171e-05
22 | 0.99229 | -0.054731 | 0.0035376 | 0.0008866
23 | 0.99204 | -0.056577 | 0.00036788 | 9.2199e-05
24 | 0.99288 | -0.050551 | 0 | 0
25 | 0.98924 | -0.076861 | 0.00071142 | 0.0001783
26 | 0.99488 | -0.036208 | 0 | 0
27 | 0.99487 | -0.036277 | 0.00020532 | 5.1458e-05
28 | 0.99526 | -0.033532 | 0.00088229 | 0.00022112
29 | 0.99476 | -0.037042 | 0.00059299 | 0.00014862
30 | 0.99403 | -0.042221 | 0.0019678 | 0.00049319
31 | 0.99409 | -0.041773 | 0 | 0
32 | 0.99405 | -0.04209 | 0.00061118 | 0.00015318
33 | 0.99431 | -0.040245 | 0.0006504 | 0.00016301
34 | 0.99403 | -0.042187 | 0.00095906 | 0.00024036
35 | 0.99445 | -0.039227 | 0.0005682 | 0.0001424
36 | 0.99459 | -0.038283 | 0 | 0
37 | 0.99457 | -0.038417 | 0.0007545 | 0.0001891
38 | 1 | 0 | -0.034815 | -0.00853
39 | 0.97989 | -0.14235 | 0.00046895 | 0.00011753
40 | 0.98005 | -0.14114 | 0.001006 | 0.00025213
41 | 0.98958 | -0.073073 | 0.00030685 | 7.6905e-05
42 | 0.98959 | -0.073056 | 0 | 0
43 | 0.98845 | -0.082563 | 0.00051664 | 0.00012948
44 | 0.98846 | -0.082503 | 0.0003776 | 9.4634e-05
45 | 0.98829 | -0.08372 | 0.00083668 | 0.00020969
46 | 0.98915 | -0.077524 | 0 | 0
47 | 0.98894 | -0.079044 | 0 | 0
48 | 0.98866 | -0.081045 | 0.0013199 | 0.00033079
49 | 0.97952 | -0.145 | 0.00092322 | 0.00023138
50 | 0.97958 | -0.14454 | 0 | 0
51 | 0.9902 | -0.068704 | 0.00080382 | 0.00020146
52 | 0.99 | -0.070121 | 0.00056058 | 0.00014049
53 | 0.98948 | -0.073774 | 0.00014989 | 3.7567e-05
54 | 0.9801 | -0.14079 | 0 | 0
55 | 0.98004 | -0.14119 | 0.0028043 | 0.00070281
56 | 0.98913 | -0.076263 | 0.00046545 | 0.00011665
57 | 0.98877 | -0.078811 | 0 | 0
58 | 0.98107 | -0.13381 | 0.00097253 | 0.00024374
59 | 0.98121 | -0.13281 | 0.001483 | 0.00037168
60 | 0.98104 | -0.13403 | 0.00014078 | 3.5284e-05
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00072946 | -0.00018282 | 0.0007295 | 0.00018215 | 3.8928e-08 | -6.7023e-07 | 0.0010893 | 0.001089 | 0.0010893 | 0.99651 | -0.024339 | 0.99657 | -0.023952 | 0.40343
1 | -0.017695 | -0.0044451 | 0.017745 | 0.0044625 | 4.9158e-05 | 1.7433e-05 | 0.026425 | 0.026425 | 0.026425 | 0.99657 | -0.023952 | 0.99942 | -0.0040268 | 9.7872
2 | 0.016966 | 0.0042629 | -0.016869 | -0.0042289 | 9.6409e-05 | 3.3963e-05 | 0.025336 | 0.025337 | 0.025337 | 0.99657 | -0.023952 | 0.99072 | -0.065001 | 9.3842
3 | -0.019034 | -0.0047856 | 0.019039 | 0.0047876 | 5.4005e-06 | 1.9359e-06 | 0.028344 | 0.028344 | 0.028344 | 0.99942 | -0.0040268 | 0.99971 | -0.0019909 | 10.4979
4 | 0.016869 | 0.0042289 | -0.016864 | -0.0042271 | 5.1451e-06 | 1.8135e-06 | 0.025337 | 0.025337 | 0.025337 | 0.99072 | -0.065001 | 0.99041 | -0.067204 | 9.3843
5 | -0.019039 | -0.0047876 | 0.019045 | 0.0047895 | 5.2838e-06 | 1.894e-06 | 0.028344 | 0.028344 | 0.028344 | 0.99971 | -0.0019909 | 1 | 0 | 10.4979
6 | 0.012632 | 0.0031606 | -0.012622 | -0.0031573 | 9.9423e-06 | 3.2653e-06 | 0.019063 | 0.019063 | 0.019063 | 0.98594 | -0.098963 | 0.98514 | -0.10467 | 7.0603
7 | -0.01415 | -0.0035411 | 0.014161 | 0.0035447 | 1.0776e-05 | 3.6614e-06 | 0.021354 | 0.021354 | 0.021354 | 0.98594 | -0.098963 | 0.98671 | -0.093449 | 7.9089
8 | 0.011953 | 0.0029895 | -0.011947 | -0.0029878 | 5.3755e-06 | 1.7311e-06 | 0.018052 | 0.018052 | 0.018052 | 0.98514 | -0.10467 | 0.98468 | -0.10793 | 6.6859
9 | -0.014161 | -0.0035447 | 0.014166 | 0.0035466 | 5.4785e-06 | 1.8611e-06 | 0.021354 | 0.021354 | 0.021354 | 0.98671 | -0.093449 | 0.98711 | -0.090649 | 7.9088
10 | 0.016697 | 0.0041851 | -0.016693 | -0.0041839 | 3.4685e-06 | 1.2204e-06 | 0.025086 | 0.025086 | 0.025086 | 0.99041 | -0.067204 | 0.9902 | -0.068704 | 9.291
11 | 0.011947 | 0.0029878 | -0.011922 | -0.0029796 | 2.5598e-05 | 8.2477e-06 | 0.018052 | 0.018052 | 0.018052 | 0.98468 | -0.10793 | 0.9825 | -0.1235 | 6.6861
12 | 0.0013621 | 0.00034118 | -0.0013621 | -0.00034136 | 4.199e-08 | -1.841e-07 | 0.0020629 | 0.0020629 | 0.0020629 | 0.9825 | -0.1235 | 0.98247 | -0.12373 | 0.76405
13 | 0.010559 | 0.0026384 | -0.010551 | -0.0026359 | 8.0558e-06 | 2.4594e-06 | 0.01599 | 0.01599 | 0.01599 | 0.9825 | -0.1235 | 0.98173 | -0.12905 | 5.9222
14 | -0.010435 | -0.0026067 | 0.010435 | 0.0026069 | 6.1576e-07 | 1.8694e-07 | 0.015814 | 0.015814 | 0.015814 | 0.98167 | -0.12948 | 0.98173 | -0.12905 | 5.8571
15 | 0.010259 | 0.0025627 | -0.010257 | -0.0025621 | 2.0315e-06 | 6.1111e-07 | 0.015548 | 0.015548 | 0.015548 | 0.98167 | -0.12948 | 0.98147 | -0.13092 | 5.7586
16 | 0.010257 | 0.0025621 | -0.010255 | -0.0025614 | 2.3391e-06 | 7.0373e-07 | 0.015548 | 0.015548 | 0.015548 | 0.98147 | -0.13092 | 0.98124 | -0.13258 | 5.7586
17 | 0.010082 | 0.0025179 | -0.010081 | -0.0025178 | 3.2335e-07 | 9.6351e-08 | 0.015285 | 0.015285 | 0.015285 | 0.98124 | -0.13258 | 0.98121 | -0.13281 | 5.6612
18 | -0.014362 | -0.0035956 | 0.014386 | 0.0036037 | 2.352e-05 | 8.0163e-06 | 0.021649 | 0.021648 | 0.021649 | 0.98711 | -0.090649 | 0.98877 | -0.078811 | 8.0181
19 | 0.0055982 | 0.0013943 | -0.0055967 | -0.0013941 | 1.5891e-06 | 1.6513e-07 | 0.0084886 | 0.0084888 | 0.0084888 | 0.98099 | -0.13439 | 0.9807 | -0.13646 | 3.144
20 | -0.0065092 | -0.0016226 | 0.0065093 | 0.0016226 | 5.5147e-08 | 9.7578e-09 | 0.0098704 | 0.0098704 | 0.0098704 | 0.98099 | -0.13439 | 0.981 | -0.13432 | 3.6557
21 | 0.0055967 | 0.0013941 | -0.0055933 | -0.0013938 | 3.3107e-06 | 3.4492e-07 | 0.0084888 | 0.0084891 | 0.0084891 | 0.9807 | -0.13646 | 0.9801 | -0.14079 | 3.1441
22 | -0.0074832 | -0.0018667 | 0.0074835 | 0.0018667 | 2.9787e-07 | 6.7761e-08 | 0.011348 | 0.011348 | 0.011348 | 0.981 | -0.13432 | 0.98104 | -0.13403 | 4.2029
23 | -0.00025359 | -6.3555e-05 | 0.00025359 | 6.3226e-05 | 2.4255e-09 | -3.291e-07 | 0.00038516 | 0.00038504 | 0.00038516 | 0.9797 | -0.14371 | 0.97971 | -0.14364 | 0.14265
24 | 0.00092339 | 0.00022968 | -0.00092328 | -0.0002308 | 1.1354e-07 | -1.1217e-06 | 0.0014019 | 0.0014023 | 0.0014023 | 0.97971 | -0.14364 | 0.97958 | -0.14454 | 0.51936
25 | -0.0013133 | -0.00032707 | 0.0013138 | 0.00032468 | 5.0937e-07 | -2.3916e-06 | 0.001994 | 0.0019931 | 0.001994 | 0.97971 | -0.14364 | 0.9801 | -0.14079 | 0.73851
26 | 0.0041437 | 0.0010232 | -0.0041426 | -0.0010233 | 1.0293e-06 | -1.568e-07 | 0.0062083 | 0.0062085 | 0.0062085 | 0.99229 | -0.054731 | 0.99204 | -0.056577 | 2.2995
27 | -0.0076812 | -0.0019098 | 0.0076856 | 0.0019108 | 4.3766e-06 | 9.9937e-07 | 0.011513 | 0.011513 | 0.011513 | 0.99229 | -0.054731 | 0.99288 | -0.050551 | 4.2641
28 | 0.0037748 | 0.00093115 | -0.0037644 | -0.00093383 | 1.0319e-05 | -2.6822e-06 | 0.0056567 | 0.0056591 | 0.0056591 | 0.99204 | -0.056577 | 0.98924 | -0.076861 | 2.0959
29 | -0.0076856 | -0.0019108 | 0.0077006 | 0.0019142 | 1.5033e-05 | 3.4264e-06 | 0.011513 | 0.011512 | 0.011513 | 0.99288 | -0.050551 | 0.99488 | -0.036208 | 4.264
30 | 0.0013206 | 0.00032714 | -0.0013205 | -0.00032771 | 1.1852e-07 | -5.7308e-07 | 0.0019851 | 0.0019853 | 0.0019853 | 0.98924 | -0.076861 | 0.98915 | -0.077524 | 0.73531
31 | 0.0017324 | 0.00042839 | -0.0017311 | -0.00043191 | 1.329e-06 | -3.5164e-06 | 0.0026038 | 0.0026052 | 0.0026052 | 0.98924 | -0.076861 | 0.98846 | -0.082503 | 0.9649
32 | 0.00020532 | 5.1028e-05 | -0.00020532 | -5.1458e-05 | 1.9473e-09 | -4.2917e-07 | 0.00030694 | 0.00030709 | 0.00030709 | 0.99488 | -0.036208 | 0.99487 | -0.036277 | 0.11374
33 | -0.014014 | -0.0034941 | 0.014019 | 0.0034958 | 5.1405e-06 | 1.7334e-06 | 0.020954 | 0.020954 | 0.020954 | 0.99488 | -0.036208 | 0.99526 | -0.033532 | 7.7607
34 | 0.006108 | 0.0015288 | -0.0061073 | -0.0015287 | 7.0334e-07 | 9.5136e-08 | 0.0091348 | 0.0091349 | 0.0091349 | 0.99488 | -0.036208 | 0.99476 | -0.037042 | 3.3833
35 | -0.014901 | -0.0037169 | 0.01497 | 0.0037405 | 6.8802e-05 | 2.356e-05 | 0.022273 | 0.022272 | 0.022273 | 0.99526 | -0.033532 | 1 | 0 | 8.2492
36 | 0.0055143 | 0.0013801 | -0.0055134 | -0.00138 | 9.4471e-07 | 7.4484e-08 | 0.0082479 | 0.008248 | 0.008248 | 0.99476 | -0.037042 | 0.99459 | -0.038283 | 3.0548
37 | -0.0019678 | -0.00049319 | 0.001968 | 0.00049294 | 1.22e-07 | -2.4518e-07 | 0.0029458 | 0.0029456 | 0.0029458 | 0.99403 | -0.042221 | 0.99409 | -0.041773 | 1.091
38 | 0.0015703 | 0.00039318 | -0.0015703 | -0.00039342 | 6.8791e-08 | -2.3223e-07 | 0.0023504 | 0.0023505 | 0.0023505 | 0.99409 | -0.041773 | 0.99405 | -0.04209 | 0.87056
39 | -0.0035383 | -0.00088612 | 0.003539 | 0.00088586 | 7.4717e-07 | -2.6624e-07 | 0.0052961 | 0.0052959 | 0.0052961 | 0.99409 | -0.041773 | 0.99431 | -0.040245 | 1.9615
40 | 0.00095908 | 0.00024024 | -0.00095906 | -0.00024036 | 1.2818e-08 | -1.2427e-07 | 0.0014356 | 0.0014357 | 0.0014357 | 0.99405 | -0.04209 | 0.99403 | -0.042187 | 0.53173
41 | -0.0041894 | -0.0010489 | 0.00419 | 0.0010488 | 5.8927e-07 | -8.505e-08 | 0.0062692 | 0.0062691 | 0.0062692 | 0.99431 | -0.040245 | 0.99445 | -0.039227 | 2.3219
42 | -0.0047582 | -0.0011912 | 0.0047588 | 0.0011912 | 6.2031e-07 | -1.5921e-08 | 0.0071193 | 0.0071192 | 0.0071193 | 0.99445 | -0.039227 | 0.99459 | -0.038283 | 2.6368
43 | 0.00075451 | 0.00018887 | -0.0007545 | -0.0001891 | 1.3997e-08 | -2.2307e-07 | 0.0011288 | 0.0011288 | 0.0011288 | 0.99459 | -0.038283 | 0.99457 | -0.038417 | 0.41809
44 | -0.00046895 | -0.00011753 | 0.00046903 | 0.0001145 | 7.6677e-08 | -3.028e-06 | 0.00071213 | 0.00071105 | 0.00071213 | 0.97989 | -0.14235 | 0.98005 | -0.14114 | 0.26375
45 | -0.001475 | -0.00036663 | 0.0014751 | 0.00036638 | 7.0071e-08 | -2.5548e-07 | 0.0022385 | 0.0022384 | 0.0022385 | 0.98005 | -0.14114 | 0.9801 | -0.14079 | 0.82906
46 | -0.00030685 | -7.6905e-05 | 0.00030685 | 7.6834e-05 | 7.3197e-10 | -7.0508e-08 | 0.00046141 | 0.00046139 | 0.00046141 | 0.98958 | -0.073073 | 0.98959 | -0.073056 | 0.17089
47 | 0.015013 | 0.0037619 | -0.015011 | -0.0037614 | 1.4916e-06 | 5.1343e-07 | 0.022574 | 0.022574 | 0.022574 | 0.98959 | -0.073056 | 0.98948 | -0.073774 | 8.3607
48 | -0.015319 | -0.0038387 | 0.015326 | 0.0038409 | 6.2248e-06 | 2.1525e-06 | 0.023035 | 0.023035 | 0.023035 | 0.98959 | -0.073056 | 0.99 | -0.070121 | 8.5316
49 | -0.00051664 | -0.00012948 | 0.00051664 | 0.00012934 | 4.2619e-09 | -1.431e-07 | 0.00077775 | 0.0007777 | 0.00077775 | 0.98845 | -0.082563 | 0.98846 | -0.082503 | 0.28806
50 | 0.00083682 | 0.00020794 | -0.00083668 | -0.00020969 | 1.3974e-07 | -1.7557e-06 | 0.0012591 | 0.0012597 | 0.0012597 | 0.98846 | -0.082503 | 0.98829 | -0.08372 | 0.46657
51 | 0.0013205 | 0.00032771 | -0.0013202 | -0.00032903 | 2.7369e-07 | -1.3224e-06 | 0.0019853 | 0.0019858 | 0.0019858 | 0.98915 | -0.077524 | 0.98894 | -0.079044 | 0.7355
52 | 0.0013202 | 0.00032903 | -0.0013199 | -0.00033079 | 3.6371e-07 | -1.7553e-06 | 0.0019858 | 0.0019865 | 0.0019865 | 0.98894 | -0.079044 | 0.98866 | -0.081045 | 0.73575
53 | -0.00092322 | -0.00023138 | 0.00092328 | 0.0002308 | 5.8868e-08 | -5.8121e-07 | 0.0014025 | 0.0014023 | 0.0014025 | 0.97952 | -0.145 | 0.97958 | -0.14454 | 0.51944
54 | 0.015889 | 0.0039824 | -0.015886 | -0.0039813 | 3.1157e-06 | 1.0857e-06 | 0.023878 | 0.023878 | 0.023878 | 0.9902 | -0.068704 | 0.99 | -0.070121 | 8.8436
55 | 0.014861 | 0.0037238 | -0.014856 | -0.003722 | 5.1165e-06 | 1.7571e-06 | 0.022348 | 0.022349 | 0.022349 | 0.98948 | -0.073774 | 0.98913 | -0.076263 | 8.2772
56 | 0.0028044 | 0.0007027 | -0.0028043 | -0.00070281 | 1.5691e-07 | -1.1445e-07 | 0.0042577 | 0.0042577 | 0.0042577 | 0.9801 | -0.14079 | 0.98004 | -0.14119 | 1.5769
57 | 0.014391 | 0.0036054 | -0.014386 | -0.0036037 | 5.072e-06 | 1.7282e-06 | 0.021648 | 0.021648 | 0.021648 | 0.98913 | -0.076263 | 0.98877 | -0.078811 | 8.0179
58 | -0.008597 | -0.0021458 | 0.0085982 | 0.0021461 | 1.1823e-06 | 3.1392e-07 | 0.013036 | 0.013036 | 0.013036 | 0.98107 | -0.13381 | 0.98121 | -0.13281 | 4.8283
59 | 0.0076245 | 0.0019021 | -0.0076243 | -0.001902 | 2.3143e-07 | 5.3974e-08 | 0.011561 | 0.011561 | 0.011561 | 0.98107 | -0.13381 | 0.98104 | -0.13403 | 4.2819

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.034987 | 0.0085732

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00072946 | 0.00018282
1 | 0.0012893 | 0.00032312
2 | 0.0015183 | 0.00038051
3 | 0.00066936 | 0.00016776
4 | 0.00016768 | 4.2025e-05
5 | 0.00017551 | 4.3986e-05
6 | 0.00011596 | 2.9062e-05
7 | 0.00017336 | 4.3449e-05
8 | 0.0013621 | 0.00034136
9 | 0.00019568 | 4.9042e-05
10 | 0.00091099 | 0.00022832
11 | 0.00097391 | 0.00024409
12 | 0.00025359 | 6.3555e-05
13 | 0.00013634 | 3.4171e-05
14 | 0.0035376 | 0.0008866
15 | 0.00036788 | 9.2199e-05
16 | 0.00071142 | 0.0001783
17 | 0.00020532 | 5.1458e-05
18 | 0.00088229 | 0.00022112
19 | 0.00059299 | 0.00014862
20 | 0.0019678 | 0.00049319
21 | 0.00061118 | 0.00015318
22 | 0.0006504 | 0.00016301
23 | 0.00095906 | 0.00024036
24 | 0.0005682 | 0.0001424
25 | 0.0007545 | 0.0001891
26 | 0.00017216 | 4.3147e-05
27 | 0.00046895 | 0.00011753
28 | 0.001006 | 0.00025213
29 | 0.00030685 | 7.6905e-05
30 | 0.00051664 | 0.00012948
31 | 0.0003776 | 9.4634e-05
32 | 0.00083668 | 0.00020969
33 | 0.0013199 | 0.00033079
34 | 0.00092322 | 0.00023138
35 | 0.00080382 | 0.00020146
36 | 0.00056058 | 0.00014049
37 | 0.00014989 | 3.7567e-05
38 | 0.0028043 | 0.00070281
39 | 0.00046545 | 0.00011665
40 | 0.00097253 | 0.00024374
41 | 0.001483 | 0.00037168
42 | 0.00014078 | 3.5284e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1