## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2306-21_3_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2306-21_3_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2306-21_3_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2306-21_3_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2306-21_3_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2306-21_3_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2306-21_3_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2306-21_3_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2306-21_3_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2306-21_3_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2306-21_3_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2306-21_3_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2306-21_3_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2306-21_3_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2306-21_3_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2306-21_3_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2306-21_3_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2306-21_3_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2306-21_3_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2306-21_3_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2306-21_3_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2306-21_3_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2306-21_3_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2306-21_3_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2306-21_3_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2306-21_3_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2306-21_3_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2306-21_3_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2306-21_3_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2306-21_3_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2306-21_3_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2306-21_3_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2306-21_3_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2306-21_3_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2306-21_3_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2306-21_3_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2306-21_3_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2306-21_3_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2306-21_3_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2306-21_3_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2306-21_3_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2306-21_3_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2306-21_3_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2306-21_3_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2306-21_3_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2306-21_3_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2306-21_3_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2306-21_3_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2306-21_3_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2306-21_3_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2306-21_3_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2306-21_3_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2306-21_3_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2306-21_3_3_load_128 | 0 | 0.00020997 | 5.2624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2306-21_3_3_load_129 | 1 | 0.00098158 | 0.00024601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2306-21_3_3_load_39 | 3 | 0.0037635 | 0.00094323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2306-21_3_3_load_161 | 5 | 0.00057611 | 0.00014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2306-21_3_3_load_239 | 10 | 0.0014864 | 0.00037254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2306-21_3_3_load_241 | 12 | 0.00048542 | 0.00012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2306-21_3_3_load_43 | 13 | 0.0034013 | 0.00085245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2306-21_3_3_load_45 | 15 | 0.00025742 | 6.4515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2306-21_3_3_load_46 | 16 | 0.00067439 | 0.00016902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2306-21_3_3_load_47 | 17 | 0.00020733 | 5.1961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2306-21_3_3_load_54 | 19 | 0.00040017 | 0.00010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2306-21_3_3_load_48 | 20 | 0.00056888 | 0.00014257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2306-21_3_3_load_49 | 21 | 0.000351 | 8.7969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2306-21_3_3_load_52 | 24 | 0.00032981 | 8.2657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2306-21_3_3_load_53 | 25 | 0.00014099 | 3.5336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2306-21_3_3_load_73 | 26 | 0.00018934 | 4.7454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2306-21_3_3_load_74 | 27 | 0.00018614 | 4.665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2306-21_3_3_load_69 | 28 | 0.00010417 | 2.6107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2306-21_3_3_load_63 | 29 | 0.0002114 | 5.2981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2306-21_3_3_load_55 | 30 | 0.00020624 | 5.169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2306-21_3_3_load_56 | 31 | 0.00021598 | 5.4129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2306-21_3_3_load_58 | 33 | 0.0006789 | 0.00017015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2306-21_3_3_load_81 | 34 | 0.00059596 | 0.00014936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2306-21_3_3_load_236 | 35 | 0.0010372 | 0.00025994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2306-21_3_3_load_62 | 36 | 5.5901e-05 | 1.401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2306-21_3_3_load_65 | 38 | 0.00012076 | 3.0266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2306-21_3_3_load_77 | 42 | 5.3855e-05 | 1.3497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2306-21_3_3_load_244 | 44 | 0.0010643 | 0.00026673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2306-21_3_3_load_80 | 45 | 0.00029496 | 7.3924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2306-21_3_3_load_71 | 46 | 0.00027981 | 7.0126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2306-21_3_3_load_72 | 47 | 0.00051336 | 0.00012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2306-21_3_3_load_75 | 48 | 0.00015828 | 3.9668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2306-21_3_3_load_78 | 50 | 0.00068606 | 0.00017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2306-21_3_3_load_79 | 51 | 0.00079584 | 0.00019946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2306-21_3_3_load_242 | 52 | 0.0012795 | 0.00032068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2306-21_3_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.048365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2306-21_3_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.15911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2306-21_3_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.52604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2306-21_3_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.022452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2306-21_3_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.16402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2306-21_3_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.1678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2306-21_3_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.12991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2306-21_3_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.12832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2306-21_3_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.12073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2306-21_3_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.16358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2306-21_3_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.090043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2306-21_3_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.016782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2306-21_3_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 35 | 0.06219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2306-21_3_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.026214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2306-21_3_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 52 | 0.01909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2306-21_3_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2306-21_3_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.17594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2306-21_3_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.029203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2306-21_3_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.11947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2306-21_3_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.18323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2306-21_3_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.04541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2306-21_3_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 29 | 0.17885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2306-21_3_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.053113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2306-21_3_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.04639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2306-21_3_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.17138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2306-21_3_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.028465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2306-21_3_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.068582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2306-21_3_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.10912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2306-21_3_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.10173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2306-21_3_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.043394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2306-21_3_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.018191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2306-21_3_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 45 | 0.10401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2306-21_3_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 38 | 0.03206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2306-21_3_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.01652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2306-21_3_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.032962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2306-21_3_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.050036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2306-21_3_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.010222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2306-21_3_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.026048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2306-21_3_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.037696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2306-21_3_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.12127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2306-21_3_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.028373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2306-21_3_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.095071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2306-21_3_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.093755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2306-21_3_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.009472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2306-21_3_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.13293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2306-21_3_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.10273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2306-21_3_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.051073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2306-21_3_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.045562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2306-21_3_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.012915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2306-21_3_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.026026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2306-21_3_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.014266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2306-21_3_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.014854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2306-21_3_3_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 53 | 14 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2586858.3377 | 1183903.8691 | 2586848.5593 | 1183920.9995 | 2586837.4307 | 1183928.1389 | 2586828.0609 | 1183926.381 | 2586823.0021 | 1183923.3731
1 | 2586971.4771 | 1183939.0164 | 2586939.6344 | 1183964.5883 | 2586925.1537 | 1183967.7328 | 2586915.3293 | 1183963.9747 | 2586901.6998 | 1183951.5649 | 2586878.4081 | 1183905.1588 | 2586872.8256 | 1183900.5021 | 2586863.903 | 1183900.7441 | 2586858.3377 | 1183903.8691 | 2586858.3377 | 1183903.8691
2 | 2586311.9128 | 1183798.8473 | 2586823.0021 | 1183923.3731
3 | 2586971.4771 | 1183939.0164 | 2586992.5693 | 1183946.8744
4 | 2586347.3618 | 1183652.4553 | 2586348.4637 | 1183656.9551 | 2586360.8611 | 1183677.2261 | 2586354.8763 | 1183687.1115 | 2586343.566 | 1183701.5116 | 2586339.0121 | 1183709.5928 | 2586332.3575 | 1183733.6094 | 2586328.8682 | 1183743.2446 | 2586325.9239 | 1183774.0673 | 2586324.3787 | 1183782.6308 | 2586316.8628 | 1183787.2171 | 2586313.4243 | 1183792.3499 | 2586311.9128 | 1183798.8473
5 | 2586992.5693 | 1183946.8744 | 2586992.8895 | 1183964.1604 | 2586996.447 | 1183985.3302 | 2586997.4554 | 1184010.1964 | 2586995.8126 | 1184044.3288 | 2586997.1021 | 1184058.122 | 2587002.317 | 1184072.796 | 2587008.4571 | 1184084.7554 | 2587022.0069 | 1184108.2448
6 | 2586347.3618 | 1183652.4553 | 2586338.2656 | 1183647.0845 | 2586336.2606 | 1183644.8879 | 2586326.5004 | 1183629.5802 | 2586313.3627 | 1183616.1257 | 2586297.6827 | 1183602.5547 | 2586266.8236 | 1183577.5351 | 2586258.3825 | 1183571.607 | 2586250.618 | 1183567.823
7 | 2586347.3618 | 1183652.4553 | 2586338.2656 | 1183647.0845 | 2586336.2606 | 1183644.8879 | 2586326.5004 | 1183629.5802 | 2586330.794 | 1183627.825 | 2586333.7347 | 1183625.2725 | 2586353.1872 | 1183582.9949 | 2586360.5532 | 1183569.4822 | 2586362.8799 | 1183565.4859 | 2586365.0892 | 1183563.5132 | 2586370.4441 | 1183561.8112 | 2586382.8323 | 1183557.992
8 | 2586291.8023 | 1183468.8214 | 2586292.1123 | 1183474.1456 | 2586291.7273 | 1183479.3603 | 2586290.1895 | 1183484.4887 | 2586285.8612 | 1183491.1243 | 2586265.0104 | 1183516.2298 | 2586260.7529 | 1183520.4084 | 2586256.2503 | 1183524.2875 | 2586250.6012 | 1183527.48 | 2586243.2653 | 1183530.8208 | 2586244.9484 | 1183535.7417 | 2586246.7904 | 1183543.308 | 2586250.618 | 1183567.823
9 | 2586250.618 | 1183567.823 | 2586130.2959 | 1183678.6481
10 | 2586382.8323 | 1183557.992 | 2586387.2322 | 1183555.9253 | 2586392.1654 | 1183553.4461 | 2586395.3202 | 1183550.9931 | 2586396.6289 | 1183549.1448 | 2586397.2483 | 1183546.253 | 2586397.7918 | 1183543.5948 | 2586397.6281 | 1183542.0944 | 2586397.0672 | 1183540.5282 | 2586396.072 | 1183539.252 | 2586392.6262 | 1183537.937 | 2586387.1746 | 1183537.4381 | 2586381.8651 | 1183535.6048 | 2586376.3186 | 1183530.3259 | 2586374.077 | 1183524.8171 | 2586373.5565 | 1183514.235 | 2586374.112 | 1183510.1205 | 2586377.3587 | 1183501.1418 | 2586378.9694 | 1183494.4791 | 2586379.698 | 1183492.632 | 2586380.6572 | 1183491.4737
11 | 2586366.7641 | 1183554.8827 | 2586371.2281 | 1183554.1721 | 2586375.3669 | 1183554.7963 | 2586382.8323 | 1183557.992
12 | 2586291.8023 | 1183468.8214 | 2586290.4628 | 1183457.3074 | 2586287.4318 | 1183447.198 | 2586283.7006 | 1183441.3036 | 2586274.2581 | 1183431.587 | 2586265.517 | 1183424.7592 | 2586258.6609 | 1183419.8588
13 | 2586113.9094 | 1183696.1286 | 2586116.7283 | 1183697.0336 | 2586120.3931 | 1183694.0902 | 2586127.0697 | 1183686.404 | 2586130.2959 | 1183678.6481
14 | 2586390.3552 | 1183506.2369 | 2586389.1923 | 1183505.0834 | 2586388.4938 | 1183503.4175 | 2586386.7397 | 1183497.4518 | 2586385.09 | 1183493.7647 | 2586383.5058 | 1183492.0119 | 2586381.9621 | 1183491.2595 | 2586380.6572 | 1183491.4737
15 | 2586195.8533 | 1183876.7426 | 2586214.5432 | 1183886.9591
16 | 2586224.7369 | 1184044.8071 | 2586233.7584 | 1184041.2066 | 2586237.6063 | 1184038.2851 | 2586239.3204 | 1184033.5231 | 2586238.9121 | 1184028.6215 | 2586233.0512 | 1184022.543 | 2586221.3238 | 1184008.0071 | 2586217.7255 | 1184000.0669 | 2586215.96 | 1183985.9081 | 2586216.9511 | 1183952.3996 | 2586218.3458 | 1183925.1267 | 2586220.5534 | 1183902.7433 | 2586220.5397 | 1183896.7847 | 2586219.3293 | 1183891.6182 | 2586215.335 | 1183887.3919 | 2586214.5432 | 1183886.9591
17 | 2586195.8533 | 1183876.7426 | 2586210.7895 | 1183851.648
18 | 2586195.8533 | 1183876.7426 | 2586190.9749 | 1183886.27 | 2586186.0888 | 1183895.7973 | 2586131.9705 | 1183968.2606 | 2586128.5233 | 1183975.0501
19 | 2586210.7895 | 1183851.648 | 2586113.9094 | 1183696.1286
20 | 2586106.6562 | 1184014.6106 | 2586107.9256 | 1184010.5051 | 2586116.9336 | 1183997.8776 | 2586128.5233 | 1183975.0501
21 | 2585927.8086 | 1184013.349 | 2586106.6562 | 1184014.6106
22 | 2586107.7227 | 1184066.9627 | 2586108.2448 | 1184049.191 | 2586104.4984 | 1184030.1566 | 2586104.1452 | 1184022.7314 | 2586106.6562 | 1184014.6106
23 | 2586130.3128 | 1184305.1416 | 2586133.1082 | 1184345.2863 | 2586133.0157 | 1184351.4341
24 | 2586109.3238 | 1184135.3998 | 2586116.8986 | 1184179.2604 | 2586120.4014 | 1184244.4304 | 2586129.2151 | 1184289.3775 | 2586130.3128 | 1184305.1416
25 | 2586118.3321 | 1184375.025 | 2586125.3447 | 1184367.716 | 2586129.4162 | 1184362.5816 | 2586131.6488 | 1184357.7295 | 2586133.0157 | 1184351.4341
26 | 2586109.3238 | 1184135.3998 | 2586106.576 | 1184105.991 | 2586107.7227 | 1184066.9627
27 | 2586109.3238 | 1184135.3998 | 2586077.6128 | 1184153.2608 | 2586061.8794 | 1184155.6433 | 2586050.1015 | 1184152.2135 | 2586019.9486 | 1184134.6196 | 2586013.831 | 1184133.0553 | 2586011.9506 | 1184135.1609 | 2586012.284 | 1184135.5233
28 | 2586118.3321 | 1184375.025 | 2586121.2956 | 1184392.2826 | 2586126.9392 | 1184419.817 | 2586131.3087 | 1184434.5033 | 2586136.0343 | 1184441.5293 | 2586142.1133 | 1184446.3287 | 2586148.0598 | 1184446.6929 | 2586153.5121 | 1184444.5791 | 2586159.0692 | 1184438.2629 | 2586160.4256 | 1184434.0576
29 | 2586118.3321 | 1184375.025 | 2586112.3405 | 1184381.5201 | 2586109.1068 | 1184389.1427 | 2586107.3959 | 1184398.4515 | 2586106.8114 | 1184406.357 | 2586106.7895 | 1184413.3384 | 2586106.9365 | 1184415.2364
30 | 2586012.284 | 1184135.5233 | 2586016.1442 | 1184139.72 | 2586013.9317 | 1184146.6844 | 2586016.3074 | 1184151.2897
31 | 2585956.7446 | 1184236.5543 | 2586016.3074 | 1184151.2897
32 | 2585922.746 | 1183982.9831 | 2585928.184 | 1183994.8411 | 2585929.7143 | 1184009.3005 | 2585927.8086 | 1184013.349
33 | 2585920.6387 | 1184028.2216 | 2585921.2536 | 1184027.2743 | 2585927.8086 | 1184013.349
34 | 2585611.5227 | 1183950.8505 | 2585612.882 | 1183942.8785 | 2585620.0743 | 1183919.0665
35 | 2585628.3826 | 1183995.6906 | 2585616.9692 | 1183982.2445 | 2585612.7758 | 1183971.6047 | 2585611.0433 | 1183962.1929 | 2585610.9402 | 1183954.2668 | 2585611.5227 | 1183950.8505
36 | 2585628.3826 | 1183995.6906 | 2585636.7725 | 1184001.5301
37 | 2585658.1521 | 1184016.4108 | 2585636.7725 | 1184001.5301
38 | 2585690.482 | 1184035.684 | 2585669.8461 | 1184024.5501 | 2585658.1521 | 1184016.4108
39 | 2585836.8627 | 1184113.7746 | 2585852.9344 | 1184102.8196 | 2585878.5931 | 1184082.1703 | 2585896.1182 | 1184065.9982 | 2585920.6387 | 1184028.2216
40 | 2585836.8627 | 1184113.7746 | 2585843.2709 | 1184128.4114 | 2585848.2517 | 1184139.761
41 | 2585803.596 | 1184026.3197 | 2585805.0679 | 1184035.3875 | 2585808.7324 | 1184048.4522 | 2585815.7807 | 1184068.9683 | 2585817.994 | 1184078.4901 | 2585820.4478 | 1184089.6234 | 2585829.348 | 1184105.7439 | 2585830.849 | 1184107.8081 | 2585832.6704 | 1184109.7936 | 2585834.7202 | 1184111.5897 | 2585836.8627 | 1184113.7746
42 | 2585912.6018 | 1183890.2794 | 2585911.9741 | 1183912.0922 | 2585916.0699 | 1183949.4796 | 2585920.6418 | 1183978.3949 | 2585922.746 | 1183982.9831
43 | 2585856.1853 | 1184137.8634 | 2585854.4589 | 1184140.48 | 2585852.5209 | 1184140.7958 | 2585848.2517 | 1184139.761
44 | 2585803.596 | 1184026.3197 | 2585799.9486 | 1184036.4002 | 2585796.9791 | 1184042.6995 | 2585794.4551 | 1184046.9521 | 2585791.9499 | 1184049.5039 | 2585789.2595 | 1184051.1889 | 2585784.0892 | 1184053.2023 | 2585780.4923 | 1184052.4661 | 2585776.3164 | 1184052.1981 | 2585771.5308 | 1184052.3318 | 2585767.1738 | 1184052.8981 | 2585755.2489 | 1184055.2056 | 2585748.8314 | 1184055.9769 | 2585743.1599 | 1184055.8904 | 2585737.4334 | 1184055.1371 | 2585731.774 | 1184053.7388 | 2585723.4693 | 1184050.5681 | 2585690.482 | 1184035.684
45 | 2585809.6015 | 1183929.5108 | 2585802.537 | 1183934.3079 | 2585797.5996 | 1183941.2122 | 2585797.6977 | 1183953.5405 | 2585804.9614 | 1184000.303 | 2585803.596 | 1184026.3197
46 | 2585912.6018 | 1183890.2794 | 2585916.7764 | 1183867.3466 | 2585919.8102 | 1183839.7585
47 | 2585912.6018 | 1183890.2794 | 2585917.429 | 1183885.0875 | 2585925.3338 | 1183880.5109 | 2585938.847 | 1183871.8412 | 2585943.5449 | 1183863.637 | 2585947.198 | 1183862.261
48 | 2585956.7446 | 1184236.5543 | 2585956.7446 | 1184236.5543 | 2585947.6571 | 1184231.3842 | 2585945.2417 | 1184231.8477
49 | 2585931.7383 | 1184235.9575 | 2585928.3902 | 1184233.8754 | 2585924.4613 | 1184224.9912 | 2585922.873 | 1184221.482 | 2585919.5631 | 1184219.411 | 2585915.0952 | 1184218.2654
50 | 2585931.7383 | 1184235.9575 | 2585935.9423 | 1184235.2694 | 2585941.0882 | 1184232.6448 | 2585945.2417 | 1184231.8477
51 | 2585931.7383 | 1184235.9575 | 2585923.5514 | 1184248.3511

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586858.3377 | 1183903.8691
1 | 2586823.0021 | 1183923.3731
2 | 2586971.4771 | 1183939.0164
3 | 2586311.9128 | 1183798.8473
4 | 2586992.5693 | 1183946.8744
5 | 2587022.0069 | 1184108.2448
6 | 2586347.3618 | 1183652.4553
7 | 2586250.618 | 1183567.823
8 | 2586382.8323 | 1183557.992
9 | 2586291.8023 | 1183468.8214
10 | 2586130.2959 | 1183678.6481
11 | 2586380.6572 | 1183491.4737
12 | 2586366.7641 | 1183554.8827
13 | 2586214.5432 | 1183886.9591
14 | 2586195.8533 | 1183876.7426
15 | 2586224.7369 | 1184044.8071
16 | 2586210.7895 | 1183851.648
17 | 2586128.5233 | 1183975.0501
18 | 2586113.9094 | 1183696.1286
19 | 2586106.6562 | 1184014.6106
20 | 2586130.3128 | 1184305.1416
21 | 2586133.0157 | 1184351.4341
22 | 2586109.3238 | 1184135.3998
23 | 2586118.3321 | 1184375.025
24 | 2586107.7227 | 1184066.9627
25 | 2586012.284 | 1184135.5233
26 | 2586160.4256 | 1184434.0576
27 | 2586106.9365 | 1184415.2364
28 | 2586016.3074 | 1184151.2897
29 | 2585927.8086 | 1184013.349
30 | 2585611.5227 | 1183950.8505
31 | 2585620.0743 | 1183919.0665
32 | 2585628.3826 | 1183995.6906
33 | 2585636.7725 | 1184001.5301
34 | 2585658.1521 | 1184016.4108
35 | 2586258.6609 | 1183419.8588
36 | 2585920.6387 | 1184028.2216
37 | 2585836.8627 | 1184113.7746
38 | 2585922.746 | 1183982.9831
39 | 2585848.2517 | 1184139.761
40 | 2585803.596 | 1184026.3197
41 | 2585912.6018 | 1183890.2794
42 | 2585856.1853 | 1184137.8634
43 | 2585690.482 | 1184035.684
44 | 2585809.6015 | 1183929.5108
45 | 2585956.7446 | 1184236.5543
46 | 2585919.8102 | 1183839.7585
47 | 2585947.198 | 1183862.261
48 | 2585915.0952 | 1184218.2654
49 | 2585931.7383 | 1184235.9575
50 | 2585945.2417 | 1184231.8477
51 | 2585923.5514 | 1184248.3511
52 | 2586390.3552 | 1183506.2369
53 | 2586195.8533 | 1183876.7426

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9906 | -0.067402 | 0.00020997 | 5.2624e-05
1 | 0.99065 | -0.066998 | 0.00098158 | 0.00024601
2 | 0.99047 | -0.068377 | 0 | 0
3 | 0.99199 | -0.057215 | 0.0037635 | 0.00094323
4 | 0.99045 | -0.068512 | 0 | 0
5 | 0.99031 | -0.069509 | 0.00057611 | 0.00014439
6 | 0.99329 | -0.047865 | 0 | 0
7 | 0.99465 | -0.038112 | 0 | 0
8 | 0.99297 | -0.050181 | 0 | 0
9 | 0.99447 | -0.03939 | 0 | 0
10 | 0.99661 | -0.024112 | 0.0014864 | 0.00037254
11 | 0.9928 | -0.051353 | 0 | 0
12 | 0.99296 | -0.050263 | 0.00048542 | 0.00012166
13 | 0.99989 | -0.00078175 | 0.0034013 | 0.00085245
14 | 1 | 0 | -0.023459 | -0.0056362
15 | 0.99982 | -0.001249 | 0.00025742 | 6.4515e-05
16 | 0.99956 | -0.0031174 | 0.00067439 | 0.00016902
17 | 0.99856 | -0.010271 | 0.00020733 | 5.1961e-05
18 | 0.99698 | -0.02148 | 0 | 0
19 | 0.99803 | -0.014085 | 0.00040017 | 0.00010029
20 | 0.99709 | -0.02087 | 0.00056888 | 0.00014257
21 | 0.99704 | -0.021217 | 0.000351 | 8.7969e-05
22 | 0.9974 | -0.018591 | 0 | 0
23 | 0.99702 | -0.021329 | 0 | 0
24 | 0.99774 | -0.016152 | 0.00032981 | 8.2657e-05
25 | 0.99706 | -0.021004 | 0.00014099 | 3.5336e-05
26 | 0.997 | -0.021527 | 0.00018934 | 4.7454e-05
27 | 0.99701 | -0.021411 | 0.00018614 | 4.665e-05
28 | 0.99701 | -0.02138 | 0.00010417 | 2.6107e-05
29 | 0.99701 | -0.021424 | 0.0002114 | 5.2981e-05
30 | 0.99559 | -0.031591 | 0.00020624 | 5.169e-05
31 | 0.99558 | -0.031663 | 0.00021598 | 5.4129e-05
32 | 0.99562 | -0.031375 | 0 | 0
33 | 0.99562 | -0.031331 | 0.0006789 | 0.00017015
34 | 0.99567 | -0.031039 | 0.00059596 | 0.00014936
35 | 0.99438 | -0.040043 | 0.0010372 | 0.00025994
36 | 0.99694 | -0.021911 | 5.5901e-05 | 1.401e-05
37 | 0.99645 | -0.02541 | 0 | 0
38 | 0.99697 | -0.021725 | 0.00012076 | 3.0266e-05
39 | 0.99645 | -0.025426 | 0 | 0
40 | 0.99608 | -0.028091 | 0 | 0
41 | 0.99686 | -0.022485 | 0 | 0
42 | 0.99645 | -0.025432 | 5.3855e-05 | 1.3497e-05
43 | 0.99576 | -0.03039 | 0 | 0
44 | 0.99592 | -0.029196 | 0.0010643 | 0.00026673
45 | 0.99672 | -0.023414 | 0.00029496 | 7.3924e-05
46 | 0.99684 | -0.02263 | 0.00027981 | 7.0126e-05
47 | 0.99683 | -0.022721 | 0.00051336 | 0.00012866
48 | 0.99667 | -0.023806 | 0.00015828 | 3.9668e-05
49 | 0.99667 | -0.023765 | 0 | 0
50 | 0.99669 | -0.023627 | 0.00068606 | 0.00017194
51 | 0.99666 | -0.023884 | 0.00079584 | 0.00019946
52 | 0.99277 | -0.0516 | 0.0012795 | 0.00032068
53 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00078625 | -0.00019258 | 0.00078629 | 0.00019197 | 4.1978e-08 | -6.0653e-07 | 0.0011795 | 0.0011793 | 0.0011795 | 0.9906 | -0.067402 | 0.99065 | -0.066998 | 0.43684
1 | 0.00057627 | 0.00013995 | -0.0005762 | -0.00014197 | 7.4191e-08 | -2.0196e-06 | 0.00086408 | 0.00086479 | 0.00086479 | 0.9906 | -0.067402 | 0.99047 | -0.068377 | 0.32029
2 | -0.0017679 | -0.00043798 | 0.0017702 | 0.00043208 | 2.3094e-06 | -5.8938e-06 | 0.0026536 | 0.0026513 | 0.0026536 | 0.99065 | -0.066998 | 0.99199 | -0.057215 | 0.98283
3 | 0.0005762 | 0.00014197 | -0.00057619 | -0.00014226 | 1.0479e-08 | -2.8493e-07 | 0.00086479 | 0.00086489 | 0.00086489 | 0.99047 | -0.068377 | 0.99045 | -0.068512 | 0.32033
4 | -0.0055337 | -0.0013753 | 0.0055407 | 0.0013759 | 7.0446e-06 | 5.8915e-07 | 0.0082966 | 0.0082959 | 0.0082966 | 0.99199 | -0.057215 | 0.99329 | -0.047865 | 3.0728
5 | 0.00057619 | 0.00014226 | -0.00057611 | -0.00014439 | 7.8394e-08 | -2.1291e-06 | 0.00086489 | 0.00086565 | 0.00086565 | 0.99045 | -0.068512 | 0.99031 | -0.069509 | 0.32061
6 | -0.0073065 | -0.0018153 | 0.0073162 | 0.0018173 | 9.7018e-06 | 2.0476e-06 | 0.01094 | 0.010939 | 0.01094 | 0.99329 | -0.047865 | 0.99465 | -0.038112 | 4.0519
7 | 0.0017658 | 0.00043937 | -0.0017652 | -0.00044081 | 5.5995e-07 | -1.4451e-06 | 0.0026441 | 0.0026447 | 0.0026447 | 0.99329 | -0.047865 | 0.99297 | -0.050181 | 0.97953
8 | 0.0010374 | 0.00025767 | -0.0010373 | -0.00025917 | 1.8134e-07 | -1.497e-06 | 0.0015512 | 0.0015517 | 0.0015517 | 0.99465 | -0.038112 | 0.99447 | -0.03939 | 0.57472
9 | -0.0083537 | -0.002075 | 0.0083696 | 0.002079 | 1.5925e-05 | 3.9974e-06 | 0.012491 | 0.01249 | 0.012491 | 0.99465 | -0.038112 | 0.99661 | -0.024112 | 4.6262
10 | 0.0012798 | 0.00031937 | -0.0012796 | -0.00032045 | 2.066e-07 | -1.0851e-06 | 0.0019174 | 0.0019178 | 0.0019178 | 0.99297 | -0.050181 | 0.9928 | -0.051353 | 0.71029
11 | 0.00048543 | 0.00012144 | -0.00048542 | -0.00012166 | 5.5408e-09 | -2.1495e-07 | 0.00072736 | 0.00072744 | 0.00072744 | 0.99297 | -0.050181 | 0.99296 | -0.050263 | 0.26942
12 | 0.0010373 | 0.00025917 | -0.0010372 | -0.00025994 | 9.346e-08 | -7.7087e-07 | 0.0015517 | 0.001552 | 0.001552 | 0.99447 | -0.03939 | 0.99438 | -0.040043 | 0.57483
13 | -0.009856 | -0.0024515 | 0.0098596 | 0.0024525 | 3.5391e-06 | 1.0195e-06 | 0.014709 | 0.014709 | 0.014709 | 0.99661 | -0.024112 | 0.99698 | -0.02148 | 5.4479
14 | 0.0012796 | 0.00032045 | -0.0012795 | -0.00032068 | 4.3813e-08 | -2.3e-07 | 0.0019178 | 0.0019179 | 0.0019179 | 0.9928 | -0.051353 | 0.99277 | -0.0516 | 0.71032
15 | -0.0036588 | -0.00091467 | 0.0036592 | 0.00091454 | 3.9392e-07 | -1.279e-07 | 0.0054441 | 0.005444 | 0.0054441 | 0.99989 | -0.00078175 | 1 | 0 | 2.0163
16 | 0.00025743 | 6.2214e-05 | -0.00025742 | -6.4515e-05 | 1.608e-08 | -2.3013e-06 | 0.00038231 | 0.00038311 | 0.00038311 | 0.99989 | -0.00078175 | 0.99982 | -0.001249 | 0.14189
17 | 0.010563 | 0.00263 | -0.010559 | -0.0026287 | 4.4987e-06 | 1.3473e-06 | 0.015712 | 0.015712 | 0.015712 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0031174 | 5.8194
18 | 0.008437 | 0.0020916 | -0.0084253 | -0.0020886 | 1.1735e-05 | 2.9485e-06 | 0.012546 | 0.012547 | 0.012547 | 1 | 0 | 0.99856 | -0.010271 | 4.647
19 | 0.0098843 | 0.0024597 | -0.0098596 | -0.0024525 | 2.4736e-05 | 7.1182e-06 | 0.014708 | 0.014709 | 0.014709 | 0.99956 | -0.0031174 | 0.99698 | -0.02148 | 5.4478
20 | 0.008218 | 0.0020367 | -0.0082137 | -0.0020356 | 4.2439e-06 | 1.0385e-06 | 0.012238 | 0.012238 | 0.012238 | 0.99856 | -0.010271 | 0.99803 | -0.014085 | 4.5327
21 | 0.004004 | 0.00099063 | -0.004 | -0.00099144 | 3.9718e-06 | -8.0716e-07 | 0.0059652 | 0.005966 | 0.005966 | 0.99803 | -0.014085 | 0.99701 | -0.021424 | 2.2096
22 | 0.0038096 | 0.00094472 | -0.0038085 | -0.000945 | 1.0679e-06 | -2.8312e-07 | 0.0056764 | 0.0056766 | 0.0056766 | 0.99803 | -0.014085 | 0.99774 | -0.016152 | 2.1024
23 | 0.00072653 | 0.00017922 | -0.00072649 | -0.00017981 | 3.3974e-08 | -5.9197e-07 | 0.0010832 | 0.0010835 | 0.0010835 | 0.99709 | -0.02087 | 0.99704 | -0.021217 | 0.40128
24 | -0.0012954 | -0.0003218 | 0.0012958 | 0.00031971 | 3.9909e-07 | -2.0825e-06 | 0.0019322 | 0.0019314 | 0.0019322 | 0.99709 | -0.02087 | 0.9974 | -0.018591 | 0.71563
25 | 0.00037549 | 9.1845e-05 | -0.00037549 | -9.2214e-05 | 5.5638e-09 | -3.6909e-07 | 0.00055961 | 0.00055974 | 0.00055974 | 0.99704 | -0.021217 | 0.99702 | -0.021329 | 0.20731
26 | -0.0034775 | -0.0008628 | 0.0034787 | 0.00086235 | 1.1505e-06 | -4.529e-07 | 0.005185 | 0.0051847 | 0.005185 | 0.9974 | -0.018591 | 0.99774 | -0.016152 | 1.9204
27 | 0.0021817 | 0.00054309 | -0.002181 | -0.00054423 | 7.2089e-07 | -1.1463e-06 | 0.0032536 | 0.0032541 | 0.0032541 | 0.9974 | -0.018591 | 0.99706 | -0.021004 | 1.2052
28 | 0.00018935 | 4.6129e-05 | -0.00018934 | -4.7454e-05 | 5.0613e-09 | -1.3247e-06 | 0.00028213 | 0.00028259 | 0.00028259 | 0.99702 | -0.021329 | 0.997 | -0.021527 | 0.10466
29 | 0.00018614 | 4.6085e-05 | -0.00018614 | -4.665e-05 | 2.0882e-09 | -5.651e-07 | 0.00027761 | 0.0002778 | 0.0002778 | 0.99702 | -0.021329 | 0.99701 | -0.021411 | 0.10289
30 | 0.00204 | 0.0005089 | -0.0020399 | -0.00050909 | 1.0516e-07 | -1.968e-07 | 0.0030437 | 0.0030438 | 0.0030438 | 0.99706 | -0.021004 | 0.99701 | -0.02138 | 1.1273
31 | 0.0019358 | 0.00048299 | -0.0019352 | -0.00048413 | 5.4152e-07 | -1.1477e-06 | 0.0028883 | 0.0028888 | 0.0028888 | 0.99701 | -0.02138 | 0.99672 | -0.023414 | 1.0699
32 | 0.00091407 | 0.00022621 | -0.00091403 | -0.00022661 | 3.7182e-08 | -4.0378e-07 | 0.0013632 | 0.0013634 | 0.0013634 | 0.99701 | -0.021424 | 0.99697 | -0.021725 | 0.50495
33 | 0.0028745 | 0.00071225 | -0.0028743 | -0.0007124 | 1.8949e-07 | -1.4255e-07 | 0.0042873 | 0.0042874 | 0.0042874 | 0.99701 | -0.021424 | 0.99694 | -0.021911 | 1.5879
34 | 0.00021598 | 5.3701e-05 | -0.00021598 | -5.4129e-05 | 2.1423e-09 | -4.278e-07 | 0.00032266 | 0.00032281 | 0.00032281 | 0.99559 | -0.031591 | 0.99558 | -0.031663 | 0.11956
35 | -0.00042222 | -0.00010539 | 0.00042224 | 0.00010474 | 1.2423e-08 | -6.4589e-07 | 0.00063091 | 0.00063068 | 0.00063091 | 0.99559 | -0.031591 | 0.99562 | -0.031375 | 0.23367
36 | -0.00042224 | -0.00010474 | 0.00042224 | 0.00010461 | 2.5369e-09 | -1.3196e-07 | 0.00063068 | 0.00063063 | 0.00063068 | 0.99562 | -0.031375 | 0.99562 | -0.031331 | 0.23359
37 | -0.0011011 | -0.00027476 | 0.0011012 | 0.00027444 | 4.3997e-08 | -3.2185e-07 | 0.0016453 | 0.0016452 | 0.0016453 | 0.99562 | -0.031331 | 0.99567 | -0.031039 | 0.60937
38 | -0.0016971 | -0.0004238 | 0.0016973 | 0.00042337 | 1.5125e-07 | -4.3213e-07 | 0.0025358 | 0.0025357 | 0.0025358 | 0.99567 | -0.031039 | 0.99576 | -0.03039 | 0.9392
39 | 0.0028184 | 0.00069839 | -0.0028171 | -0.00069945 | 1.3376e-06 | -1.066e-06 | 0.004204 | 0.0042045 | 0.0042045 | 0.99694 | -0.021911 | 0.99645 | -0.02541 | 1.5572
40 | 5.3855e-05 | 1.3004e-05 | -5.3855e-05 | -1.3374e-05 | 1.142e-10 | -3.6955e-07 | 8.0252e-05 | 8.0379e-05 | 8.0379e-05 | 0.99645 | -0.02541 | 0.99645 | -0.025426 | 0.02977
41 | 0.0027633 | 0.00068645 | -0.0027622 | -0.0006873 | 1.0092e-06 | -8.4982e-07 | 0.0041243 | 0.0041247 | 0.0041247 | 0.99645 | -0.02541 | 0.99608 | -0.028091 | 1.5277
42 | 0.00079327 | 0.00019634 | -0.00079319 | -0.00019754 | 8.1921e-08 | -1.1909e-06 | 0.0011831 | 0.0011836 | 0.0011836 | 0.99697 | -0.021725 | 0.99686 | -0.022485 | 0.43835
43 | 5.3855e-05 | 1.3374e-05 | -5.3855e-05 | -1.3497e-05 | 3.819e-11 | -1.2337e-07 | 8.0379e-05 | 8.0423e-05 | 8.0423e-05 | 0.99645 | -0.025426 | 0.99645 | -0.025432 | 0.029786
44 | 0.0016978 | 0.00042184 | -0.0016973 | -0.00042337 | 5.332e-07 | -1.5247e-06 | 0.0025351 | 0.0025357 | 0.0025357 | 0.99608 | -0.028091 | 0.99576 | -0.03039 | 0.93913
45 | 0.0010644 | 0.00026545 | -0.0010643 | -0.00026673 | 1.6203e-07 | -1.2746e-06 | 0.0015896 | 0.0015901 | 0.0015901 | 0.99608 | -0.028091 | 0.99592 | -0.029196 | 0.58893
46 | 0.00027981 | 6.9463e-05 | -0.00027981 | -7.0126e-05 | 5.5567e-09 | -6.6369e-07 | 0.00041744 | 0.00041768 | 0.00041768 | 0.99686 | -0.022485 | 0.99684 | -0.02263 | 0.1547
47 | 0.00051338 | 0.00012807 | -0.00051336 | -0.00012866 | 1.6691e-08 | -5.8756e-07 | 0.00076611 | 0.00076632 | 0.00076632 | 0.99686 | -0.022485 | 0.99683 | -0.022721 | 0.28382
48 | 0.0016403 | 0.00041021 | -0.0016402 | -0.00041036 | 4.8313e-08 | -1.4974e-07 | 0.0024484 | 0.0024485 | 0.0024485 | 0.99672 | -0.023414 | 0.99669 | -0.023627 | 0.90685
49 | -0.00015828 | -3.9668e-05 | 0.00015828 | 3.9329e-05 | 9.0638e-10 | -3.3882e-07 | 0.0002363 | 0.00023619 | 0.0002363 | 0.99667 | -0.023806 | 0.99667 | -0.023765 | 0.08752
50 | -0.00095413 | -0.0002386 | 0.00095415 | 0.00023842 | 1.8058e-08 | -1.7897e-07 | 0.0014243 | 0.0014242 | 0.0014243 | 0.99667 | -0.023765 | 0.99669 | -0.023627 | 0.52752
51 | 0.00079585 | 0.00019927 | -0.00079584 | -0.00019946 | 1.3085e-08 | -1.8854e-07 | 0.0011881 | 0.0011882 | 0.0011882 | 0.99667 | -0.023765 | 0.99666 | -0.023884 | 0.44007

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.023459 | 0.0056362

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00020997 | 5.2624e-05
1 | 0.00098158 | 0.00024601
2 | 0.0037635 | 0.00094323
3 | 0.00057611 | 0.00014439
4 | 0.0014864 | 0.00037254
5 | 0.00048542 | 0.00012166
6 | 0.0034013 | 0.00085245
7 | 0.00025742 | 6.4515e-05
8 | 0.00067439 | 0.00016902
9 | 0.00020733 | 5.1961e-05
10 | 0.00040017 | 0.00010029
11 | 0.00056888 | 0.00014257
12 | 0.000351 | 8.7969e-05
13 | 0.00032981 | 8.2657e-05
14 | 0.00014099 | 3.5336e-05
15 | 0.00018934 | 4.7454e-05
16 | 0.00018614 | 4.665e-05
17 | 0.00010417 | 2.6107e-05
18 | 0.0002114 | 5.2981e-05
19 | 0.00020624 | 5.169e-05
20 | 0.00021598 | 5.4129e-05
21 | 0.0006789 | 0.00017015
22 | 0.00059596 | 0.00014936
23 | 0.0010372 | 0.00025994
24 | 5.5901e-05 | 1.401e-05
25 | 0.00012076 | 3.0266e-05
26 | 5.3855e-05 | 1.3497e-05
27 | 0.0010643 | 0.00026673
28 | 0.00029496 | 7.3924e-05
29 | 0.00027981 | 7.0126e-05
30 | 0.00051336 | 0.00012866
31 | 0.00015828 | 3.9668e-05
32 | 0.00068606 | 0.00017194
33 | 0.00079584 | 0.00019946
34 | 0.0012795 | 0.00032068

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1