## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2306-40_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2306-40_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2306-40_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2306-40_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2306-40_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2306-40_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2306-40_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2306-40_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2306-40_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2306-40_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2306-40_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2306-40_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2306-40_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2306-40_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2306-40_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2306-40_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2306-40_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2306-40_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2306-40_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2306-40_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2306-40_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2306-40_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2306-40_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2306-40_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2306-40_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2306-40_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2306-40_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2306-40_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2306-40_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2306-40_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2306-40_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2306-40_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2306-40_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2306-40_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2306-40_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2306-40_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2306-40_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2306-40_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2306-40_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2306-40_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2306-40_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2306-40_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2306-40_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2306-40_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2306-40_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2306-40_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2306-40_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2306-40_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2306-40_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2306-40_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2306-40_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2306-40_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2306-40_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2306-40_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2306-40_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2306-40_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2306-40_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2306-40_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2306-40_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2306-40_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2306-40_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2306-40_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2306-40_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2306-40_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_119_1_node_239 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2306-40_0_4_load_0 | 0 | 0.0038923 | 0.0009755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2306-40_0_4_load_1 | 1 | 0.0030188 | 0.00075659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2306-40_0_4_load_2 | 2 | 0.0064311 | 0.0016118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2306-40_0_4_load_26 | 3 | 0.0047564 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2306-40_0_4_load_3 | 4 | 0.0024131 | 0.00060478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2306-40_0_4_load_24 | 5 | 0.0037432 | 0.00093814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2306-40_0_4_load_27 | 7 | 0.0038541 | 0.00096592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2306-40_0_4_load_28 | 8 | 0.0026876 | 0.00067357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2306-40_0_4_load_19 | 9 | 0.0041388 | 0.0010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2306-40_0_4_load_4 | 10 | 0.0023654 | 0.00059283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2306-40_0_4_load_5 | 11 | 0.0034709 | 0.0008699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2306-40_0_4_load_6 | 12 | 0.0031354 | 0.00078581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2306-40_0_4_load_7 | 13 | 0.0026828 | 0.00067238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2306-40_0_4_load_14 | 14 | 0.0053869 | 0.0013501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2306-40_0_4_load_9 | 16 | 0.0035645 | 0.00089335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2306-40_0_4_load_10 | 17 | 0.0037556 | 0.00094124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2306-40_0_4_load_11 | 18 | 0.0046042 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2306-40_0_4_load_12 | 19 | 0.0031296 | 0.00078435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2306-40_0_4_load_13 | 20 | 0.002833 | 0.00071002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2306-40_0_4_load_23 | 23 | 0.011545 | 0.0028936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2306-40_0_4_load_15 | 24 | 0.0053909 | 0.0013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2306-40_0_4_load_16 | 25 | 0.0027119 | 0.00067966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2306-40_0_4_load_17 | 26 | 0.0026873 | 0.00067349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2306-40_0_4_load_32 | 28 | 0.0085197 | 0.0021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2306-40_0_4_load_54 | 29 | 0.0040762 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2306-40_0_4_load_30 | 30 | 0.0093176 | 0.0023352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2306-40_0_4_load_53 | 31 | 0.0030034 | 0.00075273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2306-40_0_4_load_31 | 32 | 0.0046686 | 0.0011701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2306-40_0_4_load_47 | 34 | 0.0015033 | 0.00037676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2306-40_0_4_load_34 | 36 | 0.0050672 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2306-40_0_4_load_35 | 37 | 0.0031903 | 0.00079957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2306-40_0_4_load_36 | 38 | 0.0029011 | 0.00072709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2306-40_0_4_load_37 | 39 | 0.0036558 | 0.00091624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2306-40_0_4_load_38 | 40 | 0.0032386 | 0.00081167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2306-40_0_4_load_48 | 41 | 0.0038947 | 0.0009761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2306-40_0_4_load_39 | 43 | 0.0046703 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2306-40_0_4_load_43 | 45 | 0.0017614 | 0.00044144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2306-40_0_4_load_44 | 46 | 0.0030519 | 0.00076487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2306-40_0_4_load_56 | 48 | 0.002775 | 0.00069548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2306-40_0_4_load_69 | 49 | 0.0029767 | 0.00074603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2306-40_0_4_load_55 | 50 | 0.0031187 | 0.00078163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2306-40_0_4_load_68 | 51 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2306-40_0_4_load_49 | 52 | 0.0019254 | 0.00048255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2306-40_0_4_load_50 | 53 | 0.0019535 | 0.0004896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2306-40_0_4_load_51 | 54 | 0.0045953 | 0.0011517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2306-40_0_4_load_52 | 55 | 0.0037877 | 0.00094929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2306-40_0_4_load_59 | 56 | 0.0079451 | 0.0019912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2306-40_0_4_load_57 | 58 | 0.0029736 | 0.00074526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2306-40_0_4_load_60 | 60 | 0.0053258 | 0.0013348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2306-40_0_4_load_62 | 61 | 0.0031846 | 0.00079813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2306-40_0_4_load_61 | 62 | 0.0021593 | 0.00054118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2306-40_0_4_load_63 | 63 | 0.0017779 | 0.00044558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2306-40_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0059242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2306-40_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.023707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2306-40_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.048458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2306-40_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.00035818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2306-40_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.015059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2306-40_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.016735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2306-40_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.01708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2306-40_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.050162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2306-40_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.010467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2306-40_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 26 | 0.0076797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2306-40_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.020863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2306-40_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.036878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2306-40_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.021936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2306-40_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.018335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2306-40_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.020153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2306-40_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.025231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2306-40_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.02629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2306-40_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.024038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2306-40_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.026233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2306-40_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.018898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2306-40_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.02448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2306-40_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.014176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2306-40_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.03867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2306-40_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.010925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2306-40_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.015534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2306-40_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.0088391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2306-40_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0059313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2306-40_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2306-40_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2306-40_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2306-40_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.020509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2306-40_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.030532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2306-40_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 50 | 0.019598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2306-40_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0038015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2306-40_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.006281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2306-40_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.034885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2306-40_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.0094915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2306-40_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.013868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2306-40_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0065815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2306-40_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0045607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2306-40_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.011727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2306-40_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.036854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2306-40_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.012473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2306-40_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2306-40_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.013223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2306-40_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.019749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2306-40_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.023493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2306-40_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.044199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2306-40_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.023339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2306-40_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.02065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2306-40_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.029865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2306-40_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.009806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2306-40_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0026544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2306-40_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.021194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2306-40_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.053047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2306-40_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.04541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2306-40_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.026479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2306-40_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.014875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2306-40_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.02165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2306-40_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0056491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2306-40_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0099268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2306-40_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0042091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2306-40_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.023145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2306-40_0_4_trafo_21 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2586730.166 | 1182545.7042 | 2586733.6136 | 1182540.8865
1 | 2586730.166 | 1182545.7042 | 2586716.3698 | 1182564.9828
2 | 2586733.6136 | 1182540.8865 | 2586697.9682 | 1182508.0605
3 | 2586716.3698 | 1182564.9828 | 2586716.1614 | 1182565.274
4 | 2586697.9682 | 1182508.0605 | 2586690.1228 | 1182495.2069
5 | 2586716.1614 | 1182565.274 | 2586706.4222 | 1182578.8834
6 | 2586681.2245 | 1182480.6282 | 2586690.1228 | 1182495.2069
7 | 2586681.2245 | 1182480.6282 | 2586718.3272 | 1182458.6229 | 2586723.9751 | 1182454.4467
8 | 2586700.3308 | 1182587.3955 | 2586706.4222 | 1182578.8834
9 | 2586700.3308 | 1182587.3955 | 2586695.8615 | 1182593.6408
10 | 2586796.0731 | 1182595.6201 | 2586783.8205 | 1182612.5066
11 | 2586816.0436 | 1182564.6266 | 2586798.7066 | 1182591.9907 | 2586796.0731 | 1182595.6201
12 | 2586783.8205 | 1182612.5066 | 2586776.6179 | 1182622.4332 | 2586770.5323 | 1182629.9503
13 | 2586758.9954 | 1182644.2008 | 2586770.5323 | 1182629.9503
14 | 2586746.3147 | 1182659.8643 | 2586758.9954 | 1182644.2008
15 | 2586746.3147 | 1182659.8643 | 2586725.9848 | 1182674.8068
16 | 2586724.3705 | 1182645.2945 | 2586746.3147 | 1182659.8643
17 | 2586762.3657 | 1182592.693 | 2586776.4412 | 1182573.2065
18 | 2586747.0052 | 1182613.9585 | 2586762.3657 | 1182592.693
19 | 2586787.5069 | 1182557.8869 | 2586776.4412 | 1182573.2065
20 | 2586747.0052 | 1182613.9585 | 2586732.6711 | 1182633.8029
21 | 2586724.3705 | 1182645.2945 | 2586732.6711 | 1182633.8029
22 | 2586724.3705 | 1182645.2945 | 2586688.5911 | 1182630.3778
23 | 2586688.5911 | 1182630.3778 | 2586678.6779 | 1182634.9698
24 | 2586674.9995 | 1182622.7931 | 2586682.2689 | 1182626.6789 | 2586688.5911 | 1182630.3778
25 | 2586718.8625 | 1182680.0416 | 2586725.9848 | 1182674.8068
26 | 2586684.4368 | 1182609.6055 | 2586687.8886 | 1182604.7821
27 | 2586695.8615 | 1182593.6408 | 2586687.8886 | 1182604.7821
28 | 2586674.9995 | 1182622.7931 | 2586684.4368 | 1182609.6055
29 | 2586657.2268 | 1182641.5133 | 2586659.4564 | 1182640.4481 | 2586664.6745 | 1182638.5911 | 2586673.3058 | 1182636.982 | 2586677.5703 | 1182635.4828 | 2586678.6779 | 1182634.9698
30 | 2586702.3371 | 1182692.1878 | 2586718.8625 | 1182680.0416
31 | 2586657.2268 | 1182641.5133 | 2586629.6768 | 1182654.6745
32 | 2586702.3371 | 1182692.1878 | 2586686.5459 | 1182703.7943
33 | 2586590.8511 | 1182715.3741 | 2586587.0536 | 1182715.1997
34 | 2586597.0077 | 1182716.7054 | 2586590.8511 | 1182715.3741
35 | 2586605.2942 | 1182748.5143 | 2586606.403 | 1182745.9216 | 2586607.6397 | 1182742.4837 | 2586608.0026 | 1182740.8932 | 2586608.0377 | 1182739.5591 | 2586607.8596 | 1182738.4367 | 2586602.1508 | 1182725.7096 | 2586597.0077 | 1182716.7054
36 | 2586597.0077 | 1182716.7054 | 2586599.651 | 1182714.0759 | 2586601.9371 | 1182712.1698 | 2586604.4354 | 1182710.9356
37 | 2586620.8499 | 1182702.8268 | 2586633.2832 | 1182696.6848
38 | 2586620.8499 | 1182702.8268 | 2586614.9491 | 1182705.7418
39 | 2586633.2832 | 1182696.6848 | 2586637.3721 | 1182694.6649
40 | 2586614.9491 | 1182705.7418 | 2586604.4354 | 1182710.9356
41 | 2586637.3721 | 1182694.6649 | 2586670.4143 | 1182678.342
42 | 2586605.2942 | 1182748.5143 | 2586599.0732 | 1182745.7046 | 2586593.7925 | 1182743.7038
43 | 2586605.2942 | 1182748.5143 | 2586609.1619 | 1182750.5511 | 2586615.6764 | 1182754.9276 | 2586618.5684 | 1182757.0383
44 | 2586628.9913 | 1182765.1696 | 2586622.0236 | 1182759.5602 | 2586618.5684 | 1182757.0383
45 | 2586628.9913 | 1182765.1696 | 2586641.0208 | 1182749.5067
46 | 2586645.2987 | 1182782.1084 | 2586631.5388 | 1182767.4651 | 2586628.9913 | 1182765.1696
47 | 2586670.791 | 1182717.125 | 2586655.8555 | 1182730.1914 | 2586641.0208 | 1182749.5067
48 | 2586645.2987 | 1182782.1084 | 2586661.6518 | 1182765.4569
49 | 2586670.791 | 1182717.125 | 2586683.3094 | 1182706.1731 | 2586686.5459 | 1182703.7943
50 | 2586682.5774 | 1182744.1494 | 2586661.6518 | 1182765.4569
51 | 2586689.4483 | 1182737.1531 | 2586682.5774 | 1182744.1494
52 | 2586752.3599 | 1182713.9078 | 2586750.4291 | 1182712.0862
53 | 2586767.7758 | 1182728.4519 | 2586752.3599 | 1182713.9078
54 | 2586750.4291 | 1182712.0862 | 2586739.4451 | 1182701.7233 | 2586737.1364 | 1182700.3945 | 2586734.7154 | 1182699.9996 | 2586732.2954 | 1182700.1162 | 2586729.877 | 1182700.9109 | 2586727.3763 | 1182702.4839 | 2586708.9925 | 1182719.2882
55 | 2586767.7758 | 1182728.4519 | 2586809.2881 | 1182746.8582
56 | 2586689.4483 | 1182737.1531 | 2586708.9925 | 1182719.2882
57 | 2586804.0357 | 1182760.777 | 2586809.2881 | 1182746.8582
58 | 2586689.4483 | 1182737.1531 | 2586705.9498 | 1182751.1678
59 | 2586804.0357 | 1182760.777 | 2586798.9872 | 1182763.3117
60 | 2586804.0357 | 1182760.777 | 2586808.2479 | 1182763.2467 | 2586811.3732 | 1182767.2058
61 | 2586709.158 | 1182753.8925 | 2586705.9498 | 1182751.1678
62 | 2586726.799 | 1182768.875 | 2586709.158 | 1182753.8925

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586730.166 | 1182545.7042
1 | 2586733.6136 | 1182540.8865
2 | 2586716.3698 | 1182564.9828
3 | 2586697.9682 | 1182508.0605
4 | 2586716.1614 | 1182565.274
5 | 2586690.1228 | 1182495.2069
6 | 2586681.2245 | 1182480.6282
7 | 2586723.9751 | 1182454.4467
8 | 2586706.4222 | 1182578.8834
9 | 2586700.3308 | 1182587.3955
10 | 2586796.0731 | 1182595.6201
11 | 2586783.8205 | 1182612.5066
12 | 2586816.0436 | 1182564.6266
13 | 2586770.5323 | 1182629.9503
14 | 2586758.9954 | 1182644.2008
15 | 2586746.3147 | 1182659.8643
16 | 2586762.3657 | 1182592.693
17 | 2586776.4412 | 1182573.2065
18 | 2586747.0052 | 1182613.9585
19 | 2586787.5069 | 1182557.8869
20 | 2586732.6711 | 1182633.8029
21 | 2586724.3705 | 1182645.2945
22 | 2586688.5911 | 1182630.3778
23 | 2586725.9848 | 1182674.8068
24 | 2586687.8886 | 1182604.7821
25 | 2586684.4368 | 1182609.6055
26 | 2586695.8615 | 1182593.6408
27 | 2586674.9995 | 1182622.7931
28 | 2586678.6779 | 1182634.9698
29 | 2586718.8625 | 1182680.0416
30 | 2586657.2268 | 1182641.5133
31 | 2586702.3371 | 1182692.1878
32 | 2586629.6768 | 1182654.6745
33 | 2586590.8511 | 1182715.3741
34 | 2586587.0536 | 1182715.1997
35 | 2586597.0077 | 1182716.7054
36 | 2586620.8499 | 1182702.8268
37 | 2586633.2832 | 1182696.6848
38 | 2586614.9491 | 1182705.7418
39 | 2586637.3721 | 1182694.6649
40 | 2586604.4354 | 1182710.9356
41 | 2586670.4143 | 1182678.342
42 | 2586605.2942 | 1182748.5143
43 | 2586618.5684 | 1182757.0383
44 | 2586628.9913 | 1182765.1696
45 | 2586593.7925 | 1182743.7038
46 | 2586641.0208 | 1182749.5067
47 | 2586645.2987 | 1182782.1084
48 | 2586670.791 | 1182717.1249
49 | 2586661.6518 | 1182765.4569
50 | 2586686.5459 | 1182703.7943
51 | 2586682.5774 | 1182744.1494
52 | 2586752.3599 | 1182713.9078
53 | 2586750.4291 | 1182712.0862
54 | 2586767.7758 | 1182728.4519
55 | 2586708.9925 | 1182719.2882
56 | 2586809.2881 | 1182746.8582
57 | 2586689.4483 | 1182737.1531
58 | 2586798.9872 | 1182763.3117
59 | 2586804.0357 | 1182760.777
60 | 2586811.3732 | 1182767.2058
61 | 2586705.9498 | 1182751.1678
62 | 2586709.158 | 1182753.8925
63 | 2586726.799 | 1182768.875
64 | 2586746.3147 | 1182659.8643

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99082 | -0.064376 | 0.0038923 | 0.0009755
1 | 0.99069 | -0.065303 | 0.0030188 | 0.00075659
2 | 0.99148 | -0.059733 | 0.0064311 | 0.0016118
3 | 0.98983 | -0.0714 | 0.0047564 | 0.0011921
4 | 0.99149 | -0.059639 | 0.0024131 | 0.00060478
5 | 0.98966 | -0.072567 | 0.0037432 | 0.00093814
6 | 0.98957 | -0.073239 | 0 | 0
7 | 0.98929 | -0.075211 | 0.0038541 | 0.00096592
8 | 0.99217 | -0.054864 | 0.0026876 | 0.00067357
9 | 0.99263 | -0.051595 | 0.0041388 | 0.0010373
10 | 0.99654 | -0.023992 | 0.0023654 | 0.00059283
11 | 0.99671 | -0.022837 | 0.0034709 | 0.0008699
12 | 0.99638 | -0.025154 | 0.0031354 | 0.00078581
13 | 0.99699 | -0.020859 | 0.0026828 | 0.00067238
14 | 0.9973 | -0.018713 | 0.0053869 | 0.0013501
15 | 0.99779 | -0.015266 | 0 | 0
16 | 0.99872 | -0.0089607 | 0.0035645 | 0.00089335
17 | 0.99848 | -0.010618 | 0.0037556 | 0.00094124
18 | 0.99911 | -0.0062174 | 0.0046042 | 0.0011539
19 | 0.9984 | -0.01121 | 0.0031296 | 0.00078435
20 | 0.99964 | -0.002533 | 0.002833 | 0.00071002
21 | 1 | 0 | -0.20545 | -0.051611
22 | 0.99621 | -0.026446 | 0 | 0
23 | 0.99597 | -0.027815 | 0.011545 | 0.0028936
24 | 0.99376 | -0.043662 | 0.0053909 | 0.0013511
25 | 0.99412 | -0.041083 | 0.0027119 | 0.00067966
26 | 0.99302 | -0.048877 | 0.0026873 | 0.00067349
27 | 0.99519 | -0.033599 | 0 | 0
28 | 0.99586 | -0.02892 | 0.0085197 | 0.0021352
29 | 0.99484 | -0.035606 | 0.0040762 | 0.0010216
30 | 0.99541 | -0.032093 | 0.0093176 | 0.0023352
31 | 0.99235 | -0.052902 | 0.0030034 | 0.00075273
32 | 0.9952 | -0.03353 | 0.0046686 | 0.0011701
33 | 0.97849 | -0.15054 | 0 | 0
34 | 0.97848 | -0.1506 | 0.0015033 | 0.00037676
35 | 0.9785 | -0.15044 | 0 | 0
36 | 0.97772 | -0.15599 | 0.0050672 | 0.0012699
37 | 0.97751 | -0.15754 | 0.0031903 | 0.00079957
38 | 0.97788 | -0.1549 | 0.0029011 | 0.00072709
39 | 0.97746 | -0.1579 | 0.0036558 | 0.00091624
40 | 0.9782 | -0.15261 | 0.0032386 | 0.00081167
41 | 0.97725 | -0.1594 | 0.0038947 | 0.0009761
42 | 0.97969 | -0.14192 | 0 | 0
43 | 0.98027 | -0.13778 | 0.0046703 | 0.0011705
44 | 0.98085 | -0.13367 | 0 | 0
45 | 0.97966 | -0.14215 | 0.0017614 | 0.00044144
46 | 0.98291 | -0.11906 | 0.0030519 | 0.00076487
47 | 0.97942 | -0.14382 | 0 | 0
48 | 0.98772 | -0.085203 | 0.002775 | 0.00069548
49 | 0.978 | -0.15392 | 0.0029767 | 0.00074603
50 | 0.99005 | -0.068912 | 0.0031187 | 0.00078163
51 | 0.97631 | -0.16597 | 0.0029313 | 0.00073465
52 | 0.97268 | -0.192 | 0.0019254 | 0.00048255
53 | 0.97277 | -0.19136 | 0.0019535 | 0.0004896
54 | 0.97203 | -0.19667 | 0.0045953 | 0.0011517
55 | 0.97469 | -0.17756 | 0.0037877 | 0.00094929
56 | 0.97095 | -0.20447 | 0.0079451 | 0.0019912
57 | 0.9758 | -0.16963 | 0 | 0
58 | 0.97074 | -0.20595 | 0.0029736 | 0.00074526
59 | 0.97077 | -0.20578 | 0 | 0
60 | 0.97069 | -0.20634 | 0.0053258 | 0.0013348
61 | 0.97558 | -0.17125 | 0.0031846 | 0.00079813
62 | 0.97555 | -0.17142 | 0.0021593 | 0.00054118
63 | 0.97549 | -0.17185 | 0.0017779 | 0.00044558
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.015388 | 0.0038567 | -0.015386 | -0.0038561 | 1.9742e-06 | 6.8301e-07 | 0.023109 | 0.023109 | 0.023109 | 0.99082 | -0.064376 | 0.99069 | -0.065303 | 8.559
1 | -0.01928 | -0.0048322 | 0.019292 | 0.0048367 | 1.2402e-05 | 4.4644e-06 | 0.028955 | 0.028954 | 0.028955 | 0.99082 | -0.064376 | 0.99148 | -0.059733 | 10.7239
2 | 0.012367 | 0.0030995 | -0.012356 | -0.0030961 | 1.0433e-05 | 3.3893e-06 | 0.018575 | 0.018575 | 0.018575 | 0.99069 | -0.065303 | 0.98983 | -0.0714 | 6.8797
3 | -0.025723 | -0.0064485 | 0.025724 | 0.0064486 | 3.3312e-07 | 1.235e-07 | 0.038606 | 0.038606 | 0.038606 | 0.99148 | -0.059733 | 0.99149 | -0.059639 | 14.2986
4 | 0.0075999 | 0.001904 | -0.0075987 | -0.0019037 | 1.2265e-06 | 2.7821e-07 | 0.011425 | 0.011425 | 0.011425 | 0.98983 | -0.0714 | 0.98966 | -0.072567 | 4.2314
5 | -0.028137 | -0.0070534 | 0.028155 | 0.0070603 | 1.8621e-05 | 6.9461e-06 | 0.042228 | 0.042228 | 0.042228 | 0.99149 | -0.059639 | 0.99217 | -0.054864 | 15.64
6 | 0.0038555 | 0.0009656 | -0.0038551 | -0.00096568 | 3.5813e-07 | -8.1703e-08 | 0.0057967 | 0.0057968 | 0.0057968 | 0.98966 | -0.072567 | 0.98957 | -0.073239 | 2.147
7 | 0.0038551 | 0.00096568 | -0.0038541 | -0.00096592 | 1.0518e-06 | -2.3969e-07 | 0.0057968 | 0.005797 | 0.005797 | 0.98957 | -0.073239 | 0.98929 | -0.075211 | 2.147
8 | -0.030843 | -0.0077339 | 0.030857 | 0.0077391 | 1.3976e-05 | 5.2403e-06 | 0.046259 | 0.046258 | 0.046259 | 0.99217 | -0.054864 | 0.99263 | -0.051595 | 17.1328
9 | -0.034996 | -0.0087764 | 0.035009 | 0.0087814 | 1.319e-05 | 4.9736e-06 | 0.052463 | 0.052463 | 0.052463 | 0.99263 | -0.051595 | 0.99302 | -0.048877 | 19.4307
10 | -0.0055013 | -0.0013784 | 0.0055022 | 0.0013784 | 8.7843e-07 | 6.5989e-08 | 0.0082143 | 0.0082142 | 0.0082143 | 0.99654 | -0.023992 | 0.99671 | -0.022837 | 3.0423
11 | 0.0031359 | 0.00078552 | -0.0031354 | -0.00078581 | 5.0453e-07 | -2.8635e-07 | 0.0046823 | 0.0046825 | 0.0046825 | 0.99654 | -0.023992 | 0.99638 | -0.025154 | 1.7343
12 | -0.0089732 | -0.0022483 | 0.0089756 | 0.002249 | 2.4564e-06 | 6.5879e-07 | 0.013396 | 0.013396 | 0.013396 | 0.99671 | -0.022837 | 0.99699 | -0.020859 | 4.9615
13 | -0.011658 | -0.0029214 | 0.011662 | 0.0029224 | 3.4639e-06 | 1.0931e-06 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.99699 | -0.020859 | 0.9973 | -0.018713 | 6.4445
14 | -0.017049 | -0.0042725 | 0.017057 | 0.0042754 | 8.1372e-06 | 2.8666e-06 | 0.025438 | 0.025437 | 0.025438 | 0.9973 | -0.018713 | 0.99779 | -0.015266 | 9.4213
15 | 0.10073 | 0.02547 | -0.10055 | -0.025402 | 0.00017783 | 6.7737e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.99779 | -0.015266 | 0.99597 | -0.027815 | 27.8333
16 | -0.11779 | -0.029745 | 0.11804 | 0.029842 | 0.00025332 | 9.6743e-05 | 0.17574 | 0.17574 | 0.17574 | 0.99779 | -0.015266 | 1 | 0 | 32.5439
17 | 0.006887 | 0.0017257 | -0.0068855 | -0.0017254 | 1.5793e-06 | 2.9295e-07 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.99872 | -0.0089607 | 0.99848 | -0.010618 | 3.8004
18 | -0.010452 | -0.0026191 | 0.010456 | 0.0026203 | 3.9693e-06 | 1.1832e-06 | 0.015572 | 0.015572 | 0.015572 | 0.99872 | -0.0089607 | 0.99911 | -0.0062174 | 5.7674
19 | 0.0031298 | 0.0007842 | -0.0031296 | -0.00078435 | 2.5655e-07 | -1.4849e-07 | 0.0046643 | 0.0046643 | 0.0046643 | 0.99848 | -0.010618 | 0.9984 | -0.01121 | 1.7275
20 | -0.01506 | -0.0037742 | 0.015067 | 0.0037768 | 7.6844e-06 | 2.6348e-06 | 0.022429 | 0.022429 | 0.022429 | 0.99911 | -0.0062174 | 0.99964 | -0.002533 | 8.307
21 | -0.0179 | -0.0044869 | 0.017907 | 0.0044891 | 6.2805e-06 | 2.2297e-06 | 0.026646 | 0.026646 | 0.026646 | 0.99964 | -0.002533 | 1 | 0 | 9.8689
22 | 0.068708 | 0.017279 | -0.068456 | -0.017183 | 0.00025233 | 9.6544e-05 | 0.10226 | 0.10226 | 0.10226 | 1 | 0 | 0.99621 | -0.026446 | 37.8739
23 | 0.022521 | 0.0056453 | -0.022513 | -0.0056425 | 7.7143e-06 | 2.8248e-06 | 0.033639 | 0.033639 | 0.033639 | 0.99621 | -0.026446 | 0.99586 | -0.02892 | 12.4588
24 | 0.045935 | 0.011537 | -0.045889 | -0.01152 | 4.5643e-05 | 1.7353e-05 | 0.068621 | 0.068621 | 0.068621 | 0.99621 | -0.026446 | 0.99519 | -0.033599 | 25.4151
25 | 0.089007 | 0.022509 | -0.088909 | -0.022471 | 9.764e-05 | 3.7439e-05 | 0.13305 | 0.13305 | 0.13305 | 0.99597 | -0.027815 | 0.99484 | -0.035606 | 49.278
26 | -0.043114 | -0.010816 | 0.04313 | 0.010822 | 1.5427e-05 | 5.8566e-06 | 0.064562 | 0.064562 | 0.064562 | 0.99376 | -0.043662 | 0.99412 | -0.041083 | 23.9117
27 | 0.037723 | 0.0094652 | -0.037696 | -0.0094549 | 2.728e-05 | 1.0315e-05 | 0.05649 | 0.05649 | 0.05649 | 0.99376 | -0.043662 | 0.99302 | -0.048877 | 20.9221
28 | -0.045842 | -0.011502 | 0.045889 | 0.01152 | 4.7649e-05 | 1.8116e-05 | 0.068621 | 0.068621 | 0.068621 | 0.99412 | -0.041083 | 0.99519 | -0.033599 | 25.4151
29 | 0.013993 | 0.0035073 | -0.013987 | -0.0035052 | 6.1463e-06 | 2.071e-06 | 0.020909 | 0.020909 | 0.020909 | 0.99586 | -0.02892 | 0.99541 | -0.032093 | 7.744
30 | 0.084833 | 0.02145 | -0.084627 | -0.021371 | 0.00020626 | 7.9066e-05 | 0.12695 | 0.12695 | 0.12695 | 0.99484 | -0.035606 | 0.99235 | -0.052902 | 47.02
31 | 0.0046695 | 0.00117 | -0.0046686 | -0.0011701 | 9.2831e-07 | -3.977e-08 | 0.0069802 | 0.0069804 | 0.0069804 | 0.99541 | -0.032093 | 0.9952 | -0.03353 | 2.5853
32 | 0.081623 | 0.020618 | -0.08144 | -0.020548 | 0.00018336 | 7.0272e-05 | 0.12245 | 0.12245 | 0.12245 | 0.99235 | -0.052902 | 0.99005 | -0.068912 | 45.352
33 | 0.0015033 | 0.00037672 | -0.0015033 | -0.00037676 | 1.2398e-08 | -4.2982e-08 | 0.0022861 | 0.0022861 | 0.0022861 | 0.97849 | -0.15054 | 0.97848 | -0.1506 | 0.84671
34 | -0.0015033 | -0.00037672 | 0.0015033 | 0.00037665 | 2.0483e-08 | -7.1018e-08 | 0.0022861 | 0.0022861 | 0.0022861 | 0.97849 | -0.15054 | 0.9785 | -0.15044 | 0.84671
35 | -0.023469 | -0.0058833 | 0.023497 | 0.0058935 | 2.7729e-05 | 1.0226e-05 | 0.035691 | 0.035691 | 0.035691 | 0.9785 | -0.15044 | 0.97969 | -0.14192 | 13.2188
36 | 0.021966 | 0.0055067 | -0.02196 | -0.0055042 | 6.609e-06 | 2.4227e-06 | 0.033405 | 0.033405 | 0.033405 | 0.9785 | -0.15044 | 0.9782 | -0.15261 | 12.3721
37 | 0.010744 | 0.0026926 | -0.010742 | -0.0026918 | 2.3138e-06 | 7.1604e-07 | 0.016352 | 0.016352 | 0.016352 | 0.97772 | -0.15599 | 0.97751 | -0.15754 | 6.0563
38 | -0.015811 | -0.0039625 | 0.015814 | 0.0039633 | 2.3781e-06 | 8.3211e-07 | 0.024064 | 0.024064 | 0.024064 | 0.97772 | -0.15599 | 0.97788 | -0.1549 | 8.9125
39 | 0.0075517 | 0.0018923 | -0.0075513 | -0.0018922 | 3.7607e-07 | 8.7474e-08 | 0.011495 | 0.011496 | 0.011496 | 0.97751 | -0.15754 | 0.97746 | -0.1579 | 4.2576
40 | -0.018715 | -0.0046904 | 0.018721 | 0.0046926 | 5.9345e-06 | 2.1353e-06 | 0.028478 | 0.028478 | 0.028478 | 0.97788 | -0.1549 | 0.9782 | -0.15261 | 10.5475
41 | 0.0038955 | 0.00097595 | -0.0038947 | -0.0009761 | 8.0874e-07 | -1.5079e-07 | 0.0059301 | 0.0059303 | 0.0059303 | 0.97746 | -0.1579 | 0.97725 | -0.1594 | 2.1964
42 | 0.0017614 | 0.0004413 | -0.0017614 | -0.00044144 | 5.5707e-08 | -1.3563e-07 | 0.0026753 | 0.0026754 | 0.0026754 | 0.97969 | -0.14192 | 0.97966 | -0.14215 | 0.99087
43 | -0.025259 | -0.0063348 | 0.025273 | 0.0063402 | 1.4512e-05 | 5.3824e-06 | 0.038366 | 0.038366 | 0.038366 | 0.97969 | -0.14192 | 0.98027 | -0.13778 | 14.2096
44 | -0.029943 | -0.0075107 | 0.02996 | 0.0075171 | 1.7048e-05 | 6.3901e-06 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.98027 | -0.13778 | 0.98085 | -0.13367 | 16.8352
45 | -0.071813 | -0.018045 | 0.07196 | 0.018101 | 0.00014632 | 5.6026e-05 | 0.10896 | 0.10896 | 0.10896 | 0.98085 | -0.13367 | 0.98291 | -0.11906 | 40.3565
46 | 0.041853 | 0.010528 | -0.041794 | -0.010505 | 5.9125e-05 | 2.2444e-05 | 0.063508 | 0.063508 | 0.063508 | 0.98085 | -0.13367 | 0.97942 | -0.14382 | 23.5214
47 | -0.075012 | -0.018866 | 0.075367 | 0.019002 | 0.00035581 | 0.00013629 | 0.11358 | 0.11358 | 0.11358 | 0.98291 | -0.11906 | 0.98772 | -0.085203 | 42.0677
48 | 0.041794 | 0.010505 | -0.041735 | -0.010483 | 5.8738e-05 | 2.2298e-05 | 0.063508 | 0.063508 | 0.063508 | 0.97942 | -0.14382 | 0.978 | -0.15392 | 23.5214
49 | -0.078142 | -0.019698 | 0.078321 | 0.019766 | 0.0001787 | 6.8464e-05 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.98772 | -0.085203 | 0.99005 | -0.068912 | 43.616
50 | 0.038758 | 0.0097371 | -0.038694 | -0.0097125 | 6.4824e-05 | 2.4558e-05 | 0.058979 | 0.058979 | 0.058979 | 0.978 | -0.15392 | 0.97631 | -0.16597 | 21.844
51 | 0.035762 | 0.0089779 | -0.035744 | -0.008971 | 1.8182e-05 | 6.8706e-06 | 0.054511 | 0.054511 | 0.054511 | 0.97631 | -0.16597 | 0.9758 | -0.16963 | 20.1894
52 | -0.022798 | -0.005717 | 0.0228 | 0.0057177 | 2.0149e-06 | 7.4202e-07 | 0.034878 | 0.034878 | 0.034878 | 0.97268 | -0.192 | 0.97277 | -0.19136 | 12.9178
53 | 0.020873 | 0.0052345 | -0.020859 | -0.0052295 | 1.3485e-05 | 4.9238e-06 | 0.031933 | 0.031933 | 0.031933 | 0.97268 | -0.192 | 0.97203 | -0.19667 | 11.8269
54 | -0.024754 | -0.0062073 | 0.024801 | 0.0062249 | 4.7463e-05 | 1.7595e-05 | 0.037866 | 0.037866 | 0.037866 | 0.97277 | -0.19136 | 0.97469 | -0.17756 | 14.0246
55 | 0.016264 | 0.0040778 | -0.016247 | -0.0040717 | 1.7566e-05 | 6.1939e-06 | 0.024898 | 0.024898 | 0.024898 | 0.97203 | -0.19667 | 0.97095 | -0.20447 | 9.2216
56 | -0.028589 | -0.0071742 | 0.02862 | 0.007186 | 3.1479e-05 | 1.1777e-05 | 0.043649 | 0.043649 | 0.043649 | 0.97469 | -0.17756 | 0.9758 | -0.16963 | 16.1662
57 | 0.0083014 | 0.0020804 | -0.0082999 | -0.00208 | 1.5023e-06 | 3.9388e-07 | 0.012722 | 0.012722 | 0.012722 | 0.97095 | -0.20447 | 0.97077 | -0.20578 | 4.7119
58 | 0.0071236 | 0.001785 | -0.007122 | -0.0017846 | 1.5941e-06 | 3.4274e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.9758 | -0.16963 | 0.97558 | -0.17125 | 4.0233
59 | -0.0029736 | -0.00074526 | 0.0029737 | 0.00074522 | 7.3238e-08 | -4.1672e-08 | 0.0045581 | 0.0045581 | 0.0045581 | 0.97074 | -0.20595 | 0.97077 | -0.20578 | 1.6882
60 | 0.0053262 | 0.0013348 | -0.0053258 | -0.0013348 | 4.1287e-07 | 3.6076e-08 | 0.0081641 | 0.0081642 | 0.0081642 | 0.97077 | -0.20578 | 0.97069 | -0.20634 | 3.0238
61 | 0.0039374 | 0.0009865 | -0.0039373 | -0.00098651 | 9.4728e-08 | -1.6121e-08 | 0.0060055 | 0.0060055 | 0.0060055 | 0.97558 | -0.17125 | 0.97555 | -0.17142 | 2.2243
62 | 0.001778 | 0.00044533 | -0.0017779 | -0.00044558 | 1.0622e-07 | -2.4811e-07 | 0.0027119 | 0.002712 | 0.002712 | 0.97555 | -0.17142 | 0.97549 | -0.17185 | 1.0044

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20545 | 0.051611

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038923 | 0.0009755
1 | 0.0030188 | 0.00075659
2 | 0.0064311 | 0.0016118
3 | 0.0047564 | 0.0011921
4 | 0.0024131 | 0.00060478
5 | 0.0037432 | 0.00093814
6 | 0.0038541 | 0.00096592
7 | 0.0026876 | 0.00067357
8 | 0.0041388 | 0.0010373
9 | 0.0023654 | 0.00059283
10 | 0.0034709 | 0.0008699
11 | 0.0031354 | 0.00078581
12 | 0.0026828 | 0.00067238
13 | 0.0053869 | 0.0013501
14 | 0.0035645 | 0.00089335
15 | 0.0037556 | 0.00094124
16 | 0.0046042 | 0.0011539
17 | 0.0031296 | 0.00078435
18 | 0.002833 | 0.00071002
19 | 0.011545 | 0.0028936
20 | 0.0053909 | 0.0013511
21 | 0.0027119 | 0.00067966
22 | 0.0026873 | 0.00067349
23 | 0.0085197 | 0.0021352
24 | 0.0040762 | 0.0010216
25 | 0.0093176 | 0.0023352
26 | 0.0030034 | 0.00075273
27 | 0.0046686 | 0.0011701
28 | 0.0015033 | 0.00037676
29 | 0.0050672 | 0.0012699
30 | 0.0031903 | 0.00079957
31 | 0.0029011 | 0.00072709
32 | 0.0036558 | 0.00091624
33 | 0.0032386 | 0.00081167
34 | 0.0038947 | 0.0009761
35 | 0.0046703 | 0.0011705
36 | 0.0017614 | 0.00044144
37 | 0.0030519 | 0.00076487
38 | 0.002775 | 0.00069548
39 | 0.0029767 | 0.00074603
40 | 0.0031187 | 0.00078163
41 | 0.0029313 | 0.00073465
42 | 0.0019254 | 0.00048255
43 | 0.0019535 | 0.0004896
44 | 0.0045953 | 0.0011517
45 | 0.0037877 | 0.00094929
46 | 0.0079451 | 0.0019912
47 | 0.0029736 | 0.00074526
48 | 0.0053258 | 0.0013348
49 | 0.0031846 | 0.00079813
50 | 0.0021593 | 0.00054118
51 | 0.0017779 | 0.00044558

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1