## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2306-4_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2306-4_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2306-4_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2306-4_0_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2306-4_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2306-4_0_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2306-4_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2306-4_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2306-4_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2306-4_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2306-4_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2306-4_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2306-4_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2306-4_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2306-4_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2306-4_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2306-4_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2306-4_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2306-4_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2306-4_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2306-4_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2306-4_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2306-4_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2306-4_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2306-4_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2306-4_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2306-4_0_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2306-4_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2306-4_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2306-4_0_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2306-4_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2306-4_0_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2306-4_0_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2306-4_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2306-4_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2306-4_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2306-4_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2306-4_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2306-4_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2306-4_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2306-4_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2306-4_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2306-4_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2306-4_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2306-4_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2306-4_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2306-4_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2306-4_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2306-4_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2306-4_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2306-4_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2306-4_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2306-4_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2306-4_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2306-4_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2306-4_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2306-4_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2306-4_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2306-4_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2306-4_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_119_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2306-4_0_2_load_0 | 0 | 0.00070362 | 0.00017634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2306-4_0_2_load_1 | 1 | 0.000568 | 0.00014235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2306-4_0_2_load_211 | 3 | 0.0010054 | 0.00025199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2306-4_0_2_load_113 | 6 | 0.0037085 | 0.00092944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2306-4_0_2_load_112 | 7 | 0.002662 | 0.00066716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2306-4_0_2_load_128 | 8 | 0.00055543 | 0.0001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2306-4_0_2_load_106 | 9 | 0.0011414 | 0.00028606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2306-4_0_2_load_119 | 10 | 0.0020155 | 0.00050513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2306-4_0_2_load_129 | 11 | 0.0033247 | 0.00083325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2306-4_0_2_load_130 | 12 | 0.0039935 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2306-4_0_2_load_127 | 15 | 0.0020244 | 0.00050736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2306-4_0_2_load_133 | 16 | 0.0011028 | 0.0002764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2306-4_0_2_load_134 | 17 | 0.0045684 | 0.0011449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2306-4_0_2_load_135 | 18 | 0.0024612 | 0.00061684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2306-4_0_2_load_136 | 19 | 0.0047538 | 0.0011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2306-4_0_2_load_142 | 21 | 0.0017395 | 0.00043597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2306-4_0_2_load_137 | 22 | 0.0019983 | 0.00050081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2306-4_0_2_load_138 | 23 | 0.004739 | 0.0011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2306-4_0_2_load_141 | 25 | 0.0011878 | 0.00029768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2306-4_0_2_load_212 | 26 | 0.0025632 | 0.00064239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2306-4_0_2_load_114 | 27 | 0.0013512 | 0.00033864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2306-4_0_2_load_143 | 28 | 0.0054646 | 0.0013695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2306-4_0_2_load_206 | 29 | 0.0022583 | 0.00056599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2306-4_0_2_load_101 | 30 | 0.0012871 | 0.00032258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2306-4_0_2_load_207 | 31 | 0.0017635 | 0.00044198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2306-4_0_2_load_210 | 32 | 0.0024049 | 0.00060271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2306-4_0_2_load_91 | 33 | 0.0055537 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2306-4_0_2_load_93 | 35 | 0.0015805 | 0.00039611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2306-4_0_2_load_109 | 38 | 0.0029934 | 0.00075022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2306-4_0_2_load_107 | 39 | 0.00096332 | 0.00024143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2306-4_0_2_load_115 | 40 | 0.0023347 | 0.00058514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2306-4_0_2_load_96 | 41 | 0.0010096 | 0.00025303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2306-4_0_2_load_97 | 42 | 0.0016071 | 0.00040278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2306-4_0_2_load_99 | 44 | 0.0020924 | 0.0005244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2306-4_0_2_load_100 | 45 | 0.0011415 | 0.00028608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2306-4_0_2_load_120 | 47 | 0.0014038 | 0.00035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2306-4_0_2_load_103 | 48 | 0.0022107 | 0.00055407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2306-4_0_2_load_104 | 49 | 0.0018362 | 0.0004602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2306-4_0_2_load_111 | 53 | 0.0015015 | 0.0003763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2306-4_0_2_load_118 | 54 | 0.001885 | 0.00047242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2306-4_0_2_load_121 | 55 | 0.0014036 | 0.00035177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2306-4_0_2_load_122 | 56 | 0.0020622 | 0.00051685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2306-4_0_2_load_123 | 57 | 0.0020735 | 0.00051968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2306-4_0_2_load_124 | 58 | 0.0030496 | 0.0007643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2306-4_0_2_load_125 | 59 | 0.0031312 | 0.00078475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2306-4_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.086112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2306-4_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2306-4_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.24328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2306-4_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.057873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2306-4_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.1904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2306-4_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.017962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2306-4_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.13277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2306-4_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 32 | 0.025407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2306-4_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 52 | 0.029406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2306-4_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.017822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2306-4_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.016123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2306-4_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 50 | 0.11679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2306-4_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 54 | 0.04012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2306-4_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.011252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2306-4_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0051307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2306-4_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.009979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2306-4_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2306-4_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.032433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2306-4_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.020441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2306-4_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.042911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2306-4_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.001732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2306-4_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.018797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2306-4_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0037431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2306-4_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.022894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2306-4_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.003741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2306-4_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.012561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2306-4_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.018002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2306-4_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2306-4_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.027396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2306-4_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0095206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2306-4_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 52 | 0.008546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2306-4_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.017845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2306-4_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0067996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2306-4_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 43 | 0.022715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2306-4_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.018183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2306-4_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.054553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2306-4_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.04019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2306-4_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.055595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2306-4_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.016677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2306-4_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2306-4_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.1023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2306-4_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 51 | 0.040948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2306-4_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.028112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2306-4_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0030919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2306-4_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.027831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2306-4_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.02182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2306-4_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.11408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2306-4_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.018881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2306-4_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.16871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2306-4_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.007242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2306-4_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.039699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2306-4_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.043674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2306-4_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.005162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2306-4_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.037318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2306-4_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2306-4_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2306-4_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.014816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2306-4_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.016018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2306-4_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.01563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2306-4_0_2_trafo_111 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 53 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2583685.3647 | 1184389.0414 | 2583685.3647 | 1184389.0414 | 2583681.6045 | 1184389.9966 | 2583678.0967 | 1184388.3609 | 2583671.7657 | 1184381.4858 | 2583664.5857 | 1184373.9571 | 2583659.672 | 1184371.7917 | 2583652.1951 | 1184370.1113 | 2583644.1212 | 1184367.8434 | 2583633.5353 | 1184362.4585 | 2583620.6248 | 1184355.5237 | 2583612.0029 | 1184351.0451 | 2583611.0807 | 1184350.8353
1 | 2583699.8391 | 1184378.9965 | 2583685.3647 | 1184389.0414
2 | 2583685.3647 | 1184389.0414 | 2583655.7794 | 1184630.5143
3 | 2583555.3753 | 1184364.4413 | 2583561.7306 | 1184363.4678 | 2583601.8977 | 1184351.2063 | 2583607.0309 | 1184349.9138 | 2583611.0807 | 1184350.8353
4 | 2583699.8391 | 1184378.9965 | 2583875.3412 | 1184305.1587
5 | 2583556.1575 | 1184382.3818 | 2583555.3753 | 1184364.4413
6 | 2583555.3753 | 1184364.4413 | 2583547.0436 | 1184362.7857 | 2583535.7533 | 1184359.4485 | 2583513.1641 | 1184352.3628 | 2583500.754 | 1184347.0166 | 2583487.6132 | 1184339.7158 | 2583452.4855 | 1184316.8569 | 2583435.9625 | 1184308.8182
7 | 2583875.3412 | 1184305.1587 | 2583892.0482 | 1184313.2844 | 2583893.8446 | 1184319.9163
8 | 2583408.7504 | 1184297.713 | 2583430.8787 | 1184306.3448 | 2583435.9625 | 1184308.8182
9 | 2583342.6702 | 1184195.3427 | 2583346.9693 | 1184201.3575 | 2583349.8522 | 1184208.7088 | 2583351.2409 | 1184210.8264
10 | 2583351.2409 | 1184210.8264 | 2583360.0833 | 1184224.3087
11 | 2583251.6348 | 1184127.7753 | 2583262.7042 | 1184133.8029 | 2583274.6225 | 1184143.1743 | 2583282.2209 | 1184149.9232 | 2583285.6508 | 1184153.6266 | 2583290.1259 | 1184157.1381 | 2583298.1098 | 1184159.8282 | 2583306.5242 | 1184163.6066 | 2583313.5612 | 1184166.1549 | 2583319.9031 | 1184168.5495 | 2583324.5869 | 1184170.2706 | 2583330.4132 | 1184179.3368 | 2583336.9863 | 1184185.2326 | 2583341.2835 | 1184193.4026 | 2583342.6702 | 1184195.3427
12 | 2583360.0833 | 1184224.3087 | 2583375.3167 | 1184247.5357 | 2583382.5423 | 1184257.543 | 2583382.5423 | 1184257.543
13 | 2583356.3291 | 1184371.7309 | 2583362.545 | 1184362.3515
14 | 2583353.4948 | 1184376.0077 | 2583356.3291 | 1184371.7309
15 | 2583368.0575 | 1184354.0334 | 2583362.545 | 1184362.3515
16 | 2583353.4948 | 1184376.0077 | 2583348.7695 | 1184387.5453
17 | 2583353.4948 | 1184376.0077 | 2583331.8861 | 1184362.0608 | 2583328.3225 | 1184356.3705
18 | 2583368.0575 | 1184354.0334 | 2583377.8612 | 1184336.0968
19 | 2583368.0575 | 1184354.0334 | 2583374.0524 | 1184357.9298 | 2583395.4436 | 1184386.5874
20 | 2583328.3225 | 1184356.3705 | 2583327.4032 | 1184354.9026
21 | 2583389.1232 | 1184321.0464 | 2583377.8612 | 1184336.0968
22 | 2583397.6826 | 1184389.5869 | 2583395.4436 | 1184386.5874
23 | 2583320.2552 | 1184333.578 | 2583322.6705 | 1184347.3456 | 2583327.4032 | 1184354.9026
24 | 2583389.1232 | 1184321.0464 | 2583391.7714 | 1184323.696
25 | 2583389.1232 | 1184321.0464 | 2583396.6482 | 1184310.9885
26 | 2583408.4511 | 1184404.0134 | 2583397.6826 | 1184389.5869
27 | 2583328.4528 | 1184318.8813 | 2583320.0877 | 1184332.623 | 2583320.2552 | 1184333.578
28 | 2583391.7714 | 1184323.696 | 2583388.3382 | 1184329.6864 | 2583387.198 | 1184336.8378 | 2583388.5525 | 1184343.5819 | 2583391.6287 | 1184349.1652
29 | 2583396.6482 | 1184310.9885 | 2583402.3515 | 1184303.3653
30 | 2583408.7504 | 1184297.713 | 2583402.5752 | 1184303.0663 | 2583402.3515 | 1184303.3653
31 | 2583277.7139 | 1184184.2884 | 2583281.8201 | 1184183.8864 | 2583293.4004 | 1184189.7903 | 2583293.6423 | 1184190.4694
32 | 2583272.5969 | 1184188.3368 | 2583276.326 | 1184184.4243 | 2583277.7139 | 1184184.2884
33 | 2583287.9705 | 1184210.5052 | 2583294.5502 | 1184202.427 | 2583295.3468 | 1184195.2543 | 2583293.6423 | 1184190.4694
34 | 2583468.811 | 1184143.2772 | 2583465.7807 | 1184137.7605 | 2583456.7524 | 1184130.026
35 | 2583433.0254 | 1184081.9225 | 2583434.1127 | 1184088.6563 | 2583440.5053 | 1184103.7464 | 2583447.918 | 1184120.6679 | 2583456.7524 | 1184130.026
36 | 2583486.295 | 1184178.0468 | 2583480.9195 | 1184171.8251 | 2583470.2985 | 1184156.7134 | 2583468.811 | 1184143.2772
37 | 2583507.2773 | 1184103.4389 | 2583499.614 | 1184114.5436 | 2583490.6797 | 1184124.1845 | 2583468.811 | 1184143.2772
38 | 2583486.295 | 1184178.0468 | 2583489.067 | 1184164.7099 | 2583490.2608 | 1184161.8972
39 | 2583486.295 | 1184178.0468 | 2583476.7942 | 1184200.8071 | 2583469.0485 | 1184215.1249 | 2583437.1645 | 1184261.4748
40 | 2583507.2773 | 1184103.4389 | 2583530.1074 | 1184064.7668 | 2583552.0185 | 1184038.7373 | 2583569.619 | 1184023.3615
41 | 2583412.1667 | 1184293.8348 | 2583420.1328 | 1184284.7413 | 2583426.2337 | 1184277.3649 | 2583437.1645 | 1184261.4748
42 | 2583285.4814 | 1184212.3394 | 2583262.8505 | 1184229.0172
43 | 2583287.9705 | 1184210.5052 | 2583285.4814 | 1184212.3394
44 | 2583262.8505 | 1184229.0172 | 2583258.8963 | 1184231.9312 | 2583244.1842 | 1184249.5048
45 | 2583287.9705 | 1184210.5052 | 2583302.8667 | 1184225.7936 | 2583303.1675 | 1184226.1601
46 | 2583190.8922 | 1184349.6725 | 2583202.2388 | 1184321.4814 | 2583231.1528 | 1184265.0708 | 2583244.1842 | 1184249.5048
47 | 2583315.144 | 1184240.7558 | 2583303.1675 | 1184226.1601
48 | 2583190.8922 | 1184349.6725 | 2583166.4189 | 1184324.2506 | 2583194.3786 | 1184248.9326 | 2583212.5326 | 1184199.0481
49 | 2583310.1821 | 1184246.0309 | 2583315.144 | 1184240.7558 | 2583315.144 | 1184240.7558
50 | 2583212.5326 | 1184199.0481 | 2583217.4949 | 1184185.4123 | 2583223.0944 | 1184170.8112 | 2583226.4916 | 1184165.5878 | 2583227.7956 | 1184162.5351
51 | 2583251.6348 | 1184127.7753 | 2583248.3455 | 1184130.6416 | 2583243.6656 | 1184133.056 | 2583239.0064 | 1184137.338 | 2583235.1679 | 1184143.0629 | 2583229.2063 | 1184159.2325 | 2583227.7956 | 1184162.5351
52 | 2583408.7504 | 1184297.713 | 2583412.1667 | 1184293.8348
53 | 2583412.1667 | 1184293.8348 | 2583409.9763 | 1184291.1506 | 2583388.5687 | 1184264.9256
54 | 2583388.5687 | 1184264.9256 | 2583382.5423 | 1184257.543
55 | 2583310.1821 | 1184246.0309 | 2583297.6077 | 1184259.3989
56 | 2583297.6077 | 1184259.3989 | 2583287.4565 | 1184270.1908
57 | 2583287.4565 | 1184270.1908 | 2583276.6447 | 1184281.6849 | 2583276.5012 | 1184281.8746
58 | 2583267.0705 | 1184294.3383 | 2583276.5012 | 1184281.8746

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583685.3647 | 1184389.0414
1 | 2583611.0807 | 1184350.8353
2 | 2583699.8391 | 1184378.9965
3 | 2583655.7794 | 1184630.5143
4 | 2583555.3753 | 1184364.4413
5 | 2583875.3412 | 1184305.1587
6 | 2583556.1575 | 1184382.3818
7 | 2583435.9625 | 1184308.8182
8 | 2583351.2409 | 1184210.8264
9 | 2583342.6702 | 1184195.3427
10 | 2583360.0833 | 1184224.3087
11 | 2583356.3291 | 1184371.7309
12 | 2583362.545 | 1184362.3515
13 | 2583353.4948 | 1184376.0077
14 | 2583368.0575 | 1184354.0334
15 | 2583348.7695 | 1184387.5453
16 | 2583328.3225 | 1184356.3705
17 | 2583377.8612 | 1184336.0968
18 | 2583395.4436 | 1184386.5874
19 | 2583327.4032 | 1184354.9026
20 | 2583389.1232 | 1184321.0464
21 | 2583397.6826 | 1184389.5869
22 | 2583320.2552 | 1184333.578
23 | 2583328.4528 | 1184318.8813
24 | 2583391.7714 | 1184323.696
25 | 2583396.6482 | 1184310.9885
26 | 2583391.6287 | 1184349.1652
27 | 2583402.3515 | 1184303.3653
28 | 2583408.4511 | 1184404.0134
29 | 2583277.7139 | 1184184.2884
30 | 2583293.6423 | 1184190.4694
31 | 2583272.5969 | 1184188.3368
32 | 2583893.8446 | 1184319.9163
33 | 2583456.7524 | 1184130.026
34 | 2583468.811 | 1184143.2772
35 | 2583433.0254 | 1184081.9225
36 | 2583486.2951 | 1184178.0468
37 | 2583507.2773 | 1184103.4389
38 | 2583490.2608 | 1184161.8972
39 | 2583437.1645 | 1184261.4748
40 | 2583569.619 | 1184023.3615
41 | 2583285.4814 | 1184212.3394
42 | 2583262.8505 | 1184229.0172
43 | 2583287.9705 | 1184210.5052
44 | 2583244.1842 | 1184249.5048
45 | 2583303.1675 | 1184226.1601
46 | 2583190.8922 | 1184349.6725
47 | 2583315.144 | 1184240.7558
48 | 2583212.5326 | 1184199.0481
49 | 2583227.7956 | 1184162.5351
50 | 2583251.6348 | 1184127.7753
51 | 2583412.1667 | 1184293.8348
52 | 2583408.7504 | 1184297.713
53 | 2583388.5687 | 1184264.9256
54 | 2583382.5423 | 1184257.543
55 | 2583310.1821 | 1184246.0309
56 | 2583297.6077 | 1184259.3989
57 | 2583287.4565 | 1184270.1908
58 | 2583276.5012 | 1184281.8746
59 | 2583267.0705 | 1184294.3383
60 | 2583412.1667 | 1184293.8348

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99313 | -0.048368 | 0.00070362 | 0.00017634
1 | 0.99364 | -0.044741 | 0.000568 | 0.00014235
2 | 0.99307 | -0.0488 | 0 | 0
3 | 0.99278 | -0.050873 | 0.0010054 | 0.00025199
4 | 0.99403 | -0.04197 | 0 | 0
5 | 0.99241 | -0.05346 | 0 | 0
6 | 0.99393 | -0.042643 | 0.0037085 | 0.00092944
7 | 0.99562 | -0.030644 | 0.002662 | 0.00066716
8 | 0.99695 | -0.021 | 0.00055543 | 0.0001392
9 | 0.99619 | -0.02629 | 0.0011414 | 0.00028606
10 | 0.99766 | -0.016131 | 0.0020155 | 0.00050513
11 | 0.99183 | -0.057331 | 0.0033247 | 0.00083325
12 | 0.99212 | -0.055283 | 0.0039935 | 0.0010009
13 | 0.99172 | -0.058093 | 0 | 0
14 | 0.99243 | -0.053063 | 0 | 0
15 | 0.99168 | -0.058349 | 0.0020244 | 0.00050736
16 | 0.99113 | -0.062242 | 0.0011028 | 0.0002764
17 | 0.99336 | -0.046519 | 0.0045684 | 0.0011449
18 | 0.99184 | -0.05727 | 0.0024612 | 0.00061684
19 | 0.9911 | -0.062444 | 0.0047538 | 0.0011914
20 | 0.99434 | -0.039646 | 0 | 0
21 | 0.9918 | -0.057543 | 0.0017395 | 0.00043597
22 | 0.99088 | -0.064012 | 0.0019983 | 0.00050081
23 | 0.99076 | -0.064834 | 0.004739 | 0.0011877
24 | 0.99432 | -0.039743 | 0 | 0
25 | 0.99504 | -0.034735 | 0.0011878 | 0.00029768
26 | 0.99422 | -0.040452 | 0.0025632 | 0.00064239
27 | 0.99558 | -0.030903 | 0.0013512 | 0.00033864
28 | 0.99166 | -0.058542 | 0.0054646 | 0.0013695
29 | 0.97587 | -0.16936 | 0.0022583 | 0.00056599
30 | 0.97598 | -0.16861 | 0.0012871 | 0.00032258
31 | 0.97585 | -0.16948 | 0.0017635 | 0.00044198
32 | 0.99232 | -0.054079 | 0.0024049 | 0.00060271
33 | 0.99322 | -0.047593 | 0.0055537 | 0.0013919
34 | 0.9934 | -0.04628 | 0 | 0
35 | 0.99309 | -0.048467 | 0.0015805 | 0.00039611
36 | 0.99395 | -0.042424 | 0 | 0
37 | 0.99322 | -0.0476 | 0 | 0
38 | 0.99388 | -0.042928 | 0.0029934 | 0.00075022
39 | 0.99569 | -0.030176 | 0.00096332 | 0.00024143
40 | 0.99288 | -0.050022 | 0.0023347 | 0.00058514
41 | 0.97624 | -0.16671 | 0.0010096 | 0.00025303
42 | 0.97709 | -0.16065 | 0.0016071 | 0.00040278
43 | 0.97615 | -0.16734 | 0 | 0
44 | 0.97799 | -0.15419 | 0.0020924 | 0.0005244
45 | 0.9757 | -0.17061 | 0.0011415 | 0.00028608
46 | 0.98204 | -0.12538 | 0 | 0
47 | 0.97534 | -0.17321 | 0.0014038 | 0.00035182
48 | 0.98802 | -0.083167 | 0.0022107 | 0.00055407
49 | 0.98956 | -0.07241 | 0.0018362 | 0.0004602
50 | 0.99136 | -0.059799 | 0 | 0
51 | 0.99648 | -0.02463 | 0 | 0
52 | 0.99609 | -0.027351 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | -0.10159 | -0.025381
54 | 0.99953 | -0.0032355 | 0.001885 | 0.00047242
55 | 0.97521 | -0.1741 | 0.0014036 | 0.00035177
56 | 0.97493 | -0.17609 | 0.0020622 | 0.00051685
57 | 0.97476 | -0.17737 | 0.0020735 | 0.00051968
58 | 0.97461 | -0.17841 | 0.0030496 | 0.0007643
59 | 0.97454 | -0.17893 | 0.0031312 | 0.00078475
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0041162 | -0.0010257 | 0.0041182 | 0.0010254 | 2.0423e-06 | -3.2933e-07 | 0.0061652 | 0.0061648 | 0.0061652 | 0.99313 | -0.048368 | 0.99364 | -0.044741 | 2.2834
1 | 0.0024067 | 0.00060042 | -0.0024066 | -0.0006006 | 1.4289e-07 | -1.73e-07 | 0.0036051 | 0.0036052 | 0.0036052 | 0.99313 | -0.048368 | 0.99307 | -0.0488 | 1.3352
2 | 0.0010058 | 0.00024897 | -0.0010054 | -0.00025199 | 3.4451e-07 | -3.0143e-06 | 0.0015059 | 0.001507 | 0.001507 | 0.99313 | -0.048368 | 0.99278 | -0.050873 | 0.55815
3 | -0.0046862 | -0.0011678 | 0.004688 | 0.0011677 | 1.7773e-06 | -6.635e-08 | 0.0070154 | 0.0070152 | 0.0070154 | 0.99364 | -0.044741 | 0.99403 | -0.04197 | 2.5983
4 | 0.0024066 | 0.0006006 | -0.0024051 | -0.00060246 | 1.5446e-06 | -1.8677e-06 | 0.0036052 | 0.003606 | 0.003606 | 0.99307 | -0.0488 | 0.99241 | -0.05346 | 1.3356
5 | 0.0037089 | 0.00092934 | -0.0037085 | -0.00092944 | 3.4549e-07 | -9.9938e-08 | 0.0055519 | 0.005552 | 0.005552 | 0.99403 | -0.04197 | 0.99393 | -0.042643 | 2.0563
6 | -0.0083968 | -0.002097 | 0.0084099 | 0.0021003 | 1.3084e-05 | 3.3084e-06 | 0.012567 | 0.012567 | 0.012567 | 0.99403 | -0.04197 | 0.99562 | -0.030644 | 4.6545
7 | 0.0024051 | 0.00060246 | -0.0024049 | -0.00060271 | 2.0616e-07 | -2.4896e-07 | 0.003606 | 0.0036061 | 0.0036061 | 0.99241 | -0.05346 | 0.99232 | -0.054079 | 1.3356
8 | -0.011072 | -0.0027675 | 0.011077 | 0.0027691 | 5.0228e-06 | 1.5493e-06 | 0.016545 | 0.016545 | 0.016545 | 0.99562 | -0.030644 | 0.99609 | -0.027351 | 6.1278
9 | 0.030021 | 0.0075885 | -0.029999 | -0.0075801 | 2.2351e-05 | 8.3645e-06 | 0.044831 | 0.044831 | 0.044831 | 0.99695 | -0.021 | 0.99619 | -0.02629 | 16.6042
10 | -0.030577 | -0.0077277 | 0.030598 | 0.0077356 | 2.0976e-05 | 7.8572e-06 | 0.04566 | 0.04566 | 0.04566 | 0.99695 | -0.021 | 0.99766 | -0.016131 | 16.9112
11 | 0.028857 | 0.0072941 | -0.028722 | -0.0072434 | 0.00013554 | 5.0619e-05 | 0.043126 | 0.043127 | 0.043127 | 0.99619 | -0.02629 | 0.99136 | -0.059799 | 15.973
12 | -0.032613 | -0.0082407 | 0.032672 | 0.008263 | 5.9293e-05 | 2.228e-05 | 0.048666 | 0.048666 | 0.048666 | 0.99766 | -0.016131 | 0.99953 | -0.0032355 | 18.0246
13 | -0.017954 | -0.0045 | 0.017959 | 0.0045019 | 5.0944e-06 | 1.8141e-06 | 0.026936 | 0.026936 | 0.026936 | 0.99183 | -0.057331 | 0.99212 | -0.055283 | 9.9764
14 | 0.014629 | 0.0036668 | -0.014628 | -0.0036663 | 1.5423e-06 | 5.2698e-07 | 0.021948 | 0.021948 | 0.021948 | 0.99183 | -0.057331 | 0.99172 | -0.058093 | 8.129
15 | -0.021953 | -0.0055027 | 0.021959 | 0.0055052 | 6.7506e-06 | 2.4675e-06 | 0.032926 | 0.032926 | 0.032926 | 0.99212 | -0.055283 | 0.99243 | -0.053063 | 12.1947
16 | 0.0020245 | 0.00050723 | -0.0020244 | -0.00050736 | 7.1784e-08 | -1.3326e-07 | 0.0030376 | 0.0030376 | 0.0030376 | 0.99172 | -0.058093 | 0.99168 | -0.058349 | 1.125
17 | 0.012603 | 0.003159 | -0.012596 | -0.0031567 | 7.2375e-06 | 2.3654e-06 | 0.018911 | 0.018911 | 0.018911 | 0.99172 | -0.058093 | 0.99113 | -0.062242 | 7.004
18 | -0.031631 | -0.0079293 | 0.03166 | 0.00794 | 2.8691e-05 | 1.0771e-05 | 0.047428 | 0.047427 | 0.047428 | 0.99243 | -0.053063 | 0.99336 | -0.046519 | 17.5658
19 | 0.009672 | 0.0024241 | -0.0096663 | -0.0024225 | 5.6312e-06 | 1.6117e-06 | 0.014502 | 0.014502 | 0.014502 | 0.99243 | -0.053063 | 0.99184 | -0.05727 | 5.3711
20 | 0.011493 | 0.0028803 | -0.011493 | -0.0028802 | 3.2179e-07 | 1.0144e-07 | 0.017255 | 0.017255 | 0.017255 | 0.99113 | -0.062242 | 0.9911 | -0.062444 | 6.3908
21 | -0.036228 | -0.009085 | 0.036263 | 0.009098 | 3.4547e-05 | 1.3044e-05 | 0.054271 | 0.054271 | 0.054271 | 0.99336 | -0.046519 | 0.99434 | -0.039646 | 20.1003
22 | 0.0072051 | 0.0018056 | -0.0072049 | -0.0018056 | 2.7291e-07 | 5.6661e-08 | 0.01081 | 0.01081 | 0.01081 | 0.99184 | -0.05727 | 0.9918 | -0.057543 | 4.0035
23 | 0.0067392 | 0.0016888 | -0.0067378 | -0.0016885 | 1.4625e-06 | 2.6755e-07 | 0.010118 | 0.010118 | 0.010118 | 0.9911 | -0.062444 | 0.99088 | -0.064012 | 3.7475
24 | 0.0025634 | 0.00064209 | -0.0025634 | -0.00064213 | 3.4351e-08 | -3.5312e-08 | 0.003836 | 0.0038361 | 0.0038361 | 0.99434 | -0.039646 | 0.99432 | -0.039743 | 1.4208
25 | -0.038826 | -0.0097401 | 0.038853 | 0.0097501 | 2.6465e-05 | 1.0016e-05 | 0.058107 | 0.058107 | 0.058107 | 0.99434 | -0.039646 | 0.99504 | -0.034735 | 21.521
26 | 0.0054653 | 0.0013696 | -0.0054646 | -0.0013695 | 7.5529e-07 | 5.8211e-08 | 0.0081997 | 0.0081998 | 0.0081998 | 0.9918 | -0.057543 | 0.99166 | -0.058542 | 3.037
27 | 0.0047395 | 0.0011877 | -0.004739 | -0.0011877 | 5.3917e-07 | -1.2316e-08 | 0.0071173 | 0.0071174 | 0.0071174 | 0.99088 | -0.064012 | 0.99076 | -0.064834 | 2.6361
28 | 0.0025634 | 0.00064213 | -0.0025632 | -0.00064239 | 2.5157e-07 | -2.5855e-07 | 0.0038361 | 0.0038362 | 0.0038362 | 0.99432 | -0.039743 | 0.99422 | -0.040452 | 1.4208
29 | -0.040041 | -0.010048 | 0.040062 | 0.010056 | 2.1304e-05 | 8.0699e-06 | 0.059883 | 0.059883 | 0.059883 | 0.99504 | -0.034735 | 0.99558 | -0.030903 | 22.1788
30 | -0.041413 | -0.010395 | 0.041434 | 0.010402 | 2.0434e-05 | 7.7482e-06 | 0.061902 | 0.061902 | 0.061902 | 0.99558 | -0.030903 | 0.99609 | -0.027351 | 22.9268
31 | -0.0040219 | -0.0010079 | 0.0040223 | 0.0010078 | 4.1877e-07 | -6.1912e-08 | 0.0061325 | 0.0061324 | 0.0061325 | 0.97587 | -0.16936 | 0.97598 | -0.16861 | 2.2713
32 | 0.0017635 | 0.0004419 | -0.0017635 | -0.00044198 | 3.068e-08 | -7.3151e-08 | 0.002689 | 0.0026891 | 0.0026891 | 0.97587 | -0.16936 | 0.97585 | -0.16948 | 0.99595
33 | -0.0053094 | -0.0013304 | 0.0053103 | 0.0013305 | 9.2876e-07 | 7.3306e-08 | 0.0080948 | 0.0080947 | 0.0080948 | 0.97598 | -0.16861 | 0.97615 | -0.16734 | 2.9981
34 | -0.0071344 | -0.0017874 | 0.0071357 | 0.0017876 | 1.2961e-06 | 2.6315e-07 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.99322 | -0.047593 | 0.9934 | -0.04628 | 3.9586
35 | 0.0015807 | 0.00039548 | -0.0015805 | -0.00039611 | 1.9089e-07 | -6.3251e-07 | 0.0023679 | 0.0023682 | 0.0023682 | 0.99322 | -0.047593 | 0.99309 | -0.048467 | 0.8771
36 | -0.0094716 | -0.0023712 | 0.0094766 | 0.0023726 | 5.0472e-06 | 1.4206e-06 | 0.014187 | 0.014186 | 0.014187 | 0.9934 | -0.04628 | 0.99395 | -0.042424 | 5.2543
37 | 0.0023359 | 0.00058356 | -0.0023355 | -0.00058411 | 4.2459e-07 | -5.5634e-07 | 0.0034983 | 0.0034986 | 0.0034986 | 0.9934 | -0.04628 | 0.99322 | -0.0476 | 1.2958
38 | 0.0029936 | 0.00075009 | -0.0029934 | -0.00075022 | 2.0902e-07 | -1.3575e-07 | 0.0044816 | 0.0044817 | 0.0044817 | 0.99395 | -0.042424 | 0.99388 | -0.042928 | 1.6599
39 | -0.01247 | -0.0031227 | 0.012491 | 0.0031296 | 2.1137e-05 | 6.8674e-06 | 0.018668 | 0.018668 | 0.018668 | 0.99395 | -0.042424 | 0.99569 | -0.030176 | 6.9141
40 | 0.0023355 | 0.00058411 | -0.0023347 | -0.00058514 | 7.8147e-07 | -1.023e-06 | 0.0034986 | 0.003499 | 0.003499 | 0.99322 | -0.0476 | 0.99288 | -0.050022 | 1.2959
41 | -0.013455 | -0.003371 | 0.013465 | 0.0033744 | 1.033e-05 | 3.4402e-06 | 0.020107 | 0.020107 | 0.020107 | 0.99569 | -0.030176 | 0.99648 | -0.02463 | 7.4471
42 | -0.020605 | -0.0051649 | 0.020622 | 0.0051712 | 1.7304e-05 | 6.3035e-06 | 0.031407 | 0.031407 | 0.031407 | 0.97624 | -0.16671 | 0.97709 | -0.16065 | 11.6323
43 | 0.019595 | 0.0049119 | -0.019594 | -0.0049113 | 1.7212e-06 | 6.2335e-07 | 0.029868 | 0.029868 | 0.029868 | 0.97624 | -0.16671 | 0.97615 | -0.16734 | 11.0623
44 | -0.02223 | -0.005574 | 0.022249 | 0.0055813 | 1.9904e-05 | 7.3065e-06 | 0.033855 | 0.033854 | 0.033855 | 0.97709 | -0.16065 | 0.97799 | -0.15419 | 12.5387
45 | 0.014283 | 0.0035808 | -0.014277 | -0.0035786 | 6.455e-06 | 2.21e-06 | 0.021774 | 0.021774 | 0.021774 | 0.97615 | -0.16734 | 0.9757 | -0.17061 | 8.0643
46 | -0.024342 | -0.0061057 | 0.024439 | 0.0061418 | 9.7651e-05 | 3.6121e-05 | 0.037038 | 0.037037 | 0.037038 | 0.97799 | -0.15419 | 0.98204 | -0.12538 | 13.7178
47 | 0.013136 | 0.0032925 | -0.013131 | -0.0032909 | 4.7281e-06 | 1.5828e-06 | 0.020033 | 0.020033 | 0.020033 | 0.9757 | -0.17061 | 0.97534 | -0.17321 | 7.4196
48 | -0.024439 | -0.0061418 | 0.024584 | 0.0061952 | 0.00014441 | 5.3396e-05 | 0.037037 | 0.037037 | 0.037037 | 0.98204 | -0.12538 | 0.98802 | -0.083167 | 13.7176
49 | 0.011727 | 0.0029391 | -0.011726 | -0.0029386 | 1.4465e-06 | 4.6598e-07 | 0.017891 | 0.017891 | 0.017891 | 0.97534 | -0.17321 | 0.97521 | -0.1741 | 6.6264
50 | -0.026795 | -0.0067493 | 0.026835 | 0.0067643 | 4.0364e-05 | 1.5016e-05 | 0.040366 | 0.040366 | 0.040366 | 0.98802 | -0.083167 | 0.98956 | -0.07241 | 14.9504
51 | -0.028671 | -0.0072245 | 0.028722 | 0.0072434 | 5.0689e-05 | 1.8934e-05 | 0.043127 | 0.043127 | 0.043127 | 0.98956 | -0.07241 | 0.99136 | -0.059799 | 15.973
52 | 0.05253 | 0.013179 | -0.052511 | -0.013171 | 1.9822e-05 | 7.5568e-06 | 0.078447 | 0.078447 | 0.078447 | 0.99648 | -0.02463 | 0.99609 | -0.027351 | 29.0545
53 | -0.065995 | -0.016553 | 0.066222 | 0.01664 | 0.00022618 | 8.6503e-05 | 0.098554 | 0.098554 | 0.098554 | 0.99648 | -0.02463 | 1 | 0 | 36.5015
54 | 0.034573 | 0.0087413 | -0.034557 | -0.0087354 | 1.5755e-05 | 5.9347e-06 | 0.051472 | 0.051472 | 0.051472 | 1 | 0 | 0.99953 | -0.0032355 | 19.0638
55 | 0.010322 | 0.0025868 | -0.010319 | -0.002586 | 2.8407e-06 | 8.6366e-07 | 0.01575 | 0.01575 | 0.01575 | 0.97521 | -0.1741 | 0.97493 | -0.17609 | 5.8332
56 | 0.0082569 | 0.0020691 | -0.0082554 | -0.0020688 | 1.4683e-06 | 3.8e-07 | 0.012602 | 0.012602 | 0.012602 | 0.97493 | -0.17609 | 0.97476 | -0.17737 | 4.6675
57 | 0.0061819 | 0.0015491 | -0.006181 | -0.0015489 | 8.9012e-07 | 1.4272e-07 | 0.0094369 | 0.0094369 | 0.0094369 | 0.97476 | -0.17737 | 0.97461 | -0.17841 | 3.4952
58 | 0.0031314 | 0.00078464 | -0.0031312 | -0.00078475 | 2.2293e-07 | -1.0901e-07 | 0.0047809 | 0.004781 | 0.004781 | 0.97461 | -0.17841 | 0.97454 | -0.17893 | 1.7707

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1031 | 0.025757

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00070362 | 0.00017634
1 | 0.000568 | 0.00014235
2 | 0.0010054 | 0.00025199
3 | 0.0037085 | 0.00092944
4 | 0.002662 | 0.00066716
5 | 0.00055543 | 0.0001392
6 | 0.0011414 | 0.00028606
7 | 0.0020155 | 0.00050513
8 | 0.0033247 | 0.00083325
9 | 0.0039935 | 0.0010009
10 | 0.0020244 | 0.00050736
11 | 0.0011028 | 0.0002764
12 | 0.0045684 | 0.0011449
13 | 0.0024612 | 0.00061684
14 | 0.0047538 | 0.0011914
15 | 0.0017395 | 0.00043597
16 | 0.0019983 | 0.00050081
17 | 0.004739 | 0.0011877
18 | 0.0011878 | 0.00029768
19 | 0.0025632 | 0.00064239
20 | 0.0013512 | 0.00033864
21 | 0.0054646 | 0.0013695
22 | 0.0022583 | 0.00056599
23 | 0.0012871 | 0.00032258
24 | 0.0017635 | 0.00044198
25 | 0.0024049 | 0.00060271
26 | 0.0055537 | 0.0013919
27 | 0.0015805 | 0.00039611
28 | 0.0029934 | 0.00075022
29 | 0.00096332 | 0.00024143
30 | 0.0023347 | 0.00058514
31 | 0.0010096 | 0.00025303
32 | 0.0016071 | 0.00040278
33 | 0.0020924 | 0.0005244
34 | 0.0011415 | 0.00028608
35 | 0.0014038 | 0.00035182
36 | 0.0022107 | 0.00055407
37 | 0.0018362 | 0.0004602
38 | 0.0015015 | 0.0003763
39 | 0.001885 | 0.00047242
40 | 0.0014036 | 0.00035177
41 | 0.0020622 | 0.00051685
42 | 0.0020735 | 0.00051968
43 | 0.0030496 | 0.0007643
44 | 0.0031312 | 0.00078475

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1