## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2337-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2337-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2337-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2337-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2337-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2337-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2337-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2337-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2337-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2337-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2337-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2337-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2337-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2337-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2337-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2337-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2337-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2337-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2337-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2337-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2337-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2337-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2337-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2337-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2337-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2337-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2337-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2337-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2337-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2337-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2337-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2337-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2337-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2337-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2337-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2337-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2337-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2337-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2337-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2337-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2337-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2337-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2337-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2337-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2337-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2337-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2337-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2337-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2337-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2337-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2337-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2337-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2337-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2337-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2337-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2337-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2337-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2337-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2337-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2337-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2337-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2337-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_366_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2337-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0072277 | 0.0018114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2337-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0029259 | 0.00073329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2337-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0010977 | 0.00027511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2337-2_0_3_load_3 | 3 | 0.00143 | 0.00035839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2337-2_0_3_load_4 | 4 | 0.0062872 | 0.0015757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2337-2_0_3_load_41 | 5 | 0.00086325 | 0.00021635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2337-2_0_3_load_19 | 7 | 0.0020842 | 0.00052235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2337-2_0_3_load_5 | 9 | 0.0020294 | 0.00050862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2337-2_0_3_load_9 | 11 | 0.0012435 | 0.00031165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2337-2_0_3_load_10 | 12 | 0.0058295 | 0.001461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2337-2_0_3_load_76 | 13 | 0.0023214 | 0.00058181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2337-2_0_3_load_94 | 14 | 0.0040496 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2337-2_0_3_load_16 | 16 | 0.0055474 | 0.0013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2337-2_0_3_load_17 | 17 | 0.0031468 | 0.00078865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2337-2_0_3_load_23 | 19 | 0.013896 | 0.0034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2337-2_0_3_load_25 | 21 | 0.0018381 | 0.00046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2337-2_0_3_load_27 | 23 | 0.0031005 | 0.00077706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2337-2_0_3_load_89 | 24 | 0.0090653 | 0.002272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2337-2_0_3_load_62 | 26 | 0.0021692 | 0.00054366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2337-2_0_3_load_63 | 27 | 0.0024473 | 0.00061336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2337-2_0_3_load_44 | 28 | 0.0022159 | 0.00055537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2337-2_0_3_load_32 | 29 | 0.0019338 | 0.00048465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2337-2_0_3_load_33 | 30 | 0.0023589 | 0.00059119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2337-2_0_3_load_35 | 32 | 0.0032917 | 0.00082498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2337-2_0_3_load_36 | 33 | 0.0024032 | 0.0006023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2337-2_0_3_load_74 | 35 | 0.0036034 | 0.00090309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2337-2_0_3_load_88 | 36 | 0.0042725 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2337-2_0_3_load_75 | 37 | 0.0022106 | 0.00055403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2337-2_0_3_load_78 | 38 | 0.0063061 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2337-2_0_3_load_42 | 40 | 0.0021394 | 0.00053618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2337-2_0_3_load_43 | 41 | 0.0010443 | 0.00026173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2337-2_0_3_load_45 | 42 | 0.0034163 | 0.0008562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2337-2_0_3_load_54 | 43 | 0.0070306 | 0.001762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2337-2_0_3_load_55 | 44 | 0.003224 | 0.00080802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2337-2_0_3_load_56 | 45 | 0.0040575 | 0.0010169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2337-2_0_3_load_84 | 46 | 0.0042504 | 0.0010652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2337-2_0_3_load_64 | 47 | 0.00015932 | 3.9929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2337-2_0_3_load_65 | 48 | 0.001006 | 0.00025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2337-2_0_3_load_82 | 50 | 0.0040289 | 0.0010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2337-2_0_3_load_73 | 51 | 0.00099659 | 0.00024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2337-2_0_3_load_86 | 52 | 0.0041794 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2337-2_0_3_load_69 | 53 | 0.00033647 | 8.4328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2337-2_0_3_load_71 | 55 | 0.0018489 | 0.00046337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2337-2_0_3_load_72 | 56 | 0.0012889 | 0.00032304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2337-2_0_3_load_80 | 57 | 0.00055421 | 0.0001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2337-2_0_3_load_79 | 59 | 0.0024781 | 0.00062108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2337-2_0_3_load_96 | 60 | 0.0014476 | 0.00036281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2337-2_0_3_load_93 | 61 | 0.0005022 | 0.00012586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2337-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.008799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2337-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2337-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.01563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2337-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2337-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.01366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2337-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.053465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2337-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.01735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2337-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.030224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2337-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 18 | 0.034554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2337-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 52 | 0.04109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2337-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 49 | 0.038972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2337-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.026593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2337-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.062227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2337-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.024238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2337-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2337-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.04244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2337-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.025133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2337-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 38 | 0.024929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2337-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 34 | 0.001552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2337-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.030882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2337-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.016721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2337-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.021172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2337-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.017679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2337-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.019894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2337-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.048389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2337-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.07181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2337-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.035881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2337-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.030204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2337-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.018499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2337-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.014828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2337-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.00064565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2337-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 40 | 0.023683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2337-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.020013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2337-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0031457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2337-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.033679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2337-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.010749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2337-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.030612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2337-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.016276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2337-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.036539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2337-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2337-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.020923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2337-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 59 | 0.003617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2337-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 52 | 0.0050313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2337-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.021251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2337-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0041898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2337-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.024644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2337-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0023496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2337-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.041599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2337-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.025095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2337-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.020144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2337-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.019675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2337-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2337-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.092213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2337-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.049928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2337-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.050802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2337-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.034945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2337-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2337-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.016651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2337-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.059973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2337-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.089771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2337-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.25964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2337-2_0_3_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2556132.5517 | 1161093.4048 | 2556135.2341 | 1161094.052 | 2556140.6839 | 1161096.6553
1 | 2556132.5517 | 1161093.4048 | 2556121.9736 | 1161090.8523
2 | 2556140.6839 | 1161096.6553 | 2556147.222 | 1161099.7785 | 2556152.5336 | 1161106.2653
3 | 2556121.9736 | 1161090.8523 | 2556117.5712 | 1161089.79 | 2556107.6221 | 1161090.4298 | 2556102.0963 | 1161092.9245
4 | 2556152.5336 | 1161106.2653 | 2556152.5336 | 1161106.2653 | 2556153.4477 | 1161113.907 | 2556153.2656 | 1161119.8683
5 | 2556052.4921 | 1161103.34 | 2556064.2743 | 1161094.5714 | 2556073.3635 | 1161092.6705 | 2556087.6085 | 1161095.8235 | 2556098.6864 | 1161094.4639 | 2556102.0963 | 1161092.9245
6 | 2556156.2046 | 1161136.549 | 2556152.984 | 1161129.085 | 2556153.2656 | 1161119.8683
7 | 2556052.4921 | 1161103.34 | 2556037.4881 | 1161089.6762 | 2556030.0222 | 1161083.0608
8 | 2556167.4652 | 1161168.7776 | 2556167.4844 | 1161165.1089 | 2556167.1952 | 1161162.2428 | 2556166.5773 | 1161159.4681 | 2556161.5191 | 1161148.8662 | 2556156.2046 | 1161136.549
9 | 2556030.0222 | 1161083.0608 | 2556019.8904 | 1161092.2175 | 2556013.8272 | 1161102.3895 | 2556008.703 | 1161117.1146
10 | 2556001.1945 | 1161056.8362 | 2556014.8188 | 1161069.3762 | 2556030.0222 | 1161083.0608
11 | 2555929.9229 | 1161251.7051 | 2555927.5586 | 1161255.291 | 2555924.1958 | 1161262.7307 | 2555923.6399 | 1161269.4494 | 2555924.5108 | 1161276.7899
12 | 2555929.9229 | 1161251.7051 | 2555931.734 | 1161248.9459 | 2555939.019 | 1161241.3774 | 2555967.889 | 1161214.9962 | 2555974.6454 | 1161208.5857
13 | 2555929.9229 | 1161251.7051 | 2555938.3209 | 1161255.8678 | 2555952.6466 | 1161259.8357
14 | 2555982.7143 | 1161200.5184 | 2555980.7718 | 1161202.773 | 2555974.6454 | 1161208.5857
15 | 2555994.3805 | 1161261.2704 | 2555983.5364 | 1161264.1625 | 2555955.251 | 1161260.5571 | 2555952.6466 | 1161259.8357
16 | 2555996.2946 | 1161179.6027 | 2555990.2462 | 1161191.7756 | 2555982.7143 | 1161200.5184
17 | 2555972.2082 | 1161172.9203 | 2555996.2946 | 1161179.6027
18 | 2555996.7204 | 1161178.1099 | 2555996.2946 | 1161179.6027
19 | 2556153.4203 | 1161159.7491 | 2556147.4008 | 1161156.7179 | 2556141.7891 | 1161154.2465 | 2556133.7594 | 1161151.1925 | 2556124.8202 | 1161148.2219
20 | 2556167.4652 | 1161168.7776 | 2556157.9537 | 1161162.177 | 2556154.7994 | 1161160.4436 | 2556153.4203 | 1161159.7491
21 | 2556140.4454 | 1161245.0369 | 2556137.5608 | 1161256.0749 | 2556133.2497 | 1161264.8344
22 | 2556123.0791 | 1161279.1483 | 2556130.5542 | 1161270.3113 | 2556133.2497 | 1161264.8344
23 | 2556140.4454 | 1161245.0369 | 2556146.0451 | 1161250.0653 | 2556148.8404 | 1161251.957 | 2556152.3002 | 1161253.5547 | 2556157.2995 | 1161255.0634
24 | 2556140.4454 | 1161245.0369 | 2556118.1316 | 1161225.0341 | 2556109.7054 | 1161220.1376 | 2556103.0344 | 1161221.5983 | 2556101.7208 | 1161222.8976
25 | 2556157.2995 | 1161255.0634 | 2556156.729 | 1161258.7806 | 2556155.8622 | 1161262.8446 | 2556154.9388 | 1161266.4977 | 2556153.3061 | 1161271.6679 | 2556151.4682 | 1161276.0058 | 2556147.8775 | 1161282.6911 | 2556144.7358 | 1161287.9168 | 2556141.3376 | 1161292.6441 | 2556134.9147 | 1161300.773 | 2556121.4761 | 1161315.7527
26 | 2556076.2109 | 1161248.1306 | 2556101.7208 | 1161222.8976
27 | 2556101.3068 | 1161338.235 | 2556121.4761 | 1161315.7527
28 | 2556076.2109 | 1161248.1306 | 2556062.5413 | 1161235.6665
29 | 2556076.2109 | 1161248.1306 | 2556065.6678 | 1161258.5577
30 | 2556062.5413 | 1161235.6665 | 2556062.0642 | 1161235.2314
31 | 2556048.8291 | 1161275.2112 | 2556065.6678 | 1161258.5577
32 | 2556037.1775 | 1161212.5393 | 2556022.3894 | 1161199.0552
33 | 2556021.5941 | 1161196.0258 | 2556022.3285 | 1161198.9997 | 2556022.3894 | 1161199.0552
34 | 2556037.1775 | 1161212.5393 | 2556062.0642 | 1161235.2314
35 | 2556021.5941 | 1161196.0258 | 2556022.288 | 1161193.4749 | 2556028.7767 | 1161188.6173
36 | 2555996.7204 | 1161178.1099 | 2556011.8072 | 1161189.5052 | 2556021.5941 | 1161196.0258
37 | 2556028.7767 | 1161188.6173 | 2556039.1145 | 1161180.8784 | 2556042.4671 | 1161181.138
38 | 2555996.7204 | 1161178.1099 | 2556005.0226 | 1161149.3674 | 2556006.0162 | 1161142.8208
39 | 2556042.4671 | 1161181.138 | 2556044.0979 | 1161181.2643 | 2556055.3834 | 1161190.8511
40 | 2556007.4347 | 1161121.9799 | 2556007.0327 | 1161136.1235 | 2556006.0162 | 1161142.8208
41 | 2556058.14 | 1161193.1928 | 2556055.3834 | 1161190.8511
42 | 2556007.4347 | 1161121.9799 | 2556008.409 | 1161117.9596 | 2556008.703 | 1161117.1146
43 | 2556007.4347 | 1161121.9799 | 2556014.4826 | 1161122.7953 | 2556028.6181 | 1161123.5556
44 | 2556048.8291 | 1161275.2112 | 2556045.8502 | 1161278.1575
45 | 2556045.8502 | 1161278.1575 | 2556045.8502 | 1161278.1575 | 2556045.0236 | 1161281.4208 | 2556061.3769 | 1161295.0332
46 | 2556078.1015 | 1161152.9244 | 2556076.3937 | 1161154.5381
47 | 2556047.5704 | 1161137.9201 | 2556064.1301 | 1161159.6174 | 2556070.9655 | 1161159.6674 | 2556076.3937 | 1161154.5381
48 | 2556047.5704 | 1161137.9201 | 2556039.2484 | 1161127.016 | 2556032.4891 | 1161123.7639 | 2556028.6181 | 1161123.5556
49 | 2555972.5803 | 1161084.4394 | 2555987.6403 | 1161071.0613
50 | 2556001.1945 | 1161056.8362 | 2555991.6865 | 1161067.467 | 2555987.6403 | 1161071.0613
51 | 2556001.1945 | 1161056.8362 | 2555992.5732 | 1161048.9163
52 | 2555992.5732 | 1161048.9163 | 2555921.6692 | 1160989.9594
53 | 2555880.1637 | 1160962.2089 | 2555921.6692 | 1160989.9594
54 | 2555880.1637 | 1160962.2089 | 2555885.4117 | 1160954.7776 | 2555909.4754 | 1160920.7163
55 | 2555942.7773 | 1160923.7288 | 2555936.9618 | 1160925.906 | 2555930.9851 | 1160925.9499 | 2555917.5781 | 1160920.0898 | 2555912.1022 | 1160920.508 | 2555909.4754 | 1160920.7163
56 | 2555880.1637 | 1160962.2089 | 2555862.571 | 1160950.2279
57 | 2555848.808 | 1160940.8551 | 2555862.571 | 1160950.2279
58 | 2555804.113 | 1160901.2146 | 2555832.8461 | 1160929.9847 | 2555848.808 | 1160940.8551
59 | 2555804.113 | 1160901.2146 | 2555715.2156 | 1160888.719
60 | 2555804.113 | 1160901.2146 | 2555834.9279 | 1160643.4096

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556132.5517 | 1161093.4048
1 | 2556140.6839 | 1161096.6553
2 | 2556121.9736 | 1161090.8523
3 | 2556152.5336 | 1161106.2653
4 | 2556102.0963 | 1161092.9245
5 | 2556153.2656 | 1161119.8683
6 | 2556052.4921 | 1161103.34
7 | 2556156.2046 | 1161136.549
8 | 2556030.0222 | 1161083.0608
9 | 2555924.5108 | 1161276.7899
10 | 2555929.9229 | 1161251.7051
11 | 2555974.6454 | 1161208.5857
12 | 2555952.6466 | 1161259.8357
13 | 2555982.7142 | 1161200.5184
14 | 2555994.3805 | 1161261.2704
15 | 2555996.2946 | 1161179.6027
16 | 2556153.4203 | 1161159.7491
17 | 2556124.8202 | 1161148.2219
18 | 2556167.4652 | 1161168.7776
19 | 2556133.2497 | 1161264.8344
20 | 2556140.4454 | 1161245.0369
21 | 2556123.0791 | 1161279.1483
22 | 2556157.2995 | 1161255.0634
23 | 2556101.7208 | 1161222.8976
24 | 2556121.4761 | 1161315.7527
25 | 2556076.2109 | 1161248.1306
26 | 2556101.3068 | 1161338.235
27 | 2556062.5413 | 1161235.6665
28 | 2556065.6678 | 1161258.5577
29 | 2556022.3894 | 1161199.0552
30 | 2556037.1775 | 1161212.5393
31 | 2556021.5941 | 1161196.0258
32 | 2556062.0642 | 1161235.2314
33 | 2556028.7767 | 1161188.6173
34 | 2555996.7204 | 1161178.1099
35 | 2556042.4671 | 1161181.138
36 | 2556006.0162 | 1161142.8208
37 | 2556055.3834 | 1161190.8511
38 | 2555972.2082 | 1161172.9203
39 | 2556007.4347 | 1161121.9799
40 | 2556048.8291 | 1161275.2112
41 | 2556045.8502 | 1161278.1575
42 | 2556061.3769 | 1161295.0332
43 | 2556078.1015 | 1161152.9244
44 | 2556076.3937 | 1161154.5381
45 | 2556047.5704 | 1161137.9201
46 | 2556028.6181 | 1161123.5556
47 | 2555972.5803 | 1161084.4394
48 | 2555987.6403 | 1161071.0613
49 | 2556001.1945 | 1161056.8362
50 | 2555992.5732 | 1161048.9163
51 | 2555921.6692 | 1160989.9594
52 | 2556008.703 | 1161117.1146
53 | 2555909.4754 | 1160920.7163
54 | 2555880.1637 | 1160962.2089
55 | 2555942.7773 | 1160923.7288
56 | 2555862.571 | 1160950.2279
57 | 2555848.808 | 1160940.8551
58 | 2555804.113 | 1160901.2146
59 | 2556058.14 | 1161193.1928
60 | 2555715.2156 | 1160888.719
61 | 2555834.9279 | 1160643.4096
62 | 2556062.1328 | 1161196.5846

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97798 | -0.15487 | 0.0072277 | 0.0018114
1 | 0.97778 | -0.15634 | 0.0029259 | 0.00073329
2 | 0.97835 | -0.15223 | 0.0010977 | 0.00027511
3 | 0.97748 | -0.15848 | 0.00143 | 0.00035839
4 | 0.97908 | -0.14702 | 0.0062872 | 0.0015757
5 | 0.97725 | -0.16014 | 0.00086325 | 0.00021635
6 | 0.98147 | -0.13001 | 0 | 0
7 | 0.97698 | -0.16209 | 0.0020842 | 0.00052235
8 | 0.98282 | -0.12043 | 0 | 0
9 | 0.98945 | -0.073664 | 0.0020294 | 0.00050862
10 | 0.98953 | -0.073114 | 0 | 0
11 | 0.99059 | -0.065561 | 0.0012435 | 0.00031165
12 | 0.98918 | -0.075557 | 0.0058295 | 0.001461
13 | 0.99081 | -0.064032 | 0.0023214 | 0.00058181
14 | 0.98893 | -0.077311 | 0.0040496 | 0.0010149
15 | 0.99137 | -0.060076 | 0 | 0
16 | 0.97632 | -0.16676 | 0.0055474 | 0.0013903
17 | 0.97618 | -0.16778 | 0.0031468 | 0.00078865
18 | 0.97654 | -0.16524 | 0 | 0
19 | 0.98673 | -0.092959 | 0.013896 | 0.0034827
20 | 0.98721 | -0.089545 | 0 | 0
21 | 0.98669 | -0.093292 | 0.0018381 | 0.00046067
22 | 0.98689 | -0.091837 | 0 | 0
23 | 0.9891 | -0.076198 | 0.0031005 | 0.00077706
24 | 0.98573 | -0.10012 | 0.0090653 | 0.002272
25 | 0.99066 | -0.065201 | 0 | 0
26 | 0.98563 | -0.10079 | 0.0021692 | 0.00054366
27 | 0.9917 | -0.057888 | 0.0024473 | 0.00061336
28 | 0.99047 | -0.066531 | 0.0022159 | 0.00055537
29 | 0.99526 | -0.032894 | 0.0019338 | 0.00048465
30 | 0.9939 | -0.042388 | 0.0023589 | 0.00059119
31 | 0.99548 | -0.031343 | 0 | 0
32 | 0.99174 | -0.057617 | 0.0032917 | 0.00082498
33 | 0.99658 | -0.023737 | 0.0024032 | 0.0006023
34 | 0.99142 | -0.059733 | 0 | 0
35 | 0.99826 | -0.012057 | 0.0036034 | 0.00090309
36 | 0.98771 | -0.085766 | 0.0042725 | 0.0010708
37 | 1 | 0 | -0.15186 | -0.038113
38 | 0.99114 | -0.061673 | 0.0063061 | 0.0015805
39 | 0.98572 | -0.099843 | 0 | 0
40 | 0.99025 | -0.068123 | 0.0021394 | 0.00053618
41 | 0.99022 | -0.068313 | 0.0010443 | 0.00026173
42 | 0.9901 | -0.06917 | 0.0034163 | 0.0008562
43 | 0.98399 | -0.11216 | 0.0070306 | 0.001762
44 | 0.98401 | -0.11199 | 0.003224 | 0.00080802
45 | 0.98463 | -0.1076 | 0.0040575 | 0.0010169
46 | 0.98515 | -0.1039 | 0.0042504 | 0.0010652
47 | 0.98209 | -0.12563 | 0.00015932 | 3.9929e-05
48 | 0.98209 | -0.1256 | 0.001006 | 0.00025212
49 | 0.98213 | -0.12536 | 0 | 0
50 | 0.98194 | -0.1267 | 0.0040289 | 0.0010097
51 | 0.98101 | -0.13342 | 0.00099659 | 0.00024977
52 | 0.98538 | -0.10228 | 0.0041794 | 0.0010475
53 | 0.98041 | -0.1377 | 0.00033647 | 8.4328e-05
54 | 0.98057 | -0.13655 | 0 | 0
55 | 0.98032 | -0.13838 | 0.0018489 | 0.00046337
56 | 0.98045 | -0.1374 | 0.0012889 | 0.00032304
57 | 0.98039 | -0.13784 | 0.00055421 | 0.0001389
58 | 0.98022 | -0.13907 | 0 | 0
59 | 0.99999 | -8.9465e-05 | 0.0024781 | 0.00062108
60 | 0.98004 | -0.14043 | 0.0014476 | 0.00036281
61 | 0.98004 | -0.14046 | 0.0005022 | 0.00012586
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.016016 | 0.0040148 | -0.016013 | -0.0040137 | 3.2607e-06 | 1.1437e-06 | 0.024369 | 0.024369 | 0.024369 | 0.97798 | -0.15487 | 0.97778 | -0.15634 | 9.0257
1 | -0.023244 | -0.0058263 | 0.023252 | 0.0058294 | 8.4929e-06 | 3.1299e-06 | 0.035366 | 0.035366 | 0.035366 | 0.97798 | -0.15487 | 0.97835 | -0.15223 | 13.0986
2 | 0.013087 | 0.0032804 | -0.013083 | -0.0032791 | 3.8687e-06 | 1.292e-06 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.97778 | -0.15634 | 0.97748 | -0.15848 | 7.3765
3 | -0.02435 | -0.0061045 | 0.024368 | 0.006111 | 1.7598e-05 | 6.5102e-06 | 0.037036 | 0.037036 | 0.037036 | 0.97835 | -0.15223 | 0.97908 | -0.14702 | 13.7169
4 | 0.011653 | 0.0029207 | -0.011651 | -0.0029199 | 2.6825e-06 | 8.6055e-07 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.97748 | -0.15848 | 0.97725 | -0.16014 | 6.5703
5 | -0.030655 | -0.0076867 | 0.030727 | 0.0077139 | 7.242e-05 | 2.718e-05 | 0.046591 | 0.046591 | 0.046591 | 0.97908 | -0.14702 | 0.98147 | -0.13001 | 17.2559
6 | 0.010787 | 0.0027035 | -0.010784 | -0.0027026 | 2.921e-06 | 9.0612e-07 | 0.016425 | 0.016426 | 0.016426 | 0.97725 | -0.16014 | 0.97698 | -0.16209 | 6.0835
7 | -0.030727 | -0.0077139 | 0.030768 | 0.0077293 | 4.0939e-05 | 1.5363e-05 | 0.046591 | 0.046591 | 0.046591 | 0.98147 | -0.13001 | 0.98282 | -0.12043 | 17.2558
8 | 0.0087002 | 0.0021803 | -0.0086964 | -0.0021792 | 3.7861e-06 | 1.0237e-06 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 0.97698 | -0.16209 | 0.97654 | -0.16524 | 4.9079
9 | -0.042959 | -0.010778 | 0.043067 | 0.010819 | 0.00010848 | 4.12e-05 | 0.065045 | 0.065044 | 0.065045 | 0.98282 | -0.12043 | 0.98538 | -0.10228 | 24.0906
10 | 0.01219 | 0.0030483 | -0.012182 | -0.0030457 | 8.2818e-06 | 2.6918e-06 | 0.018454 | 0.018454 | 0.018454 | 0.98282 | -0.12043 | 0.98213 | -0.12536 | 6.8349
11 | -0.0020294 | -0.00050862 | 0.0020296 | 0.00050834 | 1.5457e-07 | -2.8214e-07 | 0.003052 | 0.0030519 | 0.003052 | 0.98945 | -0.073664 | 0.98953 | -0.073114 | 1.1304
12 | -0.011913 | -0.0029851 | 0.011925 | 0.0029891 | 1.2461e-05 | 3.9924e-06 | 0.017914 | 0.017914 | 0.017914 | 0.98953 | -0.073114 | 0.99059 | -0.065561 | 6.6349
13 | 0.0098834 | 0.0024767 | -0.0098801 | -0.0024758 | 3.3408e-06 | 9.7368e-07 | 0.014862 | 0.014862 | 0.014862 | 0.98953 | -0.073114 | 0.98918 | -0.075557 | 5.5046
14 | -0.013169 | -0.0033007 | 0.013172 | 0.0033016 | 2.7888e-06 | 9.2557e-07 | 0.019782 | 0.019782 | 0.019782 | 0.99059 | -0.065561 | 0.99081 | -0.064032 | 7.3266
15 | 0.0040506 | 0.0010148 | -0.0040496 | -0.0010149 | 9.8322e-07 | -1.665e-07 | 0.0060931 | 0.0060933 | 0.0060933 | 0.98918 | -0.075557 | 0.98893 | -0.077311 | 2.2568
16 | -0.015493 | -0.0038835 | 0.015502 | 0.0038864 | 8.4907e-06 | 2.9418e-06 | 0.023268 | 0.023268 | 0.023268 | 0.99081 | -0.064032 | 0.99137 | -0.060076 | 8.6178
17 | 0.0063075 | 0.0015807 | -0.0063061 | -0.0015805 | 1.3943e-06 | 2.149e-07 | 0.0094673 | 0.0094674 | 0.0094674 | 0.99137 | -0.060076 | 0.99114 | -0.061673 | 3.5064
18 | -0.021809 | -0.0054671 | 0.02181 | 0.0054674 | 1.0378e-06 | 3.7914e-07 | 0.032735 | 0.032735 | 0.032735 | 0.99137 | -0.060076 | 0.99142 | -0.059733 | 12.1242
19 | 0.0031472 | 0.00078844 | -0.0031468 | -0.00078865 | 4.4336e-07 | -2.1561e-07 | 0.0047965 | 0.0047967 | 0.0047967 | 0.97632 | -0.16676 | 0.97618 | -0.16778 | 1.7765
20 | -0.0086946 | -0.0021787 | 0.0086964 | 0.0021792 | 1.8321e-06 | 4.9552e-07 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 0.97632 | -0.16676 | 0.97654 | -0.16524 | 4.9079
21 | -0.015734 | -0.0039432 | 0.015742 | 0.0039457 | 7.4377e-06 | 2.5901e-06 | 0.023727 | 0.023727 | 0.023727 | 0.98673 | -0.092959 | 0.98721 | -0.089545 | 8.788
22 | 0.0018382 | 0.00046048 | -0.0018381 | -0.00046067 | 8.4766e-08 | -1.9321e-07 | 0.002772 | 0.002772 | 0.002772 | 0.98673 | -0.092959 | 0.98669 | -0.093292 | 1.0267
23 | 0.011251 | 0.0028205 | -0.011248 | -0.0028194 | 3.5703e-06 | 1.1189e-06 | 0.016959 | 0.016959 | 0.016959 | 0.98721 | -0.089545 | 0.98689 | -0.091837 | 6.2811
24 | -0.026993 | -0.0067662 | 0.027043 | 0.0067848 | 4.9984e-05 | 1.8605e-05 | 0.040686 | 0.040686 | 0.040686 | 0.98721 | -0.089545 | 0.9891 | -0.076198 | 15.069
25 | 0.011248 | 0.0028194 | -0.011235 | -0.0028153 | 1.2888e-05 | 4.0404e-06 | 0.016959 | 0.016959 | 0.016959 | 0.98689 | -0.091837 | 0.98573 | -0.10012 | 6.2812
26 | -0.030143 | -0.0075619 | 0.030189 | 0.0075791 | 4.6048e-05 | 1.725e-05 | 0.045351 | 0.04535 | 0.045351 | 0.9891 | -0.076198 | 0.99066 | -0.065201 | 16.7965
27 | 0.0021694 | 0.00054335 | -0.0021692 | -0.00054366 | 2.0213e-07 | -3.0724e-07 | 0.0032748 | 0.0032749 | 0.0032749 | 0.98573 | -0.10012 | 0.98563 | -0.10079 | 1.2129
28 | -0.039009 | -0.0097891 | 0.039048 | 0.0098041 | 3.9636e-05 | 1.5006e-05 | 0.058598 | 0.058597 | 0.058598 | 0.99066 | -0.065201 | 0.9917 | -0.057888 | 21.7028
29 | 0.0088195 | 0.00221 | -0.0088179 | -0.0022096 | 1.6238e-06 | 4.3364e-07 | 0.013247 | 0.013247 | 0.013247 | 0.99066 | -0.065201 | 0.99047 | -0.066531 | 4.9064
30 | -0.041496 | -0.010417 | 0.041497 | 0.010418 | 1.5622e-06 | 5.9251e-07 | 0.06227 | 0.06227 | 0.06227 | 0.9917 | -0.057888 | 0.99174 | -0.057617 | 23.0628
31 | 0.0066019 | 0.0016542 | -0.0066005 | -0.0016539 | 1.4537e-06 | 2.5439e-07 | 0.0099181 | 0.0099183 | 0.0099183 | 0.99047 | -0.066531 | 0.99025 | -0.068123 | 3.6734
32 | 0.047305 | 0.011894 | -0.047243 | -0.01187 | 6.2491e-05 | 2.3775e-05 | 0.07074 | 0.07074 | 0.07074 | 0.99526 | -0.032894 | 0.9939 | -0.042388 | 26.2
33 | -0.049239 | -0.012379 | 0.04925 | 0.012383 | 1.0642e-05 | 4.0522e-06 | 0.073631 | 0.073631 | 0.073631 | 0.99526 | -0.032894 | 0.99548 | -0.031343 | 27.2708
34 | 0.044884 | 0.011279 | -0.044789 | -0.011243 | 9.4928e-05 | 3.6075e-05 | 0.067208 | 0.067209 | 0.067209 | 0.9939 | -0.042388 | 0.99174 | -0.057617 | 24.892
35 | -0.14193 | -0.035742 | 0.14208 | 0.035799 | 0.00015104 | 5.7812e-05 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.99548 | -0.031343 | 0.99658 | -0.023737 | 39.2994
36 | 0.092683 | 0.023359 | -0.092316 | -0.023218 | 0.00036687 | 0.00014071 | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859 | 0.99548 | -0.031343 | 0.99142 | -0.059733 | 51.3282
37 | -0.14449 | -0.036402 | 0.14472 | 0.036492 | 0.0002365 | 9.0537e-05 | 0.21581 | 0.21581 | 0.21581 | 0.99658 | -0.023737 | 0.99826 | -0.012057 | 39.9639
38 | 0.070506 | 0.017751 | -0.070251 | -0.017653 | 0.00025547 | 9.7787e-05 | 0.10585 | 0.10585 | 0.10585 | 0.99142 | -0.059733 | 0.98771 | -0.085766 | 39.2041
39 | -0.14833 | -0.037395 | 0.14858 | 0.037491 | 0.00025097 | 9.6096e-05 | 0.22118 | 0.22118 | 0.22118 | 0.99826 | -0.012057 | 1 | 0 | 40.9586
40 | 0.065978 | 0.016582 | -0.065849 | -0.016533 | 0.00012904 | 4.9362e-05 | 0.099414 | 0.099414 | 0.099414 | 0.98771 | -0.085766 | 0.98572 | -0.099843 | 36.8202
41 | 0.0024782 | 0.00062105 | -0.0024781 | -0.00062108 | 3.0691e-08 | -3.5647e-08 | 0.0036876 | 0.0036876 | 0.0036876 | 1 | 0 | 0.99999 | -8.9465e-05 | 1.3658
42 | 0.047262 | 0.011872 | -0.047246 | -0.011866 | 1.5986e-05 | 6.0842e-06 | 0.071356 | 0.071356 | 0.071356 | 0.98572 | -0.099843 | 0.98538 | -0.10228 | 26.4281
43 | 0.018587 | 0.0046604 | -0.018576 | -0.0046566 | 1.044e-05 | 3.7446e-06 | 0.028059 | 0.028059 | 0.028059 | 0.98572 | -0.099843 | 0.98515 | -0.1039 | 10.3921
44 | 0.0044611 | 0.0011178 | -0.004461 | -0.0011178 | 1.1748e-07 | -8.7129e-09 | 0.0067034 | 0.0067035 | 0.0067035 | 0.99025 | -0.068123 | 0.99022 | -0.068313 | 2.4828
45 | 0.0034167 | 0.00085604 | -0.0034163 | -0.0008562 | 4.0536e-07 | -1.6107e-07 | 0.0051342 | 0.0051343 | 0.0051343 | 0.99022 | -0.068313 | 0.9901 | -0.06917 | 1.9016
46 | -0.0070306 | -0.001762 | 0.0070308 | 0.0017621 | 1.6573e-07 | 3.3895e-08 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.98399 | -0.11216 | 0.98401 | -0.11199 | 3.9377
47 | -0.010255 | -0.0025701 | 0.010261 | 0.002572 | 6.2421e-06 | 1.872e-06 | 0.015507 | 0.015507 | 0.015507 | 0.98401 | -0.11199 | 0.98463 | -0.1076 | 5.7434
48 | -0.014319 | -0.0035889 | 0.014326 | 0.0035914 | 7.3322e-06 | 2.5007e-06 | 0.021639 | 0.021639 | 0.021639 | 0.98463 | -0.1076 | 0.98515 | -0.1039 | 8.0144
49 | -0.00015932 | -3.9929e-05 | 0.00015932 | 3.9675e-05 | 7.3218e-10 | -2.5461e-07 | 0.00024139 | 0.0002413 | 0.00024139 | 0.98209 | -0.12563 | 0.98209 | -0.1256 | 0.089405
50 | -0.0011653 | -0.00029179 | 0.0011653 | 0.00029156 | 3.8265e-08 | -2.3425e-07 | 0.0017655 | 0.0017654 | 0.0017655 | 0.98209 | -0.1256 | 0.98213 | -0.12536 | 0.65389
51 | 0.011017 | 0.0027541 | -0.011015 | -0.0027535 | 2.0346e-06 | 6.3442e-07 | 0.016689 | 0.016689 | 0.016689 | 0.98213 | -0.12536 | 0.98194 | -0.1267 | 6.1811
52 | 0.0069857 | 0.0017437 | -0.0069793 | -0.0017424 | 6.4455e-06 | 1.3137e-06 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.98194 | -0.1267 | 0.98101 | -0.13342 | 3.92
53 | 0.0059827 | 0.0014926 | -0.0059801 | -0.0014923 | 2.5643e-06 | 3.5618e-07 | 0.0090723 | 0.0090725 | 0.0090725 | 0.98101 | -0.13342 | 0.98057 | -0.13655 | 3.3602
54 | -0.0021855 | -0.00054732 | 0.0021859 | 0.00054682 | 3.4874e-07 | -5.066e-07 | 0.0033169 | 0.0033167 | 0.0033169 | 0.98041 | -0.1377 | 0.98057 | -0.13655 | 1.2285
55 | 0.001849 | 0.00046299 | -0.0018489 | -0.00046337 | 1.7173e-07 | -3.7458e-07 | 0.0028062 | 0.0028064 | 0.0028064 | 0.98041 | -0.1377 | 0.98032 | -0.13838 | 1.0394
56 | 0.0037943 | 0.00094547 | -0.0037938 | -0.00094557 | 4.4003e-07 | -9.9224e-08 | 0.0057558 | 0.0057559 | 0.0057559 | 0.98057 | -0.13655 | 0.98045 | -0.1374 | 2.1318
57 | 0.0025049 | 0.00062253 | -0.0025047 | -0.00062268 | 1.5002e-07 | -1.5229e-07 | 0.0037997 | 0.0037998 | 0.0037998 | 0.98045 | -0.1374 | 0.98039 | -0.13784 | 1.4073
58 | 0.0019505 | 0.00048378 | -0.0019502 | -0.00048441 | 3.2762e-07 | -6.3011e-07 | 0.0029587 | 0.0029589 | 0.0029589 | 0.98039 | -0.13784 | 0.98022 | -0.13907 | 1.0959
59 | 0.0014479 | 0.00036178 | -0.0014476 | -0.00036281 | 2.7058e-07 | -1.0273e-06 | 0.0021976 | 0.002198 | 0.002198 | 0.98022 | -0.13907 | 0.98004 | -0.14043 | 0.81407
60 | 0.0005023 | 0.00012263 | -0.0005022 | -0.00012586 | 9.4055e-08 | -3.2361e-06 | 0.00076135 | 0.00076251 | 0.00076251 | 0.98022 | -0.13907 | 0.98004 | -0.14046 | 0.28241

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15407 | 0.038667

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0072277 | 0.0018114
1 | 0.0029259 | 0.00073329
2 | 0.0010977 | 0.00027511
3 | 0.00143 | 0.00035839
4 | 0.0062872 | 0.0015757
5 | 0.00086325 | 0.00021635
6 | 0.0020842 | 0.00052235
7 | 0.0020294 | 0.00050862
8 | 0.0012435 | 0.00031165
9 | 0.0058295 | 0.001461
10 | 0.0023214 | 0.00058181
11 | 0.0040496 | 0.0010149
12 | 0.0055474 | 0.0013903
13 | 0.0031468 | 0.00078865
14 | 0.013896 | 0.0034827
15 | 0.0018381 | 0.00046067
16 | 0.0031005 | 0.00077706
17 | 0.0090653 | 0.002272
18 | 0.0021692 | 0.00054366
19 | 0.0024473 | 0.00061336
20 | 0.0022159 | 0.00055537
21 | 0.0019338 | 0.00048465
22 | 0.0023589 | 0.00059119
23 | 0.0032917 | 0.00082498
24 | 0.0024032 | 0.0006023
25 | 0.0036034 | 0.00090309
26 | 0.0042725 | 0.0010708
27 | 0.0022106 | 0.00055403
28 | 0.0063061 | 0.0015805
29 | 0.0021394 | 0.00053618
30 | 0.0010443 | 0.00026173
31 | 0.0034163 | 0.0008562
32 | 0.0070306 | 0.001762
33 | 0.003224 | 0.00080802
34 | 0.0040575 | 0.0010169
35 | 0.0042504 | 0.0010652
36 | 0.00015932 | 3.9929e-05
37 | 0.001006 | 0.00025212
38 | 0.0040289 | 0.0010097
39 | 0.00099659 | 0.00024977
40 | 0.0041794 | 0.0010475
41 | 0.00033647 | 8.4328e-05
42 | 0.0018489 | 0.00046337
43 | 0.0012889 | 0.00032304
44 | 0.00055421 | 0.0001389
45 | 0.0024781 | 0.00062108
46 | 0.0014476 | 0.00036281
47 | 0.0005022 | 0.00012586

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1