## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2403-7_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2403-7_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2403-7_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2403-7_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2403-7_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2403-7_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2403-7_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2403-7_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2403-7_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2403-7_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2403-7_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2403-7_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2403-7_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2403-7_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2403-7_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2403-7_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2403-7_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2403-7_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2403-7_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2403-7_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2403-7_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2403-7_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2403-7_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2403-7_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2403-7_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2403-7_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2403-7_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2403-7_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2403-7_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2403-7_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2403-7_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2403-7_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2403-7_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2403-7_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2403-7_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2403-7_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2403-7_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2403-7_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2403-7_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2403-7_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2403-7_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2403-7_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2403-7_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2403-7_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2403-7_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2403-7_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2403-7_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2403-7_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2403-7_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2403-7_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2403-7_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2403-7_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2403-7_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2403-7_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2403-7_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2403-7_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2403-7_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2403-7_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2403-7_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2403-7_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2403-7_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2403-7_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2403-7_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2403-7_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_479_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2403-7_0_2_load_0 | 0 | 0.00055628 | 0.00013942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2403-7_0_2_load_9 | 2 | 0.0014981 | 0.00037545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2403-7_0_2_load_2 | 3 | 0.0014656 | 0.00036731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2403-7_0_2_load_10 | 5 | 0.0040029 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2403-7_0_2_load_54 | 6 | 0.0036682 | 0.00091935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2403-7_0_2_load_66 | 7 | 0.000968 | 0.0002426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2403-7_0_2_load_55 | 8 | 0.004632 | 0.0011609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2403-7_0_2_load_3 | 9 | 0.0022715 | 0.0005693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2403-7_0_2_load_4 | 10 | 0.0018174 | 0.00045548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2403-7_0_2_load_6 | 12 | 0.0024411 | 0.0006118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2403-7_0_2_load_7 | 13 | 0.0037256 | 0.00093371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2403-7_0_2_load_8 | 14 | 0.0033993 | 0.00085194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2403-7_0_2_load_60 | 16 | 0.01066 | 0.0026716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2403-7_0_2_load_16 | 17 | 0.0017855 | 0.0004475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2403-7_0_2_load_12 | 18 | 0.003955 | 0.00099123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2403-7_0_2_load_11 | 20 | 0.002311 | 0.00057919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2403-7_0_2_load_41 | 21 | 0.0019589 | 0.00049095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2403-7_0_2_load_56 | 22 | 0.0052691 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2403-7_0_2_load_61 | 23 | 0.0098337 | 0.0024646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2403-7_0_2_load_40 | 24 | 0.0021944 | 0.00054996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2403-7_0_2_load_13 | 25 | 0.0055125 | 0.0013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2403-7_0_2_load_15 | 26 | 0.0025341 | 0.00063511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2403-7_0_2_load_27 | 28 | 0.0017918 | 0.00044906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2403-7_0_2_load_46 | 29 | 0.0015772 | 0.00039528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2403-7_0_2_load_44 | 30 | 0.0026295 | 0.00065902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2403-7_0_2_load_28 | 31 | 0.0024019 | 0.00060198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2403-7_0_2_load_17 | 32 | 0.0015879 | 0.00039796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2403-7_0_2_load_18 | 33 | 0.0032052 | 0.0008033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2403-7_0_2_load_19 | 34 | 0.0014252 | 0.00035718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2403-7_0_2_load_45 | 37 | 0.0016164 | 0.00040511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2403-7_0_2_load_57 | 38 | 0.00081195 | 0.00020349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2403-7_0_2_load_65 | 39 | 0.0012792 | 0.00032059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2403-7_0_2_load_22 | 40 | 0.0020051 | 0.00050253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2403-7_0_2_load_23 | 41 | 0.0024587 | 0.0006162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2403-7_0_2_load_26 | 44 | 0.0018595 | 0.00046602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2403-7_0_2_load_29 | 46 | 0.002469 | 0.00061878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2403-7_0_2_load_63 | 47 | 0.0017808 | 0.00044631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2403-7_0_2_load_30 | 48 | 0.0053433 | 0.0013392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2403-7_0_2_load_32 | 50 | 0.0056208 | 0.0014087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2403-7_0_2_load_33 | 51 | 0.002061 | 0.00051654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2403-7_0_2_load_51 | 53 | 0.0031965 | 0.00080112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2403-7_0_2_load_39 | 54 | 0.0023917 | 0.00059942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2403-7_0_2_load_36 | 55 | 0.0010586 | 0.00026532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2403-7_0_2_load_37 | 56 | 0.0012266 | 0.00030742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2403-7_0_2_load_38 | 57 | 0.0044219 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2403-7_0_2_load_42 | 58 | 0.0016854 | 0.00042239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2403-7_0_2_load_52 | 59 | 0.0013821 | 0.00034639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2403-7_0_2_load_50 | 60 | 0.0033003 | 0.00082715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2403-7_0_2_load_49 | 61 | 0.0061346 | 0.0015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2403-7_0_2_load_64 | 62 | 0.0013405 | 0.00033597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2403-7_0_2_load_62 | 63 | 0.0012638 | 0.00031674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2403-7_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2403-7_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.085503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2403-7_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2403-7_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.055187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2403-7_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.025622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2403-7_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0036874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2403-7_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0093896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2403-7_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 20 | 0.01573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2403-7_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.024743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2403-7_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 22 | 0.053665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2403-7_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0061329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2403-7_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.014535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2403-7_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0065899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2403-7_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.031776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2403-7_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.035907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2403-7_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.0084208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2403-7_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.033849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2403-7_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2403-7_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.0094693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2403-7_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.018433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2403-7_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 28 | 0.004826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2403-7_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 25 | 0.011712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2403-7_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 52 | 0.036409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2403-7_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 49 | 0.041454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2403-7_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.022425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2403-7_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.022526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2403-7_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.010457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2403-7_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 59 | 0.0357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2403-7_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 58 | 0.017929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2403-7_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0089193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2403-7_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0096621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2403-7_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.036679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2403-7_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.010171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2403-7_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.016036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2403-7_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 54 | 0.01682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2403-7_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.031786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2403-7_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 46 | 0.002272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2403-7_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.016013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2403-7_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.022085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2403-7_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.010738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2403-7_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.034238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2403-7_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.01325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2403-7_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.019795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2403-7_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.026745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2403-7_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 62 | 0.024723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2403-7_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.02471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2403-7_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0065663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2403-7_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.018505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2403-7_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.016174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2403-7_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.056417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2403-7_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2403-7_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.082547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2403-7_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 63 | 0.025119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2403-7_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.018608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2403-7_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0052798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2403-7_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.023953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2403-7_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.022578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2403-7_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.022813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2403-7_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.00038716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2403-7_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.019179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2403-7_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0090151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2403-7_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.016466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2403-7_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.012409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2403-7_0_2_trafo_32 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2623716.3656 | 1236832.7073 | 2623699.627 | 1236846.1359
1 | 2623699.627 | 1236846.1359 | 2623615.0789 | 1236858.8783
2 | 2623716.3656 | 1236832.7073 | 2623707.6052 | 1236823.8351
3 | 2623716.3656 | 1236832.7073 | 2623763.5389 | 1236804.0666
4 | 2623615.0789 | 1236858.8783 | 2623606.0423 | 1236845.9882 | 2623598.7308 | 1236839.3431
5 | 2623707.6052 | 1236823.8351 | 2623705.0144 | 1236821.2112
6 | 2623763.5389 | 1236804.0666 | 2623760.0797 | 1236798.794 | 2623762.0175 | 1236796.3954
7 | 2623598.7308 | 1236839.3431 | 2623592.0356 | 1236833.2581 | 2623587.4369 | 1236828.4087
8 | 2623705.0144 | 1236821.2112 | 2623687.6299 | 1236803.6048
9 | 2623687.6299 | 1236803.6048 | 2623668.9304 | 1236784.6666 | 2623650.1846 | 1236765.1652
10 | 2623644.1265 | 1236594.1548 | 2623649.2738 | 1236597.4891
11 | 2623631.9272 | 1236586.2524 | 2623644.1265 | 1236594.1548
12 | 2623649.2738 | 1236597.4891 | 2623654.8047 | 1236601.0719
13 | 2623631.9272 | 1236586.2524 | 2623626.5591 | 1236594.8253 | 2623614.1634 | 1236612.5892
14 | 2623631.9272 | 1236586.2524 | 2623648.0472 | 1236554.1672
15 | 2623661.8722 | 1236605.65 | 2623654.8047 | 1236601.0719
16 | 2623594.3946 | 1236640.0613 | 2623604.3932 | 1236626.5904 | 2623614.1634 | 1236612.5892
17 | 2623661.8722 | 1236605.65 | 2623670.833 | 1236593.194
18 | 2623661.8722 | 1236605.65 | 2623669.7147 | 1236610.9569
19 | 2623582.0947 | 1236653.6965 | 2623589.3854 | 1236646.8101 | 2623594.3946 | 1236640.0613
20 | 2623670.833 | 1236593.194 | 2623673.6512 | 1236589.2764
21 | 2623669.7147 | 1236610.9569 | 2623678.2011 | 1236616.6996 | 2623679.3797 | 1236617.5707
22 | 2623563.8565 | 1236681.5304 | 2623565.7207 | 1236678.8473 | 2623566.5579 | 1236675.6931 | 2623566.2758 | 1236672.4344 | 2623564.8954 | 1236669.4715 | 2623572.7779 | 1236662.1204 | 2623582.0947 | 1236653.6965
23 | 2623582.0947 | 1236653.6965 | 2623615.8945 | 1236677.8343
24 | 2623572.0061 | 1236812.1366 | 2623587.4369 | 1236828.4087
25 | 2623556.5056 | 1236795.7911 | 2623572.0061 | 1236812.1366
26 | 2623642.938 | 1236757.6264 | 2623650.1846 | 1236765.1652
27 | 2623642.938 | 1236757.6264 | 2623618.1977 | 1236731.8887
28 | 2623556.5056 | 1236795.7911 | 2623547.3121 | 1236786.0963 | 2623543.9093 | 1236783.0479
29 | 2623686.5523 | 1236622.8723 | 2623679.3797 | 1236617.5707
30 | 2623694.3222 | 1236628.6155 | 2623686.5523 | 1236622.8723
31 | 2623694.3222 | 1236628.6155 | 2623717.2705 | 1236600.0016
32 | 2623694.3222 | 1236628.6155 | 2623702.2198 | 1236635.0249
33 | 2623683.0228 | 1236576.2643 | 2623682.8554 | 1236576.4821 | 2623673.6512 | 1236589.2764
34 | 2623727.7939 | 1236586.8801 | 2623717.2705 | 1236600.0016
35 | 2623725.9974 | 1236656.1031 | 2623708.5985 | 1236640.2017 | 2623702.2198 | 1236635.0249
36 | 2623683.0228 | 1236576.2643 | 2623684.4077 | 1236574.4632
37 | 2623720.1875 | 1236680.7427 | 2623710.258 | 1236693.3052
38 | 2623733.8822 | 1236663.4168 | 2623720.1875 | 1236680.7427
39 | 2623725.9974 | 1236656.1031 | 2623733.8822 | 1236663.4168
40 | 2623751.3459 | 1236691.4705 | 2623750.7573 | 1236685.4199 | 2623748.2325 | 1236679.1616 | 2623743.4862 | 1236672.205 | 2623733.8822 | 1236663.4168
41 | 2623725.9974 | 1236656.1031 | 2623734.3849 | 1236645.8459
42 | 2623751.3459 | 1236691.4705 | 2623752.8748 | 1236702.7058 | 2623754.6911 | 1236710.1732 | 2623755.0644 | 1236710.8484
43 | 2623734.3849 | 1236645.8459 | 2623751.3155 | 1236625.1414
44 | 2623766.8737 | 1236605.9277 | 2623758.3029 | 1236616.5964 | 2623751.3155 | 1236625.1414
45 | 2623682.1686 | 1236526.0652 | 2623701.6448 | 1236541.2726
46 | 2623706.8203 | 1236545.3137 | 2623701.6448 | 1236541.2726
47 | 2623666.6601 | 1236516.6029 | 2623671.513 | 1236517.7451 | 2623682.1686 | 1236526.0652
48 | 2623706.8203 | 1236545.3137 | 2623696.9617 | 1236558.1357
49 | 2623666.6601 | 1236516.6029 | 2623670.6083 | 1236507.424 | 2623673.5261 | 1236498.5968 | 2623676.2131 | 1236488.8459 | 2623676.4878 | 1236478.7408 | 2623674.1588 | 1236466.9909 | 2623678.541 | 1236464.7403
50 | 2623696.9617 | 1236558.1357 | 2623684.4077 | 1236574.4632
51 | 2623678.541 | 1236464.7403 | 2623688.4516 | 1236463.1343 | 2623695.8125 | 1236465.276 | 2623719.574 | 1236477.6561 | 2623749.7274 | 1236500.8591
52 | 2623769.6217 | 1236516.1941 | 2623767.2986 | 1236514.3802 | 2623749.7274 | 1236500.8591
53 | 2623615.8945 | 1236677.8343 | 2623626.7987 | 1236662.7562
54 | 2623629.8927 | 1236658.4779 | 2623626.7987 | 1236662.7562
55 | 2623615.8945 | 1236677.8343 | 2623616.5701 | 1236684.8969 | 2623630.2249 | 1236694.835
56 | 2623563.8565 | 1236681.5304 | 2623572.5338 | 1236687.4685 | 2623581.6786 | 1236695.3357
57 | 2623598.1763 | 1236711.0818 | 2623584.764 | 1236697.9901 | 2623581.6786 | 1236695.3357
58 | 2623728.0361 | 1236586.5781 | 2623727.7939 | 1236586.8801
59 | 2623739.5164 | 1236571.2577 | 2623737.261 | 1236575.0757 | 2623728.0361 | 1236586.5781
60 | 2623744.1016 | 1236563.4958 | 2623739.5164 | 1236571.2577
61 | 2623606.7864 | 1236720.0174 | 2623618.1977 | 1236731.8887
62 | 2623598.1763 | 1236711.0818 | 2623598.511 | 1236711.4084 | 2623606.7864 | 1236720.0174

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623699.627 | 1236846.1359
1 | 2623716.3656 | 1236832.7073
2 | 2623615.0789 | 1236858.8783
3 | 2623707.6052 | 1236823.8351
4 | 2623763.5389 | 1236804.0666
5 | 2623598.7308 | 1236839.3431
6 | 2623705.0144 | 1236821.2112
7 | 2623762.0175 | 1236796.3954
8 | 2623687.6299 | 1236803.6048
9 | 2623644.1265 | 1236594.1548
10 | 2623649.2738 | 1236597.4891
11 | 2623631.9272 | 1236586.2524
12 | 2623654.8047 | 1236601.0719
13 | 2623614.1634 | 1236612.5892
14 | 2623648.0472 | 1236554.1672
15 | 2623661.8722 | 1236605.65
16 | 2623594.3946 | 1236640.0613
17 | 2623670.833 | 1236593.194
18 | 2623669.7147 | 1236610.9569
19 | 2623582.0947 | 1236653.6965
20 | 2623587.4369 | 1236828.4087
21 | 2623572.0061 | 1236812.1366
22 | 2623650.1846 | 1236765.1652
23 | 2623642.938 | 1236757.6264
24 | 2623556.5056 | 1236795.7911
25 | 2623679.3797 | 1236617.5707
26 | 2623686.5523 | 1236622.8723
27 | 2623694.3222 | 1236628.6155
28 | 2623673.6512 | 1236589.2764
29 | 2623717.2705 | 1236600.0016
30 | 2623702.2198 | 1236635.0249
31 | 2623683.0228 | 1236576.2643
32 | 2623720.1875 | 1236680.7427
33 | 2623710.258 | 1236693.3052
34 | 2623733.8822 | 1236663.4168
35 | 2623725.9974 | 1236656.1031
36 | 2623751.3459 | 1236691.4705
37 | 2623734.3849 | 1236645.8459
38 | 2623755.0644 | 1236710.8484
39 | 2623751.3155 | 1236625.1414
40 | 2623701.6448 | 1236541.2726
41 | 2623682.1686 | 1236526.0652
42 | 2623706.8203 | 1236545.3137
43 | 2623666.6601 | 1236516.6029
44 | 2623696.9617 | 1236558.1357
45 | 2623678.541 | 1236464.7403
46 | 2623684.4077 | 1236574.4632
47 | 2623749.7274 | 1236500.8591
48 | 2623626.7987 | 1236662.7562
49 | 2623615.8945 | 1236677.8343
50 | 2623629.8927 | 1236658.4779
51 | 2623630.2249 | 1236694.835
52 | 2623563.8565 | 1236681.5304
53 | 2623581.6786 | 1236695.3357
54 | 2623727.7939 | 1236586.8801
55 | 2623739.5164 | 1236571.2577
56 | 2623728.0361 | 1236586.5781
57 | 2623744.1016 | 1236563.4958
58 | 2623543.9093 | 1236783.0479
59 | 2623618.1977 | 1236731.8887
60 | 2623606.7864 | 1236720.0174
61 | 2623598.1763 | 1236711.0818
62 | 2623766.8737 | 1236605.9277
63 | 2623769.6217 | 1236516.1941
64 | 2623615.8945 | 1236677.8343

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97951 | -0.14385 | 0.00055628 | 0.00013942
1 | 0.97996 | -0.14067 | 0 | 0
2 | 0.97781 | -0.15602 | 0.0014981 | 0.00037545
3 | 0.98023 | -0.13871 | 0.0014656 | 0.00036731
4 | 0.97988 | -0.14123 | 0 | 0
5 | 0.97736 | -0.15928 | 0.0040029 | 0.0010032
6 | 0.98032 | -0.13807 | 0.0036682 | 0.00091935
7 | 0.97987 | -0.14133 | 0.000968 | 0.0002426
8 | 0.98105 | -0.13285 | 0.004632 | 0.0011609
9 | 0.98395 | -0.11229 | 0.0022715 | 0.0005693
10 | 0.98342 | -0.116 | 0.0018174 | 0.00045548
11 | 0.98523 | -0.10316 | 0 | 0
12 | 0.98288 | -0.11987 | 0.0024411 | 0.0006118
13 | 0.9882 | -0.08219 | 0.0037256 | 0.00093371
14 | 0.98506 | -0.10442 | 0.0033993 | 0.00085194
15 | 0.98221 | -0.12461 | 0 | 0
16 | 0.99155 | -0.058707 | 0.01066 | 0.0026716
17 | 0.98182 | -0.12745 | 0.0017855 | 0.0004475
18 | 0.98171 | -0.1282 | 0.003955 | 0.00099123
19 | 0.99365 | -0.043997 | 0 | 0
20 | 0.97717 | -0.16062 | 0.002311 | 0.00057919
21 | 0.97698 | -0.16199 | 0.0019589 | 0.00049095
22 | 0.983 | -0.11898 | 0.0052691 | 0.0013206
23 | 0.98346 | -0.11571 | 0.0098337 | 0.0024646
24 | 0.97685 | -0.1629 | 0.0021944 | 0.00054996
25 | 0.98115 | -0.13216 | 0.0055125 | 0.0013816
26 | 0.9808 | -0.13467 | 0.0025341 | 0.00063511
27 | 0.98046 | -0.13714 | 0 | 0
28 | 0.9817 | -0.12825 | 0.0017918 | 0.00044906
29 | 0.97989 | -0.14121 | 0.0015772 | 0.00039528
30 | 0.98025 | -0.13861 | 0.0026295 | 0.00065902
31 | 0.98137 | -0.13062 | 0.0024019 | 0.00060198
32 | 0.97947 | -0.14422 | 0.0015879 | 0.00039796
33 | 0.97939 | -0.14476 | 0.0032052 | 0.0008033
34 | 0.97962 | -0.14312 | 0.0014252 | 0.00035718
35 | 0.97973 | -0.14234 | 0 | 0
36 | 0.97958 | -0.14341 | 0 | 0
37 | 0.97965 | -0.14292 | 0.0016164 | 0.00040511
38 | 0.97956 | -0.14358 | 0.00081195 | 0.00020349
39 | 0.97955 | -0.14365 | 0.0012792 | 0.00032059
40 | 0.9808 | -0.13468 | 0.0020051 | 0.00050253
41 | 0.98061 | -0.13609 | 0.0024587 | 0.0006162
42 | 0.98087 | -0.13417 | 0 | 0
43 | 0.98052 | -0.13668 | 0 | 0
44 | 0.98105 | -0.1329 | 0.0018595 | 0.00046602
45 | 0.98027 | -0.13847 | 0 | 0
46 | 0.98133 | -0.1309 | 0.002469 | 0.00061878
47 | 0.97991 | -0.14109 | 0.0017808 | 0.00044631
48 | 0.99946 | -0.0036986 | 0.0053433 | 0.0013392
49 | 0.99764 | -0.016267 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | -0.14326 | -0.035994
51 | 0.99757 | -0.016762 | 0.002061 | 0.00051654
52 | 0.9908 | -0.063967 | 0 | 0
53 | 0.98902 | -0.076408 | 0.0031965 | 0.00080112
54 | 0.97966 | -0.1428 | 0.0023917 | 0.00059942
55 | 0.97951 | -0.14392 | 0.0010586 | 0.00026532
56 | 0.97966 | -0.14283 | 0.0012266 | 0.00030742
57 | 0.97945 | -0.14434 | 0.0044219 | 0.0011082
58 | 0.97681 | -0.16322 | 0.0016854 | 0.00042239
59 | 0.98554 | -0.10098 | 0.0013821 | 0.00034639
60 | 0.98653 | -0.093968 | 0.0033003 | 0.00082715
61 | 0.98734 | -0.088276 | 0.0061346 | 0.0015375
62 | 0.9795 | -0.144 | 0.0013405 | 0.00033597
63 | 0.97986 | -0.14142 | 0.0012638 | 0.00031674
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014239 | -0.0035704 | 0.014245 | 0.0035725 | 6.2655e-06 | 2.1396e-06 | 0.021631 | 0.021631 | 0.021631 | 0.97951 | -0.14385 | 0.97996 | -0.14067 | 8.0115
1 | 0.013682 | 0.003431 | -0.013659 | -0.0034232 | 2.3052e-05 | 7.7919e-06 | 0.020786 | 0.020786 | 0.020786 | 0.97951 | -0.14385 | 0.97781 | -0.15602 | 7.6987
2 | -0.015213 | -0.0038144 | 0.015217 | 0.0038158 | 4.1519e-06 | 1.4397e-06 | 0.023101 | 0.023101 | 0.023101 | 0.97996 | -0.14067 | 0.98023 | -0.13871 | 8.5558
3 | 0.00096809 | 0.00024182 | -0.00096801 | -0.00024249 | 7.4397e-08 | -6.6661e-07 | 0.0014697 | 0.00147 | 0.00147 | 0.97996 | -0.14067 | 0.97988 | -0.14123 | 0.54443
4 | 0.012161 | 0.0030477 | -0.012156 | -0.003046 | 5.476e-06 | 1.7849e-06 | 0.018507 | 0.018507 | 0.018507 | 0.97781 | -0.15602 | 0.97736 | -0.15928 | 6.8544
5 | -0.016683 | -0.0041831 | 0.016684 | 0.0041836 | 1.4758e-06 | 5.2112e-07 | 0.025325 | 0.025325 | 0.025325 | 0.98023 | -0.13871 | 0.98032 | -0.13807 | 9.3798
6 | 0.00096801 | 0.00024249 | -0.000968 | -0.0002426 | 1.2661e-08 | -1.1341e-07 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00147 | 0.97988 | -0.14123 | 0.97987 | -0.14133 | 0.54444
7 | 0.0081528 | 0.0020427 | -0.0081513 | -0.0020423 | 1.5123e-06 | 3.8456e-07 | 0.012412 | 0.012412 | 0.012412 | 0.97736 | -0.15928 | 0.97717 | -0.16062 | 4.5972
8 | -0.020352 | -0.005103 | 0.020367 | 0.0051083 | 1.4735e-05 | 5.3553e-06 | 0.030893 | 0.030893 | 0.030893 | 0.98032 | -0.13807 | 0.98105 | -0.13285 | 11.442
9 | -0.024999 | -0.0062692 | 0.025047 | 0.0062871 | 4.8148e-05 | 1.7839e-05 | 0.037919 | 0.037919 | 0.037919 | 0.98105 | -0.13285 | 0.983 | -0.11898 | 14.044
10 | 0.058841 | 0.014765 | -0.05881 | -0.014753 | 3.0307e-05 | 1.1579e-05 | 0.088991 | 0.088991 | 0.088991 | 0.98395 | -0.11229 | 0.98342 | -0.116 | 32.9595
11 | -0.061112 | -0.015334 | 0.06119 | 0.015363 | 7.748e-05 | 2.9615e-05 | 0.092426 | 0.092426 | 0.092426 | 0.98395 | -0.11229 | 0.98523 | -0.10316 | 34.2318
12 | 0.056993 | 0.014297 | -0.056962 | -0.014286 | 3.0584e-05 | 1.1679e-05 | 0.086241 | 0.086241 | 0.086241 | 0.98342 | -0.116 | 0.98288 | -0.11987 | 31.941
13 | -0.064589 | -0.016215 | 0.064778 | 0.016287 | 0.00018873 | 7.2181e-05 | 0.09756 | 0.09756 | 0.09756 | 0.98523 | -0.10316 | 0.9882 | -0.08219 | 36.1335
14 | 0.0033999 | 0.00085171 | -0.0033993 | -0.00085194 | 5.9077e-07 | -2.2996e-07 | 0.0051348 | 0.0051349 | 0.0051349 | 0.98523 | -0.10316 | 0.98506 | -0.10442 | 1.9018
15 | 0.054521 | 0.013674 | -0.054485 | -0.01366 | 3.5803e-05 | 1.3664e-05 | 0.082545 | 0.082545 | 0.082545 | 0.98288 | -0.11987 | 0.98221 | -0.12461 | 30.5723
16 | -0.068504 | -0.017221 | 0.068729 | 0.017307 | 0.00022482 | 8.6035e-05 | 0.10317 | 0.10317 | 0.10317 | 0.9882 | -0.08219 | 0.99155 | -0.058707 | 38.2112
17 | 0.017838 | 0.0044698 | -0.017831 | -0.0044673 | 6.992e-06 | 2.4951e-06 | 0.027023 | 0.027023 | 0.027023 | 0.98221 | -0.12461 | 0.98182 | -0.12745 | 10.0086
18 | 0.036648 | 0.0091906 | -0.03663 | -0.0091837 | 1.8215e-05 | 6.8861e-06 | 0.055522 | 0.055522 | 0.055522 | 0.98221 | -0.12461 | 0.98171 | -0.1282 | 20.5638
19 | -0.079388 | -0.019979 | 0.079552 | 0.020041 | 0.00016334 | 6.2587e-05 | 0.11917 | 0.11917 | 0.11917 | 0.99155 | -0.058707 | 0.99365 | -0.043997 | 44.1359
20 | 0.016045 | 0.0040198 | -0.016043 | -0.0040191 | 1.7807e-06 | 6.2386e-07 | 0.024317 | 0.024317 | 0.024317 | 0.98182 | -0.12745 | 0.9817 | -0.12825 | 9.0063
21 | 0.032675 | 0.0081924 | -0.032657 | -0.0081857 | 1.7927e-05 | 6.7472e-06 | 0.049527 | 0.049527 | 0.049527 | 0.98171 | -0.1282 | 0.98115 | -0.13216 | 18.3435
22 | 0.054667 | 0.013776 | -0.054515 | -0.013718 | 0.00015236 | 5.8131e-05 | 0.081892 | 0.081892 | 0.081892 | 0.99365 | -0.043997 | 0.9908 | -0.063967 | 30.3305
23 | -0.13422 | -0.033817 | 0.13474 | 0.034017 | 0.00052284 | 0.00020001 | 0.20106 | 0.20106 | 0.20106 | 0.99365 | -0.043997 | 0.99764 | -0.016267 | 37.2332
24 | 0.0058403 | 0.0014632 | -0.0058392 | -0.001463 | 1.1068e-06 | 1.4481e-07 | 0.0088933 | 0.0088934 | 0.0088934 | 0.97717 | -0.16062 | 0.97698 | -0.16199 | 3.2939
25 | 0.0038803 | 0.00097206 | -0.0038798 | -0.00097215 | 4.9095e-07 | -9.3218e-08 | 0.0059098 | 0.0059099 | 0.0059099 | 0.97698 | -0.16199 | 0.97685 | -0.1629 | 2.1889
26 | -0.030316 | -0.0076076 | 0.03033 | 0.0076128 | 1.3744e-05 | 5.1535e-06 | 0.045895 | 0.045895 | 0.045895 | 0.983 | -0.11898 | 0.98346 | -0.11571 | 16.998
27 | -0.040164 | -0.010077 | 0.040246 | 0.010109 | 8.2278e-05 | 3.1191e-05 | 0.060773 | 0.060773 | 0.060773 | 0.98346 | -0.11571 | 0.98554 | -0.10098 | 22.5086
28 | 0.0016854 | 0.00042219 | -0.0016854 | -0.00042239 | 7.3742e-08 | -1.9608e-07 | 0.0025673 | 0.0025674 | 0.0025674 | 0.97685 | -0.1629 | 0.97681 | -0.16322 | 0.95088
29 | 0.027144 | 0.0068041 | -0.027135 | -0.0068006 | 9.4322e-06 | 3.5152e-06 | 0.041167 | 0.041167 | 0.041167 | 0.98115 | -0.13216 | 0.9808 | -0.13467 | 15.2471
30 | 0.0246 | 0.0061655 | -0.024592 | -0.0061624 | 8.3984e-06 | 3.1083e-06 | 0.037322 | 0.037323 | 0.037323 | 0.9808 | -0.13467 | 0.98046 | -0.13714 | 13.8232
31 | 0.010685 | 0.0026781 | -0.010679 | -0.0026763 | 6.0191e-06 | 1.8527e-06 | 0.016217 | 0.016217 | 0.016217 | 0.98046 | -0.13714 | 0.97989 | -0.14121 | 6.0062
32 | 0.013907 | 0.0034843 | -0.013904 | -0.0034833 | 2.8272e-06 | 9.5915e-07 | 0.021106 | 0.021106 | 0.021106 | 0.98046 | -0.13714 | 0.98025 | -0.13861 | 7.817
33 | 0.014252 | 0.0035701 | -0.014247 | -0.0035685 | 4.6691e-06 | 1.5931e-06 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.9817 | -0.12825 | 0.98137 | -0.13062 | 8.0005
34 | 0.009102 | 0.002281 | -0.0090999 | -0.0022805 | 2.0051e-06 | 5.5938e-07 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 0.97989 | -0.14121 | 0.97966 | -0.1428 | 5.1192
35 | 0.011275 | 0.0028243 | -0.011269 | -0.0028224 | 5.8095e-06 | 1.8339e-06 | 0.017114 | 0.017114 | 0.017114 | 0.98025 | -0.13861 | 0.97973 | -0.14234 | 6.3387
36 | 0.011845 | 0.0029665 | -0.011844 | -0.0029664 | 4.5726e-07 | 1.4716e-07 | 0.017959 | 0.017959 | 0.017959 | 0.98137 | -0.13062 | 0.98133 | -0.1309 | 6.6516
37 | 0.0032054 | 0.00080319 | -0.0032052 | -0.0008033 | 2.3695e-07 | -1.1039e-07 | 0.0048697 | 0.0048698 | 0.0048698 | 0.97947 | -0.14422 | 0.97939 | -0.14476 | 1.8036
38 | -0.0047933 | -0.0012011 | 0.004794 | 0.0012012 | 7.3075e-07 | 3.0574e-09 | 0.007282 | 0.0072819 | 0.007282 | 0.97947 | -0.14422 | 0.97962 | -0.14312 | 2.697
39 | -0.0070312 | -0.0017612 | 0.007032 | 0.0017613 | 7.6426e-07 | 1.5874e-07 | 0.01068 | 0.01068 | 0.01068 | 0.97962 | -0.14312 | 0.97973 | -0.14234 | 3.9555
40 | 0.00081201 | 0.00020283 | -0.00081197 | -0.00020325 | 3.2493e-08 | -4.1854e-07 | 0.0012332 | 0.0012333 | 0.0012333 | 0.97962 | -0.14312 | 0.97958 | -0.14341 | 0.45679
41 | 0.0042368 | 0.0010611 | -0.0042365 | -0.0010612 | 3.4233e-07 | -3.5175e-08 | 0.0064346 | 0.0064347 | 0.0064347 | 0.97973 | -0.14234 | 0.97965 | -0.14292 | 2.3832
42 | 0.00081197 | 0.00020325 | -0.00081195 | -0.00020349 | 1.8791e-08 | -2.4197e-07 | 0.0012333 | 0.0012334 | 0.0012334 | 0.97958 | -0.14341 | 0.97956 | -0.14358 | 0.45682
43 | 0.0026201 | 0.00065604 | -0.0026198 | -0.00065628 | 2.643e-07 | -2.3506e-07 | 0.0039795 | 0.0039796 | 0.0039796 | 0.97965 | -0.14292 | 0.97955 | -0.14365 | 1.4739
44 | 0.0013406 | 0.00033568 | -0.0013405 | -0.00033597 | 6.3979e-08 | -2.8659e-07 | 0.0020364 | 0.0020365 | 0.0020365 | 0.97955 | -0.14365 | 0.9795 | -0.144 | 0.75426
45 | 0.0055065 | 0.0013779 | -0.0055054 | -0.0013778 | 1.0759e-06 | 1.0203e-07 | 0.0083534 | 0.0083535 | 0.0083535 | 0.9808 | -0.13468 | 0.98061 | -0.13609 | 3.0939
46 | -0.0075116 | -0.0018804 | 0.0075122 | 0.0018805 | 5.3207e-07 | 1.2176e-07 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.9808 | -0.13468 | 0.98087 | -0.13417 | 4.2205
47 | 0.0030468 | 0.00076158 | -0.0030465 | -0.00076172 | 2.4674e-07 | -1.3852e-07 | 0.0046226 | 0.0046227 | 0.0046227 | 0.98061 | -0.13609 | 0.98052 | -0.13668 | 1.7121
48 | -0.0075122 | -0.0018805 | 0.0075135 | 0.0018808 | 1.3105e-06 | 2.9987e-07 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.98087 | -0.13417 | 0.98105 | -0.1329 | 4.2205
49 | 0.0030465 | 0.00076172 | -0.0030458 | -0.00076214 | 7.5232e-07 | -4.2206e-07 | 0.0046227 | 0.0046229 | 0.0046229 | 0.98052 | -0.13668 | 0.98027 | -0.13847 | 1.7122
50 | -0.0093729 | -0.0023469 | 0.0093755 | 0.0023476 | 2.5971e-06 | 7.3877e-07 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.98105 | -0.1329 | 0.98133 | -0.1309 | 5.2651
51 | 0.0030458 | 0.00076214 | -0.0030447 | -0.00076276 | 1.1009e-06 | -6.1683e-07 | 0.0046229 | 0.0046233 | 0.0046233 | 0.98027 | -0.13847 | 0.97991 | -0.14109 | 1.7123
52 | 0.0012639 | 0.00031644 | -0.0012638 | -0.00031674 | 5.773e-08 | -2.9421e-07 | 0.0019191 | 0.0019192 | 0.0019192 | 0.97991 | -0.14109 | 0.97986 | -0.14142 | 0.71082
53 | 0.13704 | 0.034626 | -0.1368 | -0.034534 | 0.00024192 | 9.256e-05 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.99946 | -0.0036986 | 0.99764 | -0.016267 | 37.8024
54 | -0.14239 | -0.035965 | 0.14246 | 0.035994 | 7.4098e-05 | 2.8361e-05 | 0.21209 | 0.21209 | 0.21209 | 0.99946 | -0.0036986 | 1 | 0 | 39.2755
55 | 0.0020612 | 0.00051628 | -0.002061 | -0.00051654 | 1.4126e-07 | -2.5841e-07 | 0.0030742 | 0.0030743 | 0.0030743 | 0.99764 | -0.016267 | 0.99757 | -0.016762 | 1.1386
56 | 0.054515 | 0.013718 | -0.05442 | -0.013682 | 9.4483e-05 | 3.6049e-05 | 0.081892 | 0.081892 | 0.081892 | 0.9908 | -0.063967 | 0.98902 | -0.076408 | 30.3305
57 | 0.051224 | 0.012881 | -0.051139 | -0.012848 | 8.4582e-05 | 3.2239e-05 | 0.077083 | 0.077083 | 0.077083 | 0.98902 | -0.076408 | 0.98734 | -0.088276 | 28.5493
58 | 0.0067082 | 0.001681 | -0.0067082 | -0.001681 | 2.5081e-08 | 4.7718e-09 | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.97966 | -0.1428 | 0.97966 | -0.14283 | 3.7737
59 | -0.0054807 | -0.0013735 | 0.0054816 | 0.0013736 | 8.2963e-07 | 7.7642e-08 | 0.008326 | 0.008326 | 0.008326 | 0.97951 | -0.14392 | 0.97966 | -0.14283 | 3.0837
60 | 0.0044221 | 0.0011082 | -0.0044219 | -0.0011082 | 2.5387e-07 | -1.5824e-08 | 0.0067178 | 0.0067179 | 0.0067179 | 0.97951 | -0.14392 | 0.97945 | -0.14434 | 2.4881
61 | -0.041628 | -0.010455 | 0.041669 | 0.01047 | 4.0601e-05 | 1.5406e-05 | 0.06286 | 0.06286 | 0.06286 | 0.98554 | -0.10098 | 0.98653 | -0.093968 | 23.2815
62 | -0.044969 | -0.011297 | 0.045005 | 0.011311 | 3.5634e-05 | 1.3547e-05 | 0.067838 | 0.067838 | 0.067838 | 0.98653 | -0.093968 | 0.98734 | -0.088276 | 25.1251

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14888 | 0.037402

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00055628 | 0.00013942
1 | 0.0014981 | 0.00037545
2 | 0.0014656 | 0.00036731
3 | 0.0040029 | 0.0010032
4 | 0.0036682 | 0.00091935
5 | 0.000968 | 0.0002426
6 | 0.004632 | 0.0011609
7 | 0.0022715 | 0.0005693
8 | 0.0018174 | 0.00045548
9 | 0.0024411 | 0.0006118
10 | 0.0037256 | 0.00093371
11 | 0.0033993 | 0.00085194
12 | 0.01066 | 0.0026716
13 | 0.0017855 | 0.0004475
14 | 0.003955 | 0.00099123
15 | 0.002311 | 0.00057919
16 | 0.0019589 | 0.00049095
17 | 0.0052691 | 0.0013206
18 | 0.0098337 | 0.0024646
19 | 0.0021944 | 0.00054996
20 | 0.0055125 | 0.0013816
21 | 0.0025341 | 0.00063511
22 | 0.0017918 | 0.00044906
23 | 0.0015772 | 0.00039528
24 | 0.0026295 | 0.00065902
25 | 0.0024019 | 0.00060198
26 | 0.0015879 | 0.00039796
27 | 0.0032052 | 0.0008033
28 | 0.0014252 | 0.00035718
29 | 0.0016164 | 0.00040511
30 | 0.00081195 | 0.00020349
31 | 0.0012792 | 0.00032059
32 | 0.0020051 | 0.00050253
33 | 0.0024587 | 0.0006162
34 | 0.0018595 | 0.00046602
35 | 0.002469 | 0.00061878
36 | 0.0017808 | 0.00044631
37 | 0.0053433 | 0.0013392
38 | 0.0056208 | 0.0014087
39 | 0.002061 | 0.00051654
40 | 0.0031965 | 0.00080112
41 | 0.0023917 | 0.00059942
42 | 0.0010586 | 0.00026532
43 | 0.0012266 | 0.00030742
44 | 0.0044219 | 0.0011082
45 | 0.0016854 | 0.00042239
46 | 0.0013821 | 0.00034639
47 | 0.0033003 | 0.00082715
48 | 0.0061346 | 0.0015375
49 | 0.0013405 | 0.00033597
50 | 0.0012638 | 0.00031674

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1