## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2456-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2456-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2456-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2456-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2456-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2456-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2456-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2456-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2456-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2456-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2456-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2456-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2456-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2456-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2456-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2456-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2456-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2456-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2456-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2456-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2456-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2456-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2456-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2456-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2456-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2456-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2456-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2456-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2456-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2456-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2456-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2456-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2456-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2456-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2456-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2456-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2456-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2456-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2456-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2456-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2456-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2456-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2456-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2456-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2456-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2456-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2456-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2456-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2456-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2456-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2456-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2456-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2456-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2456-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2456-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2456-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2456-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2456-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2456-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2456-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2456-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2456-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2456-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2456-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2456-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2456-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2456-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2456-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2456-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2456-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2456-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2456-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2456-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2456-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2456-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2456-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2456-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2456-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2456-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2456-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2456-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2456-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2456-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2456-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2456-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2456-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2456-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2456-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2456-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2456-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2456-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2456-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2456-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2456-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_387_2_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2456-2_0_5_load_0 | 0 | 0.00058105 | 0.00014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2456-2_0_5_load_4 | 3 | 0.00025919 | 6.4959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2456-2_0_5_load_44 | 4 | 0.00019153 | 4.8001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2456-2_0_5_load_45 | 5 | 0.00020267 | 5.0794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2456-2_0_5_load_6 | 6 | 0.0019063 | 0.00047776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2456-2_0_5_load_10 | 8 | 0.0010742 | 0.00026923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2456-2_0_5_load_84 | 10 | 0.0026833 | 0.0006725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2456-2_0_5_load_56 | 11 | 0.0012494 | 0.00031314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2456-2_0_5_load_57 | 12 | 0.00069662 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2456-2_0_5_load_82 | 13 | 0.0026473 | 0.00066347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2456-2_0_5_load_11 | 15 | 0.009136 | 0.0022897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2456-2_0_5_load_12 | 16 | 0.001219 | 0.00030551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2456-2_0_5_load_14 | 18 | 0.0014622 | 0.00036647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2456-2_0_5_load_15 | 19 | 0.0017364 | 0.00043519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2456-2_0_5_load_21 | 20 | 0.0014203 | 0.00035595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2456-2_0_5_load_59 | 21 | 0.0009296 | 0.00023298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2456-2_0_5_load_16 | 22 | 0.0010091 | 0.0002529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2456-2_0_5_load_58 | 25 | 0.0032012 | 0.00080231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2456-2_0_5_load_37 | 26 | 0.0011907 | 0.00029841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2456-2_0_5_load_38 | 27 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2456-2_0_5_load_35 | 28 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2456-2_0_5_load_17 | 29 | 0.0016731 | 0.00041932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2456-2_0_5_load_18 | 30 | 0.0015056 | 0.00037733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2456-2_0_5_load_22 | 32 | 0.0009908 | 0.00024832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2456-2_0_5_load_78 | 35 | 0.00029311 | 7.3459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2456-2_0_5_load_90 | 36 | 0.0011585 | 0.00029036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2456-2_0_5_load_73 | 37 | 0.0014646 | 0.00036707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2456-2_0_5_load_87 | 38 | 0.0014039 | 0.00035185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2456-2_0_5_load_23 | 39 | 0.004232 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2456-2_0_5_load_86 | 40 | 0.00053887 | 0.00013505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2456-2_0_5_load_85 | 41 | 0.0014122 | 0.00035394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2456-2_0_5_load_25 | 42 | 0.014981 | 0.0037546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2456-2_0_5_load_26 | 43 | 0.0073436 | 0.0018405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2456-2_0_5_load_27 | 44 | 0.0088262 | 0.0022121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2456-2_0_5_load_28 | 45 | 0.059555 | 0.014926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2456-2_0_5_load_29 | 46 | 0.011408 | 0.0028591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2456-2_0_5_load_68 | 47 | 0.0005521 | 0.00013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2456-2_0_5_load_96 | 48 | 0.00064819 | 0.00016245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2456-2_0_5_load_30 | 51 | 0.00091796 | 0.00023006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2456-2_0_5_load_31 | 52 | 0.0011378 | 0.00028515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2456-2_0_5_load_32 | 53 | 0.0013562 | 0.0003399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2456-2_0_5_load_33 | 54 | 0.0015407 | 0.00038615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2456-2_0_5_load_34 | 55 | 0.00097618 | 0.00024465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2456-2_0_5_load_91 | 56 | 0.0010751 | 0.00026945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2456-2_0_5_load_92 | 57 | 0.00092542 | 0.00023193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2456-2_0_5_load_93 | 58 | 0.0048403 | 0.0012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2456-2_0_5_load_39 | 59 | 0.014836 | 0.0037183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2456-2_0_5_load_42 | 61 | 0.0021231 | 0.00053211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2456-2_0_5_load_43 | 62 | 0.00060695 | 0.00015212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2456-2_0_5_load_50 | 63 | 0.00059818 | 0.00014992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2456-2_0_5_load_95 | 64 | 0.00064887 | 0.00016262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2456-2_0_5_load_48 | 65 | 0.0016724 | 0.00041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2456-2_0_5_load_46 | 66 | 0.00052014 | 0.00013036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2456-2_0_5_load_63 | 67 | 0.00022447 | 5.6258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2456-2_0_5_load_62 | 68 | 0.002218 | 0.00055587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2456-2_0_5_load_47 | 69 | 0.00059335 | 0.00014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2456-2_0_5_load_49 | 70 | 0.00060037 | 0.00015047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2456-2_0_5_load_51 | 71 | 0.0034755 | 0.00087105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2456-2_0_5_load_61 | 73 | 0.004578 | 0.0011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2456-2_0_5_load_52 | 74 | 0.0026621 | 0.00066719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2456-2_0_5_load_54 | 75 | 0.0018838 | 0.00047212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2456-2_0_5_load_55 | 76 | 0.0013974 | 0.00035021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2456-2_0_5_load_66 | 77 | 0.00070472 | 0.00017662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2456-2_0_5_load_67 | 78 | 0.0006057 | 0.0001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2456-2_0_5_load_75 | 79 | 0.0021511 | 0.00053911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2456-2_0_5_load_76 | 80 | 0.00041328 | 0.00010358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2456-2_0_5_load_65 | 82 | 0.00096232 | 0.00024118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2456-2_0_5_load_74 | 84 | 0.0013723 | 0.00034392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2456-2_0_5_load_70 | 85 | 0.0015354 | 0.0003848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2456-2_0_5_load_98 | 87 | 0.018504 | 0.0046375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2456-2_0_5_load_71 | 88 | 0.0014005 | 0.00035101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2456-2_0_5_load_89 | 89 | 0.0019005 | 0.00047631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2456-2_0_5_load_83 | 90 | 0.00070531 | 0.00017677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2456-2_0_5_load_81 | 91 | 0.0020955 | 0.00052519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2456-2_0_5_load_80 | 92 | 0.0020539 | 0.00051476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2456-2_0_5_load_94 | 93 | 0.0017132 | 0.00042936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2456-2_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2456-2_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.008847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2456-2_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2456-2_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.044048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2456-2_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.024428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2456-2_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 66 | 0.013798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2456-2_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.02212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2456-2_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.008883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2456-2_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.01499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2456-2_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.04043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2456-2_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2456-2_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.0065503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2456-2_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.025891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2456-2_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.019562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2456-2_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 92 | 0.0012802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2456-2_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 74 | 0.0033605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2456-2_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.053898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2456-2_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.038052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2456-2_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.045411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2456-2_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.003653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2456-2_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.021826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2456-2_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.018505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2456-2_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.030097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2456-2_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.010686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2456-2_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2456-2_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.01384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2456-2_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.019886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2456-2_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.029078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2456-2_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.018895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2456-2_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.019309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2456-2_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 72 | 0.020545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2456-2_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 57 | 0.017904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2456-2_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 56 | 0.025099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2456-2_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 39 | 0.098978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2456-2_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.023848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2456-2_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.036816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2456-2_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.007279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2456-2_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.021188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2456-2_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.011982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2456-2_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.032819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2456-2_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.044924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2456-2_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.020897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2456-2_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 86 | 0.0095664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2456-2_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 54 | 0.018182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2456-2_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 88 | 0.003012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2456-2_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0033343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2456-2_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2456-2_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.00099581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2456-2_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.046187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2456-2_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.03274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2456-2_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2456-2_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.024481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2456-2_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.024868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2456-2_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.022549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2456-2_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.006522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2456-2_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 87 | 0.021019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2456-2_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 93 | 0.020118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2456-2_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.021686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2456-2_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0012981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2456-2_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0030437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2456-2_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.021296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2456-2_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0014235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2456-2_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.013709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2456-2_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 93 | 0.0099803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2456-2_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.046139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2456-2_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.025453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2456-2_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2456-2_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.018075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2456-2_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.048077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2456-2_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.016845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2456-2_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.016528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2456-2_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2456-2_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.040043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2456-2_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 81 | 0.023378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2456-2_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.041483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2456-2_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.025461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2456-2_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0064045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2456-2_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.023282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2456-2_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 79 | 0.017737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2456-2_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.034124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2456-2_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.026166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2456-2_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.01299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2456-2_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 86 | 0.0047366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2456-2_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 4.1834e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2456-2_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 90 | 0.012719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2456-2_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.022695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2456-2_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.015329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2456-2_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.013239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2456-2_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0089893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2456-2_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.0053832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2456-2_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.025483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2456-2_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0053453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2456-2_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0010892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2456-2_0_5_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 94 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2600425.1968 | 1219069.6707 | 2600452.943 | 1219071.7394
1 | 2600419.3686 | 1219076.3408 | 2600425.1968 | 1219069.6707
2 | 2600425.1968 | 1219069.6707 | 2600427.3985 | 1219049.9929
3 | 2600419.3686 | 1219076.3408 | 2600407.7819 | 1219066.1232 | 2600394.1311 | 1219055.5164 | 2600384.9182 | 1219048.9525
4 | 2600384.9182 | 1219048.9525 | 2600377.5892 | 1219043.731 | 2600364.5155 | 1219035.5375
5 | 2600364.5155 | 1219035.5375 | 2600361.0548 | 1219033.3687 | 2600352.6457 | 1219028.5055
6 | 2600074.8766 | 1218765.331 | 2600068.4186 | 1218760.1614 | 2600056.3543 | 1218753.3632
7 | 2600074.8766 | 1218765.331 | 2600070.5249 | 1218773.075
8 | 2600063.1815 | 1218786.1429 | 2600070.5249 | 1218773.075
9 | 2600013.5983 | 1218785.3983 | 2599993.9681 | 1218820.7424
10 | 2600013.5983 | 1218785.3983 | 2600030.1634 | 1218792.2093
11 | 2599990.7876 | 1218826.4688 | 2599993.9681 | 1218820.7424
12 | 2600053.5981 | 1218803.1971 | 2600035.4992 | 1218794.4032 | 2600030.1634 | 1218792.2093
13 | 2600053.5981 | 1218803.1971 | 2600063.1815 | 1218786.1429
14 | 2599990.1661 | 1218827.5879 | 2599990.7876 | 1218826.4688
15 | 2600053.5981 | 1218803.1971 | 2600056.108 | 1218805.4316
16 | 2600049.7013 | 1218913.28 | 2600090.5011 | 1218927.8348 | 2600100.5004 | 1218931.29
17 | 2600014.0396 | 1218900.0081 | 2600042.6331 | 1218910.7585 | 2600049.7013 | 1218913.28
18 | 2600143.4212 | 1218946.1208 | 2600100.5004 | 1218931.29
19 | 2600014.0396 | 1218900.0081 | 2600010.61 | 1218898.75
20 | 2600143.4212 | 1218946.1208 | 2600164.0505 | 1218953.249
21 | 2599993.2374 | 1218892.3768 | 2600010.61 | 1218898.75
22 | 2600192.4969 | 1218963.0784 | 2600164.0505 | 1218953.249
23 | 2599983.2052 | 1218888.6964 | 2599993.2374 | 1218892.3768
24 | 2600047.9907 | 1218961.4318 | 2600040.9941 | 1218945.356
25 | 2600047.9907 | 1218961.4318 | 2600034.347 | 1218959.1103
26 | 2600047.9907 | 1218961.4318 | 2600067.3699 | 1218965.8918
27 | 2600047.9907 | 1218961.4318 | 2600053.9173 | 1218970.2479 | 2600062.496 | 1218986.5878
28 | 2600192.4969 | 1218963.0784 | 2600189.71 | 1218981.7664
29 | 2600192.4969 | 1218963.0784 | 2600198.2236 | 1218944.6382
30 | 2599963.9173 | 1218881.6205 | 2599983.2052 | 1218888.6964
31 | 2600034.347 | 1218959.1103 | 2600016.6963 | 1218956.107
32 | 2600091.7612 | 1218971.7662 | 2600089.0516 | 1218970.8816 | 2600067.3699 | 1218965.8918
33 | 2600062.496 | 1218986.5878 | 2600061.7831 | 1219085.563
34 | 2600198.2236 | 1218944.6382 | 2600205.2965 | 1218921.8632
35 | 2600214.5506 | 1218886.235 | 2600206.5971 | 1218917.675 | 2600205.2965 | 1218921.8632
36 | 2600208.0625 | 1218882.8996 | 2600214.5506 | 1218886.235
37 | 2600186.5847 | 1219002.7231 | 2600189.71 | 1218981.7664
38 | 2600208.0625 | 1218882.8996 | 2600197.1041 | 1218878.0527
39 | 2600186.5847 | 1219002.7231 | 2600155.3858 | 1218992.5376
40 | 2600186.5847 | 1219002.7231 | 2600229.2792 | 1219016.6998
41 | 2600186.5847 | 1219002.7231 | 2600182.7561 | 1219023.2666
42 | 2600188.3553 | 1218874.1831 | 2600197.1041 | 1218878.0527
43 | 2600155.3858 | 1218992.5376 | 2600138.1014 | 1218986.8948
44 | 2600232.1418 | 1219017.6369 | 2600229.2792 | 1219016.6998
45 | 2600182.1453 | 1219026.5444 | 2600182.7561 | 1219023.2666
46 | 2600182.1453 | 1219026.5444 | 2600179.7563 | 1219039.363
47 | 2599875.7893 | 1218932.3992 | 2599876.7714 | 1218932.5636
48 | 2599922.3244 | 1218940.1897 | 2599876.7714 | 1218932.5636
49 | 2599843.4989 | 1218926.9935 | 2599875.7893 | 1218932.3992
50 | 2599922.3244 | 1218940.1897 | 2599942.5509 | 1218943.5758
51 | 2599843.4989 | 1218926.9935 | 2599819.6689 | 1218923.0041 | 2599819.3502 | 1218922.9846
52 | 2599942.5509 | 1218943.5758 | 2599967.0778 | 1218947.6818
53 | 2599797.7005 | 1218926.8295 | 2599801.783 | 1218924.4168 | 2599804.234 | 1218923.5606 | 2599807.6412 | 1218922.8379 | 2599812.7558 | 1218922.5819 | 2599819.3502 | 1218922.9846
54 | 2599973.5103 | 1218948.7587 | 2599967.0778 | 1218947.6818
55 | 2599797.7005 | 1218926.8295 | 2599792.588 | 1218906.4421
56 | 2599973.5103 | 1218948.7587 | 2599993.3428 | 1218952.1333
57 | 2600135.2079 | 1218985.9502 | 2600114.5929 | 1218979.2201
58 | 2600113.3589 | 1218978.8172 | 2600114.5929 | 1218979.2201
59 | 2600135.2079 | 1218985.9502 | 2600138.1014 | 1218986.8948
60 | 2600093.1144 | 1218972.208 | 2600113.3589 | 1218978.8172
61 | 2600093.1144 | 1218972.208 | 2600091.7612 | 1218971.7662
62 | 2600016.6963 | 1218956.107 | 2600003.1817 | 1218953.8074
63 | 2600003.1817 | 1218953.8074 | 2599993.3428 | 1218952.1333
64 | 2599814.1501 | 1218875.9553 | 2599789.8213 | 1218877.1015 | 2599775.6764 | 1218878.503 | 2599768.1516 | 1218879.3211
65 | 2599814.1501 | 1218875.9553 | 2599839.6029 | 1218875.993
66 | 2599814.1501 | 1218875.9553 | 2599815.3041 | 1218858.2167
67 | 2599857.6777 | 1218876.0198 | 2599839.6029 | 1218875.993
68 | 2599815.3041 | 1218858.2167 | 2599816.2128 | 1218844.2482 | 2599824.5747 | 1218827.0047 | 2599839.4795 | 1218827.5659
69 | 2599857.6777 | 1218876.0198 | 2599874.5225 | 1218876.0447
70 | 2599891.0491 | 1218876.2271 | 2599879.9957 | 1218876.0528 | 2599874.5225 | 1218876.0447
71 | 2600332.1316 | 1219017.0193 | 2600339.8688 | 1219021.1163 | 2600352.6457 | 1219028.5055
72 | 2600295.8825 | 1219000.0343 | 2600306.1696 | 1219004.4831 | 2600326.9765 | 1219014.2896 | 2600332.1316 | 1219017.0193
73 | 2600274.132 | 1218991.4745 | 2600291.1297 | 1218997.9789 | 2600295.8825 | 1219000.0343
74 | 2599891.0491 | 1218876.2271 | 2599932.5274 | 1218876.8812
75 | 2599957.7144 | 1218880.0264 | 2599951.8059 | 1218878.5079 | 2599937.0007 | 1218876.9518 | 2599932.5274 | 1218876.8812
76 | 2599963.9173 | 1218881.6205 | 2599957.7144 | 1218880.0264
77 | 2599963.9173 | 1218881.6205 | 2599972.2339 | 1218859.8747
78 | 2599972.2339 | 1218859.8747 | 2599980.8459 | 1218844.3688
79 | 2600146.2072 | 1218862.1925 | 2600131.6009 | 1218858.8958 | 2600113.0773 | 1218854.0373 | 2600113.0773 | 1218854.0373
80 | 2600146.2072 | 1218862.1925 | 2600168.3976 | 1218867.201 | 2600171.6229 | 1218868.3293
81 | 2600183.8844 | 1218872.619 | 2600171.6229 | 1218868.3293
82 | 2600188.3553 | 1218874.1831 | 2600183.8844 | 1218872.619
83 | 2599980.8459 | 1218844.3688 | 2599980.8662 | 1218844.3322
84 | 2599987.0418 | 1218833.213 | 2599980.8662 | 1218844.3322
85 | 2600274.132 | 1218991.4745 | 2600268.6237 | 1219013.4914
86 | 2600264.9034 | 1219028.362 | 2600268.6237 | 1219013.4914
87 | 2600264.9034 | 1219028.362 | 2600268.2041 | 1219034.599 | 2600271.1027 | 1219037.2005 | 2600273.205 | 1219038.1024
88 | 2600264.9034 | 1219028.362 | 2600256.3602 | 1219025.5652
89 | 2600278.1522 | 1219040.2247 | 2600273.205 | 1219038.1024
90 | 2600256.3602 | 1219025.5652 | 2600232.1418 | 1219017.6369
91 | 2599989.6372 | 1218828.5401 | 2599987.0418 | 1218833.213
92 | 2599990.1661 | 1218827.5879 | 2599989.6372 | 1218828.5401

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600452.943 | 1219071.7394
1 | 2600425.1968 | 1219069.6707
2 | 2600419.3686 | 1219076.3408
3 | 2600427.3985 | 1219049.9929
4 | 2600384.9182 | 1219048.9525
5 | 2600364.5155 | 1219035.5375
6 | 2600056.3543 | 1218753.3632
7 | 2600074.8766 | 1218765.331
8 | 2600070.5249 | 1218773.075
9 | 2600013.5983 | 1218785.3983
10 | 2599993.9681 | 1218820.7424
11 | 2600030.1634 | 1218792.2093
12 | 2600063.1815 | 1218786.1429
13 | 2599990.7876 | 1218826.4688
14 | 2600053.5981 | 1218803.1971
15 | 2600049.7013 | 1218913.28
16 | 2600100.5004 | 1218931.29
17 | 2600014.0396 | 1218900.0081
18 | 2600143.4212 | 1218946.1208
19 | 2600010.61 | 1218898.75
20 | 2600164.0505 | 1218953.249
21 | 2599993.2374 | 1218892.3768
22 | 2600040.9941 | 1218945.356
23 | 2600047.9907 | 1218961.4318
24 | 2600192.4969 | 1218963.0784
25 | 2599983.2052 | 1218888.6964
26 | 2600034.347 | 1218959.1103
27 | 2600067.3699 | 1218965.8918
28 | 2600062.496 | 1218986.5878
29 | 2600198.2236 | 1218944.6382
30 | 2600205.2965 | 1218921.8632
31 | 2600214.5506 | 1218886.235
32 | 2600189.71 | 1218981.7664
33 | 2600208.0625 | 1218882.8996
34 | 2600186.5847 | 1219002.7231
35 | 2600197.1041 | 1218878.0527
36 | 2600155.3858 | 1218992.5376
37 | 2600229.2792 | 1219016.6998
38 | 2600182.7561 | 1219023.2666
39 | 2600061.7831 | 1219085.563
40 | 2600179.7563 | 1219039.363
41 | 2600182.1453 | 1219026.5444
42 | 2599876.7714 | 1218932.5636
43 | 2599875.7893 | 1218932.3992
44 | 2599922.3244 | 1218940.1897
45 | 2599843.4989 | 1218926.9935
46 | 2599942.5509 | 1218943.5758
47 | 2599819.3502 | 1218922.9846
48 | 2599967.0778 | 1218947.6818
49 | 2599797.7005 | 1218926.8295
50 | 2599973.5103 | 1218948.7587
51 | 2600114.5929 | 1218979.2201
52 | 2600135.2079 | 1218985.9502
53 | 2600113.3589 | 1218978.8172
54 | 2600138.1014 | 1218986.8948
55 | 2600093.1144 | 1218972.208
56 | 2600091.7612 | 1218971.7662
57 | 2600016.6963 | 1218956.107
58 | 2600003.1817 | 1218953.8074
59 | 2599768.1516 | 1218879.3211
60 | 2599814.1501 | 1218875.9553
61 | 2599839.6029 | 1218875.993
62 | 2599815.3041 | 1218858.2167
63 | 2599857.6777 | 1218876.0198
64 | 2599839.4795 | 1218827.5659
65 | 2599874.5225 | 1218876.0447
66 | 2600352.6457 | 1219028.5055
67 | 2600332.1316 | 1219017.0193
68 | 2600295.8825 | 1219000.0343
69 | 2599891.0491 | 1218876.2271
70 | 2599932.5274 | 1218876.8812
71 | 2599957.7144 | 1218880.0264
72 | 2599963.9173 | 1218881.6205
73 | 2599972.2339 | 1218859.8747
74 | 2600056.108 | 1218805.4316
75 | 2600113.0773 | 1218854.0373
76 | 2600146.2072 | 1218862.1925
77 | 2600171.6229 | 1218868.3293
78 | 2600183.8844 | 1218872.619
79 | 2599980.8459 | 1218844.3688
80 | 2599980.8662 | 1218844.3322
81 | 2600274.132 | 1218991.4745
82 | 2600268.6237 | 1219013.4914
83 | 2600264.9034 | 1219028.362
84 | 2600273.205 | 1219038.1024
85 | 2600256.3602 | 1219025.5652
86 | 2600188.3553 | 1218874.1831
87 | 2599792.588 | 1218906.4421
88 | 2600232.1418 | 1219017.6369
89 | 2600278.1522 | 1219040.2247
90 | 2599987.0418 | 1218833.213
91 | 2599989.6372 | 1218828.5401
92 | 2599990.1661 | 1218827.5879
93 | 2599993.3428 | 1218952.1333
94 | 2599973.5103 | 1218948.7587

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98495 | -0.10512 | 0.00058105 | 0.00014562
1 | 0.98498 | -0.10495 | 0 | 0
2 | 0.98499 | -0.10487 | 0 | 0
3 | 0.98497 | -0.105 | 0.00025919 | 6.4959e-05
4 | 0.98504 | -0.10449 | 0.00019153 | 4.8001e-05
5 | 0.98508 | -0.10423 | 0.00020267 | 5.0794e-05
6 | 0.9735 | -0.1865 | 0.0019063 | 0.00047776
7 | 0.97357 | -0.18606 | 0 | 0
8 | 0.97359 | -0.18588 | 0.0010742 | 0.00026923
9 | 0.9742 | -0.18149 | 0 | 0
10 | 0.97465 | -0.17826 | 0.0026833 | 0.0006725
11 | 0.974 | -0.18292 | 0.0012494 | 0.00031314
12 | 0.97366 | -0.18541 | 0.00069662 | 0.00017459
13 | 0.97475 | -0.17755 | 0.0026473 | 0.00066347
14 | 0.97376 | -0.18465 | 0 | 0
15 | 0.9806 | -0.13573 | 0.009136 | 0.0022897
16 | 0.98231 | -0.1236 | 0.001219 | 0.00030551
17 | 0.97957 | -0.14311 | 0 | 0
18 | 0.98378 | -0.11322 | 0.0014622 | 0.00036647
19 | 0.97947 | -0.14382 | 0.0017364 | 0.00043519
20 | 0.9845 | -0.10814 | 0.0014203 | 0.00035595
21 | 0.97898 | -0.1473 | 0.0009296 | 0.00023298
22 | 0.99396 | -0.041834 | 0.0010091 | 0.0002529
23 | 0.99398 | -0.041655 | 0 | 0
24 | 0.98551 | -0.10099 | 0 | 0
25 | 0.97814 | -0.15324 | 0.0032012 | 0.00080231
26 | 0.99473 | -0.03649 | 0.0011907 | 0.00029841
27 | 0.99298 | -0.048643 | 0.0014689 | 0.00036814
28 | 0.99375 | -0.043311 | 0.0013963 | 0.00034995
29 | 0.98529 | -0.10259 | 0.0016731 | 0.00041932
30 | 0.98507 | -0.10416 | 0.0015056 | 0.00037733
31 | 0.98481 | -0.10602 | 0 | 0
32 | 0.98622 | -0.095985 | 0.0009908 | 0.00024832
33 | 0.98476 | -0.10638 | 0 | 0
34 | 0.98703 | -0.090311 | 0 | 0
35 | 0.98467 | -0.10699 | 0.00029311 | 7.3459e-05
36 | 0.98854 | -0.079725 | 0.0011585 | 0.00029036
37 | 0.9862 | -0.096236 | 0.0014646 | 0.00036707
38 | 0.98693 | -0.091029 | 0.0014039 | 0.00035185
39 | 0.99315 | -0.047552 | 0.004232 | 0.0010606
40 | 0.98691 | -0.091168 | 0.00053887 | 0.00013505
41 | 0.98692 | -0.091096 | 0.0014122 | 0.00035394
42 | 0.99165 | -0.058253 | 0.014981 | 0.0037546
43 | 0.99153 | -0.059122 | 0.0073436 | 0.0018405
44 | 0.99838 | -0.011253 | 0.0088262 | 0.0022121
45 | 0.98782 | -0.08535 | 0.059555 | 0.014926
46 | 1 | 0 | -0.23394 | -0.058845
47 | 0.98714 | -0.090126 | 0.0005521 | 0.00013837
48 | 0.99856 | -0.0099638 | 0.00064819 | 0.00016245
49 | 0.98654 | -0.094402 | 0 | 0
50 | 0.99818 | -0.012568 | 0 | 0
51 | 0.99056 | -0.06555 | 0.00091796 | 0.00023006
52 | 0.98952 | -0.072796 | 0.0011378 | 0.00028515
53 | 0.99062 | -0.065113 | 0.0013562 | 0.0003399
54 | 0.98938 | -0.073802 | 0.0015407 | 0.00038615
55 | 0.99166 | -0.057848 | 0.00097618 | 0.00024465
56 | 0.99173 | -0.057358 | 0.0010751 | 0.00026945
57 | 0.9957 | -0.029747 | 0.00092542 | 0.00023193
58 | 0.99645 | -0.024551 | 0.0048403 | 0.0012131
59 | 0.97126 | -0.2026 | 0.014836 | 0.0037183
60 | 0.97226 | -0.19536 | 0 | 0
61 | 0.97287 | -0.19104 | 0.0021231 | 0.00053211
62 | 0.97223 | -0.1956 | 0.00060695 | 0.00015212
63 | 0.97335 | -0.18757 | 0.00059818 | 0.00014992
64 | 0.97219 | -0.19593 | 0.00064887 | 0.00016262
65 | 0.97381 | -0.18423 | 0.0016724 | 0.00041914
66 | 0.9851 | -0.10405 | 0.00052014 | 0.00013036
67 | 0.98516 | -0.10362 | 0.00022447 | 5.6258e-05
68 | 0.98528 | -0.1028 | 0.002218 | 0.00055587
69 | 0.97431 | -0.18066 | 0.00059335 | 0.00014871
70 | 0.97559 | -0.17147 | 0.00060037 | 0.00015047
71 | 0.9764 | -0.16568 | 0.0034755 | 0.00087105
72 | 0.97664 | -0.164 | 0 | 0
73 | 0.97579 | -0.17008 | 0.004578 | 0.0011474
74 | 0.97375 | -0.18474 | 0.0026621 | 0.00066719
75 | 0.98428 | -0.10975 | 0.0018838 | 0.00047212
76 | 0.98438 | -0.10908 | 0.0013974 | 0.00035021
77 | 0.9845 | -0.1082 | 0.00070472 | 0.00017662
78 | 0.98458 | -0.10766 | 0.0006057 | 0.0001518
79 | 0.97526 | -0.17386 | 0.0021511 | 0.00053911
80 | 0.97526 | -0.17387 | 0.00041328 | 0.00010358
81 | 0.98542 | -0.10179 | 0 | 0
82 | 0.98556 | -0.1008 | 0.00096232 | 0.00024118
83 | 0.98567 | -0.099985 | 0 | 0
84 | 0.98561 | -0.10043 | 0.0013723 | 0.00034392
85 | 0.98578 | -0.099204 | 0.0015354 | 0.0003848
86 | 0.98461 | -0.10744 | 0 | 0
87 | 0.98598 | -0.098393 | 0.018504 | 0.0046375
88 | 0.98615 | -0.096589 | 0.0014005 | 0.00035101
89 | 0.98559 | -0.10054 | 0.0019005 | 0.00047631
90 | 0.97493 | -0.17625 | 0.00070531 | 0.00017677
91 | 0.9748 | -0.1772 | 0.0020955 | 0.00052519
92 | 0.97477 | -0.17738 | 0.0020539 | 0.00051476
93 | 0.99702 | -0.020611 | 0.0017132 | 0.00042936
94 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00058105 | -0.00014562 | 0.00058106 | 0.00014528 | 1.3376e-08 | -3.4898e-07 | 0.00087782 | 0.00087769 | 0.00087782 | 0.98495 | -0.10512 | 0.98498 | -0.10495 | 0.32512
1 | -0.00084025 | -0.00020998 | 0.00084026 | 0.00020987 | 8.892e-09 | -1.0919e-07 | 0.0012692 | 0.0012691 | 0.0012692 | 0.98498 | -0.10495 | 0.98499 | -0.10487 | 0.47006
2 | 0.00025919 | 6.4707e-05 | -0.00025919 | -6.4959e-05 | 1.8939e-09 | -2.5129e-07 | 0.00039147 | 0.00039156 | 0.00039156 | 0.98498 | -0.10495 | 0.98497 | -0.105 | 0.14502
3 | -0.00084026 | -0.00020987 | 0.00084031 | 0.00020933 | 4.4264e-08 | -5.4366e-07 | 0.0012691 | 0.0012689 | 0.0012691 | 0.98499 | -0.10487 | 0.98504 | -0.10449 | 0.47005
4 | -0.0010318 | -0.00025733 | 0.0010319 | 0.00025703 | 3.7009e-08 | -2.9674e-07 | 0.0015582 | 0.0015581 | 0.0015582 | 0.98504 | -0.10449 | 0.98508 | -0.10423 | 0.57713
5 | -0.0012345 | -0.00030783 | 0.0012346 | 0.00030766 | 2.9924e-08 | -1.6416e-07 | 0.0018643 | 0.0018642 | 0.0018643 | 0.98508 | -0.10423 | 0.9851 | -0.10405 | 0.69047
6 | -0.0019063 | -0.00047776 | 0.0019064 | 0.00047753 | 1.1718e-07 | -2.2997e-07 | 0.0029138 | 0.0029137 | 0.0029138 | 0.9735 | -0.1865 | 0.97357 | -0.18606 | 1.0792
7 | -0.0019064 | -0.00047753 | 0.0019064 | 0.00047743 | 4.7056e-08 | -9.2363e-08 | 0.0029137 | 0.0029136 | 0.0029137 | 0.97357 | -0.18606 | 0.97359 | -0.18588 | 1.0791
8 | -0.0029807 | -0.00074666 | 0.0029809 | 0.00074655 | 1.9411e-07 | -1.1176e-07 | 0.0045555 | 0.0045554 | 0.0045555 | 0.97359 | -0.18588 | 0.97366 | -0.18541 | 1.6872
9 | -0.0075925 | -0.001902 | 0.0075959 | 0.0019028 | 3.3927e-06 | 8.0124e-07 | 0.011597 | 0.011596 | 0.011597 | 0.9742 | -0.18149 | 0.97465 | -0.17826 | 4.295
10 | 0.0075925 | 0.001902 | -0.007591 | -0.0019016 | 1.503e-06 | 3.5512e-07 | 0.011597 | 0.011597 | 0.011597 | 0.9742 | -0.18149 | 0.974 | -0.18292 | 4.2951
11 | -0.010279 | -0.0025753 | 0.01028 | 0.0025756 | 1.0066e-06 | 3.0552e-07 | 0.015693 | 0.015693 | 0.015693 | 0.97465 | -0.17826 | 0.97475 | -0.17755 | 5.8123
12 | 0.0063415 | 0.0015885 | -0.00634 | -0.0015882 | 1.5164e-06 | 2.6105e-07 | 0.0096879 | 0.009688 | 0.009688 | 0.974 | -0.18292 | 0.97376 | -0.18465 | 3.5881
13 | -0.0036775 | -0.00092114 | 0.0036779 | 0.00092105 | 3.8555e-07 | -9.504e-08 | 0.00562 | 0.0056199 | 0.00562 | 0.97366 | -0.18541 | 0.97376 | -0.18465 | 2.0815
14 | -0.012927 | -0.003239 | 0.012928 | 0.0032391 | 3.111e-07 | 1.037e-07 | 0.019734 | 0.019734 | 0.019734 | 0.97475 | -0.17755 | 0.97477 | -0.17738 | 7.309
15 | 0.0026622 | 0.00066716 | -0.0026621 | -0.00066719 | 3.4703e-08 | -2.8456e-08 | 0.0040681 | 0.0040681 | 0.0040681 | 0.97376 | -0.18465 | 0.97375 | -0.18474 | 1.5067
16 | -0.065435 | -0.016439 | 0.065545 | 0.01648 | 0.00011056 | 4.048e-05 | 0.099308 | 0.099307 | 0.099308 | 0.9806 | -0.13573 | 0.98231 | -0.1236 | 12.2603
17 | 0.056299 | 0.014149 | -0.056241 | -0.014129 | 5.7785e-05 | 2.0786e-05 | 0.085445 | 0.085445 | 0.085445 | 0.9806 | -0.13573 | 0.97957 | -0.14311 | 10.5488
18 | -0.066764 | -0.016785 | 0.066861 | 0.016821 | 9.6646e-05 | 3.5444e-05 | 0.10115 | 0.10115 | 0.10115 | 0.98231 | -0.1236 | 0.98378 | -0.11322 | 12.4881
19 | 0.056241 | 0.014129 | -0.056235 | -0.014127 | 5.5475e-06 | 1.9957e-06 | 0.085445 | 0.085445 | 0.085445 | 0.97957 | -0.14311 | 0.97947 | -0.14382 | 10.5488
20 | -0.068323 | -0.017187 | 0.068372 | 0.017205 | 4.8505e-05 | 1.7824e-05 | 0.10336 | 0.10336 | 0.10336 | 0.98378 | -0.11322 | 0.9845 | -0.10814 | 12.7611
21 | 0.054499 | 0.013691 | -0.054473 | -0.013682 | 2.6393e-05 | 9.4527e-06 | 0.082807 | 0.082807 | 0.082807 | 0.97947 | -0.14382 | 0.97898 | -0.1473 | 10.2231
22 | -0.069792 | -0.017561 | 0.069862 | 0.017586 | 6.9691e-05 | 2.5655e-05 | 0.10551 | 0.10551 | 0.10551 | 0.9845 | -0.10814 | 0.98551 | -0.10099 | 13.0261
23 | 0.053543 | 0.013449 | -0.053499 | -0.013432 | 4.4177e-05 | 1.6857e-05 | 0.081395 | 0.081395 | 0.081395 | 0.97898 | -0.1473 | 0.97814 | -0.15324 | 30.1461
24 | -0.0010091 | -0.0002529 | 0.0010091 | 0.00025268 | 2.4965e-08 | -2.1765e-07 | 0.0015106 | 0.0015106 | 0.0015106 | 0.99396 | -0.041834 | 0.99398 | -0.041655 | 0.5595
25 | -0.1122 | -0.028292 | 0.11228 | 0.028322 | 8.1273e-05 | 3.072e-05 | 0.16803 | 0.16803 | 0.16803 | 0.99398 | -0.041655 | 0.99473 | -0.03649 | 20.744
26 | 0.10556 | 0.026629 | -0.10546 | -0.02659 | 0.00010337 | 3.8985e-05 | 0.15809 | 0.15809 | 0.15809 | 0.99398 | -0.041655 | 0.99298 | -0.048643 | 19.5167
27 | 0.005632 | 0.0014104 | -0.0056307 | -0.0014102 | 1.2897e-06 | 1.1924e-07 | 0.0084309 | 0.008431 | 0.008431 | 0.99398 | -0.041655 | 0.99375 | -0.043311 | 3.1226
28 | -0.077931 | -0.019607 | 0.077986 | 0.019628 | 5.444e-05 | 2.0216e-05 | 0.11769 | 0.11769 | 0.11769 | 0.98551 | -0.10099 | 0.98622 | -0.095985 | 14.5302
29 | 0.0080697 | 0.0020209 | -0.0080679 | -0.0020205 | 1.7886e-06 | 4.4195e-07 | 0.012184 | 0.012184 | 0.012184 | 0.98551 | -0.10099 | 0.98529 | -0.10259 | 4.5126
30 | 0.050298 | 0.01263 | -0.050223 | -0.012601 | 7.5074e-05 | 2.8617e-05 | 0.076525 | 0.076525 | 0.076525 | 0.97814 | -0.15324 | 0.97664 | -0.164 | 28.3425
31 | -0.11347 | -0.028621 | 0.11358 | 0.028662 | 0.00010738 | 4.0603e-05 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.99473 | -0.03649 | 0.9957 | -0.029747 | 20.9639
32 | 0.10399 | 0.026222 | -0.10386 | -0.026174 | 0.00012686 | 4.7819e-05 | 0.15588 | 0.15588 | 0.15588 | 0.99298 | -0.048643 | 0.99173 | -0.057358 | 19.245
33 | 0.0042344 | 0.0010603 | -0.004232 | -0.0010606 | 2.4829e-06 | -3.2659e-07 | 0.0063402 | 0.0063407 | 0.0063407 | 0.99375 | -0.043311 | 0.99315 | -0.047552 | 2.3484
34 | 0.0063948 | 0.0016012 | -0.0063935 | -0.001601 | 1.3878e-06 | 2.3012e-07 | 0.0096572 | 0.0096573 | 0.0096573 | 0.98529 | -0.10259 | 0.98507 | -0.10416 | 3.5768
35 | 0.0048879 | 0.0012236 | -0.0048866 | -0.0012236 | 1.2523e-06 | 1.3078e-08 | 0.007383 | 0.0073831 | 0.0073831 | 0.98507 | -0.10416 | 0.98481 | -0.10602 | 2.7345
36 | 0.0048866 | 0.0012236 | -0.0048864 | -0.0012236 | 2.4759e-07 | 2.6177e-09 | 0.0073831 | 0.0073832 | 0.0073832 | 0.98481 | -0.10602 | 0.98476 | -0.10638 | 2.7345
37 | -0.078977 | -0.019876 | 0.079039 | 0.019899 | 6.2609e-05 | 2.3269e-05 | 0.11919 | 0.11919 | 0.11919 | 0.98622 | -0.095985 | 0.98703 | -0.090311 | 14.7147
38 | 0.0048864 | 0.0012236 | -0.004886 | -0.0012236 | 4.0759e-07 | 4.3321e-09 | 0.0073832 | 0.0073832 | 0.0073832 | 0.98476 | -0.10638 | 0.98467 | -0.10699 | 2.7345
39 | -0.095245 | -0.023958 | 0.095386 | 0.024011 | 0.00014081 | 5.2896e-05 | 0.14362 | 0.14362 | 0.14362 | 0.98703 | -0.090311 | 0.98854 | -0.079725 | 17.7308
40 | 0.012851 | 0.0032184 | -0.01284 | -0.003215 | 1.0521e-05 | 3.4727e-06 | 0.019372 | 0.019373 | 0.019373 | 0.98703 | -0.090311 | 0.9862 | -0.096236 | 7.1751
41 | 0.0033554 | 0.0008405 | -0.003355 | -0.00084064 | 3.3364e-07 | -1.3874e-07 | 0.0050583 | 0.0050584 | 0.0050584 | 0.98703 | -0.090311 | 0.98693 | -0.091029 | 1.8735
42 | 0.0045929 | 0.0011501 | -0.0045926 | -0.0011502 | 2.8754e-07 | -1.1088e-08 | 0.0069403 | 0.0069403 | 0.0069403 | 0.98467 | -0.10699 | 0.98461 | -0.10744 | 2.5705
43 | -0.096545 | -0.024301 | 0.096625 | 0.024331 | 7.9913e-05 | 3.0036e-05 | 0.14536 | 0.14536 | 0.14536 | 0.98854 | -0.079725 | 0.98938 | -0.073802 | 17.9461
44 | 0.011376 | 0.0028479 | -0.011375 | -0.0028477 | 5.5363e-07 | 1.745e-07 | 0.017163 | 0.017163 | 0.017163 | 0.9862 | -0.096236 | 0.98615 | -0.096589 | 6.3566
45 | 0.0019511 | 0.00048879 | -0.0019511 | -0.00048883 | 1.8005e-08 | -3.5682e-08 | 0.0029417 | 0.0029417 | 0.0029417 | 0.98693 | -0.091029 | 0.98692 | -0.091096 | 1.0895
46 | -0.00053887 | -0.00013505 | 0.00053888 | 0.00013489 | 5.3708e-09 | -1.6455e-07 | 0.00081249 | 0.00081243 | 0.00081249 | 0.98691 | -0.091168 | 0.98692 | -0.091096 | 0.30092
47 | 0.086285 | 0.021668 | -0.086275 | -0.021664 | 1.0419e-05 | 3.9945e-06 | 0.12949 | 0.12949 | 0.12949 | 0.99165 | -0.058253 | 0.99153 | -0.059122 | 47.959
48 | -0.10127 | -0.025423 | 0.10193 | 0.025678 | 0.0006656 | 0.0002554 | 0.15197 | 0.15197 | 0.15197 | 0.99165 | -0.058253 | 0.99838 | -0.011253 | 56.2848
49 | 0.078931 | 0.019824 | -0.078644 | -0.019714 | 0.00028673 | 0.00010986 | 0.11847 | 0.11847 | 0.11847 | 0.99153 | -0.059122 | 0.98782 | -0.08535 | 43.8773
50 | -0.11076 | -0.02789 | 0.11093 | 0.027957 | 0.00017446 | 6.6562e-05 | 0.16512 | 0.16512 | 0.16512 | 0.99838 | -0.011253 | 1 | 0 | 30.5784
51 | 0.01909 | 0.004788 | -0.019077 | -0.0047835 | 1.2633e-05 | 4.5458e-06 | 0.028757 | 0.028758 | 0.028758 | 0.98782 | -0.08535 | 0.98714 | -0.090126 | 10.651
52 | 0.12221 | 0.030889 | -0.12204 | -0.030824 | 0.00017122 | 6.4878e-05 | 0.18194 | 0.18194 | 0.18194 | 1 | 0 | 0.99856 | -0.0099638 | 22.4618
53 | 0.018525 | 0.0046451 | -0.018514 | -0.0046411 | 1.0973e-05 | 3.9322e-06 | 0.027925 | 0.027925 | 0.027925 | 0.98714 | -0.090126 | 0.98654 | -0.094402 | 10.3428
54 | 0.12139 | 0.030661 | -0.12134 | -0.030644 | 4.443e-05 | 1.6833e-05 | 0.18097 | 0.18097 | 0.18097 | 0.99856 | -0.0099638 | 0.99818 | -0.012568 | 22.3425
55 | 0.018514 | 0.0046411 | -0.018504 | -0.0046375 | 1.0228e-05 | 3.6656e-06 | 0.027925 | 0.027926 | 0.027926 | 0.98654 | -0.094402 | 0.98598 | -0.098393 | 10.3428
56 | 0.12134 | 0.030644 | -0.12121 | -0.030593 | 0.00013705 | 5.1923e-05 | 0.18097 | 0.18097 | 0.18097 | 0.99818 | -0.012568 | 0.99702 | -0.020611 | 22.3426
57 | 0.099418 | 0.025046 | -0.099317 | -0.025008 | 0.00010067 | 3.7882e-05 | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 | 0.99056 | -0.06555 | 0.98952 | -0.072796 | 18.4434
58 | -0.10034 | -0.025276 | 0.10034 | 0.025278 | 6.1377e-06 | 2.3105e-06 | 0.15077 | 0.15077 | 0.15077 | 0.99056 | -0.06555 | 0.99062 | -0.065113 | 18.6136
59 | 0.098179 | 0.024723 | -0.098165 | -0.024718 | 1.3807e-05 | 5.1933e-06 | 0.14768 | 0.14768 | 0.14768 | 0.98952 | -0.072796 | 0.98938 | -0.073802 | 18.2321
60 | -0.1017 | -0.025618 | 0.1018 | 0.025657 | 0.00010343 | 3.8958e-05 | 0.15281 | 0.15281 | 0.15281 | 0.99062 | -0.065113 | 0.99166 | -0.057848 | 18.8651
61 | -0.10278 | -0.025902 | 0.10278 | 0.025904 | 7.0468e-06 | 2.6552e-06 | 0.15427 | 0.15427 | 0.15427 | 0.99166 | -0.057848 | 0.99173 | -0.057358 | 19.0459
62 | -0.1145 | -0.028893 | 0.11459 | 0.028925 | 8.3565e-05 | 3.1605e-05 | 0.17119 | 0.17119 | 0.17119 | 0.9957 | -0.029747 | 0.99645 | -0.024551 | 21.1346
63 | -0.11943 | -0.030138 | 0.11949 | 0.030163 | 6.6083e-05 | 2.5026e-05 | 0.17842 | 0.17842 | 0.17842 | 0.99645 | -0.024551 | 0.99702 | -0.020611 | 22.0269
64 | -0.014836 | -0.0037183 | 0.014851 | 0.0037234 | 1.4874e-05 | 5.1492e-06 | 0.02273 | 0.022729 | 0.02273 | 0.97126 | -0.2026 | 0.97226 | -0.19536 | 8.4183
65 | -0.016107 | -0.0040374 | 0.016116 | 0.0040408 | 9.6514e-06 | 3.3962e-06 | 0.024651 | 0.024651 | 0.024651 | 0.97226 | -0.19536 | 0.97287 | -0.19104 | 9.13
66 | 0.0012559 | 0.00031395 | -0.0012558 | -0.00031415 | 4.0969e-08 | -2.0469e-07 | 0.0019218 | 0.0019219 | 0.0019219 | 0.97226 | -0.19536 | 0.97223 | -0.1956 | 0.71181
67 | -0.01824 | -0.0045729 | 0.018248 | 0.004576 | 8.7784e-06 | 3.1518e-06 | 0.027898 | 0.027898 | 0.027898 | 0.97287 | -0.19104 | 0.97335 | -0.18757 | 10.3327
68 | 0.0006489 | 0.00016204 | -0.00064887 | -0.00016262 | 2.9585e-08 | -5.8479e-07 | 0.00099294 | 0.00099315 | 0.00099315 | 0.97223 | -0.1956 | 0.97219 | -0.19593 | 0.36783
69 | -0.018847 | -0.0047259 | 0.018855 | 0.0047291 | 8.7261e-06 | 3.1467e-06 | 0.028813 | 0.028813 | 0.028813 | 0.97335 | -0.18757 | 0.97381 | -0.18423 | 10.6714
70 | -0.020528 | -0.0051482 | 0.020538 | 0.0051519 | 1.0148e-05 | 3.6973e-06 | 0.031368 | 0.031368 | 0.031368 | 0.97381 | -0.18423 | 0.97431 | -0.18066 | 11.6178
71 | -0.0017547 | -0.00043802 | 0.0017548 | 0.00043776 | 1.0303e-07 | -2.5976e-07 | 0.0026499 | 0.0026498 | 0.0026499 | 0.9851 | -0.10405 | 0.98516 | -0.10362 | 0.98144
72 | -0.0019793 | -0.00049402 | 0.0019795 | 0.0004936 | 2.232e-07 | -4.2408e-07 | 0.0029888 | 0.0029887 | 0.0029888 | 0.98516 | -0.10362 | 0.98528 | -0.1028 | 1.107
73 | -0.0041975 | -0.0010495 | 0.0041981 | 0.0010494 | 5.8605e-07 | -7.2376e-08 | 0.0063383 | 0.0063382 | 0.0063383 | 0.98528 | -0.1028 | 0.98542 | -0.10179 | 2.3475
74 | -0.021131 | -0.0053006 | 0.021158 | 0.0053105 | 2.6963e-05 | 9.8531e-06 | 0.032274 | 0.032274 | 0.032274 | 0.97431 | -0.18066 | 0.97559 | -0.17147 | 11.9534
75 | -0.021759 | -0.0054609 | 0.021776 | 0.0054674 | 1.7501e-05 | 6.4131e-06 | 0.03319 | 0.03319 | 0.03319 | 0.97559 | -0.17147 | 0.9764 | -0.16568 | 12.2925
76 | -0.025252 | -0.0063384 | 0.025257 | 0.0063406 | 5.9194e-06 | 2.1966e-06 | 0.038486 | 0.038486 | 0.038486 | 0.9764 | -0.16568 | 0.97664 | -0.164 | 14.2542
77 | 0.024965 | 0.0062606 | -0.024944 | -0.0062528 | 2.1021e-05 | 7.7939e-06 | 0.038038 | 0.038039 | 0.038039 | 0.97664 | -0.164 | 0.97579 | -0.17008 | 14.0883
78 | 0.020366 | 0.0051055 | -0.020355 | -0.0051016 | 1.0676e-05 | 3.8846e-06 | 0.031057 | 0.031057 | 0.031057 | 0.97579 | -0.17008 | 0.97526 | -0.17386 | 11.5028
79 | -0.0018838 | -0.00047212 | 0.001884 | 0.00047175 | 1.7269e-07 | -3.6734e-07 | 0.0028479 | 0.0028477 | 0.0028479 | 0.98428 | -0.10975 | 0.98438 | -0.10908 | 1.0548
80 | -0.0032813 | -0.00082196 | 0.0032817 | 0.00082179 | 4.0167e-07 | -1.7819e-07 | 0.00496 | 0.0049599 | 0.00496 | 0.98438 | -0.10908 | 0.9845 | -0.1082 | 1.837
81 | -0.0039864 | -0.00099841 | 0.0039867 | 0.00099835 | 2.9425e-07 | -5.2022e-08 | 0.006025 | 0.006025 | 0.006025 | 0.9845 | -0.1082 | 0.98458 | -0.10766 | 2.2315
82 | -0.0045924 | -0.0011502 | 0.0045926 | 0.0011502 | 1.4237e-07 | -5.4836e-09 | 0.0069404 | 0.0069403 | 0.0069404 | 0.98458 | -0.10766 | 0.98461 | -0.10744 | 2.5705
83 | 0.018204 | 0.0045625 | -0.018204 | -0.0045625 | 2.0139e-08 | 7.2242e-09 | 0.027775 | 0.027775 | 0.027775 | 0.97526 | -0.17386 | 0.97526 | -0.17387 | 10.2872
84 | 0.017791 | 0.0044589 | -0.017785 | -0.0044568 | 5.8481e-06 | 2.0906e-06 | 0.027145 | 0.027145 | 0.027145 | 0.97526 | -0.17387 | 0.97493 | -0.17625 | 10.0537
85 | -0.0041981 | -0.0010494 | 0.0041986 | 0.0010493 | 5.6892e-07 | -7.0353e-08 | 0.0063382 | 0.0063381 | 0.0063382 | 0.98542 | -0.10179 | 0.98556 | -0.1008 | 2.3475
86 | -0.0051609 | -0.0012905 | 0.0051615 | 0.0012905 | 5.8061e-07 | 2.7952e-08 | 0.0077911 | 0.007791 | 0.0077911 | 0.98556 | -0.1008 | 0.98567 | -0.099985 | 2.8856
87 | 0.003273 | 0.00082009 | -0.0032728 | -0.00082018 | 2.0169e-07 | -9.1163e-08 | 0.004941 | 0.0049411 | 0.0049411 | 0.98567 | -0.099985 | 0.98561 | -0.10043 | 1.83
88 | -0.0084345 | -0.0021106 | 0.0084354 | 0.0021109 | 9.0929e-07 | 2.3514e-07 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.98567 | -0.099985 | 0.98578 | -0.099204 | 4.7156
89 | 0.0019005 | 0.00047625 | -0.0019005 | -0.00047631 | 2.7655e-08 | -5.7967e-08 | 0.0028693 | 0.0028693 | 0.0028693 | 0.98561 | -0.10043 | 0.98559 | -0.10054 | 1.0627
90 | -0.0099708 | -0.0024957 | 0.0099744 | 0.0024967 | 3.6015e-06 | 1.0602e-06 | 0.01505 | 0.015049 | 0.01505 | 0.98578 | -0.099204 | 0.98615 | -0.096589 | 5.5739
91 | 0.01708 | 0.00428 | -0.017078 | -0.0042792 | 2.2667e-06 | 8.0515e-07 | 0.026068 | 0.026068 | 0.026068 | 0.97493 | -0.17625 | 0.9748 | -0.1772 | 9.655
92 | 0.014982 | 0.003754 | -0.014982 | -0.0037539 | 3.5548e-07 | 1.2314e-07 | 0.02287 | 0.02287 | 0.02287 | 0.9748 | -0.1772 | 0.97477 | -0.17738 | 8.4702

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24535 | 0.061704

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00058105 | 0.00014562
1 | 0.00025919 | 6.4959e-05
2 | 0.00019153 | 4.8001e-05
3 | 0.00020267 | 5.0794e-05
4 | 0.0019063 | 0.00047776
5 | 0.0010742 | 0.00026923
6 | 0.0026833 | 0.0006725
7 | 0.0012494 | 0.00031314
8 | 0.00069662 | 0.00017459
9 | 0.0026473 | 0.00066347
10 | 0.009136 | 0.0022897
11 | 0.001219 | 0.00030551
12 | 0.0014622 | 0.00036647
13 | 0.0017364 | 0.00043519
14 | 0.0014203 | 0.00035595
15 | 0.0009296 | 0.00023298
16 | 0.0010091 | 0.0002529
17 | 0.0032012 | 0.00080231
18 | 0.0011907 | 0.00029841
19 | 0.0014689 | 0.00036814
20 | 0.0013963 | 0.00034995
21 | 0.0016731 | 0.00041932
22 | 0.0015056 | 0.00037733
23 | 0.0009908 | 0.00024832
24 | 0.00029311 | 7.3459e-05
25 | 0.0011585 | 0.00029036
26 | 0.0014646 | 0.00036707
27 | 0.0014039 | 0.00035185
28 | 0.004232 | 0.0010606
29 | 0.00053887 | 0.00013505
30 | 0.0014122 | 0.00035394
31 | 0.014981 | 0.0037546
32 | 0.0073436 | 0.0018405
33 | 0.0088262 | 0.0022121
34 | 0.059555 | 0.014926
35 | 0.011408 | 0.0028591
36 | 0.0005521 | 0.00013837
37 | 0.00064819 | 0.00016245
38 | 0.00091796 | 0.00023006
39 | 0.0011378 | 0.00028515
40 | 0.0013562 | 0.0003399
41 | 0.0015407 | 0.00038615
42 | 0.00097618 | 0.00024465
43 | 0.0010751 | 0.00026945
44 | 0.00092542 | 0.00023193
45 | 0.0048403 | 0.0012131
46 | 0.014836 | 0.0037183
47 | 0.0021231 | 0.00053211
48 | 0.00060695 | 0.00015212
49 | 0.00059818 | 0.00014992
50 | 0.00064887 | 0.00016262
51 | 0.0016724 | 0.00041914
52 | 0.00052014 | 0.00013036
53 | 0.00022447 | 5.6258e-05
54 | 0.002218 | 0.00055587
55 | 0.00059335 | 0.00014871
56 | 0.00060037 | 0.00015047
57 | 0.0034755 | 0.00087105
58 | 0.004578 | 0.0011474
59 | 0.0026621 | 0.00066719
60 | 0.0018838 | 0.00047212
61 | 0.0013974 | 0.00035021
62 | 0.00070472 | 0.00017662
63 | 0.0006057 | 0.0001518
64 | 0.0021511 | 0.00053911
65 | 0.00041328 | 0.00010358
66 | 0.00096232 | 0.00024118
67 | 0.0013723 | 0.00034392
68 | 0.0015354 | 0.0003848
69 | 0.018504 | 0.0046375
70 | 0.0014005 | 0.00035101
71 | 0.0019005 | 0.00047631
72 | 0.00070531 | 0.00017677
73 | 0.0020955 | 0.00052519
74 | 0.0020539 | 0.00051476
75 | 0.0017132 | 0.00042936

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1