## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2511-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2511-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2511-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2511-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2511-3_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2511-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2511-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2511-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2511-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2511-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2511-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2511-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2511-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2511-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2511-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2511-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2511-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2511-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2511-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2511-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2511-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2511-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2511-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2511-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2511-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2511-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2511-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2511-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2511-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2511-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2511-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2511-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2511-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2511-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2511-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2511-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2511-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2511-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2511-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2511-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2511-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2511-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2511-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2511-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2511-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2511-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2511-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2511-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2511-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2511-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2511-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2511-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2511-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2511-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2511-3_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2511-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2511-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2511-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2511-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2511-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2511-3_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2511-3_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_184_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2511-3_0_2_load_0 | 0 | 0.00091946 | 0.00023044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2511-3_0_2_load_1 | 1 | 0.001109 | 0.00027795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2511-3_0_2_load_2 | 2 | 0.00059463 | 0.00014903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2511-3_0_2_load_3 | 3 | 0.0023385 | 0.00058609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2511-3_0_2_load_24 | 5 | 0.0025878 | 0.00064857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2511-3_0_2_load_4 | 6 | 0.0015354 | 0.0003848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2511-3_0_2_load_5 | 7 | 0.0010404 | 0.00026074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2511-3_0_2_load_6 | 8 | 0.0010047 | 0.00025181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2511-3_0_2_load_8 | 10 | 0.0010438 | 0.00026161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2511-3_0_2_load_42 | 11 | 0.0023451 | 0.00058774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2511-3_0_2_load_43 | 12 | 0.001148 | 0.00028772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2511-3_0_2_load_41 | 13 | 0.0012353 | 0.0003096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2511-3_0_2_load_9 | 14 | 0.0014002 | 0.00035092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2511-3_0_2_load_10 | 15 | 0.00070199 | 0.00017593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2511-3_0_2_load_51 | 16 | 0.0011034 | 0.00027653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2511-3_0_2_load_13 | 17 | 0.0021474 | 0.00053818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2511-3_0_2_load_53 | 18 | 0.0012655 | 0.00031716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2511-3_0_2_load_14 | 19 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2511-3_0_2_load_17 | 22 | 0.0025487 | 0.00063875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2511-3_0_2_load_21 | 26 | 0.0020407 | 0.00051144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2511-3_0_2_load_22 | 27 | 0.0016722 | 0.0004191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2511-3_0_2_load_23 | 28 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2511-3_0_2_load_52 | 29 | 0.00060931 | 0.00015271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2511-3_0_2_load_34 | 30 | 0.0016677 | 0.00041796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2511-3_0_2_load_26 | 31 | 0.0020916 | 0.00052421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2511-3_0_2_load_25 | 32 | 0.00051068 | 0.00012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2511-3_0_2_load_29 | 36 | 0.003773 | 0.0009456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2511-3_0_2_load_32 | 37 | 0.002585 | 0.00064785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2511-3_0_2_load_30 | 38 | 0.011501 | 0.0028824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2511-3_0_2_load_33 | 39 | 0.002702 | 0.00067719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2511-3_0_2_load_35 | 40 | 0.0015831 | 0.00039676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2511-3_0_2_load_36 | 41 | 0.0020531 | 0.00051457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2511-3_0_2_load_38 | 42 | 0.00094956 | 0.00023798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2511-3_0_2_load_37 | 43 | 0.00057617 | 0.0001444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2511-3_0_2_load_39 | 44 | 0.00047224 | 0.00011835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2511-3_0_2_load_40 | 45 | 0.00038012 | 9.5267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2511-3_0_2_load_59 | 46 | 0.0013158 | 0.00032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2511-3_0_2_load_44 | 47 | 0.00096734 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2511-3_0_2_load_46 | 49 | 0.0011673 | 0.00029256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2511-3_0_2_load_47 | 50 | 0.00075293 | 0.0001887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2511-3_0_2_load_49 | 52 | 0.0014214 | 0.00035624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2511-3_0_2_load_50 | 53 | 0.0013533 | 0.00033916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2511-3_0_2_load_141 | 54 | 0.0010918 | 0.00027362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2511-3_0_2_load_54 | 55 | 0.00056274 | 0.00014104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2511-3_0_2_load_55 | 56 | 0.0010402 | 0.0002607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2511-3_0_2_load_56 | 57 | 0.00064916 | 0.00016269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2511-3_0_2_load_57 | 58 | 0.0011506 | 0.00028837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2511-3_0_2_load_142 | 60 | 0.0019763 | 0.00049531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2511-3_0_2_load_118 | 61 | 0.0015845 | 0.00039712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2511-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2511-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0019697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2511-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2511-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.29651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2511-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.032123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2511-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 61 | 0.039375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2511-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 32 | 0.0013113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2511-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.026302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2511-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0071416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2511-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.016258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2511-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2511-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.040273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2511-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.027308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2511-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.025758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2511-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.002552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2511-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 47 | 0.0042096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2511-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.097708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2511-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.17564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2511-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 50 | 0.047759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2511-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.036373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2511-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 25 | 0.032252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2511-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.016307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2511-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.067891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2511-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0073775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2511-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0091347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2511-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.017212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2511-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.030271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2511-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.019436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2511-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.011068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2511-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.012538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2511-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.00098584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2511-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.017756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2511-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 52 | 0.028144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2511-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 39 | 0.0047895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2511-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.079869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2511-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.018709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2511-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 59 | 0.10698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2511-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.077504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2511-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.03546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2511-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.018081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2511-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.022561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2511-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.012187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2511-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0050529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2511-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.010569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2511-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.016824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2511-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0011154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2511-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2511-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0032353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2511-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 58 | 0.012026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2511-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0045721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2511-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.039125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2511-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.020721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2511-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.016169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2511-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.016435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2511-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.035088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2511-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2511-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.0043087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2511-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.013488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2511-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.10355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2511-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.010064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2511-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.030514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2511-3_0_2_trafo_33 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 39 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2617849.6546 | 1224968.6759 | 2617856.4078 | 1224960.1365
1 | 2617848.4328 | 1224970.2208 | 2617849.6546 | 1224968.6759
2 | 2617863.7565 | 1224950.8441 | 2617856.4078 | 1224960.1365
3 | 2617848.4328 | 1224970.2208 | 2617990.5315 | 1225230.467
4 | 2617877.9458 | 1224923.109 | 2617871.9246 | 1224932.6357 | 2617871.2998 | 1224941.3056 | 2617863.7565 | 1224950.8441
5 | 2617990.5315 | 1225230.467 | 2618029.8355 | 1225232.8338
6 | 2617877.9458 | 1224923.109 | 2617878.6463 | 1224922.0005
7 | 2617441.0721 | 1224756.988 | 2617462.5695 | 1224772.1428
8 | 2617441.0721 | 1224756.988 | 2617435.2351 | 1224752.8732
9 | 2617476.7348 | 1224779.6873 | 2617470.8342 | 1224777.969 | 2617462.5695 | 1224772.1428
10 | 2617435.2351 | 1224752.8732 | 2617419.0765 | 1224741.4821
11 | 2617476.7348 | 1224779.6873 | 2617503.6788 | 1224749.7554
12 | 2617476.7348 | 1224779.6873 | 2617462.3282 | 1224798.7341 | 2617459.8941 | 1224801.1449
13 | 2617476.7348 | 1224779.6873 | 2617480.3033 | 1224780.4315 | 2617497.6157 | 1224794.1888
14 | 2617416.9907 | 1224740.0118 | 2617419.0765 | 1224741.4821
15 | 2617506.4951 | 1224746.6268 | 2617503.6788 | 1224749.7554
16 | 2617384.2085 | 1224862.7994 | 2617397.0333 | 1224853.1422 | 2617449.1217 | 1224811.8143 | 2617459.8941 | 1224801.1449
17 | 2617465.9688 | 1224699.6866 | 2617339.953 | 1224577.33
18 | 2617465.9688 | 1224699.6866 | 2617467.4871 | 1224701.581 | 2617467.3995 | 1224705.5942 | 2617464.3258 | 1224711.9112 | 2617492.5186 | 1224731.4328
19 | 2617543.7565 | 1224652.5621 | 2617544.9902 | 1224652.2682 | 2617580.0477 | 1224650.4514
20 | 2617610.9883 | 1224656.1981 | 2617595.1324 | 1224649.6697 | 2617580.0477 | 1224650.4514
21 | 2617333.7841 | 1224908.4129 | 2617320.1302 | 1224899.4975
22 | 2617384.2085 | 1224862.7994 | 2617333.7841 | 1224908.4129
23 | 2617626.4342 | 1224662.892 | 2617625.2125 | 1224655.6163
24 | 2617623.6999 | 1224646.6077 | 2617625.2125 | 1224655.6163
25 | 2617626.4342 | 1224662.892 | 2617617.5013 | 1224661.0757 | 2617610.9883 | 1224656.1981
26 | 2617626.4342 | 1224662.892 | 2617599.5473 | 1224676.8002
27 | 2617626.4342 | 1224662.892 | 2617633.774 | 1224670.1624 | 2617637.2191 | 1224678.5902
28 | 2617623.6999 | 1224646.6077 | 2617622.3105 | 1224635.6278
29 | 2617588.4109 | 1224682.5608 | 2617599.5473 | 1224676.8002
30 | 2617637.2191 | 1224678.5902 | 2617637.5921 | 1224679.5027
31 | 2617622.3105 | 1224635.6278 | 2617621.0626 | 1224625.7655 | 2617621.3861 | 1224617.957
32 | 2617564.9065 | 1224697.7448 | 2617574.5679 | 1224689.7216 | 2617588.4109 | 1224682.5608
33 | 2617639.4044 | 1224683.9362 | 2617637.5921 | 1224679.5027
34 | 2617639.2141 | 1224540.4245 | 2617636.4646 | 1224557.5487 | 2617633.5136 | 1224570.9812 | 2617627.9799 | 1224588.7308 | 2617621.7727 | 1224608.6242 | 2617621.3861 | 1224617.957
35 | 2617889.3702 | 1224906.6949 | 2617883.5177 | 1224914.2929 | 2617878.6463 | 1224922.0005
36 | 2617803.0597 | 1224843.8222 | 2617819.2114 | 1224852.5422 | 2617889.3702 | 1224906.6949
37 | 2617639.2141 | 1224540.4245 | 2617639.9283 | 1224462.9367
38 | 2617639.2141 | 1224540.4245 | 2617631.6746 | 1224539.1015 | 2617604.3402 | 1224534.0054
39 | 2617639.9283 | 1224462.9367 | 2617630.2575 | 1224461.8742 | 2617629.3936 | 1224461.7716 | 2617621.9508 | 1224461.0047
40 | 2617639.9283 | 1224462.9367 | 2617640.1351 | 1224440.3769
41 | 2617639.4044 | 1224683.9362 | 2617644.0156 | 1224695.2167
42 | 2617645.9275 | 1224699.8939 | 2617644.0156 | 1224695.2167
43 | 2617649.9266 | 1224709.6769 | 2617645.9275 | 1224699.8939
44 | 2617657.7073 | 1224724.5667 | 2617651.4694 | 1224713.4512 | 2617649.9266 | 1224709.6769
45 | 2617657.7073 | 1224724.5667 | 2617658.2532 | 1224725.5395
46 | 2617667.7064 | 1224737.0831 | 2617660.4436 | 1224729.4427 | 2617658.2532 | 1224725.5395
47 | 2617667.7064 | 1224737.0831 | 2617669.9355 | 1224739.428
48 | 2617678.8267 | 1224747.5047 | 2617672.43 | 1224742.0522 | 2617669.9355 | 1224739.428
49 | 2617509.554 | 1224743.2287 | 2617506.4951 | 1224746.6268
50 | 2617509.554 | 1224743.2287 | 2617537.9094 | 1224721.9105 | 2617540.5527 | 1224719.3937
51 | 2617509.554 | 1224743.2287 | 2617492.5186 | 1224731.4328
52 | 2617552.2627 | 1224708.2446 | 2617540.5527 | 1224719.3937
53 | 2617552.2627 | 1224708.2446 | 2617564.9065 | 1224697.7448
54 | 2617552.2627 | 1224708.2446 | 2617573.6398 | 1224736.0692
55 | 2617579.0864 | 1224743.1585 | 2617573.6398 | 1224736.0692
56 | 2617579.0864 | 1224743.1585 | 2617581.7115 | 1224746.5753
57 | 2617696.7503 | 1224762.7829 | 2617686.4854 | 1224754.033
58 | 2617696.7503 | 1224762.7829 | 2617763.0142 | 1224819.2663 | 2617776.7983 | 1224828.2947
59 | 2617678.8267 | 1224747.5047 | 2617686.4854 | 1224754.033
60 | 2617803.0597 | 1224843.8222 | 2617780.6965 | 1224830.848 | 2617776.7983 | 1224828.2947

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617849.6546 | 1224968.6759
1 | 2617856.4078 | 1224960.1365
2 | 2617848.4328 | 1224970.2208
3 | 2617863.7565 | 1224950.8441
4 | 2617990.5315 | 1225230.467
5 | 2617877.9458 | 1224923.1089
6 | 2617441.0721 | 1224756.988
7 | 2617462.5695 | 1224772.1428
8 | 2617435.2351 | 1224752.8732
9 | 2617476.7348 | 1224779.6873
10 | 2617419.0765 | 1224741.4821
11 | 2617503.6788 | 1224749.7554
12 | 2617459.8941 | 1224801.1449
13 | 2617497.6157 | 1224794.1888
14 | 2617416.9907 | 1224740.0117
15 | 2617339.953 | 1224577.33
16 | 2617465.9688 | 1224699.6866
17 | 2617543.7565 | 1224652.5621
18 | 2617580.0477 | 1224650.4514
19 | 2617320.1302 | 1224899.4976
20 | 2617333.7841 | 1224908.4129
21 | 2617384.2085 | 1224862.7994
22 | 2617625.2125 | 1224655.6163
23 | 2617626.4342 | 1224662.892
24 | 2617623.6999 | 1224646.6077
25 | 2617610.9883 | 1224656.1981
26 | 2617599.5473 | 1224676.8002
27 | 2617637.2191 | 1224678.5902
28 | 2617622.3105 | 1224635.6278
29 | 2617588.4109 | 1224682.5608
30 | 2617637.5921 | 1224679.5027
31 | 2617621.3861 | 1224617.957
32 | 2617878.6463 | 1224922.0005
33 | 2617889.3702 | 1224906.6949
34 | 2617639.2141 | 1224540.4245
35 | 2617639.9283 | 1224462.9367
36 | 2617604.3402 | 1224534.0054
37 | 2617621.9508 | 1224461.0047
38 | 2617640.1351 | 1224440.3769
39 | 2617639.4044 | 1224683.9362
40 | 2617644.0156 | 1224695.2167
41 | 2617645.9275 | 1224699.8939
42 | 2617649.9266 | 1224709.6769
43 | 2617657.7073 | 1224724.5667
44 | 2617658.2532 | 1224725.5395
45 | 2617667.7064 | 1224737.0831
46 | 2617669.9355 | 1224739.428
47 | 2617506.4951 | 1224746.6268
48 | 2617509.554 | 1224743.2287
49 | 2617540.5527 | 1224719.3937
50 | 2617492.5186 | 1224731.4328
51 | 2617552.2627 | 1224708.2446
52 | 2617564.9065 | 1224697.7448
53 | 2617573.6398 | 1224736.0692
54 | 2617579.0864 | 1224743.1585
55 | 2617696.7503 | 1224762.7829
56 | 2617686.4854 | 1224754.033
57 | 2617776.7983 | 1224828.2947
58 | 2617678.8267 | 1224747.5047
59 | 2617803.0597 | 1224843.8222
60 | 2617581.7115 | 1224746.5753
61 | 2618029.8355 | 1225232.8338
62 | 2617626.4342 | 1224662.892

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99373 | -0.04413 | 0.00091946 | 0.00023044
1 | 0.99378 | -0.043786 | 0.001109 | 0.00027795
2 | 0.99373 | -0.044174 | 0.00059463 | 0.00014903
3 | 0.99385 | -0.043278 | 0.0023385 | 0.00058609
4 | 0.99305 | -0.04898 | 0 | 0
5 | 0.99416 | -0.041142 | 0.0025878 | 0.00064857
6 | 0.99258 | -0.052177 | 0.0015354 | 0.0003848
7 | 0.99276 | -0.050848 | 0.0010404 | 0.00026074
8 | 0.99254 | -0.052426 | 0.0010047 | 0.00025181
9 | 0.99291 | -0.049855 | 0 | 0
10 | 0.99247 | -0.052916 | 0.0010438 | 0.00026161
11 | 0.99352 | -0.045543 | 0.0023451 | 0.00058774
12 | 0.99278 | -0.050771 | 0.001148 | 0.00028772
13 | 0.99286 | -0.050178 | 0.0012353 | 0.0003096
14 | 0.99247 | -0.052952 | 0.0014002 | 0.00035092
15 | 0.99331 | -0.047034 | 0.00070199 | 0.00017593
16 | 0.99348 | -0.045772 | 0.0011034 | 0.00027653
17 | 0.99769 | -0.016148 | 0.0021474 | 0.00053818
18 | 0.9978 | -0.015364 | 0.0012655 | 0.00031716
19 | 0.99222 | -0.054738 | 0.0021438 | 0.00053729
20 | 0.99227 | -0.054383 | 0 | 0
21 | 0.99248 | -0.052905 | 0 | 0
22 | 0.99779 | -0.015439 | 0.0025487 | 0.00063875
23 | 0.99804 | -0.013669 | 0 | 0
24 | 0.99751 | -0.017398 | 0 | 0
25 | 0.99796 | -0.014259 | 0 | 0
26 | 0.99691 | -0.021612 | 0.0020407 | 0.00051144
27 | 0.99953 | -0.0032625 | 0.0016722 | 0.0004191
28 | 0.99717 | -0.019773 | 0.0014117 | 0.00035381
29 | 0.99648 | -0.024649 | 0.00060931 | 0.00015271
30 | 0.99961 | -0.002719 | 0.0016677 | 0.00041796
31 | 0.99666 | -0.023334 | 0.0020916 | 0.00052421
32 | 0.99417 | -0.041021 | 0.00051068 | 0.00012799
33 | 0.99443 | -0.039192 | 0 | 0
34 | 0.99462 | -0.03771 | 0 | 0
35 | 0.99305 | -0.048747 | 0 | 0
36 | 0.99443 | -0.03906 | 0.003773 | 0.0009456
37 | 0.99298 | -0.04922 | 0.002585 | 0.00064785
38 | 0.99268 | -0.051374 | 0.011501 | 0.0028824
39 | 1 | 0 | -0.078298 | -0.019448
40 | 0.99964 | -0.0024881 | 0.0015831 | 0.00039676
41 | 0.99951 | -0.0034403 | 0.0020531 | 0.00051457
42 | 0.99926 | -0.0052159 | 0.00094956 | 0.00023798
43 | 0.99888 | -0.007884 | 0.00057617 | 0.0001444
44 | 0.99885 | -0.0080546 | 0.00047224 | 0.00011835
45 | 0.99853 | -0.01028 | 0.00038012 | 9.5267e-05
46 | 0.99847 | -0.010748 | 0.0013158 | 0.00032977
47 | 0.99359 | -0.044993 | 0.00096734 | 0.00024244
48 | 0.99368 | -0.04435 | 0 | 0
49 | 0.99461 | -0.037838 | 0.0011673 | 0.00029256
50 | 0.99361 | -0.044891 | 0.00075293 | 0.0001887
51 | 0.99502 | -0.03496 | 0 | 0
52 | 0.99553 | -0.031304 | 0.0014214 | 0.00035624
53 | 0.99479 | -0.036525 | 0.0013533 | 0.00033916
54 | 0.99475 | -0.036802 | 0.0010918 | 0.00027362
55 | 0.99786 | -0.015009 | 0.00056274 | 0.00014104
56 | 0.99807 | -0.013533 | 0.0010402 | 0.0002607
57 | 0.99633 | -0.025769 | 0.00064916 | 0.00016269
58 | 0.99824 | -0.012327 | 0.0011506 | 0.00028837
59 | 0.99591 | -0.028745 | 0 | 0
60 | 0.99474 | -0.036888 | 0.0019763 | 0.00049531
61 | 0.99296 | -0.049613 | 0.0015845 | 0.00039712
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030998 | -0.00077267 | 0.0030999 | 0.00077258 | 1.4627e-07 | -8.4795e-08 | 0.0046401 | 0.0046401 | 0.0046401 | 0.99373 | -0.04413 | 0.99378 | -0.043786 | 1.7186
1 | 0.0021803 | 0.00054223 | -0.0021803 | -0.00054225 | 1.3089e-08 | -2.0484e-08 | 0.0032633 | 0.0032634 | 0.0032634 | 0.99373 | -0.04413 | 0.99373 | -0.044174 | 1.2086
2 | -0.0042089 | -0.0010505 | 0.0042092 | 0.0010505 | 2.9347e-07 | -4.0637e-08 | 0.0063006 | 0.0063006 | 0.0063006 | 0.99378 | -0.043786 | 0.99385 | -0.043278 | 2.3336
3 | 0.0015857 | 0.00039322 | -0.0015847 | -0.00039666 | 1.0424e-06 | -3.4379e-06 | 0.002373 | 0.0023743 | 0.0023743 | 0.99373 | -0.044174 | 0.99305 | -0.04898 | 0.87937
4 | -0.0065478 | -0.0016366 | 0.0065497 | 0.0016369 | 1.9258e-06 | 3.243e-07 | 0.0098019 | 0.0098017 | 0.0098019 | 0.99385 | -0.043278 | 0.99416 | -0.041142 | 3.6303
5 | 0.0015847 | 0.00039666 | -0.0015845 | -0.00039712 | 1.3852e-07 | -4.561e-07 | 0.0023743 | 0.0023745 | 0.0023745 | 0.99305 | -0.04898 | 0.99296 | -0.049613 | 0.87944
6 | -0.0091375 | -0.0022855 | 0.0091377 | 0.0022855 | 1.5302e-07 | 4.1851e-08 | 0.013675 | 0.013675 | 0.013675 | 0.99416 | -0.041142 | 0.99417 | -0.041021 | 5.0648
7 | -0.0049844 | -0.0012489 | 0.0049853 | 0.0012489 | 9.1637e-07 | 1.2422e-08 | 0.0074722 | 0.0074721 | 0.0074722 | 0.99258 | -0.052177 | 0.99276 | -0.050848 | 2.7675
8 | 0.003449 | 0.00086407 | -0.0034489 | -0.00086411 | 1.1914e-07 | -4.6482e-08 | 0.0051705 | 0.0051705 | 0.0051705 | 0.99258 | -0.052177 | 0.99254 | -0.052426 | 1.915
9 | -0.0060257 | -0.0015096 | 0.0060265 | 0.0015097 | 8.2747e-07 | 1.0801e-07 | 0.0090314 | 0.0090314 | 0.0090314 | 0.99276 | -0.050848 | 0.99291 | -0.049855 | 3.345
10 | 0.0024442 | 0.0006123 | -0.002444 | -0.00061249 | 1.6564e-07 | -1.9179e-07 | 0.0036642 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0.99254 | -0.052426 | 0.99247 | -0.052916 | 1.3571
11 | -0.010555 | -0.0026419 | 0.010562 | 0.0026438 | 6.2873e-06 | 1.897e-06 | 0.015817 | 0.015817 | 0.015817 | 0.99291 | -0.049855 | 0.99352 | -0.045543 | 5.8583
12 | 0.0032934 | 0.00082292 | -0.003293 | -0.00082311 | 4.1497e-07 | -1.9354e-07 | 0.0049348 | 0.0049349 | 0.0049349 | 0.99291 | -0.049855 | 0.99278 | -0.050771 | 1.8278
13 | 0.0012354 | 0.00030928 | -0.0012353 | -0.0003096 | 5.5088e-08 | -3.1195e-07 | 0.0018513 | 0.0018514 | 0.0018514 | 0.99291 | -0.049855 | 0.99286 | -0.050178 | 0.68569
14 | 0.0014002 | 0.00035089 | -0.0014002 | -0.00035092 | 7.0178e-09 | -3.0278e-08 | 0.0020993 | 0.0020993 | 0.0020993 | 0.99247 | -0.052916 | 0.99247 | -0.052952 | 0.77752
15 | -0.012907 | -0.0032316 | 0.012908 | 0.0032319 | 9.8144e-07 | 3.2296e-07 | 0.01933 | 0.01933 | 0.01933 | 0.99352 | -0.045543 | 0.99359 | -0.044993 | 7.1591
16 | 0.002145 | 0.00053539 | -0.0021444 | -0.00053641 | 6.2999e-07 | -1.0207e-06 | 0.0032142 | 0.0032147 | 0.0032147 | 0.99278 | -0.050771 | 0.99248 | -0.052905 | 1.1906
17 | -0.00070199 | -0.00017593 | 0.00070211 | 0.00017371 | 1.2111e-07 | -2.2274e-06 | 0.0010516 | 0.0010508 | 0.0010516 | 0.99331 | -0.047034 | 0.99348 | -0.045772 | 0.38948
18 | -0.0018055 | -0.00045024 | 0.0018057 | 0.0004497 | 2.1778e-07 | -5.3474e-07 | 0.0027034 | 0.0027032 | 0.0027034 | 0.99348 | -0.045772 | 0.99361 | -0.044891 | 1.0013
19 | -0.0021474 | -0.00053818 | 0.0021476 | 0.0005378 | 2.328e-07 | -3.855e-07 | 0.0032027 | 0.0032025 | 0.0032027 | 0.99769 | -0.016148 | 0.9978 | -0.015364 | 1.1862
20 | -0.0034131 | -0.00085496 | 0.0034136 | 0.00085474 | 5.2135e-07 | -2.2082e-07 | 0.0050898 | 0.0050896 | 0.0050898 | 0.9978 | -0.015364 | 0.99796 | -0.014259 | 1.8851
21 | -0.0021438 | -0.00053729 | 0.0021439 | 0.00053712 | 1.0518e-07 | -1.7017e-07 | 0.0032151 | 0.003215 | 0.0032151 | 0.99222 | -0.054738 | 0.99227 | -0.054383 | 1.1908
22 | -0.0021439 | -0.00053712 | 0.0021444 | 0.00053641 | 4.3784e-07 | -7.0874e-07 | 0.003215 | 0.0032147 | 0.003215 | 0.99227 | -0.054383 | 0.99248 | -0.052905 | 1.1907
23 | -0.023996 | -0.0060218 | 0.024002 | 0.006024 | 5.8961e-06 | 2.1714e-06 | 0.035788 | 0.035788 | 0.035788 | 0.99779 | -0.015439 | 0.99804 | -0.013669 | 13.2548
24 | 0.021447 | 0.005383 | -0.021441 | -0.0053809 | 5.8321e-06 | 2.1238e-06 | 0.031987 | 0.031987 | 0.031987 | 0.99779 | -0.015439 | 0.99751 | -0.017398 | 11.8471
25 | 0.0034139 | 0.00085462 | -0.0034136 | -0.00085474 | 2.7822e-07 | -1.179e-07 | 0.0050895 | 0.0050896 | 0.0050896 | 0.99804 | -0.013669 | 0.99796 | -0.014259 | 1.885
26 | 0.02619 | 0.0065679 | -0.026161 | -0.0065572 | 2.8802e-05 | 1.0683e-05 | 0.039048 | 0.039049 | 0.039049 | 0.99804 | -0.013669 | 0.99691 | -0.021612 | 14.4624
27 | -0.053605 | -0.013446 | 0.053683 | 0.013476 | 7.7475e-05 | 2.9544e-05 | 0.079926 | 0.079926 | 0.079926 | 0.99804 | -0.013669 | 0.99953 | -0.0032625 | 29.6022
28 | 0.021441 | 0.0053809 | -0.021434 | -0.0053783 | 7.0662e-06 | 2.5733e-06 | 0.031987 | 0.031987 | 0.031987 | 0.99751 | -0.017398 | 0.99717 | -0.019773 | 11.8471
29 | 0.02412 | 0.0060458 | -0.02411 | -0.006042 | 1.0141e-05 | 3.737e-06 | 0.036003 | 0.036003 | 0.036003 | 0.99691 | -0.021612 | 0.99648 | -0.024649 | 13.3343
30 | -0.055355 | -0.013895 | 0.055359 | 0.013897 | 4.1783e-06 | 1.5941e-06 | 0.082415 | 0.082415 | 0.082415 | 0.99953 | -0.0032625 | 0.99961 | -0.002719 | 30.5242
31 | 0.020022 | 0.0050245 | -0.020013 | -0.0050209 | 9.8926e-06 | 3.5733e-06 | 0.02988 | 0.029881 | 0.029881 | 0.99717 | -0.019773 | 0.99666 | -0.023334 | 11.0669
32 | 0.023501 | 0.0058893 | -0.023479 | -0.0058814 | 2.1628e-05 | 7.952e-06 | 0.035093 | 0.035093 | 0.035093 | 0.99648 | -0.024649 | 0.99553 | -0.031304 | 12.9974
33 | -0.057027 | -0.014315 | 0.057048 | 0.014323 | 2.1541e-05 | 8.2223e-06 | 0.084898 | 0.084898 | 0.084898 | 0.99961 | -0.002719 | 1 | 0 | 31.4436
34 | 0.017921 | 0.0044967 | -0.017885 | -0.0044841 | 3.5684e-05 | 1.2686e-05 | 0.026758 | 0.026758 | 0.026758 | 0.99666 | -0.023334 | 0.99462 | -0.03771 | 9.9104
35 | -0.0096483 | -0.0024135 | 0.0096508 | 0.0024142 | 2.434e-06 | 6.935e-07 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.99417 | -0.041021 | 0.99443 | -0.039192 | 5.3479
36 | -0.0096508 | -0.0024142 | 0.0096647 | 0.0024182 | 1.3918e-05 | 3.9631e-06 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.99443 | -0.039192 | 0.99591 | -0.028745 | 5.3479
37 | 0.014112 | 0.0035386 | -0.01409 | -0.0035314 | 2.1558e-05 | 7.2871e-06 | 0.021113 | 0.021113 | 0.021113 | 0.99462 | -0.03771 | 0.99305 | -0.048747 | 7.8196
38 | 0.0037737 | 0.00094541 | -0.003773 | -0.0009456 | 7.0527e-07 | -1.8887e-07 | 0.0056456 | 0.0056457 | 0.0056457 | 0.99462 | -0.03771 | 0.99443 | -0.03906 | 2.091
39 | 0.0025851 | 0.00064768 | -0.002585 | -0.00064785 | 1.6929e-07 | -1.688e-07 | 0.0038735 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.99305 | -0.048747 | 0.99298 | -0.04922 | 1.4347
40 | 0.011505 | 0.0028837 | -0.011501 | -0.0028824 | 4.1839e-06 | 1.3174e-06 | 0.017239 | 0.01724 | 0.01724 | 0.99305 | -0.048747 | 0.99268 | -0.051374 | 6.385
41 | 0.020449 | 0.0051249 | -0.020442 | -0.0051223 | 7.041e-06 | 2.5483e-06 | 0.030429 | 0.030429 | 0.030429 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0024881 | 11.2699
42 | 0.018859 | 0.0047256 | -0.018857 | -0.0047247 | 2.4848e-06 | 8.8944e-07 | 0.028072 | 0.028072 | 0.028072 | 0.99964 | -0.0024881 | 0.99951 | -0.0034403 | 10.3972
43 | 0.016803 | 0.0042101 | -0.016799 | -0.0042087 | 4.127e-06 | 1.4488e-06 | 0.025016 | 0.025016 | 0.025016 | 0.99951 | -0.0034403 | 0.99926 | -0.0052159 | 9.2651
44 | 0.01585 | 0.0039707 | -0.015844 | -0.0039687 | 5.8478e-06 | 2.0289e-06 | 0.023602 | 0.023602 | 0.023602 | 0.99926 | -0.0052159 | 0.99888 | -0.007884 | 8.7414
45 | 0.015268 | 0.0038243 | -0.015267 | -0.0038241 | 3.6003e-07 | 1.2387e-07 | 0.022743 | 0.022743 | 0.022743 | 0.99888 | -0.007884 | 0.99885 | -0.0080546 | 8.4235
46 | 0.014795 | 0.0037058 | -0.014791 | -0.0037042 | 4.552e-06 | 1.5543e-06 | 0.02204 | 0.02204 | 0.02204 | 0.99885 | -0.0080546 | 0.99853 | -0.01028 | 8.163
47 | 0.01441 | 0.003609 | -0.01441 | -0.0036087 | 9.3092e-07 | 3.1573e-07 | 0.021474 | 0.021474 | 0.021474 | 0.99853 | -0.01028 | 0.99847 | -0.010748 | 7.9532
48 | 0.013094 | 0.0032789 | -0.013091 | -0.0032779 | 2.8572e-06 | 9.4166e-07 | 0.019513 | 0.019513 | 0.019513 | 0.99847 | -0.010748 | 0.99824 | -0.012327 | 7.227
49 | -0.013875 | -0.0034743 | 0.013876 | 0.0034747 | 1.2317e-06 | 4.1452e-07 | 0.020778 | 0.020778 | 0.020778 | 0.99359 | -0.044993 | 0.99368 | -0.04435 | 7.6956
50 | -0.016435 | -0.0041129 | 0.01645 | 0.0041181 | 1.4785e-05 | 5.1792e-06 | 0.024609 | 0.024609 | 0.024609 | 0.99368 | -0.04435 | 0.99461 | -0.037838 | 9.1144
51 | 0.0025588 | 0.00063821 | -0.0025586 | -0.0006384 | 1.8973e-07 | -1.9542e-07 | 0.0038307 | 0.0038308 | 0.0038308 | 0.99368 | -0.04435 | 0.99361 | -0.044891 | 1.4188
52 | -0.017617 | -0.0044107 | 0.017624 | 0.0044132 | 7.0079e-06 | 2.4854e-06 | 0.026355 | 0.026355 | 0.026355 | 0.99461 | -0.037838 | 0.99502 | -0.03496 | 9.7612
53 | -0.022047 | -0.0055211 | 0.022058 | 0.0055251 | 1.1147e-05 | 4.0737e-06 | 0.032969 | 0.032968 | 0.032969 | 0.99502 | -0.03496 | 0.99553 | -0.031304 | 12.2106
54 | 0.0044224 | 0.0011079 | -0.0044215 | -0.001108 | 9.5766e-07 | -8.7322e-08 | 0.0066134 | 0.0066136 | 0.0066136 | 0.99502 | -0.03496 | 0.99479 | -0.036525 | 2.4495
55 | 0.0030682 | 0.00076881 | -0.0030681 | -0.00076889 | 1.175e-07 | -7.0871e-08 | 0.0045894 | 0.0045894 | 0.0045894 | 0.99479 | -0.036525 | 0.99475 | -0.036802 | 1.6998
56 | 0.0019763 | 0.00049527 | -0.0019763 | -0.00049531 | 2.3499e-08 | -4.6897e-08 | 0.0029563 | 0.0029563 | 0.0029563 | 0.99475 | -0.036802 | 0.99474 | -0.036888 | 1.0949
57 | -0.010896 | -0.0027276 | 0.010898 | 0.0027282 | 2.2216e-06 | 6.7824e-07 | 0.016247 | 0.016247 | 0.016247 | 0.99786 | -0.015009 | 0.99807 | -0.013533 | 6.0174
58 | 0.010333 | 0.0025865 | -0.010318 | -0.002582 | 1.534e-05 | 4.5493e-06 | 0.015408 | 0.015408 | 0.015408 | 0.99786 | -0.015009 | 0.99633 | -0.025769 | 5.7067
59 | -0.011938 | -0.0029889 | 0.01194 | 0.0029896 | 1.9891e-06 | 6.335e-07 | 0.017798 | 0.017798 | 0.017798 | 0.99807 | -0.013533 | 0.99824 | -0.012327 | 6.5917
60 | 0.0096687 | 0.0024193 | -0.0096647 | -0.0024182 | 3.9696e-06 | 1.1295e-06 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.99633 | -0.025769 | 0.99591 | -0.028745 | 5.3477

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.081 | 0.020125

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00091946 | 0.00023044
1 | 0.001109 | 0.00027795
2 | 0.00059463 | 0.00014903
3 | 0.0023385 | 0.00058609
4 | 0.0025878 | 0.00064857
5 | 0.0015354 | 0.0003848
6 | 0.0010404 | 0.00026074
7 | 0.0010047 | 0.00025181
8 | 0.0010438 | 0.00026161
9 | 0.0023451 | 0.00058774
10 | 0.001148 | 0.00028772
11 | 0.0012353 | 0.0003096
12 | 0.0014002 | 0.00035092
13 | 0.00070199 | 0.00017593
14 | 0.0011034 | 0.00027653
15 | 0.0021474 | 0.00053818
16 | 0.0012655 | 0.00031716
17 | 0.0021438 | 0.00053729
18 | 0.0025487 | 0.00063875
19 | 0.0020407 | 0.00051144
20 | 0.0016722 | 0.0004191
21 | 0.0014117 | 0.00035381
22 | 0.00060931 | 0.00015271
23 | 0.0016677 | 0.00041796
24 | 0.0020916 | 0.00052421
25 | 0.00051068 | 0.00012799
26 | 0.003773 | 0.0009456
27 | 0.002585 | 0.00064785
28 | 0.011501 | 0.0028824
29 | 0.002702 | 0.00067719
30 | 0.0015831 | 0.00039676
31 | 0.0020531 | 0.00051457
32 | 0.00094956 | 0.00023798
33 | 0.00057617 | 0.0001444
34 | 0.00047224 | 0.00011835
35 | 0.00038012 | 9.5267e-05
36 | 0.0013158 | 0.00032977
37 | 0.00096734 | 0.00024244
38 | 0.0011673 | 0.00029256
39 | 0.00075293 | 0.0001887
40 | 0.0014214 | 0.00035624
41 | 0.0013533 | 0.00033916
42 | 0.0010918 | 0.00027362
43 | 0.00056274 | 0.00014104
44 | 0.0010402 | 0.0002607
45 | 0.00064916 | 0.00016269
46 | 0.0011506 | 0.00028837
47 | 0.0019763 | 0.00049531
48 | 0.0015845 | 0.00039712

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1