## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_304-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_304-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_304-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_304-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_304-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_304-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_304-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_304-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_304-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_304-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_304-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_304-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_304-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_304-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_304-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_304-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_304-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_304-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_304-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_304-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_304-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_304-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_304-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_304-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_304-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_304-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_304-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_304-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_304-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_304-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_304-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_304-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_304-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_304-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_304-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_304-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_304-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_304-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_304-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_304-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_304-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_304-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_304-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_304-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_304-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_304-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_304-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_304-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_304-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_304-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_304-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_304-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_304-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_304-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_304-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_304-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_304-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_304-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_304-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_304-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_304-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_304-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_304-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_304-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_304-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_304-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_304-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_304-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_304-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_304-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_304-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_304-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_304-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_304-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_304-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_304-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_304-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_304-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_304-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_304-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_304-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_304-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_304-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_304-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_304-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_304-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_304-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_304-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_304-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_304-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_304-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_304-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_304-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_304-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_304-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_304-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_304-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_304-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_304-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_304-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_304-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_304-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_304-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_304-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_304-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_304-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_304-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_304-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_403_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_304-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0022652 | 0.00056771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_304-14_0_4_load_7 | 4 | 0.0011693 | 0.00029305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_304-14_0_4_load_11 | 6 | 0.00099324 | 0.00024893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_304-14_0_4_load_6 | 7 | 0.0040489 | 0.0010147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_304-14_0_4_load_65 | 8 | 0.0012112 | 0.00030357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_304-14_0_4_load_45 | 10 | 0.00080711 | 0.00020228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_304-14_0_4_load_15 | 12 | 0.0019263 | 0.00048278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_304-14_0_4_load_48 | 15 | 0.00063419 | 0.00015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_304-14_0_4_load_49 | 16 | 0.0023852 | 0.0005978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_304-14_0_4_load_46 | 17 | 0.0005468 | 0.00013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_304-14_0_4_load_14 | 18 | 0.0018316 | 0.00045904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_304-14_0_4_load_12 | 19 | 0.0023286 | 0.0005836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_304-14_0_4_load_24 | 21 | 0.0032284 | 0.00080912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_304-14_0_4_load_21 | 22 | 0.0011108 | 0.00027838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_304-14_0_4_load_17 | 23 | 0.0011888 | 0.00029794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_304-14_0_4_load_18 | 24 | 0.0008944 | 0.00022416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_304-14_0_4_load_19 | 25 | 0.00067586 | 0.00016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_304-14_0_4_load_22 | 27 | 0.0030827 | 0.0007726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_304-14_0_4_load_23 | 28 | 0.0026267 | 0.00065832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_304-14_0_4_load_25 | 30 | 0.0022156 | 0.00055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_304-14_0_4_load_62 | 31 | 0.00078128 | 0.00019581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_304-14_0_4_load_26 | 32 | 0.0007542 | 0.00018902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_304-14_0_4_load_28 | 34 | 0.0025922 | 0.00064967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_304-14_0_4_load_29 | 35 | 0.00133 | 0.00033333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_304-14_0_4_load_30 | 36 | 0.0041141 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_304-14_0_4_load_31 | 37 | 0.0022542 | 0.00056497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_304-14_0_4_load_32 | 38 | 0.0007237 | 0.00018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_304-14_0_4_load_33 | 39 | 0.00051235 | 0.00012841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_304-14_0_4_load_43 | 40 | 0.0010062 | 0.00025218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_304-14_0_4_load_34 | 42 | 0.0033572 | 0.00084139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_304-14_0_4_load_35 | 43 | 0.0050624 | 0.0012687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_304-14_0_4_load_37 | 45 | 0.0019828 | 0.00049694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_304-14_0_4_load_38 | 46 | 0.0029204 | 0.00073192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_304-14_0_4_load_40 | 48 | 0.0028733 | 0.00072012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_304-14_0_4_load_41 | 49 | 0.0059383 | 0.0014883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_304-14_0_4_load_42 | 50 | 0.0015321 | 0.00038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_304-14_0_4_load_50 | 51 | 0.00044405 | 0.00011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_304-14_0_4_load_64 | 52 | 0.0037053 | 0.00092864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_304-14_0_4_load_68 | 54 | 0.0040217 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_304-14_0_4_load_55 | 56 | 0.0034934 | 0.00087553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_304-14_0_4_load_72 | 59 | 0.00075843 | 0.00019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_304-14_0_4_load_105 | 60 | 0.0033642 | 0.00084314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_304-14_0_4_load_114 | 63 | 0.0004397 | 0.0001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_304-14_0_4_load_110 | 65 | 0.04863 | 0.012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_304-14_0_4_load_112 | 67 | 0.00063961 | 0.0001603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_304-14_0_4_load_51 | 68 | 0.00066405 | 0.00016643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_304-14_0_4_load_52 | 69 | 0.00054637 | 0.00013693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_304-14_0_4_load_53 | 70 | 0.0028116 | 0.00070466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_304-14_0_4_load_54 | 71 | 0.0034299 | 0.00085961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_304-14_0_4_load_59 | 73 | 0.00072212 | 0.00018098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_304-14_0_4_load_63 | 74 | 0.0028811 | 0.00072208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_304-14_0_4_load_80 | 76 | 0.0026192 | 0.00065644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_304-14_0_4_load_75 | 78 | 0.00051295 | 0.00012856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_304-14_0_4_load_69 | 79 | 0.0020084 | 0.00050335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_304-14_0_4_load_67 | 80 | 0.0035384 | 0.0008868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_304-14_0_4_load_71 | 81 | 0.00069326 | 0.00017375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_304-14_0_4_load_70 | 82 | 0.0011233 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_304-14_0_4_load_74 | 83 | 0.00045535 | 0.00011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_304-14_0_4_load_82 | 84 | 0.00095029 | 0.00023817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_304-14_0_4_load_83 | 85 | 0.00094531 | 0.00023692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_304-14_0_4_load_84 | 86 | 0.0011282 | 0.00028275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_304-14_0_4_load_85 | 87 | 0.00095806 | 0.00024011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_304-14_0_4_load_89 | 90 | 0.0016052 | 0.00040229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_304-14_0_4_load_90 | 91 | 0.001457 | 0.00036516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_304-14_0_4_load_91 | 92 | 0.003016 | 0.00075588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_304-14_0_4_load_92 | 93 | 0.00081931 | 0.00020534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_304-14_0_4_load_93 | 94 | 0.0024928 | 0.00062476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_304-14_0_4_load_94 | 95 | 0.0011177 | 0.00028013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_304-14_0_4_load_104 | 96 | 0.0014254 | 0.00035724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_304-14_0_4_load_95 | 97 | 0.00084283 | 0.00021123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_304-14_0_4_load_96 | 98 | 0.001583 | 0.00039674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_304-14_0_4_load_98 | 100 | 0.001286 | 0.00032231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_304-14_0_4_load_99 | 101 | 0.0021036 | 0.00052721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_304-14_0_4_load_100 | 102 | 0.0018367 | 0.00046032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_304-14_0_4_load_101 | 103 | 0.0013691 | 0.00034312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_304-14_0_4_load_109 | 104 | 0.0012453 | 0.00031209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_304-14_0_4_load_107 | 105 | 0.0015366 | 0.00038512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_304-14_0_4_load_79 | 106 | 0.0040336 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_304-14_0_4_load_81 | 107 | 0.0017976 | 0.00045052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_304-14_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.10963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_304-14_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.033464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_304-14_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.028468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_304-14_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.014283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_304-14_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.01033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_304-14_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.039739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_304-14_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.014209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_304-14_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.026056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_304-14_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.028146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_304-14_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.0070237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_304-14_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.0051484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_304-14_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.019241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_304-14_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.0044399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_304-14_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.015113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_304-14_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.005611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_304-14_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.030972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_304-14_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.011237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_304-14_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 80 | 0.041561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_304-14_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 51 | 0.0086979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_304-14_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 68 | 0.017901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_304-14_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0093945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_304-14_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.037302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_304-14_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.010315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_304-14_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.00052996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_304-14_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0032305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_304-14_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0093756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_304-14_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_304-14_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0025535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_304-14_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_304-14_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_304-14_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.019506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_304-14_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_304-14_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.032205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_304-14_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 72 | 0.017683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_304-14_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0077838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_304-14_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.016027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_304-14_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0061464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_304-14_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_304-14_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_304-14_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.032846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_304-14_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.014116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_304-14_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.02192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_304-14_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.029814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_304-14_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 57 | 0.016952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_304-14_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 58 | 0.31449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_304-14_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0093351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_304-14_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.027541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_304-14_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0067696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_304-14_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.022773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_304-14_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.00555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_304-14_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.033209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_304-14_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0054008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_304-14_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.035029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_304-14_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.01628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_304-14_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.03166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_304-14_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.033044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_304-14_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.020093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_304-14_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.009916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_304-14_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.048686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_304-14_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 79 | 0.0083323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_304-14_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 72 | 0.024422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_304-14_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 73 | 0.021851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_304-14_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.017169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_304-14_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_304-14_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 83 | 0.0063632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_304-14_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.10177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_304-14_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 105 | 0.032319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_304-14_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.1197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_304-14_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.055605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_304-14_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.029163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_304-14_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.17757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_304-14_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.078044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_304-14_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.069662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_304-14_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0058958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_304-14_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.02014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_304-14_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0005535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_304-14_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.013991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_304-14_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.016893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_304-14_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.028171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_304-14_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0074101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_304-14_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0043271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_304-14_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 106 | 0.017495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_304-14_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.0076027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_304-14_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.023299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_304-14_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0014035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_304-14_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.03121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_304-14_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.029665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_304-14_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.02778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_304-14_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.014867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_304-14_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.057639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_304-14_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 96 | 0.01839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_304-14_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 102 | 0.0053921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_304-14_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.020426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_304-14_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.023689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_304-14_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.015603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_304-14_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.023769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_304-14_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0088969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_304-14_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.00082286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_304-14_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.035605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_304-14_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.04201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_304-14_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.03726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_304-14_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.013896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_304-14_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.015786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_304-14_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.02482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_304-14_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.025885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_304-14_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.047346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_304-14_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.040454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_304-14_0_4_trafo_73 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 57 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2584661.6333 | 1207462.7738 | 2584663.2201 | 1207461.8914 | 2584671.7766 | 1207457.1445 | 2584748.6609 | 1207410.3539 | 2584755.3551 | 1207405.9206
1 | 2584631.2728 | 1207476.9824 | 2584634.6988 | 1207475.7951 | 2584636.9008 | 1207474.6999 | 2584661.6333 | 1207462.7738
2 | 2584631.2728 | 1207476.9824 | 2584632.2273 | 1207478.5585 | 2584641.5829 | 1207503.4925
3 | 2584631.2728 | 1207476.9824 | 2584628.4085 | 1207474.833 | 2584627.1494 | 1207473.0575 | 2584622.641 | 1207465.822
4 | 2584616.0827 | 1207459.7233 | 2584618.4838 | 1207459.1501 | 2584622.641 | 1207465.822
5 | 2584594.5933 | 1207438.0893 | 2584606.6751 | 1207464.6059 | 2584610.1071 | 1207462.8294 | 2584616.0827 | 1207459.7233
6 | 2584587.6194 | 1207425.7005 | 2584594.5933 | 1207438.0893
7 | 2584594.5933 | 1207438.0893 | 2584590.0749 | 1207454.8436 | 2584583.8074 | 1207460.8817
8 | 2584645.2503 | 1207239.6142 | 2584643.5266 | 1207238.0965 | 2584637.677 | 1207234.1428 | 2584632.0122 | 1207231.1114 | 2584624.0506 | 1207227.8969 | 2584620.4441 | 1207226.7708
9 | 2584613.7397 | 1207224.6774 | 2584620.4441 | 1207226.7708
10 | 2584587.6194 | 1207425.7005 | 2584585.0945 | 1207421.2138
11 | 2584587.6194 | 1207425.7005 | 2584595.0074 | 1207427.7269 | 2584600.8267 | 1207428.8347 | 2584603.9822 | 1207428.9265 | 2584606.3038 | 1207428.0002
12 | 2584580.6099 | 1207463.9621 | 2584583.8074 | 1207460.8817
13 | 2584592.6653 | 1207492.0352 | 2584592.0058 | 1207489.8802 | 2584584.4259 | 1207479.4928
14 | 2584591.6682 | 1207497.4519 | 2584592.815 | 1207494.0581 | 2584592.6653 | 1207492.0352
15 | 2584591.6682 | 1207497.4519 | 2584580.8567 | 1207494.5672 | 2584569.1127 | 1207492.7078 | 2584562.2457 | 1207492.1698 | 2584561.244 | 1207492.2409
16 | 2584591.6682 | 1207497.4519 | 2584597.7197 | 1207500.171 | 2584601.6699 | 1207502.5341
17 | 2584613.7397 | 1207224.6774 | 2584591.6595 | 1207259.8874
18 | 2584585.0945 | 1207421.2138 | 2584580.8288 | 1207413.6337 | 2584580.8288 | 1207413.6337
19 | 2584614.4773 | 1207412.7572 | 2584611.311 | 1207422.8041 | 2584609.1754 | 1207426.067 | 2584606.5342 | 1207427.9082 | 2584606.3038 | 1207428.0002
20 | 2584552.1699 | 1207494.4529 | 2584558.5056 | 1207492.4353 | 2584561.244 | 1207492.2409
21 | 2584552.1699 | 1207494.4529 | 2584549.2836 | 1207489.7133 | 2584546.5529 | 1207486.3519 | 2584542.5663 | 1207482.4157 | 2584538.7871 | 1207479.346 | 2584535.5428 | 1207477.2645 | 2584529.1384 | 1207473.379 | 2584524.2427 | 1207470.6492
22 | 2584524.2427 | 1207470.6492 | 2584515.2333 | 1207465.6257
23 | 2584514.7704 | 1207465.3676 | 2584514.7704 | 1207465.3676 | 2584515.2333 | 1207465.6257
24 | 2584506.5074 | 1207460.9376 | 2584503.6603 | 1207459.4112
25 | 2584506.5074 | 1207460.9376 | 2584514.7704 | 1207465.3676
26 | 2584485.9217 | 1207449.901 | 2584503.6603 | 1207459.4112
27 | 2584485.9217 | 1207449.901 | 2584483.6566 | 1207448.7224
28 | 2584485.9217 | 1207449.901 | 2584474.3415 | 1207462.5693
29 | 2584473.3366 | 1207443.3525 | 2584483.6566 | 1207448.7224
30 | 2584460.3155 | 1207476.1187 | 2584473.0864 | 1207463.9423 | 2584474.3415 | 1207462.5693
31 | 2584473.3366 | 1207443.3525 | 2584472.1675 | 1207438.2083 | 2584470.3369 | 1207430.1976 | 2584469.4421 | 1207425.0728
32 | 2584460.3155 | 1207476.1187 | 2584443.4702 | 1207492.1799 | 2584439.1947 | 1207497.016 | 2584437.7772 | 1207499.0445
33 | 2584468.9392 | 1207407.422 | 2584468.773 | 1207416.5497 | 2584469.2795 | 1207424.1414 | 2584469.4421 | 1207425.0728
34 | 2584434.2152 | 1207505.8895 | 2584435.521 | 1207502.273 | 2584437.7772 | 1207499.0445
35 | 2584434.2152 | 1207505.8895 | 2584430.691 | 1207507.2884 | 2584428.1398 | 1207508.607 | 2584420.1859 | 1207513.5477
36 | 2584414.8313 | 1207516.5484 | 2584417.1941 | 1207515.4061 | 2584420.1859 | 1207513.5477
37 | 2584414.8313 | 1207516.5484 | 2584413.0784 | 1207517.3958 | 2584408.0183 | 1207518.7209 | 2584400.6822 | 1207519.0737 | 2584400.6822 | 1207519.0737
38 | 2584384.798 | 1207507.1801 | 2584394.5948 | 1207517.1776 | 2584396.0653 | 1207518.3521 | 2584397.884 | 1207518.9699 | 2584400.6822 | 1207519.0737
39 | 2584384.798 | 1207507.1801 | 2584380.1863 | 1207502.474 | 2584377.4814 | 1207500.2577 | 2584375.3725 | 1207499.1848 | 2584373.6151 | 1207498.7559 | 2584371.1513 | 1207498.6179 | 2584369.4184 | 1207498.8448 | 2584367.7326 | 1207499.6274 | 2584358.1725 | 1207507.6971
40 | 2584352.6985 | 1207519.92 | 2584352.95 | 1207518.9993 | 2584353.2508 | 1207514.8295 | 2584353.6713 | 1207512.8384 | 2584354.5484 | 1207511.0129 | 2584355.6174 | 1207509.8539 | 2584358.1725 | 1207507.6971
41 | 2584349.1453 | 1207540.8325 | 2584349.8486 | 1207539.4187 | 2584350.3532 | 1207537.5831 | 2584350.3477 | 1207535.5153 | 2584349.7212 | 1207531.4591 | 2584349.4169 | 1207528.5361 | 2584349.7982 | 1207526.0671 | 2584350.6444 | 1207524.0526 | 2584351.7044 | 1207522.3711 | 2584352.4455 | 1207520.8461 | 2584352.6985 | 1207519.92
42 | 2584326.9513 | 1207560.702 | 2584347.8114 | 1207542.448 | 2584349.1453 | 1207540.8325 | 2584349.1453 | 1207540.8325
43 | 2584316.993 | 1207546.9652 | 2584326.9513 | 1207560.702
44 | 2584326.9513 | 1207560.702 | 2584079.2024 | 1207754.4128
45 | 2584583.5052 | 1207350.9135 | 2584581.6011 | 1207348.0288 | 2584579.3763 | 1207346.2225 | 2584576.4021 | 1207345.7411
46 | 2584549.0307 | 1207348.7917 | 2584576.4021 | 1207345.7411 | 2584576.4021 | 1207345.7411
47 | 2584587.2345 | 1207356.5634 | 2584583.5052 | 1207350.9135
48 | 2584549.0307 | 1207348.7917 | 2584554.506 | 1207357.9381 | 2584559.682 | 1207368.8897
49 | 2584549.0307 | 1207348.7917 | 2584545.5599 | 1207344.4539
50 | 2584559.682 | 1207368.8897 | 2584573.8724 | 1207398.9147
51 | 2584545.5599 | 1207344.4539 | 2584549.201 | 1207340.465
52 | 2584545.5599 | 1207344.4539 | 2584541.3794 | 1207347.8778 | 2584535.7094 | 1207351.5613 | 2584515.929 | 1207363.0293
53 | 2584580.8288 | 1207413.6337 | 2584573.8724 | 1207398.9147
54 | 2584569.3582 | 1207316.075 | 2584568.2472 | 1207317.8135 | 2584557.7573 | 1207330.5145 | 2584550.4425 | 1207339.1049 | 2584549.201 | 1207340.465
55 | 2584487.3422 | 1207379.6029 | 2584515.929 | 1207363.0293
56 | 2584578.8075 | 1207298.4078 | 2584576.7788 | 1207303.4279 | 2584574.0326 | 1207308.7602 | 2584569.3582 | 1207316.075
57 | 2584487.3422 | 1207379.6029 | 2584479.3514 | 1207385.5049
58 | 2584487.3422 | 1207379.6029 | 2584486.3875 | 1207375.0362 | 2584486.3893 | 1207372.835 | 2584486.9614 | 1207370.6323 | 2584489.1577 | 1207367.3247 | 2584496.0199 | 1207360.1362 | 2584501.8975 | 1207354.4288 | 2584503.0265 | 1207352.9473 | 2584503.6604 | 1207351.1335 | 2584504.2876 | 1207346.7183 | 2584504.7004 | 1207337.5291
59 | 2584578.8075 | 1207298.4078 | 2584579.2794 | 1207297.2402 | 2584581.4149 | 1207290.4973
60 | 2584479.3514 | 1207385.5049 | 2584474.5422 | 1207392.677 | 2584472.017 | 1207398.1532 | 2584470.3874 | 1207403.0046 | 2584468.9392 | 1207407.422
61 | 2584479.3514 | 1207385.5049 | 2584463.2031 | 1207370.7847
62 | 2584316.993 | 1207546.9652 | 2584329.6431 | 1207535.3573
63 | 2584079.2024 | 1207754.4128 | 2584078.3251 | 1207764.6541
64 | 2584334.3315 | 1207531.055 | 2584329.6431 | 1207535.3573
65 | 2583995.1275 | 1207761.5428 | 2583997.0321 | 1207757.3909 | 2584001.1061 | 1207748.5194 | 2584007.2512 | 1207746.4684 | 2584013.4162 | 1207754.623 | 2584029.1106 | 1207749.8114 | 2584036.6239 | 1207750.4694 | 2584048.2353 | 1207748.3926 | 2584055.0827 | 1207755.8672 | 2584078.3251 | 1207764.6541
66 | 2583995.1275 | 1207761.5428 | 2583973.0853 | 1207737.9068
67 | 2583995.1275 | 1207761.5428 | 2583986.3673 | 1207766.5247 | 2583983.2441 | 1207781.1523 | 2583996.4509 | 1207795.5913 | 2584007.7419 | 1207804.4102 | 2584042.058 | 1207837.3917 | 2584043.9277 | 1207840.0104 | 2584044.9881 | 1207844.2098 | 2584045.5278 | 1207849.8115
68 | 2584045.5278 | 1207849.8115 | 2584050.1363 | 1207853.1232 | 2584061.6247 | 1207861.9527 | 2584086.7976 | 1207886.9004
69 | 2584047.4685 | 1207878.8779 | 2584046.7154 | 1207858.8911 | 2584045.5278 | 1207849.8115
70 | 2584047.4685 | 1207878.8779 | 2583877.1163 | 1207928.988
71 | 2584047.4685 | 1207878.8779 | 2584052.137 | 1207921.4778 | 2584065.8296 | 1207953.894
72 | 2583877.1163 | 1207928.988 | 2583823.57 | 1207973.5481
73 | 2584614.4773 | 1207412.7572 | 2584616.2494 | 1207407.134
74 | 2584616.2494 | 1207407.134 | 2584616.5672 | 1207406.1258 | 2584619.6049 | 1207395.9567 | 2584620.4005 | 1207389.0397 | 2584620.2771 | 1207387.538
75 | 2584620.2318 | 1207386.9864 | 2584620.2771 | 1207387.538
76 | 2584468.9392 | 1207407.422 | 2584459.0015 | 1207417.2697
77 | 2584447.0001 | 1207429.1581 | 2584450.0866 | 1207426.1039 | 2584459.0015 | 1207417.2697
78 | 2584422.2087 | 1207415.649 | 2584432.2133 | 1207421.0034 | 2584447.0001 | 1207429.1581
79 | 2584447.0001 | 1207429.1581 | 2584453.5231 | 1207432.6738
80 | 2584422.2087 | 1207415.649 | 2584418.3938 | 1207413.6068
81 | 2584422.2087 | 1207415.649 | 2584412.0895 | 1207429.92
82 | 2584581.4149 | 1207290.4973 | 2584583.7104 | 1207283.2494
83 | 2584584.1342 | 1207281.9114 | 2584586.7605 | 1207273.6188 | 2584588.6371 | 1207267.177 | 2584591.6595 | 1207259.8874 | 2584591.6595 | 1207259.8874
84 | 2584583.7104 | 1207283.2494 | 2584584.1342 | 1207281.9114
85 | 2583944.7859 | 1207596.0967 | 2583923.8546 | 1207572.9467
86 | 2583944.7859 | 1207596.0967 | 2583964.6812 | 1207618.101
87 | 2583905.2237 | 1207552.3408 | 2583923.8546 | 1207572.9467
88 | 2583895.253 | 1207541.3133 | 2583905.2237 | 1207552.3408
89 | 2583845.9144 | 1207571.1082 | 2583873.5508 | 1207554.1459 | 2583895.253 | 1207541.3133
90 | 2583845.9144 | 1207571.1082 | 2583858.2078 | 1207584.7849
91 | 2583845.9144 | 1207571.1082 | 2583841.3187 | 1207573.9287
92 | 2583889.0041 | 1207618.6151 | 2583875.2216 | 1207603.5399
93 | 2583889.0041 | 1207618.6151 | 2583904.9883 | 1207636.0986
94 | 2583875.2216 | 1207603.5399 | 2583865.9709 | 1207593.4216 | 2583864.7054 | 1207592.0136
95 | 2583904.9883 | 1207636.0986 | 2583921.0263 | 1207653.641
96 | 2583858.7579 | 1207585.3969 | 2583864.7054 | 1207592.0136
97 | 2583858.7579 | 1207585.3969 | 2583858.2078 | 1207584.7849
98 | 2583856.5164 | 1207612.9092 | 2583880.7999 | 1207638.9485
99 | 2583827.8647 | 1207582.1857 | 2583856.5164 | 1207612.9092
100 | 2583880.7999 | 1207638.9485 | 2583906.2118 | 1207666.1979
101 | 2583827.8647 | 1207582.1857 | 2583818.1977 | 1207572.2027
102 | 2583827.8647 | 1207582.1857 | 2583841.3187 | 1207573.9287
103 | 2583923.1398 | 1207684.3499 | 2583906.2118 | 1207666.1979
104 | 2583923.1398 | 1207684.3499 | 2583940.7941 | 1207703.2808
105 | 2583940.7941 | 1207703.2808 | 2583973.0853 | 1207737.9068
106 | 2584401.1878 | 1207465.2209 | 2584399.5299 | 1207462.5233 | 2584398.297 | 1207459.1691 | 2584397.6723 | 1207455.8133 | 2584397.7697 | 1207452.3667 | 2584398.3702 | 1207449.408 | 2584400.506 | 1207446.2562 | 2584412.0895 | 1207429.92

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2584755.3551 | 1207405.9206
1 | 2584661.6333 | 1207462.7738
2 | 2584631.2728 | 1207476.9824
3 | 2584616.0827 | 1207459.7233
4 | 2584622.641 | 1207465.822
5 | 2584594.5933 | 1207438.0893
6 | 2584641.5829 | 1207503.4925
7 | 2584645.2503 | 1207239.6142
8 | 2584620.4441 | 1207226.7708
9 | 2584587.6194 | 1207425.7005
10 | 2584583.8074 | 1207460.8817
11 | 2584592.6653 | 1207492.0352
12 | 2584584.4259 | 1207479.4928
13 | 2584591.6682 | 1207497.4519
14 | 2584613.7397 | 1207224.6774
15 | 2584585.0945 | 1207421.2138
16 | 2584606.3038 | 1207428.0002
17 | 2584580.6099 | 1207463.9621
18 | 2584561.244 | 1207492.2409
19 | 2584601.6699 | 1207502.5341
20 | 2584552.1699 | 1207494.4529
21 | 2584524.2427 | 1207470.6492
22 | 2584515.2333 | 1207465.6257
23 | 2584506.5074 | 1207460.9376
24 | 2584503.6603 | 1207459.4112
25 | 2584514.7704 | 1207465.3676
26 | 2584485.9217 | 1207449.901
27 | 2584483.6566 | 1207448.7224
28 | 2584474.3415 | 1207462.5693
29 | 2584473.3366 | 1207443.3525
30 | 2584460.3155 | 1207476.1187
31 | 2584469.4421 | 1207425.0728
32 | 2584437.7772 | 1207499.0445
33 | 2584434.2152 | 1207505.8895
34 | 2584420.1859 | 1207513.5477
35 | 2584414.8313 | 1207516.5484
36 | 2584400.6822 | 1207519.0737
37 | 2584384.798 | 1207507.1801
38 | 2584358.1725 | 1207507.6971
39 | 2584352.6985 | 1207519.92
40 | 2584349.1453 | 1207540.8325
41 | 2584326.9513 | 1207560.702
42 | 2584576.4021 | 1207345.7411
43 | 2584583.5052 | 1207350.9135
44 | 2584549.0307 | 1207348.7917
45 | 2584587.2345 | 1207356.5634
46 | 2584559.682 | 1207368.8897
47 | 2584545.5599 | 1207344.4539
48 | 2584573.8724 | 1207398.9147
49 | 2584549.201 | 1207340.465
50 | 2584515.929 | 1207363.0293
51 | 2584580.8288 | 1207413.6337
52 | 2584569.3582 | 1207316.075
53 | 2584487.3422 | 1207379.6029
54 | 2584578.8075 | 1207298.4078
55 | 2584479.3514 | 1207385.5049
56 | 2584504.7004 | 1207337.5291
57 | 2584316.993 | 1207546.9652
58 | 2584079.2024 | 1207754.4128
59 | 2584329.6431 | 1207535.3573
60 | 2584078.3251 | 1207764.6541
61 | 2583995.1275 | 1207761.5428
62 | 2584045.5278 | 1207849.8115
63 | 2584086.7976 | 1207886.9004
64 | 2584047.4685 | 1207878.8779
65 | 2583823.57 | 1207973.5481
66 | 2583877.1163 | 1207928.988
67 | 2584065.8296 | 1207953.894
68 | 2584614.4773 | 1207412.7572
69 | 2584616.2494 | 1207407.134
70 | 2584620.2771 | 1207387.538
71 | 2584620.2318 | 1207386.9864
72 | 2584468.9392 | 1207407.422
73 | 2584463.2031 | 1207370.7847
74 | 2584459.0015 | 1207417.2697
75 | 2584447.0001 | 1207429.1581
76 | 2584418.3938 | 1207413.6068
77 | 2584422.2087 | 1207415.649
78 | 2584453.5231 | 1207432.6738
79 | 2584581.4149 | 1207290.4973
80 | 2584591.6595 | 1207259.8874
81 | 2584584.1342 | 1207281.9114
82 | 2584583.7104 | 1207283.2494
83 | 2584334.3315 | 1207531.055
84 | 2583944.7859 | 1207596.0967
85 | 2583923.8546 | 1207572.9467
86 | 2583964.6812 | 1207618.101
87 | 2583905.2237 | 1207552.3408
88 | 2583895.253 | 1207541.3133
89 | 2583845.9144 | 1207571.1082
90 | 2583889.0041 | 1207618.6151
91 | 2583875.2216 | 1207603.5399
92 | 2583904.9883 | 1207636.0986
93 | 2583864.7054 | 1207592.0136
94 | 2583921.0263 | 1207653.641
95 | 2583858.7579 | 1207585.3969
96 | 2583858.2078 | 1207584.7849
97 | 2583856.5164 | 1207612.9092
98 | 2583880.7999 | 1207638.9485
99 | 2583827.8647 | 1207582.1857
100 | 2583906.2118 | 1207666.1979
101 | 2583818.1977 | 1207572.2027
102 | 2583841.3187 | 1207573.9287
103 | 2583923.1398 | 1207684.3499
104 | 2583940.7941 | 1207703.2808
105 | 2583973.0853 | 1207737.9068
106 | 2584412.0895 | 1207429.92
107 | 2584401.1878 | 1207465.2209
108 | 2584326.9513 | 1207560.702

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1