## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_321-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_321-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_321-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_321-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_321-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_321-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_321-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_321-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_321-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_321-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_321-21_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_321-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_321-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_321-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_321-21_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_321-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_321-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_321-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_321-21_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_321-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_321-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_321-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_321-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_321-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_321-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_321-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_321-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_321-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_321-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_321-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_321-21_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_321-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_321-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_321-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_321-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_321-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_321-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_321-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_321-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_321-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_321-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_321-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_321-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_321-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_321-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_321-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_321-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_321-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_321-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_321-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_321-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_321-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_321-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_321-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_321-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_321-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_321-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_321-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_321-21_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_321-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_321-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_321-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_321-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_321-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_321-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_321-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_321-21_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_321-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_321-21_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_321-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_321-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_321-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_321-21_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_321-21_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_321-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_321-21_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_321-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_321-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_321-21_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_321-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_321-21_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_321-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_321-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_321-21_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_321-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_321-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_321-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_321-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_321-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_321-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_321-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_321-21_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_321-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_321-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_321-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_321-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_321-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_321-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_321-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_321-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_321-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_321-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_321-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_321-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_321-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_321-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_321-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_321-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_321-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_321-21_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_321-21_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_321-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_321-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_321-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_321-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_321-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_321-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_321-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_321-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_321-21_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_321-21_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_321-21_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_481_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_321-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0010593 | 0.00026548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_321-21_0_4_load_1 | 1 | 0.00088402 | 0.00022156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_321-21_0_4_load_106 | 5 | 0.0028356 | 0.00071066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_321-21_0_4_load_107 | 6 | 0.0028453 | 0.00071309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_321-21_0_4_load_105 | 7 | 0.0028419 | 0.00071225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_321-21_0_4_load_91 | 8 | 0.00072088 | 0.00018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_321-21_0_4_load_92 | 9 | 0.0013138 | 0.00032927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_321-21_0_4_load_93 | 10 | 0.0045848 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_321-21_0_4_load_94 | 11 | 0.0013608 | 0.00034105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_321-21_0_4_load_102 | 12 | 0.0037284 | 0.00093442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_321-21_0_4_load_96 | 13 | 0.00067362 | 0.00016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_321-21_0_4_load_97 | 14 | 0.00047852 | 0.00011993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_321-21_0_4_load_98 | 15 | 0.00042669 | 0.00010694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_321-21_0_4_load_100 | 17 | 0.00048358 | 0.0001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_321-21_0_4_load_124 | 18 | 0.00041431 | 0.00010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_321-21_0_4_load_101 | 19 | 0.0010335 | 0.00025903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_321-21_0_4_load_113 | 20 | 0.0024624 | 0.00061712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_321-21_0_4_load_114 | 21 | 0.0020121 | 0.00050428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_321-21_0_4_load_115 | 22 | 0.0019145 | 0.00047981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_321-21_0_4_load_5 | 23 | 0.0008449 | 0.00021175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_321-21_0_4_load_6 | 24 | 0.0010112 | 0.00025343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_321-21_0_4_load_7 | 25 | 0.0008678 | 0.00021749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_321-21_0_4_load_8 | 26 | 0.0013766 | 0.00034502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_321-21_0_4_load_9 | 27 | 0.00075678 | 0.00018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_321-21_0_4_load_49 | 29 | 0.00099276 | 0.00024881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_321-21_0_4_load_51 | 31 | 0.00071293 | 0.00017868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_321-21_0_4_load_67 | 32 | 0.00068576 | 0.00017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_321-21_0_4_load_10 | 33 | 0.0015655 | 0.00039235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_321-21_0_4_load_11 | 34 | 0.0013466 | 0.00033749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_321-21_0_4_load_13 | 35 | 0.0018204 | 0.00045624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_321-21_0_4_load_57 | 36 | 0.0015462 | 0.00038751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_321-21_0_4_load_14 | 37 | 0.0029652 | 0.00074316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_321-21_0_4_load_42 | 38 | 0.0019396 | 0.0004861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_321-21_0_4_load_30 | 40 | 0.0015317 | 0.00038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_321-21_0_4_load_43 | 41 | 0.00063503 | 0.00015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_321-21_0_4_load_104 | 42 | 0.0028414 | 0.00071213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_321-21_0_4_load_34 | 43 | 0.0028409 | 0.00071201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_321-21_0_4_load_50 | 44 | 0.0018444 | 0.00046224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_321-21_0_4_load_16 | 45 | 0.0034557 | 0.00086608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_321-21_0_4_load_17 | 46 | 0.0016651 | 0.00041732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_321-21_0_4_load_18 | 47 | 0.0050519 | 0.0012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_321-21_0_4_load_19 | 48 | 0.0016864 | 0.00042265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_321-21_0_4_load_71 | 51 | 0.0016814 | 0.00042141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_321-21_0_4_load_20 | 52 | 0.0010917 | 0.0002736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_321-21_0_4_load_21 | 53 | 0.0012265 | 0.0003074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_321-21_0_4_load_23 | 55 | 0.0035904 | 0.00089983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_321-21_0_4_load_24 | 56 | 0.0012767 | 0.00031998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_321-21_0_4_load_25 | 57 | 0.0012734 | 0.00031914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_321-21_0_4_load_26 | 58 | 0.0012016 | 0.00030115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_321-21_0_4_load_76 | 59 | 0.0011865 | 0.00029736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_321-21_0_4_load_88 | 60 | 0.0010515 | 0.00026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_321-21_0_4_load_63 | 61 | 0.0011894 | 0.00029809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_321-21_0_4_load_75 | 62 | 0.0010693 | 0.000268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_321-21_0_4_load_89 | 63 | 0.00096375 | 0.00024154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_321-21_0_4_load_62 | 64 | 0.0012913 | 0.00032364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_321-21_0_4_load_27 | 65 | 0.0021518 | 0.0005393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_321-21_0_4_load_28 | 66 | 0.0011825 | 0.00029636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_321-21_0_4_load_117 | 68 | 0.0017107 | 0.00042874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_321-21_0_4_load_109 | 69 | 0.0062745 | 0.0015725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_321-21_0_4_load_110 | 70 | 0.0024657 | 0.00061796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_321-21_0_4_load_108 | 71 | 0.0026883 | 0.00067374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_321-21_0_4_load_119 | 72 | 0.00059339 | 0.00014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_321-21_0_4_load_31 | 74 | 0.002289 | 0.00057369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_321-21_0_4_load_123 | 75 | 0.0031216 | 0.00078234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_321-21_0_4_load_111 | 76 | 0.0080721 | 0.0020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_321-21_0_4_load_112 | 77 | 0.008067 | 0.0020218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_321-21_0_4_load_118 | 78 | 0.0024334 | 0.00060987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_321-21_0_4_load_80 | 79 | 0.00087952 | 0.00022043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_321-21_0_4_load_122 | 80 | 0.00087948 | 0.00022042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_321-21_0_4_load_32 | 81 | 0.00081739 | 0.00020486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_321-21_0_4_load_33 | 82 | 0.0028368 | 0.00071098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_321-21_0_4_load_35 | 83 | 0.00093274 | 0.00023377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_321-21_0_4_load_79 | 84 | 0.0032327 | 0.0008102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_321-21_0_4_load_37 | 85 | 0.0032698 | 0.00081949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_321-21_0_4_load_38 | 86 | 0.0076078 | 0.0019067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_321-21_0_4_load_39 | 87 | 0.0015318 | 0.0003839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_321-21_0_4_load_64 | 89 | 0.0016899 | 0.00042352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_321-21_0_4_load_61 | 90 | 0.0012865 | 0.00032242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_321-21_0_4_load_48 | 93 | 0.0020168 | 0.00050547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_321-21_0_4_load_45 | 94 | 0.00073857 | 0.0001851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_321-21_0_4_load_86 | 95 | 0.0023833 | 0.00059731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_321-21_0_4_load_46 | 96 | 0.00080453 | 0.00020163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_321-21_0_4_load_47 | 97 | 0.0016314 | 0.00040886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_321-21_0_4_load_70 | 98 | 0.0018428 | 0.00046184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_321-21_0_4_load_59 | 99 | 0.0014771 | 0.00037019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_321-21_0_4_load_68 | 100 | 0.00086817 | 0.00021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_321-21_0_4_load_53 | 102 | 0.0010642 | 0.00026672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_321-21_0_4_load_54 | 103 | 0.001695 | 0.00042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_321-21_0_4_load_55 | 104 | 0.00051964 | 0.00013023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_321-21_0_4_load_56 | 105 | 0.0036549 | 0.000916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_321-21_0_4_load_65 | 106 | 0.0017088 | 0.00042828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_321-21_0_4_load_66 | 107 | 0.0016526 | 0.00041419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_321-21_0_4_load_60 | 108 | 0.0053642 | 0.0013444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_321-21_0_4_load_90 | 109 | 0.0020231 | 0.00050704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_321-21_0_4_load_84 | 110 | 0.00070024 | 0.0001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_321-21_0_4_load_69 | 111 | 0.00055308 | 0.00013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_321-21_0_4_load_85 | 112 | 0.0022257 | 0.0005578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_321-21_0_4_load_72 | 113 | 0.0016637 | 0.00041697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_321-21_0_4_load_74 | 114 | 0.0012306 | 0.00030842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_321-21_0_4_load_77 | 115 | 0.0011167 | 0.00027987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_321-21_0_4_load_78 | 116 | 0.005608 | 0.0014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_321-21_0_4_load_81 | 117 | 0.0016232 | 0.00040681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_321-21_0_4_load_82 | 118 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_321-21_0_4_load_83 | 119 | 0.0064295 | 0.0016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_321-21_0_4_load_120 | 120 | 0.0010012 | 0.00025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_321-21_0_4_load_121 | 121 | 0.008072 | 0.002023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_321-21_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_321-21_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_321-21_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.60203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_321-21_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_321-21_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 12 | 0.033292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_321-21_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.059889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_321-21_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.020859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_321-21_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.027003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_321-21_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 42 | 0.0043258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_321-21_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.018733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_321-21_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_321-21_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.028105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_321-21_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_321-21_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.032586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_321-21_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.030236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_321-21_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_321-21_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_321-21_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_321-21_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.24363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_321-21_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.035237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_321-21_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0030827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_321-21_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.044692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_321-21_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 73 | 0.025605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_321-21_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_321-21_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.015537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_321-21_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.019714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_321-21_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0061925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_321-21_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.012588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_321-21_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_321-21_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.043583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_321-21_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.030892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_321-21_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.005819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_321-21_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 42 | 0.052547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_321-21_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 43 | 0.066201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_321-21_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 44 | 0.015554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_321-21_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 100 | 0.013001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_321-21_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0073708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_321-21_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_321-21_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.01823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_321-21_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.036718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_321-21_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.054256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_321-21_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_321-21_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.027107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_321-21_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 99 | 0.010559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_321-21_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 108 | 0.012792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_321-21_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 66 | 0.023807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_321-21_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 92 | 0.012665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_321-21_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 81 | 0.035428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_321-21_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 101 | 0.01687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_321-21_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.010039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_321-21_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.008591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_321-21_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.00017492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_321-21_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.020067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_321-21_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.079416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_321-21_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0030546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_321-21_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 86 | 0.018898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_321-21_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 113 | 0.00020148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_321-21_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0015259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_321-21_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_321-21_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.018025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_321-21_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.015795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_321-21_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.020314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_321-21_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.013916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_321-21_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.00071436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_321-21_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0044384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_321-21_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.010853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_321-21_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.00072187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_321-21_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.005396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_321-21_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0044421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_321-21_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 115 | 0.00018576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_321-21_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 90 | 0.00034024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_321-21_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.044059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_321-21_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.016698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_321-21_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.098722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_321-21_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 78 | 0.019046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_321-21_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.019319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_321-21_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0067528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_321-21_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.0006433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_321-21_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 108 | 0.012375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_321-21_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.03759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_321-21_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.029333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_321-21_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.072198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_321-21_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.01558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_321-21_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0057187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_321-21_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.023201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_321-21_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 120 | 0.014895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_321-21_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.0017483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_321-21_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 121 | 0.015493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_321-21_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.006559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_321-21_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.014256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_321-21_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.021381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_321-21_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0011159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_321-21_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.027673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_321-21_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_321-21_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.013859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_321-21_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.021655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_321-21_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0020914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_321-21_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.024206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_321-21_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.014358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_321-21_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.018504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_321-21_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.025238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_321-21_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.007926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_321-21_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.015348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_321-21_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0049106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_321-21_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.010339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_321-21_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 111 | 0.024529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_321-21_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.027475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_321-21_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.00035407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_321-21_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.023384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_321-21_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0064993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_321-21_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_321-21_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.00011278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_321-21_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.018446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_321-21_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0013783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_321-21_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 118 | 0.0032815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_321-21_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00049245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_321-21_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.012111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_321-21_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.012194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_321-21_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.00013873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_321-21_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0094256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_321-21_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0027587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_321-21_0_4_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 83 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2625707.1895 | 1232208.4099 | 2625699.2274 | 1232219.9688
1 | 2625720.9886 | 1232188.3768 | 2625707.1895 | 1232208.4099
2 | 2625699.2274 | 1232219.9688 | 2625926.9629 | 1232777.2623
3 | 2625720.9886 | 1232188.3768 | 2625707.0258 | 1232179.7335
4 | 2625926.9629 | 1232777.2623 | 2625914.7426 | 1232789.6055 | 2625905.7792 | 1232796.4485 | 2625901.416 | 1232798.045
5 | 2625731.5218 | 1232125.0838 | 2625707.0258 | 1232179.7335
6 | 2625731.5218 | 1232125.0838 | 2625750.2922 | 1232134.1826
7 | 2625750.2922 | 1232134.1826 | 2625771.3263 | 1232144.3787 | 2625774.7579 | 1232145.5573
8 | 2625778.8492 | 1232146.9625 | 2625774.7579 | 1232145.5573
9 | 2625925.4486 | 1232889.4462 | 2625914.5504 | 1232894.6133 | 2625908.3911 | 1232897.1777
10 | 2625925.4486 | 1232889.4462 | 2625939.6802 | 1232882.6986
11 | 2625908.3911 | 1232897.1777 | 2625882.4452 | 1232907.98
12 | 2625901.416 | 1232798.045 | 2625939.6802 | 1232882.6986
13 | 2625853.3104 | 1232922.4975 | 2625853.3104 | 1232922.4975 | 2625872.9266 | 1232911.9429 | 2625882.4452 | 1232907.98
14 | 2625873.0212 | 1232808.4347 | 2625901.416 | 1232798.045
15 | 2625791.852 | 1232844.6637 | 2625801.497 | 1232838.466 | 2625815.5546 | 1232831.0627
16 | 2625782.0155 | 1232852.857 | 2625788.0061 | 1232847.135 | 2625791.852 | 1232844.6637
17 | 2625839.9303 | 1232820.5428 | 2625825.5137 | 1232825.8179 | 2625815.5546 | 1232831.0627
18 | 2625782.0155 | 1232852.857 | 2625560.3389 | 1232953.93
19 | 2625839.9303 | 1232820.5428 | 2625873.0212 | 1232808.4347
20 | 2625553.4233 | 1232220.52 | 2625550.9906 | 1232218.6266
21 | 2625550.9906 | 1232218.6266 | 2625518.576 | 1232193.3982 | 2625515.3268 | 1232191.8086
22 | 2625492.3269 | 1232180.5558 | 2625515.3268 | 1232191.8086
23 | 2625796.0467 | 1232064.772 | 2625798.3744 | 1232065.7887
24 | 2625781.8084 | 1232058.5531 | 2625796.0467 | 1232064.772
25 | 2625816.4399 | 1232073.6791 | 2625798.3744 | 1232065.7887
26 | 2625781.8084 | 1232058.5531 | 2625776.1335 | 1232056.0745
27 | 2625827.9752 | 1232078.7174 | 2625816.4399 | 1232073.6791
28 | 2625761.8164 | 1232049.8212 | 2625776.1335 | 1232056.0745
29 | 2625812.277 | 1232115.8053 | 2625815.3157 | 1232116.997 | 2625827.9752 | 1232078.7174
30 | 2625827.9752 | 1232078.7174 | 2625837.6377 | 1232049.3751
31 | 2625756.4838 | 1232047.4921 | 2625761.8164 | 1232049.8212
32 | 2625812.277 | 1232115.8053 | 2625802.6335 | 1232137.8325 | 2625797.3245 | 1232145.1028 | 2625793.4066 | 1232147.6207 | 2625787.9663 | 1232148.4977 | 2625782.4402 | 1232148.1958 | 2625778.8492 | 1232146.9625
33 | 2625812.277 | 1232115.8053 | 2625751.5666 | 1232089.4084
34 | 2625842.5026 | 1232034.6015 | 2625837.6377 | 1232049.3751
35 | 2625756.4838 | 1232047.4921 | 2625744.57 | 1232042.2885
36 | 2625530.4167 | 1231939.4722 | 2625525.0775 | 1231934.3907
37 | 2625530.4167 | 1231939.4722 | 2625530.4167 | 1231939.4722 | 2625538.535 | 1231948.579
38 | 2625551.7854 | 1231960.6447 | 2625547.6885 | 1231958.8469 | 2625538.535 | 1231948.579
39 | 2625587.1635 | 1231967.1214 | 2625566.341 | 1231967.0319 | 2625551.7854 | 1231960.6447
40 | 2625551.7854 | 1231960.6447 | 2625512.4336 | 1231997.9968
41 | 2625568.5547 | 1231895.926 | 2625555.9946 | 1231893.6651 | 2625551.9917 | 1231892.107
42 | 2625568.5547 | 1231895.926 | 2625595.2326 | 1231900.7283
43 | 2625587.1635 | 1231967.1214 | 2625589.8062 | 1231956.898
44 | 2625587.1635 | 1231967.1214 | 2625591.8979 | 1231979.0045
45 | 2625528.9278 | 1232015.1642 | 2625512.4336 | 1231997.9968
46 | 2625607.7255 | 1231902.8039 | 2625600.6655 | 1231901.7063 | 2625595.2326 | 1231900.7283
47 | 2625719.0769 | 1232075.2819 | 2625751.5666 | 1232089.4084
48 | 2625847.7792 | 1232018.5778 | 2625842.5026 | 1232034.6015
49 | 2625777.3342 | 1231945.2104 | 2625767.4948 | 1231943.2182
50 | 2625759.0747 | 1231941.5134 | 2625767.4948 | 1231943.2182
51 | 2625777.5056 | 1231945.2451 | 2625777.3342 | 1231945.2104
52 | 2625797.1738 | 1231949.2274 | 2625777.5056 | 1231945.2451
53 | 2625747.8888 | 1231919.2292 | 2625779.651 | 1231919.778 | 2625783.0506 | 1231919.8372 | 2625798.1557 | 1231920.1028 | 2625797.1738 | 1231949.2274
54 | 2625797.1738 | 1231949.2274 | 2625800.1679 | 1231949.8326
55 | 2625747.8888 | 1231919.2292 | 2625729.0033 | 1231918.5544
56 | 2625800.3654 | 1231949.8725 | 2625800.1679 | 1231949.8326
57 | 2625661.5841 | 1231961.8038 | 2625663.0518 | 1231962.2213
58 | 2625674.7628 | 1231965.5529 | 2625663.0518 | 1231962.2213
59 | 2625644.2473 | 1231956.8717 | 2625661.5841 | 1231961.8038
60 | 2625674.7628 | 1231965.5529 | 2625689.1702 | 1231972.0259
61 | 2625674.7628 | 1231965.5529 | 2625667.4876 | 1231984.5197
62 | 2625674.7628 | 1231965.5529 | 2625678.6535 | 1231952.1922
63 | 2625689.8218 | 1231972.3186 | 2625689.1702 | 1231972.0259
64 | 2625667.4876 | 1231984.5197 | 2625665.8981 | 1231988.6637
65 | 2625681.6878 | 1231941.7724 | 2625678.6535 | 1231952.1922
66 | 2625690.4803 | 1231972.6145 | 2625689.8218 | 1231972.3186
67 | 2625663.9657 | 1231993.7017 | 2625665.8981 | 1231988.6637
68 | 2625681.6878 | 1231941.7724 | 2625681.7569 | 1231941.5351 | 2625682.5024 | 1231937.4069
69 | 2625690.6497 | 1231972.6906 | 2625690.4803 | 1231972.6145
70 | 2625682.5024 | 1231937.4069 | 2625682.5629 | 1231937.0721
71 | 2625560.2816 | 1232046.1077 | 2625539.0348 | 1232025.6838 | 2625528.9278 | 1232015.1642
72 | 2625572.3197 | 1232057.6794 | 2625560.2816 | 1232046.1077
73 | 2625572.3197 | 1232057.6794 | 2625516.9348 | 1232139.402
74 | 2625516.9348 | 1232139.402 | 2625509.7907 | 1232151.4795 | 2625507.5966 | 1232155.9873
75 | 2625605.6276 | 1231992.3231 | 2625619.4943 | 1232005.7747
76 | 2625605.6276 | 1231992.3231 | 2625600.7806 | 1231987.6212
77 | 2625619.4943 | 1232005.7747 | 2625619.9561 | 1232006.2226
78 | 2625591.8979 | 1231979.0045 | 2625600.7806 | 1231987.6212
79 | 2625492.3269 | 1232180.5558 | 2625467.6153 | 1232165.8523 | 2625460.9134 | 1232160.0959
80 | 2625492.3269 | 1232180.5558 | 2625498.3476 | 1232174.9893 | 2625507.5966 | 1232155.9873
81 | 2625667.5127 | 1232045.9215 | 2625631.474 | 1232108.4818
82 | 2625680.1359 | 1232055.0235 | 2625678.0921 | 1232053.8766 | 2625667.5127 | 1232045.9215
83 | 2625662.942 | 1232042.4846 | 2625667.5127 | 1232045.9215
84 | 2625619.9561 | 1232006.2226 | 2625636.6089 | 1232022.3769
85 | 2625648.3543 | 1232031.5155 | 2625638.0153 | 1232023.7411 | 2625636.6089 | 1232022.3769
86 | 2625680.1359 | 1232055.0235 | 2625681.6605 | 1232055.8791
87 | 2625662.942 | 1232042.4846 | 2625650.5592 | 1232033.1734
88 | 2625719.0769 | 1232075.2819 | 2625713.0618 | 1232072.6666
89 | 2625700.3061 | 1232066.3423 | 2625706.4632 | 1232069.7975 | 2625713.0618 | 1232072.6666
90 | 2625681.6605 | 1232055.8791 | 2625700.3061 | 1232066.3423
91 | 2625727.8881 | 1231918.5145 | 2625729.0033 | 1231918.5544
92 | 2625727.8881 | 1231918.5145 | 2625716.3864 | 1231918.1036 | 2625700.272 | 1231916.8446
93 | 2625686.4113 | 1231915.7617 | 2625700.272 | 1231916.8446
94 | 2625686.4113 | 1231915.7617 | 2625680.6599 | 1231914.992 | 2625672.6814 | 1231913.8719
95 | 2625686.4113 | 1231915.7617 | 2625682.5629 | 1231937.0721
96 | 2625670.6103 | 1231913.5812 | 2625672.6814 | 1231913.8719
97 | 2625670.6103 | 1231913.5812 | 2625646.734 | 1231909.6001
98 | 2625607.7255 | 1231902.8039 | 2625621.8626 | 1231905.3131
99 | 2625607.7255 | 1231902.8039 | 2625601.514 | 1231920.2339
100 | 2625646.734 | 1231909.6001 | 2625634.8808 | 1231907.6237 | 2625621.8626 | 1231905.3131
101 | 2625601.514 | 1231920.2339 | 2625598.8533 | 1231927.7001
102 | 2625593.7011 | 1231942.1574 | 2625598.8533 | 1231927.7001
103 | 2625593.7011 | 1231942.1574 | 2625593.3929 | 1231943.0224 | 2625592.3937 | 1231946.8877
104 | 2625592.3937 | 1231946.8877 | 2625589.8062 | 1231956.898
105 | 2625744.57 | 1232042.2885 | 2625722.0916 | 1232032.4706
106 | 2625847.7792 | 1232018.5778 | 2625823.7202 | 1232005.3099
107 | 2625823.4287 | 1232005.1089 | 2625823.7202 | 1232005.3099 | 2625823.7202 | 1232005.3099
108 | 2625823.4287 | 1232005.1089 | 2625804.1735 | 1231991.84
109 | 2625798.8218 | 1231988.1521 | 2625804.1735 | 1231991.84
110 | 2625798.8218 | 1231988.1521 | 2625796.233 | 1231986.3681 | 2625789.2332 | 1231984.9044
111 | 2625789.1229 | 1231984.8813 | 2625789.2332 | 1231984.9044
112 | 2625789.1229 | 1231984.8813 | 2625771.067 | 1231981.1055
113 | 2625769.7179 | 1231980.8234 | 2625771.067 | 1231981.1055
114 | 2625769.7179 | 1231980.8234 | 2625766.5059 | 1231980.1517
115 | 2625721.6403 | 1232032.2735 | 2625722.0916 | 1232032.4706
116 | 2625812.2365 | 1231952.2723 | 2625800.3654 | 1231949.8725
117 | 2625701.7726 | 1231977.6879 | 2625690.6497 | 1231972.6906
118 | 2625766.3701 | 1231980.1233 | 2625766.5059 | 1231980.1517
119 | 2625757.1441 | 1231978.194 | 2625766.3701 | 1231980.1233
120 | 2625648.3543 | 1232031.5155 | 2625650.5592 | 1232033.1734

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2625707.1895 | 1232208.4099
1 | 2625699.2274 | 1232219.9688
2 | 2625720.9886 | 1232188.3768
3 | 2625926.9629 | 1232777.2623
4 | 2625707.0258 | 1232179.7335
5 | 2625750.2922 | 1232134.1826
6 | 2625731.5218 | 1232125.0838
7 | 2625774.7579 | 1232145.5573
8 | 2625925.4486 | 1232889.4462
9 | 2625908.3911 | 1232897.1777
10 | 2625939.6802 | 1232882.6986
11 | 2625882.4452 | 1232907.98
12 | 2625901.416 | 1232798.045
13 | 2625853.3104 | 1232922.4975
14 | 2625791.852 | 1232844.6637
15 | 2625815.5546 | 1232831.0627
16 | 2625782.0155 | 1232852.857
17 | 2625839.9303 | 1232820.5428
18 | 2625560.3389 | 1232953.93
19 | 2625873.0212 | 1232808.4347
20 | 2625553.4233 | 1232220.52
21 | 2625550.9906 | 1232218.6266
22 | 2625515.3268 | 1232191.8086
23 | 2625796.0467 | 1232064.772
24 | 2625798.3744 | 1232065.7887
25 | 2625781.8084 | 1232058.5531
26 | 2625816.4399 | 1232073.6791
27 | 2625776.1335 | 1232056.0745
28 | 2625827.9752 | 1232078.7174
29 | 2625761.8164 | 1232049.8212
30 | 2625812.277 | 1232115.8053
31 | 2625837.6377 | 1232049.3751
32 | 2625756.4838 | 1232047.4921
33 | 2625525.0775 | 1231934.3907
34 | 2625530.4167 | 1231939.4722
35 | 2625538.535 | 1231948.579
36 | 2625551.7854 | 1231960.6447
37 | 2625551.9917 | 1231892.107
38 | 2625568.5547 | 1231895.926
39 | 2625587.1635 | 1231967.1214
40 | 2625512.4336 | 1231997.9968
41 | 2625595.2326 | 1231900.7283
42 | 2625778.8492 | 1232146.9625
43 | 2625751.5666 | 1232089.4085
44 | 2625842.5026 | 1232034.6015
45 | 2625767.4948 | 1231943.2182
46 | 2625777.3342 | 1231945.2104
47 | 2625759.0747 | 1231941.5134
48 | 2625777.5056 | 1231945.2451
49 | 2625797.1738 | 1231949.2274
50 | 2625747.8888 | 1231919.2292
51 | 2625800.1679 | 1231949.8326
52 | 2625663.0518 | 1231962.2213
53 | 2625661.5841 | 1231961.8038
54 | 2625674.7628 | 1231965.5529
55 | 2625644.2473 | 1231956.8717
56 | 2625689.1702 | 1231972.0259
57 | 2625667.4876 | 1231984.5197
58 | 2625678.6535 | 1231952.1922
59 | 2625689.8218 | 1231972.3186
60 | 2625665.8981 | 1231988.6637
61 | 2625681.6878 | 1231941.7724
62 | 2625690.4803 | 1231972.6145
63 | 2625663.9657 | 1231993.7017
64 | 2625682.5024 | 1231937.4069
65 | 2625560.2816 | 1232046.1077
66 | 2625528.9278 | 1232015.1642
67 | 2625572.3197 | 1232057.6794
68 | 2625516.9348 | 1232139.402
69 | 2625605.6276 | 1231992.3231
70 | 2625619.4943 | 1232005.7747
71 | 2625600.7806 | 1231987.6212
72 | 2625460.9134 | 1232160.0959
73 | 2625492.3269 | 1232180.5558
74 | 2625631.474 | 1232108.4818
75 | 2625667.5127 | 1232045.9215
76 | 2625619.9561 | 1232006.2226
77 | 2625636.6089 | 1232022.3769
78 | 2625507.5966 | 1232155.9873
79 | 2625680.1359 | 1232055.0235
80 | 2625662.942 | 1232042.4846
81 | 2625719.0769 | 1232075.2819
82 | 2625713.0618 | 1232072.6666
83 | 2625700.3061 | 1232066.3423
84 | 2625681.6605 | 1232055.8791
85 | 2625727.8881 | 1231918.5145
86 | 2625729.0033 | 1231918.5544
87 | 2625700.272 | 1231916.8446
88 | 2625686.4113 | 1231915.7617
89 | 2625672.6814 | 1231913.8719
90 | 2625682.5629 | 1231937.0721
91 | 2625670.6103 | 1231913.5812
92 | 2625607.7255 | 1231902.8039
93 | 2625621.8626 | 1231905.3131
94 | 2625601.514 | 1231920.2339
95 | 2625646.734 | 1231909.6001
96 | 2625598.8533 | 1231927.7001
97 | 2625593.7011 | 1231942.1574
98 | 2625592.3937 | 1231946.8877
99 | 2625589.8062 | 1231956.898
100 | 2625744.57 | 1232042.2885
101 | 2625847.7792 | 1232018.5778
102 | 2625823.7202 | 1232005.3099
103 | 2625823.4287 | 1232005.1089
104 | 2625804.1735 | 1231991.84
105 | 2625798.8218 | 1231988.1521
106 | 2625789.2332 | 1231984.9044
107 | 2625789.1229 | 1231984.8813
108 | 2625591.8979 | 1231979.0045
109 | 2625771.067 | 1231981.1055
110 | 2625769.7179 | 1231980.8234
111 | 2625722.0916 | 1232032.4706
112 | 2625721.6403 | 1232032.2735
113 | 2625800.3654 | 1231949.8725
114 | 2625812.2365 | 1231952.2723
115 | 2625690.6497 | 1231972.6906
116 | 2625701.7726 | 1231977.6879
117 | 2625766.3701 | 1231980.1233
118 | 2625766.5059 | 1231980.1517
119 | 2625757.1441 | 1231978.194
120 | 2625648.3543 | 1232031.5155
121 | 2625650.5592 | 1232033.1734
122 | 2625700.3061 | 1232066.3423

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1