## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_323-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_323-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_323-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_323-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_323-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_323-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_323-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_323-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_323-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_323-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_323-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_323-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_323-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_323-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_323-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_323-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_323-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_323-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_323-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_323-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_323-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_323-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_323-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_323-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_323-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_323-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_323-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_323-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_323-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_323-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_323-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_323-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_323-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_323-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_323-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_323-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_323-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_323-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_323-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_323-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_323-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_323-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_323-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_323-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_323-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_323-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_323-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_323-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_323-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_323-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_323-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_323-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_323-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_323-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_323-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_323-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_323-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_323-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_323-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_323-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_323-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_323-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_323-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_323-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_323-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_323-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_323-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_323-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_323-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_323-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_323-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_323-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_323-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_323-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_323-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_323-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_323-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_323-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_323-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_323-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_323-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_323-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_323-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_323-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_323-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_323-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_323-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_323-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_323-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_323-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_323-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_323-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_323-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_323-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_323-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_323-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_323-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_323-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_323-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_323-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_323-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_323-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_323-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_323-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_323-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_323-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_323-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_323-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_323-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_323-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_323-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_323-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_323-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_323-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_323-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_323-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_323-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_323-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_323-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_323-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_323-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_323-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_323-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_323-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_323-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_323-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_323-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_323-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_323-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_323-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_323-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_323-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_323-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_323-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_323-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_323-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_323-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_323-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_323-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_323-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_323-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_481_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_323-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0015576 | 0.00039036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_323-2_0_4_load_3 | 3 | 0.00062529 | 0.00015671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_323-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0016012 | 0.00040131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_323-2_0_4_load_5 | 5 | 0.0022209 | 0.00055662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_323-2_0_4_load_6 | 6 | 0.00048593 | 0.00012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_323-2_0_4_load_49 | 8 | 0.0015474 | 0.00038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_323-2_0_4_load_47 | 9 | 0.0043721 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_323-2_0_4_load_16 | 11 | 0.00065915 | 0.0001652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_323-2_0_4_load_48 | 12 | 0.00035533 | 8.9053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_323-2_0_4_load_13 | 13 | 0.0025622 | 0.00064215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_323-2_0_4_load_7 | 14 | 0.0039612 | 0.00099276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_323-2_0_4_load_8 | 15 | 0.00085582 | 0.00021449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_323-2_0_4_load_10 | 18 | 0.0038359 | 0.00096136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_323-2_0_4_load_33 | 20 | 0.008158 | 0.0020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_323-2_0_4_load_12 | 21 | 0.0011464 | 0.0002873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_323-2_0_4_load_63 | 22 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_323-2_0_4_load_70 | 23 | 0.0024004 | 0.0006016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_323-2_0_4_load_62 | 24 | 0.002963 | 0.0007426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_323-2_0_4_load_22 | 25 | 0.00046078 | 0.00011548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_323-2_0_4_load_75 | 27 | 0.00036445 | 9.1341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_323-2_0_4_load_60 | 28 | 0.00055441 | 0.00013895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_323-2_0_4_load_17 | 30 | 0.0035875 | 0.00089911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_323-2_0_4_load_18 | 31 | 0.0010459 | 0.00026213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_323-2_0_4_load_19 | 32 | 0.0019977 | 0.00050066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_323-2_0_4_load_21 | 34 | 0.0012848 | 0.00032201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_323-2_0_4_load_56 | 36 | 0.0042815 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_323-2_0_4_load_76 | 37 | 0.0018523 | 0.00046423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_323-2_0_4_load_52 | 40 | 0.00078475 | 0.00019668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_323-2_0_4_load_35 | 41 | 0.0019466 | 0.00048788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_323-2_0_4_load_45 | 42 | 0.0010494 | 0.00026299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_323-2_0_4_load_41 | 43 | 0.0031317 | 0.00078488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_323-2_0_4_load_57 | 44 | 0.0031106 | 0.0007796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_323-2_0_4_load_25 | 45 | 0.00026753 | 6.7049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_323-2_0_4_load_26 | 46 | 0.00038043 | 9.5344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_323-2_0_4_load_54 | 47 | 0.00045156 | 0.00011317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_323-2_0_4_load_69 | 48 | 0.00052283 | 0.00013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_323-2_0_4_load_105 | 49 | 0.00043866 | 0.00010994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_323-2_0_4_load_27 | 52 | 0.00058061 | 0.00014552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_323-2_0_4_load_28 | 53 | 0.0012974 | 0.00032516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_323-2_0_4_load_29 | 54 | 0.0012638 | 0.00031675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_323-2_0_4_load_30 | 55 | 0.00034693 | 8.6949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_323-2_0_4_load_53 | 56 | 0.0013072 | 0.00032763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_323-2_0_4_load_34 | 57 | 0.0037194 | 0.00093218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_323-2_0_4_load_77 | 61 | 0.00077023 | 0.00019304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_323-2_0_4_load_93 | 62 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_323-2_0_4_load_90 | 63 | 0.0024648 | 0.00061773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_323-2_0_4_load_73 | 64 | 0.0024159 | 0.00060549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_323-2_0_4_load_115 | 65 | 0.00084981 | 0.00021298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_323-2_0_4_load_126 | 66 | 0.00093452 | 0.00023421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_323-2_0_4_load_91 | 67 | 0.00095613 | 0.00023963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_323-2_0_4_load_40 | 68 | 0.00053831 | 0.00013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_323-2_0_4_load_43 | 69 | 0.0010178 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_323-2_0_4_load_106 | 71 | 0.00088615 | 0.00022209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_323-2_0_4_load_104 | 72 | 0.0008937 | 0.00022398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_323-2_0_4_load_107 | 73 | 0.00060478 | 0.00015157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_323-2_0_4_load_103 | 74 | 0.00043895 | 0.00011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_323-2_0_4_load_51 | 76 | 0.00087996 | 0.00022054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_323-2_0_4_load_58 | 78 | 0.0036061 | 0.00090377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_323-2_0_4_load_61 | 80 | 0.0018019 | 0.0004516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_323-2_0_4_load_113 | 81 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_323-2_0_4_load_112 | 82 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_323-2_0_4_load_64 | 83 | 0.00093184 | 0.00023354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_323-2_0_4_load_65 | 84 | 0.0021411 | 0.0005366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_323-2_0_4_load_66 | 85 | 0.0013974 | 0.00035022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_323-2_0_4_load_68 | 87 | 0.0034161 | 0.00085615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_323-2_0_4_load_132 | 88 | 0.0011932 | 0.00029904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_323-2_0_4_load_78 | 90 | 0.0012636 | 0.00031668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_323-2_0_4_load_131 | 91 | 0.0018329 | 0.00045937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_323-2_0_4_load_133 | 92 | 0.00091734 | 0.00022991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_323-2_0_4_load_82 | 93 | 0.0013212 | 0.00033112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_323-2_0_4_load_79 | 94 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_323-2_0_4_load_71 | 95 | 0.0025987 | 0.00065131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_323-2_0_4_load_141 | 98 | 0.0014212 | 0.00035619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_323-2_0_4_load_83 | 100 | 0.0014397 | 0.00036083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_323-2_0_4_load_86 | 101 | 0.0019666 | 0.00049288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_323-2_0_4_load_85 | 102 | 0.0098555 | 0.00247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_323-2_0_4_load_116 | 103 | 0.0018095 | 0.00045352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_323-2_0_4_load_81 | 104 | 0.0020605 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_323-2_0_4_load_88 | 106 | 0.0021058 | 0.00052777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_323-2_0_4_load_89 | 107 | 0.0014598 | 0.00036587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_323-2_0_4_load_128 | 108 | 0.001786 | 0.00044762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_323-2_0_4_load_135 | 109 | 0.0016676 | 0.00041794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_323-2_0_4_load_129 | 110 | 0.0012349 | 0.0003095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_323-2_0_4_load_136 | 111 | 0.0012986 | 0.00032547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_323-2_0_4_load_92 | 112 | 0.0035642 | 0.00089328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_323-2_0_4_load_94 | 113 | 0.0013492 | 0.00033815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_323-2_0_4_load_96 | 115 | 0.0014243 | 0.00035695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_323-2_0_4_load_97 | 116 | 0.00096478 | 0.0002418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_323-2_0_4_load_98 | 117 | 0.0022433 | 0.00056224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_323-2_0_4_load_117 | 118 | 0.0010127 | 0.00025382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_323-2_0_4_load_99 | 119 | 0.0026261 | 0.00065816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_323-2_0_4_load_118 | 120 | 0.0012793 | 0.00032063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_323-2_0_4_load_102 | 123 | 0.0039617 | 0.0009929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_323-2_0_4_load_110 | 125 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_323-2_0_4_load_109 | 126 | 0.0014268 | 0.00035758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_323-2_0_4_load_111 | 127 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_323-2_0_4_load_124 | 128 | 0.0017598 | 0.00044106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_323-2_0_4_load_125 | 130 | 0.00096662 | 0.00024226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_323-2_0_4_load_127 | 131 | 0.0018935 | 0.00047456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_323-2_0_4_load_119 | 132 | 0.00084474 | 0.00021171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_323-2_0_4_load_120 | 133 | 0.001808 | 0.00045314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_323-2_0_4_load_122 | 134 | 0.00099817 | 0.00025017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_323-2_0_4_load_123 | 135 | 0.0040113 | 0.0010053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_323-2_0_4_load_130 | 136 | 0.00088525 | 0.00022186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_323-2_0_4_load_140 | 137 | 0.00080634 | 0.00020209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_323-2_0_4_load_138 | 138 | 0.0016825 | 0.00042169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_323-2_0_4_load_137 | 139 | 0.0018976 | 0.00047558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_323-2_0_4_load_139 | 140 | 0.002274 | 0.00056993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_323-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.006703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_323-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_323-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0048998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_323-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.04056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_323-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_323-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.01377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_323-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.012781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_323-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.032322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_323-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0068566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_323-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.017473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_323-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.031791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_323-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0027095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_323-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.073819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_323-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 25 | 0.0070067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_323-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 75 | 0.027664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_323-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.031522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_323-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.030602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_323-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0032403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_323-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.11422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_323-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_323-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.016068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_323-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.024423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_323-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0017693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_323-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.010682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_323-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.03356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_323-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0063658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_323-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 44 | 0.062254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_323-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.05599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_323-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.052891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_323-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.049164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_323-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 49 | 0.024743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_323-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 50 | 0.042762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_323-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.0052613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_323-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 46 | 0.019247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_323-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.020069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_323-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.038239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_323-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0094912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_323-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.024533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_323-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_323-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.00076869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_323-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.041248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_323-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.023081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_323-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.002223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_323-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.041736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_323-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 59 | 0.023451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_323-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_323-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_323-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.01199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_323-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.034838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_323-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 64 | 0.02241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_323-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 68 | 0.042453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_323-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.017707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_323-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.032514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_323-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.019885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_323-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 74 | 0.0075058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_323-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.063983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_323-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.024614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_323-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.029584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_323-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.00081688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_323-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.001011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_323-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.033331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_323-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.033065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_323-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_323-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_323-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.027841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_323-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.036337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_323-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.037116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_323-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.049495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_323-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.038285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_323-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.031131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_323-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 77 | 0.03075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_323-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 103 | 0.0070662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_323-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 112 | 0.055721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_323-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.029538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_323-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.029656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_323-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_323-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.017283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_323-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.023939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_323-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 124 | 0.019991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_323-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.03322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_323-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 94 | 0.034013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_323-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 101 | 0.031522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_323-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.030856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_323-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.023454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_323-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.019786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_323-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0052588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_323-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 124 | 0.013659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_323-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.012791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_323-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0025813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_323-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0085583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_323-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.058334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_323-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.071913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_323-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.016598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_323-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.015918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_323-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.024386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_323-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.059136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_323-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.00183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_323-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.004526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_323-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 104 | 0.012063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_323-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0041661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_323-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.022095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_323-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.002786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_323-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.039685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_323-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.068651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_323-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.010717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_323-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0078635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_323-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.026199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_323-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 128 | 0.017077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_323-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.015663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_323-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.040136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_323-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 7.5487e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_323-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.068444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_323-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.022938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_323-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.016643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_323-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 136 | 0.0021292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_323-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 137 | 0.0062596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_323-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.021601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_323-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.018476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_323-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.024377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_323-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.040062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_323-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.053318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_323-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.025235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_323-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 9.0671e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_323-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.022634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_323-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.037193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_323-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 130 | 0.028868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_323-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.057407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_323-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.079071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_323-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.0091893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_323-2_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0053036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_323-2_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0015504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_323-2_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.014335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_323-2_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 129 | 135 | 0.043463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_323-2_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 132 | 0.013655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_323-2_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.025218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_323-2_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.027449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_323-2_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.0054231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_323-2_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.018952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_323-2_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.013552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_323-2_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.0066463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_323-2_0_4_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 141 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2622179.8163 | 1231538.4812 | 2622175.5397 | 1231543.6427
1 | 2622167.9423 | 1231552.8124 | 2622175.5397 | 1231543.6427
2 | 2622179.8163 | 1231538.4812 | 2622183.2948 | 1231535.0304
3 | 2622179.8163 | 1231538.4812 | 2622175.4099 | 1231498.1609
4 | 2622167.9423 | 1231552.8124 | 2622184.6813 | 1231566.016 | 2622185.8831 | 1231567.3273
5 | 2622167.9423 | 1231552.8124 | 2622163.9159 | 1231558.3341 | 2622160.3385 | 1231564.2762
6 | 2622193.1412 | 1231526.9905 | 2622190.1739 | 1231528.7139 | 2622187.1964 | 1231531.1598 | 2622183.2948 | 1231535.0304
7 | 2622175.4099 | 1231498.1609 | 2622171.8985 | 1231466.0305
8 | 2622157.3544 | 1231570.4462 | 2622160.0223 | 1231564.8013 | 2622160.3385 | 1231564.2762
9 | 2622193.1412 | 1231526.9905 | 2622198.2385 | 1231524.6859 | 2622203.4473 | 1231522.9598 | 2622209.7152 | 1231521.4934
10 | 2622193.1412 | 1231526.9905 | 2622222.221 | 1231539.8358
11 | 2622171.6042 | 1231463.337 | 2622171.8985 | 1231466.0305
12 | 2622157.3544 | 1231570.4462 | 2622155.0917 | 1231575.2337 | 2622145.4391 | 1231603.1481 | 2622132.5999 | 1231632.7516 | 2622131.2161 | 1231639.3268
13 | 2622209.7152 | 1231521.4934 | 2622211.3772 | 1231518.4755 | 2622214.2023 | 1231516.307
14 | 2622163.489 | 1231436.9924 | 2622164.4207 | 1231438.9526 | 2622166.955 | 1231445.7439 | 2622171.2263 | 1231459.8795 | 2622171.6042 | 1231463.337
15 | 2622131.2161 | 1231639.3268 | 2622127.2272 | 1231658.2805 | 2622125.3943 | 1231670.2942
16 | 2622117.2553 | 1231699.5405 | 2622099.9168 | 1231696.2355 | 2622087.3149 | 1231693.2482
17 | 2622120.4383 | 1231700.1473 | 2622117.2553 | 1231699.5405
18 | 2622087.3149 | 1231693.2482 | 2621984.2156 | 1231644.0982
19 | 2622120.4383 | 1231700.1473 | 2622122.0194 | 1231692.4151 | 2622125.1274 | 1231672.0433
20 | 2622120.4383 | 1231700.1473 | 2622127.5258 | 1231702.2193 | 2622131.6156 | 1231704.0467 | 2622135.1051 | 1231706.4611
21 | 2621984.2156 | 1231644.0982 | 2621963.6396 | 1231630.9415
22 | 2622125.1274 | 1231672.0433 | 2622125.3943 | 1231670.2942
23 | 2622135.1051 | 1231706.4611 | 2622142.9518 | 1231713.7094
24 | 2622135.1051 | 1231706.4611 | 2622132.7108 | 1231712.9673 | 2622132.1069 | 1231716.5339 | 2622132.1212 | 1231720.8254 | 2622132.5275 | 1231725.6187 | 2622134.4114 | 1231738.2556 | 2622134.7047 | 1231739.3479
25 | 2622147.6278 | 1231718.0288 | 2622142.9518 | 1231713.7094
26 | 2622147.6278 | 1231718.0288 | 2622173.8478 | 1231742.249 | 2622184.6054 | 1231751.0611 | 2622194.7017 | 1231758.6876
27 | 2622269.7767 | 1231516.37 | 2622256.5549 | 1231516.4206 | 2622245.9874 | 1231515.425 | 2622235.7177 | 1231513.7523 | 2622227.6374 | 1231513.8778 | 2622219.9397 | 1231514.9498 | 2622214.2023 | 1231516.307
28 | 2622276.4305 | 1231539.2865 | 2622280.0489 | 1231547.7051 | 2622285.5316 | 1231555.7416 | 2622291.761 | 1231562.5356 | 2622310.5087 | 1231578.7428
29 | 2622276.4305 | 1231539.2865 | 2622285.4863 | 1231541.5439 | 2622297.725 | 1231543.1573 | 2622308.6755 | 1231542.9649 | 2622317.9106 | 1231541.8321 | 2622324.8486 | 1231539.7995
30 | 2622310.5087 | 1231578.7428 | 2622329.2272 | 1231594.9247
31 | 2622355.5207 | 1231512.1773 | 2622350.8672 | 1231521.3321 | 2622346.1659 | 1231527.0512 | 2622341.0908 | 1231531.4905 | 2622333.8945 | 1231536.1774 | 2622327.0909 | 1231539.1426 | 2622324.8486 | 1231539.7995
32 | 2622269.7767 | 1231516.37 | 2622275.0081 | 1231515.8099
33 | 2622269.7767 | 1231516.37 | 2622268.8313 | 1231509.9848 | 2622264.1355 | 1231498.0855
34 | 2622295.7421 | 1231832.3473 | 2622283.5556 | 1231820.7947 | 2622281.0163 | 1231818.7241
35 | 2622250.8644 | 1231795.2388 | 2622260.9007 | 1231802.3211 | 2622281.0163 | 1231818.7241
36 | 2622302.6302 | 1231838.877 | 2622295.7421 | 1231832.3473
37 | 2622230.4765 | 1231781.6094 | 2622240.0565 | 1231787.6121 | 2622250.8644 | 1231795.2388
38 | 2622310.5226 | 1231846.3555 | 2622302.6302 | 1231838.877
39 | 2622230.4765 | 1231781.6094 | 2622229.8251 | 1231781.2012
40 | 2622310.5226 | 1231846.3555 | 2622324.057 | 1231853.5884 | 2622339.6687 | 1231858.1496 | 2622348.406 | 1231862.2172
41 | 2622310.5226 | 1231846.3555 | 2622295.9398 | 1231864.2785
42 | 2622310.5226 | 1231846.3555 | 2622311.6655 | 1231844.4475
43 | 2622229.8251 | 1231781.2012 | 2622198.6275 | 1231761.653 | 2622194.7017 | 1231758.6876
44 | 2622368.6256 | 1231873.9234 | 2622358.6641 | 1231866.9929 | 2622348.406 | 1231862.2172
45 | 2622295.9398 | 1231864.2785 | 2622287.0738 | 1231876.1636 | 2622287.0436 | 1231876.2254
46 | 2622295.9398 | 1231864.2785 | 2622307.037 | 1231862.7066
47 | 2622311.6655 | 1231844.4475 | 2622322.6434 | 1231849.27
48 | 2622311.6655 | 1231844.4475 | 2622328.3456 | 1231818.5054 | 2622330.1115 | 1231814.9211
49 | 2622287.0436 | 1231876.2254 | 2622277.1837 | 1231896.3496
50 | 2622347.9889 | 1231776.4433 | 2622343.0796 | 1231788.598 | 2622330.1115 | 1231814.9211
51 | 2622292.4395 | 1231512.7747 | 2622279.6097 | 1231515.3172 | 2622275.0081 | 1231515.8099
52 | 2622252.2004 | 1231467.8416 | 2622264.1355 | 1231498.0855
53 | 2622311.3629 | 1231506.7864 | 2622304.4842 | 1231509.5734 | 2622292.4395 | 1231512.7747
54 | 2622334.9054 | 1231599.8334 | 2622329.2272 | 1231594.9247
55 | 2622311.3629 | 1231506.7864 | 2622315.8223 | 1231504.9797 | 2622325.5657 | 1231499.5796 | 2622342.2993 | 1231487.9131 | 2622347.2856 | 1231497.0595 | 2622355.5207 | 1231512.1773
56 | 2622311.3629 | 1231506.7864 | 2622300.95 | 1231484.483
57 | 2622288.0891 | 1231456.9363 | 2622300.6044 | 1231483.7428
58 | 2622300.6044 | 1231483.7428 | 2622300.95 | 1231484.483
59 | 2622287.6614 | 1231456.0202 | 2622288.0891 | 1231456.9363
60 | 2622273.5608 | 1231425.8182 | 2622287.6614 | 1231456.0202
61 | 2622382.622 | 1231887.1839 | 2622368.0158 | 1231893.1438 | 2622357.4582 | 1231889.7021 | 2622351.3124 | 1231889.0062
62 | 2622368.6256 | 1231873.9234 | 2622382.622 | 1231887.1839
63 | 2622391.2031 | 1231892.6973 | 2622382.622 | 1231887.1839
64 | 2622368.6256 | 1231873.9234 | 2622377.175 | 1231873.7776 | 2622396.0481 | 1231877.7674
65 | 2622391.2031 | 1231892.6973 | 2622422.804 | 1231910.6341
66 | 2622391.2031 | 1231892.6973 | 2622391.532 | 1231895.8338 | 2622392.7252 | 1231898.6955 | 2622394.9662 | 1231900.783 | 2622399.9309 | 1231903.4811 | 2622409.1398 | 1231909.1747 | 2622416.2749 | 1231914.5937 | 2622418.013 | 1231916.1937
67 | 2622445.1528 | 1231883.9086 | 2622424.3646 | 1231881.682 | 2622396.7181 | 1231877.9091 | 2622396.0481 | 1231877.7674
68 | 2622422.804 | 1231910.6341 | 2622440.3011 | 1231920.5655 | 2622449.0568 | 1231925.9351 | 2622455.5497 | 1231930.4267
69 | 2622418.013 | 1231916.1937 | 2622424.0849 | 1231921.783 | 2622429.8525 | 1231926.3964 | 2622442.0689 | 1231935.9249
70 | 2622264.0723 | 1231924.1623 | 2622272.4313 | 1231906.0492 | 2622277.1837 | 1231896.3496
71 | 2622445.1528 | 1231883.9086 | 2622452.1788 | 1231884.6612
72 | 2622442.0689 | 1231935.9249 | 2622449.6329 | 1231941.8247 | 2622466.196 | 1231957.0408 | 2622481.66 | 1231974.9175
73 | 2622367.8141 | 1231628.2826 | 2622356.5398 | 1231642.1598 | 2622356.7616 | 1231643.5949 | 2622356.3091 | 1231645.1052 | 2622356.1946 | 1231647.3617 | 2622356.5541 | 1231650.4538 | 2622357.2205 | 1231653.6422
74 | 2622367.8141 | 1231628.2826 | 2622389.8391 | 1231648.1417
75 | 2622367.8141 | 1231628.2826 | 2622353.0156 | 1231615.4895
76 | 2622389.8391 | 1231648.1417 | 2622402.6745 | 1231659.7149
77 | 2622334.9054 | 1231599.8334 | 2622353.0156 | 1231615.4895
78 | 2622419.298 | 1231670.6795 | 2622406.446 | 1231663.1155 | 2622402.6745 | 1231659.7149
79 | 2622163.489 | 1231436.9924 | 2622178.2946 | 1231422.4387 | 2622181.4355 | 1231420.8828 | 2622184.9787 | 1231421.0961 | 2622187.5639 | 1231422.3287 | 2622189.3972 | 1231424.1699
80 | 2622264.0723 | 1231924.1623 | 2622250.5188 | 1231946.3473 | 2622245.318 | 1231952.4459
81 | 2622264.0723 | 1231924.1623 | 2622284.6236 | 1231938.0698 | 2622288.56 | 1231940.3636 | 2622290.3176 | 1231941.6039
82 | 2622466.1614 | 1231630.9653 | 2622442.8834 | 1231610.712
83 | 2622466.1614 | 1231630.9653 | 2622449.6177 | 1231647.5901
84 | 2622449.6177 | 1231647.5901 | 2622435.6612 | 1231661.6151
85 | 2622431.7317 | 1231665.0261 | 2622432.7089 | 1231664.5818 | 2622435.6612 | 1231661.6151
86 | 2622419.298 | 1231670.6795 | 2622431.7317 | 1231665.0261
87 | 2622180.3967 | 1231996.4784 | 2622170.014 | 1232003.9497
88 | 2622180.3967 | 1231996.4784 | 2622182.492 | 1231994.9707
89 | 2622162.8988 | 1232008.7031 | 2622168.4626 | 1232005.066 | 2622170.014 | 1232003.9497
90 | 2622231.5565 | 1231963.4859 | 2622220.2662 | 1231971.4275 | 2622188.4909 | 1231990.6541 | 2622182.492 | 1231994.9707
91 | 2622182.492 | 1231994.9707 | 2622224.1419 | 1232053.5948
92 | 2622146.5631 | 1232005.5071 | 2622162.8988 | 1232008.7031
93 | 2622244.1306 | 1231953.8384 | 2622242.4192 | 1231955.8451 | 2622231.5565 | 1231963.4859
94 | 2622243.1899 | 1232038.3688 | 2622224.1419 | 1232053.5948
95 | 2622146.5631 | 1232005.5071 | 2622161.2682 | 1231985.0049 | 2622165.0253 | 1231978.5149 | 2622168.8128 | 1231969.9572 | 2622174.5562 | 1231953.9056
96 | 2622244.1306 | 1231953.8384 | 2622245.318 | 1231952.4459
97 | 2622246.7253 | 1232035.5428 | 2622243.1899 | 1232038.3688
98 | 2622178.62 | 1231942.5481 | 2622174.5562 | 1231953.9056
99 | 2622182.7909 | 1231819.4179 | 2622182.3064 | 1231815.2801
100 | 2622182.7909 | 1231819.4179 | 2622186.0262 | 1231825 | 2622187.0854 | 1231827.2609 | 2622199.3574 | 1231831.9761
101 | 2622199.3574 | 1231831.9761 | 2622198.3784 | 1231834.5852
102 | 2622198.2456 | 1231866.1705 | 2622201.8974 | 1231855.4443 | 2622203.0758 | 1231852.1466 | 2622206.9769 | 1231839.5536 | 2622204.8388 | 1231834.2201 | 2622199.3574 | 1231831.9761
103 | 2622198.2456 | 1231866.1705 | 2622198.4618 | 1231867.0718 | 2622198.3976 | 1231868.05 | 2622197.7952 | 1231873.2398 | 2622196.9767 | 1231883.5763 | 2622195.0177 | 1231893.1748 | 2622192.0814 | 1231904.9266 | 2622182.2304 | 1231932.4579
104 | 2622178.62 | 1231942.5481 | 2622182.2304 | 1231932.4579
105 | 2622296.7426 | 1231946.1376 | 2622290.3176 | 1231941.6039
106 | 2622318.1487 | 1231961.2426 | 2622296.7426 | 1231946.1376
107 | 2622469.1582 | 1231886.4799 | 2622452.1788 | 1231884.6612
108 | 2622318.1487 | 1231961.2426 | 2622309.8819 | 1231974.5467
109 | 2622318.1487 | 1231961.2426 | 2622351.8286 | 1231983.0735
110 | 2622309.842 | 1231974.6108 | 2622309.8819 | 1231974.5467
111 | 2622370.3809 | 1232022.2792 | 2622389.1066 | 1232007.2366 | 2622351.8286 | 1231983.0735
112 | 2622309.842 | 1231974.6108 | 2622305.7012 | 1231981.2748 | 2622301.6796 | 1231987.5747 | 2622306.445 | 1231993.5186
113 | 2622357.4061 | 1232032.7019 | 2622370.3809 | 1232022.2792
114 | 2622307.7768 | 1231995.1799 | 2622306.445 | 1231993.5186
115 | 2622357.4061 | 1232032.7019 | 2622352.5261 | 1232036.622
116 | 2622481.66 | 1231974.9175 | 2622495.7917 | 1231991.254
117 | 2622507.8792 | 1232005.2273 | 2622495.7917 | 1231991.254
118 | 2622507.8792 | 1232005.2273 | 2622527.4838 | 1232019.7149
119 | 2622507.8792 | 1232005.2273 | 2622481.8662 | 1232014.1901 | 2622472.051 | 1232022.0082
120 | 2622527.4838 | 1232019.7149 | 2622541.2083 | 1232029.8571 | 2622551.4122 | 1232038.6343 | 2622557.7979 | 1232045.9185 | 2622564.2228 | 1232054.8705 | 2622565.3928 | 1232056.5989
121 | 2622472.051 | 1232022.0082 | 2622452.3126 | 1232037.7303
122 | 2622565.3928 | 1232056.5989 | 2622565.4436 | 1232056.674
123 | 2622452.3126 | 1232037.7303 | 2622434.6084 | 1232051.8321
124 | 2622590.9639 | 1232081.4879 | 2622586.5384 | 1232080.4483 | 2622582.1075 | 1232078.8194 | 2622578.8454 | 1232076.4723 | 2622565.4436 | 1232056.674
125 | 2622434.6084 | 1232051.8321 | 2622412.0283 | 1232069.8177
126 | 2622611.5299 | 1232135.0762 | 2622603.7477 | 1232112.722 | 2622595.2494 | 1232091.4991 | 2622590.9639 | 1232081.4879
127 | 2622611.5299 | 1232135.0762 | 2622545.7438 | 1232178.9445
128 | 2622419.298 | 1231670.6795 | 2622414.0995 | 1231678.2571
129 | 2622411.0992 | 1231682.6305 | 2622414.0995 | 1231678.2571
130 | 2622410.2221 | 1231683.909 | 2622411.0992 | 1231682.6305
131 | 2622483.4338 | 1231887.7749 | 2622474.7134 | 1231887.0749 | 2622469.1582 | 1231886.4799
132 | 2622483.4338 | 1231887.7749 | 2622495.8255 | 1231888.7667 | 2622507.2076 | 1231886.386 | 2622525.5708 | 1231880.1177
133 | 2622483.4338 | 1231887.7749 | 2622483.2536 | 1231901.4292
134 | 2622392.3029 | 1232085.5295 | 2622412.0283 | 1232069.8177
135 | 2622483.2536 | 1231901.4292 | 2622483.2004 | 1231905.4625 | 2622485.04 | 1231911.5954 | 2622488.5654 | 1231916.445 | 2622496.6631 | 1231923.915
136 | 2622500.6492 | 1231927.5921 | 2622496.6631 | 1231923.915
137 | 2622352.5261 | 1232036.622 | 2622337.7508 | 1232048.4912 | 2622337.7508 | 1232048.4912
138 | 2622329.337 | 1232037.867 | 2622337.7508 | 1232048.4912
139 | 2622325.2107 | 1232032.6568 | 2622329.337 | 1232037.867

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2622175.5397 | 1231543.6427
1 | 2622179.8163 | 1231538.4812
2 | 2622167.9423 | 1231552.8124
3 | 2622183.2948 | 1231535.0304
4 | 2622175.4099 | 1231498.1609
5 | 2622185.8831 | 1231567.3273
6 | 2622160.3385 | 1231564.2762
7 | 2622193.1412 | 1231526.9905
8 | 2622171.8985 | 1231466.0305
9 | 2622157.3544 | 1231570.4462
10 | 2622209.7152 | 1231521.4934
11 | 2622222.2211 | 1231539.8358
12 | 2622171.6042 | 1231463.337
13 | 2622131.2161 | 1231639.3268
14 | 2622117.2553 | 1231699.5405
15 | 2622087.3149 | 1231693.2482
16 | 2622120.4383 | 1231700.1473
17 | 2621984.2156 | 1231644.0982
18 | 2622125.1274 | 1231672.0433
19 | 2622135.1051 | 1231706.4611
20 | 2621963.6396 | 1231630.9415
21 | 2622125.3943 | 1231670.2942
22 | 2622142.9517 | 1231713.7094
23 | 2622134.7046 | 1231739.3479
24 | 2622147.6278 | 1231718.0288
25 | 2622214.2023 | 1231516.307
26 | 2622276.4305 | 1231539.2865
27 | 2622310.5087 | 1231578.7428
28 | 2622324.8486 | 1231539.7995
29 | 2622269.7767 | 1231516.37
30 | 2622281.0163 | 1231818.7241
31 | 2622295.7421 | 1231832.3473
32 | 2622250.8644 | 1231795.2388
33 | 2622302.6302 | 1231838.877
34 | 2622230.4765 | 1231781.6094
35 | 2622310.5226 | 1231846.3555
36 | 2622229.8251 | 1231781.2012
37 | 2622348.406 | 1231862.2172
38 | 2622295.9398 | 1231864.2785
39 | 2622311.6655 | 1231844.4475
40 | 2622287.0436 | 1231876.2254
41 | 2622307.037 | 1231862.7066
42 | 2622322.6434 | 1231849.27
43 | 2622330.1115 | 1231814.9211
44 | 2622194.7017 | 1231758.6876
45 | 2622275.0081 | 1231515.8099
46 | 2622264.1355 | 1231498.0855
47 | 2622292.4395 | 1231512.7747
48 | 2622252.2004 | 1231467.8416
49 | 2622329.2272 | 1231594.9247
50 | 2622355.5207 | 1231512.1773
51 | 2622311.3629 | 1231506.7864
52 | 2622300.6044 | 1231483.7428
53 | 2622288.0891 | 1231456.9363
54 | 2622300.95 | 1231484.483
55 | 2622287.6614 | 1231456.0202
56 | 2622273.5608 | 1231425.8182
57 | 2622351.3124 | 1231889.0062
58 | 2622382.622 | 1231887.1839
59 | 2622368.6256 | 1231873.9234
60 | 2622391.2031 | 1231892.6973
61 | 2622396.0481 | 1231877.7674
62 | 2622422.804 | 1231910.6341
63 | 2622418.013 | 1231916.1937
64 | 2622277.1837 | 1231896.3496
65 | 2622445.1528 | 1231883.9086
66 | 2622455.5497 | 1231930.4267
67 | 2622442.0689 | 1231935.9249
68 | 2622347.9889 | 1231776.4433
69 | 2622357.2205 | 1231653.6422
70 | 2622367.8141 | 1231628.2826
71 | 2622389.8391 | 1231648.1417
72 | 2622353.0156 | 1231615.4895
73 | 2622402.6745 | 1231659.7149
74 | 2622334.9054 | 1231599.8334
75 | 2622163.489 | 1231436.9924
76 | 2622189.3972 | 1231424.1699
77 | 2622264.0723 | 1231924.1623
78 | 2622442.8834 | 1231610.712
79 | 2622466.1614 | 1231630.9653
80 | 2622449.6177 | 1231647.5901
81 | 2622435.6612 | 1231661.6151
82 | 2622431.7317 | 1231665.0261
83 | 2622180.3967 | 1231996.4784
84 | 2622170.014 | 1232003.9497
85 | 2622182.492 | 1231994.9707
86 | 2622162.8988 | 1232008.7031
87 | 2622231.5565 | 1231963.4859
88 | 2622224.1419 | 1232053.5948
89 | 2622146.5631 | 1232005.5071
90 | 2622244.1306 | 1231953.8384
91 | 2622243.1899 | 1232038.3688
92 | 2622246.7253 | 1232035.5428
93 | 2622174.5562 | 1231953.9056
94 | 2622245.318 | 1231952.4459
95 | 2622182.3064 | 1231815.2801
96 | 2622182.7909 | 1231819.4179
97 | 2622199.3574 | 1231831.9761
98 | 2622198.3784 | 1231834.5852
99 | 2622198.2456 | 1231866.1705
100 | 2622182.2304 | 1231932.4579
101 | 2622290.3176 | 1231941.6039
102 | 2622296.7426 | 1231946.1376
103 | 2622452.1788 | 1231884.6612
104 | 2622178.62 | 1231942.5481
105 | 2622318.1487 | 1231961.2426
106 | 2622309.8819 | 1231974.5467
107 | 2622351.8286 | 1231983.0735
108 | 2622309.842 | 1231974.6108
109 | 2622370.3809 | 1232022.2792
110 | 2622306.445 | 1231993.5186
111 | 2622357.4061 | 1232032.7019
112 | 2622481.66 | 1231974.9175
113 | 2622495.7917 | 1231991.254
114 | 2622507.8792 | 1232005.2273
115 | 2622527.4838 | 1232019.7149
116 | 2622472.051 | 1232022.0082
117 | 2622565.3928 | 1232056.5989
118 | 2622452.3126 | 1232037.7303
119 | 2622565.4436 | 1232056.674
120 | 2622434.6084 | 1232051.8321
121 | 2622590.9639 | 1232081.4879
122 | 2622611.5299 | 1232135.0762
123 | 2622545.7438 | 1232178.9445
124 | 2622419.298 | 1231670.6795
125 | 2622414.0995 | 1231678.2571
126 | 2622411.0992 | 1231682.6305
127 | 2622410.2221 | 1231683.909
128 | 2622469.1582 | 1231886.4799
129 | 2622483.4338 | 1231887.7749
130 | 2622412.0283 | 1232069.8177
131 | 2622392.3029 | 1232085.5295
132 | 2622483.2536 | 1231901.4292
133 | 2622496.6631 | 1231923.915
134 | 2622500.6492 | 1231927.5921
135 | 2622525.5708 | 1231880.1177
136 | 2622307.7768 | 1231995.1799
137 | 2622352.5261 | 1232036.622
138 | 2622337.7508 | 1232048.4912
139 | 2622329.337 | 1232037.867
140 | 2622325.2107 | 1232032.6568
141 | 2622302.6302 | 1231838.877

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1