## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_324-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_324-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_324-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_324-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_324-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_324-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_324-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_324-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_324-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_324-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_324-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_324-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_324-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_324-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_324-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_324-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_324-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_324-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_324-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_324-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_324-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_324-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_324-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_324-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_324-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_324-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_324-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_324-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_324-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_324-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_324-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_324-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_324-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_324-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_324-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_324-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_324-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_324-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_324-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_324-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_324-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_324-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_324-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_324-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_324-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_324-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_324-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_324-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_324-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_324-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_324-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_324-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_324-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_324-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_324-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_324-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_324-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_324-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_324-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_324-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_324-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_324-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_324-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_324-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_324-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_324-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_324-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_324-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_324-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_324-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_324-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_324-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_324-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_324-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_324-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_324-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_324-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_324-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_324-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_324-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_324-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_324-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_324-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_324-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_324-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_324-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_324-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_324-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_324-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_324-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_324-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_324-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_324-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_324-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_324-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_324-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_324-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_324-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_324-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_324-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_324-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_324-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_324-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_324-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_324-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_324-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_324-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_324-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_324-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_324-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_324-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_324-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_324-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_324-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_324-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_324-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_324-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_324-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_324-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_324-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_324-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_324-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_324-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_324-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_324-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_324-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_324-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_324-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_324-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_324-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_324-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_324-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_324-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_324-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_476_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_324-1_0_6_load_0 | 0 | 0.00045517 | 0.00011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_324-1_0_6_load_2 | 2 | 0.00044087 | 0.00011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_324-1_0_6_load_114 | 3 | 0.0015325 | 0.00038408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_324-1_0_6_load_115 | 4 | 0.00019993 | 5.0106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_324-1_0_6_load_3 | 5 | 0.0013361 | 0.00033487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_324-1_0_6_load_6 | 8 | 0.00097877 | 0.0002453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_324-1_0_6_load_7 | 9 | 0.0017505 | 0.00043871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_324-1_0_6_load_137 | 10 | 0.00067466 | 0.00016909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_324-1_0_6_load_26 | 11 | 0.00075531 | 0.0001893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_324-1_0_6_load_51 | 12 | 0.0030753 | 0.00077074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_324-1_0_6_load_27 | 13 | 0.00038893 | 9.7475e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_324-1_0_6_load_31 | 14 | 0.0010033 | 0.00025146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_324-1_0_6_load_8 | 15 | 0.0015626 | 0.00039162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_324-1_0_6_load_9 | 16 | 0.00069452 | 0.00017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_324-1_0_6_load_11 | 18 | 0.0030855 | 0.00077331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_324-1_0_6_load_12 | 19 | 0.00048535 | 0.00012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_324-1_0_6_load_13 | 20 | 0.0015963 | 0.00040008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_324-1_0_6_load_22 | 21 | 0.00086123 | 0.00021584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_324-1_0_6_load_50 | 22 | 0.0026522 | 0.00066471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_324-1_0_6_load_21 | 23 | 0.00039486 | 9.896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_324-1_0_6_load_30 | 24 | 0.0004457 | 0.0001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_324-1_0_6_load_14 | 25 | 0.00018941 | 4.7471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_324-1_0_6_load_15 | 26 | 0.00055821 | 0.0001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_324-1_0_6_load_17 | 28 | 0.0010261 | 0.00025717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_324-1_0_6_load_18 | 29 | 0.000701 | 0.00017569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_324-1_0_6_load_19 | 30 | 0.0089962 | 0.0022547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_324-1_0_6_load_52 | 32 | 0.0033209 | 0.00083231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_324-1_0_6_load_53 | 34 | 0.0006506 | 0.00016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_324-1_0_6_load_57 | 35 | 0.0059621 | 0.0014942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_324-1_0_6_load_58 | 36 | 0.014652 | 0.0036722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_324-1_0_6_load_59 | 37 | 0.000773 | 0.00019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_324-1_0_6_load_61 | 39 | 0.001378 | 0.00034535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_324-1_0_6_load_100 | 41 | 0.01392 | 0.0034888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_324-1_0_6_load_88 | 42 | 0.0070122 | 0.0017574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_324-1_0_6_load_69 | 43 | 0.0018916 | 0.00047408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_324-1_0_6_load_70 | 44 | 0.0019661 | 0.00049274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_324-1_0_6_load_73 | 47 | 0.0021737 | 0.00054478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_324-1_0_6_load_74 | 48 | 0.0027388 | 0.00068641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_324-1_0_6_load_90 | 49 | 0.0037758 | 0.00094629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_324-1_0_6_load_91 | 50 | 0.0047896 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_324-1_0_6_load_85 | 52 | 0.0027505 | 0.00068934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_324-1_0_6_load_89 | 54 | 0.0035871 | 0.00089902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_324-1_0_6_load_87 | 55 | 0.0024589 | 0.00061625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_324-1_0_6_load_112 | 56 | 0.0017232 | 0.00043187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_324-1_0_6_load_95 | 57 | 0.0047518 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_324-1_0_6_load_133 | 60 | 0.0045939 | 0.0011513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_324-1_0_6_load_134 | 61 | 0.0023086 | 0.0005786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_324-1_0_6_load_101 | 62 | 0.015235 | 0.0038184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_324-1_0_6_load_103 | 64 | 0.005349 | 0.0013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_324-1_0_6_load_104 | 65 | 0.0018329 | 0.00045936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_324-1_0_6_load_111 | 68 | 0.0019565 | 0.00049035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_324-1_0_6_load_110 | 69 | 0.0065473 | 0.0016409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_324-1_0_6_load_108 | 70 | 0.015422 | 0.0038652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_324-1_0_6_load_109 | 71 | 0.006353 | 0.0015922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_324-1_0_6_load_23 | 72 | 0.0009302 | 0.00023313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_324-1_0_6_load_24 | 73 | 0.0019761 | 0.00049525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_324-1_0_6_load_25 | 74 | 0.0025514 | 0.00063944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_324-1_0_6_load_55 | 76 | 0.002059 | 0.00051605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_324-1_0_6_load_37 | 79 | 0.0017312 | 0.00043387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_324-1_0_6_load_28 | 80 | 0.0012763 | 0.00031988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_324-1_0_6_load_32 | 82 | 0.0072272 | 0.0018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_324-1_0_6_load_33 | 83 | 0.0046464 | 0.0011645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_324-1_0_6_load_49 | 87 | 0.0028401 | 0.00071179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_324-1_0_6_load_48 | 88 | 0.0018174 | 0.00045548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_324-1_0_6_load_135 | 89 | 0.0024195 | 0.00060638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_324-1_0_6_load_38 | 91 | 0.00072005 | 0.00018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_324-1_0_6_load_40 | 92 | 0.00070065 | 0.0001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_324-1_0_6_load_42 | 93 | 0.0022049 | 0.00055259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_324-1_0_6_load_44 | 94 | 0.0032603 | 0.0008171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_324-1_0_6_load_47 | 96 | 0.0023778 | 0.00059594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_324-1_0_6_load_46 | 97 | 0.0010222 | 0.00025619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_324-1_0_6_load_79 | 98 | 0.00080025 | 0.00020056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_324-1_0_6_load_80 | 103 | 0.006435 | 0.0016128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_324-1_0_6_load_82 | 105 | 0.00035893 | 8.9957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_324-1_0_6_load_77 | 107 | 0.00073626 | 0.00018452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_324-1_0_6_load_75 | 108 | 0.00071549 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_324-1_0_6_load_66 | 109 | 0.00065662 | 0.00016456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_324-1_0_6_load_78 | 110 | 0.00046643 | 0.0001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_324-1_0_6_load_81 | 111 | 0.0006369 | 0.00015962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_324-1_0_6_load_65 | 112 | 0.0029381 | 0.00073636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_324-1_0_6_load_67 | 113 | 0.00044204 | 0.00011079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_324-1_0_6_load_92 | 114 | 0.00038757 | 9.7134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_324-1_0_6_load_93 | 115 | 0.00026885 | 6.738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_324-1_0_6_load_94 | 116 | 0.00093706 | 0.00023485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_324-1_0_6_load_132 | 117 | 0.00018054 | 4.5247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_324-1_0_6_load_116 | 119 | 0.0010066 | 0.00025227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_324-1_0_6_load_125 | 120 | 0.00058119 | 0.00014566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_324-1_0_6_load_117 | 121 | 0.0021845 | 0.00054749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_324-1_0_6_load_118 | 122 | 0.00072774 | 0.00018239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_324-1_0_6_load_119 | 123 | 0.00085783 | 0.00021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_324-1_0_6_load_120 | 124 | 0.00064962 | 0.00016281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_324-1_0_6_load_121 | 125 | 0.0012507 | 0.00031346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_324-1_0_6_load_122 | 128 | 0.00038046 | 9.5353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_324-1_0_6_load_123 | 129 | 0.00056772 | 0.00014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_324-1_0_6_load_127 | 130 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_324-1_0_6_load_129 | 131 | 0.00026071 | 6.5341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_324-1_0_6_load_128 | 132 | 0.0003113 | 7.8019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_324-1_0_6_load_130 | 133 | 0.00039167 | 9.8163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_324-1_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_324-1_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.052289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_324-1_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.022843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_324-1_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.006593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_324-1_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 119 | 0.072807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_324-1_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0030288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_324-1_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.057849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_324-1_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.020743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_324-1_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.019662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_324-1_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.046479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_324-1_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.028897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_324-1_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.011074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_324-1_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.005921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_324-1_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.02721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_324-1_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 77 | 0.011818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_324-1_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 81 | 0.0053008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_324-1_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.035115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_324-1_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.029095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_324-1_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.013958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_324-1_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.028354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_324-1_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0032475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_324-1_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0019734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_324-1_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0094803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_324-1_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0025218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_324-1_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.017031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_324-1_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 72 | 0.015263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_324-1_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 81 | 0.020536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_324-1_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.010556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_324-1_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0064161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_324-1_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.039462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_324-1_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0067927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_324-1_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.028405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_324-1_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.051886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_324-1_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.039015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_324-1_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.086162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_324-1_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.09311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_324-1_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 57 | 0.074175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_324-1_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 98 | 0.04075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_324-1_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0084141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_324-1_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.018219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_324-1_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.029992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_324-1_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0078536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_324-1_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.025525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_324-1_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.011483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_324-1_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.049831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_324-1_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 62 | 0.009583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_324-1_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 58 | 0.014333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_324-1_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 63 | 0.024404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_324-1_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.004226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_324-1_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.022602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_324-1_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.038648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_324-1_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.019529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_324-1_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.021338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_324-1_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.030146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_324-1_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.011534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_324-1_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.005734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_324-1_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.015999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_324-1_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.10599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_324-1_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.026497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_324-1_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.043275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_324-1_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.024337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_324-1_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.01406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_324-1_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.015183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_324-1_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.01807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_324-1_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.006023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_324-1_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.045754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_324-1_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.008727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_324-1_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.036195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_324-1_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0015062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_324-1_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.019551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_324-1_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.057297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_324-1_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.021045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_324-1_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.01731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_324-1_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.003652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_324-1_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0044269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_324-1_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.026929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_324-1_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0050367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_324-1_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.01717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_324-1_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 100 | 0.0077157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_324-1_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_324-1_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.047582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_324-1_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 94 | 0.031377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_324-1_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 91 | 0.023534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_324-1_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.021773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_324-1_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.028496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_324-1_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.018349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_324-1_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0059238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_324-1_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.019157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_324-1_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.010402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_324-1_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.023919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_324-1_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.018359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_324-1_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0056182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_324-1_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.011903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_324-1_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.018878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_324-1_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.00016152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_324-1_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0065593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_324-1_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.038794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_324-1_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.012685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_324-1_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.039211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_324-1_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 106 | 0.018101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_324-1_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.016186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_324-1_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.027032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_324-1_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.041226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_324-1_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_324-1_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.017233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_324-1_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 110 | 0.01405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_324-1_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.017104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_324-1_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 111 | 0.024337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_324-1_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.017124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_324-1_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.011841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_324-1_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.023273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_324-1_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 114 | 0.036017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_324-1_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.0012886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_324-1_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.047354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_324-1_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0047309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_324-1_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.015002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_324-1_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0015176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_324-1_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.01753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_324-1_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.044205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_324-1_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 124 | 0.02182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_324-1_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.056006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_324-1_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.027938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_324-1_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.018519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_324-1_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.0010408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_324-1_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.033179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_324-1_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.012049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_324-1_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.010671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_324-1_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.018174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_324-1_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.050383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_324-1_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.016339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_324-1_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.003151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_324-1_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.013887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_324-1_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.0069113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_324-1_0_6_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2623905.0601 | 1225466.3577 | 2623911.6853 | 1225450.4604
1 | 2623905.0601 | 1225466.3577 | 2623950.7422 | 1225491.7987
2 | 2623970.5563 | 1225503.1614 | 2623960.0756 | 1225496.9966 | 2623950.7422 | 1225491.7987
3 | 2623970.5563 | 1225503.1614 | 2623976.2391 | 1225506.504
4 | 2623976.2391 | 1225506.504 | 2624038.9946 | 1225543.4173
5 | 2624075.9129 | 1225910.6973 | 2624075.2731 | 1225913.6578
6 | 2624056.1642 | 1225967.9404 | 2624070.4134 | 1225936.1457 | 2624075.2731 | 1225913.6578
7 | 2624075.9129 | 1225910.6973 | 2624056.1312 | 1225904.4559
8 | 2624075.9129 | 1225910.6973 | 2624082.7108 | 1225892.2476
9 | 2624056.1642 | 1225967.9404 | 2624016.9493 | 1225942.9898
10 | 2624028.5729 | 1225895.7608 | 2624056.1312 | 1225904.4559
11 | 2624082.7108 | 1225892.2476 | 2624086.5396 | 1225881.8561
12 | 2624028.5729 | 1225895.7608 | 2624022.9262 | 1225893.9792
13 | 2624098.1054 | 1225857.2443 | 2624087.7993 | 1225878.4372 | 2624086.5396 | 1225881.8561
14 | 2624011.4499 | 1225891.3481 | 2624016.9119 | 1225892.0817 | 2624022.9262 | 1225893.9792
15 | 2624101.1517 | 1225852.9538 | 2624098.9203 | 1225855.5686 | 2624098.1054 | 1225857.2443
16 | 2624159.9133 | 1225823.8771 | 2624164.3411 | 1225825.6266 | 2624167.4769 | 1225828.0519 | 2624165.7436 | 1225838.6623 | 2624161.1597 | 1225849.4167 | 2624157.8163 | 1225851.5172
17 | 2624132.6374 | 1225813.769 | 2624146.4587 | 1225818.5611 | 2624159.9133 | 1225823.8771
18 | 2624144.6654 | 1225851.4956 | 2624154.5485 | 1225853.5702 | 2624157.8163 | 1225851.5172
19 | 2624132.6374 | 1225813.769 | 2624147.4913 | 1225793.8284 | 2624148.8797 | 1225790.6279
20 | 2624132.6374 | 1225813.769 | 2624130.698 | 1225816.3737
21 | 2624148.8797 | 1225790.6279 | 2624149.6651 | 1225788.8175
22 | 2624125.0362 | 1225823.9777 | 2624130.698 | 1225816.3737
23 | 2624150.6688 | 1225786.504 | 2624149.6651 | 1225788.8175
24 | 2624114.4741 | 1225837.3259 | 2624119.3994 | 1225831.5482 | 2624125.0362 | 1225823.9777
25 | 2624150.6688 | 1225786.504 | 2624154.4004 | 1225777.9025 | 2624155.8927 | 1225772.2074
26 | 2624101.1517 | 1225852.9538 | 2624114.4741 | 1225837.3259
27 | 2624184.263 | 1225888.5347 | 2624183.85 | 1225889.5214 | 2624183.0701 | 1225898.9755
28 | 2624182.5426 | 1225905.3699 | 2624183.0701 | 1225898.9755
29 | 2624195.2016 | 1225851.0001 | 2624194.7408 | 1225859.9369 | 2624191.856 | 1225870.3981 | 2624184.263 | 1225888.5347
30 | 2624182.5426 | 1225905.3699 | 2624180.9858 | 1225911.9818
31 | 2624182.5426 | 1225905.3699 | 2624196.0694 | 1225880.3928
32 | 2624173.418 | 1225962.9671 | 2624175.6815 | 1225958.0734 | 2624178.4549 | 1225922.7303 | 2624180.9858 | 1225911.9818
33 | 2624196.0694 | 1225880.3928 | 2624212.1129 | 1225850.7686 | 2624213.5428 | 1225845.6386
34 | 2624173.418 | 1225962.9671 | 2624238.5476 | 1226019.3761
35 | 2624213.5428 | 1225845.6386 | 2624220.3586 | 1225821.1845 | 2624221.4305 | 1225783.1219 | 2624219.49 | 1225768.194 | 2624214.0246 | 1225754.6641
36 | 2624238.5476 | 1226019.3761 | 2624213.3113 | 1226070.7485 | 2624207.0363 | 1226086.482
37 | 2624214.0246 | 1225754.6641 | 2624211.5729 | 1225748.5947 | 2624193.0735 | 1225719.8248
38 | 2624238.3393 | 1226153.4429 | 2624235.93 | 1226152.3667 | 2624230.7915 | 1226149.7302
39 | 2624238.3393 | 1226153.4429 | 2624254.9744 | 1226160.8733
40 | 2624204.4383 | 1226135.4398 | 2624213.9578 | 1226141.093 | 2624230.7915 | 1226149.7302
41 | 2624254.9744 | 1226160.8733 | 2624262.1451 | 1226164.0762
42 | 2624204.4383 | 1226135.4398 | 2624205.7451 | 1226130.9202 | 2624205.2941 | 1226124.3923 | 2624201.6885 | 1226118.2629 | 2624196.0219 | 1226113.8484
43 | 2624204.4383 | 1226135.4398 | 2624199.9724 | 1226146.0187
44 | 2624262.1451 | 1226164.0762 | 2624282.2996 | 1226173.0787 | 2624306.5737 | 1226186.5418
45 | 2624196.0219 | 1226113.8484 | 2624191.907 | 1226111.786 | 2624187.2343 | 1226110.0629
46 | 2624196.0219 | 1226113.8484 | 2624199.0878 | 1226107.2903 | 2624201.4116 | 1226100.5846
47 | 2624193.3567 | 1226169.1705 | 2624193.8542 | 1226160.5118 | 2624199.9724 | 1226146.0187
48 | 2624310.2694 | 1226188.5916 | 2624306.5737 | 1226186.5418
49 | 2624340.856 | 1226160.7702 | 2624320.9057 | 1226150.1474
50 | 2624374.8182 | 1226179.2154 | 2624348.6748 | 1226164.9334 | 2624340.856 | 1226160.7702
51 | 2624303.6678 | 1226140.9689 | 2624320.9057 | 1226150.1474
52 | 2624374.8182 | 1226179.2154 | 2624363.9272 | 1226197.5651
53 | 2624374.8182 | 1226179.2154 | 2624390.1462 | 1226153.2573
54 | 2624303.6678 | 1226140.9689 | 2624298.1769 | 1226151.1192
55 | 2624306.2657 | 1226135.8542 | 2624303.6678 | 1226140.9689
56 | 2624355.7614 | 1226211.3232 | 2624363.9272 | 1226197.5651
57 | 2624390.1462 | 1226153.2573 | 2624464.6922 | 1226077.9099
58 | 2624331.5523 | 1226200.3957 | 2624355.7614 | 1226211.3232
59 | 2624331.5523 | 1226200.3957 | 2624304.7499 | 1226234.3719
60 | 2624331.5523 | 1226200.3957 | 2624310.2694 | 1226188.5916
61 | 2624296.0417 | 1226245.411 | 2624304.7499 | 1226234.3719
62 | 2624201.4116 | 1226100.5846 | 2624207.0363 | 1226086.482
63 | 2624201.4116 | 1226100.5846 | 2624214.4166 | 1226106.5076 | 2624217.912 | 1226108.056
64 | 2624217.912 | 1226108.056 | 2624219.2828 | 1226113.9207
65 | 2624217.912 | 1226108.056 | 2624223.7862 | 1226109.8921 | 2624229.5353 | 1226108.9371 | 2624239.6009 | 1226112.6135 | 2624247.8586 | 1226115.4377 | 2624255.4193 | 1226116.3023 | 2624261.3151 | 1226112.8353
66 | 2624185.1377 | 1226166.1687 | 2624193.3567 | 1226169.1705
67 | 2624193.3567 | 1226169.1705 | 2624193.2096 | 1226171.8159 | 2624195.6843 | 1226180.2087 | 2624206.7821 | 1226200.3212 | 2624207.6632 | 1226201.9184
68 | 2624207.6632 | 1226201.9184 | 2624208.3908 | 1226203.2372
69 | 2624217.8347 | 1226220.3558 | 2624208.3908 | 1226203.2372
70 | 2624217.8347 | 1226220.3558 | 2624236.7695 | 1226249.7391 | 2624241.5988 | 1226256.874 | 2624249.294 | 1226268.24
71 | 2624185.1377 | 1226166.1687 | 2624182.3276 | 1226171.3381 | 2624177.3051 | 1226185.6485
72 | 2624185.1377 | 1226166.1687 | 2624180.1352 | 1226164.3362 | 2624168.8339 | 1226160.354
73 | 2624168.8339 | 1226160.354 | 2624165.3894 | 1226159.1404
74 | 2624157.0149 | 1225767.9251 | 2624155.8927 | 1225772.2074
75 | 2624160.7351 | 1225741.3761 | 2624159.7203 | 1225757.6009 | 2624157.0149 | 1225767.9251
76 | 2624161.0496 | 1225736.3492 | 2624160.7351 | 1225741.3761
77 | 2624161.0496 | 1225736.3492 | 2624162.1246 | 1225719.2134
78 | 2624162.4843 | 1225711.5069 | 2624162.3542 | 1225715.5533 | 2624162.1246 | 1225719.2134
79 | 2624002.4041 | 1225895.9255 | 2624011.4499 | 1225891.3481
80 | 2624011.4499 | 1225891.3481 | 2624012.1521 | 1225886.3813 | 2624013.1456 | 1225882.483 | 2624012.5777 | 1225878.5784 | 2624010.6318 | 1225874.2791 | 2624007.4238 | 1225869.0965 | 2624005.1891 | 1225864.9851 | 2624003.0522 | 1225861.0741 | 2624002.3744 | 1225860.0041 | 2623999.7406 | 1225859.0151 | 2623997.2009 | 1225857.2483 | 2623996.4281 | 1225855.2996 | 2623998.7654 | 1225850.4575
81 | 2624002.4041 | 1225895.9255 | 2623994.0781 | 1225885.497 | 2623977.4598 | 1225878.4979
82 | 2623998.7654 | 1225850.4575 | 2624001.4575 | 1225844.8803 | 2624005.4989 | 1225836.9919 | 2624006.1985 | 1225834.5599 | 2624000.7689 | 1225832.1348
83 | 2624101.1517 | 1225852.9538 | 2624108.0593 | 1225857.9736 | 2624118.9287 | 1225863.5653 | 2624119.8283 | 1225864.0269
84 | 2623918.8406 | 1225795.981 | 2623944.7773 | 1225807.783
85 | 2623902.1391 | 1225788.3813 | 2623918.8406 | 1225795.981
86 | 2623950.191 | 1225810.187 | 2623948.1858 | 1225809.334 | 2623944.7773 | 1225807.783
87 | 2623894.5116 | 1225805.9612 | 2623902.1391 | 1225788.3813
88 | 2623950.191 | 1225810.187 | 2623947.6415 | 1225820.2716
89 | 2623950.191 | 1225810.187 | 2623972.1826 | 1225819.5935
90 | 2623894.5116 | 1225805.9612 | 2623901.4937 | 1225809.4579 | 2623907.7457 | 1225813.5743 | 2623910.4761 | 1225815.0528
91 | 2623977.3482 | 1225821.803 | 2623972.1826 | 1225819.5935
92 | 2623977.3482 | 1225821.803 | 2623972.9302 | 1225832.8585
93 | 2623977.3482 | 1225821.803 | 2623984.1204 | 1225824.6986 | 2623994.6324 | 1225829.3939
94 | 2624000.7689 | 1225832.1348 | 2624000.6214 | 1225832.0689
95 | 2624000.6214 | 1225832.0689 | 2623994.6324 | 1225829.3939
96 | 2623941.7075 | 1225863.4401 | 2623977.4598 | 1225878.4979
97 | 2623945.6519 | 1225851.3821 | 2623941.7075 | 1225863.4401
98 | 2624163.0199 | 1225695.3329 | 2624180.6382 | 1225705.9105 | 2624193.0735 | 1225719.8248
99 | 2624163.0199 | 1225695.3329 | 2624157.0783 | 1225678.232
100 | 2624163.0199 | 1225695.3329 | 2624162.4843 | 1225711.5069
101 | 2624135.0424 | 1225704.6584 | 2624137.3332 | 1225706.113 | 2624139.7321 | 1225710.8255 | 2624132.1573 | 1225728.283
102 | 2624132.1573 | 1225728.283 | 2624126.9151 | 1225738.768 | 2624119.1452 | 1225744.5178 | 2624106.0918 | 1225740.974 | 2624100.2839 | 1225738.5032
103 | 2624132.8188 | 1225684.7376 | 2624135.0424 | 1225704.6584
104 | 2624135.0424 | 1225704.6584 | 2624118.9945 | 1225698.3783
105 | 2624119.8948 | 1225679.1376 | 2624132.8188 | 1225684.7376
106 | 2624132.8188 | 1225684.7376 | 2624134.6633 | 1225678.4747 | 2624145.2375 | 1225678.3602
107 | 2624095.8779 | 1225693.1599 | 2624095.8779 | 1225693.1599 | 2624103.2645 | 1225692.2226 | 2624118.9945 | 1225698.3783
108 | 2624157.0783 | 1225678.232 | 2624151.4573 | 1225662.0566
109 | 2624157.0783 | 1225678.232 | 2624145.2375 | 1225678.3602
110 | 2624157.0783 | 1225678.232 | 2624169.1756 | 1225672.6999 | 2624178.3007 | 1225668.6807
111 | 2624139.6349 | 1225628.0351 | 2624151.4573 | 1225662.0566
112 | 2624179.48 | 1225668.1612 | 2624178.3007 | 1225668.6807
113 | 2624218.319 | 1225670.2423 | 2624216.0517 | 1225662.9954 | 2624211.8283 | 1225659.5985 | 2624210.6174 | 1225659.1155 | 2624197.6666 | 1225660.1525 | 2624187.1249 | 1225663.3672 | 2624179.48 | 1225668.1612
114 | 2624139.6349 | 1225628.0351 | 2624138.082 | 1225623.5663
115 | 2624133.1576 | 1225609.3954 | 2624138.082 | 1225623.5663
116 | 2624132.6594 | 1225607.9618 | 2624133.1576 | 1225609.3954
117 | 2624126.9052 | 1225591.4028 | 2624132.6594 | 1225607.9618
118 | 2624126.9052 | 1225591.4028 | 2624095.071 | 1225575.8649 | 2624087.4701 | 1225571.4678
119 | 2624126.9052 | 1225591.4028 | 2624119.3563 | 1225570.9305
120 | 2624087.4701 | 1225571.4678 | 2624039.7214 | 1225543.8448 | 2624038.9946 | 1225543.4173
121 | 2624111.3423 | 1225543.1596 | 2624114.3913 | 1225557.4654 | 2624118.9963 | 1225569.954
122 | 2624111.3423 | 1225543.1596 | 2624110.0916 | 1225537.2916 | 2624109.0393 | 1225524.8164
123 | 2624118.9963 | 1225569.954 | 2624119.3563 | 1225570.9305
124 | 2624109.0393 | 1225524.8164 | 2624106.2507 | 1225491.7549
125 | 2624105.238 | 1225479.749 | 2624106.2507 | 1225491.7549
126 | 2624104.3486 | 1225469.1169 | 2624105.238 | 1225479.749
127 | 2624104.3486 | 1225469.1169 | 2624087.705 | 1225468.4826 | 2624086.1916 | 1225468.3675
128 | 2624104.3486 | 1225469.1169 | 2624100.9024 | 1225418.8514
129 | 2624099.7848 | 1225402.5506 | 2624100.9024 | 1225418.8514
130 | 2624083.0497 | 1225468.1285 | 2624086.1916 | 1225468.3675
131 | 2624071.4441 | 1225463.2338 | 2624074.2769 | 1225467.4611 | 2624083.0497 | 1225468.1285
132 | 2624071.6602 | 1225456.5886 | 2624070.7883 | 1225462.2551 | 2624071.4441 | 1225463.2338

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623911.6854 | 1225450.4604
1 | 2623905.0601 | 1225466.3577
2 | 2623950.7422 | 1225491.7987
3 | 2623970.5563 | 1225503.1614
4 | 2623976.2391 | 1225506.504
5 | 2624075.2731 | 1225913.6578
6 | 2624075.9129 | 1225910.6973
7 | 2624056.1642 | 1225967.9404
8 | 2624056.1312 | 1225904.4559
9 | 2624082.7108 | 1225892.2476
10 | 2624016.9493 | 1225942.9898
11 | 2624028.5729 | 1225895.7608
12 | 2624086.5396 | 1225881.8561
13 | 2624022.9262 | 1225893.9792
14 | 2624098.1054 | 1225857.2443
15 | 2624159.9133 | 1225823.8771
16 | 2624157.8163 | 1225851.5172
17 | 2624132.6374 | 1225813.769
18 | 2624144.6654 | 1225851.4956
19 | 2624148.8797 | 1225790.6279
20 | 2624130.698 | 1225816.3737
21 | 2624149.6651 | 1225788.8175
22 | 2624125.0362 | 1225823.9777
23 | 2624150.6688 | 1225786.504
24 | 2624114.4741 | 1225837.3259
25 | 2624183.0701 | 1225898.9755
26 | 2624184.263 | 1225888.5347
27 | 2624182.5426 | 1225905.3699
28 | 2624195.2016 | 1225851.0001
29 | 2624180.9858 | 1225911.9818
30 | 2624196.0694 | 1225880.3928
31 | 2624173.418 | 1225962.9671
32 | 2624213.5428 | 1225845.6386
33 | 2624238.5476 | 1226019.3761
34 | 2624214.0246 | 1225754.6641
35 | 2624238.3393 | 1226153.4429
36 | 2624230.7915 | 1226149.7302
37 | 2624254.9744 | 1226160.8733
38 | 2624204.4383 | 1226135.4398
39 | 2624262.1451 | 1226164.0762
40 | 2624196.0219 | 1226113.8484
41 | 2624199.9724 | 1226146.0187
42 | 2624306.5737 | 1226186.5419
43 | 2624340.856 | 1226160.7702
44 | 2624320.9057 | 1226150.1474
45 | 2624374.8182 | 1226179.2154
46 | 2624303.6678 | 1226140.9689
47 | 2624363.9272 | 1226197.5651
48 | 2624390.1462 | 1226153.2573
49 | 2624298.1769 | 1226151.1192
50 | 2624306.2657 | 1226135.8542
51 | 2624355.7614 | 1226211.3232
52 | 2624464.6922 | 1226077.9099
53 | 2624331.5523 | 1226200.3957
54 | 2624304.7499 | 1226234.3719
55 | 2624310.2694 | 1226188.5916
56 | 2624296.0417 | 1226245.411
57 | 2624207.0363 | 1226086.482
58 | 2624201.4116 | 1226100.5846
59 | 2624217.912 | 1226108.056
60 | 2624219.2828 | 1226113.9207
61 | 2624261.3151 | 1226112.8353
62 | 2624187.2343 | 1226110.0629
63 | 2624193.3567 | 1226169.1705
64 | 2624207.6632 | 1226201.9184
65 | 2624208.3908 | 1226203.2372
66 | 2624217.8347 | 1226220.3558
67 | 2624185.1377 | 1226166.1687
68 | 2624249.294 | 1226268.24
69 | 2624177.3051 | 1226185.6485
70 | 2624168.8339 | 1226160.354
71 | 2624165.3894 | 1226159.1404
72 | 2624155.8927 | 1225772.2074
73 | 2624157.0149 | 1225767.9251
74 | 2624160.7351 | 1225741.3761
75 | 2624161.0496 | 1225736.3492
76 | 2624162.1246 | 1225719.2134
77 | 2624011.4499 | 1225891.3481
78 | 2624002.4041 | 1225895.9255
79 | 2623998.7654 | 1225850.4575
80 | 2624119.8283 | 1225864.0269
81 | 2624101.1517 | 1225852.9538
82 | 2623918.8406 | 1225795.981
83 | 2623944.7773 | 1225807.783
84 | 2623902.1391 | 1225788.3813
85 | 2623950.191 | 1225810.187
86 | 2623894.5116 | 1225805.9612
87 | 2623947.6415 | 1225820.2716
88 | 2623972.1827 | 1225819.5935
89 | 2623910.4761 | 1225815.0527
90 | 2623977.3482 | 1225821.803
91 | 2624000.7689 | 1225832.1348
92 | 2624000.6214 | 1225832.0689
93 | 2623994.6324 | 1225829.3939
94 | 2623977.4598 | 1225878.4979
95 | 2623941.7075 | 1225863.4401
96 | 2623972.9302 | 1225832.8585
97 | 2623945.6519 | 1225851.3821
98 | 2624193.0735 | 1225719.8248
99 | 2624163.0199 | 1225695.3329
100 | 2624162.4843 | 1225711.5069
101 | 2624132.1573 | 1225728.283
102 | 2624135.0424 | 1225704.6584
103 | 2624100.2839 | 1225738.5032
104 | 2624132.8188 | 1225684.7376
105 | 2624118.9945 | 1225698.3783
106 | 2624157.0783 | 1225678.232
107 | 2624151.4573 | 1225662.0566
108 | 2624145.2375 | 1225678.3602
109 | 2624178.3007 | 1225668.6807
110 | 2624119.8948 | 1225679.1376
111 | 2624095.8779 | 1225693.1599
112 | 2624179.48 | 1225668.1612
113 | 2624218.319 | 1225670.2423
114 | 2624139.6349 | 1225628.0351
115 | 2624138.082 | 1225623.5663
116 | 2624133.1576 | 1225609.3954
117 | 2624132.6594 | 1225607.9618
118 | 2624126.9052 | 1225591.4028
119 | 2624038.9946 | 1225543.4173
120 | 2624087.4701 | 1225571.4678
121 | 2624111.3423 | 1225543.1596
122 | 2624118.9963 | 1225569.954
123 | 2624109.0393 | 1225524.8164
124 | 2624119.3563 | 1225570.9305
125 | 2624106.2507 | 1225491.7549
126 | 2624105.238 | 1225479.749
127 | 2624104.3486 | 1225469.1169
128 | 2624099.7848 | 1225402.5506
129 | 2624100.9024 | 1225418.8514
130 | 2624086.1916 | 1225468.3675
131 | 2624083.0497 | 1225468.1285
132 | 2624071.4441 | 1225463.2338
133 | 2624071.6602 | 1225456.5886
134 | 2624182.5426 | 1225905.3699

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1