## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_332-11_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_332-11_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_332-11_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_332-11_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_332-11_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_332-11_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_332-11_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_332-11_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_332-11_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_332-11_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_332-11_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_332-11_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_332-11_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_332-11_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_332-11_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_332-11_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_332-11_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_332-11_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_332-11_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_332-11_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_332-11_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_332-11_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_332-11_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_332-11_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_332-11_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_332-11_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_332-11_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_332-11_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_332-11_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_332-11_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_332-11_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_332-11_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_332-11_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_332-11_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_332-11_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_332-11_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_332-11_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_332-11_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_332-11_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_332-11_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_332-11_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_332-11_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_332-11_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_332-11_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_332-11_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_332-11_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_332-11_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_332-11_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_332-11_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_332-11_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_332-11_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_332-11_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_332-11_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_332-11_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_332-11_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_332-11_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_332-11_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_332-11_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_332-11_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_332-11_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_332-11_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_332-11_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_332-11_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_332-11_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_332-11_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_332-11_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_332-11_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_332-11_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_332-11_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_332-11_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_332-11_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_332-11_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_332-11_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_332-11_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_332-11_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_332-11_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_332-11_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_332-11_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_332-11_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_332-11_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_332-11_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_332-11_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_332-11_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_332-11_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_332-11_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_332-11_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_332-11_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_332-11_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_332-11_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_332-11_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_332-11_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_332-11_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_332-11_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_332-11_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_332-11_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_332-11_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_332-11_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_332-11_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_332-11_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_332-11_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_332-11_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_332-11_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_332-11_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_332-11_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_332-11_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_476_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_332-11_0_2_load_0 | 0 | 3.788e-05 | 9.4937e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_332-11_0_2_load_1 | 1 | 0.00023682 | 5.9354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_332-11_0_2_load_3 | 3 | 9.1986e-05 | 2.3054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_332-11_0_2_load_89 | 5 | 7.7263e-05 | 1.9364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_332-11_0_2_load_63 | 8 | 0.0021515 | 0.00053921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_332-11_0_2_load_61 | 9 | 0.0025418 | 0.00063702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_332-11_0_2_load_27 | 10 | 7.171e-05 | 1.7972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_332-11_0_2_load_29 | 12 | 0.00021369 | 5.3556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_332-11_0_2_load_30 | 13 | 7.2357e-05 | 1.8134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_332-11_0_2_load_33 | 17 | 0.00031358 | 7.8589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_332-11_0_2_load_41 | 18 | 8.0335e-05 | 2.0134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_332-11_0_2_load_39 | 19 | 0.00026479 | 6.6362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_332-11_0_2_load_35 | 21 | 5.9031e-05 | 1.4795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_332-11_0_2_load_38 | 23 | 9.0669e-05 | 2.2724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_332-11_0_2_load_154 | 24 | 6.6935e-05 | 1.6776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_332-11_0_2_load_116 | 26 | 0.00021004 | 5.2641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_332-11_0_2_load_43 | 27 | 8.3838e-05 | 2.1012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_332-11_0_2_load_42 | 29 | 0.00025874 | 6.4847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_332-11_0_2_load_99 | 33 | 6.0913e-05 | 1.5266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_332-11_0_2_load_104 | 34 | 0.00012906 | 3.2345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_332-11_0_2_load_98 | 35 | 7.7086e-05 | 1.932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_332-11_0_2_load_46 | 37 | 0.014466 | 0.0036256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_332-11_0_2_load_47 | 38 | 0.0078419 | 0.0019654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_332-11_0_2_load_48 | 39 | 0.021817 | 0.0054679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_332-11_0_2_load_56 | 41 | 0.003879 | 0.00097217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_332-11_0_2_load_52 | 42 | 0.0099927 | 0.0025044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_332-11_0_2_load_51 | 44 | 0.010992 | 0.0027549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_332-11_0_2_load_69 | 49 | 0.00071922 | 0.00018025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_332-11_0_2_load_64 | 50 | 0.00041837 | 0.00010485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_332-11_0_2_load_80 | 52 | 0.001057 | 0.0002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_332-11_0_2_load_70 | 53 | 0.00019134 | 4.7953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_332-11_0_2_load_76 | 55 | 0.00027874 | 6.9858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_332-11_0_2_load_66 | 57 | 0.026493 | 0.0066398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_332-11_0_2_load_60 | 58 | 0.0072179 | 0.001809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_332-11_0_2_load_65 | 59 | 0.00019001 | 4.7621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_332-11_0_2_load_67 | 60 | 0.0053592 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_332-11_0_2_load_71 | 61 | 0.00024266 | 6.0817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_332-11_0_2_load_73 | 62 | 0.0002391 | 5.9925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_332-11_0_2_load_153 | 64 | 0.00076586 | 0.00019194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_332-11_0_2_load_79 | 65 | 0.00082494 | 0.00020675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_332-11_0_2_load_125 | 66 | 0.00070214 | 0.00017597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_332-11_0_2_load_124 | 67 | 0.0016072 | 0.00040281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_332-11_0_2_load_123 | 68 | 0.0002774 | 6.9523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_332-11_0_2_load_77 | 69 | 0.00050756 | 0.00012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_332-11_0_2_load_81 | 70 | 9.2227e-05 | 2.3114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_332-11_0_2_load_82 | 71 | 0.00014865 | 3.7256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_332-11_0_2_load_140 | 72 | 3.3805e-05 | 8.4723e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_332-11_0_2_load_141 | 73 | 5.9936e-05 | 1.5021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_332-11_0_2_load_83 | 74 | 0.0002635 | 6.6041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_332-11_0_2_load_84 | 75 | 4.6998e-05 | 1.1779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_332-11_0_2_load_85 | 76 | 6.4999e-05 | 1.629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_332-11_0_2_load_102 | 77 | 3.5855e-05 | 8.9861e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_332-11_0_2_load_103 | 78 | 6.9545e-05 | 1.743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_332-11_0_2_load_86 | 79 | 0.00029109 | 7.2953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_332-11_0_2_load_87 | 80 | 5.1263e-05 | 1.2848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_332-11_0_2_load_93 | 81 | 0.00019973 | 5.0056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_332-11_0_2_load_90 | 82 | 0.00014401 | 3.6092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_332-11_0_2_load_94 | 85 | 3.386e-05 | 8.4861e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_332-11_0_2_load_130 | 87 | 5.2937e-05 | 1.3267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_332-11_0_2_load_129 | 89 | 0.00024441 | 6.1255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_332-11_0_2_load_113 | 90 | 0.00019415 | 4.8659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_332-11_0_2_load_114 | 91 | 3.7629e-05 | 9.4307e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_332-11_0_2_load_117 | 93 | 0.00040361 | 0.00010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_332-11_0_2_load_121 | 94 | 5.1877e-05 | 1.3002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_332-11_0_2_load_120 | 97 | 4.0122e-05 | 1.0056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_332-11_0_2_load_137 | 98 | 9.6844e-05 | 2.4271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_332-11_0_2_load_135 | 99 | 0.00017184 | 4.3066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_332-11_0_2_load_131 | 100 | 0.00030077 | 7.5381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_332-11_0_2_load_122 | 101 | 0.00043144 | 0.00010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_332-11_0_2_load_132 | 102 | 6.4838e-05 | 1.625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_332-11_0_2_load_139 | 103 | 0.00038429 | 9.6313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_332-11_0_2_load_138 | 104 | 4.7238e-05 | 1.1839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_332-11_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_332-11_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_332-11_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0085548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_332-11_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.15899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_332-11_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.37746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_332-11_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.12258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_332-11_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0020318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_332-11_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 81 | 0.010362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_332-11_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 79 | 0.026241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_332-11_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0021748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_332-11_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 58 | 0.013152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_332-11_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.017175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_332-11_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.019213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_332-11_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0021869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_332-11_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.016059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_332-11_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_332-11_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.28971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_332-11_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.091547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_332-11_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0033697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_332-11_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.018999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_332-11_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.040522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_332-11_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 27 | 0.01014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_332-11_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.015102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_332-11_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.034493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_332-11_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.005152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_332-11_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0098444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_332-11_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.051768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_332-11_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.17852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_332-11_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.17794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_332-11_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 91 | 0.03847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_332-11_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.083731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_332-11_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.022769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_332-11_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.023752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_332-11_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.20855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_332-11_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.097673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_332-11_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.2094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_332-11_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.026305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_332-11_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.041755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_332-11_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 88 | 0.089631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_332-11_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 86 | 0.23958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_332-11_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 84 | 0.01449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_332-11_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 83 | 0.077123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_332-11_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0098353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_332-11_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.044781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_332-11_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.029197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_332-11_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.14649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_332-11_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.057575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_332-11_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.00064117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_332-11_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.040468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_332-11_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 57 | 0.019939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_332-11_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.2465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_332-11_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.030322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_332-11_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.053839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_332-11_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.004376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_332-11_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.03443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_332-11_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.054733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_332-11_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.012949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_332-11_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.032443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_332-11_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0030037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_332-11_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.082674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_332-11_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 64 | 0.021104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_332-11_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.016951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_332-11_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 65 | 0.01868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_332-11_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.038257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_332-11_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.042602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_332-11_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 69 | 0.00017739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_332-11_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.015193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_332-11_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.17906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_332-11_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0042093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_332-11_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_332-11_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.049366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_332-11_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.020071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_332-11_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.028219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_332-11_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.1101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_332-11_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.011686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_332-11_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 101 | 0.0062556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_332-11_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.020276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_332-11_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.01328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_332-11_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0063815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_332-11_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 95 | 0.00039073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_332-11_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0089071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_332-11_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.00029636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_332-11_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.012397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_332-11_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.016983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_332-11_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 84 | 0.10639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_332-11_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.054536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_332-11_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.032114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_332-11_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0080739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_332-11_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.025491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_332-11_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.014738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_332-11_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.014322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_332-11_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 99 | 0.011819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_332-11_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.037415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_332-11_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.058696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_332-11_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.03172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_332-11_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.059073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_332-11_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.041939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_332-11_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.011189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_332-11_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.016085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_332-11_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.021333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_332-11_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.12399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_332-11_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.017107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_332-11_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.00029476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_332-11_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.034909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_332-11_0_2_trafo_52 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2629556.7296 | 1222766.2547 | 2629556.6709 | 1222778.0976 | 2629556.6709 | 1222778.0976
1 | 2629559.593 | 1222748.5613 | 2629557.981 | 1222758.5926 | 2629556.7405 | 1222764.0563 | 2629556.7296 | 1222766.2547
2 | 2629557.7541 | 1222786.5836 | 2629556.6709 | 1222778.0976
3 | 2629559.593 | 1222748.5613 | 2629527.8712 | 1222749.8716 | 2629510.8936 | 1222753.9789 | 2629470.5096 | 1222747.9423 | 2629401.6615 | 1222751.5491
4 | 2629193.517 | 1222436.6638 | 2629401.6615 | 1222751.5491
5 | 2629246.9989 | 1222382.0039 | 2629260.4988 | 1222389.7413 | 2629263.9368 | 1222395.4282 | 2629264.1096 | 1222411.2161 | 2629258.8322 | 1222427.9668 | 2629249.8932 | 1222433.5929 | 2629216.7328 | 1222435.6427 | 2629193.517 | 1222436.6638
6 | 2629191.4872 | 1222436.7531 | 2629193.517 | 1222436.6638
7 | 2629246.9989 | 1222382.0039 | 2629238.9788 | 1222375.4428
8 | 2629191.4872 | 1222436.7531 | 2629188.5497 | 1222431.0687 | 2629171.5103 | 1222422.8472 | 2629171.0139 | 1222422.069
9 | 2629708.0432 | 1222159.1818 | 2629706.2749 | 1222157.9158
10 | 2629696.0128 | 1222149.7645 | 2629698.3514 | 1222152.2432 | 2629706.2749 | 1222157.9158
11 | 2628428.8698 | 1222239.5645 | 2628418.6685 | 1222241.2168 | 2628411.856 | 1222240.5999
12 | 2628428.8698 | 1222239.5645 | 2628425.6451 | 1222243.0178 | 2628426.5513 | 1222248.6143 | 2628428.9383 | 1222252.2278 | 2628433.3479 | 1222253.1716
13 | 2628428.8698 | 1222239.5645 | 2628430.7927 | 1222238.523
14 | 2628445.3423 | 1222231.7829 | 2628436.9073 | 1222235.2113 | 2628430.7927 | 1222238.523
15 | 2628445.3423 | 1222231.7829 | 2628451.2169 | 1222232.478 | 2628457.2122 | 1222236.4978 | 2628467.4755 | 1222242.5059
16 | 2628467.4755 | 1222242.5059 | 2628469.1058 | 1222247.3387 | 2628475.3474 | 1222255.3621 | 2628488.182 | 1222270.8437 | 2628499.6677 | 1222286.0853 | 2628508.6352 | 1222298.1908 | 2628519.1283 | 1222311.6267 | 2628535.3533 | 1222327.0244 | 2628545.6153 | 1222333.2661 | 2628552.1552 | 1222335.9657 | 2628565.3108 | 1222336.629 | 2628576.2823 | 1222334.0801 | 2628589.5494 | 1222327.2841 | 2628598.8794 | 1222317.5342 | 2628612.5187 | 1222302.7465 | 2628619.9527 | 1222296.1338 | 2628625.3988 | 1222291.2904 | 2628640.8177 | 1222281.8366 | 2628649.8513 | 1222278.5447 | 2628659.7391 | 1222278.9925 | 2628666.5458 | 1222281.4266 | 2628670.9192 | 1222288.3073 | 2628677.4133 | 1222300.5235 | 2628680.666 | 1222303.8855
17 | 2628467.4755 | 1222242.5059 | 2628464.6265 | 1222233.9984 | 2628460.0494 | 1222212.5306 | 2628457.3221 | 1222195.9967 | 2628457.2161 | 1222189.5924 | 2628462.3294 | 1222182.9574 | 2628473.6089 | 1222171.5601 | 2628478.1729 | 1222167.1793 | 2628479.4595 | 1222160.5789
18 | 2628680.666 | 1222303.8855 | 2628683.0077 | 1222306.3086
19 | 2628680.666 | 1222303.8855 | 2628669.2101 | 1222309.3448 | 2628664.0126 | 1222312.9205
20 | 2628501.0239 | 1222129.3328 | 2628496.9977 | 1222133.8384 | 2628493.1626 | 1222134.8763 | 2628488.0727 | 1222138.1873 | 2628482.819 | 1222145.6221 | 2628480.0933 | 1222157.3271 | 2628479.4595 | 1222160.5789
21 | 2628683.0077 | 1222306.3086 | 2628690.0542 | 1222313.5996
22 | 2628651.6476 | 1222321.3897 | 2628654.4589 | 1222320.3359 | 2628661.6996 | 1222314.5117 | 2628664.0126 | 1222312.9205
23 | 2628501.0239 | 1222129.3328 | 2628500.1241 | 1222122.4022 | 2628496.1298 | 1222118.6476 | 2628486.1077 | 1222119.2667 | 2628474.491 | 1222122.1998
24 | 2628506.1099 | 1222128.4232 | 2628501.0239 | 1222129.3328
25 | 2628467.0926 | 1222128.5451 | 2628473.6616 | 1222122.4092 | 2628474.491 | 1222122.1998
26 | 2628506.1099 | 1222128.4232 | 2628510.4935 | 1222133.2359 | 2628517.7802 | 1222147.9238 | 2628520.9362 | 1222157.2666 | 2628521.8416 | 1222164.5975 | 2628517.9386 | 1222170.3155 | 2628514.7139 | 1222173.7577
27 | 2628677.8157 | 1222081.2852 | 2628645.7527 | 1222094.5056 | 2628623.7864 | 1222104.2614 | 2628594.8818 | 1222112.1163 | 2628565.7297 | 1222116.2346 | 2628540.8438 | 1222121.1851 | 2628518.6404 | 1222125.07 | 2628506.1099 | 1222128.4232
28 | 2628677.8157 | 1222081.2852 | 2628714.9892 | 1222068.4009 | 2628752.4348 | 1222051.0599 | 2628799.0652 | 1222029.0831 | 2628819.4264 | 1222014.1393 | 2628832.8559 | 1222000.6407 | 2628833.6917 | 1221999.4161
29 | 2628833.6917 | 1221999.4161 | 2628848.7983 | 1221977.2818 | 2628856.2945 | 1221968.3357
30 | 2628756.4725 | 1222361.8069 | 2628728.499 | 1222349.7983 | 2628710.379 | 1222337.4482 | 2628696.5669 | 1222320.3384 | 2628690.0542 | 1222313.5996
31 | 2628651.6476 | 1222321.3897 | 2628649.0692 | 1222329.2375 | 2628643.1404 | 1222338.2699 | 2628640.9878 | 1222341.2847
32 | 2628756.4725 | 1222361.8069 | 2628775.3589 | 1222347.3339
33 | 2628775.3589 | 1222347.3339 | 2628827.1563 | 1222304.0807 | 2628833.6191 | 1222302.3109 | 2628841.3157 | 1222297.9122 | 2628883.9912 | 1222273.2041 | 2628940.715 | 1222245.018 | 2628951.0668 | 1222237.3971
34 | 2628775.3589 | 1222347.3339 | 2628785.9363 | 1222357.313 | 2628789.0635 | 1222361.4972 | 2628790.911 | 1222365.275 | 2628791.7812 | 1222368.8258 | 2628792.2774 | 1222372.875 | 2628791.9756 | 1222388.2604 | 2628792.4608 | 1222394.5664 | 2628793.4381 | 1222401.075 | 2628795.3098 | 1222407.6768 | 2628798.6768 | 1222415.6089 | 2628803.1554 | 1222422.6569 | 2628807.2176 | 1222427.9574 | 2628811.8232 | 1222432.2488 | 2628812.5244 | 1222432.763
35 | 2628951.0668 | 1222237.3971 | 2628964.68 | 1222225.0782 | 2628986.1989 | 1222204.4039 | 2628996.2875 | 1222193.2352 | 2629003.0871 | 1222184.6299 | 2629007.5317 | 1222176.8135 | 2629013.4903 | 1222164.9244 | 2629026.4053 | 1222138.7496 | 2629039.8062 | 1222107.7966 | 2629049.668 | 1222088.7556 | 2629057.7069 | 1222078.0218 | 2629065.2487 | 1222069.687 | 2629068.0655 | 1222067.0254
36 | 2628951.0668 | 1222237.3971 | 2628961.3765 | 1222240.0043 | 2628968.8951 | 1222242.6201 | 2628975.803 | 1222246.0445
37 | 2628846.0723 | 1222457.5293 | 2628833.5102 | 1222447.1291 | 2628828.7795 | 1222443.6152 | 2628817.3476 | 1222436.3001 | 2628812.5244 | 1222432.763
38 | 2629148.2748 | 1222028.3789 | 2629126.7747 | 1222035.6337 | 2629114.3175 | 1222040.9538 | 2629088.3563 | 1222053.1565 | 2629079.9908 | 1222057.7518 | 2629072.998 | 1222062.3648 | 2629068.0655 | 1222067.0254
39 | 2629191.9498 | 1222342.2886 | 2629173.173 | 1222337.2604 | 2629119.379 | 1222318.3642 | 2629072.3761 | 1222304.9492 | 2629063.3567 | 1222302.1814 | 2629055.7354 | 1222298.8645 | 2629050.0329 | 1222295.5792 | 2629044.1837 | 1222291.2482 | 2629023.9876 | 1222272.3388 | 2629019.1813 | 1222268.7799 | 2629011.8524 | 1222264.5974 | 2628998.5423 | 1222258.2623 | 2628986.0747 | 1222251.7867 | 2628975.803 | 1222246.0445
40 | 2628859.5626 | 1222462.6197 | 2628856.8873 | 1222462.2288 | 2628851.9733 | 1222460.5596 | 2628846.0723 | 1222457.5293
41 | 2628846.0723 | 1222457.5293 | 2628839.5421 | 1222462.2783 | 2628805.9738 | 1222479.7486 | 2628792.702 | 1222489.1011 | 2628782.4024 | 1222500.169
42 | 2629742.4393 | 1221994.8457 | 2629742.6885 | 1222002.1756 | 2629742.566 | 1222004.6737
43 | 2629742.4393 | 1221994.8457 | 2629741.994 | 1221981.749 | 2629739.1631 | 1221976.0315 | 2629726.1767 | 1221968.6736 | 2629717.5032 | 1221962.9887
44 | 2629744.421 | 1222033.4471 | 2629741.6246 | 1222023.872 | 2629742.566 | 1222004.6737
45 | 2629744.421 | 1222033.4471 | 2629753.0867 | 1222034.1797 | 2629823.0374 | 1222037.7756 | 2629839.2809 | 1222039.8692 | 2629845.5626 | 1222042.5689 | 2629852.3277 | 1222047.2055 | 2629856.8402 | 1222051.8308 | 2629860.4471 | 1222057.0408 | 2629862.4439 | 1222062.6875 | 2629864.0052 | 1222075.0248 | 2629864.4919 | 1222080.1148
46 | 2629744.421 | 1222033.4471 | 2629732.2088 | 1222030.5957 | 2629688.3582 | 1222020.3363
47 | 2629864.4919 | 1222080.1148 | 2629864.553 | 1222080.7531
48 | 2629649.0852 | 1222010.5934 | 2629666.9048 | 1222015.3171 | 2629688.3582 | 1222020.3363
49 | 2629864.553 | 1222080.7531 | 2629861.1986 | 1222084.1717 | 2629858.7386 | 1222089.229 | 2629856.1404 | 1222098.3938
50 | 2629410.3508 | 1221949.4855 | 2629489.7262 | 1221970.8345 | 2629590.0106 | 1221997.0688 | 2629617.9645 | 1222002.344 | 2629649.0852 | 1222010.5934
51 | 2629410.3508 | 1221949.4855 | 2629398.5787 | 1221948.0489 | 2629388.9578 | 1221947.2121 | 2629380.1267 | 1221946.1568
52 | 2629450.2501 | 1221985.6593 | 2629417.9311 | 1221955.0039 | 2629410.3508 | 1221949.4855
53 | 2629378.0371 | 1221950.0044 | 2629380.1267 | 1221946.1568
54 | 2629380.1267 | 1221946.1568 | 2629380.451 | 1221940.3661 | 2629378.0505 | 1221934.9734 | 2629373.2087 | 1221926.2777 | 2629366.689 | 1221917.9296 | 2629365.1053 | 1221916.4281
55 | 2629450.2501 | 1221985.6593 | 2629455.5317 | 1221991.2775 | 2629461.4054 | 1221998.3218 | 2629465.5436 | 1222006.6027 | 2629466.9699 | 1222014.2031 | 2629468.8272 | 1222029.7325 | 2629469.854 | 1222034.8497
56 | 2629378.0371 | 1221950.0044 | 2629387.2684 | 1221959.1108
57 | 2629378.0371 | 1221950.0044 | 2629374.0329 | 1221952.9642 | 2629367.6138 | 1221954.9893 | 2629352.386 | 1221956.0372 | 2629346.9336 | 1221955.61
58 | 2629365.1053 | 1221916.4281 | 2629362.9255 | 1221914.3615
59 | 2629545.2909 | 1222059.8508 | 2629535.6494 | 1222058.6023 | 2629508.7735 | 1222053.1772 | 2629485.1773 | 1222047.1125 | 2629477.466 | 1222045.1065 | 2629472.7893 | 1222041.4257 | 2629470.1671 | 1222036.4098 | 2629469.854 | 1222034.8497
60 | 2629387.2684 | 1221959.1108 | 2629404.0431 | 1221971.9788
61 | 2629387.2684 | 1221959.1108 | 2629392.0045 | 1221975.3881
62 | 2629328.3103 | 1221954.151 | 2629346.9336 | 1221955.61
63 | 2629333.1409 | 1221890.4345 | 2629338.9751 | 1221894.5906 | 2629355.3495 | 1221907.1786 | 2629362.9255 | 1221914.3615
64 | 2629392.0045 | 1221975.3881 | 2629394.305 | 1221996.4452 | 2629394.5113 | 1222008.4422 | 2629394.2043 | 1222017.8579
65 | 2629394.1985 | 1222018.0352 | 2629394.2043 | 1222017.8579
66 | 2629545.2909 | 1222059.8508 | 2629548.4521 | 1222064.7582 | 2629549.8826 | 1222071.4804 | 2629549.4948 | 1222073.9325
67 | 2629545.2909 | 1222059.8508 | 2629568.7826 | 1222064.0141 | 2629571.8773 | 1222065.5192 | 2629594.179 | 1222075.6358 | 2629626.015 | 1222091.7478 | 2629645.8742 | 1222103.42 | 2629662.7898 | 1222115.211 | 2629672.4881 | 1222124.8316 | 2629696.0128 | 1222149.7645
68 | 2629856.1404 | 1222098.3938 | 2629855.6039 | 1222100.2865 | 2629855.7932 | 1222102.5205
69 | 2629333.1409 | 1221890.4345 | 2629312.9667 | 1221876.0629 | 2629296.7232 | 1221863.0532 | 2629282.9088 | 1221851.1562 | 2629274.4525 | 1221843.2656 | 2629273.6802 | 1221842.1928
70 | 2629251.9953 | 1221798.0844 | 2629261.3796 | 1221820.9105 | 2629267.0395 | 1221832.9676 | 2629273.6802 | 1221842.1928
71 | 2629251.9953 | 1221798.0844 | 2629249.7721 | 1221788.957 | 2629249.5514 | 1221778.283
72 | 2629251.9953 | 1221798.0844 | 2629238.4019 | 1221806.0446 | 2629228.5118 | 1221813.634
73 | 2629328.3103 | 1221954.151 | 2629321.1942 | 1221953.5935 | 2629300.5015 | 1221953.8808 | 2629288.456 | 1221954.0662 | 2629275.7212 | 1221955.5935 | 2629241.2141 | 1221962.595 | 2629219.7578 | 1221968.2412
74 | 2629228.5118 | 1221813.634 | 2629228.5118 | 1221813.634 | 2629218.8994 | 1221820.2797 | 2629218.8994 | 1221820.2797
75 | 2629216.6787 | 1221826.1278 | 2629218.8994 | 1221820.2797
76 | 2629219.7578 | 1221968.2412 | 2629218.7342 | 1221968.5106 | 2629200.4814 | 1221974.5237
77 | 2629200.4814 | 1221974.5237 | 2629189.1058 | 1221978.2713 | 2629187.8543 | 1221978.6347
78 | 2629181.726 | 1221980.4146 | 2629187.8543 | 1221978.6347
79 | 2629181.726 | 1221980.4146 | 2629181.3508 | 1221980.5235
80 | 2628952.2349 | 1222553.489 | 2628949.3999 | 1222545.0451
81 | 2628949.3999 | 1222545.0451 | 2628949.3055 | 1222544.7642
82 | 2628949.3055 | 1222544.7642 | 2628945.3598 | 1222533.0121
83 | 2628939.9544 | 1222516.9125 | 2628945.3598 | 1222533.0121
84 | 2628859.5626 | 1222462.6197 | 2628894.7053 | 1222466.192 | 2628900.7644 | 1222467.8779 | 2628905.749 | 1222470.6259 | 2628912.4833 | 1222475.4058 | 2628923.4287 | 1222486.0207 | 2628929.9772 | 1222493.1344 | 2628934.7306 | 1222501.3179 | 2628938.1544 | 1222511.5516 | 2628939.9544 | 1222516.9125
85 | 2629171.0139 | 1222422.069 | 2629167.0923 | 1222415.9215 | 2629155.9819 | 1222411.1755 | 2629145.0917 | 1222412.6009 | 2629133.9149 | 1222421.4292 | 2629124.0049 | 1222420.6972
86 | 2629238.9788 | 1222375.4428 | 2629225.4928 | 1222364.4103 | 2629213.215 | 1222356.3447
87 | 2628782.4024 | 1222500.169 | 2628779.1605 | 1222497.7631 | 2628775.9109 | 1222495.3682
88 | 2629191.9498 | 1222342.2886 | 2629202.798 | 1222349.5015 | 2629213.215 | 1222356.3447
89 | 2629148.2748 | 1222028.3789 | 2629135.8195 | 1222036.2566
90 | 2629148.2748 | 1222028.3789 | 2629155.4028 | 1222022.4991 | 2629158.6042 | 1222018.5529
91 | 2629164.955 | 1222008.6183 | 2629160.6222 | 1222016.0653 | 2629158.6042 | 1222018.5529
92 | 2628880.9961 | 1221940.3091 | 2628876.1782 | 1221944.6061 | 2628856.2945 | 1221968.3357
93 | 2628932.99 | 1221914.5415 | 2628891.5888 | 1221930.8616 | 2628880.9961 | 1221940.3091
94 | 2628932.99 | 1221914.5415 | 2628941.7451 | 1221895.3394 | 2628938.5783 | 1221885.2069
95 | 2628938.5783 | 1221885.2069 | 2628933.1696 | 1221877.5428 | 2628934.4694 | 1221864.4748 | 2628939.9954 | 1221847.9697 | 2628940.767 | 1221828.8304
96 | 2628929.1592 | 1221789.5583 | 2628931.603 | 1221792.4296 | 2628938.4621 | 1221806.0264 | 2628940.8405 | 1221827.0059 | 2628940.767 | 1221828.8304
97 | 2629181.3508 | 1221980.5235 | 2629175.6832 | 1221990.1793
98 | 2629175.6832 | 1221990.1793 | 2629185.3671 | 1222003.0226
99 | 2629175.6832 | 1221990.1793 | 2629164.955 | 1222008.6183
100 | 2628929.1592 | 1221789.5583 | 2628972.3143 | 1221673.3238
101 | 2629194.7024 | 1222017.2756 | 2629194.6275 | 1222016.9989 | 2629191.7872 | 1222011.5373 | 2629185.3671 | 1222003.0226
102 | 2628972.3143 | 1221673.3238 | 2628972.4754 | 1221673.077
103 | 2629179.4197 | 1222043.9926 | 2629186.4624 | 1222041.0397 | 2629191.3902 | 1222036.8503 | 2629194.2818 | 1222031.8281 | 2629195.9447 | 1222026.8 | 2629196.1026 | 1222022.4426 | 2629194.7024 | 1222017.2756

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2629556.7296 | 1222766.2547
1 | 2629556.6709 | 1222778.0976
2 | 2629559.593 | 1222748.5613
3 | 2629557.7541 | 1222786.5836
4 | 2629401.6615 | 1222751.5491
5 | 2629193.517 | 1222436.6638
6 | 2629246.9989 | 1222382.0039
7 | 2629191.4872 | 1222436.7531
8 | 2629708.0432 | 1222159.1818
9 | 2629706.2748 | 1222157.9158
10 | 2628411.856 | 1222240.5999
11 | 2628428.8698 | 1222239.5645
12 | 2628433.3479 | 1222253.1716
13 | 2628430.7927 | 1222238.523
14 | 2628445.3423 | 1222231.7829
15 | 2628467.4755 | 1222242.5059
16 | 2628680.666 | 1222303.8855
17 | 2628479.4595 | 1222160.5789
18 | 2628683.0077 | 1222306.3086
19 | 2628664.0126 | 1222312.9205
20 | 2628501.0239 | 1222129.3328
21 | 2628474.491 | 1222122.1998
22 | 2628506.1099 | 1222128.4232
23 | 2628467.0926 | 1222128.5451
24 | 2628514.7139 | 1222173.7577
25 | 2628677.8157 | 1222081.2852
26 | 2628833.6917 | 1221999.4161
27 | 2628690.0542 | 1222313.5996
28 | 2628651.6476 | 1222321.3897
29 | 2628640.9878 | 1222341.2847
30 | 2628756.4725 | 1222361.8069
31 | 2628775.3589 | 1222347.3339
32 | 2628951.0668 | 1222237.3971
33 | 2628812.5244 | 1222432.763
34 | 2629068.0655 | 1222067.0254
35 | 2628975.803 | 1222246.0445
36 | 2628846.0723 | 1222457.5293
37 | 2629742.4393 | 1221994.8457
38 | 2629742.566 | 1222004.6737
39 | 2629717.5032 | 1221962.9887
40 | 2629744.421 | 1222033.4471
41 | 2629864.4919 | 1222080.1148
42 | 2629688.3582 | 1222020.3363
43 | 2629864.553 | 1222080.7531
44 | 2629649.0852 | 1222010.5934
45 | 2629410.3508 | 1221949.4855
46 | 2629380.1267 | 1221946.1568
47 | 2629450.2501 | 1221985.6593
48 | 2629378.0371 | 1221950.0044
49 | 2629365.1053 | 1221916.4281
50 | 2629469.854 | 1222034.8497
51 | 2629387.2684 | 1221959.1108
52 | 2629346.9336 | 1221955.61
53 | 2629362.9255 | 1221914.3615
54 | 2629392.0045 | 1221975.3881
55 | 2629394.2043 | 1222017.8579
56 | 2629545.2909 | 1222059.8508
57 | 2629856.1404 | 1222098.3938
58 | 2629696.0128 | 1222149.7645
59 | 2629549.4948 | 1222073.9325
60 | 2629855.7932 | 1222102.5205
61 | 2629333.1409 | 1221890.4345
62 | 2629273.6802 | 1221842.1928
63 | 2629251.9953 | 1221798.0844
64 | 2629404.0431 | 1221971.9788
65 | 2629328.3103 | 1221954.151
66 | 2629249.5514 | 1221778.283
67 | 2629228.5118 | 1221813.634
68 | 2629218.8994 | 1221820.2797
69 | 2629394.1985 | 1222018.0352
70 | 2629219.7578 | 1221968.2412
71 | 2629200.4814 | 1221974.5237
72 | 2629187.8543 | 1221978.6347
73 | 2629181.726 | 1221980.4146
74 | 2628952.2349 | 1222553.489
75 | 2628949.3999 | 1222545.0451
76 | 2628949.3055 | 1222544.7642
77 | 2628945.3598 | 1222533.0121
78 | 2628939.9544 | 1222516.9125
79 | 2629171.0139 | 1222422.069
80 | 2629124.0049 | 1222420.6972
81 | 2629238.9788 | 1222375.4428
82 | 2628775.9109 | 1222495.3682
83 | 2628782.4024 | 1222500.169
84 | 2628859.5626 | 1222462.6197
85 | 2629213.215 | 1222356.3447
86 | 2629191.9498 | 1222342.2886
87 | 2629135.8195 | 1222036.2566
88 | 2629148.2748 | 1222028.3789
89 | 2629158.6042 | 1222018.5529
90 | 2628880.9961 | 1221940.3091
91 | 2628856.2945 | 1221968.3357
92 | 2628932.99 | 1221914.5415
93 | 2628938.5783 | 1221885.2069
94 | 2628940.767 | 1221828.8304
95 | 2629181.3508 | 1221980.5235
96 | 2629175.6832 | 1221990.1793
97 | 2628929.1592 | 1221789.5583
98 | 2629185.3671 | 1222003.0226
99 | 2629164.955 | 1222008.6183
100 | 2628972.3143 | 1221673.3238
101 | 2629216.6787 | 1221826.1278
102 | 2628972.4754 | 1221673.077
103 | 2629194.7024 | 1222017.2756
104 | 2629179.4197 | 1222043.9926
105 | 2629744.421 | 1222033.4471

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1