## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_332-14_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_332-14_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_332-14_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_332-14_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_332-14_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_332-14_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_332-14_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_332-14_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_332-14_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_332-14_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_332-14_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_332-14_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_332-14_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_332-14_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_332-14_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_332-14_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_332-14_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_332-14_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_332-14_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_332-14_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_332-14_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_332-14_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_332-14_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_332-14_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_332-14_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_332-14_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_332-14_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_332-14_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_332-14_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_332-14_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_332-14_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_332-14_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_332-14_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_332-14_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_332-14_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_332-14_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_332-14_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_332-14_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_332-14_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_332-14_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_332-14_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_332-14_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_332-14_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_332-14_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_332-14_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_332-14_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_332-14_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_332-14_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_332-14_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_332-14_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_332-14_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_332-14_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_332-14_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_332-14_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_332-14_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_332-14_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_332-14_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_332-14_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_332-14_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_332-14_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_332-14_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_332-14_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_332-14_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_332-14_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_332-14_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_332-14_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_332-14_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_332-14_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_332-14_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_332-14_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_332-14_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_332-14_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_332-14_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_332-14_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_332-14_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_332-14_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_332-14_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_332-14_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_332-14_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_332-14_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_332-14_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_332-14_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_332-14_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_332-14_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_332-14_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_332-14_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_332-14_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_332-14_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_332-14_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_332-14_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_332-14_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_332-14_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_332-14_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_332-14_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_332-14_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_332-14_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_332-14_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_332-14_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_332-14_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_332-14_1_3_load_37 | 0 | 0.00092618 | 0.00023212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_332-14_1_3_load_41 | 4 | 0.00069753 | 0.00017482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_332-14_1_3_load_42 | 5 | 0.0015348 | 0.00038467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_332-14_1_3_load_43 | 6 | 0.0040072 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_332-14_1_3_load_44 | 7 | 0.0015617 | 0.00039139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_332-14_1_3_load_52 | 9 | 0.0016944 | 0.00042466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_332-14_1_3_load_46 | 10 | 0.0006922 | 0.00017348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_332-14_1_3_load_51 | 13 | 0.0010795 | 0.00027055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_332-14_1_3_load_126 | 14 | 0.0019136 | 0.00047958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_332-14_1_3_load_85 | 15 | 0.0015856 | 0.0003974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_332-14_1_3_load_53 | 16 | 9.8581e-05 | 2.4707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_332-14_1_3_load_58 | 20 | 7.7982e-05 | 1.9544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_332-14_1_3_load_68 | 22 | 8.6506e-05 | 2.168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_332-14_1_3_load_60 | 23 | 0.000342 | 8.5714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_332-14_1_3_load_61 | 24 | 0.00015032 | 3.7674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_332-14_1_3_load_62 | 25 | 0.0001162 | 2.9122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_332-14_1_3_load_64 | 27 | 0.00037839 | 9.4832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_332-14_1_3_load_77 | 31 | 0.00032134 | 8.0535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_332-14_1_3_load_72 | 33 | 0.00042998 | 0.00010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_332-14_1_3_load_69 | 34 | 5.568e-05 | 1.3955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_332-14_1_3_load_70 | 35 | 8.4719e-05 | 2.1233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_332-14_1_3_load_71 | 36 | 0.0001955 | 4.8998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_332-14_1_3_load_76 | 37 | 0.0020046 | 0.00050241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_332-14_1_3_load_112 | 39 | 0.00040533 | 0.00010159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_332-14_1_3_load_216 | 40 | 0.00020935 | 5.2469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_332-14_1_3_load_215 | 41 | 0.00012463 | 3.1236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_332-14_1_3_load_80 | 42 | 0.00048394 | 0.00012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_332-14_1_3_load_81 | 43 | 0.001335 | 0.00033458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_332-14_1_3_load_82 | 44 | 0.00074017 | 0.0001855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_332-14_1_3_load_90 | 45 | 0.001511 | 0.0003787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_332-14_1_3_load_83 | 46 | 0.00030093 | 7.5421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_332-14_1_3_load_87 | 47 | 0.0035655 | 0.00089359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_332-14_1_3_load_116 | 48 | 0.00061795 | 0.00015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_332-14_1_3_load_88 | 49 | 0.0012092 | 0.00030305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_332-14_1_3_load_95 | 53 | 0.00072556 | 0.00018184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_332-14_1_3_load_93 | 54 | 0.00292 | 0.00073181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_332-14_1_3_load_96 | 56 | 0.00059127 | 0.00014819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_332-14_1_3_load_97 | 57 | 0.0018146 | 0.00045479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_332-14_1_3_load_100 | 60 | 0.00037474 | 9.392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_332-14_1_3_load_117 | 63 | 0.0013927 | 0.00034905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_332-14_1_3_load_125 | 64 | 0.0016681 | 0.00041806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_332-14_1_3_load_123 | 65 | 0.00051062 | 0.00012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_332-14_1_3_load_102 | 66 | 0.00055176 | 0.00013828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_332-14_1_3_load_103 | 67 | 0.0019882 | 0.0004983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_332-14_1_3_load_108 | 73 | 0.00068709 | 0.0001722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_332-14_1_3_load_111 | 74 | 0.00062434 | 0.00015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_332-14_1_3_load_109 | 75 | 0.0026822 | 0.00067223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_332-14_1_3_load_110 | 76 | 0.0041927 | 0.0010508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_332-14_1_3_load_113 | 78 | 0.00055277 | 0.00013854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_332-14_1_3_load_122 | 80 | 0.00052923 | 0.00013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_332-14_1_3_load_119 | 81 | 0.00058295 | 0.0001461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_332-14_1_3_load_120 | 82 | 0.0012833 | 0.00032162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_332-14_1_3_load_213 | 84 | 0.0011183 | 0.00028028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_332-14_1_3_load_127 | 85 | 7.3532e-05 | 1.8429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_332-14_1_3_load_128 | 86 | 0.00030169 | 7.5612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_332-14_1_3_load_130 | 88 | 5.8222e-05 | 1.4592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_332-14_1_3_load_217 | 89 | 0.00044794 | 0.00011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_332-14_1_3_load_202 | 90 | 0.00021941 | 5.499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_332-14_1_3_load_203 | 91 | 3.9359e-05 | 9.8642e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_332-14_1_3_load_210 | 95 | 3.244e-05 | 8.1303e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_332-14_1_3_load_206 | 96 | 5.926e-05 | 1.4852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_332-14_1_3_load_208 | 97 | 0.00013286 | 3.3299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_332-14_1_3_load_209 | 98 | 0.00037747 | 9.4603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_332-14_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.052654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_332-14_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_332-14_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.08332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_332-14_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.020688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_332-14_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.019841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_332-14_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.029206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_332-14_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.023833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_332-14_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.029508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_332-14_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_332-14_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.003629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_332-14_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.010724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_332-14_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.02325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_332-14_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.065788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_332-14_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.22366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_332-14_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.20613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_332-14_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 83 | 0.040877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_332-14_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 42 | 0.1034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_332-14_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.066532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_332-14_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.012102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_332-14_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.17386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_332-14_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.027271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_332-14_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.03596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_332-14_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.12859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_332-14_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.00092246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_332-14_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.011089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_332-14_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.029432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_332-14_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.028834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_332-14_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0066282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_332-14_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.066496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_332-14_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.091107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_332-14_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.08431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_332-14_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.098422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_332-14_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0080613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_332-14_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 40 | 0.069221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_332-14_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 41 | 0.01507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_332-14_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.019059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_332-14_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.016099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_332-14_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.043089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_332-14_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0044978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_332-14_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.021281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_332-14_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_332-14_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.38988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_332-14_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 72 | 0.0030829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_332-14_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 97 | 0.34604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_332-14_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.1725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_332-14_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.043444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_332-14_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.14949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_332-14_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0012732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_332-14_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.024514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_332-14_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_332-14_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 79 | 0.063865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_332-14_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.042465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_332-14_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 63 | 0.018982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_332-14_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 78 | 0.031155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_332-14_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.11024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_332-14_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.10951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_332-14_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.035161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_332-14_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.011846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_332-14_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0064939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_332-14_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.025186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_332-14_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.023477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_332-14_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_332-14_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.058868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_332-14_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.022541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_332-14_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.080917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_332-14_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.036747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_332-14_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.00043475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_332-14_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 80 | 0.025066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_332-14_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 83 | 0.04058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_332-14_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.041565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_332-14_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.015764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_332-14_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0091019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_332-14_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.014501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_332-14_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.02996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_332-14_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.10412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_332-14_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.016722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_332-14_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 80 | 0.006354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_332-14_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 81 | 0.019921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_332-14_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.012302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_332-14_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.041531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_332-14_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.047728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_332-14_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.28091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_332-14_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 89 | 0.024026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_332-14_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.034977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_332-14_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.065102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_332-14_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0084562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_332-14_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.29596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_332-14_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.083883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_332-14_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.062663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_332-14_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0018374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_332-14_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.03634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_332-14_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.1631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_332-14_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.091799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_332-14_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.009333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_332-14_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.080425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_332-14_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.008825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_332-14_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.015499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_332-14_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.034707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_332-14_1_3_trafo_99 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 59 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2629201.8366 | 1224070.2034 | 2629200.1774 | 1224073.0303 | 2629198.5097 | 1224077.5915 | 2629197.3908 | 1224083.1337 | 2629196.8195 | 1224088.3118 | 2629197.5646 | 1224121.9601
1 | 2629197.8873 | 1224136.5345 | 2629197.5646 | 1224121.9601
2 | 2629178.5891 | 1224009.9761 | 2629174.9794 | 1224008.5464 | 2629172.276 | 1224007.855 | 2629169.6137 | 1224008.0421 | 2629168.191 | 1224009.0246 | 2629167.135 | 1224011.0095 | 2629166.8461 | 1224014.2545 | 2629167.4236 | 1224017.1034 | 2629170.0932 | 1224021.6081 | 2629178.6559 | 1224033.5015 | 2629188.0051 | 1224044.2425 | 2629193.3573 | 1224050.5836 | 2629195.9839 | 1224054.5877 | 2629197.253 | 1224057.0843 | 2629198.4196 | 1224060.4031 | 2629201.8366 | 1224070.2034
3 | 2629201.8366 | 1224070.2034 | 2629203.9244 | 1224068.0901 | 2629208.4978 | 1224064.7105 | 2629218.214 | 1224057.6156
4 | 2629197.8873 | 1224136.5345 | 2629198.2282 | 1224155.1695 | 2629198.3035 | 1224156.3704
5 | 2629197.8873 | 1224136.5345 | 2629205.3887 | 1224137.5052 | 2629211.2405 | 1224139.3683 | 2629215.4389 | 1224141.3233 | 2629220.2233 | 1224144.3819 | 2629224.5822 | 1224147.2003
6 | 2629178.5891 | 1224009.9761 | 2629184.6913 | 1224011.807 | 2629190.4251 | 1224013.0136 | 2629201.59 | 1224016.1718
7 | 2629252.1493 | 1224157.0904 | 2629242.7953 | 1224155.1212 | 2629233.1367 | 1224151.8608 | 2629227.2749 | 1224148.9414 | 2629224.5822 | 1224147.2003
8 | 2629201.59 | 1224016.1718 | 2629262.5734 | 1223833.0605
9 | 2629252.1493 | 1224157.0904 | 2629255.6396 | 1224158.1193
10 | 2629262.5734 | 1223833.0605 | 2629265.7022 | 1223822.8031
11 | 2629255.6396 | 1224158.1193 | 2629261.2784 | 1224163.1833 | 2629265.3045 | 1224167.7947 | 2629268.5957 | 1224172.3024 | 2629270.4954 | 1224175.7857
12 | 2629217.196 | 1223801.4748 | 2629225.611 | 1223798.6922 | 2629233.7018 | 1223797.0864 | 2629240.7717 | 1223796.4541 | 2629246.834 | 1223797.1953 | 2629251.839 | 1223798.6096 | 2629256.0055 | 1223800.9426 | 2629259.4864 | 1223803.9058 | 2629262.2328 | 1223806.6876 | 2629264.9013 | 1223811.4258 | 2629266.0285 | 1223815.0334 | 2629266.1544 | 1223818.7251 | 2629265.7022 | 1223822.8031
13 | 2629038.6571 | 1223666.7644 | 2629217.196 | 1223801.4748
14 | 2629406.808 | 1223672.5356 | 2629265.7022 | 1223822.8031
15 | 2629016.834 | 1223688.6407 | 2629030.3127 | 1223689.2845 | 2629033.0536 | 1223688.5418 | 2629035.3799 | 1223687.2969 | 2629037.2844 | 1223685.494 | 2629039.4554 | 1223680.3237 | 2629039.9203 | 1223675.1785 | 2629038.6571 | 1223666.7644
16 | 2629495.5336 | 1223619.4396 | 2629406.808 | 1223672.5356
17 | 2628271.7865 | 1222702.2905 | 2628293.9028 | 1222687.52 | 2628314.7184 | 1222673.5661 | 2628324.6452 | 1222662.4856
18 | 2628331.5779 | 1222652.6894 | 2628329.1588 | 1222657.4474 | 2628324.6452 | 1222662.4856
19 | 2628271.7865 | 1222702.2905 | 2628298.5333 | 1222726.5316 | 2628318.4134 | 1222743.4582 | 2628338.3516 | 1222748.1445 | 2628367.8447 | 1222760.9145 | 2628389.2639 | 1222777.8486 | 2628398.046 | 1222790.5646 | 2628407.7245 | 1222777.4807
20 | 2628331.5779 | 1222652.6894 | 2628345.6722 | 1222653.5569 | 2628352.6843 | 1222642.4326
21 | 2628315.2345 | 1222620.793 | 2628316.8006 | 1222626.3704 | 2628322.8703 | 1222637.0055 | 2628331.5779 | 1222652.6894
22 | 2628407.7245 | 1222777.4807 | 2628441.799 | 1222788.4274 | 2628457.8555 | 1222800.7557 | 2628491.3782 | 1222854.1028 | 2628496.7349 | 1222862.0122
23 | 2628353.1762 | 1222641.6522 | 2628352.6843 | 1222642.4326
24 | 2628315.2345 | 1222620.793 | 2628310.2001 | 1222615.7217 | 2628306.3755 | 1222614.7641
25 | 2628513.2391 | 1222886.3818 | 2628496.7349 | 1222862.0122
26 | 2628590.4569 | 1222933.4459 | 2628593.1023 | 1222941.6079 | 2628593.9815 | 1222954.3641 | 2628592.4449 | 1222961.6721
27 | 2628586.2904 | 1222964.133 | 2628592.4449 | 1222961.6721
28 | 2628590.4569 | 1222933.4459 | 2628620.7896 | 1222959.0065 | 2628631.3392 | 1222965.1052 | 2628637.7787 | 1222968.0267 | 2628645.3322 | 1222969.5417
29 | 2628513.2391 | 1222886.3818 | 2628515.4003 | 1222889.5718 | 2628568.2276 | 1222916.4516 | 2628590.4569 | 1222933.4459
30 | 2628690.3648 | 1222899.8169 | 2628678.4112 | 1222911.244 | 2628670.2443 | 1222933.2066 | 2628657.467 | 1222956.6701 | 2628645.3322 | 1222969.5417
31 | 2628645.3322 | 1222969.5417 | 2628687.8246 | 1222972.2475 | 2628696.915 | 1222974.2591 | 2628704.941 | 1222976.8659 | 2628714.2272 | 1222980.7462 | 2628727.8404 | 1222988.4274 | 2628733.5725 | 1222993.3469 | 2628736.7602 | 1222996.9971
32 | 2628513.2391 | 1222886.3818 | 2628515.4003 | 1222889.5718 | 2628514.5464 | 1222893.6924
33 | 2628690.3648 | 1222899.8169 | 2628707.2285 | 1222908.1475 | 2628729.6748 | 1222922.5196 | 2628739.7449 | 1222930.5506 | 2628745.2273 | 1222940.0938
34 | 2628688.3284 | 1222884.8872 | 2628690.3648 | 1222899.8169
35 | 2628748.506 | 1223011.8742 | 2628748.506 | 1223011.8742 | 2628746.036 | 1223009.85 | 2628738.701 | 1222999.2195 | 2628736.7602 | 1222996.9971
36 | 2628514.5464 | 1222893.6924 | 2628506.9486 | 1222896.6801 | 2628500.5405 | 1222901.4189
37 | 2628514.5464 | 1222893.6924 | 2628513.3121 | 1222899.6567 | 2628508.88 | 1222913.0323 | 2628503.7066 | 1222924.4254 | 2628496.5417 | 1222931.9564
38 | 2628496.5417 | 1222931.9564 | 2628494.9568 | 1222933.6223 | 2628493.2896 | 1222935.0554
39 | 2628493.2896 | 1222935.0554 | 2628481.5928 | 1222945.1097 | 2628477.1977 | 1222948.9802
40 | 2628760.0321 | 1223024.5817 | 2628756.5691 | 1223017.761 | 2628752.9383 | 1223014.2636 | 2628748.506 | 1223011.8742
41 | 2628834.004 | 1223407.38 | 2628760.0321 | 1223024.5817
42 | 2628836.6531 | 1223408.9567 | 2628834.004 | 1223407.38
43 | 2628688.3284 | 1222884.8872 | 2628794.5424 | 1222555.5492
44 | 2629495.5336 | 1223619.4396 | 2629494.3309 | 1223613.5833 | 2629490.7525 | 1223604.2712 | 2629482.7766 | 1223584.1087 | 2629475.73 | 1223563.117 | 2629473.638 | 1223547.6197 | 2629474.2337 | 1223531.4131 | 2629477.3089 | 1223516.7751 | 2629482.248 | 1223502.4466 | 2629491.4374 | 1223487.3164 | 2629499.6666 | 1223476.2172 | 2629513.1866 | 1223465.5445 | 2629514.5905 | 1223464.1163
45 | 2629514.5905 | 1223464.1163 | 2629533.6878 | 1223444.6892 | 2629544.6474 | 1223432.7557
46 | 2629514.5905 | 1223464.1163 | 2629415.8356 | 1223351.8879
47 | 2629544.6474 | 1223432.7557 | 2629545.5086 | 1223431.8179
48 | 2629403.6809 | 1223330.6236 | 2629408.1944 | 1223339.5289 | 2629415.8356 | 1223351.8879
49 | 2629221.598 | 1223502.4748 | 2629221.9633 | 1223503.4438 | 2629225.7656 | 1223510.5 | 2629232.5134 | 1223519.0441
50 | 2629204.6996 | 1223441.0668 | 2629206.9005 | 1223446.881 | 2629209.9138 | 1223463.3055 | 2629215.4884 | 1223486.2686 | 2629221.598 | 1223502.4748
51 | 2629129.2837 | 1223500.8778 | 2629141.2237 | 1223510.7642 | 2629160.3222 | 1223529.7974
52 | 2629129.2837 | 1223500.8778 | 2629113.7005 | 1223511.7167
53 | 2629129.2837 | 1223500.8778 | 2629153.5872 | 1223481.3841
54 | 2629382.4252 | 1223226.1348 | 2629382.9363 | 1223234.7424 | 2629385.7536 | 1223235.4901 | 2629387.7618 | 1223237.2899 | 2629396.5847 | 1223282.6603 | 2629396.2357 | 1223294.9992 | 2629395.8152 | 1223303.3798 | 2629396.7099 | 1223314.1684 | 2629398.2351 | 1223320.1128 | 2629400.867 | 1223327.6747 | 2629403.6809 | 1223330.6236
55 | 2629382.4252 | 1223226.1348 | 2629374.6126 | 1223217.3022 | 2629353.591 | 1223203.6462 | 2629293.4276 | 1223172.4652 | 2629289.4844 | 1223169.5761
56 | 2629259.1405 | 1223156.1651 | 2629275.4213 | 1223157.8015 | 2629281.3751 | 1223160.688 | 2629285.6978 | 1223166.8017 | 2629289.4844 | 1223169.5761
57 | 2629259.1405 | 1223156.1651 | 2629251.2443 | 1223156.5821 | 2629247.3648 | 1223157.2653
58 | 2629042.5807 | 1223577.1737 | 2629043.9471 | 1223570.8252
59 | 2629038.6997 | 1223601.9847 | 2629038.6617 | 1223598.9049 | 2629038.9048 | 1223595.682 | 2629040.0912 | 1223588.7392 | 2629042.5807 | 1223577.1737
60 | 2629042.0287 | 1223547.4909 | 2629043.0441 | 1223553.8552 | 2629043.8167 | 1223558.684 | 2629043.9471 | 1223570.8252
61 | 2629038.6997 | 1223601.9847 | 2629039.3877 | 1223605.5124 | 2629040.7057 | 1223608.9097 | 2629042.9526 | 1223613.0898 | 2629045.4158 | 1223616.426 | 2629049.7172 | 1223620.6828 | 2629055.0647 | 1223625.0003 | 2629056.7035 | 1223626.0473
62 | 2629008.6391 | 1223649.322 | 2629009.7319 | 1223642.9013 | 2629014.3693 | 1223629.5271 | 2629019.0951 | 1223618.2656 | 2629021.9222 | 1223613.8434 | 2629024.3179 | 1223610.8088 | 2629027.4544 | 1223608.2559 | 2629038.6997 | 1223601.9847
63 | 2629023.8085 | 1223537.9187 | 2629027.2413 | 1223541.482 | 2629035.2594 | 1223548.6142 | 2629042.0287 | 1223547.4909
64 | 2629042.0287 | 1223547.4909 | 2629069.7227 | 1223539.3432 | 2629085.2373 | 1223531.5142 | 2629113.7005 | 1223511.7167
65 | 2629039.4853 | 1223639.9555 | 2629038.3433 | 1223644.019 | 2629036.2295 | 1223646.7659 | 2629033.3434 | 1223649.2978 | 2629030.8113 | 1223650.7419 | 2629027.6615 | 1223651.3602 | 2629021.9216 | 1223651.3434 | 2629008.6391 | 1223649.322
66 | 2629008.6015 | 1223649.7551 | 2629008.6391 | 1223649.322
67 | 2629023.8085 | 1223537.9187 | 2629022.0841 | 1223533.8857 | 2629013.8526 | 1223514.9144
68 | 2629016.834 | 1223688.6407 | 2629010.8415 | 1223675.0924 | 2629008.9655 | 1223669.5022 | 2629008.2112 | 1223665.5629 | 2629007.793 | 1223661.136 | 2629008.0044 | 1223656.6455 | 2629008.6015 | 1223649.7551
69 | 2628940.9474 | 1223477.9674 | 2628943.557 | 1223479.2273 | 2628953.7699 | 1223482.6011 | 2628971.1643 | 1223485.843 | 2628981.2835 | 1223487.2564
70 | 2628927.2217 | 1223470.2538 | 2628935.4851 | 1223475.3303 | 2628940.9474 | 1223477.9674
71 | 2628990.2979 | 1223488.5154 | 2628981.2835 | 1223487.2564
72 | 2628927.2217 | 1223470.2538 | 2628922.1694 | 1223469.1287 | 2628918.7817 | 1223468.7565 | 2628912.8492 | 1223469.3058
73 | 2628990.2979 | 1223488.5154 | 2628994.669 | 1223490.9492 | 2628999.24 | 1223494.3623 | 2629005.2728 | 1223499.6615 | 2629009.0389 | 1223504.8606 | 2629011.3235 | 1223509.0854
74 | 2628836.6531 | 1223408.9567 | 2628873.9212 | 1223431.2613 | 2628894.3452 | 1223444.6793 | 2628910.4196 | 1223455.8861 | 2628915.5999 | 1223460.3138 | 2628915.5442 | 1223463.9935 | 2628915.1312 | 1223466.2706 | 2628914.4878 | 1223467.6016 | 2628912.8492 | 1223469.3058
75 | 2628912.8492 | 1223469.3058 | 2628905.8649 | 1223470.9729 | 2628901.8368 | 1223471.3203 | 2628896.8032 | 1223471.0179 | 2628896.349 | 1223470.9767
76 | 2629011.3235 | 1223509.0854 | 2629013.8526 | 1223514.9144
77 | 2629011.3235 | 1223509.0854 | 2629017.658 | 1223500.7112 | 2629023.3037 | 1223493.1697
78 | 2628836.6531 | 1223408.9567 | 2628832.3508 | 1223411.0927 | 2628830.429 | 1223413.3514 | 2628828.1944 | 1223417.2951
79 | 2628896.349 | 1223470.9767 | 2628891.4976 | 1223470.5364 | 2628888.1989 | 1223470.5537 | 2628885.2701 | 1223470.9287 | 2628881.7031 | 1223471.5784 | 2628877.3916 | 1223472.4803 | 2628873.8183 | 1223472.8521 | 2628870.8554 | 1223472.4487 | 2628867.2447 | 1223471.1526 | 2628856.6348 | 1223465.6349
80 | 2628814.2903 | 1223443.6136 | 2628856.6348 | 1223465.6349
81 | 2628814.2903 | 1223443.6136 | 2628538.4912 | 1223390.2892
82 | 2628521.9001 | 1223387.0412 | 2628524.4575 | 1223383.4625 | 2628530.0777 | 1223381.6216 | 2628536.8838 | 1223383.9222 | 2628538.4912 | 1223390.2892
83 | 2628528.367 | 1223423.7717 | 2628538.4912 | 1223390.2892
84 | 2629204.6996 | 1223441.0668 | 2629178.0125 | 1223461.7929 | 2629153.5872 | 1223481.3841
85 | 2629023.3037 | 1223493.1697 | 2629027.0536 | 1223488.1606 | 2629028.1564 | 1223486.2581
86 | 2629016.834 | 1223688.6407 | 2628727.8132 | 1223752.368
87 | 2628473.9778 | 1223392.8079 | 2628463.236 | 1223385.9714 | 2628435.6185 | 1223368.5738 | 2628436.9385 | 1223355.7392 | 2628436.2008 | 1223349.8322 | 2628430.3267 | 1223341.3214 | 2628421.73 | 1223337.7398
88 | 2628528.367 | 1223423.7717 | 2628500.7257 | 1223409.8313 | 2628473.9778 | 1223392.8079
89 | 2628421.73 | 1223337.7398 | 2628420.0339 | 1223337.0332
90 | 2628964.839 | 1222564.7355 | 2628968.8477 | 1222566.055 | 2628973.1085 | 1222567.899 | 2628974.9244 | 1222570.3426 | 2628976.3354 | 1222573.3846 | 2628978.9476 | 1222580.5015 | 2628982.5613 | 1222590.6583 | 2628984.6229 | 1222592.4289
91 | 2628859.5626 | 1222462.6197 | 2628894.7053 | 1222466.192 | 2628900.7644 | 1222467.8779 | 2628905.749 | 1222470.6259 | 2628912.4833 | 1222475.4058 | 2628923.4287 | 1222486.0207 | 2628929.9772 | 1222493.1344 | 2628934.7306 | 1222501.3179 | 2628938.1544 | 1222511.5516 | 2628953.8538 | 1222558.3109 | 2628956.2595 | 1222561.1243 | 2628960.7231 | 1222563.3806 | 2628964.839 | 1222564.7355
92 | 2628859.5626 | 1222462.6197 | 2628856.8873 | 1222462.2288 | 2628851.9733 | 1222460.5596 | 2628846.0723 | 1222457.5293 | 2628839.5421 | 1222462.2783 | 2628805.9738 | 1222479.7486 | 2628792.702 | 1222489.1011 | 2628782.4024 | 1222500.169
93 | 2628782.0844 | 1222509.4952 | 2628782.4024 | 1222500.169
94 | 2628782.4024 | 1222500.169 | 2628779.1605 | 1222497.7631 | 2628775.9109 | 1222495.3682 | 2628767.7694 | 1222497.7081 | 2628751.4714 | 1222502.399 | 2628736.7578 | 1222516.6476 | 2628725.2519 | 1222540.4506
95 | 2628782.0844 | 1222509.4952 | 2628775.0433 | 1222514.8422
96 | 2628782.0844 | 1222509.4952 | 2628787.7157 | 1222516.5154 | 2628789.4976 | 1222522.766
97 | 2628794.5424 | 1222555.5492 | 2628789.1973 | 1222544.2278 | 2628788.4298 | 1222536.6863 | 2628791.1687 | 1222528.6281 | 2628789.4976 | 1222522.766

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2629197.5646 | 1224121.9601
1 | 2629201.8366 | 1224070.2034
2 | 2629197.8873 | 1224136.5345
3 | 2629178.5891 | 1224009.9761
4 | 2629218.214 | 1224057.6156
5 | 2629198.3035 | 1224156.3704
6 | 2629224.5822 | 1224147.2003
7 | 2629201.59 | 1224016.1718
8 | 2629252.1493 | 1224157.0904
9 | 2629262.5734 | 1223833.0605
10 | 2629270.4954 | 1224175.7857
11 | 2629255.6396 | 1224158.1193
12 | 2629217.196 | 1223801.4748
13 | 2629265.7022 | 1223822.8031
14 | 2629038.6571 | 1223666.7644
15 | 2629406.808 | 1223672.5356
16 | 2628324.6452 | 1222662.4856
17 | 2628271.7865 | 1222702.2905
18 | 2628331.5779 | 1222652.6894
19 | 2628407.7245 | 1222777.4807
20 | 2628352.6843 | 1222642.4326
21 | 2628315.2345 | 1222620.793
22 | 2628496.7349 | 1222862.0122
23 | 2628353.1762 | 1222641.6522
24 | 2628306.3755 | 1222614.7641
25 | 2628592.4449 | 1222961.6721
26 | 2628590.4569 | 1222933.4459
27 | 2628586.2904 | 1222964.133
28 | 2628645.3322 | 1222969.5417
29 | 2628513.2391 | 1222886.3818
30 | 2628690.3648 | 1222899.8169
31 | 2628736.7602 | 1222996.9971
32 | 2628514.5464 | 1222893.6924
33 | 2628500.5405 | 1222901.4189
34 | 2628496.5417 | 1222931.9564
35 | 2628493.2896 | 1222935.0554
36 | 2628477.1977 | 1222948.9802
37 | 2628748.506 | 1223011.8742
38 | 2628760.0321 | 1223024.5817
39 | 2628834.004 | 1223407.38
40 | 2628745.2273 | 1222940.0938
41 | 2628688.3284 | 1222884.8872
42 | 2629495.5336 | 1223619.4396
43 | 2629514.5905 | 1223464.1163
44 | 2629544.6474 | 1223432.7557
45 | 2629415.8356 | 1223351.8879
46 | 2629545.5086 | 1223431.8179
47 | 2629232.5134 | 1223519.0441
48 | 2629221.598 | 1223502.4748
49 | 2629160.3222 | 1223529.7974
50 | 2629129.2837 | 1223500.8778
51 | 2629403.6809 | 1223330.6236
52 | 2629382.4252 | 1223226.1348
53 | 2629289.4844 | 1223169.5761
54 | 2629247.3648 | 1223157.2653
55 | 2629259.1405 | 1223156.1651
56 | 2629042.5807 | 1223577.1737
57 | 2629043.9471 | 1223570.8252
58 | 2629038.6997 | 1223601.9847
59 | 2629042.0287 | 1223547.4909
60 | 2629056.7035 | 1223626.0473
61 | 2629008.6391 | 1223649.322
62 | 2629023.8085 | 1223537.9187
63 | 2629113.7005 | 1223511.7167
64 | 2629039.4853 | 1223639.9555
65 | 2629008.6015 | 1223649.7551
66 | 2628940.9474 | 1223477.9674
67 | 2628981.2835 | 1223487.2564
68 | 2628927.2217 | 1223470.2538
69 | 2628990.2979 | 1223488.5154
70 | 2628912.8492 | 1223469.3058
71 | 2629011.3235 | 1223509.0854
72 | 2628836.6531 | 1223408.9567
73 | 2628896.349 | 1223470.9767
74 | 2628828.1944 | 1223417.2951
75 | 2628856.6348 | 1223465.6349
76 | 2628814.2903 | 1223443.6136
77 | 2628538.4912 | 1223390.2892
78 | 2629153.5872 | 1223481.3841
79 | 2629204.6996 | 1223441.0668
80 | 2629013.8527 | 1223514.9144
81 | 2629023.3037 | 1223493.1697
82 | 2629028.1564 | 1223486.2581
83 | 2629016.834 | 1223688.6407
84 | 2628727.8132 | 1223752.368
85 | 2628473.9778 | 1223392.8079
86 | 2628421.73 | 1223337.7398
87 | 2628528.367 | 1223423.7717
88 | 2628420.0339 | 1223337.0332
89 | 2628521.9001 | 1223387.0412
90 | 2628964.839 | 1222564.7354
91 | 2628984.6229 | 1222592.4289
92 | 2628859.5626 | 1222462.6197
93 | 2628782.4024 | 1222500.169
94 | 2628782.0844 | 1222509.4952
95 | 2628725.2519 | 1222540.4506
96 | 2628789.4976 | 1222522.766
97 | 2628794.5424 | 1222555.5492
98 | 2628775.0433 | 1222514.8422
99 | 2629042.0287 | 1223547.4909

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1