## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_332-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_332-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_332-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_332-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_332-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_332-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_332-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_332-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_332-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_332-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_332-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_332-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_332-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_332-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_332-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_332-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_332-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_332-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_332-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_332-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_332-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_332-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_332-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_332-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_332-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_332-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_332-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_332-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_332-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_332-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_332-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_332-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_332-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_332-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_332-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_332-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_332-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_332-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_332-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_332-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_332-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_332-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_332-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_332-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_332-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_332-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_332-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_332-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_332-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_332-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_332-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_332-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_332-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_332-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_332-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_332-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_332-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_332-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_332-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_332-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_332-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_332-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_332-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_332-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_332-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_332-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_332-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_332-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_332-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_332-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_332-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_332-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_332-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_332-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_332-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_332-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_332-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_332-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_332-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_332-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_332-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_332-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_332-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_332-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_332-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_332-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_332-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_332-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_332-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_332-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_332-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_332-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_332-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_332-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_332-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_332-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_332-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_332-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_332-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_332-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_332-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_332-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_332-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_332-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_332-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_332-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_332-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_332-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_332-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_332-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_332-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_332-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_332-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_332-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_332-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_332-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_332-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_332-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_332-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_332-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_332-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_332-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_332-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_476_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_332-1_0_6_load_0 | 0 | 0.00025117 | 6.2949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_332-1_0_6_load_3 | 3 | 5.4991e-05 | 1.3782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_332-1_0_6_load_4 | 4 | 0.00019729 | 4.9446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_332-1_0_6_load_117 | 7 | 0.0011471 | 0.00028748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_332-1_0_6_load_113 | 9 | 0.00026869 | 6.734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_332-1_0_6_load_114 | 10 | 0.0003874 | 9.7092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_332-1_0_6_load_122 | 11 | 9.166e-05 | 2.2972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_332-1_0_6_load_6 | 12 | 0.0025614 | 0.00064195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_332-1_0_6_load_39 | 13 | 0.00026638 | 6.6761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_332-1_0_6_load_40 | 14 | 6.0158e-05 | 1.5077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_332-1_0_6_load_10 | 17 | 9.8708e-05 | 2.4739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_332-1_0_6_load_54 | 19 | 0.00039753 | 9.9631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_332-1_0_6_load_38 | 21 | 7.4729e-05 | 1.8729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_332-1_0_6_load_29 | 22 | 0.00035732 | 8.9552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_332-1_0_6_load_50 | 23 | 0.0019057 | 0.00047761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_332-1_0_6_load_11 | 24 | 0.016615 | 0.0041641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_332-1_0_6_load_15 | 27 | 0.002706 | 0.00067819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_332-1_0_6_load_13 | 28 | 0.00085885 | 0.00021525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_332-1_0_6_load_16 | 29 | 0.0022263 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_332-1_0_6_load_73 | 31 | 0.0014908 | 0.00037363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_332-1_0_6_load_74 | 33 | 0.002505 | 0.00062782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_332-1_0_6_load_105 | 37 | 0.00097765 | 0.00024502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_332-1_0_6_load_61 | 40 | 0.0053272 | 0.0013351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_332-1_0_6_load_103 | 41 | 0.0038839 | 0.00097339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_332-1_0_6_load_18 | 42 | 0.020682 | 0.0051834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_332-1_0_6_load_78 | 46 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_332-1_0_6_load_80 | 48 | 0.0003348 | 8.3908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_332-1_0_6_load_59 | 50 | 0.004147 | 0.0010393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_332-1_0_6_load_66 | 52 | 0.0098987 | 0.0024809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_332-1_0_6_load_63 | 53 | 0.0047961 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_332-1_0_6_load_72 | 54 | 0.0010688 | 0.00026786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_332-1_0_6_load_94 | 55 | 0.0013554 | 0.00033969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_332-1_0_6_load_81 | 57 | 0.00051673 | 0.0001295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_332-1_0_6_load_25 | 60 | 6.8137e-05 | 1.7077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_332-1_0_6_load_26 | 61 | 0.00027624 | 6.9232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_332-1_0_6_load_28 | 63 | 8.2372e-05 | 2.0644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_332-1_0_6_load_34 | 65 | 0.00050714 | 0.0001271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_332-1_0_6_load_30 | 66 | 0.00019315 | 4.8408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_332-1_0_6_load_31 | 67 | 0.0002678 | 6.7117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_332-1_0_6_load_33 | 69 | 7.752e-05 | 1.9428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_332-1_0_6_load_41 | 70 | 0.0020017 | 0.00050168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_332-1_0_6_load_42 | 71 | 0.00016997 | 4.2598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_332-1_0_6_load_45 | 74 | 0.0014653 | 0.00036723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_332-1_0_6_load_46 | 75 | 0.0016394 | 0.00041087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_332-1_0_6_load_115 | 76 | 0.00012507 | 3.1347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_332-1_0_6_load_49 | 79 | 4.4859e-05 | 1.1243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_332-1_0_6_load_47 | 80 | 0.00018358 | 4.6009e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_332-1_0_6_load_57 | 81 | 0.0006568 | 0.00016461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_332-1_0_6_load_53 | 82 | 0.00015081 | 3.7797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_332-1_0_6_load_51 | 83 | 0.00067938 | 0.00017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_332-1_0_6_load_62 | 85 | 0.009263 | 0.0023215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_332-1_0_6_load_64 | 86 | 0.0092384 | 0.0023154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_332-1_0_6_load_65 | 87 | 0.0092477 | 0.0023177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_332-1_0_6_load_90 | 88 | 0.0041394 | 0.0010374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_332-1_0_6_load_91 | 89 | 0.009941 | 0.0024915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_332-1_0_6_load_69 | 91 | 0.0047176 | 0.0011824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_332-1_0_6_load_70 | 92 | 0.0042916 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_332-1_0_6_load_75 | 93 | 0.0029075 | 0.00072868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_332-1_0_6_load_76 | 94 | 0.0019279 | 0.00048318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_332-1_0_6_load_102 | 96 | 0.0028033 | 0.00070257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_332-1_0_6_load_88 | 97 | 0.0019642 | 0.00049228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_332-1_0_6_load_109 | 98 | 0.0017183 | 0.00043065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_332-1_0_6_load_87 | 99 | 0.0026473 | 0.00066348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_332-1_0_6_load_92 | 101 | 0.00039078 | 9.7939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_332-1_0_6_load_93 | 102 | 0.0050112 | 0.0012559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_332-1_0_6_load_125 | 103 | 0.00012811 | 3.2107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_332-1_0_6_load_106 | 105 | 0.016957 | 0.0042497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_332-1_0_6_load_99 | 106 | 0.006332 | 0.0015869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_332-1_0_6_load_95 | 107 | 0.01069 | 0.0026793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_332-1_0_6_load_126 | 108 | 0.004696 | 0.0011769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_332-1_0_6_load_100 | 109 | 0.0047702 | 0.0011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_332-1_0_6_load_107 | 111 | 0.002641 | 0.0006619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_332-1_0_6_load_108 | 112 | 0.0030573 | 0.00076624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_332-1_0_6_load_127 | 113 | 0.0022652 | 0.00056771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_332-1_0_6_load_128 | 114 | 0.0028977 | 0.00072624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_332-1_0_6_load_110 | 115 | 0.0017109 | 0.00042879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_332-1_0_6_load_111 | 116 | 0.0017006 | 0.0004262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_332-1_0_6_load_118 | 117 | 0.0003475 | 8.7092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_332-1_0_6_load_119 | 118 | 0.00048415 | 0.00012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_332-1_0_6_load_120 | 119 | 0.00022335 | 5.5977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_332-1_0_6_load_121 | 120 | 0.0003011 | 7.5464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_332-1_0_6_load_124 | 121 | 0.0012249 | 0.00030698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_332-1_0_6_load_129 | 122 | 0.0046023 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_332-1_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.12268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_332-1_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_332-1_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.082675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_332-1_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.063135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_332-1_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.031406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_332-1_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.04697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_332-1_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.077645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_332-1_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.006984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_332-1_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.021839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_332-1_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.038768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_332-1_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.065248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_332-1_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 73 | 0.026631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_332-1_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 84 | 0.055417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_332-1_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.35613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_332-1_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.038036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_332-1_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.0037918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_332-1_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.020181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_332-1_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.11281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_332-1_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_332-1_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.19351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_332-1_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.047357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_332-1_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.10064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_332-1_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.10734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_332-1_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.06289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_332-1_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 62 | 0.023307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_332-1_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 83 | 0.03678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_332-1_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.032362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_332-1_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.015178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_332-1_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.006826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_332-1_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.018716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_332-1_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.020814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_332-1_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.033828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_332-1_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.019511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_332-1_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.032651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_332-1_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.060779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_332-1_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.0037766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_332-1_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 39 | 0.019767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_332-1_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.013609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_332-1_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.053412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_332-1_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.075938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_332-1_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.029724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_332-1_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.051152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_332-1_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 91 | 0.026237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_332-1_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 104 | 0.015684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_332-1_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 105 | 0.021145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_332-1_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.020979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_332-1_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 90 | 0.013065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_332-1_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.023015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_332-1_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.059263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_332-1_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.13706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_332-1_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.028344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_332-1_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.086044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_332-1_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.031122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_332-1_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.0015027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_332-1_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.057101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_332-1_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 56 | 0.14853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_332-1_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.0030579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_332-1_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.032545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_332-1_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.012689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_332-1_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.027492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_332-1_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.013089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_332-1_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 59 | 0.011898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_332-1_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.022031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_332-1_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 92 | 0.02067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_332-1_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 81 | 0.075321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_332-1_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 75 | 0.05868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_332-1_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 100 | 0.065028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_332-1_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 85 | 0.0087176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_332-1_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 88 | 0.012448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_332-1_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 89 | 0.015475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_332-1_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.039314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_332-1_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.021519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_332-1_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.034276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_332-1_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.049161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_332-1_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.076279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_332-1_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.026159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_332-1_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_332-1_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.010758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_332-1_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.028637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_332-1_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.048272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_332-1_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.036906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_332-1_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0024713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_332-1_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.018684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_332-1_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0025298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_332-1_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.014896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_332-1_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.11602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_332-1_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.11419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_332-1_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.057501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_332-1_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.031963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_332-1_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 116 | 0.10174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_332-1_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.002683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_332-1_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.036062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_332-1_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 121 | 0.063798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_332-1_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.023842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_332-1_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.013855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_332-1_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 110 | 0.01554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_332-1_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 109 | 0.042115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_332-1_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.019647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_332-1_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.033173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_332-1_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_332-1_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.010139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_332-1_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.017751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_332-1_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.021967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_332-1_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.017815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_332-1_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 112 | 0.0025502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_332-1_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_332-1_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.010856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_332-1_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.00087913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_332-1_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.053558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_332-1_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.012531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_332-1_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.016684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_332-1_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.0086438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_332-1_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0069534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_332-1_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0058535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_332-1_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.0067018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_332-1_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.020901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_332-1_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 122 | 0.0053531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_332-1_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.016473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_332-1_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.031577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_332-1_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0015211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_332-1_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.037676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_332-1_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0040039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_332-1_0_6_trafo_21 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2626564.2951 | 1223748.5366 | 2626539.0657 | 1223728.6681 | 2626521.8815 | 1223715.5506 | 2626499.6346 | 1223700.176 | 2626485.56 | 1223691.9642 | 2626472.6887 | 1223685.9813 | 2626461.6306 | 1223683.1588
1 | 2626443.0139 | 1223680.124 | 2626457.3514 | 1223682.0665 | 2626461.6306 | 1223683.1588
2 | 2626564.2951 | 1223748.5366 | 2626580.7994 | 1223759.3499 | 2626599.841 | 1223769.0738 | 2626636.103 | 1223789.385
3 | 2626564.2951 | 1223748.5366 | 2626561.2671 | 1223754.2154 | 2626558.5405 | 1223762.0301 | 2626558.6132 | 1223771.247 | 2626562.9779 | 1223780.3829 | 2626582.3371 | 1223802.0835
4 | 2626411.7212 | 1223676.5944 | 2626417.8302 | 1223677.1551 | 2626436.1619 | 1223679.5266 | 2626443.0139 | 1223680.124
5 | 2626675.4369 | 1223815.0275 | 2626641.4781 | 1223792.3957 | 2626636.103 | 1223789.385
6 | 2626628.3377 | 1223863.6902 | 2626620.3527 | 1223845.2103 | 2626606.7628 | 1223828.74 | 2626597.6608 | 1223819.2604 | 2626582.3371 | 1223802.0835
7 | 2626404.7953 | 1223675.552 | 2626411.7212 | 1223676.5944
8 | 2626675.4369 | 1223815.0275 | 2626689.0934 | 1223797.9563
9 | 2626675.4369 | 1223815.0275 | 2626696.922 | 1223831.022 | 2626705.6029 | 1223839.2825
10 | 2626404.7953 | 1223675.552 | 2626387.4353 | 1223672.9403 | 2626362.5375 | 1223668.7722 | 2626343.3063 | 1223665.741 | 2626340.4011 | 1223665.0782
11 | 2626724.8953 | 1223857.6408 | 2626705.6029 | 1223839.2825
12 | 2626289.0389 | 1223644.8893 | 2626292.8777 | 1223646.1625 | 2626304.7504 | 1223651.6848 | 2626317.6044 | 1223658.2009 | 2626325.0826 | 1223661.2356 | 2626332.5726 | 1223663.2921 | 2626340.4011 | 1223665.0782
13 | 2626362.4 | 1224395.2446 | 2626442.5428 | 1224742.2406
14 | 2626362.4 | 1224395.2446 | 2626361.2189 | 1224390.3817 | 2626360.7675 | 1224386.1661 | 2626360.6138 | 1224381.4849 | 2626361.3984 | 1224377.2192 | 2626366.0351 | 1224364.2542 | 2626368.9318 | 1224358.9973
15 | 2626369.5322 | 1224355.2533 | 2626369.5322 | 1224355.2533 | 2626368.9318 | 1224358.9973 | 2626368.9318 | 1224358.9973
16 | 2626533.3256 | 1224239.7113 | 2626518.848 | 1224244.005 | 2626513.9284 | 1224245.4729
17 | 2626533.3256 | 1224239.7113 | 2626532.5006 | 1224225.7661 | 2626532.7843 | 1224221.6427 | 2626534.1229 | 1224217.3127 | 2626536.4715 | 1224212.5871 | 2626539.3988 | 1224209.0202 | 2626550.5448 | 1224198.6748 | 2626555.2661 | 1224194.0598 | 2626559.0391 | 1224189.5739 | 2626563.3493 | 1224183.6563 | 2626570.973 | 1224170.8827 | 2626574.6338 | 1224164.3618 | 2626578.8994 | 1224159.9226 | 2626582.6196 | 1224157.0931 | 2626592.9368 | 1224150.7623
18 | 2626361.5446 | 1224255.0364 | 2626372.5989 | 1224255.0297 | 2626409.6453 | 1224254.649 | 2626470.6525 | 1224255.4644 | 2626496.792 | 1224257.7485 | 2626513.9284 | 1224245.4729
19 | 2626513.9284 | 1224245.4729 | 2626511.3862 | 1224228.9518 | 2626509.8531 | 1224219.0725 | 2626511.1132 | 1224210.2062 | 2626515.5691 | 1224202.1768 | 2626521.9302 | 1224195.4011 | 2626534.4038 | 1224184.8503 | 2626541.8679 | 1224177.2568 | 2626547.638 | 1224170.3896 | 2626553.0023 | 1224161.019 | 2626556.7336 | 1224148.884 | 2626558.8809 | 1224134.8964 | 2626559.4491 | 1224121.3798 | 2626558.3366 | 1224109.012 | 2626555.641 | 1224097.9935 | 2626552.1255 | 1224088.9058 | 2626547.251 | 1224080.2457 | 2626541.4678 | 1224073.6167
20 | 2626629.2763 | 1224122.0249 | 2626627.3935 | 1224125.9744 | 2626620.3491 | 1224134.6258 | 2626613.3424 | 1224138.2412 | 2626592.9368 | 1224150.7623
21 | 2626361.5446 | 1224255.0364 | 2626361.4037 | 1224269.7334 | 2626362.2807 | 1224284.0235 | 2626363.5907 | 1224306.6649 | 2626369.5322 | 1224355.2533
22 | 2626361.5446 | 1224255.0364 | 2626347.5127 | 1224261.4338 | 2626300.5722 | 1224282.4057 | 2626261.9284 | 1224294.542
23 | 2626629.2763 | 1224122.0249 | 2626611.7516 | 1224061.6261
24 | 2626239.261 | 1224299.0454 | 2626248.975 | 1224298.6324 | 2626259.6574 | 1224295.2552 | 2626261.9284 | 1224294.542
25 | 2626611.7516 | 1224061.6261 | 2626601.5026 | 1224026.3031
26 | 2627287.5491 | 1223925.5509 | 2627296.1412 | 1223956.7515
27 | 2627273.231 | 1223921.205 | 2627278.6921 | 1223924.1206 | 2627284.2814 | 1223925.5026 | 2627287.5491 | 1223925.5509
28 | 2627287.5491 | 1223925.5509 | 2627294.3745 | 1223925.6465
29 | 2627273.231 | 1223921.205 | 2627285.4202 | 1223906.9746
30 | 2627273.231 | 1223921.205 | 2627260.8881 | 1223930.9321 | 2627255.9555 | 1223932.2253
31 | 2627327.7169 | 1223921.2434 | 2627306.405 | 1223925.8151 | 2627294.3745 | 1223925.6465
32 | 2627268.0316 | 1223997.0039 | 2627262.7397 | 1223978.2245
33 | 2627262.7397 | 1223978.2245 | 2627260.7571 | 1223971.1887 | 2627256.2064 | 1223953.2462 | 2627254.9018 | 1223946.5416
34 | 2627285.4202 | 1223906.9746 | 2627273.9349 | 1223909.8793 | 2627226.0747 | 1223920.0652
35 | 2627252.3023 | 1223933.1831 | 2627255.9555 | 1223932.2253
36 | 2627336.1345 | 1223939.137 | 2627327.7169 | 1223921.2434
37 | 2627252.3023 | 1223933.1831 | 2627254.9018 | 1223946.5416
38 | 2627281.0443 | 1224127.485 | 2627286.1803 | 1224126.8304 | 2627291.6086 | 1224125.2765 | 2627297.8227 | 1224122.6367 | 2627301.5083 | 1224120.8303 | 2627304.8549 | 1224118.522 | 2627307.5729 | 1224116.0775 | 2627314.8512 | 1224107.8949 | 2627311.8488 | 1224107.8811 | 2627308.5722 | 1224108.1329 | 2627303.0406 | 1224109.0748 | 2627301.8888 | 1224108.9361
39 | 2627301.8888 | 1224108.9361 | 2627303.0406 | 1224109.0748 | 2627308.5722 | 1224108.1329 | 2627311.8488 | 1224107.8811 | 2627314.8512 | 1224107.8949 | 2627319.1056 | 1224104.3789 | 2627323.1527 | 1224101.4513 | 2627327.6208 | 1224099.2927 | 2627345.7208 | 1224092.316 | 2627356.7616 | 1224087.0524 | 2627363.7045 | 1224082.5816 | 2627361.8425 | 1224075.3021
40 | 2627281.0443 | 1224127.485 | 2627278.4734 | 1224127.6289 | 2627273.5148 | 1224127.6174 | 2627264.5653 | 1224126.5647 | 2627251.5338 | 1224124.598
41 | 2627361.8425 | 1224075.3021 | 2627358.2816 | 1224068.1037 | 2627355.4281 | 1224060.4194 | 2627352.42 | 1224050.0773 | 2627349.7883 | 1224038.6696 | 2627347.9351 | 1224026.3625
42 | 2627252.3023 | 1223933.1831 | 2627247.3982 | 1223934.4948 | 2627226.576 | 1223938.2608
43 | 2627336.1345 | 1223939.137 | 2627341.4002 | 1223946.61 | 2627346.2934 | 1223950.9794
44 | 2627336.1345 | 1223939.137 | 2627315.8101 | 1223944.9695
45 | 2627230.9125 | 1224120.7964 | 2627241.6229 | 1224123.1022 | 2627251.5338 | 1224124.598
46 | 2627346.1055 | 1224013.4266 | 2627347.3307 | 1224022.3486 | 2627347.9351 | 1224026.3625
47 | 2627137.8617 | 1224013.5755 | 2627157.751 | 1224016.59 | 2627160.3244 | 1224017.924
48 | 2627161.1338 | 1223959.7718 | 2627153.4789 | 1223969.0647 | 2627142.0887 | 1223997.7632 | 2627137.8617 | 1224013.5755
49 | 2627043.499 | 1223985.8527 | 2627047.7031 | 1223983.3814 | 2627065.9838 | 1223973.3584 | 2627070.5803 | 1223971.3003 | 2627080.5005 | 1223967.3652 | 2627107.8979 | 1223953.3814 | 2627125.3242 | 1223944.5221 | 2627137.9668 | 1223940.5217 | 2627142.9205 | 1223941.6449 | 2627145.7463 | 1223942.158 | 2627152.6569 | 1223946.4476 | 2627155.6232 | 1223949.4184 | 2627159.0713 | 1223954.8039 | 2627161.1338 | 1223959.7718
50 | 2627161.1338 | 1223959.7718 | 2627171.3935 | 1223951.2357 | 2627183.3935 | 1223946.81 | 2627185.5514 | 1223946.3462
51 | 2626962.8753 | 1224004.8544 | 2626976.3376 | 1224005.6491 | 2626984.4907 | 1224006.8089 | 2626999.1025 | 1224006.5971 | 2627013.8856 | 1224003.6957 | 2627024.5925 | 1223998.4745 | 2627043.499 | 1223985.8527
52 | 2627043.499 | 1223985.8527 | 2627036.4843 | 1223961.0395 | 2627036.1974 | 1223955.7104
53 | 2627185.5514 | 1223946.3462 | 2627187.0206 | 1223946.0304
54 | 2626962.8753 | 1224004.8544 | 2626961.1607 | 1223947.7795
55 | 2626820.2063 | 1223968.5675 | 2626836.6692 | 1223978.2473 | 2626857.4548 | 1223986.0121 | 2626875.2902 | 1223990.5729 | 2626916.2806 | 1223998.6848 | 2626943.4721 | 1224003.2992 | 2626962.8753 | 1224004.8544
56 | 2627036.1974 | 1223955.7104 | 2627036.0329 | 1223952.657
57 | 2627230.9125 | 1224120.7964 | 2627231.6503 | 1224088.2599
58 | 2627231.938 | 1224075.5743 | 2627231.6503 | 1224088.2599
59 | 2627197.3576 | 1224073.6043 | 2627199.9301 | 1224059.8412 | 2627203.6917 | 1224046.8856
60 | 2627197.3576 | 1224073.6043 | 2627208.9625 | 1224072.6677 | 2627210.4085 | 1224072.6436
61 | 2627207.0093 | 1224035.459 | 2627203.6917 | 1224046.8856
62 | 2627231.938 | 1224075.5743 | 2627228.5935 | 1224074.0915 | 2627221.5193 | 1224072.4583 | 2627210.4085 | 1224072.6436
63 | 2627207.2426 | 1223941.7575 | 2627205.0696 | 1223942.1506 | 2627187.0206 | 1223946.0304
64 | 2626850.9445 | 1223951.7403 | 2626856.3224 | 1223946.2279 | 2626857.1793 | 1223939.4611 | 2626853.9028 | 1223934.6213 | 2626847.119 | 1223932.4339 | 2626838.9766 | 1223933.9314 | 2626833.6935 | 1223940.2781 | 2626828.8137 | 1223949.695 | 2626825.3799 | 1223957.8956 | 2626822.5687 | 1223964.2422 | 2626820.2063 | 1223968.5675
65 | 2626820.2063 | 1223968.5675 | 2626805.2146 | 1223958.8388 | 2626790.6294 | 1223948.0669 | 2626780.5904 | 1223939.6724 | 2626774.1547 | 1223932.5618
66 | 2627032.7452 | 1223887.7126 | 2627034.2185 | 1223918.9599 | 2627036.0329 | 1223952.657
67 | 2627231.938 | 1224075.5743 | 2627232.1629 | 1224066.8597
68 | 2627207.0093 | 1224035.459 | 2627219.2132 | 1224037.9113
69 | 2627207.0093 | 1224035.459 | 2627211.5916 | 1224020.6776
70 | 2626249.9838 | 1224242.0001 | 2626251.3893 | 1224246.2342 | 2626252.6403 | 1224251.4095 | 2626252.0607 | 1224255.6205 | 2626250.2125 | 1224258.6475 | 2626246.5408 | 1224262.5892 | 2626243.672 | 1224266.679 | 2626241.5605 | 1224272.7066 | 2626240.7166 | 1224277.5958
71 | 2626239.261 | 1224299.0454 | 2626239.7464 | 1224292.1101 | 2626240.2067 | 1224280.5498 | 2626240.7166 | 1224277.5958
72 | 2626249.9838 | 1224242.0001 | 2626239.7988 | 1224211.3181 | 2626239.1621 | 1224209.4775
73 | 2626219.5642 | 1224164.4459 | 2626235.1271 | 1224197.8118 | 2626239.1621 | 1224209.4775
74 | 2626219.5642 | 1224164.4459 | 2626215.3844 | 1224166.6622 | 2626210.305 | 1224175.1893 | 2626206.4028 | 1224183.2325 | 2626202.6324 | 1224188.9082 | 2626195.3259 | 1224191.8111 | 2626186.6094 | 1224191.2058 | 2626179.4509 | 1224186.2937 | 2626175.4689 | 1224181.4512 | 2626173.135 | 1224174.2589 | 2626170.4216 | 1224168.0715
75 | 2626165.8512 | 1224142.5971 | 2626165.9651 | 1224147.7451 | 2626167.8006 | 1224154.5127 | 2626168.4357 | 1224163.543 | 2626170.4216 | 1224168.0715
76 | 2626144.4828 | 1224135.3705 | 2626148.1975 | 1224138.0837 | 2626155.2054 | 1224141.0495
77 | 2626165.8512 | 1224142.5971 | 2626155.2054 | 1224141.0495 | 2626155.2054 | 1224141.0495
78 | 2626144.4828 | 1224135.3705 | 2626140.0352 | 1224132.1221 | 2626133.3405 | 1224116.5058 | 2626132.4674 | 1224110.4299
79 | 2626755.7191 | 1223897.8096 | 2626750.5342 | 1223889.052 | 2626735.9696 | 1223870.2423 | 2626726.5266 | 1223859.497
80 | 2626772.4571 | 1223930.6861 | 2626758.6915 | 1223902.8301 | 2626755.7191 | 1223897.8096
81 | 2626724.8953 | 1223857.6408 | 2626726.5266 | 1223859.497
82 | 2626772.4571 | 1223930.6861 | 2626759.8592 | 1223934.921 | 2626755.3475 | 1223937.8765
83 | 2626772.4571 | 1223930.6861 | 2626774.1547 | 1223932.5618
84 | 2626724.8953 | 1223857.6408 | 2626736.0581 | 1223847.7777
85 | 2626646.0889 | 1223975.4244 | 2626681.9951 | 1223965.9127 | 2626729.7001 | 1223951.162 | 2626748.2622 | 1223942.5179 | 2626755.3475 | 1223937.8765
86 | 2626840.8685 | 1223803.385 | 2626772.448 | 1223828.0588 | 2626737.9278 | 1223846.1257 | 2626736.0581 | 1223847.7777
87 | 2626646.0889 | 1223975.4244 | 2626626.3215 | 1223978.9716 | 2626607.4132 | 1223980.2991 | 2626601.1368 | 1223981.6386 | 2626594.9657 | 1223984.8574 | 2626592.5732 | 1223989.3443
88 | 2626646.0889 | 1223975.4244 | 2626652.1088 | 1223985.6574 | 2626659.0501 | 1223998.4182 | 2626661.6308 | 1224003.3481
89 | 2626840.8685 | 1223803.385 | 2626847.0094 | 1223803.5794 | 2626852.5555 | 1223802.8262 | 2626867.6989 | 1223799.17 | 2626876.9797 | 1223795.8098 | 2626898.1075 | 1223786.6997 | 2626907.144 | 1223783.7165 | 2626914.6741 | 1223781.8716 | 2626922.1345 | 1223780.3377 | 2626938.7739 | 1223779.5069
90 | 2626591.3109 | 1223991.7118 | 2626592.5732 | 1223989.3443
91 | 2626601.5026 | 1224026.3031 | 2626596.9958 | 1224010.7706 | 2626591.3109 | 1223991.7118 | 2626591.3109 | 1223991.7118
92 | 2626289.0389 | 1223644.8893 | 2626286.8112 | 1223651.4055 | 2626283.4248 | 1223664.4872 | 2626279.4618 | 1223686.2381 | 2626276.145 | 1223707.2682
93 | 2627232.1629 | 1224066.8597 | 2627232.7781 | 1224043.0252
94 | 2627233.1356 | 1224029.1746 | 2627232.7781 | 1224043.0252
95 | 2627346.1055 | 1224013.4266 | 2627330.7471 | 1224016.0689
96 | 2627346.1055 | 1224013.4266 | 2627343.3157 | 1223983.574 | 2627342.806 | 1223971.4525
97 | 2627226.576 | 1223938.2608 | 2627207.2426 | 1223941.7575
98 | 2626982.8421 | 1223827.957 | 2626982.8736 | 1223823.0263 | 2626986.0598 | 1223815.9921 | 2626989.0455 | 1223806.3332 | 2626991.0816 | 1223796.1238
99 | 2626996.5938 | 1223778.6955 | 2626994.9953 | 1223783.4133 | 2626992.5213 | 1223788.9053 | 2626991.0816 | 1223796.1238
100 | 2626996.5938 | 1223778.6955 | 2626986.4551 | 1223778.7805
101 | 2626996.5938 | 1223778.6955 | 2627014.3208 | 1223779.6098
102 | 2626964.4886 | 1223778.9646 | 2626986.4551 | 1223778.7805
103 | 2627032.1122 | 1223780.5274 | 2627014.3208 | 1223779.6098
104 | 2626961.9384 | 1223778.986 | 2626964.4886 | 1223778.9646
105 | 2627032.7452 | 1223887.7126 | 2627015.4303 | 1223888.3942
106 | 2627032.2333 | 1223876.8705 | 2627032.7452 | 1223887.7126
107 | 2627014.5518 | 1223888.4288 | 2627015.4303 | 1223888.3942
108 | 2626961.6637 | 1223885.5117 | 2626996.7954 | 1223884.8592 | 2627007.6737 | 1223888.6996 | 2627014.5518 | 1223888.4288
109 | 2627346.2934 | 1223950.9794 | 2627344.3663 | 1223954.5505 | 2627342.8868 | 1223959.7245 | 2627342.7831 | 1223962.8149
110 | 2627346.2934 | 1223950.9794 | 2627351.5923 | 1223952.8604 | 2627357.966 | 1223953.5122 | 2627362.6094 | 1223953.2017
111 | 2627342.7831 | 1223962.8149 | 2627342.6321 | 1223967.3168 | 2627342.806 | 1223971.4525
112 | 2627330.7471 | 1224016.0689 | 2627324.084 | 1224018.057
113 | 2627318.4748 | 1224019.7305 | 2627324.084 | 1224018.057
114 | 2626961.9384 | 1223778.986 | 2626955.2369 | 1223779.0422
115 | 2627318.4748 | 1224019.7305 | 2627298.4466 | 1224025.7063
116 | 2627298.4466 | 1224025.7063 | 2627293.3169 | 1224027.2368
117 | 2626938.7739 | 1223779.5069 | 2626946.6389 | 1223779.1143 | 2626955.2369 | 1223779.0422
118 | 2626269.1139 | 1223749.8907 | 2626266.6719 | 1223763.2495 | 2626264.6851 | 1223781.1367
119 | 2626269.1139 | 1223749.8907 | 2626269.3875 | 1223748.3944
120 | 2626275.5213 | 1223711.2232 | 2626271.3649 | 1223737.5772 | 2626269.3875 | 1223748.3944
121 | 2626276.145 | 1223707.2682 | 2626275.5213 | 1223711.2232

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626461.6306 | 1223683.1588
1 | 2626564.2951 | 1223748.5366
2 | 2626443.0139 | 1223680.124
3 | 2626636.103 | 1223789.385
4 | 2626582.3371 | 1223802.0835
5 | 2626411.7212 | 1223676.5944
6 | 2626675.4369 | 1223815.0275
7 | 2626628.3377 | 1223863.6902
8 | 2626404.7953 | 1223675.552
9 | 2626689.0934 | 1223797.9563
10 | 2626705.6029 | 1223839.2825
11 | 2626340.4011 | 1223665.0782
12 | 2626442.5428 | 1224742.2406
13 | 2626362.4 | 1224395.2446
14 | 2626368.9318 | 1224358.9973
15 | 2626533.3256 | 1224239.7113
16 | 2626513.9284 | 1224245.4729
17 | 2626592.9368 | 1224150.7623
18 | 2626361.5446 | 1224255.0364
19 | 2626541.4678 | 1224073.6167
20 | 2626629.2763 | 1224122.0249
21 | 2626369.5322 | 1224355.2533
22 | 2626261.9284 | 1224294.542
23 | 2626611.7516 | 1224061.6261
24 | 2627296.1412 | 1223956.7515
25 | 2627287.5491 | 1223925.5509
26 | 2627273.231 | 1223921.205
27 | 2627294.3745 | 1223925.6465
28 | 2627268.0316 | 1223997.0039
29 | 2627262.7397 | 1223978.2245
30 | 2627285.4202 | 1223906.9746
31 | 2627255.9555 | 1223932.2253
32 | 2627327.7169 | 1223921.2434
33 | 2627254.9018 | 1223946.5416
34 | 2627301.8888 | 1224108.9361
35 | 2627281.0443 | 1224127.485
36 | 2627361.8425 | 1224075.3021
37 | 2627226.0747 | 1223920.0652
38 | 2627252.3023 | 1223933.1831
39 | 2627336.1345 | 1223939.137
40 | 2627251.5338 | 1224124.598
41 | 2627347.9351 | 1224026.3625
42 | 2627160.3244 | 1224017.924
43 | 2627137.8617 | 1224013.5755
44 | 2627161.1337 | 1223959.7718
45 | 2627043.499 | 1223985.8527
46 | 2627185.5514 | 1223946.3462
47 | 2626962.8753 | 1224004.8544
48 | 2627036.1974 | 1223955.7104
49 | 2627230.9125 | 1224120.7964
50 | 2627231.6503 | 1224088.2599
51 | 2627197.3576 | 1224073.6043
52 | 2627203.6917 | 1224046.8856
53 | 2627210.4085 | 1224072.6436
54 | 2627187.0206 | 1223946.0304
55 | 2626961.1607 | 1223947.7795
56 | 2626820.2063 | 1223968.5675
57 | 2627036.0329 | 1223952.657
58 | 2627231.938 | 1224075.5743
59 | 2627207.0093 | 1224035.459
60 | 2626240.7166 | 1224277.5958
61 | 2626249.9838 | 1224242.0001
62 | 2626239.261 | 1224299.0454
63 | 2626239.1621 | 1224209.4775
64 | 2626219.5642 | 1224164.4459
65 | 2626170.4216 | 1224168.0715
66 | 2626155.2054 | 1224141.0495
67 | 2626144.4828 | 1224135.3705
68 | 2626165.8512 | 1224142.5971
69 | 2626132.4674 | 1224110.4299
70 | 2626755.7191 | 1223897.8096
71 | 2626726.5266 | 1223859.497
72 | 2626772.4571 | 1223930.6861
73 | 2626724.8953 | 1223857.6408
74 | 2626755.3475 | 1223937.8765
75 | 2626774.1547 | 1223932.5618
76 | 2626736.0581 | 1223847.7777
77 | 2626646.0889 | 1223975.4244
78 | 2626840.8685 | 1223803.385
79 | 2626592.5732 | 1223989.3443
80 | 2626661.6308 | 1224003.3481
81 | 2626850.9445 | 1223951.7403
82 | 2626591.3109 | 1223991.7118
83 | 2626601.5026 | 1224026.3031
84 | 2626289.0389 | 1223644.8893
85 | 2627232.1629 | 1224066.8597
86 | 2627232.7781 | 1224043.0252
87 | 2627233.1356 | 1224029.1746
88 | 2627219.2132 | 1224037.9113
89 | 2627211.5916 | 1224020.6776
90 | 2627346.1055 | 1224013.4266
91 | 2627226.576 | 1223938.2608
92 | 2627207.2426 | 1223941.7575
93 | 2626982.8421 | 1223827.957
94 | 2626991.0816 | 1223796.1238
95 | 2626996.5938 | 1223778.6955
96 | 2626986.4551 | 1223778.7805
97 | 2627014.3208 | 1223779.6098
98 | 2626964.4886 | 1223778.9646
99 | 2627032.1122 | 1223780.5274
100 | 2627032.7452 | 1223887.7126
101 | 2627015.4303 | 1223888.3942
102 | 2627032.2333 | 1223876.8705
103 | 2627014.5518 | 1223888.4288
104 | 2627346.2934 | 1223950.9794
105 | 2627315.8101 | 1223944.9695
106 | 2627342.7831 | 1223962.8149
107 | 2627362.6094 | 1223953.2017
108 | 2626961.6637 | 1223885.5117
109 | 2627342.806 | 1223971.4525
110 | 2627330.7471 | 1224016.0689
111 | 2627324.084 | 1224018.057
112 | 2626961.9384 | 1223778.986
113 | 2627318.4748 | 1224019.7305
114 | 2627298.4466 | 1224025.7063
115 | 2626955.2369 | 1223779.0422
116 | 2626938.7739 | 1223779.5069
117 | 2626269.1139 | 1223749.8907
118 | 2626264.6851 | 1223781.1367
119 | 2626269.3875 | 1223748.3944
120 | 2626275.5213 | 1223711.2232
121 | 2626276.145 | 1223707.2682
122 | 2627293.317 | 1224027.2368
123 | 2627145.7463 | 1223942.158

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1