## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3392-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3392-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3392-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3392-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3392-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3392-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3392-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3392-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3392-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3392-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3392-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3392-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3392-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3392-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3392-21_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3392-21_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3392-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3392-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3392-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3392-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3392-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3392-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3392-21_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3392-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3392-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3392-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3392-21_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3392-21_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3392-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3392-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3392-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3392-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3392-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3392-21_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3392-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3392-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3392-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3392-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3392-21_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3392-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3392-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3392-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3392-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3392-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3392-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3392-21_0_4_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3392-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3392-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3392-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3392-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3392-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3392-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3392-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3392-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3392-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3392-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3392-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3392-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3392-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3392-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3392-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3392-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3392-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3392-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3392-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3392-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3392-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3392-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3392-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3392-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3392-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3392-21_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3392-21_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3392-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3392-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3392-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3392-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3392-21_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3392-21_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3392-21_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3392-21_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3392-21_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3392-21_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3392-21_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3392-21_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3392-21_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3392-21_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3392-21_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3392-21_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3392-21_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3392-21_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3392-21_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3392-21_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3392-21_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3392-21_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3392-21_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3392-21_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3392-21_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3392-21_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3392-21_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3392-21_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3392-21_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3392-21_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3392-21_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3392-21_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3392-21_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3392-21_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3392-21_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3392-21_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3392-21_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3392-21_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3392-21_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3392-21_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3392-21_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3392-21_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3392-21_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3392-21_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3392-21_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3392-21_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3392-21_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3392-21_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3392-21_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3392-21_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3392-21_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3392-21_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3392-21_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3392-21_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3392-21_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3392-21_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_156_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3392-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0018876 | 0.00047309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3392-21_0_4_load_1 | 1 | 0.0018604 | 0.00046626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3392-21_0_4_load_4 | 3 | 0.0018876 | 0.00047309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3392-21_0_4_load_5 | 4 | 0.00094688 | 0.00023731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3392-21_0_4_load_55 | 6 | 0.0016121 | 0.00040403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3392-21_0_4_load_51 | 7 | 0.0021733 | 0.00054469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3392-21_0_4_load_15 | 8 | 0.0018864 | 0.00047278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3392-21_0_4_load_6 | 9 | 0.0015824 | 0.0003966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3392-21_0_4_load_7 | 10 | 0.0010783 | 0.00027025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3392-21_0_4_load_207 | 14 | 0.0015676 | 0.00039289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3392-21_0_4_load_171 | 15 | 0.0030384 | 0.0007615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3392-21_0_4_load_11 | 17 | 0.0043143 | 0.0010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3392-21_0_4_load_14 | 19 | 0.0067877 | 0.0017012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3392-21_0_4_load_16 | 20 | 0.0028886 | 0.00072395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3392-21_0_4_load_20 | 21 | 0.0053391 | 0.0013381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3392-21_0_4_load_229 | 22 | 0.0019321 | 0.00048423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3392-21_0_4_load_17 | 23 | 0.0082195 | 0.00206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3392-21_0_4_load_18 | 24 | 0.00087514 | 0.00021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3392-21_0_4_load_215 | 26 | 0.0005645 | 0.00014148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3392-21_0_4_load_212 | 27 | 0.0020789 | 0.00052102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3392-21_0_4_load_21 | 28 | 0.0050877 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3392-21_0_4_load_37 | 29 | 0.00053305 | 0.00013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3392-21_0_4_load_122 | 33 | 0.00040376 | 0.00010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3392-21_0_4_load_49 | 34 | 0.00026854 | 6.7302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3392-21_0_4_load_103 | 35 | 0.00035805 | 8.9736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3392-21_0_4_load_54 | 41 | 0.00035909 | 8.9997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3392-21_0_4_load_59 | 42 | 0.00044972 | 0.00011271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3392-21_0_4_load_323 | 45 | 0.00055257 | 0.00013849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3392-21_0_4_load_60 | 46 | 0.00077396 | 0.00019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3392-21_0_4_load_64 | 49 | 0.00045608 | 0.0001143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3392-21_0_4_load_62 | 50 | 0.0071615 | 0.0017948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3392-21_0_4_load_70 | 52 | 0.00055296 | 0.00013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3392-21_0_4_load_67 | 53 | 0.0008178 | 0.00020496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3392-21_0_4_load_65 | 54 | 0.00025716 | 6.4449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3392-21_0_4_load_66 | 55 | 0.0005197 | 0.00013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3392-21_0_4_load_68 | 56 | 0.001779 | 0.00044585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3392-21_0_4_load_69 | 57 | 0.0012936 | 0.0003242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3392-21_0_4_load_71 | 58 | 0.002752 | 0.00068972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3392-21_0_4_load_72 | 60 | 0.00094108 | 0.00023586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3392-21_0_4_load_98 | 61 | 0.00018536 | 4.6456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3392-21_0_4_load_99 | 62 | 0.00036906 | 9.2495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3392-21_0_4_load_100 | 63 | 0.0043398 | 0.0010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3392-21_0_4_load_101 | 64 | 0.00034401 | 8.6218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3392-21_0_4_load_110 | 66 | 0.00024282 | 6.0857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3392-21_0_4_load_106 | 67 | 0.000204 | 5.1128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3392-21_0_4_load_105 | 68 | 0.00047801 | 0.0001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3392-21_0_4_load_109 | 70 | 0.0012136 | 0.00030416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3392-21_0_4_load_115 | 73 | 0.00030097 | 7.5429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3392-21_0_4_load_111 | 74 | 0.00036402 | 9.1233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3392-21_0_4_load_112 | 75 | 0.00045458 | 0.00011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3392-21_0_4_load_113 | 76 | 0.00082518 | 0.00020681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3392-21_0_4_load_116 | 77 | 0.00050858 | 0.00012746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3392-21_0_4_load_117 | 78 | 0.0055525 | 0.0013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3392-21_0_4_load_118 | 79 | 0.0044319 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3392-21_0_4_load_124 | 82 | 0.00049596 | 0.0001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3392-21_0_4_load_123 | 83 | 0.00066735 | 0.00016725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3392-21_0_4_load_127 | 84 | 0.00036887 | 9.2448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3392-21_0_4_load_125 | 85 | 0.00036255 | 9.0864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3392-21_0_4_load_126 | 86 | 0.00030676 | 7.688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3392-21_0_4_load_129 | 87 | 0.00088259 | 0.0002212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3392-21_0_4_load_130 | 88 | 0.00076667 | 0.00019214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3392-21_0_4_load_131 | 89 | 0.0014486 | 0.00036306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3392-21_0_4_load_132 | 90 | 0.0005021 | 0.00012584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3392-21_0_4_load_228 | 91 | 0.00053899 | 0.00013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3392-21_0_4_load_140 | 92 | 0.0054487 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3392-21_0_4_load_141 | 93 | 0.0007934 | 0.00019884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3392-21_0_4_load_142 | 94 | 0.0044379 | 0.0011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3392-21_0_4_load_144 | 95 | 0.0054762 | 0.0013725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3392-21_0_4_load_148 | 98 | 0.0011879 | 0.00029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3392-21_0_4_load_149 | 99 | 0.0041688 | 0.0010448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3392-21_0_4_load_150 | 100 | 0.0010173 | 0.00025496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3392-21_0_4_load_152 | 101 | 0.0011221 | 0.00028123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3392-21_0_4_load_231 | 107 | 0.00031387 | 7.8664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3392-21_0_4_load_208 | 108 | 0.00052668 | 0.000132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3392-21_0_4_load_170 | 109 | 0.00089568 | 0.00022448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3392-21_0_4_load_173 | 111 | 0.0016027 | 0.00040168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3392-21_0_4_load_213 | 112 | 0.0011514 | 0.00028857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3392-21_0_4_load_214 | 113 | 0.0013271 | 0.00033261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3392-21_0_4_load_235 | 114 | 0.0015478 | 0.0003879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3392-21_0_4_load_216 | 115 | 0.00046461 | 0.00011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3392-21_0_4_load_217 | 116 | 0.00093329 | 0.00023391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3392-21_0_4_load_219 | 117 | 0.0015155 | 0.00037981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3392-21_0_4_load_220 | 118 | 0.00060928 | 0.0001527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3392-21_0_4_load_224 | 119 | 0.00062022 | 0.00015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3392-21_0_4_load_233 | 120 | 0.0013334 | 0.00033418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3392-21_0_4_load_221 | 121 | 0.004041 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3392-21_0_4_load_222 | 122 | 0.00068635 | 0.00017202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3392-21_0_4_load_223 | 123 | 0.0017129 | 0.0004293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3392-21_0_4_load_226 | 125 | 0.00067812 | 0.00016995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3392-21_0_4_load_230 | 127 | 0.00055226 | 0.00013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3392-21_0_4_load_234 | 128 | 0.0011781 | 0.00029525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3392-21_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3392-21_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.032437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3392-21_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.022755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3392-21_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0093677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3392-21_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.00077775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3392-21_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.032219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3392-21_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.42562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3392-21_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 28 | 0.01213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3392-21_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 39 | 0.021764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3392-21_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.010969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3392-21_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0036938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3392-21_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.02031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3392-21_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.084971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3392-21_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.037129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3392-21_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.022281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3392-21_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.053371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3392-21_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.018646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3392-21_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 109 | 0.03158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3392-21_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0079472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3392-21_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.031069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3392-21_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.039959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3392-21_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.012917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3392-21_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.012134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3392-21_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.02473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3392-21_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.027171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3392-21_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 126 | 0.019227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3392-21_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.030999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3392-21_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.021684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3392-21_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.010022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3392-21_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.019606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3392-21_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 115 | 0.0014713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3392-21_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 112 | 0.013938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3392-21_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.031593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3392-21_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.13652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3392-21_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.05783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3392-21_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.022805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_3392-21_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 77 | 0.04156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3392-21_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 75 | 0.0066941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_3392-21_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 83 | 0.026698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3392-21_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.017361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3392-21_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 65 | 0.037132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3392-21_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.10824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3392-21_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.13097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3392-21_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 66 | 0.046895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3392-21_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 67 | 0.012002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3392-21_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 65 | 0.1166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3392-21_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 93 | 0.11879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3392-21_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.074226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3392-21_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.016741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3392-21_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.016976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3392-21_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.064719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3392-21_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.012358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3392-21_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.090168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3392-21_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.018998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3392-21_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.027592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3392-21_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.017799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3392-21_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.017025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3392-21_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.043302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3392-21_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.016679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3392-21_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.022118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3392-21_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.029328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3392-21_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 71 | 0.12795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3392-21_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 69 | 0.071439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3392-21_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 59 | 0.070817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3392-21_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0096012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3392-21_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0070038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3392-21_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.032839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3392-21_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0099359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3392-21_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0087395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3392-21_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.17165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3392-21_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.086322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3392-21_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.16251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3392-21_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.055813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3392-21_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 73 | 0.0036681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3392-21_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.026159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3392-21_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.059991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3392-21_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0046148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3392-21_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 80 | 0.029422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3392-21_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 117 | 0.019096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3392-21_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 118 | 0.038029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3392-21_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.030535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3392-21_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.021151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3392-21_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.015899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3392-21_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0039878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3392-21_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.049913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3392-21_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.077409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3392-21_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.021963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3392-21_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.007498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3392-21_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.017017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3392-21_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.023827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3392-21_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.026095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3392-21_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.010653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3392-21_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.025072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3392-21_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0012211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3392-21_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.016186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3392-21_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 124 | 0.010142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3392-21_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.02468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3392-21_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00046198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3392-21_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.055469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3392-21_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.26615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3392-21_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.088299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3392-21_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.063052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3392-21_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0013108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3392-21_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.015876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3392-21_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.016006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3392-21_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.036966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3392-21_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.18951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3392-21_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.039588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3392-21_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.25167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3392-21_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.017874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3392-21_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.010227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3392-21_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 123 | 0.023172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3392-21_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 127 | 0.02018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3392-21_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 116 | 0.013663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3392-21_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3392-21_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.037453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3392-21_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0094706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3392-21_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0050504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3392-21_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0066264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3392-21_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.010741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_3392-21_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.028961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3392-21_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 124 | 0.016578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_3392-21_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 128 | 0.026831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3392-21_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.030397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3392-21_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.028073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3392-21_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.012002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3392-21_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.02608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3392-21_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0060886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3392-21_0_4_trafo_225 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 129 | 124 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2719567.5062 | 1252440.4243 | 2719539.5891 | 1252438.7596
1 | 2719599.749 | 1252443.6135 | 2719588.932 | 1252443.217 | 2719569.5403 | 1252440.5456 | 2719567.5062 | 1252440.4243
2 | 2719599.749 | 1252443.6135 | 2719590.2571 | 1252458.3344 | 2719588.6592 | 1252463.3237
3 | 2719599.749 | 1252443.6135 | 2719609.0919 | 1252442.9322
4 | 2719588.422 | 1252464.0644 | 2719588.6592 | 1252463.3237
5 | 2719433.765 | 1252435.436 | 2719439.9133 | 1252443.4891 | 2719454.48 | 1252451.8454 | 2719459.2255 | 1252454.192
6 | 2719433.765 | 1252435.436 | 2719289.4035 | 1252436.1061 | 2719216.8762 | 1252438.2815 | 2719179.8374 | 1252435.8787 | 2719138.9909 | 1252425.0035 | 2719016.7581 | 1252382.8148
7 | 2719459.2255 | 1252454.192 | 2719470.0992 | 1252459.5688
8 | 2718996.1847 | 1252375.7139 | 2719016.7581 | 1252382.8148
9 | 2719585.0765 | 1252474.5104 | 2719588.422 | 1252464.0644
10 | 2719499.3843 | 1252525.7008 | 2719503.0315 | 1252526.2853
11 | 2719479.8986 | 1252520.1941 | 2719493.2064 | 1252524.7108 | 2719499.3843 | 1252525.7008
12 | 2719468.4244 | 1252598.7521 | 2719461.1014 | 1252578.5983 | 2719461.6905 | 1252552.0208 | 2719467.2581 | 1252537.5985 | 2719479.8986 | 1252520.1941
13 | 2719503.611 | 1252491.6813 | 2719488.201 | 1252508.2847 | 2719479.8986 | 1252520.1941
14 | 2719468.4244 | 1252598.7521 | 2719446.5173 | 1252602.8189
15 | 2719468.4244 | 1252598.7521 | 2719481.4511 | 1252637.3811 | 2719481.5664 | 1252649.9849
16 | 2719514.2174 | 1252476.3266 | 2719503.611 | 1252491.6813
17 | 2719481.5664 | 1252649.9849 | 2719481.7266 | 1252667.4902 | 2719479.2946 | 1252681.3524
18 | 2719514.2174 | 1252476.3266 | 2719506.7455 | 1252473.6194
19 | 2719514.2174 | 1252476.3266 | 2719541.3313 | 1252477.5079 | 2719545.2384 | 1252477.0869
20 | 2719585.0765 | 1252474.5104 | 2719565.4039 | 1252474.9137 | 2719545.2384 | 1252477.0869
21 | 2719585.0765 | 1252474.5104 | 2719597.9931 | 1252474.4961
22 | 2719495.3042 | 1252469.5785 | 2719501.118 | 1252471.5805 | 2719506.7455 | 1252473.6194
23 | 2719622.7229 | 1252474.4687 | 2719597.9931 | 1252474.4961
24 | 2719470.0992 | 1252459.5688 | 2719478.9579 | 1252463.9493 | 2719495.3042 | 1252469.5785
25 | 2719641.9501 | 1252474.4474 | 2719622.7229 | 1252474.4687
26 | 2719588.173 | 1252515.8289 | 2719572.9832 | 1252508.5287 | 2719559.0611 | 1252506.0234
27 | 2719607.7172 | 1252525.2218 | 2719588.173 | 1252515.8289
28 | 2719607.7172 | 1252525.2218 | 2719617.469 | 1252522.908
29 | 2719607.7172 | 1252525.2218 | 2719593.8481 | 1252530.1906 | 2719589.1489 | 1252531.4829
30 | 2719617.469 | 1252522.908 | 2719618.9006 | 1252522.5683
31 | 2719589.1489 | 1252531.4829 | 2719578.7802 | 1252534.3344 | 2719575.5963 | 1252534.2701
32 | 2719768.6954 | 1251993.7641 | 2719760.1625 | 1251979.3126 | 2719755.6986 | 1251965.1908
33 | 2719768.6954 | 1251993.7641 | 2719768.262 | 1252002.1291 | 2719765.0986 | 1252021.1703 | 2719765.9658 | 1252036.8902 | 2719770.0938 | 1252053.0096 | 2719770.8169 | 1252067.2697 | 2719769.9195 | 1252098.5672 | 2719772.8462 | 1252129.2859
34 | 2719772.8462 | 1252129.2859 | 2719787.4583 | 1252147.3523 | 2719811.8107 | 1252172.0324
35 | 2719772.8462 | 1252129.2859 | 2719767.334 | 1252121.5123 | 2719759.8449 | 1252110.5512
36 | 2719811.8107 | 1252172.0324 | 2719808.0474 | 1252160.6577 | 2719802.8639 | 1252151.5674 | 2719800.2915 | 1252143.6419 | 2719800.3527 | 1252140.6184 | 2719801.6227 | 1252137.9195 | 2719805.9462 | 1252135.8934
37 | 2719811.8107 | 1252172.0324 | 2719815.3216 | 1252177.732
38 | 2719759.8449 | 1252110.5512 | 2719754.7447 | 1252103.0866 | 2719747.3772 | 1252097.0881 | 2719739.9568 | 1252093.7019 | 2719739.9568 | 1252093.7019
39 | 2720022.5474 | 1252292.5522 | 2720035.1464 | 1252296.6927 | 2720038.7357 | 1252298.672
40 | 2719986.9165 | 1252282.5036 | 2719995.4764 | 1252283.6557 | 2720022.5474 | 1252292.5522
41 | 2719916.9694 | 1252378.5475 | 2719896.4121 | 1252336.8847 | 2719882.3483 | 1252311.167 | 2719873.9012 | 1252293.6367 | 2719870.4118 | 1252281.0442
42 | 2719916.9694 | 1252378.5475 | 2719933.604 | 1252410 | 2719949.3393 | 1252432.927 | 2719963.2833 | 1252449.2566 | 2719978.8951 | 1252462.9956 | 2719994.6778 | 1252473.5131 | 2720000.4282 | 1252476.5767
43 | 2719870.4118 | 1252281.0442 | 2719864.1381 | 1252265.782 | 2719851.2917 | 1252238.2363
44 | 2719870.4118 | 1252281.0442 | 2719858.4489 | 1252282.008
45 | 2719986.9165 | 1252282.5036 | 2719954.4457 | 1252278.1535 | 2719917.4565 | 1252277.3597 | 2719870.4118 | 1252281.0442
46 | 2720000.4282 | 1252476.5767 | 2720001.4115 | 1252489.1407 | 2720018.101 | 1252510.775 | 2720020.9034 | 1252514.4127 | 2720065.7633 | 1252573.6056
47 | 2718996.1847 | 1252375.7139 | 2719003.9236 | 1252346.7335 | 2719006.5504 | 1252335.4767 | 2719007.1246 | 1252328.6935 | 2719007.106 | 1252320.6085 | 2719005.2363 | 1252312.5974 | 2719001.5181 | 1252303.793
48 | 2718996.1847 | 1252375.7139 | 2718980.0591 | 1252371.2177
49 | 2719001.5181 | 1252303.793 | 2718993.2996 | 1252288.9386
50 | 2718917.6915 | 1252353.9305 | 2718957.1569 | 1252364.832 | 2718980.0591 | 1252371.2177
51 | 2718993.2996 | 1252288.9386 | 2718991.7498 | 1252286.1374 | 2718988.8767 | 1252277.4432
52 | 2718917.6915 | 1252353.9305 | 2718915.6985 | 1252368.5919 | 2718916.6716 | 1252372.3813 | 2718922.5586 | 1252380.3285 | 2718930.0061 | 1252392.8887 | 2718931.2342 | 1252399.0185 | 2718925.9915 | 1252439.4144
53 | 2718925.9915 | 1252439.4144 | 2718943.6638 | 1252446.5196
54 | 2718986.0335 | 1252250.1697 | 2718985.6477 | 1252257.3459 | 2718986.1296 | 1252263.4163 | 2718988.1206 | 1252275.1551 | 2718988.8767 | 1252277.4432
55 | 2718986.0335 | 1252250.1697 | 2718987.2219 | 1252239.1175 | 2718986.139 | 1252232.5235
56 | 2718986.0335 | 1252250.1697 | 2718969.4047 | 1252246.5157
57 | 2718986.139 | 1252232.5235 | 2718982.6111 | 1252221.7546 | 2718979.8777 | 1252206.7647 | 2718978.531 | 1252193.0148 | 2718978.5699 | 1252190.0975
58 | 2718986.139 | 1252232.5235 | 2719002.5529 | 1252229.5611
59 | 2718969.4047 | 1252246.5157 | 2718962.1933 | 1252244.931 | 2718948.3669 | 1252239.8372
60 | 2719665.4466 | 1252312.1388 | 2719636.8077 | 1252318.4578
61 | 2719665.4466 | 1252312.1388 | 2719663.4121 | 1252304.113 | 2719663.4561 | 1252286.6212 | 2719666.2296 | 1252245.0195 | 2719670.9553 | 1252221.4948 | 2719680.7482 | 1252197.8835 | 2719685.8506 | 1252188.2117
62 | 2719665.4466 | 1252312.1388 | 2719667.1667 | 1252318.9126 | 2719675.5813 | 1252333.2281 | 2719690.2865 | 1252347.0481 | 2719714.414 | 1252360.8029
63 | 2718975.6746 | 1252119.9063 | 2718978.2686 | 1252125.6855 | 2718979.454 | 1252137.3193 | 2718979.2693 | 1252161.5362 | 2718978.7248 | 1252178.4841 | 2718978.5699 | 1252190.0975
64 | 2719002.5529 | 1252229.5611 | 2719012.0015 | 1252227.8559
65 | 2718941.5931 | 1252238.0896 | 2718947.1237 | 1252239.3793 | 2718948.3669 | 1252239.8372
66 | 2719044.6298 | 1252224.8187 | 2719023.8398 | 1252225.7193 | 2719012.0015 | 1252227.8559
67 | 2719054.5564 | 1252224.3887 | 2719044.6298 | 1252224.8187
68 | 2719063.2877 | 1252224.0104 | 2719054.5564 | 1252224.3887
69 | 2718975.6746 | 1252119.9063 | 2718857.6994 | 1251995.2247
70 | 2718848.8395 | 1251944.7341 | 2718860.7571 | 1251941.8707 | 2718869.9287 | 1251943.0446 | 2718876.4447 | 1251947.1343 | 2718880.6711 | 1251953.2132 | 2718880.9431 | 1251959.9688 | 2718879.3096 | 1251967.6314 | 2718863.4545 | 1251986.1291 | 2718857.6994 | 1251995.2247
71 | 2719864.8173 | 1252101.7577 | 2719949.3322 | 1252233.9567 | 2719952.6359 | 1252238.4852
72 | 2719986.9165 | 1252282.5036 | 2719966.6738 | 1252257.7281 | 2719952.6359 | 1252238.4852
73 | 2719851.2917 | 1252238.2363 | 2719849.7414 | 1252234.9119
74 | 2719832.3747 | 1252284.1088 | 2719858.4489 | 1252282.008
75 | 2719714.414 | 1252360.8029 | 2719688.7031 | 1252401.8407 | 2719681.0388 | 1252410.5009
76 | 2719677.9804 | 1252413.9567 | 2719681.0388 | 1252410.5009
77 | 2719685.8506 | 1252188.2117 | 2719690.4353 | 1252179.508 | 2719701.0579 | 1252163.0307
78 | 2719677.9804 | 1252413.9567 | 2719667.0624 | 1252422.2877 | 2719662.4667 | 1252425.0506
79 | 2719677.9804 | 1252413.9567 | 2719699.0258 | 1252408.0212 | 2719712.8953 | 1252399.723
80 | 2719849.7414 | 1252234.9119 | 2719845.7974 | 1252226.4552 | 2719840.0248 | 1252216.6411 | 2719832.2498 | 1252210.6454
81 | 2719825.3648 | 1252196.3143 | 2719820.3915 | 1252185.9623 | 2719815.3216 | 1252177.732
82 | 2719825.3648 | 1252196.3143 | 2719832.2498 | 1252210.6454 | 2719832.2498 | 1252210.6454
83 | 2719744.8139 | 1252179.8056 | 2719742.1235 | 1252176.8621
84 | 2719701.0579 | 1252163.0307 | 2719710.1299 | 1252161.268 | 2719721.7454 | 1252157.6663 | 2719725.5735 | 1252158.7557 | 2719742.1235 | 1252176.8621
85 | 2719701.0579 | 1252163.0307 | 2719727.4317 | 1252122.1175 | 2719730.9017 | 1252110.6779 | 2719731.5133 | 1252100.5927 | 2719732.463 | 1252093.9507
86 | 2719732.463 | 1252093.9507 | 2719722.9269 | 1252084.6834 | 2719716.9836 | 1252078.3767
87 | 2719732.463 | 1252093.9507 | 2719739.9568 | 1252093.7019
88 | 2719716.9836 | 1252078.3767 | 2719714.0064 | 1252075.2173 | 2719706.0298 | 1252065.3657
89 | 2719706.0298 | 1252065.3657 | 2719691.0362 | 1252046.8476
90 | 2719691.0362 | 1252046.8476 | 2719685.2815 | 1252039.7401 | 2719672.3438 | 1252028.7889
91 | 2719631.2669 | 1252409.9547 | 2719630.9772 | 1252406.6901 | 2719635.8078 | 1252401.1162
92 | 2719658.351 | 1252390.9183 | 2719643.272 | 1252395.5956 | 2719635.8078 | 1252401.1162 | 2719635.8078 | 1252401.1162
93 | 2719631.2669 | 1252409.9547 | 2719631.3749 | 1252411.171
94 | 2719635.8483 | 1252426.6508 | 2719631.6536 | 1252414.3103 | 2719631.3749 | 1252411.171
95 | 2719637.8388 | 1252436.5876 | 2719636.1068 | 1252427.4114 | 2719635.8483 | 1252426.6508
96 | 2720079.7419 | 1252593.919 | 2720072.6023 | 1252582.6297 | 2720065.7633 | 1252573.6056
97 | 2720079.9888 | 1252594.3095 | 2720079.7419 | 1252593.919
98 | 2720109.0683 | 1252641.5327 | 2720101.4414 | 1252628.2311 | 2720079.9888 | 1252594.3095
99 | 2720259.8817 | 1252857.7085 | 2720253.1362 | 1252855.3473 | 2720242.7482 | 1252846.5067 | 2720215.9446 | 1252810.4318 | 2720178.9026 | 1252762.2056 | 2720164.4758 | 1252742.585 | 2720132.4919 | 1252682.3848 | 2720109.0683 | 1252641.5327
100 | 2720266.154 | 1252945.778 | 2720266.0314 | 1252944.0074 | 2720259.8817 | 1252857.7085
101 | 2720266.154 | 1252945.778 | 2720314.0106 | 1252986.8304
102 | 2719847.8483 | 1252709.8101 | 2719847.8483 | 1252709.8101 | 2719848.2247 | 1252708.5545
103 | 2719847.8483 | 1252709.8101 | 2719832.5004 | 1252705.7504
104 | 2719817.0269 | 1252701.6575 | 2719832.5004 | 1252705.7504
105 | 2719822.5181 | 1252665.3153 | 2719821.4793 | 1252674.491 | 2719816.9596 | 1252692.3037 | 2719817.0269 | 1252701.6575
106 | 2719769.4196 | 1252648.2604 | 2719796.0044 | 1252629.2927 | 2719801.6407 | 1252621.956 | 2719795.4371 | 1252597.643 | 2719781.2028 | 1252580.7408 | 2719799.6914 | 1252593.3254 | 2719813.1172 | 1252611.7571 | 2719820.5119 | 1252632.4132 | 2719824.0189 | 1252651.9564 | 2719822.5181 | 1252665.3153
107 | 2719769.4196 | 1252648.2604 | 2719748.4952 | 1252640.0415 | 2719731.492 | 1252638.1539
108 | 2719648.8681 | 1252517.9799 | 2719652.9819 | 1252534.7995 | 2719665.1048 | 1252553.4826 | 2719701.6329 | 1252575.506 | 2719727.0215 | 1252581.7243 | 2719781.2028 | 1252580.7408 | 2719795.4371 | 1252597.643 | 2719801.6407 | 1252621.956 | 2719796.0044 | 1252629.2927 | 2719769.4196 | 1252648.2604
109 | 2719647.0456 | 1252500.2168 | 2719647.6416 | 1252503.2202 | 2719648.8681 | 1252517.9799
110 | 2719648.8681 | 1252517.9799 | 2719638.6416 | 1252517.8844 | 2719638.6416 | 1252517.8844
111 | 2719647.0456 | 1252500.2168 | 2719667.4204 | 1252499.4276 | 2719670.1815 | 1252499.0894
112 | 2719647.0456 | 1252500.2168 | 2719643.1312 | 1252480.4203
113 | 2719638.6416 | 1252517.8844 | 2719625.348 | 1252521.0386
114 | 2719475.696 | 1252701.8646 | 2719479.2946 | 1252681.3524
115 | 2719475.696 | 1252701.8646 | 2719469.2311 | 1252738.755
116 | 2719575.5963 | 1252534.2701 | 2719566.1276 | 1252534.0788
117 | 2719561.0782 | 1252533.9769 | 2719566.1276 | 1252534.0788
118 | 2719618.9006 | 1252522.5683 | 2719625.348 | 1252521.0386
119 | 2719662.4667 | 1252425.0506 | 2719653.2608 | 1252430.5851
120 | 2719737.4428 | 1252384.3607 | 2719721.6975 | 1252394.4566 | 2719712.8953 | 1252399.723
121 | 2719637.8388 | 1252436.5876 | 2719651.7256 | 1252431.5081 | 2719653.2608 | 1252430.5851
122 | 2719737.4428 | 1252384.3607 | 2719752.2974 | 1252374.836 | 2719760.5495 | 1252370.8016
123 | 2719724.08 | 1252483.2342 | 2719714.7647 | 1252484.1932 | 2719703.1087 | 1252495.0559 | 2719698.0466 | 1252495.676
124 | 2719698.0466 | 1252495.676 | 2719670.1815 | 1252499.0894
125 | 2719637.8388 | 1252436.5876 | 2719639.1345 | 1252448.5197
126 | 2719641.9501 | 1252474.4474 | 2719639.1345 | 1252448.5197
127 | 2719641.9501 | 1252474.4474 | 2719643.1312 | 1252480.4203

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719567.5062 | 1252440.4243
1 | 2719539.5891 | 1252438.7596
2 | 2719599.749 | 1252443.6135
3 | 2719588.6592 | 1252463.3237
4 | 2719609.0919 | 1252442.9322
5 | 2719433.765 | 1252435.436
6 | 2719459.2255 | 1252454.192
7 | 2719016.7581 | 1252382.8148
8 | 2719588.422 | 1252464.0644
9 | 2719499.3843 | 1252525.7008
10 | 2719503.0315 | 1252526.2853
11 | 2719479.8986 | 1252520.1941
12 | 2719468.4244 | 1252598.7521
13 | 2719503.611 | 1252491.6813
14 | 2719446.5173 | 1252602.8189
15 | 2719481.5664 | 1252649.9849
16 | 2719514.2174 | 1252476.3266
17 | 2719545.2384 | 1252477.0869
18 | 2719585.0765 | 1252474.5104
19 | 2719506.7455 | 1252473.6194
20 | 2719597.9931 | 1252474.4961
21 | 2719495.3042 | 1252469.5785
22 | 2719622.7229 | 1252474.4687
23 | 2719559.0611 | 1252506.0234
24 | 2719588.173 | 1252515.8289
25 | 2719607.7172 | 1252525.2218
26 | 2719617.469 | 1252522.908
27 | 2719589.1489 | 1252531.4829
28 | 2719470.0992 | 1252459.5688
29 | 2719755.6986 | 1251965.1908
30 | 2719768.6954 | 1251993.7641
31 | 2719772.8462 | 1252129.2859
32 | 2719811.8107 | 1252172.0324
33 | 2719759.8449 | 1252110.5512
34 | 2720038.7357 | 1252298.672
35 | 2720022.5474 | 1252292.5522
36 | 2719916.9694 | 1252378.5475
37 | 2719870.4118 | 1252281.0442
38 | 2720000.4282 | 1252476.5767
39 | 2718996.1847 | 1252375.7139
40 | 2719001.5181 | 1252303.793
41 | 2718980.0591 | 1252371.2177
42 | 2718993.2996 | 1252288.9386
43 | 2718917.6915 | 1252353.9305
44 | 2718925.9915 | 1252439.4144
45 | 2718943.6638 | 1252446.5196
46 | 2718988.8767 | 1252277.4432
47 | 2718986.0335 | 1252250.1697
48 | 2718986.139 | 1252232.5235
49 | 2718969.4047 | 1252246.5157
50 | 2719636.8077 | 1252318.4578
51 | 2719665.4466 | 1252312.1388
52 | 2718978.5699 | 1252190.0975
53 | 2719002.5529 | 1252229.5611
54 | 2718948.3669 | 1252239.8372
55 | 2718941.5931 | 1252238.0896
56 | 2719012.0015 | 1252227.8559
57 | 2719044.6298 | 1252224.8187
58 | 2719054.5564 | 1252224.3887
59 | 2718975.6746 | 1252119.9063
60 | 2719063.2877 | 1252224.0104
61 | 2718857.6994 | 1251995.2247
62 | 2718848.8395 | 1251944.7341
63 | 2719864.8173 | 1252101.7577
64 | 2719952.6359 | 1252238.4853
65 | 2719986.9165 | 1252282.5036
66 | 2719851.2917 | 1252238.2363
67 | 2719858.4489 | 1252282.008
68 | 2719832.3747 | 1252284.1088
69 | 2719714.414 | 1252360.8029
70 | 2719681.0388 | 1252410.5009
71 | 2719685.8506 | 1252188.2117
72 | 2719677.9804 | 1252413.9567
73 | 2719849.7414 | 1252234.9119
74 | 2719825.3648 | 1252196.3143
75 | 2719815.3216 | 1252177.732
76 | 2719832.2498 | 1252210.6454
77 | 2719805.9462 | 1252135.8934
78 | 2719744.8139 | 1252179.8056
79 | 2719742.1235 | 1252176.8621
80 | 2719701.0579 | 1252163.0307
81 | 2719732.463 | 1252093.9507
82 | 2719716.9836 | 1252078.3767
83 | 2719739.9568 | 1252093.7019
84 | 2719706.0298 | 1252065.3657
85 | 2719691.0362 | 1252046.8476
86 | 2719672.3438 | 1252028.7889
87 | 2719635.8079 | 1252401.1162
88 | 2719631.2669 | 1252409.9547
89 | 2719658.351 | 1252390.9183
90 | 2719631.3749 | 1252411.171
91 | 2719635.8483 | 1252426.6508
92 | 2720079.7419 | 1252593.919
93 | 2720065.7633 | 1252573.6056
94 | 2720079.9888 | 1252594.3095
95 | 2720109.0683 | 1252641.5327
96 | 2720259.8817 | 1252857.7085
97 | 2720266.154 | 1252945.778
98 | 2720314.0106 | 1252986.8304
99 | 2719848.2247 | 1252708.5545
100 | 2719847.8483 | 1252709.8101
101 | 2719832.5004 | 1252705.7504
102 | 2719822.5181 | 1252665.3153
103 | 2719817.0269 | 1252701.6575
104 | 2719769.4196 | 1252648.2603
105 | 2719648.8681 | 1252517.9799
106 | 2719647.0456 | 1252500.2168
107 | 2719638.6416 | 1252517.8844
108 | 2719731.492 | 1252638.1539
109 | 2719479.2946 | 1252681.3524
110 | 2719475.696 | 1252701.8646
111 | 2719469.2311 | 1252738.755
112 | 2719575.5963 | 1252534.2701
113 | 2719566.1276 | 1252534.0788
114 | 2719561.0782 | 1252533.9769
115 | 2719618.9006 | 1252522.5683
116 | 2719625.348 | 1252521.0386
117 | 2719662.4667 | 1252425.0506
118 | 2719712.8953 | 1252399.723
119 | 2719653.2608 | 1252430.5851
120 | 2719737.4428 | 1252384.3607
121 | 2719724.08 | 1252483.2342
122 | 2719698.0466 | 1252495.676
123 | 2719670.1815 | 1252499.0894
124 | 2719637.8388 | 1252436.5876
125 | 2719639.1345 | 1252448.5197
126 | 2719641.9501 | 1252474.4474
127 | 2719643.1312 | 1252480.4203
128 | 2719760.5495 | 1252370.8016
129 | 2719641.9501 | 1252474.4474

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1