## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3392-24_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3392-24_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3392-24_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3392-24_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3392-24_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3392-24_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3392-24_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3392-24_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3392-24_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3392-24_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3392-24_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3392-24_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3392-24_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3392-24_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3392-24_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3392-24_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3392-24_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3392-24_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3392-24_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3392-24_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3392-24_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3392-24_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3392-24_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3392-24_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3392-24_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3392-24_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3392-24_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3392-24_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3392-24_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3392-24_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3392-24_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3392-24_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3392-24_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3392-24_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3392-24_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3392-24_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3392-24_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3392-24_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3392-24_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3392-24_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3392-24_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3392-24_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3392-24_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3392-24_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3392-24_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3392-24_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3392-24_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3392-24_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3392-24_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3392-24_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3392-24_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3392-24_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3392-24_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3392-24_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3392-24_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3392-24_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3392-24_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3392-24_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3392-24_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3392-24_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3392-24_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3392-24_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3392-24_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3392-24_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3392-24_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3392-24_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3392-24_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3392-24_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3392-24_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3392-24_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3392-24_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3392-24_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3392-24_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3392-24_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3392-24_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3392-24_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3392-24_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3392-24_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3392-24_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3392-24_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3392-24_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3392-24_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3392-24_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3392-24_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3392-24_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3392-24_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3392-24_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3392-24_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3392-24_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3392-24_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3392-24_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3392-24_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3392-24_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3392-24_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3392-24_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3392-24_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3392-24_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3392-24_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3392-24_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3392-24_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3392-24_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3392-24_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3392-24_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3392-24_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3392-24_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3392-24_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3392-24_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3392-24_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3392-24_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3392-24_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3392-24_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3392-24_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3392-24_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3392-24_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3392-24_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3392-24_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3392-24_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3392-24_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3392-24_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3392-24_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3392-24_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3392-24_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3392-24_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3392-24_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3392-24_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3392-24_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3392-24_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3392-24_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3392-24_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3392-24_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_35_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3392-24_0_3_load_0 | 0 | 0.0014034 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3392-24_0_3_load_1 | 1 | 0.002747 | 0.00068846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3392-24_0_3_load_4 | 4 | 0.0010539 | 0.00026414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3392-24_0_3_load_115 | 7 | 0.002194 | 0.00054988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3392-24_0_3_load_128 | 8 | 0.00023572 | 5.9077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3392-24_0_3_load_136 | 9 | 0.0026737 | 0.0006701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3392-24_0_3_load_129 | 12 | 0.00050963 | 0.00012773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3392-24_0_3_load_6 | 13 | 0.0016279 | 0.00040798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3392-24_0_3_load_7 | 14 | 0.0031436 | 0.00078786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3392-24_0_3_load_9 | 16 | 0.0010187 | 0.00025532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3392-24_0_3_load_10 | 17 | 0.0020823 | 0.00052188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3392-24_0_3_load_81 | 20 | 0.0023982 | 0.00060105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3392-24_0_3_load_48 | 21 | 0.00050132 | 0.00012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3392-24_0_3_load_11 | 23 | 0.0015577 | 0.00039039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3392-24_0_3_load_93 | 26 | 0.00052856 | 0.00013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3392-24_0_3_load_92 | 27 | 0.0023404 | 0.00058656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3392-24_0_3_load_49 | 30 | 0.00080303 | 0.00020126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3392-24_0_3_load_47 | 31 | 0.00093444 | 0.00023419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3392-24_0_3_load_17 | 33 | 0.00026357 | 6.6056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3392-24_0_3_load_21 | 37 | 0.00091684 | 0.00022978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3392-24_0_3_load_63 | 38 | 0.00041313 | 0.00010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3392-24_0_3_load_64 | 39 | 0.00028712 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3392-24_0_3_load_65 | 40 | 0.0013925 | 0.00034899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3392-24_0_3_load_66 | 41 | 6.8042e-05 | 1.7053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3392-24_0_3_load_76 | 43 | 0.00020753 | 5.2013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3392-24_0_3_load_25 | 46 | 0.0032172 | 0.0008063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3392-24_0_3_load_135 | 47 | 0.0014373 | 0.00036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3392-24_0_3_load_68 | 49 | 0.00063289 | 0.00015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3392-24_0_3_load_69 | 50 | 0.0004817 | 0.00012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3392-24_0_3_load_55 | 51 | 0.00024122 | 6.0455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3392-24_0_3_load_73 | 52 | 0.0011776 | 0.00029512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3392-24_0_3_load_53 | 53 | 0.00058059 | 0.00014551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3392-24_0_3_load_71 | 54 | 0.0001966 | 4.9273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3392-24_0_3_load_70 | 55 | 0.00029534 | 7.402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3392-24_0_3_load_28 | 56 | 0.002202 | 0.00055186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3392-24_0_3_load_31 | 58 | 0.0030959 | 0.0007759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3392-24_0_3_load_32 | 59 | 0.003028 | 0.00075888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3392-24_0_3_load_33 | 60 | 0.0035919 | 0.00090023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3392-24_0_3_load_37 | 61 | 0.0030647 | 0.00076808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3392-24_0_3_load_116 | 63 | 0.0014597 | 0.00036583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3392-24_0_3_load_78 | 67 | 0.0021921 | 0.0005494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3392-24_0_3_load_117 | 69 | 0.00082497 | 0.00020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3392-24_0_3_load_39 | 70 | 0.0037167 | 0.00093149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3392-24_0_3_load_79 | 71 | 0.00045131 | 0.00011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3392-24_0_3_load_42 | 72 | 0.0031964 | 0.00080109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3392-24_0_3_load_44 | 73 | 0.0087461 | 0.002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3392-24_0_3_load_46 | 74 | 0.0035275 | 0.00088408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3392-24_0_3_load_94 | 76 | 0.00067734 | 0.00016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3392-24_0_3_load_95 | 77 | 0.00050248 | 0.00012593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3392-24_0_3_load_98 | 79 | 0.00035678 | 8.9417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3392-24_0_3_load_99 | 80 | 0.0012558 | 0.00031473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3392-24_0_3_load_100 | 81 | 0.00044596 | 0.00011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3392-24_0_3_load_90 | 82 | 0.00043954 | 0.00011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3392-24_0_3_load_51 | 83 | 0.0033976 | 0.00085151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3392-24_0_3_load_52 | 84 | 0.00067195 | 0.00016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3392-24_0_3_load_54 | 85 | 0.00057133 | 0.00014319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3392-24_0_3_load_57 | 86 | 0.0003242 | 8.1251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3392-24_0_3_load_56 | 87 | 0.0004549 | 0.00011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3392-24_0_3_load_60 | 90 | 0.0001728 | 4.3308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3392-24_0_3_load_61 | 91 | 0.00092388 | 0.00023155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3392-24_0_3_load_138 | 92 | 0.00011796 | 2.9563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3392-24_0_3_load_62 | 93 | 0.0003484 | 8.7317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3392-24_0_3_load_67 | 94 | 0.0010694 | 0.00026802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3392-24_0_3_load_74 | 96 | 0.00040411 | 0.00010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3392-24_0_3_load_130 | 97 | 0.0004822 | 0.00012085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3392-24_0_3_load_84 | 98 | 0.0017622 | 0.00044164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3392-24_0_3_load_85 | 99 | 0.0022888 | 0.00057363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3392-24_0_3_load_87 | 101 | 0.0011354 | 0.00028457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3392-24_0_3_load_137 | 102 | 0.0016355 | 0.00040988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3392-24_0_3_load_101 | 103 | 0.0035976 | 0.00090163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3392-24_0_3_load_103 | 105 | 0.0037489 | 0.00093956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3392-24_0_3_load_104 | 106 | 0.0039933 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3392-24_0_3_load_105 | 107 | 0.0021767 | 0.00054553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3392-24_0_3_load_112 | 108 | 0.0062322 | 0.0015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3392-24_0_3_load_124 | 109 | 0.0014592 | 0.00036571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3392-24_0_3_load_111 | 110 | 0.0050532 | 0.0012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3392-24_0_3_load_122 | 111 | 0.0012008 | 0.00030094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3392-24_0_3_load_106 | 112 | 0.001068 | 0.00026766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3392-24_0_3_load_107 | 113 | 0.0011496 | 0.0002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3392-24_0_3_load_108 | 114 | 0.0012903 | 0.00032337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3392-24_0_3_load_109 | 115 | 0.0013733 | 0.00034418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3392-24_0_3_load_110 | 116 | 0.00089535 | 0.0002244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3392-24_0_3_load_133 | 118 | 0.001186 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3392-24_0_3_load_127 | 119 | 0.0012816 | 0.0003212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3392-24_0_3_load_134 | 120 | 0.0021518 | 0.0005393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3392-24_0_3_load_114 | 121 | 0.0016216 | 0.00040641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3392-24_0_3_load_120 | 123 | 0.00027397 | 6.8663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3392-24_0_3_load_118 | 124 | 0.0026623 | 0.00066723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3392-24_0_3_load_131 | 125 | 0.00039511 | 9.9024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3392-24_0_3_load_132 | 126 | 0.00026284 | 6.5874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3392-24_0_3_load_121 | 127 | 0.0031077 | 0.00077888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3392-24_0_3_load_123 | 128 | 0.0010358 | 0.00025959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3392-24_0_3_load_125 | 129 | 0.0010566 | 0.00026482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3392-24_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3392-24_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3392-24_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0065404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3392-24_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.051225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3392-24_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.035029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3392-24_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.13751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3392-24_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3392-24_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.012896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3392-24_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.16378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3392-24_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.47197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3392-24_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0069902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3392-24_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.031211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3392-24_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 101 | 0.012061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3392-24_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 121 | 0.013049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3392-24_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 110 | 0.019199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_3392-24_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 97 | 0.022494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3392-24_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0024474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3392-24_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3392-24_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.047787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3392-24_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3392-24_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.42512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3392-24_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.042343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3392-24_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.36085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3392-24_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.064114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3392-24_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.089227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3392-24_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 71 | 0.016086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3392-24_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 82 | 0.012311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3392-24_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.31724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3392-24_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 31 | 0.025334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3392-24_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.22909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_3392-24_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.016342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3392-24_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.062595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3392-24_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.059188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3392-24_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.18698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3392-24_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.073649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3392-24_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.16752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3392-24_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 76 | 0.018954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3392-24_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.021584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3392-24_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.066281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3392-24_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.11709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3392-24_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.30765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3392-24_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.10881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3392-24_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 47 | 0.24461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3392-24_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 48 | 0.12904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3392-24_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.022537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3392-24_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.032967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3392-24_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.015982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3392-24_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 94 | 0.07651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3392-24_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.048106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3392-24_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.020314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3392-24_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.52703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3392-24_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.063983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3392-24_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.026735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3392-24_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.011904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3392-24_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.01026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3392-24_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.038332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3392-24_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.079766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3392-24_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.029494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3392-24_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 95 | 0.03803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3392-24_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 83 | 0.045848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3392-24_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.015068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3392-24_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 95 | 0.033116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3392-24_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.028217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3392-24_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3392-24_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3392-24_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.02614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3392-24_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0082393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_3392-24_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0069232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3392-24_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.031956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3392-24_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.034559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3392-24_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.0014234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3392-24_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.048668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3392-24_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.35144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3392-24_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.032651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3392-24_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.26462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3392-24_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.034699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3392-24_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.01451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3392-24_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.047771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_3392-24_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 117 | 0.0055033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3392-24_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.015144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3392-24_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.014145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3392-24_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.084284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3392-24_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.048163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3392-24_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3392-24_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.044159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3392-24_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0023297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3392-24_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.025532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3392-24_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.074399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3392-24_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.041829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3392-24_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.00472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3392-24_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.031296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3392-24_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.027551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3392-24_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.041911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3392-24_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.016654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3392-24_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.034958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3392-24_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.18793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3392-24_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3392-24_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.4752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3392-24_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.17996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3392-24_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.01982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3392-24_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.021618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3392-24_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.25013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3392-24_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.035701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3392-24_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.21102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3392-24_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.022905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3392-24_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0084422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3392-24_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.022008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3392-24_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.0055528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3392-24_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0025408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3392-24_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.027255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3392-24_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.026069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_3392-24_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0016691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3392-24_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 127 | 0.013515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_3392-24_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.033311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3392-24_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.010471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3392-24_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.00065463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3392-24_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.013884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3392-24_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.017091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3392-24_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.020265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3392-24_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.018876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_3392-24_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.012543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3392-24_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 129 | 0.0032817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_3392-24_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.014104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3392-24_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0071557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3392-24_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.048926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3392-24_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.012092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3392-24_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.037468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3392-24_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.0036485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_3392-24_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.010758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3392-24_0_3_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 130 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2719229.55 | 1253378.9182 | 2719240.4231 | 1253368.518
1 | 2719222.8391 | 1253390.9601 | 2719229.55 | 1253378.9182 | 2719229.55 | 1253378.9182
2 | 2719245.1495 | 1253363.9972 | 2719240.4231 | 1253368.518
3 | 2719174.0879 | 1253384.6627 | 2719201.2562 | 1253380.6836 | 2719222.8391 | 1253390.9601
4 | 2719213.3055 | 1253424.3635 | 2719215.0495 | 1253410.0975 | 2719222.8391 | 1253390.9601
5 | 2719245.1495 | 1253363.9972 | 2719254.5967 | 1253338.6434 | 2719252.0668 | 1253304.252 | 2719240.5533 | 1253285.304 | 2719214.635 | 1253271.4149 | 2719190.9116 | 1253265.0877
6 | 2719213.3055 | 1253424.3635 | 2719199.8756 | 1253427.1501
7 | 2719213.3055 | 1253424.3635 | 2719225.7553 | 1253421.0009
8 | 2719045.364 | 1253277.3382 | 2719059.5287 | 1253279.7027 | 2719083.5526 | 1253290.606 | 2719101.7964 | 1253298.0569 | 2719131.4451 | 1253299.4876 | 2719169.6461 | 1253291.5047 | 2719177.751 | 1253283.3274 | 2719181.3112 | 1253272.5676 | 2719190.9116 | 1253265.0877
9 | 2718861.0066 | 1253058.8164 | 2718894.71 | 1253065.1203 | 2718938.8158 | 1253081.8755 | 2718957.4819 | 1253088.6339 | 2718991.9061 | 1253093.2402 | 2719015.905 | 1253092.2882 | 2719044.6003 | 1253083.3793 | 2719065.1332 | 1253079.8778 | 2719103.4011 | 1253074.2645 | 2719163.7056 | 1253143.8144 | 2719174.8263 | 1253195.4156 | 2719174.8772 | 1253244.2473 | 2719182.8037 | 1253262.9227 | 2719190.9116 | 1253265.0877
10 | 2719193.0311 | 1253428.5702 | 2719199.8756 | 1253427.1501
11 | 2719225.7553 | 1253421.0009 | 2719242.2341 | 1253416.5502 | 2719255.4269 | 1253411.4574
12 | 2718861.0066 | 1253058.8164 | 2718848.984 | 1253059.7714
13 | 2719193.0311 | 1253428.5702 | 2719195.6755 | 1253441.3483
14 | 2719193.0311 | 1253428.5702 | 2719174.0951 | 1253431.7363
15 | 2719276.412 | 1253403.3566 | 2719255.4269 | 1253411.4574
16 | 2718087.8485 | 1254608.9416 | 2718086.0149 | 1254607.3207
17 | 2718098.3289 | 1254626.2349 | 2718094.9048 | 1254615.1794 | 2718087.8485 | 1254608.9416
18 | 2718086.0149 | 1254607.3207 | 2718050.2116 | 1254575.6707
19 | 2718098.3289 | 1254626.2349 | 2718087.1348 | 1254650.2322 | 2718087.0084 | 1254650.6528
20 | 2717746.2582 | 1254283.777 | 2717766.8364 | 1254306.1831 | 2717894.6648 | 1254394.3903 | 2717921.1024 | 1254419.2267 | 2717992.1012 | 1254512.1201 | 2718040.5143 | 1254567.0984 | 2718050.2116 | 1254575.6707
21 | 2718087.0084 | 1254650.6528 | 2718081.6143 | 1254668.6046 | 2718085.7488 | 1254691.838
22 | 2718219.8038 | 1253641.7056 | 2717920.7945 | 1253680.2008 | 2717877.3174 | 1253679.724 | 2717861.1625 | 1253674.6204
23 | 2717861.1625 | 1253674.6204 | 2717866.3821 | 1253610.7197
24 | 2717861.1625 | 1253674.6204 | 2717787.7677 | 1253654.0875 | 2717776.2193 | 1253648.0863
25 | 2718219.8038 | 1253641.7056 | 2718235.6928 | 1253639.1955
26 | 2717866.3821 | 1253610.7197 | 2717866.8314 | 1253605.2185 | 2717866.626 | 1253598.4304
27 | 2717776.2193 | 1253648.0863 | 2717702.1525 | 1253956.5546
28 | 2717753.7395 | 1253636.4047 | 2717776.2193 | 1253648.0863
29 | 2717677.4633 | 1254069.0822 | 2717684.6523 | 1254127.675 | 2717713.9274 | 1254167.791 | 2717733.9807 | 1254232.9229 | 2717746.2582 | 1254283.777
30 | 2717677.4633 | 1254069.0822 | 2717686.6376 | 1254055.5418
31 | 2717677.4633 | 1254069.0822 | 2717662.9447 | 1254066.3693 | 2717646.0611 | 1254060.3844 | 2717616.9394 | 1254053.5539
32 | 2717441.6877 | 1254100.474 | 2717418.0256 | 1254046.2212
33 | 2717441.6877 | 1254100.474 | 2717567.7948 | 1254046.7187 | 2717589.6488 | 1254047.1529 | 2717616.9394 | 1254053.5539
34 | 2717377.2831 | 1253985.2881 | 2717411.2267 | 1254030.6328 | 2717418.0256 | 1254046.2212
35 | 2717686.6376 | 1254055.5418 | 2717697.9162 | 1254058.3795 | 2717709.8262 | 1254056.7926 | 2717740.0713 | 1254045.5063 | 2717747.0836 | 1254038.9845 | 2717751.6528 | 1254027.4322 | 2717748.5347 | 1254008.5319 | 2717738.4351 | 1253990.0487 | 2717702.1525 | 1253956.5546
36 | 2717377.2831 | 1253985.2881 | 2717364.7491 | 1253971.0708
37 | 2717753.7395 | 1253636.4047 | 2717748.7597 | 1253633.8169 | 2717734.7727 | 1253626.1058
38 | 2719991.046 | 1253942.0108 | 2720029.3546 | 1253935.2922 | 2720052.6152 | 1253920.8345
39 | 2719991.046 | 1253942.0108 | 2719881.7601 | 1253899.1278
40 | 2719881.7601 | 1253899.1278 | 2719869.0693 | 1253919.0881 | 2719849.2018 | 1253931.5857 | 2719795.0367 | 1253929.0212 | 2719721.2334 | 1253860.8482 | 2719614.6975 | 1253860.9738
41 | 2719881.7601 | 1253899.1278 | 2719883.2351 | 1253845.3113 | 2719875.4033 | 1253831.7968 | 2719838.4896 | 1253818.1633
42 | 2719614.6975 | 1253860.9738 | 2719619.2634 | 1254105.5428
43 | 2719768.0756 | 1253739.3686 | 2719771.9565 | 1253753.4591 | 2719785.7999 | 1253766.0388 | 2719824.6806 | 1253778.0688 | 2719818.0295 | 1253810.6067 | 2719838.4896 | 1253818.1633
44 | 2720354.1151 | 1253406.8788 | 2720375.4048 | 1253414.2723
45 | 2720354.1151 | 1253406.8788 | 2720322.9731 | 1253396.0637
46 | 2720375.4048 | 1253414.2723 | 2720390.5028 | 1253419.5155
47 | 2720300.8067 | 1253341.7705 | 2720292.7677 | 1253385.5739 | 2720322.9731 | 1253396.0637
48 | 2720438.0429 | 1253422.3796 | 2720400.1141 | 1253422.8534 | 2720390.5028 | 1253419.5155
49 | 2720438.0429 | 1253422.3796 | 2720433.9528 | 1253412.6992 | 2720435.8167 | 1253403.0732
50 | 2719561.1587 | 1253237.7918 | 2719572.0757 | 1253253.7147 | 2719630.3473 | 1253338.7196 | 2719653.6643 | 1253372.2081 | 2719670.3764 | 1253418.0405 | 2719671.2258 | 1253424.1852 | 2719673.3839 | 1253439.8867 | 2719656.2039 | 1253474.3247 | 2719643.6957 | 1253505.0429 | 2719645.2335 | 1253523.8011 | 2719653.4397 | 1253565.1357 | 2719662.9809 | 1253613.2252 | 2719661.2133 | 1253681.6149 | 2719666.9639 | 1253724.1898
51 | 2719666.9639 | 1253724.1898 | 2719707.9566 | 1253728.4662 | 2719730.359 | 1253732.5288
52 | 2719561.1587 | 1253237.7918 | 2719549.02 | 1253213.9709
53 | 2719561.1587 | 1253237.7918 | 2719550.8491 | 1253243.7429
54 | 2719561.1587 | 1253237.7918 | 2719570.9413 | 1253234.6979
55 | 2719768.0756 | 1253739.3686 | 2719730.359 | 1253732.5288
56 | 2719482.5106 | 1253284.8743 | 2719534.9874 | 1253252.8989 | 2719550.8491 | 1253243.7429
57 | 2719570.9413 | 1253234.6979 | 2719599.062 | 1253225.8042
58 | 2719450.0343 | 1253304.663 | 2719482.5106 | 1253284.8743
59 | 2719642.7759 | 1253211.9788 | 2719599.062 | 1253225.8042
60 | 2719466.7225 | 1253333.2664 | 2719474.3157 | 1253346.2812
61 | 2719450.0343 | 1253304.663 | 2719466.7225 | 1253333.2664
62 | 2718994.916 | 1253513.0596 | 2719002.4984 | 1253540.2389
63 | 2718994.916 | 1253513.0596 | 2718979.2635 | 1253519.7732 | 2718976.4618 | 1253520.9736
64 | 2718994.916 | 1253513.0596 | 2718979.6293 | 1253499.9685
65 | 2718994.916 | 1253513.0596 | 2719000.5156 | 1253508.5794 | 2719015.3379 | 1253496.7419
66 | 2718968.8884 | 1253524.2185 | 2718976.4618 | 1253520.9736
67 | 2718974.3709 | 1253495.4652 | 2718979.6293 | 1253499.9685
68 | 2719015.3379 | 1253496.7419 | 2719018.3498 | 1253494.3366 | 2719030.424 | 1253484.6598 | 2719041.3802 | 1253478.381
69 | 2718974.3709 | 1253495.4652 | 2718955.4628 | 1253482.4077 | 2718944.1943 | 1253479.4122
70 | 2719041.3802 | 1253478.381 | 2719042.6152 | 1253477.6732
71 | 2718880.2392 | 1253542.449 | 2718866.1025 | 1253495.8699
72 | 2718531.3495 | 1253592.4893 | 2718880.2392 | 1253542.449
73 | 2718866.1025 | 1253495.8699 | 2718898.4018 | 1253491.0924
74 | 2718531.3495 | 1253592.4893 | 2718269.9671 | 1253633.7811
75 | 2718269.9671 | 1253633.7811 | 2718235.6928 | 1253639.1955
76 | 2718944.1943 | 1253479.4122 | 2718935.4148 | 1253467.8594
77 | 2718944.1943 | 1253479.4122 | 2718928.0876 | 1253481.6908 | 2718913.2328 | 1253488.8987 | 2718898.4018 | 1253491.0924
78 | 2719047.39 | 1253474.9369 | 2719042.6152 | 1253477.6732
79 | 2718937.964 | 1253452.9311 | 2718935.4148 | 1253467.8594 | 2718935.4148 | 1253467.8594
80 | 2718951.9337 | 1253450.7097 | 2718937.964 | 1253452.9311
81 | 2718951.9337 | 1253450.7097 | 2718941.8765 | 1253420.86 | 2718909.7333 | 1253381.7035 | 2718907.7483 | 1253380.9421
82 | 2717364.7491 | 1253971.0708 | 2717332.8988 | 1253934.9429
83 | 2717307.0953 | 1253911.5905 | 2717325.795 | 1253926.885 | 2717332.8988 | 1253934.9429
84 | 2717307.0953 | 1253911.5905 | 2717327.0606 | 1253904.1574 | 2717349.7097 | 1253901.0986
85 | 2717349.7097 | 1253901.0986 | 2717352.0184 | 1253900.7868
86 | 2717352.0184 | 1253900.7868 | 2717352.766 | 1253900.6859 | 2717367.0496 | 1253902.3369 | 2717376.8613 | 1253905.7822
87 | 2719642.7759 | 1253211.9788 | 2719713.7113 | 1253189.544
88 | 2719713.7113 | 1253189.544 | 2719716.4591 | 1253188.6749 | 2719753.5942 | 1253176.9331
89 | 2719758.0945 | 1253175.5101 | 2719753.5942 | 1253176.9331
90 | 2719787.9343 | 1253166.0749 | 2719758.0945 | 1253175.5101
91 | 2719814.203 | 1253157.7689 | 2719787.9343 | 1253166.0749
92 | 2719814.203 | 1253157.7689 | 2719854.2673 | 1253145.0907
93 | 2719814.203 | 1253157.7689 | 2719819.8972 | 1253142.119
94 | 2719854.2673 | 1253145.0907 | 2719855.0466 | 1253159.163 | 2719847.5049 | 1253178.616
95 | 2719819.8972 | 1253142.119 | 2719790.689 | 1252956.4765
96 | 2719847.5049 | 1253178.616 | 2719847.5049 | 1253178.616 | 2719851.1818 | 1253187.9771
97 | 2719851.1818 | 1253187.9771 | 2720300.8067 | 1253341.7705
98 | 2719450.0343 | 1253304.663 | 2719293.9701 | 1253394.2631
99 | 2719293.9701 | 1253394.2631 | 2719281.6597 | 1253401.3308 | 2719276.412 | 1253403.3566
100 | 2718792.8426 | 1253070.176 | 2718813.7467 | 1253064.667
101 | 2718556.3223 | 1253037.115 | 2718573.0917 | 1253045.8914 | 2718600.5387 | 1253058.1958 | 2718652.3354 | 1253082.9207 | 2718681.612 | 1253086.399 | 2718713.969 | 1253090.9623 | 2718792.8426 | 1253070.176
102 | 2718848.984 | 1253059.7714 | 2718825.1343 | 1253061.6659 | 2718813.7467 | 1253064.667
103 | 2718556.3223 | 1253037.115 | 2718465.6349 | 1252846.5718
104 | 2719124.1698 | 1253440.0838 | 2719108.0126 | 1253423.8486
105 | 2719102.0574 | 1253417.8647 | 2719108.0126 | 1253423.8486
106 | 2719124.1698 | 1253440.0838 | 2719145.8767 | 1253436.4545
107 | 2719124.1698 | 1253440.0838 | 2719118.8728 | 1253441.7498
108 | 2719148.3828 | 1253436.0354 | 2719145.8767 | 1253436.4545
109 | 2719118.8728 | 1253441.7498 | 2719101.9376 | 1253447.0761 | 2719093.4757 | 1253451.3981
110 | 2719174.0951 | 1253431.7363 | 2719148.3828 | 1253436.0354
111 | 2719091.9893 | 1253452.1573 | 2719093.4757 | 1253451.3981
112 | 2719079.9532 | 1253458.3049 | 2719091.9893 | 1253452.1573
113 | 2719014.4703 | 1253436.1644 | 2719016.1779 | 1253439.8241 | 2719029.561 | 1253453.6382 | 2719036.2407 | 1253461.1326
114 | 2719014.4703 | 1253436.1644 | 2719014.4703 | 1253436.1644 | 2719013.6455 | 1253432.8895 | 2719013.5719 | 1253429.4184 | 2719015.3288 | 1253426.2512
115 | 2719036.2407 | 1253461.1326 | 2719036.6763 | 1253461.6213 | 2719036.6763 | 1253461.6213
116 | 2719015.3288 | 1253426.2512 | 2719015.7255 | 1253425.5361 | 2719019.7275 | 1253422.0691 | 2719027.0451 | 1253419.4518
117 | 2719047.39 | 1253474.9369 | 2719036.6763 | 1253461.6213
118 | 2719046.1259 | 1253412.6272 | 2719027.0451 | 1253419.4518
119 | 2719047.39 | 1253474.9369 | 2719064.2004 | 1253466.3508
120 | 2719057.9362 | 1253408.403 | 2719046.1259 | 1253412.6272
121 | 2719064.2004 | 1253466.3508 | 2719067.123 | 1253464.858
122 | 2719198.5337 | 1253455.1593 | 2719195.6755 | 1253441.3483
123 | 2719198.5337 | 1253455.1593 | 2719202.6346 | 1253461.0232
124 | 2719198.5337 | 1253455.1593 | 2719192.5415 | 1253475.7452 | 2719193.1278 | 1253490.8588 | 2719190.8012 | 1253493.2029 | 2719182.4416 | 1253494.18 | 2719181.8027 | 1253494.2381
125 | 2719202.6346 | 1253461.0232 | 2719204.7181 | 1253464.0024 | 2719211.9509 | 1253468.385
126 | 2719211.9509 | 1253468.385 | 2719211.9509 | 1253468.385 | 2719228.318 | 1253476.4213 | 2719235.4812 | 1253474.8864 | 2719246.7177 | 1253470.9416
127 | 2719079.9532 | 1253458.3049 | 2719076.704 | 1253459.9644
128 | 2719076.704 | 1253459.9644 | 2719067.123 | 1253464.858

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719229.55 | 1253378.9182
1 | 2719240.4231 | 1253368.518
2 | 2719222.8391 | 1253390.9601
3 | 2719245.1495 | 1253363.9972
4 | 2719174.0879 | 1253384.6627
5 | 2719213.3055 | 1253424.3635
6 | 2719190.9116 | 1253265.0877
7 | 2719199.8756 | 1253427.1501
8 | 2719225.7553 | 1253421.0009
9 | 2719045.364 | 1253277.3382
10 | 2718861.0066 | 1253058.8164
11 | 2719193.0311 | 1253428.5702
12 | 2719255.4269 | 1253411.4574
13 | 2718087.8485 | 1254608.9416
14 | 2718086.0149 | 1254607.3207
15 | 2718098.3289 | 1254626.2349
16 | 2718050.2116 | 1254575.6707
17 | 2718087.0084 | 1254650.6528
18 | 2717861.1625 | 1253674.6204
19 | 2718219.8038 | 1253641.7056
20 | 2717866.3821 | 1253610.7197
21 | 2717776.2193 | 1253648.0863
22 | 2717746.2582 | 1254283.777
23 | 2718085.7488 | 1254691.838
24 | 2717677.4633 | 1254069.0822
25 | 2717441.6877 | 1254100.474
26 | 2717418.0256 | 1254046.2212
27 | 2717616.9394 | 1254053.5539
28 | 2717686.6376 | 1254055.5418
29 | 2717377.2831 | 1253985.2881
30 | 2717734.7727 | 1253626.1058
31 | 2717753.7395 | 1253636.4047
32 | 2717702.1525 | 1253956.5546
33 | 2720052.6152 | 1253920.8345
34 | 2719991.046 | 1253942.0108
35 | 2719881.7601 | 1253899.1278
36 | 2719614.6975 | 1253860.9738
37 | 2719838.4896 | 1253818.1633
38 | 2720354.1151 | 1253406.8788
39 | 2720375.4048 | 1253414.2723
40 | 2720322.9731 | 1253396.0637
41 | 2720390.5028 | 1253419.5155
42 | 2720438.0429 | 1253422.3796
43 | 2720435.8167 | 1253403.0732
44 | 2719666.9639 | 1253724.1898
45 | 2719561.1587 | 1253237.7918
46 | 2719730.359 | 1253732.5288
47 | 2719619.2634 | 1254105.5428
48 | 2719768.0756 | 1253739.3686
49 | 2719549.02 | 1253213.9709
50 | 2719550.8491 | 1253243.7429
51 | 2719570.9413 | 1253234.6979
52 | 2719482.5106 | 1253284.8743
53 | 2719599.062 | 1253225.8042
54 | 2719474.3157 | 1253346.2812
55 | 2719466.7225 | 1253333.2664
56 | 2719002.4984 | 1253540.2389
57 | 2718994.916 | 1253513.0596
58 | 2718976.4618 | 1253520.9736
59 | 2718979.6293 | 1253499.9685
60 | 2719015.3379 | 1253496.7419
61 | 2718968.8884 | 1253524.2185
62 | 2718974.3709 | 1253495.4652
63 | 2719041.3802 | 1253478.381
64 | 2718880.2392 | 1253542.449
65 | 2718866.1025 | 1253495.8699
66 | 2718531.3495 | 1253592.4893
67 | 2718269.9671 | 1253633.7811
68 | 2718944.1943 | 1253479.4122
69 | 2719042.6152 | 1253477.6732
70 | 2718898.4018 | 1253491.0924
71 | 2718235.6928 | 1253639.1955
72 | 2718935.4148 | 1253467.8594
73 | 2718937.964 | 1253452.9311
74 | 2718907.7483 | 1253380.9421
75 | 2718951.9337 | 1253450.7097
76 | 2717364.7491 | 1253971.0708
77 | 2717332.8988 | 1253934.9429
78 | 2717307.0953 | 1253911.5905
79 | 2717349.7097 | 1253901.0986
80 | 2717352.0184 | 1253900.7868
81 | 2717376.8613 | 1253905.7822
82 | 2717866.626 | 1253598.4304
83 | 2719642.7759 | 1253211.9788
84 | 2719713.7113 | 1253189.544
85 | 2719753.5942 | 1253176.9331
86 | 2719758.0945 | 1253175.5101
87 | 2719787.9343 | 1253166.0749
88 | 2719814.203 | 1253157.7689
89 | 2719854.2673 | 1253145.0907
90 | 2719819.8972 | 1253142.119
91 | 2719847.5049 | 1253178.616
92 | 2719790.689 | 1252956.4765
93 | 2719851.1818 | 1253187.9771
94 | 2720300.8067 | 1253341.7705
95 | 2719450.0343 | 1253304.663
96 | 2719293.9701 | 1253394.2631
97 | 2719276.412 | 1253403.3566
98 | 2718792.8426 | 1253070.176
99 | 2718813.7467 | 1253064.667
100 | 2718556.3223 | 1253037.115
101 | 2718848.984 | 1253059.7714
102 | 2718465.6349 | 1252846.5718
103 | 2719108.0126 | 1253423.8486
104 | 2719124.1698 | 1253440.0838
105 | 2719102.0574 | 1253417.8647
106 | 2719145.8767 | 1253436.4545
107 | 2719118.8728 | 1253441.7498
108 | 2719148.3828 | 1253436.0354
109 | 2719093.4757 | 1253451.3981
110 | 2719174.0951 | 1253431.7363
111 | 2719091.9893 | 1253452.1573
112 | 2719014.4703 | 1253436.1644
113 | 2719036.2407 | 1253461.1326
114 | 2719015.3288 | 1253426.2512
115 | 2719036.6763 | 1253461.6213
116 | 2719027.0451 | 1253419.4518
117 | 2719047.39 | 1253474.9369
118 | 2719046.1259 | 1253412.6272
119 | 2719064.2004 | 1253466.3508
120 | 2719057.9362 | 1253408.403
121 | 2719195.6755 | 1253441.3483
122 | 2719198.5337 | 1253455.1593
123 | 2719202.6346 | 1253461.0232
124 | 2719181.8027 | 1253494.2381
125 | 2719211.9509 | 1253468.385
126 | 2719246.7177 | 1253470.9416
127 | 2719079.9532 | 1253458.3049
128 | 2719076.704 | 1253459.9644
129 | 2719067.123 | 1253464.858
130 | 2718994.916 | 1253513.0596

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1