## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_344-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_344-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_344-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_344-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_344-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_344-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_344-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_344-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_344-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_344-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_344-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_344-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_344-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_344-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_344-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_344-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_344-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_344-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_344-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_344-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_344-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_344-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_344-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_344-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_344-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_344-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_344-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_344-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_344-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_344-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_344-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_344-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_344-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_344-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_344-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_344-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_344-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_344-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_344-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_344-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_344-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_344-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_344-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_344-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_344-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_344-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_344-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_344-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_344-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_344-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_344-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_344-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_344-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_344-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_344-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_344-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_344-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_344-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_344-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_344-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_344-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_344-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_344-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_344-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_344-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_344-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_344-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_344-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_344-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_344-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_344-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_344-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_344-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_344-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_344-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_344-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_344-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_344-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_344-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_344-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_344-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_344-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_344-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_344-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_344-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_344-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_344-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_344-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_344-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_344-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_344-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_344-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_344-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_344-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_344-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_344-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_344-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_344-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_344-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_344-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_344-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_344-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_344-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_344-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_344-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_344-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_344-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_344-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_344-4_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_344-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_344-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_344-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_344-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_344-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_344-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_344-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_344-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_344-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_344-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_344-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_344-4_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_344-4_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_344-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_344-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_344-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_344-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_344-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_476_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_344-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0028379 | 0.00071124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_344-4_0_3_load_5 | 4 | 0.0013096 | 0.00032822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_344-4_0_3_load_6 | 5 | 0.00082951 | 0.0002079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_344-4_0_3_load_7 | 6 | 0.012155 | 0.0030463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_344-4_0_3_load_8 | 7 | 0.0028158 | 0.00070572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_344-4_0_3_load_13 | 8 | 0.00078411 | 0.00019652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_344-4_0_3_load_9 | 9 | 0.0016785 | 0.00042067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_344-4_0_3_load_64 | 10 | 0.00073197 | 0.00018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_344-4_0_3_load_63 | 11 | 0.0048547 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_344-4_0_3_load_45 | 12 | 0.00061699 | 0.00015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_344-4_0_3_load_11 | 14 | 0.0012728 | 0.00031899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_344-4_0_3_load_12 | 15 | 0.0055494 | 0.0013908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_344-4_0_3_load_15 | 16 | 0.0014084 | 0.00035297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_344-4_0_3_load_14 | 18 | 0.003873 | 0.00097066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_344-4_0_3_load_23 | 19 | 0.001521 | 0.00038119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_344-4_0_3_load_16 | 22 | 0.002186 | 0.00054787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_344-4_0_3_load_18 | 24 | 0.0020785 | 0.00052091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_344-4_0_3_load_20 | 26 | 0.0018197 | 0.00045605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_344-4_0_3_load_21 | 27 | 0.00078946 | 0.00019786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_344-4_0_3_load_22 | 28 | 0.0036539 | 0.00091575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_344-4_0_3_load_24 | 29 | 0.00059779 | 0.00014982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_344-4_0_3_load_26 | 31 | 0.0010804 | 0.00027077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_344-4_0_3_load_27 | 32 | 0.0016854 | 0.0004224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_344-4_0_3_load_95 | 33 | 0.0014264 | 0.00035749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_344-4_0_3_load_92 | 34 | 0.000217 | 5.4386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_344-4_0_3_load_105 | 37 | 0.00024449 | 6.1276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_344-4_0_3_load_102 | 38 | 0.00033635 | 8.4298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_344-4_0_3_load_28 | 39 | 0.0033092 | 0.00082936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_344-4_0_3_load_29 | 40 | 0.0013293 | 0.00033314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_344-4_0_3_load_31 | 42 | 0.00069916 | 0.00017523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_344-4_0_3_load_76 | 45 | 0.00076218 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_344-4_0_3_load_35 | 47 | 0.0036671 | 0.00091906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_344-4_0_3_load_73 | 50 | 0.00044227 | 0.00011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_344-4_0_3_load_54 | 51 | 0.00060933 | 0.00015271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_344-4_0_3_load_65 | 52 | 0.0011697 | 0.00029314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_344-4_0_3_load_55 | 53 | 0.0014033 | 0.00035171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_344-4_0_3_load_69 | 54 | 0.00088117 | 0.00022084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_344-4_0_3_load_66 | 55 | 0.0034003 | 0.0008522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_344-4_0_3_load_53 | 56 | 0.00055123 | 0.00013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_344-4_0_3_load_96 | 57 | 0.00054062 | 0.00013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_344-4_0_3_load_56 | 58 | 0.00078527 | 0.00019681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_344-4_0_3_load_71 | 59 | 0.0017246 | 0.00043222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_344-4_0_3_load_67 | 60 | 0.00034123 | 8.5519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_344-4_0_3_load_37 | 61 | 0.0016676 | 0.00041795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_344-4_0_3_load_38 | 62 | 0.0010599 | 0.00026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_344-4_0_3_load_39 | 63 | 0.0037547 | 0.00094101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_344-4_0_3_load_41 | 65 | 0.00073178 | 0.0001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_344-4_0_3_load_42 | 66 | 0.00089291 | 0.00022378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_344-4_0_3_load_44 | 68 | 0.0013905 | 0.00034848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_344-4_0_3_load_83 | 69 | 0.0005696 | 0.00014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_344-4_0_3_load_91 | 70 | 0.0013525 | 0.00033897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_344-4_0_3_load_60 | 72 | 0.0022517 | 0.00056432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_344-4_0_3_load_81 | 73 | 0.00075374 | 0.00018891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_344-4_0_3_load_80 | 74 | 0.0017439 | 0.00043705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_344-4_0_3_load_78 | 75 | 0.0011808 | 0.00029595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_344-4_0_3_load_59 | 76 | 0.00082951 | 0.0002079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_344-4_0_3_load_62 | 77 | 0.0018693 | 0.00046848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_344-4_0_3_load_47 | 78 | 0.0023123 | 0.00057952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_344-4_0_3_load_49 | 79 | 0.0023625 | 0.0005921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_344-4_0_3_load_51 | 80 | 0.0042598 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_344-4_0_3_load_52 | 81 | 0.0038429 | 0.00096313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_344-4_0_3_load_57 | 82 | 0.00058253 | 0.000146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_344-4_0_3_load_58 | 83 | 0.0011226 | 0.00028136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_344-4_0_3_load_61 | 84 | 0.0049159 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_344-4_0_3_load_74 | 85 | 0.0016547 | 0.0004147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_344-4_0_3_load_97 | 86 | 0.00049523 | 0.00012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_344-4_0_3_load_70 | 88 | 0.00034111 | 8.549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_344-4_0_3_load_72 | 89 | 0.0011073 | 0.00027752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_344-4_0_3_load_107 | 91 | 0.0015966 | 0.00040015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_344-4_0_3_load_77 | 93 | 0.0017276 | 0.00043297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_344-4_0_3_load_90 | 95 | 0.0037231 | 0.0009331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_344-4_0_3_load_87 | 96 | 0.0013199 | 0.00033081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_344-4_0_3_load_82 | 97 | 0.00065069 | 0.00016308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_344-4_0_3_load_84 | 98 | 0.0013291 | 0.00033311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_344-4_0_3_load_86 | 100 | 0.0042784 | 0.0010723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_344-4_0_3_load_88 | 101 | 0.00042061 | 0.00010542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_344-4_0_3_load_94 | 102 | 0.00018236 | 4.5705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_344-4_0_3_load_98 | 103 | 0.000282 | 7.0676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_344-4_0_3_load_99 | 104 | 0.00048078 | 0.0001205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_344-4_0_3_load_100 | 105 | 0.00042103 | 0.00010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_344-4_0_3_load_101 | 106 | 0.00046332 | 0.00011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_344-4_0_3_load_103 | 107 | 0.00024249 | 6.0775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_344-4_0_3_load_115 | 109 | 0.00033058 | 8.285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_344-4_0_3_load_116 | 110 | 0.0006786 | 0.00017007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_344-4_0_3_load_122 | 111 | 0.0010249 | 0.00025686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_344-4_0_3_load_117 | 112 | 0.00013158 | 3.2978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_344-4_0_3_load_125 | 118 | 0.00078705 | 0.00019725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_344-4_0_3_load_126 | 119 | 0.0002479 | 6.2129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_344-4_0_3_load_128 | 120 | 0.0002927 | 7.3358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_344-4_0_3_load_127 | 121 | 0.0019431 | 0.000487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_344-4_0_3_load_113 | 122 | 0.00097507 | 0.00024437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_344-4_0_3_load_114 | 124 | 0.0023312 | 0.00058424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_344-4_0_3_load_110 | 125 | 0.00059721 | 0.00014968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_344-4_0_3_load_111 | 126 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_344-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_344-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_344-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.022626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_344-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_344-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_344-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0031064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_344-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.015146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_344-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0045517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_344-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.028438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_344-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0085485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_344-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.016192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_344-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.005194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_344-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 77 | 0.0096143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_344-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.006976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_344-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0096217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_344-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.013228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_344-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_344-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_344-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_344-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.014135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_344-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.029602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_344-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.003444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_344-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 80 | 0.015909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_344-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 78 | 0.040026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_344-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 76 | 0.012141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_344-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 72 | 0.023775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_344-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_344-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.016433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_344-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_344-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.038019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_344-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.019258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_344-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.014302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_344-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.034037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_344-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0014749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_344-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.027812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_344-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.012363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_344-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.016604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_344-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.014774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_344-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.034551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_344-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0099281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_344-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.077876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_344-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.048746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_344-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 102 | 0.006683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_344-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 105 | 0.015717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_344-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0077103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_344-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.018322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_344-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.042869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_344-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_344-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.051914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_344-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.13704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_344-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.019774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_344-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.031509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_344-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.041781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_344-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.0096777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_344-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.013416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_344-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.045558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_344-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 53 | 0.011967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_344-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.020224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_344-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.011871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_344-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.029199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_344-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 85 | 0.012892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_344-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.01512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_344-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.0088948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_344-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.02326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_344-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0038735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_344-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.032613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_344-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 81 | 0.032991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_344-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 86 | 0.0047656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_344-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 82 | 0.0097954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_344-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 87 | 0.027078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_344-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0096637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_344-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.010596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_344-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.013452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_344-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0054238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_344-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.069012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_344-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.021304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_344-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.012041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_344-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.012673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_344-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.004756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_344-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.021861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_344-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.021088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_344-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.02434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_344-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.019591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_344-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.022124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_344-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 97 | 0.020132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_344-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 94 | 0.083317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_344-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 93 | 0.011017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_344-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.023336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_344-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0093708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_344-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.00046915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_344-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_344-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.034899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_344-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.064056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_344-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0043072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_344-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.020347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_344-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.029187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_344-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.069824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_344-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 122 | 0.020505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_344-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 123 | 0.063513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_344-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_344-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0087972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_344-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.05242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_344-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0065131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_344-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.019372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_344-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.013368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_344-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.010413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_344-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.026424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_344-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.017924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_344-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0072163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_344-4_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.16083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_344-4_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 117 | 0.030292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_344-4_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.017194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_344-4_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.18992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_344-4_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.045492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_344-4_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0054595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_344-4_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.036826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_344-4_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.028027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_344-4_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.034018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_344-4_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.040596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_344-4_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.02668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_344-4_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.012356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_344-4_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.020852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_344-4_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.011327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_344-4_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.024489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_344-4_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.029039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_344-4_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.010662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_344-4_0_3_trafo_48 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 127 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2625379.6952 | 1220560.6319 | 2625376.5719 | 1220560.0849 | 2625361.5343 | 1220557.1943
1 | 2625341.4095 | 1220554.4545 | 2625344.8688 | 1220554.4914 | 2625350.5486 | 1220555.0825 | 2625361.5343 | 1220557.1943
2 | 2625384.5763 | 1220538.5397 | 2625379.6952 | 1220560.6319
3 | 2625341.4095 | 1220554.4545 | 2625341.0392 | 1220545.2031 | 2625339.9364 | 1220542.2633 | 2625338.2443 | 1220540.2557
4 | 2625384.5763 | 1220538.5397 | 2625394.4037 | 1220537.8589 | 2625404.0471 | 1220537.6554 | 2625404.7807 | 1220537.6847
5 | 2625384.5763 | 1220538.5397 | 2625385.2453 | 1220535.5063
6 | 2625324.8099 | 1220533.2683 | 2625338.2154 | 1220540.2215 | 2625338.2443 | 1220540.2557
7 | 2625404.7807 | 1220537.6847 | 2625409.3288 | 1220537.8667
8 | 2625385.2453 | 1220535.5063 | 2625391.3699 | 1220507.7354
9 | 2625409.3288 | 1220537.8667 | 2625411.822 | 1220537.9665 | 2625417.8615 | 1220538.3744
10 | 2625394.8572 | 1220491.923 | 2625391.3699 | 1220507.7354
11 | 2625416.4887 | 1220583.1256 | 2625416.3205 | 1220584.3237 | 2625415.1842 | 1220588.1424
12 | 2625417.8249 | 1220573.6046 | 2625416.4887 | 1220583.1256
13 | 2625424.8216 | 1220538.8446 | 2625417.8615 | 1220538.3744
14 | 2625394.8572 | 1220491.923 | 2625385.5095 | 1220489.6433
15 | 2625394.8572 | 1220491.923 | 2625397.8324 | 1220479.0344
16 | 2625373.1766 | 1220486.3407 | 2625383.0723 | 1220489.0489 | 2625385.5095 | 1220489.6433
17 | 2625405.8149 | 1220453.9141 | 2625400.9548 | 1220467.4569 | 2625398.5286 | 1220476.0182 | 2625397.8324 | 1220479.0344
18 | 2625356.3662 | 1220494.4817 | 2625361.2521 | 1220492.8806 | 2625365.3587 | 1220487.0058 | 2625370.569 | 1220485.6271 | 2625373.1766 | 1220486.3407
19 | 2625405.8149 | 1220453.9141 | 2625395.9553 | 1220447.8464 | 2625393.7028 | 1220446.6346
20 | 2625417.5986 | 1220426.8152 | 2625415.2636 | 1220433.5314 | 2625412.7935 | 1220439.9246 | 2625410.6249 | 1220444.9849 | 2625405.8149 | 1220453.9141
21 | 2625390.6699 | 1220445.0029 | 2625393.7028 | 1220446.6346
22 | 2625417.5986 | 1220426.8152 | 2625420.3559 | 1220415.3536 | 2625421.1085 | 1220411.3024
23 | 2625417.5986 | 1220426.8152 | 2625424.1422 | 1220433.0244 | 2625425.2565 | 1220435.0303 | 2625426.2243 | 1220437.5693 | 2625429.1702 | 1220451.2787 | 2625430.6715 | 1220460.3793 | 2625431.0676 | 1220463.0986
24 | 2625424.8216 | 1220538.8446 | 2625422.2011 | 1220550.6991
25 | 2625424.8216 | 1220538.8446 | 2625443.2717 | 1220538.9232 | 2625448.5946 | 1220539.0588
26 | 2625355.385 | 1220431.053 | 2625348.0378 | 1220446.9685
27 | 2625341.1503 | 1220461.8883 | 2625348.0378 | 1220446.9685
28 | 2625334.2583 | 1220425.171 | 2625355.385 | 1220431.053
29 | 2625355.385 | 1220431.053 | 2625363.7583 | 1220433.39 | 2625387.3944 | 1220443.2406 | 2625390.6699 | 1220445.0029
30 | 2625334.2583 | 1220425.171 | 2625331.3698 | 1220437.1879 | 2625325.6708 | 1220441.0994
31 | 2625334.2583 | 1220425.171 | 2625331.0529 | 1220424.2791 | 2625320.2937 | 1220422.1126
32 | 2625286.9266 | 1220415.3939 | 2625320.2937 | 1220422.1126
33 | 2625285.4807 | 1220415.1027 | 2625286.9266 | 1220415.3939
34 | 2625298.7473 | 1220390.6447 | 2625291.5276 | 1220404.2998 | 2625285.4807 | 1220415.1027
35 | 2625285.4807 | 1220415.1027 | 2625276.1456 | 1220412.3394 | 2625273.6863 | 1220411.4143
36 | 2625298.7473 | 1220390.6447 | 2625293.3811 | 1220389.4324 | 2625286.4157 | 1220389.6029 | 2625282.63 | 1220391.3768
37 | 2625298.7473 | 1220390.6447 | 2625300.756 | 1220385.6948 | 2625304.5602 | 1220379.574 | 2625305.6015 | 1220377.6075
38 | 2625243.0902 | 1220396.2234 | 2625247.0417 | 1220400.0868 | 2625250.4694 | 1220402.247 | 2625255.4895 | 1220404.5696 | 2625273.6863 | 1220411.4143
39 | 2625308.9097 | 1220368.297 | 2625308.1815 | 1220370.0616 | 2625306.7628 | 1220375.4142 | 2625305.6015 | 1220377.6075
40 | 2625243.0902 | 1220396.2234 | 2625238.7277 | 1220389.0897 | 2625236.6653 | 1220383.4332 | 2625235.0082 | 1220375.2103 | 2625231.2286 | 1220330.7018 | 2625231.4449 | 1220324.4212 | 2625231.8004 | 1220320.2847
41 | 2625243.0902 | 1220396.2234 | 2625234.1432 | 1220398.5536 | 2625229.4445 | 1220397.3664 | 2625226.1422 | 1220394.2617 | 2625217.764 | 1220380.485 | 2625214.9951 | 1220376.8489 | 2625210.7364 | 1220373.8514 | 2625206.9206 | 1220372.0523
42 | 2625303.0284 | 1220365.0924 | 2625308.9097 | 1220368.297
43 | 2625206.9206 | 1220372.0523 | 2625192.7049 | 1220365.3496
44 | 2625460.3054 | 1220276.3159 | 2625467.3796 | 1220278.1963 | 2625467.7685 | 1220278.1626
45 | 2625442.5986 | 1220271.609 | 2625460.3054 | 1220276.3159
46 | 2625467.7685 | 1220278.1626 | 2625475.3108 | 1220277.5076 | 2625483.9669 | 1220274.087 | 2625495.9597 | 1220256.8281 | 2625496.753 | 1220251.9175
47 | 2625442.5986 | 1220271.609 | 2625438.3366 | 1220288.9788 | 2625435.8122 | 1220304.5215 | 2625433.1449 | 1220330.4475
48 | 2625459.9535 | 1220222.7546 | 2625446.7392 | 1220256.051 | 2625443.1933 | 1220269.1546 | 2625442.5986 | 1220271.609
49 | 2625496.753 | 1220251.9175 | 2625616.8146 | 1220317.9906
50 | 2625433.1449 | 1220330.4475 | 2625431.7041 | 1220344.5162 | 2625430.9444 | 1220350.094
51 | 2625433.1449 | 1220330.4475 | 2625464.2911 | 1220335.2164 | 2625464.2911 | 1220335.2164
52 | 2625459.9535 | 1220222.7546 | 2625461.8172 | 1220218.0487 | 2625469.7135 | 1220202.4733 | 2625476.1761 | 1220190.3716 | 2625479.0491 | 1220185.6144
53 | 2625618.2602 | 1220327.5597 | 2625616.8146 | 1220317.9906
54 | 2625430.9444 | 1220350.094 | 2625428.8689 | 1220363.3489
55 | 2625430.9444 | 1220350.094 | 2625416.1627 | 1220347.1515 | 2625407.1727 | 1220345.2899 | 2625400.5554 | 1220345.6842 | 2625394.7639 | 1220351.6853 | 2625393.802 | 1220357.9485
56 | 2625475.5107 | 1220339.0665 | 2625475.5107 | 1220339.0665 | 2625471.3021 | 1220336.8028 | 2625464.2911 | 1220335.2164
57 | 2625479.0491 | 1220185.6144 | 2625483.3739 | 1220178.4621 | 2625490.5431 | 1220169.0075
58 | 2625479.0491 | 1220185.6144 | 2625488.9373 | 1220192.1827
59 | 2625618.2602 | 1220327.5597 | 2625618.2819 | 1220336.6428 | 2625618.0984 | 1220356.758
60 | 2625617.9808 | 1220369.6497 | 2625618.0984 | 1220356.758
61 | 2625428.8689 | 1220363.3489 | 2625426.5298 | 1220378.2869
62 | 2625393.802 | 1220357.9485 | 2625392.4519 | 1220366.7402
63 | 2625475.5107 | 1220339.0665 | 2625476.9179 | 1220350.6459 | 2625478.1998 | 1220362.1702
64 | 2625490.5431 | 1220169.0075 | 2625492.8835 | 1220165.921
65 | 2625488.9373 | 1220192.1827 | 2625494.1095 | 1220199.7759 | 2625499.7185 | 1220204.5693 | 2625506.8959 | 1220202.7767 | 2625513.291 | 1220196.9526
66 | 2625421.1942 | 1220410.8412 | 2625422.7086 | 1220402.6895 | 2625426.5298 | 1220378.2869
67 | 2625391.7285 | 1220371.4506 | 2625392.4519 | 1220366.7402
68 | 2625479.2826 | 1220371.9056 | 2625478.1998 | 1220362.1702
69 | 2625509.9808 | 1220144.9229 | 2625492.9954 | 1220165.7736 | 2625492.8835 | 1220165.921
70 | 2625497.6966 | 1220540.9233 | 2625497.6966 | 1220540.9233 | 2625506.4079 | 1220545.1065
71 | 2625497.6966 | 1220540.9233 | 2625487.1305 | 1220540.1339
72 | 2625514.6904 | 1220555.1153 | 2625509.7269 | 1220546.7003 | 2625506.4079 | 1220545.1065
73 | 2625487.1305 | 1220540.1339 | 2625485.2283 | 1220539.9917 | 2625481.7131 | 1220539.9022
74 | 2625514.6904 | 1220555.1153 | 2625515.7603 | 1220558.6108 | 2625517.184 | 1220566.3103 | 2625520.8306 | 1220609.4399 | 2625522.2101 | 1220623.6156
75 | 2625514.6904 | 1220555.1153 | 2625527.5949 | 1220553.3917 | 2625535.8981 | 1220552.549
76 | 2625469.6757 | 1220539.5957 | 2625481.7131 | 1220539.9022
77 | 2625524.3382 | 1220636.0541 | 2625522.9671 | 1220631.3952 | 2625522.2101 | 1220623.6156
78 | 2625535.8981 | 1220552.549 | 2625537.9813 | 1220556.827
79 | 2625557.6674 | 1220549.9517 | 2625548.4071 | 1220551.0461 | 2625535.8981 | 1220552.549
80 | 2625448.5946 | 1220539.0588 | 2625469.6757 | 1220539.5957
81 | 2625531.4183 | 1220659.3393 | 2625528.9193 | 1220651.6213 | 2625524.3382 | 1220636.0541
82 | 2625557.6674 | 1220549.9517 | 2625560.8499 | 1220549.0649 | 2625575.9594 | 1220555.1446
83 | 2625557.6674 | 1220549.9517 | 2625559.5423 | 1220551.4829 | 2625559.8508 | 1220553.8523 | 2625557.715 | 1220558.3235 | 2625551.5922 | 1220569.0591 | 2625551.5922 | 1220569.0591
84 | 2625531.4183 | 1220659.3393 | 2625535.1339 | 1220670.8147 | 2625538.6177 | 1220678.0943
85 | 2625653.6714 | 1220584.2725 | 2625649.0134 | 1220584.2636 | 2625645.8718 | 1220582.6714 | 2625595.703 | 1220563.0891 | 2625575.9594 | 1220555.1446
86 | 2625559.2597 | 1220574.9269 | 2625551.7012 | 1220571.9501 | 2625551.5922 | 1220569.0591
87 | 2625417.8249 | 1220573.6046 | 2625419.0198 | 1220565.0907 | 2625422.2011 | 1220550.6991
88 | 2625432.4184 | 1220472.3715 | 2625431.0676 | 1220463.0986
89 | 2625421.1942 | 1220410.8412 | 2625421.1085 | 1220411.3024
90 | 2625481.3306 | 1220390.3176 | 2625479.2826 | 1220371.9056
91 | 2625485.1885 | 1220425.0023 | 2625481.3306 | 1220390.3176
92 | 2625509.9808 | 1220144.9229 | 2625523.5189 | 1220128.3155 | 2625537.8944 | 1220109.277 | 2625547.9366 | 1220093.4149
93 | 2625547.9366 | 1220093.4149 | 2625550.2405 | 1220089.7757
94 | 2625559.9054 | 1220071.8939 | 2625557.0801 | 1220077.8853 | 2625552.4386 | 1220086.3037 | 2625550.2405 | 1220089.7757
95 | 2625559.9054 | 1220071.8939 | 2625573.7375 | 1220046.1923
96 | 2625517.7912 | 1220021.7735 | 2625531.0297 | 1220027.3556 | 2625539.5196 | 1220030.9384 | 2625541.1101 | 1220031.6011 | 2625547.1497 | 1220042.1776 | 2625553.9271 | 1220057.6489 | 2625559.9054 | 1220071.8939
97 | 2625517.7912 | 1220021.7735 | 2625513.5662 | 1220016.1855 | 2625506.3142 | 1220004.7986
98 | 2625454.3735 | 1220020.8911 | 2625461.5821 | 1220022.4894 | 2625493.1019 | 1220023.6802 | 2625510.6885 | 1220022.021 | 2625517.7912 | 1220021.7735
99 | 2625653.6714 | 1220584.2725 | 2625658.1886 | 1220578.2218 | 2625660.6427 | 1220571.1039
100 | 2625653.6714 | 1220584.2725 | 2625650.9878 | 1220587.3294 | 2625647.5379 | 1220590.5646
101 | 2625610.055 | 1220627.0768 | 2625625.7496 | 1220613.3584 | 2625636.6371 | 1220600.7867 | 2625647.5379 | 1220590.5646
102 | 2625610.055 | 1220627.0768 | 2625609.9709 | 1220620.5643
103 | 2625616.1417 | 1220603.5559 | 2625609.8444 | 1220610.7664 | 2625609.9709 | 1220620.5643
104 | 2625610.055 | 1220627.0768 | 2625604.7245 | 1220635.281 | 2625603.0841 | 1220638.4682
105 | 2625168.8046 | 1220354.0807 | 2625159.3864 | 1220349.64
106 | 2625168.8046 | 1220354.0807 | 2625192.7049 | 1220365.3496
107 | 2625159.3864 | 1220349.64 | 2625143.1744 | 1220341.9961
108 | 2625136.6473 | 1220338.9186 | 2625143.1744 | 1220341.9961
109 | 2625136.6473 | 1220338.9186 | 2625148.7339 | 1220178.5428
110 | 2625148.7339 | 1220178.5428 | 2625128.9052 | 1220159.6483 | 2625126.7285 | 1220157.6602
111 | 2624803.4191 | 1220111.9904 | 2624806.4539 | 1220103.8226 | 2624807.3017 | 1220100.6354 | 2624808.4175 | 1220095.5741
112 | 2624998.1437 | 1220087.057 | 2624808.4175 | 1220095.5741
113 | 2625040.4704 | 1220103.733 | 2625003.9785 | 1220090.5835 | 2624998.1437 | 1220087.057
114 | 2625076.5709 | 1220110.6886 | 2625072.6435 | 1220106.8962
115 | 2625076.5709 | 1220110.6886 | 2625048.0574 | 1220103.7649 | 2625040.4704 | 1220103.733
116 | 2625096.7616 | 1220130.1848 | 2625076.5709 | 1220110.6886
117 | 2625033.8513 | 1220137.0357 | 2625040.1673 | 1220109.0793 | 2625040.4704 | 1220103.733
118 | 2625096.7616 | 1220130.1848 | 2625099.7388 | 1220133.0546 | 2625126.7285 | 1220157.6602
119 | 2625070.8011 | 1220124.1833 | 2625077.7123 | 1220126.1468 | 2625086.8954 | 1220129.0871 | 2625096.7616 | 1220130.1848
120 | 2625033.8513 | 1220137.0357 | 2625033.9794 | 1220142.6729 | 2625034.6057 | 1220145.2881 | 2625036.3511 | 1220148.9184
121 | 2625126.7285 | 1220157.6602 | 2625106.7326 | 1220163.5738
122 | 2625036.3511 | 1220148.9184 | 2625037.0803 | 1220150.4349 | 2625042.5313 | 1220158.3915
123 | 2625493.1593 | 1219984.1431 | 2625506.3142 | 1220004.7986
124 | 2625454.3735 | 1220020.8911 | 2625451.9097 | 1220023.9712 | 2625442.1638 | 1220028.4656 | 2625430.3498 | 1220036.6337
125 | 2625421.5798 | 1220042.6973 | 2625430.3498 | 1220036.6337

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2625361.5343 | 1220557.1943
1 | 2625379.6952 | 1220560.6319
2 | 2625341.4095 | 1220554.4545
3 | 2625384.5763 | 1220538.5397
4 | 2625338.2443 | 1220540.2557
5 | 2625404.7807 | 1220537.6847
6 | 2625385.2453 | 1220535.5063
7 | 2625324.8099 | 1220533.2683
8 | 2625409.3288 | 1220537.8667
9 | 2625391.3699 | 1220507.7354
10 | 2625415.1842 | 1220588.1424
11 | 2625416.4887 | 1220583.1256
12 | 2625417.8615 | 1220538.3744
13 | 2625394.8572 | 1220491.923
14 | 2625385.5095 | 1220489.6433
15 | 2625397.8324 | 1220479.0344
16 | 2625373.1766 | 1220486.3407
17 | 2625405.8149 | 1220453.9141
18 | 2625356.3662 | 1220494.4817
19 | 2625393.7028 | 1220446.6346
20 | 2625417.5986 | 1220426.8152
21 | 2625424.8216 | 1220538.8445
22 | 2625348.0378 | 1220446.9685
23 | 2625355.385 | 1220431.053
24 | 2625341.1503 | 1220461.8883
25 | 2625334.2583 | 1220425.171
26 | 2625390.6699 | 1220445.0029
27 | 2625325.6708 | 1220441.0994
28 | 2625320.2937 | 1220422.1126
29 | 2625286.9266 | 1220415.3939
30 | 2625285.4807 | 1220415.1027
31 | 2625298.7473 | 1220390.6447
32 | 2625273.6863 | 1220411.4143
33 | 2625282.63 | 1220391.3768
34 | 2625305.6015 | 1220377.6075
35 | 2625243.0902 | 1220396.2234
36 | 2625308.9097 | 1220368.297
37 | 2625231.8004 | 1220320.2847
38 | 2625206.9206 | 1220372.0523
39 | 2625460.3054 | 1220276.3159
40 | 2625467.7685 | 1220278.1626
41 | 2625442.5986 | 1220271.609
42 | 2625496.753 | 1220251.9175
43 | 2625433.1449 | 1220330.4475
44 | 2625459.9535 | 1220222.7546
45 | 2625616.8146 | 1220317.9906
46 | 2625430.9444 | 1220350.094
47 | 2625464.2911 | 1220335.2164
48 | 2625479.0491 | 1220185.6144
49 | 2625618.2602 | 1220327.5597
50 | 2625618.0984 | 1220356.758
51 | 2625428.8689 | 1220363.3489
52 | 2625393.802 | 1220357.9485
53 | 2625475.5107 | 1220339.0665
54 | 2625490.5431 | 1220169.0075
55 | 2625488.9373 | 1220192.1827
56 | 2625426.5298 | 1220378.2869
57 | 2625392.4519 | 1220366.7402
58 | 2625478.1998 | 1220362.1702
59 | 2625492.8835 | 1220165.921
60 | 2625513.291 | 1220196.9526
61 | 2625497.6966 | 1220540.9233
62 | 2625506.4079 | 1220545.1065
63 | 2625487.1305 | 1220540.1339
64 | 2625514.6904 | 1220555.1153
65 | 2625481.7131 | 1220539.9022
66 | 2625522.2101 | 1220623.6156
67 | 2625535.8981 | 1220552.549
68 | 2625469.6757 | 1220539.5957
69 | 2625524.3382 | 1220636.0541
70 | 2625537.9813 | 1220556.827
71 | 2625557.6674 | 1220549.9517
72 | 2625448.5946 | 1220539.0588
73 | 2625531.4183 | 1220659.3393
74 | 2625575.9594 | 1220555.1446
75 | 2625551.5922 | 1220569.0591
76 | 2625422.2011 | 1220550.6991
77 | 2625417.8249 | 1220573.6046
78 | 2625431.0676 | 1220463.0986
79 | 2625432.4184 | 1220472.3715
80 | 2625421.1085 | 1220411.3024
81 | 2625421.1942 | 1220410.8412
82 | 2625479.2826 | 1220371.9056
83 | 2625481.3306 | 1220390.3176
84 | 2625485.1885 | 1220425.0023
85 | 2625617.9808 | 1220369.6497
86 | 2625391.7285 | 1220371.4506
87 | 2625509.9808 | 1220144.9229
88 | 2625547.9366 | 1220093.4149
89 | 2625550.2405 | 1220089.7757
90 | 2625559.9054 | 1220071.8939
91 | 2625573.7375 | 1220046.1923
92 | 2625517.7912 | 1220021.7735
93 | 2625559.2597 | 1220574.9269
94 | 2625653.6714 | 1220584.2725
95 | 2625660.6427 | 1220571.1039
96 | 2625647.5379 | 1220590.5646
97 | 2625538.6177 | 1220678.0943
98 | 2625609.9709 | 1220620.5643
99 | 2625610.055 | 1220627.0768
100 | 2625616.1417 | 1220603.5559
101 | 2625603.0841 | 1220638.4682
102 | 2625303.0284 | 1220365.0924
103 | 2625168.8046 | 1220354.0807
104 | 2625159.3864 | 1220349.64
105 | 2625192.7049 | 1220365.3496
106 | 2625143.1744 | 1220341.9961
107 | 2625136.6473 | 1220338.9186
108 | 2625148.7339 | 1220178.5428
109 | 2624803.4191 | 1220111.9904
110 | 2624808.4175 | 1220095.5741
111 | 2624998.1437 | 1220087.057
112 | 2625072.6435 | 1220106.8962
113 | 2625076.5709 | 1220110.6886
114 | 2625040.4704 | 1220103.733
115 | 2625096.7616 | 1220130.1848
116 | 2625033.8513 | 1220137.0357
117 | 2625126.7285 | 1220157.6602
118 | 2625070.8011 | 1220124.1833
119 | 2625036.3511 | 1220148.9184
120 | 2625106.7326 | 1220163.5738
121 | 2625042.5313 | 1220158.3915
122 | 2625506.3142 | 1220004.7986
123 | 2625454.3735 | 1220020.8911
124 | 2625493.1593 | 1219984.1431
125 | 2625430.3498 | 1220036.6337
126 | 2625421.5798 | 1220042.6973
127 | 2625405.8149 | 1220453.9141

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1