## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_383-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_383-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_383-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_383-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_383-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_383-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_383-14_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_383-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_383-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_383-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_383-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_383-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_383-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_383-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_383-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_383-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_383-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_383-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_383-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_383-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_383-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_383-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_383-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_383-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_383-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_383-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_383-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_383-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_383-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_383-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_383-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_383-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_383-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_383-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_383-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_383-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_383-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_383-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_383-14_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_383-14_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_383-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_383-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_383-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_383-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_383-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_383-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_383-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_383-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_383-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_383-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_383-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_383-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_383-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_383-14_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_383-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_383-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_383-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_383-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_383-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_383-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_383-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_383-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_383-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_383-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_383-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_383-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_383-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_383-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_383-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_383-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_383-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_383-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_383-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_383-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_383-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_383-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_383-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_383-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_383-14_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_383-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_383-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_383-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_383-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_383-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_383-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_383-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_383-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_383-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_383-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_383-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_383-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_383-14_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_383-14_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_383-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_383-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_383-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_383-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_383-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_383-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_383-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_383-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_383-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_383-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_383-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_383-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_383-14_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_383-14_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_383-14_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_383-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_383-14_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_383-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_383-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_383-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_383-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_383-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_383-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_383-14_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_383-14_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_383-14_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_383-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_383-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_383-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_383-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_383-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_383-14_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_383-14_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_383-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_383-14_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_383-14_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_383-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_383-14_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_383-14_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_383-14_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_383-14_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_385_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_383-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0013303 | 0.00033339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_383-14_0_4_load_1 | 1 | 0.0016595 | 0.00041591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_383-14_0_4_load_3 | 3 | 0.00033215 | 8.3244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_383-14_0_4_load_5 | 5 | 0.0012137 | 0.00030419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_383-14_0_4_load_7 | 7 | 0.004473 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_383-14_0_4_load_6 | 8 | 0.0010419 | 0.00026113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_383-14_0_4_load_13 | 11 | 0.002473 | 0.0006198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_383-14_0_4_load_59 | 13 | 0.0010403 | 0.00026073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_383-14_0_4_load_8 | 14 | 0.0010795 | 0.00027056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_383-14_0_4_load_9 | 15 | 0.00025249 | 6.3279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_383-14_0_4_load_11 | 17 | 0.00079403 | 0.000199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_383-14_0_4_load_19 | 18 | 0.00092931 | 0.00023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_383-14_0_4_load_77 | 19 | 0.00095143 | 0.00023845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_383-14_0_4_load_79 | 22 | 0.0027101 | 0.00067922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_383-14_0_4_load_83 | 23 | 0.00059366 | 0.00014879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_383-14_0_4_load_84 | 24 | 0.00019103 | 4.7876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_383-14_0_4_load_86 | 25 | 0.0013579 | 0.00034031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_383-14_0_4_load_14 | 27 | 0.0034959 | 0.00087615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_383-14_0_4_load_15 | 28 | 0.00068983 | 0.00017289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_383-14_0_4_load_17 | 29 | 0.0023229 | 0.00058216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_383-14_0_4_load_18 | 30 | 0.00071429 | 0.00017902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_383-14_0_4_load_20 | 31 | 0.00044801 | 0.00011228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_383-14_0_4_load_23 | 32 | 0.00029777 | 7.4629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_383-14_0_4_load_21 | 33 | 0.0022027 | 0.00055205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_383-14_0_4_load_67 | 35 | 0.0010458 | 0.0002621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_383-14_0_4_load_60 | 36 | 0.00093625 | 0.00023465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_383-14_0_4_load_71 | 37 | 0.00062559 | 0.00015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_383-14_0_4_load_135 | 38 | 0.0027479 | 0.0006887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_383-14_0_4_load_82 | 41 | 0.0013885 | 0.000348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_383-14_0_4_load_98 | 42 | 0.0038257 | 0.00095882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_383-14_0_4_load_25 | 43 | 0.009162 | 0.0022962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_383-14_0_4_load_27 | 45 | 0.00055117 | 0.00013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_383-14_0_4_load_50 | 46 | 0.0039943 | 0.0010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_383-14_0_4_load_29 | 47 | 0.0091271 | 0.0022875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_383-14_0_4_load_32 | 50 | 0.00099528 | 0.00024944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_383-14_0_4_load_34 | 52 | 0.0031294 | 0.0007843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_383-14_0_4_load_126 | 53 | 0.0020979 | 0.00052578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_383-14_0_4_load_45 | 54 | 0.0039885 | 0.00099962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_383-14_0_4_load_44 | 56 | 0.0042534 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_383-14_0_4_load_35 | 57 | 0.0008197 | 0.00020544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_383-14_0_4_load_36 | 58 | 0.00081306 | 0.00020377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_383-14_0_4_load_43 | 59 | 0.0056954 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_383-14_0_4_load_37 | 60 | 0.00076016 | 0.00019051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_383-14_0_4_load_42 | 61 | 0.0042663 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_383-14_0_4_load_49 | 63 | 0.00070098 | 0.00017568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_383-14_0_4_load_38 | 64 | 0.006466 | 0.0016205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_383-14_0_4_load_51 | 65 | 0.0011317 | 0.00028362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_383-14_0_4_load_48 | 66 | 0.00075829 | 0.00019005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_383-14_0_4_load_41 | 68 | 0.00067848 | 0.00017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_383-14_0_4_load_47 | 69 | 0.0028376 | 0.00071118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_383-14_0_4_load_53 | 70 | 0.0094423 | 0.0023665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_383-14_0_4_load_54 | 71 | 0.00093013 | 0.00023311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_383-14_0_4_load_56 | 72 | 0.0025704 | 0.0006442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_383-14_0_4_load_57 | 74 | 0.0017166 | 0.00043022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_383-14_0_4_load_58 | 75 | 0.0032616 | 0.00081742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_383-14_0_4_load_95 | 76 | 0.00091527 | 0.00022939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_383-14_0_4_load_93 | 77 | 0.0017665 | 0.00044272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_383-14_0_4_load_129 | 78 | 0.0026326 | 0.00065979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_383-14_0_4_load_96 | 79 | 0.0016397 | 0.00041095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_383-14_0_4_load_94 | 80 | 0.00075094 | 0.0001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_383-14_0_4_load_62 | 82 | 0.0031184 | 0.00078155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_383-14_0_4_load_63 | 83 | 0.0022107 | 0.00055405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_383-14_0_4_load_64 | 84 | 0.0018102 | 0.00045369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_383-14_0_4_load_65 | 85 | 0.0020531 | 0.00051457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_383-14_0_4_load_92 | 87 | 0.0037916 | 0.00095027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_383-14_0_4_load_99 | 88 | 0.002176 | 0.00054536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_383-14_0_4_load_100 | 89 | 0.0021493 | 0.00053866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_383-14_0_4_load_74 | 90 | 0.0032477 | 0.00081394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_383-14_0_4_load_137 | 91 | 0.0019664 | 0.00049283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_383-14_0_4_load_134 | 92 | 0.0026804 | 0.00067178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_383-14_0_4_load_69 | 93 | 0.00095154 | 0.00023848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_383-14_0_4_load_68 | 94 | 0.00055987 | 0.00014032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_383-14_0_4_load_73 | 96 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_383-14_0_4_load_97 | 97 | 0.0045351 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_383-14_0_4_load_75 | 98 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_383-14_0_4_load_76 | 99 | 0.0032229 | 0.00080775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_383-14_0_4_load_90 | 101 | 0.00054337 | 0.00013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_383-14_0_4_load_91 | 102 | 0.00019791 | 4.9602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_383-14_0_4_load_88 | 103 | 0.0015303 | 0.00038354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_383-14_0_4_load_87 | 104 | 0.00071045 | 0.00017806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_383-14_0_4_load_138 | 105 | 0.0056234 | 0.0014094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_383-14_0_4_load_101 | 108 | 0.0020353 | 0.0005101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_383-14_0_4_load_128 | 109 | 0.0023941 | 0.00060001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_383-14_0_4_load_104 | 110 | 0.0019015 | 0.00047656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_383-14_0_4_load_105 | 111 | 0.0015303 | 0.00038352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_383-14_0_4_load_106 | 112 | 0.001261 | 0.00031603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_383-14_0_4_load_107 | 113 | 0.0041021 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_383-14_0_4_load_108 | 114 | 0.0023444 | 0.00058755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_383-14_0_4_load_109 | 115 | 0.0034665 | 0.00086879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_383-14_0_4_load_127 | 116 | 0.0012344 | 0.00030937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_383-14_0_4_load_119 | 117 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_383-14_0_4_load_118 | 118 | 0.0011797 | 0.00029567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_383-14_0_4_load_110 | 119 | 0.0046289 | 0.0011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_383-14_0_4_load_111 | 120 | 0.0038751 | 0.0009712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_383-14_0_4_load_113 | 122 | 0.0051414 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_383-14_0_4_load_114 | 123 | 0.0016999 | 0.00042604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_383-14_0_4_load_132 | 124 | 0.0034264 | 0.00085872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_383-14_0_4_load_123 | 125 | 0.00063766 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_383-14_0_4_load_117 | 126 | 0.0031451 | 0.00078823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_383-14_0_4_load_133 | 127 | 0.0086684 | 0.0021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_383-14_0_4_load_116 | 129 | 0.0022186 | 0.00055604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_383-14_0_4_load_120 | 130 | 0.00020366 | 5.1042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_383-14_0_4_load_121 | 131 | 0.00082763 | 0.00020742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_383-14_0_4_load_130 | 132 | 0.0015123 | 0.00037903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_383-14_0_4_load_125 | 133 | 0.0020228 | 0.00050697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_383-14_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_383-14_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0094151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_383-14_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.001801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_383-14_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.030323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_383-14_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.021277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_383-14_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.017274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_383-14_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_383-14_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.048509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_383-14_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.024976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_383-14_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.017653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_383-14_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.008191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_383-14_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.016138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_383-14_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.029475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_383-14_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.025029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_383-14_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.008441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_383-14_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 46 | 0.0079401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_383-14_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 44 | 0.009587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_383-14_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 36 | 0.023366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_383-14_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.013851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_383-14_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_383-14_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.02482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_383-14_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.0025526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_383-14_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.039178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_383-14_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.12103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_383-14_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.032709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_383-14_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 40 | 0.077718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_383-14_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 41 | 0.012145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_383-14_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.10984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_383-14_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.074995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_383-14_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0054129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_383-14_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.018962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_383-14_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.032532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_383-14_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.025557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_383-14_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.015844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_383-14_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.002811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_383-14_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0039447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_383-14_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.030855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_383-14_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.010461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_383-14_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_383-14_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.019697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_383-14_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 93 | 0.027414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_383-14_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.04342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_383-14_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 91 | 0.021671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_383-14_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 105 | 0.079256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_383-14_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 100 | 0.0973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_383-14_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 100 | 0.045946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_383-14_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 101 | 0.0474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_383-14_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.037145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_383-14_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.039178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_383-14_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.053931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_383-14_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_383-14_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.048478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_383-14_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.030835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_383-14_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.050709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_383-14_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.012798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_383-14_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.018186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_383-14_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.023976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_383-14_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0062835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_383-14_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.02921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_383-14_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 97 | 0.028597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_383-14_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 95 | 0.038713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_383-14_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.030122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_383-14_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.010398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_383-14_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.047527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_383-14_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.015228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_383-14_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.028371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_383-14_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.012273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_383-14_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.04775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_383-14_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.036397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_383-14_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.045655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_383-14_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.00022085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_383-14_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.026892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_383-14_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.015452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_383-14_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.038181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_383-14_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.025489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_383-14_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.01972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_383-14_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.0081607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_383-14_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.046552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_383-14_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.018777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_383-14_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.026178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_383-14_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0077254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_383-14_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.023156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_383-14_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.01862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_383-14_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.033679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_383-14_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 97 | 0.022565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_383-14_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 108 | 0.027021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_383-14_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 126 | 0.022853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_383-14_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 121 | 0.016857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_383-14_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0084017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_383-14_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.015947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_383-14_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.01534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_383-14_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0079946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_383-14_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.01114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_383-14_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.020098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_383-14_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.035795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_383-14_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.021286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_383-14_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.0023647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_383-14_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.019247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_383-14_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.019314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_383-14_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 109 | 0.010899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_383-14_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0023449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_383-14_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_383-14_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.01771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_383-14_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.011667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_383-14_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.019924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_383-14_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.036843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_383-14_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0028668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_383-14_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 106 | 0.072555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_383-14_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.015048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_383-14_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.057519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_383-14_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 132 | 0.045136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_383-14_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 131 | 0.043749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_383-14_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 116 | 0.014946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_383-14_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.01196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_383-14_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.026765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_383-14_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.018494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_383-14_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0039621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_383-14_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0023195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_383-14_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0033782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_383-14_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.020277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_383-14_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0075934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_383-14_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 129 | 0.017281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_383-14_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.018031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_383-14_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.024029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_383-14_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0045527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_383-14_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.0041272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_383-14_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.015786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_383-14_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0087324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_383-14_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 127 | 0.007731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_383-14_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.021019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_383-14_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 129 | 0.00070309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_383-14_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 133 | 0.063297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_383-14_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.014027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_383-14_0_4_trafo_92 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 87 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2595894.5879 | 1221447.2371 | 2595882.948 | 1221467.8595
1 | 2595899.2158 | 1221439.0379 | 2595894.5879 | 1221447.2371
2 | 2595882.0627 | 1221469.4279 | 2595882.948 | 1221467.8595
3 | 2595925.7139 | 1221453.9168 | 2595899.2158 | 1221439.0379
4 | 2595899.2158 | 1221439.0379 | 2595909.779 | 1221420.5683
5 | 2595873.5718 | 1221484.471 | 2595882.0627 | 1221469.4279
6 | 2595925.7139 | 1221453.9168 | 2595936.2934 | 1221435.0856
7 | 2595925.7139 | 1221453.9168 | 2595950.3224 | 1221467.741 | 2595940.2351 | 1221485.3384
8 | 2595922.1787 | 1221398.8876 | 2595909.779 | 1221420.5683
9 | 2595873.5718 | 1221484.471 | 2595868.2901 | 1221491.8012 | 2595861.247 | 1221496.8091
10 | 2595940.3053 | 1221427.9444 | 2595936.2934 | 1221435.0856
11 | 2595922.1787 | 1221398.8876 | 2595930.7254 | 1221385.1849
12 | 2595922.1787 | 1221398.8876 | 2595896.6431 | 1221384.1662
13 | 2595861.247 | 1221496.8091 | 2595854.1861 | 1221498.0481 | 2595848.6406 | 1221497.0292 | 2595838.5397 | 1221490.148
14 | 2595861.247 | 1221496.8091 | 2595859.8117 | 1221505.126
15 | 2595930.7254 | 1221385.1849 | 2595934.9255 | 1221378.4466
16 | 2595938.671 | 1221390.5825 | 2595930.7254 | 1221385.1849
17 | 2595896.6431 | 1221384.1662 | 2595876.4005 | 1221372.4962
18 | 2595850.1475 | 1221521.8463 | 2595843.2164 | 1221533.8381
19 | 2595859.8117 | 1221505.126 | 2595850.1475 | 1221521.8463
20 | 2595856.2873 | 1221551.6775 | 2595841.2206 | 1221537.291 | 2595843.2164 | 1221533.8381
21 | 2595836.4301 | 1221488.7109 | 2595838.5397 | 1221490.148
22 | 2595829.3449 | 1221742.9736 | 2595818.8718 | 1221723.9924 | 2595808.5913 | 1221709.8315
23 | 2595735.7971 | 1221613.144 | 2595808.5913 | 1221709.8315
24 | 2595829.3449 | 1221742.9736 | 2595803.1082 | 1221762.5062
25 | 2595735.7971 | 1221613.144 | 2595704.3809 | 1221573.1995 | 2595686.6698 | 1221552.8452
26 | 2595735.7971 | 1221613.144 | 2595725.8252 | 1221620.0772
27 | 2595857.846 | 1221857.7387 | 2595803.1082 | 1221762.5062
28 | 2595857.846 | 1221857.7387 | 2595855.9968 | 1221858.7326 | 2595846.4367 | 1221864.7206 | 2595850.5172 | 1221875.2682 | 2595849.3026 | 1221884.3855 | 2595843.6109 | 1221890.682 | 2595834.5589 | 1221896.3695 | 2595827.847 | 1221897.1859 | 2595825.8124 | 1221894.5525 | 2595820.7767 | 1221883.8366
29 | 2595818.4745 | 1221878.9376 | 2595820.7767 | 1221883.8366
30 | 2595836.4301 | 1221488.7109 | 2595827.5958 | 1221505.4889
31 | 2595836.4301 | 1221488.7109 | 2595815.6437 | 1221473.8727 | 2595811.3389 | 1221468.3615
32 | 2595811.3389 | 1221468.3615 | 2595808.6553 | 1221459.9697 | 2595809.6639 | 1221449.1294 | 2595812.5188 | 1221444.0129
33 | 2595820.2387 | 1221430.1769 | 2595812.5188 | 1221444.0129
34 | 2595820.2387 | 1221430.1769 | 2595821.6084 | 1221427.7221
35 | 2595827.5958 | 1221505.4889 | 2595825.7579 | 1221508.9793
36 | 2595861.1604 | 1221363.7102 | 2595850.6707 | 1221375.6356 | 2595843.3754 | 1221388.7106
37 | 2595861.1604 | 1221363.7102 | 2595852.0883 | 1221358.501
38 | 2595861.1604 | 1221363.7102 | 2595876.4005 | 1221372.4962
39 | 2595835.0067 | 1221348.6925 | 2595852.0883 | 1221358.501
40 | 2595835.0067 | 1221348.6925 | 2595811.2334 | 1221335.0417
41 | 2595723.0466 | 1221447.191 | 2595752.3777 | 1221477.0313 | 2595753.5364 | 1221478.1024
42 | 2595723.0466 | 1221447.191 | 2595734.8402 | 1221429.0104
43 | 2595723.0466 | 1221447.191 | 2595667.1275 | 1221391.026
44 | 2595723.0466 | 1221447.191 | 2595656.4705 | 1221518.1476
45 | 2595686.6698 | 1221552.8452 | 2595656.4705 | 1221518.1476
46 | 2595686.6698 | 1221552.8452 | 2595681.9317 | 1221556.2618 | 2595676.5447 | 1221564.3816 | 2595670.6569 | 1221572.2905 | 2595662.2106 | 1221576.9661 | 2595651.8382 | 1221572.2044 | 2595651.0935 | 1221571.7217
47 | 2595695.2114 | 1221625.9255 | 2595699.4846 | 1221629.7691 | 2595706.5032 | 1221633.1103 | 2595713.2141 | 1221630.6706 | 2595723.5838 | 1221621.6356 | 2595725.8252 | 1221620.0772
48 | 2595938.671 | 1221390.5825 | 2595947.1026 | 1221374.9009 | 2595950.712 | 1221373.2308 | 2595953.6171 | 1221373.0286 | 2595966.9463 | 1221378.6976
49 | 2595938.671 | 1221390.5825 | 2595932.6803 | 1221403.8721 | 2595968.5017 | 1221420.1677
50 | 2595863.288 | 1221315.4365 | 2595865.6282 | 1221310.2652 | 2595868.62 | 1221303.9261
51 | 2595896.1075 | 1221279.3926 | 2595881.7472 | 1221310.1537 | 2595868.62 | 1221303.9261
52 | 2595863.288 | 1221315.4365 | 2595835.4544 | 1221302.1666
53 | 2595863.288 | 1221315.4365 | 2595890.339 | 1221328.2025 | 2595892.5426 | 1221322.8646 | 2595906.5718 | 1221328.2356
54 | 2595896.1075 | 1221279.3926 | 2595889.4603 | 1221276.0175 | 2595891.6452 | 1221271.1413
55 | 2595835.4544 | 1221302.1666 | 2595819.0384 | 1221294.3402
56 | 2595906.5718 | 1221328.2356 | 2595928.1049 | 1221336.4809 | 2595928.9507 | 1221336.8385
57 | 2595813.3665 | 1221291.6361 | 2595819.0384 | 1221294.3402
58 | 2595928.9507 | 1221336.8385 | 2595955.8548 | 1221348.2148
59 | 2595813.3665 | 1221291.6361 | 2595787.7344 | 1221279.8477 | 2595787.3821 | 1221279.6946
60 | 2595794.6397 | 1221325.5134 | 2595810.678 | 1221297.5859 | 2595813.3665 | 1221291.6361
61 | 2595981.844 | 1221362.7149 | 2595971.7132 | 1221358.4077 | 2595964.3812 | 1221351.8201 | 2595955.8548 | 1221348.2148
62 | 2596034.4923 | 1221334.3879 | 2596042.7888 | 1221340.6556
63 | 2596007.9533 | 1221373.8153 | 2596034.4923 | 1221334.3879
64 | 2596042.7888 | 1221340.6556 | 2596054.9392 | 1221349.8347
65 | 2595981.844 | 1221362.7149 | 2596007.9533 | 1221373.8153
66 | 2596064.7317 | 1221357.2326 | 2596054.9392 | 1221349.8347
67 | 2596031.5078 | 1221391.5292 | 2596064.7317 | 1221357.2326
68 | 2596064.7317 | 1221357.2326 | 2596085.9364 | 1221327.6507
69 | 2596073.0901 | 1221410.3517 | 2596072.0262 | 1221409.7357 | 2596048.2995 | 1221398.712 | 2596031.5078 | 1221391.5292
70 | 2596031.5078 | 1221391.5292 | 2596031.3047 | 1221391.4423
71 | 2596096.3617 | 1221423.8275 | 2596073.0901 | 1221410.3517
72 | 2596017.0981 | 1221385.3653 | 2596031.3047 | 1221391.4423
73 | 2596096.3617 | 1221423.8275 | 2596105.3643 | 1221386.7229
74 | 2595695.4067 | 1221242.8964 | 2595719.246 | 1221251.916
75 | 2595719.246 | 1221251.916 | 2595737.69 | 1221258.8942
76 | 2595745.3226 | 1221261.782 | 2595737.69 | 1221258.8942
77 | 2595647.2429 | 1221227.298 | 2595616.2169 | 1221215.6033 | 2595603.7018 | 1221210.828
78 | 2595647.2429 | 1221227.298 | 2595639.7894 | 1221244.5322
79 | 2595603.7018 | 1221210.828 | 2595579.2443 | 1221201.4958
80 | 2595639.7894 | 1221244.5322 | 2595636.7228 | 1221251.6228
81 | 2595745.3226 | 1221261.782 | 2595751.7376 | 1221264.2091 | 2595766.6856 | 1221270.7032
82 | 2595579.2443 | 1221201.4958 | 2595561.8478 | 1221194.8579
83 | 2595622.9953 | 1221282.37 | 2595626.9412 | 1221274.2402 | 2595636.7228 | 1221251.6228
84 | 2595766.6856 | 1221270.7032 | 2595787.3821 | 1221279.6946
85 | 2595536.9186 | 1221184.5466 | 2595541.4548 | 1221187.0767 | 2595561.8478 | 1221194.8579
86 | 2595622.9953 | 1221282.37 | 2595644.3382 | 1221290.5408
87 | 2595622.9953 | 1221282.37 | 2595616.7388 | 1221294.5706 | 2595615.6487 | 1221297.5287
88 | 2595756.8814 | 1221390.8725 | 2595761.0842 | 1221383.5975
89 | 2595756.8814 | 1221390.8725 | 2595748.9042 | 1221404.681
90 | 2595761.0842 | 1221383.5975 | 2595768.7579 | 1221370.3144
91 | 2595742.452 | 1221408.6658 | 2595745.827 | 1221408.0518 | 2595748.9042 | 1221404.681
92 | 2595768.7579 | 1221370.3144 | 2595774.3306 | 1221360.6681
93 | 2595742.452 | 1221408.6658 | 2595741.9506 | 1221418.0493 | 2595736.1271 | 1221427.0266
94 | 2595742.452 | 1221408.6658 | 2595738.4541 | 1221408.0572 | 2595732.9222 | 1221404.9928 | 2595712.5084 | 1221389.8325
95 | 2595784.9784 | 1221342.2369 | 2595774.3306 | 1221360.6681
96 | 2595736.1271 | 1221427.0266 | 2595734.8402 | 1221429.0104
97 | 2595708.0007 | 1221372.7163 | 2595707.6854 | 1221373.293 | 2595706.771 | 1221378.052 | 2595707.0845 | 1221381.4204 | 2595708.005 | 1221385.0996 | 2595711.0874 | 1221388.7772 | 2595712.5084 | 1221389.8325
98 | 2595794.6397 | 1221325.5134 | 2595784.9784 | 1221342.2369
99 | 2595713.2299 | 1221363.1541 | 2595708.0007 | 1221372.7163
100 | 2595809.1998 | 1221333.874 | 2595811.2334 | 1221335.0417
101 | 2595794.6397 | 1221325.5134 | 2595809.1998 | 1221333.874
102 | 2595794.6397 | 1221325.5134 | 2595779.2002 | 1221316.8387
103 | 2595779.2002 | 1221316.8387 | 2595769.0285 | 1221311.1236
104 | 2595756.1292 | 1221326.3084 | 2595769.0285 | 1221311.1236
105 | 2595656.4705 | 1221518.1476 | 2595631.2089 | 1221491.3284
106 | 2595651.0935 | 1221571.7217 | 2595648.688 | 1221570.1623
107 | 2595581.4614 | 1221438.5134 | 2595631.2089 | 1221491.3284
108 | 2595636.0612 | 1221561.9769 | 2595636.0612 | 1221561.9769 | 2595648.688 | 1221570.1623
109 | 2595581.4614 | 1221438.5134 | 2595565.9002 | 1221463.4618 | 2595546.3458 | 1221483.7438
110 | 2595583.9324 | 1221506.4396 | 2595571.8251 | 1221504.6254 | 2595562.0577 | 1221497.6399 | 2595546.3458 | 1221483.7438
111 | 2595546.3458 | 1221483.7438 | 2595515.9822 | 1221515.2407
112 | 2595713.2299 | 1221363.1541 | 2595720.4012 | 1221350.0405
113 | 2595715.8133 | 1221322.8631 | 2595705.5683 | 1221316.6914
114 | 2595715.8133 | 1221322.8631 | 2595723.27 | 1221327.3551 | 2595726.1171 | 1221330.844 | 2595727.0383 | 1221335.457 | 2595726.5704 | 1221338.7593 | 2595723.9231 | 1221343.6003
115 | 2595705.5683 | 1221316.6914 | 2595700.0635 | 1221313.3752 | 2595689.0305 | 1221308.487
116 | 2595722.022 | 1221347.0765 | 2595723.9231 | 1221343.6003
117 | 2595689.0305 | 1221308.487 | 2595686.9097 | 1221307.5474
118 | 2595722.022 | 1221347.0765 | 2595720.4012 | 1221350.0405
119 | 2595668.2254 | 1221299.6856 | 2595675.1373 | 1221302.3317 | 2595686.9097 | 1221307.5474
120 | 2595668.2254 | 1221299.6856 | 2595661.1339 | 1221296.9707
121 | 2595644.9948 | 1221290.7921 | 2595661.1339 | 1221296.9707
122 | 2595632.4248 | 1221314.4658 | 2595645.8232 | 1221326.5329
123 | 2595615.6487 | 1221297.5287 | 2595617.654 | 1221301.1626 | 2595632.4248 | 1221314.4658
124 | 2595645.8232 | 1221326.5329 | 2595649.2061 | 1221329.5797
125 | 2595615.6487 | 1221297.5287 | 2595612.4648 | 1221300.1548 | 2595612.4648 | 1221300.1548
126 | 2595649.2061 | 1221329.5797 | 2595660.9364 | 1221340.1444
127 | 2595608.8417 | 1221308.1001 | 2595612.4648 | 1221300.1548
128 | 2595666.681 | 1221345.3182 | 2595660.9364 | 1221340.1444
129 | 2595600.1209 | 1221327.2241 | 2595608.8417 | 1221308.1001
130 | 2595644.9948 | 1221290.7921 | 2595644.3382 | 1221290.5408
131 | 2595600.1209 | 1221327.2241 | 2595552.7035 | 1221285.2945
132 | 2595506.2467 | 1221525.3395 | 2595515.9822 | 1221515.2407

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595894.5879 | 1221447.2371
1 | 2595882.948 | 1221467.8595
2 | 2595899.2158 | 1221439.0379
3 | 2595882.0627 | 1221469.4279
4 | 2595925.7139 | 1221453.9168
5 | 2595909.779 | 1221420.5683
6 | 2595873.5718 | 1221484.471
7 | 2595936.2934 | 1221435.0856
8 | 2595940.2351 | 1221485.3384
9 | 2595922.1787 | 1221398.8876
10 | 2595861.247 | 1221496.8091
11 | 2595940.3053 | 1221427.9444
12 | 2595930.7254 | 1221385.1849
13 | 2595896.6431 | 1221384.1662
14 | 2595850.1475 | 1221521.8463
15 | 2595843.2164 | 1221533.8381
16 | 2595859.8117 | 1221505.126
17 | 2595856.2873 | 1221551.6775
18 | 2595838.5397 | 1221490.148
19 | 2595808.5913 | 1221709.8315
20 | 2595829.3449 | 1221742.9736
21 | 2595735.7971 | 1221613.144
22 | 2595803.1082 | 1221762.5062
23 | 2595857.846 | 1221857.7387
24 | 2595820.7767 | 1221883.8366
25 | 2595818.4745 | 1221878.9376
26 | 2595836.4301 | 1221488.7109
27 | 2595811.3389 | 1221468.3615
28 | 2595812.5188 | 1221444.0129
29 | 2595820.2387 | 1221430.1769
30 | 2595827.5958 | 1221505.4889
31 | 2595821.6084 | 1221427.7221
32 | 2595825.7579 | 1221508.9793
33 | 2595843.3754 | 1221388.7106
34 | 2595861.1604 | 1221363.7102
35 | 2595852.0883 | 1221358.501
36 | 2595876.4005 | 1221372.4962
37 | 2595835.0067 | 1221348.6925
38 | 2595753.5364 | 1221478.1024
39 | 2595723.0466 | 1221447.191
40 | 2595686.6698 | 1221552.8452
41 | 2595725.8252 | 1221620.0772
42 | 2595695.2114 | 1221625.9255
43 | 2595966.9463 | 1221378.6976
44 | 2595938.671 | 1221390.5825
45 | 2595968.5017 | 1221420.1677
46 | 2595934.9255 | 1221378.4466
47 | 2595868.62 | 1221303.9261
48 | 2595863.288 | 1221315.4365
49 | 2595896.1075 | 1221279.3926
50 | 2595835.4544 | 1221302.1666
51 | 2595906.5718 | 1221328.2356
52 | 2595891.6452 | 1221271.1413
53 | 2595819.0384 | 1221294.3401
54 | 2595928.9507 | 1221336.8385
55 | 2595813.3665 | 1221291.6361
56 | 2595955.8548 | 1221348.2148
57 | 2596034.4923 | 1221334.3879
58 | 2596042.7888 | 1221340.6556
59 | 2596007.9533 | 1221373.8153
60 | 2596054.9392 | 1221349.8347
61 | 2595981.844 | 1221362.7149
62 | 2596064.7317 | 1221357.2326
63 | 2596031.5078 | 1221391.5292
64 | 2596085.9364 | 1221327.6507
65 | 2596073.0901 | 1221410.3517
66 | 2596031.3047 | 1221391.4423
67 | 2596096.3617 | 1221423.8275
68 | 2596105.3643 | 1221386.7229
69 | 2596017.0981 | 1221385.3653
70 | 2595695.4067 | 1221242.8964
71 | 2595719.246 | 1221251.916
72 | 2595737.69 | 1221258.8942
73 | 2595647.2429 | 1221227.298
74 | 2595603.7018 | 1221210.828
75 | 2595639.7894 | 1221244.5322
76 | 2595745.3226 | 1221261.782
77 | 2595579.2443 | 1221201.4958
78 | 2595636.7228 | 1221251.6228
79 | 2595766.6856 | 1221270.7032
80 | 2595561.8478 | 1221194.8579
81 | 2595622.9953 | 1221282.37
82 | 2595756.8814 | 1221390.8725
83 | 2595761.0842 | 1221383.5975
84 | 2595748.9042 | 1221404.681
85 | 2595768.7579 | 1221370.3144
86 | 2595742.452 | 1221408.6658
87 | 2595774.3306 | 1221360.6681
88 | 2595736.1271 | 1221427.0266
89 | 2595712.5084 | 1221389.8325
90 | 2595784.9784 | 1221342.2369
91 | 2595734.8402 | 1221429.0104
92 | 2595708.0007 | 1221372.7163
93 | 2595811.2334 | 1221335.0417
94 | 2595809.1998 | 1221333.874
95 | 2595794.6397 | 1221325.5134
96 | 2595779.2002 | 1221316.8387
97 | 2595787.3821 | 1221279.6946
98 | 2595769.0285 | 1221311.1236
99 | 2595756.1292 | 1221326.3084
100 | 2595656.4705 | 1221518.1476
101 | 2595651.0935 | 1221571.7217
102 | 2595631.2089 | 1221491.3284
103 | 2595648.688 | 1221570.1623
104 | 2595636.0612 | 1221561.9769
105 | 2595667.1275 | 1221391.026
106 | 2595581.4614 | 1221438.5134
107 | 2595546.3458 | 1221483.7438
108 | 2595536.9186 | 1221184.5466
109 | 2595713.2299 | 1221363.1541
110 | 2595715.8133 | 1221322.8631
111 | 2595705.5683 | 1221316.6914
112 | 2595723.9231 | 1221343.6003
113 | 2595689.0305 | 1221308.487
114 | 2595722.022 | 1221347.0765
115 | 2595686.9097 | 1221307.5474
116 | 2595720.4012 | 1221350.0405
117 | 2595668.2254 | 1221299.6856
118 | 2595661.1339 | 1221296.9707
119 | 2595632.4248 | 1221314.4658
120 | 2595645.8232 | 1221326.5329
121 | 2595615.6487 | 1221297.5287
122 | 2595649.2061 | 1221329.5797
123 | 2595612.4648 | 1221300.1548
124 | 2595660.9364 | 1221340.1444
125 | 2595608.8417 | 1221308.1001
126 | 2595644.3382 | 1221290.5408
127 | 2595666.681 | 1221345.3182
128 | 2595600.1209 | 1221327.2241
129 | 2595644.9948 | 1221290.7921
130 | 2595506.2467 | 1221525.3395
131 | 2595515.9822 | 1221515.2407
132 | 2595583.9324 | 1221506.4396
133 | 2595552.7035 | 1221285.2945
134 | 2595794.6397 | 1221325.5134

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1