## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_391-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_391-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_391-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_391-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_391-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_391-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_391-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_391-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_391-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_391-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_391-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_391-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_391-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_391-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_391-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_391-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_391-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_391-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_391-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_391-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_391-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_391-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_391-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_391-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_391-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_391-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_391-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_391-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_391-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_391-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_391-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_391-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_391-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_391-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_391-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_391-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_391-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_391-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_391-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_391-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_391-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_391-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_391-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_391-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_391-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_391-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_391-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_391-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_391-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_391-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_391-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_391-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_391-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_391-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_391-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_391-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_391-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_391-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_391-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_391-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_391-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_391-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_391-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_391-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_391-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_391-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_391-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_391-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_391-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_391-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_391-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_391-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_391-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_391-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_391-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_391-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_391-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_391-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_391-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_391-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_391-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_391-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_391-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_391-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_391-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_391-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_391-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_391-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_391-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_391-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_391-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_391-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_391-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_391-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_391-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_391-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_391-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_391-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_391-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_391-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_391-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_391-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_391-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_391-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_391-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_391-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_391-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_391-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_391-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_391-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_391-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_391-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_391-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_391-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_391-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_387_2_node_191 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_391-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0027792 | 0.00069652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_391-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0038342 | 0.00096093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_391-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0023309 | 0.00058419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_391-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0040888 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_391-3_0_3_load_45 | 5 | 0.010999 | 0.0027567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_391-3_0_3_load_17 | 7 | 0.0025431 | 0.00063735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_391-3_0_3_load_19 | 8 | 0.0027432 | 0.00068751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_391-3_0_3_load_43 | 9 | 0.003842 | 0.00096289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_391-3_0_3_load_82 | 10 | 0.0020522 | 0.00051434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_391-3_0_3_load_81 | 11 | 0.0019627 | 0.00049189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_391-3_0_3_load_16 | 12 | 0.0026701 | 0.00066918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_391-3_0_3_load_18 | 13 | 0.003497 | 0.00087643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_391-3_0_3_load_5 | 14 | 0.0048801 | 0.0012231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_391-3_0_3_load_7 | 16 | 0.0040134 | 0.0010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_391-3_0_3_load_9 | 18 | 0.001187 | 0.0002975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_391-3_0_3_load_47 | 19 | 0.0032968 | 0.00082625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_391-3_0_3_load_46 | 20 | 0.0014348 | 0.00035959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_391-3_0_3_load_59 | 21 | 0.0012541 | 0.00031431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_391-3_0_3_load_10 | 22 | 0.0042507 | 0.0010653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_391-3_0_3_load_11 | 23 | 0.0072897 | 0.001827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_391-3_0_3_load_13 | 25 | 0.002331 | 0.00058421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_391-3_0_3_load_15 | 27 | 0.0015777 | 0.0003954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_391-3_0_3_load_75 | 28 | 0.0016852 | 0.00042235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_391-3_0_3_load_21 | 29 | 0.0075422 | 0.0018902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_391-3_0_3_load_80 | 31 | 0.0023259 | 0.00058293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_391-3_0_3_load_99 | 32 | 0.00095226 | 0.00023866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_391-3_0_3_load_100 | 33 | 0.0072298 | 0.001812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_391-3_0_3_load_98 | 34 | 0.0021864 | 0.00054796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_391-3_0_3_load_64 | 35 | 0.0014806 | 0.00037106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_391-3_0_3_load_23 | 36 | 0.0026105 | 0.00065427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_391-3_0_3_load_101 | 41 | 0.001023 | 0.00025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_391-3_0_3_load_87 | 42 | 0.0010555 | 0.00026453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_391-3_0_3_load_39 | 43 | 0.0009246 | 0.00023173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_391-3_0_3_load_88 | 44 | 0.004034 | 0.001011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_391-3_0_3_load_38 | 45 | 0.0062274 | 0.0015607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_391-3_0_3_load_41 | 47 | 0.00085177 | 0.00021347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_391-3_0_3_load_90 | 50 | 0.0021759 | 0.00054532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_391-3_0_3_load_92 | 51 | 0.0045337 | 0.0011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_391-3_0_3_load_94 | 53 | 0.0010851 | 0.00027195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_391-3_0_3_load_95 | 54 | 0.0037339 | 0.00093579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_391-3_0_3_load_96 | 55 | 0.00072074 | 0.00018064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_391-3_0_3_load_107 | 56 | 0.0019299 | 0.00048369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_391-3_0_3_load_97 | 57 | 0.00055125 | 0.00013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_391-3_0_3_load_108 | 58 | 0.00075516 | 0.00018926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_391-3_0_3_load_102 | 59 | 0.0019791 | 0.00049601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_391-3_0_3_load_103 | 60 | 0.0014207 | 0.00035605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_391-3_0_3_load_105 | 62 | 0.00056216 | 0.00014089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_391-3_0_3_load_106 | 63 | 0.0070125 | 0.0017575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_391-3_0_3_load_110 | 64 | 0.0011067 | 0.00027737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_391-3_0_3_load_109 | 65 | 0.0010771 | 0.00026993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_391-3_0_3_load_113 | 67 | 0.0018904 | 0.00047378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_391-3_0_3_load_22 | 68 | 0.00093196 | 0.00023357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_391-3_0_3_load_112 | 70 | 0.0009903 | 0.00024819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_391-3_0_3_load_116 | 71 | 0.00069172 | 0.00017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_391-3_0_3_load_118 | 73 | 0.0015544 | 0.00038957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_391-3_0_3_load_29 | 74 | 0.0010807 | 0.00027086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_391-3_0_3_load_30 | 75 | 0.0011164 | 0.0002798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_391-3_0_3_load_31 | 76 | 0.0012251 | 0.00030703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_391-3_0_3_load_32 | 77 | 0.00060765 | 0.00015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_391-3_0_3_load_34 | 78 | 0.0050692 | 0.0012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_391-3_0_3_load_35 | 79 | 0.0017427 | 0.00043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_391-3_0_3_load_85 | 80 | 0.0026288 | 0.00065883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_391-3_0_3_load_36 | 81 | 0.00073536 | 0.0001843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_391-3_0_3_load_54 | 83 | 0.005526 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_391-3_0_3_load_55 | 84 | 0.00056516 | 0.00014164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_391-3_0_3_load_86 | 86 | 0.00071989 | 0.00018042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_391-3_0_3_load_42 | 87 | 0.0021949 | 0.0005501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_391-3_0_3_load_48 | 88 | 0.00071875 | 0.00018014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_391-3_0_3_load_49 | 89 | 0.00073205 | 0.00018347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_391-3_0_3_load_50 | 90 | 0.0014826 | 0.00037158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_391-3_0_3_load_51 | 91 | 0.001544 | 0.00038697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_391-3_0_3_load_52 | 92 | 0.0033543 | 0.00084067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_391-3_0_3_load_63 | 94 | 0.00162 | 0.00040602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_391-3_0_3_load_68 | 97 | 0.001433 | 0.00035913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_391-3_0_3_load_77 | 98 | 0.0010688 | 0.00026788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_391-3_0_3_load_84 | 99 | 0.00043443 | 0.00010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_391-3_0_3_load_56 | 100 | 0.0037939 | 0.00095085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_391-3_0_3_load_58 | 102 | 0.0036645 | 0.00091841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_391-3_0_3_load_62 | 103 | 0.0012278 | 0.0003077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_391-3_0_3_load_60 | 104 | 0.0052348 | 0.001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_391-3_0_3_load_65 | 105 | 0.0009342 | 0.00023413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_391-3_0_3_load_66 | 106 | 0.0015315 | 0.00038383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_391-3_0_3_load_69 | 108 | 0.00035899 | 8.997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_391-3_0_3_load_71 | 110 | 0.00077935 | 0.00019532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_391-3_0_3_load_72 | 111 | 0.0014656 | 0.00036732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_391-3_0_3_load_73 | 112 | 0.0035767 | 0.00089641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_391-3_0_3_load_78 | 113 | 0.00038052 | 9.5367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_391-3_0_3_load_83 | 114 | 0.0030011 | 0.00075216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_391-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_391-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0066633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_391-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_391-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.04616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_391-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_391-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.023059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_391-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.021968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_391-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_391-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.019128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_391-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.011595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_391-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.022542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_391-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.035271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_391-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.023673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_391-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 87 | 0.041085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_391-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 80 | 0.017704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_391-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.035993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_391-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 69 | 0.013684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_391-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.025459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_391-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0047887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_391-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.008171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_391-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.024829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_391-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.037877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_391-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.062969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_391-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.073636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_391-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.019613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_391-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.042266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_391-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.00019932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_391-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.027315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_391-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.023449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_391-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.039489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_391-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.025961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_391-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.1318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_391-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.009611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_391-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.027726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_391-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 44 | 0.016629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_391-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.024241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_391-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 68 | 0.008441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_391-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0029761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_391-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.024121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_391-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.012444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_391-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 96 | 0.011426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_391-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.011404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_391-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0077615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_391-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.042911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_391-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.025087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_391-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.038028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_391-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.013834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_391-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.011068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_391-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 58 | 0.0093829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_391-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.042804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_391-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0053988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_391-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0064379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_391-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.032232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_391-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.029233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_391-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 67 | 0.0070975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_391-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.018844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_391-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_391-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.013221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_391-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.013511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_391-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0065806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_391-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.018837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_391-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.034475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_391-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0050019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_391-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 8.4141e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_391-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.0041021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_391-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.024391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_391-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.042553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_391-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0043562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_391-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.028302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_391-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.024431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_391-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.034072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_391-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.035283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_391-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.020978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_391-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.022743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_391-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.011442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_391-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0029135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_391-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0038918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_391-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0062075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_391-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.016391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_391-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.021325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_391-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.023996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_391-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.031496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_391-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 114 | 0.012467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_391-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.01655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_391-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.015749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_391-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.023343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_391-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.042409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_391-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.023606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_391-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 98 | 0.015956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_391-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 99 | 0.039275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_391-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.045764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_391-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.02218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_391-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.031842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_391-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.014524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_391-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.059419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_391-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.029502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_391-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_391-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0059556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_391-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.040841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_391-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.042182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_391-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.033713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_391-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 113 | 0.00083572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_391-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 114 | 0.011981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_391-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.020247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_391-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.052167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_391-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.051144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_391-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0053859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_391-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.034073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_391-3_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.015285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_391-3_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.002604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_391-3_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.042779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_391-3_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.037342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_391-3_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0027136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_391-3_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0035077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_391-3_0_3_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2598018.1435 | 1219829.1398 | 2598023.4875 | 1219826.4456 | 2598028.2969 | 1219823.6312 | 2598031.938 | 1219821.0841 | 2598037.7063 | 1219815.6937
1 | 2598018.1435 | 1219829.1398 | 2598012.1935 | 1219832.1395
2 | 2598037.7063 | 1219815.6937 | 2598042.7085 | 1219811.0191 | 2598045.8938 | 1219806.8045 | 2598047.8164 | 1219803.4672
3 | 2597974.6365 | 1219858.4032 | 2597981.053 | 1219851.8194 | 2597984.8531 | 1219848.4494 | 2597989.8063 | 1219844.9123 | 2598000.009 | 1219838.4162 | 2598011.6155 | 1219832.4309 | 2598012.1935 | 1219832.1395
4 | 2598063.649 | 1219793.8829 | 2598056.0186 | 1219794.3606 | 2598053.7047 | 1219794.9728 | 2598052.4455 | 1219795.7515 | 2598051.3532 | 1219796.7524 | 2598049.7382 | 1219799.7992 | 2598048.1231 | 1219802.9348 | 2598047.8164 | 1219803.4672
5 | 2597974.6365 | 1219858.4032 | 2597976.8313 | 1219864.1168 | 2597978.1992 | 1219870.4088 | 2597979.4986 | 1219876.1005 | 2597980.7141 | 1219880.6026
6 | 2597974.6365 | 1219858.4032 | 2597983.6654 | 1219858.4667 | 2597988.4076 | 1219858.9542 | 2597992.8237 | 1219859.931 | 2597996.2879 | 1219861.0783
7 | 2597974.6365 | 1219858.4032 | 2597970.4778 | 1219855.8031 | 2597967.9887 | 1219854.5255 | 2597960.9999 | 1219852.0488 | 2597960.2429 | 1219851.8582
8 | 2598063.649 | 1219793.8829 | 2598069.0534 | 1219793.5446 | 2598075.3204 | 1219793.02 | 2598078.1806 | 1219792.3631 | 2598079.8495 | 1219791.4287 | 2598081.6471 | 1219789.5826
9 | 2597980.7141 | 1219880.6026 | 2597982.8484 | 1219886.9833 | 2597984.8987 | 1219891.3967
10 | 2597980.7141 | 1219880.6026 | 2597972.6417 | 1219881.6616 | 2597958.2896 | 1219882.8361
11 | 2597996.2879 | 1219861.0783 | 2598011.0656 | 1219865.9725 | 2598017.834 | 1219867.4711 | 2598022.819 | 1219868.0252 | 2598029.4123 | 1219867.9674 | 2598030.5728 | 1219867.9107
12 | 2597937.1677 | 1219846.5832 | 2597953.7231 | 1219850.217 | 2597960.2429 | 1219851.8582
13 | 2598073.8299 | 1219753.9835 | 2598076.1344 | 1219754.2753 | 2598078.6234 | 1219755.3084 | 2598080.8244 | 1219757.042 | 2598082.2136 | 1219759.3428 | 2598083.0796 | 1219762.3443 | 2598083.3695 | 1219767.0246 | 2598083.1455 | 1219777.9865 | 2598082.572 | 1219787.381 | 2598081.6471 | 1219789.5826 | 2598081.6471 | 1219789.5826
14 | 2597984.8987 | 1219891.3967 | 2597985.1567 | 1219891.952 | 2597988.2768 | 1219897.0094 | 2597991.9202 | 1219901.3884 | 2597995.8517 | 1219905.1672
15 | 2598066.5212 | 1219866.1515 | 2598063.7668 | 1219866.1991 | 2598047.5152 | 1219867.0829 | 2598030.5728 | 1219867.9107
16 | 2597923.9189 | 1219846.3699 | 2597926.6119 | 1219845.1683 | 2597928.7059 | 1219844.9229 | 2597931.8776 | 1219845.4221 | 2597937.1677 | 1219846.5832
17 | 2598091.3464 | 1219865.7229 | 2598092.3154 | 1219859.419 | 2598094.4973 | 1219849.6126 | 2598095.9527 | 1219845.4097 | 2598097.2113 | 1219843.008 | 2598098.347 | 1219841.515
18 | 2598101.246 | 1219837.7036 | 2598098.347 | 1219841.515
19 | 2598091.3464 | 1219865.7229 | 2598099.5406 | 1219865.6312
20 | 2598091.3464 | 1219865.7229 | 2598066.5212 | 1219866.1515
21 | 2598099.5406 | 1219865.6312 | 2598121.2334 | 1219868.17 | 2598137.0841 | 1219870.5985
22 | 2598099.5406 | 1219865.6312 | 2598109.0011 | 1219863.1267 | 2598121.3956 | 1219853.8506 | 2598131.506 | 1219843.2857 | 2598140.1448 | 1219833.8442 | 2598146.9151 | 1219826.1073
23 | 2598208.2542 | 1219857.4844 | 2598206.549 | 1219858.3815 | 2598198.0677 | 1219862.2864 | 2598181.4304 | 1219867.1722 | 2598165.6045 | 1219870.9127 | 2598157.0846 | 1219872.483 | 2598144.0418 | 1219871.6646 | 2598137.0841 | 1219870.5985
24 | 2597892.6534 | 1219916.753 | 2597891.6984 | 1219916.0215 | 2597877.662 | 1219904.1091
25 | 2597866.0881 | 1219865.6577 | 2597865.4092 | 1219876.2195 | 2597865.9277 | 1219883.19 | 2597866.8551 | 1219887.8479 | 2597868.0401 | 1219891.7163 | 2597869.9157 | 1219895.6846 | 2597872.1779 | 1219898.9634 | 2597875.6844 | 1219902.4307 | 2597877.662 | 1219904.1091
26 | 2597892.8117 | 1219916.8742 | 2597892.6534 | 1219916.753
27 | 2597868.2101 | 1219838.4302 | 2597866.0881 | 1219865.6577
28 | 2597866.0881 | 1219865.6577 | 2597871.3238 | 1219866.7675 | 2597875.0568 | 1219866.9662 | 2597881.5056 | 1219865.9855 | 2597889.0086 | 1219863.7259
29 | 2597892.8117 | 1219916.8742 | 2597924.1612 | 1219940.8861
30 | 2597868.2101 | 1219838.4302 | 2597873.5654 | 1219834.904 | 2597889.8452 | 1219828.0385 | 2597891.5709 | 1219827.2906
31 | 2597868.2101 | 1219838.4302 | 2597738.8519 | 1219813.1539
32 | 2597889.0086 | 1219863.7259 | 2597889.0086 | 1219863.7259 | 2597895.3126 | 1219860.9553 | 2597897.7848 | 1219859.8091
33 | 2597924.1612 | 1219940.8861 | 2597946.1724 | 1219957.7453
34 | 2597738.8519 | 1219813.1539 | 2597742.0781 | 1219797.7216 | 2597742.2985 | 1219796.8872
35 | 2597714.5957 | 1219814.3197 | 2597724.3602 | 1219813.2819 | 2597738.8519 | 1219813.1539
36 | 2597905.4427 | 1219856.2587 | 2597897.7848 | 1219859.8091
37 | 2597636.0282 | 1219849.4381 | 2597638.8265 | 1219848.425
38 | 2597652.1648 | 1219832.1021 | 2597651.8811 | 1219838.5032 | 2597651.2677 | 1219841.3273 | 2597650.0774 | 1219843.4067 | 2597647.8019 | 1219845.1753 | 2597638.8265 | 1219848.425
39 | 2597652.7157 | 1219819.6698 | 2597652.1648 | 1219832.1021
40 | 2597955.2434 | 1219964.6931 | 2597946.1724 | 1219957.7453
41 | 2597695.6894 | 1219817.4624 | 2597706.9393 | 1219815.5924
42 | 2597714.5957 | 1219814.3197 | 2597706.9393 | 1219815.5924
43 | 2597695.6894 | 1219817.4624 | 2597679.7033 | 1219818.6472 | 2597652.7157 | 1219819.6698
44 | 2597695.6894 | 1219817.4624 | 2597699.7123 | 1219802.6967 | 2597701.5674 | 1219793.0905
45 | 2597652.7157 | 1219819.6698 | 2597640.7581 | 1219819.8192 | 2597627.6395 | 1219819.6245 | 2597614.7061 | 1219818.9712
46 | 2597701.5674 | 1219793.0905 | 2597702.733 | 1219785.9081 | 2597704.3091 | 1219780.5934 | 2597704.7138 | 1219779.6637
47 | 2597701.5674 | 1219793.0905 | 2597690.5822 | 1219791.7357
48 | 2597614.7061 | 1219818.9712 | 2597610.3932 | 1219818.7533 | 2597605.349 | 1219818.3005
49 | 2597733.1515 | 1219749.2307 | 2597723.4341 | 1219754.4819 | 2597719.2168 | 1219757.9189 | 2597715.2504 | 1219762.3008 | 2597710.4576 | 1219768.6063 | 2597707.1366 | 1219774.0996 | 2597704.7138 | 1219779.6637
50 | 2597685.224 | 1219791.0749 | 2597690.5822 | 1219791.7357
51 | 2597678.8346 | 1219790.2869 | 2597685.224 | 1219791.0749
52 | 2597678.8346 | 1219790.2869 | 2597669.3767 | 1219780.4406 | 2597668.3674 | 1219779.8073 | 2597667.3353 | 1219779.4075 | 2597651.313 | 1219776.5188
53 | 2597627.3045 | 1219761.4246 | 2597638.6595 | 1219771.6481 | 2597642.9098 | 1219775.0038 | 2597651.313 | 1219776.5188
54 | 2597627.3045 | 1219761.4246 | 2597622.0323 | 1219756.673
55 | 2597733.1515 | 1219749.2307 | 2597723.8168 | 1219732.8612
56 | 2597733.1515 | 1219749.2307 | 2597740.5255 | 1219746.9265 | 2597747.6268 | 1219745.5229 | 2597751.1366 | 1219745.0151
57 | 2597717.2676 | 1219721.3765 | 2597723.8168 | 1219732.8612
58 | 2597717.2676 | 1219721.3765 | 2597725.9309 | 1219717.3264 | 2597729.7752 | 1219716.431
59 | 2597717.2676 | 1219721.3765 | 2597713.9025 | 1219715.7215
60 | 2597748.1213 | 1219712.1579 | 2597729.7752 | 1219716.431
61 | 2597696.2732 | 1219686.0953 | 2597713.9025 | 1219715.7215
62 | 2597752.9928 | 1219711.0233 | 2597748.1213 | 1219712.1579
63 | 2597696.2301 | 1219686.023 | 2597696.2732 | 1219686.0953
64 | 2597601.2634 | 1219817.9338 | 2597605.349 | 1219818.3005
65 | 2597723.1966 | 1219652.0568 | 2597744.6521 | 1219647.5124 | 2597747.1082 | 1219647.3931
66 | 2597681.7571 | 1219661.701 | 2597704.8968 | 1219655.9329 | 2597723.1966 | 1219652.0568
67 | 2597751.4593 | 1219647.1817 | 2597747.1082 | 1219647.3931
68 | 2597681.7571 | 1219661.701 | 2597696.2301 | 1219686.023
69 | 2597775.8422 | 1219646.8318 | 2597770.032 | 1219646.2796 | 2597751.4593 | 1219647.1817
70 | 2597809.7618 | 1219650.0554 | 2597775.8422 | 1219646.8318
71 | 2597809.7618 | 1219650.0554 | 2597812.6452 | 1219630.5876 | 2597816.3447 | 1219615.4297
72 | 2597923.9189 | 1219846.3699 | 2597912.7831 | 1219852.8554 | 2597905.4427 | 1219856.2587
73 | 2597822.7299 | 1219593.624 | 2597818.9407 | 1219604.7927 | 2597816.3447 | 1219615.4297
74 | 2597826.4062 | 1219582.7884 | 2597822.7299 | 1219593.624
75 | 2597826.4062 | 1219582.7884 | 2597827.3248 | 1219580.0235
76 | 2598055.1523 | 1219918.6397 | 2598059.0112 | 1219918.1344
77 | 2598048.9974 | 1219919.4457 | 2598055.1523 | 1219918.6397
78 | 2598075.2632 | 1219916.0062 | 2598059.0112 | 1219918.1344
79 | 2598075.2632 | 1219916.0062 | 2598096.4077 | 1219913.2373
80 | 2598095.657 | 1219933.3982 | 2598101.1364 | 1219919.028 | 2598101.4015 | 1219917.7494 | 2598101.1356 | 1219916.7044 | 2598100.6725 | 1219915.6151 | 2598100.05 | 1219914.8259 | 2598099.2304 | 1219914.1703 | 2598097.91 | 1219913.5481 | 2598096.4077 | 1219913.2373 | 2598096.4077 | 1219913.2373
81 | 2598095.657 | 1219933.3982 | 2598084.4354 | 1219962.8275
82 | 2598004.8402 | 1219913.8065 | 2597995.8517 | 1219905.1672
83 | 2598078.5389 | 1219978.2917 | 2598084.4354 | 1219962.8275
84 | 2598078.5389 | 1219978.2917 | 2598092.9471 | 1219984.6505
85 | 2598078.5389 | 1219978.2917 | 2598069.2275 | 1219972.5137 | 2598060.4619 | 1219965.0791 | 2598059.8374 | 1219964.444
86 | 2598131.0347 | 1220003.2886 | 2598098.8525 | 1219987.2567 | 2598092.9471 | 1219984.6505
87 | 2598043.2855 | 1219947.6127 | 2598059.8374 | 1219964.444
88 | 2598131.0347 | 1220003.2886 | 2598119.9936 | 1220014.8072
89 | 2598013.6696 | 1219921.8886 | 2598027.5454 | 1219932.7495 | 2598039.423 | 1219943.6851 | 2598043.2855 | 1219947.6127
90 | 2598008.9004 | 1220012.9077 | 2598017.7658 | 1220021.3592 | 2598040.572 | 1220042.2078 | 2598042.3849 | 1220044.0939
91 | 2598008.9004 | 1220012.9077 | 2597992.8467 | 1219997.6035
92 | 2598042.3849 | 1220044.0939 | 2598064.4507 | 1220067.0505
93 | 2597992.8467 | 1219997.6035 | 2597985.7073 | 1219990.7973 | 2597982.1685 | 1219987.765
94 | 2598102.6041 | 1220112.5495 | 2598097.7387 | 1220105.8139 | 2598070.1414 | 1220072.971 | 2598064.4507 | 1220067.0505
95 | 2597959.7658 | 1219968.5683 | 2597982.1685 | 1219987.765
96 | 2598116.8367 | 1220111.0106 | 2598109.9633 | 1220112.1913 | 2598102.6041 | 1220112.5495
97 | 2597955.2434 | 1219964.6931 | 2597959.7658 | 1219968.5683
98 | 2598116.8367 | 1220111.0106 | 2598124.9083 | 1220108.0507 | 2598155.6108 | 1220098.2001
99 | 2597955.2434 | 1219964.6931 | 2597945.6109 | 1219973.6795 | 2597934.4214 | 1219977.9415 | 2597917.565 | 1219975.4811
100 | 2598188.3022 | 1220089.9856 | 2598157.7564 | 1220097.5117 | 2598155.6108 | 1220098.2001
101 | 2598119.4153 | 1220015.4105 | 2598119.9936 | 1220014.8072
102 | 2598004.8402 | 1219913.8065 | 2598011.4031 | 1219920.1145 | 2598013.6696 | 1219921.8886
103 | 2597860.7124 | 1220059.1261 | 2597844.7742 | 1220046.6395
104 | 2597879.3219 | 1220013.8488 | 2597881.9265 | 1220019.9513 | 2597881.7315 | 1220026.0438 | 2597862.0004 | 1220054.245 | 2597860.7124 | 1220059.1261
105 | 2597912.2355 | 1219974.7032 | 2597879.3219 | 1220013.8488
106 | 2597912.2355 | 1219974.7032 | 2597917.565 | 1219975.4811
107 | 2598221.3856 | 1220081.8343 | 2598188.3022 | 1220089.9856
108 | 2598236.2376 | 1220078.2204 | 2598223.5834 | 1220081.2927 | 2598221.3856 | 1220081.8343
109 | 2598236.2376 | 1220078.2204 | 2598238.6682 | 1220079.1548
110 | 2598216.0834 | 1220043.7736 | 2598219.3417 | 1220054.9345 | 2598221.2651 | 1220067.341 | 2598227.139 | 1220072.5422 | 2598231.5329 | 1220075.7315 | 2598236.2376 | 1220078.2204
111 | 2598216.0834 | 1220043.7736 | 2598219.7456 | 1220036.4794 | 2598224.6299 | 1220030.5856 | 2598229.9172 | 1220027.749 | 2598235.615 | 1220027.7472 | 2598239.6913 | 1220034.4387 | 2598240.3819 | 1220036.3068
112 | 2598240.3819 | 1220036.3068 | 2598241.3227 | 1220038.8521
113 | 2598242.5389 | 1220042.1422 | 2598241.3227 | 1220038.8521

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598018.1435 | 1219829.1398
1 | 2598037.7063 | 1219815.6937
2 | 2598012.1935 | 1219832.1395
3 | 2598047.8164 | 1219803.4672
4 | 2597974.6365 | 1219858.4032
5 | 2598063.649 | 1219793.8829
6 | 2597980.7142 | 1219880.6026
7 | 2597996.2879 | 1219861.0783
8 | 2597960.2429 | 1219851.8582
9 | 2598081.6471 | 1219789.5826
10 | 2597984.8987 | 1219891.3967
11 | 2597958.2896 | 1219882.8361
12 | 2598030.5728 | 1219867.9107
13 | 2597937.1677 | 1219846.5832
14 | 2598098.347 | 1219841.515
15 | 2598091.3464 | 1219865.7229
16 | 2598101.246 | 1219837.7036
17 | 2598099.5406 | 1219865.6312
18 | 2598066.5212 | 1219866.1515
19 | 2598137.0841 | 1219870.5985
20 | 2598146.9151 | 1219826.1073
21 | 2598208.2542 | 1219857.4844
22 | 2597877.662 | 1219904.1091
23 | 2597892.6534 | 1219916.753
24 | 2597866.0881 | 1219865.6577
25 | 2597892.8117 | 1219916.8742
26 | 2597868.2101 | 1219838.4302
27 | 2597889.0086 | 1219863.7259
28 | 2597924.1612 | 1219940.8861
29 | 2597891.5709 | 1219827.2906
30 | 2597738.8519 | 1219813.1539
31 | 2597897.7848 | 1219859.8091
32 | 2597638.8265 | 1219848.425
33 | 2597636.0282 | 1219849.4381
34 | 2597652.1648 | 1219832.1021
35 | 2597946.1724 | 1219957.7453
36 | 2597706.9393 | 1219815.5924
37 | 2597695.6894 | 1219817.4624
38 | 2597714.5957 | 1219814.3197
39 | 2597652.7157 | 1219819.6698
40 | 2597701.5674 | 1219793.0905
41 | 2597614.7061 | 1219818.9712
42 | 2597704.7138 | 1219779.6637
43 | 2597690.5822 | 1219791.7357
44 | 2597742.2985 | 1219796.8872
45 | 2597685.224 | 1219791.0749
46 | 2597678.8346 | 1219790.2869
47 | 2597651.313 | 1219776.5188
48 | 2597627.3045 | 1219761.4246
49 | 2597733.1515 | 1219749.2307
50 | 2597751.1366 | 1219745.0151
51 | 2597723.8168 | 1219732.8612
52 | 2597717.2676 | 1219721.3765
53 | 2597729.7752 | 1219716.431
54 | 2597713.9025 | 1219715.7215
55 | 2597748.1213 | 1219712.1579
56 | 2597696.2732 | 1219686.0953
57 | 2597752.9928 | 1219711.0233
58 | 2597605.349 | 1219818.3005
59 | 2597723.1966 | 1219652.0568
60 | 2597747.1082 | 1219647.3931
61 | 2597681.7571 | 1219661.701
62 | 2597751.4593 | 1219647.1817
63 | 2597696.2301 | 1219686.023
64 | 2597775.8422 | 1219646.8318
65 | 2597601.2634 | 1219817.9338
66 | 2597809.7618 | 1219650.0554
67 | 2597622.0323 | 1219756.673
68 | 2597905.4427 | 1219856.2587
69 | 2597923.9189 | 1219846.3699
70 | 2597816.3447 | 1219615.4297
71 | 2597822.7299 | 1219593.624
72 | 2597826.4062 | 1219582.7884
73 | 2597827.3248 | 1219580.0235
74 | 2598055.1523 | 1219918.6397
75 | 2598059.0112 | 1219918.1344
76 | 2598048.9974 | 1219919.4457
77 | 2598075.2632 | 1219916.0062
78 | 2598096.4077 | 1219913.2373
79 | 2598095.657 | 1219933.3982
80 | 2597995.8517 | 1219905.1672
81 | 2598084.4354 | 1219962.8275
82 | 2598078.5389 | 1219978.2917
83 | 2598092.9471 | 1219984.6504
84 | 2598059.8374 | 1219964.444
85 | 2598131.0347 | 1220003.2886
86 | 2598043.2855 | 1219947.6127
87 | 2598073.8299 | 1219753.9835
88 | 2598008.9004 | 1220012.9077
89 | 2598042.3849 | 1220044.0939
90 | 2597992.8467 | 1219997.6035
91 | 2598064.4507 | 1220067.0505
92 | 2597982.1685 | 1219987.765
93 | 2598102.6041 | 1220112.5495
94 | 2597959.7658 | 1219968.5683
95 | 2598116.8367 | 1220111.0106
96 | 2597955.2434 | 1219964.6931
97 | 2598155.6108 | 1220098.2001
98 | 2598119.9936 | 1220014.8072
99 | 2598013.6696 | 1219921.8886
100 | 2597844.7742 | 1220046.6395
101 | 2597860.7124 | 1220059.1261
102 | 2597879.3219 | 1220013.8488
103 | 2597912.2355 | 1219974.7032
104 | 2597917.565 | 1219975.4811
105 | 2598221.3856 | 1220081.8343
106 | 2598188.3022 | 1220089.9856
107 | 2598236.2376 | 1220078.2204
108 | 2598238.6682 | 1220079.1548
109 | 2598216.0834 | 1220043.7736
110 | 2598240.3819 | 1220036.3068
111 | 2598241.3227 | 1220038.8521
112 | 2598242.5389 | 1220042.1422
113 | 2598119.4153 | 1220015.4105
114 | 2598004.8402 | 1219913.8065
115 | 2597974.6365 | 1219858.4032

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1