## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4076-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4076-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4076-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4076-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4076-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4076-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4076-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4076-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4076-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4076-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4076-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4076-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4076-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4076-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4076-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4076-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4076-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4076-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4076-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4076-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4076-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4076-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4076-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4076-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4076-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4076-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4076-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4076-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4076-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4076-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4076-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4076-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4076-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4076-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4076-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4076-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4076-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4076-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4076-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4076-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4076-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4076-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4076-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4076-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4076-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4076-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4076-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4076-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4076-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4076-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4076-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4076-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4076-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4076-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4076-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4076-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4076-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4076-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4076-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4076-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4076-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4076-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4076-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4076-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4076-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4076-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4076-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4076-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4076-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4076-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4076-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4076-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4076-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4076-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4076-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4076-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4076-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4076-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4076-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4076-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4076-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4076-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4076-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4076-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4076-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4076-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4076-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4076-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4076-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4076-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4076-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4076-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4076-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4076-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4076-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4076-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4076-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4076-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4076-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4076-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4076-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4076-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4076-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4076-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4076-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4076-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4076-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4076-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4076-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4076-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4076-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4076-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4076-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4076-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4076-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4076-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4076-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4076-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4076-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4076-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4076-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4076-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4076-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_470_0_node_330 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4076-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0039007 | 0.0009776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4076-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0016556 | 0.00041494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4076-5_0_4_load_24 | 5 | 0.0028214 | 0.00070711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4076-5_0_4_load_25 | 6 | 0.0035514 | 0.00089007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4076-5_0_4_load_122 | 7 | 0.0022958 | 0.00057538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4076-5_0_4_load_66 | 8 | 0.0032797 | 0.00082196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4076-5_0_4_load_5 | 9 | 0.0018536 | 0.00046456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4076-5_0_4_load_6 | 10 | 0.0045766 | 0.001147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4076-5_0_4_load_7 | 11 | 0.0022711 | 0.00056918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4076-5_0_4_load_8 | 12 | 0.0058625 | 0.0014693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4076-5_0_4_load_103 | 14 | 0.0036318 | 0.00091023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4076-5_0_4_load_121 | 17 | 0.00065619 | 0.00016446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4076-5_0_4_load_10 | 18 | 0.0035221 | 0.00088273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4076-5_0_4_load_13 | 21 | 0.0032624 | 0.00081763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4076-5_0_4_load_14 | 22 | 0.0027836 | 0.00069763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4076-5_0_4_load_15 | 23 | 0.003139 | 0.00078671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4076-5_0_4_load_16 | 24 | 0.0032943 | 0.00082562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4076-5_0_4_load_75 | 27 | 0.0059687 | 0.0014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4076-5_0_4_load_73 | 28 | 0.0034931 | 0.00087544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4076-5_0_4_load_65 | 30 | 0.0051829 | 0.001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4076-5_0_4_load_17 | 31 | 0.0045512 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4076-5_0_4_load_18 | 32 | 0.0029925 | 0.00074998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4076-5_0_4_load_21 | 35 | 0.0043294 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4076-5_0_4_load_22 | 36 | 0.0014597 | 0.00036585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4076-5_0_4_load_23 | 37 | 0.0031486 | 0.00078912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4076-5_0_4_load_116 | 38 | 0.003993 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4076-5_0_4_load_37 | 39 | 0.0017589 | 0.00044083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4076-5_0_4_load_61 | 40 | 0.0018976 | 0.00047559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4076-5_0_4_load_29 | 41 | 0.003623 | 0.00090802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4076-5_0_4_load_60 | 43 | 0.0011445 | 0.00028684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4076-5_0_4_load_27 | 44 | 0.0019194 | 0.00048105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4076-5_0_4_load_26 | 46 | 0.0021891 | 0.00054863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4076-5_0_4_load_30 | 48 | 0.0020036 | 0.00050215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4076-5_0_4_load_31 | 49 | 0.0013034 | 0.00032667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4076-5_0_4_load_55 | 52 | 0.0031448 | 0.00078815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4076-5_0_4_load_52 | 53 | 0.0012689 | 0.00031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4076-5_0_4_load_48 | 54 | 0.00076619 | 0.00019203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4076-5_0_4_load_32 | 55 | 0.0020099 | 0.00050372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4076-5_0_4_load_33 | 56 | 0.0019088 | 0.0004784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4076-5_0_4_load_34 | 57 | 0.00145 | 0.0003634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4076-5_0_4_load_35 | 58 | 0.0017471 | 0.00043787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4076-5_0_4_load_36 | 59 | 0.0024979 | 0.00062602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4076-5_0_4_load_39 | 60 | 0.0027268 | 0.0006834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4076-5_0_4_load_40 | 61 | 0.0015633 | 0.00039181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4076-5_0_4_load_45 | 62 | 0.0027354 | 0.00068556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4076-5_0_4_load_43 | 63 | 0.0027571 | 0.000691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4076-5_0_4_load_41 | 64 | 0.0019092 | 0.00047848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4076-5_0_4_load_42 | 65 | 0.0029078 | 0.00072876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4076-5_0_4_load_44 | 66 | 0.0022038 | 0.00055232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4076-5_0_4_load_90 | 67 | 0.0016906 | 0.0004237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4076-5_0_4_load_107 | 68 | 0.0021344 | 0.00053492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4076-5_0_4_load_46 | 69 | 0.0012649 | 0.00031701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4076-5_0_4_load_47 | 70 | 0.003506 | 0.00087869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4076-5_0_4_load_49 | 71 | 0.0014627 | 0.00036658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4076-5_0_4_load_112 | 72 | 0.0015664 | 0.00039259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4076-5_0_4_load_51 | 74 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4076-5_0_4_load_53 | 75 | 0.0016717 | 0.00041896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4076-5_0_4_load_54 | 76 | 0.0024017 | 0.00060193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4076-5_0_4_load_64 | 77 | 0.0019831 | 0.00049702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4076-5_0_4_load_89 | 78 | 0.0012724 | 0.0003189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4076-5_0_4_load_58 | 80 | 0.0016681 | 0.00041806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4076-5_0_4_load_118 | 82 | 0.002299 | 0.00057618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4076-5_0_4_load_119 | 83 | 0.0016132 | 0.00040431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4076-5_0_4_load_62 | 84 | 0.0021191 | 0.00053109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4076-5_0_4_load_63 | 85 | 0.0023098 | 0.0005789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4076-5_0_4_load_88 | 88 | 0.0010964 | 0.00027478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4076-5_0_4_load_68 | 89 | 0.0024088 | 0.0006037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4076-5_0_4_load_69 | 90 | 0.0029901 | 0.00074939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4076-5_0_4_load_70 | 91 | 0.0028336 | 0.00071016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4076-5_0_4_load_71 | 92 | 0.006207 | 0.0015556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4076-5_0_4_load_72 | 93 | 0.0035319 | 0.00088517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4076-5_0_4_load_110 | 94 | 0.0026284 | 0.00065874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4076-5_0_4_load_108 | 95 | 0.0018827 | 0.00047184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4076-5_0_4_load_78 | 97 | 0.0014692 | 0.00036822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4076-5_0_4_load_79 | 98 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4076-5_0_4_load_80 | 99 | 0.00097841 | 0.00024521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4076-5_0_4_load_81 | 100 | 0.0022898 | 0.00057387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4076-5_0_4_load_115 | 102 | 0.0010259 | 0.0002571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4076-5_0_4_load_97 | 103 | 0.0081493 | 0.0020424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4076-5_0_4_load_83 | 106 | 0.0012674 | 0.00031764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4076-5_0_4_load_84 | 107 | 0.0014936 | 0.00037433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4076-5_0_4_load_86 | 108 | 0.0021279 | 0.0005333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4076-5_0_4_load_105 | 109 | 0.00089771 | 0.00022499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4076-5_0_4_load_106 | 110 | 0.00089006 | 0.00022307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4076-5_0_4_load_101 | 112 | 0.0035353 | 0.00088602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4076-5_0_4_load_91 | 113 | 0.0025353 | 0.0006354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4076-5_0_4_load_92 | 114 | 0.0019789 | 0.00049596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4076-5_0_4_load_93 | 115 | 0.0012708 | 0.00031848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4076-5_0_4_load_94 | 116 | 0.0020582 | 0.00051584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4076-5_0_4_load_98 | 117 | 0.0015753 | 0.00039481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4076-5_0_4_load_99 | 118 | 0.0023885 | 0.00059861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4076-5_0_4_load_102 | 120 | 0.0012088 | 0.00030295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4076-5_0_4_load_117 | 122 | 0.00078764 | 0.0001974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4076-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0072672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4076-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4076-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4076-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.041143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4076-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.005323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4076-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0099747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4076-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.048704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4076-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.051232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4076-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 45 | 0.03719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4076-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.020568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4076-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.007968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4076-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.013819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4076-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.043576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4076-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.027987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4076-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.027425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4076-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4076-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.046413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4076-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 45 | 0.010842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4076-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.029149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4076-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0038338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4076-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0023397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4076-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.02333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4076-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.065949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4076-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.02722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4076-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.03277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4076-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.017954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4076-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4076-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.01657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4076-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.011065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4076-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.031826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4076-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 45 | 0.013411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4076-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 93 | 0.0025938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4076-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 94 | 0.039169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4076-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 95 | 0.018691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4076-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 58 | 0.009181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4076-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0071227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4076-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.024717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4076-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0073793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4076-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.023585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_4076-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.033546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4076-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0085207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4076-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.031226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4076-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.024966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4076-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0096006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4076-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.02228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4076-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0095867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_4076-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0035699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4076-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.020378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4076-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 61 | 0.014747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4076-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 60 | 0.007912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4076-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 84 | 0.019994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4076-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.018423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4076-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.014651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4076-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.011591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4076-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4076-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.036059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4076-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.012022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4076-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.049697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4076-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.016317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4076-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.024867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4076-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 79 | 0.045982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4076-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 74 | 0.023105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4076-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 69 | 0.032957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4076-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4076-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4076-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.027648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4076-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.015427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4076-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.014239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4076-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4076-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0049164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4076-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.019199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4076-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.022577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4076-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0059742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4076-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.014297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4076-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.005278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4076-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 111 | 0.026063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4076-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.019046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4076-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0096138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4076-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.057222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4076-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 104 | 0.050284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4076-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.020931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4076-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.023633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4076-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.021524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4076-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.022755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4076-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.022069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4076-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.029681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4076-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.073034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4076-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.066709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4076-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.002766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4076-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0010855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4076-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.028621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4076-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4076-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 106 | 0.017807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4076-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 100 | 4.6055e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4076-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.00075498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4076-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.016661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4076-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.018245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4076-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.01947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4076-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.04923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4076-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 121 | 0.075418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4076-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.02394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4076-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.032772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4076-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.026377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4076-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.034534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4076-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.014466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4076-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.030168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4076-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.030688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4076-5_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.039906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4076-5_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 116 | 0.0090499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4076-5_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.01778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4076-5_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0064531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4076-5_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.015903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4076-5_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.020377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4076-5_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.019006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4076-5_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 119 | 0.032092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4076-5_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.003037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4076-5_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0049159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4076-5_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.029662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4076-5_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.020175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4076-5_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.023042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4076-5_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.016843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4076-5_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.054506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4076-5_0_4_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 34 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2661612.2208 | 1240334.3439 | 2661614.3293 | 1240327.3893
1 | 2661598.0649 | 1240356.8951 | 2661603.6927 | 1240351.6277 | 2661609.8872 | 1240342.041 | 2661612.2208 | 1240334.3439
2 | 2661618.7352 | 1240312.8576 | 2661614.3293 | 1240327.3893
3 | 2661559.0748 | 1240363.5286 | 2661583.2182 | 1240364.4351 | 2661593.1472 | 1240361.5027 | 2661598.0649 | 1240356.8951
4 | 2661618.7352 | 1240312.8576 | 2661617.0182 | 1240310.705 | 2661617.6139 | 1240308.2055
5 | 2661618.7352 | 1240312.8576 | 2661619.4556 | 1240310.4746 | 2661622.7406 | 1240303.7488
6 | 2661552.1789 | 1240318.26 | 2661563.4144 | 1240354.1451 | 2661562.3208 | 1240361.1495 | 2661559.0748 | 1240363.5286
7 | 2661617.6139 | 1240308.2055 | 2661621.4537 | 1240292.0941 | 2661618.5326 | 1240269.7265 | 2661615.9663 | 1240269.9889 | 2661614.9681 | 1240260.5091
8 | 2661597.5042 | 1240229.4924 | 2661608.9802 | 1240240.7301 | 2661613.7499 | 1240248.9407 | 2661614.9681 | 1240260.5091
9 | 2661530.7871 | 1240279.5565 | 2661538.4668 | 1240274.7219 | 2661547.4298 | 1240267.5273
10 | 2661530.7871 | 1240279.5565 | 2661524.044 | 1240283.8015
11 | 2661558.2065 | 1240258.8767 | 2661547.4298 | 1240267.5273
12 | 2661490.1905 | 1240310.5016 | 2661499.9972 | 1240298.9398 | 2661524.044 | 1240283.8015
13 | 2661558.2065 | 1240258.8767 | 2661580.0323 | 1240241.3572
14 | 2661465.8518 | 1240297.7633 | 2661475.6877 | 1240302.3682 | 2661490.1905 | 1240310.5016
15 | 2661588.0786 | 1240234.8983 | 2661580.0323 | 1240241.3572
16 | 2661465.8518 | 1240297.7633 | 2661471.5744 | 1240267.2798 | 2661474.7376 | 1240260.4857 | 2661475.0001 | 1240252.5874
17 | 2661597.5042 | 1240229.4924 | 2661588.0786 | 1240234.8983
18 | 2661643.2225 | 1240183.1022 | 2661656.4951 | 1240171.3543 | 2661666.1 | 1240165.1688
19 | 2661669.3232 | 1240163.093 | 2661666.1 | 1240165.1688
20 | 2661643.2225 | 1240183.1022 | 2661641.7403 | 1240184.9124
21 | 2661643.2225 | 1240183.1022 | 2661639.6381 | 1240179.4514 | 2661637.5458 | 1240171.9358 | 2661638.6444 | 1240161.5812
22 | 2661669.3232 | 1240163.093 | 2661681.36 | 1240216.4317 | 2661682.6274 | 1240227.6301
23 | 2661669.3232 | 1240163.093 | 2661681.9239 | 1240157.0754 | 2661689.9526 | 1240155.113 | 2661694.8901 | 1240154.3831
24 | 2661620.9799 | 1240210.2674 | 2661641.7403 | 1240184.9124
25 | 2661712.6514 | 1240151.7576 | 2661694.8901 | 1240154.3831
26 | 2661620.9799 | 1240210.2674 | 2661607.88 | 1240220.9953
27 | 2661620.9799 | 1240210.2674 | 2661632.5403 | 1240222.1385
28 | 2661712.6514 | 1240151.7576 | 2661723.7027 | 1240150.7496
29 | 2661712.6514 | 1240151.7576 | 2661711.718 | 1240139.7065 | 2661714.7286 | 1240120.1982
30 | 2661597.5042 | 1240229.4924 | 2661607.88 | 1240220.9953
31 | 2661632.5403 | 1240222.1385 | 2661634.35 | 1240223.9967
32 | 2661723.7027 | 1240150.7496 | 2661724.0685 | 1240159.9373 | 2661716.0264 | 1240171.9063 | 2661714.8162 | 1240179.9324 | 2661717.2038 | 1240186.9763
33 | 2661723.7027 | 1240150.7496 | 2661742.0452 | 1240147.1568
34 | 2661716.1288 | 1240111.1246 | 2661714.7286 | 1240120.1982
35 | 2661667.6715 | 1240044.3196 | 2661665.638 | 1240051.1458
36 | 2661674.7283 | 1240020.6311 | 2661667.6715 | 1240044.3196
37 | 2661663.5312 | 1240058.2179 | 2661665.638 | 1240051.1458
38 | 2661674.7283 | 1240020.6311 | 2661698.3124 | 1240020.7725
39 | 2661674.7283 | 1240020.6311 | 2661681.7317 | 1239996.5543 | 2661684.5094 | 1239988.5514
40 | 2661674.7283 | 1240020.6311 | 2661666.2482 | 1240021.4621
41 | 2661663.5312 | 1240058.2179 | 2661633.5464 | 1240049.5031
42 | 2661698.3124 | 1240020.7725 | 2661723.2777 | 1240020.9222
43 | 2661687.6573 | 1239979.4815 | 2661684.5094 | 1239988.5514
44 | 2661644.0742 | 1240023.6352 | 2661666.2482 | 1240021.4621
45 | 2661732.8642 | 1240020.9797 | 2661723.2777 | 1240020.9222
46 | 2661688.8279 | 1239976.109 | 2661687.6573 | 1239979.4815
47 | 2661644.0742 | 1240023.6352 | 2661639.5426 | 1240024.0793 | 2661623.7722 | 1240025.3887
48 | 2661732.8642 | 1240020.9797 | 2661737.0107 | 1240013.4845 | 2661738.1854 | 1240007.4159
49 | 2661732.8642 | 1240020.9797 | 2661730.0742 | 1240028.3835
50 | 2661688.8279 | 1239976.109 | 2661690.8217 | 1239970.3644 | 2661697.7837 | 1239958.3187
51 | 2661605.4127 | 1240026.9131 | 2661623.7722 | 1240025.3887
52 | 2661590.803 | 1240027.7428 | 2661593.9552 | 1240027.8644 | 2661605.4127 | 1240026.9131
53 | 2661590.803 | 1240027.7428 | 2661579.2488 | 1240028.671
54 | 2661590.803 | 1240027.7428 | 2661593.1091 | 1240006.1837
55 | 2661546.8194 | 1240038.772 | 2661554.2766 | 1240030.6772 | 2661579.2488 | 1240028.671
56 | 2661594.0399 | 1239994.1982 | 2661593.173 | 1240005.5858 | 2661593.1091 | 1240006.1837
57 | 2661546.8194 | 1240038.772 | 2661545.3059 | 1240022.8234 | 2661541.1746 | 1240006.9922 | 2661535.3417 | 1239990.689
58 | 2661594.0399 | 1239994.1982 | 2661610.3524 | 1239994.5961
59 | 2661594.0399 | 1239994.1982 | 2661595.5886 | 1239969.3791
60 | 2661512.7523 | 1239951.0824 | 2661529.8271 | 1239975.2755 | 2661535.3417 | 1239990.689
61 | 2661624.3292 | 1239981.3299 | 2661624.0141 | 1239988.6721 | 2661616.2602 | 1239994.7402 | 2661610.3524 | 1239994.5961
62 | 2661595.5886 | 1239969.3791 | 2661597.6411 | 1239936.4857 | 2661597.6411 | 1239936.4857
63 | 2661720.3455 | 1240083.8004 | 2661722.7898 | 1240067.9611
64 | 2661724.4188 | 1240057.4051 | 2661722.7898 | 1240067.9611
65 | 2661720.3455 | 1240083.8004 | 2661716.1288 | 1240111.1246
66 | 2661726.7716 | 1240042.1588 | 2661724.4188 | 1240057.4051
67 | 2661726.7716 | 1240042.1588 | 2661728.0813 | 1240033.6719 | 2661730.0742 | 1240028.3835
68 | 2661738.1854 | 1240007.4159 | 2661738.2415 | 1240007.1263 | 2661739.3087 | 1239992.548
69 | 2661739.6677 | 1239987.6447 | 2661739.3087 | 1239992.548
70 | 2661739.6677 | 1239987.6447 | 2661740.1366 | 1239981.2397 | 2661742.2582 | 1239974.3015 | 2661745.1533 | 1239969.5998
71 | 2661750.2311 | 1239948.018 | 2661749.1859 | 1239960.442 | 2661747.9044 | 1239965.1318 | 2661745.1533 | 1239969.5998
72 | 2661750.2311 | 1239948.018 | 2661750.7319 | 1239942.0648
73 | 2661751.9303 | 1239927.8183 | 2661750.7319 | 1239942.0648
74 | 2661751.9303 | 1239927.8183 | 2661752.3728 | 1239922.5588
75 | 2661741.378 | 1239901.1543 | 2661751.7584 | 1239910.891 | 2661752.9398 | 1239915.8177 | 2661752.3728 | 1239922.5588
76 | 2661597.6411 | 1239936.4857 | 2661597.3818 | 1239917.4412
77 | 2661595.628 | 1239908.0896 | 2661597.3278 | 1239913.4781 | 2661597.3818 | 1239917.4412
78 | 2661561.6022 | 1239783.7205 | 2661570.3074 | 1239791.6828 | 2661574.5945 | 1239804.1689 | 2661579.261 | 1239836.0526
79 | 2661561.6022 | 1239783.7205 | 2661566.9226 | 1239766.5752 | 2661568.6962 | 1239739.9535 | 2661568.9438 | 1239734.3079
80 | 2661624.3292 | 1239981.3299 | 2661624.5229 | 1239976.8138 | 2661623.7745 | 1239960.42
81 | 2661623.7745 | 1239960.42 | 2661622.6966 | 1239936.8112
82 | 2661621.7149 | 1239915.3097 | 2661622.6966 | 1239936.8112
83 | 2661621.7149 | 1239915.3097 | 2661621.3929 | 1239908.2575 | 2661618.2222 | 1239892.8858
84 | 2661618.2222 | 1239892.8858 | 2661613.764 | 1239871.2721
85 | 2661512.7523 | 1239951.0824 | 2661492.9818 | 1239928.9441
86 | 2661512.7523 | 1239951.0824 | 2661506.9246 | 1239959.55 | 2661466.0995 | 1240007.315
87 | 2661466.0995 | 1240007.315 | 2661445.8822 | 1239989.3493 | 2661443.3951 | 1239984.8761 | 2661444.5495 | 1239980.7408 | 2661447.2251 | 1239977.2328 | 2661467.7815 | 1239961.5773
88 | 2661467.7815 | 1239961.5773 | 2661469.982 | 1239959.9015
89 | 2661697.7837 | 1239958.3187 | 2661698.327 | 1239957.3789
90 | 2661713.2851 | 1239932.9838 | 2661703.559 | 1239948.3264 | 2661698.327 | 1239957.3789
91 | 2661713.2851 | 1239932.9838 | 2661706.4401 | 1239925.074 | 2661705.9278 | 1239918.3419
92 | 2661705.9278 | 1239918.3419 | 2661688.5749 | 1239922.3399
93 | 2661613.764 | 1239871.2721 | 2661613.7547 | 1239871.227
94 | 2661644.5683 | 1240257.8133 | 2661644.5635 | 1240257.0583
95 | 2661644.5635 | 1240257.0583 | 2661644.4574 | 1240240.398
96 | 2661644.6845 | 1240276.0577 | 2661644.5683 | 1240257.8133
97 | 2661644.4574 | 1240240.398 | 2661644.4574 | 1240240.398 | 2661638.4811 | 1240228.2389 | 2661634.35 | 1240223.9967
98 | 2661785.7811 | 1240125.3002 | 2661779.6065 | 1240130.028 | 2661764.1068 | 1240138.4725 | 2661746.5569 | 1240146.273 | 2661742.0452 | 1240147.1568
99 | 2661785.7811 | 1240125.3002 | 2661801.9048 | 1240133.1954 | 2661842.6337 | 1240162.3501 | 2661847.0318 | 1240168.4556
100 | 2661603.5899 | 1239821.9474 | 2661608.4261 | 1239845.3938
101 | 2661603.5899 | 1239821.9474 | 2661599.2738 | 1239801.0227 | 2661597.3853 | 1239789.7735
102 | 2661613.7547 | 1239871.227 | 2661608.4261 | 1239845.3938
103 | 2661606.8686 | 1239757.8502 | 2661600.7584 | 1239769.4613 | 2661596.245 | 1239778.7875 | 2661596.9234 | 1239787.0222 | 2661597.3853 | 1239789.7735
104 | 2661606.8686 | 1239757.8502 | 2661595.2005 | 1239749.2983
105 | 2661606.8686 | 1239757.8502 | 2661632.6583 | 1239773.5025
106 | 2661568.9438 | 1239734.3079 | 2661578.0319 | 1239736.7148 | 2661595.2005 | 1239749.2983
107 | 2661666.7731 | 1239794.2074 | 2661632.6583 | 1239773.5025
108 | 2661666.7731 | 1239794.2074 | 2661666.6756 | 1239803.2568
109 | 2661688.5749 | 1239922.3399 | 2661685.7026 | 1239923.0016 | 2661679.643 | 1239921.0151 | 2661675.3482 | 1239914.3994 | 2661675.3101 | 1239913.833
110 | 2661674.8777 | 1239907.3944 | 2661675.3101 | 1239913.833
111 | 2661674.8777 | 1239907.3944 | 2661673.8122 | 1239891.5271
112 | 2661672.4469 | 1239871.1958 | 2661673.8122 | 1239891.5271
113 | 2661741.378 | 1239901.1543 | 2661754.3158 | 1239887.2323
114 | 2661776.162 | 1239863.7242 | 2661754.3158 | 1239887.2323
115 | 2661666.323 | 1239835.954 | 2661666.3558 | 1239832.9172
116 | 2661666.323 | 1239835.954 | 2661666.27 | 1239840.8696
117 | 2661666.6756 | 1239803.2568 | 2661666.3558 | 1239832.9172
118 | 2661786.8971 | 1239884.1131 | 2661788.2055 | 1239886.5982 | 2661794.0717 | 1239902.9443
119 | 2661776.162 | 1239863.7242 | 2661786.8971 | 1239884.1131
120 | 2661776.162 | 1239863.7242 | 2661762.8792 | 1239853.3673
121 | 2661847.0318 | 1240168.4556 | 2661847.3685 | 1240175.3304 | 2661842.8356 | 1240182.1656 | 2661806.8854 | 1240198.3403

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661612.2208 | 1240334.3439
1 | 2661614.3293 | 1240327.3893
2 | 2661598.0649 | 1240356.8951
3 | 2661618.7352 | 1240312.8576
4 | 2661559.0748 | 1240363.5286
5 | 2661617.6139 | 1240308.2055
6 | 2661622.7406 | 1240303.7488
7 | 2661552.1789 | 1240318.26
8 | 2661614.9681 | 1240260.5091
9 | 2661530.7871 | 1240279.5565
10 | 2661547.4298 | 1240267.5273
11 | 2661524.044 | 1240283.8015
12 | 2661558.2065 | 1240258.8767
13 | 2661490.1905 | 1240310.5016
14 | 2661580.0323 | 1240241.3572
15 | 2661465.8518 | 1240297.7633
16 | 2661588.0786 | 1240234.8983
17 | 2661475.0001 | 1240252.5874
18 | 2661666.1 | 1240165.1688
19 | 2661643.2225 | 1240183.1022
20 | 2661669.3232 | 1240163.093
21 | 2661641.7403 | 1240184.9124
22 | 2661638.6444 | 1240161.5812
23 | 2661682.6274 | 1240227.6301
24 | 2661694.8901 | 1240154.3831
25 | 2661620.9799 | 1240210.2674
26 | 2661712.6514 | 1240151.7576
27 | 2661607.88 | 1240220.9953
28 | 2661632.5403 | 1240222.1385
29 | 2661723.7027 | 1240150.7496
30 | 2661714.7286 | 1240120.1982
31 | 2661667.6715 | 1240044.3196
32 | 2661665.638 | 1240051.1458
33 | 2661674.7283 | 1240020.6311
34 | 2661663.5312 | 1240058.2179
35 | 2661698.3124 | 1240020.7725
36 | 2661684.5094 | 1239988.5514
37 | 2661666.2482 | 1240021.4621
38 | 2661633.5464 | 1240049.5031
39 | 2661723.2777 | 1240020.9222
40 | 2661687.6573 | 1239979.4815
41 | 2661644.0742 | 1240023.6352
42 | 2661732.8642 | 1240020.9797
43 | 2661688.8279 | 1239976.109
44 | 2661623.7722 | 1240025.3887
45 | 2661597.5042 | 1240229.4924
46 | 2661605.4127 | 1240026.9131
47 | 2661590.803 | 1240027.7428
48 | 2661579.2488 | 1240028.671
49 | 2661593.1091 | 1240006.1837
50 | 2661546.8194 | 1240038.772
51 | 2661594.0399 | 1239994.1982
52 | 2661535.3417 | 1239990.689
53 | 2661610.3524 | 1239994.5961
54 | 2661595.5886 | 1239969.3791
55 | 2661722.7898 | 1240067.9611
56 | 2661720.3455 | 1240083.8004
57 | 2661724.4188 | 1240057.4051
58 | 2661716.1288 | 1240111.1246
59 | 2661726.7716 | 1240042.1588
60 | 2661730.0742 | 1240028.3835
61 | 2661738.1854 | 1240007.4159
62 | 2661739.3087 | 1239992.548
63 | 2661739.6677 | 1239987.6447
64 | 2661745.1533 | 1239969.5998
65 | 2661750.2311 | 1239948.018
66 | 2661750.7319 | 1239942.0648
67 | 2661751.9303 | 1239927.8183
68 | 2661752.3728 | 1239922.5588
69 | 2661597.6411 | 1239936.4857
70 | 2661597.3818 | 1239917.4412
71 | 2661595.628 | 1239908.0896
72 | 2661579.261 | 1239836.0526
73 | 2661561.6022 | 1239783.7205
74 | 2661624.3292 | 1239981.3299
75 | 2661623.7745 | 1239960.42
76 | 2661622.6966 | 1239936.8112
77 | 2661621.7149 | 1239915.3097
78 | 2661618.2222 | 1239892.8858
79 | 2661512.7523 | 1239951.0824
80 | 2661492.9818 | 1239928.9441
81 | 2661466.0995 | 1240007.315
82 | 2661467.7815 | 1239961.5773
83 | 2661469.982 | 1239959.9015
84 | 2661697.7837 | 1239958.3187
85 | 2661698.327 | 1239957.3789
86 | 2661713.2851 | 1239932.9838
87 | 2661705.9278 | 1239918.3419
88 | 2661613.764 | 1239871.2721
89 | 2661644.5635 | 1240257.0583
90 | 2661644.5683 | 1240257.8133
91 | 2661644.4574 | 1240240.398
92 | 2661644.6845 | 1240276.0577
93 | 2661634.35 | 1240223.9967
94 | 2661717.2038 | 1240186.9763
95 | 2661742.0452 | 1240147.1568
96 | 2661785.7811 | 1240125.3002
97 | 2661603.5899 | 1239821.9474
98 | 2661608.4261 | 1239845.3938
99 | 2661597.3853 | 1239789.7735
100 | 2661613.7547 | 1239871.227
101 | 2661606.8686 | 1239757.8502
102 | 2661595.2005 | 1239749.2983
103 | 2661632.6583 | 1239773.5025
104 | 2661568.9438 | 1239734.3079
105 | 2661666.7731 | 1239794.2074
106 | 2661688.5749 | 1239922.3399
107 | 2661675.3101 | 1239913.833
108 | 2661674.8777 | 1239907.3944
109 | 2661673.8122 | 1239891.5271
110 | 2661672.4469 | 1239871.1958
111 | 2661741.378 | 1239901.1543
112 | 2661754.3158 | 1239887.2323
113 | 2661666.323 | 1239835.954
114 | 2661666.3558 | 1239832.9172
115 | 2661666.27 | 1239840.8696
116 | 2661666.6756 | 1239803.2568
117 | 2661786.8971 | 1239884.1131
118 | 2661794.0717 | 1239902.9443
119 | 2661776.162 | 1239863.7242
120 | 2661762.8792 | 1239853.3673
121 | 2661847.0318 | 1240168.4556
122 | 2661806.8854 | 1240198.3403
123 | 2661632.9432 | 1240049.3277

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1