## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_408-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_408-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_408-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_408-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_408-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_408-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_408-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_408-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_408-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_408-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_408-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_408-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_408-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_408-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_408-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_408-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_408-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_408-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_408-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_408-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_408-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_408-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_408-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_408-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_408-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_408-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_408-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_408-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_408-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_408-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_408-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_408-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_408-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_408-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_408-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_408-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_408-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_408-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_408-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_408-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_408-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_408-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_408-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_408-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_408-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_408-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_408-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_408-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_408-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_408-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_408-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_408-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_408-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_408-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_408-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_408-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_408-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_408-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_408-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_408-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_408-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_408-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_408-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_408-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_408-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_408-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_408-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_408-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_408-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_408-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_408-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_408-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_408-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_408-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_408-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_408-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_408-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_408-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_408-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_408-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_408-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_408-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_408-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_408-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_408-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_408-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_408-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_408-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_408-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_408-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_408-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_408-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_408-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_408-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_408-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_408-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_408-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_408-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_408-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_408-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_408-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_408-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_408-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_408-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_408-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_408-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_408-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_408-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_408-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_408-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_408-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_408-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_408-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_408-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_408-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_408-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_408-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_408-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_408-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_408-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_408-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_408-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_408-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_184_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_408-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0050839 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_408-1_0_3_load_1 | 1 | 0.003631 | 0.00091003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_408-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0029035 | 0.00072769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_408-1_0_3_load_6 | 5 | 0.017275 | 0.0043296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_408-1_0_3_load_20 | 6 | 0.0023244 | 0.00058255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_408-1_0_3_load_22 | 9 | 0.0038192 | 0.00095719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_408-1_0_3_load_21 | 10 | 0.0062674 | 0.0015708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_408-1_0_3_load_26 | 13 | 0.0017724 | 0.00044421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_408-1_0_3_load_58 | 15 | 0.0001773 | 4.4436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_408-1_0_3_load_94 | 16 | 0.00032791 | 8.2183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_408-1_0_3_load_55 | 17 | 0.001972 | 0.00049423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_408-1_0_3_load_114 | 19 | 0.00023643 | 5.9256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_408-1_0_3_load_79 | 23 | 0.0011482 | 0.00028775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_408-1_0_3_load_125 | 25 | 0.0075693 | 0.0018971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_408-1_0_3_load_126 | 28 | 0.0021083 | 0.00052839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_408-1_0_3_load_127 | 30 | 0.0065579 | 0.0016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_408-1_0_3_load_76 | 32 | 0.0012917 | 0.00032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_408-1_0_3_load_57 | 33 | 0.00047539 | 0.00011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_408-1_0_3_load_29 | 34 | 0.00041405 | 0.00010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_408-1_0_3_load_30 | 35 | 0.0007083 | 0.00017752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_408-1_0_3_load_27 | 36 | 0.00043922 | 0.00011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_408-1_0_3_load_122 | 38 | 0.0015207 | 0.00038112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_408-1_0_3_load_93 | 39 | 0.00032632 | 8.1783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_408-1_0_3_load_56 | 40 | 0.00017625 | 4.4171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_408-1_0_3_load_92 | 41 | 0.0018851 | 0.00047245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_408-1_0_3_load_90 | 43 | 0.00090686 | 0.00022728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_408-1_0_3_load_89 | 44 | 0.0024584 | 0.00061614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_408-1_0_3_load_54 | 51 | 0.00024706 | 6.1919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_408-1_0_3_load_38 | 52 | 0.00045045 | 0.00011289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_408-1_0_3_load_39 | 53 | 0.001822 | 0.00045663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_408-1_0_3_load_37 | 54 | 0.00050178 | 0.00012576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_408-1_0_3_load_41 | 56 | 0.0020866 | 0.00052295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_408-1_0_3_load_53 | 57 | 0.00031402 | 7.8701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_408-1_0_3_load_31 | 58 | 0.0018578 | 0.00046562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_408-1_0_3_load_36 | 60 | 0.0014795 | 0.00037079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_408-1_0_3_load_32 | 61 | 0.00021224 | 5.3192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_408-1_0_3_load_33 | 62 | 0.0008258 | 0.00020697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_408-1_0_3_load_73 | 65 | 0.0027163 | 0.00068077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_408-1_0_3_load_62 | 66 | 0.00083414 | 0.00020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_408-1_0_3_load_42 | 70 | 0.0011307 | 0.00028337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_408-1_0_3_load_46 | 72 | 0.0014287 | 0.00035806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_408-1_0_3_load_124 | 73 | 0.0016536 | 0.00041442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_408-1_0_3_load_110 | 74 | 0.0040044 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_408-1_0_3_load_47 | 75 | 0.0016405 | 0.00041116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_408-1_0_3_load_48 | 77 | 0.00091865 | 0.00023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_408-1_0_3_load_50 | 78 | 0.0068621 | 0.0017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_408-1_0_3_load_60 | 79 | 0.00057675 | 0.00014455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_408-1_0_3_load_59 | 80 | 0.0017059 | 0.00042753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_408-1_0_3_load_61 | 81 | 0.00089665 | 0.00022472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_408-1_0_3_load_63 | 82 | 0.0017695 | 0.00044348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_408-1_0_3_load_64 | 83 | 0.0029044 | 0.00072791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_408-1_0_3_load_66 | 85 | 0.00088481 | 0.00022175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_408-1_0_3_load_68 | 86 | 0.0037485 | 0.00093947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_408-1_0_3_load_86 | 87 | 0.0009556 | 0.0002395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_408-1_0_3_load_77 | 88 | 0.0017167 | 0.00043025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_408-1_0_3_load_115 | 89 | 0.006628 | 0.0016611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_408-1_0_3_load_87 | 90 | 0.0012808 | 0.00032101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_408-1_0_3_load_69 | 91 | 0.0015314 | 0.00038381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_408-1_0_3_load_70 | 92 | 0.0014839 | 0.00037191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_408-1_0_3_load_71 | 93 | 0.0017405 | 0.0004362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_408-1_0_3_load_72 | 94 | 0.0014815 | 0.0003713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_408-1_0_3_load_75 | 95 | 0.00059413 | 0.0001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_408-1_0_3_load_106 | 96 | 0.0063546 | 0.0015926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_408-1_0_3_load_105 | 97 | 0.0015291 | 0.00038324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_408-1_0_3_load_84 | 98 | 0.00060776 | 0.00015232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_408-1_0_3_load_97 | 99 | 0.0010772 | 0.00026998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_408-1_0_3_load_98 | 100 | 0.00087296 | 0.00021879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_408-1_0_3_load_102 | 101 | 0.0014662 | 0.00036746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_408-1_0_3_load_101 | 103 | 0.00088078 | 0.00022074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_408-1_0_3_load_83 | 104 | 0.00045571 | 0.00011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_408-1_0_3_load_88 | 105 | 0.0012817 | 0.00032123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_408-1_0_3_load_109 | 106 | 0.0018567 | 0.00046533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_408-1_0_3_load_95 | 108 | 0.00033477 | 8.3902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_408-1_0_3_load_96 | 109 | 0.00017061 | 4.276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_408-1_0_3_load_113 | 110 | 0.00088972 | 0.00022299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_408-1_0_3_load_111 | 111 | 0.00018459 | 4.6263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_408-1_0_3_load_99 | 112 | 0.0033569 | 0.00084132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_408-1_0_3_load_103 | 113 | 0.0018892 | 0.00047347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_408-1_0_3_load_104 | 114 | 0.0020224 | 0.00050687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_408-1_0_3_load_116 | 116 | 0.0021772 | 0.00054565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_408-1_0_3_load_112 | 118 | 0.0012772 | 0.00032009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_408-1_0_3_load_118 | 119 | 0.0029156 | 0.00073071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_408-1_0_3_load_119 | 120 | 0.0024508 | 0.00061423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_408-1_0_3_load_123 | 121 | 0.0018882 | 0.00047323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_408-1_0_3_load_120 | 122 | 0.0043243 | 0.0010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_408-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0051576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_408-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_408-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_408-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.035204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_408-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0049861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_408-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0052918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_408-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.011564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_408-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.039926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_408-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.047819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_408-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.061534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_408-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 20 | 0.013809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_408-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.020044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_408-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.03673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_408-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.00052152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_408-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.015612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_408-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 36 | 0.0057821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_408-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.025051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_408-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_408-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 39 | 0.0065822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_408-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 40 | 0.0017842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_408-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.14274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_408-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.024418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_408-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 33 | 0.001176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_408-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.010246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_408-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.039079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_408-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 37 | 0.022272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_408-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 38 | 0.022809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_408-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.084153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_408-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_408-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_408-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 45 | 0.080149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_408-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.001119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_408-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.033443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_408-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.00848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_408-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.038154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_408-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.024096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_408-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 46 | 0.0094978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_408-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.020762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_408-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0064059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_408-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 58 | 0.020873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_408-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 50 | 0.0094785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_408-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 98 | 0.013519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_408-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 88 | 0.030265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_408-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 102 | 0.039456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_408-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 108 | 0.012733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_408-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.035302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_408-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.021873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_408-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.073695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_408-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_408-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 101 | 0.019989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_408-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 88 | 0.016104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_408-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 84 | 0.006592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_408-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.016502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_408-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.039593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_408-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_408-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0078341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_408-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.014185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_408-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.028677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_408-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.063626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_408-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.0085749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_408-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.016381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_408-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_408-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.017627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_408-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.022935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_408-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0066178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_408-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0091572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_408-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.011663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_408-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.020046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_408-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.020317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_408-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.043266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_408-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.018644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_408-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.012668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_408-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.025592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_408-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.0020711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_408-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 79 | 0.010958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_408-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 73 | 0.027111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_408-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.034094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_408-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 76 | 0.022518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_408-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 75 | 0.0075622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_408-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 96 | 0.01661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_408-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 95 | 0.025577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_408-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.031982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_408-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0027168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_408-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.066006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_408-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.016462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_408-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_408-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.00071949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_408-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.023169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_408-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.042014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_408-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_408-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.087172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_408-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.030576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_408-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.010464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_408-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.02168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_408-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.010387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_408-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 105 | 0.024245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_408-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0095043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_408-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.013869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_408-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0067339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_408-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_408-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.012711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_408-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 107 | 0.006389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_408-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 104 | 0.0044764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_408-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0053342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_408-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 112 | 0.024399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_408-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.011989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_408-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 122 | 0.023197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_408-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.057609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_408-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.023164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_408-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 115 | 0.049084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_408-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.00089529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_408-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0032922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_408-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0025724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_408-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 118 | 0.02004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_408-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.010181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_408-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.030249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_408-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.010474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_408-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.019856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_408-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0043104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_408-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.015303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_408-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.004823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_408-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.00091064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_408-1_0_3_trafo_106 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 96 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2616156.973 | 1221988.1292 | 2616160.6532 | 1221984.5158
1 | 2616146.797 | 1221998.1206 | 2616156.973 | 1221988.1292
2 | 2616171.718 | 1221973.6516 | 2616160.6532 | 1221984.5158
3 | 2616146.797 | 1221998.1206 | 2616122.4997 | 1221972.6462
4 | 2616171.718 | 1221973.6516 | 2616168.417 | 1221969.9147
5 | 2616118.8473 | 1221968.8169 | 2616122.4997 | 1221972.6462
6 | 2616160.7614 | 1221961.2481 | 2616168.417 | 1221969.9147
7 | 2616118.8473 | 1221968.8169 | 2616116.3173 | 1221966.1643 | 2616102.5548 | 1221932.6173
8 | 2616160.7614 | 1221961.2481 | 2616154.0922 | 1221953.7035 | 2616178.9557 | 1221925.2987
9 | 2616178.9557 | 1221925.2987 | 2616147.2937 | 1221895.7514 | 2616133.0723 | 1221884.3507
10 | 2616097.3137 | 1221919.8417 | 2616102.5548 | 1221932.6173
11 | 2615928.5327 | 1221805.601 | 2615931.6991 | 1221798.5943 | 2615936.1139 | 1221787.0549
12 | 2615936.1139 | 1221787.0549 | 2615946.9327 | 1221768.9844 | 2615956.4605 | 1221756.5462
13 | 2615928.0452 | 1221805.4159 | 2615928.5327 | 1221805.601
14 | 2615928.5327 | 1221805.601 | 2615942.5126 | 1221812.5499
15 | 2615959.9766 | 1221751.9561 | 2615956.4605 | 1221756.5462
16 | 2615904.6267 | 1221796.521 | 2615928.0452 | 1221805.4159
17 | 2615904.6267 | 1221796.521 | 2615901.7668 | 1221806.6996
18 | 2615899.9864 | 1221813.0364 | 2615901.7668 | 1221806.6996
19 | 2615942.5126 | 1221812.5499 | 2615944.1103 | 1221813.3441
20 | 2616084.0882 | 1221899.2942 | 2616048.9372 | 1221872.3396 | 2616007.5479 | 1221846.6026 | 2615972.3831 | 1221827.3974 | 2615963.7556 | 1221823.109
21 | 2616084.0882 | 1221899.2942 | 2616097.3137 | 1221919.8417
22 | 2615963.7556 | 1221823.109 | 2615962.7025 | 1221822.5855
23 | 2615564.8151 | 1221643.271 | 2615559.2177 | 1221651.8614
24 | 2615559.2177 | 1221651.8614 | 2615524.0691 | 1221634.7804
25 | 2615576.9923 | 1221624.603 | 2615564.8151 | 1221643.271
26 | 2615564.8151 | 1221643.271 | 2615584.9568 | 1221653.9752
27 | 2615448.3804 | 1221597.9983 | 2615524.0691 | 1221634.7804
28 | 2615451.5633 | 1221584.4098 | 2615457.2428 | 1221558.7318
29 | 2615448.3804 | 1221597.9983 | 2615449.4957 | 1221594.9439 | 2615450.6798 | 1221591.7006 | 2615451.5693 | 1221587.9897 | 2615451.5633 | 1221584.4098
30 | 2615376.1469 | 1221562.8473 | 2615415.5869 | 1221581.5708 | 2615448.3804 | 1221597.9983
31 | 2615525.3068 | 1221531.5146 | 2615526.3448 | 1221531.9398
32 | 2615548.314 | 1221551.3859 | 2615545.8443 | 1221550.2233 | 2615538.6069 | 1221541.8996 | 2615539.5917 | 1221539.5008 | 2615540.3171 | 1221537.635 | 2615526.3448 | 1221531.9398
33 | 2615555.4949 | 1221549.3368 | 2615553.8767 | 1221550.3331 | 2615549.0235 | 1221549.8202 | 2615548.314 | 1221551.3859
34 | 2615548.314 | 1221551.3859 | 2615544.8582 | 1221558.9702 | 2615571.5918 | 1221572.1808
35 | 2615571.5918 | 1221572.1808 | 2615575.8264 | 1221574.2819 | 2615593.599 | 1221581.9819
36 | 2615602.3141 | 1221585.7577 | 2615593.599 | 1221581.9819
37 | 2615944.1103 | 1221813.3441 | 2615962.7025 | 1221822.5855
38 | 2615901.7248 | 1221746.0659 | 2615903.2284 | 1221752.2929
39 | 2615901.7248 | 1221746.0659 | 2615899.4539 | 1221736.6614 | 2615901.6903 | 1221725.6891
40 | 2615965.7405 | 1221744.4315 | 2615959.9766 | 1221751.9561
41 | 2615576.9923 | 1221624.603 | 2615565.7142 | 1221617.1482
42 | 2615576.9923 | 1221624.603 | 2615593.5197 | 1221599.2488
43 | 2615621.2785 | 1221669.2667 | 2615592.9015 | 1221658.1973 | 2615584.9568 | 1221653.9752
44 | 2615899.9864 | 1221813.0364 | 2615896.5422 | 1221825.2948
45 | 2615312.8934 | 1221539.5381 | 2615302.213 | 1221573.1856
46 | 2615312.8934 | 1221539.5381 | 2615332.4836 | 1221549.2677
47 | 2615312.8934 | 1221539.5381 | 2615315.0774 | 1221533.8515 | 2615376.1469 | 1221562.8473
48 | 2615332.4836 | 1221549.2677 | 2615346.0873 | 1221556.0241
49 | 2615376.1469 | 1221562.8473 | 2615379.9323 | 1221550.9057 | 2615374.0483 | 1221546.3173
50 | 2615602.3141 | 1221585.7577 | 2615593.5197 | 1221599.2488
51 | 2615608.7806 | 1221587.1309 | 2615602.3141 | 1221585.7577
52 | 2615998.0579 | 1221742.3278 | 2615982.4935 | 1221736.7162
53 | 2615998.0579 | 1221742.3278 | 2616016.4303 | 1221747.3688 | 2616037.0708 | 1221746.6348
54 | 2615982.4935 | 1221736.7162 | 2615965.7405 | 1221744.4315
55 | 2615982.4935 | 1221736.7162 | 2615976.3976 | 1221731.7955
56 | 2616037.0708 | 1221746.6348 | 2616031.9365 | 1221733.4111
57 | 2616056.655 | 1221766.3989 | 2616041.226 | 1221755.6067 | 2616037.0708 | 1221746.6348
58 | 2616037.0708 | 1221746.6348 | 2616057.7586 | 1221745.2451 | 2616073.4911 | 1221747.5443 | 2616098.7047 | 1221757.179
59 | 2615969.7253 | 1221726.4095 | 2615976.3976 | 1221731.7955
60 | 2616031.9365 | 1221733.4111 | 2616026.0074 | 1221718.1403
61 | 2615969.7253 | 1221726.4095 | 2615964.3882 | 1221717.8257
62 | 2615955.081 | 1221702.8567 | 2615964.3882 | 1221717.8257
63 | 2615906.2708 | 1221703.2157 | 2615901.6903 | 1221725.6891
64 | 2615906.2708 | 1221703.2157 | 2615899.9334 | 1221701.3095
65 | 2615906.2708 | 1221703.2157 | 2615915.2754 | 1221704.8802
66 | 2615899.9334 | 1221701.3095 | 2615890.7946 | 1221698.5607 | 2615888.9638 | 1221697.4931
67 | 2615935.1202 | 1221706.3382 | 2615926.1639 | 1221706.893 | 2615915.2754 | 1221704.8802
68 | 2615955.081 | 1221702.8567 | 2615941.306 | 1221705.9551 | 2615935.1202 | 1221706.3382
69 | 2615970.0409 | 1221662.2509 | 2615955.081 | 1221702.8567
70 | 2615970.0409 | 1221662.2509 | 2615954.8923 | 1221651.3819 | 2615954.8923 | 1221651.3819
71 | 2615969.4755 | 1221649.5976 | 2615970.0409 | 1221662.2509
72 | 2615970.0409 | 1221662.2509 | 2615994.5232 | 1221654.5674
73 | 2615887.1746 | 1221696.4499 | 2615888.9638 | 1221697.4931
74 | 2615954.8923 | 1221651.3819 | 2615944.0274 | 1221649.9549
75 | 2615969.4755 | 1221649.5976 | 2615982.0651 | 1221638.8361 | 2615989.9498 | 1221631.7642
76 | 2615969.4755 | 1221649.5976 | 2615969.1534 | 1221642.4148 | 2615964.1189 | 1221630.3277 | 2615957.9322 | 1221617.9706
77 | 2615994.5232 | 1221654.5674 | 2616000.6612 | 1221656.7629 | 2616015.5726 | 1221662.7174
78 | 2615994.5232 | 1221654.5674 | 2616000.7978 | 1221650.3465
79 | 2615887.1746 | 1221696.4499 | 2615872.8236 | 1221688.0862
80 | 2615887.1746 | 1221696.4499 | 2615891.0232 | 1221686.7878 | 2615894.3219 | 1221681.349 | 2615896.3418 | 1221674.8173 | 2615895.7197 | 1221672.939
81 | 2615957.9322 | 1221617.9706 | 2615962.0294 | 1221586.2521
82 | 2615957.9322 | 1221617.9706 | 2615955.9664 | 1221616.0953
83 | 2615913.7036 | 1221565.9514 | 2615930.96 | 1221592.2393 | 2615955.9664 | 1221616.0953
84 | 2616015.5726 | 1221662.7174 | 2616017.5786 | 1221667.0253 | 2616019.7218 | 1221673.9461 | 2616018.4041 | 1221678.2116
85 | 2616014.3382 | 1221687.4284 | 2616017.6559 | 1221680.6334 | 2616018.4041 | 1221678.2116
86 | 2615943.314 | 1221649.8612 | 2615944.0274 | 1221649.9549
87 | 2615934.4886 | 1221671.2835 | 2615943.314 | 1221649.8612
88 | 2615619.242 | 1221589.3469 | 2615646.9884 | 1221595.2244 | 2615660.2406 | 1221598.5049
89 | 2615608.7806 | 1221587.1309 | 2615619.242 | 1221589.3469
90 | 2615744.1304 | 1221621.4058 | 2615735.9567 | 1221617.2484 | 2615660.2406 | 1221598.5049
91 | 2615608.7806 | 1221587.1309 | 2615616.4127 | 1221557.5226 | 2615616.4127 | 1221557.5226
92 | 2615753.4574 | 1221626.1497 | 2615744.1304 | 1221621.4058
93 | 2615616.4127 | 1221557.5226 | 2615622.4811 | 1221554.5256 | 2615636.5565 | 1221559.4486
94 | 2615753.4574 | 1221626.1497 | 2615762.7157 | 1221630.8587
95 | 2615762.7157 | 1221630.8587 | 2615784.326 | 1221641.8502
96 | 2615890.7938 | 1221636.1356 | 2615890.3154 | 1221645.6279
97 | 2615904.2637 | 1221639.44 | 2615890.7938 | 1221636.1356
98 | 2615889.9764 | 1221652.3532 | 2615890.3154 | 1221645.6279
99 | 2615889.9764 | 1221652.3532 | 2615889.6407 | 1221659.0125 | 2615894.5359 | 1221669.3649 | 2615895.7197 | 1221672.939
100 | 2615861.8411 | 1221681.6856 | 2615872.8236 | 1221688.0862
101 | 2615856.3212 | 1221678.4686 | 2615861.8411 | 1221681.6856
102 | 2615561.9799 | 1221614.6798 | 2615565.7142 | 1221617.1482
103 | 2615800.7342 | 1221563.9952 | 2615803.4307 | 1221568.5977
104 | 2615815.7647 | 1221589.6492 | 2615803.4307 | 1221568.5977
105 | 2615364.594 | 1221538.9448 | 2615374.0483 | 1221546.3173
106 | 2615621.2785 | 1221669.2667 | 2615633.689 | 1221649.6685
107 | 2615835.6746 | 1221667.9673 | 2615784.326 | 1221641.8502
108 | 2615856.3212 | 1221678.4686 | 2615835.6746 | 1221667.9673
109 | 2615856.3212 | 1221678.4686 | 2615858.791 | 1221670.9597 | 2615841.4978 | 1221633.57
110 | 2615896.3 | 1221826.1567 | 2615896.5422 | 1221825.2948
111 | 2615896.3 | 1221826.1567 | 2615895.4095 | 1221829.3262
112 | 2615894.7136 | 1221831.8027 | 2615895.4095 | 1221829.3262
113 | 2615894.7136 | 1221831.8027 | 2615891.1268 | 1221844.5685 | 2615887.6792 | 1221850.4058
114 | 2615815.7647 | 1221589.6492 | 2615820.9115 | 1221598.4336
115 | 2615820.9115 | 1221598.4336 | 2615836.2029 | 1221624.5329
116 | 2615841.4978 | 1221633.57 | 2615836.2029 | 1221624.5329
117 | 2615841.4978 | 1221633.57 | 2615851.7573 | 1221616.5704
118 | 2615853.9846 | 1221612.88 | 2615851.7573 | 1221616.5704
119 | 2615853.9846 | 1221612.88 | 2615867.5169 | 1221620.0255
120 | 2615853.9846 | 1221612.88 | 2615856.4834 | 1221608.7509
121 | 2615868.3222 | 1221620.4507 | 2615867.5169 | 1221620.0255

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616156.973 | 1221988.1292
1 | 2616160.6532 | 1221984.5158
2 | 2616146.797 | 1221998.1206
3 | 2616171.718 | 1221973.6516
4 | 2616122.4997 | 1221972.6462
5 | 2616168.417 | 1221969.9147
6 | 2616118.8473 | 1221968.8169
7 | 2616178.9557 | 1221925.2987
8 | 2616160.7614 | 1221961.2481
9 | 2616133.0723 | 1221884.3507
10 | 2616102.5548 | 1221932.6173
11 | 2615936.1139 | 1221787.0549
12 | 2615928.5327 | 1221805.601
13 | 2615956.4605 | 1221756.5462
14 | 2615904.6267 | 1221796.521
15 | 2615928.0452 | 1221805.4159
16 | 2615901.7668 | 1221806.6996
17 | 2615942.5126 | 1221812.5499
18 | 2616084.0882 | 1221899.2942
19 | 2615963.7556 | 1221823.109
20 | 2616097.3137 | 1221919.8417
21 | 2615559.2177 | 1221651.8614
22 | 2615564.8151 | 1221643.271
23 | 2615524.0691 | 1221634.7804
24 | 2615451.5633 | 1221584.4098
25 | 2615457.2428 | 1221558.7318
26 | 2615448.3804 | 1221597.9983
27 | 2615526.3448 | 1221531.9398
28 | 2615525.3068 | 1221531.5146
29 | 2615548.314 | 1221551.3859
30 | 2615555.4949 | 1221549.3368
31 | 2615571.5918 | 1221572.1808
32 | 2615593.599 | 1221581.9819
33 | 2615962.7025 | 1221822.5855
34 | 2615903.2284 | 1221752.2929
35 | 2615901.7248 | 1221746.0659
36 | 2615959.9766 | 1221751.9561
37 | 2615576.9923 | 1221624.603
38 | 2615584.9568 | 1221653.9752
39 | 2615899.9864 | 1221813.0364
40 | 2615944.1103 | 1221813.3441
41 | 2615302.213 | 1221573.1856
42 | 2615312.8934 | 1221539.5381
43 | 2615346.0873 | 1221556.0241
44 | 2615332.4836 | 1221549.2677
45 | 2615376.1469 | 1221562.8473
46 | 2615602.3141 | 1221585.7577
47 | 2615998.0579 | 1221742.3278
48 | 2615982.4935 | 1221736.7162
49 | 2616037.0708 | 1221746.6348
50 | 2615965.7405 | 1221744.4315
51 | 2615976.3976 | 1221731.7955
52 | 2616031.9365 | 1221733.4111
53 | 2616056.655 | 1221766.3989
54 | 2616098.7047 | 1221757.179
55 | 2615969.7253 | 1221726.4095
56 | 2616026.0074 | 1221718.1403
57 | 2615964.3882 | 1221717.8257
58 | 2615901.6903 | 1221725.6891
59 | 2615906.2708 | 1221703.2157
60 | 2615899.9334 | 1221701.3095
61 | 2615915.2754 | 1221704.8802
62 | 2615935.1202 | 1221706.3382
63 | 2615955.081 | 1221702.8567
64 | 2615970.0409 | 1221662.2509
65 | 2615888.9638 | 1221697.4931
66 | 2615954.8923 | 1221651.3819
67 | 2615969.4755 | 1221649.5976
68 | 2615994.5232 | 1221654.5674
69 | 2615887.1746 | 1221696.4499
70 | 2615962.0294 | 1221586.2521
71 | 2615957.9322 | 1221617.9706
72 | 2615955.9664 | 1221616.0953
73 | 2615989.9498 | 1221631.7642
74 | 2615913.7036 | 1221565.9514
75 | 2616000.7978 | 1221650.3465
76 | 2616015.5726 | 1221662.7174
77 | 2616018.4041 | 1221678.2116
78 | 2616014.3382 | 1221687.4284
79 | 2615944.0274 | 1221649.9549
80 | 2615943.314 | 1221649.8612
81 | 2615934.4886 | 1221671.2835
82 | 2615619.242 | 1221589.3469
83 | 2615660.2406 | 1221598.5049
84 | 2615608.7806 | 1221587.1309
85 | 2615744.1304 | 1221621.4058
86 | 2615616.4127 | 1221557.5226
87 | 2615753.4574 | 1221626.1497
88 | 2615593.5197 | 1221599.2488
89 | 2615636.5565 | 1221559.4486
90 | 2615762.7157 | 1221630.8587
91 | 2615890.7938 | 1221636.1356
92 | 2615890.3154 | 1221645.6279
93 | 2615904.2637 | 1221639.44
94 | 2615889.9764 | 1221652.3532
95 | 2615895.7197 | 1221672.939
96 | 2615872.8236 | 1221688.0862
97 | 2615861.8411 | 1221681.6856
98 | 2615565.7142 | 1221617.1482
99 | 2615800.7342 | 1221563.9952
100 | 2615803.4307 | 1221568.5977
101 | 2615374.0483 | 1221546.3173
102 | 2615621.2785 | 1221669.2667
103 | 2615364.594 | 1221538.9448
104 | 2615561.9799 | 1221614.6798
105 | 2615784.326 | 1221641.8502
106 | 2615835.6746 | 1221667.9673
107 | 2615856.3212 | 1221678.4686
108 | 2615896.5422 | 1221825.2948
109 | 2615896.3 | 1221826.1567
110 | 2615895.4095 | 1221829.3262
111 | 2615894.7136 | 1221831.8027
112 | 2615815.7647 | 1221589.6492
113 | 2615820.9115 | 1221598.4336
114 | 2615836.2029 | 1221624.5328
115 | 2615841.4978 | 1221633.57
116 | 2615851.7573 | 1221616.5704
117 | 2615853.9846 | 1221612.88
118 | 2615887.6792 | 1221850.4058
119 | 2615867.5169 | 1221620.0255
120 | 2615856.4834 | 1221608.7509
121 | 2615868.3222 | 1221620.4507
122 | 2615633.689 | 1221649.6685
123 | 2615887.1746 | 1221696.4499

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1