## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_411-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_411-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_411-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_411-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_411-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_411-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_411-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_411-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_411-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_411-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_411-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_411-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_411-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_411-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_411-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_411-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_411-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_411-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_411-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_411-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_411-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_411-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_411-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_411-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_411-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_411-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_411-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_411-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_411-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_411-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_411-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_411-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_411-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_411-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_411-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_411-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_411-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_411-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_411-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_411-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_411-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_411-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_411-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_411-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_411-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_411-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_411-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_411-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_411-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_411-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_411-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_411-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_411-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_411-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_411-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_411-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_411-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_411-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_411-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_411-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_411-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_411-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_411-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_411-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_411-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_411-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_411-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_411-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_411-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_411-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_411-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_411-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_411-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_411-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_411-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_411-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_411-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_411-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_411-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_411-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_411-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_411-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_411-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_411-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_411-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_411-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_411-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_411-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_411-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_411-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_411-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_411-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_411-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_411-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_411-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_411-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_411-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_411-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_411-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_411-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_411-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_411-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_411-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_411-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_411-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_411-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_411-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_411-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_411-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_411-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_411-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_411-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_411-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_411-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_411-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_411-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_411-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_411-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_411-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_411-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_411-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_411-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_411-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_411-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_411-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_411-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_411-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_411-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_411-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_411-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_411-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_411-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_387_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_411-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0054741 | 0.0013719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_411-1_0_6_load_4 | 3 | 0.0021097 | 0.00052874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_411-1_0_6_load_114 | 4 | 0.00060974 | 0.00015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_411-1_0_6_load_113 | 6 | 0.00081869 | 0.00020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_411-1_0_6_load_11 | 8 | 0.0065381 | 0.0016386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_411-1_0_6_load_5 | 9 | 0.0011961 | 0.00029976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_411-1_0_6_load_17 | 10 | 0.0028769 | 0.00072101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_411-1_0_6_load_12 | 11 | 0.0035321 | 0.00088522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_411-1_0_6_load_6 | 12 | 0.0044381 | 0.0011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_411-1_0_6_load_7 | 13 | 0.0011345 | 0.00028433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_411-1_0_6_load_8 | 14 | 0.0010755 | 0.00026955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_411-1_0_6_load_9 | 15 | 0.0012436 | 0.00031169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_411-1_0_6_load_10 | 16 | 0.002944 | 0.00073783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_411-1_0_6_load_15 | 17 | 0.0071603 | 0.0017945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_411-1_0_6_load_13 | 18 | 0.0014831 | 0.00037171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_411-1_0_6_load_16 | 19 | 0.001072 | 0.00026866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_411-1_0_6_load_18 | 21 | 0.0022676 | 0.00056832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_411-1_0_6_load_115 | 22 | 0.0035339 | 0.00088567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_411-1_0_6_load_116 | 23 | 0.0026754 | 0.00067051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_411-1_0_6_load_22 | 25 | 0.0021365 | 0.00053545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_411-1_0_6_load_19 | 26 | 0.0029148 | 0.00073051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_411-1_0_6_load_23 | 28 | 0.0024397 | 0.00061145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_411-1_0_6_load_24 | 29 | 0.0034957 | 0.00087612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_411-1_0_6_load_25 | 30 | 0.0045278 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_411-1_0_6_load_26 | 31 | 0.0023746 | 0.00059514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_411-1_0_6_load_28 | 33 | 0.00070519 | 0.00017674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_411-1_0_6_load_30 | 35 | 0.00069948 | 0.00017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_411-1_0_6_load_31 | 36 | 0.003326 | 0.00083357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_411-1_0_6_load_35 | 37 | 0.00069156 | 0.00017332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_411-1_0_6_load_33 | 40 | 0.0029617 | 0.00074227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_411-1_0_6_load_34 | 41 | 0.00085669 | 0.00021471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_411-1_0_6_load_42 | 42 | 0.00094606 | 0.0002371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_411-1_0_6_load_37 | 43 | 0.00038363 | 9.6147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_411-1_0_6_load_43 | 44 | 0.00034842 | 8.7321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_411-1_0_6_load_36 | 45 | 0.011084 | 0.0027779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_411-1_0_6_load_38 | 46 | 0.0042354 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_411-1_0_6_load_44 | 47 | 0.00074636 | 0.00018705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_411-1_0_6_load_47 | 50 | 0.00036185 | 9.0687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_411-1_0_6_load_57 | 51 | 0.0025474 | 0.00063844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_411-1_0_6_load_55 | 52 | 0.0035544 | 0.00089081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_411-1_0_6_load_75 | 54 | 0.00050703 | 0.00012707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_411-1_0_6_load_54 | 55 | 0.00088663 | 0.00022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_411-1_0_6_load_59 | 56 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_411-1_0_6_load_49 | 57 | 0.00027129 | 6.7992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_411-1_0_6_load_48 | 58 | 0.0014179 | 0.00035536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_411-1_0_6_load_67 | 62 | 0.00034211 | 8.574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_411-1_0_6_load_53 | 63 | 0.0002048 | 5.1327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_411-1_0_6_load_58 | 65 | 0.0028057 | 0.00070317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_411-1_0_6_load_103 | 67 | 0.0026811 | 0.00067194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_411-1_0_6_load_138 | 69 | 0.0026216 | 0.00065702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_411-1_0_6_load_65 | 71 | 0.00065442 | 0.00016401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_411-1_0_6_load_83 | 72 | 0.00048712 | 0.00012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_411-1_0_6_load_78 | 73 | 0.0018679 | 0.00046814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_411-1_0_6_load_56 | 74 | 0.001069 | 0.00026791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_411-1_0_6_load_76 | 75 | 0.00057223 | 0.00014341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_411-1_0_6_load_61 | 77 | 0.00091055 | 0.0002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_411-1_0_6_load_62 | 78 | 0.0017479 | 0.00043806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_411-1_0_6_load_63 | 79 | 0.0027184 | 0.0006813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_411-1_0_6_load_66 | 81 | 0.0036514 | 0.00091514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_411-1_0_6_load_100 | 82 | 0.0015162 | 0.00038001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_411-1_0_6_load_97 | 83 | 0.0010594 | 0.00026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_411-1_0_6_load_104 | 84 | 0.00020756 | 5.2018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_411-1_0_6_load_94 | 85 | 0.00038244 | 9.5848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_411-1_0_6_load_70 | 86 | 0.0050197 | 0.0012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_411-1_0_6_load_92 | 90 | 0.00075692 | 0.0001897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_411-1_0_6_load_91 | 91 | 0.0039371 | 0.00098674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_411-1_0_6_load_107 | 92 | 0.00061339 | 0.00015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_411-1_0_6_load_106 | 93 | 0.0016036 | 0.00040191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_411-1_0_6_load_101 | 94 | 0.00061942 | 0.00015524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_411-1_0_6_load_108 | 95 | 0.0019182 | 0.00048074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_411-1_0_6_load_105 | 96 | 0.00054866 | 0.00013751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_411-1_0_6_load_77 | 97 | 0.0004273 | 0.00010709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_411-1_0_6_load_86 | 98 | 0.0004299 | 0.00010774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_411-1_0_6_load_87 | 99 | 0.0016357 | 0.00040995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_411-1_0_6_load_81 | 101 | 0.00048207 | 0.00012082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_411-1_0_6_load_82 | 102 | 0.0013902 | 0.00034842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_411-1_0_6_load_84 | 103 | 0.00068993 | 0.00017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_411-1_0_6_load_90 | 107 | 0.00037178 | 9.3178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_411-1_0_6_load_136 | 108 | 0.005514 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_411-1_0_6_load_102 | 111 | 0.0045812 | 0.0011482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_411-1_0_6_load_95 | 112 | 0.00024371 | 6.1079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_411-1_0_6_load_96 | 113 | 0.00067755 | 0.00016981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_411-1_0_6_load_98 | 114 | 0.00094508 | 0.00023686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_411-1_0_6_load_109 | 115 | 0.0010708 | 0.00026836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_411-1_0_6_load_110 | 116 | 0.0037876 | 0.00094927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_411-1_0_6_load_111 | 117 | 0.0013487 | 0.00033803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_411-1_0_6_load_119 | 119 | 0.0022044 | 0.00055248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_411-1_0_6_load_120 | 120 | 0.00072761 | 0.00018236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_411-1_0_6_load_121 | 121 | 0.0025865 | 0.00064825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_411-1_0_6_load_122 | 122 | 0.00042134 | 0.0001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_411-1_0_6_load_123 | 123 | 0.00085098 | 0.00021328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_411-1_0_6_load_130 | 125 | 0.00088532 | 0.00022188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_411-1_0_6_load_131 | 126 | 0.00012147 | 3.0443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_411-1_0_6_load_124 | 127 | 0.0017666 | 0.00044275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_411-1_0_6_load_125 | 128 | 0.00033608 | 8.4229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_411-1_0_6_load_126 | 129 | 0.00045591 | 0.00011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_411-1_0_6_load_132 | 131 | 0.00032472 | 8.1382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_411-1_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.067106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_411-1_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.039687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_411-1_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_411-1_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.029628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_411-1_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.018146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_411-1_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.020517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_411-1_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.5288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_411-1_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.021082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_411-1_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 22 | 0.0058838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_411-1_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 118 | 0.016849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_411-1_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.011712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_411-1_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0021106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_411-1_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0055436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_411-1_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_411-1_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.030073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_411-1_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.00037943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_411-1_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.017914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_411-1_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0058779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_411-1_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0022997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_411-1_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.012872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_411-1_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.019249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_411-1_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0033152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_411-1_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.021449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_411-1_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.017855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_411-1_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.018607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_411-1_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.052228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_411-1_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.12784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_411-1_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.032571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_411-1_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.013009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_411-1_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.012485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_411-1_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0027181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_411-1_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.024699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_411-1_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0092743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_411-1_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.005121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_411-1_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.041795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_411-1_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.019623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_411-1_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.035177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_411-1_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.015965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_411-1_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.021552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_411-1_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.014419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_411-1_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.011167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_411-1_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.015695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_411-1_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.029119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_411-1_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0067326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_411-1_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0031583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_411-1_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.013675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_411-1_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.032564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_411-1_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.039046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_411-1_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.008231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_411-1_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.012084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_411-1_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.04922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_411-1_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.037909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_411-1_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.023303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_411-1_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.023148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_411-1_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0096707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_411-1_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.015318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_411-1_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.040888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_411-1_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 75 | 0.020982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_411-1_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 74 | 0.017715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_411-1_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 65 | 0.0082027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_411-1_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.010276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_411-1_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.058951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_411-1_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.018883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_411-1_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.023167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_411-1_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.015966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_411-1_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.016694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_411-1_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 67 | 0.0074937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_411-1_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 71 | 0.036039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_411-1_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.054186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_411-1_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 72 | 0.011338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_411-1_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.016508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_411-1_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 76 | 0.0048372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_411-1_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 82 | 0.012201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_411-1_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 83 | 0.051628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_411-1_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 84 | 0.028193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_411-1_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.026751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_411-1_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.024103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_411-1_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 85 | 0.016328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_411-1_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.014943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_411-1_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 80 | 0.016205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_411-1_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 100 | 0.0056357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_411-1_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 97 | 0.015462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_411-1_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.057569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_411-1_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.062956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_411-1_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0083132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_411-1_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.019302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_411-1_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 114 | 0.0086286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_411-1_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 96 | 0.0048286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_411-1_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 112 | 0.0071288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_411-1_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.036272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_411-1_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.010416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_411-1_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.070771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_411-1_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.029283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_411-1_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.017983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_411-1_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.0033025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_411-1_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.0060863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_411-1_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.0046428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_411-1_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.027361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_411-1_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.04102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_411-1_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 111 | 0.0036775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_411-1_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 115 | 0.0012705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_411-1_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_411-1_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0044083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_411-1_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 106 | 0.044842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_411-1_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.010859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_411-1_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.042976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_411-1_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.011656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_411-1_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0048347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_411-1_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.055556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_411-1_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.06082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_411-1_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.026713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_411-1_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.12954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_411-1_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.047494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_411-1_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.59525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_411-1_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 123 | 0.021005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_411-1_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.028052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_411-1_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.013119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_411-1_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.027384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_411-1_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.05127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_411-1_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.043006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_411-1_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.0026064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_411-1_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.043615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_411-1_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.051731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_411-1_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.050946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_411-1_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.011253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_411-1_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.037861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_411-1_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 131 | 0.010742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_411-1_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.088031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_411-1_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.024903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_411-1_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0075772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_411-1_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.059499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_411-1_0_6_trafo_114 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 132 | 4 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2608505.1258 | 1214121.1826 | 2608522.2743 | 1214105.1757 | 2608531.9538 | 1214097.0738 | 2608554.5945 | 1214075.862
1 | 2608505.1258 | 1214121.1826 | 2608476.0382 | 1214148.2679
2 | 2608505.1258 | 1214121.1826 | 2608495.8363 | 1214104.751
3 | 2608476.0382 | 1214148.2679 | 2608453.478 | 1214167.5469
4 | 2608476.0382 | 1214148.2679 | 2608463.2009 | 1214135.4431
5 | 2608495.8363 | 1214104.751 | 2608485.7389 | 1214086.8903
6 | 2608233.5171 | 1213368.4215 | 2608363.8742 | 1213880.9049
7 | 2608249.9663 | 1213355.2361 | 2608233.5171 | 1213368.4215
8 | 2608363.8742 | 1213880.9049 | 2608363.9551 | 1213886.7881
9 | 2608263.1133 | 1213344.698 | 2608259.1669 | 1213347.861 | 2608249.9663 | 1213355.2361
10 | 2608453.478 | 1214167.5469 | 2608444.5741 | 1214175.1563
11 | 2608463.2009 | 1214135.4431 | 2608461.7078 | 1214133.9514
12 | 2608485.7389 | 1214086.8903 | 2608483.0107 | 1214082.0645
13 | 2608424.2419 | 1214189.0449 | 2608441.0231 | 1214178.191 | 2608444.5741 | 1214175.1563
14 | 2608461.7078 | 1214133.9514 | 2608451.9896 | 1214124.2427 | 2608443.8225 | 1214110.0944
15 | 2608482.824 | 1214081.7342 | 2608483.0107 | 1214082.0645
16 | 2608474.0079 | 1214066.1399 | 2608482.824 | 1214081.7342
17 | 2608474.0079 | 1214066.1399 | 2608471.1151 | 1214061.0231
18 | 2608469.9834 | 1214059.0212 | 2608471.1151 | 1214061.0231
19 | 2608463.6487 | 1214047.8162 | 2608469.9834 | 1214059.0212
20 | 2608443.8225 | 1214110.0944 | 2608434.199 | 1214093.4232
21 | 2608432.5416 | 1214090.552 | 2608434.199 | 1214093.4232
22 | 2608432.5416 | 1214090.552 | 2608424.9264 | 1214070.5008
23 | 2608432.5416 | 1214090.552 | 2608418.2203 | 1214101.2157
24 | 2608363.9551 | 1213886.7881 | 2608364.211 | 1213905.3935
25 | 2608364.9294 | 1213957.6161 | 2608364.211 | 1213905.3935
26 | 2608424.9264 | 1214070.5008 | 2608364.9294 | 1213957.6161
27 | 2608392.096 | 1214120.6679 | 2608418.2203 | 1214101.2157
28 | 2608392.096 | 1214120.6679 | 2608400.4217 | 1214130.6638
29 | 2608408.4122 | 1214140.2572 | 2608400.4217 | 1214130.6638
30 | 2607861.6699 | 1213166.892 | 2607862.6717 | 1213169.4186
31 | 2607857.484 | 1213142.83 | 2607858.5036 | 1213158.907 | 2607861.6699 | 1213166.892
32 | 2607866.0903 | 1213178.0399 | 2607862.6717 | 1213169.4186
33 | 2607861.5747 | 1213139.7336 | 2607857.484 | 1213142.83
34 | 2607857.484 | 1213142.83 | 2607834.0347 | 1213161.0763 | 2607825.0429 | 1213169.1472
35 | 2607861.5747 | 1213139.7336 | 2607873.4738 | 1213130.8664 | 2607877.13 | 1213127.7827
36 | 2607904.0202 | 1213105.1032 | 2607877.13 | 1213127.7827
37 | 2607825.9454 | 1213073.35 | 2607833.8884 | 1213087.1987
38 | 2607825.9454 | 1213073.35 | 2607846.7741 | 1213067.8142
39 | 2607904.0202 | 1213105.1032 | 2607918.3462 | 1213106.7347
40 | 2607904.0202 | 1213105.1032 | 2607895.7841 | 1213097.5622
41 | 2607918.3462 | 1213106.7347 | 2607931.3765 | 1213108.2187 | 2607933.8696 | 1213107.5509
42 | 2607895.7841 | 1213097.5622 | 2607887.0334 | 1213089.55 | 2607880.5323 | 1213077.1901 | 2607877.9358 | 1213075.1705
43 | 2607933.8696 | 1213107.5509 | 2607940.3729 | 1213105.8088
44 | 2607875.4428 | 1213073.2315 | 2607877.9358 | 1213075.1705
45 | 2607953.5825 | 1213102.2703 | 2607940.3729 | 1213105.8088
46 | 2607875.4428 | 1213073.2315 | 2607862.9505 | 1213063.515 | 2607846.7741 | 1213067.8142
47 | 2607991.2991 | 1213092.1669 | 2607953.5825 | 1213102.2703
48 | 2607991.2991 | 1213092.1669 | 2607995.5698 | 1213085.1241
49 | 2607991.2991 | 1213092.1669 | 2608002.808 | 1213095.8494
50 | 2607995.5698 | 1213085.1241 | 2608011.9431 | 1213038.7077
51 | 2607995.5698 | 1213085.1241 | 2607967.174 | 1213081.0286 | 2607959.8424 | 1213075.4382
52 | 2608025.0029 | 1213102.9511 | 2608002.808 | 1213095.8494
53 | 2608020.8827 | 1213017.4319 | 2608016.8581 | 1213024.7742 | 2608011.9431 | 1213038.7077
54 | 2607952.1522 | 1213069.5744 | 2607959.8424 | 1213075.4382
55 | 2608025.0029 | 1213102.9511 | 2608020.3059 | 1213117.5317
56 | 2608025.0029 | 1213102.9511 | 2608063.5788 | 1213116.5061
57 | 2608020.8827 | 1213017.4319 | 2608030.9679 | 1212999.0332
58 | 2607938.0654 | 1213058.8332 | 2607952.1522 | 1213069.5744
59 | 2608017.7908 | 1213125.3393 | 2608020.3059 | 1213117.5317
60 | 2608073.2739 | 1213119.9128 | 2608063.5788 | 1213116.5061
61 | 2608129.0865 | 1213138.8888 | 2608087.2523 | 1213124.8245 | 2608073.2739 | 1213119.9128
62 | 2608146.8977 | 1213145.3054 | 2608129.0865 | 1213138.8888
63 | 2608146.8977 | 1213145.3054 | 2608157.4432 | 1213149.0329 | 2608164.9656 | 1213158.3595
64 | 2608146.8977 | 1213145.3054 | 2608136.544 | 1213157.4597
65 | 2608178.4731 | 1213151.2739 | 2608177.1222 | 1213150.416 | 2608170.9979 | 1213151.9307 | 2608164.9656 | 1213158.3595
66 | 2608164.9656 | 1213158.3595 | 2608169.6674 | 1213164.1946
67 | 2608136.544 | 1213157.4597 | 2608113.1739 | 1213184.8943
68 | 2608137.8991 | 1213036.8992 | 2608136.6253 | 1213052.017 | 2608132.991 | 1213065.742 | 2608125.3247 | 1213078.4944 | 2608117.94 | 1213085.1437
69 | 2608137.8991 | 1213036.8992 | 2608141.0172 | 1213047.8004
70 | 2608137.8991 | 1213036.8992 | 2608134.0066 | 1213022.5526 | 2608133.599 | 1213020.9612
71 | 2608016.3076 | 1213129.9435 | 2608017.7908 | 1213125.3393
72 | 2608188.1224 | 1213143.7717 | 2608178.4731 | 1213151.2739
73 | 2608178.4731 | 1213151.2739 | 2608184.7646 | 1213155.2736 | 2608192.2793 | 1213159.0303 | 2608205.357 | 1213155.1682 | 2608217.6117 | 1213147.6919 | 2608217.0678 | 1213139.9313
74 | 2608169.6674 | 1213164.1946 | 2608185.2957 | 1213183.5901 | 2608186.6905 | 1213186.5639
75 | 2608139.4725 | 1213109.0306 | 2608144.7673 | 1213103.0678 | 2608148.6787 | 1213092.2559 | 2608151.3085 | 1213085.4557
76 | 2608145.1266 | 1213062.1676 | 2608149.519 | 1213077.5266 | 2608151.3085 | 1213085.4557
77 | 2608145.1266 | 1213062.1676 | 2608160.8894 | 1213057.9071
78 | 2608145.1266 | 1213062.1676 | 2608141.0172 | 1213047.8004
79 | 2608102.6654 | 1213197.2303 | 2608113.1739 | 1213184.8943
80 | 2608132.2007 | 1213015.5017 | 2608133.599 | 1213020.9612
81 | 2608030.9679 | 1212999.0332 | 2608038.3999 | 1212985.4748
82 | 2608016.3076 | 1213129.9435 | 2608007.9455 | 1213140.6161 | 2607997.4692 | 1213170.4189 | 2607989.6731 | 1213172.4875 | 2607985.4524 | 1213171.418
83 | 2608016.3076 | 1213129.9435 | 2608018.6612 | 1213136.4725 | 2608011.6657 | 1213164.7568 | 2608008.8729 | 1213174.3251 | 2608025.1577 | 1213178.8879
84 | 2608025.1577 | 1213178.8879 | 2608033.1626 | 1213181.1308
85 | 2608102.6654 | 1213197.2303 | 2608089.51 | 1213211.3543
86 | 2608217.0678 | 1213139.9313 | 2608212.3455 | 1213132.7096
87 | 2608186.6905 | 1213186.5639 | 2608188.7409 | 1213190.9355
88 | 2608160.8894 | 1213057.9071 | 2608166.1219 | 1213056.4929 | 2608167.6607 | 1213055.7503
89 | 2608263.7151 | 1213188.8226 | 2608291.8433 | 1213165.922
90 | 2608258.0607 | 1213180.0655 | 2608263.7151 | 1213188.8226
91 | 2608208.744 | 1213233.5835 | 2608263.7151 | 1213188.8226
92 | 2608258.0607 | 1213180.0655 | 2608252.0809 | 1213175.8994 | 2608244.2918 | 1213172.8314 | 2608237.8954 | 1213173.3785 | 2608231.8103 | 1213177.2343
93 | 2608258.0607 | 1213180.0655 | 2608254.1736 | 1213173.1229 | 2608247.9969 | 1213165.2249
94 | 2608208.744 | 1213233.5835 | 2608210.1722 | 1213236.5612
95 | 2608208.744 | 1213233.5835 | 2608206.1595 | 1213228.0731
96 | 2608228.7471 | 1213180.7205 | 2608231.7678 | 1213177.2612 | 2608231.8103 | 1213177.2343
97 | 2608210.1722 | 1213236.5612 | 2608222.0045 | 1213261.2312
98 | 2608206.1595 | 1213228.0731 | 2608188.7409 | 1213190.9355
99 | 2608226.3283 | 1213183.4905 | 2608228.7471 | 1213180.7205
100 | 2608222.554 | 1213262.3768 | 2608222.0045 | 1213261.2312
101 | 2608044.9678 | 1212973.4927 | 2608038.3999 | 1212985.4748
102 | 2608047.0265 | 1212969.5952 | 2608046.0144 | 1212971.5834 | 2608044.9678 | 1212973.4927
103 | 2608067.3701 | 1212929.633 | 2608047.0265 | 1212969.5952
104 | 2608132.2007 | 1213015.5017 | 2608138.7709 | 1213010.1187 | 2608140.2138 | 1213008.2441
105 | 2608132.2007 | 1213015.5017 | 2608123.4861 | 1212994.4337 | 2608113.5252 | 1212979.423 | 2608112.0558 | 1212977.8374
106 | 2608140.2138 | 1213008.2441 | 2608147.3229 | 1212999.0076
107 | 2608108.7694 | 1212974.2914 | 2608112.0558 | 1212977.8374
108 | 2608183.5825 | 1212957.9837 | 2608176.4074 | 1212961.2202 | 2608147.3229 | 1212999.0076
109 | 2608067.3701 | 1212929.633 | 2608108.7694 | 1212974.2914
110 | 2608183.5825 | 1212957.9837 | 2608191.4046 | 1212959.2951 | 2608206.6274 | 1212970.295
111 | 2608067.3701 | 1212929.633 | 2608010.6746 | 1212813.1553
112 | 2607989.8886 | 1212770.4516 | 2608010.6746 | 1212813.1553
113 | 2607989.8886 | 1212770.4516 | 2607938.8421 | 1212177.397
114 | 2607938.8421 | 1212177.397 | 2607947.33 | 1212158.1832
115 | 2608192.0212 | 1213041.9644 | 2608180.4573 | 1213049.5752 | 2608167.6607 | 1213055.7503
116 | 2608228.2274 | 1213274.2056 | 2608222.554 | 1213262.3768
117 | 2608228.2274 | 1213274.2056 | 2608236.6015 | 1213291.6652 | 2608240.1876 | 1213298.8388
118 | 2608263.1133 | 1213344.698 | 2608240.1876 | 1213298.8388
119 | 2607969.287 | 1212108.48 | 2607986.6653 | 1212069.1414
120 | 2607969.287 | 1212108.48 | 2607968.2338 | 1212110.8641
121 | 2608004.2895 | 1212029.2463 | 2607986.6653 | 1212069.1414
122 | 2607968.2338 | 1212110.8641 | 2607947.33 | 1212158.1832
123 | 2608025.154 | 1211982.7695 | 2608015.2943 | 1212004.3351 | 2608004.2895 | 1212029.2463
124 | 2608025.154 | 1211982.7695 | 2608035.444 | 1211987.3236
125 | 2608025.154 | 1211982.7695 | 2607993.7576 | 1211963.1168 | 2607993.1207 | 1211962.5982
126 | 2608045.2668 | 1211991.671 | 2608035.444 | 1211987.3236
127 | 2607924.8552 | 1211907.0165 | 2607993.1207 | 1211962.5982
128 | 2607932.0911 | 1211822.9251 | 2607929.9562 | 1211847.7361
129 | 2607932.0911 | 1211822.9251 | 2607932.7407 | 1211815.3758 | 2607932.7407 | 1211815.3758
130 | 2607924.8552 | 1211907.0165 | 2607929.9562 | 1211847.7361

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608554.5945 | 1214075.862
1 | 2608505.1258 | 1214121.1826
2 | 2608476.0382 | 1214148.2679
3 | 2608495.8363 | 1214104.751
4 | 2608233.5171 | 1213368.4215
5 | 2608363.8742 | 1213880.9049
6 | 2608249.9663 | 1213355.2361
7 | 2608453.478 | 1214167.5469
8 | 2608463.2009 | 1214135.4431
9 | 2608485.7389 | 1214086.8903
10 | 2608444.5741 | 1214175.1563
11 | 2608461.7078 | 1214133.9514
12 | 2608483.0107 | 1214082.0645
13 | 2608482.824 | 1214081.7342
14 | 2608474.0079 | 1214066.1399
15 | 2608471.1151 | 1214061.0231
16 | 2608469.9834 | 1214059.0212
17 | 2608463.6487 | 1214047.8162
18 | 2608443.8225 | 1214110.0944
19 | 2608434.199 | 1214093.4232
20 | 2608432.5416 | 1214090.552
21 | 2608424.2419 | 1214189.0449
22 | 2608363.9551 | 1213886.7881
23 | 2608364.211 | 1213905.3935
24 | 2608364.9294 | 1213957.6161
25 | 2608424.9264 | 1214070.5008
26 | 2608418.2203 | 1214101.2157
27 | 2608392.096 | 1214120.6679
28 | 2608400.4217 | 1214130.6638
29 | 2608408.4122 | 1214140.2572
30 | 2607861.6699 | 1213166.892
31 | 2607862.6717 | 1213169.4186
32 | 2607857.484 | 1213142.83
33 | 2607866.0903 | 1213178.0399
34 | 2607861.5747 | 1213139.7336
35 | 2607825.0429 | 1213169.1472
36 | 2607877.13 | 1213127.7827
37 | 2607833.8884 | 1213087.1987
38 | 2607825.9454 | 1213073.35
39 | 2607904.0202 | 1213105.1032
40 | 2607918.3462 | 1213106.7347
41 | 2607895.7841 | 1213097.5622
42 | 2607933.8696 | 1213107.5509
43 | 2607877.9358 | 1213075.1705
44 | 2607940.3729 | 1213105.8088
45 | 2607875.4428 | 1213073.2315
46 | 2607846.7741 | 1213067.8142
47 | 2607953.5825 | 1213102.2703
48 | 2607991.2991 | 1213092.1669
49 | 2607995.5698 | 1213085.1241
50 | 2608002.808 | 1213095.8494
51 | 2608011.9431 | 1213038.7077
52 | 2607959.8424 | 1213075.4382
53 | 2608025.0029 | 1213102.9511
54 | 2608020.8827 | 1213017.4319
55 | 2607952.1522 | 1213069.5744
56 | 2608020.3059 | 1213117.5317
57 | 2608063.5788 | 1213116.5061
58 | 2608073.2739 | 1213119.9128
59 | 2608129.0865 | 1213138.8888
60 | 2608146.8977 | 1213145.3054
61 | 2608164.9656 | 1213158.3595
62 | 2608136.544 | 1213157.4597
63 | 2608117.94 | 1213085.1437
64 | 2608137.8991 | 1213036.8992
65 | 2608017.7908 | 1213125.3393
66 | 2608178.4731 | 1213151.2739
67 | 2608169.6674 | 1213164.1946
68 | 2608151.3085 | 1213085.4557
69 | 2608139.4725 | 1213109.0306
70 | 2608145.1266 | 1213062.1676
71 | 2608113.1739 | 1213184.8943
72 | 2608141.0172 | 1213047.8004
73 | 2608133.599 | 1213020.9612
74 | 2607938.0654 | 1213058.8332
75 | 2608030.9679 | 1212999.0332
76 | 2608016.3076 | 1213129.9435
77 | 2607985.4524 | 1213171.418
78 | 2608025.1577 | 1213178.8879
79 | 2608033.1626 | 1213181.1308
80 | 2608102.6654 | 1213197.2303
81 | 2608089.51 | 1213211.3543
82 | 2608188.1224 | 1213143.7717
83 | 2608217.0678 | 1213139.9313
84 | 2608186.6905 | 1213186.5639
85 | 2608160.8894 | 1213057.9071
86 | 2608291.8433 | 1213165.922
87 | 2608263.7151 | 1213188.8226
88 | 2608258.0607 | 1213180.0655
89 | 2608208.744 | 1213233.5835
90 | 2608231.8103 | 1213177.2343
91 | 2608247.9969 | 1213165.2249
92 | 2608210.1722 | 1213236.5612
93 | 2608206.1595 | 1213228.0731
94 | 2608228.7471 | 1213180.7205
95 | 2608222.0045 | 1213261.2312
96 | 2608188.7409 | 1213190.9355
97 | 2608038.3999 | 1212985.4748
98 | 2608044.9678 | 1212973.4927
99 | 2608047.0265 | 1212969.5952
100 | 2608132.2007 | 1213015.5017
101 | 2608140.2138 | 1213008.2441
102 | 2608112.0558 | 1212977.8374
103 | 2608147.3229 | 1212999.0076
104 | 2608108.7694 | 1212974.2914
105 | 2608183.5825 | 1212957.9837
106 | 2608067.3701 | 1212929.633
107 | 2608206.6274 | 1212970.295
108 | 2608010.6746 | 1212813.1553
109 | 2607989.8886 | 1212770.4516
110 | 2607938.8421 | 1212177.397
111 | 2608226.3283 | 1213183.4905
112 | 2608167.6607 | 1213055.7503
113 | 2608192.0212 | 1213041.9644
114 | 2608212.3455 | 1213132.7096
115 | 2608222.554 | 1213262.3768
116 | 2608228.2274 | 1213274.2056
117 | 2608240.1876 | 1213298.8388
118 | 2608263.1133 | 1213344.698
119 | 2607969.287 | 1212108.48
120 | 2607986.6653 | 1212069.1414
121 | 2607968.2338 | 1212110.8641
122 | 2608004.2895 | 1212029.2463
123 | 2607947.33 | 1212158.1832
124 | 2608025.154 | 1211982.7695
125 | 2608035.444 | 1211987.3236
126 | 2607993.1207 | 1211962.5982
127 | 2607932.0911 | 1211822.9251
128 | 2607929.9562 | 1211847.7361
129 | 2607932.7407 | 1211815.3758
130 | 2607924.8552 | 1211907.0165
131 | 2608045.2668 | 1211991.671
132 | 2608263.1133 | 1213344.698

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1