## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_413-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_413-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_413-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_413-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_413-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_413-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_413-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_413-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_413-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_413-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_413-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_413-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_413-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_413-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_413-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_413-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_413-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_413-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_413-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_413-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_413-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_413-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_413-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_413-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_413-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_413-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_413-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_413-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_413-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_413-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_413-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_413-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_413-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_413-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_413-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_413-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_413-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_413-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_413-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_413-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_413-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_413-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_413-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_413-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_413-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_413-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_413-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_413-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_413-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_413-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_413-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_413-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_413-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_413-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_413-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_413-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_413-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_413-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_413-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_413-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_413-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_413-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_413-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_413-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_413-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_413-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_413-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_413-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_413-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_413-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_413-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_413-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_413-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_413-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_413-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_413-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_413-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_413-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_413-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_413-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_413-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_413-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_413-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_413-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_413-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_413-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_413-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_413-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_413-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_413-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_413-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_413-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_413-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_413-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_413-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_413-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_413-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_413-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_413-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_413-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_413-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_413-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_413-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_413-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_413-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_413-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_413-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_413-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_413-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_413-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_413-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_413-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_413-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_413-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_413-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_413-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_413-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_413-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_413-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_413-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_413-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_413-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_413-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_413-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_413-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_413-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_413-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_413-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_413-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_413-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_413-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_413-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_413-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_413-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_413-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_413-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_386_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_413-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0017554 | 0.00043995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_413-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0018641 | 0.00046718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_413-10_0_4_load_2 | 2 | 0.0019985 | 0.00050087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_413-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0062874 | 0.0015758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_413-10_0_4_load_51 | 8 | 0.0041352 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_413-10_0_4_load_48 | 9 | 0.0019139 | 0.00047966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_413-10_0_4_load_20 | 10 | 0.0017851 | 0.00044738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_413-10_0_4_load_10 | 11 | 0.0004595 | 0.00011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_413-10_0_4_load_5 | 12 | 0.0027653 | 0.00069304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_413-10_0_4_load_7 | 14 | 0.0012485 | 0.00031291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_413-10_0_4_load_17 | 15 | 0.0035643 | 0.00089331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_413-10_0_4_load_22 | 17 | 0.00035001 | 8.7721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_413-10_0_4_load_47 | 19 | 0.0013338 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_413-10_0_4_load_44 | 21 | 0.0023901 | 0.00059901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_413-10_0_4_load_84 | 22 | 0.0019518 | 0.00048917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_413-10_0_4_load_30 | 23 | 0.0020785 | 0.00052092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_413-10_0_4_load_81 | 24 | 0.0043688 | 0.0010949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_413-10_0_4_load_28 | 25 | 0.0026329 | 0.00065987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_413-10_0_4_load_25 | 26 | 0.0035167 | 0.00088138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_413-10_0_4_load_26 | 27 | 0.0019234 | 0.00048204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_413-10_0_4_load_45 | 29 | 0.011829 | 0.0029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_413-10_0_4_load_29 | 30 | 0.0013937 | 0.0003493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_413-10_0_4_load_82 | 31 | 0.0040563 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_413-10_0_4_load_32 | 33 | 0.0068033 | 0.0017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_413-10_0_4_load_33 | 34 | 0.0012796 | 0.0003207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_413-10_0_4_load_87 | 36 | 0.0018543 | 0.00046473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_413-10_0_4_load_86 | 37 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_413-10_0_4_load_120 | 39 | 0.0016929 | 0.00042428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_413-10_0_4_load_127 | 45 | 0.0022194 | 0.00055622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_413-10_0_4_load_93 | 46 | 0.00081596 | 0.0002045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_413-10_0_4_load_65 | 48 | 0.0034078 | 0.00085407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_413-10_0_4_load_55 | 49 | 0.0085646 | 0.0021465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_413-10_0_4_load_132 | 50 | 0.0019081 | 0.00047821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_413-10_0_4_load_135 | 53 | 0.00083986 | 0.00021049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_413-10_0_4_load_24 | 56 | 0.0018975 | 0.00047556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_413-10_0_4_load_89 | 57 | 0.0026683 | 0.00066874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_413-10_0_4_load_92 | 58 | 0.0017317 | 0.00043402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_413-10_0_4_load_91 | 59 | 0.0079002 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_413-10_0_4_load_49 | 61 | 0.0029083 | 0.00072888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_413-10_0_4_load_19 | 62 | 0.0031276 | 0.00078385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_413-10_0_4_load_21 | 63 | 0.00083825 | 0.00021008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_413-10_0_4_load_23 | 64 | 0.0022536 | 0.00056482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_413-10_0_4_load_90 | 65 | 0.0029117 | 0.00072974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_413-10_0_4_load_27 | 66 | 0.0029703 | 0.00074443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_413-10_0_4_load_62 | 67 | 0.0019391 | 0.00048598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_413-10_0_4_load_52 | 69 | 0.0010347 | 0.00025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_413-10_0_4_load_129 | 70 | 0.00023041 | 5.7746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_413-10_0_4_load_85 | 71 | 0.0042943 | 0.0010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_413-10_0_4_load_121 | 73 | 0.00087912 | 0.00022033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_413-10_0_4_load_88 | 75 | 0.0030305 | 0.00075952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_413-10_0_4_load_128 | 76 | 0.0017043 | 0.00042713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_413-10_0_4_load_94 | 77 | 0.005655 | 0.0014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_413-10_0_4_load_46 | 81 | 0.0008861 | 0.00022208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_413-10_0_4_load_50 | 83 | 0.0035457 | 0.00088864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_413-10_0_4_load_54 | 84 | 0.0035372 | 0.0008865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_413-10_0_4_load_56 | 85 | 0.0060518 | 0.0015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_413-10_0_4_load_63 | 86 | 0.0019853 | 0.00049756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_413-10_0_4_load_64 | 87 | 0.0020931 | 0.00052458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_413-10_0_4_load_130 | 88 | 0.0003894 | 9.7592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_413-10_0_4_load_59 | 89 | 0.0017085 | 0.00042818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_413-10_0_4_load_61 | 91 | 0.002401 | 0.00060175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_413-10_0_4_load_77 | 92 | 0.0022108 | 0.00055408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_413-10_0_4_load_67 | 94 | 0.0023932 | 0.0005998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_413-10_0_4_load_68 | 95 | 0.0010652 | 0.00026697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_413-10_0_4_load_76 | 97 | 0.0045965 | 0.001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_413-10_0_4_load_72 | 98 | 0.0020859 | 0.00052277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_413-10_0_4_load_83 | 99 | 0.0034831 | 0.00087294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_413-10_0_4_load_75 | 101 | 0.0040052 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_413-10_0_4_load_138 | 102 | 0.0026234 | 0.00065748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_413-10_0_4_load_80 | 103 | 0.0028213 | 0.00070708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_413-10_0_4_load_95 | 104 | 0.0011778 | 0.00029518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_413-10_0_4_load_96 | 105 | 0.00048643 | 0.00012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_413-10_0_4_load_97 | 106 | 0.001256 | 0.00031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_413-10_0_4_load_112 | 107 | 0.00037898 | 9.4982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_413-10_0_4_load_98 | 109 | 0.0047682 | 0.001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_413-10_0_4_load_99 | 110 | 0.0010908 | 0.00027338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_413-10_0_4_load_122 | 115 | 0.003023 | 0.00075763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_413-10_0_4_load_126 | 116 | 0.0035105 | 0.0008798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_413-10_0_4_load_119 | 119 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_413-10_0_4_load_110 | 120 | 0.00059787 | 0.00014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_413-10_0_4_load_117 | 122 | 0.0032291 | 0.00080929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_413-10_0_4_load_139 | 124 | 0.00080821 | 0.00020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_413-10_0_4_load_136 | 125 | 0.00041012 | 0.00010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_413-10_0_4_load_109 | 127 | 0.0034263 | 0.00085871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_413-10_0_4_load_137 | 128 | 0.00065441 | 0.00016401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_413-10_0_4_load_113 | 129 | 0.0031512 | 0.00078976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_413-10_0_4_load_115 | 130 | 0.0011786 | 0.00029538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_413-10_0_4_load_114 | 131 | 0.0010665 | 0.0002673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_413-10_0_4_load_123 | 132 | 0.0013871 | 0.00034764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_413-10_0_4_load_125 | 133 | 0.010565 | 0.0026478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_413-10_0_4_load_133 | 134 | 0.002295 | 0.00057519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_413-10_0_4_load_134 | 135 | 0.00063148 | 0.00015826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_413-10_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0022274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_413-10_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_413-10_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.013112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_413-10_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0016478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_413-10_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.004639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_413-10_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.018734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_413-10_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.04181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_413-10_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.02739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_413-10_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.012242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_413-10_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.011859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_413-10_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.016368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_413-10_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 25 | 0.027788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_413-10_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 61 | 0.0090784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_413-10_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.01771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_413-10_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.009815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_413-10_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.018927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_413-10_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.014197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_413-10_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.016379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_413-10_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.026049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_413-10_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 62 | 0.037053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_413-10_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 63 | 0.018331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_413-10_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.04586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_413-10_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.041818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_413-10_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.015873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_413-10_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.021116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_413-10_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.013283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_413-10_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.028912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_413-10_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.019354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_413-10_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.004022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_413-10_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.018562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_413-10_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.0053692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_413-10_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0082451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_413-10_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 66 | 0.00041522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_413-10_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 60 | 0.012757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_413-10_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 82 | 0.03839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_413-10_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 81 | 0.0072973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_413-10_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.040889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_413-10_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 99 | 0.016905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_413-10_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_413-10_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.014256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_413-10_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 69 | 0.02603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_413-10_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.019672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_413-10_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_413-10_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.020676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_413-10_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 71 | 0.028797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_413-10_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0026688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_413-10_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.10457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_413-10_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 72 | 0.016637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_413-10_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 50 | 0.040447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_413-10_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.013963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_413-10_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.055601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_413-10_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 75 | 0.043073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_413-10_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.030272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_413-10_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.075602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_413-10_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.032008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_413-10_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 76 | 0.016526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_413-10_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 77 | 0.031391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_413-10_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.019078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_413-10_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.01333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_413-10_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 78 | 0.022912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_413-10_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 79 | 0.018288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_413-10_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.019813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_413-10_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.003701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_413-10_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.040029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_413-10_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 70 | 0.010061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_413-10_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 80 | 0.065022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_413-10_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.009995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_413-10_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_413-10_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.040924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_413-10_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 56 | 64 | 0.017942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_413-10_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.067465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_413-10_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.017068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_413-10_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 83 | 0.027868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_413-10_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0023757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_413-10_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.017875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_413-10_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.021673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_413-10_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.01578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_413-10_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 94 | 0.0059974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_413-10_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 95 | 0.029698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_413-10_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 88 | 0.020856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_413-10_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 103 | 0.00251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_413-10_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 119 | 0.016047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_413-10_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 122 | 0.022249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_413-10_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.024701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_413-10_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 121 | 0.034514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_413-10_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 122 | 0.020111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_413-10_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 85 | 0.0040519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_413-10_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 104 | 0.005003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_413-10_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 93 | 0.006255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_413-10_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.0089157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_413-10_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.029913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_413-10_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 80 | 134 | 0.048064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_413-10_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 102 | 0.043291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_413-10_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.014036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_413-10_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0057929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_413-10_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 96 | 0.008025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_413-10_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.016488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_413-10_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_413-10_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0046202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_413-10_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.010633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_413-10_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 103 | 0.010694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_413-10_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 99 | 0.010339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_413-10_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 100 | 0.030727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_413-10_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.013494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_413-10_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0087097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_413-10_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.024966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_413-10_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.032085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_413-10_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.012249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_413-10_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.013058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_413-10_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.001375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_413-10_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.012826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_413-10_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 129 | 0.015183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_413-10_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 127 | 0.014875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_413-10_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.025593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_413-10_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.015352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_413-10_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_413-10_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.043398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_413-10_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.012517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_413-10_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.041755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_413-10_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.02073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_413-10_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 114 | 120 | 0.014887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_413-10_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 123 | 0.010771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_413-10_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 126 | 0.010366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_413-10_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.06544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_413-10_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.017251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_413-10_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 118 | 123 | 0.10349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_413-10_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 118 | 124 | 0.002977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_413-10_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 120 | 127 | 0.024811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_413-10_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.0062126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_413-10_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.025785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_413-10_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 133 | 0.025843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_413-10_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 126 | 132 | 0.016311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_413-10_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.011614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_413-10_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.03599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_413-10_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.006908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_413-10_0_4_trafo_88 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 136 | 75 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2612277.3205 | 1219981.8457 | 2612276.7685 | 1219984.0037
1 | 2612277.3205 | 1219981.8457 | 2612282.9269 | 1219959.9274 | 2612283.8148 | 1219956.2467
2 | 2612273.5192 | 1219996.707 | 2612276.7685 | 1219984.0037
3 | 2612284.2012 | 1219954.6448 | 2612283.8148 | 1219956.2467
4 | 2612269.16 | 1219995.086 | 2612273.5192 | 1219996.707
5 | 2612290.5055 | 1220004.7131 | 2612273.5192 | 1219996.707
6 | 2612294.0075 | 1219914.0015 | 2612288.5131 | 1219936.77 | 2612284.2012 | 1219954.6448
7 | 2612269.16 | 1219995.086 | 2612246.0217 | 1219986.4559 | 2612243.4972 | 1219985.5146
8 | 2612269.16 | 1219995.086 | 2612265.3464 | 1220006.7191
9 | 2612290.5055 | 1220004.7131 | 2612301.2305 | 1220009.7736
10 | 2612294.0075 | 1219914.0015 | 2612309.8065 | 1219918.2777
11 | 2612217.4606 | 1219975.8063 | 2612243.4972 | 1219985.5146
12 | 2612265.3464 | 1220006.7191 | 2612262.5185 | 1220015.3458
13 | 2612317.2469 | 1220017.3309 | 2612301.2305 | 1220009.7736
14 | 2612309.8065 | 1219918.2777 | 2612319.2806 | 1219920.8419
15 | 2612301.2158 | 1219980.2099 | 2612307.084 | 1219962.2161
16 | 2612301.2158 | 1219980.2099 | 2612314.2121 | 1219985.9229
17 | 2612314.2121 | 1219985.9229 | 2612327.8453 | 1219991.9158 | 2612327.2731 | 1219993.2882
18 | 2612317.2469 | 1220017.3309 | 2612327.2731 | 1219993.2882
19 | 2612317.2469 | 1220017.3309 | 2612349.2603 | 1220035.9878
20 | 2612317.2469 | 1220017.3309 | 2612309.0409 | 1220033.7226
21 | 2612055.6818 | 1220073.7643 | 2612055.6529 | 1220088.1058 | 2612053.2026 | 1220099.274 | 2612041.918 | 1220115.8892
22 | 2612055.6818 | 1220073.7643 | 2612086.08 | 1220060.24 | 2612088.0752 | 1220064.1018 | 2612091.4035 | 1220061.5404
23 | 2612055.6818 | 1220073.7643 | 2612048.6155 | 1220059.5506
24 | 2612032.7144 | 1220134.8866 | 2612041.5905 | 1220116.3715 | 2612041.918 | 1220115.8892
25 | 2612091.4035 | 1220061.5404 | 2612086.7783 | 1220056.3614 | 2612084.2747 | 1220050.5372
26 | 2612091.4035 | 1220061.5404 | 2612100.7278 | 1220087.8633 | 2612101.0524 | 1220088.795
27 | 2612091.4035 | 1220061.5404 | 2612106.7534 | 1220049.7525
28 | 2612048.6155 | 1220059.5506 | 2612046.825 | 1220055.9492
29 | 2612107.1578 | 1220106.3245 | 2612101.0524 | 1220088.795
30 | 2612106.7534 | 1220049.7525 | 2612111.0118 | 1220046.4822
31 | 2612166.6868 | 1220002.2585 | 2612173.0686 | 1219997.038
32 | 2612166.3654 | 1220002.5214 | 2612166.6868 | 1220002.2585
33 | 2612032.7144 | 1220134.8866 | 2612045.4255 | 1220133.4335
34 | 2612032.7144 | 1220134.8866 | 2612024.3217 | 1220135.6702 | 2611994.7145 | 1220140.9249
35 | 2612043.5764 | 1220049.4148 | 2612046.825 | 1220055.9492
36 | 2612120.7559 | 1220144.881 | 2612115.466 | 1220130.7844 | 2612108.7915 | 1220111.0151 | 2612107.1578 | 1220106.3245
37 | 2612124.4198 | 1220036.1855 | 2612111.0118 | 1220046.4822
38 | 2612120.7559 | 1220144.881 | 2612122.0539 | 1220144.5501 | 2612136.727 | 1220140.8332 | 2612142.723 | 1220139.2375
39 | 2612120.7559 | 1220144.881 | 2612123.799 | 1220151.9913 | 2612126.951 | 1220157.7005
40 | 2612167.8769 | 1220132.5413 | 2612157.2076 | 1220135.3828 | 2612142.723 | 1220139.2375
41 | 2612318.1915 | 1220118.68 | 2612332.6423 | 1220105.333
42 | 2612318.1915 | 1220118.68 | 2612306.9089 | 1220113.7696
43 | 2612347.8307 | 1220091.3047 | 2612332.6423 | 1220105.333
44 | 2612280.7735 | 1220101.7239 | 2612287.1354 | 1220105.164 | 2612306.9089 | 1220113.7696
45 | 2612342.2285 | 1220445.3064 | 2612339.594 | 1220445.7324
46 | 2612342.2285 | 1220445.3064 | 2612349.3599 | 1220441.6189 | 2612355.9692 | 1220437.2412 | 2612369.9435 | 1220426.2971 | 2612374.0089 | 1220423.1147 | 2612374.2854 | 1220428.8408 | 2612388.684 | 1220484.1247 | 2612391.4844 | 1220483.6635
47 | 2612323.0399 | 1220446.3786 | 2612333.6073 | 1220446.7005 | 2612339.594 | 1220445.7324
48 | 2612391.4844 | 1220483.6635 | 2612395.5531 | 1220500.8263 | 2612398.1062 | 1220513.5278 | 2612399.1556 | 1220523.3245
49 | 2612178.2227 | 1220199.1066 | 2612172.4233 | 1220211.8132
50 | 2612172.4233 | 1220211.8132 | 2612170.8458 | 1220215.2787 | 2612188.8064 | 1220232.6474 | 2612205.0869 | 1220247.9338 | 2612202.0833 | 1220251.2518
51 | 2612178.2227 | 1220199.1066 | 2612196.0762 | 1220159.9082
52 | 2612202.0833 | 1220251.2518 | 2612181.7673 | 1220273.6937
53 | 2612202.0833 | 1220251.2518 | 2612221.9435 | 1220267.1348 | 2612231.7023 | 1220273.4695 | 2612244.7889 | 1220281.1451 | 2612234.8753 | 1220302.3037
54 | 2612234.8753 | 1220302.3037 | 2612231.9568 | 1220308.5346 | 2612220.7963 | 1220331.047
55 | 2612232.4255 | 1220342.7887 | 2612220.7963 | 1220331.047
56 | 2612160.7 | 1220296.9655 | 2612181.7673 | 1220273.6937
57 | 2612241.6908 | 1220126.7277 | 2612243.9069 | 1220118.9722 | 2612251.6926 | 1220111.1846
58 | 2612241.6908 | 1220126.7277 | 2612228.3972 | 1220127.7119
59 | 2612263.8169 | 1220092.1753 | 2612261.6044 | 1220098.1631 | 2612259.9221 | 1220100.8835 | 2612257.7055 | 1220105.1703 | 2612251.6926 | 1220111.1846
60 | 2612210.1548 | 1220128.998 | 2612223.5704 | 1220128.0692 | 2612228.3972 | 1220127.7119
61 | 2612396.8012 | 1220542.8864 | 2612398.0012 | 1220538.5753 | 2612399.0848 | 1220531.8848 | 2612399.1556 | 1220523.3245
62 | 2612396.8012 | 1220542.8864 | 2612393.1995 | 1220541.9896
63 | 2612393.1995 | 1220541.9896 | 2612380.5998 | 1220563.3425 | 2612369.9146 | 1220574.2035
64 | 2612396.8012 | 1220542.8864 | 2612393.1332 | 1220552.2551
65 | 2612322.2607 | 1220618.4316 | 2612354.3436 | 1220588.9141 | 2612365.8968 | 1220578.2874 | 2612369.9146 | 1220574.2035
66 | 2612385.6304 | 1220057.1838 | 2612377.8936 | 1220063.5381
67 | 2612385.6304 | 1220057.1838 | 2612366.8148 | 1220046.2183
68 | 2612377.8936 | 1220063.5381 | 2612347.8307 | 1220091.3047
69 | 2612366.8148 | 1220046.2183 | 2612351.3128 | 1220037.184
70 | 2612062.5122 | 1220132.9899 | 2612064.0614 | 1220136.0281 | 2612077.1624 | 1220136.855 | 2612089.0325 | 1220138.5466 | 2612104.6452 | 1220142.9139 | 2612112.3752 | 1220147.2098 | 2612116.2725 | 1220155.8894 | 2612118.3734 | 1220159.7186
71 | 2612062.5122 | 1220132.9899 | 2612056.3066 | 1220132.6994 | 2612045.4255 | 1220133.4335
72 | 2612247.6419 | 1220032.6524 | 2612254.5436 | 1220033.8561 | 2612256.7915 | 1220032.8157 | 2612262.5185 | 1220015.3458
73 | 2612351.3128 | 1220037.184 | 2612349.2603 | 1220035.9878
74 | 2612301.0389 | 1220049.707 | 2612309.0409 | 1220033.7226
75 | 2612149.5906 | 1220016.2439 | 2612166.3654 | 1220002.5214
76 | 2612137.3767 | 1220026.2353 | 2612149.5906 | 1220016.2439
77 | 2612137.3767 | 1220026.2353 | 2612132.6201 | 1220029.8882
78 | 2612137.3767 | 1220026.2353 | 2612153.3414 | 1220051.2767
79 | 2612393.1332 | 1220552.2551 | 2612393.087 | 1220552.3731 | 2612388.9907 | 1220559.5354 | 2612384.1978 | 1220566.007 | 2612381.0723 | 1220569.1396
80 | 2612280.7735 | 1220101.7239 | 2612278.5656 | 1220100.53
81 | 2612323.0399 | 1220446.3786 | 2612315.2312 | 1220443.7499 | 2612308.1139 | 1220440.5391
82 | 2612323.0399 | 1220446.3786 | 2612320.7597 | 1220452.1216 | 2612316.0619 | 1220467.4892
83 | 2612312.092 | 1220487.1573 | 2612321.2434 | 1220489.8443 | 2612329.7223 | 1220491.207 | 2612336.0832 | 1220489.5414
84 | 2612284.144 | 1220486.8775 | 2612283.7462 | 1220484.7644 | 2612284.8689 | 1220481.0979 | 2612287.8833 | 1220479.8812 | 2612301.159 | 1220483.9107 | 2612312.092 | 1220487.1573
85 | 2612312.092 | 1220487.1573 | 2612314.1299 | 1220473.8094 | 2612316.0619 | 1220467.4892
86 | 2612196.0762 | 1220159.9082 | 2612197.7557 | 1220156.2208
87 | 2612160.7 | 1220296.9655 | 2612157.3424 | 1220300.6745
88 | 2612269.159 | 1220095.4437 | 2612266.9613 | 1220094.2496 | 2612263.8169 | 1220092.1753
89 | 2612210.1548 | 1220128.998 | 2612210.3395 | 1220123.9955 | 2612209.5258 | 1220120.1713
90 | 2612210.1548 | 1220128.998 | 2612197.7557 | 1220156.2208
91 | 2612322.2607 | 1220618.4316 | 2612313.0793 | 1220608.3291 | 2612310.183 | 1220600.1407 | 2612313.3394 | 1220574.6083
92 | 2611994.7145 | 1220140.9249 | 2612016.581 | 1220178.2878
93 | 2612209.5258 | 1220120.1713 | 2612206.6121 | 1220106.4778 | 2612206.5878 | 1220106.4513
94 | 2612202.669 | 1220102.1851 | 2612206.5878 | 1220106.4513
95 | 2612197.2402 | 1220096.275 | 2612202.669 | 1220102.1851
96 | 2612285.1002 | 1220069.1724 | 2612299.3615 | 1220077.4463
97 | 2612285.1002 | 1220069.1724 | 2612277.072 | 1220082.403
98 | 2612274.6752 | 1220086.3529 | 2612277.072 | 1220082.403
99 | 2612269.159 | 1220095.4437 | 2612274.6752 | 1220086.3529
100 | 2612269.159 | 1220095.4437 | 2612278.5656 | 1220100.53
101 | 2612124.4198 | 1220036.1855 | 2612132.6201 | 1220029.8882
102 | 2612169.8596 | 1220077.1861 | 2612153.3414 | 1220051.2767
103 | 2612197.2402 | 1220096.275 | 2612187.1842 | 1220105.3042
104 | 2612197.2402 | 1220096.275 | 2612190.1674 | 1220091.1923
105 | 2612169.8596 | 1220077.1861 | 2612172.1654 | 1220077.5021 | 2612176.8079 | 1220081.5917 | 2612190.1674 | 1220091.1923
106 | 2612146.6009 | 1220083.1423 | 2612145.4309 | 1220083.9182 | 2612148.4245 | 1220089.2718 | 2612169.8596 | 1220077.1861
107 | 2612157.3424 | 1220300.6745 | 2612149.1219 | 1220309.7551
108 | 2612149.1219 | 1220309.7551 | 2612140.3581 | 1220319.4359
109 | 2612139.4354 | 1220320.4553 | 2612140.3581 | 1220319.4359
110 | 2612130.8279 | 1220329.9634 | 2612139.4354 | 1220320.4553
111 | 2612130.8279 | 1220329.9634 | 2612116.1522 | 1220333.8557
112 | 2612130.8279 | 1220329.9634 | 2612127.401 | 1220344.4384
113 | 2612095.0008 | 1220403.5194 | 2612071.0838 | 1220408.3434 | 2612069.9692 | 1220408.7734
114 | 2612110.0493 | 1220400.4842 | 2612095.0008 | 1220403.5194
115 | 2612114.165 | 1220394.9004 | 2612110.0493 | 1220400.4842
116 | 2612083.6391 | 1220434.9173 | 2612104.473 | 1220408.0662 | 2612110.0493 | 1220400.4842
117 | 2612114.165 | 1220394.9004 | 2612118.2554 | 1220383.0686
118 | 2612114.165 | 1220394.9004 | 2612149.534 | 1220406.0229 | 2612153.9972 | 1220407.4258
119 | 2612083.6391 | 1220434.9173 | 2612087.7565 | 1220439.7284 | 2612101.6738 | 1220443.415
120 | 2612118.2554 | 1220383.0686 | 2612121.685 | 1220368.582
121 | 2612164.2729 | 1220410.6555 | 2612153.9972 | 1220407.4258
122 | 2612111.6944 | 1220446.0693 | 2612101.6738 | 1220443.415
123 | 2612240.5241 | 1220452.2571 | 2612247.2836 | 1220437.4735 | 2612249.035 | 1220438.0441 | 2612267.457 | 1220444.5189 | 2612270.6942 | 1220445.6595 | 2612292.1802 | 1220434.1303
124 | 2612292.1802 | 1220434.1303 | 2612295.2726 | 1220435.5375 | 2612298.1242 | 1220436.0325 | 2612308.1139 | 1220440.5391
125 | 2612164.2729 | 1220410.6555 | 2612182.5904 | 1220416.4072 | 2612195.1685 | 1220420.3684 | 2612200.6425 | 1220422.0917 | 2612204.3802 | 1220423.3222 | 2612210.8093 | 1220425.4366 | 2612213.9859 | 1220426.4881 | 2612223.7508 | 1220429.7099 | 2612232.8562 | 1220432.708 | 2612247.2836 | 1220437.4735 | 2612240.5241 | 1220452.2571
126 | 2612239.2896 | 1220454.9673 | 2612240.5241 | 1220452.2571
127 | 2612127.401 | 1220344.4384 | 2612121.685 | 1220368.582
128 | 2612284.144 | 1220486.8775 | 2612285.2952 | 1220492.9825
129 | 2612285.2952 | 1220492.9825 | 2612287.1684 | 1220502.9152 | 2612288.6473 | 1220518.5226
130 | 2612111.6944 | 1220446.0693 | 2612109.4424 | 1220456.7042 | 2612103.6132 | 1220470.4951
131 | 2612111.6944 | 1220446.0693 | 2612127.4594 | 1220450.2531
132 | 2612116.1522 | 1220333.8557 | 2612108.5717 | 1220335.8662 | 2612104.9545 | 1220336.9338
133 | 2612070.4362 | 1220347.1215 | 2612104.9545 | 1220336.9338
134 | 2612314.1869 | 1220567.7525 | 2612313.3394 | 1220574.6083

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612277.3205 | 1219981.8457
1 | 2612276.7685 | 1219984.0037
2 | 2612283.8148 | 1219956.2467
3 | 2612273.5192 | 1219996.707
4 | 2612284.2012 | 1219954.6448
5 | 2612269.16 | 1219995.086
6 | 2612290.5055 | 1220004.7131
7 | 2612294.0075 | 1219914.0015
8 | 2612243.4972 | 1219985.5146
9 | 2612265.3464 | 1220006.7191
10 | 2612301.2305 | 1220009.7736
11 | 2612309.8065 | 1219918.2777
12 | 2612307.084 | 1219962.2161
13 | 2612301.2158 | 1219980.2099
14 | 2612314.2121 | 1219985.9229
15 | 2612327.2731 | 1219993.2882
16 | 2612317.2469 | 1220017.3309
17 | 2612319.2806 | 1219920.8419
18 | 2612055.6818 | 1220073.7643
19 | 2612041.918 | 1220115.8892
20 | 2612091.4035 | 1220061.5404
21 | 2612048.6155 | 1220059.5506
22 | 2612084.2747 | 1220050.5372
23 | 2612101.0524 | 1220088.795
24 | 2612106.7534 | 1220049.7525
25 | 2612217.4606 | 1219975.8063
26 | 2612173.0686 | 1219997.038
27 | 2612166.6868 | 1220002.2585
28 | 2612032.7144 | 1220134.8866
29 | 2612046.825 | 1220055.9492
30 | 2612107.1578 | 1220106.3245
31 | 2612111.0118 | 1220046.4822
32 | 2612120.7559 | 1220144.881
33 | 2612142.723 | 1220139.2375
34 | 2612126.951 | 1220157.7005
35 | 2612318.1915 | 1220118.68
36 | 2612332.6423 | 1220105.333
37 | 2612306.9089 | 1220113.7696
38 | 2612342.2285 | 1220445.3064
39 | 2612339.594 | 1220445.7324
40 | 2612391.4844 | 1220483.6635
41 | 2612172.4233 | 1220211.8132
42 | 2612178.2227 | 1220199.1066
43 | 2612202.0833 | 1220251.2518
44 | 2612234.8753 | 1220302.3037
45 | 2612220.7963 | 1220331.047
46 | 2612181.7673 | 1220273.6937
47 | 2612241.6908 | 1220126.7277
48 | 2612251.6926 | 1220111.1846
49 | 2612228.3972 | 1220127.7119
50 | 2612399.1556 | 1220523.3245
51 | 2612393.1995 | 1220541.9896
52 | 2612396.8012 | 1220542.8864
53 | 2612369.9146 | 1220574.2035
54 | 2612385.6304 | 1220057.1838
55 | 2612377.8936 | 1220063.5381
56 | 2612366.8148 | 1220046.2183
57 | 2612347.8307 | 1220091.3047
58 | 2612062.5122 | 1220132.9899
59 | 2612118.3734 | 1220159.7186
60 | 2612045.4255 | 1220133.4335
61 | 2612262.5185 | 1220015.3458
62 | 2612349.2603 | 1220035.9878
63 | 2612309.0409 | 1220033.7226
64 | 2612351.3128 | 1220037.184
65 | 2612301.0389 | 1220049.707
66 | 2612166.3654 | 1220002.5214
67 | 2612149.5906 | 1220016.2439
68 | 2612137.3767 | 1220026.2353
69 | 2612167.8769 | 1220132.5413
70 | 2612393.1332 | 1220552.2551
71 | 2612280.7735 | 1220101.7239
72 | 2612323.0399 | 1220446.3786
73 | 2612336.0832 | 1220489.5414
74 | 2612312.092 | 1220487.1573
75 | 2612196.0762 | 1220159.9082
76 | 2612232.4255 | 1220342.7887
77 | 2612160.7 | 1220296.9655
78 | 2612263.8169 | 1220092.1753
79 | 2612210.1548 | 1220128.998
80 | 2612322.2607 | 1220618.4316
81 | 2612043.5764 | 1220049.4148
82 | 2611994.7145 | 1220140.9249
83 | 2612247.6419 | 1220032.6524
84 | 2612209.5258 | 1220120.1713
85 | 2612197.7557 | 1220156.2208
86 | 2612206.5878 | 1220106.4513
87 | 2612202.669 | 1220102.1851
88 | 2612381.0723 | 1220569.1396
89 | 2612299.3615 | 1220077.4463
90 | 2612285.1002 | 1220069.1724
91 | 2612277.072 | 1220082.403
92 | 2612274.6752 | 1220086.3529
93 | 2612269.159 | 1220095.4437
94 | 2612132.6201 | 1220029.8882
95 | 2612153.3414 | 1220051.2767
96 | 2612197.2402 | 1220096.275
97 | 2612187.1842 | 1220105.3042
98 | 2612190.1674 | 1220091.1923
99 | 2612124.4198 | 1220036.1855
100 | 2612169.8596 | 1220077.1861
101 | 2612146.6009 | 1220083.1423
102 | 2612016.581 | 1220178.2878
103 | 2612278.5656 | 1220100.53
104 | 2612157.3424 | 1220300.6745
105 | 2612149.1219 | 1220309.7551
106 | 2612140.3581 | 1220319.4359
107 | 2612139.4354 | 1220320.4553
108 | 2612130.8279 | 1220329.9634
109 | 2612095.0008 | 1220403.5194
110 | 2612069.9692 | 1220408.7734
111 | 2612110.0493 | 1220400.4842
112 | 2612114.165 | 1220394.9004
113 | 2612083.6391 | 1220434.9173
114 | 2612118.2554 | 1220383.0686
115 | 2612153.9972 | 1220407.4258
116 | 2612101.6738 | 1220443.415
117 | 2612292.1802 | 1220434.1303
118 | 2612240.5241 | 1220452.2571
119 | 2612308.1139 | 1220440.5391
120 | 2612121.685 | 1220368.582
121 | 2612284.144 | 1220486.8775
122 | 2612316.0619 | 1220467.4892
123 | 2612164.2729 | 1220410.6555
124 | 2612239.2896 | 1220454.9673
125 | 2612285.2952 | 1220492.9825
126 | 2612111.6944 | 1220446.0693
127 | 2612127.4009 | 1220344.4384
128 | 2612288.6473 | 1220518.5226
129 | 2612116.1522 | 1220333.8557
130 | 2612104.9545 | 1220336.9338
131 | 2612070.4362 | 1220347.1215
132 | 2612127.4594 | 1220450.2531
133 | 2612103.6132 | 1220470.4951
134 | 2612313.3394 | 1220574.6083
135 | 2612314.1869 | 1220567.7525
136 | 2612210.1548 | 1220128.998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1