## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_413-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_413-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_413-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_413-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_413-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_413-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_413-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_413-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_413-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_413-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_413-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_413-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_413-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_413-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_413-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_413-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_413-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_413-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_413-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_413-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_413-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_413-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_413-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_413-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_413-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_413-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_413-8_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_413-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_413-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_413-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_413-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_413-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_413-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_413-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_413-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_413-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_413-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_413-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_413-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_413-8_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_413-8_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_413-8_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_413-8_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_413-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_413-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_413-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_413-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_413-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_413-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_413-8_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_413-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_413-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_413-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_413-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_413-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_413-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_413-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_413-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_413-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_413-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_413-8_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_413-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_413-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_413-8_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_413-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_413-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_413-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_413-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_413-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_413-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_413-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_413-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_413-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_413-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_413-8_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_413-8_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_413-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_413-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_413-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_413-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_413-8_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_413-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_413-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_413-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_413-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_413-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_413-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_413-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_413-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_413-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_413-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_413-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_413-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_413-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_413-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_413-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_413-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_413-8_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_413-8_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_413-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_413-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_413-8_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_413-8_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_413-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_413-8_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_413-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_413-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_413-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_413-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_413-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_413-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_413-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_413-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_413-8_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_413-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_413-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_413-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_413-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_413-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_413-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_413-8_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_413-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_413-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_413-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_413-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_413-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_413-8_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_413-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_413-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_413-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_413-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_413-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_413-8_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_413-8_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_413-8_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_413-8_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_413-8_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_413-8_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_413-8_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_413-8_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_413-8_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_386_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_413-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0015981 | 0.00040053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_413-8_0_4_load_1 | 1 | 0.0018495 | 0.00046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_413-8_0_4_load_3 | 2 | 0.001984 | 0.00049724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_413-8_0_4_load_16 | 5 | 0.0014429 | 0.00036163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_413-8_0_4_load_4 | 6 | 0.0012798 | 0.00032074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_413-8_0_4_load_5 | 7 | 0.00066869 | 0.00016759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_413-8_0_4_load_7 | 9 | 0.0032942 | 0.0008256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_413-8_0_4_load_8 | 10 | 0.0041074 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_413-8_0_4_load_9 | 11 | 0.0043177 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_413-8_0_4_load_10 | 12 | 0.0035771 | 0.00089652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_413-8_0_4_load_20 | 15 | 0.0044627 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_413-8_0_4_load_12 | 17 | 0.004276 | 0.0010717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_413-8_0_4_load_13 | 18 | 0.012307 | 0.0030845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_413-8_0_4_load_17 | 19 | 0.0021347 | 0.00053501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_413-8_0_4_load_40 | 20 | 0.0012363 | 0.00030985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_413-8_0_4_load_18 | 21 | 0.00044415 | 0.00011131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_413-8_0_4_load_24 | 22 | 0.00053029 | 0.0001329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_413-8_0_4_load_35 | 23 | 0.0014876 | 0.00037283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_413-8_0_4_load_34 | 24 | 0.0013043 | 0.00032689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_413-8_0_4_load_147 | 26 | 0.0025653 | 0.00064292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_413-8_0_4_load_22 | 28 | 0.0036643 | 0.00091836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_413-8_0_4_load_25 | 30 | 0.00096249 | 0.00024122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_413-8_0_4_load_61 | 31 | 0.00085775 | 0.00021497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_413-8_0_4_load_26 | 33 | 0.0014281 | 0.00035792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_413-8_0_4_load_27 | 34 | 0.00059323 | 0.00014868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_413-8_0_4_load_28 | 35 | 0.0012859 | 0.00032229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_413-8_0_4_load_29 | 36 | 0.0016211 | 0.00040628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_413-8_0_4_load_33 | 37 | 0.0011074 | 0.00027755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_413-8_0_4_load_136 | 40 | 0.001362 | 0.00034136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_413-8_0_4_load_137 | 41 | 0.0012326 | 0.00030892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_413-8_0_4_load_145 | 42 | 0.0057848 | 0.0014498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_413-8_0_4_load_36 | 43 | 0.0015505 | 0.00038858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_413-8_0_4_load_57 | 48 | 0.0014353 | 0.00035971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_413-8_0_4_load_144 | 49 | 0.0042922 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_413-8_0_4_load_51 | 51 | 0.0032101 | 0.00080453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_413-8_0_4_load_58 | 52 | 0.001042 | 0.00026115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_413-8_0_4_load_41 | 53 | 0.0033455 | 0.00083847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_413-8_0_4_load_44 | 56 | 0.00080909 | 0.00020278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_413-8_0_4_load_45 | 57 | 0.0021141 | 0.00052984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_413-8_0_4_load_46 | 58 | 0.0023411 | 0.00058673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_413-8_0_4_load_131 | 60 | 0.0020181 | 0.00050578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_413-8_0_4_load_65 | 61 | 0.0019808 | 0.00049642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_413-8_0_4_load_63 | 62 | 0.0032552 | 0.00081582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_413-8_0_4_load_48 | 65 | 0.0023546 | 0.00059011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_413-8_0_4_load_49 | 66 | 0.0063925 | 0.0016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_413-8_0_4_load_50 | 67 | 0.0021807 | 0.00054653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_413-8_0_4_load_52 | 68 | 0.00094885 | 0.0002378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_413-8_0_4_load_56 | 69 | 0.00080799 | 0.0002025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_413-8_0_4_load_55 | 70 | 0.00063086 | 0.00015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_413-8_0_4_load_53 | 71 | 0.00056429 | 0.00014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_413-8_0_4_load_54 | 72 | 0.00073045 | 0.00018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_413-8_0_4_load_59 | 73 | 0.0024715 | 0.00061941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_413-8_0_4_load_146 | 74 | 0.0045529 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_413-8_0_4_load_143 | 75 | 0.0040542 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_413-8_0_4_load_66 | 76 | 0.002707 | 0.00067844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_413-8_0_4_load_110 | 78 | 0.0032738 | 0.00082048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_413-8_0_4_load_109 | 79 | 0.0038282 | 0.00095943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_413-8_0_4_load_69 | 82 | 0.0018428 | 0.00046184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_413-8_0_4_load_70 | 83 | 0.0026953 | 0.0006755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_413-8_0_4_load_71 | 84 | 0.0013879 | 0.00034783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_413-8_0_4_load_72 | 85 | 0.00069346 | 0.0001738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_413-8_0_4_load_103 | 87 | 0.001547 | 0.00038771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_413-8_0_4_load_115 | 89 | 0.0050519 | 0.0012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_413-8_0_4_load_104 | 90 | 0.00038129 | 9.5562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_413-8_0_4_load_113 | 91 | 0.0020986 | 0.00052596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_413-8_0_4_load_111 | 92 | 0.0012909 | 0.00032352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_413-8_0_4_load_74 | 94 | 0.00035856 | 8.9864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_413-8_0_4_load_130 | 97 | 0.00037501 | 9.3987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_413-8_0_4_load_128 | 98 | 0.0011295 | 0.00028308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_413-8_0_4_load_139 | 101 | 0.001337 | 0.00033508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_413-8_0_4_load_141 | 102 | 0.00040064 | 0.00010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_413-8_0_4_load_96 | 103 | 0.00037701 | 9.4487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_413-8_0_4_load_140 | 104 | 0.00038236 | 9.583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_413-8_0_4_load_79 | 105 | 0.011083 | 0.0027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_413-8_0_4_load_83 | 109 | 0.00038761 | 9.7144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_413-8_0_4_load_84 | 110 | 0.000993 | 0.00024887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_413-8_0_4_load_85 | 111 | 0.0015202 | 0.00038099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_413-8_0_4_load_93 | 112 | 0.00072078 | 0.00018064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_413-8_0_4_load_123 | 113 | 0.00059602 | 0.00014938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_413-8_0_4_load_100 | 114 | 0.00080881 | 0.00020271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_413-8_0_4_load_86 | 115 | 0.0009085 | 0.00022769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_413-8_0_4_load_92 | 116 | 0.00063684 | 0.00015961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_413-8_0_4_load_101 | 118 | 0.0010926 | 0.00027382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_413-8_0_4_load_97 | 119 | 0.00065879 | 0.00016511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_413-8_0_4_load_121 | 120 | 0.00073898 | 0.00018521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_413-8_0_4_load_90 | 121 | 0.00082679 | 0.00020721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_413-8_0_4_load_98 | 122 | 0.00044877 | 0.00011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_413-8_0_4_load_88 | 123 | 0.00094042 | 0.00023569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_413-8_0_4_load_89 | 124 | 0.0018795 | 0.00047104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_413-8_0_4_load_91 | 125 | 0.0017985 | 0.00045074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_413-8_0_4_load_124 | 126 | 0.0036044 | 0.00090336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_413-8_0_4_load_99 | 127 | 0.00087061 | 0.0002182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_413-8_0_4_load_114 | 128 | 0.0015172 | 0.00038026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_413-8_0_4_load_105 | 129 | 0.0031798 | 0.00079694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_413-8_0_4_load_106 | 130 | 0.0027277 | 0.00068364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_413-8_0_4_load_108 | 131 | 0.0010462 | 0.00026221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_413-8_0_4_load_133 | 132 | 0.0017318 | 0.00043404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_413-8_0_4_load_117 | 133 | 0.0017172 | 0.00043037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_413-8_0_4_load_119 | 134 | 0.0010964 | 0.00027477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_413-8_0_4_load_120 | 135 | 0.00068527 | 0.00017174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_413-8_0_4_load_142 | 138 | 0.0068477 | 0.0017162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_413-8_0_4_load_132 | 139 | 0.0016367 | 0.0004102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_413-8_0_4_load_134 | 140 | 0.0012325 | 0.0003089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_413-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_413-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.02634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_413-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.051794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_413-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.053511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_413-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.016254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_413-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 23 | 0.021411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_413-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 21 | 0.0086179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_413-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.013557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_413-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.013675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_413-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.001722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_413-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0064585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_413-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.028574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_413-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.010613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_413-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.019623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_413-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_413-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0052427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_413-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.042009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_413-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.023328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_413-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.019063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_413-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 25 | 0.032452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_413-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 26 | 0.017356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_413-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0084477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_413-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0036481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_413-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0088592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_413-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0082775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_413-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.0090493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_413-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_413-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 37 | 0.019963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_413-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.024222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_413-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 41 | 0.002909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_413-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 40 | 0.024368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_413-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.023911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_413-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.046899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_413-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.018962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_413-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0028678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_413-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 46 | 0.009683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_413-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 44 | 0.010545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_413-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0073404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_413-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_413-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.015881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_413-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.00549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_413-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.059617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_413-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.031436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_413-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.061969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_413-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.023551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_413-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_413-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_413-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.011104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_413-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.041737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_413-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.027635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_413-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.032052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_413-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.02305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_413-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 75 | 0.038422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_413-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 74 | 0.011353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_413-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 64 | 0.057592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_413-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 66 | 0.019573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_413-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 73 | 0.039454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_413-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.018809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_413-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0058217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_413-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.022155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_413-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.00335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_413-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.025309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_413-8_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.019123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_413-8_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.01967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_413-8_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.023385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_413-8_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0058783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_413-8_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.062187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_413-8_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.016015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_413-8_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 93 | 0.073346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_413-8_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 76 | 0.017115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_413-8_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.01032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_413-8_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.022876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_413-8_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0056616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_413-8_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.018067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_413-8_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0011548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_413-8_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.019093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_413-8_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.00034861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_413-8_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.022274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_413-8_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.065204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_413-8_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.01581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_413-8_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0098754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_413-8_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 132 | 0.0094242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_413-8_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 129 | 0.027887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_413-8_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0082653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_413-8_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.012294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_413-8_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0047214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_413-8_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.013124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_413-8_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.013468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_413-8_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.017622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_413-8_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.055792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_413-8_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.0050051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_413-8_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.02695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_413-8_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.015237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_413-8_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.0038889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_413-8_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 128 | 0.014313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_413-8_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 125 | 0.024466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_413-8_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 131 | 0.002536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_413-8_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 133 | 0.028204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_413-8_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_413-8_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.012611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_413-8_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0045079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_413-8_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.012128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_413-8_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 102 | 0.0096372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_413-8_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.021295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_413-8_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.011788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_413-8_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.045025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_413-8_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.029518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_413-8_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0095912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_413-8_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 109 | 0.01625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_413-8_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.039507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_413-8_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.030759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_413-8_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.010104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_413-8_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.009616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_413-8_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.0159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_413-8_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 111 | 0.019002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_413-8_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.016987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_413-8_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.011014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_413-8_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.030385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_413-8_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 120 | 0.018141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_413-8_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.014082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_413-8_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.025556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_413-8_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.00062963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_413-8_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.01464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_413-8_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.014792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_413-8_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.012161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_413-8_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 134 | 0.015964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_413-8_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.0085318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_413-8_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 122 | 127 | 0.01369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_413-8_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.014726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_413-8_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.017679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_413-8_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0098138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_413-8_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.007228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_413-8_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.018481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_413-8_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.0077529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_413-8_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 132 | 139 | 0.02039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_413-8_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.0058198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_413-8_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.025998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_413-8_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.010182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_413-8_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.059082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_413-8_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.010577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_413-8_0_4_trafo_63 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 141 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2612609.6096 | 1219789.1501 | 2612584.2867 | 1219763.8926
1 | 2612565.6373 | 1219745.2913 | 2612584.2867 | 1219763.8926
2 | 2612528.9662 | 1219708.715 | 2612565.6373 | 1219745.2913
3 | 2612490.0205 | 1219671.957 | 2612495.4286 | 1219676.4264 | 2612501.6015 | 1219681.6645 | 2612528.9662 | 1219708.715
4 | 2612528.9662 | 1219708.715 | 2612524.9846 | 1219722.3368 | 2612524.8974 | 1219724.397
5 | 2612490.0205 | 1219671.957 | 2612481.05 | 1219680.2097 | 2612474.4875 | 1219686.6889
6 | 2612524.8974 | 1219724.397 | 2612524.5328 | 1219733.0072
7 | 2612534.587 | 1219810.7098 | 2612547.9868 | 1219812.7681
8 | 2612521.071 | 1219808.6337 | 2612534.587 | 1219810.7098
9 | 2612549.6889 | 1219813.0295 | 2612547.9868 | 1219812.7681
10 | 2612521.071 | 1219808.6337 | 2612521.3919 | 1219802.1832
11 | 2612521.071 | 1219808.6337 | 2612520.6749 | 1219816.6486 | 2612516.3472 | 1219836.7374
12 | 2612521.3919 | 1219802.1832 | 2612521.9192 | 1219791.5837
13 | 2612511.7082 | 1219855.7968 | 2612514.2926 | 1219846.2745 | 2612516.3472 | 1219836.7374
14 | 2612522.8135 | 1219773.6061 | 2612521.9192 | 1219791.5837
15 | 2612511.7082 | 1219855.7968 | 2612509.0448 | 1219860.3125
16 | 2612511.7082 | 1219855.7968 | 2612518.0763 | 1219858.3227 | 2612529.302 | 1219859.9916 | 2612553.0858 | 1219861.0976
17 | 2612522.8135 | 1219773.6061 | 2612523.8005 | 1219750.2986
18 | 2612522.8135 | 1219773.6061 | 2612510.6902 | 1219772.9471 | 2612504.1411 | 1219775.1876
19 | 2612492.5583 | 1219888.2644 | 2612509.0448 | 1219860.3125
20 | 2612551.7488 | 1219843.7959 | 2612553.0858 | 1219861.0976
21 | 2612523.8005 | 1219750.2986 | 2612524.1579 | 1219741.8585
22 | 2612500.8215 | 1219776.6607 | 2612502.2925 | 1219775.8201 | 2612504.1411 | 1219775.1876
23 | 2612524.5328 | 1219733.0072 | 2612524.1579 | 1219741.8585
24 | 2612493.6347 | 1219780.7677 | 2612500.8215 | 1219776.6607
25 | 2612485.7778 | 1219785.2577 | 2612493.6347 | 1219780.7677
26 | 2612461.2951 | 1219699.7141 | 2612474.4875 | 1219686.6889
27 | 2612461.2951 | 1219699.7141 | 2612447.0894 | 1219713.7396
28 | 2612492.5583 | 1219888.2644 | 2612475.2034 | 1219878.7338 | 2612471.894 | 1219875.7252
29 | 2612470.5944 | 1219873.121 | 2612471.894 | 1219875.7252
30 | 2612471.894 | 1219875.7252 | 2612467.5571 | 1219885.2216 | 2612460.6284 | 1219897.3043
31 | 2612485.7778 | 1219785.2577 | 2612482.9365 | 1219794.2792 | 2612485.995 | 1219801.1673 | 2612488.1982 | 1219807.7231
32 | 2612485.7778 | 1219785.2577 | 2612454.3894 | 1219803.1915 | 2612443.7925 | 1219805.5486
33 | 2612443.7925 | 1219805.5486 | 2612425.2841 | 1219809.6723
34 | 2612422.4849 | 1219810.296 | 2612425.2841 | 1219809.6723
35 | 2612422.4849 | 1219810.296 | 2612425.607 | 1219819.4633
36 | 2612412.1613 | 1219812.587 | 2612422.4849 | 1219810.296
37 | 2612426.6584 | 1219733.9116 | 2612431.8819 | 1219728.7543
38 | 2612419.5408 | 1219740.9389 | 2612426.6584 | 1219733.9116
39 | 2612443.1827 | 1219717.5968 | 2612431.8819 | 1219728.7543
40 | 2612443.1827 | 1219717.5968 | 2612447.0894 | 1219713.7396
41 | 2612444.7947 | 1219969.3782 | 2612449.2795 | 1219961.6942 | 2612465.8214 | 1219935.3468 | 2612475.0304 | 1219918.0338
42 | 2612475.0304 | 1219918.0338 | 2612457.9726 | 1219907.9258 | 2612457.1779 | 1219903.3215 | 2612460.6284 | 1219897.3043
43 | 2612444.7947 | 1219969.3782 | 2612399.8694 | 1219944.5707 | 2612402.3722 | 1219934.1032
44 | 2612412.1613 | 1219812.587 | 2612405.9834 | 1219835.3132
45 | 2612396.8961 | 1219815.9906 | 2612412.1613 | 1219812.587
46 | 2612396.8961 | 1219815.9906 | 2612383.0344 | 1219819.4751
47 | 2612396.8961 | 1219815.9906 | 2612392.9717 | 1219805.6035
48 | 2612425.607 | 1219819.4633 | 2612440.4156 | 1219824.0522 | 2612440.589 | 1219828.2327 | 2612443.0098 | 1219831.6842 | 2612445.6216 | 1219834.4801 | 2612446.1697 | 1219837.2718 | 2612443.313 | 1219848.0631
49 | 2612356.116 | 1219826.0566 | 2612383.0344 | 1219819.4751
50 | 2612383.0344 | 1219819.4751 | 2612374.8867 | 1219850.4745
51 | 2612392.9717 | 1219805.6035 | 2612384.8252 | 1219784.041
52 | 2612433.4804 | 1219885.2062 | 2612443.313 | 1219848.0631
53 | 2612356.116 | 1219826.0566 | 2612353.4909 | 1219815.0115
54 | 2612310.7313 | 1219850.5216 | 2612314.5392 | 1219836.2323 | 2612333.6614 | 1219831.5579 | 2612356.116 | 1219826.0566
55 | 2612369.9113 | 1219869.4048 | 2612374.8867 | 1219850.4745
56 | 2612398.7201 | 1219755.9377 | 2612379.2157 | 1219769.1938 | 2612384.8252 | 1219784.041
57 | 2612294.0075 | 1219914.0015 | 2612295.8593 | 1219906.3453 | 2612298.6733 | 1219895.7816
58 | 2612300.1718 | 1219890.156 | 2612298.6733 | 1219895.7816
59 | 2612294.0075 | 1219914.0015 | 2612315.3931 | 1219919.7897
60 | 2612294.0075 | 1219914.0015 | 2612293.2216 | 1219917.258
61 | 2612300.1718 | 1219890.156 | 2612324.665 | 1219896.7991
62 | 2612300.1718 | 1219890.156 | 2612305.096 | 1219871.6777
63 | 2612288.6074 | 1219936.3791 | 2612293.2216 | 1219917.258
64 | 2612305.096 | 1219871.6777 | 2612327.6677 | 1219877.7897
65 | 2612305.096 | 1219871.6777 | 2612306.609 | 1219865.9975
66 | 2612273.5192 | 1219996.707 | 2612282.9269 | 1219959.9274 | 2612288.5131 | 1219936.77 | 2612288.6074 | 1219936.3791
67 | 2612310.7313 | 1219850.5216 | 2612306.609 | 1219865.9975
68 | 2612204.7942 | 1219971.0851 | 2612211.7843 | 1219973.6897 | 2612246.0217 | 1219986.4559 | 2612269.16 | 1219995.086 | 2612273.5192 | 1219996.707
69 | 2612310.7313 | 1219850.5216 | 2612327.2698 | 1219855.1027
70 | 2612367.2879 | 1219879.3861 | 2612369.9113 | 1219869.4048
71 | 2612367.2879 | 1219879.3861 | 2612361.4729 | 1219901.5106
72 | 2612361.4729 | 1219901.5106 | 2612360.0337 | 1219906.9862
73 | 2612355.4411 | 1219924.4596 | 2612360.0337 | 1219906.9862
74 | 2612355.4411 | 1219924.4596 | 2612355.1476 | 1219925.5764
75 | 2612350.2942 | 1219944.042 | 2612355.1476 | 1219925.5764
76 | 2612350.2056 | 1219944.3792 | 2612350.2942 | 1219944.042
77 | 2612248.6684 | 1219849.9273 | 2612252.8025 | 1219871.8138
78 | 2612248.6684 | 1219849.9273 | 2612213.9948 | 1219857.1384 | 2612184.4026 | 1219860.5515
79 | 2612245.3544 | 1219882.4837 | 2612251.0717 | 1219880.472 | 2612253.8174 | 1219877.1868 | 2612252.8025 | 1219871.8138
80 | 2612174.5923 | 1219861.683 | 2612184.4026 | 1219860.5515
81 | 2612245.3544 | 1219882.4837 | 2612242.9228 | 1219891.5888
82 | 2612174.5923 | 1219861.683 | 2612162.1133 | 1219886.6217
83 | 2612136.878 | 1219953.1171 | 2612130.5407 | 1219958.423
84 | 2612146.3041 | 1219945.2251 | 2612136.878 | 1219953.1171
85 | 2612126.9206 | 1219961.4539 | 2612130.5407 | 1219958.423
86 | 2612156.3668 | 1219936.8002 | 2612146.3041 | 1219945.2251
87 | 2612126.9206 | 1219961.4539 | 2612116.5943 | 1219970.0994
88 | 2612142.4207 | 1219925.9768 | 2612156.3668 | 1219936.8002
89 | 2612156.3668 | 1219936.8002 | 2612165.3055 | 1219943.7446 | 2612174.9791 | 1219951.2686 | 2612196.4547 | 1219967.9663 | 2612201.1517 | 1219969.7229
90 | 2612112.7567 | 1219973.3125 | 2612116.5943 | 1219970.0994
91 | 2612142.4207 | 1219925.9768 | 2612121.9356 | 1219908.4653
92 | 2612142.4207 | 1219925.9768 | 2612149.2389 | 1219912.3508
93 | 2612204.7942 | 1219971.0851 | 2612201.1517 | 1219969.7229
94 | 2612112.7567 | 1219973.3125 | 2612101.7823 | 1219982.5008
95 | 2612103.3382 | 1219892.5674 | 2612121.9356 | 1219908.4653
96 | 2612149.2389 | 1219912.3508 | 2612150.3738 | 1219910.0829
97 | 2612204.7942 | 1219971.0851 | 2612182.9638 | 1219988.9433
98 | 2611984.6345 | 1219836.3074 | 2611994.7013 | 1219848.4234 | 2611990.2434 | 1219852.4972
99 | 2611982.1706 | 1219823.9398 | 2611984.6345 | 1219836.3074
100 | 2611982.1706 | 1219823.9398 | 2611978.8841 | 1219827.0254
101 | 2611982.1706 | 1219823.9398 | 2611991.0115 | 1219815.6373
102 | 2611978.8841 | 1219827.0254 | 2611971.8582 | 1219833.6218
103 | 2611919.2069 | 1219883.0592 | 2611934.7519 | 1219868.4596
104 | 2611934.7519 | 1219868.4596 | 2611943.3457 | 1219860.3912
105 | 2611919.2069 | 1219883.0592 | 2611929.1787 | 1219889.6051 | 2611952.2949 | 1219902.0694 | 2611958.3662 | 1219905.2061
106 | 2611943.3457 | 1219860.3912 | 2611964.8658 | 1219840.1867
107 | 2611964.8658 | 1219840.1867 | 2611971.8582 | 1219833.6218
108 | 2611973.5796 | 1219909.224 | 2611970.8073 | 1219909.922 | 2611964.2628 | 1219908.2525 | 2611958.3662 | 1219905.2061
109 | 2611982.5425 | 1219911.035 | 2611988.4669 | 1219915.4161 | 2611988.5078 | 1219921.5197 | 2611993.4371 | 1219926.5102 | 2612005.5574 | 1219936.1178 | 2612008.1039 | 1219938.5971
110 | 2612029.0579 | 1219961.0459 | 2612021.0959 | 1219951.2465 | 2612008.1039 | 1219938.5971
111 | 2611982.5425 | 1219911.035 | 2611981.7976 | 1219911.6895 | 2611977.0625 | 1219915.8157 | 2611974.9192 | 1219917.6903
112 | 2611982.5425 | 1219911.035 | 2611976.7207 | 1219908.433 | 2611973.5796 | 1219909.224
113 | 2611982.5425 | 1219911.035 | 2611994.5224 | 1219900.581
114 | 2612029.0579 | 1219961.0459 | 2612037.7603 | 1219972.4255 | 2612040.5042 | 1219976.2121
115 | 2611974.9192 | 1219917.6903 | 2611959.8954 | 1219909.7633
116 | 2612002.8208 | 1219893.3395 | 2611994.5224 | 1219900.581
117 | 2612057.8456 | 1220001.1573 | 2612057.4606 | 1220000.5146 | 2612047.1271 | 1219985.3518 | 2612040.5042 | 1219976.2121
118 | 2612002.8208 | 1219893.3395 | 2612016.4891 | 1219881.4121
119 | 2612065.0828 | 1220013.2373 | 2612057.8456 | 1220001.1573
120 | 2612053.9865 | 1219938.0641 | 2612072.7766 | 1219920.7418
121 | 2612073.2395 | 1219920.315 | 2612072.7766 | 1219920.7418
122 | 2612065.0828 | 1220013.2373 | 2612069.7694 | 1220021.8517 | 2612072.1841 | 1220026.0385
123 | 2612065.0828 | 1220013.2373 | 2612066.3292 | 1220012.1837 | 2612076.4193 | 1220003.7358
124 | 2612076.4193 | 1220003.7358 | 2612085.7434 | 1219995.9292
125 | 2612028.5174 | 1219870.9158 | 2612016.4891 | 1219881.4121
126 | 2612079.5124 | 1219914.5321 | 2612073.2395 | 1219920.315
127 | 2612085.7434 | 1219995.9292 | 2612096.2402 | 1219987.1408
128 | 2612079.5124 | 1219914.5321 | 2612090.3398 | 1219904.5505
129 | 2612103.3382 | 1219892.5674 | 2612090.3398 | 1219904.5505
130 | 2612103.3382 | 1219892.5674 | 2612095.8054 | 1219886.277
131 | 2612096.2402 | 1219987.1408 | 2612101.7823 | 1219982.5008
132 | 2612162.1133 | 1219886.6217 | 2612153.8431 | 1219903.1495
133 | 2612150.3738 | 1219910.0829 | 2612153.8431 | 1219903.1495
134 | 2612237.6621 | 1219911.2882 | 2612242.9228 | 1219891.5888
135 | 2612028.5174 | 1219870.9158 | 2612032.9024 | 1219867.0893
136 | 2612052.4907 | 1219849.9959 | 2612032.9024 | 1219867.0893
137 | 2612052.4907 | 1219849.9959 | 2612044.7422 | 1219843.3654
138 | 2612044.7422 | 1219843.3654 | 2612025.1867 | 1219787.6135
139 | 2612234.9331 | 1219921.507 | 2612237.6621 | 1219911.2882

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612609.6096 | 1219789.1501
1 | 2612584.2867 | 1219763.8926
2 | 2612565.6373 | 1219745.2913
3 | 2612528.9662 | 1219708.715
4 | 2612490.0205 | 1219671.957
5 | 2612524.8974 | 1219724.397
6 | 2612534.587 | 1219810.7098
7 | 2612547.9868 | 1219812.7681
8 | 2612521.071 | 1219808.6337
9 | 2612549.6889 | 1219813.0295
10 | 2612521.3919 | 1219802.1832
11 | 2612516.3472 | 1219836.7374
12 | 2612521.9192 | 1219791.5837
13 | 2612511.7082 | 1219855.7968
14 | 2612522.8135 | 1219773.6061
15 | 2612509.0448 | 1219860.3125
16 | 2612553.0858 | 1219861.0976
17 | 2612523.8005 | 1219750.2986
18 | 2612504.1411 | 1219775.1876
19 | 2612524.1579 | 1219741.8585
20 | 2612500.8215 | 1219776.6607
21 | 2612524.5328 | 1219733.0072
22 | 2612493.6347 | 1219780.7677
23 | 2612474.4875 | 1219686.6889
24 | 2612461.2951 | 1219699.7141
25 | 2612492.5583 | 1219888.2644
26 | 2612551.7488 | 1219843.7959
27 | 2612471.894 | 1219875.7252
28 | 2612488.1982 | 1219807.7231
29 | 2612485.7778 | 1219785.2577
30 | 2612443.7925 | 1219805.5486
31 | 2612425.2841 | 1219809.6723
32 | 2612422.4849 | 1219810.296
33 | 2612426.6584 | 1219733.9116
34 | 2612431.8819 | 1219728.7543
35 | 2612419.5408 | 1219740.9389
36 | 2612443.1827 | 1219717.5968
37 | 2612447.0894 | 1219713.7396
38 | 2612475.0304 | 1219918.0338
39 | 2612444.7947 | 1219969.3782
40 | 2612460.6284 | 1219897.3043
41 | 2612470.5944 | 1219873.121
42 | 2612402.3722 | 1219934.1032
43 | 2612405.9834 | 1219835.3132
44 | 2612412.1613 | 1219812.587
45 | 2612396.8961 | 1219815.9906
46 | 2612425.607 | 1219819.4633
47 | 2612383.0344 | 1219819.4751
48 | 2612392.9717 | 1219805.6035
49 | 2612443.313 | 1219848.0631
50 | 2612356.116 | 1219826.0566
51 | 2612374.8867 | 1219850.4745
52 | 2612384.8252 | 1219784.041
53 | 2612298.6733 | 1219895.7816
54 | 2612294.0075 | 1219914.0015
55 | 2612300.1718 | 1219890.156
56 | 2612315.3931 | 1219919.7897
57 | 2612293.2216 | 1219917.258
58 | 2612324.665 | 1219896.7991
59 | 2612305.096 | 1219871.6777
60 | 2612288.6074 | 1219936.3791
61 | 2612327.6677 | 1219877.7897
62 | 2612306.609 | 1219865.9975
63 | 2612273.5192 | 1219996.707
64 | 2612310.7313 | 1219850.5216
65 | 2612367.2879 | 1219879.3861
66 | 2612369.9113 | 1219869.4048
67 | 2612361.4729 | 1219901.5106
68 | 2612360.0337 | 1219906.9862
69 | 2612355.4411 | 1219924.4596
70 | 2612355.1476 | 1219925.5764
71 | 2612350.2942 | 1219944.042
72 | 2612350.2056 | 1219944.3792
73 | 2612398.7201 | 1219755.9377
74 | 2612353.4909 | 1219815.0115
75 | 2612433.4804 | 1219885.2062
76 | 2612327.2698 | 1219855.1027
77 | 2612248.6684 | 1219849.9273
78 | 2612252.8025 | 1219871.8138
79 | 2612184.4026 | 1219860.5515
80 | 2612245.3544 | 1219882.4837
81 | 2612174.5923 | 1219861.683
82 | 2612136.878 | 1219953.1171
83 | 2612130.5407 | 1219958.423
84 | 2612146.3041 | 1219945.2251
85 | 2612126.9206 | 1219961.4539
86 | 2612156.3668 | 1219936.8002
87 | 2612116.5943 | 1219970.0994
88 | 2612142.4207 | 1219925.9768
89 | 2612201.1517 | 1219969.7229
90 | 2612112.7567 | 1219973.3125
91 | 2612121.9356 | 1219908.4653
92 | 2612149.2389 | 1219912.3508
93 | 2612204.7942 | 1219971.0851
94 | 2611990.2434 | 1219852.4972
95 | 2611984.6345 | 1219836.3074
96 | 2611982.1706 | 1219823.9398
97 | 2611978.8841 | 1219827.0254
98 | 2611991.0115 | 1219815.6373
99 | 2611934.7519 | 1219868.4596
100 | 2611919.2069 | 1219883.0592
101 | 2611943.3457 | 1219860.3912
102 | 2611971.8582 | 1219833.6218
103 | 2611958.3662 | 1219905.2061
104 | 2611964.8658 | 1219840.1867
105 | 2612008.1039 | 1219938.5971
106 | 2611982.5425 | 1219911.035
107 | 2612029.0579 | 1219961.0459
108 | 2611974.9192 | 1219917.6903
109 | 2611973.5796 | 1219909.224
110 | 2611994.5224 | 1219900.581
111 | 2612040.5042 | 1219976.2121
112 | 2611959.8954 | 1219909.7633
113 | 2612002.8208 | 1219893.3395
114 | 2612057.8456 | 1220001.1573
115 | 2612053.9865 | 1219938.0641
116 | 2612072.7766 | 1219920.7418
117 | 2612065.0828 | 1220013.2373
118 | 2612072.1841 | 1220026.0385
119 | 2612076.4193 | 1220003.7358
120 | 2612016.4891 | 1219881.4121
121 | 2612073.2395 | 1219920.315
122 | 2612085.7434 | 1219995.9292
123 | 2612079.5124 | 1219914.5321
124 | 2612090.3398 | 1219904.5505
125 | 2612103.3382 | 1219892.5674
126 | 2612095.8054 | 1219886.277
127 | 2612096.2402 | 1219987.1408
128 | 2612101.7823 | 1219982.5008
129 | 2612162.1133 | 1219886.6217
130 | 2612153.8431 | 1219903.1495
131 | 2612150.3738 | 1219910.0829
132 | 2612242.9228 | 1219891.5888
133 | 2612182.9638 | 1219988.9433
134 | 2612028.5174 | 1219870.9158
135 | 2612032.9024 | 1219867.0893
136 | 2612052.4907 | 1219849.9959
137 | 2612044.7422 | 1219843.3654
138 | 2612025.1867 | 1219787.6135
139 | 2612237.6621 | 1219911.2882
140 | 2612234.9331 | 1219921.507
141 | 2612305.096 | 1219871.6777

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1