## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4134-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4134-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4134-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4134-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4134-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4134-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4134-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4134-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4134-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4134-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4134-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4134-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4134-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4134-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4134-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4134-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4134-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4134-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4134-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4134-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4134-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4134-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4134-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4134-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4134-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4134-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4134-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4134-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4134-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4134-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4134-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4134-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4134-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4134-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4134-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4134-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4134-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4134-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4134-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4134-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4134-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4134-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4134-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4134-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4134-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4134-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4134-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4134-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4134-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4134-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4134-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4134-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4134-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4134-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4134-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4134-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4134-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4134-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4134-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4134-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4134-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4134-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4134-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4134-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4134-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4134-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4134-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4134-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4134-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4134-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4134-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4134-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4134-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4134-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4134-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4134-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4134-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4134-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4134-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4134-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4134-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4134-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4134-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4134-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4134-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4134-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4134-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4134-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4134-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4134-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4134-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4134-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4134-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4134-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4134-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4134-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4134-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4134-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4134-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4134-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4134-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4134-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4134-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4134-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4134-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4134-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4134-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4134-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4134-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4134-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4134-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4134-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4134-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4134-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4134-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4134-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4134-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4134-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4134-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4134-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4134-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4134-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4134-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4134-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4134-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4134-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4134-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4134-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4134-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4134-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4134-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4134-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4134-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4134-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4134-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4134-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4134-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4134-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4134-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4134-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4134-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4134-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_427_1_node_299 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4134-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0036184 | 0.00090686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4134-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0011541 | 0.00028925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4134-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0025393 | 0.0006364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4134-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0013567 | 0.00034001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4134-1_0_4_load_5 | 5 | 0.0012859 | 0.00032229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4134-1_0_4_load_54 | 6 | 0.0010443 | 0.00026172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4134-1_0_4_load_12 | 7 | 0.01554 | 0.0038946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4134-1_0_4_load_143 | 8 | 0.0013508 | 0.00033854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4134-1_0_4_load_13 | 10 | 0.002369 | 0.00059373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4134-1_0_4_load_142 | 11 | 0.0013823 | 0.00034643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4134-1_0_4_load_6 | 12 | 0.0077376 | 0.0019392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4134-1_0_4_load_7 | 13 | 0.0021284 | 0.00053343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4134-1_0_4_load_11 | 16 | 0.0031273 | 0.00078377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4134-1_0_4_load_105 | 17 | 0.002434 | 0.00061003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4134-1_0_4_load_61 | 20 | 0.0027303 | 0.00068429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4134-1_0_4_load_133 | 21 | 0.0024583 | 0.00061611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4134-1_0_4_load_19 | 24 | 0.0013481 | 0.00033787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4134-1_0_4_load_59 | 25 | 0.0038127 | 0.00095554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4134-1_0_4_load_134 | 26 | 0.0043279 | 0.0010847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4134-1_0_4_load_93 | 27 | 0.0013594 | 0.0003407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4134-1_0_4_load_94 | 28 | 0.0020382 | 0.00051083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4134-1_0_4_load_14 | 29 | 0.00020021 | 5.0177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4134-1_0_4_load_15 | 30 | 0.00029149 | 7.3054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4134-1_0_4_load_46 | 34 | 0.00051706 | 0.00012959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4134-1_0_4_load_47 | 35 | 0.00011574 | 2.9006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4134-1_0_4_load_146 | 36 | 0.00075613 | 0.0001895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4134-1_0_4_load_109 | 38 | 0.00059017 | 0.00014791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4134-1_0_4_load_24 | 40 | 0.0010744 | 0.00026926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4134-1_0_4_load_55 | 41 | 0.005074 | 0.0012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4134-1_0_4_load_91 | 42 | 0.0021939 | 0.00054983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4134-1_0_4_load_45 | 44 | 0.0015502 | 0.00038853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4134-1_0_4_load_43 | 45 | 0.0022717 | 0.00056935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4134-1_0_4_load_89 | 46 | 0.0010459 | 0.00026212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4134-1_0_4_load_44 | 47 | 0.0037806 | 0.00094751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4134-1_0_4_load_25 | 48 | 0.00060379 | 0.00015133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4134-1_0_4_load_26 | 49 | 0.0023718 | 0.00059443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4134-1_0_4_load_27 | 50 | 0.00063052 | 0.00015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4134-1_0_4_load_29 | 51 | 0.0011045 | 0.00027682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4134-1_0_4_load_28 | 52 | 0.0025216 | 0.00063197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4134-1_0_4_load_56 | 53 | 0.0026645 | 0.0006678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4134-1_0_4_load_30 | 54 | 0.001482 | 0.00037141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4134-1_0_4_load_57 | 55 | 0.0011243 | 0.00028178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4134-1_0_4_load_31 | 56 | 0.00078242 | 0.00019609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4134-1_0_4_load_32 | 57 | 0.000392 | 9.8244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4134-1_0_4_load_75 | 58 | 0.0012573 | 0.00031511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4134-1_0_4_load_76 | 59 | 0.001259 | 0.00031555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4134-1_0_4_load_33 | 60 | 0.0012787 | 0.00032046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4134-1_0_4_load_34 | 61 | 0.00063427 | 0.00015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4134-1_0_4_load_36 | 63 | 0.00063641 | 0.0001595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4134-1_0_4_load_38 | 64 | 0.00035099 | 8.7967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4134-1_0_4_load_52 | 65 | 0.00057332 | 0.00014369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4134-1_0_4_load_41 | 66 | 0.0011189 | 0.00028042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4134-1_0_4_load_104 | 68 | 0.0021781 | 0.00054589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4134-1_0_4_load_92 | 69 | 0.0031946 | 0.00080064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4134-1_0_4_load_63 | 71 | 0.00047646 | 0.00011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4134-1_0_4_load_39 | 72 | 0.00028648 | 7.1799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4134-1_0_4_load_115 | 73 | 0.0020742 | 0.00051985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4134-1_0_4_load_40 | 76 | 0.00044083 | 0.00011048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4134-1_0_4_load_42 | 77 | 0.00037921 | 9.5039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4134-1_0_4_load_136 | 79 | 0.0018108 | 0.00045384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4134-1_0_4_load_87 | 80 | 0.0031172 | 0.00078125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4134-1_0_4_load_69 | 81 | 0.0016629 | 0.00041677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4134-1_0_4_load_48 | 82 | 0.011261 | 0.0028223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4134-1_0_4_load_50 | 83 | 0.016557 | 0.0041497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4134-1_0_4_load_88 | 84 | 0.0060584 | 0.0015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4134-1_0_4_load_66 | 86 | 0.0020751 | 0.00052007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4134-1_0_4_load_67 | 87 | 0.00035518 | 8.9015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4134-1_0_4_load_58 | 88 | 0.0039529 | 0.0009907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4134-1_0_4_load_60 | 89 | 0.0017405 | 0.00043622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4134-1_0_4_load_106 | 92 | 0.0048539 | 0.0012165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4134-1_0_4_load_110 | 93 | 0.0011029 | 0.00027642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4134-1_0_4_load_137 | 94 | 0.0041536 | 0.001041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4134-1_0_4_load_95 | 96 | 0.00092873 | 0.00023276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4134-1_0_4_load_68 | 97 | 0.0019138 | 0.00047965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4134-1_0_4_load_72 | 99 | 0.0021068 | 0.00052801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4134-1_0_4_load_73 | 100 | 0.0011904 | 0.00029833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4134-1_0_4_load_99 | 101 | 0.0020666 | 0.00051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4134-1_0_4_load_102 | 102 | 0.0022227 | 0.00055706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4134-1_0_4_load_77 | 105 | 0.0010847 | 0.00027185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4134-1_0_4_load_78 | 106 | 0.0056442 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4134-1_0_4_load_81 | 109 | 0.00059966 | 0.00015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4134-1_0_4_load_86 | 110 | 0.00034804 | 8.7228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4134-1_0_4_load_83 | 111 | 0.0099676 | 0.0024981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4134-1_0_4_load_135 | 112 | 0.00051838 | 0.00012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4134-1_0_4_load_85 | 113 | 0.0052568 | 0.0013175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4134-1_0_4_load_116 | 114 | 0.00080412 | 0.00020153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4134-1_0_4_load_96 | 115 | 0.0041546 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4134-1_0_4_load_100 | 117 | 0.0011134 | 0.00027905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4134-1_0_4_load_101 | 118 | 0.00046827 | 0.00011736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4134-1_0_4_load_103 | 119 | 0.00339 | 0.00084961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4134-1_0_4_load_121 | 120 | 0.0003012 | 7.5489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4134-1_0_4_load_140 | 121 | 0.0042959 | 0.0010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4134-1_0_4_load_122 | 123 | 0.00019764 | 4.9532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4134-1_0_4_load_112 | 124 | 0.00083497 | 0.00020926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4134-1_0_4_load_113 | 125 | 0.0043657 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4134-1_0_4_load_111 | 126 | 0.0032761 | 0.00082107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4134-1_0_4_load_145 | 129 | 0.001522 | 0.00038144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4134-1_0_4_load_139 | 131 | 0.00026648 | 6.6786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4134-1_0_4_load_138 | 132 | 0.00017977 | 4.5053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4134-1_0_4_load_124 | 133 | 0.0015706 | 0.00039363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4134-1_0_4_load_125 | 134 | 0.0020406 | 0.00051143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4134-1_0_4_load_128 | 137 | 0.0020171 | 0.00050552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4134-1_0_4_load_129 | 138 | 0.00041243 | 0.00010336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4134-1_0_4_load_130 | 139 | 0.00035561 | 8.9125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4134-1_0_4_load_131 | 140 | 0.00046867 | 0.00011746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4134-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4134-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0084449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4134-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.037207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4134-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.032256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4134-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4134-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0011396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4134-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.014391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4134-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.024983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4134-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0096466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4134-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0062862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4134-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.040936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4134-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 41 | 0.019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4134-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 44 | 0.049671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4134-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 27 | 0.00046585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4134-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.010762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4134-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.024617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4134-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.045818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4134-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4134-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.04521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4134-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.0029837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4134-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.016531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4134-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.013438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4134-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.012993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4134-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.023932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4134-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.036621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4134-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.0076971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4134-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.0207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4134-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 89 | 0.013293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4134-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 41 | 0.049095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4134-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 42 | 0.028043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_4134-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 39 | 0.044035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4134-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 88 | 0.0095948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4134-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 112 | 0.0091304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4134-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.022417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4134-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 105 | 0.01378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4134-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.015696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4134-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.022621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4134-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.017613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4134-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.021122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4134-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.015606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4134-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.01848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4134-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.016084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4134-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.029377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4134-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0052639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4134-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 80 | 0.017581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4134-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 81 | 0.01664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4134-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.025829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4134-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.0040372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4134-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.019011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4134-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.012232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4134-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.043994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4134-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 84 | 0.033718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4134-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.016738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4134-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.011206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4134-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4134-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.013313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4134-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.015874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4134-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.030405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4134-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4134-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 86 | 0.00089431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4134-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.004029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4134-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0012094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4134-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4134-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 105 | 0.0019655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4134-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.012362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4134-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0079592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4134-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.024032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4134-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0059319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4134-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.023417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4134-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.014045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4134-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 70 | 0.028781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4134-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 71 | 0.002186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4134-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 72 | 0.0018366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4134-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.006651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4134-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0069603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4134-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.017798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4134-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.040392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4134-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.011754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4134-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.06141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4134-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 85 | 0.0089654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4134-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.030682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4134-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 125 | 0.020334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4134-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 84 | 0.016288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_4134-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 83 | 0.031735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4134-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 82 | 0.025909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4134-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0076128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4134-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.016492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4134-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0076593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4134-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 94 | 0.0211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4134-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 95 | 0.023149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4134-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 97 | 0.021892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4134-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.044088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4134-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.052097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4134-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 95 | 0.0082349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4134-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.01143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4134-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.03769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4134-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.033367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4134-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0077108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4134-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 113 | 0.012973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4134-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 109 | 0.011249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4134-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 136 | 0.002809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4134-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.015083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4134-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.0055169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4134-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.017729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4134-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.018559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4134-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0098191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4134-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.010142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4134-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.019977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4134-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0098727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4134-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 117 | 0.045824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4134-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 118 | 0.019656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4134-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 115 | 0.045136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4134-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 114 | 0.018697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4134-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0016149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4134-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.027444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4134-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.012631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4134-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.028938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4134-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0015837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4134-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 127 | 0.061124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4134-1_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.021215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4134-1_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.016513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4134-1_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.035122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4134-1_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.012077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4134-1_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.028461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4134-1_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.025332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4134-1_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.007056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4134-1_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 130 | 0.038765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4134-1_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.023861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4134-1_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.014936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4134-1_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.036384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4134-1_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.047919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4134-1_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.041136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4134-1_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.0179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4134-1_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 132 | 141 | 0.045449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4134-1_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.013235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4134-1_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.024633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4134-1_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.008347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4134-1_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.025443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4134-1_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.03472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4134-1_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.034606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4134-1_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.027582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4134-1_0_4_trafo_51 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 142 | 70 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2654311.0488 | 1241287.6535 | 2654312.7472 | 1241298.32
1 | 2654309.7209 | 1241279.3137 | 2654311.0488 | 1241287.6535
2 | 2654315.8807 | 1241335.3111 | 2654315.4049 | 1241315.0116 | 2654312.7472 | 1241298.32
3 | 2654309.7209 | 1241279.3137 | 2654341.942 | 1241280.811
4 | 2654309.7209 | 1241279.3137 | 2654305.7486 | 1241262.2883 | 2654305.6734 | 1241256.4301
5 | 2654315.8807 | 1241335.3111 | 2654315.9074 | 1241336.4504
6 | 2654341.942 | 1241280.811 | 2654356.3176 | 1241281.4791
7 | 2654306.7629 | 1241231.6064 | 2654305.4263 | 1241237.1909 | 2654305.6734 | 1241256.4301
8 | 2654316.1335 | 1241346.0944 | 2654315.9074 | 1241336.4504
9 | 2654362.597 | 1241281.7709 | 2654356.3176 | 1241281.4791
10 | 2654319.8329 | 1241193.0542 | 2654312.1869 | 1241208.9451 | 2654306.7629 | 1241231.6064
11 | 2654316.1335 | 1241346.0944 | 2654320.6821 | 1241365.0847
12 | 2654316.1335 | 1241346.0944 | 2654288.0588 | 1241334.808 | 2654271.2137 | 1241325.7369 | 2654270.9964 | 1241325.5597
13 | 2654363.0624 | 1241281.7925 | 2654362.597 | 1241281.7709
14 | 2654269.1204 | 1241485.322 | 2654265.0133 | 1241486.2424 | 2654258.4631 | 1241486.426
15 | 2654293.4209 | 1241481.7324 | 2654279.6953 | 1241482.9521 | 2654269.1204 | 1241485.322
16 | 2654212.9989 | 1241482.0423 | 2654233.0714 | 1241485.3723 | 2654246.1682 | 1241486.7706 | 2654258.4631 | 1241486.426
17 | 2654293.4209 | 1241481.7324 | 2654296.1219 | 1241494.7324 | 2654303.8481 | 1241511.8955
18 | 2654212.9989 | 1241482.0423 | 2654214.3065 | 1241475.461 | 2654232.3447 | 1241441.4478
19 | 2654305.0728 | 1241514.6163 | 2654303.8481 | 1241511.8955
20 | 2654241.1981 | 1241427.5303 | 2654235.5311 | 1241435.4393 | 2654232.3447 | 1241441.4478
21 | 2654309.1395 | 1241419.6904 | 2654295.9877 | 1241422.6277
22 | 2654295.9877 | 1241422.6277 | 2654283.0468 | 1241423.7939
23 | 2654309.1395 | 1241419.6904 | 2654319.1499 | 1241417.1581 | 2654332.1179 | 1241412.8294
24 | 2654309.1395 | 1241419.6904 | 2654303.4713 | 1241399.6253 | 2654295.0103 | 1241388.9742 | 2654293.4783 | 1241387.4402
25 | 2654275.3808 | 1241424.4847 | 2654283.0468 | 1241423.7939
26 | 2654305.0728 | 1241514.6163 | 2654305.0728 | 1241514.6163 | 2654314.5954 | 1241532.9956
27 | 2654241.1981 | 1241427.5303 | 2654254.4402 | 1241426.3621
28 | 2654332.1179 | 1241412.8294 | 2654320.6821 | 1241365.0847
29 | 2654332.1179 | 1241412.8294 | 2654341.5232 | 1241409.5021 | 2654358.5835 | 1241403.5561
30 | 2654253.7089 | 1241373.1195 | 2654266.6701 | 1241373.6717 | 2654278.4054 | 1241375.9916 | 2654286.8293 | 1241380.7828 | 2654293.4783 | 1241387.4402
31 | 2654265.8248 | 1241425.3459 | 2654275.3808 | 1241424.4847
32 | 2654314.5954 | 1241532.9956 | 2654318.044 | 1241539.6515 | 2654318.8079 | 1241541.0961
33 | 2654363.0624 | 1241281.7925 | 2654372.5906 | 1241282.2353 | 2654385.1949 | 1241279.5912
34 | 2654385.1949 | 1241279.5912 | 2654392.142 | 1241278.1338 | 2654398.2195 | 1241275.3565
35 | 2654732.0502 | 1241200.3315 | 2654745.2998 | 1241191.9168
36 | 2654764.3954 | 1241179.7894 | 2654745.2998 | 1241191.9168
37 | 2654717.182 | 1241209.7742 | 2654732.0502 | 1241200.3315
38 | 2654779.2493 | 1241194.8475 | 2654764.3954 | 1241179.7894
39 | 2654717.182 | 1241209.7742 | 2654703.9877 | 1241218.1077
40 | 2654717.182 | 1241209.7742 | 2654720.5529 | 1241219.7452 | 2654720.1847 | 1241227.6915
41 | 2654779.2493 | 1241194.8475 | 2654777.8995 | 1241202.6514 | 2654772.1901 | 1241208.5026
42 | 2654679.1497 | 1241233.7954 | 2654703.9877 | 1241218.1077
43 | 2654716.6782 | 1241231.6174 | 2654720.1847 | 1241227.6915
44 | 2654679.1497 | 1241233.7954 | 2654671.2973 | 1241218.0655
45 | 2654679.1497 | 1241233.7954 | 2654666.3137 | 1241244.3838
46 | 2654253.7089 | 1241373.1195 | 2654233.289 | 1241370.5424 | 2654228.4292 | 1241368.5635
47 | 2654358.5835 | 1241403.5561 | 2654362.3958 | 1241402.2274
48 | 2654256.4481 | 1241313.3271 | 2654262.1257 | 1241318.3267 | 2654270.9964 | 1241325.5597
49 | 2654256.4481 | 1241313.3271 | 2654253.9567 | 1241301.352
50 | 2654253.9567 | 1241301.352 | 2654253.9567 | 1241301.352 | 2654253.9491 | 1241285.6415 | 2654254.6543 | 1241257.3669
51 | 2654393.8885 | 1241390.1835 | 2654388.0174 | 1241392.4386 | 2654363.6552 | 1241401.7884 | 2654362.3958 | 1241402.2274
52 | 2654475.786 | 1241242.1508 | 2654488.0461 | 1241237.1746 | 2654491.4301 | 1241236.2574
53 | 2654475.786 | 1241242.1508 | 2654465.4023 | 1241246.3654
54 | 2654465.4023 | 1241246.3654 | 2654453.779 | 1241251.0831
55 | 2654441.443 | 1241256.0902 | 2654453.779 | 1241251.0831
56 | 2654558.6157 | 1241221.1607 | 2654563.9508 | 1241220.3492 | 2654574.0991 | 1241217.7438
57 | 2654603.4711 | 1241209.9012 | 2654596.1445 | 1241212.084 | 2654574.0991 | 1241217.7438
58 | 2654441.443 | 1241256.0902 | 2654431.9262 | 1241259.9529 | 2654421.7794 | 1241264.5899
59 | 2654604.3282 | 1241209.6458 | 2654603.4711 | 1241209.9012
60 | 2654421.7794 | 1241264.5899 | 2654418.1149 | 1241266.2645
61 | 2654417.0149 | 1241266.7672 | 2654418.1149 | 1241266.2645
62 | 2654417.0149 | 1241266.7672 | 2654400.0072 | 1241274.5395
63 | 2654400.0072 | 1241274.5395 | 2654398.2195 | 1241275.3565
64 | 2654441.9934 | 1241436.7805 | 2654441.9593 | 1241424.4189
65 | 2654441.9374 | 1241416.4597 | 2654441.9593 | 1241424.4189
66 | 2654442.0597 | 1241460.8125 | 2654441.9934 | 1241436.7805
67 | 2654441.9374 | 1241416.4597 | 2654439.7899 | 1241410.9301
68 | 2654442.0597 | 1241460.8125 | 2654441.5377 | 1241484.2242
69 | 2654442.0597 | 1241460.8125 | 2654455.3857 | 1241465.2488
70 | 2654419.4625 | 1241391.4816 | 2654430.7113 | 1241399.023 | 2654438.0893 | 1241406.5512 | 2654439.7899 | 1241410.9301
71 | 2654441.5377 | 1241484.2242 | 2654441.489 | 1241486.4097
72 | 2654455.3857 | 1241465.2488 | 2654456.5727 | 1241466.6502
73 | 2654456.3076 | 1241378.7887 | 2654462.544 | 1241376.4772
74 | 2654456.3076 | 1241378.7887 | 2654449.4142 | 1241379.7518
75 | 2654479.2323 | 1241370.2918 | 2654462.544 | 1241376.4772
76 | 2654409.4105 | 1241385.341 | 2654449.4142 | 1241379.7518
77 | 2654419.4625 | 1241391.4816 | 2654409.4105 | 1241385.341
78 | 2654419.4625 | 1241391.4816 | 2654394.3483 | 1241411.109 | 2654371.7334 | 1241430.2702
79 | 2654441.2891 | 1241495.3729 | 2654441.489 | 1241486.4097
80 | 2654476.4025 | 1241490.0632 | 2654456.5727 | 1241466.6502
81 | 2654479.2323 | 1241370.2918 | 2654485.932 | 1241367.8086 | 2654497.5966 | 1241361.6529
82 | 2654409.4105 | 1241385.341 | 2654400.8245 | 1241387.5193 | 2654393.8885 | 1241390.1835
83 | 2654371.7334 | 1241430.2702 | 2654373.7042 | 1241461.9435
84 | 2654371.7334 | 1241430.2702 | 2654358.483 | 1241432.4281 | 2654346.5946 | 1241436.2395
85 | 2654476.4025 | 1241490.0632 | 2654481.3227 | 1241495.8724
86 | 2654491.9818 | 1241508.4576 | 2654481.3227 | 1241495.8724
87 | 2654491.9818 | 1241508.4576 | 2654497.1467 | 1241514.1134
88 | 2654497.1467 | 1241514.1134 | 2654511.3749 | 1241529.6942
89 | 2654662.8669 | 1241196.5541 | 2654667.9251 | 1241211.3105 | 2654671.2973 | 1241218.0655
90 | 2654649.4272 | 1241258.3153 | 2654659.5549 | 1241249.9591 | 2654666.3137 | 1241244.3838
91 | 2654426.9528 | 1241525.2613 | 2654440.6094 | 1241525.7868 | 2654441.2891 | 1241495.3729
92 | 2654604.3282 | 1241209.6458 | 2654644.3627 | 1241197.7179 | 2654654.635 | 1241196.6907
93 | 2654662.8669 | 1241196.5541 | 2654655.1542 | 1241196.6387 | 2654654.635 | 1241196.6907
94 | 2654265.8248 | 1241425.3459 | 2654259.5847 | 1241425.9083 | 2654254.4402 | 1241426.3621
95 | 2654426.9528 | 1241525.2613 | 2654440.6094 | 1241525.7868 | 2654440.546 | 1241528.577 | 2654436.4387 | 1241549.4088
96 | 2654426.9528 | 1241525.2613 | 2654426.4839 | 1241537.643 | 2654405.5393 | 1241536.4824
97 | 2654436.4387 | 1241549.4088 | 2654434.0601 | 1241556.7435
98 | 2654405.5393 | 1241536.4824 | 2654392.5858 | 1241535.7645 | 2654392.5858 | 1241535.7645
99 | 2654434.0601 | 1241556.7435 | 2654430.5899 | 1241567.4442
100 | 2654513.2691 | 1241531.7684 | 2654511.3749 | 1241529.6942
101 | 2654662.8669 | 1241196.5541 | 2654659.8919 | 1241181.7678
102 | 2654657.6586 | 1241176.7375 | 2654659.7942 | 1241181.2824 | 2654659.8919 | 1241181.7678
103 | 2654635.8743 | 1241269.7432 | 2654641.1638 | 1241265.1333 | 2654649.4272 | 1241258.3153
104 | 2654635.8743 | 1241269.7432 | 2654635.3515 | 1241288.295
105 | 2654635.8743 | 1241269.7432 | 2654628.2109 | 1241275.8822
106 | 2654635.0659 | 1241298.4326 | 2654635.0659 | 1241298.4326 | 2654635.3515 | 1241288.295
107 | 2654612.6196 | 1241288.3722 | 2654628.2109 | 1241275.8822
108 | 2654639.9238 | 1241307.0275 | 2654635.0659 | 1241298.4326
109 | 2654639.9238 | 1241307.0275 | 2654681.7363 | 1241288.2773
110 | 2654639.9238 | 1241307.0275 | 2654645.3932 | 1241325.9072
111 | 2654639.9238 | 1241307.0275 | 2654621.518 | 1241312.3283 | 2654597.1387 | 1241317.7077 | 2654596.1331 | 1241317.5597
112 | 2654657.6586 | 1241176.7375 | 2654651.0292 | 1241162.6338 | 2654649.867 | 1241159.7464
113 | 2654343.7664 | 1241574.0542 | 2654345.0255 | 1241575.0655
114 | 2654325.4533 | 1241553.662 | 2654331.465 | 1241561.7779 | 2654343.7664 | 1241574.0542
115 | 2654325.4533 | 1241553.662 | 2654319.5483 | 1241542.4961
116 | 2654325.4533 | 1241553.662 | 2654350.7765 | 1241539.6575
117 | 2654318.8079 | 1241541.0961 | 2654319.5483 | 1241542.4961
118 | 2654623.2306 | 1241104.8841 | 2654638.8477 | 1241132.3683 | 2654649.867 | 1241159.7464
119 | 2654575.1446 | 1241314.4701 | 2654596.1331 | 1241317.5597
120 | 2654575.1446 | 1241314.4701 | 2654561.2028 | 1241323.319
121 | 2654713.328 | 1241272.9314 | 2654682.7802 | 1241287.8091 | 2654681.7363 | 1241288.2773
122 | 2654648.7536 | 1241337.5067 | 2654645.3932 | 1241325.9072
123 | 2654537.1733 | 1241338.5706 | 2654561.2028 | 1241323.319
124 | 2654736.9065 | 1241264.1467 | 2654726.7838 | 1241266.378 | 2654713.328 | 1241272.9314
125 | 2654537.1733 | 1241338.5706 | 2654531.2163 | 1241342.3523
126 | 2654774.7627 | 1241255.8022 | 2654736.9065 | 1241264.1467
127 | 2654510.8059 | 1241354.682 | 2654516.663 | 1241351.591 | 2654531.2163 | 1241342.3523
128 | 2654510.8059 | 1241354.682 | 2654497.5966 | 1241361.6529
129 | 2654586.808 | 1241102.6478 | 2654591.2732 | 1241103.0002 | 2654623.2306 | 1241104.8841
130 | 2654586.808 | 1241102.6478 | 2654599.3342 | 1241148.9047
131 | 2654774.7627 | 1241255.8022 | 2654783.9825 | 1241267.7285 | 2654782.2782 | 1241281.1772 | 2654775.5087 | 1241291.6919
132 | 2654766.5205 | 1241307.1266 | 2654768.8931 | 1241301.9676 | 2654775.5087 | 1241291.6919
133 | 2654748.1545 | 1241348.6852 | 2654752.9763 | 1241336.5772 | 2654766.5205 | 1241307.1266
134 | 2654534.2847 | 1241572.2994 | 2654528.041 | 1241560.6299
135 | 2654518.4558 | 1241538.3204 | 2654518.8249 | 1241543.405 | 2654528.041 | 1241560.6299
136 | 2654518.4558 | 1241538.3204 | 2654513.2691 | 1241531.7684
137 | 2654518.4558 | 1241538.3204 | 2654537.8309 | 1241554.811
138 | 2654805.4537 | 1241347.8412 | 2654816.7069 | 1241345.2597 | 2654839.3283 | 1241340.2266
139 | 2654805.4537 | 1241347.8412 | 2654783.3928 | 1241352.9019 | 2654771.66 | 1241355.2822
140 | 2654748.1545 | 1241348.6852 | 2654755.2292 | 1241357.0894 | 2654763.6305 | 1241356.9111 | 2654771.66 | 1241355.2822

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654311.0488 | 1241287.6535
1 | 2654312.7472 | 1241298.32
2 | 2654309.7209 | 1241279.3137
3 | 2654315.8807 | 1241335.3111
4 | 2654341.942 | 1241280.811
5 | 2654305.6734 | 1241256.4301
6 | 2654315.9074 | 1241336.4504
7 | 2654356.3176 | 1241281.4791
8 | 2654306.7629 | 1241231.6064
9 | 2654316.1335 | 1241346.0944
10 | 2654362.597 | 1241281.7709
11 | 2654319.8329 | 1241193.0542
12 | 2654269.1204 | 1241485.322
13 | 2654258.4631 | 1241486.426
14 | 2654293.4209 | 1241481.7324
15 | 2654212.9989 | 1241482.0423
16 | 2654303.8481 | 1241511.8955
17 | 2654232.3447 | 1241441.4478
18 | 2654295.9877 | 1241422.6277
19 | 2654309.1395 | 1241419.6904
20 | 2654283.0468 | 1241423.7939
21 | 2654305.0728 | 1241514.6163
22 | 2654241.1981 | 1241427.5303
23 | 2654332.1179 | 1241412.8294
24 | 2654293.4783 | 1241387.4402
25 | 2654275.3808 | 1241424.4847
26 | 2654314.5954 | 1241532.9956
27 | 2654363.0624 | 1241281.7925
28 | 2654385.1949 | 1241279.5912
29 | 2654745.2998 | 1241191.9168
30 | 2654732.0502 | 1241200.3315
31 | 2654764.3954 | 1241179.7894
32 | 2654717.182 | 1241209.7742
33 | 2654779.2493 | 1241194.8475
34 | 2654703.9877 | 1241218.1077
35 | 2654720.1847 | 1241227.6915
36 | 2654772.1901 | 1241208.5026
37 | 2654679.1497 | 1241233.7954
38 | 2654716.6782 | 1241231.6174
39 | 2654253.7089 | 1241373.1195
40 | 2654228.4292 | 1241368.5635
41 | 2654320.6821 | 1241365.0847
42 | 2654358.5835 | 1241403.5561
43 | 2654256.4481 | 1241313.3271
44 | 2654270.9964 | 1241325.5597
45 | 2654253.9567 | 1241301.352
46 | 2654362.3958 | 1241402.2274
47 | 2654254.6543 | 1241257.3669
48 | 2654475.786 | 1241242.1508
49 | 2654491.4301 | 1241236.2574
50 | 2654465.4023 | 1241246.3654
51 | 2654453.779 | 1241251.0831
52 | 2654558.6157 | 1241221.1607
53 | 2654574.0991 | 1241217.7438
54 | 2654441.443 | 1241256.0902
55 | 2654603.4711 | 1241209.9011
56 | 2654421.7794 | 1241264.5899
57 | 2654418.1149 | 1241266.2645
58 | 2654417.0149 | 1241266.7672
59 | 2654400.0072 | 1241274.5395
60 | 2654441.9593 | 1241424.4189
61 | 2654441.9934 | 1241436.7805
62 | 2654441.9374 | 1241416.4597
63 | 2654442.0597 | 1241460.8125
64 | 2654439.7899 | 1241410.9301
65 | 2654441.5377 | 1241484.2242
66 | 2654455.3857 | 1241465.2488
67 | 2654456.3076 | 1241378.7887
68 | 2654462.544 | 1241376.4772
69 | 2654449.4142 | 1241379.7518
70 | 2654419.4625 | 1241391.4816
71 | 2654441.489 | 1241486.4096
72 | 2654456.5727 | 1241466.6502
73 | 2654479.2323 | 1241370.2918
74 | 2654409.4105 | 1241385.341
75 | 2654371.7334 | 1241430.2702
76 | 2654476.4025 | 1241490.0632
77 | 2654481.3227 | 1241495.8724
78 | 2654491.9818 | 1241508.4576
79 | 2654497.1467 | 1241514.1134
80 | 2654671.2973 | 1241218.0655
81 | 2654666.3137 | 1241244.3838
82 | 2654346.5946 | 1241436.2395
83 | 2654373.7042 | 1241461.9435
84 | 2654393.8885 | 1241390.1835
85 | 2654441.2891 | 1241495.3729
86 | 2654604.3282 | 1241209.6458
87 | 2654654.635 | 1241196.6907
88 | 2654265.8248 | 1241425.3459
89 | 2654254.4402 | 1241426.3621
90 | 2654426.9528 | 1241525.2613
91 | 2654436.4387 | 1241549.4088
92 | 2654405.5393 | 1241536.4824
93 | 2654434.0601 | 1241556.7435
94 | 2654511.3749 | 1241529.6942
95 | 2654662.8669 | 1241196.5541
96 | 2654659.8919 | 1241181.7678
97 | 2654649.4272 | 1241258.3153
98 | 2654635.8743 | 1241269.7432
99 | 2654635.3516 | 1241288.295
100 | 2654628.2109 | 1241275.8822
101 | 2654635.0659 | 1241298.4326
102 | 2654612.6196 | 1241288.3722
103 | 2654639.9238 | 1241307.0275
104 | 2654657.6586 | 1241176.7375
105 | 2654398.2195 | 1241275.3565
106 | 2654345.0255 | 1241575.0655
107 | 2654343.7664 | 1241574.0542
108 | 2654325.4533 | 1241553.662
109 | 2654430.5899 | 1241567.4442
110 | 2654319.5483 | 1241542.4961
111 | 2654350.7765 | 1241539.6575
112 | 2654318.8079 | 1241541.0961
113 | 2654392.5859 | 1241535.7645
114 | 2654649.867 | 1241159.7464
115 | 2654596.1331 | 1241317.5597
116 | 2654575.1446 | 1241314.4701
117 | 2654681.7363 | 1241288.2773
118 | 2654645.3932 | 1241325.9072
119 | 2654561.2028 | 1241323.319
120 | 2654713.328 | 1241272.9314
121 | 2654648.7536 | 1241337.5067
122 | 2654537.1733 | 1241338.5706
123 | 2654736.9065 | 1241264.1467
124 | 2654531.2163 | 1241342.3523
125 | 2654497.5966 | 1241361.6529
126 | 2654510.8059 | 1241354.682
127 | 2654623.2306 | 1241104.8841
128 | 2654586.808 | 1241102.6478
129 | 2654599.3342 | 1241148.9047
130 | 2654774.7627 | 1241255.8022
131 | 2654775.5087 | 1241291.6919
132 | 2654766.5205 | 1241307.1266
133 | 2654528.041 | 1241560.6299
134 | 2654534.2847 | 1241572.2994
135 | 2654518.4558 | 1241538.3204
136 | 2654513.2691 | 1241531.7684
137 | 2654537.831 | 1241554.811
138 | 2654805.4537 | 1241347.8412
139 | 2654839.3283 | 1241340.2266
140 | 2654771.66 | 1241355.2822
141 | 2654748.1545 | 1241348.6852
142 | 2654409.4105 | 1241385.341

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1