## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4138-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4138-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4138-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4138-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4138-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4138-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4138-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4138-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4138-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4138-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4138-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4138-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4138-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4138-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4138-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4138-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4138-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4138-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4138-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4138-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4138-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4138-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4138-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4138-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4138-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4138-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4138-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4138-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4138-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4138-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4138-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4138-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4138-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4138-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4138-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4138-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4138-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4138-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4138-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4138-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4138-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4138-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4138-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4138-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4138-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4138-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4138-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4138-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4138-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4138-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4138-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4138-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4138-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4138-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4138-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4138-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4138-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4138-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4138-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4138-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4138-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4138-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4138-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4138-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4138-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4138-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4138-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4138-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4138-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4138-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4138-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4138-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4138-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4138-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4138-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4138-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4138-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4138-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4138-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4138-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4138-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4138-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4138-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4138-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4138-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4138-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4138-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4138-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4138-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4138-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4138-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4138-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4138-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4138-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4138-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4138-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4138-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4138-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4138-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4138-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4138-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4138-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4138-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4138-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4138-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4138-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4138-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4138-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4138-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4138-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4138-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4138-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4138-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4138-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4138-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4138-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4138-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4138-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4138-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4138-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4138-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4138-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4138-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4138-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4138-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4138-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4138-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4138-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4138-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4138-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4138-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4138-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4138-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4138-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4138-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4138-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_427_1_node_288 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4138-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00037166 | 9.3148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4138-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0013919 | 0.00034885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4138-2_0_4_load_3 | 3 | 0.00040131 | 0.00010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4138-2_0_4_load_6 | 4 | 0.0032581 | 0.00081656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4138-2_0_4_load_7 | 5 | 0.00031913 | 7.9981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4138-2_0_4_load_4 | 6 | 0.0017012 | 0.00042636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4138-2_0_4_load_5 | 7 | 0.00033855 | 8.4849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4138-2_0_4_load_8 | 8 | 0.0031355 | 0.00078584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4138-2_0_4_load_21 | 9 | 0.00024158 | 6.0546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4138-2_0_4_load_9 | 10 | 0.0011509 | 0.00028844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4138-2_0_4_load_19 | 11 | 0.00019023 | 4.7676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4138-2_0_4_load_137 | 13 | 0.00040209 | 0.00010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4138-2_0_4_load_17 | 15 | 0.00061381 | 0.00015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4138-2_0_4_load_18 | 16 | 0.00026288 | 6.5885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4138-2_0_4_load_13 | 17 | 0.0020499 | 0.00051374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4138-2_0_4_load_10 | 18 | 0.00082768 | 0.00020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4138-2_0_4_load_11 | 19 | 0.0048565 | 0.0012172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4138-2_0_4_load_14 | 20 | 0.00093041 | 0.00023318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4138-2_0_4_load_15 | 21 | 0.00089272 | 0.00022374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4138-2_0_4_load_25 | 22 | 0.00033307 | 8.3475e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4138-2_0_4_load_26 | 23 | 0.00057741 | 0.00014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4138-2_0_4_load_20 | 24 | 0.00017103 | 4.2864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4138-2_0_4_load_22 | 25 | 0.00095254 | 0.00023873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4138-2_0_4_load_23 | 26 | 0.00051423 | 0.00012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4138-2_0_4_load_24 | 27 | 0.00029296 | 7.3422e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4138-2_0_4_load_53 | 28 | 0.00036486 | 9.1443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4138-2_0_4_load_54 | 29 | 0.00049796 | 0.0001248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4138-2_0_4_load_111 | 31 | 0.00066527 | 0.00016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4138-2_0_4_load_27 | 32 | 0.0024064 | 0.00060309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4138-2_0_4_load_28 | 33 | 0.00058987 | 0.00014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4138-2_0_4_load_30 | 35 | 0.0048026 | 0.0012036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4138-2_0_4_load_34 | 38 | 0.0010865 | 0.00027231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4138-2_0_4_load_35 | 40 | 0.00097306 | 0.00024387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4138-2_0_4_load_37 | 42 | 0.0023968 | 0.00060071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4138-2_0_4_load_75 | 44 | 0.002502 | 0.00062707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4138-2_0_4_load_60 | 45 | 0.0099426 | 0.0024919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4138-2_0_4_load_69 | 46 | 0.0033469 | 0.0008388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4138-2_0_4_load_87 | 47 | 0.0033234 | 0.00083292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4138-2_0_4_load_88 | 48 | 0.0014258 | 0.00035733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4138-2_0_4_load_74 | 49 | 0.00089604 | 0.00022457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4138-2_0_4_load_62 | 50 | 0.020779 | 0.0052076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4138-2_0_4_load_58 | 51 | 0.00049114 | 0.00012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4138-2_0_4_load_38 | 53 | 0.0010271 | 0.00025741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4138-2_0_4_load_39 | 54 | 0.0056715 | 0.0014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4138-2_0_4_load_40 | 55 | 0.0021176 | 0.00053071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4138-2_0_4_load_42 | 56 | 0.0032434 | 0.00081287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4138-2_0_4_load_44 | 57 | 0.0015922 | 0.00039905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4138-2_0_4_load_70 | 60 | 0.0034227 | 0.00085781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4138-2_0_4_load_45 | 61 | 0.0025769 | 0.00064583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4138-2_0_4_load_46 | 62 | 0.0019298 | 0.00048364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4138-2_0_4_load_48 | 64 | 0.0022473 | 0.00056322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4138-2_0_4_load_50 | 66 | 0.0020013 | 0.00050157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4138-2_0_4_load_51 | 67 | 0.0042028 | 0.0010533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4138-2_0_4_load_79 | 69 | 0.00083862 | 0.00021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4138-2_0_4_load_80 | 70 | 0.0053273 | 0.0013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4138-2_0_4_load_55 | 72 | 0.00021588 | 5.4105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4138-2_0_4_load_82 | 74 | 0.0049574 | 0.0012424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4138-2_0_4_load_83 | 75 | 0.0015755 | 0.00039486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4138-2_0_4_load_56 | 76 | 0.0036279 | 0.00090924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4138-2_0_4_load_57 | 77 | 0.0013507 | 0.00033852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4138-2_0_4_load_59 | 78 | 0.0016006 | 0.00040114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4138-2_0_4_load_66 | 80 | 0.0017109 | 0.00042878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4138-2_0_4_load_63 | 81 | 0.0064758 | 0.001623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4138-2_0_4_load_68 | 82 | 0.001718 | 0.00043057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4138-2_0_4_load_64 | 83 | 0.0026265 | 0.00065826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4138-2_0_4_load_65 | 84 | 0.0048511 | 0.0012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4138-2_0_4_load_67 | 85 | 0.0027567 | 0.0006909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4138-2_0_4_load_77 | 86 | 0.0032446 | 0.00081318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4138-2_0_4_load_76 | 87 | 0.0014592 | 0.00036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4138-2_0_4_load_117 | 88 | 0.0093152 | 0.0023346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4138-2_0_4_load_72 | 89 | 0.00086727 | 0.00021736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4138-2_0_4_load_73 | 90 | 0.00028244 | 7.0785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4138-2_0_4_load_84 | 91 | 0.00026381 | 6.6118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4138-2_0_4_load_109 | 92 | 0.00074649 | 0.00018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4138-2_0_4_load_118 | 93 | 0.0036554 | 0.00091614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4138-2_0_4_load_104 | 94 | 0.00072307 | 0.00018122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4138-2_0_4_load_105 | 96 | 0.0014355 | 0.00035978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4138-2_0_4_load_107 | 97 | 0.00076639 | 0.00019207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4138-2_0_4_load_94 | 98 | 0.0018931 | 0.00047446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4138-2_0_4_load_89 | 99 | 0.0045201 | 0.0011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4138-2_0_4_load_90 | 100 | 0.0020133 | 0.00050458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4138-2_0_4_load_91 | 101 | 0.00043553 | 0.00010915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4138-2_0_4_load_93 | 103 | 0.001134 | 0.0002842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4138-2_0_4_load_95 | 104 | 0.00091196 | 0.00022856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4138-2_0_4_load_97 | 107 | 0.00054303 | 0.0001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4138-2_0_4_load_101 | 108 | 0.00038629 | 9.6812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4138-2_0_4_load_100 | 111 | 0.0020637 | 0.00051721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4138-2_0_4_load_103 | 112 | 0.001982 | 0.00049674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4138-2_0_4_load_125 | 114 | 0.002434 | 0.00061002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4138-2_0_4_load_136 | 115 | 0.0016222 | 0.00040657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4138-2_0_4_load_123 | 116 | 0.00069622 | 0.00017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4138-2_0_4_load_121 | 117 | 0.00091068 | 0.00022824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4138-2_0_4_load_108 | 118 | 0.0031957 | 0.00080093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4138-2_0_4_load_135 | 119 | 0.0038199 | 0.00095735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4138-2_0_4_load_134 | 120 | 0.00092721 | 0.00023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4138-2_0_4_load_112 | 121 | 0.00074931 | 0.00018779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4138-2_0_4_load_126 | 122 | 0.00084103 | 0.00021078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4138-2_0_4_load_127 | 123 | 0.00085399 | 0.00021403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4138-2_0_4_load_113 | 124 | 0.0018567 | 0.00046532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4138-2_0_4_load_114 | 125 | 0.00043942 | 0.00011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4138-2_0_4_load_116 | 127 | 0.00061546 | 0.00015425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4138-2_0_4_load_130 | 129 | 0.00090536 | 0.00022691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4138-2_0_4_load_119 | 130 | 0.00059479 | 0.00014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4138-2_0_4_load_129 | 131 | 0.00073816 | 0.000185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4138-2_0_4_load_124 | 132 | 0.00071159 | 0.00017834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4138-2_0_4_load_128 | 133 | 0.00093784 | 0.00023504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4138-2_0_4_load_132 | 134 | 0.00042532 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4138-2_0_4_load_133 | 135 | 0.0015138 | 0.0003794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4138-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4138-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.057127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4138-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.060264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4138-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.035181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4138-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0016853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4138-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.054526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4138-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.039427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4138-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0053462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4138-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.017943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4138-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0047836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4138-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.048899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4138-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.3093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4138-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 24 | 0.0082138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4138-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.087248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4138-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.040974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4138-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.019523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4138-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.010328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4138-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.039671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4138-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.066168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4138-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.047123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4138-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.086293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4138-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0089991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4138-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0047941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4138-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.019818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4138-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.16033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4138-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.00702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4138-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.031067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4138-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0035251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4138-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0080524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4138-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 72 | 0.039663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4138-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.01576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4138-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 121 | 0.015893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4138-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.035028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4138-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.011763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4138-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0051797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4138-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.026947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4138-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.014971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4138-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.024568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4138-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.009934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4138-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.047744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4138-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.033204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4138-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.01781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4138-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.008404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_4138-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.030711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4138-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4138-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.032832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4138-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.032757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4138-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.015959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4138-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.026542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4138-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.026261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4138-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.026338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4138-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.018563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4138-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 94 | 0.020815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4138-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 95 | 0.0054085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4138-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 89 | 0.00088673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4138-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 76 | 0.0041093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4138-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 88 | 0.024918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4138-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 75 | 0.047169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4138-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.28447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4138-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.036968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4138-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.020988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4138-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.029855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4138-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.010389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4138-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.014318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4138-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.018058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4138-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 85 | 0.02481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4138-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.022772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4138-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.012387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4138-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.00075989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4138-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.024251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4138-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.019976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4138-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.062779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4138-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.045694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4138-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4138-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.013099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4138-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.010469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4138-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 87 | 0.015408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4138-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0072914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4138-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.034616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4138-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.034719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4138-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 91 | 0.0021018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4138-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00085431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4138-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.029703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4138-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0089444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4138-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0031459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4138-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.031263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4138-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.019677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4138-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.056285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4138-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.0052629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4138-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0039646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4138-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.025449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4138-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0033435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4138-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.044424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4138-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.011697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4138-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.037724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4138-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 130 | 0.0024267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4138-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.012679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4138-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.025489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4138-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.01445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4138-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 118 | 0.01886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4138-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 102 | 0.018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4138-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0049586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4138-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0055355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4138-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.021302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4138-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.012359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4138-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.041984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4138-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.024298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4138-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.048968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4138-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.023252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4138-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.013908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4138-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.069275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4138-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.020948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4138-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 113 | 0.0072014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4138-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 114 | 0.058837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4138-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.017364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4138-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.025434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4138-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.0084188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4138-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.019209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4138-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.013678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4138-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 132 | 0.023316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4138-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.028337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4138-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.05051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4138-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 135 | 0.0036725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4138-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.011421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4138-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.025851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4138-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 133 | 0.026891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4138-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.016141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4138-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.17333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4138-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.068234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4138-2_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.019968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4138-2_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.014861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4138-2_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.041892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4138-2_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.021724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4138-2_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.0044808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4138-2_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.056185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4138-2_0_4_trafo_85 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 136 | 52 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2656033.2479 | 1239725.6593 | 2656040.2287 | 1239739.2026
1 | 2656033.2479 | 1239725.6593 | 2656059.8714 | 1239710.9118 | 2656082.352 | 1239696.5224
2 | 2656033.2479 | 1239725.6593 | 2655998.3401 | 1239743.1639 | 2655980.5301 | 1239754.6883
3 | 2656082.352 | 1239696.5224 | 2656111.9827 | 1239677.5565
4 | 2655979.1152 | 1239755.6039 | 2655980.5301 | 1239754.6883
5 | 2656052.2143 | 1239989.2236 | 2656069.2579 | 1239969.3939 | 2656088.1712 | 1239948.2363
6 | 2656026.5153 | 1240019.1236 | 2656052.2143 | 1239989.2236
7 | 2656116.4854 | 1239674.6744 | 2656111.9827 | 1239677.5565
8 | 2655979.1152 | 1239755.6039 | 2655964.0509 | 1239765.3516
9 | 2656116.4854 | 1239674.6744 | 2656117.5755 | 1239673.9766 | 2656120.4487 | 1239671.9967
10 | 2655964.0509 | 1239765.3516 | 2655941.8587 | 1239779.7115 | 2655924.6165 | 1239794.1148
11 | 2656120.4487 | 1239671.9967 | 2656429.7167 | 1239667.6738
12 | 2655918.3128 | 1239799.3807 | 2655924.6165 | 1239794.1148
13 | 2656026.5153 | 1240019.1236 | 2656017.3634 | 1240009.6755 | 2655995.8659 | 1239985.4234 | 2655981.2145 | 1239977.7469 | 2655964.6645 | 1239974.9335 | 2655956.4145 | 1239976.2732
14 | 2656026.5153 | 1240019.1236 | 2656042.1379 | 1240035.2484 | 2656057.5034 | 1240044.1548 | 2656058.1981 | 1240044.4698
15 | 2656429.7167 | 1239667.6738 | 2656429.7452 | 1239648.1508
16 | 2656429.803 | 1239608.4799 | 2656436.6996 | 1239608.5454 | 2656439.9751 | 1239607.5231
17 | 2656429.803 | 1239608.4799 | 2656429.7452 | 1239648.1508
18 | 2655956.4145 | 1239976.2732 | 2655944.0863 | 1239978.2752 | 2655928.5982 | 1239987.9691 | 2655913.3765 | 1239993.4628 | 2655894.1528 | 1239993.291
19 | 2656058.1981 | 1240044.4698 | 2656101.1137 | 1240063.9322
20 | 2656101.1137 | 1240063.9322 | 2656185.6935 | 1240046.8247
21 | 2655885.1544 | 1239993.3257 | 2655890.117 | 1239993.2549 | 2655894.1528 | 1239993.291
22 | 2655885.1544 | 1239993.3257 | 2655880.3608 | 1239993.3941
23 | 2655860.5446 | 1239993.677 | 2655880.3608 | 1239993.3941
24 | 2655804.6774 | 1239912.4877 | 2655918.3128 | 1239799.3807
25 | 2655799.6977 | 1239917.4357 | 2655804.6774 | 1239912.4877
26 | 2655776.4038 | 1239937.9707 | 2655795.2006 | 1239921.9042 | 2655799.6977 | 1239917.4357
27 | 2655776.4038 | 1239937.9707 | 2655773.7241 | 1239940.2612
28 | 2655767.603 | 1239945.4931 | 2655773.7241 | 1239940.2612
29 | 2655737.4527 | 1239971.2639 | 2655767.603 | 1239945.4931
30 | 2655860.5446 | 1239993.677 | 2655860.4961 | 1240002.8493 | 2655858.5614 | 1240009.1464
31 | 2655858.5614 | 1240009.1464 | 2655851.1733 | 1240015.5478 | 2655846.5717 | 1240019.5782
32 | 2655599.6707 | 1240109.634 | 2655600.6131 | 1240110.1154 | 2655598.3652 | 1240118.3999 | 2655597.8989 | 1240122.1647 | 2655605.4693 | 1240122.8916 | 2655605.3038 | 1240129.2498 | 2655610.6941 | 1240131.0237 | 2655611.9175 | 1240132.5444
33 | 2655589.196 | 1240104.2825 | 2655599.6707 | 1240109.634
34 | 2655615.1642 | 1240136.5803 | 2655611.9175 | 1240132.5444
35 | 2655589.196 | 1240104.2825 | 2655585.8225 | 1240115.6696 | 2655584.2082 | 1240125.7501 | 2655579.341 | 1240125.4488
36 | 2655579.8815 | 1240140.4082 | 2655579.341 | 1240125.4488
37 | 2655579.341 | 1240125.4488 | 2655579.1183 | 1240119.3537 | 2655580.6241 | 1240101.4782 | 2655580.7634 | 1240100.9664
38 | 2655580.091 | 1240150.3389 | 2655579.8815 | 1240140.4082
39 | 2655579.8815 | 1240140.4082 | 2655572.0002 | 1240132.507 | 2655550.7972 | 1240133.198 | 2655540.6249 | 1240137.3834 | 2655536.4108 | 1240136.225
40 | 2655592.8428 | 1240070.1718 | 2655584.1875 | 1240088.3807 | 2655580.7634 | 1240100.9664
41 | 2655614.892 | 1240049.3978 | 2655608.0583 | 1240032.9896 | 2655608.0477 | 1240032.9553
42 | 2655614.892 | 1240049.3978 | 2655617.7225 | 1240048.3569 | 2655622.9971 | 1240047.15
43 | 2655614.892 | 1240049.3978 | 2655608.6769 | 1240052.5194 | 2655605.5037 | 1240055.4361 | 2655597.7954 | 1240063.7806 | 2655592.8428 | 1240070.1718
44 | 2655603.7801 | 1240019.0514 | 2655608.0477 | 1240032.9553
45 | 2655622.9971 | 1240047.15 | 2655638.8977 | 1240045.0086 | 2655648.5764 | 1240042.6866 | 2655654.9886 | 1240040.3229
46 | 2655580.091 | 1240150.3389 | 2655553.3817 | 1240151.1674 | 2655548.1508 | 1240154.176
47 | 2655580.091 | 1240150.3389 | 2655580.4274 | 1240166.2945
48 | 2655536.4108 | 1240136.225 | 2655510.8176 | 1240129.1898
49 | 2655603.7801 | 1240019.0514 | 2655607.9686 | 1240014.3097 | 2655609.8567 | 1240012.9598 | 2655612.0009 | 1240011.7124 | 2655614.1351 | 1240011.5323 | 2655615.5475 | 1240011.7234 | 2655616.6631 | 1240012.1119 | 2655617.4201 | 1240012.8306 | 2655622.0246 | 1240018.5775 | 2655622.9763 | 1240020.3098
50 | 2655603.7801 | 1240019.0514 | 2655598.5805 | 1239998.5225 | 2655598.1045 | 1239993.3836
51 | 2655670.3535 | 1240030.0044 | 2655666.366 | 1240033.4583 | 2655654.9886 | 1240040.3229
52 | 2655529.1911 | 1240145.626 | 2655531.5418 | 1240146.3934 | 2655548.1508 | 1240154.176 | 2655548.1508 | 1240154.176
53 | 2655580.5413 | 1240171.7018 | 2655580.4274 | 1240166.2945
54 | 2655509.9626 | 1240128.9548 | 2655510.8176 | 1240129.1898
55 | 2655597.7255 | 1239989.2919 | 2655598.1045 | 1239993.3836
56 | 2655670.3535 | 1240030.0044 | 2655686.1499 | 1240037.3685 | 2655692.4456 | 1240041.4242
57 | 2655670.3535 | 1240030.0044 | 2655693.6307 | 1240009.7759 | 2655705.8763 | 1239998.9714
58 | 2655422.9449 | 1239882.9602 | 2655175.4933 | 1240023.2759
59 | 2655422.9449 | 1239882.9602 | 2655430.4051 | 1239887.4217 | 2655442.999 | 1239889.5851 | 2655458.4954 | 1239889.413
60 | 2655472.9073 | 1239878.9327 | 2655468.0104 | 1239889.3073 | 2655458.4954 | 1239889.413
61 | 2655472.9073 | 1239878.9327 | 2655472.948 | 1239878.8465 | 2655475.7613 | 1239866.698 | 2655475.5912 | 1239854.9665 | 2655475.1607 | 1239849.4262
62 | 2655473.2955 | 1239839.2346 | 2655474.8891 | 1239845.9317 | 2655475.1607 | 1239849.4262
63 | 2655482.8225 | 1239849.9307 | 2655481.3453 | 1239848.5826 | 2655473.2955 | 1239839.2346
64 | 2655482.8225 | 1239849.9307 | 2655493.9879 | 1239860.1084 | 2655496.5129 | 1239861.6343
65 | 2655517.747 | 1239874.4661 | 2655496.5129 | 1239861.6343
66 | 2655661.8625 | 1239823.0812 | 2655643.2675 | 1239809.9355
67 | 2655671.9774 | 1239830.2318 | 2655661.8625 | 1239823.0812
68 | 2655642.647 | 1239809.4969 | 2655643.2675 | 1239809.9355
69 | 2655671.9774 | 1239830.2318 | 2655677.0565 | 1239824.887 | 2655686.4817 | 1239819.8053 | 2655691.6266 | 1239816.3179
70 | 2655671.9774 | 1239830.2318 | 2655667.4024 | 1239835.0366 | 2655659.8363 | 1239846.0257
71 | 2655691.6266 | 1239816.3179 | 2655691.4246 | 1239808.8333 | 2655685.9096 | 1239801.788 | 2655674.0917 | 1239789.4468 | 2655663.2553 | 1239774.8579 | 2655657.9529 | 1239765.1237
72 | 2655634.0793 | 1239883.7677 | 2655653.0117 | 1239855.9378 | 2655659.8363 | 1239846.0257
73 | 2655634.0793 | 1239883.7677 | 2655625.4905 | 1239895.6507 | 2655624.1946 | 1239897.5698
74 | 2655634.0793 | 1239883.7677 | 2655623.9096 | 1239875.5115
75 | 2655618.3355 | 1239906.2463 | 2655624.1946 | 1239897.5698
76 | 2655618.3355 | 1239906.2463 | 2655616.7777 | 1239921.5752
77 | 2655731.9102 | 1239976.0014 | 2655737.4527 | 1239971.2639
78 | 2655731.9102 | 1239976.0014 | 2655765.8984 | 1239982.5657
79 | 2655731.9102 | 1239976.0014 | 2655705.8763 | 1239998.9714
80 | 2655765.8984 | 1239982.5657 | 2655767.9621 | 1239982.9643
81 | 2655597.6467 | 1239988.4412 | 2655597.7255 | 1239989.2919
82 | 2655597.6467 | 1239988.4412 | 2655597.358 | 1239985.3245 | 2655598.5011 | 1239977.9303 | 2655604.1093 | 1239959.6818
83 | 2655605.236 | 1239950.8087 | 2655604.1093 | 1239959.6818
84 | 2655605.236 | 1239950.8087 | 2655606.3913 | 1239947.8827
85 | 2655605.236 | 1239950.8087 | 2655602.0651 | 1239943.7855 | 2655595.7993 | 1239937.7785 | 2655583.8903 | 1239928.862
86 | 2655613.6172 | 1239929.5803 | 2655606.3913 | 1239947.8827
87 | 2655583.8903 | 1239928.862 | 2655577.8136 | 1239924.3123 | 2655554.6107 | 1239903.4815 | 2655540.8976 | 1239892.5893
88 | 2655613.6172 | 1239929.5803 | 2655615.5499 | 1239924.6851
89 | 2655537.7931 | 1239890.1235 | 2655540.8976 | 1239892.5893
90 | 2655537.7931 | 1239890.1235 | 2655519.142 | 1239875.309 | 2655517.747 | 1239874.4661
91 | 2655616.7777 | 1239921.5752 | 2655615.5499 | 1239924.6851
92 | 2655692.4456 | 1240041.4242 | 2655725.3121 | 1240062.5969 | 2655729.8306 | 1240065.4209
93 | 2655509.9626 | 1240128.9548 | 2655503.5677 | 1240127.197 | 2655498.7394 | 1240125.6679
94 | 2655805.2465 | 1239988.6074 | 2655780.1984 | 1239985.3275 | 2655767.9621 | 1239982.9643
95 | 2655729.8306 | 1240065.4209 | 2655731.8885 | 1240066.7071
96 | 2655516.8889 | 1240142.8985 | 2655522.3894 | 1240143.4058 | 2655529.1911 | 1240145.626
97 | 2655580.5413 | 1240171.7018 | 2655603.3334 | 1240183.1118
98 | 2655580.5413 | 1240171.7018 | 2655577.7827 | 1240180.4262 | 2655574.9963 | 1240184.9346
99 | 2655620.1981 | 1240191.5545 | 2655603.3334 | 1240183.1118
100 | 2655565.3822 | 1240200.4901 | 2655574.9963 | 1240184.9346
101 | 2655551.4711 | 1240222.7638 | 2655554.0978 | 1240218.5581
102 | 2655551.4711 | 1240222.7638 | 2655548.5388 | 1240227.4589
103 | 2655565.3822 | 1240200.4901 | 2655554.0978 | 1240218.5581
104 | 2655548.5388 | 1240227.4589 | 2655541.992 | 1240237.9412
105 | 2655594.426 | 1240230.5596 | 2655581.9036 | 1240214.3872 | 2655565.3822 | 1240200.4901
106 | 2655533.3174 | 1240260.5189 | 2655535.8865 | 1240251.0256 | 2655540.5702 | 1240240.2177 | 2655541.992 | 1240237.9412
107 | 2655533.3174 | 1240260.5189 | 2655557.7657 | 1240267.719 | 2655579.3408 | 1240277.305
108 | 2655533.3174 | 1240260.5189 | 2655525.0756 | 1240282.261
109 | 2655579.3408 | 1240277.305 | 2655587.7796 | 1240266.2492
110 | 2655579.3408 | 1240277.305 | 2655582.6611 | 1240280.4715 | 2655585.0772 | 1240283.2848 | 2655605.572 | 1240313.7413 | 2655610.9989 | 1240318.8511 | 2655617.4106 | 1240323.7699 | 2655624.7987 | 1240328.5867
111 | 2655516.7443 | 1240301.4801 | 2655524.9052 | 1240282.7106 | 2655525.0756 | 1240282.261
112 | 2655592.149 | 1240260.5248 | 2655587.7796 | 1240266.2492
113 | 2655624.7987 | 1240328.5867 | 2655638.9641 | 1240334.0119 | 2655659.344 | 1240338.7726 | 2655672.6545 | 1240344.2343 | 2655679.8252 | 1240348.5171
114 | 2655516.7443 | 1240301.4801 | 2655526.4705 | 1240306.9635 | 2655532.2648 | 1240309.1638
115 | 2655532.2648 | 1240309.1638 | 2655539.5589 | 1240311.9336 | 2655549.8892 | 1240312.6529 | 2655556.8202 | 1240314.8672
116 | 2655564.8396 | 1240317.4292 | 2655556.8202 | 1240314.8672
117 | 2655592.149 | 1240260.5248 | 2655610.2665 | 1240266.9078
118 | 2655592.149 | 1240260.5248 | 2655598.1989 | 1240248.2578
119 | 2655632.2575 | 1240274.6556 | 2655610.2665 | 1240266.9078
120 | 2655620.1981 | 1240191.5545 | 2655628.7274 | 1240195.8244 | 2655640.4535 | 1240203.3503 | 2655644.0902 | 1240206.5823
121 | 2655675.0575 | 1240246.3739 | 2655647.6606 | 1240209.7554 | 2655644.0902 | 1240206.5823
122 | 2655677.2576 | 1240249.3145 | 2655677.2576 | 1240249.3145 | 2655675.0575 | 1240246.3739
123 | 2655837.98 | 1240027.1032 | 2655846.5717 | 1240019.5782
124 | 2655837.98 | 1240027.1032 | 2655818.5337 | 1240044.1354
125 | 2655818.5337 | 1240044.1354 | 2655798.3046 | 1240061.853
126 | 2655998.4269 | 1240242.6831 | 2655992.7951 | 1240238.0064 | 2655986.0074 | 1240232.3733
127 | 2655841.4041 | 1240136.8141 | 2655986.0074 | 1240232.3733
128 | 2655841.4041 | 1240136.8141 | 2655810.4768 | 1240114.9201 | 2655784.5051 | 1240099.2331
129 | 2655767.413 | 1240088.9095 | 2655784.5051 | 1240099.2331
130 | 2655767.413 | 1240088.9095 | 2655778.5922 | 1240079.1182
131 | 2655767.413 | 1240088.9095 | 2655731.8885 | 1240066.7071
132 | 2655794.9339 | 1240064.8052 | 2655778.5922 | 1240079.1182
133 | 2655794.9339 | 1240064.8052 | 2655798.3046 | 1240061.853
134 | 2655730.9845 | 1240257.2275 | 2655725.35 | 1240255.1138 | 2655714.2924 | 1240252.1081 | 2655694.2974 | 1240254.6667 | 2655682.8208 | 1240253.6029 | 2655677.2576 | 1240249.3145

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656040.2287 | 1239739.2026
1 | 2656033.2479 | 1239725.6593
2 | 2656082.352 | 1239696.5224
3 | 2655980.5301 | 1239754.6883
4 | 2656088.1712 | 1239948.2363
5 | 2656052.2143 | 1239989.2236
6 | 2656111.9827 | 1239677.5565
7 | 2655979.1152 | 1239755.6039
8 | 2656116.4854 | 1239674.6744
9 | 2655964.0509 | 1239765.3516
10 | 2656120.4487 | 1239671.9967
11 | 2655924.6165 | 1239794.1148
12 | 2656026.5153 | 1240019.1236
13 | 2656429.7167 | 1239667.6738
14 | 2656429.803 | 1239608.4799
15 | 2656439.9751 | 1239607.5231
16 | 2656429.7452 | 1239648.1508
17 | 2655956.4145 | 1239976.2732
18 | 2656058.1981 | 1240044.4698
19 | 2656101.1137 | 1240063.9322
20 | 2656185.6935 | 1240046.8247
21 | 2655894.1528 | 1239993.291
22 | 2655885.1544 | 1239993.3257
23 | 2655880.3608 | 1239993.3941
24 | 2655918.3128 | 1239799.3807
25 | 2655804.6774 | 1239912.4877
26 | 2655799.6977 | 1239917.4357
27 | 2655776.4038 | 1239937.9707
28 | 2655773.7241 | 1239940.2612
29 | 2655767.603 | 1239945.4931
30 | 2655860.5446 | 1239993.677
31 | 2655858.5614 | 1240009.1464
32 | 2655599.6707 | 1240109.634
33 | 2655611.9175 | 1240132.5444
34 | 2655589.196 | 1240104.2825
35 | 2655615.1642 | 1240136.5803
36 | 2655579.341 | 1240125.4488
37 | 2655579.8815 | 1240140.4082
38 | 2655580.7634 | 1240100.9664
39 | 2655614.892 | 1240049.3978
40 | 2655608.0477 | 1240032.9553
41 | 2655622.9971 | 1240047.15
42 | 2655592.8428 | 1240070.1718
43 | 2655580.091 | 1240150.3389
44 | 2655536.4108 | 1240136.225
45 | 2655603.7801 | 1240019.0514
46 | 2655654.9886 | 1240040.3229
47 | 2655548.1508 | 1240154.176
48 | 2655580.4274 | 1240166.2945
49 | 2655510.8176 | 1240129.1898
50 | 2655622.9763 | 1240020.3098
51 | 2655598.1045 | 1239993.3836
52 | 2655670.3535 | 1240030.0044
53 | 2655175.4933 | 1240023.2759
54 | 2655422.9449 | 1239882.9602
55 | 2655458.4954 | 1239889.413
56 | 2655472.9073 | 1239878.9327
57 | 2655475.1607 | 1239849.4262
58 | 2655473.2955 | 1239839.2346
59 | 2655482.8225 | 1239849.9307
60 | 2655496.5129 | 1239861.6343
61 | 2655661.8625 | 1239823.0812
62 | 2655643.2675 | 1239809.9355
63 | 2655671.9774 | 1239830.2318
64 | 2655642.647 | 1239809.4969
65 | 2655691.6266 | 1239816.3179
66 | 2655659.8363 | 1239846.0257
67 | 2655657.9529 | 1239765.1237
68 | 2655634.0793 | 1239883.7677
69 | 2655624.1946 | 1239897.5698
70 | 2655623.9096 | 1239875.5115
71 | 2655618.3355 | 1239906.2463
72 | 2655737.4527 | 1239971.2639
73 | 2655731.9102 | 1239976.0014
74 | 2655765.8984 | 1239982.5657
75 | 2655705.8763 | 1239998.9714
76 | 2655597.7255 | 1239989.2919
77 | 2655597.6467 | 1239988.4412
78 | 2655604.1093 | 1239959.6818
79 | 2655605.236 | 1239950.8087
80 | 2655606.3913 | 1239947.8827
81 | 2655583.8903 | 1239928.862
82 | 2655613.6172 | 1239929.5803
83 | 2655540.8976 | 1239892.5893
84 | 2655537.7931 | 1239890.1235
85 | 2655517.747 | 1239874.4661
86 | 2655615.5499 | 1239924.6851
87 | 2655616.7778 | 1239921.5752
88 | 2655692.4456 | 1240041.4242
89 | 2655509.9626 | 1240128.9548
90 | 2655498.7394 | 1240125.6679
91 | 2655767.9621 | 1239982.9643
92 | 2655805.2465 | 1239988.6074
93 | 2655729.8306 | 1240065.4209
94 | 2655529.191 | 1240145.626
95 | 2655580.5413 | 1240171.7018
96 | 2655516.8889 | 1240142.8985
97 | 2655603.3334 | 1240183.1118
98 | 2655574.9963 | 1240184.9346
99 | 2655551.4711 | 1240222.7638
100 | 2655554.0978 | 1240218.5581
101 | 2655548.5388 | 1240227.4589
102 | 2655565.3822 | 1240200.4901
103 | 2655541.992 | 1240237.9412
104 | 2655594.426 | 1240230.5596
105 | 2655533.3174 | 1240260.5189
106 | 2655579.3408 | 1240277.305
107 | 2655525.0756 | 1240282.261
108 | 2655587.7796 | 1240266.2492
109 | 2655624.7987 | 1240328.5867
110 | 2655516.7443 | 1240301.4801
111 | 2655532.2648 | 1240309.1638
112 | 2655556.8202 | 1240314.8672
113 | 2655592.149 | 1240260.5248
114 | 2655679.8252 | 1240348.5171
115 | 2655564.8396 | 1240317.4292
116 | 2655610.2665 | 1240266.9078
117 | 2655598.1989 | 1240248.2578
118 | 2655620.1981 | 1240191.5545
119 | 2655644.0902 | 1240206.5823
120 | 2655675.0575 | 1240246.3739
121 | 2655846.5717 | 1240019.5782
122 | 2655837.98 | 1240027.1032
123 | 2655818.5337 | 1240044.1354
124 | 2655998.4269 | 1240242.6831
125 | 2655986.0074 | 1240232.3733
126 | 2655841.4041 | 1240136.8141
127 | 2655784.5051 | 1240099.2331
128 | 2655767.413 | 1240088.9095
129 | 2655778.5922 | 1240079.1182
130 | 2655731.8885 | 1240066.7071
131 | 2655794.9339 | 1240064.8052
132 | 2655632.2575 | 1240274.6556
133 | 2655798.3046 | 1240061.853
134 | 2655730.9845 | 1240257.2275
135 | 2655677.2576 | 1240249.3145
136 | 2655622.9971 | 1240047.15

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1