## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4145-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4145-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4145-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4145-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4145-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4145-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4145-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4145-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4145-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4145-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4145-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4145-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4145-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4145-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4145-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4145-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4145-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4145-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4145-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4145-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4145-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4145-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4145-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4145-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4145-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4145-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4145-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4145-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4145-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4145-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4145-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4145-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4145-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4145-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4145-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4145-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4145-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4145-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4145-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4145-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4145-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4145-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4145-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4145-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4145-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4145-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4145-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4145-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4145-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4145-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4145-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4145-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4145-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4145-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4145-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4145-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4145-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4145-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4145-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4145-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4145-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4145-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4145-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4145-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4145-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4145-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4145-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4145-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4145-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4145-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4145-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4145-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4145-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4145-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4145-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4145-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4145-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4145-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4145-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4145-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4145-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4145-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4145-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4145-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4145-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4145-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4145-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4145-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4145-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4145-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4145-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4145-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4145-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4145-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4145-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4145-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4145-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4145-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4145-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4145-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4145-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4145-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4145-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4145-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4145-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4145-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4145-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4145-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4145-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4145-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4145-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4145-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4145-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4145-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4145-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4145-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4145-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4145-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4145-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4145-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4145-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4145-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4145-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4145-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4145-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4145-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4145-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4145-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_427_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4145-2_0_6_load_0 | 0 | 0.00090756 | 0.00022746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4145-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0022928 | 0.00057463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4145-2_0_6_load_2 | 2 | 0.003329 | 0.00083432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4145-2_0_6_load_3 | 3 | 0.00072414 | 0.00018149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4145-2_0_6_load_79 | 7 | 0.0010895 | 0.00027304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4145-2_0_6_load_20 | 8 | 0.0027768 | 0.00069593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4145-2_0_6_load_17 | 9 | 0.0013109 | 0.00032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4145-2_0_6_load_49 | 10 | 0.0024219 | 0.00060697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4145-2_0_6_load_18 | 11 | 0.0013806 | 0.00034601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4145-2_0_6_load_5 | 12 | 0.0095342 | 0.0023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4145-2_0_6_load_6 | 13 | 0.0016174 | 0.00040537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4145-2_0_6_load_8 | 15 | 0.0018668 | 0.00046786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4145-2_0_6_load_10 | 17 | 0.0025846 | 0.00064775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4145-2_0_6_load_24 | 18 | 0.001866 | 0.00046766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4145-2_0_6_load_28 | 19 | 0.0012405 | 0.00031091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4145-2_0_6_load_25 | 20 | 0.0026437 | 0.00066257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4145-2_0_6_load_32 | 21 | 0.002222 | 0.00055688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4145-2_0_6_load_22 | 22 | 0.0008692 | 0.00021784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4145-2_0_6_load_41 | 23 | 0.0011409 | 0.00028593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4145-2_0_6_load_26 | 24 | 0.0040392 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4145-2_0_6_load_33 | 25 | 0.0022266 | 0.00055803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4145-2_0_6_load_11 | 26 | 0.0030313 | 0.00075971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4145-2_0_6_load_12 | 27 | 0.0022568 | 0.00056561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4145-2_0_6_load_13 | 28 | 0.0017119 | 0.00042903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4145-2_0_6_load_14 | 29 | 0.0012951 | 0.00032459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4145-2_0_6_load_15 | 30 | 0.0050289 | 0.0012604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4145-2_0_6_load_29 | 31 | 0.00099541 | 0.00024947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4145-2_0_6_load_30 | 32 | 0.0011168 | 0.00027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4145-2_0_6_load_19 | 33 | 0.0023218 | 0.00058191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4145-2_0_6_load_34 | 34 | 0.0022082 | 0.00055343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4145-2_0_6_load_35 | 35 | 0.00046155 | 0.00011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4145-2_0_6_load_21 | 37 | 0.001866 | 0.00046767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4145-2_0_6_load_23 | 38 | 0.0080047 | 0.0020062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4145-2_0_6_load_27 | 39 | 0.0030434 | 0.00076274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4145-2_0_6_load_39 | 40 | 0.0013044 | 0.00032692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4145-2_0_6_load_42 | 41 | 0.0012262 | 0.00030732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4145-2_0_6_load_31 | 42 | 0.0006145 | 0.00015401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4145-2_0_6_load_38 | 44 | 0.0012271 | 0.00030754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4145-2_0_6_load_37 | 45 | 0.0031225 | 0.00078257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4145-2_0_6_load_47 | 46 | 0.0030588 | 0.0007666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4145-2_0_6_load_43 | 48 | 0.0032586 | 0.00081667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4145-2_0_6_load_44 | 49 | 0.0073676 | 0.0018465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4145-2_0_6_load_48 | 50 | 0.001857 | 0.0004654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4145-2_0_6_load_52 | 51 | 0.0022708 | 0.00056913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4145-2_0_6_load_50 | 52 | 0.002382 | 0.000597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4145-2_0_6_load_51 | 53 | 0.002293 | 0.00057467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4145-2_0_6_load_53 | 54 | 0.0018292 | 0.00045845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4145-2_0_6_load_54 | 55 | 0.002439 | 0.00061128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4145-2_0_6_load_55 | 56 | 0.0010467 | 0.00026232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4145-2_0_6_load_56 | 57 | 0.0010001 | 0.00025066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4145-2_0_6_load_57 | 58 | 0.00075171 | 0.0001884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4145-2_0_6_load_58 | 59 | 0.0042834 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4145-2_0_6_load_121 | 61 | 0.0016361 | 0.00041005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4145-2_0_6_load_119 | 63 | 0.0011558 | 0.00028968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4145-2_0_6_load_103 | 64 | 0.0010102 | 0.00025317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4145-2_0_6_load_101 | 65 | 0.0019639 | 0.00049221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4145-2_0_6_load_60 | 66 | 0.0038895 | 0.00097479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4145-2_0_6_load_61 | 67 | 0.0010412 | 0.00026096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4145-2_0_6_load_120 | 69 | 0.0014668 | 0.00036761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4145-2_0_6_load_115 | 70 | 0.0020182 | 0.00050582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4145-2_0_6_load_64 | 71 | 0.0015002 | 0.00037599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4145-2_0_6_load_87 | 72 | 0.0036142 | 0.00090581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4145-2_0_6_load_118 | 73 | 0.0020729 | 0.00051952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4145-2_0_6_load_85 | 76 | 0.0014612 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4145-2_0_6_load_116 | 77 | 0.0019581 | 0.00049073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4145-2_0_6_load_65 | 78 | 0.0011983 | 0.00030033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4145-2_0_6_load_66 | 79 | 0.0014218 | 0.00035634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4145-2_0_6_load_67 | 80 | 0.0013834 | 0.00034671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4145-2_0_6_load_123 | 81 | 0.0009199 | 0.00023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4145-2_0_6_load_68 | 82 | 0.001268 | 0.00031778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4145-2_0_6_load_69 | 83 | 0.0038786 | 0.00097206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4145-2_0_6_load_76 | 84 | 0.001459 | 0.00036567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4145-2_0_6_load_70 | 85 | 0.0013783 | 0.00034544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4145-2_0_6_load_107 | 86 | 0.001504 | 0.00037694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4145-2_0_6_load_105 | 88 | 0.0076249 | 0.001911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4145-2_0_6_load_75 | 89 | 0.0023388 | 0.00058616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4145-2_0_6_load_71 | 90 | 0.00073734 | 0.00018479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4145-2_0_6_load_93 | 91 | 0.0023126 | 0.0005796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4145-2_0_6_load_72 | 92 | 0.0013625 | 0.00034146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4145-2_0_6_load_74 | 93 | 0.0021171 | 0.00053059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4145-2_0_6_load_124 | 94 | 0.0015461 | 0.00038749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4145-2_0_6_load_125 | 95 | 0.0018269 | 0.00045787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4145-2_0_6_load_126 | 96 | 0.0036874 | 0.00092415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4145-2_0_6_load_129 | 97 | 0.0019952 | 0.00050006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4145-2_0_6_load_127 | 98 | 0.0016768 | 0.00042025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4145-2_0_6_load_128 | 99 | 0.0016637 | 0.00041696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4145-2_0_6_load_133 | 100 | 0.0038209 | 0.0009576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4145-2_0_6_load_78 | 101 | 0.0012416 | 0.00031117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4145-2_0_6_load_80 | 102 | 0.0013124 | 0.00032893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4145-2_0_6_load_82 | 103 | 0.00098687 | 0.00024733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4145-2_0_6_load_100 | 104 | 0.00073453 | 0.00018409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4145-2_0_6_load_98 | 105 | 0.0010171 | 0.00025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4145-2_0_6_load_83 | 106 | 0.0015862 | 0.00039754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4145-2_0_6_load_84 | 107 | 0.0023642 | 0.00059251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4145-2_0_6_load_86 | 108 | 0.0022949 | 0.00057517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4145-2_0_6_load_88 | 109 | 0.001426 | 0.00035739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4145-2_0_6_load_89 | 110 | 0.0011421 | 0.00028623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4145-2_0_6_load_90 | 111 | 0.0010447 | 0.00026182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4145-2_0_6_load_92 | 113 | 0.00098667 | 0.00024728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4145-2_0_6_load_109 | 114 | 0.0015864 | 0.00039758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4145-2_0_6_load_132 | 115 | 0.0014205 | 0.00035601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4145-2_0_6_load_130 | 116 | 0.0021223 | 0.00053189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4145-2_0_6_load_131 | 117 | 0.0014884 | 0.00037304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4145-2_0_6_load_94 | 118 | 0.0016165 | 0.00040512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4145-2_0_6_load_95 | 119 | 0.0015932 | 0.00039929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4145-2_0_6_load_97 | 121 | 0.0015855 | 0.00039736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4145-2_0_6_load_99 | 122 | 0.0039645 | 0.00099359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4145-2_0_6_load_122 | 123 | 0.0016333 | 0.00040935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4145-2_0_6_load_104 | 124 | 0.0016611 | 0.00041631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4145-2_0_6_load_114 | 125 | 0.00073954 | 0.00018535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4145-2_0_6_load_112 | 126 | 0.0023496 | 0.00058886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4145-2_0_6_load_111 | 127 | 0.0014728 | 0.00036912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4145-2_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4145-2_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.028335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4145-2_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0078767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4145-2_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4145-2_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.044593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4145-2_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.0074091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4145-2_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.22692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4145-2_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.058059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4145-2_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 49 | 0.098695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4145-2_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 101 | 0.0029282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_4145-2_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0014311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4145-2_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.022473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4145-2_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 9.5803e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4145-2_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 33 | 0.031805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4145-2_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0085175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4145-2_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.018517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4145-2_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4145-2_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.045275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4145-2_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.0094707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4145-2_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.020282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4145-2_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.015075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4145-2_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0043191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4145-2_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.018423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4145-2_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.016258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4145-2_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.040724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4145-2_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0080044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4145-2_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.0060434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4145-2_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 37 | 0.0092747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4145-2_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 41 | 0.051398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4145-2_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 39 | 0.022597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4145-2_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.00062127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4145-2_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0054395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4145-2_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.019432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4145-2_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4145-2_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.013825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4145-2_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0085043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4145-2_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.023571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4145-2_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.020181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4145-2_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0031375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4145-2_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4145-2_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.055833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4145-2_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 46 | 0.020898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4145-2_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.01713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4145-2_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.064022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4145-2_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.027506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4145-2_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.04734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4145-2_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.03068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4145-2_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.026073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_4145-2_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.023447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4145-2_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0017402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4145-2_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.029008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4145-2_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.010731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4145-2_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0045443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4145-2_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.011871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4145-2_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.025878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4145-2_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0047532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4145-2_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.014017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4145-2_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.015155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4145-2_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4145-2_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0082841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4145-2_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4145-2_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.032065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4145-2_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.00092804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4145-2_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0033085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4145-2_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0076663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4145-2_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 74 | 0.015149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4145-2_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 123 | 0.025676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4145-2_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 108 | 0.013903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4145-2_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.042767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4145-2_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.052038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4145-2_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.010179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4145-2_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.03494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4145-2_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.026571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4145-2_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.021131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4145-2_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0071248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4145-2_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.042912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4145-2_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.0048437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4145-2_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.016468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4145-2_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 85 | 0.032444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4145-2_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 127 | 0.00096885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4145-2_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 106 | 0.0082094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4145-2_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.018251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4145-2_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.011355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4145-2_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.04478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4145-2_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4145-2_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.0095928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4145-2_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.014389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4145-2_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.001802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4145-2_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.037353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4145-2_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.013953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4145-2_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.00065883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4145-2_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0071833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4145-2_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.013339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4145-2_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 124 | 0.02392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4145-2_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.017984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4145-2_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.012834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4145-2_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 100 | 0.059131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4145-2_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.021559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4145-2_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.010582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4145-2_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0059482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4145-2_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.014957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4145-2_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.016644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4145-2_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4145-2_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 121 | 0.0088195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4145-2_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 117 | 0.023231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4145-2_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.014568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_4145-2_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0067815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4145-2_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.010223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4145-2_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.015713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4145-2_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 120 | 0.016069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4145-2_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.018511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4145-2_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0062037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4145-2_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0015193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4145-2_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.018605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4145-2_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.014048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4145-2_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0058127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4145-2_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.11531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4145-2_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0026161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4145-2_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.012935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4145-2_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.013819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4145-2_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.013536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4145-2_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.013071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4145-2_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.028826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4145-2_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.030324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_4145-2_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.017992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_4145-2_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.015419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4145-2_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.020869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4145-2_0_6_trafo_81 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 128 | 5 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2651765.4099 | 1242079.3044 | 2651774.6568 | 1242090.9436
1 | 2651765.4099 | 1242079.3044 | 2651764.9879 | 1242078.7732 | 2651747.9401 | 1242056.996
2 | 2651774.6568 | 1242090.9436 | 2651779.5565 | 1242097.1108
3 | 2651733.2811 | 1242038.2701 | 2651747.9401 | 1242056.996
4 | 2651733.2811 | 1242038.2701 | 2651708.6273 | 1242054.1326 | 2651695.874 | 1242062.5426
5 | 2651733.2811 | 1242038.2701 | 2651739.558 | 1242034.3336
6 | 2651325.2672 | 1242119.8282 | 2651548.5309 | 1242160.3777
7 | 2651325.2672 | 1242119.8282 | 2651311.3769 | 1242115.005 | 2651290.3768 | 1242113.2446 | 2651268.0964 | 1242113.4942
8 | 2651548.5309 | 1242160.3777 | 2651566.1772 | 1242153.9822 | 2651586.5024 | 1242143.7742 | 2651606.3141 | 1242127.4355 | 2651630.304 | 1242107.0194
9 | 2651265.1684 | 1242113.527 | 2651268.0964 | 1242113.4942
10 | 2651695.874 | 1242062.5426 | 2651694.6793 | 1242063.3305
11 | 2651758.5969 | 1242022.3936 | 2651739.558 | 1242034.3336
12 | 2651694.6793 | 1242063.3305 | 2651694.5993 | 1242063.3832
13 | 2651758.5969 | 1242022.3936 | 2651770.6483 | 1242014.8358 | 2651786.5643 | 1242007.3703
14 | 2651673.7503 | 1241949.6681 | 2651677.4963 | 1241950.0483 | 2651682.2325 | 1241949.6587
15 | 2651655.3282 | 1241947.7984 | 2651673.7503 | 1241949.6681
16 | 2651682.2325 | 1241949.6587 | 2651702.4169 | 1241947.9984
17 | 2651661.5364 | 1241991.0254 | 2651653.1869 | 1241971.4732 | 2651652.5349 | 1241959.5263 | 2651655.3282 | 1241947.7984
18 | 2651655.3282 | 1241947.7984 | 2651657.3893 | 1241938.5546
19 | 2651721.7578 | 1241941.8944 | 2651702.4308 | 1241947.9973 | 2651702.4169 | 1241947.9984
20 | 2651661.5364 | 1241991.0254 | 2651675.6574 | 1241985.7464
21 | 2651661.5364 | 1241991.0254 | 2651663.2917 | 1241994.9718
22 | 2651657.3893 | 1241938.5546 | 2651652.574 | 1241926.3713 | 2651649.8088 | 1241921.8239
23 | 2651721.7578 | 1241941.8944 | 2651732.1389 | 1241938.6164 | 2651737.303 | 1241937.1359
24 | 2651675.6574 | 1241985.7464 | 2651682.8407 | 1241983.0611 | 2651695.305 | 1241984.9708 | 2651709.7391 | 1241983.7846 | 2651715.4139 | 1241981.9539
25 | 2651666.5446 | 1242002.2854 | 2651663.2917 | 1241994.9718
26 | 2651646.6689 | 1241916.6602 | 2651649.8088 | 1241921.8239
27 | 2651737.303 | 1241937.1359 | 2651746.2185 | 1241934.5799
28 | 2651764.7188 | 1241969.2206 | 2651756.3847 | 1241968.7365 | 2651715.4139 | 1241981.9539
29 | 2651675.7887 | 1242022.9043 | 2651674.0817 | 1242019.231 | 2651666.5446 | 1242002.2854
30 | 2651646.6689 | 1241916.6602 | 2651646.3461 | 1241916.1294
31 | 2651626.8634 | 1241882.7017 | 2651629.5157 | 1241887.4509
32 | 2651639.163 | 1241904.3164 | 2651636.3636 | 1241899.7127 | 2651629.5157 | 1241887.4509
33 | 2651626.8634 | 1241882.7017 | 2651618.5431 | 1241867.8034 | 2651615.0876 | 1241861.1068
34 | 2651639.163 | 1241904.3164 | 2651646.3461 | 1241916.1294
35 | 2651615.0876 | 1241861.1068 | 2651611.1879 | 1241853.5492
36 | 2651600.3793 | 1241832.6026 | 2651611.1879 | 1241853.5492
37 | 2651591.125 | 1241814.668 | 2651600.3793 | 1241832.6026
38 | 2651789.4048 | 1242006.0379 | 2651789.4048 | 1242006.0379 | 2651786.5643 | 1242007.3703
39 | 2651789.4048 | 1242006.0379 | 2651806.1338 | 1242001.7588 | 2651807.4062 | 1242001.5293
40 | 2651862.3524 | 1241991.6206 | 2651807.4062 | 1242001.5293
41 | 2651694.5993 | 1242063.3832 | 2651677.2419 | 1242075.0217
42 | 2651694.5993 | 1242063.3832 | 2651687.3805 | 1242047.8489
43 | 2651804.9866 | 1241909.6099 | 2651762.2488 | 1241929.9842 | 2651746.2185 | 1241934.5799
44 | 2651675.7887 | 1242022.9043 | 2651687.3805 | 1242047.8489
45 | 2651862.3524 | 1241991.6206 | 2651850.3396 | 1241945.8298 | 2651850.3396 | 1241945.8298
46 | 2651821.2554 | 1241949.2895 | 2651844.4842 | 1241942.8434 | 2651850.3396 | 1241945.8298
47 | 2651655.5838 | 1242089.5388 | 2651676.3804 | 1242075.5994 | 2651677.2419 | 1242075.0217
48 | 2651655.5838 | 1242089.5388 | 2651669.4586 | 1242108.4405
49 | 2651655.5838 | 1242089.5388 | 2651654.1147 | 1242090.4715
50 | 2651654.1147 | 1242090.4715 | 2651646.272 | 1242095.4506 | 2651630.304 | 1242107.0194
51 | 2651669.4586 | 1242108.4405 | 2651675.8083 | 1242117.0907
52 | 2651678.4973 | 1242120.754 | 2651675.8083 | 1242117.0907
53 | 2651678.4973 | 1242120.754 | 2651685.5216 | 1242130.3232
54 | 2651700.8346 | 1242151.1841 | 2651685.5216 | 1242130.3232
55 | 2651700.8346 | 1242151.1841 | 2651703.6472 | 1242155.0158
56 | 2651711.9416 | 1242166.3152 | 2651703.6472 | 1242155.0158
57 | 2651100.9238 | 1242120.9089 | 2651096.7923 | 1242106.3281
58 | 2651104.0493 | 1242131.9396 | 2651100.9238 | 1242120.9089
59 | 2651094.5339 | 1242098.3577 | 2651096.7923 | 1242106.3281
60 | 2651094.5339 | 1242098.3577 | 2651090.1135 | 1242096.385 | 2651081.9998 | 1242092.2681 | 2651076.5775 | 1242089.4573
61 | 2651125.1336 | 1242108.1275 | 2651118.4199 | 1242106.4797 | 2651100.3502 | 1242100.6315 | 2651094.5339 | 1242098.3577
62 | 2651076.5775 | 1242089.4573 | 2651075.7535 | 1242089.0302
63 | 2651125.1336 | 1242108.1275 | 2651128.347 | 1242108.9149
64 | 2651125.1336 | 1242108.1275 | 2651127.1012 | 1242115.5371
65 | 2651062.5349 | 1242081.6381 | 2651071.5087 | 1242086.8298 | 2651075.7535 | 1242089.0302
66 | 2651153.621 | 1242113.1788 | 2651138.1613 | 1242111.3196 | 2651128.347 | 1242108.9149
67 | 2651127.1012 | 1242115.5371 | 2651130.6696 | 1242128.9746
68 | 2651043.8867 | 1242120.2114 | 2651056.2832 | 1242161.1422
69 | 2651028.8028 | 1242070.4074 | 2651043.8867 | 1242120.2114
70 | 2651028.8028 | 1242070.4074 | 2651038.9673 | 1242069.8722
71 | 2651028.8028 | 1242070.4074 | 2651020.8798 | 1242038.8185 | 2651020.4405 | 1242036.4872
72 | 2651062.5349 | 1242081.6381 | 2651044.9278 | 1242071.2132 | 2651038.9673 | 1242069.8722
73 | 2651016.5275 | 1242015.7214 | 2651020.4405 | 1242036.4872
74 | 2651142.1919 | 1242172.3637 | 2651140.3632 | 1242165.4776
75 | 2651142.1919 | 1242172.3637 | 2651184.7404 | 1242166.7909
76 | 2651140.3632 | 1242165.4776 | 2651139.1201 | 1242160.7962
77 | 2651184.7404 | 1242166.7909 | 2651188.0069 | 1242182.9313
78 | 2651062.5349 | 1242081.6381 | 2651064.0822 | 1242067.8534 | 2651063.2712 | 1242049.6566 | 2651063.2752 | 1242049.2983
79 | 2651016.5275 | 1242015.7214 | 2651016.3759 | 1242014.7645
80 | 2651137.013 | 1242152.8618 | 2651139.1201 | 1242160.7962
81 | 2651063.6443 | 1242016.2474 | 2651063.4405 | 1242034.4976
82 | 2651063.6443 | 1242016.2474 | 2651063.7711 | 1242004.8936
83 | 2651063.6443 | 1242016.2474 | 2651108.1639 | 1242021.0684
84 | 2651063.4405 | 1242034.4976 | 2651063.2953 | 1242047.4964
85 | 2651063.7711 | 1242004.8936 | 2651063.8782 | 1241995.3014
86 | 2651108.1639 | 1242021.0684 | 2651114.7107 | 1242008.2544
87 | 2651063.2953 | 1242047.4964 | 2651063.2752 | 1242049.2983
88 | 2651063.8782 | 1241995.3014 | 2651063.9627 | 1241987.7328 | 2651060.9872 | 1241958.0983
89 | 2651121.0587 | 1241995.8293 | 2651114.7107 | 1242008.2544
90 | 2651060.9872 | 1241958.0983 | 2651060.9214 | 1241957.4428
91 | 2651121.0587 | 1241995.8293 | 2651123.4807 | 1241989.0666
92 | 2651121.0587 | 1241995.8293 | 2651125.7454 | 1242003.7638 | 2651129.5932 | 1242005.2474
93 | 2651054.3051 | 1241934.482 | 2651054.9698 | 1241937.2999 | 2651060.8085 | 1241956.3182 | 2651060.9214 | 1241957.4428
94 | 2651123.4807 | 1241989.0666 | 2651129.5441 | 1241972.1358
95 | 2651129.5932 | 1242005.2474 | 2651133.3553 | 1242006.6979 | 2651141.2288 | 1242007.9888 | 2651142.0461 | 1242008.0899
96 | 2651164.8673 | 1241924.7152 | 2651129.5441 | 1241972.1358
97 | 2651142.0461 | 1242008.0899 | 2651153.5 | 1242009.5066 | 2651162.5265 | 1242013.852
98 | 2651172.0616 | 1242018.4423 | 2651162.5265 | 1242013.852
99 | 2651141.1936 | 1242061.7556 | 2651139.028 | 1242061.6164 | 2651135.3095 | 1242062.2847
100 | 2651121.1958 | 1242066.7996 | 2651127.6938 | 1242063.6535 | 2651135.3095 | 1242062.2847
101 | 2651141.1936 | 1242061.7556 | 2651157.8034 | 1242062.8231
102 | 2651157.8034 | 1242062.8231 | 2651159.8051 | 1242062.9518 | 2651172.1599 | 1242065.9861
103 | 2651180.457 | 1242068.9263 | 2651174.5377 | 1242066.57 | 2651172.1599 | 1242065.9861
104 | 2651164.8673 | 1241924.7152 | 2651185.5161 | 1241935.3591
105 | 2651265.1684 | 1242113.527 | 2651250.6011 | 1242113.6902
106 | 2651243.82 | 1242113.7662 | 2651250.6011 | 1242113.6902
107 | 2651233.5975 | 1242113.8807 | 2651243.82 | 1242113.7662
108 | 2651217.8852 | 1242114.0567 | 2651233.5975 | 1242113.8807
109 | 2651201.8169 | 1242114.2367 | 2651217.8852 | 1242114.0567
110 | 2651137.013 | 1242152.8618 | 2651132.2619 | 1242134.9705
111 | 2651130.6696 | 1242128.9746 | 2651132.2619 | 1242134.9705
112 | 2651235.128 | 1241955.6947 | 2651236.5718 | 1241956.1675
113 | 2651235.128 | 1241955.6947 | 2651217.4468 | 1241949.9052
114 | 2651249.922 | 1241960.5389 | 2651236.5718 | 1241956.1675
115 | 2651211.9227 | 1241948.0963 | 2651217.4468 | 1241949.9052
116 | 2651249.922 | 1241960.5389 | 2651290.0408 | 1241852.4378
117 | 2651211.9227 | 1241948.0963 | 2651209.4365 | 1241947.2822
118 | 2651209.4365 | 1241947.2822 | 2651207.27 | 1241946.5728 | 2651197.799 | 1241941.6907
119 | 2651185.5161 | 1241935.3591 | 2651197.799 | 1241941.6907
120 | 2651200.4889 | 1242087.6632 | 2651201.1645 | 1242101.1823
121 | 2651201.8169 | 1242114.2367 | 2651201.1645 | 1242101.1823
122 | 2651200.4889 | 1242087.6632 | 2651200.4889 | 1242087.6632 | 2651196.4345 | 1242078.3109 | 2651186.0717 | 1242071.1613 | 2651180.457 | 1242068.9263
123 | 2651201.8169 | 1242114.2367 | 2651171.5015 | 1242114.9592
124 | 2651153.621 | 1242113.1788 | 2651168.9341 | 1242115.0204 | 2651171.5015 | 1242114.9592
125 | 2651013.1094 | 1241994.1531 | 2651012.3757 | 1241989.524 | 2651011.1267 | 1241978.8647
126 | 2651013.1094 | 1241994.1531 | 2651016.3759 | 1242014.7645

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2651765.4099 | 1242079.3044
1 | 2651774.6568 | 1242090.9436
2 | 2651747.9401 | 1242056.996
3 | 2651779.5565 | 1242097.1108
4 | 2651733.2811 | 1242038.2701
5 | 2651325.2672 | 1242119.8282
6 | 2651548.5309 | 1242160.3777
7 | 2651268.0964 | 1242113.4942
8 | 2651695.874 | 1242062.5426
9 | 2651739.558 | 1242034.3336
10 | 2651694.6793 | 1242063.3305
11 | 2651758.5969 | 1242022.3936
12 | 2651673.7503 | 1241949.6681
13 | 2651682.2325 | 1241949.6587
14 | 2651655.3282 | 1241947.7984
15 | 2651702.4169 | 1241947.9984
16 | 2651661.5364 | 1241991.0254
17 | 2651657.3893 | 1241938.5546
18 | 2651721.7578 | 1241941.8944
19 | 2651675.6574 | 1241985.7464
20 | 2651663.2917 | 1241994.9718
21 | 2651649.8088 | 1241921.8239
22 | 2651737.303 | 1241937.1359
23 | 2651715.4139 | 1241981.9539
24 | 2651666.5446 | 1242002.2854
25 | 2651646.6689 | 1241916.6602
26 | 2651629.5157 | 1241887.4509
27 | 2651626.8634 | 1241882.7017
28 | 2651639.163 | 1241904.3164
29 | 2651615.0876 | 1241861.1068
30 | 2651646.3461 | 1241916.1294
31 | 2651611.1879 | 1241853.5492
32 | 2651600.3793 | 1241832.6026
33 | 2651786.5643 | 1242007.3703
34 | 2651789.4048 | 1242006.0379
35 | 2651807.4062 | 1242001.5293
36 | 2651694.5993 | 1242063.3832
37 | 2651746.2185 | 1241934.5799
38 | 2651804.9866 | 1241909.6099
39 | 2651675.7887 | 1242022.9043
40 | 2651687.3805 | 1242047.8489
41 | 2651764.7188 | 1241969.2206
42 | 2651591.125 | 1241814.668
43 | 2651862.3524 | 1241991.6206
44 | 2651850.3396 | 1241945.8298
45 | 2651821.2554 | 1241949.2895
46 | 2651677.2419 | 1242075.0217
47 | 2651655.5838 | 1242089.5388
48 | 2651654.1147 | 1242090.4715
49 | 2651630.304 | 1242107.0194
50 | 2651669.4586 | 1242108.4405
51 | 2651675.8083 | 1242117.0907
52 | 2651678.4973 | 1242120.754
53 | 2651685.5216 | 1242130.3232
54 | 2651700.8346 | 1242151.1841
55 | 2651703.6472 | 1242155.0158
56 | 2651711.9416 | 1242166.3152
57 | 2651100.9238 | 1242120.9089
58 | 2651096.7923 | 1242106.3281
59 | 2651104.0493 | 1242131.9396
60 | 2651094.5339 | 1242098.3577
61 | 2651076.5775 | 1242089.4573
62 | 2651125.1336 | 1242108.1275
63 | 2651075.7535 | 1242089.0302
64 | 2651128.347 | 1242108.9149
65 | 2651127.1012 | 1242115.5371
66 | 2651056.2832 | 1242161.1422
67 | 2651043.8867 | 1242120.2114
68 | 2651028.8028 | 1242070.4074
69 | 2651038.9673 | 1242069.8722
70 | 2651020.4405 | 1242036.4872
71 | 2651142.1919 | 1242172.3637
72 | 2651140.3632 | 1242165.4776
73 | 2651184.7404 | 1242166.7909
74 | 2651062.5349 | 1242081.6381
75 | 2651016.5275 | 1242015.7214
76 | 2651139.1201 | 1242160.7962
77 | 2651188.0069 | 1242182.9313
78 | 2651063.6443 | 1242016.2474
79 | 2651063.4405 | 1242034.4976
80 | 2651063.7711 | 1242004.8936
81 | 2651108.1639 | 1242021.0684
82 | 2651063.2953 | 1242047.4964
83 | 2651063.8782 | 1241995.3014
84 | 2651114.7107 | 1242008.2544
85 | 2651063.2752 | 1242049.2983
86 | 2651060.9872 | 1241958.0983
87 | 2651121.0587 | 1241995.8293
88 | 2651060.9214 | 1241957.4428
89 | 2651123.4807 | 1241989.0666
90 | 2651129.5932 | 1242005.2474
91 | 2651129.5441 | 1241972.1358
92 | 2651142.0461 | 1242008.0899
93 | 2651162.5265 | 1242013.852
94 | 2651135.3095 | 1242062.2847
95 | 2651141.1936 | 1242061.7556
96 | 2651121.1958 | 1242066.7996
97 | 2651172.0616 | 1242018.4423
98 | 2651157.8034 | 1242062.8231
99 | 2651172.1599 | 1242065.9861
100 | 2651164.8673 | 1241924.7152
101 | 2651265.1684 | 1242113.527
102 | 2651250.6011 | 1242113.6902
103 | 2651243.82 | 1242113.7662
104 | 2651233.5975 | 1242113.8807
105 | 2651217.8852 | 1242114.0567
106 | 2651137.013 | 1242152.8618
107 | 2651132.2619 | 1242134.9705
108 | 2651130.6696 | 1242128.9746
109 | 2651235.128 | 1241955.6947
110 | 2651236.5718 | 1241956.1675
111 | 2651217.4468 | 1241949.9052
112 | 2651249.922 | 1241960.5389
113 | 2651211.9227 | 1241948.0963
114 | 2651290.0408 | 1241852.4378
115 | 2651209.4365 | 1241947.2822
116 | 2651197.799 | 1241941.6907
117 | 2651185.5161 | 1241935.3591
118 | 2651201.1645 | 1242101.1823
119 | 2651200.4889 | 1242087.6632
120 | 2651201.8169 | 1242114.2367
121 | 2651180.457 | 1242068.9263
122 | 2651171.5015 | 1242114.9592
123 | 2651153.621 | 1242113.1788
124 | 2651054.3051 | 1241934.482
125 | 2651011.1267 | 1241978.8647
126 | 2651013.1094 | 1241994.1531
127 | 2651016.3759 | 1242014.7645
128 | 2651366.5292 | 1242199.0151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1