## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4209-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4209-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4209-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4209-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4209-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4209-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4209-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4209-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4209-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4209-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4209-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4209-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4209-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4209-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4209-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4209-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4209-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4209-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4209-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4209-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4209-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4209-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4209-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4209-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4209-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4209-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4209-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4209-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4209-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4209-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4209-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4209-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4209-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4209-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4209-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4209-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4209-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4209-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4209-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4209-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4209-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4209-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4209-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4209-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4209-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4209-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4209-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4209-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4209-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4209-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4209-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4209-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4209-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4209-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4209-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4209-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4209-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4209-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4209-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4209-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4209-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4209-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4209-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4209-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4209-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4209-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4209-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4209-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4209-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4209-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4209-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4209-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4209-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4209-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4209-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4209-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4209-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4209-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4209-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4209-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4209-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4209-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4209-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4209-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4209-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4209-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4209-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4209-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4209-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4209-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4209-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4209-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4209-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4209-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4209-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4209-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4209-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4209-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4209-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4209-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4209-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4209-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4209-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4209-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4209-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4209-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4209-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4209-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4209-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4209-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4209-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4209-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4209-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4209-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4209-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4209-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_427_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4209-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0030141 | 0.00075541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4209-6_0_3_load_49 | 3 | 0.0018456 | 0.00046256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4209-6_0_3_load_30 | 4 | 0.0012153 | 0.00030458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4209-6_0_3_load_83 | 5 | 0.001618 | 0.0004055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4209-6_0_3_load_84 | 6 | 0.00074836 | 0.00018756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4209-6_0_3_load_2 | 7 | 0.0010022 | 0.00025118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4209-6_0_3_load_80 | 8 | 0.0017127 | 0.00042923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4209-6_0_3_load_59 | 10 | 0.003768 | 0.00094436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4209-6_0_3_load_4 | 13 | 0.0035105 | 0.0008798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4209-6_0_3_load_7 | 16 | 0.0021918 | 0.00054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4209-6_0_3_load_8 | 17 | 0.002465 | 0.00061778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4209-6_0_3_load_9 | 18 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4209-6_0_3_load_55 | 19 | 0.0036092 | 0.00090456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4209-6_0_3_load_10 | 20 | 0.0024595 | 0.00061641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4209-6_0_3_load_13 | 21 | 0.0024014 | 0.00060184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4209-6_0_3_load_54 | 22 | 0.0028126 | 0.00070492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4209-6_0_3_load_11 | 23 | 0.0014079 | 0.00035285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4209-6_0_3_load_12 | 24 | 0.0028317 | 0.0007097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4209-6_0_3_load_14 | 25 | 0.0027379 | 0.00068618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4209-6_0_3_load_15 | 26 | 0.0031312 | 0.00078475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4209-6_0_3_load_46 | 27 | 0.0032851 | 0.00082334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4209-6_0_3_load_47 | 28 | 0.0041993 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4209-6_0_3_load_16 | 29 | 0.0017895 | 0.0004485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4209-6_0_3_load_17 | 30 | 0.0016011 | 0.00040127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4209-6_0_3_load_19 | 32 | 0.0077146 | 0.0019335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4209-6_0_3_load_20 | 33 | 0.0023824 | 0.00059709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4209-6_0_3_load_78 | 35 | 0.002803 | 0.00070249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4209-6_0_3_load_63 | 36 | 0.0037503 | 0.0009399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4209-6_0_3_load_77 | 37 | 0.0011355 | 0.00028459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4209-6_0_3_load_62 | 38 | 0.0070192 | 0.0017592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4209-6_0_3_load_61 | 39 | 0.0014862 | 0.00037248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4209-6_0_3_load_122 | 41 | 0.0025421 | 0.00063712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4209-6_0_3_load_22 | 42 | 0.0014014 | 0.00035122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4209-6_0_3_load_23 | 43 | 0.0019496 | 0.00048861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4209-6_0_3_load_25 | 44 | 0.0014671 | 0.0003677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4209-6_0_3_load_75 | 45 | 0.0020741 | 0.00051981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4209-6_0_3_load_76 | 46 | 0.0010838 | 0.00027163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4209-6_0_3_load_26 | 47 | 0.0010039 | 0.00025159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4209-6_0_3_load_27 | 48 | 0.001202 | 0.00030125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4209-6_0_3_load_57 | 51 | 0.00053875 | 0.00013502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4209-6_0_3_load_58 | 52 | 0.00092846 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4209-6_0_3_load_53 | 53 | 0.0022502 | 0.00056396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4209-6_0_3_load_50 | 54 | 0.0016624 | 0.00041664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4209-6_0_3_load_74 | 55 | 0.0019549 | 0.00048993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4209-6_0_3_load_51 | 56 | 0.0019159 | 0.00048017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4209-6_0_3_load_32 | 57 | 0.0018595 | 0.00046603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4209-6_0_3_load_35 | 60 | 0.0016933 | 0.00042438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4209-6_0_3_load_36 | 61 | 0.0020672 | 0.0005181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4209-6_0_3_load_38 | 63 | 0.0048982 | 0.0012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4209-6_0_3_load_72 | 64 | 0.00072275 | 0.00018114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4209-6_0_3_load_69 | 67 | 0.006119 | 0.0015336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4209-6_0_3_load_111 | 69 | 0.00071814 | 0.00017998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4209-6_0_3_load_109 | 70 | 0.00085117 | 0.00021332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4209-6_0_3_load_41 | 72 | 0.0072904 | 0.0018271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4209-6_0_3_load_112 | 73 | 0.0032764 | 0.00082113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4209-6_0_3_load_118 | 76 | 0.0088348 | 0.0022142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4209-6_0_3_load_52 | 79 | 0.0058116 | 0.0014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4209-6_0_3_load_96 | 80 | 0.0033539 | 0.00084056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4209-6_0_3_load_119 | 81 | 0.0057541 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4209-6_0_3_load_48 | 82 | 0.0052915 | 0.0013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4209-6_0_3_load_114 | 83 | 0.0015916 | 0.00039888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4209-6_0_3_load_65 | 86 | 0.0030029 | 0.00075261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4209-6_0_3_load_67 | 87 | 0.0036763 | 0.00092137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4209-6_0_3_load_64 | 88 | 0.0034566 | 0.00086629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4209-6_0_3_load_94 | 89 | 0.0016359 | 0.00040998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4209-6_0_3_load_97 | 90 | 0.0032024 | 0.00080261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4209-6_0_3_load_92 | 91 | 0.0035867 | 0.00089892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4209-6_0_3_load_100 | 92 | 0.0011263 | 0.00028228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4209-6_0_3_load_108 | 96 | 0.00069211 | 0.00017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4209-6_0_3_load_85 | 97 | 0.00073496 | 0.0001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4209-6_0_3_load_91 | 98 | 0.0010946 | 0.00027434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4209-6_0_3_load_120 | 100 | 0.00073496 | 0.0001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4209-6_0_3_load_87 | 101 | 0.00073496 | 0.0001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4209-6_0_3_load_86 | 102 | 0.0012686 | 0.00031795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4209-6_0_3_load_90 | 104 | 0.00071235 | 0.00017853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4209-6_0_3_load_121 | 105 | 0.0011739 | 0.00029421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4209-6_0_3_load_93 | 106 | 0.0038263 | 0.00095896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4209-6_0_3_load_95 | 107 | 0.0026895 | 0.00067405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4209-6_0_3_load_101 | 109 | 0.00076106 | 0.00019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4209-6_0_3_load_102 | 110 | 0.00065841 | 0.00016501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4209-6_0_3_load_103 | 111 | 0.0007618 | 0.00019093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4209-6_0_3_load_104 | 112 | 0.00081957 | 0.0002054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4209-6_0_3_load_106 | 113 | 0.0010387 | 0.00026033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4209-6_0_3_load_115 | 114 | 0.002168 | 0.00054334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4209-6_0_3_load_116 | 115 | 0.016616 | 0.0041643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4209-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4209-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.007274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4209-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.028763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4209-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.018517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4209-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.015485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4209-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.0055811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4209-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.036756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4209-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 97 | 0.029661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4209-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.028189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4209-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.024105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4209-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.039485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4209-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 37 | 0.020001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4209-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 52 | 0.020734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4209-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 84 | 0.047567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4209-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 83 | 0.011522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4209-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 73 | 0.01459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4209-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 50 | 0.0227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_4209-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 47 | 0.014525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4209-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.010148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4209-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4209-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.038694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4209-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0089632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4209-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.020769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4209-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.022888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4209-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.037802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4209-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.001716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4209-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0052366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4209-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.025198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4209-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.010786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4209-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.011416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4209-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4209-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.00078021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4209-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0032285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4209-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 82 | 0.020826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4209-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.021468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4209-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.012601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4209-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0063656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4209-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.021906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4209-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.035948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4209-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.024328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4209-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.043521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4209-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.053172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4209-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0025285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4209-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0021392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4209-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 51 | 0.022623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4209-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.016931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4209-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0035205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4209-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.018325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4209-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0010555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4209-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.013735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4209-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 94 | 0.043763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4209-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.023037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4209-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.018971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4209-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0095771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4209-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.02179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4209-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.0072758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4209-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.026284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4209-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.025469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4209-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.00068753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4209-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 82 | 0.0020831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4209-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 79 | 0.027893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4209-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.01638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4209-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.013511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4209-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.018633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4209-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.024492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4209-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.024344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4209-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.019744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4209-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.0024291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4209-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0086483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4209-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.023572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4209-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.017872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4209-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.022419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4209-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.013385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4209-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.043807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4209-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.027203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4209-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 72 | 0.020376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4209-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 92 | 0.0079221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4209-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 99 | 0.039579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4209-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.018009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4209-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.023586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4209-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.021863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4209-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0067349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4209-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.0061924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4209-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.006457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4209-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0087633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4209-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 89 | 0.027768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4209-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 90 | 0.014925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4209-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 90 | 0.021121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4209-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 114 | 0.01921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4209-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.004742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4209-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4209-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.01606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4209-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.021606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4209-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.010522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4209-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 106 | 0.022919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4209-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.01517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4209-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 108 | 0.046255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4209-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.034633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4209-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.045604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4209-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.027739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4209-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0039557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4209-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.014898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4209-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0047388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4209-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0061739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4209-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.0064267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4209-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.013159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4209-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0099202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4209-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.024705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4209-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.026644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4209-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.011972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4209-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.016848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4209-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.00047461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4209-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.022348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4209-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.018431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4209-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.023311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4209-6_0_3_trafo_50 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 116 | 54 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2654200.2802 | 1244863.7981 | 2654182.5996 | 1244871.2643
1 | 2654200.2802 | 1244863.7981 | 2654197.9176 | 1244856.9163
2 | 2654197.9176 | 1244856.9163 | 2654223.0199 | 1244850.1744 | 2654225.7324 | 1244849.6064
3 | 2654197.9176 | 1244856.9163 | 2654192.1155 | 1244839.3321
4 | 2654240.8791 | 1244846.3906 | 2654238.6379 | 1244846.9038 | 2654225.7324 | 1244849.6064
5 | 2654190.3667 | 1244834.032 | 2654192.1155 | 1244839.3321
6 | 2654218.3162 | 1244915.9658 | 2654222.4104 | 1244925.1082 | 2654231.3175 | 1244938.4763 | 2654238.1521 | 1244946.6759
7 | 2654238.1521 | 1244946.6759 | 2654257.1431 | 1244969.4597
8 | 2654097.7514 | 1244890.4585 | 2654125.3186 | 1244896.3481
9 | 2654096.747 | 1244866.3775 | 2654097.7514 | 1244890.4585
10 | 2654097.7514 | 1244890.4585 | 2654067.04 | 1244915.2751
11 | 2654096.747 | 1244866.3775 | 2654082.0979 | 1244865.3211 | 2654080.5777 | 1244860.2296
12 | 2654096.747 | 1244866.3775 | 2654116.4285 | 1244859.8565
13 | 2654023.129 | 1244933.5634 | 2654067.04 | 1244915.2751
14 | 2654240.8791 | 1244846.3906 | 2654251.0808 | 1244851.7462
15 | 2654240.8791 | 1244846.3906 | 2654248.1171 | 1244833.7225
16 | 2654182.9841 | 1244812.5613 | 2654190.3667 | 1244834.032
17 | 2654190.3667 | 1244834.032 | 2654176.6839 | 1244838.9063
18 | 2654125.0108 | 1244668.8134 | 2654135.1584 | 1244668.7556
19 | 2654155.7663 | 1244668.6383 | 2654135.1584 | 1244668.7556
20 | 2654125.0108 | 1244668.8134 | 2654118.3798 | 1244671.755 | 2654114.975 | 1244670.5898 | 2654108.0999 | 1244648.9348 | 2654103.7954 | 1244646.1603
21 | 2654155.7663 | 1244668.6383 | 2654155.1098 | 1244659.6992
22 | 2654155.7663 | 1244668.6383 | 2654157.2884 | 1244689.3517
23 | 2654086.7826 | 1244661.4712 | 2654086.7826 | 1244661.4712 | 2654103.7954 | 1244646.1603 | 2654103.7954 | 1244646.1603
24 | 2654155.1098 | 1244659.6992 | 2654152.341 | 1244621.9987
25 | 2654157.4142 | 1244691.0631 | 2654157.2884 | 1244689.3517
26 | 2654083.0247 | 1244657.8243 | 2654086.7826 | 1244661.4712
27 | 2654159.2609 | 1244716.1935 | 2654157.4142 | 1244691.0631
28 | 2654159.2609 | 1244716.1935 | 2654160.0513 | 1244726.9505
29 | 2654160.0513 | 1244726.9505 | 2654160.1821 | 1244728.7301 | 2654162.1734 | 1244738.1535
30 | 2654165.8367 | 1244755.4892 | 2654162.1734 | 1244738.1535
31 | 2654165.998 | 1244756.2526 | 2654165.8367 | 1244755.4892
32 | 2654165.998 | 1244756.2526 | 2654166.6655 | 1244759.4113
33 | 2654172.0274 | 1244779.5013 | 2654168.9463 | 1244770.2046 | 2654166.6655 | 1244759.4113
34 | 2654069.1005 | 1244768.0641 | 2654068.4596 | 1244789.5223
35 | 2654068.0834 | 1244802.1176 | 2654068.4596 | 1244789.5223
36 | 2654069.2906 | 1244761.7014 | 2654069.1005 | 1244768.0641
37 | 2654068.0834 | 1244802.1176 | 2654082.7638 | 1244808.867 | 2654083.979 | 1244803.2076
38 | 2654032.3732 | 1244797.1557 | 2654068.0834 | 1244802.1176
39 | 2654033.5919 | 1244772.8616 | 2654032.3732 | 1244797.1557
40 | 2654032.3732 | 1244797.1557 | 2654030.3315 | 1244837.9757 | 2654029.5727 | 1244840.5148
41 | 2654079.8543 | 1244857.8067 | 2654029.5727 | 1244840.5148
42 | 2654079.8543 | 1244857.8067 | 2654080.5777 | 1244860.2296
43 | 2654136.4569 | 1244820.4976 | 2654135.6932 | 1244822.4959
44 | 2654135.6932 | 1244822.4959 | 2654131.2782 | 1244834.0484 | 2654134.295 | 1244843.8499
45 | 2654033.5919 | 1244772.8616 | 2654050.566 | 1244773.3609
46 | 2654338.9834 | 1245026.1699 | 2654341.3046 | 1245028.8167
47 | 2654326.9007 | 1245012.3928 | 2654338.9834 | 1245026.1699
48 | 2654326.9007 | 1245012.3928 | 2654326.2048 | 1245011.5992
49 | 2654326.2048 | 1245011.5992 | 2654322.3265 | 1245007.177 | 2654316.784 | 1245004.3244 | 2654315.164 | 1245004.3096
50 | 2654315.6893 | 1245038.0482 | 2654316.9119 | 1245034.0789 | 2654306.1935 | 1245016.3912 | 2654305.3154 | 1245011.6244 | 2654306.8111 | 1245007.5353 | 2654310.0221 | 1245004.2625 | 2654315.164 | 1245004.3096
51 | 2654154.9827 | 1244846.6371 | 2654176.6839 | 1244838.9063
52 | 2654137.1123 | 1244853.0032 | 2654154.9827 | 1244846.6371
53 | 2654137.1123 | 1244853.0032 | 2654134.295 | 1244843.8499
54 | 2654137.1123 | 1244853.0032 | 2654116.4285 | 1244859.8565
55 | 2654182.9841 | 1244812.5613 | 2654180.6952 | 1244805.6549
56 | 2654182.9841 | 1244812.5613 | 2654207.078 | 1244802.0577
57 | 2654172.6827 | 1244781.4787 | 2654180.6952 | 1244805.6549
58 | 2654207.078 | 1244802.0577 | 2654207.7083 | 1244801.783
59 | 2654172.6827 | 1244781.4787 | 2654172.0274 | 1244779.5013
60 | 2654233.1494 | 1244790.3658 | 2654228.9495 | 1244792.5231 | 2654207.7083 | 1244801.783
61 | 2654331.5851 | 1244888.9155 | 2654329.4705 | 1244883.0255 | 2654324.6555 | 1244874.1221
62 | 2654316.7691 | 1244863.207 | 2654322.8354 | 1244870.7565 | 2654324.6555 | 1244874.1221
63 | 2654331.5851 | 1244888.9155 | 2654337.6504 | 1244888.3262 | 2654349.8334 | 1244891.2939
64 | 2654331.5851 | 1244888.9155 | 2654330.2824 | 1244893.3843 | 2654329.9586 | 1244913.2188
65 | 2654316.7691 | 1244863.207 | 2654305.9762 | 1244851.1446 | 2654299.3407 | 1244846.3362
66 | 2654316.7691 | 1244863.207 | 2654333.2546 | 1244852.3416
67 | 2654349.8334 | 1244891.2939 | 2654352.1935 | 1244891.8688
68 | 2654329.8175 | 1244921.8659 | 2654329.9586 | 1244913.2188
69 | 2654299.3407 | 1244846.3362 | 2654284.4106 | 1244835.5257 | 2654280.0232 | 1244832.7615
70 | 2654299.3407 | 1244846.3362 | 2654314.6679 | 1244837.1448
71 | 2654374.19 | 1244895.8659 | 2654365.5377 | 1244895.1194 | 2654352.1935 | 1244891.8688
72 | 2654329.8175 | 1244921.8659 | 2654316.8591 | 1244925.2189
73 | 2654329.8175 | 1244921.8659 | 2654331.1105 | 1244957.2349 | 2654331.8352 | 1244965.6184
74 | 2654257.0511 | 1244818.086 | 2654280.0232 | 1244832.7615
75 | 2654280.0232 | 1244832.7615 | 2654297.1344 | 1244821.699
76 | 2654374.19 | 1244895.8659 | 2654375.5594 | 1244898.1466 | 2654379.8842 | 1244901.1438
77 | 2654278.2076 | 1244933.7351 | 2654316.5783 | 1244925.2915 | 2654316.8591 | 1244925.2189
78 | 2654257.0511 | 1244818.086 | 2654248.1171 | 1244833.7225
79 | 2654300.1982 | 1244782.3788 | 2654284.9487 | 1244764.3494
80 | 2654300.1982 | 1244782.3788 | 2654281.6151 | 1244793.8971
81 | 2654284.9487 | 1244764.3494 | 2654278.9664 | 1244767.4432
82 | 2654276.3518 | 1244797.1595 | 2654281.6151 | 1244793.8971
83 | 2654246.6991 | 1244783.4014 | 2654240.9445 | 1244786.3619
84 | 2654240.9445 | 1244786.3619 | 2654233.1494 | 1244790.3658
85 | 2654246.6991 | 1244783.4014 | 2654243.133 | 1244780.0554 | 2654234.612 | 1244758.8231
86 | 2654246.6991 | 1244783.4014 | 2654250.4504 | 1244782.1904 | 2654260.2057 | 1244777.1454
87 | 2654278.9664 | 1244767.4432 | 2654260.2057 | 1244777.1454
88 | 2654251.0808 | 1244851.7462 | 2654254.2646 | 1244853.4176 | 2654265.7166 | 1244864.0317
89 | 2654023.129 | 1244933.5634 | 2654022.7791 | 1244928.8348
90 | 2654022.7791 | 1244928.8348 | 2654021.6735 | 1244913.9786
91 | 2654022.7791 | 1244928.8348 | 2654037.9724 | 1244923.6296
92 | 2654020.0701 | 1244892.4325 | 2654021.6735 | 1244913.9786
93 | 2654230.6931 | 1244749.0582 | 2654234.612 | 1244758.8231
94 | 2654230.6931 | 1244749.0582 | 2654222.1572 | 1244727.7885
95 | 2654394.5605 | 1244904.9809 | 2654379.8842 | 1244901.1438
96 | 2654394.5605 | 1244904.9809 | 2654383.2761 | 1244949.841
97 | 2654292.6927 | 1245012.1092 | 2654301.9003 | 1245023.1564 | 2654315.6893 | 1245038.0482
98 | 2654292.6927 | 1245012.1092 | 2654294.594 | 1245008.2907 | 2654280.2101 | 1244985.7328 | 2654279.4276 | 1244982.8904 | 2654279.2587 | 1244979.053 | 2654281.7266 | 1244975.2396 | 2654284.5642 | 1244973.6495
99 | 2654284.5642 | 1244973.6495 | 2654257.1431 | 1244969.4597
100 | 2654288.015 | 1244971.7158 | 2654284.5642 | 1244973.6495
101 | 2654292.0037 | 1244959.4341 | 2654293.5083 | 1244961.805 | 2654292.6442 | 1244967.0562 | 2654290.5898 | 1244970.2729 | 2654288.015 | 1244971.7158
102 | 2654278.2076 | 1244933.7351 | 2654277.0785 | 1244929.1328
103 | 2654278.2076 | 1244933.7351 | 2654280.646 | 1244939.407
104 | 2654280.774 | 1244924.1076 | 2654277.9167 | 1244926.7166 | 2654277.0785 | 1244929.1328
105 | 2654286.7229 | 1244951.0364 | 2654283.2607 | 1244945.4892 | 2654280.646 | 1244939.407
106 | 2654292.0037 | 1244959.4341 | 2654289.7096 | 1244955.8218 | 2654286.7229 | 1244951.0364
107 | 2654292.0037 | 1244959.4341 | 2654314.7386 | 1244949.6133
108 | 2654222.1572 | 1244727.7885 | 2654212.2337 | 1244703.0613
109 | 2654383.2761 | 1244949.841 | 2654371.3177 | 1244949.2761
110 | 2654383.2761 | 1244949.841 | 2654379.1652 | 1244966.1799
111 | 2654373.5964 | 1244988.3126 | 2654373.7122 | 1244987.8524
112 | 2654379.1652 | 1244966.1799 | 2654373.7122 | 1244987.8524
113 | 2654352.907 | 1244948.4063 | 2654371.3177 | 1244949.2761
114 | 2654276.0737 | 1244883.7041 | 2654273.4079 | 1244871.1602 | 2654265.7166 | 1244864.0317

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654182.5996 | 1244871.2643
1 | 2654200.2802 | 1244863.7981
2 | 2654197.9176 | 1244856.9163
3 | 2654225.7324 | 1244849.6064
4 | 2654192.1155 | 1244839.3321
5 | 2654218.3162 | 1244915.9658
6 | 2654238.1521 | 1244946.6759
7 | 2654125.3186 | 1244896.3481
8 | 2654097.7514 | 1244890.4585
9 | 2654096.747 | 1244866.3775
10 | 2654067.04 | 1244915.2751
11 | 2654240.8791 | 1244846.3906
12 | 2654190.3667 | 1244834.032
13 | 2654135.1584 | 1244668.7556
14 | 2654125.0108 | 1244668.8134
15 | 2654155.7663 | 1244668.6383
16 | 2654103.7954 | 1244646.1603
17 | 2654155.1098 | 1244659.6992
18 | 2654157.2884 | 1244689.3517
19 | 2654086.7826 | 1244661.4711
20 | 2654152.341 | 1244621.9987
21 | 2654157.4142 | 1244691.0631
22 | 2654083.0247 | 1244657.8243
23 | 2654159.2609 | 1244716.1935
24 | 2654160.0513 | 1244726.9505
25 | 2654162.1734 | 1244738.1535
26 | 2654165.8367 | 1244755.4892
27 | 2654165.998 | 1244756.2526
28 | 2654166.6655 | 1244759.4113
29 | 2654068.4596 | 1244789.5223
30 | 2654069.1005 | 1244768.0641
31 | 2654068.0834 | 1244802.1176
32 | 2654069.2906 | 1244761.7014
33 | 2654083.979 | 1244803.2076
34 | 2654032.3732 | 1244797.1557
35 | 2654079.8543 | 1244857.8067
36 | 2654029.5727 | 1244840.5148
37 | 2654080.5777 | 1244860.2296
38 | 2654136.4569 | 1244820.4976
39 | 2654135.6932 | 1244822.4959
40 | 2654033.5919 | 1244772.8616
41 | 2654050.566 | 1244773.3609
42 | 2654341.3046 | 1245028.8167
43 | 2654338.9834 | 1245026.1699
44 | 2654326.9007 | 1245012.3928
45 | 2654326.2048 | 1245011.5992
46 | 2654315.164 | 1245004.3096
47 | 2654176.6839 | 1244838.9063
48 | 2654154.9827 | 1244846.6371
49 | 2654137.1123 | 1244853.0032
50 | 2654182.9841 | 1244812.5613
51 | 2654134.295 | 1244843.8499
52 | 2654116.4285 | 1244859.8565
53 | 2654180.6952 | 1244805.6549
54 | 2654207.078 | 1244802.0577
55 | 2654172.6827 | 1244781.4787
56 | 2654207.7083 | 1244801.783
57 | 2654324.6555 | 1244874.1221
58 | 2654331.5851 | 1244888.9155
59 | 2654316.7691 | 1244863.207
60 | 2654349.8334 | 1244891.2939
61 | 2654329.9586 | 1244913.2188
62 | 2654299.3407 | 1244846.3362
63 | 2654333.2546 | 1244852.3416
64 | 2654352.1935 | 1244891.8688
65 | 2654329.8175 | 1244921.8659
66 | 2654280.0232 | 1244832.7615
67 | 2654314.6679 | 1244837.1448
68 | 2654374.19 | 1244895.8659
69 | 2654316.8591 | 1244925.2189
70 | 2654331.8352 | 1244965.6184
71 | 2654257.0511 | 1244818.086
72 | 2654297.1344 | 1244821.699
73 | 2654248.1171 | 1244833.7225
74 | 2654300.1982 | 1244782.3788
75 | 2654284.9487 | 1244764.3494
76 | 2654281.6151 | 1244793.8971
77 | 2654240.9445 | 1244786.3619
78 | 2654246.6991 | 1244783.4014
79 | 2654233.1494 | 1244790.3658
80 | 2654278.9664 | 1244767.4432
81 | 2654276.3518 | 1244797.1595
82 | 2654172.0274 | 1244779.5013
83 | 2654251.0808 | 1244851.7462
84 | 2654023.129 | 1244933.5634
85 | 2654022.7791 | 1244928.8348
86 | 2654021.6735 | 1244913.9786
87 | 2654037.9724 | 1244923.6296
88 | 2654020.0701 | 1244892.4325
89 | 2654234.612 | 1244758.8231
90 | 2654260.2057 | 1244777.1454
91 | 2654230.6931 | 1244749.0582
92 | 2654379.8842 | 1244901.1438
93 | 2654394.5605 | 1244904.9809
94 | 2654315.6893 | 1245038.0482
95 | 2654292.6927 | 1245012.1092
96 | 2654284.5642 | 1244973.6495
97 | 2654257.1431 | 1244969.4598
98 | 2654288.015 | 1244971.7158
99 | 2654278.2076 | 1244933.7351
100 | 2654277.0785 | 1244929.1328
101 | 2654280.646 | 1244939.407
102 | 2654286.7229 | 1244951.0364
103 | 2654292.0037 | 1244959.4341
104 | 2654314.7386 | 1244949.6133
105 | 2654280.774 | 1244924.1076
106 | 2654222.1572 | 1244727.7885
107 | 2654212.2337 | 1244703.0613
108 | 2654383.2761 | 1244949.841
109 | 2654373.5964 | 1244988.3126
110 | 2654373.7122 | 1244987.8524
111 | 2654379.1652 | 1244966.1799
112 | 2654371.3177 | 1244949.2761
113 | 2654352.907 | 1244948.4063
114 | 2654265.7166 | 1244864.0317
115 | 2654276.0737 | 1244883.7041
116 | 2654182.9841 | 1244812.5613

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1