## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4230-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4230-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4230-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4230-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4230-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4230-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4230-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4230-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4230-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4230-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4230-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4230-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4230-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4230-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4230-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4230-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4230-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4230-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4230-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4230-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4230-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4230-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4230-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4230-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4230-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4230-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4230-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4230-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4230-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4230-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4230-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4230-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4230-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4230-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4230-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4230-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4230-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4230-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4230-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4230-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4230-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4230-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4230-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4230-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4230-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4230-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4230-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4230-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4230-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4230-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4230-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4230-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4230-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4230-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4230-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4230-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4230-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4230-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4230-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4230-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4230-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4230-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4230-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4230-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4230-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4230-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4230-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4230-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4230-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4230-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4230-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4230-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4230-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4230-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4230-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4230-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4230-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4230-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4230-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4230-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4230-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4230-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4230-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4230-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4230-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4230-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4230-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4230-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4230-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4230-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4230-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4230-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4230-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4230-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4230-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4230-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4230-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4230-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4230-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4230-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4230-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4230-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4230-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4230-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4230-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4230-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4230-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4230-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4230-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4230-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4230-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4230-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4230-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4230-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4230-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4230-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4230-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4230-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4230-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4230-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_350_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4230-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0018537 | 0.00046458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4230-4_0_6_load_1 | 1 | 0.001121 | 0.00028095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4230-4_0_6_load_3 | 3 | 0.0011528 | 0.00028891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4230-4_0_6_load_5 | 5 | 0.0044847 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4230-4_0_6_load_23 | 6 | 0.0018915 | 0.00047406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4230-4_0_6_load_37 | 7 | 0.0012009 | 0.00030097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4230-4_0_6_load_108 | 8 | 0.0012009 | 0.00030098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4230-4_0_6_load_25 | 9 | 0.00072887 | 0.00018267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4230-4_0_6_load_35 | 11 | 0.0029456 | 0.00073824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4230-4_0_6_load_6 | 14 | 0.0091407 | 0.0022909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4230-4_0_6_load_9 | 17 | 0.0040973 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4230-4_0_6_load_11 | 19 | 0.0059903 | 0.0015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4230-4_0_6_load_100 | 20 | 0.0054105 | 0.001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4230-4_0_6_load_116 | 21 | 0.001032 | 0.00025863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4230-4_0_6_load_60 | 22 | 0.018887 | 0.0047334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4230-4_0_6_load_99 | 23 | 0.0027259 | 0.00068318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4230-4_0_6_load_114 | 24 | 0.0029253 | 0.00073315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4230-4_0_6_load_20 | 25 | 0.0027725 | 0.00069487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4230-4_0_6_load_12 | 26 | 0.0021241 | 0.00053236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4230-4_0_6_load_13 | 27 | 0.0042813 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4230-4_0_6_load_15 | 29 | 0.0021616 | 0.00054175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4230-4_0_6_load_16 | 30 | 0.0029942 | 0.00075042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4230-4_0_6_load_107 | 31 | 0.0015702 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4230-4_0_6_load_21 | 32 | 0.001734 | 0.00043458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4230-4_0_6_load_17 | 34 | 0.0025905 | 0.00064924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4230-4_0_6_load_18 | 35 | 0.001473 | 0.00036917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4230-4_0_6_load_22 | 36 | 0.002995 | 0.00075061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4230-4_0_6_load_46 | 37 | 0.0032699 | 0.00081951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4230-4_0_6_load_45 | 38 | 0.0032112 | 0.00080481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4230-4_0_6_load_27 | 39 | 0.001935 | 0.00048495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4230-4_0_6_load_28 | 40 | 0.0021263 | 0.00053289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4230-4_0_6_load_105 | 42 | 0.00054813 | 0.00013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4230-4_0_6_load_33 | 43 | 0.0040769 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4230-4_0_6_load_29 | 44 | 0.0023312 | 0.00058426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4230-4_0_6_load_30 | 45 | 0.0025327 | 0.00063475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4230-4_0_6_load_32 | 46 | 0.0025172 | 0.00063087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4230-4_0_6_load_34 | 47 | 0.0021336 | 0.00053474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4230-4_0_6_load_118 | 48 | 0.0026806 | 0.00067181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4230-4_0_6_load_121 | 49 | 0.002727 | 0.00068344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4230-4_0_6_load_120 | 50 | 0.0017651 | 0.00044237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4230-4_0_6_load_36 | 51 | 0.0017811 | 0.00044639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4230-4_0_6_load_38 | 52 | 0.0019439 | 0.0004872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4230-4_0_6_load_111 | 53 | 0.0037564 | 0.00094144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4230-4_0_6_load_39 | 55 | 0.00076247 | 0.00019109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4230-4_0_6_load_40 | 56 | 0.00169 | 0.00042355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4230-4_0_6_load_41 | 57 | 0.00050006 | 0.00012533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4230-4_0_6_load_42 | 58 | 0.00042276 | 0.00010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4230-4_0_6_load_44 | 60 | 0.00044933 | 0.00011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4230-4_0_6_load_82 | 61 | 0.00081068 | 0.00020318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4230-4_0_6_load_86 | 62 | 0.00087684 | 0.00021976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4230-4_0_6_load_48 | 66 | 0.0011048 | 0.00027688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4230-4_0_6_load_78 | 68 | 0.0039128 | 0.00098064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4230-4_0_6_load_71 | 71 | 0.0068553 | 0.0017181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4230-4_0_6_load_70 | 72 | 0.0020496 | 0.00051367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4230-4_0_6_load_67 | 73 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4230-4_0_6_load_106 | 76 | 0.0014062 | 0.00035243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4230-4_0_6_load_72 | 77 | 0.0068835 | 0.0017252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4230-4_0_6_load_80 | 78 | 0.00069048 | 0.00017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4230-4_0_6_load_68 | 79 | 0.0031898 | 0.00079943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4230-4_0_6_load_51 | 80 | 0.0071121 | 0.0017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4230-4_0_6_load_92 | 81 | 0.0011196 | 0.0002806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4230-4_0_6_load_90 | 82 | 0.0010775 | 0.00027005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4230-4_0_6_load_53 | 84 | 0.0010412 | 0.00026094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4230-4_0_6_load_54 | 85 | 0.001156 | 0.00028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4230-4_0_6_load_84 | 86 | 0.0012518 | 0.00031372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4230-4_0_6_load_94 | 87 | 0.00091639 | 0.00022967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4230-4_0_6_load_85 | 88 | 0.00080053 | 0.00020063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4230-4_0_6_load_73 | 89 | 0.0047044 | 0.001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4230-4_0_6_load_55 | 90 | 0.0028344 | 0.00071038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4230-4_0_6_load_56 | 91 | 0.00073894 | 0.0001852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4230-4_0_6_load_57 | 92 | 0.0021246 | 0.00053246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4230-4_0_6_load_58 | 93 | 0.0022693 | 0.00056874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4230-4_0_6_load_59 | 94 | 0.00084976 | 0.00021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4230-4_0_6_load_89 | 95 | 0.0013642 | 0.0003419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4230-4_0_6_load_61 | 96 | 0.00080284 | 0.00020121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4230-4_0_6_load_62 | 97 | 0.00088593 | 0.00022204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4230-4_0_6_load_66 | 99 | 0.00081912 | 0.00020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4230-4_0_6_load_75 | 100 | 0.0035323 | 0.00088529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4230-4_0_6_load_88 | 102 | 0.0013339 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4230-4_0_6_load_76 | 103 | 0.0011726 | 0.00029388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4230-4_0_6_load_91 | 104 | 0.0016333 | 0.00040935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4230-4_0_6_load_69 | 105 | 0.00034794 | 8.7202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4230-4_0_6_load_79 | 106 | 0.00097231 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4230-4_0_6_load_119 | 107 | 0.0035094 | 0.00087953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4230-4_0_6_load_95 | 108 | 0.0030107 | 0.00075455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4230-4_0_6_load_97 | 110 | 0.0029476 | 0.00073873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4230-4_0_6_load_98 | 111 | 0.0028723 | 0.00071987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4230-4_0_6_load_103 | 112 | 0.003686 | 0.00092379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4230-4_0_6_load_101 | 113 | 0.0030604 | 0.000767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4230-4_0_6_load_122 | 114 | 0.0070062 | 0.0017559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4230-4_0_6_load_104 | 115 | 0.0018998 | 0.00047613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4230-4_0_6_load_110 | 116 | 0.0015163 | 0.00038002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4230-4_0_6_load_123 | 117 | 0.0020923 | 0.00052439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4230-4_0_6_load_112 | 118 | 0.0013589 | 0.00034058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4230-4_0_6_load_113 | 119 | 0.0011849 | 0.00029695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4230-4_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4230-4_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0066362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4230-4_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0013919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4230-4_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.024237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_4230-4_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.014925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4230-4_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.019858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4230-4_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.00080108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4230-4_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.013469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4230-4_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.033843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4230-4_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.015705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4230-4_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.037127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4230-4_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.021072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4230-4_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.01949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_4230-4_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 39 | 0.017756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4230-4_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 40 | 0.04018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4230-4_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 51 | 0.040794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4230-4_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 116 | 0.0078716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4230-4_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 42 | 0.020779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4230-4_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 31 | 0.025437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4230-4_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.034048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4230-4_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.015714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4230-4_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4230-4_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.044922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4230-4_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.036809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4230-4_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.020721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4230-4_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0069713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4230-4_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.001183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4230-4_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0023847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4230-4_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.036739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4230-4_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.017789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4230-4_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 113 | 0.0012685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4230-4_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 118 | 0.02889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4230-4_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 35 | 0.027522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4230-4_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.039112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4230-4_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0099498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4230-4_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.047873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4230-4_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.013093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_4230-4_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.02112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4230-4_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.010373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4230-4_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.011147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4230-4_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.005365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4230-4_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.026823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4230-4_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.00055008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4230-4_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.012116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4230-4_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.011443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4230-4_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4230-4_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.01234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4230-4_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0081374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4230-4_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.021993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4230-4_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0040851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4230-4_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.019425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4230-4_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0092135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4230-4_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.013439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4230-4_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 114 | 0.015746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4230-4_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.012582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4230-4_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.012288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4230-4_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.050069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4230-4_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 107 | 0.019234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4230-4_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 63 | 0.003941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4230-4_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4230-4_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0077715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4230-4_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.042359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4230-4_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.018148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4230-4_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.029591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4230-4_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.02488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4230-4_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.010428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4230-4_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.022586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4230-4_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.019173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4230-4_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 95 | 0.024133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4230-4_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 102 | 0.013655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4230-4_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.032558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4230-4_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.029048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4230-4_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.006553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4230-4_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.0051733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4230-4_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 73 | 0.028108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4230-4_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 74 | 0.031321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4230-4_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.011172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4230-4_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.03244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4230-4_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.024919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_4230-4_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.022116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4230-4_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.00040074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4230-4_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 78 | 0.0017509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4230-4_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 79 | 0.023868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4230-4_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 100 | 0.017032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4230-4_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 97 | 0.0019251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4230-4_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 104 | 0.018792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4230-4_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 101 | 0.018976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4230-4_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 99 | 0.006811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4230-4_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 89 | 0.031315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4230-4_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 106 | 0.018935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4230-4_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 105 | 0.031655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4230-4_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.25002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4230-4_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.027848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4230-4_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 104 | 0.057305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4230-4_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.020711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4230-4_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.015887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4230-4_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0056236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4230-4_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.025115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4230-4_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.025687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4230-4_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0030879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4230-4_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.023514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4230-4_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0023858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4230-4_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0068682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4230-4_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.021622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4230-4_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.025183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4230-4_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.015135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4230-4_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.017921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4230-4_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.01622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4230-4_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.019714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4230-4_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.015382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4230-4_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.037205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4230-4_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0025269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4230-4_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.01078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4230-4_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4230-4_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.023194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4230-4_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.046322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4230-4_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.00098724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4230-4_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.011988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4230-4_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.012561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4230-4_0_6_trafo_12 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 26 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2665802.7257 | 1235591.3461 | 2665807.587 | 1235571.7195
1 | 2665801.1302 | 1235597.7877 | 2665802.7257 | 1235591.3461
2 | 2665808.2769 | 1235570.5106 | 2665807.587 | 1235571.7195 | 2665807.587 | 1235571.7195
3 | 2665801.1302 | 1235597.7877 | 2665798.1468 | 1235621.8374
4 | 2665801.1302 | 1235597.7877 | 2665814.3719 | 1235604.6737
5 | 2665808.2769 | 1235570.5106 | 2665818.1186 | 1235553.2632
6 | 2665798.1468 | 1235621.8374 | 2665798.1353 | 1235622.6384
7 | 2665798.1468 | 1235621.8374 | 2665789.1148 | 1235621.4483 | 2665785.1049 | 1235619.5697
8 | 2665814.3719 | 1235604.6737 | 2665834.0961 | 1235614.9309 | 2665844.5164 | 1235620.0538
9 | 2665825.902 | 1235539.6231 | 2665818.1186 | 1235553.2632
10 | 2665797.4238 | 1235659.7528 | 2665797.6426 | 1235657.0999 | 2665798.1353 | 1235622.6384
11 | 2665766.0232 | 1235610.6299 | 2665785.1049 | 1235619.5697
12 | 2665862.2719 | 1235627.9184 | 2665858.8301 | 1235627.0908 | 2665844.5164 | 1235620.0538
13 | 2665825.902 | 1235539.6231 | 2665834.6599 | 1235524.1775
14 | 2665825.902 | 1235539.6231 | 2665840.7355 | 1235547.8262 | 2665861.6117 | 1235558.0139
15 | 2665797.4238 | 1235659.7528 | 2665795.562 | 1235682.327 | 2665796.0969 | 1235700.4618
16 | 2665766.0232 | 1235610.6299 | 2665763.7053 | 1235607.4021 | 2665761.2762 | 1235604.3539
17 | 2665862.2719 | 1235627.9184 | 2665872.6575 | 1235612.034 | 2665873.8444 | 1235610.6793
18 | 2665862.2719 | 1235627.9184 | 2665857.1553 | 1235638.213 | 2665848.2218 | 1235648.9157
19 | 2666000.3483 | 1235600.9876 | 2665994.0913 | 1235615.8059 | 2665989.2729 | 1235633.1109
20 | 2665985.0578 | 1235648.2495 | 2665989.2729 | 1235633.1109
21 | 2666000.3483 | 1235600.9876 | 2665997.3596 | 1235594.7948 | 2665995.2132 | 1235584.9866 | 2665995.2132 | 1235584.9866
22 | 2666027.3565 | 1235565.1192 | 2666021.3815 | 1235573.6252 | 2666011.7623 | 1235584.5256 | 2666000.3483 | 1235600.9876
23 | 2665985.0578 | 1235648.2495 | 2665984.5034 | 1235651.1453 | 2665983.3854 | 1235656.4142 | 2665981.5167 | 1235665.2104 | 2665973.824 | 1235683.1091
24 | 2665975.4217 | 1235579.6383 | 2665986.9002 | 1235581.1917 | 2665995.2132 | 1235584.9866
25 | 2666027.3565 | 1235565.1192 | 2666025.8319 | 1235559.2984 | 2666025.8894 | 1235558.346
26 | 2665973.3569 | 1235684.196 | 2665973.824 | 1235683.1091
27 | 2665973.0586 | 1235579.3185 | 2665975.4217 | 1235579.6383
28 | 2666025.8894 | 1235558.346 | 2666026.7594 | 1235543.9428 | 2666028.8151 | 1235527.866 | 2666028.6361 | 1235521.7672
29 | 2665973.3569 | 1235684.196 | 2665969.9645 | 1235692.0891 | 2665966.0808 | 1235700.4268
30 | 2665973.0586 | 1235579.3185 | 2665971.8015 | 1235579.1484
31 | 2666026.2756 | 1235493.1122 | 2666027.9807 | 1235499.4377 | 2666028.6361 | 1235521.7672
32 | 2665966.0808 | 1235700.4268 | 2665956.8467 | 1235720.2512 | 2665954.5922 | 1235725.435
33 | 2665910.7722 | 1235726.3451 | 2665906.0432 | 1235722.2667 | 2665884.8434 | 1235697.1508
34 | 2665918.307 | 1235732.8432 | 2665910.7722 | 1235726.3451
35 | 2665884.8434 | 1235697.1508 | 2665875.036 | 1235685.5317 | 2665850.539 | 1235663.9199
36 | 2665918.307 | 1235732.8432 | 2665922.8477 | 1235745.124
37 | 2665848.2218 | 1235648.9157 | 2665841.9918 | 1235656.3794 | 2665850.539 | 1235663.9199
38 | 2665932.8869 | 1235747.7329 | 2665922.8477 | 1235745.124
39 | 2665943.6751 | 1235750.5364 | 2665932.8869 | 1235747.7329
40 | 2665943.6751 | 1235750.5364 | 2665941.5952 | 1235755.4818
41 | 2665943.6751 | 1235750.5364 | 2665954.3728 | 1235725.9394
42 | 2665954.5922 | 1235725.435 | 2665954.3728 | 1235725.9394
43 | 2665941.5952 | 1235755.4818 | 2665936.8978 | 1235766.6505
44 | 2665932.0503 | 1235777.016 | 2665936.6793 | 1235767.1699 | 2665936.8978 | 1235766.6505
45 | 2665871.4626 | 1235562.8212 | 2665861.6117 | 1235558.0139
46 | 2665871.4626 | 1235562.8212 | 2665865.5979 | 1235573.6857
47 | 2665871.4626 | 1235562.8212 | 2665875.3275 | 1235555.6602
48 | 2665875.3275 | 1235555.6602 | 2665885.773 | 1235536.3065
49 | 2665888.0554 | 1235532.9185 | 2665885.773 | 1235536.3065 | 2665885.773 | 1235536.3065
50 | 2665888.0554 | 1235532.9185 | 2665898.9085 | 1235516.8085
51 | 2665958.2472 | 1235508.056 | 2665960.4872 | 1235499.119
52 | 2665954.8282 | 1235521.0511 | 2665956.4124 | 1235515.376 | 2665958.2472 | 1235508.056
53 | 2665964.7834 | 1235533.0474 | 2665956.1868 | 1235524.1015 | 2665954.8282 | 1235521.0511
54 | 2665796.0969 | 1235700.4618 | 2665796.2827 | 1235706.7625 | 2665797.1049 | 1235712.9875
55 | 2665798.7139 | 1235725.1697 | 2665797.1049 | 1235712.9875
56 | 2665806.6864 | 1235774.5897 | 2665800.905 | 1235741.7593 | 2665798.7139 | 1235725.1697
57 | 2665806.6864 | 1235774.5897 | 2665787.5364 | 1235776.3872
58 | 2665806.6864 | 1235774.5897 | 2665807.4988 | 1235778.4457
59 | 2665796.6141 | 1235839.9719 | 2665788.6192 | 1235846.5601 | 2665782.0569 | 1235846.3972
60 | 2665796.6141 | 1235839.9719 | 2665802.6117 | 1235835.0297
61 | 2665782.0569 | 1235846.3972 | 2665780.5239 | 1235846.3592 | 2665754.8298 | 1235842.3833 | 2665744.0079 | 1235834.8586 | 2665744.1378 | 1235833.2194
62 | 2665817.5198 | 1235824.7877 | 2665809.1489 | 1235829.6427 | 2665802.6117 | 1235835.0297
63 | 2665744.1378 | 1235833.2194 | 2665745.0547 | 1235821.6502 | 2665748.3749 | 1235803.9743
64 | 2665817.5198 | 1235824.7877 | 2665814.1333 | 1235813.5093 | 2665811.8609 | 1235800.6035
65 | 2665817.5198 | 1235824.7877 | 2665822.6472 | 1235833.8683
66 | 2665807.4988 | 1235778.4457 | 2665810.4025 | 1235792.3205 | 2665811.8609 | 1235800.6035
67 | 2665834.6684 | 1235848.6936 | 2665824.9494 | 1235837.9455 | 2665822.6472 | 1235833.8683
68 | 2665834.6684 | 1235848.6936 | 2665823.5785 | 1235856.476 | 2665815.7524 | 1235863.6027
69 | 2665834.6684 | 1235848.6936 | 2665845.8284 | 1235856.5622
70 | 2665927.95 | 1235825.4343 | 2665917.3422 | 1235825.2276 | 2665896.6365 | 1235817.9489
71 | 2665927.95 | 1235825.4343 | 2665929.7961 | 1235832.2927 | 2665938.1166 | 1235829.939 | 2665947.0915 | 1235829.3048 | 2665951.3533 | 1235829.8859
72 | 2665896.6365 | 1235817.9489 | 2665890.4543 | 1235815.7757
73 | 2665951.3533 | 1235829.8859 | 2665956.4789 | 1235830.5865
74 | 2665951.3533 | 1235829.8859 | 2665946.6104 | 1235857.591
75 | 2665860.3418 | 1235809.4852 | 2665870.6717 | 1235808.8214 | 2665890.4543 | 1235815.7757
76 | 2665900.1599 | 1235878.0502 | 2665911.203 | 1235879.9406
77 | 2665911.203 | 1235879.9406 | 2665901.5923 | 1235899.0024 | 2665894.6397 | 1235907.645
78 | 2665875.5282 | 1235873.8299 | 2665900.1599 | 1235878.0502
79 | 2665900.1599 | 1235878.0502 | 2665897.6823 | 1235868.761 | 2665892.994 | 1235858.8802 | 2665891.9501 | 1235857.714
80 | 2665894.3885 | 1235907.9573 | 2665894.6397 | 1235907.645
81 | 2665958.2137 | 1235830.8237 | 2665956.4789 | 1235830.5865
82 | 2665946.6104 | 1235857.591 | 2665943.8757 | 1235873.5655 | 2665950.7366 | 1235876.9745
83 | 2665860.3418 | 1235809.4852 | 2665858.9975 | 1235807.191 | 2665851.2668 | 1235797.988 | 2665849.4429 | 1235796.4996
84 | 2665860.3418 | 1235809.4852 | 2665861.2245 | 1235811.196
85 | 2665875.5282 | 1235873.8299 | 2665868.5608 | 1235887.2505 | 2665865.9487 | 1235889.8288
86 | 2665858.6741 | 1235865.015 | 2665875.5282 | 1235873.8299
87 | 2665891.9501 | 1235857.714 | 2665887.4073 | 1235852.6394
88 | 2665894.3885 | 1235907.9573 | 2665887.4346 | 1235916.6016 | 2665873.2692 | 1235931.0317
89 | 2665976.9859 | 1235833.3036 | 2665964.1009 | 1235831.6285 | 2665958.2137 | 1235830.8237
90 | 2665979.085 | 1235891.0603 | 2665950.7366 | 1235876.9745
91 | 2665805.3446 | 1235949.6476 | 2665717.3607 | 1236183.6781
92 | 2665805.3446 | 1235949.6476 | 2665825.1644 | 1235930.0846
93 | 2665825.1644 | 1235930.0846 | 2665865.9487 | 1235889.8288
94 | 2665844.0545 | 1235963.8747 | 2665861.9665 | 1235974.2716
95 | 2665844.0545 | 1235963.8747 | 2665851.1997 | 1235953.5136 | 2665853.5124 | 1235951.1577
96 | 2665861.9665 | 1235974.2716 | 2665866.8302 | 1235977.0947
97 | 2665853.5124 | 1235951.1577 | 2665871.106 | 1235933.2353
98 | 2665889.0459 | 1235989.9895 | 2665866.8302 | 1235977.0947
99 | 2665873.2692 | 1235931.0317 | 2665871.106 | 1235933.2353
100 | 2665779.1521 | 1235896.4639 | 2665761.3534 | 1235911.8307
101 | 2665779.1521 | 1235896.4639 | 2665780.9579 | 1235894.9048
102 | 2665756.1547 | 1235916.3191 | 2665761.3534 | 1235911.8307
103 | 2665780.9579 | 1235894.9048 | 2665789.0541 | 1235887.9148 | 2665797.1326 | 1235880.5583
104 | 2665815.7524 | 1235863.6027 | 2665797.1326 | 1235880.5583
105 | 2665868.1642 | 1235824.6459 | 2665861.2245 | 1235811.196
106 | 2665876.8991 | 1235840.2893 | 2665870.462 | 1235829.0993 | 2665868.1642 | 1235824.6459
107 | 2665876.8991 | 1235840.2893 | 2665882.5287 | 1235847.1896 | 2665887.4073 | 1235852.6394
108 | 2665849.4429 | 1235796.4996 | 2665842.6342 | 1235790.9432 | 2665838.3075 | 1235786.6591 | 2665834.8048 | 1235783.3228
109 | 2665858.6741 | 1235865.015 | 2665850.7379 | 1235860.0237 | 2665845.8284 | 1235856.5622
110 | 2665937.9899 | 1235576.1789 | 2665933.2073 | 1235613.0748
111 | 2665937.9899 | 1235576.1789 | 2665935.4791 | 1235575.8939
112 | 2665937.9899 | 1235576.1789 | 2665948.7644 | 1235576.5117
113 | 2665912.4098 | 1235584.0897 | 2665916.596 | 1235574.6962 | 2665918.7126 | 1235574.2416 | 2665924.853 | 1235574.6877 | 2665935.4791 | 1235575.8939
114 | 2665971.8015 | 1235579.1484 | 2665964.5245 | 1235578.1636 | 2665950.352 | 1235576.5608 | 2665948.7644 | 1235576.5117
115 | 2665948.7644 | 1235576.5117 | 2665964.7834 | 1235533.0474
116 | 2665912.0079 | 1235584.9915 | 2665912.4098 | 1235584.0897
117 | 2665755.0886 | 1235594.109 | 2665760.0403 | 1235602.8029 | 2665761.2762 | 1235604.3539
118 | 2666026.2756 | 1235493.1122 | 2666023.0062 | 1235480.9843

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665802.7257 | 1235591.3461
1 | 2665807.587 | 1235571.7195
2 | 2665801.1302 | 1235597.7877
3 | 2665808.2769 | 1235570.5106
4 | 2665798.1468 | 1235621.8374
5 | 2665814.3719 | 1235604.6737
6 | 2665818.1186 | 1235553.2632
7 | 2665798.1353 | 1235622.6384
8 | 2665785.1049 | 1235619.5697
9 | 2665844.5164 | 1235620.0538
10 | 2665825.902 | 1235539.6231
11 | 2665797.4238 | 1235659.7528
12 | 2665766.0232 | 1235610.6299
13 | 2665862.2719 | 1235627.9184
14 | 2665989.2729 | 1235633.1109
15 | 2666000.3483 | 1235600.9876
16 | 2665985.0578 | 1235648.2495
17 | 2665995.2132 | 1235584.9866
18 | 2666027.3565 | 1235565.1192
19 | 2665973.824 | 1235683.1091
20 | 2665975.4217 | 1235579.6383
21 | 2666025.8894 | 1235558.346
22 | 2665973.3569 | 1235684.196
23 | 2665973.0586 | 1235579.3185
24 | 2666028.6361 | 1235521.7672
25 | 2665966.0808 | 1235700.4268
26 | 2665910.7722 | 1235726.3451
27 | 2665884.8434 | 1235697.1508
28 | 2665918.307 | 1235732.8432
29 | 2665850.539 | 1235663.9199
30 | 2665922.8477 | 1235745.124
31 | 2665848.2218 | 1235648.9157
32 | 2665932.8869 | 1235747.7329
33 | 2665943.6751 | 1235750.5364
34 | 2665954.3728 | 1235725.9394
35 | 2665954.5922 | 1235725.435
36 | 2665941.5952 | 1235755.4818
37 | 2665936.8978 | 1235766.6505
38 | 2665932.0503 | 1235777.016
39 | 2665834.6599 | 1235524.1775
40 | 2665861.6117 | 1235558.0139
41 | 2665871.4626 | 1235562.8212
42 | 2665873.8444 | 1235610.6793
43 | 2665865.5979 | 1235573.6857
44 | 2665875.3275 | 1235555.6602
45 | 2665885.773 | 1235536.3065
46 | 2665888.0554 | 1235532.9185
47 | 2665898.9085 | 1235516.8085
48 | 2665960.4872 | 1235499.119
49 | 2665958.2472 | 1235508.056
50 | 2665954.8282 | 1235521.0511
51 | 2665796.0969 | 1235700.4618
52 | 2665797.1049 | 1235712.9875
53 | 2665798.7139 | 1235725.1697
54 | 2665806.6864 | 1235774.5897
55 | 2665796.6141 | 1235839.9719
56 | 2665782.0569 | 1235846.3972
57 | 2665802.6117 | 1235835.0297
58 | 2665744.1378 | 1235833.2194
59 | 2665817.5198 | 1235824.7877
60 | 2665748.3749 | 1235803.9743
61 | 2665811.8609 | 1235800.6035
62 | 2665822.6472 | 1235833.8683
63 | 2665807.4988 | 1235778.4457
64 | 2665834.6684 | 1235848.6936
65 | 2665927.95 | 1235825.4343
66 | 2665896.6365 | 1235817.9489
67 | 2665951.3533 | 1235829.8859
68 | 2665890.4543 | 1235815.7757
69 | 2665911.203 | 1235879.9406
70 | 2665900.1599 | 1235878.0502
71 | 2665894.6397 | 1235907.645
72 | 2665956.4789 | 1235830.5865
73 | 2665946.6104 | 1235857.591
74 | 2665860.3418 | 1235809.4852
75 | 2665875.5282 | 1235873.8299
76 | 2665891.9501 | 1235857.714
77 | 2665894.3885 | 1235907.9573
78 | 2665958.2137 | 1235830.8237
79 | 2665950.7366 | 1235876.9745
80 | 2665717.3607 | 1236183.6781
81 | 2665805.3446 | 1235949.6476
82 | 2665825.1644 | 1235930.0846
83 | 2665844.0545 | 1235963.8747
84 | 2665861.9665 | 1235974.2716
85 | 2665853.5124 | 1235951.1577
86 | 2665866.8302 | 1235977.0947
87 | 2665871.106 | 1235933.2353
88 | 2665889.0459 | 1235989.9895
89 | 2665873.2692 | 1235931.0317
90 | 2665779.1521 | 1235896.4639
91 | 2665761.3534 | 1235911.8307
92 | 2665780.9579 | 1235894.9048
93 | 2665756.1547 | 1235916.3191
94 | 2665797.1326 | 1235880.5583
95 | 2665815.7524 | 1235863.6027
96 | 2665868.1642 | 1235824.6459
97 | 2665861.2245 | 1235811.196
98 | 2665876.8991 | 1235840.2893
99 | 2665887.4073 | 1235852.6394
100 | 2665849.4429 | 1235796.4996
101 | 2665858.6741 | 1235865.015
102 | 2665845.8284 | 1235856.5622
103 | 2665834.8048 | 1235783.3228
104 | 2665865.9487 | 1235889.8288
105 | 2665979.085 | 1235891.0603
106 | 2665976.9859 | 1235833.3036
107 | 2665787.5364 | 1235776.3872
108 | 2665933.2073 | 1235613.0748
109 | 2665937.9899 | 1235576.1789
110 | 2665935.4791 | 1235575.8939
111 | 2665948.7644 | 1235576.5117
112 | 2665912.4098 | 1235584.0897
113 | 2665971.8015 | 1235579.1484
114 | 2665964.7834 | 1235533.0474
115 | 2665912.0079 | 1235584.9915
116 | 2665761.2762 | 1235604.3539
117 | 2665755.0886 | 1235594.109
118 | 2666026.2756 | 1235493.1122
119 | 2666023.0062 | 1235480.9843
120 | 2665918.307 | 1235732.8432

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1