## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4236-37_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4236-37_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4236-37_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4236-37_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4236-37_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4236-37_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4236-37_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4236-37_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4236-37_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4236-37_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4236-37_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4236-37_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4236-37_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4236-37_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4236-37_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4236-37_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4236-37_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4236-37_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4236-37_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4236-37_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4236-37_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4236-37_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4236-37_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4236-37_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4236-37_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4236-37_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4236-37_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4236-37_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4236-37_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4236-37_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4236-37_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4236-37_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4236-37_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4236-37_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4236-37_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4236-37_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4236-37_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4236-37_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4236-37_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4236-37_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4236-37_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4236-37_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4236-37_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4236-37_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4236-37_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4236-37_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4236-37_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4236-37_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4236-37_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4236-37_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4236-37_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4236-37_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4236-37_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4236-37_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4236-37_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4236-37_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4236-37_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4236-37_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4236-37_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4236-37_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4236-37_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4236-37_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4236-37_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4236-37_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4236-37_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4236-37_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4236-37_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4236-37_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4236-37_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4236-37_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4236-37_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4236-37_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4236-37_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4236-37_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4236-37_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4236-37_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4236-37_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4236-37_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4236-37_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4236-37_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4236-37_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4236-37_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4236-37_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4236-37_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4236-37_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4236-37_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4236-37_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4236-37_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4236-37_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4236-37_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4236-37_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4236-37_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4236-37_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4236-37_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4236-37_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4236-37_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4236-37_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4236-37_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4236-37_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4236-37_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4236-37_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4236-37_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4236-37_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4236-37_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4236-37_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4236-37_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4236-37_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4236-37_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4236-37_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4236-37_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4236-37_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4236-37_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4236-37_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4236-37_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4236-37_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4236-37_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4236-37_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4236-37_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4236-37_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4236-37_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4236-37_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4236-37_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4236-37_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4236-37_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4236-37_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4236-37_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4236-37_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4236-37_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4236-37_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4236-37_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4236-37_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4236-37_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4236-37_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4236-37_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_350_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4236-37_0_3_load_0 | 0 | 0.0021508 | 0.00053903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4236-37_0_3_load_3 | 3 | 0.0047923 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4236-37_0_3_load_5 | 4 | 0.00055861 | 0.00014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4236-37_0_3_load_6 | 5 | 0.0016236 | 0.00040691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4236-37_0_3_load_115 | 6 | 0.0019107 | 0.00047888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4236-37_0_3_load_4 | 7 | 0.0020961 | 0.00052534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4236-37_0_3_load_101 | 9 | 0.001618 | 0.0004055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4236-37_0_3_load_116 | 10 | 0.0040449 | 0.0010138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4236-37_0_3_load_131 | 11 | 0.0011021 | 0.0002762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4236-37_0_3_load_102 | 13 | 0.0035655 | 0.00089361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4236-37_0_3_load_7 | 14 | 0.001269 | 0.00031804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4236-37_0_3_load_8 | 15 | 0.00038911 | 9.7519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4236-37_0_3_load_9 | 16 | 0.0010312 | 0.00025844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4236-37_0_3_load_10 | 17 | 0.0010746 | 0.00026931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4236-37_0_3_load_11 | 18 | 0.00030497 | 7.6432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4236-37_0_3_load_72 | 19 | 0.0010659 | 0.00026713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4236-37_0_3_load_84 | 20 | 0.0010657 | 0.00026708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4236-37_0_3_load_70 | 21 | 0.00097935 | 0.00024545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4236-37_0_3_load_12 | 23 | 0.00096237 | 0.00024119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4236-37_0_3_load_14 | 25 | 0.0011169 | 0.00027993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4236-37_0_3_load_16 | 27 | 0.0010823 | 0.00027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4236-37_0_3_load_29 | 28 | 0.00075288 | 0.00018869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4236-37_0_3_load_67 | 29 | 0.0010623 | 0.00026624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4236-37_0_3_load_61 | 30 | 0.0037402 | 0.00093739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4236-37_0_3_load_27 | 31 | 0.00073551 | 0.00018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4236-37_0_3_load_28 | 32 | 0.0012622 | 0.00031635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4236-37_0_3_load_17 | 34 | 0.0012749 | 0.00031951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4236-37_0_3_load_18 | 35 | 0.00064581 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4236-37_0_3_load_19 | 36 | 0.002261 | 0.00056666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4236-37_0_3_load_20 | 37 | 0.0018895 | 0.00047354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4236-37_0_3_load_30 | 39 | 0.0039961 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4236-37_0_3_load_38 | 40 | 0.0021454 | 0.00053769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4236-37_0_3_load_32 | 41 | 0.0021005 | 0.00052643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4236-37_0_3_load_36 | 42 | 0.0021075 | 0.0005282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4236-37_0_3_load_31 | 43 | 0.0020452 | 0.00051258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4236-37_0_3_load_22 | 44 | 0.0021732 | 0.00054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4236-37_0_3_load_23 | 45 | 0.0020223 | 0.00050683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4236-37_0_3_load_24 | 46 | 0.0011568 | 0.00028993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4236-37_0_3_load_25 | 47 | 0.0020222 | 0.00050681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4236-37_0_3_load_26 | 48 | 0.0011073 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4236-37_0_3_load_33 | 49 | 0.0019838 | 0.00049719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4236-37_0_3_load_60 | 51 | 0.0016971 | 0.00042532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4236-37_0_3_load_58 | 52 | 0.0024376 | 0.00061092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4236-37_0_3_load_34 | 53 | 0.0020719 | 0.00051926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4236-37_0_3_load_35 | 54 | 0.0018506 | 0.0004638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4236-37_0_3_load_37 | 55 | 0.001835 | 0.00045989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4236-37_0_3_load_56 | 58 | 0.0029782 | 0.0007464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4236-37_0_3_load_39 | 59 | 0.00062401 | 0.00015639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4236-37_0_3_load_40 | 60 | 0.0015886 | 0.00039815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4236-37_0_3_load_41 | 61 | 0.0024378 | 0.00061096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4236-37_0_3_load_43 | 63 | 0.0018504 | 0.00046374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4236-37_0_3_load_123 | 65 | 0.0030666 | 0.00076856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4236-37_0_3_load_81 | 66 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4236-37_0_3_load_44 | 67 | 0.00064067 | 0.00016057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4236-37_0_3_load_45 | 68 | 0.00029449 | 7.3806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4236-37_0_3_load_47 | 70 | 0.00087572 | 0.00021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4236-37_0_3_load_48 | 71 | 0.0041347 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4236-37_0_3_load_128 | 72 | 0.00026865 | 6.7331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4236-37_0_3_load_82 | 73 | 0.0015774 | 0.00039534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4236-37_0_3_load_126 | 74 | 0.0006086 | 0.00015253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4236-37_0_3_load_83 | 75 | 0.001162 | 0.00029122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4236-37_0_3_load_49 | 76 | 0.0029832 | 0.00074767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4236-37_0_3_load_50 | 77 | 0.0029042 | 0.00072786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4236-37_0_3_load_52 | 79 | 0.0026999 | 0.00067667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4236-37_0_3_load_53 | 80 | 0.0022118 | 0.00055434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4236-37_0_3_load_90 | 81 | 0.0018016 | 0.00045152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4236-37_0_3_load_117 | 82 | 0.003012 | 0.00075487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4236-37_0_3_load_88 | 83 | 0.0018459 | 0.00046263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4236-37_0_3_load_87 | 84 | 0.0019753 | 0.00049507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4236-37_0_3_load_75 | 87 | 0.0030431 | 0.00076267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4236-37_0_3_load_76 | 88 | 0.0015623 | 0.00039154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4236-37_0_3_load_65 | 89 | 0.00098326 | 0.00024643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4236-37_0_3_load_64 | 90 | 0.0020388 | 0.00051098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4236-37_0_3_load_62 | 91 | 0.0026173 | 0.00065597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4236-37_0_3_load_68 | 93 | 0.00095564 | 0.00023951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4236-37_0_3_load_86 | 94 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4236-37_0_3_load_69 | 95 | 0.0011352 | 0.0002845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4236-37_0_3_load_73 | 97 | 0.0010978 | 0.00027513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4236-37_0_3_load_74 | 98 | 0.0011284 | 0.00028281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4236-37_0_3_load_77 | 99 | 0.0023193 | 0.00058127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4236-37_0_3_load_127 | 100 | 0.00036257 | 9.0869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4236-37_0_3_load_125 | 101 | 0.00097472 | 0.00024429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4236-37_0_3_load_80 | 103 | 0.0041086 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4236-37_0_3_load_109 | 104 | 0.0013997 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4236-37_0_3_load_108 | 105 | 0.0032173 | 0.00080634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4236-37_0_3_load_114 | 106 | 0.0030086 | 0.00075402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4236-37_0_3_load_119 | 107 | 0.0041175 | 0.0010319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4236-37_0_3_load_95 | 108 | 0.0028441 | 0.0007128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4236-37_0_3_load_89 | 109 | 0.0018741 | 0.00046969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4236-37_0_3_load_91 | 110 | 0.0020571 | 0.00051555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4236-37_0_3_load_92 | 111 | 0.0016056 | 0.00040239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4236-37_0_3_load_94 | 113 | 0.0017086 | 0.00042821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4236-37_0_3_load_113 | 115 | 0.00066698 | 0.00016716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4236-37_0_3_load_98 | 116 | 0.0032355 | 0.0008109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4236-37_0_3_load_96 | 117 | 0.0033197 | 0.000832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4236-37_0_3_load_97 | 118 | 0.0030279 | 0.00075886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4236-37_0_3_load_99 | 119 | 0.0032523 | 0.00081511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4236-37_0_3_load_107 | 120 | 0.0043635 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4236-37_0_3_load_111 | 121 | 0.0034746 | 0.00087083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4236-37_0_3_load_110 | 122 | 0.00069688 | 0.00017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4236-37_0_3_load_112 | 123 | 0.0030744 | 0.00077052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4236-37_0_3_load_103 | 124 | 0.00085788 | 0.00021501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4236-37_0_3_load_104 | 125 | 0.0011241 | 0.00028172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4236-37_0_3_load_105 | 126 | 0.0013079 | 0.00032779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4236-37_0_3_load_106 | 127 | 0.00099022 | 0.00024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4236-37_0_3_load_121 | 128 | 0.001037 | 0.00025991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4236-37_0_3_load_120 | 129 | 0.0010029 | 0.00025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4236-37_0_3_load_118 | 130 | 0.0011921 | 0.00029876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4236-37_0_3_load_133 | 131 | 0.0019202 | 0.00048124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4236-37_0_3_load_134 | 132 | 0.0018289 | 0.00045838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4236-37_0_3_load_132 | 133 | 0.0013599 | 0.00034083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4236-37_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4236-37_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4236-37_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0073949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4236-37_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0086325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4236-37_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.004386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4236-37_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0088314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4236-37_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.010564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4236-37_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.015344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4236-37_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.015407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4236-37_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.018086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4236-37_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.020222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4236-37_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.011075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4236-37_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 92 | 0.016104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4236-37_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 131 | 0.021599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4236-37_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 132 | 0.044119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4236-37_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 82 | 0.014539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4236-37_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 79 | 0.0034807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4236-37_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.020271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4236-37_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0029483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4236-37_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4236-37_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.01996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4236-37_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.020213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_4236-37_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.020824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4236-37_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0094582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_4236-37_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.01476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4236-37_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 95 | 0.023703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4236-37_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 75 | 0.0037888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4236-37_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 94 | 0.016703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4236-37_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0098522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4236-37_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.00015264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4236-37_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.015851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4236-37_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0091716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4236-37_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.01252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4236-37_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4236-37_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4236-37_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.018262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4236-37_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0074206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4236-37_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 48 | 0.0045519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4236-37_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 93 | 0.012329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4236-37_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 90 | 0.0015468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4236-37_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0021977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4236-37_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0078262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_4236-37_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4236-37_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0076273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_4236-37_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.011649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4236-37_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.01145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4236-37_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.02088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4236-37_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0094313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4236-37_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0037144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4236-37_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.017038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4236-37_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.014887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4236-37_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0058104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4236-37_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.010302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4236-37_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.011161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4236-37_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.016043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4236-37_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0092879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4236-37_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.032655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4236-37_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.018171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4236-37_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 89 | 0.0090418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4236-37_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 87 | 0.020689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4236-37_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0096946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4236-37_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.018048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4236-37_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.014278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_4236-37_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.005386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4236-37_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0071891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_4236-37_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 83 | 0.022084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4236-37_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 81 | 0.01059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4236-37_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.027714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4236-37_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.014746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4236-37_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.00086987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4236-37_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4236-37_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.011284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4236-37_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.012133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4236-37_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.017132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4236-37_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.018734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_4236-37_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 85 | 0.021346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4236-37_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 86 | 0.031485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_4236-37_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.022759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4236-37_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.030821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4236-37_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.010377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4236-37_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.019717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4236-37_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.028135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4236-37_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.026476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4236-37_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0019722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4236-37_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4236-37_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 101 | 0.028918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4236-37_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.038466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4236-37_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.028184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4236-37_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.022318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4236-37_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0087526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4236-37_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.015139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4236-37_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 92 | 0.038355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4236-37_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.011438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4236-37_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 109 | 0.011384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4236-37_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 129 | 0.0056392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4236-37_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 102 | 0.024979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4236-37_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 103 | 0.019997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4236-37_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 86 | 99 | 0.036856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4236-37_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.012813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4236-37_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4236-37_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.017376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4236-37_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.011927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4236-37_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0083457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4236-37_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0088856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4236-37_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.028549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4236-37_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.023283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_4236-37_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.012933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4236-37_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.01573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4236-37_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.0076367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4236-37_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.024676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4236-37_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.0072053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4236-37_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.014578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4236-37_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 130 | 0.02495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4236-37_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.036633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4236-37_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.00012693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4236-37_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.015403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4236-37_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.019557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4236-37_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.011651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4236-37_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.011572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4236-37_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0045079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4236-37_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.014032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4236-37_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.021389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4236-37_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.020134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4236-37_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.019351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4236-37_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.071045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4236-37_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.028858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4236-37_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.031079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4236-37_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.00025055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4236-37_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.0006557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4236-37_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.0001975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4236-37_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.023973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4236-37_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.00095794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4236-37_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.00049026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4236-37_0_3_trafo_17 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 34 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2668084.9831 | 1235489.9393 | 2668071.4756 | 1235483.6823
1 | 2668059.0178 | 1235477.9116 | 2668071.4756 | 1235483.6823
2 | 2668084.9831 | 1235489.9393 | 2668091.2904 | 1235493.7997
3 | 2668059.0178 | 1235477.9116 | 2668055.6229 | 1235485.8485
4 | 2668055.0277 | 1235476.0647 | 2668059.0178 | 1235477.9116
5 | 2668099.517 | 1235496.9281 | 2668092.5363 | 1235494.5623 | 2668091.2904 | 1235493.7997
6 | 2668055.6229 | 1235485.8485 | 2668054.3751 | 1235488.7657 | 2668048.752 | 1235492.7151 | 2668048.5284 | 1235493.1839
7 | 2668099.517 | 1235496.9281 | 2668100.8895 | 1235497.3932 | 2668103.7654 | 1235498.06 | 2668114.6848 | 1235498.7705
8 | 2668108.8155 | 1235439.8009 | 2668102.2013 | 1235453.7159
9 | 2668108.8155 | 1235439.8009 | 2668114.4327 | 1235422.6095
10 | 2668108.8155 | 1235439.8009 | 2668114.7018 | 1235443.9267 | 2668116.8072 | 1235445.1294 | 2668119.3312 | 1235446.1256 | 2668121.9627 | 1235446.9786 | 2668124.2589 | 1235447.383 | 2668127.0941 | 1235447.6379
11 | 2668047.6612 | 1235502.7094 | 2668045.34 | 1235499.8698 | 2668048.5284 | 1235493.1839
12 | 2668130.6907 | 1235500.2812 | 2668126.3691 | 1235500.2872 | 2668114.9657 | 1235498.7888 | 2668114.6848 | 1235498.7705
13 | 2668114.4327 | 1235422.6095 | 2668117.4044 | 1235413.5149 | 2668121.3979 | 1235402.1654
14 | 2668114.4327 | 1235422.6095 | 2668073.4544 | 1235406.2621
15 | 2668127.0941 | 1235447.6379 | 2668126.7788 | 1235452.0372 | 2668128.2042 | 1235462.0651
16 | 2668127.0941 | 1235447.6379 | 2668130.5682 | 1235447.8509
17 | 2668205.9877 | 1235627.4837 | 2668211.2483 | 1235607.9071
18 | 2668205.2226 | 1235630.331 | 2668205.9877 | 1235627.4837
19 | 2668211.2483 | 1235607.9071 | 2668215.3771 | 1235592.5422
20 | 2668205.2226 | 1235630.331 | 2668200.0427 | 1235649.6073
21 | 2668220.6565 | 1235573.0306 | 2668218.2975 | 1235581.6742 | 2668215.3771 | 1235592.5422
22 | 2668200.0427 | 1235649.6073 | 2668194.6388 | 1235669.7176
23 | 2668220.6565 | 1235573.0306 | 2668221.6159 | 1235569.5152 | 2668224.7519 | 1235566.6382 | 2668226.1856 | 1235566.0272
24 | 2668190.8083 | 1235683.972 | 2668194.6388 | 1235669.7176
25 | 2668247.9916 | 1235556.7347 | 2668226.1856 | 1235566.0272
26 | 2668190.8083 | 1235683.972 | 2668189.8248 | 1235687.631
27 | 2668190.8083 | 1235683.972 | 2668182.1208 | 1235678.6466 | 2668176.0245 | 1235676.3529
28 | 2668146.4347 | 1235661.7148 | 2668147.0617 | 1235659.8429 | 2668147.7312 | 1235658.8722 | 2668149.0587 | 1235657.9423 | 2668150.572 | 1235657.3148 | 2668152.3104 | 1235656.8566 | 2668153.9462 | 1235656.7126
29 | 2668154.0982 | 1235656.6993 | 2668153.9462 | 1235656.7126
30 | 2668131.093 | 1235657.8585 | 2668138.887 | 1235660.5941 | 2668140.7594 | 1235660.9936 | 2668146.4347 | 1235661.7148
31 | 2668146.4347 | 1235661.7148 | 2668144.0557 | 1235670.5724
32 | 2668131.093 | 1235657.8585 | 2668126.8108 | 1235669.6237
33 | 2668144.0557 | 1235670.5724 | 2668142.9008 | 1235674.872 | 2668142.8388 | 1235676.3167 | 2668143.1021 | 1235677.7762 | 2668143.6985 | 1235679.2285 | 2668145.1725 | 1235681.358 | 2668145.1725 | 1235681.358
34 | 2668126.8108 | 1235669.6237 | 2668118.1444 | 1235661.0652
35 | 2668159.5442 | 1235692.5748 | 2668154.0537 | 1235688.9427 | 2668145.1725 | 1235681.358
36 | 2668162.3761 | 1235626.5072 | 2668162.3761 | 1235626.5072 | 2668160.5152 | 1235633.6907
37 | 2668162.3761 | 1235626.5072 | 2668165.3371 | 1235623.0499 | 2668165.3371 | 1235623.0499
38 | 2668159.5442 | 1235692.5748 | 2668166.4848 | 1235682.6254 | 2668166.6012 | 1235682.4654
39 | 2668159.5442 | 1235692.5748 | 2668158.6593 | 1235693.8433
40 | 2668195.827 | 1235552.2371 | 2668196.2232 | 1235553.1461 | 2668196.3229 | 1235554.3481 | 2668196.3229 | 1235554.3481
41 | 2668190.2388 | 1235546.8417 | 2668194.6709 | 1235550.5821 | 2668195.6923 | 1235551.9281 | 2668195.827 | 1235552.2371
42 | 2668193.2974 | 1235566.7893 | 2668196.204 | 1235556.1368 | 2668196.3229 | 1235554.3481
43 | 2668184.4629 | 1235541.8702 | 2668186.4767 | 1235543.7946 | 2668188.9142 | 1235545.7239 | 2668190.2388 | 1235546.8417
44 | 2668190.2311 | 1235578.0274 | 2668193.2974 | 1235566.7893
45 | 2668184.4629 | 1235541.8702 | 2668185.2104 | 1235530.4444
46 | 2668184.4629 | 1235541.8702 | 2668179.5353 | 1235542.592 | 2668176.8749 | 1235543.5955 | 2668173.9559 | 1235545.3632 | 2668169.793 | 1235548.6954 | 2668167.6152 | 1235551.1721 | 2668167.1543 | 1235552.0749
47 | 2668185.8261 | 1235521.0333 | 2668185.2104 | 1235530.4444
48 | 2668165.9677 | 1235555.5784 | 2668166.6784 | 1235553.0071 | 2668167.1543 | 1235552.0749
49 | 2668185.8261 | 1235521.0333 | 2668186.5649 | 1235509.7394 | 2668186.8874 | 1235504.0283
50 | 2668165.6605 | 1235570.4522 | 2668165.5989 | 1235560.6776 | 2668165.9677 | 1235555.5784 | 2668165.9677 | 1235555.5784
51 | 2668165.8259 | 1235596.7108 | 2668165.7893 | 1235590.9005
52 | 2668165.7058 | 1235607.0114 | 2668165.851 | 1235600.6963 | 2668165.8259 | 1235596.7108
53 | 2668165.719 | 1235579.7399 | 2668165.7893 | 1235590.9005
54 | 2668165.7058 | 1235607.0114 | 2668165.3371 | 1235623.0499
55 | 2668165.6605 | 1235570.4522 | 2668165.719 | 1235579.7399
56 | 2668115.5192 | 1235723.0683 | 2668118.1359 | 1235720.5855 | 2668121.5259 | 1235716.6662 | 2668125.1988 | 1235712.5055 | 2668130.4927 | 1235708.2077 | 2668141.9849 | 1235707.8726
57 | 2668115.5192 | 1235723.0683 | 2668113.9538 | 1235730.8779 | 2668113.2883 | 1235734.7951 | 2668112.9688 | 1235740.2173 | 2668112.9004 | 1235741.0151
58 | 2668149.8953 | 1235703.7273 | 2668148.4185 | 1235705.1668 | 2668141.9849 | 1235707.8726
59 | 2668112.9004 | 1235741.0151 | 2668133.2804 | 1235744.5756
60 | 2668186.8874 | 1235504.0283 | 2668187.3724 | 1235495.439 | 2668187.4114 | 1235494.348
61 | 2668184.3181 | 1235476.6914 | 2668184.4778 | 1235479.2616 | 2668185.3275 | 1235482.3846 | 2668186.5736 | 1235486.5684 | 2668187.2316 | 1235489.2444 | 2668187.484 | 1235492.316 | 2668187.4114 | 1235494.348
62 | 2668189.5478 | 1235463.5092 | 2668185.8129 | 1235471.0825 | 2668184.608 | 1235474.5155 | 2668184.3181 | 1235476.6914
63 | 2668189.5478 | 1235463.5092 | 2668185.5632 | 1235459.8721
64 | 2668189.5478 | 1235463.5092 | 2668195.8578 | 1235466.9542
65 | 2668185.5632 | 1235459.8721 | 2668186.9021 | 1235443.4542 | 2668187.476 | 1235437.8719
66 | 2668185.5632 | 1235459.8721 | 2668176.8227 | 1235455.8358 | 2668175.9152 | 1235455.5153
67 | 2668220.1739 | 1235480.2497 | 2668212.4725 | 1235476.0251 | 2668195.8578 | 1235466.9542
68 | 2668217.2754 | 1235512.5828 | 2668217.937 | 1235497.8522
69 | 2668217.2364 | 1235513.4518 | 2668217.2754 | 1235512.5828
70 | 2668220.1739 | 1235480.2497 | 2668218.5253 | 1235484.756 | 2668217.937 | 1235497.8522
71 | 2668216.7301 | 1235524.7241 | 2668217.2364 | 1235513.4518
72 | 2668220.1739 | 1235480.2497 | 2668231.6308 | 1235484.3395
73 | 2668231.6308 | 1235484.3395 | 2668235.9951 | 1235467.7731
74 | 2668231.6308 | 1235484.3395 | 2668239.0485 | 1235486.9153 | 2668243.3492 | 1235488.0654 | 2668248.3143 | 1235488.7007 | 2668249.7318 | 1235488.8416
75 | 2668240.892 | 1235447.0096 | 2668239.5126 | 1235454.421 | 2668235.9951 | 1235467.7731
76 | 2668281.1261 | 1235491.068 | 2668264.8852 | 1235490.3476 | 2668249.7318 | 1235488.8416
77 | 2668211.5073 | 1235718.5756 | 2668216.0919 | 1235702.5414 | 2668217.6328 | 1235696.6578
78 | 2668201.4463 | 1235747.4813 | 2668204.6275 | 1235742.6368 | 2668211.5073 | 1235718.5756
79 | 2668217.6328 | 1235696.6578 | 2668220.2618 | 1235686.619
80 | 2668201.4463 | 1235747.4813 | 2668196.3682 | 1235728.4298
81 | 2668227.3896 | 1235659.4024 | 2668220.2618 | 1235686.619
82 | 2668196.3682 | 1235728.4298 | 2668189.5494 | 1235702.8473
83 | 2668227.3896 | 1235659.4024 | 2668227.8892 | 1235657.4946
84 | 2668189.8248 | 1235687.631 | 2668188.6422 | 1235692.0304 | 2668188.2921 | 1235698.1305 | 2668189.5494 | 1235702.8473
85 | 2668235.2155 | 1235629.5197 | 2668227.8892 | 1235657.4946
86 | 2668153.0429 | 1235516.515 | 2668153.4946 | 1235490.3359 | 2668153.4689 | 1235478.0527
87 | 2668152.7858 | 1235449.8784 | 2668153.4608 | 1235474.158 | 2668153.4689 | 1235478.0527
88 | 2668152.7858 | 1235449.8784 | 2668145.2735 | 1235448.9471 | 2668139.8076 | 1235448.4175 | 2668130.5682 | 1235447.8509
89 | 2668152.7858 | 1235449.8784 | 2668156.5343 | 1235450.3439 | 2668161.4446 | 1235451.1452
90 | 2668175.9152 | 1235455.5153 | 2668168.7195 | 1235452.9743 | 2668165.2197 | 1235451.9334 | 2668161.4446 | 1235451.1452 | 2668161.4446 | 1235451.1452
91 | 2668130.6907 | 1235500.2812 | 2668130.3314 | 1235482.7764 | 2668130.0493 | 1235475.0457 | 2668128.2042 | 1235462.0651
92 | 2668188.7273 | 1235426.503 | 2668188.3419 | 1235429.4502 | 2668187.476 | 1235437.8719
93 | 2668188.7273 | 1235426.503 | 2668190.1755 | 1235415.4285 | 2668190.2069 | 1235415.2158
94 | 2668240.892 | 1235447.0096 | 2668241.9261 | 1235441.466
95 | 2668306.1531 | 1235491.8561 | 2668299.6576 | 1235492.0149 | 2668281.1261 | 1235491.068
96 | 2668281.1261 | 1235491.068 | 2668284.4592 | 1235471.7155 | 2668284.5293 | 1235471.3632
97 | 2668281.1261 | 1235491.068 | 2668280.8139 | 1235492.5543 | 2668280.3037 | 1235494.1384 | 2668278.2498 | 1235498.9959 | 2668267.2117 | 1235525.1626
98 | 2668136.5747 | 1235732.1936 | 2668133.2804 | 1235744.5756
99 | 2668149.8953 | 1235703.7273 | 2668155.7354 | 1235698.0348 | 2668158.6593 | 1235693.8433
100 | 2668130.6907 | 1235500.2812 | 2668131.0495 | 1235517.6534
101 | 2668166.6012 | 1235682.4654 | 2668169.8836 | 1235677.9502 | 2668176.0245 | 1235676.3529 | 2668176.0245 | 1235676.3529
102 | 2668256.1006 | 1235555.3461 | 2668250.6409 | 1235555.6058 | 2668247.9916 | 1235556.7347
103 | 2668256.1006 | 1235555.3461 | 2668259.1134 | 1235546.9868
104 | 2668256.1006 | 1235555.3461 | 2668253.1055 | 1235565.0626 | 2668247.3137 | 1235582.5076
105 | 2668267.2117 | 1235525.1626 | 2668265.6146 | 1235528.9487 | 2668259.1134 | 1235546.9868
106 | 2668238.417 | 1235616.9896 | 2668236.2918 | 1235625.4102 | 2668235.2155 | 1235629.5197
107 | 2668306.1531 | 1235491.8561 | 2668305.8508 | 1235497.0784 | 2668301.9286 | 1235506.8176
108 | 2668306.1531 | 1235491.8561 | 2668313.775 | 1235491.3816
109 | 2668284.5293 | 1235471.3632 | 2668285.6078 | 1235465.947 | 2668290.4318 | 1235447.411
110 | 2668301.9286 | 1235506.8176 | 2668299.237 | 1235513.5012
111 | 2668328.3337 | 1235491.4691 | 2668328.3101 | 1235491.4661 | 2668323.5833 | 1235491.1671 | 2668318.5134 | 1235491.0866 | 2668313.775 | 1235491.3816
112 | 2668284.4906 | 1235524.3163 | 2668293.5181 | 1235527.7017 | 2668299.237 | 1235513.5012
113 | 2668363.2001 | 1235501.9855 | 2668355.6636 | 1235498.5632 | 2668350.9252 | 1235496.6407 | 2668346.0785 | 1235494.9283 | 2668340.6531 | 1235493.5205 | 2668333.623 | 1235492.1276 | 2668328.3337 | 1235491.4691
114 | 2668358.5733 | 1235516.8098 | 2668358.6111 | 1235516.6886
115 | 2668363.2001 | 1235501.9855 | 2668358.6111 | 1235516.6886
116 | 2668352.7467 | 1235535.4783 | 2668358.5733 | 1235516.8098
117 | 2668349.2756 | 1235546.5999 | 2668352.7467 | 1235535.4783
118 | 2668349.2756 | 1235546.5999 | 2668360.5559 | 1235549.18
119 | 2668349.2756 | 1235546.5999 | 2668344.8799 | 1235545.6004
120 | 2668331.1969 | 1235542.4892 | 2668344.8799 | 1235545.6004
121 | 2668331.1969 | 1235542.4892 | 2668331.1969 | 1235542.4892 | 2668319.2369 | 1235547.9443 | 2668316.5344 | 1235555.7321
122 | 2668303.9347 | 1235569.2707 | 2668313.3034 | 1235565.0431 | 2668316.5344 | 1235555.7321
123 | 2668286.2961 | 1235577.2299 | 2668303.9347 | 1235569.2707
124 | 2668303.9347 | 1235569.2707 | 2668343.1719 | 1235628.4973
125 | 2668335.3172 | 1235656.2656 | 2668343.1719 | 1235628.4973
126 | 2668335.3172 | 1235656.2656 | 2668326.858 | 1235686.1708
127 | 2668247.284 | 1235416.6606 | 2668247.2302 | 1235416.9053
128 | 2668247.4248 | 1235416.0201 | 2668247.284 | 1235416.6606
129 | 2668247.2302 | 1235416.9053 | 2668247.1878 | 1235417.0982
130 | 2668242.1018 | 1235440.5243 | 2668242.4566 | 1235438.6219 | 2668247.1878 | 1235417.0982
131 | 2668242.1018 | 1235440.5243 | 2668241.9261 | 1235441.466
132 | 2668121.5607 | 1235401.703 | 2668121.3979 | 1235402.1654

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668071.4756 | 1235483.6823
1 | 2668084.9831 | 1235489.9393
2 | 2668059.0178 | 1235477.9116
3 | 2668091.2904 | 1235493.7997
4 | 2668055.6229 | 1235485.8485
5 | 2668055.0277 | 1235476.0647
6 | 2668099.517 | 1235496.9281
7 | 2668102.2013 | 1235453.7159
8 | 2668108.8155 | 1235439.8009
9 | 2668048.5284 | 1235493.1839
10 | 2668114.6848 | 1235498.7705
11 | 2668114.4327 | 1235422.6095
12 | 2668127.0941 | 1235447.6379
13 | 2668047.6612 | 1235502.7094
14 | 2668205.9877 | 1235627.4837
15 | 2668211.2483 | 1235607.9071
16 | 2668205.2226 | 1235630.331
17 | 2668215.3771 | 1235592.5422
18 | 2668200.0427 | 1235649.6073
19 | 2668220.6565 | 1235573.0306
20 | 2668194.6388 | 1235669.7176
21 | 2668226.1856 | 1235566.0272
22 | 2668190.8083 | 1235683.972
23 | 2668153.9462 | 1235656.7126
24 | 2668146.4347 | 1235661.7148
25 | 2668154.0982 | 1235656.6993
26 | 2668131.093 | 1235657.8585
27 | 2668144.0557 | 1235670.5724
28 | 2668126.8108 | 1235669.6237
29 | 2668145.1725 | 1235681.358
30 | 2668118.1444 | 1235661.0652
31 | 2668160.5152 | 1235633.6907
32 | 2668162.3761 | 1235626.5072
33 | 2668159.5442 | 1235692.5748
34 | 2668195.827 | 1235552.2371
35 | 2668196.3229 | 1235554.3481
36 | 2668190.2388 | 1235546.8417
37 | 2668193.2974 | 1235566.7893
38 | 2668184.4629 | 1235541.8702
39 | 2668190.2311 | 1235578.0274
40 | 2668185.2104 | 1235530.4444
41 | 2668167.1543 | 1235552.0749
42 | 2668185.8261 | 1235521.0333
43 | 2668165.9677 | 1235555.5784
44 | 2668165.8259 | 1235596.7108
45 | 2668165.7893 | 1235590.9005
46 | 2668165.7058 | 1235607.0114
47 | 2668165.719 | 1235579.7399
48 | 2668165.3371 | 1235623.0499
49 | 2668165.6605 | 1235570.4522
50 | 2668115.5192 | 1235723.0683
51 | 2668141.9849 | 1235707.8726
52 | 2668112.9004 | 1235741.0151
53 | 2668186.8874 | 1235504.0283
54 | 2668187.4114 | 1235494.348
55 | 2668184.3181 | 1235476.6914
56 | 2668189.5478 | 1235463.5092
57 | 2668185.5632 | 1235459.8721
58 | 2668195.8578 | 1235466.9542
59 | 2668217.2754 | 1235512.5828
60 | 2668217.937 | 1235497.8522
61 | 2668217.2364 | 1235513.4518
62 | 2668220.1739 | 1235480.2497
63 | 2668216.7301 | 1235524.7241
64 | 2668231.6308 | 1235484.3395
65 | 2668235.9951 | 1235467.7731
66 | 2668249.7318 | 1235488.8416
67 | 2668211.5073 | 1235718.5756
68 | 2668217.6328 | 1235696.6578
69 | 2668201.4463 | 1235747.4813
70 | 2668220.2618 | 1235686.619
71 | 2668196.3682 | 1235728.4298
72 | 2668227.3896 | 1235659.4024
73 | 2668189.5494 | 1235702.8473
74 | 2668227.8892 | 1235657.4946
75 | 2668189.8248 | 1235687.631
76 | 2668153.4689 | 1235478.0527
77 | 2668153.0429 | 1235516.515
78 | 2668152.7858 | 1235449.8784
79 | 2668130.5682 | 1235447.8509
80 | 2668161.4446 | 1235451.1452
81 | 2668175.9152 | 1235455.5153
82 | 2668128.2042 | 1235462.0651
83 | 2668187.476 | 1235437.8719
84 | 2668188.7273 | 1235426.503
85 | 2668240.892 | 1235447.0096
86 | 2668281.1261 | 1235491.068
87 | 2668133.2804 | 1235744.5756
88 | 2668136.5747 | 1235732.1936
89 | 2668149.8953 | 1235703.7273
90 | 2668158.6593 | 1235693.8433
91 | 2668131.0495 | 1235517.6534
92 | 2668130.6907 | 1235500.2812
93 | 2668166.6012 | 1235682.4654
94 | 2668176.0245 | 1235676.3529
95 | 2668247.9916 | 1235556.7347
96 | 2668256.1006 | 1235555.3461
97 | 2668259.1134 | 1235546.9868
98 | 2668247.3137 | 1235582.5076
99 | 2668267.2117 | 1235525.1626
100 | 2668238.417 | 1235616.9896
101 | 2668235.2155 | 1235629.5197
102 | 2668306.1531 | 1235491.8561
103 | 2668284.5293 | 1235471.3632
104 | 2668301.9286 | 1235506.8176
105 | 2668313.775 | 1235491.3816
106 | 2668290.4318 | 1235447.411
107 | 2668299.237 | 1235513.5012
108 | 2668328.3337 | 1235491.4691
109 | 2668190.2069 | 1235415.2158
110 | 2668358.6111 | 1235516.6886
111 | 2668358.5733 | 1235516.8098
112 | 2668363.2001 | 1235501.9855
113 | 2668352.7467 | 1235535.4783
114 | 2668349.2756 | 1235546.5999
115 | 2668360.5559 | 1235549.18
116 | 2668344.8799 | 1235545.6004
117 | 2668331.1969 | 1235542.4892
118 | 2668316.5344 | 1235555.7321
119 | 2668303.9347 | 1235569.2707
120 | 2668286.2961 | 1235577.2299
121 | 2668343.1719 | 1235628.4973
122 | 2668335.3172 | 1235656.2656
123 | 2668326.858 | 1235686.1708
124 | 2668247.284 | 1235416.6606
125 | 2668247.2302 | 1235416.9053
126 | 2668247.4248 | 1235416.0201
127 | 2668247.1878 | 1235417.0982
128 | 2668242.1018 | 1235440.5243
129 | 2668241.9261 | 1235441.466
130 | 2668284.4906 | 1235524.3163
131 | 2668121.3979 | 1235402.1654
132 | 2668073.4544 | 1235406.2621
133 | 2668121.5607 | 1235401.703
134 | 2668184.4629 | 1235541.8702

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1