## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4275-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4275-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4275-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4275-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4275-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4275-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4275-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4275-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4275-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4275-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4275-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4275-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4275-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4275-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4275-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4275-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4275-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4275-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4275-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4275-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4275-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4275-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4275-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4275-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4275-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4275-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4275-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4275-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4275-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4275-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4275-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4275-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4275-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4275-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4275-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4275-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4275-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4275-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4275-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4275-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4275-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4275-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4275-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4275-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4275-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4275-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4275-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4275-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4275-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4275-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4275-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4275-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4275-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4275-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4275-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4275-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4275-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4275-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4275-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4275-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4275-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4275-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4275-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4275-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4275-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4275-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4275-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4275-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4275-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4275-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4275-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4275-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4275-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4275-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4275-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4275-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4275-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4275-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4275-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4275-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4275-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4275-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4275-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4275-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4275-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4275-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4275-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4275-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4275-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4275-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4275-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4275-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4275-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4275-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4275-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4275-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4275-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4275-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4275-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4275-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4275-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4275-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4275-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4275-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4275-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4275-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4275-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4275-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4275-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4275-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4275-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4275-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4275-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4275-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4275-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4275-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4275-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4275-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4275-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4275-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4275-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4275-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4275-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4275-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_418_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4275-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0020215 | 0.00050664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4275-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0039829 | 0.00099821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4275-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0018579 | 0.00046563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4275-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0017216 | 0.00043147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4275-4_0_4_load_4 | 4 | 0.002123 | 0.00053208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4275-4_0_4_load_80 | 5 | 0.003162 | 0.00079247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4275-4_0_4_load_56 | 6 | 0.0013115 | 0.00032869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4275-4_0_4_load_79 | 7 | 0.0018829 | 0.00047191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4275-4_0_4_load_57 | 8 | 0.0012778 | 0.00032025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4275-4_0_4_load_5 | 9 | 0.0011809 | 0.00029597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4275-4_0_4_load_6 | 10 | 0.00088017 | 0.00022059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4275-4_0_4_load_8 | 12 | 0.0032899 | 0.00082453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4275-4_0_4_load_9 | 13 | 0.0013391 | 0.0003356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4275-4_0_4_load_10 | 14 | 0.0046321 | 0.0011609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4275-4_0_4_load_11 | 15 | 0.0047928 | 0.0012012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4275-4_0_4_load_65 | 16 | 0.0013571 | 0.00034013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4275-4_0_4_load_66 | 18 | 0.0021956 | 0.00055026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4275-4_0_4_load_14 | 20 | 0.0065116 | 0.001632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4275-4_0_4_load_34 | 21 | 0.0043097 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4275-4_0_4_load_31 | 22 | 0.0011625 | 0.00029136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4275-4_0_4_load_76 | 24 | 0.0046581 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4275-4_0_4_load_32 | 25 | 0.0047773 | 0.0011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4275-4_0_4_load_87 | 26 | 0.0048374 | 0.0012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4275-4_0_4_load_15 | 27 | 0.00032861 | 8.2356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4275-4_0_4_load_16 | 28 | 0.0015836 | 0.00039689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4275-4_0_4_load_17 | 29 | 0.0013326 | 0.00033397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4275-4_0_4_load_18 | 30 | 0.0020368 | 0.00051048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4275-4_0_4_load_19 | 31 | 0.0012402 | 0.00031083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4275-4_0_4_load_47 | 32 | 0.0009827 | 0.00024629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4275-4_0_4_load_45 | 33 | 0.0009917 | 0.00024854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4275-4_0_4_load_46 | 35 | 0.001566 | 0.00039249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4275-4_0_4_load_20 | 36 | 0.00040614 | 0.00010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4275-4_0_4_load_21 | 37 | 0.0023246 | 0.00058259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4275-4_0_4_load_23 | 39 | 0.0027338 | 0.00068516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4275-4_0_4_load_24 | 40 | 0.00078667 | 0.00019716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4275-4_0_4_load_40 | 42 | 0.0017513 | 0.00043892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4275-4_0_4_load_51 | 43 | 0.0030069 | 0.00075359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4275-4_0_4_load_41 | 44 | 0.00093212 | 0.00023361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4275-4_0_4_load_49 | 45 | 0.0014646 | 0.00036706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4275-4_0_4_load_50 | 46 | 0.00051248 | 0.00012844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4275-4_0_4_load_26 | 47 | 0.00038827 | 9.7309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4275-4_0_4_load_27 | 48 | 0.0015057 | 0.00037737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4275-4_0_4_load_28 | 49 | 0.00047645 | 0.00011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4275-4_0_4_load_29 | 50 | 0.0017351 | 0.00043485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4275-4_0_4_load_30 | 51 | 0.0025154 | 0.00063041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4275-4_0_4_load_38 | 52 | 0.0015024 | 0.00037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4275-4_0_4_load_36 | 53 | 0.00063125 | 0.00015821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4275-4_0_4_load_33 | 54 | 0.002398 | 0.00060099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4275-4_0_4_load_42 | 55 | 0.0018555 | 0.00046503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4275-4_0_4_load_84 | 56 | 0.0018325 | 0.00045926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4275-4_0_4_load_77 | 57 | 0.0019078 | 0.00047813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4275-4_0_4_load_35 | 58 | 0.00092471 | 0.00023176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4275-4_0_4_load_37 | 59 | 0.0027276 | 0.00068361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4275-4_0_4_load_39 | 60 | 0.0012361 | 0.0003098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4275-4_0_4_load_62 | 62 | 0.0008869 | 0.00022228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4275-4_0_4_load_60 | 63 | 0.00099226 | 0.00024868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4275-4_0_4_load_72 | 65 | 0.0013513 | 0.00033866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4275-4_0_4_load_85 | 66 | 0.0015554 | 0.00038983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4275-4_0_4_load_44 | 67 | 0.0025239 | 0.00063256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4275-4_0_4_load_104 | 68 | 0.0079288 | 0.0019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4275-4_0_4_load_70 | 70 | 0.0018573 | 0.00046547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4275-4_0_4_load_68 | 71 | 0.0020452 | 0.00051257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4275-4_0_4_load_52 | 72 | 0.0041002 | 0.0010276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4275-4_0_4_load_54 | 74 | 0.0014588 | 0.00036562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4275-4_0_4_load_55 | 75 | 0.0008188 | 0.00020521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4275-4_0_4_load_59 | 76 | 0.0012905 | 0.00032344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4275-4_0_4_load_69 | 77 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4275-4_0_4_load_67 | 78 | 0.0012359 | 0.00030973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4275-4_0_4_load_63 | 79 | 0.0010327 | 0.00025883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4275-4_0_4_load_64 | 80 | 0.0006041 | 0.0001514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4275-4_0_4_load_71 | 81 | 0.0011322 | 0.00028375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4275-4_0_4_load_73 | 82 | 0.0011567 | 0.00028991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4275-4_0_4_load_75 | 83 | 0.0025213 | 0.00063189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4275-4_0_4_load_86 | 84 | 0.0012781 | 0.00032032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4275-4_0_4_load_125 | 85 | 0.0011656 | 0.00029212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4275-4_0_4_load_78 | 86 | 0.0033263 | 0.00083364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4275-4_0_4_load_91 | 88 | 0.001298 | 0.0003253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4275-4_0_4_load_83 | 90 | 0.0025483 | 0.00063868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4275-4_0_4_load_93 | 92 | 0.0011016 | 0.00027609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4275-4_0_4_load_88 | 93 | 0.0078205 | 0.00196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4275-4_0_4_load_90 | 94 | 0.0017096 | 0.00042847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4275-4_0_4_load_117 | 95 | 0.0013093 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4275-4_0_4_load_116 | 96 | 0.001245 | 0.00031202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4275-4_0_4_load_94 | 97 | 0.0016991 | 0.00042583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4275-4_0_4_load_95 | 98 | 0.00081597 | 0.0002045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4275-4_0_4_load_96 | 99 | 0.0015553 | 0.00038979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4275-4_0_4_load_98 | 101 | 0.00023582 | 5.9102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4275-4_0_4_load_111 | 102 | 0.00093066 | 0.00023324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4275-4_0_4_load_107 | 103 | 0.0010995 | 0.00027557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4275-4_0_4_load_122 | 105 | 0.00047114 | 0.00011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4275-4_0_4_load_106 | 106 | 0.00028125 | 7.0488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4275-4_0_4_load_110 | 107 | 0.00061559 | 0.00015428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4275-4_0_4_load_99 | 108 | 0.00042299 | 0.00010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4275-4_0_4_load_100 | 109 | 0.0035317 | 0.00088513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4275-4_0_4_load_101 | 110 | 0.0013364 | 0.00033494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4275-4_0_4_load_102 | 111 | 0.0010785 | 0.00027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4275-4_0_4_load_124 | 114 | 0.0054502 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4275-4_0_4_load_113 | 115 | 0.00081519 | 0.00020431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4275-4_0_4_load_108 | 116 | 0.0045501 | 0.0011404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4275-4_0_4_load_121 | 118 | 0.0021707 | 0.00054402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4275-4_0_4_load_112 | 119 | 0.00091088 | 0.00022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4275-4_0_4_load_114 | 120 | 0.001136 | 0.0002847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4275-4_0_4_load_118 | 121 | 0.0022569 | 0.00056564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4275-4_0_4_load_123 | 122 | 0.0022637 | 0.00056734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4275-4_0_4_load_120 | 123 | 0.00046763 | 0.0001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4275-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4275-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0028578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4275-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0025447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4275-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0084567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4275-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.019708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4275-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0027979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4275-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4275-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.019158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4275-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 89 | 0.0095859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4275-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.015286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4275-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.030897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4275-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.019926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4275-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.035296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4275-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.028008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4275-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0076983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4275-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.026838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4275-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0041896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_4275-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0032036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4275-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.033205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4275-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4275-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 45 | 0.023065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4275-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0018045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4275-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.014596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4275-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0031559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4275-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0015913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4275-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.018283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4275-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.023073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4275-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 57 | 0.013511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4275-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 54 | 0.014003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4275-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 93 | 0.023511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4275-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.00042177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4275-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0037242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4275-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.017499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4275-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0057697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4275-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0045963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4275-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0082598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4275-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.022883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4275-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.015931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4275-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.0094285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4275-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.022167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4275-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 70 | 0.021607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4275-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.032305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4275-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0094269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4275-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.041825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4275-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.041225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4275-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.012355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4275-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.030984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4275-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.042996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4275-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.02571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4275-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.015437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4275-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 64 | 0.025084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4275-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.015983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4275-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0049862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4275-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.029044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4275-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0034071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4275-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0050567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4275-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.004107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4275-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.020898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4275-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.00016022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4275-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.021516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4275-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0057408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4275-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.0089038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4275-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 86 | 0.015894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4275-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.010037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4275-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.014163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4275-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0097439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4275-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.01864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4275-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0045195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4275-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 79 | 0.01102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4275-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 75 | 0.022934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4275-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.016421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4275-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 81 | 0.0081603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4275-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.02153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4275-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.024369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4275-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 116 | 0.013454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4275-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 112 | 0.010725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4275-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.020479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4275-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 78 | 0.01992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4275-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.038658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4275-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.019861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4275-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4275-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.03363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4275-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.012255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4275-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.016466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4275-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0013513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4275-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.028882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4275-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.010691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4275-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.042575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4275-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.021532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4275-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.021783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4275-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.0043232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4275-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4275-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.01184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4275-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.01755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4275-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.010973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4275-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.020165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4275-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4275-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 121 | 0.0020234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4275-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0012746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4275-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.001186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4275-4_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.033413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4275-4_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.014929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4275-4_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.034719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4275-4_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0056956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4275-4_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.0087579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4275-4_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.018008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4275-4_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.022592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4275-4_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.018718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4275-4_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 118 | 0.012672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4275-4_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 116 | 0.02698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4275-4_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.011003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4275-4_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.020689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4275-4_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.011636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4275-4_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.026696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4275-4_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.03561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4275-4_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.025413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4275-4_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.034779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4275-4_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.024134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4275-4_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.030989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4275-4_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 122 | 0.052927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4275-4_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 121 | 0.04408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4275-4_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 123 | 0.010931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4275-4_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0063565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4275-4_0_4_trafo_7 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2647493.3187 | 1236307.2854 | 2647504.7438 | 1236303.3176
1 | 2647493.3187 | 1236307.2854 | 2647490.6191 | 1236308.2229
2 | 2647507.1477 | 1236302.4828 | 2647504.7438 | 1236303.3176
3 | 2647482.6304 | 1236310.9973 | 2647490.6191 | 1236308.2229
4 | 2647507.1477 | 1236302.4828 | 2647525.7653 | 1236296.0172
5 | 2647479.9874 | 1236311.9151 | 2647482.6304 | 1236310.9973
6 | 2647537.5782 | 1236291.9147 | 2647525.7653 | 1236296.0172
7 | 2647479.9874 | 1236311.9151 | 2647479.6329 | 1236312.0383 | 2647461.6795 | 1236317.5575
8 | 2647546.6336 | 1236288.7699 | 2647537.5782 | 1236291.9147
9 | 2647720.9727 | 1236252.5268 | 2647721.8303 | 1236249.8265 | 2647727.1453 | 1236238.5649
10 | 2647713.2756 | 1236282.3787 | 2647715.4024 | 1236270.0656 | 2647720.9727 | 1236252.5268
11 | 2647737.4431 | 1236223.1569 | 2647734.3086 | 1236223.3875 | 2647727.1453 | 1236238.5649
12 | 2647713.2756 | 1236282.3787 | 2647705.5593 | 1236281.2049 | 2647678.0831 | 1236282.1021
13 | 2647713.2756 | 1236282.3787 | 2647740.9655 | 1236286.5849
14 | 2647678.0831 | 1236282.1021 | 2647670.3889 | 1236282.3533
15 | 2647766.9142 | 1236292.9774 | 2647754.3888 | 1236288.6239 | 2647740.9655 | 1236286.5849
16 | 2647666.2016 | 1236282.49 | 2647670.3889 | 1236282.3533
17 | 2647766.9142 | 1236292.9774 | 2647769.9401 | 1236294.0291
18 | 2647632.9207 | 1236283.6907 | 2647653.9553 | 1236282.8921 | 2647666.2016 | 1236282.49
19 | 2647666.2016 | 1236282.49 | 2647666.9518 | 1236265.4148
20 | 2647791.356 | 1236302.54 | 2647780.3235 | 1236297.6381 | 2647769.9401 | 1236294.0291
21 | 2647632.9207 | 1236283.6907 | 2647631.1175 | 1236283.7594
22 | 2647632.9207 | 1236283.6907 | 2647634.3257 | 1236298.2185
23 | 2647667.0903 | 1236262.262 | 2647666.9518 | 1236265.4148
24 | 2647629.5274 | 1236283.8199 | 2647631.1175 | 1236283.7594
25 | 2647631.3587 | 1236316.1879 | 2647631.3587 | 1236316.1879 | 2647634.5069 | 1236300.0917 | 2647634.3257 | 1236298.2185
26 | 2647667.0903 | 1236262.262 | 2647669.7473 | 1236255.5345 | 2647673.4239 | 1236249.9826 | 2647676.3805 | 1236248.3497 | 2647682.1787 | 1236248.0961
27 | 2647629.5274 | 1236283.8199 | 2647616.0261 | 1236284.3338
28 | 2647623.2703 | 1236327.6184 | 2647631.3587 | 1236316.1879
29 | 2647682.1787 | 1236248.0961 | 2647682.1787 | 1236248.0961 | 2647686.6993 | 1236246.7648 | 2647691.4461 | 1236242.6892 | 2647695.7498 | 1236232.5505 | 2647696.3087 | 1236231.1284
30 | 2647789.1067 | 1236350.4488 | 2647789.2076 | 1236350.0393
31 | 2647788.2154 | 1236354.0648 | 2647789.1067 | 1236350.4488
32 | 2647789.2076 | 1236350.0393 | 2647793.3956 | 1236333.049
33 | 2647786.8345 | 1236359.6668 | 2647788.2154 | 1236354.0648
34 | 2647794.4957 | 1236328.5862 | 2647793.3956 | 1236333.049
35 | 2647786.8345 | 1236359.6668 | 2647784.8577 | 1236367.6866
36 | 2647799.9723 | 1236306.3683 | 2647794.4957 | 1236328.5862
37 | 2647781.045 | 1236383.1545 | 2647784.8577 | 1236367.6866
38 | 2647799.9723 | 1236306.3683 | 2647791.356 | 1236302.54
39 | 2647820.0536 | 1236315.8803 | 2647799.9723 | 1236306.3683
40 | 2647775.8737 | 1236404.1336 | 2647781.045 | 1236383.1545
41 | 2647833.2982 | 1236268.2589 | 2647834.9756 | 1236271.672 | 2647826.9841 | 1236299.0311
42 | 2647829.3733 | 1236307.739 | 2647826.3928 | 1236301.0551 | 2647826.9841 | 1236299.0311
43 | 2647816.4241 | 1236233.3441 | 2647817.8687 | 1236238.5576 | 2647821.9142 | 1236260.5153 | 2647832.3699 | 1236266.3699 | 2647833.2982 | 1236268.2589
44 | 2647829.3733 | 1236307.739 | 2647860.418 | 1236280.6147
45 | 2647820.0536 | 1236315.8803 | 2647829.3733 | 1236307.739
46 | 2647883.1567 | 1236259.5744 | 2647866.3933 | 1236275.3939 | 2647860.418 | 1236280.6147
47 | 2647820.0536 | 1236315.8803 | 2647841.1818 | 1236326.0013 | 2647859.4827 | 1236332.9308
48 | 2647901.8553 | 1236241.9285 | 2647883.1567 | 1236259.5744
49 | 2647873.9196 | 1236338.3972 | 2647859.4827 | 1236332.9308
50 | 2647920.4328 | 1236225.0748 | 2647904.6395 | 1236239.3011 | 2647901.8553 | 1236241.9285
51 | 2647873.9196 | 1236338.3972 | 2647882.9741 | 1236341.8257 | 2647888.7159 | 1236344.4216
52 | 2647891.8205 | 1236345.8251 | 2647896.3639 | 1236347.8792
53 | 2647918.6198 | 1236366.0254 | 2647917.8236 | 1236364.6989 | 2647906.8782 | 1236353.926 | 2647898.0224 | 1236348.629 | 2647896.3639 | 1236347.8792
54 | 2647891.8205 | 1236345.8251 | 2647888.7159 | 1236344.4216
55 | 2647918.6198 | 1236366.0254 | 2647921.2222 | 1236370.3611
56 | 2647921.2222 | 1236370.3611 | 2647923.3359 | 1236373.8824
57 | 2647923.3359 | 1236373.8824 | 2647929.9415 | 1236384.8873 | 2647933.7124 | 1236392.0144
58 | 2647933.7873 | 1236392.156 | 2647933.7124 | 1236392.0144
59 | 2647623.2703 | 1236327.6184 | 2647616.534 | 1236337.1382 | 2647613.9962 | 1236346.6602
60 | 2647612.5178 | 1236352.2073 | 2647613.9962 | 1236346.6602
61 | 2647612.5178 | 1236352.2073 | 2647612.3056 | 1236353.0034 | 2647612.1983 | 1236361.0827
62 | 2647616.0261 | 1236284.3338 | 2647600.1434 | 1236284.9383
63 | 2647938.4812 | 1236401.0274 | 2647933.7873 | 1236392.156
64 | 2647945.1051 | 1236413.5465 | 2647938.4812 | 1236401.0274
65 | 2647949.6621 | 1236422.1592 | 2647945.1051 | 1236413.5465
66 | 2647949.6621 | 1236422.1592 | 2647959.8497 | 1236422.7417 | 2647968.2756 | 1236422.3356
67 | 2647949.6621 | 1236422.1592 | 2647951.7758 | 1236426.1539
68 | 2647968.2756 | 1236422.3356 | 2647976.0486 | 1236421.9608 | 2647979.2404 | 1236421.4178
69 | 2647962.5021 | 1236446.4252 | 2647951.7758 | 1236426.1539
70 | 2647920.4328 | 1236225.0748 | 2647932.3631 | 1236236.3587
71 | 2647938.2917 | 1236241.966 | 2647932.3631 | 1236236.3587
72 | 2647635.0922 | 1236136.3945 | 2647632.0281 | 1236134.5324 | 2647614.7875 | 1236129.5566
73 | 2647591.3738 | 1236122.7993 | 2647614.7875 | 1236129.5566
74 | 2647591.3738 | 1236122.7993 | 2647596.4269 | 1236110.3303
75 | 2647591.3738 | 1236122.7993 | 2647587.4154 | 1236126.6812 | 2647582.3584 | 1236127.9082
76 | 2647770.9725 | 1236424.0173 | 2647775.8737 | 1236404.1336
77 | 2647766.205 | 1236443.3585 | 2647770.9725 | 1236424.0173
78 | 2647968.7341 | 1236458.2029 | 2647980.6214 | 1236480.6688 | 2647987.07 | 1236492.2331
79 | 2647968.7341 | 1236458.2029 | 2647961.0118 | 1236469.0587 | 2647957.3469 | 1236474.4742
80 | 2647968.7341 | 1236458.2029 | 2647962.5021 | 1236446.4252
81 | 2647763.2719 | 1236455.2578 | 2647735.509 | 1236474.2359
82 | 2647763.2719 | 1236455.2578 | 2647766.205 | 1236443.3585
83 | 2647979.2404 | 1236421.4178 | 2647988.8386 | 1236419.7849 | 2647995.5131 | 1236418.9255
84 | 2647938.2917 | 1236241.966 | 2647939.2735 | 1236242.8946
85 | 2647960.2564 | 1236262.7406 | 2647939.2735 | 1236242.8946
86 | 2647966.1586 | 1236271.1175 | 2647965.4751 | 1236267.6765 | 2647960.2564 | 1236262.7406
87 | 2647936.4932 | 1236301.5533 | 2647964.1055 | 1236274.2363 | 2647966.1586 | 1236271.1175
88 | 2647578.6275 | 1236285.7573 | 2647600.1434 | 1236284.9383
89 | 2647578.6275 | 1236285.7573 | 2647563.289 | 1236270.2902
90 | 2647560.2448 | 1236267.2205 | 2647563.289 | 1236270.2902
91 | 2647546.6336 | 1236288.7699 | 2647553.9219 | 1236277.231
92 | 2647560.2448 | 1236267.2205 | 2647553.9219 | 1236277.231
93 | 2647560.2448 | 1236267.2205 | 2647558.9733 | 1236264.4086 | 2647560.8133 | 1236250.0622
94 | 2647560.8133 | 1236250.0622 | 2647562.2091 | 1236239.1787
95 | 2647701.2144 | 1236211.6588 | 2647698.8552 | 1236224.6482 | 2647696.3087 | 1236231.1284
96 | 2647564.5596 | 1236220.8506 | 2647562.2091 | 1236239.1787
97 | 2647564.5596 | 1236220.8506 | 2647564.817 | 1236218.8437
98 | 2647633.325 | 1236029.3412 | 2647632.996 | 1236030.5726
99 | 2647633.325 | 1236029.3412 | 2647633.6312 | 1236028.1953
100 | 2647622.6941 | 1236062.3224 | 2647629.3702 | 1236044.142 | 2647632.996 | 1236030.5726
101 | 2647637.485 | 1236013.7724 | 2647633.6312 | 1236028.1953
102 | 2647622.6941 | 1236062.3224 | 2647636.1124 | 1236059.2613 | 2647657.0491 | 1236058.3695
103 | 2647622.6941 | 1236062.3224 | 2647618.6785 | 1236066.3615
104 | 2647639.7458 | 1236005.3114 | 2647637.485 | 1236013.7724
105 | 2647674.9842 | 1236058.3416 | 2647671.917 | 1236057.7362 | 2647657.0491 | 1236058.3695
106 | 2647606.9971 | 1236085.5303 | 2647615.6758 | 1236069.3818 | 2647618.6785 | 1236066.3615
107 | 2647639.7458 | 1236005.3114 | 2647657.5731 | 1236011.0185
108 | 2647687.4166 | 1236060.7958 | 2647674.9842 | 1236058.3416
109 | 2647596.4269 | 1236110.3303 | 2647604.8831 | 1236089.4638 | 2647606.9971 | 1236085.5303
110 | 2647545.5842 | 1236098.7634 | 2647535.959 | 1236093.4313
111 | 2647562.9804 | 1236109.9549 | 2647546.8847 | 1236099.4839 | 2647545.5842 | 1236098.7634
112 | 2647525.7809 | 1236087.7929 | 2647535.959 | 1236093.4313
113 | 2647582.3584 | 1236127.9082 | 2647578.7127 | 1236122.9869 | 2647571.8018 | 1236115.6936 | 2647562.9804 | 1236109.9549
114 | 2647494.6312 | 1236070.5366 | 2647525.7809 | 1236087.7929
115 | 2647582.3584 | 1236127.9082 | 2647584.4999 | 1236135.4635 | 2647583.2386 | 1236146.5049 | 2647581.6301 | 1236152.7475
116 | 2647494.6312 | 1236070.5366 | 2647510.8526 | 1236039.7717
117 | 2647575.6085 | 1236176.1184 | 2647581.6301 | 1236152.7475
118 | 2647528.2582 | 1236014.2047 | 2647522.5384 | 1236021.3503 | 2647513.1717 | 1236035.3733 | 2647510.8526 | 1236039.7717
119 | 2647575.6085 | 1236176.1184 | 2647627.0185 | 1236189.3051
120 | 2647575.6085 | 1236176.1184 | 2647565.0344 | 1236217.149 | 2647564.817 | 1236218.8437
121 | 2647698.1407 | 1236062.9127 | 2647687.4166 | 1236060.7958
122 | 2647528.2582 | 1236014.2047 | 2647532.2304 | 1236009.2422 | 2647532.2304 | 1236009.2422

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647493.3187 | 1236307.2854
1 | 2647504.7438 | 1236303.3176
2 | 2647490.6191 | 1236308.2229
3 | 2647507.1477 | 1236302.4828
4 | 2647482.6304 | 1236310.9973
5 | 2647525.7653 | 1236296.0172
6 | 2647479.9874 | 1236311.9151
7 | 2647537.5782 | 1236291.9147
8 | 2647461.6795 | 1236317.5575
9 | 2647720.9727 | 1236252.5268
10 | 2647727.1453 | 1236238.5649
11 | 2647713.2756 | 1236282.3787
12 | 2647737.4431 | 1236223.1569
13 | 2647678.0831 | 1236282.1021
14 | 2647740.9655 | 1236286.5849
15 | 2647670.3889 | 1236282.3533
16 | 2647766.9142 | 1236292.9774
17 | 2647666.2016 | 1236282.49
18 | 2647769.9401 | 1236294.0291
19 | 2647632.9207 | 1236283.6907
20 | 2647666.9518 | 1236265.4148
21 | 2647631.1175 | 1236283.7594
22 | 2647634.3257 | 1236298.2185
23 | 2647667.0903 | 1236262.262
24 | 2647629.5274 | 1236283.8199
25 | 2647631.3587 | 1236316.1879
26 | 2647682.1787 | 1236248.0961
27 | 2647789.1067 | 1236350.4488
28 | 2647789.2076 | 1236350.0393
29 | 2647788.2154 | 1236354.0648
30 | 2647793.3956 | 1236333.049
31 | 2647786.8345 | 1236359.6668
32 | 2647794.4957 | 1236328.5862
33 | 2647784.8577 | 1236367.6866
34 | 2647799.9723 | 1236306.3683
35 | 2647781.045 | 1236383.1545
36 | 2647826.9841 | 1236299.0311
37 | 2647833.2982 | 1236268.2589
38 | 2647829.3733 | 1236307.739
39 | 2647816.4241 | 1236233.3441
40 | 2647860.418 | 1236280.6147
41 | 2647820.0536 | 1236315.8803
42 | 2647883.1567 | 1236259.5744
43 | 2647859.4827 | 1236332.9308
44 | 2647901.8553 | 1236241.9285
45 | 2647791.356 | 1236302.54
46 | 2647873.9196 | 1236338.3972
47 | 2647896.3639 | 1236347.8792
48 | 2647891.8205 | 1236345.8251
49 | 2647918.6198 | 1236366.0254
50 | 2647888.7159 | 1236344.4216
51 | 2647921.2222 | 1236370.3611
52 | 2647923.3359 | 1236373.8824
53 | 2647933.7124 | 1236392.0144
54 | 2647623.2703 | 1236327.6184
55 | 2647613.9962 | 1236346.6602
56 | 2647612.5178 | 1236352.2073
57 | 2647616.0261 | 1236284.3338
58 | 2647933.7873 | 1236392.156
59 | 2647938.4812 | 1236401.0274
60 | 2647945.1051 | 1236413.5465
61 | 2647949.6621 | 1236422.1592
62 | 2647968.2756 | 1236422.3356
63 | 2647951.7758 | 1236426.1539
64 | 2647920.4328 | 1236225.0748
65 | 2647932.3631 | 1236236.3587
66 | 2647612.1983 | 1236361.0827
67 | 2647635.0922 | 1236136.3945
68 | 2647614.7875 | 1236129.5566
69 | 2647591.3738 | 1236122.7993
70 | 2647775.8737 | 1236404.1336
71 | 2647770.9725 | 1236424.0173
72 | 2647987.07 | 1236492.2331
73 | 2647968.7341 | 1236458.2029
74 | 2647957.3469 | 1236474.4742
75 | 2647962.5021 | 1236446.4252
76 | 2647735.509 | 1236474.2359
77 | 2647763.2719 | 1236455.2578
78 | 2647766.205 | 1236443.3585
79 | 2647979.2404 | 1236421.4178
80 | 2647995.5131 | 1236418.9255
81 | 2647938.2917 | 1236241.966
82 | 2647939.2735 | 1236242.8946
83 | 2647960.2564 | 1236262.7406
84 | 2647966.1586 | 1236271.1175
85 | 2647936.4932 | 1236301.5533
86 | 2647600.1434 | 1236284.9383
87 | 2647578.6275 | 1236285.7573
88 | 2647563.289 | 1236270.2902
89 | 2647546.6336 | 1236288.7699
90 | 2647553.9219 | 1236277.231
91 | 2647560.2448 | 1236267.2205
92 | 2647560.8133 | 1236250.0622
93 | 2647696.3087 | 1236231.1284
94 | 2647701.2144 | 1236211.6588
95 | 2647562.2091 | 1236239.1787
96 | 2647564.5596 | 1236220.8506
97 | 2647633.325 | 1236029.3412
98 | 2647632.996 | 1236030.5726
99 | 2647633.6312 | 1236028.1953
100 | 2647622.6941 | 1236062.3224
101 | 2647637.485 | 1236013.7724
102 | 2647657.0491 | 1236058.3695
103 | 2647618.6785 | 1236066.3615
104 | 2647639.7458 | 1236005.3114
105 | 2647674.9842 | 1236058.3416
106 | 2647606.9971 | 1236085.5303
107 | 2647657.5731 | 1236011.0185
108 | 2647545.5842 | 1236098.7634
109 | 2647535.959 | 1236093.4313
110 | 2647562.9804 | 1236109.9549
111 | 2647525.7809 | 1236087.7929
112 | 2647582.3584 | 1236127.9082
113 | 2647494.6312 | 1236070.5366
114 | 2647581.6301 | 1236152.7475
115 | 2647510.8526 | 1236039.7717
116 | 2647596.4269 | 1236110.3303
117 | 2647575.6085 | 1236176.1184
118 | 2647687.4166 | 1236060.7958
119 | 2647528.2582 | 1236014.2047
120 | 2647532.2304 | 1236009.2422
121 | 2647564.817 | 1236218.8437
122 | 2647627.0185 | 1236189.3051
123 | 2647698.1407 | 1236062.9127
124 | 2647666.2016 | 1236282.49

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1