## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4279-13_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4279-13_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4279-13_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4279-13_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4279-13_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4279-13_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4279-13_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4279-13_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4279-13_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4279-13_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4279-13_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4279-13_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4279-13_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4279-13_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4279-13_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4279-13_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4279-13_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4279-13_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4279-13_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4279-13_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4279-13_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4279-13_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4279-13_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4279-13_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4279-13_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4279-13_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4279-13_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4279-13_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4279-13_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4279-13_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4279-13_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4279-13_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4279-13_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4279-13_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4279-13_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4279-13_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4279-13_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4279-13_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4279-13_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4279-13_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4279-13_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4279-13_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4279-13_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4279-13_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4279-13_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4279-13_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4279-13_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4279-13_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4279-13_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4279-13_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4279-13_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4279-13_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4279-13_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4279-13_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4279-13_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4279-13_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4279-13_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4279-13_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4279-13_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4279-13_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4279-13_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4279-13_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4279-13_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4279-13_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4279-13_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4279-13_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4279-13_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4279-13_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4279-13_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4279-13_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4279-13_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4279-13_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4279-13_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4279-13_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4279-13_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4279-13_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4279-13_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4279-13_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4279-13_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4279-13_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4279-13_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4279-13_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4279-13_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4279-13_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4279-13_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4279-13_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4279-13_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4279-13_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4279-13_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4279-13_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4279-13_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4279-13_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4279-13_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4279-13_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4279-13_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4279-13_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4279-13_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4279-13_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4279-13_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4279-13_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4279-13_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4279-13_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4279-13_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4279-13_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4279-13_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4279-13_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4279-13_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4279-13_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4279-13_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4279-13_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4279-13_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4279-13_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4279-13_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4279-13_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4279-13_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4279-13_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4279-13_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4279-13_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4279-13_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4279-13_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4279-13_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4279-13_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4279-13_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4279-13_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4279-13_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_397_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4279-13_0_4_load_0 | 0 | 0.0027993 | 0.00070156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4279-13_0_4_load_1 | 1 | 0.0054617 | 0.0013688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4279-13_0_4_load_2 | 2 | 0.0038035 | 0.00095326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4279-13_0_4_load_7 | 4 | 0.0017893 | 0.00044844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4279-13_0_4_load_4 | 5 | 0.0038943 | 0.00097602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4279-13_0_4_load_27 | 6 | 0.0024967 | 0.00062574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4279-13_0_4_load_5 | 7 | 0.002205 | 0.00055263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4279-13_0_4_load_6 | 8 | 0.0020119 | 0.00050424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4279-13_0_4_load_8 | 9 | 0.001825 | 0.00045738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4279-13_0_4_load_28 | 10 | 0.00051126 | 0.00012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4279-13_0_4_load_9 | 11 | 0.0013378 | 0.00033528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4279-13_0_4_load_11 | 13 | 0.0027381 | 0.00068624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4279-13_0_4_load_12 | 14 | 0.0016254 | 0.00040736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4279-13_0_4_load_50 | 15 | 0.0014044 | 0.00035197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4279-13_0_4_load_48 | 16 | 0.0024324 | 0.00060961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4279-13_0_4_load_13 | 17 | 0.0028139 | 0.00070522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4279-13_0_4_load_14 | 18 | 0.00018839 | 4.7214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4279-13_0_4_load_15 | 19 | 0.00076972 | 0.00019291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4279-13_0_4_load_16 | 20 | 0.00037594 | 9.4219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4279-13_0_4_load_17 | 21 | 0.012416 | 0.0031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4279-13_0_4_load_30 | 22 | 0.0003771 | 9.451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4279-13_0_4_load_63 | 23 | 0.0032207 | 0.00080719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4279-13_0_4_load_31 | 24 | 0.00034694 | 8.6951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4279-13_0_4_load_64 | 25 | 0.001828 | 0.00045813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4279-13_0_4_load_18 | 26 | 0.00018213 | 4.5646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4279-13_0_4_load_19 | 27 | 0.0018687 | 0.00046834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4279-13_0_4_load_21 | 31 | 0.0016567 | 0.00041521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4279-13_0_4_load_22 | 32 | 0.00071998 | 0.00018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4279-13_0_4_load_24 | 33 | 0.00079342 | 0.00019885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4279-13_0_4_load_25 | 34 | 0.00068422 | 0.00017148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4279-13_0_4_load_29 | 35 | 0.0018513 | 0.00046397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4279-13_0_4_load_58 | 36 | 0.0007884 | 0.00019759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4279-13_0_4_load_70 | 37 | 0.0023765 | 0.00059561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4279-13_0_4_load_57 | 38 | 0.00065351 | 0.00016379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4279-13_0_4_load_33 | 39 | 0.0027005 | 0.00067682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4279-13_0_4_load_32 | 40 | 0.0023577 | 0.0005909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4279-13_0_4_load_60 | 41 | 0.00084749 | 0.0002124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4279-13_0_4_load_34 | 43 | 0.0024773 | 0.00062088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4279-13_0_4_load_80 | 45 | 0.0015474 | 0.00038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4279-13_0_4_load_79 | 46 | 0.0014172 | 0.00035518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4279-13_0_4_load_52 | 47 | 0.0014877 | 0.00037286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4279-13_0_4_load_51 | 50 | 0.0019987 | 0.00050091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4279-13_0_4_load_36 | 51 | 0.0072974 | 0.0018289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4279-13_0_4_load_37 | 52 | 0.0013871 | 0.00034765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4279-13_0_4_load_41 | 56 | 0.0019276 | 0.0004831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4279-13_0_4_load_101 | 59 | 0.0018108 | 0.00045382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4279-13_0_4_load_109 | 60 | 0.0020203 | 0.00050635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4279-13_0_4_load_74 | 61 | 0.0024545 | 0.00061515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4279-13_0_4_load_105 | 62 | 0.0019876 | 0.00049813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4279-13_0_4_load_59 | 63 | 0.0019789 | 0.00049595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4279-13_0_4_load_43 | 64 | 0.0075581 | 0.0018942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4279-13_0_4_load_99 | 65 | 0.00090917 | 0.00022786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4279-13_0_4_load_110 | 66 | 0.0021167 | 0.00053049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4279-13_0_4_load_42 | 67 | 0.0016243 | 0.00040709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4279-13_0_4_load_44 | 68 | 0.0039355 | 0.00098634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4279-13_0_4_load_46 | 69 | 0.0048883 | 0.0012251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4279-13_0_4_load_78 | 70 | 0.0018675 | 0.00046804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4279-13_0_4_load_47 | 71 | 0.00080643 | 0.00020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4279-13_0_4_load_49 | 72 | 0.0013657 | 0.00034229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4279-13_0_4_load_53 | 73 | 0.00034066 | 8.5378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4279-13_0_4_load_54 | 74 | 0.00066632 | 0.00016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4279-13_0_4_load_55 | 75 | 0.00041033 | 0.00010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4279-13_0_4_load_56 | 76 | 0.00081557 | 0.0002044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4279-13_0_4_load_73 | 77 | 0.00088476 | 0.00022174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4279-13_0_4_load_77 | 79 | 0.00084115 | 0.00021081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4279-13_0_4_load_65 | 80 | 0.0020968 | 0.0005255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4279-13_0_4_load_66 | 81 | 0.0010181 | 0.00025515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4279-13_0_4_load_67 | 82 | 0.0014946 | 0.00037458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4279-13_0_4_load_68 | 83 | 0.0042513 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4279-13_0_4_load_72 | 84 | 0.0064798 | 0.001624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4279-13_0_4_load_69 | 85 | 0.0010666 | 0.00026731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4279-13_0_4_load_75 | 86 | 0.0033142 | 0.00083061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4279-13_0_4_load_103 | 87 | 0.0016275 | 0.00040789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4279-13_0_4_load_88 | 88 | 0.0018495 | 0.00046352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4279-13_0_4_load_86 | 89 | 0.0014335 | 0.00035926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4279-13_0_4_load_81 | 90 | 0.0013253 | 0.00033216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4279-13_0_4_load_82 | 91 | 0.0018742 | 0.00046973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4279-13_0_4_load_83 | 92 | 0.0015382 | 0.00038551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4279-13_0_4_load_84 | 93 | 0.0021163 | 0.0005304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4279-13_0_4_load_85 | 94 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4279-13_0_4_load_108 | 96 | 0.0015034 | 0.00037678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4279-13_0_4_load_89 | 98 | 0.002187 | 0.00054812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4279-13_0_4_load_90 | 99 | 0.0041826 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4279-13_0_4_load_92 | 100 | 0.001915 | 0.00047994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4279-13_0_4_load_94 | 101 | 0.0032594 | 0.00081688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4279-13_0_4_load_102 | 102 | 0.0016458 | 0.00041247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4279-13_0_4_load_95 | 103 | 0.0030548 | 0.00076559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4279-13_0_4_load_96 | 104 | 0.0029485 | 0.00073897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4279-13_0_4_load_114 | 105 | 0.0069205 | 0.0017344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4279-13_0_4_load_107 | 106 | 0.002779 | 0.00069649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4279-13_0_4_load_97 | 107 | 0.0016754 | 0.00041989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4279-13_0_4_load_98 | 108 | 0.0024186 | 0.00060616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4279-13_0_4_load_104 | 110 | 0.0021866 | 0.00054801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4279-13_0_4_load_106 | 111 | 0.0016359 | 0.00041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4279-13_0_4_load_112 | 112 | 0.00071117 | 0.00017823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4279-13_0_4_load_113 | 113 | 0.0052582 | 0.0013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4279-13_0_4_load_121 | 114 | 0.00072922 | 0.00018276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4279-13_0_4_load_115 | 115 | 0.0070974 | 0.0017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4279-13_0_4_load_116 | 116 | 0.00077731 | 0.00019481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4279-13_0_4_load_118 | 118 | 0.00021847 | 5.4755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4279-13_0_4_load_119 | 119 | 0.0015241 | 0.00038197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4279-13_0_4_load_120 | 120 | 0.0027548 | 0.00069042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4279-13_0_4_load_122 | 121 | 0.00030813 | 7.7225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4279-13_0_4_load_123 | 122 | 0.00028998 | 7.2676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4279-13_0_4_load_124 | 123 | 0.00041007 | 0.00010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4279-13_0_4_load_111 | 124 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4279-13_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0015243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4279-13_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4279-13_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0088133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4279-13_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.018779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4279-13_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.018949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4279-13_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0010442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4279-13_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.02136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4279-13_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.020668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4279-13_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0018682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4279-13_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.023184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4279-13_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 39 | 0.0050469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4279-13_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.03013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4279-13_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.014208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4279-13_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.050536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4279-13_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0086051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4279-13_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.006678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4279-13_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 71 | 0.010768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4279-13_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0071343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4279-13_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.022026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4279-13_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0017125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4279-13_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0042436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4279-13_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.018588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4279-13_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.016325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4279-13_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.024506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4279-13_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.023405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4279-13_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 41 | 0.026018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4279-13_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 54 | 0.023599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4279-13_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.028892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4279-13_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.03486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4279-13_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.021768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4279-13_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.02957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4279-13_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.0182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4279-13_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.018657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4279-13_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.013232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4279-13_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.017093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4279-13_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.019636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4279-13_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0044435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4279-13_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.013584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4279-13_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.024253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4279-13_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 75 | 0.012201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4279-13_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.025859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4279-13_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.019679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4279-13_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.03533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4279-13_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 78 | 0.049249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4279-13_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.01841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4279-13_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.008706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4279-13_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.034469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4279-13_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.039966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4279-13_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.035893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4279-13_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.026981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4279-13_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.027743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4279-13_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 88 | 0.054726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4279-13_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 89 | 0.021276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4279-13_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 70 | 0.0023374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4279-13_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 86 | 0.026547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4279-13_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 72 | 0.0022023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4279-13_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0023506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4279-13_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.046165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4279-13_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.050765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4279-13_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.012939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4279-13_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.017232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4279-13_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.026331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4279-13_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.003402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4279-13_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.030656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4279-13_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.0090967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4279-13_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.033332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4279-13_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.020757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4279-13_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.051977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4279-13_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.04025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4279-13_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.011734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4279-13_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.028326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4279-13_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 77 | 0.018423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4279-13_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 87 | 0.033918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4279-13_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 70 | 0.023277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4279-13_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.0074721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4279-13_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 107 | 0.023383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4279-13_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 124 | 0.0026445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4279-13_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.021238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4279-13_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.02567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4279-13_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.010857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4279-13_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0033192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4279-13_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.00082918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4279-13_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.026013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4279-13_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.047709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4279-13_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.015692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4279-13_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.030579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4279-13_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.026518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4279-13_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.034483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4279-13_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.063963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4279-13_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.012995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4279-13_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.017985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4279-13_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 110 | 0.013458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4279-13_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4279-13_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.012638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4279-13_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.01267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4279-13_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0040976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4279-13_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00082193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4279-13_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.00992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4279-13_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.012079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4279-13_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.053513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4279-13_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.027736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4279-13_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0062879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4279-13_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0061917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4279-13_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.010402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4279-13_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0014444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4279-13_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0078558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4279-13_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.013196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4279-13_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.016041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4279-13_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0097961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4279-13_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.01828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4279-13_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.034186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4279-13_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.00074579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4279-13_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.10783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4279-13_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0072444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4279-13_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.017256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4279-13_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 119 | 0.0046421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4279-13_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.024984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4279-13_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.016183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4279-13_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.046323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4279-13_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4279-13_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.024654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4279-13_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.0094428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4279-13_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.023411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4279-13_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0080955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4279-13_0_4_trafo_43 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2631155.8011 | 1235951.0102 | 2631154.7014 | 1235949.9546
1 | 2631155.8011 | 1235951.0102 | 2631172.0387 | 1235966.5955
2 | 2631178.397 | 1235972.6984 | 2631172.0387 | 1235966.5955
3 | 2631178.397 | 1235972.6984 | 2631191.9445 | 1235985.7024
4 | 2631178.397 | 1235972.6984 | 2631189.8431 | 1235957.5971
5 | 2631191.9445 | 1235985.7024 | 2631192.6978 | 1235986.4255
6 | 2631189.8431 | 1235957.5971 | 2631202.7455 | 1235940.5744
7 | 2631192.6978 | 1235986.4255 | 2631207.6081 | 1236000.7376
8 | 2631202.7455 | 1235940.5744 | 2631203.8739 | 1235939.0856
9 | 2631203.8739 | 1235939.0856 | 2631212.7771 | 1235927.3393 | 2631214.8348 | 1235923.103 | 2631215.6636 | 1235919.4607 | 2631215.6636 | 1235919.4607
10 | 2631211.2491 | 1236004.2325 | 2631207.6081 | 1236000.7376
11 | 2631274.5921 | 1235892.7424 | 2631280.8316 | 1235894.7987 | 2631300.3469 | 1235907.9991
12 | 2631274.5921 | 1235892.7424 | 2631266.195 | 1235889.4184 | 2631261.9205 | 1235886.4987
13 | 2631274.5921 | 1235892.7424 | 2631271.5942 | 1235943.1896
14 | 2631270.6576 | 1235951.7395 | 2631271.454 | 1235945.5476 | 2631271.5942 | 1235943.1896
15 | 2631270.6576 | 1235951.7395 | 2631269.8056 | 1235958.363
16 | 2631268.4319 | 1235969.0426 | 2631269.8056 | 1235958.363
17 | 2631072.2762 | 1236177.2565 | 2631076.2759 | 1236183.1641
18 | 2631088.6244 | 1236201.4032 | 2631076.2759 | 1236183.1641
19 | 2631071.3161 | 1236175.8384 | 2631072.2762 | 1236177.2565
20 | 2631091.0035 | 1236204.9171 | 2631088.6244 | 1236201.4032
21 | 2631071.3161 | 1236175.8384 | 2631060.895 | 1236160.446
22 | 2631100.1918 | 1236218.4104 | 2631098.2189 | 1236215.5745 | 2631091.0035 | 1236204.9171
23 | 2631060.895 | 1236160.446 | 2631047.1564 | 1236140.1537
24 | 2631100.1918 | 1236218.4104 | 2631113.5581 | 1236237.6233
25 | 2631031.7251 | 1236119.2501 | 2631038.1191 | 1236126.8054 | 2631047.1564 | 1236140.1537
26 | 2631127.0351 | 1236256.9955 | 2631113.5581 | 1236237.6233
27 | 2630929.5837 | 1236227.3774 | 2630930.9176 | 1236230.7897 | 2630940.9033 | 1236247.2074 | 2630944.0284 | 1236252.3435
28 | 2630918.9255 | 1236194.2268 | 2630924.899 | 1236215.3933 | 2630929.5837 | 1236227.3774
29 | 2630940.5699 | 1236196.4073 | 2630928.2702 | 1236194.2532 | 2630918.9255 | 1236194.2268
30 | 2630940.5699 | 1236196.4073 | 2630951.0262 | 1236200.909 | 2630959.7359 | 1236208.081 | 2630963.8153 | 1236213.7168
31 | 2630963.8153 | 1236213.7168 | 2630974.4873 | 1236228.4595
32 | 2630963.8153 | 1236213.7168 | 2630979.7825 | 1236204.0667
33 | 2630990.301 | 1236196.3215 | 2630988.3099 | 1236198.9129 | 2630979.7825 | 1236204.0667
34 | 2630990.301 | 1236196.3215 | 2630990.9306 | 1236195.5022 | 2630991.7856 | 1236191.1484 | 2630991.0149 | 1236186.586 | 2630987.0912 | 1236180.7947
35 | 2630976.0776 | 1236164.5386 | 2630987.0912 | 1236180.7947
36 | 2630977.0403 | 1236232.0958 | 2630975.7151 | 1236230.1557 | 2630974.4873 | 1236228.4595
37 | 2630968.4581 | 1236153.2922 | 2630976.0776 | 1236164.5386
38 | 2630977.0403 | 1236232.0958 | 2630983.9153 | 1236242.1614 | 2630991.5502 | 1236251.5011
39 | 2630999.2721 | 1236260.9473 | 2630991.5502 | 1236251.5011
40 | 2631229.9044 | 1236022.1393 | 2631211.2491 | 1236004.2325
41 | 2631229.9044 | 1236022.1393 | 2631244.1014 | 1236035.7667
42 | 2631006.4836 | 1236094.6871 | 2631022.6196 | 1236108.4909 | 2631031.7251 | 1236119.2501
43 | 2631006.4836 | 1236094.6871 | 2631002.1901 | 1236092.3967 | 2630996.5399 | 1236091.967 | 2630965.0927 | 1236097.729 | 2630958.2723 | 1236096.7929
44 | 2631257.3831 | 1236048.5156 | 2631244.1014 | 1236035.7667
45 | 2631257.3831 | 1236048.5156 | 2631264.6177 | 1236043.6727
46 | 2631257.3831 | 1236048.5156 | 2631247.4701 | 1236058.6699 | 2631240.0007 | 1236068.937 | 2631236.5291 | 1236075.6774
47 | 2631257.3831 | 1236048.5156 | 2631256.1709 | 1236040.1596 | 2631256.1434 | 1236035.312 | 2631262.11 | 1236009.3125
48 | 2631298.2467 | 1236032.1758 | 2631296.5954 | 1236032.5006 | 2631281.8018 | 1236035.458 | 2631269.0999 | 1236040.6723 | 2631264.6177 | 1236043.6727
49 | 2631227.7928 | 1236101.1374 | 2631234.2442 | 1236080.1138 | 2631236.5291 | 1236075.6774
50 | 2631266.7659 | 1235981.9952 | 2631264.7086 | 1235997.9893 | 2631262.11 | 1236009.3125
51 | 2631298.2467 | 1236032.1758 | 2631324.3868 | 1236027.0768 | 2631351.568 | 1236019.9783
52 | 2631298.2467 | 1236032.1758 | 2631302.5973 | 1236040.8596 | 2631306.3871 | 1236045.3935 | 2631311.2898 | 1236048.2103
53 | 2631227.7928 | 1236101.1374 | 2631227.0472 | 1236103.3527
54 | 2631227.7928 | 1236101.1374 | 2631217.6858 | 1236097.8379 | 2631208.181 | 1236090.817 | 2631205.2287 | 1236087.975
55 | 2631266.7659 | 1235981.9952 | 2631267.0468 | 1235979.8109
56 | 2631169.9011 | 1236225.647 | 2631168.0543 | 1236227.1012
57 | 2631198.669 | 1236190.4292 | 2631190.5834 | 1236205.6852 | 2631185.2348 | 1236212.706 | 2631176.4394 | 1236220.4981 | 2631169.9011 | 1236225.647
58 | 2631127.0351 | 1236256.9955 | 2631140.3113 | 1236247.4923 | 2631160.6053 | 1236232.9673 | 2631168.0543 | 1236227.1012
59 | 2631198.669 | 1236190.4292 | 2631203.061 | 1236178.2557
60 | 2631198.669 | 1236190.4292 | 2631211.2226 | 1236202.2334
61 | 2631105.3915 | 1236272.0806 | 2631111.9682 | 1236267.4899 | 2631116.2285 | 1236264.5325 | 2631127.0351 | 1236256.9955
62 | 2631204.0617 | 1236175.0034 | 2631203.061 | 1236178.2557
63 | 2631203.061 | 1236178.2557 | 2631211.2691 | 1236177.1425 | 2631231.6236 | 1236167.8562
64 | 2631217.8497 | 1236208.4649 | 2631211.2226 | 1236202.2334
65 | 2631105.3915 | 1236272.0806 | 2631079.5509 | 1236288.1778 | 2631077.0398 | 1236289.6042
66 | 2631105.3915 | 1236272.0806 | 2631111.7145 | 1236282.7091 | 2631116.9184 | 1236289.2895
67 | 2631204.0617 | 1236175.0034 | 2631216.6395 | 1236134.2773 | 2631219.6226 | 1236125.4134
68 | 2631204.0617 | 1236175.0034 | 2631198.5822 | 1236169.4823 | 2631196.3226 | 1236164.6119 | 2631189.49 | 1236138.3853
69 | 2631231.6236 | 1236167.8562 | 2631242.2988 | 1236162.9859
70 | 2631217.8497 | 1236208.4649 | 2631238.4857 | 1236227.8689
71 | 2631060.6132 | 1236297.8215 | 2631066.0727 | 1236295.8344 | 2631077.0398 | 1236289.6042
72 | 2631116.9184 | 1236289.2895 | 2631137.9576 | 1236315.894
73 | 2631227.0472 | 1236103.3527 | 2631219.6226 | 1236125.4134
74 | 2631187.6063 | 1236131.1545 | 2631189.49 | 1236138.3853
75 | 2631264.0679 | 1236154.4847 | 2631254.6134 | 1236157.9692 | 2631247.7446 | 1236160.5014 | 2631242.2988 | 1236162.9859
76 | 2631240.4123 | 1236229.6805 | 2631238.4857 | 1236227.8689
77 | 2631187.6063 | 1236131.1545 | 2631183.3867 | 1236114.9576 | 2631181.9448 | 1236110.6938
78 | 2631167.0424 | 1236090.3811 | 2631172.2262 | 1236094.6531 | 2631176.1612 | 1236098.932 | 2631180.9874 | 1236107.8628 | 2631181.9448 | 1236110.6938
79 | 2631268.4319 | 1235969.0426 | 2631267.0468 | 1235979.8109
80 | 2630999.7969 | 1236261.5892 | 2631001.5314 | 1236263.711 | 2631001.9009 | 1236264.1563
81 | 2630999.7969 | 1236261.5892 | 2630999.2721 | 1236260.9473
82 | 2631001.9009 | 1236264.1563 | 2631006.043 | 1236269.1491 | 2631018.5108 | 1236284.1766
83 | 2631018.5108 | 1236284.1766 | 2631020.2544 | 1236286.2782 | 2631029.3136 | 1236294.5751 | 2631034.4312 | 1236296.97 | 2631037.9185 | 1236298.6003 | 2631046.5881 | 1236300.3466 | 2631056.2554 | 1236299.4076 | 2631060.6132 | 1236297.8215
84 | 2630958.2723 | 1236096.7929 | 2630957.6497 | 1236104.4834 | 2630958.8839 | 1236112.3638
85 | 2631163.8049 | 1236048.0994 | 2631141.7742 | 1236026.892
86 | 2631163.8049 | 1236048.0994 | 2631182.9092 | 1236066.4897
87 | 2631116.9309 | 1236002.9771 | 2631141.7742 | 1236026.892
88 | 2631141.7742 | 1236026.892 | 2631093.2146 | 1236068.5243
89 | 2631192.2715 | 1236075.5021 | 2631182.9092 | 1236066.4897
90 | 2631192.2715 | 1236075.5021 | 2631205.2287 | 1236087.975
91 | 2631137.9576 | 1236315.894 | 2631146.3056 | 1236326.4501
92 | 2631311.2898 | 1236048.2103 | 2631329.9132 | 1236058.9101
93 | 2631341.6121 | 1236065.6315 | 2631352.5703 | 1236071.9274
94 | 2631341.6121 | 1236065.6315 | 2631330.6259 | 1236059.3195
95 | 2631356.1233 | 1236073.9687 | 2631352.5703 | 1236071.9274
96 | 2631329.9132 | 1236058.9101 | 2631330.6259 | 1236059.3195
97 | 2631364.7247 | 1236078.9105 | 2631356.1233 | 1236073.9687
98 | 2631364.7247 | 1236078.9105 | 2631375.1129 | 1236085.0738
99 | 2631337.2825 | 1236124.3609 | 2631339.8394 | 1236123.0625 | 2631364.7247 | 1236078.9105
100 | 2631337.2825 | 1236124.3609 | 2631337.9794 | 1236127.0996 | 2631358.9687 | 1236140.5144
101 | 2631337.2825 | 1236124.3609 | 2631332.9177 | 1236124.1378 | 2631331.2263 | 1236123.2347
102 | 2631331.2263 | 1236123.2347 | 2631325.7643 | 1236120.3186
103 | 2631316.5882 | 1236115.4195 | 2631325.7643 | 1236120.3186
104 | 2631315.314 | 1236114.7392 | 2631316.5882 | 1236115.4195
105 | 2631358.9687 | 1236140.5144 | 2631365.5881 | 1236144.745 | 2631365.5881 | 1236144.745
106 | 2631365.5881 | 1236144.745 | 2631358.9859 | 1236156.1708
107 | 2631350.9606 | 1236170.0594 | 2631358.9859 | 1236156.1708
108 | 2631350.9606 | 1236170.0594 | 2631346.0595 | 1236178.5413
109 | 2631336.9136 | 1236194.3692 | 2631346.0595 | 1236178.5413
110 | 2631336.9136 | 1236194.3692 | 2631322.6572 | 1236181.5862 | 2631311.6286 | 1236171.3635
111 | 2631146.3056 | 1236326.4501 | 2631146.7682 | 1236327.0351
112 | 2631146.7682 | 1236327.0351 | 2631218.524 | 1236407.527
113 | 2631218.524 | 1236407.527 | 2631223.5792 | 1236412.7161
114 | 2631236.8202 | 1236423.7541 | 2631225.5105 | 1236414.6987 | 2631223.5792 | 1236412.7161
115 | 2631236.8202 | 1236423.7541 | 2631240.4439 | 1236426.6555
116 | 2631307.8105 | 1236473.6592 | 2631286.6932 | 1236460.3082
117 | 2631273.0144 | 1236451.6601 | 2631286.6932 | 1236460.3082
118 | 2631307.8105 | 1236473.6592 | 2631315.6448 | 1236478.6123 | 2631336.0348 | 1236490.327 | 2631343.2915 | 1236494.5011 | 2631347.9732 | 1236496.6869
119 | 2631273.0144 | 1236451.6601 | 2631266.6044 | 1236447.6017 | 2631240.4439 | 1236426.6555
120 | 2631273.0144 | 1236451.6601 | 2631256.9229 | 1236470.3381
121 | 2631356.5295 | 1236500.6815 | 2631347.9732 | 1236496.6869
122 | 2631356.5295 | 1236500.6815 | 2631370.6292 | 1236507.2643 | 2631377.7723 | 1236510.52
123 | 2631385.1388 | 1236513.8775 | 2631377.7723 | 1236510.52

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631155.8011 | 1235951.0102
1 | 2631154.7014 | 1235949.9546
2 | 2631172.0387 | 1235966.5955
3 | 2631178.397 | 1235972.6984
4 | 2631191.9445 | 1235985.7024
5 | 2631189.8431 | 1235957.5971
6 | 2631192.6978 | 1235986.4255
7 | 2631202.7455 | 1235940.5744
8 | 2631203.8739 | 1235939.0856
9 | 2631215.6636 | 1235919.4607
10 | 2631207.6081 | 1236000.7376
11 | 2631300.3469 | 1235907.9991
12 | 2631274.5921 | 1235892.7424
13 | 2631261.9205 | 1235886.4987
14 | 2631271.5942 | 1235943.1896
15 | 2631270.6576 | 1235951.7395
16 | 2631269.8056 | 1235958.363
17 | 2631076.2759 | 1236183.1641
18 | 2631072.2762 | 1236177.2565
19 | 2631088.6244 | 1236201.4032
20 | 2631071.3161 | 1236175.8384
21 | 2631091.0035 | 1236204.9171
22 | 2631060.895 | 1236160.446
23 | 2631100.1918 | 1236218.4104
24 | 2631047.1564 | 1236140.1537
25 | 2631113.5581 | 1236237.6233
26 | 2630944.0284 | 1236252.3435
27 | 2630929.5837 | 1236227.3774
28 | 2630918.9255 | 1236194.2268
29 | 2630940.5699 | 1236196.4073
30 | 2630963.8153 | 1236213.7168
31 | 2630979.7825 | 1236204.0667
32 | 2630990.301 | 1236196.3215
33 | 2630987.0912 | 1236180.7947
34 | 2630974.4873 | 1236228.4595
35 | 2630976.0776 | 1236164.5386
36 | 2630977.0403 | 1236232.0958
37 | 2630968.4581 | 1236153.2922
38 | 2630991.5502 | 1236251.5011
39 | 2631211.2491 | 1236004.2325
40 | 2631229.9044 | 1236022.1393
41 | 2631031.7251 | 1236119.2501
42 | 2631006.4836 | 1236094.6871
43 | 2631244.1014 | 1236035.7667
44 | 2631257.3831 | 1236048.5156
45 | 2631264.6177 | 1236043.6727
46 | 2631236.5291 | 1236075.6774
47 | 2631262.11 | 1236009.3125
48 | 2631298.2467 | 1236032.1758
49 | 2631227.7928 | 1236101.1374
50 | 2631266.7659 | 1235981.9952
51 | 2631169.9011 | 1236225.647
52 | 2631168.0543 | 1236227.1012
53 | 2631198.669 | 1236190.4292
54 | 2631127.0351 | 1236256.9955
55 | 2631203.061 | 1236178.2557
56 | 2631211.2226 | 1236202.2334
57 | 2631105.3915 | 1236272.0806
58 | 2631204.0617 | 1236175.0034
59 | 2631231.6236 | 1236167.8562
60 | 2631217.8497 | 1236208.4649
61 | 2631077.0398 | 1236289.6042
62 | 2631116.9184 | 1236289.2895
63 | 2631219.6226 | 1236125.4134
64 | 2631189.49 | 1236138.3853
65 | 2631242.2988 | 1236162.9859
66 | 2631238.4857 | 1236227.8689
67 | 2631187.6063 | 1236131.1545
68 | 2631181.9448 | 1236110.6938
69 | 2631167.0424 | 1236090.3811
70 | 2631227.0472 | 1236103.3527
71 | 2631268.4319 | 1235969.0426
72 | 2631267.0468 | 1235979.8109
73 | 2630999.7969 | 1236261.5892
74 | 2631001.9009 | 1236264.1563
75 | 2630999.2721 | 1236260.9473
76 | 2631018.5108 | 1236284.1766
77 | 2631060.6132 | 1236297.8215
78 | 2630958.2723 | 1236096.7929
79 | 2630958.8839 | 1236112.3638
80 | 2631163.8049 | 1236048.0994
81 | 2631141.7742 | 1236026.892
82 | 2631182.9092 | 1236066.4897
83 | 2631116.9309 | 1236002.9771
84 | 2631093.2146 | 1236068.5243
85 | 2631192.2715 | 1236075.5021
86 | 2631205.2287 | 1236087.975
87 | 2631137.9576 | 1236315.894
88 | 2631351.568 | 1236019.9783
89 | 2631311.2898 | 1236048.2103
90 | 2631341.6121 | 1236065.6315
91 | 2631352.5703 | 1236071.9274
92 | 2631330.6259 | 1236059.3195
93 | 2631356.1233 | 1236073.9687
94 | 2631329.9132 | 1236058.9101
95 | 2631364.7247 | 1236078.9105
96 | 2631375.1129 | 1236085.0738
97 | 2631337.2825 | 1236124.3609
98 | 2631331.2263 | 1236123.2347
99 | 2631325.7643 | 1236120.3186
100 | 2631316.5882 | 1236115.4195
101 | 2631358.9687 | 1236140.5144
102 | 2631315.314 | 1236114.7392
103 | 2631365.5881 | 1236144.745
104 | 2631358.9859 | 1236156.1708
105 | 2631350.9606 | 1236170.0594
106 | 2631346.0595 | 1236178.5413
107 | 2631264.0679 | 1236154.4847
108 | 2631311.6286 | 1236171.3635
109 | 2631336.9136 | 1236194.3693
110 | 2631146.3056 | 1236326.4501
111 | 2631146.7682 | 1236327.0351
112 | 2631218.524 | 1236407.527
113 | 2631223.5792 | 1236412.7161
114 | 2631236.8202 | 1236423.7541
115 | 2631286.6932 | 1236460.3082
116 | 2631307.8105 | 1236473.6592
117 | 2631273.0144 | 1236451.6601
118 | 2631347.9732 | 1236496.6869
119 | 2631240.4439 | 1236426.6555
120 | 2631256.9229 | 1236470.3381
121 | 2631356.5295 | 1236500.6815
122 | 2631377.7723 | 1236510.52
123 | 2631385.1388 | 1236513.8775
124 | 2631240.4123 | 1236229.6805
125 | 2631204.0617 | 1236175.0034

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1