## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4282-29_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4282-29_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4282-29_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4282-29_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4282-29_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4282-29_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4282-29_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4282-29_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4282-29_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4282-29_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4282-29_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4282-29_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4282-29_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4282-29_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4282-29_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4282-29_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4282-29_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4282-29_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4282-29_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4282-29_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4282-29_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4282-29_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4282-29_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4282-29_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4282-29_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4282-29_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4282-29_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4282-29_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4282-29_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4282-29_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4282-29_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4282-29_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4282-29_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4282-29_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4282-29_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4282-29_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4282-29_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4282-29_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4282-29_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4282-29_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4282-29_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4282-29_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4282-29_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4282-29_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4282-29_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4282-29_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4282-29_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4282-29_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4282-29_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4282-29_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4282-29_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4282-29_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4282-29_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4282-29_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4282-29_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4282-29_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4282-29_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4282-29_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4282-29_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4282-29_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4282-29_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4282-29_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4282-29_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4282-29_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4282-29_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4282-29_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4282-29_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4282-29_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4282-29_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4282-29_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4282-29_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4282-29_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4282-29_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4282-29_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4282-29_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4282-29_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4282-29_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4282-29_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4282-29_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4282-29_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4282-29_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4282-29_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4282-29_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4282-29_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4282-29_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4282-29_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4282-29_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4282-29_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4282-29_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4282-29_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4282-29_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4282-29_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4282-29_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4282-29_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4282-29_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4282-29_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4282-29_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4282-29_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4282-29_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4282-29_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4282-29_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4282-29_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4282-29_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4282-29_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4282-29_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4282-29_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4282-29_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4282-29_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4282-29_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4282-29_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4282-29_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4282-29_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4282-29_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4282-29_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4282-29_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4282-29_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4282-29_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4282-29_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4282-29_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4282-29_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4282-29_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_397_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4282-29_0_3_load_0 | 0 | 0.0062067 | 0.0015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4282-29_0_3_load_1 | 1 | 0.003405 | 0.00085338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4282-29_0_3_load_3 | 3 | 0.002928 | 0.00073384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4282-29_0_3_load_4 | 4 | 0.0017489 | 0.00043832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4282-29_0_3_load_109 | 5 | 0.0017235 | 0.00043195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4282-29_0_3_load_112 | 6 | 0.0022731 | 0.00056969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4282-29_0_3_load_114 | 8 | 0.0036343 | 0.00091084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4282-29_0_3_load_115 | 9 | 0.00084405 | 0.00021154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4282-29_0_3_load_107 | 11 | 0.00026108 | 6.5433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4282-29_0_3_load_5 | 12 | 0.0021307 | 0.00053401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4282-29_0_3_load_6 | 13 | 0.0023963 | 0.00060057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4282-29_0_3_load_7 | 14 | 0.0026239 | 0.00065762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4282-29_0_3_load_8 | 15 | 0.0019138 | 0.00047966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4282-29_0_3_load_9 | 16 | 0.0019764 | 0.00049533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4282-29_0_3_load_10 | 17 | 0.0051386 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4282-29_0_3_load_20 | 19 | 0.0011195 | 0.00028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4282-29_0_3_load_21 | 20 | 0.00075814 | 0.00019001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4282-29_0_3_load_11 | 21 | 0.0068515 | 0.0017171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4282-29_0_3_load_111 | 25 | 0.0011377 | 0.00028514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4282-29_0_3_load_108 | 26 | 0.0013193 | 0.00033065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4282-29_0_3_load_15 | 27 | 0.0026516 | 0.00066455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4282-29_0_3_load_16 | 28 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4282-29_0_3_load_17 | 29 | 0.0028089 | 0.00070399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4282-29_0_3_load_18 | 30 | 0.0020055 | 0.00050264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4282-29_0_3_load_50 | 33 | 0.0022736 | 0.00056981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4282-29_0_3_load_37 | 34 | 0.00099954 | 0.00025051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4282-29_0_3_load_116 | 35 | 0.0014434 | 0.00036176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4282-29_0_3_load_38 | 36 | 0.0014703 | 0.00036849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4282-29_0_3_load_117 | 37 | 0.0002321 | 5.8169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4282-29_0_3_load_22 | 38 | 0.0042151 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4282-29_0_3_load_23 | 39 | 0.005016 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4282-29_0_3_load_24 | 40 | 0.0048807 | 0.0012232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4282-29_0_3_load_25 | 41 | 0.0026143 | 0.00065521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4282-29_0_3_load_36 | 43 | 0.0016943 | 0.00042463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4282-29_0_3_load_32 | 44 | 0.0020577 | 0.0005157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4282-29_0_3_load_26 | 45 | 0.003163 | 0.00079272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4282-29_0_3_load_27 | 46 | 0.0035072 | 0.00087899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4282-29_0_3_load_29 | 48 | 0.0028018 | 0.0007022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4282-29_0_3_load_31 | 50 | 0.0023657 | 0.00059289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4282-29_0_3_load_45 | 51 | 0.0011321 | 0.00028374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4282-29_0_3_load_40 | 52 | 0.0030345 | 0.00076051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4282-29_0_3_load_35 | 53 | 0.001673 | 0.0004193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4282-29_0_3_load_78 | 54 | 0.00093949 | 0.00023546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4282-29_0_3_load_46 | 55 | 0.003139 | 0.00078671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4282-29_0_3_load_59 | 56 | 0.0022105 | 0.00055402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4282-29_0_3_load_33 | 57 | 0.002368 | 0.00059347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4282-29_0_3_load_77 | 58 | 0.0011331 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4282-29_0_3_load_53 | 59 | 0.0014715 | 0.00036879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4282-29_0_3_load_52 | 60 | 0.0018527 | 0.00046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4282-29_0_3_load_39 | 61 | 0.0026489 | 0.00066388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4282-29_0_3_load_43 | 62 | 0.0012677 | 0.00031771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4282-29_0_3_load_41 | 63 | 0.0012365 | 0.0003099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4282-29_0_3_load_57 | 64 | 0.0053973 | 0.0013527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4282-29_0_3_load_42 | 65 | 0.0025983 | 0.0006512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4282-29_0_3_load_58 | 67 | 0.0022518 | 0.00056435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4282-29_0_3_load_47 | 69 | 0.001434 | 0.00035939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4282-29_0_3_load_54 | 70 | 0.0015787 | 0.00039567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4282-29_0_3_load_55 | 71 | 0.0018471 | 0.00046293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4282-29_0_3_load_62 | 72 | 0.0024075 | 0.00060338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4282-29_0_3_load_60 | 73 | 0.0050876 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4282-29_0_3_load_51 | 74 | 0.0014686 | 0.00036808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4282-29_0_3_load_61 | 75 | 0.0019102 | 0.00047874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4282-29_0_3_load_106 | 76 | 0.0019417 | 0.00048662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4282-29_0_3_load_101 | 77 | 0.0013112 | 0.00032862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4282-29_0_3_load_63 | 78 | 0.0022931 | 0.0005747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4282-29_0_3_load_64 | 79 | 0.0028284 | 0.00070885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4282-29_0_3_load_65 | 80 | 0.0019474 | 0.00048806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4282-29_0_3_load_73 | 81 | 0.0015598 | 0.00039091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4282-29_0_3_load_74 | 82 | 0.0013851 | 0.00034715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4282-29_0_3_load_90 | 83 | 0.0011278 | 0.00028266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4282-29_0_3_load_91 | 84 | 0.0017318 | 0.00043404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4282-29_0_3_load_68 | 85 | 0.0020904 | 0.00052391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4282-29_0_3_load_69 | 86 | 0.0032086 | 0.00080416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4282-29_0_3_load_70 | 87 | 0.0024919 | 0.00062454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4282-29_0_3_load_72 | 89 | 0.0025116 | 0.00062947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4282-29_0_3_load_79 | 90 | 0.0022537 | 0.00056483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4282-29_0_3_load_76 | 91 | 0.0026643 | 0.00066774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4282-29_0_3_load_94 | 92 | 0.0014092 | 0.00035317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4282-29_0_3_load_80 | 93 | 0.0012139 | 0.00030424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4282-29_0_3_load_92 | 94 | 0.0016652 | 0.00041733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4282-29_0_3_load_75 | 95 | 0.00062787 | 0.00015736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4282-29_0_3_load_87 | 96 | 0.0029042 | 0.00072785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4282-29_0_3_load_88 | 97 | 0.001691 | 0.0004238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4282-29_0_3_load_81 | 98 | 0.0014109 | 0.00035362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4282-29_0_3_load_93 | 99 | 0.0015669 | 0.00039269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4282-29_0_3_load_86 | 100 | 0.0022596 | 0.0005663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4282-29_0_3_load_82 | 101 | 0.0014968 | 0.00037513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4282-29_0_3_load_83 | 102 | 0.00091383 | 0.00022903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4282-29_0_3_load_84 | 103 | 0.0031696 | 0.00079438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4282-29_0_3_load_85 | 104 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4282-29_0_3_load_89 | 105 | 0.0018286 | 0.00045829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4282-29_0_3_load_95 | 106 | 0.0030831 | 0.0007727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4282-29_0_3_load_96 | 107 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4282-29_0_3_load_97 | 108 | 0.0019495 | 0.0004886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4282-29_0_3_load_98 | 109 | 0.0027871 | 0.0006985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4282-29_0_3_load_105 | 111 | 0.0041237 | 0.0010335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4282-29_0_3_load_102 | 113 | 0.0031155 | 0.00078081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4282-29_0_3_load_100 | 114 | 0.0054059 | 0.0013548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4282-29_0_3_load_120 | 115 | 0.0039491 | 0.00098973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4282-29_0_3_load_119 | 116 | 0.0023447 | 0.00058764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4282-29_0_3_load_124 | 118 | 0.0011381 | 0.00028524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4282-29_0_3_load_118 | 120 | 0.002352 | 0.00058947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4282-29_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4282-29_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.017744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4282-29_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.055202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4282-29_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0067828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4282-29_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.015965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4282-29_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.0078348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4282-29_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.022387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4282-29_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.046932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4282-29_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.050238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4282-29_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.11116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4282-29_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 23 | 0.042198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4282-29_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 26 | 0.013147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4282-29_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0067666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4282-29_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4282-29_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0036483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4282-29_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.014557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4282-29_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.019853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4282-29_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.025649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4282-29_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0099386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4282-29_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.015658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4282-29_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 34 | 0.0063692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4282-29_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 35 | 0.013742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4282-29_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.067915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4282-29_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.066265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4282-29_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.078145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4282-29_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.041397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4282-29_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.022665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4282-29_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 117 | 0.025599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4282-29_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0089584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4282-29_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.025364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4282-29_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0058424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4282-29_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.014012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4282-29_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.031623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4282-29_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.015847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4282-29_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 72 | 0.015377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4282-29_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 73 | 0.0086468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4282-29_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 74 | 0.024009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4282-29_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.028016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_4282-29_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0096813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4282-29_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 61 | 0.0010185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4282-29_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 119 | 0.033208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4282-29_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0085801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4282-29_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.02044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4282-29_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.023962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4282-29_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.01734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4282-29_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0033263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4282-29_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.014465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4282-29_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 59 | 0.022032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4282-29_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 57 | 0.032934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4282-29_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4282-29_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.02665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4282-29_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0067885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4282-29_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.016093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4282-29_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.022675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4282-29_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.029668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4282-29_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.01764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4282-29_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.016362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4282-29_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.0030486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4282-29_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.0033071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4282-29_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.0042742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_4282-29_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.029296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4282-29_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.00088025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4282-29_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 69 | 0.024017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4282-29_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 64 | 0.034615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4282-29_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 91 | 0.022998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4282-29_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.017229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4282-29_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 74 | 0.0076098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4282-29_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0070739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4282-29_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.009889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4282-29_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.024406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4282-29_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.006552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4282-29_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.02031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4282-29_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.018457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4282-29_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0072467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4282-29_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 76 | 0.031951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4282-29_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 77 | 0.033502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4282-29_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.026181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4282-29_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.025639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4282-29_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.023947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4282-29_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 115 | 0.022351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4282-29_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 114 | 0.020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4282-29_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.015215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4282-29_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0010024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4282-29_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0095171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4282-29_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0038721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4282-29_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 95 | 0.0085882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4282-29_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0047308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4282-29_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 94 | 0.020484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4282-29_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0028057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4282-29_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.025786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4282-29_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.016501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4282-29_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.030332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4282-29_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.013738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4282-29_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.016228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4282-29_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.001154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4282-29_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.0026137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4282-29_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4282-29_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.020487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4282-29_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0073513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4282-29_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0043696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4282-29_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 105 | 0.0043251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4282-29_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.012469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4282-29_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.016662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4282-29_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0070163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4282-29_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0012787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4282-29_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0027178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4282-29_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0037449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4282-29_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.020828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4282-29_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.019076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4282-29_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0021447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4282-29_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0053349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4282-29_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.015253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4282-29_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.01908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4282-29_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.005011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4282-29_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.016199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4282-29_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.018307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4282-29_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.032162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4282-29_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.021726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4282-29_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4282-29_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.006951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4282-29_0_3_trafo_33 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 57 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2634975.3346 | 1238935.5023 | 2634960.9241 | 1238955.5527
1 | 2634950.5527 | 1238969.9506 | 2634954.4035 | 1238964.6254 | 2634960.9241 | 1238955.5527
2 | 2634950.5527 | 1238969.9506 | 2634938.4664 | 1238962.3081 | 2634936.7545 | 1238960.1744 | 2634936.2579 | 1238958.4593 | 2634936.4746 | 1238956.337 | 2634956.7253 | 1238928.6385
3 | 2634950.5527 | 1238969.9506 | 2634946.5784 | 1238975.447
4 | 2634937.224 | 1238988.384 | 2634946.5784 | 1238975.447
5 | 2634932.9373 | 1238994.9421 | 2634937.224 | 1238988.384 | 2634937.224 | 1238988.384
6 | 2634819.2522 | 1238712.5284 | 2634816.4736 | 1238690.3142
7 | 2634819.2522 | 1238712.5284 | 2634819.0104 | 1238753.7864 | 2634818.1296 | 1238758.2507 | 2634817.9125 | 1238759.3522
8 | 2634817.9125 | 1238759.3522 | 2634816.5316 | 1238766.3576 | 2634810.3129 | 1238779.5407 | 2634804.12 | 1238788.3211 | 2634789.8584 | 1238798.9332
9 | 2634716.8465 | 1238882.7484 | 2634789.8584 | 1238798.9332
10 | 2634716.8465 | 1238882.7484 | 2634715.8727 | 1238892.7935 | 2634718.7185 | 1238904.0951 | 2634723.1387 | 1238912.5929 | 2634728.186 | 1238918.604 | 2634730.2226 | 1238920.8395
11 | 2634932.9373 | 1238994.9421 | 2634925.7444 | 1239005.9464
12 | 2635025.9746 | 1238954.5398 | 2635025.5758 | 1238961.2947
13 | 2635024.9221 | 1238972.3676 | 2635024.9221 | 1238972.3676 | 2635025.5758 | 1238961.2947
14 | 2635024.9221 | 1238972.3676 | 2635025.3909 | 1238975.9856
15 | 2635025.3909 | 1238975.9856 | 2635026.9549 | 1238988.0562 | 2635027.6743 | 1238990.3309
16 | 2635034.3849 | 1239009.0004 | 2635030.541 | 1238999.3956 | 2635027.6743 | 1238990.3309
17 | 2635033.8846 | 1239033.9038 | 2635037.0136 | 1239020.1691 | 2635036.1384 | 1239013.3819 | 2635034.3849 | 1239009.0004
18 | 2635033.8846 | 1239033.9038 | 2635043.5269 | 1239036.3125
19 | 2635033.8846 | 1239033.9038 | 2635022.0061 | 1239035.9574 | 2635018.8952 | 1239037.776
20 | 2635049.7063 | 1239037.8561 | 2635043.5269 | 1239036.3125
21 | 2635018.8952 | 1239037.776 | 2635007.0317 | 1239044.7113
22 | 2634844.5332 | 1238990.4636 | 2634785.2626 | 1238957.3059
23 | 2634730.2226 | 1238920.8395 | 2634742.464 | 1238931.7847 | 2634755.5595 | 1238940.211 | 2634780.283 | 1238954.5202 | 2634785.2626 | 1238957.3059
24 | 2634914.3692 | 1239025.5288 | 2634844.5332 | 1238990.4636
25 | 2634914.3692 | 1239025.5288 | 2634929.0164 | 1239032.397 | 2634931.8591 | 1239037.717 | 2634935.5272 | 1239040.2735 | 2634940.2842 | 1239042.8809 | 2634946.6062 | 1239049.6907
26 | 2634914.3692 | 1239025.5288 | 2634921.1667 | 1239012.9496 | 2634925.7444 | 1239005.9464
27 | 2634967.0656 | 1239064.6188 | 2634963.5239 | 1239061.1402 | 2634960.326 | 1239058.353 | 2634949.2201 | 1239052.5062 | 2634946.6062 | 1239049.6907
28 | 2635183.3465 | 1238828.1203 | 2635178.3992 | 1238835.5887
29 | 2635165.844 | 1238857.6099 | 2635175.517 | 1238839.9394 | 2635178.3992 | 1238835.5887
30 | 2635163.0387 | 1238862.7346 | 2635165.844 | 1238857.6099
31 | 2635156.3104 | 1238875.0258 | 2635163.0387 | 1238862.7346
32 | 2635156.3104 | 1238875.0258 | 2635127.604 | 1238861.5809
33 | 2635156.3104 | 1238875.0258 | 2635149.4911 | 1238889.331
34 | 2635127.604 | 1238861.5809 | 2635120.9495 | 1238875.4504
35 | 2635127.604 | 1238861.5809 | 2635131.342 | 1238853.7838
36 | 2635139.1596 | 1238911.0038 | 2635149.4911 | 1238889.331
37 | 2635049.7063 | 1239037.8561 | 2635056.6764 | 1239039.5973 | 2635077.0817 | 1239043.7909
38 | 2634998.9505 | 1239050.0219 | 2635003.1773 | 1239046.9646 | 2635007.0317 | 1239044.7113
39 | 2635077.0817 | 1239043.7909 | 2635078.0794 | 1239043.996
40 | 2634972.0437 | 1239069.4845 | 2634998.9505 | 1239050.0219
41 | 2635079.1441 | 1238929.7936 | 2635078.5154 | 1238932.5138 | 2635078.8054 | 1238934.6391 | 2635079.6109 | 1238936.5673 | 2635080.7435 | 1238937.6305
42 | 2635079.1441 | 1238929.7936 | 2635079.1441 | 1238929.7936 | 2635088.1522 | 1238911.4451
43 | 2635102.0773 | 1238948.5075 | 2635081.0174 | 1238937.8876 | 2635080.7435 | 1238937.6305
44 | 2635117.5597 | 1238956.315 | 2635102.0773 | 1238948.5075
45 | 2635117.5597 | 1238956.315 | 2635118.9911 | 1238953.3124
46 | 2635117.5597 | 1238956.315 | 2635111.3531 | 1238969.3809
47 | 2635118.9911 | 1238953.3124 | 2635128.4714 | 1238933.4249
48 | 2635111.3531 | 1238969.3809 | 2635107.1213 | 1238978.2895 | 2635106.9618 | 1238980.9569 | 2635107.8145 | 1238983.8415 | 2635110.0459 | 1238986.3674 | 2635122.5254 | 1238992.7587
49 | 2635179.9209 | 1238973.9434 | 2635181.3537 | 1238970.6012 | 2635190.7316 | 1238952.1522
50 | 2635169.4207 | 1238998.4371 | 2635179.9209 | 1238973.9434
51 | 2635193.8078 | 1238946.1007 | 2635190.7316 | 1238952.1522
52 | 2635169.4207 | 1238998.4371 | 2635163.2897 | 1239013.3214
53 | 2635169.4207 | 1238998.4371 | 2635190.3953 | 1239007.0516
54 | 2635207.1104 | 1238919.5841 | 2635204.7317 | 1238924.6104 | 2635193.8078 | 1238946.1007
55 | 2635163.2897 | 1239013.3214 | 2635156.5512 | 1239029.6235
56 | 2635163.2897 | 1239013.3214 | 2635148.615 | 1239006.0843
57 | 2635193.2153 | 1239008.2098 | 2635190.3953 | 1239007.0516
58 | 2635207.1104 | 1238919.5841 | 2635208.5252 | 1238916.5949
59 | 2635156.5512 | 1239029.6235 | 2635154.9185 | 1239033.5736
60 | 2635148.615 | 1239006.0843 | 2635148.2753 | 1239005.9168 | 2635129.9221 | 1238996.5468 | 2635122.5254 | 1238992.7587
61 | 2635193.2153 | 1239008.2098 | 2635194.0296 | 1239008.5442
62 | 2635218.799 | 1238894.8866 | 2635208.5252 | 1238916.5949
63 | 2635154.9185 | 1239033.5736 | 2635154.9185 | 1239033.5736 | 2635141.5916 | 1239057.9992 | 2635137.7785 | 1239063.6182
64 | 2635215.3029 | 1239017.2814 | 2635194.0296 | 1239008.5442
65 | 2635135.885 | 1238917.873 | 2635128.4714 | 1238933.4249
66 | 2635139.1596 | 1238911.0038 | 2635135.885 | 1238917.873
67 | 2635078.0794 | 1239043.996 | 2635083.523 | 1239045.1147 | 2635084.9351 | 1239045.6675
68 | 2635094.1439 | 1239049.2719 | 2635084.9351 | 1239045.6675
69 | 2635094.1439 | 1239049.2719 | 2635113.0263 | 1239056.6629 | 2635116.5866 | 1239058.754
70 | 2635134.0994 | 1239069.0397 | 2635137.7785 | 1239063.6182
71 | 2635134.0994 | 1239069.0397 | 2635116.5866 | 1239058.754
72 | 2635134.0994 | 1239069.0397 | 2635126.5204 | 1239083.2483 | 2635125.3809 | 1239085.3077
73 | 2635121.8725 | 1239091.6484 | 2635125.3809 | 1239085.3077
74 | 2635098.8029 | 1239113.8151 | 2635111.8911 | 1239101.5847 | 2635121.8725 | 1239091.6484
75 | 2635121.8725 | 1239091.6484 | 2635148.1918 | 1239112.3767
76 | 2635218.799 | 1238894.8866 | 2635220.2108 | 1238891.9036 | 2635228.5823 | 1238874.2086 | 2635229.9266 | 1238872.0041 | 2635230.303 | 1238871.3859
77 | 2635230.303 | 1238871.3859 | 2635243.6367 | 1238849.4869
78 | 2635141.6943 | 1238832.19 | 2635131.342 | 1238853.7838
79 | 2635098.8029 | 1239113.8151 | 2635078.1912 | 1239105.1714
80 | 2635165.0271 | 1239124.5196 | 2635153.7909 | 1239116.7863 | 2635148.1918 | 1239112.3767
81 | 2635344.2227 | 1238998.8733 | 2635330.5892 | 1238992.1182
82 | 2635329.691 | 1238991.6732 | 2635330.5892 | 1238992.1182
83 | 2635321.1633 | 1238987.4479 | 2635329.691 | 1238991.6732
84 | 2635321.1633 | 1238987.4479 | 2635317.6937 | 1238985.7289
85 | 2635309.9983 | 1238981.916 | 2635317.6937 | 1238985.7289
86 | 2635280.7397 | 1239088.2673 | 2635276.5009 | 1239086.1666
87 | 2635258.1469 | 1239077.0708 | 2635276.5009 | 1239086.1666
88 | 2635223.8743 | 1239041.6479 | 2635224.8102 | 1239039.0029
89 | 2635223.8743 | 1239041.6479 | 2635221.0302 | 1239049.6862 | 2635222.6283 | 1239058.2233 | 2635227.8519 | 1239062.468 | 2635229.5327 | 1239063.2252
90 | 2635230.3144 | 1239023.4468 | 2635224.8102 | 1239039.0029
91 | 2635229.5327 | 1239063.2252 | 2635236.9562 | 1239066.569 | 2635256.8388 | 1239076.4225
92 | 2635230.3144 | 1239023.4468 | 2635236.6528 | 1239011.2581
93 | 2635230.3144 | 1239023.4468 | 2635215.3029 | 1239017.2814
94 | 2635257.8728 | 1239076.9349 | 2635256.8388 | 1239076.4225
95 | 2635236.6528 | 1239011.2581 | 2635237.8587 | 1239008.9392
96 | 2635257.8728 | 1239076.9349 | 2635258.1469 | 1239077.0708
97 | 2635247.311 | 1238990.7627 | 2635237.8587 | 1239008.9392
98 | 2635303.2945 | 1238978.9053 | 2635307.8849 | 1238980.8688 | 2635309.9983 | 1238981.916
99 | 2635303.2945 | 1238978.9053 | 2635299.277 | 1238977.1868
100 | 2635295.3004 | 1238975.4858 | 2635299.277 | 1238977.1868
101 | 2635247.311 | 1238990.7627 | 2635253.064 | 1238979.6999
102 | 2635253.064 | 1238979.6999 | 2635256.4022 | 1238973.2807 | 2635261.9209 | 1238966.0311 | 2635262.2272 | 1238965.9544
103 | 2635269.0333 | 1238964.2499 | 2635262.2272 | 1238965.9544
104 | 2635271.5321 | 1238965.3188 | 2635272.7077 | 1238965.8217
105 | 2635271.5321 | 1238965.3188 | 2635269.0333 | 1238964.2499 | 2635269.0333 | 1238964.2499
106 | 2635276.1508 | 1238967.2945 | 2635272.7077 | 1238965.8217
107 | 2635276.1508 | 1238967.2945 | 2635295.3004 | 1238975.4858
108 | 2635207.5062 | 1239128.3393 | 2635216.2845 | 1239111.4033
109 | 2635207.5062 | 1239128.3393 | 2635206.5193 | 1239130.2434
110 | 2635216.2845 | 1239111.4033 | 2635218.7395 | 1239106.6669
111 | 2635199.5003 | 1239143.785 | 2635206.5193 | 1239130.2434
112 | 2635199.5003 | 1239143.785 | 2635216.3723 | 1239152.6954
113 | 2635199.5003 | 1239143.785 | 2635194.9985 | 1239141.557
114 | 2635194.9985 | 1239141.557 | 2635180.749 | 1239133.8515
115 | 2635165.0271 | 1239124.5196 | 2635170.6557 | 1239128.3934 | 2635180.749 | 1239133.8515
116 | 2635050.457 | 1239088.972 | 2635074.1708 | 1239103.4854 | 2635078.1912 | 1239105.1714
117 | 2635031.9262 | 1239077.6306 | 2635050.457 | 1239088.972
118 | 2634967.0656 | 1239064.6188 | 2634981.1547 | 1239050.6373
119 | 2634972.0437 | 1239069.4845 | 2634967.0656 | 1239064.6188

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634975.3346 | 1238935.5023
1 | 2634960.9241 | 1238955.5527
2 | 2634950.5527 | 1238969.9506
3 | 2634956.7253 | 1238928.6385
4 | 2634946.5784 | 1238975.447
5 | 2634937.224 | 1238988.384
6 | 2634816.4736 | 1238690.3142
7 | 2634819.2522 | 1238712.5284
8 | 2634817.9125 | 1238759.3522
9 | 2634789.8584 | 1238798.9332
10 | 2634716.8465 | 1238882.7484
11 | 2634932.9373 | 1238994.9421
12 | 2635025.9746 | 1238954.5398
13 | 2635025.5758 | 1238961.2947
14 | 2635024.9221 | 1238972.3676
15 | 2635025.3909 | 1238975.9856
16 | 2635027.6743 | 1238990.3309
17 | 2635034.3849 | 1239009.0004
18 | 2635033.8847 | 1239033.9038
19 | 2635043.5269 | 1239036.3125
20 | 2635018.8952 | 1239037.776
21 | 2634785.2626 | 1238957.3059
22 | 2634844.5332 | 1238990.4636
23 | 2634730.2226 | 1238920.8395
24 | 2634914.3692 | 1239025.5288
25 | 2634946.6062 | 1239049.6907
26 | 2634925.7444 | 1239005.9464
27 | 2635178.3992 | 1238835.5887
28 | 2635183.3465 | 1238828.1203
29 | 2635165.844 | 1238857.6099
30 | 2635163.0387 | 1238862.7346
31 | 2635156.3104 | 1238875.0258
32 | 2635127.604 | 1238861.5809
33 | 2635149.4911 | 1238889.331
34 | 2635049.7063 | 1239037.8561
35 | 2635007.0317 | 1239044.7113
36 | 2635077.0817 | 1239043.7909
37 | 2634998.9505 | 1239050.0219
38 | 2635079.1441 | 1238929.7936
39 | 2635080.7435 | 1238937.6305
40 | 2635088.1522 | 1238911.4451
41 | 2635102.0773 | 1238948.5075
42 | 2635117.5597 | 1238956.315
43 | 2635118.9911 | 1238953.3124
44 | 2635111.3531 | 1238969.3809
45 | 2635179.9209 | 1238973.9434
46 | 2635190.7316 | 1238952.1522
47 | 2635169.4207 | 1238998.4371
48 | 2635193.8078 | 1238946.1007
49 | 2635163.2897 | 1239013.3214
50 | 2635190.3953 | 1239007.0516
51 | 2635207.1104 | 1238919.5841
52 | 2635156.5512 | 1239029.6235
53 | 2635148.615 | 1239006.0843
54 | 2635193.2153 | 1239008.2098
55 | 2635208.5252 | 1238916.5949
56 | 2635154.9185 | 1239033.5736
57 | 2635122.5254 | 1238992.7587
58 | 2635194.0296 | 1239008.5442
59 | 2635128.4714 | 1238933.4249
60 | 2635135.885 | 1238917.873
61 | 2635078.0794 | 1239043.996
62 | 2635084.9351 | 1239045.6675
63 | 2635094.1439 | 1239049.2719
64 | 2635137.7785 | 1239063.6182
65 | 2635116.5866 | 1239058.754
66 | 2635134.0994 | 1239069.0397
67 | 2635125.3809 | 1239085.3077
68 | 2635121.8725 | 1239091.6484
69 | 2635218.799 | 1238894.8866
70 | 2635230.303 | 1238871.3859
71 | 2635243.6367 | 1238849.4869
72 | 2635120.9495 | 1238875.4504
73 | 2635131.342 | 1238853.7838
74 | 2635139.1596 | 1238911.0038
75 | 2635141.6943 | 1238832.19
76 | 2635098.8029 | 1239113.8151
77 | 2635148.1918 | 1239112.3767
78 | 2635344.2227 | 1238998.8733
79 | 2635330.5892 | 1238992.1182
80 | 2635329.691 | 1238991.6732
81 | 2635321.1633 | 1238987.4479
82 | 2635317.6937 | 1238985.7288
83 | 2635280.7397 | 1239088.2673
84 | 2635276.5009 | 1239086.1666
85 | 2635223.8743 | 1239041.6479
86 | 2635224.8102 | 1239039.0029
87 | 2635229.5327 | 1239063.2252
88 | 2635230.3144 | 1239023.4468
89 | 2635256.8388 | 1239076.4225
90 | 2635236.6528 | 1239011.2581
91 | 2635215.3029 | 1239017.2814
92 | 2635257.8728 | 1239076.9349
93 | 2635237.8587 | 1239008.9392
94 | 2635258.1469 | 1239077.0708
95 | 2635309.9983 | 1238981.916
96 | 2635303.2945 | 1238978.9053
97 | 2635299.277 | 1238977.1868
98 | 2635247.311 | 1238990.7627
99 | 2635253.064 | 1238979.6999
100 | 2635262.2272 | 1238965.9544
101 | 2635271.5321 | 1238965.3188
102 | 2635272.7077 | 1238965.8217
103 | 2635269.0333 | 1238964.2499
104 | 2635276.1508 | 1238967.2945
105 | 2635295.3004 | 1238975.4858
106 | 2635207.5062 | 1239128.3393
107 | 2635216.2845 | 1239111.4033
108 | 2635206.5193 | 1239130.2434
109 | 2635218.7395 | 1239106.6669
110 | 2635199.5003 | 1239143.785
111 | 2635216.3723 | 1239152.6954
112 | 2635194.9985 | 1239141.557
113 | 2635180.749 | 1239133.8515
114 | 2635165.0271 | 1239124.5196
115 | 2635078.1912 | 1239105.1714
116 | 2635050.457 | 1239088.972
117 | 2634967.0656 | 1239064.6188
118 | 2634981.1547 | 1239050.6373
119 | 2634972.0437 | 1239069.4845
120 | 2635031.9262 | 1239077.6306
121 | 2635163.2897 | 1239013.3214

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1