## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4282-34_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4282-34_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4282-34_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4282-34_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4282-34_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4282-34_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4282-34_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4282-34_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4282-34_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4282-34_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4282-34_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4282-34_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4282-34_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4282-34_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4282-34_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4282-34_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4282-34_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4282-34_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4282-34_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4282-34_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4282-34_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4282-34_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4282-34_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4282-34_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4282-34_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4282-34_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4282-34_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4282-34_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4282-34_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4282-34_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4282-34_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4282-34_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4282-34_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4282-34_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4282-34_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4282-34_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4282-34_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4282-34_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4282-34_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4282-34_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4282-34_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4282-34_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4282-34_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4282-34_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4282-34_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4282-34_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4282-34_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4282-34_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4282-34_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4282-34_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4282-34_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4282-34_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4282-34_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4282-34_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4282-34_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4282-34_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4282-34_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4282-34_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4282-34_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4282-34_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4282-34_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4282-34_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4282-34_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4282-34_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4282-34_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4282-34_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4282-34_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4282-34_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4282-34_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4282-34_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4282-34_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4282-34_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4282-34_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4282-34_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4282-34_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4282-34_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4282-34_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4282-34_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4282-34_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4282-34_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4282-34_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4282-34_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4282-34_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4282-34_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4282-34_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4282-34_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4282-34_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4282-34_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4282-34_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4282-34_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4282-34_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4282-34_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4282-34_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4282-34_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4282-34_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4282-34_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4282-34_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4282-34_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4282-34_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4282-34_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4282-34_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4282-34_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4282-34_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4282-34_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4282-34_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4282-34_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4282-34_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4282-34_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4282-34_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4282-34_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4282-34_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4282-34_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4282-34_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4282-34_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4282-34_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4282-34_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4282-34_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4282-34_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4282-34_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4282-34_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4282-34_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4282-34_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4282-34_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4282-34_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4282-34_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4282-34_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4282-34_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4282-34_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4282-34_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4282-34_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4282-34_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4282-34_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4282-34_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4282-34_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4282-34_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4282-34_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4282-34_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_397_0_node_269 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4282-34_0_6_load_0 | 0 | 0.002258 | 0.0005659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4282-34_0_6_load_1 | 1 | 0.0017843 | 0.00044718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4282-34_0_6_load_3 | 3 | 0.0016476 | 0.00041293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4282-34_0_6_load_5 | 4 | 0.0010425 | 0.00026127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4282-34_0_6_load_6 | 5 | 0.0014931 | 0.00037421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4282-34_0_6_load_10 | 8 | 0.0011413 | 0.00028604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4282-34_0_6_load_7 | 9 | 0.0037756 | 0.00094624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4282-34_0_6_load_115 | 11 | 0.0017084 | 0.00042817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4282-34_0_6_load_18 | 12 | 0.0015031 | 0.00037672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4282-34_0_6_load_8 | 13 | 0.00081215 | 0.00020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4282-34_0_6_load_16 | 14 | 0.0016328 | 0.00040921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4282-34_0_6_load_11 | 15 | 0.0014922 | 0.00037397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4282-34_0_6_load_19 | 18 | 0.0017141 | 0.0004296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4282-34_0_6_load_14 | 20 | 0.0010986 | 0.00027534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4282-34_0_6_load_50 | 22 | 0.0044574 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4282-34_0_6_load_137 | 23 | 0.001169 | 0.00029299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4282-34_0_6_load_48 | 24 | 0.00197 | 0.00049372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4282-34_0_6_load_83 | 26 | 0.0018647 | 0.00046734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4282-34_0_6_load_84 | 27 | 0.0015985 | 0.00040063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4282-34_0_6_load_20 | 28 | 0.0018285 | 0.00045827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4282-34_0_6_load_21 | 29 | 0.0022886 | 0.00057359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4282-34_0_6_load_22 | 30 | 0.0020803 | 0.00052138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4282-34_0_6_load_24 | 32 | 0.0029605 | 0.00074197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4282-34_0_6_load_79 | 33 | 0.0030132 | 0.00075519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4282-34_0_6_load_81 | 34 | 0.0017825 | 0.00044674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4282-34_0_6_load_78 | 35 | 0.001539 | 0.00038572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4282-34_0_6_load_45 | 36 | 0.0025451 | 0.00063786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4282-34_0_6_load_101 | 37 | 0.0014716 | 0.00036881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4282-34_0_6_load_51 | 38 | 0.001717 | 0.00043032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4282-34_0_6_load_80 | 39 | 0.0014832 | 0.00037174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4282-34_0_6_load_102 | 41 | 0.002248 | 0.00056341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4282-34_0_6_load_89 | 42 | 0.0020062 | 0.00050281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4282-34_0_6_load_64 | 43 | 0.0018041 | 0.00045215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4282-34_0_6_load_49 | 44 | 0.0014694 | 0.00036828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4282-34_0_6_load_82 | 45 | 0.0010451 | 0.00026193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4282-34_0_6_load_47 | 46 | 0.0031939 | 0.00080047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4282-34_0_6_load_25 | 47 | 0.0024556 | 0.00061544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4282-34_0_6_load_26 | 48 | 0.0019982 | 0.0005008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4282-34_0_6_load_27 | 49 | 0.0020146 | 0.00050491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4282-34_0_6_load_28 | 50 | 0.0013136 | 0.00032922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4282-34_0_6_load_29 | 51 | 0.0016057 | 0.00040242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4282-34_0_6_load_112 | 52 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4282-34_0_6_load_68 | 53 | 0.0016312 | 0.00040882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4282-34_0_6_load_69 | 55 | 0.0012126 | 0.00030391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4282-34_0_6_load_30 | 56 | 0.0016309 | 0.00040874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4282-34_0_6_load_31 | 57 | 0.0019821 | 0.00049677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4282-34_0_6_load_32 | 58 | 0.0014998 | 0.0003759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4282-34_0_6_load_33 | 59 | 0.0018503 | 0.00046372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4282-34_0_6_load_34 | 60 | 0.0015311 | 0.00038372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4282-34_0_6_load_90 | 61 | 0.001229 | 0.00030802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4282-34_0_6_load_72 | 62 | 0.0012377 | 0.00031021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4282-34_0_6_load_91 | 63 | 0.0016736 | 0.00041945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4282-34_0_6_load_71 | 64 | 0.00095443 | 0.0002392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4282-34_0_6_load_35 | 65 | 0.0023362 | 0.00058551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4282-34_0_6_load_36 | 66 | 0.0025592 | 0.0006414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4282-34_0_6_load_37 | 67 | 0.00042087 | 0.00010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4282-34_0_6_load_38 | 68 | 0.0020153 | 0.00050507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4282-34_0_6_load_39 | 69 | 0.0006503 | 0.00016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4282-34_0_6_load_132 | 70 | 0.00069049 | 0.00017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4282-34_0_6_load_111 | 71 | 0.0018111 | 0.0004539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4282-34_0_6_load_40 | 73 | 0.0023657 | 0.0005929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4282-34_0_6_load_41 | 74 | 0.001975 | 0.00049498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4282-34_0_6_load_44 | 77 | 0.0019222 | 0.00048175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4282-34_0_6_load_108 | 78 | 0.0040575 | 0.0010169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4282-34_0_6_load_125 | 79 | 0.002105 | 0.00052755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4282-34_0_6_load_105 | 80 | 0.0056626 | 0.0014192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4282-34_0_6_load_123 | 81 | 0.0017658 | 0.00044254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4282-34_0_6_load_73 | 82 | 0.0015524 | 0.00038906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4282-34_0_6_load_46 | 83 | 0.0019289 | 0.00048343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4282-34_0_6_load_62 | 84 | 0.0029187 | 0.00073151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4282-34_0_6_load_63 | 85 | 0.0022354 | 0.00056024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4282-34_0_6_load_127 | 86 | 0.0017305 | 0.00043371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4282-34_0_6_load_128 | 87 | 0.0035041 | 0.00087822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4282-34_0_6_load_129 | 88 | 0.003507 | 0.00087893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4282-34_0_6_load_55 | 89 | 0.0026271 | 0.00065841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4282-34_0_6_load_130 | 90 | 0.0032279 | 0.000809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4282-34_0_6_load_52 | 91 | 0.0034741 | 0.00087069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4282-34_0_6_load_53 | 92 | 0.0032254 | 0.00080836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4282-34_0_6_load_57 | 93 | 0.0028117 | 0.00070467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4282-34_0_6_load_58 | 94 | 0.0020807 | 0.00052146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4282-34_0_6_load_60 | 96 | 0.0030106 | 0.00075453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4282-34_0_6_load_61 | 97 | 0.00196 | 0.00049121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4282-34_0_6_load_109 | 98 | 0.0014604 | 0.00036601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4282-34_0_6_load_65 | 100 | 0.0026878 | 0.00067362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4282-34_0_6_load_66 | 101 | 0.00071923 | 0.00018026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4282-34_0_6_load_120 | 102 | 0.00095248 | 0.00023872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4282-34_0_6_load_67 | 103 | 0.0015722 | 0.00039403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4282-34_0_6_load_119 | 104 | 0.00076038 | 0.00019057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4282-34_0_6_load_117 | 105 | 0.001455 | 0.00036466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4282-34_0_6_load_70 | 106 | 0.001845 | 0.00046241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4282-34_0_6_load_74 | 107 | 0.0026847 | 0.00067285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4282-34_0_6_load_76 | 108 | 0.0029606 | 0.00074199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4282-34_0_6_load_77 | 109 | 0.0032069 | 0.00080372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4282-34_0_6_load_121 | 110 | 0.0010683 | 0.00026774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4282-34_0_6_load_122 | 111 | 0.0044796 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4282-34_0_6_load_85 | 112 | 0.0010458 | 0.00026211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4282-34_0_6_load_86 | 113 | 0.0018245 | 0.00045726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4282-34_0_6_load_87 | 114 | 0.0021104 | 0.00052892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4282-34_0_6_load_88 | 115 | 0.001865 | 0.00046742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4282-34_0_6_load_92 | 116 | 0.0023018 | 0.00057688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4282-34_0_6_load_93 | 117 | 0.0016457 | 0.00041244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4282-34_0_6_load_94 | 118 | 0.0018488 | 0.00046335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4282-34_0_6_load_96 | 120 | 0.0014665 | 0.00036754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4282-34_0_6_load_97 | 121 | 0.0016845 | 0.00042218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4282-34_0_6_load_98 | 122 | 0.0029632 | 0.00074265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4282-34_0_6_load_107 | 123 | 0.0014628 | 0.0003666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4282-34_0_6_load_99 | 124 | 0.0017894 | 0.00044847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4282-34_0_6_load_135 | 125 | 0.0028223 | 0.00070733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4282-34_0_6_load_100 | 126 | 0.00096261 | 0.00024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4282-34_0_6_load_136 | 127 | 0.0013656 | 0.00034226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4282-34_0_6_load_118 | 128 | 0.0073261 | 0.0018361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4282-34_0_6_load_103 | 129 | 0.00080579 | 0.00020195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4282-34_0_6_load_104 | 130 | 0.0013107 | 0.00032849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4282-34_0_6_load_106 | 131 | 0.0017115 | 0.00042895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4282-34_0_6_load_116 | 132 | 0.0029113 | 0.00072964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4282-34_0_6_load_134 | 133 | 0.0018666 | 0.00046782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4282-34_0_6_load_124 | 134 | 0.0015907 | 0.00039866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4282-34_0_6_load_126 | 135 | 0.0016124 | 0.0004041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4282-34_0_6_load_131 | 136 | 0.0018555 | 0.00046504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4282-34_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0033567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4282-34_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4282-34_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4282-34_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.041699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_4282-34_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.019968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_4282-34_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.02063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4282-34_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.0070027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4282-34_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.020792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4282-34_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.016972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4282-34_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.018516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4282-34_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.027764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4282-34_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.015197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4282-34_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.02013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4282-34_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.037207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_4282-34_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_4282-34_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.00049385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4282-34_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.01011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4282-34_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.0034138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4282-34_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.016724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4282-34_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 71 | 0.015149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4282-34_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 68 | 0.011508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4282-34_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.025001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4282-34_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.026505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4282-34_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.003893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4282-34_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4282-34_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.019867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4282-34_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.016438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4282-34_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.051183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_4282-34_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 83 | 0.01737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4282-34_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 91 | 0.002931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4282-34_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.024292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4282-34_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 110 | 0.00089015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4282-34_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4282-34_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4282-34_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4282-34_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.031716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4282-34_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.022861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4282-34_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.014238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4282-34_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.029803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4282-34_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0051438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4282-34_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0004303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4282-34_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.017664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4282-34_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.015688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4282-34_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.023888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4282-34_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.012255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4282-34_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.010388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4282-34_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 82 | 0.041555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4282-34_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4282-34_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 114 | 0.013237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4282-34_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 84 | 0.010167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4282-34_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0082478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4282-34_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0051476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4282-34_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 83 | 0.028082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4282-34_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0051799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4282-34_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.019017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4282-34_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.021216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4282-34_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0058817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4282-34_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.00024683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4282-34_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.022801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4282-34_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.013301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4282-34_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0072482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4282-34_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 116 | 0.016136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4282-34_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 106 | 0.013181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4282-34_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.011873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4282-34_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.011952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4282-34_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.021295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_4282-34_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.018502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4282-34_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0021032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4282-34_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0038564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4282-34_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.023976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4282-34_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4282-34_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 116 | 0.00059648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4282-34_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 77 | 0.0076801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4282-34_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.023736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4282-34_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0038161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4282-34_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.022514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4282-34_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.017885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4282-34_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0023156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4282-34_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4282-34_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 106 | 0.0056467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4282-34_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 133 | 0.0076662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4282-34_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.02137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4282-34_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.016856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4282-34_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.022681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4282-34_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.018874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4282-34_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.012771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4282-34_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.016534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4282-34_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.045996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4282-34_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.022595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4282-34_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 123 | 0.028652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4282-34_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 129 | 0.027463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4282-34_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 134 | 0.023764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4282-34_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 107 | 0.01115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4282-34_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0083162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4282-34_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.023629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4282-34_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.012004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4282-34_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.01124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4282-34_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.031615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4282-34_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.03483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4282-34_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.014292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4282-34_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.015037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4282-34_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0095601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4282-34_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.020319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4282-34_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0076412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4282-34_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0094706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4282-34_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.019063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4282-34_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.023032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4282-34_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 132 | 0.02592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4282-34_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.023029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4282-34_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.051003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4282-34_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.033163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4282-34_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.027789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4282-34_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4282-34_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 105 | 128 | 0.02013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4282-34_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.013829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4282-34_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.041104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4282-34_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0046733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4282-34_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.011937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4282-34_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.022669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4282-34_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.031315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4282-34_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.015441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4282-34_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0048632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4282-34_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.013168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4282-34_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.016339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4282-34_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.015904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4282-34_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.021838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4282-34_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.023435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4282-34_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 122 | 125 | 0.020906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4282-34_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.015024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4282-34_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.0083906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4282-34_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.042562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4282-34_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.0070512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4282-34_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.014648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4282-34_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.022742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4282-34_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.023368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4282-34_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.023705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4282-34_0_6_trafo_113 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 137 | 54 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2633621.8941 | 1238892.4433 | 2633624.7373 | 1238890.6592
1 | 2633604.7965 | 1238903.1724 | 2633621.8941 | 1238892.4433
2 | 2633639.6487 | 1238881.3021 | 2633624.7373 | 1238890.6592
3 | 2633604.7965 | 1238903.1724 | 2633570.2783 | 1238926.5666
4 | 2633604.7965 | 1238903.1724 | 2633616.8957 | 1238919.0572
5 | 2633657.1233 | 1238870.3364 | 2633639.6487 | 1238881.3021
6 | 2633564.4815 | 1238930.4953 | 2633570.2783 | 1238926.5666
7 | 2633616.8957 | 1238919.0572 | 2633629.4941 | 1238935.5973
8 | 2633657.1233 | 1238870.3364 | 2633666.8451 | 1238884.2483
9 | 2633575.3146 | 1238868.4616 | 2633575.9215 | 1238865.4521 | 2633588.3343 | 1238856.2602
10 | 2633575.3146 | 1238868.4616 | 2633560.9325 | 1238892.2102
11 | 2633560.9325 | 1238892.2102 | 2633553.0602 | 1238905.2093
12 | 2633564.4815 | 1238930.4953 | 2633550.2384 | 1238916.2698
13 | 2633564.4815 | 1238930.4953 | 2633541.2392 | 1238944.006 | 2633533.3749 | 1238950.6932
14 | 2633637.3712 | 1238945.9391 | 2633629.4941 | 1238935.5973
15 | 2633667.1279 | 1238884.6531 | 2633666.8451 | 1238884.2483
16 | 2633547.823 | 1238913.8574 | 2633553.0602 | 1238905.2093
17 | 2633547.823 | 1238913.8574 | 2633550.2384 | 1238916.2698
18 | 2633521.3434 | 1238962.2609 | 2633526.7695 | 1238956.3099 | 2633533.3749 | 1238950.6932
19 | 2633637.3712 | 1238945.9391 | 2633625.4796 | 1238955.3242
20 | 2633637.3712 | 1238945.9391 | 2633644.8674 | 1238954.6707
21 | 2633547.823 | 1238913.8574 | 2633528.594 | 1238897.8793
22 | 2633521.3434 | 1238962.2609 | 2633539.9491 | 1238981.1375
23 | 2633518.3854 | 1238959.7204 | 2633521.3434 | 1238962.2609
24 | 2633549.0112 | 1238990.3316 | 2633539.9491 | 1238981.1375
25 | 2633518.3854 | 1238959.7204 | 2633501.4531 | 1238970.1128
26 | 2633549.0112 | 1238990.3316 | 2633560.5503 | 1239002.0388
27 | 2633501.4531 | 1238970.1128 | 2633476.5533 | 1239014.8307
28 | 2633572.7438 | 1239014.4099 | 2633560.5503 | 1239002.0388
29 | 2633476.5533 | 1239014.8307 | 2633478.7854 | 1239016.7302
30 | 2633667.1279 | 1238884.6531 | 2633681.0427 | 1238904.5652
31 | 2633681.5526 | 1238905.2949 | 2633681.0427 | 1238904.5652
32 | 2633607.3281 | 1239126.1818 | 2633596.9003 | 1239117.2298 | 2633596.0354 | 1239116.4938
33 | 2633577.528 | 1239100.7471 | 2633596.0354 | 1239116.4938
34 | 2633621.188 | 1239138.0802 | 2633607.3281 | 1239126.1818
35 | 2633577.528 | 1239100.7471 | 2633553.3726 | 1239080.1949
36 | 2633621.188 | 1239138.0802 | 2633606.9097 | 1239155.9337
37 | 2633542.5286 | 1239070.9685 | 2633553.3726 | 1239080.1949
38 | 2633625.1632 | 1239067.5927 | 2633646.0842 | 1239088.8184
39 | 2633621.5524 | 1239063.9294 | 2633625.1632 | 1239067.5927
40 | 2633646.3862 | 1239089.1249 | 2633646.0842 | 1239088.8184
41 | 2633621.5524 | 1239063.9294 | 2633609.1526 | 1239051.349
42 | 2633597.1114 | 1239168.1854 | 2633606.9097 | 1239155.9337
43 | 2633646.3862 | 1239089.1249 | 2633656.8225 | 1239099.7131 | 2633662.8871 | 1239106.3913
44 | 2633542.5286 | 1239070.9685 | 2633533.1946 | 1239063.0269
45 | 2633601.8602 | 1239043.9504 | 2633609.1526 | 1239051.349
46 | 2633597.1114 | 1239168.1854 | 2633573.2945 | 1239148.3494 | 2633565.1733 | 1239141.6008
47 | 2633672.4013 | 1239116.8682 | 2633662.8871 | 1239106.3913
48 | 2633672.4013 | 1239116.8682 | 2633681.3004 | 1239126.6676
49 | 2633533.1946 | 1239063.0269 | 2633525.4513 | 1239056.4386
50 | 2633596.0705 | 1239038.0763 | 2633601.8602 | 1239043.9504
51 | 2633596.0705 | 1239038.0763 | 2633592.457 | 1239034.4102
52 | 2633572.7438 | 1239014.4099 | 2633592.457 | 1239034.4102
53 | 2633650.9503 | 1239008.5128 | 2633654.6519 | 1239012.1362
54 | 2633650.9503 | 1239008.5128 | 2633637.3608 | 1238995.2104
55 | 2633669.2408 | 1239027.4882 | 2633665.7428 | 1239022.9929 | 2633654.6519 | 1239012.1362
56 | 2633633.1576 | 1238991.096 | 2633637.3608 | 1238995.2104
57 | 2633669.2408 | 1239027.4882 | 2633669.3924 | 1239027.683
58 | 2633616.8634 | 1238975.1459 | 2633633.1576 | 1238991.096
59 | 2633677.561 | 1239038.1805 | 2633669.3924 | 1239027.683
60 | 2633616.8634 | 1238975.1459 | 2633616.4249 | 1238974.7166 | 2633613.3042 | 1238968.862
61 | 2633677.561 | 1239038.1805 | 2633687.9051 | 1239050.5653
62 | 2633613.3042 | 1238968.862 | 2633613.3042 | 1238968.862 | 2633615.2713 | 1238963.3807 | 2633621.0471 | 1238958.8224
63 | 2633718.6564 | 1239087.3834 | 2633726.2678 | 1239096.4963
64 | 2633733.9297 | 1239105.6699 | 2633726.2678 | 1239096.4963
65 | 2633718.6564 | 1239087.3834 | 2633705.0052 | 1239071.0391
66 | 2633745.7903 | 1239119.8703 | 2633733.9297 | 1239105.6699
67 | 2633703.657 | 1239069.4249 | 2633705.0052 | 1239071.0391
68 | 2633748.2624 | 1239122.8301 | 2633745.7903 | 1239119.8703
69 | 2633703.657 | 1239069.4249 | 2633688.2875 | 1239051.0231
70 | 2633748.2624 | 1239122.8301 | 2633761.5087 | 1239138.6897
71 | 2633688.2875 | 1239051.0231 | 2633687.9051 | 1239050.5653
72 | 2633766.432 | 1239144.5842 | 2633761.5087 | 1239138.6897
73 | 2633674.9942 | 1238989.7626 | 2633659.5325 | 1238971.7528
74 | 2633674.9942 | 1238989.7626 | 2633677.48 | 1238992.6581
75 | 2633659.5325 | 1238971.7528 | 2633644.8674 | 1238954.6707
76 | 2633677.48 | 1238992.6581 | 2633689.1301 | 1239006.2283
77 | 2633690.6385 | 1239007.9853 | 2633689.1301 | 1239006.2283
78 | 2633699.6885 | 1239018.5268 | 2633690.6385 | 1239007.9853
79 | 2633621.0471 | 1238958.8224 | 2633625.4796 | 1238955.3242
80 | 2633699.6885 | 1239018.5268 | 2633704.5908 | 1239024.4207
81 | 2633793.8084 | 1239160.2441 | 2633805.6466 | 1239178.0352
82 | 2633784.4706 | 1239146.2109 | 2633793.8084 | 1239160.2441
83 | 2633784.4706 | 1239146.2109 | 2633792.1474 | 1239124.8632
84 | 2633784.4706 | 1239146.2109 | 2633773.1707 | 1239147.7143 | 2633766.7127 | 1239144.9203 | 2633766.432 | 1239144.5842
85 | 2633792.1474 | 1239124.8632 | 2633804.8374 | 1239126.303
86 | 2633792.1474 | 1239124.8632 | 2633786.0808 | 1239122.3939 | 2633779.6964 | 1239114.7181
87 | 2633844.8235 | 1239103.5716 | 2633804.8374 | 1239126.303
88 | 2633765.2474 | 1239097.3465 | 2633779.6964 | 1239114.7181
89 | 2633844.8235 | 1239103.5716 | 2633829.4114 | 1239079.4184
90 | 2633844.8235 | 1239103.5716 | 2633858.5086 | 1239127.3826
91 | 2633765.2474 | 1239097.3465 | 2633750.0509 | 1239079.0761
92 | 2633565.1733 | 1239141.6008 | 2633556.5975 | 1239134.4744
93 | 2633525.4513 | 1239056.4386 | 2633519.1174 | 1239051.0495
94 | 2633501.1213 | 1239035.7378 | 2633519.1174 | 1239051.0495
95 | 2633492.513 | 1239092.9017 | 2633483.4249 | 1239085.0593
96 | 2633501.0223 | 1239100.2447 | 2633492.513 | 1239092.9017
97 | 2633483.4249 | 1239085.0593 | 2633470.1566 | 1239073.6096 | 2633479.0748 | 1239062.702
98 | 2633501.1213 | 1239035.7378 | 2633479.0748 | 1239062.702
99 | 2633501.1213 | 1239035.7378 | 2633490.2372 | 1239026.4755
100 | 2633478.7854 | 1239016.7302 | 2633490.2372 | 1239026.4755
101 | 2633908.9837 | 1239130.9387 | 2633910.7641 | 1239138.2026 | 2633911.471 | 1239140.16
102 | 2633918.3731 | 1239159.2704 | 2633911.471 | 1239140.16
103 | 2633907.1647 | 1239123.5172 | 2633908.9837 | 1239130.9387
104 | 2633918.3731 | 1239159.2704 | 2633912.234 | 1239166.4817
105 | 2633912.234 | 1239166.4817 | 2633899.877 | 1239180.9971
106 | 2633881.5146 | 1239193.2262 | 2633892.0747 | 1239190.1622 | 2633899.877 | 1239180.9971
107 | 2633881.5146 | 1239193.2262 | 2633876.7214 | 1239169.0502 | 2633876.3255 | 1239167.8398
108 | 2633782.3998 | 1238853.9398 | 2633803.4442 | 1238863.2913
109 | 2633737.4421 | 1238878.0262 | 2633782.3998 | 1238853.9398
110 | 2633833.7495 | 1238876.758 | 2633803.4442 | 1238863.2913
111 | 2633743.8825 | 1238905.059 | 2633737.4421 | 1238878.0262
112 | 2633743.8825 | 1238905.059 | 2633746.4665 | 1238915.905 | 2633750.2021 | 1238926.6815
113 | 2633750.2021 | 1238926.6815 | 2633756.7952 | 1238945.7013
114 | 2633545.9618 | 1239125.6364 | 2633556.5975 | 1239134.4744
115 | 2633545.9618 | 1239125.6364 | 2633510.1323 | 1239145.7804
116 | 2633684.2295 | 1238909.1256 | 2633681.5526 | 1238905.2949
117 | 2633704.5656 | 1239152.2867 | 2633696.5404 | 1239143.4495
118 | 2633681.3004 | 1239126.6676 | 2633696.5404 | 1239143.4495
119 | 2633725.2232 | 1239175.8159 | 2633714.4477 | 1239163.1686 | 2633704.5656 | 1239152.2867
120 | 2633802.2752 | 1239036.8918 | 2633810.5809 | 1239049.9081
121 | 2633799.6593 | 1239032.7921 | 2633802.2752 | 1239036.8918
122 | 2633810.5809 | 1239049.9081 | 2633817.6644 | 1239061.0091
123 | 2633799.6593 | 1239032.7921 | 2633791.7421 | 1239018.4991
124 | 2633799.6593 | 1239032.7921 | 2633813.6843 | 1239025.293
125 | 2633817.6644 | 1239061.0091 | 2633829.4114 | 1239079.4184
126 | 2633791.7421 | 1239018.4991 | 2633780.3868 | 1238997.9992
127 | 2633813.6843 | 1239025.293 | 2633832.1202 | 1239015.4354
128 | 2633773.107 | 1238984.8569 | 2633780.3868 | 1238997.9992
129 | 2633839.5195 | 1239011.479 | 2633832.1202 | 1239015.4354
130 | 2633756.7952 | 1238945.7013 | 2633757.4721 | 1238947.6542 | 2633765.7914 | 1238971.6499 | 2633773.107 | 1238984.8569
131 | 2633858.5086 | 1239127.3826 | 2633862.0221 | 1239133.496
132 | 2633862.0221 | 1239133.496 | 2633869.1468 | 1239145.8924 | 2633869.2556 | 1239146.2249
133 | 2633869.2556 | 1239146.2249 | 2633876.3255 | 1239167.8398
134 | 2633750.0509 | 1239079.0761 | 2633735.1077 | 1239061.1103
135 | 2633735.1077 | 1239061.1103 | 2633719.9489 | 1239042.8854

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2633621.8941 | 1238892.4433
1 | 2633624.7373 | 1238890.6592
2 | 2633604.7965 | 1238903.1724
3 | 2633639.6487 | 1238881.3021
4 | 2633570.2783 | 1238926.5666
5 | 2633616.8957 | 1238919.0572
6 | 2633657.1233 | 1238870.3364
7 | 2633575.3146 | 1238868.4617
8 | 2633588.3343 | 1238856.2602
9 | 2633560.9325 | 1238892.2102
10 | 2633564.4815 | 1238930.4953
11 | 2633629.4941 | 1238935.5973
12 | 2633666.8451 | 1238884.2483
13 | 2633553.0602 | 1238905.2093
14 | 2633550.2384 | 1238916.2698
15 | 2633533.3749 | 1238950.6932
16 | 2633637.3712 | 1238945.9391
17 | 2633547.823 | 1238913.8574
18 | 2633528.594 | 1238897.8793
19 | 2633521.3434 | 1238962.2609
20 | 2633539.9491 | 1238981.1375
21 | 2633518.3854 | 1238959.7204
22 | 2633549.0112 | 1238990.3316
23 | 2633501.4531 | 1238970.1127
24 | 2633560.5503 | 1239002.0388
25 | 2633476.5533 | 1239014.8307
26 | 2633667.1279 | 1238884.6531
27 | 2633681.0427 | 1238904.5652
28 | 2633596.0354 | 1239116.4938
29 | 2633607.3281 | 1239126.1818
30 | 2633577.528 | 1239100.7471
31 | 2633621.188 | 1239138.0802
32 | 2633553.3726 | 1239080.1949
33 | 2633625.1632 | 1239067.5927
34 | 2633646.0842 | 1239088.8184
35 | 2633621.5524 | 1239063.9294
36 | 2633606.9097 | 1239155.9337
37 | 2633646.3862 | 1239089.1249
38 | 2633542.5286 | 1239070.9685
39 | 2633609.1526 | 1239051.349
40 | 2633597.1114 | 1239168.1854
41 | 2633662.8871 | 1239106.3913
42 | 2633672.4013 | 1239116.8682
43 | 2633533.1946 | 1239063.0269
44 | 2633596.0705 | 1239038.0763
45 | 2633601.8602 | 1239043.9504
46 | 2633592.457 | 1239034.4102
47 | 2633650.9503 | 1239008.5128
48 | 2633654.6519 | 1239012.1362
49 | 2633637.3608 | 1238995.2104
50 | 2633669.2408 | 1239027.4882
51 | 2633633.1576 | 1238991.096
52 | 2633669.3924 | 1239027.683
53 | 2633616.8634 | 1238975.1459
54 | 2633677.561 | 1239038.1805
55 | 2633613.3042 | 1238968.862
56 | 2633726.2678 | 1239096.4963
57 | 2633718.6564 | 1239087.3834
58 | 2633733.9297 | 1239105.6699
59 | 2633705.0052 | 1239071.0391
60 | 2633745.7903 | 1239119.8703
61 | 2633703.657 | 1239069.4249
62 | 2633748.2624 | 1239122.8301
63 | 2633688.2875 | 1239051.0231
64 | 2633761.5087 | 1239138.6897
65 | 2633674.9942 | 1238989.7626
66 | 2633659.5325 | 1238971.7528
67 | 2633677.48 | 1238992.6581
68 | 2633644.8674 | 1238954.6707
69 | 2633689.1301 | 1239006.2283
70 | 2633690.6385 | 1239007.9853
71 | 2633625.4796 | 1238955.3242
72 | 2633699.6885 | 1239018.5268
73 | 2633793.8084 | 1239160.2441
74 | 2633805.6466 | 1239178.0352
75 | 2633784.4706 | 1239146.2109
76 | 2633792.1474 | 1239124.8632
77 | 2633766.432 | 1239144.5842
78 | 2633804.8374 | 1239126.303
79 | 2633779.6964 | 1239114.7181
80 | 2633844.8235 | 1239103.5716
81 | 2633765.2474 | 1239097.3465
82 | 2633565.1733 | 1239141.6008
83 | 2633572.7438 | 1239014.4099
84 | 2633525.4513 | 1239056.4386
85 | 2633519.1174 | 1239051.0495
86 | 2633492.513 | 1239092.9017
87 | 2633483.4249 | 1239085.0593
88 | 2633501.0223 | 1239100.2447
89 | 2633501.1213 | 1239035.7378
90 | 2633479.0748 | 1239062.702
91 | 2633478.7854 | 1239016.7302
92 | 2633490.2372 | 1239026.4755
93 | 2633911.471 | 1239140.16
94 | 2633908.9837 | 1239130.9387
95 | 2633918.3731 | 1239159.2704
96 | 2633907.1647 | 1239123.5172
97 | 2633912.234 | 1239166.4817
98 | 2633899.877 | 1239180.9971
99 | 2633881.5146 | 1239193.2262
100 | 2633782.3998 | 1238853.9398
101 | 2633803.4442 | 1238863.2913
102 | 2633737.4421 | 1238878.0262
103 | 2633833.7495 | 1238876.758
104 | 2633743.8825 | 1238905.059
105 | 2633750.2021 | 1238926.6815
106 | 2633621.0471 | 1238958.8224
107 | 2633556.5975 | 1239134.4744
108 | 2633545.9618 | 1239125.6364
109 | 2633510.1323 | 1239145.7804
110 | 2633681.5526 | 1238905.2949
111 | 2633684.2295 | 1238909.1256
112 | 2633696.5404 | 1239143.4495
113 | 2633704.5656 | 1239152.2867
114 | 2633681.3004 | 1239126.6676
115 | 2633725.2232 | 1239175.8159
116 | 2633687.9051 | 1239050.5653
117 | 2633802.2752 | 1239036.8918
118 | 2633810.5809 | 1239049.9081
119 | 2633799.6593 | 1239032.7921
120 | 2633817.6644 | 1239061.0091
121 | 2633791.7421 | 1239018.4991
122 | 2633813.6843 | 1239025.293
123 | 2633829.4114 | 1239079.4184
124 | 2633780.3868 | 1238997.9992
125 | 2633832.1202 | 1239015.4354
126 | 2633773.107 | 1238984.8569
127 | 2633839.5195 | 1239011.479
128 | 2633756.7952 | 1238945.7013
129 | 2633858.5086 | 1239127.3826
130 | 2633862.0221 | 1239133.496
131 | 2633869.2556 | 1239146.2249
132 | 2633876.3255 | 1239167.8398
133 | 2633704.5908 | 1239024.4207
134 | 2633750.0509 | 1239079.0761
135 | 2633735.1077 | 1239061.1103
136 | 2633719.9489 | 1239042.8854
137 | 2633699.6885 | 1239018.5268

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1